DOCUMENTO 4   MEDICIONES Y PRESUPUESTO

| Código | Resumen | Cantidad | Precio | ImpPres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |
| 11.1 | INSTALACIÓN DE BIENESTAR | 1.135,77 |  |  |
| 11.1.01 | MES ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2 | 5 | 145,34 | 726,70 |
|  | Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97. |  |  |  |
| 11.1.02 | UD ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2 | 10 | 5,52 | 55,20 |
|  | Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada. |  |  |  |
| 11.1.03 | UD ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm. | 1 | 117,84 | 117,84 |
|  | Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento. |  |  |  |
| 11.1.04 | UD ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFICIE | 1 | 156,71 | 156,71 |
|  | Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y con p.p. de medios auxiliares. |  |  |  |
| 11.1.05 | UD BOTIQUÍN DE URGENCIA | 1 | 41,05 | 41,05 |
|  | Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. |  |  |  |
| 11.1.06 | UD REPOSICIÓN BOTIQUÍN | 1 | 16,28 | 16,28 |
|  | Reposición de material de botiquín de urgencia. |  |  |  |
| 11.1.07 | UD CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES | 1 | 21,99 | 21,99 |
|  | Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos). |  |  |  |

| 11.2 | PROTECCIÓN COLECTIVA | 746,30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2.01 | UD TAPA PROVISIONAL POZO 100x100 | 2 | 15,86 | 31,72 |
|  | Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos). |  |  |  |
| 11.2.02 | M VALLA ENREJADO GALVANIZADO | 29,50 | 5,65 | 166,68 |
|  | Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97. |  |  |  |
| 11.2.03 | UD EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC. | 1 | 43,51 | 43,51 |
|  | Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97. |  |  |  |
| 11.2.04 | UD LÁMPARA PORTATIL MANO | 1 | 4,29 | 4,29 |
|  | Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001. |  |  |  |
| 11.2.05 | UD TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m | 1 | 138,12 | 138,12 |
|  | Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=100 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. y según R.D. 614/2001. |  |  |  |
| 11.2.06 | UD CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.40kW | 1 | 361,98 | 361,98 |
|  | Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automático magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001. |  |  |  |

| 11.3 | PROTECCION INDIVIDUAL | 454,67 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.3.01 | UD CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES | 4 | 4,63 | 18,52 |
|  | Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. |  |  |  |
| 11.3.02 | UD PANTALLA DE MANO SOLDADOR | 2 | 1,72 | 3,44 |
|  | Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. |  |  |  |
| 11.3.03 | UD GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA | 2 | 1,02 | 2,04 |
|  | Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. |  |  |  |
| 11.3.04 | UD GAFAS CONTRA IMPACTOS | 4 | 2,68 | 10,72 |
|  | Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. |  |  |  |
| 11.3.05 | UD SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO | 4 | 5,40 | 21,60 |
|  | Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. |  |  |  |
| 11.3.06 | UD MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN | 4 | 15,51 | 62,04 |
|  | Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. |  |  |  |
| 11.3.07 | UD TRAJE IMPERMEABLE | 4 | 8,67 | 34,08 |
|  | Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. |  |  |  |
| 11.3.08 | UD MANDIL CUERO PARA SOLDADOR | 2 | 2,94 | 5,88 |
|  | Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. |  |  |  |
| 11.3.09 | PAR GUANTES DE LONA | 4 | 1,37 | 5,48 |
|  | Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. |  |  |  |
| 11.3.10 | UD PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE | 4 | 1,00 | 4,00 |
|  | Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. |  |  |  |
| 11.3.11 | UD PAR GUANTES SOLDADOR | 2 | 1,34 | 2,68 |
|  | Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. |  |  |  |
| 11.3.12 | UD PAR GUANTES AISLANTES 5000 V. | 1 | 9,44 | 9,44 |
|  | Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. |  |  |  |
| 11.3.13 | UD PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD | 4 | 13,11 | 52,44 |
|  | Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. |  |  |  |
| 11.3.14 | UD PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD | 4 | 25,24 | 100,96 |
|  | Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. |  |  |  |
| 11.3.15 | UD EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ. | 3 | 40,25 | 120,75 |
|  | Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un dispositivo anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. |  |  |  |

| 11.4 | SEÑALIZACIÓN | 195,64 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.4.01 | UD PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm. | 1 | 15,19 | 15,19 |
|  | Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97. |  |  |  |
| 11.4.02 | UD CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B. I. | 1 | 9,44 | 9,44 |
|  | Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97. |  |  |  |
| 11.4.03 | M CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. | 90 | 0,91 | 81,90 |
|  | Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. |  |  |  |
| 11.4.04 | UD CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 | 4 | 3,17 | 12,68 |
|  | Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97. |  |  |  |
| 11.4.05 | UD PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO | 2 | 5,93 | 11,86 |
|  | Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. |  |  |  |
| 11.4.06 | UD SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE | 1 | 29,83 | 29,83 |
|  | Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97. |  |  |  |
| 11.4.07 | UD PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE | 1 | 34,74 | 34,74 |
|  | Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97. |  |  |  |

| 11.5 | SERVICIO DE PREVENCION | 1.878,90 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.5.01 | UD COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG. | 4 | 72,16 | 288,64 |
|  | Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado. |  |  |  |
| 11.5.02 | UD RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I | 4 | 70,00 | 280,00 |
|  | Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros. |  |  |  |
| 11.5.03 | UD COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDADI | 5 | 124,82 | 624,10 |
|  | Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª, durante el transcurso de la ejecución de las obras. |  |  |  |
| 11.5.04 | UD COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓNI | 5 | 122,80 | 614,00 |
|  | Costo de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordinario. |  |  |  |
|  | TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD | 4.411,28 |  |  |

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

| CAPITULO |  | RESUMEN |  |  |  |  |  | EUROS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C11.1 |  |  | INSTALACIÓN DE BIENESTAR |  |  |  |  | 1.135,77 | € |
| C11.2 |  |  | PROTECCIÓN COLECTIVA |  |  |  |  | 746,30 | € |
| C11.3 |  |  | PROTECCION INDIVIDUAL |  |  |  |  | 454,67 | € |
| C11.4 |  |  | SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  | 195,64 | € |
| C11.5 |  |  | SERVICIO DE PREVENCION |  |  |  |  | 1.878,90 | € |
|  | TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  |  |  | 4.411,28 | € |

Madrid, Octubre de 2015

AUTOR  DEL  PROYECTO	Vº Bº  ÁREA  ARQUITECTURA  Y  URBANISMO

FRANCISCO VIÑAO D´LOM	GABRIEL  JOSÉ  DÍEZ  RAMOS

A     R      Q     U      I      T      E      C      T      O	JEFE  DE  ÁREA  ARQUITECTURA  Y  URBANISMO