| ÍNDICE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | MATERIALES Y UNIDADES | ___ |
| 2. | DESCRIPCIÓN | ___ |
| 3. | CARGAS (VIGAS SIMPLES) | ___ |
| 4. | ESFUERZOS POR HIPÓTESIS | ___ |
| 5. | ENVOLVENTES | ___ |
| 6. | COEFICIENTES DE APROVECHAMIENTO (METÁLICAS) | ___ |
| 7. | ARMADOS | ___ |
| 8. | COMPROBACIÓN | ___ |

1. MATERIALES Y UNIDADES

Acero laminado y armado:  S275

El sistema de unidades utilizado es: Axiles y Cortantes kN , Flectores kN·m

2. DESCRIPCIÓN

| Referencias | Empotramiento | Dimensión | Longitud | Coeficientes de pandeo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Plano vertical | Plano transversal |
| Forjado Suelo PBaja (CA-26, CA-37) - Forjado Suelo P1 (CA-37a, CA-26a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 8.17 m - 7.58 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo PBaja (CC-14, CC-17) - Forjado Suelo P1 (CC-17a, CC-14a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 8.16 m - 8.17 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo PBaja (CC-01, CC-06) - Forjado Suelo P1 (CC-06a, CC-01a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 7.30 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo PBaja (CB-06, CB-12) - Forjado Suelo P1 (CB-12a, CB-06a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 7.30 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo PBaja (CA-01, CA-11) - Forjado Suelo P1 (CA-11a, CA-01a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 7.30 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo PBaja (CB-01, CB-07) - Forjado Suelo P1 (CB-07a, CB-01a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 7.30 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo PBaja (CA-20, CA-29) - Forjado Suelo P1 (CA-29a, CA-20a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 8.19 m - 7.58 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo PBaja (CA-28, CA-39) - Forjado Suelo P1 (CA-39a, CA-28a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 8.16 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo PBaja (CC-11, CC-15) - Forjado Suelo P1 (CC-15a, CC-11a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 8.16 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo PBaja (CC-05, CC-10) - Forjado Suelo P1 (CC-10a, CC-05a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 7.30 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo PBaja (CB-18, CB-24) - Forjado Suelo P1 (CB-24a, CB-18a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 8.17 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo PBaja (CB-13, CB-19) - Forjado Suelo P1 (CB-19a, CB-13a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 8.19 m - 7.58 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-28a, CA-39a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 8.23 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-06a, CB-12a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 7.37 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-01a, CA-11a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 7.37 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-01a, CC-06a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 7.37 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P1 (CA-09a) - Forjado Suelo P2 (CA10p) | Biarticulada | HE 200 B | 4.42 m | 1.00 | 1.00 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-11a, CC-15a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 8.23 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-26a, CA-37a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 8.22 m - 8.24 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-18a, CB-24a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 8.23 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P1 (CA-18a) - Forjado Suelo P2 (CA-19) | Biarticulada | HE 200 B | 4.44 m | 1.00 | 1.00 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-14a, CC-17a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 8.22 m - 8.24 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-01a, CB-07a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 7.37 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA10p, CA-19) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 7.27 m - 7.26 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-13a, CB-19a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 8.25 m - 8.20 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-20a, CA-29a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 8.25 m - 8.20 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-05a, CC-10a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 7.37 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-11a, CC-15a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 8.24 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-05a, CC-10a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 7.37 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-13a, CB-19a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 8.25 m - 8.20 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-01a, CC-06a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 7.37 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-20a, CA-29a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 8.25 m - 8.20 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-18a, CB-24a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 8.23 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-01a, CA-11a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 7.37 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-06a, CB-12a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 7.37 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-28a, CA-39a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 8.24 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-01a, CB-07a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 7.37 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA10p, CA-19) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 7.37 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-26a, CA-37a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 8.22 m - 8.23 m | 0.00 | 0.00 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-14a, CC-17a) | Biarticulada | FL 70 x 10 | 8.23 m - 8.24 m | 0.00 | 0.00 |

3. CARGAS (VIGAS SIMPLES)

| Referencias | Tipo |
| --- | --- |
| Forjado Suelo P1 (CA-09a) - Forjado Suelo P2 (CA10p) | Sin cargas |
| Forjado Suelo P1 (CA-18a) - Forjado Suelo P2 (CA-19) | Sin cargas |

4. ESFUERZOS POR HIPÓTESIS

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CA-26, CA-37) - Forjado Suelo P1 (CA-37a, CA-26a)

Forjado Suelo PBaja (CA-26) - Forjado Suelo P1 (CA-37a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.91 | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.18 | 0.15 | 0.11 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.09 | 0.09 | -0.00 | -0.08 | 0.01 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.10 | 0.03 | -0.03 | -0.10 | 0.09 | 0.03 | -0.04 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.32 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 16.63 | 16.63 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 | 15.64 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -13.53 | -13.53 | -13.53 | -13.53 | -13.53 | -13.53 | -13.53 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -12.55 | -12.55 | -12.55 | -12.55 | -12.55 | -12.55 | -12.55 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo PBaja (CA-37) - Forjado Suelo P1 (CA-26a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.32 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 6.03 | 6.01 | 5.99 | 5.38 | 5.36 | 5.33 | 5.31 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.03 | -0.03 | -0.09 | 0.10 | 0.03 | -0.03 | -0.10 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.32 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.32 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.32 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.32 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.32 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.32 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.32 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.32 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -15.29 | -15.29 | -15.29 | -15.28 | -15.28 | -15.28 | -15.28 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.32 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -14.55 | -14.55 | -14.55 | -14.55 | -14.55 | -14.55 | -14.55 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.32 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.32 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.32 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CC-14, CC-17) - Forjado Suelo P1 (CC-17a, CC-14a)

Forjado Suelo PBaja (CC-14) - Forjado Suelo P1 (CC-17a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.57 | 2.53 | 2.50 | 2.46 | 1.98 | 1.94 | 1.91 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.80 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.05 | -2.05 | -2.05 | -2.05 | -2.05 | -2.05 | -2.05 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 28.71 | 28.71 | 28.71 | 28.71 | 28.71 | 28.71 | 28.71 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 22.30 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -27.87 | -27.87 | -27.87 | -27.87 | -27.87 | -27.87 | -27.87 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -21.46 | -21.46 | -21.46 | -21.46 | -21.46 | -21.46 | -21.46 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo PBaja (CC-17) - Forjado Suelo P1 (CC-14a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.99 | 0.96 | 0.92 | 0.44 | 0.40 | 0.37 | 0.33 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | 0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.61 | -1.61 | -1.61 | -1.61 | -1.61 | -1.61 | -1.61 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.85 | -2.85 | -2.85 | -2.85 | -2.85 | -2.85 | -2.85 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -28.65 | -28.65 | -28.65 | -28.65 | -28.65 | -28.65 | -28.65 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -22.25 | -22.25 | -22.25 | -22.25 | -22.25 | -22.25 | -22.25 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 27.81 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | 27.81 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 21.42 | 21.42 | 21.42 | 21.42 | 21.42 | 21.42 | 21.42 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CC-01, CC-06) - Forjado Suelo P1 (CC-06a, CC-01a)

Forjado Suelo PBaja (CC-01) - Forjado Suelo P1 (CC-06a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.87 | 1.84 | 1.80 | 1.77 | 1.40 | 1.37 | 1.33 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.16 | -1.16 | -1.16 | -1.16 | -1.16 | -1.16 | -1.16 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -2.93 | -2.93 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 34.47 | 34.47 | 34.47 | 34.47 | 34.47 | 34.47 | 34.47 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 43.57 | 43.57 | 43.57 | 43.57 | 43.57 | 43.57 | 43.57 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -33.31 | -33.31 | -33.31 | -33.31 | -33.31 | -33.31 | -33.31 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -42.41 | -42.41 | -42.41 | -42.41 | -42.41 | -42.41 | -42.41 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo PBaja (CC-06) - Forjado Suelo P1 (CC-01a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.29 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | -0.18 | -0.21 | -0.25 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.13 | -2.13 | -2.13 | -2.13 | -2.13 | -2.13 | -2.13 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -3.91 | -3.91 | -3.91 | -3.91 | -3.91 | -3.91 | -3.91 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -34.51 | -34.51 | -34.51 | -34.51 | -34.51 | -34.51 | -34.51 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -43.65 | -43.65 | -43.65 | -43.65 | -43.65 | -43.65 | -43.65 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 33.40 | 33.40 | 33.40 | 33.40 | 33.40 | 33.40 | 33.40 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 42.53 | 42.53 | 42.53 | 42.53 | 42.53 | 42.53 | 42.53 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CB-06, CB-12) - Forjado Suelo P1 (CB-12a, CB-06a)

Forjado Suelo PBaja (CB-06) - Forjado Suelo P1 (CB-12a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.14 | 3.11 | 3.07 | 3.04 | 2.67 | 2.64 | 2.60 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 | -0.68 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 | 44.77 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 | 36.53 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -43.50 | -43.50 | -43.50 | -43.50 | -43.50 | -43.50 | -43.50 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -35.26 | -35.26 | -35.26 | -35.26 | -35.26 | -35.26 | -35.26 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo PBaja (CB-12) - Forjado Suelo P1 (CB-06a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.06 | -0.31 | -0.34 | -0.38 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.07 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.86 | -2.86 | -2.86 | -2.86 | -2.86 | -2.86 | -2.86 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 | -1.96 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -44.81 | -44.81 | -44.81 | -44.81 | -44.81 | -44.81 | -44.81 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -36.54 | -36.54 | -36.54 | -36.54 | -36.54 | -36.54 | -36.54 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 | 43.62 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 35.35 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CA-01, CA-11) - Forjado Suelo P1 (CA-11a, CA-01a)

Forjado Suelo PBaja (CA-01) - Forjado Suelo P1 (CA-11a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -4.35 | -4.39 | -4.42 | -4.45 | -4.82 | -4.86 | -4.89 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -0.93 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -6.03 | -6.03 | -6.03 | -6.03 | -6.03 | -6.03 | -6.03 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -4.25 | -4.25 | -4.25 | -4.25 | -4.25 | -4.25 | -4.25 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.78 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 45.20 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | 45.20 | 45.20 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -32.42 | -32.42 | -32.42 | -32.42 | -32.42 | -32.42 | -32.42 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -41.83 | -41.83 | -41.83 | -41.83 | -41.83 | -41.83 | -41.83 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo PBaja (CA-11) - Forjado Suelo P1 (CA-01a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 7.02 | 6.99 | 6.95 | 6.92 | 6.55 | 6.52 | 6.48 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -6.72 | -6.72 | -6.72 | -6.72 | -6.72 | -6.72 | -6.72 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -4.94 | -4.94 | -4.94 | -4.94 | -4.94 | -4.94 | -4.94 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -35.62 | -35.62 | -35.62 | -35.62 | -35.62 | -35.62 | -35.62 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -44.99 | -44.99 | -44.99 | -44.99 | -44.99 | -44.99 | -44.99 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 32.27 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | 32.27 | 32.27 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 | 41.64 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CB-01, CB-07) - Forjado Suelo P1 (CB-07a, CB-01a)

Forjado Suelo PBaja (CB-01) - Forjado Suelo P1 (CB-07a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -5.30 | -5.33 | -5.36 | -5.40 | -5.77 | -5.80 | -5.84 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -1.97 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.43 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.11 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | -1.11 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 | 33.48 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 40.04 | 40.04 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -32.60 | -32.60 | -32.60 | -32.60 | -32.60 | -32.60 | -32.60 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -39.16 | -39.16 | -39.16 | -39.16 | -39.16 | -39.16 | -39.16 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo PBaja (CB-07) - Forjado Suelo P1 (CB-01a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 7.89 | 7.85 | 7.82 | 7.78 | 7.41 | 7.38 | 7.34 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 | 5.14 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 | -2.00 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 | -1.31 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -33.34 | -33.34 | -33.34 | -33.34 | -33.34 | -33.34 | -33.34 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -39.88 | -39.88 | -39.88 | -39.88 | -39.88 | -39.88 | -39.88 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 32.46 | 32.46 | 32.46 | 32.46 | 32.46 | 32.46 | 32.46 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39.01 | 39.01 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CA-20, CA-29) - Forjado Suelo P1 (CA-29a, CA-20a)

Forjado Suelo PBaja (CA-20) - Forjado Suelo P1 (CA-29a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -3.34 | -3.38 | -3.41 | -3.45 | -4.07 | -4.10 | -4.14 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.09 | 0.08 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.10 | 0.03 | -0.03 | -0.10 | 0.09 | 0.03 | -0.04 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.36 | -1.36 | -1.36 | -1.36 | -1.36 | -1.36 | -1.36 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -5.52 | -5.52 | -5.52 | -5.52 | -5.52 | -5.52 | -5.52 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 33.19 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | 33.19 | 33.19 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 41.94 | 41.95 | 41.95 | 41.95 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -30.08 | -30.08 | -30.08 | -30.08 | -30.09 | -30.09 | -30.09 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -38.84 | -38.84 | -38.84 | -38.84 | -38.84 | -38.84 | -38.84 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo PBaja (CA-29) - Forjado Suelo P1 (CA-20a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 7.63 | 7.61 | 7.59 | 6.99 | 6.97 | 6.94 | 6.92 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.01 | -0.07 | -0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.04 | -0.03 | -0.09 | 0.10 | 0.03 | -0.03 | -0.10 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -4.43 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | -4.43 | -4.43 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -3.29 | -3.29 | -3.29 | -3.29 | -3.29 | -3.29 | -3.29 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -28.10 | -28.10 | -28.10 | -28.10 | -28.10 | -28.10 | -28.10 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -35.50 | -35.50 | -35.50 | -35.50 | -35.50 | -35.50 | -35.50 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 | 25.62 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 33.02 | 33.02 | 33.02 | 33.02 | 33.02 | 33.02 | 33.02 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CA-28, CA-39) - Forjado Suelo P1 (CA-39a, CA-28a)

Forjado Suelo PBaja (CA-28) - Forjado Suelo P1 (CA-39a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.12 | 1.08 | 1.05 | 1.02 | 0.53 | 0.49 | 0.46 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.72 | -1.72 | -1.72 | -1.72 | -1.72 | -1.72 | -1.72 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 | 6.61 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -7.80 | -7.80 | -7.80 | -7.80 | -7.80 | -7.80 | -7.80 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -3.52 | -3.52 | -3.52 | -3.52 | -3.52 | -3.52 | -3.52 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo PBaja (CA-39) - Forjado Suelo P1 (CA-28a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.60 | 1.57 | 1.53 | 1.50 | 1.01 | 0.98 | 0.94 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 | -1.12 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -10.89 | -10.89 | -10.89 | -10.89 | -10.89 | -10.89 | -10.89 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -6.62 | -6.62 | -6.62 | -6.62 | -6.62 | -6.62 | -6.62 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CC-11, CC-15) - Forjado Suelo P1 (CC-15a, CC-11a)

Forjado Suelo PBaja (CC-11) - Forjado Suelo P1 (CC-15a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.36 | 2.33 | 2.29 | 2.26 | 1.77 | 1.74 | 1.70 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 | 31.13 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -30.11 | -30.11 | -30.11 | -30.11 | -30.11 | -30.11 | -30.11 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -33.88 | -33.88 | -33.88 | -33.88 | -33.88 | -33.88 | -33.88 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo PBaja (CC-15) - Forjado Suelo P1 (CC-11a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.15 | -0.19 | -0.22 | -0.25 | -0.74 | -0.78 | -0.81 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.21 | -1.21 | -1.21 | -1.21 | -1.21 | -1.21 | -1.21 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 | -1.94 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -31.13 | -31.13 | -31.13 | -31.13 | -31.13 | -31.13 | -31.13 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -34.89 | -34.89 | -34.89 | -34.89 | -34.89 | -34.89 | -34.89 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 | 30.12 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 | 33.88 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CC-05, CC-10) - Forjado Suelo P1 (CC-10a, CC-05a)

Forjado Suelo PBaja (CC-05) - Forjado Suelo P1 (CC-10a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.43 | 3.40 | 3.36 | 3.33 | 2.96 | 2.92 | 2.89 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 | 3.06 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.84 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.17 | -2.17 | -2.17 | -2.17 | -2.17 | -2.17 | -2.17 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 | 30.67 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 23.82 | 23.82 | 23.82 | 23.82 | 23.82 | 23.82 | 23.82 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -29.78 | -29.78 | -29.78 | -29.78 | -29.78 | -29.78 | -29.78 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -22.93 | -22.93 | -22.93 | -22.93 | -22.93 | -22.93 | -22.93 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo PBaja (CC-10) - Forjado Suelo P1 (CC-05a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.19 | -0.23 | -0.26 | -0.30 | -0.67 | -0.70 | -0.74 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.07 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.58 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | -1.58 | -1.58 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.92 | -2.92 | -2.92 | -2.92 | -2.92 | -2.92 | -2.92 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -30.67 | -30.67 | -30.67 | -30.67 | -30.67 | -30.67 | -30.67 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -23.80 | -23.80 | -23.80 | -23.80 | -23.80 | -23.80 | -23.80 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 | 29.86 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 22.99 | 22.99 | 22.99 | 22.99 | 22.99 | 22.99 | 22.99 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CB-18, CB-24) - Forjado Suelo P1 (CB-24a, CB-18a)

Forjado Suelo PBaja (CB-18) - Forjado Suelo P1 (CB-24a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.29 | 2.25 | 2.22 | 2.18 | 1.70 | 1.66 | 1.63 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 41.82 | 41.82 | 41.82 | 41.82 | 41.82 | 41.82 | 41.82 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 34.12 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | 34.12 | 34.12 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -40.62 | -40.62 | -40.62 | -40.62 | -40.62 | -40.62 | -40.62 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -32.93 | -32.93 | -32.93 | -32.93 | -32.93 | -32.93 | -32.93 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo PBaja (CB-24) - Forjado Suelo P1 (CB-18a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.44 | 1.40 | 1.37 | 1.33 | 0.85 | 0.82 | 0.78 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.66 | -2.66 | -2.66 | -2.66 | -2.66 | -2.66 | -2.66 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 | -1.83 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -41.82 | -41.82 | -41.82 | -41.82 | -41.82 | -41.82 | -41.82 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -34.13 | -34.13 | -34.13 | -34.13 | -34.13 | -34.13 | -34.13 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 40.63 | 40.63 | 40.63 | 40.63 | 40.63 | 40.63 | 40.63 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 | 32.93 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CB-13, CB-19) - Forjado Suelo P1 (CB-19a, CB-13a)

Forjado Suelo PBaja (CB-13) - Forjado Suelo P1 (CB-19a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -4.42 | -4.45 | -4.49 | -4.52 | -5.14 | -5.18 | -5.21 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.09 | 0.08 | -0.01 | -0.07 | 0.01 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.10 | 0.03 | -0.03 | -0.10 | 0.09 | 0.03 | -0.04 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.51 | -2.51 | -2.51 | -2.51 | -2.51 | -2.51 | -2.51 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 | -0.96 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.31 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 30.96 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | 30.96 | 30.96 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 37.06 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -30.14 | -30.14 | -30.14 | -30.14 | -30.14 | -30.14 | -30.14 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -36.24 | -36.24 | -36.24 | -36.24 | -36.24 | -36.24 | -36.24 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo PBaja (CB-19) - Forjado Suelo P1 (CB-13a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 7.57 | 7.55 | 7.53 | 6.92 | 6.90 | 6.88 | 6.86 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.01 | -0.07 | -0.00 | 0.08 | 0.08 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.04 | -0.03 | -0.09 | 0.10 | 0.03 | -0.03 | -0.10 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.71 | -1.71 | -1.71 | -1.71 | -1.71 | -1.71 | -1.71 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.21 | -1.21 | -1.21 | -1.21 | -1.21 | -1.21 | -1.21 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -25.87 | -25.87 | -25.87 | -25.87 | -25.87 | -25.87 | -25.87 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -30.70 | -30.70 | -30.70 | -30.70 | -30.70 | -30.70 | -30.70 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 | 25.10 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 | 29.93 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-28a, CA-39a)

Forjado Suelo P1 (CA-28a) - Forjado Suelo P2 (CA-39a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.50 | -0.54 | -0.57 | -0.61 | -1.08 | -1.12 | -1.15 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 | -1.47 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.58 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 | 16.07 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -13.23 | -13.23 | -13.23 | -13.23 | -13.23 | -13.23 | -13.23 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -8.32 | -8.32 | -8.32 | -8.32 | -8.32 | -8.32 | -8.32 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P1 (CA-39a) - Forjado Suelo P2 (CA-28a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.52 | 2.48 | 2.45 | 2.41 | 1.94 | 1.90 | 1.87 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.01 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -16.07 | -16.07 | -16.07 | -16.07 | -16.07 | -16.07 | -16.07 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -11.16 | -11.16 | -11.16 | -11.16 | -11.16 | -11.16 | -11.16 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-06a, CB-12a)

Forjado Suelo P1 (CB-06a) - Forjado Suelo P2 (CB-12a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.77 | 3.74 | 3.70 | 3.67 | 3.31 | 3.27 | 3.23 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 40.74 | 40.74 | 40.74 | 40.74 | 40.74 | 40.74 | 40.74 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -39.27 | -39.27 | -39.27 | -39.27 | -39.27 | -39.27 | -39.27 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -32.32 | -32.32 | -32.32 | -32.32 | -32.32 | -32.32 | -32.32 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P1 (CB-12a) - Forjado Suelo P2 (CB-06a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.32 | -1.36 | -1.39 | -1.43 | -1.79 | -1.82 | -1.86 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.66 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.41 | -1.41 | -1.41 | -1.41 | -1.41 | -1.41 | -1.41 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.77 | -0.77 | -0.77 | -0.77 | -0.77 | -0.77 | -0.77 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -40.72 | -40.72 | -40.72 | -40.72 | -40.72 | -40.72 | -40.72 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -33.77 | -33.77 | -33.77 | -33.77 | -33.77 | -33.77 | -33.77 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 39.29 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | 39.29 | 39.29 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 32.34 | 32.34 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-01a, CA-11a)

Forjado Suelo P1 (CA-01a) - Forjado Suelo P2 (CA-11a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | -0.07 | -0.11 | -0.14 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.38 | -2.38 | -2.38 | -2.38 | -2.38 | -2.38 | -2.38 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -1.50 | -1.50 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 34.89 | 34.89 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -32.27 | -32.27 | -32.27 | -32.27 | -32.27 | -32.27 | -32.27 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -41.71 | -41.71 | -41.71 | -41.71 | -41.71 | -41.71 | -41.71 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P1 (CA-11a) - Forjado Suelo P2 (CA-01a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.58 | 1.55 | 1.51 | 1.48 | 1.12 | 1.08 | 1.04 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -3.48 | -3.48 | -3.48 | -3.48 | -3.48 | -3.48 | -3.48 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.60 | -2.60 | -2.60 | -2.60 | -2.60 | -2.60 | -2.60 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -34.80 | -34.80 | -34.80 | -34.80 | -34.80 | -34.80 | -34.80 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -44.21 | -44.21 | -44.21 | -44.21 | -44.21 | -44.21 | -44.21 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 32.18 | 32.18 | 32.18 | 32.18 | 32.18 | 32.18 | 32.18 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 41.60 | 41.60 | 41.60 | 41.60 | 41.60 | 41.60 | 41.60 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-01a, CC-06a)

Forjado Suelo P1 (CC-01a) - Forjado Suelo P2 (CC-06a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.54 | 1.50 | 1.47 | 1.43 | 1.07 | 1.04 | 1.00 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.91 | -1.91 | -1.91 | -1.91 | -1.91 | -1.91 | -1.91 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -3.14 | -3.14 | -3.14 | -3.14 | -3.14 | -3.14 | -3.14 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 3.34 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 30.34 | 30.34 | 30.34 | 30.34 | 30.34 | 30.34 | 30.34 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 | 37.96 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -28.91 | -28.91 | -28.91 | -28.91 | -28.91 | -28.91 | -28.91 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -36.53 | -36.53 | -36.53 | -36.53 | -36.53 | -36.53 | -36.53 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P1 (CC-06a) - Forjado Suelo P2 (CC-01a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.10 | 0.06 | 0.02 | -0.01 | -0.37 | -0.41 | -0.44 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -3.28 | -3.28 | -3.28 | -3.28 | -3.28 | -3.28 | -3.28 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -4.51 | -4.51 | -4.51 | -4.51 | -4.51 | -4.51 | -4.51 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -30.36 | -30.36 | -30.36 | -30.36 | -30.36 | -30.36 | -30.36 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -37.99 | -37.99 | -37.99 | -37.99 | -37.99 | -37.99 | -37.99 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 | 36.59 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Viga Forjado Suelo P1 (CA-09a) - Forjado Suelo P2 (CA10p)

| Peso propio | 0.00 m | 0.74 m | 1.47 m | 2.21 m | 2.95 m | 3.68 m | 4.42 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 66.82 | 66.42 | 66.02 | 65.62 | 65.22 | 64.82 | 64.43 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.35 | 0.56 | 0.64 | 0.56 | 0.35 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.58 | 0.39 | 0.19 | 0.00 | -0.19 | -0.39 | -0.58 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 0.74 m | 1.47 m | 2.21 m | 2.95 m | 3.68 m | 4.42 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 100.34 | 100.34 | 100.34 | 100.34 | 100.34 | 100.34 | 100.34 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 0.74 m | 1.47 m | 2.21 m | 2.95 m | 3.68 m | 4.42 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 0.74 m | 1.47 m | 2.21 m | 2.95 m | 3.68 m | 4.42 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 0.74 m | 1.47 m | 2.21 m | 2.95 m | 3.68 m | 4.42 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -3.49 | -3.49 | -3.49 | -3.49 | -3.49 | -3.49 | -3.49 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 0.74 m | 1.47 m | 2.21 m | 2.95 m | 3.68 m | 4.42 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.63 | -2.63 | -2.63 | -2.63 | -2.63 | -2.63 | -2.63 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 0.74 m | 1.47 m | 2.21 m | 2.95 m | 3.68 m | 4.42 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 3.21 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 0.74 m | 1.47 m | 2.21 m | 2.95 m | 3.68 m | 4.42 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 0.74 m | 1.47 m | 2.21 m | 2.95 m | 3.68 m | 4.42 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 0.74 m | 1.47 m | 2.21 m | 2.95 m | 3.68 m | 4.42 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 18.87 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | 18.87 | 18.87 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 0.74 m | 1.47 m | 2.21 m | 2.95 m | 3.68 m | 4.42 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -24.94 | -24.94 | -24.94 | -24.94 | -24.94 | -24.94 | -24.94 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 0.74 m | 1.47 m | 2.21 m | 2.95 m | 3.68 m | 4.42 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -14.86 | -14.86 | -14.86 | -14.86 | -14.86 | -14.86 | -14.86 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 0.74 m | 1.47 m | 2.21 m | 2.95 m | 3.68 m | 4.42 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-11a, CC-15a)

Forjado Suelo P1 (CC-11a) - Forjado Suelo P2 (CC-15a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.63 | 2.60 | 2.56 | 2.52 | 2.05 | 2.02 | 1.98 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 | 27.42 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 | 30.63 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -26.16 | -26.16 | -26.16 | -26.16 | -26.16 | -26.16 | -26.16 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -29.38 | -29.38 | -29.38 | -29.38 | -29.38 | -29.38 | -29.38 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P1 (CC-15a) - Forjado Suelo P2 (CC-11a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.96 | -0.99 | -1.03 | -1.06 | -1.54 | -1.57 | -1.61 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.78 | -1.78 | -1.78 | -1.78 | -1.78 | -1.78 | -1.78 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.30 | -2.30 | -2.30 | -2.30 | -2.30 | -2.30 | -2.30 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -27.42 | -27.42 | -27.42 | -27.42 | -27.42 | -27.42 | -27.42 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -30.63 | -30.63 | -30.63 | -30.63 | -30.63 | -30.63 | -30.63 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.37 | 29.37 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-26a, CA-37a)

Forjado Suelo P1 (CA-26a) - Forjado Suelo P2 (CA-37a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.80 | -0.84 | -0.88 | -0.91 | -1.38 | -1.42 | -1.45 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.16 | -2.16 | -2.16 | -2.16 | -2.16 | -2.16 | -2.16 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 20.69 | 20.69 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 19.22 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -17.93 | -17.93 | -17.93 | -17.93 | -17.93 | -17.93 | -17.93 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -16.45 | -16.45 | -16.45 | -16.45 | -16.45 | -16.45 | -16.45 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P1 (CA-37a) - Forjado Suelo P2 (CA-26a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 5.05 | 5.02 | 4.98 | 4.95 | 4.47 | 4.44 | 4.40 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.33 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.41 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.54 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -20.43 | -20.43 | -20.43 | -20.43 | -20.43 | -20.43 | -20.43 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -18.99 | -18.99 | -18.99 | -18.99 | -18.99 | -18.99 | -18.99 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 | 17.68 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 16.24 | 16.24 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-18a, CB-24a)

Forjado Suelo P1 (CB-18a) - Forjado Suelo P2 (CB-24a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.59 | 1.55 | 1.52 | 1.48 | 1.01 | 0.97 | 0.94 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 38.47 | 38.47 | 38.47 | 38.47 | 38.47 | 38.47 | 38.47 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.92 | 31.92 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -37.00 | -37.00 | -37.00 | -37.00 | -37.00 | -37.00 | -37.00 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -30.45 | -30.45 | -30.45 | -30.45 | -30.45 | -30.45 | -30.45 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P1 (CB-24a) - Forjado Suelo P2 (CB-18a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.10 | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 0.53 | 0.49 | 0.45 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 | -0.75 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -38.48 | -38.48 | -38.48 | -38.48 | -38.48 | -38.48 | -38.48 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -31.93 | -31.93 | -31.93 | -31.93 | -31.93 | -31.93 | -31.93 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 37.01 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | 37.01 | 37.01 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30.46 | 30.46 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Viga Forjado Suelo P1 (CA-18a) - Forjado Suelo P2 (CA-19)

| Peso propio | 0.00 m | 0.74 m | 1.48 m | 2.22 m | 2.96 m | 3.70 m | 4.44 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 74.46 | 74.06 | 73.66 | 73.26 | 72.86 | 72.46 | 72.06 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.35 | 0.57 | 0.64 | 0.57 | 0.35 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.58 | 0.39 | 0.19 | 0.00 | -0.19 | -0.39 | -0.58 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 0.74 m | 1.48 m | 2.22 m | 2.96 m | 3.70 m | 4.44 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 134.76 | 134.76 | 134.76 | 134.76 | 134.76 | 134.76 | 134.76 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 0.74 m | 1.48 m | 2.22 m | 2.96 m | 3.70 m | 4.44 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 17.81 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 0.74 m | 1.48 m | 2.22 m | 2.96 m | 3.70 m | 4.44 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 0.74 m | 1.48 m | 2.22 m | 2.96 m | 3.70 m | 4.44 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 0.74 m | 1.48 m | 2.22 m | 2.96 m | 3.70 m | 4.44 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 0.74 m | 1.48 m | 2.22 m | 2.96 m | 3.70 m | 4.44 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 | -1.82 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 0.74 m | 1.48 m | 2.22 m | 2.96 m | 3.70 m | 4.44 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.94 | -0.94 | -0.94 | -0.94 | -0.94 | -0.94 | -0.94 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 0.74 m | 1.48 m | 2.22 m | 2.96 m | 3.70 m | 4.44 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -34.71 | -34.71 | -34.71 | -34.71 | -34.71 | -34.71 | -34.71 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 0.74 m | 1.48 m | 2.22 m | 2.96 m | 3.70 m | 4.44 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -24.25 | -24.25 | -24.25 | -24.25 | -24.25 | -24.25 | -24.25 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 0.74 m | 1.48 m | 2.22 m | 2.96 m | 3.70 m | 4.44 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 0.74 m | 1.48 m | 2.22 m | 2.96 m | 3.70 m | 4.44 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | 18.78 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 0.74 m | 1.48 m | 2.22 m | 2.96 m | 3.70 m | 4.44 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-14a, CC-17a)

Forjado Suelo P1 (CC-14a) - Forjado Suelo P2 (CC-17a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.69 | 1.65 | 1.61 | 1.58 | 1.11 | 1.07 | 1.04 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.42 | -1.42 | -1.42 | -1.42 | -1.42 | -1.42 | -1.42 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -2.27 | -2.27 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 24.87 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | 24.87 | 24.87 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 | 19.58 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -23.90 | -23.90 | -23.90 | -23.90 | -23.90 | -23.90 | -23.90 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -18.61 | -18.61 | -18.61 | -18.61 | -18.61 | -18.61 | -18.61 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P1 (CC-17a) - Forjado Suelo P2 (CC-14a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.91 | 0.87 | 0.83 | 0.80 | 0.33 | 0.29 | 0.26 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -3.21 | -3.21 | -3.21 | -3.21 | -3.21 | -3.21 | -3.21 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -24.75 | -24.75 | -24.75 | -24.75 | -24.75 | -24.75 | -24.75 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -19.49 | -19.49 | -19.49 | -19.49 | -19.49 | -19.49 | -19.49 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 23.79 | 23.79 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-01a, CB-07a)

Forjado Suelo P1 (CB-01a) - Forjado Suelo P2 (CB-07a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.56 | -1.59 | -1.63 | -1.67 | -2.02 | -2.06 | -2.10 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 | 29.83 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 35.56 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | 35.56 | 35.56 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -28.75 | -28.75 | -28.75 | -28.75 | -28.75 | -28.75 | -28.75 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -34.48 | -34.48 | -34.48 | -34.48 | -34.48 | -34.48 | -34.48 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P1 (CB-07a) - Forjado Suelo P2 (CB-01a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.48 | 3.45 | 3.41 | 3.38 | 3.02 | 2.98 | 2.95 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.80 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -29.75 | -29.75 | -29.75 | -29.75 | -29.75 | -29.75 | -29.75 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -35.46 | -35.46 | -35.46 | -35.46 | -35.46 | -35.46 | -35.46 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 | 28.67 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 | 34.39 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA10p, CA-19)

Forjado Suelo P1 (CA10p) - Forjado Suelo P2 (CA-19)

| Peso propio | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.64 m | 4.85 m | 6.06 m | 7.27 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.48 | -1.51 | -1.55 | -1.58 | -1.95 | -1.99 | -2.02 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.64 m | 4.85 m | 6.06 m | 7.27 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.64 m | 4.85 m | 6.06 m | 7.27 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.20 | -1.20 | -1.20 | -1.20 | -1.20 | -1.20 | -1.20 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.64 m | 4.85 m | 6.06 m | 7.27 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.64 m | 4.85 m | 6.06 m | 7.27 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.77 | -0.77 | -0.77 | -0.77 | -0.77 | -0.77 | -0.77 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.64 m | 4.85 m | 6.06 m | 7.27 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.64 m | 4.85 m | 6.06 m | 7.27 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.64 m | 4.85 m | 6.06 m | 7.27 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.64 m | 4.85 m | 6.06 m | 7.27 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 | 15.06 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.64 m | 4.85 m | 6.06 m | 7.27 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.64 m | 4.85 m | 6.06 m | 7.27 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -12.39 | -12.39 | -12.39 | -12.39 | -12.39 | -12.39 | -12.39 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.64 m | 4.85 m | 6.06 m | 7.27 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -7.08 | -7.08 | -7.08 | -7.08 | -7.08 | -7.08 | -7.08 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.64 m | 4.85 m | 6.06 m | 7.27 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P1 (CA-19) - Forjado Suelo P2 (CA10p)

| Peso propio | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.63 m | 4.84 m | 6.05 m | 7.26 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.49 | 1.46 | 1.43 | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.95 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.07 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | 0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.63 m | 4.84 m | 6.05 m | 7.26 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.38 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.63 m | 4.84 m | 6.05 m | 7.26 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.63 m | 4.84 m | 6.05 m | 7.26 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.63 m | 4.84 m | 6.05 m | 7.26 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.63 m | 4.84 m | 6.05 m | 7.26 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.63 m | 4.84 m | 6.05 m | 7.26 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.02 | -1.02 | -1.02 | -1.02 | -1.02 | -1.02 | -1.02 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.63 m | 4.84 m | 6.05 m | 7.26 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.63 m | 4.84 m | 6.05 m | 7.26 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -15.12 | -15.12 | -15.12 | -15.12 | -15.12 | -15.12 | -15.12 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.63 m | 4.84 m | 6.05 m | 7.26 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -9.79 | -9.79 | -9.79 | -9.79 | -9.79 | -9.79 | -9.79 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.63 m | 4.84 m | 6.05 m | 7.26 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.63 m | 4.84 m | 6.05 m | 7.26 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.63 m | 4.84 m | 6.05 m | 7.26 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-13a, CB-19a)

Forjado Suelo P1 (CB-13a) - Forjado Suelo P2 (CB-19a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.03 | -2.06 | -2.10 | -2.14 | -2.61 | -2.64 | -2.68 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.06 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.27 | -1.27 | -1.27 | -1.27 | -1.27 | -1.27 | -1.27 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -0.93 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 27.81 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | 27.81 | 27.81 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 33.17 | 33.17 | 33.17 | 33.17 | 33.17 | 33.17 | 33.17 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -26.79 | -26.79 | -26.79 | -26.79 | -26.79 | -26.79 | -26.79 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -32.15 | -32.15 | -32.15 | -32.15 | -32.15 | -32.15 | -32.15 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P1 (CB-19a) - Forjado Suelo P2 (CB-13a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 4.55 | 4.52 | 4.48 | 4.44 | 3.97 | 3.94 | 3.90 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 | 3.19 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 | -1.22 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 | -0.69 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -28.35 | -28.35 | -28.35 | -28.35 | -28.35 | -28.35 | -28.35 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -33.82 | -33.82 | -33.82 | -33.82 | -33.82 | -33.82 | -33.82 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 27.32 | 27.32 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 32.79 | 32.79 | 32.79 | 32.79 | 32.79 | 32.79 | 32.79 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-20a, CA-29a)

Forjado Suelo P1 (CA-20a) - Forjado Suelo P2 (CA-29a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.50 | -0.53 | -0.57 | -0.61 | -1.08 | -1.12 | -1.15 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.08 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | -2.08 | -2.08 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.28 | -1.28 | -1.28 | -1.28 | -1.28 | -1.28 | -1.28 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 32.69 | 32.69 | 32.69 | 32.69 | 32.69 | 32.69 | 32.69 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 41.55 | 41.55 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -30.25 | -30.25 | -30.25 | -30.25 | -30.25 | -30.25 | -30.25 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -39.12 | -39.12 | -39.12 | -39.12 | -39.12 | -39.12 | -39.12 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P1 (CA-29a) - Forjado Suelo P2 (CA-20a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.91 | 3.88 | 3.84 | 3.81 | 3.34 | 3.30 | 3.27 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -3.27 | -3.27 | -3.27 | -3.27 | -3.27 | -3.27 | -3.27 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.43 | -2.43 | -2.43 | -2.43 | -2.43 | -2.43 | -2.43 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -33.22 | -33.22 | -33.22 | -33.22 | -33.22 | -33.22 | -33.22 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -42.22 | -42.22 | -42.22 | -42.22 | -42.22 | -42.22 | -42.22 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 | 30.73 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 | 39.74 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-05a, CC-10a)

Forjado Suelo P1 (CC-05a) - Forjado Suelo P2 (CC-10a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.77 | 3.74 | 3.70 | 3.67 | 3.31 | 3.27 | 3.24 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.45 | -1.45 | -1.45 | -1.45 | -1.45 | -1.45 | -1.45 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 | -2.35 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 20.65 | 20.65 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -25.31 | -25.31 | -25.31 | -25.31 | -25.31 | -25.31 | -25.31 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -19.71 | -19.71 | -19.71 | -19.71 | -19.71 | -19.71 | -19.71 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P1 (CC-10a) - Forjado Suelo P2 (CC-05a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.42 | -1.46 | -1.50 | -1.53 | -1.89 | -1.93 | -1.96 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -0.51 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 | -2.37 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -3.26 | -3.26 | -3.26 | -3.26 | -3.26 | -3.26 | -3.26 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -26.24 | -26.24 | -26.24 | -26.24 | -26.24 | -26.24 | -26.24 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -20.64 | -20.64 | -20.64 | -20.64 | -20.64 | -20.64 | -20.64 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 25.36 | 25.36 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 19.76 | 19.76 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-11a, CC-15a)

Forjado Suelo P2 (CC-11a) - Forjado Cubierta (CC-15a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.02 | 2.98 | 2.94 | 2.91 | 2.44 | 2.40 | 2.37 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.16 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -13.25 | -13.25 | -13.25 | -13.25 | -13.25 | -13.25 | -13.25 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -14.96 | -14.96 | -14.96 | -14.96 | -14.96 | -14.96 | -14.96 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P2 (CC-15a) - Forjado Cubierta (CC-11a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.87 | -1.90 | -1.94 | -1.98 | -2.45 | -2.48 | -2.52 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.06 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.72 | -1.72 | -1.72 | -1.72 | -1.72 | -1.72 | -1.72 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -14.82 | -14.82 | -14.82 | -14.82 | -14.82 | -14.82 | -14.82 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -16.53 | -16.53 | -16.53 | -16.53 | -16.53 | -16.53 | -16.53 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-05a, CC-10a)

Forjado Suelo P2 (CC-05a) - Forjado Cubierta (CC-10a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.68 | 3.65 | 3.61 | 3.57 | 3.21 | 3.18 | 3.14 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -0.92 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 10.92 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -12.71 | -12.71 | -12.71 | -12.71 | -12.71 | -12.71 | -12.71 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -9.82 | -9.82 | -9.82 | -9.82 | -9.82 | -9.82 | -9.82 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P2 (CC-10a) - Forjado Cubierta (CC-05a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.27 | -2.31 | -2.34 | -2.38 | -2.74 | -2.77 | -2.81 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.06 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 | -1.57 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.01 | -2.01 | -2.01 | -2.01 | -2.01 | -2.01 | -2.01 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -13.80 | -13.80 | -13.80 | -13.80 | -13.80 | -13.80 | -13.80 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -10.91 | -10.91 | -10.91 | -10.91 | -10.91 | -10.91 | -10.91 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-13a, CB-19a)

Forjado Suelo P2 (CB-13a) - Forjado Cubierta (CB-19a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.05 | 1.02 | 0.98 | 0.94 | 0.47 | 0.44 | 0.40 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.06 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 | 19.17 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 | 22.65 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -18.17 | -18.17 | -18.17 | -18.17 | -18.17 | -18.17 | -18.17 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -21.65 | -21.65 | -21.65 | -21.65 | -21.65 | -21.65 | -21.65 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P2 (CB-19a) - Forjado Cubierta (CB-13a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.81 | 0.77 | 0.74 | 0.70 | 0.23 | 0.20 | 0.16 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.83 | -0.83 | -0.83 | -0.83 | -0.83 | -0.83 | -0.83 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -19.73 | -19.73 | -19.73 | -19.73 | -19.73 | -19.73 | -19.73 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -23.32 | -23.32 | -23.32 | -23.32 | -23.32 | -23.32 | -23.32 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 22.31 | 22.31 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-01a, CC-06a)

Forjado Suelo P2 (CC-01a) - Forjado Cubierta (CC-06a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.77 | 1.73 | 1.70 | 1.66 | 1.30 | 1.27 | 1.23 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 | -0.65 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.44 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.14 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | -1.14 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 20.24 | 20.24 | 20.24 | 20.24 | 20.24 | 20.24 | 20.24 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -14.49 | -14.49 | -14.49 | -14.49 | -14.49 | -14.49 | -14.49 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -18.47 | -18.47 | -18.47 | -18.47 | -18.47 | -18.47 | -18.47 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P2 (CC-06a) - Forjado Cubierta (CC-01a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.70 | -0.74 | -0.77 | -0.81 | -1.17 | -1.20 | -1.24 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.29 | -2.29 | -2.29 | -2.29 | -2.29 | -2.29 | -2.29 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.90 | -2.90 | -2.90 | -2.90 | -2.90 | -2.90 | -2.90 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -16.27 | -16.27 | -16.27 | -16.27 | -16.27 | -16.27 | -16.27 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -20.25 | -20.25 | -20.25 | -20.25 | -20.25 | -20.25 | -20.25 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 18.49 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | 18.49 | 18.49 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-20a, CA-29a)

Forjado Suelo P2 (CA-20a) - Forjado Cubierta (CA-29a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 4.91 | 4.88 | 4.84 | 4.80 | 4.33 | 4.30 | 4.26 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 3.37 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 | -0.56 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 22.92 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 | 28.83 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -21.07 | -21.07 | -21.07 | -21.07 | -21.07 | -21.07 | -21.07 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -26.98 | -26.98 | -26.98 | -26.98 | -26.98 | -26.98 | -26.98 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P2 (CA-29a) - Forjado Cubierta (CA-20a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.52 | -2.55 | -2.59 | -2.62 | -3.09 | -3.13 | -3.17 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.42 | -1.42 | -1.42 | -1.42 | -1.42 | -1.42 | -1.42 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.68 | -1.68 | -1.68 | -1.68 | -1.68 | -1.68 | -1.68 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 | -1.29 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -23.59 | -23.59 | -23.59 | -23.59 | -23.59 | -23.59 | -23.59 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -29.69 | -29.69 | -29.69 | -29.69 | -29.69 | -29.69 | -29.69 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 21.69 | 21.69 | 21.69 | 21.69 | 21.69 | 21.69 | 21.69 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 | 27.79 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-18a, CB-24a)

Forjado Suelo P2 (CB-18a) - Forjado Cubierta (CB-24a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.54 | 2.50 | 2.47 | 2.43 | 1.96 | 1.92 | 1.89 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 21.21 | 21.21 | 21.21 | 21.21 | 21.21 | 21.21 | 21.21 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 17.86 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | 17.86 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -19.47 | -19.47 | -19.47 | -19.47 | -19.47 | -19.47 | -19.47 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -16.13 | -16.13 | -16.13 | -16.13 | -16.13 | -16.13 | -16.13 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P2 (CB-24a) - Forjado Cubierta (CB-18a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.88 | -0.91 | -0.95 | -0.99 | -1.46 | -1.49 | -1.53 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -0.93 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.11 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | -1.11 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -21.21 | -21.21 | -21.21 | -21.21 | -21.21 | -21.21 | -21.21 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -17.87 | -17.87 | -17.87 | -17.87 | -17.87 | -17.87 | -17.87 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 16.13 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-01a, CA-11a)

Forjado Suelo P2 (CA-01a) - Forjado Cubierta (CA-11a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 7.35 | 7.31 | 7.28 | 7.24 | 6.88 | 6.85 | 6.81 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 | -0.76 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 31.01 | 31.01 | 31.01 | 31.01 | 31.01 | 31.01 | 31.01 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -22.66 | -22.66 | -22.66 | -22.66 | -22.66 | -22.66 | -22.66 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -29.01 | -29.01 | -29.01 | -29.01 | -29.01 | -29.01 | -29.01 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P2 (CA-11a) - Forjado Cubierta (CA-01a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -6.07 | -6.10 | -6.14 | -6.17 | -6.53 | -6.57 | -6.60 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -6.95 | -6.95 | -6.95 | -6.95 | -6.95 | -6.95 | -6.95 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.05 | -1.05 | -1.05 | -1.05 | -1.05 | -1.05 | -1.05 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.89 | -0.89 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 | -1.88 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 | -1.46 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -24.62 | -24.62 | -24.62 | -24.62 | -24.62 | -24.62 | -24.62 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -30.96 | -30.96 | -30.96 | -30.96 | -30.96 | -30.96 | -30.96 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 | 22.62 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 | 28.96 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-06a, CB-12a)

Forjado Suelo P2 (CB-06a) - Forjado Cubierta (CB-12a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 5.57 | 5.53 | 5.50 | 5.46 | 5.10 | 5.07 | 5.03 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 | 22.08 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 18.59 | 18.59 | 18.59 | 18.59 | 18.59 | 18.59 | 18.59 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -20.37 | -20.37 | -20.37 | -20.37 | -20.37 | -20.37 | -20.37 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -16.88 | -16.88 | -16.88 | -16.88 | -16.88 | -16.88 | -16.88 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P2 (CB-12a) - Forjado Cubierta (CB-06a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -4.11 | -4.14 | -4.18 | -4.22 | -4.57 | -4.61 | -4.65 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.14 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | -1.14 | -1.14 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.07 | -1.07 | -1.07 | -1.07 | -1.07 | -1.07 | -1.07 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 | -0.55 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 | -0.88 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.13 | -1.13 | -1.13 | -1.13 | -1.13 | -1.13 | -1.13 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.79 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -22.07 | -22.07 | -22.07 | -22.07 | -22.07 | -22.07 | -22.07 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -18.58 | -18.58 | -18.58 | -18.58 | -18.58 | -18.58 | -18.58 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 20.38 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 16.89 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 | -0.61 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-28a, CA-39a)

Forjado Suelo P2 (CA-28a) - Forjado Cubierta (CA-39a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.25 | -2.28 | -2.32 | -2.36 | -2.83 | -2.86 | -2.90 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 | -1.92 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.68 | -1.68 | -1.68 | -1.68 | -1.68 | -1.68 | -1.68 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 | 18.71 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 | 14.73 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -16.05 | -16.05 | -16.05 | -16.05 | -16.05 | -16.05 | -16.05 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -12.07 | -12.07 | -12.07 | -12.07 | -12.07 | -12.07 | -12.07 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P2 (CA-39a) - Forjado Cubierta (CA-28a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.57 | 3.53 | 3.50 | 3.46 | 2.99 | 2.96 | 2.92 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 | -0.63 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -18.71 | -18.71 | -18.71 | -18.71 | -18.71 | -18.71 | -18.71 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -14.74 | -14.74 | -14.74 | -14.74 | -14.74 | -14.74 | -14.74 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 | 16.05 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 | 12.07 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-01a, CB-07a)

Forjado Suelo P2 (CB-01a) - Forjado Cubierta (CB-07a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.30 | 2.26 | 2.23 | 2.19 | 1.83 | 1.80 | 1.76 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.74 | 20.74 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 24.48 | 24.48 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -19.68 | -19.68 | -19.68 | -19.68 | -19.68 | -19.68 | -19.68 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -23.42 | -23.42 | -23.42 | -23.42 | -23.42 | -23.42 | -23.42 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P2 (CB-07a) - Forjado Cubierta (CB-01a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.06 | -1.09 | -1.13 | -1.16 | -1.52 | -1.56 | -1.60 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.20 | -2.20 | -2.20 | -2.20 | -2.20 | -2.20 | -2.20 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.07 | -1.07 | -1.07 | -1.07 | -1.07 | -1.07 | -1.07 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -0.98 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 | -0.62 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -20.70 | -20.70 | -20.70 | -20.70 | -20.70 | -20.70 | -20.70 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -24.45 | -24.45 | -24.45 | -24.45 | -24.44 | -24.44 | -24.44 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 19.65 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 | 23.39 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.19 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA10p, CA-19)

Forjado Suelo P2 (CA10p) - Forjado Cubierta (CA-19)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.36 | -2.40 | -2.44 | -2.47 | -2.83 | -2.87 | -2.90 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.05 | -1.05 | -1.05 | -1.05 | -1.04 | -1.04 | -1.04 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.13 | -1.13 | -1.13 | -1.13 | -1.13 | -1.13 | -1.13 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 17.62 | 17.62 | 17.62 | 17.62 | 17.62 | 17.62 | 17.62 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 | 13.40 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -15.18 | -15.18 | -15.18 | -15.18 | -15.18 | -15.18 | -15.18 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -10.95 | -10.95 | -10.95 | -10.95 | -10.95 | -10.95 | -10.95 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P2 (CA-19) - Forjado Cubierta (CA10p)

| Peso propio | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.15 | 3.11 | 3.07 | 3.04 | 2.68 | 2.64 | 2.61 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.06 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.06 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 | -0.14 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -17.63 | -17.63 | -17.63 | -17.63 | -17.63 | -17.63 | -17.63 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -13.41 | -13.41 | -13.41 | -13.41 | -13.41 | -13.41 | -13.41 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 | 10.97 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-26a, CA-37a)

Forjado Suelo P2 (CA-26a) - Forjado Cubierta (CA-37a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.20 | -2.23 | -2.27 | -2.74 | -2.77 | -2.81 | -2.85 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | 0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.80 | -1.80 | -1.80 | -1.80 | -1.80 | -1.80 | -1.80 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -3.31 | -3.31 | -3.31 | -3.31 | -3.31 | -3.31 | -3.31 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 20.19 | 20.19 | 20.19 | 20.19 | 20.19 | 20.19 | 20.19 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 18.69 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -17.71 | -17.71 | -17.71 | -17.71 | -17.71 | -17.71 | -17.71 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -16.21 | -16.21 | -16.21 | -16.21 | -16.21 | -16.21 | -16.21 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P2 (CA-37a) - Forjado Cubierta (CA-26a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 4.91 | 4.87 | 4.84 | 4.80 | 4.33 | 4.29 | 4.26 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.07 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.57 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -20.18 | -20.18 | -20.18 | -20.18 | -20.18 | -20.18 | -20.18 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -18.68 | -18.68 | -18.68 | -18.68 | -18.68 | -18.68 | -18.68 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 17.69 | 17.69 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 | 16.19 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-14a, CC-17a)

Forjado Suelo P2 (CC-14a) - Forjado Cubierta (CC-17a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 0.34 | 0.30 | 0.26 | 0.23 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.05 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | 0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | -0.64 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.48 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -0.91 | -0.91 | -0.91 | -0.91 | -0.91 | -0.91 | -0.91 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 13.29 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -12.13 | -12.13 | -12.13 | -12.12 | -12.12 | -12.12 | -12.12 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -9.36 | -9.36 | -9.36 | -9.36 | -9.36 | -9.36 | -9.36 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Forjado Suelo P2 (CC-17a) - Forjado Cubierta (CC-14a)

| Peso propio | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.74 | 0.70 | 0.66 | 0.63 | 0.16 | 0.12 | 0.08 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.07 | 0.01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | -0.01 | -0.07 |

| Cargas muertas | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Sobrecarga (Uso C) | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Sobrecarga (Uso G1) | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 | -1.63 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -2.06 | -2.06 | -2.06 | -2.06 | -2.06 | -2.06 | -2.06 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -X exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -X exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento +Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -13.25 | -13.25 | -13.25 | -13.25 | -13.25 | -13.25 | -13.25 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento +Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | -10.50 | -10.50 | -10.50 | -10.50 | -10.50 | -10.50 | -10.50 |
| Flector del plano | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Viento -Y exc.+ | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 | 12.09 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Viento -Y exc.- | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |

| Nieve | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Flector del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| Cortante del plano | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

5. ENVOLVENTES

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CA-26, CA-37) - Forjado Suelo P1 (CA-37a, CA-26a)

Forjado Suelo PBaja (CA-26) - Forjado Suelo P1 (CA-37a)

|  |  | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -19.32 | -19.35 | -19.38 | -19.41 | -19.91 | -19.94 | -19.97 |
|  | (+) | 27.19 | 27.15 | 27.10 | 27.05 | 26.21 | 26.17 | 26.12 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.07 | 0.07 | -0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | -0.06 | 0.01 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.08 | 0.03 | -0.04 | -0.13 | 0.07 | 0.02 | -0.05 |
|  | (+) | 0.13 | 0.04 | -0.03 | -0.08 | 0.13 | 0.04 | -0.03 |

Forjado Suelo PBaja (CA-37) - Forjado Suelo P1 (CA-26a)

|  |  | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.32 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -15.65 | -15.67 | -15.69 | -16.17 | -16.19 | -16.21 | -16.22 |
|  | (+) | 34.05 | 34.02 | 33.99 | 33.16 | 33.13 | 33.10 | 33.08 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.00 | -0.10 | -0.00 | 0.06 | 0.06 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.01 | -0.06 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.03 | -0.04 | -0.13 | 0.08 | 0.03 | -0.04 | -0.13 |
|  | (+) | 0.05 | -0.02 | -0.07 | 0.13 | 0.04 | -0.02 | -0.08 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CC-14, CC-17) - Forjado Suelo P1 (CC-17a, CC-14a)

Forjado Suelo PBaja (CC-14) - Forjado Suelo P1 (CC-17a)

|  |  | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -38.88 | -38.91 | -38.94 | -38.97 | -39.35 | -39.38 | -39.41 |
|  | (+) | 48.53 | 48.49 | 48.44 | 48.39 | 47.74 | 47.69 | 47.64 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.08 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Forjado Suelo PBaja (CC-17) - Forjado Suelo P1 (CC-14a)

|  |  | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -41.12 | -41.15 | -41.18 | -41.57 | -41.59 | -41.62 | -41.65 |
|  | (+) | 45.89 | 45.85 | 45.80 | 45.14 | 45.10 | 45.05 | 45.00 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | 0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.05 | 0.16 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CC-01, CC-06) - Forjado Suelo P1 (CC-06a, CC-01a)

Forjado Suelo PBaja (CC-01) - Forjado Suelo P1 (CC-06a)

|  |  | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -61.86 | -61.89 | -61.92 | -61.94 | -62.24 | -62.27 | -62.29 |
|  | (+) | 69.43 | 69.38 | 69.33 | 69.29 | 68.79 | 68.74 | 68.69 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.09 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.00 | -0.05 |

Forjado Suelo PBaja (CC-06) - Forjado Suelo P1 (CC-01a)

|  |  | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -63.99 | -64.02 | -64.05 | -64.07 | -64.37 | -64.40 | -64.42 |
|  | (+) | 67.58 | 67.53 | 67.49 | 67.44 | 66.94 | 66.89 | 66.85 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.09 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CB-06, CB-12) - Forjado Suelo P1 (CB-12a, CB-06a)

Forjado Suelo PBaja (CB-06) - Forjado Suelo P1 (CB-12a)

|  |  | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -62.22 | -62.25 | -62.27 | -62.30 | -62.60 | -62.62 | -62.65 |
|  | (+) | 73.03 | 72.98 | 72.94 | 72.89 | 72.39 | 72.35 | 72.30 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.09 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.00 | -0.05 |

Forjado Suelo PBaja (CB-12) - Forjado Suelo P1 (CB-06a)

|  |  | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -66.29 | -66.32 | -66.35 | -66.37 | -66.67 | -66.70 | -66.72 |
|  | (+) | 67.97 | 67.93 | 67.88 | 67.83 | 67.34 | 67.29 | 67.24 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.03 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.09 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CA-01, CA-11) - Forjado Suelo P1 (CA-11a, CA-01a)

Forjado Suelo PBaja (CA-01) - Forjado Suelo P1 (CA-11a)

|  |  | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -69.97 | -70.02 | -70.06 | -70.11 | -70.61 | -70.65 | -70.70 |
|  | (+) | 63.62 | 63.60 | 63.57 | 63.54 | 63.25 | 63.22 | 63.19 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.09 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.00 | -0.05 |

Forjado Suelo PBaja (CA-11) - Forjado Suelo P1 (CA-01a)

|  |  | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -58.62 | -58.64 | -58.67 | -58.70 | -58.99 | -59.02 | -59.05 |
|  | (+) | 79.00 | 78.95 | 78.90 | 78.86 | 78.36 | 78.31 | 78.27 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.09 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.00 | -0.05 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CB-01, CB-07) - Forjado Suelo P1 (CB-07a, CB-01a)

Forjado Suelo PBaja (CB-01) - Forjado Suelo P1 (CB-07a)

|  |  | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -69.01 | -69.05 | -69.10 | -69.15 | -69.64 | -69.69 | -69.74 |
|  | (+) | 54.30 | 54.27 | 54.24 | 54.22 | 53.92 | 53.89 | 53.87 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.09 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.00 | -0.05 |

Forjado Suelo PBaja (CB-07) - Forjado Suelo P1 (CB-01a)

|  |  | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -49.40 | -49.43 | -49.46 | -49.49 | -49.78 | -49.81 | -49.84 |
|  | (+) | 77.96 | 77.91 | 77.86 | 77.82 | 77.32 | 77.27 | 77.22 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.09 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CA-20, CA-29) - Forjado Suelo P1 (CA-29a, CA-20a)

Forjado Suelo PBaja (CA-20) - Forjado Suelo P1 (CA-29a)

|  |  | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -65.27 | -65.31 | -65.36 | -65.41 | -66.25 | -66.30 | -66.34 |
|  | (+) | 59.18 | 59.15 | 59.12 | 59.09 | 58.60 | 58.57 | 58.55 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.07 | 0.07 | -0.01 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.12 | 0.12 | -0.00 | -0.05 | 0.02 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.08 | 0.02 | -0.05 | -0.13 | 0.07 | 0.02 | -0.05 |
|  | (+) | 0.13 | 0.04 | -0.03 | -0.08 | 0.12 | 0.04 | -0.03 |

Forjado Suelo PBaja (CA-29) - Forjado Suelo P1 (CA-20a)

|  |  | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -44.14 | -44.16 | -44.17 | -44.65 | -44.67 | -44.69 | -44.70 |
|  | (+) | 66.33 | 66.30 | 66.27 | 65.45 | 65.42 | 65.39 | 65.36 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.01 | 0.06 | 0.06 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.03 | -0.04 | -0.12 | 0.08 | 0.03 | -0.04 | -0.13 |
|  | (+) | 0.05 | -0.02 | -0.07 | 0.13 | 0.05 | -0.02 | -0.08 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CA-28, CA-39) - Forjado Suelo P1 (CA-39a, CA-28a)

Forjado Suelo PBaja (CA-28) - Forjado Suelo P1 (CA-39a)

|  |  | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -10.17 | -10.20 | -10.23 | -10.26 | -10.65 | -10.67 | -10.70 |
|  | (+) | 19.92 | 19.88 | 19.83 | 19.78 | 19.13 | 19.08 | 19.03 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Forjado Suelo PBaja (CA-39) - Forjado Suelo P1 (CA-28a)

|  |  | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -13.67 | -13.70 | -13.73 | -13.76 | -14.15 | -14.17 | -14.20 |
|  | (+) | 17.61 | 17.56 | 17.51 | 17.47 | 16.81 | 16.76 | 16.71 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CC-11, CC-15) - Forjado Suelo P1 (CC-15a, CC-11a)

Forjado Suelo PBaja (CC-11) - Forjado Suelo P1 (CC-15a)

|  |  | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -47.85 | -47.87 | -47.90 | -47.93 | -48.32 | -48.35 | -48.37 |
|  | (+) | 57.71 | 57.66 | 57.62 | 57.57 | 56.91 | 56.86 | 56.82 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Forjado Suelo PBaja (CC-15) - Forjado Suelo P1 (CC-11a)

|  |  | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -51.49 | -51.52 | -51.54 | -51.57 | -51.96 | -51.99 | -52.02 |
|  | (+) | 53.10 | 53.05 | 53.01 | 52.96 | 52.30 | 52.26 | 52.21 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CC-05, CC-10) - Forjado Suelo P1 (CC-10a, CC-05a)

Forjado Suelo PBaja (CC-05) - Forjado Suelo P1 (CC-10a)

|  |  | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -41.25 | -41.28 | -41.31 | -41.33 | -41.63 | -41.66 | -41.68 |
|  | (+) | 53.00 | 52.95 | 52.90 | 52.85 | 52.36 | 52.31 | 52.26 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.00 | -0.05 |

Forjado Suelo PBaja (CC-10) - Forjado Suelo P1 (CC-05a)

|  |  | 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -45.47 | -45.50 | -45.52 | -45.55 | -45.85 | -45.87 | -45.90 |
|  | (+) | 46.07 | 46.02 | 45.98 | 45.93 | 45.43 | 45.39 | 45.34 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.09 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CB-18, CB-24) - Forjado Suelo P1 (CB-24a, CB-18a)

Forjado Suelo PBaja (CB-18) - Forjado Suelo P1 (CB-24a)

|  |  | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -58.66 | -58.69 | -58.72 | -58.75 | -59.13 | -59.16 | -59.19 |
|  | (+) | 67.10 | 67.05 | 67.01 | 66.96 | 66.30 | 66.26 | 66.21 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Forjado Suelo PBaja (CB-24) - Forjado Suelo P1 (CB-18a)

|  |  | 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -60.55 | -60.57 | -60.60 | -60.63 | -61.02 | -61.05 | -61.07 |
|  | (+) | 66.26 | 66.21 | 66.16 | 66.11 | 65.46 | 65.41 | 65.37 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CB-13, CB-19) - Forjado Suelo P1 (CB-19a, CB-13a)

Forjado Suelo PBaja (CB-13) - Forjado Suelo P1 (CB-19a)

|  |  | 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -64.73 | -64.78 | -64.83 | -64.88 | -65.71 | -65.76 | -65.81 |
|  | (+) | 50.04 | 50.02 | 49.99 | 49.96 | 49.47 | 49.44 | 49.41 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.07 | 0.07 | -0.01 | -0.10 | 0.00 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.12 | 0.11 | -0.00 | -0.05 | 0.01 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.08 | 0.02 | -0.05 | -0.13 | 0.07 | 0.02 | -0.05 |
|  | (+) | 0.13 | 0.04 | -0.03 | -0.08 | 0.12 | 0.04 | -0.03 |

Forjado Suelo PBaja (CB-19) - Forjado Suelo P1 (CB-13a)

|  |  | 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -36.81 | -36.82 | -36.84 | -37.32 | -37.34 | -37.36 | -37.37 |
|  | (+) | 61.93 | 61.90 | 61.87 | 61.05 | 61.02 | 61.00 | 60.97 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.00 | -0.09 | -0.01 | 0.06 | 0.06 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.00 | 0.11 | 0.11 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.03 | -0.04 | -0.12 | 0.08 | 0.03 | -0.04 | -0.13 |
|  | (+) | 0.05 | -0.02 | -0.07 | 0.13 | 0.05 | -0.02 | -0.08 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-28a, CA-39a)

Forjado Suelo P1 (CA-28a) - Forjado Suelo P2 (CA-39a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -22.18 | -22.23 | -22.28 | -22.32 | -22.96 | -23.01 | -23.06 |
|  | (+) | 23.64 | 23.61 | 23.58 | 23.56 | 23.18 | 23.15 | 23.12 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Forjado Suelo P1 (CA-39a) - Forjado Suelo P2 (CA-28a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -20.39 | -20.42 | -20.45 | -20.48 | -20.85 | -20.88 | -20.91 |
|  | (+) | 28.16 | 28.11 | 28.06 | 28.02 | 27.38 | 27.33 | 27.28 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-06a, CB-12a)

Forjado Suelo P1 (CB-06a) - Forjado Suelo P2 (CB-12a)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -55.61 | -55.64 | -55.67 | -55.70 | -55.98 | -56.01 | -56.04 |
|  | (+) | 67.83 | 67.78 | 67.74 | 67.69 | 67.20 | 67.15 | 67.11 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Forjado Suelo P1 (CB-12a) - Forjado Suelo P2 (CB-06a)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -61.75 | -61.80 | -61.85 | -61.90 | -62.38 | -62.43 | -62.48 |
|  | (+) | 58.77 | 58.74 | 58.71 | 58.68 | 58.40 | 58.37 | 58.34 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.09 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-01a, CA-11a)

Forjado Suelo P1 (CA-01a) - Forjado Suelo P2 (CA-11a)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -60.15 | -60.18 | -60.21 | -60.24 | -60.52 | -60.55 | -60.58 |
|  | (+) | 71.67 | 71.63 | 71.58 | 71.53 | 71.04 | 71.00 | 70.95 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Forjado Suelo P1 (CA-11a) - Forjado Suelo P2 (CA-01a)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -65.81 | -65.84 | -65.87 | -65.90 | -66.19 | -66.22 | -66.25 |
|  | (+) | 63.69 | 63.64 | 63.59 | 63.54 | 63.06 | 63.01 | 62.96 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.09 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-01a, CC-06a)

Forjado Suelo P1 (CC-01a) - Forjado Suelo P2 (CC-06a)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -54.28 | -54.31 | -54.34 | -54.37 | -54.65 | -54.68 | -54.71 |
|  | (+) | 59.80 | 59.75 | 59.70 | 59.65 | 59.17 | 59.12 | 59.07 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Forjado Suelo P1 (CC-06a) - Forjado Suelo P2 (CC-01a)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -56.03 | -56.05 | -56.08 | -56.11 | -56.40 | -56.43 | -56.46 |
|  | (+) | 58.12 | 58.07 | 58.02 | 57.97 | 57.49 | 57.44 | 57.39 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.09 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Viga Forjado Suelo P1 (CA-09a) - Forjado Suelo P2 (CA10p)

|  |  | 0.00 m | 0.74 m | 1.47 m | 2.21 m | 2.95 m | 3.68 m | 4.42 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | 96.31 | 95.99 | 95.67 | 95.35 | 95.03 | 94.71 | 94.39 |
|  | (+) | 280.34 | 279.80 | 279.26 | 278.73 | 278.19 | 277.65 | 277.11 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.28 | 0.45 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.47 | 0.76 | 0.86 | 0.76 | 0.47 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.46 | 0.31 | 0.15 | 0.00 | -0.26 | -0.52 | -0.78 |
|  | (+) | 0.78 | 0.52 | 0.26 | 0.00 | -0.15 | -0.31 | -0.46 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-11a, CC-15a)

Forjado Suelo P1 (CC-11a) - Forjado Suelo P2 (CC-15a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -41.16 | -41.19 | -41.22 | -41.25 | -41.62 | -41.65 | -41.68 |
|  | (+) | 51.50 | 51.46 | 51.41 | 51.36 | 50.72 | 50.67 | 50.63 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Forjado Suelo P1 (CC-15a) - Forjado Suelo P2 (CC-11a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -46.79 | -46.84 | -46.89 | -46.93 | -47.57 | -47.62 | -47.67 |
|  | (+) | 44.19 | 44.16 | 44.13 | 44.11 | 43.73 | 43.70 | 43.67 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-26a, CA-37a)

Forjado Suelo P1 (CA-26a) - Forjado Suelo P2 (CA-37a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -30.84 | -30.89 | -30.94 | -30.99 | -31.62 | -31.67 | -31.72 |
|  | (+) | 30.07 | 30.04 | 30.01 | 29.98 | 29.61 | 29.58 | 29.55 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.08 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Forjado Suelo P1 (CA-37a) - Forjado Suelo P2 (CA-26a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -23.93 | -23.96 | -23.99 | -24.02 | -24.40 | -24.43 | -24.45 |
|  | (+) | 41.79 | 41.74 | 41.69 | 41.64 | 41.01 | 40.96 | 40.91 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.01 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-18a, CB-24a)

Forjado Suelo P1 (CB-18a) - Forjado Suelo P2 (CB-24a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -54.76 | -54.79 | -54.81 | -54.84 | -55.22 | -55.25 | -55.28 |
|  | (+) | 60.36 | 60.31 | 60.27 | 60.22 | 59.58 | 59.53 | 59.48 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Forjado Suelo P1 (CB-24a) - Forjado Suelo P2 (CB-18a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -55.83 | -55.86 | -55.89 | -55.92 | -56.29 | -56.32 | -56.35 |
|  | (+) | 60.18 | 60.13 | 60.08 | 60.03 | 59.40 | 59.35 | 59.30 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Viga Forjado Suelo P1 (CA-18a) - Forjado Suelo P2 (CA-19)

|  |  | 0.00 m | 0.74 m | 1.48 m | 2.22 m | 2.96 m | 3.70 m | 4.44 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | 115.31 | 114.99 | 114.66 | 114.34 | 114.02 | 113.70 | 113.38 |
|  | (+) | 347.41 | 346.87 | 346.33 | 345.79 | 345.25 | 344.70 | 344.16 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.28 | 0.45 | 0.51 | 0.45 | 0.28 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.48 | 0.77 | 0.87 | 0.77 | 0.48 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.46 | 0.31 | 0.15 | 0.00 | -0.26 | -0.52 | -0.78 |
|  | (+) | 0.78 | 0.52 | 0.26 | 0.00 | -0.15 | -0.31 | -0.46 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-14a, CC-17a)

Forjado Suelo P1 (CC-14a) - Forjado Suelo P2 (CC-17a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -34.45 | -34.48 | -34.51 | -34.54 | -34.91 | -34.94 | -34.97 |
|  | (+) | 40.42 | 40.38 | 40.33 | 40.28 | 39.64 | 39.60 | 39.55 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Forjado Suelo P1 (CC-17a) - Forjado Suelo P2 (CC-14a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -35.43 | -35.46 | -35.49 | -35.51 | -35.89 | -35.92 | -35.95 |
|  | (+) | 39.64 | 39.59 | 39.54 | 39.49 | 38.86 | 38.81 | 38.76 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-01a, CB-07a)

Forjado Suelo P1 (CB-01a) - Forjado Suelo P2 (CB-07a)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -52.54 | -52.59 | -52.63 | -52.68 | -53.17 | -53.21 | -53.26 |
|  | (+) | 53.47 | 53.44 | 53.41 | 53.38 | 53.09 | 53.06 | 53.03 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Forjado Suelo P1 (CB-07a) - Forjado Suelo P2 (CB-01a)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -49.59 | -49.62 | -49.65 | -49.67 | -49.96 | -49.99 | -50.02 |
|  | (+) | 58.02 | 57.97 | 57.92 | 57.87 | 57.39 | 57.34 | 57.29 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.09 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA10p, CA-19)

Forjado Suelo P1 (CA10p) - Forjado Suelo P2 (CA-19)

|  |  | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.64 m | 4.85 m | 6.06 m | 7.27 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -22.53 | -22.57 | -22.62 | -22.67 | -23.17 | -23.22 | -23.26 |
|  | (+) | 21.06 | 21.03 | 21.00 | 20.98 | 20.68 | 20.65 | 20.62 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Forjado Suelo P1 (CA-19) - Forjado Suelo P2 (CA10p)

|  |  | 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.63 m | 4.84 m | 6.05 m | 7.26 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -21.79 | -21.82 | -21.85 | -22.15 | -22.17 | -22.20 | -22.23 |
|  | (+) | 21.41 | 21.36 | 21.31 | 20.81 | 20.77 | 20.72 | 20.67 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | 0.08 | 0.04 | -0.01 | -0.09 |
|  | (+) | 0.08 | 0.01 | -0.04 | 0.14 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-13a, CB-19a)

Forjado Suelo P1 (CB-13a) - Forjado Suelo P2 (CB-19a)

|  |  | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -53.65 | -53.70 | -53.75 | -53.80 | -54.43 | -54.48 | -54.53 |
|  | (+) | 47.21 | 47.18 | 47.15 | 47.12 | 46.75 | 46.72 | 46.69 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.08 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Forjado Suelo P1 (CB-19a) - Forjado Suelo P2 (CB-13a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -44.60 | -44.62 | -44.65 | -44.68 | -45.06 | -45.09 | -45.11 |
|  | (+) | 61.24 | 61.20 | 61.15 | 61.10 | 60.46 | 60.42 | 60.37 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-20a, CA-29a)

Forjado Suelo P1 (CA-20a) - Forjado Suelo P2 (CA-29a)

|  |  | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -60.07 | -60.12 | -60.17 | -60.22 | -60.86 | -60.91 | -60.96 |
|  | (+) | 62.11 | 62.08 | 62.05 | 62.02 | 61.64 | 61.61 | 61.58 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.08 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Forjado Suelo P1 (CA-29a) - Forjado Suelo P2 (CA-20a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -58.02 | -58.05 | -58.07 | -58.10 | -58.48 | -58.51 | -58.54 |
|  | (+) | 70.09 | 70.04 | 69.99 | 69.94 | 69.31 | 69.26 | 69.21 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-05a, CC-10a)

Forjado Suelo P1 (CC-05a) - Forjado Suelo P2 (CC-10a)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -34.50 | -34.53 | -34.56 | -34.59 | -34.87 | -34.90 | -34.93 |
|  | (+) | 46.68 | 46.63 | 46.58 | 46.53 | 46.05 | 46.00 | 45.95 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Forjado Suelo P1 (CC-10a) - Forjado Suelo P2 (CC-05a)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -40.86 | -40.91 | -40.96 | -41.00 | -41.49 | -41.54 | -41.59 |
|  | (+) | 37.56 | 37.53 | 37.51 | 37.48 | 37.19 | 37.16 | 37.13 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.09 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-11a, CC-15a)

Forjado Suelo P2 (CC-11a) - Forjado Cubierta (CC-15a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -19.52 | -19.55 | -19.58 | -19.61 | -19.98 | -20.01 | -20.04 |
|  | (+) | 30.19 | 30.14 | 30.10 | 30.05 | 29.41 | 29.36 | 29.32 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Forjado Suelo P2 (CC-15a) - Forjado Cubierta (CC-11a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -27.67 | -27.71 | -27.76 | -27.81 | -28.44 | -28.49 | -28.54 |
|  | (+) | 20.98 | 20.95 | 20.92 | 20.89 | 20.52 | 20.49 | 20.46 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-05a, CC-10a)

Forjado Suelo P2 (CC-05a) - Forjado Cubierta (CC-10a)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -15.96 | -15.99 | -16.02 | -16.05 | -16.34 | -16.37 | -16.39 |
|  | (+) | 27.40 | 27.35 | 27.30 | 27.25 | 26.77 | 26.72 | 26.67 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Forjado Suelo P2 (CC-10a) - Forjado Cubierta (CC-05a)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -24.16 | -24.21 | -24.26 | -24.31 | -24.79 | -24.84 | -24.89 |
|  | (+) | 17.81 | 17.78 | 17.75 | 17.73 | 17.44 | 17.41 | 17.38 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-13a, CB-19a)

Forjado Suelo P2 (CB-13a) - Forjado Cubierta (CB-19a)

|  |  | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -32.31 | -32.34 | -32.37 | -32.40 | -32.77 | -32.80 | -32.83 |
|  | (+) | 35.41 | 35.36 | 35.31 | 35.26 | 34.62 | 34.57 | 34.52 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Forjado Suelo P2 (CB-19a) - Forjado Cubierta (CB-13a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -33.39 | -33.41 | -33.44 | -33.47 | -33.85 | -33.88 | -33.90 |
|  | (+) | 37.21 | 37.17 | 37.12 | 37.07 | 36.44 | 36.39 | 36.34 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-01a, CC-06a)

Forjado Suelo P2 (CC-01a) - Forjado Cubierta (CC-06a)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -27.27 | -27.30 | -27.33 | -27.35 | -27.64 | -27.67 | -27.70 |
|  | (+) | 32.07 | 32.02 | 31.97 | 31.92 | 31.44 | 31.39 | 31.34 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Forjado Suelo P2 (CC-06a) - Forjado Cubierta (CC-01a)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -30.01 | -30.04 | -30.07 | -30.10 | -30.39 | -30.41 | -30.44 |
|  | (+) | 29.05 | 29.00 | 28.95 | 28.90 | 28.42 | 28.37 | 28.32 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-20a, CA-29a)

Forjado Suelo P2 (CA-20a) - Forjado Cubierta (CA-29a)

|  |  | 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -34.48 | -34.51 | -34.54 | -34.57 | -34.95 | -34.98 | -35.01 |
|  | (+) | 54.99 | 54.94 | 54.90 | 54.85 | 54.21 | 54.16 | 54.11 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.08 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Forjado Suelo P2 (CA-29a) - Forjado Cubierta (CA-20a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -50.32 | -50.37 | -50.42 | -50.47 | -51.10 | -51.15 | -51.20 |
|  | (+) | 39.20 | 39.17 | 39.14 | 39.11 | 38.74 | 38.71 | 38.68 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-18a, CB-24a)

Forjado Suelo P2 (CB-18a) - Forjado Cubierta (CB-24a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -26.68 | -26.70 | -26.73 | -26.76 | -27.14 | -27.17 | -27.20 |
|  | (+) | 37.47 | 37.43 | 37.38 | 37.33 | 36.69 | 36.64 | 36.60 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Forjado Suelo P2 (CB-24a) - Forjado Cubierta (CB-18a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -33.84 | -33.89 | -33.93 | -33.98 | -34.62 | -34.67 | -34.72 |
|  | (+) | 28.75 | 28.72 | 28.69 | 28.67 | 28.29 | 28.26 | 28.23 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-01a, CA-11a)

Forjado Suelo P2 (CA-01a) - Forjado Cubierta (CA-11a)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -31.38 | -31.41 | -31.44 | -31.47 | -31.75 | -31.78 | -31.81 |
|  | (+) | 68.85 | 68.80 | 68.75 | 68.71 | 68.22 | 68.17 | 68.12 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Forjado Suelo P2 (CA-11a) - Forjado Cubierta (CA-01a)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -65.77 | -65.82 | -65.87 | -65.92 | -66.40 | -66.45 | -66.50 |
|  | (+) | 33.03 | 33.00 | 32.97 | 32.94 | 32.65 | 32.62 | 32.60 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-06a, CB-12a)

Forjado Suelo P2 (CB-06a) - Forjado Cubierta (CB-12a)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -24.47 | -24.50 | -24.53 | -24.56 | -24.84 | -24.87 | -24.90 |
|  | (+) | 45.10 | 45.05 | 45.01 | 44.96 | 44.47 | 44.42 | 44.38 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Forjado Suelo P2 (CB-12a) - Forjado Cubierta (CB-06a)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -41.77 | -41.82 | -41.86 | -41.91 | -42.40 | -42.45 | -42.49 |
|  | (+) | 26.38 | 26.35 | 26.32 | 26.29 | 26.00 | 25.98 | 25.95 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-28a, CA-39a)

Forjado Suelo P2 (CA-28a) - Forjado Cubierta (CA-39a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -31.62 | -31.67 | -31.72 | -31.77 | -32.40 | -32.45 | -32.50 |
|  | (+) | 24.73 | 24.70 | 24.68 | 24.65 | 24.27 | 24.24 | 24.21 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Forjado Suelo P2 (CA-39a) - Forjado Cubierta (CA-28a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -22.96 | -22.99 | -23.02 | -23.05 | -23.43 | -23.46 | -23.48 |
|  | (+) | 34.69 | 34.64 | 34.59 | 34.54 | 33.91 | 33.86 | 33.81 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.05 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-01a, CB-07a)

Forjado Suelo P2 (CB-01a) - Forjado Cubierta (CB-07a)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -30.80 | -30.83 | -30.86 | -30.89 | -31.17 | -31.20 | -31.23 |
|  | (+) | 45.39 | 45.34 | 45.30 | 45.25 | 44.76 | 44.71 | 44.67 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Forjado Suelo P2 (CB-07a) - Forjado Cubierta (CB-01a)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -42.33 | -42.38 | -42.43 | -42.48 | -42.96 | -43.01 | -43.06 |
|  | (+) | 32.47 | 32.44 | 32.41 | 32.38 | 32.10 | 32.07 | 32.04 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA10p, CA-19)

Forjado Suelo P2 (CA10p) - Forjado Cubierta (CA-19)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -28.77 | -28.82 | -28.87 | -28.91 | -29.40 | -29.45 | -29.50 |
|  | (+) | 23.71 | 23.68 | 23.65 | 23.62 | 23.33 | 23.30 | 23.27 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Forjado Suelo P2 (CA-19) - Forjado Cubierta (CA10p)

|  |  | 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -22.86 | -22.89 | -22.92 | -22.95 | -23.24 | -23.26 | -23.29 |
|  | (+) | 30.26 | 30.21 | 30.16 | 30.11 | 29.63 | 29.58 | 29.53 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.06 | 0.02 | -0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.05 | 0.01 | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.01 | -0.08 |
|  | (+) | 0.08 | 0.01 | -0.04 | -0.08 | 0.07 | -0.01 | -0.05 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-26a, CA-37a)

Forjado Suelo P2 (CA-26a) - Forjado Cubierta (CA-37a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -35.50 | -35.55 | -35.60 | -36.23 | -36.28 | -36.33 | -36.38 |
|  | (+) | 27.09 | 27.06 | 27.03 | 26.65 | 26.63 | 26.60 | 26.57 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | 0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.05 | 0.16 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Forjado Suelo P2 (CA-37a) - Forjado Cubierta (CA-26a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -23.09 | -23.12 | -23.14 | -23.17 | -23.55 | -23.58 | -23.61 |
|  | (+) | 42.49 | 42.44 | 42.39 | 42.34 | 41.71 | 41.66 | 41.61 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.08 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-14a, CC-17a)

Forjado Suelo P2 (CC-14a) - Forjado Cubierta (CC-17a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -18.42 | -18.45 | -18.48 | -18.85 | -18.89 | -18.94 | -18.99 |
|  | (+) | 20.78 | 20.73 | 20.69 | 20.05 | 20.02 | 19.99 | 19.96 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.07 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | 0.10 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.05 | 0.16 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

Forjado Suelo P2 (CC-17a) - Forjado Cubierta (CC-14a)

|  |  | 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axil | (-) | -18.20 | -18.22 | -18.25 | -18.28 | -18.66 | -18.69 | -18.72 |
|  | (+) | 21.69 | 21.64 | 21.59 | 21.54 | 20.91 | 20.86 | 20.81 |
| Flector del plano | (-) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.02 | 0.04 | -0.00 |
|  | (+) | 0.00 | 0.08 | 0.03 | -0.08 | 0.03 | 0.07 | -0.00 |
| Cortante del plano | (-) | 0.06 | 0.01 | -0.08 | -0.16 | 0.05 | -0.01 | -0.10 |
|  | (+) | 0.10 | 0.01 | -0.04 | -0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.06 |

6. COEFICIENTES DE APROVECHAMIENTO (METÁLICAS)

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CA-26, CA-37) - Forjado Suelo P1 (CA-37a, CA-26a)

Forjado Suelo PBaja (CA-26) - Forjado Suelo P1 (CA-37a)

| 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.83 % | 20.33 % | 20.30 % | 14.78 % | 19.05 % | 14.69 % | 14.25 % |

Forjado Suelo PBaja (CA-37) - Forjado Suelo P1 (CA-26a)

| 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.32 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.57 % | 18.74 % | 23.34 % | 18.29 % | 23.09 % | 23.13 % | 18.04 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CC-14, CC-17) - Forjado Suelo P1 (CC-17a, CC-14a)

Forjado Suelo PBaja (CC-14) - Forjado Suelo P1 (CC-17a)

| 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.47 % | 29.97 % | 27.96 % | 32.44 % | 27.32 % | 29.41 % | 25.99 % |

Forjado Suelo PBaja (CC-17) - Forjado Suelo P1 (CC-14a)

| 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.03 % | 28.47 % | 26.39 % | 30.91 % | 25.96 % | 28.01 % | 24.55 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CC-01, CC-06) - Forjado Suelo P1 (CC-06a, CC-01a)

Forjado Suelo PBaja (CC-01) - Forjado Suelo P1 (CC-06a)

| 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.87 % | 40.52 % | 38.93 % | 42.52 % | 38.54 % | 40.13 % | 37.47 % |

Forjado Suelo PBaja (CC-06) - Forjado Suelo P1 (CC-01a)

| 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.86 % | 39.54 % | 37.96 % | 41.44 % | 37.57 % | 39.14 % | 36.46 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CB-06, CB-12) - Forjado Suelo P1 (CB-12a, CB-06a)

Forjado Suelo PBaja (CB-06) - Forjado Suelo P1 (CB-12a)

| 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.84 % | 42.49 % | 40.89 % | 44.47 % | 40.48 % | 42.08 % | 39.44 % |

Forjado Suelo PBaja (CB-12) - Forjado Suelo P1 (CB-06a)

| 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.08 % | 39.77 % | 38.22 % | 41.66 % | 37.80 % | 39.36 % | 36.68 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CA-01, CA-11) - Forjado Suelo P1 (CA-11a, CA-01a)

Forjado Suelo PBaja (CA-01) - Forjado Suelo P1 (CA-11a)

| 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.17 % | 40.86 % | 39.32 % | 43.01 % | 39.46 % | 41.14 % | 38.56 % |

Forjado Suelo PBaja (CA-11) - Forjado Suelo P1 (CA-01a)

| 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43.09 % | 45.77 % | 44.21 % | 47.67 % | 43.78 % | 45.36 % | 42.69 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CB-01, CB-07) - Forjado Suelo P1 (CB-07a, CB-01a)

Forjado Suelo PBaja (CB-01) - Forjado Suelo P1 (CB-07a)

| 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.64 % | 40.34 % | 38.79 % | 42.47 % | 38.94 % | 40.61 % | 38.04 % |

Forjado Suelo PBaja (CB-07) - Forjado Suelo P1 (CB-01a)

| 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42.52 % | 45.20 % | 43.63 % | 47.10 % | 43.21 % | 44.79 % | 42.12 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CA-20, CA-29) - Forjado Suelo P1 (CA-29a, CA-20a)

Forjado Suelo PBaja (CA-20) - Forjado Suelo P1 (CA-29a)

| 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.60 % | 41.07 % | 40.99 % | 36.03 % | 40.86 % | 36.59 % | 36.19 % |

Forjado Suelo PBaja (CA-29) - Forjado Suelo P1 (CA-20a)

| 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.18 % | 36.60 % | 40.45 % | 36.20 % | 40.50 % | 40.64 % | 35.65 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CA-28, CA-39) - Forjado Suelo P1 (CA-39a, CA-28a)

Forjado Suelo PBaja (CA-28) - Forjado Suelo P1 (CA-39a)

| 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.87 % | 14.33 % | 12.27 % | 16.93 % | 11.76 % | 13.83 % | 10.38 % |

Forjado Suelo PBaja (CA-39) - Forjado Suelo P1 (CA-28a)

| 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.60 % | 13.06 % | 11.01 % | 15.66 % | 10.47 % | 12.55 % | 9.12 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CC-11, CC-15) - Forjado Suelo P1 (CC-15a, CC-11a)

Forjado Suelo PBaja (CC-11) - Forjado Suelo P1 (CC-15a)

| 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.48 % | 34.91 % | 32.83 % | 37.57 % | 32.35 % | 34.43 % | 30.99 % |

Forjado Suelo PBaja (CC-15) - Forjado Suelo P1 (CC-11a)

| 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.16 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.96 % | 32.43 % | 30.39 % | 34.96 % | 29.89 % | 31.94 % | 28.48 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CC-05, CC-10) - Forjado Suelo P1 (CC-10a, CC-05a)

Forjado Suelo PBaja (CC-05) - Forjado Suelo P1 (CC-10a)

| 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.91 % | 31.56 % | 29.97 % | 33.57 % | 29.55 % | 31.15 % | 28.51 % |

Forjado Suelo PBaja (CC-10) - Forjado Suelo P1 (CC-05a)

| 0.00 m | 1.22 m | 2.43 m | 3.65 m | 4.87 m | 6.08 m | 7.30 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.13 % | 27.82 % | 26.26 % | 29.73 % | 25.93 % | 27.57 % | 25.04 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CB-18, CB-24) - Forjado Suelo P1 (CB-24a, CB-18a)

Forjado Suelo PBaja (CB-18) - Forjado Suelo P1 (CB-24a)

| 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.60 % | 40.07 % | 38.02 % | 42.65 % | 37.52 % | 39.58 % | 36.11 % |

Forjado Suelo PBaja (CB-24) - Forjado Suelo P1 (CB-18a)

| 0.00 m | 1.36 m | 2.72 m | 4.08 m | 5.44 m | 6.80 m | 8.17 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.14 % | 39.60 % | 37.55 % | 42.19 % | 37.02 % | 39.10 % | 35.65 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo PBaja (CB-13, CB-19) - Forjado Suelo P1 (CB-19a, CB-13a)

Forjado Suelo PBaja (CB-13) - Forjado Suelo P1 (CB-19a)

| 0.00 m | 1.36 m | 2.73 m | 4.09 m | 5.46 m | 6.82 m | 8.19 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.31 % | 40.78 % | 40.71 % | 35.72 % | 40.50 % | 36.32 % | 35.90 % |

Forjado Suelo PBaja (CB-19) - Forjado Suelo P1 (CB-13a)

| 0.00 m | 1.26 m | 2.53 m | 3.79 m | 5.05 m | 6.31 m | 7.58 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.78 % | 34.22 % | 38.01 % | 33.71 % | 38.16 % | 38.27 % | 33.25 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-28a, CA-39a)

Forjado Suelo P1 (CA-28a) - Forjado Suelo P2 (CA-39a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.90 % | 16.20 % | 14.11 % | 18.88 % | 13.88 % | 16.01 % | 12.61 % |

Forjado Suelo P1 (CA-39a) - Forjado Suelo P2 (CA-28a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.36 % | 18.84 % | 16.76 % | 21.53 % | 16.30 % | 18.37 % | 14.88 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-06a, CB-12a)

Forjado Suelo P1 (CB-06a) - Forjado Suelo P2 (CB-12a)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.00 % | 39.68 % | 38.07 % | 41.73 % | 37.70 % | 39.30 % | 36.60 % |

Forjado Suelo P1 (CB-12a) - Forjado Suelo P2 (CB-06a)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.68 % | 36.42 % | 34.86 % | 38.56 % | 35.06 % | 36.71 % | 34.08 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-01a, CA-11a)

Forjado Suelo P1 (CA-01a) - Forjado Suelo P2 (CA-11a)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.10 % | 41.78 % | 40.17 % | 43.80 % | 39.80 % | 41.39 % | 38.70 % |

Forjado Suelo P1 (CA-11a) - Forjado Suelo P2 (CA-01a)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.90 % | 38.34 % | 36.78 % | 40.50 % | 36.97 % | 38.63 % | 36.13 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-01a, CC-06a)

Forjado Suelo P1 (CC-01a) - Forjado Suelo P2 (CC-06a)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.62 % | 35.28 % | 33.66 % | 37.35 % | 33.32 % | 34.92 % | 32.22 % |

Forjado Suelo P1 (CC-06a) - Forjado Suelo P2 (CC-01a)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.70 % | 34.38 % | 32.77 % | 36.39 % | 32.42 % | 34.01 % | 31.30 % |

Viga Forjado Suelo P1 (CA-09a) - Forjado Suelo P2 (CA10p)

| 0.00 m | 0.74 m | 1.47 m | 2.21 m | 2.95 m | 3.68 m | 4.42 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.53 % | 25.80 % | 25.94 % | 25.96 % | 25.84 % | 25.60 % | 25.23 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-11a, CC-15a)

Forjado Suelo P1 (CC-11a) - Forjado Suelo P2 (CC-15a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.09 % | 31.55 % | 29.44 % | 34.27 % | 29.01 % | 31.09 % | 27.61 % |

Forjado Suelo P1 (CC-15a) - Forjado Suelo P2 (CC-11a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.52 % | 29.05 % | 27.01 % | 31.83 % | 27.31 % | 29.44 % | 26.00 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-26a, CA-37a)

Forjado Suelo P1 (CA-26a) - Forjado Suelo P2 (CA-37a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.82 % | 20.41 % | 18.43 % | 23.01 % | 18.63 % | 20.75 % | 17.30 % |

Forjado Suelo P1 (CA-37a) - Forjado Suelo P2 (CA-26a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.79 % | 26.26 % | 24.16 % | 29.00 % | 23.63 % | 25.76 % | 22.31 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-18a, CB-24a)

Forjado Suelo P1 (CB-18a) - Forjado Suelo P2 (CB-24a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.93 % | 36.40 % | 34.31 % | 39.05 % | 33.86 % | 35.93 % | 32.45 % |

Forjado Suelo P1 (CB-24a) - Forjado Suelo P2 (CB-18a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.83 % | 36.30 % | 34.22 % | 38.99 % | 33.76 % | 35.83 % | 32.35 % |

Viga Forjado Suelo P1 (CA-18a) - Forjado Suelo P2 (CA-19)

| 0.00 m | 0.74 m | 1.48 m | 2.22 m | 2.96 m | 3.70 m | 4.44 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.77 % | 32.04 % | 32.18 % | 32.20 % | 32.09 % | 31.84 % | 31.48 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-14a, CC-17a)

Forjado Suelo P1 (CC-14a) - Forjado Suelo P2 (CC-17a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.05 % | 25.52 % | 23.44 % | 28.18 % | 22.97 % | 25.05 % | 21.57 % |

Forjado Suelo P1 (CC-17a) - Forjado Suelo P2 (CC-14a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.62 % | 25.11 % | 23.02 % | 27.81 % | 22.55 % | 24.63 % | 21.14 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-01a, CB-07a)

Forjado Suelo P1 (CB-01a) - Forjado Suelo P2 (CB-07a)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.16 % | 31.66 % | 30.06 % | 33.70 % | 30.02 % | 31.68 % | 29.05 % |

Forjado Suelo P1 (CB-07a) - Forjado Suelo P2 (CB-01a)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.65 % | 34.33 % | 32.73 % | 36.34 % | 32.36 % | 33.95 % | 31.25 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA10p, CA-19)

Forjado Suelo P1 (CA10p) - Forjado Suelo P2 (CA-19)

| 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.64 m | 4.85 m | 6.06 m | 7.27 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.29 % | 14.97 % | 13.41 % | 17.12 % | 13.66 % | 15.29 % | 12.69 % |

Forjado Suelo P1 (CA-19) - Forjado Suelo P2 (CA10p)

| 0.00 m | 1.21 m | 2.42 m | 3.63 m | 4.84 m | 6.05 m | 7.26 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.89 % | 14.26 % | 12.62 % | 16.56 % | 13.02 % | 14.60 % | 12.12 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-13a, CB-19a)

Forjado Suelo P1 (CB-13a) - Forjado Suelo P2 (CB-19a)

| 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.26 % | 32.81 % | 30.78 % | 35.56 % | 31.05 % | 33.19 % | 29.74 % |

Forjado Suelo P1 (CB-19a) - Forjado Suelo P2 (CB-13a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.41 % | 36.86 % | 34.77 % | 39.56 % | 34.30 % | 36.39 % | 32.93 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-20a, CA-29a)

Forjado Suelo P1 (CA-20a) - Forjado Suelo P2 (CA-29a)

| 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.88 % | 37.23 % | 35.16 % | 39.77 % | 34.66 % | 36.74 % | 33.59 % |

Forjado Suelo P1 (CA-29a) - Forjado Suelo P2 (CA-20a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.23 % | 41.69 % | 39.60 % | 44.37 % | 39.09 % | 41.20 % | 37.75 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-05a, CC-10a)

Forjado Suelo P1 (CC-05a) - Forjado Suelo P2 (CC-10a)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.46 % | 28.14 % | 26.52 % | 30.21 % | 26.15 % | 27.75 % | 25.06 % |

Forjado Suelo P1 (CC-10a) - Forjado Suelo P2 (CC-05a)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.29 % | 25.02 % | 23.46 % | 27.15 % | 23.67 % | 25.32 % | 22.68 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-11a, CC-15a)

Forjado Suelo P2 (CC-11a) - Forjado Cubierta (CC-15a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.47 % | 19.92 % | 17.80 % | 22.68 % | 17.41 % | 19.48 % | 15.99 % |

Forjado Suelo P2 (CC-15a) - Forjado Cubierta (CC-11a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.09 % | 18.61 % | 16.56 % | 21.45 % | 16.90 % | 19.02 % | 15.57 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-05a, CC-10a)

Forjado Suelo P2 (CC-05a) - Forjado Cubierta (CC-10a)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.94 % | 17.61 % | 15.98 % | 19.72 % | 15.65 % | 17.24 % | 14.55 % |

Forjado Suelo P2 (CC-10a) - Forjado Cubierta (CC-05a)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.18 % | 15.92 % | 14.36 % | 18.12 % | 14.61 % | 16.24 % | 13.58 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-13a, CB-19a)

Forjado Suelo P2 (CB-13a) - Forjado Cubierta (CB-19a)

| 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.31 % | 22.80 % | 20.70 % | 25.49 % | 20.28 % | 22.35 % | 18.83 % |

Forjado Suelo P2 (CB-19a) - Forjado Cubierta (CB-13a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.30 % | 23.75 % | 21.66 % | 26.45 % | 21.22 % | 23.29 % | 19.82 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-01a, CC-06a)

Forjado Suelo P2 (CC-01a) - Forjado Cubierta (CC-06a)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.49 % | 20.15 % | 18.52 % | 22.25 % | 18.21 % | 19.80 % | 17.10 % |

Forjado Suelo P2 (CC-06a) - Forjado Cubierta (CC-01a)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.37 % | 18.91 % | 17.34 % | 21.12 % | 17.60 % | 19.23 % | 16.61 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-20a, CA-29a)

Forjado Suelo P2 (CA-20a) - Forjado Cubierta (CA-29a)

| 0.00 m | 1.38 m | 2.75 m | 4.13 m | 5.50 m | 6.88 m | 8.25 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.00 % | 33.50 % | 31.42 % | 36.14 % | 30.98 % | 33.04 % | 29.52 % |

Forjado Suelo P2 (CA-29a) - Forjado Cubierta (CA-20a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.73 m | 4.10 m | 5.47 m | 6.84 m | 8.20 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.45 % | 30.94 % | 28.89 % | 33.81 % | 29.18 % | 31.33 % | 27.93 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-18a, CB-24a)

Forjado Suelo P2 (CB-18a) - Forjado Cubierta (CB-24a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.44 % | 23.92 % | 21.84 % | 26.66 % | 21.42 % | 23.47 % | 19.96 % |

Forjado Suelo P2 (CB-24a) - Forjado Cubierta (CB-18a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.46 % | 21.97 % | 19.92 % | 24.82 % | 20.25 % | 22.37 % | 18.94 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-01a, CA-11a)

Forjado Suelo P2 (CA-01a) - Forjado Cubierta (CA-11a)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.56 % | 40.22 % | 38.59 % | 42.30 % | 38.27 % | 39.86 % | 37.16 % |

Forjado Suelo P2 (CA-11a) - Forjado Cubierta (CA-01a)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.88 % | 38.60 % | 37.04 % | 40.82 % | 37.29 % | 38.92 % | 36.27 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-06a, CB-12a)

Forjado Suelo P2 (CB-06a) - Forjado Cubierta (CB-12a)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.60 % | 27.27 % | 25.64 % | 29.37 % | 25.31 % | 26.90 % | 24.21 % |

Forjado Suelo P2 (CB-12a) - Forjado Cubierta (CB-06a)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.78 % | 25.52 % | 23.97 % | 27.73 % | 24.22 % | 25.84 % | 23.18 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-28a, CA-39a)

Forjado Suelo P2 (CA-28a) - Forjado Cubierta (CA-39a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.25 % | 20.77 % | 18.73 % | 23.63 % | 19.06 % | 21.18 % | 17.73 % |

Forjado Suelo P2 (CA-39a) - Forjado Cubierta (CA-28a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.92 % | 22.39 % | 20.28 % | 25.13 % | 19.88 % | 21.94 % | 18.44 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-01a, CB-07a)

Forjado Suelo P2 (CB-01a) - Forjado Cubierta (CB-07a)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.76 % | 27.42 % | 25.80 % | 29.51 % | 25.47 % | 27.06 % | 24.36 % |

Forjado Suelo P2 (CB-07a) - Forjado Cubierta (CB-01a)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.09 % | 25.82 % | 24.25 % | 28.03 % | 24.51 % | 26.14 % | 23.49 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA10p, CA-19)

Forjado Suelo P2 (CA10p) - Forjado Cubierta (CA-19)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.69 % | 18.40 % | 16.81 % | 20.62 % | 17.09 % | 18.74 % | 16.09 % |

Forjado Suelo P2 (CA-19) - Forjado Cubierta (CA10p)

| 0.00 m | 1.23 m | 2.46 m | 3.68 m | 4.91 m | 6.14 m | 7.37 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.50 % | 19.16 % | 17.53 % | 21.26 % | 17.23 % | 18.81 % | 16.11 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-26a, CA-37a)

Forjado Suelo P2 (CA-26a) - Forjado Cubierta (CA-37a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.48 m | 6.85 m | 8.22 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.36 % | 22.89 % | 20.85 % | 26.04 % | 21.23 % | 23.31 % | 19.84 % |

Forjado Suelo P2 (CA-37a) - Forjado Cubierta (CA-26a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.18 % | 26.68 % | 24.61 % | 29.32 % | 24.03 % | 26.15 % | 22.70 % |

Diagonales de arriostramiento Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-14a, CC-17a)

Forjado Suelo P2 (CC-14a) - Forjado Cubierta (CC-17a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.74 m | 4.11 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.23 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.34 % | 14.79 % | 12.68 % | 17.24 % | 12.37 % | 14.39 % | 10.89 % |

Forjado Suelo P2 (CC-17a) - Forjado Cubierta (CC-14a)

| 0.00 m | 1.37 m | 2.75 m | 4.12 m | 5.49 m | 6.86 m | 8.24 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.83 % | 15.33 % | 13.25 % | 17.97 % | 12.73 % | 14.82 % | 11.35 % |

7. ARMADOS

| Referencias | Perfil introducido | Perfil óptimo |
| --- | --- | --- |
| Forjado Suelo PBaja (CA-26, CA-37) - Forjado Suelo P1 (CA-37a, CA-26a) | FL 70 x 10 | FL 50 x 4 |
| Forjado Suelo PBaja (CC-14, CC-17) - Forjado Suelo P1 (CC-17a, CC-14a) | FL 70 x 10 | FL 60 x 4 |
| Forjado Suelo PBaja (CC-01, CC-06) - Forjado Suelo P1 (CC-06a, CC-01a) | FL 70 x 10 | FL 65 x 5 |
| Forjado Suelo PBaja (CB-06, CB-12) - Forjado Suelo P1 (CB-12a, CB-06a) | FL 70 x 10 | FL 65 x 5 |
| Forjado Suelo PBaja (CA-01, CA-11) - Forjado Suelo P1 (CA-11a, CA-01a) | FL 70 x 10 | FL 50 x 7 |
| Forjado Suelo PBaja (CB-01, CB-07) - Forjado Suelo P1 (CB-07a, CB-01a) | FL 70 x 10 | FL 50 x 7 |
| Forjado Suelo PBaja (CA-20, CA-29) - Forjado Suelo P1 (CA-29a, CA-20a) | FL 70 x 10 | FL 65 x 5 |
| Forjado Suelo PBaja (CA-28, CA-39) - Forjado Suelo P1 (CA-39a, CA-28a) | FL 70 x 10 | FL 40 x 4 |
| Forjado Suelo PBaja (CC-11, CC-15) - Forjado Suelo P1 (CC-15a, CC-11a) | FL 70 x 10 | FL 55 x 5 |
| Forjado Suelo PBaja (CC-05, CC-10) - Forjado Suelo P1 (CC-10a, CC-05a) | FL 70 x 10 | FL 50 x 5 |
| Forjado Suelo PBaja (CB-18, CB-24) - Forjado Suelo P1 (CB-24a, CB-18a) | FL 70 x 10 | FL 65 x 5 |
| Forjado Suelo PBaja (CB-13, CB-19) - Forjado Suelo P1 (CB-19a, CB-13a) | FL 70 x 10 | FL 65 x 5 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-28a, CA-39a) | FL 70 x 10 | FL 45 x 4 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-06a, CB-12a) | FL 70 x 10 | FL 60 x 5 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-01a, CA-11a) | FL 70 x 10 | FL 65 x 5 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-01a, CC-06a) | FL 70 x 10 | FL 55 x 5 |
| Forjado Suelo P1 (CA-09a) - Forjado Suelo P2 (CA10p) | HE 200 B | HE 140 B |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-11a, CC-15a) | FL 70 x 10 | FL 45 x 6 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-26a, CA-37a) | FL 70 x 10 | FL 55 x 4 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-18a, CB-24a) | FL 70 x 10 | FL 60 x 5 |
| Forjado Suelo P1 (CA-18a) - Forjado Suelo P2 (CA-19) | HE 200 B | HE 140 B |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-14a, CC-17a) | FL 70 x 10 | FL 55 x 4 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-01a, CB-07a) | FL 70 x 10 | FL 55 x 5 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA10p, CA-19) | FL 70 x 10 | FL 40 x 4 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-13a, CB-19a) | FL 70 x 10 | FL 60 x 5 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-20a, CA-29a) | FL 70 x 10 | FL 65 x 5 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-05a, CC-10a) | FL 70 x 10 | FL 40 x 6 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-11a, CC-15a) | FL 70 x 10 | FL 50 x 4 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-05a, CC-10a) | FL 70 x 10 | FL 35 x 5 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-13a, CB-19a) | FL 70 x 10 | FL 55 x 4 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-01a, CC-06a) | FL 70 x 10 | FL 45 x 4 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-20a, CA-29a) | FL 70 x 10 | FL 55 x 5 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-18a, CB-24a) | FL 70 x 10 | FL 55 x 4 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-01a, CA-11a) | FL 70 x 10 | FL 45 x 7 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-06a, CB-12a) | FL 70 x 10 | FL 55 x 4 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-28a, CA-39a) | FL 70 x 10 | FL 50 x 4 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-01a, CB-07a) | FL 70 x 10 | FL 55 x 4 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA10p, CA-19) | FL 70 x 10 | FL 45 x 4 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-26a, CA-37a) | FL 70 x 10 | FL 55 x 4 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-14a, CC-17a) | FL 70 x 10 | FL 40 x 4 |