| ÍNDICE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NOTACIÓN |  | ___ |
| 2. | PILARES |  | ___ |
| 2.1. |  | A-01 | ___ |
| 2.2. |  | A-02 | ___ |
| 2.3. |  | A-03 | ___ |
| 2.4. |  | A-04 | ___ |
| 2.5. |  | A-05 | ___ |
| 2.6. |  | A-06 | ___ |
| 2.7. |  | A-07 | ___ |
| 2.8. |  | A-08 | ___ |
| 2.9. |  | A-09 | ___ |
| 2.10. |  | A-10 | ___ |
| 2.11. |  | A-11 | ___ |
| 2.12. |  | A-12 | ___ |
| 2.13. |  | A-13 | ___ |
| 2.14. |  | A-14 | ___ |
| 2.15. |  | A-15 | ___ |
| 2.16. |  | A-16 | ___ |
| 2.17. |  | A-17 | ___ |
| 2.18. |  | A-18 | ___ |
| 2.19. |  | A-19 | ___ |
| 2.20. |  | A-20 | ___ |
| 2.21. |  | A-21 | ___ |
| 2.22. |  | A-22 | ___ |
| 2.23. |  | B-00 | ___ |
| 2.24. |  | B-00a | ___ |
| 2.25. |  | B-01 | ___ |
| 2.26. |  | B-02 | ___ |
| 2.27. |  | B-02a | ___ |
| 2.28. |  | B-03 | ___ |
| 2.29. |  | B-03a | ___ |
| 2.30. |  | B-04 | ___ |
| 2.31. |  | B-04a | ___ |
| 2.32. |  | B-05 | ___ |
| 2.33. |  | B-05a | ___ |
| 2.34. |  | B-06 | ___ |
| 2.35. |  | B-06a | ___ |
| 2.36. |  | B-07 | ___ |
| 2.37. |  | B-07a | ___ |
| 2.38. |  | B-08 | ___ |
| 2.39. |  | B-08a | ___ |
| 2.40. |  | B-09 | ___ |
| 2.41. |  | B-09a | ___ |
| 2.42. |  | B-10 | ___ |
| 2.43. |  | B-10a | ___ |
| 2.44. |  | B-11 | ___ |
| 2.45. |  | B-11a | ___ |
| 2.46. |  | B-12 | ___ |
| 2.47. |  | B-12a | ___ |
| 2.48. |  | B-13 | ___ |
| 2.49. |  | B-13a | ___ |
| 2.50. |  | B-14 | ___ |
| 2.51. |  | B-14a | ___ |
| 2.52. |  | B-15 | ___ |
| 2.53. |  | B-15a | ___ |
| 2.54. |  | B-16 | ___ |
| 2.55. |  | B-16a | ___ |
| 2.56. |  | B-17 | ___ |
| 2.57. |  | B-17a | ___ |
| 2.58. |  | B-18 | ___ |
| 2.59. |  | B-18a | ___ |
| 2.60. |  | B-19 | ___ |
| 2.61. |  | B-19a | ___ |
| 2.62. |  | B-20 | ___ |
| 2.63. |  | B-20a | ___ |
| 2.64. |  | B-21 | ___ |
| 2.65. |  | B-21a | ___ |
| 2.66. |  | B-22 | ___ |
| 2.67. |  | B-22a | ___ |
| 2.68. |  | B-23 | ___ |
| 2.69. |  | B-23a | ___ |
| 2.70. |  | B-24 | ___ |
| 2.71. |  | B-24a | ___ |
| 2.72. |  | B-25 | ___ |
| 2.73. |  | B-25a | ___ |
| 2.74. |  | B-26 | ___ |
| 2.75. |  | B-26a | ___ |
| 2.76. |  | B-27 | ___ |
| 2.77. |  | B-27a | ___ |
| 2.78. |  | B-28 | ___ |
| 2.79. |  | B-28a | ___ |
| 2.80. |  | B-29 | ___ |
| 2.81. |  | B-29a | ___ |
| 2.82. |  | B-30 | ___ |
| 2.83. |  | B-30a | ___ |
| 2.84. |  | B-31 | ___ |
| 2.85. |  | B-31a | ___ |
| 2.86. |  | B-32 | ___ |
| 2.87. |  | B-32a | ___ |
| 2.88. |  | B-33 | ___ |
| 2.89. |  | B-33a | ___ |
| 2.90. |  | B-34 | ___ |
| 2.91. |  | B-34a | ___ |
| 2.92. |  | B-35 | ___ |
| 2.93. |  | B-35a | ___ |
| 2.94. |  | B-36 | ___ |
| 2.95. |  | B-36a | ___ |
| 2.96. |  | B-37 | ___ |
| 2.97. |  | B-37a | ___ |
| 2.98. |  | B-38 | ___ |
| 2.99. |  | B-38a | ___ |
| 2.100. |  | B-39 | ___ |
| 2.101. |  | B-39a | ___ |
| 2.102. |  | B-40 | ___ |
| 2.103. |  | B-40a | ___ |
| 2.104. |  | B-41 | ___ |
| 2.105. |  | B-41a | ___ |
| 2.106. |  | B-42 | ___ |
| 2.107. |  | B-42a | ___ |
| 2.108. |  | B-43 | ___ |
| 2.109. |  | B-43a | ___ |
| 2.110. |  | B-44 | ___ |
| 2.111. |  | B-44a | ___ |
| 2.112. |  | B-45 | ___ |
| 2.113. |  | B-45a | ___ |
| 2.114. |  | B-46 | ___ |
| 2.115. |  | B-46a | ___ |
| 2.116. |  | B-47 | ___ |
| 2.117. |  | B-47a | ___ |
| 2.118. |  | B-48 | ___ |
| 2.119. |  | B-48a | ___ |
| 2.120. |  | B-49 | ___ |
| 2.121. |  | B-49a | ___ |
| 2.122. |  | B-50 | ___ |
| 2.123. |  | B-50a | ___ |
| 2.124. |  | B-51 | ___ |
| 2.125. |  | B-51a | ___ |
| 2.126. |  | B-52 | ___ |
| 2.127. |  | B-52a | ___ |
| 2.128. |  | B-53 | ___ |
| 2.129. |  | B-53a | ___ |
| 2.130. |  | B-54 | ___ |
| 2.131. |  | B-54a | ___ |
| 2.132. |  | B-55 | ___ |
| 2.133. |  | B-55a | ___ |
| 2.134. |  | B-56 | ___ |
| 2.135. |  | B-56a | ___ |
| 2.136. |  | B-57 | ___ |
| 2.137. |  | B-57a | ___ |
| 2.138. |  | B-58 | ___ |
| 2.139. |  | B-58a | ___ |
| 2.140. |  | B-59 | ___ |
| 2.141. |  | B-59a | ___ |
| 2.142. |  | B-60 | ___ |
| 2.143. |  | B-60a | ___ |
| 2.144. |  | B-61 | ___ |
| 2.145. |  | B-61a | ___ |
| 2.146. |  | B-62 | ___ |
| 2.147. |  | B-62a | ___ |
| 2.148. |  | CA10p | ___ |
| 2.149. |  | CA-01 | ___ |
| 2.150. |  | CA-01a | ___ |
| 2.151. |  | CA-02 | ___ |
| 2.152. |  | CA-02a | ___ |
| 2.153. |  | CA-03 | ___ |
| 2.154. |  | CA-03a | ___ |
| 2.155. |  | CA-04 | ___ |
| 2.156. |  | CA-04a | ___ |
| 2.157. |  | CA-05 | ___ |
| 2.158. |  | CA-05a | ___ |
| 2.159. |  | CA-06 | ___ |
| 2.160. |  | CA-06a | ___ |
| 2.161. |  | CA-07 | ___ |
| 2.162. |  | CA-07a | ___ |
| 2.163. |  | CA-08 | ___ |
| 2.164. |  | CA-08a | ___ |
| 2.165. |  | CA-09 | ___ |
| 2.166. |  | CA-09a | ___ |
| 2.167. |  | CA-11 | ___ |
| 2.168. |  | CA-11a | ___ |
| 2.169. |  | CA-12 | ___ |
| 2.170. |  | CA-12a | ___ |
| 2.171. |  | CA-13 | ___ |
| 2.172. |  | CA-13a | ___ |
| 2.173. |  | CA-14 | ___ |
| 2.174. |  | CA-14a | ___ |
| 2.175. |  | CA-15 | ___ |
| 2.176. |  | CA-15a | ___ |
| 2.177. |  | CA-16 | ___ |
| 2.178. |  | CA-16a | ___ |
| 2.179. |  | CA-17 | ___ |
| 2.180. |  | CA-17a | ___ |
| 2.181. |  | CA-18 | ___ |
| 2.182. |  | CA-18a | ___ |
| 2.183. |  | CA-19 | ___ |
| 2.184. |  | CA-20 | ___ |
| 2.185. |  | CA-20a | ___ |
| 2.186. |  | CA-21 | ___ |
| 2.187. |  | CA-21a | ___ |
| 2.188. |  | CA-22 | ___ |
| 2.189. |  | CA-22a | ___ |
| 2.190. |  | CA-23 | ___ |
| 2.191. |  | CA-23a | ___ |
| 2.192. |  | CA-24 | ___ |
| 2.193. |  | CA-24a | ___ |
| 2.194. |  | CA-25 | ___ |
| 2.195. |  | CA-25a | ___ |
| 2.196. |  | CA-26 | ___ |
| 2.197. |  | CA-26a | ___ |
| 2.198. |  | CA-27 | ___ |
| 2.199. |  | CA-27a | ___ |
| 2.200. |  | CA-28 | ___ |
| 2.201. |  | CA-28a | ___ |
| 2.202. |  | CA-29 | ___ |
| 2.203. |  | CA-29a | ___ |
| 2.204. |  | CA-30 | ___ |
| 2.205. |  | CA-30a | ___ |
| 2.206. |  | CA-31 | ___ |
| 2.207. |  | CA-31a | ___ |
| 2.208. |  | CA-32 | ___ |
| 2.209. |  | CA-32a | ___ |
| 2.210. |  | CA-33 | ___ |
| 2.211. |  | CA-33a | ___ |
| 2.212. |  | CA-34 | ___ |
| 2.213. |  | CA-34a | ___ |
| 2.214. |  | CA-35 | ___ |
| 2.215. |  | CA-35a | ___ |
| 2.216. |  | CA-36 | ___ |
| 2.217. |  | CA-36a | ___ |
| 2.218. |  | CA-37 | ___ |
| 2.219. |  | CA-37a | ___ |
| 2.220. |  | CA-38 | ___ |
| 2.221. |  | CA-38a | ___ |
| 2.222. |  | CA-39 | ___ |
| 2.223. |  | CA-39a | ___ |
| 2.224. |  | CAP-1 | ___ |
| 2.225. |  | CAP-2 | ___ |
| 2.226. |  | CB-01 | ___ |
| 2.227. |  | CB-01a | ___ |
| 2.228. |  | CB-02 | ___ |
| 2.229. |  | CB-02a | ___ |
| 2.230. |  | CB-03 | ___ |
| 2.231. |  | CB-03a | ___ |
| 2.232. |  | CB-04 | ___ |
| 2.233. |  | CB-04a | ___ |
| 2.234. |  | CB-05 | ___ |
| 2.235. |  | CB-05a | ___ |
| 2.236. |  | CB-06 | ___ |
| 2.237. |  | CB-06a | ___ |
| 2.238. |  | CB-07 | ___ |
| 2.239. |  | CB-07a | ___ |
| 2.240. |  | CB-08 | ___ |
| 2.241. |  | CB-08a | ___ |
| 2.242. |  | CB-09 | ___ |
| 2.243. |  | CB-09a | ___ |
| 2.244. |  | CB-10 | ___ |
| 2.245. |  | CB-10a | ___ |
| 2.246. |  | CB-11 | ___ |
| 2.247. |  | CB-11a | ___ |
| 2.248. |  | CB-12 | ___ |
| 2.249. |  | CB-12a | ___ |
| 2.250. |  | CB-13 | ___ |
| 2.251. |  | CB-13a | ___ |
| 2.252. |  | CB-14 | ___ |
| 2.253. |  | CB-14a | ___ |
| 2.254. |  | CB-15 | ___ |
| 2.255. |  | CB-15a | ___ |
| 2.256. |  | CB-16 | ___ |
| 2.257. |  | CB-16a | ___ |
| 2.258. |  | CB-17 | ___ |
| 2.259. |  | CB-17a | ___ |
| 2.260. |  | CB-18 | ___ |
| 2.261. |  | CB-18a | ___ |
| 2.262. |  | CB-19 | ___ |
| 2.263. |  | CB-19a | ___ |
| 2.264. |  | CB-20 | ___ |
| 2.265. |  | CB-20a | ___ |
| 2.266. |  | CB-21 | ___ |
| 2.267. |  | CB-21a | ___ |
| 2.268. |  | CB-22 | ___ |
| 2.269. |  | CB-22a | ___ |
| 2.270. |  | CB-23 | ___ |
| 2.271. |  | CB-23a | ___ |
| 2.272. |  | CB-24 | ___ |
| 2.273. |  | CB-24a | ___ |
| 2.274. |  | CBP-1 | ___ |
| 2.275. |  | CC-01 | ___ |
| 2.276. |  | CC-01a | ___ |
| 2.277. |  | CC-02 | ___ |
| 2.278. |  | CC-02a | ___ |
| 2.279. |  | CC-03 | ___ |
| 2.280. |  | CC-03a | ___ |
| 2.281. |  | CC-04 | ___ |
| 2.282. |  | CC-04a | ___ |
| 2.283. |  | CC-05 | ___ |
| 2.284. |  | CC-05a | ___ |
| 2.285. |  | CC-06 | ___ |
| 2.286. |  | CC-06a | ___ |
| 2.287. |  | CC-07 | ___ |
| 2.288. |  | CC-07a | ___ |
| 2.289. |  | CC-08 | ___ |
| 2.290. |  | CC-08a | ___ |
| 2.291. |  | CC-09 | ___ |
| 2.292. |  | CC-09a | ___ |
| 2.293. |  | CC-10 | ___ |
| 2.294. |  | CC-10a | ___ |
| 2.295. |  | CC-11 | ___ |
| 2.296. |  | CC-11a | ___ |
| 2.297. |  | CC-12 | ___ |
| 2.298. |  | CC-12a | ___ |
| 2.299. |  | CC-13 | ___ |
| 2.300. |  | CC-13a | ___ |
| 2.301. |  | CC-14 | ___ |
| 2.302. |  | CC-14a | ___ |
| 2.303. |  | CC-15 | ___ |
| 2.304. |  | CC-15a | ___ |
| 2.305. |  | CC-16 | ___ |
| 2.306. |  | CC-16a | ___ |
| 2.307. |  | CC-17 | ___ |
| 2.308. |  | CC-17a | ___ |
| 3. | VIGAS |  | ___ |
| 3.1. |  | Forjado Suelo PBaja | ___ |
| 3.2. |  | Forjado Suelo P1 | ___ |
| 3.3. |  | Forjado Suelo P2 | ___ |
| 3.4. |  | Forjado Cubierta | ___ |
| 3.5. |  | Forjado Casetón | ___ |
| 4. | VIGAS INCLINADAS |  | ___ |
| 5. | DIAGONALES DE ARRIOSTRAMIENTO |  | ___ |

1. NOTACIÓN

En las tablas de comprobación de pilares de acero no se muestran las comprobaciones con coeficiente de aprovechamiento inferior al 10%.

Hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08

Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras

Arm.: Armadura mínima y máxima

Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante

N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales

Acero laminado y armado: CTE DB SE-A

`l: Limitación de esbeltez

Nc: Resistencia a compresión

MY: Resistencia a flexión eje Y

MZ: Resistencia a flexión eje Z

NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados

VZ: Resistencia a corte Z

MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados

MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados

lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida

VY: Resistencia a corte Y

Nt: Resistencia a tracción

Mt: Resistencia a torsión

MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados

MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados

NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados

x: Distancia al origen de la barra

h: Coeficiente de aprovechamiento (%)

2. PILARES

2.1. A-01

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 27.4 | 9.1 | 27.4 | G, Q, V, N(2) | Q | 159.5 | 2.1 | -0.3 | 6.1 | -22.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 185.2 | 0.8 | -1.0 | 13.7 | -11.9 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 17.5 | 7.1 | 17.5 | G, V, N(4) | Q | 115.6 | 1.8 | -0.6 | 6.4 | -12.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 144.0 | 0.7 | -1.1 | 8.9 | -10.0 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 9.9 | 5.1 | 9.9 | G, V, N(5) | Q | 101.6 | -0.3 | 0.1 | 4.4 | -6.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 104.5 | -0.3 | 0.1 | 3.8 | -6.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.6 | 3.5 | 6.6 | G, Q, V, N(6) | Q | 39.0 | -1.0 | 0.0 | -0.5 | -4.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 71.5 | -0.7 | 0.2 | 0.8 | -3.5 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.9 | 3.5 | 3.5 | G, Q, V, N(6) | Q | 39.0 | -1.0 | 0.0 | -0.5 | -4.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 71.5 | -0.7 | 0.2 | 0.8 | -3.5 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2. A-02

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 52.4 | 12.0 | 52.4 | G, Q, V(2) | Q | 152.1 | -9.8 | 0.0 | -0.9 | 43.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 235.7 | 3.6 | 0.5 | -6.3 | -11.6 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 35.0 | 9.5 | 35.0 | G, Q, V(2) | Q | 121.2 | -5.8 | 0.1 | 0.1 | 27.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 185.8 | 3.1 | 0.4 | -1.7 | -7.7 |  |
|  |  | -1.708 m | Cumple | Cumple | 17.8 | 5.0 | 17.8 | G, V, N(4) | Q | 75.9 | -2.6 | 0.0 | 0.1 | -13.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 101.6 | -1.4 | -0.1 | 0.8 | -8.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 17.8 | 6.0 | 17.8 | G, V, N(4) | Q | 77.0 | -6.1 | 0.0 | 0.1 | -13.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 86.2 | -6.0 | 0.0 | 0.1 | -12.9 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.5 | 6.0 | 6.0 | G, V, N(4) | Q | 77.0 | -6.1 | 0.0 | 0.1 | -13.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 86.2 | -6.0 | 0.0 | 0.1 | -12.9 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.3. A-03

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 12.2 | 12.2 | 12.2 | G, Q, V(2) | Q | 141.0 | -12.3 | -0.1 | 1.3 | 9.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 153.7 | 13.6 | -0.1 | 1.7 | -6.1 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 41.0 | 9.5 | 41.0 | G, V, N(4) | Q | 89.3 | 10.4 | -0.2 | 1.4 | -30.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 117.0 | 10.6 | -0.3 | 1.6 | -30.5 |  |
|  |  | -0.923 m | Cumple | Cumple | 41.0 | 9.5 | 41.0 | G, V, N(4) | Q | 89.3 | 10.4 | -0.2 | 1.4 | -30.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 117.0 | 10.6 | -0.3 | 1.6 | -30.5 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 40.9 | 5.9 | 40.9 | G, V, N(4) | Q | 90.1 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | -30.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 117.1 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | -5.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 26.3 | 8.5 | 26.3 | G, V, N(6) | Q | 79.4 | -10.6 | 0.0 | 0.0 | -19.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 88.7 | -10.3 | 0.0 | 0.0 | -19.1 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 3.7 | 8.5 | 8.5 | G, V, N(6) | Q | 79.4 | -10.6 | 0.0 | 0.0 | -19.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 88.7 | -10.3 | 0.0 | 0.0 | -19.1 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.4. A-04

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 98.0 | 20.0 | 98.0 | G, V, N(2) | Q | 168.0 | 24.1 | -0.1 | 1.8 | -83.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | N,M | 196.9 | 24.6 | -0.1 | 2.1 | -84.6 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 82.0 | 16.6 | 82.0 | G, V, N(2) | Q | 128.4 | 20.1 | -0.1 | 1.6 | -66.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 160.6 | 20.4 | -0.2 | 1.6 | -65.9 |  |
|  |  | -1.708 m | Cumple | Cumple | 31.0 | 6.1 | 31.0 | G, V, N(3) | Q | 84.0 | -5.7 | 0.0 | -0.1 | -23.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 93.1 | -5.7 | 0.0 | -0.1 | -23.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 31.0 | 9.5 | 31.0 | G, V, N(3) | Q | 85.0 | -11.8 | 0.0 | -0.1 | -23.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 94.2 | -11.7 | 0.0 | -0.1 | -23.0 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 4.4 | 9.5 | 9.5 | G, V, N(3) | Q | 85.0 | -11.8 | 0.0 | -0.1 | -23.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 94.2 | -11.7 | 0.0 | -0.1 | -23.0 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. A-05

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 60.2 | 21.3 | 60.2 | G, V, N(2) | Q,N,M | 154.7 | 25.7 | 0.0 | -0.1 | -101.5 | Cumple |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 83.2 | 14.7 | 83.2 | G, V, N(2) | Q | 119.0 | 17.6 | 0.1 | 0.1 | -66.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 150.9 | 17.9 | 0.1 | 0.3 | -65.8 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 83.2 | 14.7 | 83.2 | G, V, N(2) | Q | 119.0 | 17.6 | 0.1 | 0.1 | -66.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 150.9 | 17.9 | 0.1 | 0.3 | -65.8 |  |
|  |  | -1.708 m | Cumple | Cumple | 31.5 | 5.9 | 31.5 | G, V, N(4) | Q | 78.8 | -5.7 | 0.0 | 0.0 | -23.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 88.0 | -5.7 | 0.0 | 0.0 | -23.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 31.4 | 9.5 | 31.4 | G, V, N(4) | Q,N,M | 79.9 | -11.9 | 0.0 | 0.0 | -23.4 | Cumple |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 4.5 | 9.5 | 9.5 | G, V, N(4) | Q,N,M | 79.9 | -11.9 | 0.0 | 0.0 | -23.4 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. A-06

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 10.7 | 11.2 | 11.2 | G, Q, V(2) | Q | 143.3 | -10.5 | -0.1 | 1.4 | 8.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 155.2 | 11.8 | -0.1 | 1.9 | -4.9 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 35.5 | 8.8 | 35.5 | G, V, N(4) | Q | 90.5 | 9.1 | -0.2 | 1.5 | -26.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 118.2 | 9.3 | -0.3 | 1.8 | -26.4 |  |
|  |  | -0.923 m | Cumple | Cumple | 35.5 | 8.8 | 35.5 | G, V, N(4) | Q | 90.5 | 9.1 | -0.2 | 1.5 | -26.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 118.2 | 9.3 | -0.3 | 1.8 | -26.4 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 35.5 | 6.2 | 35.5 | G, V, N(4) | Q | 91.3 | 2.1 | 0.2 | 1.5 | -26.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 119.3 | 2.4 | 0.2 | 1.8 | -26.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 23.6 | 7.8 | 23.6 | G, V, N(5) | Q | 80.2 | -9.4 | 0.0 | 0.0 | -17.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 89.6 | -9.1 | 0.0 | 0.0 | -17.1 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 3.4 | 7.8 | 7.8 | G, V, N(5) | Q | 80.2 | -9.4 | 0.0 | 0.0 | -17.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 89.6 | -9.1 | 0.0 | 0.0 | -17.1 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7. A-07

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 41.3 | 11.9 | 41.3 | G, Q, V(2) | Q | 146.0 | -8.5 | -0.1 | 1.9 | 34.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 233.9 | 3.4 | -0.5 | 8.8 | -9.3 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 32.9 | 9.5 | 32.9 | G, Q, V(2) | Q | 115.2 | -6.3 | -0.1 | 1.8 | 25.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 183.5 | 3.6 | -0.5 | 5.4 | -8.1 |  |
|  |  | -1.708 m | Cumple | Cumple | 17.4 | 5.0 | 17.4 | G, V, N(4) | Q | 77.8 | -2.6 | 0.0 | 0.0 | -12.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 101.6 | -1.5 | 0.1 | -0.7 | -8.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 17.4 | 5.9 | 17.4 | G, V, N(4) | Q | 78.8 | -5.9 | 0.0 | 0.0 | -12.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 88.0 | -5.8 | 0.0 | 0.0 | -12.7 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.5 | 5.9 | 5.9 | G, V, N(4) | Q | 78.8 | -5.9 | 0.0 | 0.0 | -12.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 88.0 | -5.8 | 0.0 | 0.0 | -12.7 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.8. A-08

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.6 | 8.2 | 14.6 | G, Q, V, N(2) | Q | 137.0 | 2.2 | 0.3 | -2.3 | -11.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 164.9 | 0.8 | 1.1 | -6.8 | -6.3 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 14.6 | 8.2 | 14.6 | G, Q, V, N(2) | Q | 138.0 | -0.9 | -0.3 | -2.3 | -11.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 166.0 | -0.8 | -0.7 | -6.8 | -6.3 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 10.2 | 5.6 | 10.2 | G, V, N(4) | Q | 111.9 | -0.8 | -0.6 | -5.7 | -5.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 114.5 | -0.8 | -0.6 | -5.2 | -5.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 5.7 | 3.6 | 5.7 | G, Q, V, N(5) | Q | 45.3 | -0.8 | -0.1 | 0.3 | -4.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 72.4 | -0.6 | -0.2 | -0.8 | -3.2 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.8 | 3.6 | 3.6 | G, Q, V, N(5) | Q | 45.3 | -0.8 | -0.1 | 0.3 | -4.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 72.4 | -0.6 | -0.2 | -0.8 | -3.2 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.9. A-09

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 29.7 | 6.5 | 29.7 | G, Q, V(2) | Q | 40.0 | 0.1 | 4.9 | -20.5 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 131.9 | 0.7 | -0.2 | 1.0 | -1.2 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 29.7 | 6.5 | 29.7 | G, Q, V(2) | Q | 40.8 | -0.1 | -0.5 | -20.5 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 132.9 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | -1.2 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 14.2 | 4.9 | 14.2 | G, Q, V(2) | Q | 54.5 | 0.0 | -1.5 | -10.1 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 98.7 | 0.6 | 0.0 | 1.7 | 1.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.0 | 3.4 | 7.0 | G, V(4) | Q | 40.8 | -0.8 | 0.4 | 1.2 | -4.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 69.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.6 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.9 | 3.4 | 3.4 | G, V, N(5) | Q | 41.6 | -0.8 | 0.4 | 1.3 | -4.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 69.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 2.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.10. A-10

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 29.8 | 6.4 | 29.8 | G, Q, V(2) | Q | 40.4 | 0.1 | -4.9 | 20.7 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 129.9 | 0.6 | 0.2 | -0.9 | -1.0 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 29.8 | 6.4 | 29.8 | G, Q, V(2) | Q | 41.2 | -0.1 | 0.5 | 20.7 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 130.9 | 0.4 | -0.1 | -0.9 | -1.0 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 13.5 | 4.8 | 13.5 | G, Q, V(2) | Q | 54.9 | 0.0 | 1.3 | 9.6 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 97.5 | 0.6 | 0.0 | -1.6 | 1.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.3 | 3.4 | 7.3 | G, V(4) | Q | 41.2 | -0.8 | -0.5 | -1.4 | -4.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 68.3 | 0.4 | -0.3 | -0.6 | 2.7 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.0 | 3.4 | 3.4 | G, V, N(5) | Q | 42.0 | -0.8 | -0.5 | -1.4 | -4.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 68.3 | 0.4 | -0.3 | -0.6 | 2.7 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.11. A-11

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 17.1 | 6.1 | 17.1 | G, Q, V(2) | Q | 58.3 | 0.0 | 3.2 | -12.3 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 122.2 | 0.0 | -2.8 | 11.8 | -0.6 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 17.1 | 6.1 | 17.1 | G, Q, V(2) | Q | 59.1 | -0.1 | 0.0 | -12.3 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 123.2 | -0.1 | 0.3 | 11.8 | -0.6 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 11.3 | 4.6 | 11.3 | G, V, N(4) | Q | 89.2 | -0.2 | 0.8 | 8.5 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 92.9 | -0.2 | 0.7 | 7.9 | -0.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.3 | 3.3 | 7.3 | G, V, N(5) | Q | 55.6 | -0.8 | 0.7 | 1.9 | -4.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 67.5 | -0.1 | -0.3 | -1.8 | -0.6 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.0 | 3.3 | 3.3 | G, V, N(5) | Q | 55.6 | -0.8 | 0.7 | 1.9 | -4.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 67.5 | -0.1 | -0.3 | -1.8 | -0.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.12. A-12

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 17.4 | 6.1 | 17.4 | G, Q, V(2) | Q | 57.8 | 0.0 | -3.2 | 12.4 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 121.1 | 0.0 | 2.8 | -11.8 | -0.6 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 17.4 | 6.0 | 17.4 | G, Q, V(2) | Q | 58.6 | -0.1 | 0.1 | 12.4 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 122.2 | -0.1 | -0.3 | -11.8 | -0.6 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 11.0 | 4.5 | 11.0 | G, V, N(4) | Q | 88.3 | -0.2 | -0.7 | -8.2 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 92.2 | -0.2 | -0.7 | -7.6 | -0.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.5 | 3.3 | 7.5 | G, V, N(5) | Q | 55.1 | -0.8 | -0.7 | -2.0 | -4.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 66.6 | -0.1 | 0.2 | 1.4 | -0.6 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.0 | 3.3 | 3.3 | G, V, N(5) | Q | 55.1 | -0.8 | -0.7 | -2.0 | -4.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 66.6 | -0.1 | 0.2 | 1.4 | -0.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.13. A-13

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 30.2 | 6.5 | 30.2 | G, Q, V(2) | Q | 40.7 | -0.1 | 5.0 | -20.9 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 133.2 | -0.7 | -0.2 | 1.1 | 0.3 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 30.1 | 6.6 | 30.1 | G, Q, V(2) | Q | 41.5 | 0.0 | -0.5 | -20.9 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 134.2 | -0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 14.1 | 4.8 | 14.1 | G, Q, V(2) | Q | 54.6 | -0.2 | -1.4 | -10.0 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 97.9 | -1.1 | 0.1 | 1.8 | -2.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.0 | 3.4 | 7.0 | G, V(4) | Q | 61.2 | -0.7 | 0.6 | 1.9 | -4.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 69.3 | -0.7 | 0.2 | 0.1 | -4.5 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.0 | 3.4 | 3.4 | G, V, N(5) | Q | 62.0 | -0.7 | 0.6 | 1.9 | -4.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 69.3 | -0.7 | 0.2 | 0.1 | -4.5 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.14. A-14

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 30.2 | 6.6 | 30.2 | G, Q, V(2) | Q | 42.4 | -0.1 | -4.9 | 21.0 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 133.6 | -0.7 | 0.2 | -0.9 | 0.2 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 30.2 | 6.6 | 30.2 | G, Q, V(2) | Q | 43.2 | 0.0 | 0.6 | 21.0 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 134.7 | -0.7 | -0.1 | -0.9 | 0.2 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 13.7 | 4.8 | 13.7 | G, Q, V(2) | Q | 55.8 | -0.2 | 1.4 | 9.7 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 98.4 | -1.1 | 0.0 | -1.6 | -3.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.2 | 3.4 | 7.2 | G, V(4) | Q | 61.2 | -0.8 | -0.6 | -2.1 | -4.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 69.1 | -0.7 | -0.3 | -0.6 | -4.6 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.0 | 3.4 | 3.4 | G, V, N(5) | Q | 62.0 | -0.8 | -0.6 | -2.1 | -4.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 69.1 | -0.7 | -0.3 | -0.6 | -4.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.15. A-15

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 28.9 | 7.9 | 28.9 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 161.7 | -2.4 | -0.3 | 7.1 | 23.5 | Cumple |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 17.4 | 5.7 | 17.4 | G, V, N(3) | Q | 114.6 | -2.0 | -0.6 | 7.6 | 11.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | N,M | 116.5 | -2.0 | -0.5 | 7.1 | 11.7 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 7.1 | 4.4 | 7.1 | G, V, N(3) | Q | 87.2 | -0.1 | 0.2 | 4.4 | 3.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | N,M | 90.1 | -0.1 | 0.1 | 3.8 | 3.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 4.5 | 3.8 | 4.5 | G, Q, V, N(4) | Q | 46.0 | 0.6 | 0.0 | -0.8 | 3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | N,M | 76.5 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | -0.8 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.6 | 3.8 | 3.8 | G, Q, V, N(4) | Q | 46.0 | 0.6 | 0.0 | -0.8 | 3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | N,M | 76.5 | -0.3 | 0.1 | 0.8 | -0.8 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.16. A-16

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 42.6 | 10.0 | 42.6 | G, V, N(2) | Q | 133.6 | -8.3 | 0.0 | -1.0 | 34.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 168.7 | -8.1 | 0.0 | -1.5 | 33.9 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 28.7 | 7.6 | 28.7 | G, V, N(2) | Q | 104.9 | -5.4 | 0.0 | -0.3 | 22.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 135.8 | -5.3 | 0.0 | -0.3 | 21.8 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 8.1 | 5.2 | 8.1 | G, V, N(2) | Q | 74.1 | -1.2 | 0.0 | -0.5 | 5.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 105.7 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.1 | 4.5 | 7.1 | G, V, N(5) | Q | 74.7 | 2.7 | -0.1 | -0.7 | 5.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 84.9 | 2.5 | -0.1 | -1.0 | 5.0 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.0 | 4.5 | 4.5 | G, V, N(5) | Q | 74.7 | 2.7 | -0.1 | -0.7 | 5.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 84.9 | 2.5 | -0.1 | -1.0 | 5.0 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.17. A-17

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 15.7 | 11.6 | 15.7 | G, V, N(2) | Q | 123.9 | -12.6 | -0.1 | 0.3 | 12.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 158.7 | -12.3 | -0.1 | 0.3 | 12.2 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 35.0 | 8.0 | 35.0 | G, V, N(2) | Q | 87.0 | -8.3 | -0.1 | 0.6 | 26.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 114.8 | -8.1 | -0.1 | 0.8 | 25.7 |  |
|  |  | -0.923 m | Cumple | Cumple | 35.0 | 8.0 | 35.0 | G, V, N(2) | Q | 87.0 | -8.3 | -0.1 | 0.6 | 26.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 114.8 | -8.1 | -0.1 | 0.8 | 25.7 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 35.0 | 6.6 | 35.0 | G, V, N(2) | Q | 87.8 | -1.4 | 0.1 | 0.6 | 26.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 133.6 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 3.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 16.7 | 6.6 | 16.7 | G, V, N(2) | Q | 64.5 | 7.2 | 0.0 | 0.3 | 12.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 88.8 | 7.0 | 0.1 | 0.6 | 11.8 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.3 | 6.6 | 6.6 | G, V, N(5) | Q | 79.1 | 7.3 | 0.0 | 0.4 | 12.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 88.8 | 7.0 | 0.1 | 0.6 | 11.8 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.18. A-18

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 93.5 | 18.3 | 93.5 | G, V(2) | Q | 144.5 | -21.6 | 0.0 | 1.3 | 77.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | N,M | 185.3 | -22.2 | -0.1 | 1.7 | 79.4 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 76.9 | 14.7 | 76.9 | G, V, N(4) | Q | 120.3 | -17.7 | -0.1 | 1.3 | 61.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 152.1 | -17.7 | -0.1 | 1.3 | 61.0 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 22.3 | 6.3 | 22.3 | G, V, N(4) | Q | 85.8 | -2.5 | 0.0 | 0.1 | 16.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 128.0 | -0.3 | 0.2 | 1.4 | 2.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 21.0 | 7.4 | 21.0 | G, V, N(4) | Q | 66.7 | 8.3 | 0.0 | -0.1 | 15.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 90.4 | 8.3 | 0.0 | -0.1 | 15.2 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 3.0 | 7.4 | 7.4 | G, V, N(3) | Q | 81.3 | 8.4 | 0.0 | -0.1 | 15.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 90.4 | 8.3 | 0.0 | -0.1 | 15.2 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·V(-Yexc.+) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.19. A-19

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 56.4 | 19.2 | 56.4 | G, V, N(2) | Q | 148.0 | -23.5 | 0.0 | -0.3 | 94.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | N,M | 137.4 | -23.1 | 0.0 | -0.3 | 93.4 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 77.9 | 13.0 | 77.9 | G, V, N(2) | Q | 114.1 | -15.5 | 0.1 | 0.0 | 61.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 145.5 | -15.4 | 0.1 | 0.2 | 61.1 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 77.9 | 13.0 | 77.9 | G, V, N(2) | Q | 114.1 | -15.5 | 0.1 | 0.0 | 61.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 145.5 | -15.4 | 0.1 | 0.2 | 61.1 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 22.5 | 5.9 | 22.5 | G, V, N(2) | Q | 80.0 | -2.9 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 119.7 | -0.4 | -0.2 | -1.1 | 2.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 21.4 | 7.3 | 21.4 | G, V, N(2) | Q | 63.2 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 86.7 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 3.0 | 7.3 | 7.3 | G, V, N(6) | Q | 77.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 86.7 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 15.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) PP+CM+1.5·V(-Yexc.+) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.20. A-20

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 8.3 | 10.1 | 10.1 | G, V, N(2) | Q | 113.4 | -10.4 | -0.1 | 1.4 | 6.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 146.4 | -10.1 | -0.1 | 1.7 | 6.1 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 31.3 | 7.4 | 31.3 | G, V, N(2) | Q | 84.7 | -7.2 | -0.2 | 1.4 | 23.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 112.1 | -7.0 | -0.3 | 1.6 | 22.7 |  |
|  |  | -0.923 m | Cumple | Cumple | 31.3 | 7.4 | 31.3 | G, V, N(2) | Q | 84.7 | -7.2 | -0.2 | 1.4 | 23.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 112.1 | -7.0 | -0.3 | 1.6 | 22.7 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 31.2 | 6.5 | 31.2 | G, V, N(2) | Q | 85.5 | -1.1 | 0.1 | 1.4 | 23.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 132.9 | -0.2 | 0.5 | 2.8 | 4.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.4 | 5.8 | 13.4 | G, V, N(2) | Q | 62.2 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 85.8 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 9.4 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.9 | 5.8 | 5.8 | G, V, N(5) | Q | 76.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 85.8 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 9.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.21. A-21

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 33.3 | 9.6 | 33.3 | G, V, N(2) | Q | 133.4 | -7.3 | -0.1 | 2.1 | 26.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 167.6 | -7.1 | -0.1 | 2.8 | 26.4 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 27.1 | 7.7 | 27.1 | G, V, N(2) | Q | 103.1 | -5.9 | -0.1 | 2.1 | 20.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 132.9 | -5.8 | -0.2 | 2.3 | 20.5 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 7.4 | 5.1 | 7.4 | G, V, N(2) | Q | 73.7 | -1.0 | 0.0 | 0.4 | 5.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 103.6 | -0.2 | -0.2 | -0.7 | 1.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.8 | 4.2 | 6.8 | G, V, N(5) | Q | 71.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 81.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.0 | 4.2 | 4.2 | G, V, N(5) | Q | 71.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 81.1 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.22. A-22

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 15.1 | 7.1 | 15.1 | G, V, N(2) | Q | 142.0 | -2.5 | 0.4 | -3.3 | 11.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 143.5 | -2.5 | 0.4 | -3.1 | 12.0 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 15.0 | 7.1 | 15.0 | G, V, N(2) | Q | 143.1 | 0.6 | -0.4 | -3.3 | 11.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 144.5 | 0.6 | -0.4 | -3.1 | 12.0 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 9.3 | 4.6 | 9.3 | G, V, N(2) | Q | 90.0 | 0.1 | -0.8 | -5.0 | 4.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 92.6 | 0.1 | -0.7 | -4.5 | 5.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 3.8 | 3.5 | 3.8 | G, Q, V, N(4) | Q | 50.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 71.5 | -0.3 | -0.1 | -0.7 | -0.4 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.5 | 3.5 | 3.5 | G, Q, V, N(4) | Q | 50.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 71.5 | -0.3 | -0.1 | -0.7 | -0.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.23. B-00

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 30x30 | Cabeza | Cumple | Cumple | 20.5 | 9.2 | 20.5 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 112.0 | 2.8 | 2.9 | -4.6 | -12.1 | Cumple |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 20.5 | 8.3 | 20.5 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 112.8 | -0.4 | 1.7 | -4.6 | -12.1 | Cumple |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 14.1 | 6.3 | 14.1 | G, Q, V, N(2) | Q | 88.4 | -1.4 | 0.2 | 0.6 | -8.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 88.6 | -1.4 | 0.1 | 0.8 | -8.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 5.1 | 4.5 | 5.1 | G, V, N(4) | Q | 55.7 | -0.3 | 1.0 | 1.9 | -2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 64.1 | -0.3 | 0.0 | -0.5 | -2.6 |  |
| Cimentación | 30x30 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.8 | 4.5 | 4.5 | G, V, N(4) | Q | 55.7 | -0.3 | 1.0 | 1.9 | -2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 64.1 | -0.3 | 0.0 | -0.5 | -2.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.24. B-00a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 32.3 | 5.2 | 3.8 | 37.1 | 37.1 | G, V, N(1) | Nc | 169.7 | -4.9 | 0.3 | -0.3 | 1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 187.8 | -2.4 | -3.7 | 1.9 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 166.5 | -5.0 | 0.6 | -0.4 | 1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | NMYMZ | 166.7 | -5.0 | 0.9 | -0.6 | 1.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 30.6 | 5.8 | 1.8 | 35.6 | 35.6 | G, V, N(5) | Nc,MZ,NMYMZ | 191.8 | 2.4 | 3.6 | 1.9 | 1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY | 167.0 | 0.8 | -4.2 | -2.0 | 1.3 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 81.9 | 5.9 | 8.4 | 1.0 | 92.2 | 1.0 | 92.2 | G, V(1) | Nc,MZ,VY,MtVY | 122.9 | -3.4 | 0.1 | -0.2 | 1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 130.7 | -2.6 | -1.3 | 0.6 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | NMYMZ | 122.4 | -3.1 | 1.1 | -0.7 | 1.1 |  |
|  |  | Pie | 76.0 | 6.7 | 4.0 | 1.0 | 86.8 | 1.0 | 86.8 | G, V(2) | Nc,MZ,NMYMZ | 132.1 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 123.8 | 1.1 | -1.5 | -0.7 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(1) | VY,MtVY | 124.3 | 1.6 | -0.5 | -0.2 | 1.3 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(-Xexc.-) (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.25. B-01

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 10.8 | 0.8 | 10.8 | G, Q, V(2) | Q | 9.9 | 0.0 | -0.1 | 3.9 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.2 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 2.8 | 2.1 | 2.8 | G, Q, V(4) | Q | 11.2 | 0.1 | 1.0 | -0.9 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 11.2 | 0.1 | 1.0 | -0.9 | -0.5 |  |
|  |  | -1.708 m | Cumple | Cumple | 5.1 | 1.9 | 5.1 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 19.4 | 0.1 | -0.5 | -1.2 | -1.5 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 5.1 | 2.4 | 5.1 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 20.0 | -0.3 | -0.8 | -1.2 | -1.5 | Cumple |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.8 | 2.4 | 2.4 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 20.0 | -0.3 | -0.8 | -1.2 | -1.5 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.26. B-02

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 9.0 | 12.6 | 12.6 | G, Q, V, N(2) | Q | 122.0 | -0.5 | 2.3 | 1.6 | 4.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 125.5 | -0.3 | 2.4 | 1.3 | 3.2 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 5.7 | 9.4 | 9.4 | G, Q, V, N(4) | Q | 94.6 | -0.1 | 2.7 | -2.1 | 1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 94.5 | -0.1 | 2.7 | -2.1 | 1.4 |  |
|  |  | -1.708 m | Cumple | Cumple | 9.7 | 4.9 | 9.7 | G, Q, V(6) | Q | 51.6 | 0.0 | -1.1 | -4.0 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 52.7 | 0.0 | -1.1 | -4.0 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.7 | 5.9 | 9.7 | G, Q, V(6) | Q | 52.1 | 0.0 | -2.2 | -4.0 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 53.3 | -0.1 | -2.2 | -4.0 | -0.4 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.6 | 5.9 | 5.9 | G, Q, V, N(5) | Q | 53.2 | 0.0 | -2.2 | -4.0 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 53.3 | -0.1 | -2.2 | -4.0 | -0.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.27. B-02a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 58.8 | 13.3 | 4.7 | 73.7 | 73.7 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 275.7 | 3.5 | -1.6 | 0.6 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 255.0 | 4.7 | -1.2 | 0.4 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 254.0 | 1.6 | -1.7 | 0.7 | -0.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 59.0 | 9.5 | 2.6 | 67.2 | 67.2 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 276.9 | -2.0 | 0.8 | 0.6 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 256.1 | -3.3 | 0.4 | 0.4 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 255.1 | -0.2 | 0.9 | 0.7 | -0.5 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 78.2 | 13.3 | 5.2 | 99.2 | 99.2 | G, Q, N(1) | Nc | 184.2 | 2.4 | -1.0 | 0.4 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,NMYMZ | 182.0 | 2.8 | -0.9 | 0.3 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 181.6 | 1.8 | -1.1 | 0.4 | -0.7 |  |
|  |  | Pie | 78.6 | 8.7 | 2.6 | 91.0 | 91.0 | G, Q, N(1) | Nc | 185.1 | -1.4 | 0.4 | 0.4 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,NMYMZ | 182.8 | -1.8 | 0.4 | 0.3 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 182.4 | -0.8 | 0.5 | 0.4 | -0.7 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.28. B-03

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 11.0 | 16.9 | 16.9 | G, Q, V(2) | Q | 161.0 | 0.2 | 3.7 | -6.0 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 168.5 | 0.1 | 3.2 | -5.3 | -0.4 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 9.0 | 12.9 | 12.9 | G, Q, V(4) | Q | 124.7 | 0.0 | 2.5 | -4.0 | 2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 128.7 | 0.0 | 2.5 | -4.2 | 1.6 |  |
|  |  | -1.708 m | Cumple | Cumple | 9.5 | 6.2 | 9.5 | G, Q, V(2) | Q | 66.0 | 0.0 | -1.1 | -3.8 | 1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 67.8 | 0.0 | -1.1 | -3.8 | 1.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.3 | 6.5 | 9.3 | G, Q, V(2) | Q | 63.4 | 0.1 | -1.9 | -3.8 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 65.0 | 0.1 | -2.0 | -3.8 | 1.2 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.6 | 6.5 | 6.5 | G, Q, V, N(5) | Q | 65.0 | 0.1 | -2.0 | -3.8 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 65.0 | 0.1 | -2.0 | -3.8 | 1.2 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.29. B-03a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 82.6 | 7.5 | 5.2 | 90.6 | 90.6 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 387.4 | -1.1 | -1.5 | 0.6 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY,MZ | 355.6 | -2.6 | -1.8 | 0.8 | 1.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 82.8 | 5.9 | 3.2 | 86.5 | 86.5 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 388.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY,MZ | 356.7 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 1.2 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 82.6 | 4.7 | 4.2 | 91.4 | 91.4 | G, Q, N(1) | Nc | 257.0 | -0.7 | -1.0 | 0.4 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,MZ,NMYMZ | 253.3 | -1.2 | -1.1 | 0.4 | 0.5 |  |
|  |  | Pie | 82.9 | 3.2 | 2.3 | 88.0 | 88.0 | G, Q, N(1) | Nc | 257.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,MZ,NMYMZ | 254.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.30. B-04

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 5.5 | 12.6 | 12.6 | G, Q, V, N(2) | Q | 129.9 | 0.3 | 1.5 | 0.6 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 134.4 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | -2.3 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 3.5 | 10.0 | 10.0 | G, Q, V(4) | Q | 96.1 | 0.1 | 1.9 | -1.6 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 99.3 | 0.1 | 1.9 | -1.6 | -0.1 |  |
|  |  | -1.708 m | Cumple | Cumple | 6.4 | 4.7 | 6.4 | G, Q, V(4) | Q | 50.1 | 0.0 | -0.7 | -2.6 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 51.4 | 0.0 | -0.7 | -2.6 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.4 | 5.1 | 6.4 | G, Q, V(4) | Q | 50.6 | 0.0 | -1.4 | -2.6 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 51.9 | 0.0 | -1.4 | -2.6 | 0.4 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.1 | 5.1 | 5.1 | G, Q, V, N(5) | Q,N,M | 51.9 | 0.0 | -1.4 | -2.6 | 0.4 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.31. B-04a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 64.3 | 4.6 | 3.8 | 67.0 | 67.0 | G, Q(1) | Nc | 301.5 | 0.0 | -0.7 | 0.3 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 168.2 | -1.6 | -1.1 | 0.5 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 276.7 | -1.6 | -1.3 | 0.6 | 0.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 64.5 | 4.6 | 2.7 | 66.2 | 66.2 | G, Q(1) | Nc | 302.6 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 267.7 | -1.6 | -0.5 | -0.1 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 277.8 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.8 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 85.0 | 2.5 | 3.3 | 90.6 | 90.6 | G, Q, N(1) | Nc | 200.1 | 0.0 | -0.5 | 0.2 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,MZ,NMYMZ | 197.2 | -0.5 | -0.7 | 0.3 | 0.3 |  |
|  |  | Pie | 85.3 | 2.9 | 2.0 | 88.9 | 88.9 | G, Q, N(1) | Nc | 201.0 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY | 198.2 | -0.6 | -0.1 | 0.0 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ,NMYMZ | 198.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.32. B-05

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 4.1 | 11.1 | 11.1 | G, Q, V, N(2) | Q | 111.4 | -0.4 | 1.4 | -0.1 | 2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 113.4 | -0.1 | 1.9 | -0.6 | 1.1 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 4.1 | 11.0 | 11.0 | G, Q, V, N(2) | Q | 111.9 | 0.2 | 1.3 | -0.1 | 2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 114.0 | 0.1 | 1.7 | -0.6 | 1.1 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 4.6 | 7.6 | 7.6 | G, Q, V, N(4) | Q | 78.5 | 0.2 | 1.1 | -1.6 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 78.5 | 0.2 | 1.1 | -1.7 | 1.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 5.9 | 5.3 | 5.9 | G, Q, V(5) | Q | 52.4 | 0.0 | -1.5 | -2.4 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 53.7 | 0.0 | -1.5 | -2.4 | 0.3 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.0 | 5.3 | 5.3 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 53.7 | 0.0 | -1.5 | -2.4 | 0.3 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.33. B-05a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 67.0 | 6.3 | 4.3 | 71.2 | 71.2 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 314.3 | 0.8 | -0.8 | 0.3 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 289.2 | 2.2 | 0.2 | -0.2 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 288.7 | -0.9 | -1.5 | 0.7 | 0.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 67.2 | 5.7 | 3.2 | 70.0 | 70.0 | G, Q(1) | Nc | 315.4 | -0.5 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,NMYMZ | 290.4 | -2.0 | -0.6 | -0.2 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 289.8 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.5 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 88.7 | 4.8 | 3.6 | 95.3 | 95.3 | G, Q, N(1) | Nc | 208.9 | 0.5 | -0.5 | 0.2 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,NMYMZ | 206.1 | 1.0 | -0.2 | 0.0 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 205.9 | 0.0 | -0.8 | 0.3 | 0.1 |  |
|  |  | Pie | 89.1 | 4.2 | 2.2 | 94.4 | 94.4 | G, Q, N(1) | Nc | 209.8 | -0.4 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,NMYMZ | 206.9 | -0.9 | -0.1 | 0.0 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 206.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.34. B-06

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 11.4 | 15.8 | 15.8 | G, Q, V, N(2) | Q | 159.0 | -0.4 | 2.6 | -2.1 | 5.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 158.8 | -0.2 | 2.9 | -3.3 | 4.2 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 8.4 | 12.3 | 12.3 | G, Q, V, N(4) | Q | 123.7 | 0.0 | 2.2 | -3.1 | 2.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 123.5 | 0.0 | 2.2 | -3.5 | 2.2 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 5.8 | 7.2 | 7.2 | G, Q, V(5) | Q | 73.6 | 0.1 | 0.9 | -2.4 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 75.9 | 0.1 | 0.9 | -2.4 | 0.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.5 | 5.6 | 6.5 | G, Q, V(5) | Q | 54.7 | 0.0 | -1.6 | -2.7 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 56.2 | 0.0 | -1.6 | -2.7 | 0.3 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.1 | 5.6 | 5.6 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 56.2 | 0.0 | -1.6 | -2.7 | 0.3 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.35. B-06a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 73.1 | 4.7 | 3.1 | 74.8 | 74.8 | G, Q(1) | Nc | 342.7 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 302.5 | 1.6 | 1.0 | -0.6 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 313.9 | -1.4 | -1.1 | 0.5 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 314.7 | 1.6 | 1.0 | -0.6 | -0.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 73.3 | 4.9 | 3.4 | 75.7 | 75.7 | G, Q(1) | Nc | 343.8 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ | 303.6 | -1.7 | -1.2 | -0.6 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 315.8 | -1.7 | -1.2 | -0.6 | -0.9 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 73.0 | 2.4 | 1.5 | 76.0 | 76.0 | G, Q, N(1) | Nc | 227.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,NMYMZ | 223.9 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 223.6 | -0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | 73.2 | 2.5 | 1.7 | 76.9 | 76.9 | G, Q, N(1) | Nc | 227.9 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,NMYMZ | 224.8 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | -0.3 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.36. B-07

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.1 | 14.5 | 14.5 | G, Q, V, N(2) | Q | 141.8 | 0.4 | 2.7 | -2.7 | -6.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 144.0 | 0.4 | 2.9 | -2.4 | -6.4 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 12.1 | 11.7 | 12.1 | G, Q, V, N(2) | Q | 113.7 | 0.0 | 2.0 | -2.8 | -5.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 116.0 | 0.0 | 2.3 | -3.0 | -5.0 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 6.0 | 7.3 | 7.3 | G, Q, V(5) | Q | 75.8 | 0.1 | 0.8 | -2.7 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 78.1 | 0.1 | 0.8 | -2.7 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.2 | 5.7 | 7.2 | G, Q, V(5) | Q | 56.0 | 0.0 | -1.7 | -3.0 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 57.5 | 0.0 | -1.7 | -3.0 | 0.3 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.2 | 5.7 | 5.7 | G, Q, V, N(4) | Q,N,M | 57.5 | 0.0 | -1.7 | -3.0 | 0.3 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.37. B-07a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 73.5 | 5.1 | 5.4 | 77.0 | 77.0 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 344.8 | 0.3 | -0.8 | 0.3 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 316.7 | 1.8 | 0.5 | -0.4 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 316.9 | -1.3 | -1.9 | 0.9 | 0.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 73.8 | 5.1 | 4.2 | 76.3 | 76.3 | G, Q(1) | Nc | 346.0 | -0.3 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,NMYMZ | 317.8 | -1.8 | -1.1 | -0.4 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 318.0 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.7 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 73.5 | 2.8 | 3.4 | 77.9 | 77.9 | G, Q, N(1) | Nc | 228.7 | 0.3 | -0.5 | 0.2 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 225.5 | 0.7 | -0.1 | -0.1 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ,NMYMZ | 225.6 | -0.3 | -0.9 | 0.4 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | 73.8 | 2.7 | 2.1 | 77.3 | 77.3 | G, Q, N(1) | Nc | 229.6 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,NMYMZ | 226.3 | -0.7 | -0.3 | -0.1 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 226.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.38. B-08

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 4.1 | 10.1 | 10.1 | G, Q, V, N(2) | Q | 88.6 | 0.3 | 3.4 | -1.5 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 92.2 | 0.2 | 3.5 | -1.3 | -0.9 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 9.9 | 4.9 | 9.9 | G, Q, V(4) | Q | 52.0 | 0.0 | -0.6 | -4.1 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 54.2 | 0.0 | -0.6 | -4.0 | 0.3 |  |
|  |  | -1.708 m | Cumple | Cumple | 10.5 | 5.0 | 10.5 | G, Q, V(4) | Q | 48.5 | 0.0 | -1.5 | -4.3 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 50.3 | 0.0 | -1.5 | -4.2 | 0.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.5 | 6.3 | 10.5 | G, Q, V(4) | Q | 49.0 | 0.0 | -2.6 | -4.3 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 50.5 | 0.0 | -2.6 | -4.3 | 0.3 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.7 | 6.3 | 6.3 | G, Q, V, N(3) | Q | 49.9 | 0.0 | -2.6 | -4.3 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 50.5 | 0.0 | -2.6 | -4.3 | 0.3 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.39. B-08a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 49.8 | 7.5 | 8.0 | 57.2 | 57.2 | G, Q(1) | Nc | 233.4 | -1.0 | -1.5 | 0.6 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY,MZ,NMYMZ | 204.7 | -2.6 | -2.8 | 1.2 | 1.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 50.0 | 5.9 | 5.5 | 53.9 | 53.9 | G, Q(1) | Nc | 234.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY,MZ,NMYMZ | 205.8 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 1.2 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 66.2 | 5.7 | 7.1 | 77.4 | 77.4 | G, Q, N(1) | Nc | 155.9 | -0.6 | -1.0 | 0.4 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,MZ,NMYMZ | 150.5 | -1.2 | -1.5 | 0.6 | 0.5 |  |
|  |  | Pie | 66.5 | 3.9 | 4.0 | 72.4 | 72.4 | G, Q, N(1) | Nc | 156.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,MZ,NMYMZ | 151.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.40. B-09

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 9.1 | 11.9 | 11.9 | G, Q, V(2) | Q | 114.0 | 0.8 | 0.5 | -2.0 | -4.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 129.9 | 0.5 | 0.1 | -0.6 | -2.9 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 9.1 | 11.9 | 11.9 | G, Q, V(2) | Q | 114.5 | -0.3 | 0.0 | -2.0 | -4.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 130.4 | -0.3 | -0.1 | -0.6 | -2.9 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 7.7 | 7.6 | 7.7 | G, Q, V, N(4) | Q | 79.3 | -0.4 | -0.2 | -1.3 | -3.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 83.5 | -0.3 | -0.2 | -1.1 | -2.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 2.7 | 4.8 | 4.8 | G, Q, V, N(5) | Q,N,M | 52.5 | 0.0 | -0.2 | -1.1 | 0.1 | Cumple |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.4 | 4.8 | 4.8 | G, Q, V, N(5) | Q,N,M | 52.5 | 0.0 | -0.2 | -1.1 | 0.1 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.41. B-09a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 82.1 | 11.3 | 4.7 | 1.2 | 89.8 | 1.2 | 89.8 | G, Q, V, N(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 579.8 | 6.2 | 0.6 | -0.9 | -3.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 524.2 | 0.5 | -8.2 | 4.3 | 0.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 80.0 | 9.0 | 3.9 | 1.2 | 88.2 | 1.2 | 88.2 | G, Q, V, N(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 581.5 | -5.1 | -2.5 | -0.9 | -3.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 526.0 | 0.8 | 6.5 | 4.3 | 0.1 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 75.6 | 7.6 | 3.3 | 82.4 | 82.4 | G, Q, V(1) | Nc,MZ | 413.1 | 3.4 | -1.4 | 0.4 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 394.5 | 1.4 | -4.3 | 2.1 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | NMYMZ | 412.5 | 3.2 | -1.9 | 0.7 | -1.7 |  |
|  |  | Pie | 75.9 | 5.3 | 2.5 | 79.9 | 79.9 | G, Q, V(1) | Nc,MZ | 414.3 | -2.6 | 0.0 | 0.4 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 395.8 | -0.6 | 3.0 | 2.1 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | NMYMZ | 413.8 | -2.5 | 0.6 | 0.7 | -1.7 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.42. B-10

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 20.9 | 11.2 | 20.9 | G, Q, V, N(2) | Q | 110.4 | 2.3 | 1.7 | -1.9 | -9.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 111.7 | 2.1 | 1.6 | -1.8 | -9.1 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 20.8 | 10.5 | 20.8 | G, Q, V, N(2) | Q | 111.0 | -0.3 | 1.2 | -1.9 | -9.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 112.2 | -0.3 | 1.2 | -1.8 | -9.1 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 13.6 | 8.3 | 13.6 | G, Q, V, N(2) | Q | 88.6 | -1.1 | 0.5 | -0.4 | -6.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 90.8 | -1.1 | 0.5 | -0.4 | -6.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.2 | 5.9 | 7.2 | G, Q, V, N(2) | Q | 61.9 | -0.3 | -0.8 | -1.9 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 64.5 | -0.3 | -0.7 | -1.5 | -2.3 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.2 | 5.9 | 5.9 | G, Q, V, N(2) | Q | 61.9 | -0.3 | -0.8 | -1.9 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 64.5 | -0.3 | -0.7 | -1.5 | -2.3 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.43. B-10a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 35.3 | 8.2 | 5.3 | 44.9 | 44.9 | G, V, N(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 171.6 | -6.9 | -4.5 | 2.6 | 3.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 162.0 | -1.2 | 5.9 | -3.5 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 31.8 | 8.4 | 4.0 | 39.7 | 39.7 | G, V, N(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 173.3 | 5.2 | 4.4 | 2.6 | 3.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY | 157.9 | -0.8 | -6.1 | -3.5 | 0.1 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 75.4 | 10.1 | 9.3 | 1.2 | 1.5 | 89.5 | 1.2 | 1.5 | 89.5 | G, V(1) | Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 119.7 | -3.8 | -1.2 | 0.7 | 1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 116.5 | -1.9 | 2.3 | -1.4 | 0.7 |  |
|  |  | Pie | 74.5 | 10.6 | 6.2 | 1.2 | 1.5 | 88.5 | 1.2 | 1.5 | 88.5 | G, V(1) | Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 120.9 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 117.7 | 0.6 | -2.4 | -1.4 | 0.7 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.44. B-11

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 11.2 | 16.5 | 16.5 | G, V(2) | Q | 111.2 | 1.5 | 0.4 | -5.0 | -2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 168.1 | 2.8 | 0.1 | -2.4 | 0.3 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 10.8 | 6.3 | 10.8 | G, Q, V(4) | Q | 67.2 | -0.4 | 0.0 | 0.6 | -4.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 69.7 | -0.4 | 0.0 | 0.5 | -4.6 |  |
|  |  | -1.708 m | Cumple | Cumple | 11.0 | 5.7 | 11.0 | G, Q, V(4) | Q | 60.8 | -1.3 | 0.0 | 0.3 | -4.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 62.8 | -1.3 | 0.0 | 0.2 | -4.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 11.0 | 6.9 | 11.0 | G, Q, V(4) | Q | 61.3 | -2.5 | 0.0 | 0.3 | -4.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 63.4 | -2.5 | 0.0 | 0.2 | -4.6 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.9 | 6.9 | 6.9 | G, Q, V(4) | Q | 61.3 | -2.5 | 0.0 | 0.3 | -4.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 63.4 | -2.5 | 0.0 | 0.2 | -4.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.45. B-11a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 43.4 | 10.2 | 2.0 | 1.1 | 51.9 | 1.1 | 51.9 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 318.5 | 2.6 | 7.4 | -4.1 | -1.7 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 44.6 | 9.1 | 2.4 | 1.1 | 52.9 | 1.1 | 52.9 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 320.2 | -3.1 | -6.6 | -4.1 | -1.7 | Cumple |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 62.1 | 8.7 | 1.5 | 70.2 | 70.2 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,NMYMZ | 228.6 | 1.1 | 3.5 | -1.9 | -0.7 | Cumple |
|  |  | Pie | 64.2 | 7.3 | 1.8 | 71.9 | 71.9 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,NMYMZ | 229.8 | -1.3 | -2.9 | -1.9 | -0.7 | Cumple |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.46. B-12

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 9.8 | 27.3 | 27.3 | G, V, N(2) | Q | 251.2 | 6.2 | 1.4 | -1.4 | -6.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 276.6 | 4.8 | 1.1 | -1.1 | -4.8 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 9.8 | 26.3 | 26.3 | G, V, N(2) | Q | 251.7 | 4.6 | 1.1 | -1.4 | -6.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 277.2 | 3.5 | 0.8 | -1.1 | -4.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.8 | 25.8 | 25.8 | G, V, N(2) | Q | 254.4 | -3.6 | -0.8 | -1.4 | -6.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 283.9 | -2.0 | -0.4 | -0.7 | -3.5 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.6 | 25.8 | 25.8 | G, V, N(2) | Q | 254.4 | -3.6 | -0.8 | -1.4 | -6.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 283.9 | -2.0 | -0.4 | -0.7 | -3.5 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.47. B-12a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.77 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 36.7 | 10.7 | 4.7 | 1.2 | 44.1 | 1.2 | 44.1 | G, V, N(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 225.0 | -6.1 | -2.7 | 1.8 | 3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 194.7 | -3.0 | 7.7 | -4.3 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | VZ,MtVZ | 195.0 | -3.0 | 7.7 | -4.3 | 0.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 36.0 | 9.7 | 3.2 | 1.2 | 42.4 | 1.2 | 42.4 | G, Q, V, N(4) | Nc,MZ,NMYMZ | 226.4 | 4.2 | 3.4 | 1.8 | 3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MY,VZ,MtVZ | 196.7 | 0.2 | -7.0 | -4.3 | 0.9 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.77 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 47.0 | 8.9 | 5.2 | 53.0 | 53.0 | G, V(1) | Nc,MZ | 152.8 | -3.8 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 142.6 | -2.8 | 3.6 | -1.9 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | NMYMZ | 144.4 | -3.4 | 2.3 | -1.2 | 1.5 |  |
|  |  | Pie | 44.6 | 7.7 | 3.1 | 49.1 | 49.1 | G, Q, V(4) | Nc,MZ,NMYMZ | 153.9 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY | 144.0 | 0.9 | -3.1 | -1.9 | 1.1 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(-Xexc.+) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (5) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.48. B-13

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 12.5 | 6.5 | 12.5 | G, Q, V, N(2) | Q | 68.2 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | 5.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 71.0 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | 5.2 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 8.1 | 5.5 | 8.1 | G, V, N(4) | Q | 50.7 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 3.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 60.8 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 2.9 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 2.5 | 4.4 | 4.4 | G, V, N(4) | Q | 38.6 | 0.1 | -0.1 | 0.2 | 1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 48.3 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 1.8 | 3.8 | 3.8 | G, Q, V(5) | Q | 41.3 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 42.1 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.6 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.3 | 3.8 | 3.8 | G, Q, V(5) | Q | 41.3 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 42.1 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | -0.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.49. B-13a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 28.4 | 16.0 | 3.0 | 44.1 | 44.1 | G, Q(1) | Nc | 133.2 | 4.8 | 1.0 | -0.4 | -1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,MZ | 123.7 | 5.6 | 1.0 | -0.4 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | NMYMZ | 127.8 | 5.3 | 1.0 | -0.4 | -2.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 28.6 | 10.6 | 1.8 | 38.2 | 38.2 | G, Q(1) | Nc | 134.3 | -2.6 | -0.5 | -0.4 | -1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,MZ,NMYMZ | 124.8 | -3.7 | -0.6 | -0.4 | -2.4 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 55.9 | 23.9 | 4.4 | 1.3 | 87.7 | 1.3 | 1.3 | 87.7 | G, Q, N(1) | Nc | 89.2 | 3.2 | 0.6 | -0.2 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ,MtVY | 88.2 | 3.6 | 0.7 | -0.3 | -1.5 |  |
|  |  | Pie | 56.4 | 14.6 | 2.4 | 1.3 | 75.5 | 1.3 | 1.3 | 75.5 | G, Q, N(1) | Nc | 90.0 | -1.8 | -0.3 | -0.2 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ,MtVY | 89.1 | -2.2 | -0.4 | -0.3 | -1.5 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.50. B-14

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.1 | 14.6 | 14.6 | G, Q, V, N(2) | Q | 155.4 | -0.4 | -0.9 | 0.7 | 7.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 160.7 | -0.3 | -0.7 | 0.2 | 6.1 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 13.3 | 11.4 | 13.3 | G, Q, V, N(2) | Q | 122.0 | -0.1 | -0.9 | 0.4 | 6.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 125.7 | -0.1 | -0.9 | 0.4 | 6.6 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 5.3 | 8.1 | 8.1 | G, V, N(5) | Q | 78.3 | 0.1 | -0.3 | 1.1 | 2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 88.9 | 0.1 | -0.3 | 1.0 | 2.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 3.1 | 6.3 | 6.3 | G, V(7) | Q | 56.0 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | N,M | 68.1 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.4 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.5 | 6.3 | 6.3 | G, Q, V, N(2) | Q | 64.9 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | N,M | 68.1 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 0.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.51. B-14a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 78.4 | 6.8 | 3.5 | 84.4 | 84.4 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 367.7 | -1.1 | 0.9 | -0.4 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 339.2 | -2.4 | 0.5 | -0.1 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 338.4 | 0.3 | 1.2 | -0.5 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 78.6 | 5.3 | 2.3 | 81.4 | 81.4 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 368.8 | 0.5 | -0.5 | -0.4 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 340.3 | 1.9 | 0.0 | -0.1 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 339.5 | -0.8 | -0.8 | -0.5 | -0.3 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 78.8 | 4.4 | 2.7 | 85.1 | 85.1 | G, N(1) | Nc | 245.0 | -0.7 | 0.6 | -0.2 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,NMYMZ | 241.9 | -1.2 | 0.5 | -0.2 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 241.6 | -0.3 | 0.7 | -0.3 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | 79.0 | 2.9 | 1.6 | 82.5 | 82.5 | G, N(1) | Nc | 245.9 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,NMYMZ | 242.7 | 0.8 | -0.2 | -0.2 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 242.4 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | 0.0 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.52. B-15

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 10.2 | 15.1 | 15.1 | G, Q, V(2) | Q | 155.2 | 0.6 | 0.0 | -0.3 | -5.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 165.8 | 0.5 | 0.0 | -0.1 | -5.1 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 3.0 | 9.3 | 9.3 | G, Q, V(4) | Q | 99.0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 101.9 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 1.4 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 3.6 | 7.5 | 7.5 | G, Q, V(4) | Q | 80.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 82.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 2.4 | 6.0 | 6.0 | G, Q, V(7) | Q | 64.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | N,M | 66.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.0 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.4 | 6.0 | 6.0 | G, Q, V(7) | Q | 64.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | N,M | 66.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.0 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.53. B-15a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 70.2 | 5.1 | 2.9 | 73.2 | 73.2 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 329.2 | 0.6 | 0.5 | -0.2 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,MZ | 302.2 | 1.8 | 1.0 | -0.5 | -0.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 70.4 | 4.7 | 2.4 | 72.5 | 72.5 | G, Q(1) | Nc | 330.3 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,MZ | 303.3 | -1.7 | -0.8 | -0.5 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | NMYMZ | 314.9 | -1.2 | -0.6 | -0.4 | -0.6 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 92.7 | 3.9 | 2.4 | 99.2 | 99.2 | G, N(1) | Nc | 218.4 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,NMYMZ | 215.3 | 0.8 | 0.5 | -0.2 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | 93.1 | 3.4 | 1.8 | 98.4 | 98.4 | G, N(1) | Nc | 219.2 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,NMYMZ | 216.2 | -0.7 | -0.4 | -0.2 | -0.4 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.54. B-16

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 3.8 | 13.6 | 13.6 | G, Q, V(2) | Q | 140.3 | 0.2 | 0.3 | -0.7 | -1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 149.9 | 0.2 | 0.2 | -0.5 | -1.5 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 1.1 | 10.1 | 10.1 | G, Q, V(4) | Q | 103.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 110.5 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | 0.0 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 1.4 | 7.0 | 7.0 | G, Q, V, N(5) | Q | 76.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 76.7 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 0.5 | 5.5 | 5.5 | G, Q, V, N(6) | Q,N,M | 60.8 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | Cumple |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.1 | 5.5 | 5.5 | G, Q, V, N(6) | Q,N,M | 60.8 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.2 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.55. B-16a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 69.3 | 4.1 | 3.2 | 70.9 | 70.9 | G, Q(1) | Nc | 325.3 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY,MZ | 298.9 | -1.4 | -1.1 | 0.5 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | NMYMZ | 310.2 | -0.9 | -0.8 | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 69.6 | 3.9 | 2.6 | 70.4 | 70.4 | G, Q(1) | Nc | 326.4 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | MY | 182.5 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MZ,NMYMZ | 300.0 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.7 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 91.7 | 2.3 | 2.4 | 95.9 | 95.9 | G, N(1) | Nc | 215.9 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,MZ,NMYMZ | 213.0 | -0.5 | -0.5 | 0.2 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | 92.0 | 2.4 | 1.7 | 95.1 | 95.1 | G, N(1) | Nc | 216.8 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY | 213.7 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ,NMYMZ | 213.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.56. B-17

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 12.8 | 13.0 | 13.0 | G, Q, V, N(2) | Q | 133.2 | -0.6 | 1.3 | 1.3 | 6.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 137.4 | -0.4 | 1.7 | 0.2 | 5.1 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 9.6 | 10.4 | 10.4 | G, V, N(4) | Q | 96.9 | -0.3 | 1.5 | -1.0 | 4.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 107.3 | -0.2 | 1.6 | -1.4 | 3.9 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 5.5 | 7.4 | 7.4 | G, V, N(6) | Q | 69.9 | 0.1 | 0.7 | -2.1 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 80.4 | 0.1 | 0.7 | -2.1 | 1.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 5.8 | 5.8 | 5.8 | G, V(7) | Q | 52.1 | 0.1 | -1.3 | -2.4 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | N,M | 63.8 | 0.1 | -1.2 | -2.3 | 0.5 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.0 | 5.8 | 5.8 | G, V, N(6) | Q | 53.3 | 0.1 | -1.3 | -2.4 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | N,M | 63.8 | 0.1 | -1.2 | -2.3 | 0.5 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.57. B-17a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 64.2 | 5.2 | 4.9 | 68.4 | 68.4 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 301.2 | 0.6 | -0.9 | 0.3 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 276.9 | 1.8 | 0.2 | -0.2 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 277.2 | -0.8 | -1.7 | 0.8 | 0.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 64.4 | 4.8 | 3.5 | 66.6 | 66.6 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 302.3 | -0.4 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 278.0 | -1.7 | -0.7 | -0.2 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 278.3 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.5 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 85.1 | 4.0 | 4.1 | 90.8 | 90.8 | G, N(1) | Nc | 200.3 | 0.4 | -0.5 | 0.2 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 197.5 | 0.8 | -0.2 | 0.0 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 197.6 | 0.0 | -0.8 | 0.3 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | NMYMZ | 197.6 | 0.8 | -0.3 | 0.1 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | 85.4 | 3.4 | 2.4 | 89.7 | 89.7 | G, N(1) | Nc | 201.2 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,NMYMZ | 198.4 | -0.7 | -0.1 | 0.0 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 198.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.58. B-18

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 6.2 | 10.7 | 10.7 | G, Q, V, N(2) | Q | 113.5 | -0.5 | -0.3 | 0.4 | 3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 117.8 | -0.3 | 0.0 | -0.1 | 2.2 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 6.2 | 10.8 | 10.8 | G, Q, V, N(2) | Q | 114.0 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 118.3 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 2.2 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 6.2 | 10.8 | 10.8 | G, Q, V, N(2) | Q | 114.0 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 118.3 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | 2.2 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 5.4 | 8.1 | 8.1 | G, Q, V, N(4) | Q | 87.9 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 89.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 0.9 | 5.8 | 5.8 | G, Q, V, N(5) | Q | 63.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 63.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.2 | 5.8 | 5.8 | G, Q, V, N(5) | Q | 63.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 63.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.59. B-18a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 70.6 | 4.5 | 4.0 | 72.4 | 72.4 | G, Q(1) | Nc | 331.0 | -0.2 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY,NMYMZ | 305.5 | -1.6 | -0.9 | 0.5 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 292.1 | 1.1 | 1.4 | -0.7 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 70.8 | 4.1 | 3.9 | 72.3 | 72.3 | G, Q(1) | Nc | 332.2 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY,NMYMZ | 306.6 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 293.2 | -1.3 | -1.4 | -0.7 | -0.6 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 93.3 | 2.8 | 2.7 | 97.3 | 97.3 | G, N(1) | Nc | 219.8 | -0.1 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,NMYMZ | 217.2 | -0.6 | -0.2 | 0.1 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 216.6 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | -0.2 |  |
|  |  | Pie | 93.7 | 2.3 | 2.5 | 97.9 | 97.9 | G, N(1) | Nc | 220.7 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 218.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 217.4 | -0.4 | -0.5 | -0.3 | -0.2 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.60. B-19

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 10.4 | 13.5 | 13.5 | G, Q, V, N(2) | Q | 142.0 | 0.5 | -0.7 | 0.0 | -5.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 148.1 | 0.3 | -1.1 | 1.4 | -4.0 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 8.5 | 10.4 | 10.4 | G, V, N(4) | Q | 102.5 | 0.3 | -0.8 | 0.4 | -4.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 114.1 | 0.2 | -1.0 | 0.9 | -3.4 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 3.4 | 7.6 | 7.6 | G, V(5) | Q | 71.1 | 0.0 | -0.4 | 1.3 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 83.5 | 0.0 | -0.4 | 1.2 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 3.8 | 6.2 | 6.2 | G, V(5) | Q | 53.7 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 65.4 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | -0.1 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.6 | 6.2 | 6.2 | G, Q, V, N(8) | Q | 62.4 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 65.4 | 0.0 | 0.8 | 1.5 | -0.1 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.61. B-19a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 71.4 | 4.3 | 6.7 | 76.5 | 76.5 | G, Q(1) | Nc | 334.9 | 0.0 | 1.1 | -0.4 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 182.8 | -1.5 | -0.8 | 0.5 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 308.0 | 1.3 | 2.3 | -1.1 | -0.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 71.6 | 4.1 | 5.5 | 75.5 | 75.5 | G, Q(1) | Nc | 336.0 | -0.1 | -0.6 | -0.4 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 297.9 | -1.4 | -1.9 | -1.1 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 309.1 | -1.4 | -1.9 | -1.1 | -0.7 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 71.4 | 1.8 | 4.4 | 77.7 | 77.7 | G, Q, N(1) | Nc | 222.1 | 0.1 | 0.7 | -0.3 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,NMYMZ | 219.4 | 0.5 | 1.2 | -0.5 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | 71.6 | 2.0 | 3.2 | 76.6 | 76.6 | G, Q, N(1) | Nc | 222.9 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,NMYMZ | 220.3 | -0.5 | -0.9 | -0.5 | -0.3 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.62. B-20

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 7.6 | 19.3 | 19.3 | G, V, N(2) | Q | 202.9 | 0.3 | -0.9 | 4.4 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 211.2 | 1.0 | -0.6 | 3.5 | 0.6 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 7.6 | 19.4 | 19.4 | G, V, N(2) | Q | 203.4 | 0.5 | 0.3 | 4.4 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 211.7 | 1.2 | 0.3 | 3.5 | 0.6 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 7.6 | 19.4 | 19.4 | G, V, N(2) | Q | 203.4 | 0.5 | 0.3 | 4.4 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 211.7 | 1.2 | 0.3 | 3.5 | 0.6 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 4.1 | 12.8 | 12.8 | G, Q, V, N(4) | Q | 133.5 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 139.5 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | -1.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 5.4 | 7.8 | 7.8 | G, Q, V(6) | Q | 81.3 | -1.3 | 0.0 | -0.1 | -2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 85.6 | -1.0 | -0.1 | -0.5 | -1.9 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.0 | 7.8 | 7.8 | G, Q, V(6) | Q | 81.3 | -1.3 | 0.0 | -0.1 | -2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 85.6 | -1.0 | -0.1 | -0.5 | -1.9 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.63. B-20a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 73.5 | 6.8 | 2.9 | 81.6 | 81.6 | G, Q, V, N(1) | Nc | 576.1 | 3.3 | 3.0 | -1.8 | -1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 546.3 | 3.7 | 4.9 | -2.9 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 562.6 | 3.8 | 4.9 | -2.9 | -2.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 74.6 | 7.1 | 2.7 | 83.0 | 83.0 | G, Q, V, N(1) | Nc | 577.8 | -2.9 | -3.2 | -1.8 | -1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 548.0 | -3.4 | -5.1 | -2.9 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 564.3 | -3.5 | -5.1 | -2.9 | -2.2 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 70.4 | 3.1 | 2.0 | 75.4 | 75.4 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,NMYMZ | 401.7 | 2.0 | 1.8 | -1.1 | -1.1 | Cumple |
|  |  | Pie | 71.6 | 3.3 | 1.7 | 76.5 | 76.5 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,NMYMZ | 403.0 | -1.8 | -1.9 | -1.1 | -1.1 | Cumple |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.64. B-21

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.8 | 31.4 | 31.4 | G, V, N(2) | Q | 289.3 | 10.3 | 0.4 | -0.4 | -10.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 305.6 | 9.9 | 0.3 | -0.3 | -9.9 |  |
|  |  | -0.923 m | Cumple | Cumple | 14.8 | 29.7 | 29.7 | G, V, N(2) | Q | 290.4 | 4.9 | 0.2 | -0.4 | -10.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 306.7 | 4.7 | 0.1 | -0.3 | -9.9 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 14.8 | 28.3 | 28.3 | G, V, N(2) | Q | 290.9 | 2.2 | 0.1 | -0.4 | -10.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 307.2 | 2.1 | 0.1 | -0.3 | -9.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 14.7 | 28.1 | 28.1 | G, V, N(2) | Q | 292.5 | -5.9 | -0.2 | -0.4 | -10.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 308.8 | -5.7 | -0.1 | -0.3 | -9.9 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 4.2 | 28.1 | 28.1 | G, V, N(2) | Q | 292.5 | -5.9 | -0.2 | -0.4 | -10.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 308.8 | -5.7 | -0.1 | -0.3 | -9.9 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.65. B-21a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.77 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 44.2 | 7.8 | 6.3 | 53.9 | 53.9 | G, V, N(1) | Nc | 274.6 | -8.1 | -2.7 | 1.5 | 3.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 236.8 | -5.9 | 5.6 | -3.3 | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 256.1 | -8.3 | 1.1 | -0.7 | 3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | NMYMZ | 278.5 | -7.7 | -4.7 | 2.7 | 3.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 41.9 | 7.9 | 3.5 | 49.8 | 49.8 | G, V, N(4) | Nc,MZ,NMYMZ | 280.2 | 4.7 | 4.6 | 2.7 | 3.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY | 238.5 | 1.8 | -5.7 | -3.3 | 2.3 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.77 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 61.1 | 5.1 | 7.6 | 1.1 | 70.1 | 1.1 | 70.1 | G, V(1) | Nc,VY,NMYMZ,MtVY | 190.3 | -5.4 | -1.4 | 0.8 | 2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 178.7 | -4.9 | 2.0 | -1.2 | 2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(3) | MZ | 183.2 | -5.5 | 0.3 | -0.2 | 2.4 |  |
|  |  | Pie | 52.5 | 5.3 | 4.0 | 1.1 | 59.8 | 1.1 | 59.8 | G, V(1) | Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 191.6 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | MY | 179.9 | 2.0 | -2.1 | -1.2 | 2.0 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.2·Nieve (4) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.66. B-22

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 7.3 | 10.9 | 10.9 | G, Q, V, N(2) | Q | 116.2 | -0.4 | 0.3 | 0.2 | 3.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 119.5 | -0.3 | 0.4 | -0.1 | 3.0 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 4.5 | 8.4 | 8.4 | G, V, N(4) | Q | 81.7 | -0.1 | 0.3 | -0.2 | 2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 91.9 | -0.1 | 0.3 | -0.3 | 1.9 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 1.4 | 6.2 | 6.2 | G, V, N(6) | Q | 57.6 | 0.0 | 0.1 | -0.4 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 68.0 | 0.0 | 0.1 | -0.4 | 0.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 1.5 | 5.0 | 5.0 | G, Q, V(7) | Q | 54.0 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 55.0 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.3 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.2 | 5.0 | 5.0 | G, Q, V, N(8) | Q | 55.0 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 55.0 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.3 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.67. B-22a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 53.1 | 12.9 | 65.7 | 65.7 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 249.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 230.4 | 4.5 | 0.3 | -0.1 | -1.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 53.4 | 8.5 | 60.4 | 60.4 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 250.4 | -2.1 | 0.0 | 0.0 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 231.6 | -3.0 | -0.2 | -0.1 | -1.9 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 70.8 | 13.7 | 88.3 | 88.3 | G, Q, N(1) | Nc | 166.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,NMYMZ | 164.5 | 2.9 | 0.1 | -0.1 | -1.2 |  |
|  |  | Pie | 71.1 | 8.4 | 81.7 | 81.7 | G, Q, N(1) | Nc | 167.5 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,NMYMZ | 165.4 | -1.7 | -0.1 | -0.1 | -1.2 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.68. B-23

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 7.7 | 14.4 | 14.4 | G, V, N(2) | Q | 141.5 | -0.8 | 0.9 | 0.3 | 4.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 156.1 | -0.6 | 1.0 | 0.1 | 3.4 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 7.7 | 14.4 | 14.4 | G, V, N(2) | Q | 142.1 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 4.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 156.7 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 3.4 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 7.7 | 14.4 | 14.4 | G, V, N(2) | Q | 142.1 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 4.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 156.7 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 3.4 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 3.0 | 10.6 | 10.6 | G, Q(4) | Q | 109.5 | -0.1 | 0.5 | -0.9 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 115.9 | -0.2 | 0.5 | -0.9 | 0.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 5.5 | 8.3 | 8.3 | G, Q, V(6) | Q | 89.2 | -0.2 | -0.9 | -1.7 | -1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 91.2 | -0.2 | -0.9 | -1.6 | -1.9 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.0 | 8.3 | 8.3 | G, Q, V, N(8) | Q | 91.2 | -0.2 | -0.9 | -1.7 | -1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 91.2 | -0.2 | -0.9 | -1.6 | -1.9 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.69. B-23a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 87.3 | 5.9 | 1.5 | 91.3 | 91.3 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 409.4 | -1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 376.1 | -2.1 | -0.4 | 0.2 | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 376.1 | 0.1 | 0.5 | -0.3 | -0.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 87.5 | 4.6 | 1.6 | 89.6 | 89.6 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 410.6 | 0.5 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 377.3 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 377.2 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | -0.2 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 87.4 | 3.9 | 92.1 | 92.1 | G, N(1) | Nc | 271.9 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,NMYMZ | 268.0 | -1.0 | -0.1 | 0.0 | 0.5 |  |
|  |  | Pie | 87.6 | 2.6 | 90.4 | 90.4 | G, N(1) | Nc | 272.7 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,NMYMZ | 268.9 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.5 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.70. B-24

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 4.3 | 13.2 | 13.2 | G, V(2) | Q | 126.7 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 142.7 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | -0.8 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 4.5 | 10.2 | 10.2 | G, Q, V(4) | Q | 102.1 | 0.0 | 1.1 | -1.1 | 1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 108.4 | 0.0 | 1.2 | -1.3 | 1.5 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 4.7 | 7.2 | 7.2 | G, Q, V(6) | Q | 76.1 | 0.1 | 0.5 | -1.1 | 1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 78.0 | 0.1 | 0.5 | -1.2 | 1.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 3.6 | 5.7 | 5.7 | G, Q, V(7) | Q | 58.2 | 0.1 | -0.8 | -1.4 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | N,M | 62.6 | 0.1 | -0.8 | -1.3 | 0.7 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.6 | 5.7 | 5.7 | G, Q, V, N(5) | Q | 62.6 | 0.1 | -0.8 | -1.4 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | N,M | 62.6 | 0.1 | -0.8 | -1.3 | 0.7 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.71. B-24a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 65.9 | 6.4 | 2.9 | 71.3 | 71.3 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 308.9 | 1.3 | -0.4 | 0.1 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 283.8 | 2.2 | 0.3 | -0.2 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 283.7 | 0.1 | -1.0 | 0.5 | 0.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 66.1 | 5.0 | 2.2 | 69.1 | 69.1 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 310.0 | -0.8 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 284.9 | -1.7 | -0.5 | -0.2 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 284.8 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.1 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 87.1 | 5.9 | 2.3 | 94.8 | 94.8 | G, Q, N(1) | Nc | 205.1 | 0.9 | -0.3 | 0.1 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 202.2 | 1.2 | -0.1 | 0.0 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 202.2 | 0.5 | -0.5 | 0.2 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | NMYMZ | 202.2 | 1.2 | -0.1 | 0.0 | -0.5 |  |
|  |  | Pie | 87.4 | 4.2 | 1.4 | 92.8 | 92.8 | G, Q, N(1) | Nc | 205.9 | -0.6 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,NMYMZ | 203.1 | -0.9 | -0.1 | 0.0 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 203.0 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.2 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.72. B-25

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 9.3 | 13.4 | 13.4 | G, Q, V, N(2) | Q | 142.6 | -0.5 | -0.1 | 0.4 | 4.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 147.3 | -0.3 | 0.2 | -0.6 | 3.8 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 6.6 | 10.3 | 10.3 | G, V, N(4) | Q | 102.4 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 3.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 113.0 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | 3.2 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 1.1 | 7.4 | 7.4 | G, Q, V, N(6) | Q | 81.8 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 81.8 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 0.2 | 5.8 | 5.8 | G, Q, V, N(8) | Q | 47.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | N,M | 64.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | < 0.1 | 5.8 | 5.8 | G, Q, V, N(2) | Q | 61.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | N,M | 64.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (8) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.73. B-25a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 72.0 | 6.6 | 2.8 | 77.4 | 77.4 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 337.6 | 1.4 | 0.2 | -0.1 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,MZ | 310.2 | 2.3 | 1.0 | -0.5 | -1.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 72.2 | 5.1 | 2.7 | 75.5 | 75.5 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 338.7 | -0.8 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,MZ | 311.4 | -1.8 | -1.0 | -0.5 | -1.1 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 72.1 | 4.8 | 1.4 | 78.6 | 78.6 | G, N(1) | Nc | 224.2 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,NMYMZ | 221.1 | 1.3 | 0.4 | -0.2 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | 72.3 | 3.4 | 1.4 | 76.9 | 76.9 | G, N(1) | Nc | 225.1 | -0.6 | -0.1 | 0.0 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,NMYMZ | 222.0 | -0.9 | -0.4 | -0.2 | -0.6 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.74. B-26

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.9 | 13.2 | 13.9 | G, Q, V, N(2) | Q | 140.6 | -0.5 | 0.1 | 0.7 | 7.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 145.1 | -0.3 | 0.5 | -0.5 | 6.0 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 11.0 | 10.6 | 11.0 | G, Q, V, N(2) | Q | 112.7 | -0.1 | 0.0 | 0.2 | 5.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 116.1 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 5.3 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 3.1 | 7.5 | 7.5 | G, Q, V, N(2) | Q | 79.0 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 82.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 1.0 | 5.8 | 5.8 | G, Q, V(6) | Q | 62.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 63.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.2 | 5.8 | 5.8 | G, Q, V(6) | Q | 62.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 63.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.75. B-26a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 69.4 | 4.3 | 3.6 | 71.9 | 71.9 | G, Q(1) | Nc | 325.4 | 0.5 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,MZ | 299.4 | 1.5 | 1.2 | -0.6 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | NMYMZ | 310.5 | 1.1 | 0.9 | -0.4 | -0.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 69.6 | 3.9 | 3.5 | 71.5 | 71.5 | G, Q(1) | Nc | 326.5 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,MZ | 300.5 | -1.4 | -1.2 | -0.6 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | NMYMZ | 311.6 | -1.0 | -0.8 | -0.4 | -0.5 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 91.8 | 3.4 | 2.4 | 97.7 | 97.7 | G, Q, N(1) | Nc | 216.3 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,NMYMZ | 213.4 | 0.7 | 0.5 | -0.3 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | 92.2 | 2.9 | 2.3 | 97.2 | 97.2 | G, Q, N(1) | Nc | 217.2 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,NMYMZ | 214.2 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.3 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.76. B-27

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 10.3 | 15.7 | 15.7 | G, Q, V, N(2) | Q | 165.1 | 0.4 | 1.2 | -0.1 | -5.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 170.5 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | -5.4 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 9.7 | 12.3 | 12.3 | G, V, N(4) | Q | 122.2 | 0.2 | 1.0 | -0.1 | -4.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 133.6 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | -4.7 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 3.9 | 8.6 | 8.6 | G, V, N(4) | Q | 84.2 | -0.1 | 0.4 | -1.2 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 94.7 | 0.0 | 0.4 | -1.2 | -1.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 3.4 | 6.6 | 6.6 | G, V(6) | Q | 61.0 | 0.0 | -0.8 | -1.4 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 73.1 | 0.0 | -0.8 | -1.4 | 0.0 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.6 | 6.6 | 6.6 | G, Q, V(7) | Q | 68.3 | 0.0 | -0.8 | -1.4 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 73.1 | 0.0 | -0.8 | -1.4 | 0.0 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.77. B-27a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 84.3 | 8.5 | 5.9 | 94.7 | 94.7 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 395.7 | 2.2 | 0.9 | -0.4 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,MZ | 362.9 | 3.0 | 2.1 | -1.0 | -1.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 84.6 | 6.2 | 5.2 | 90.7 | 90.7 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 396.8 | -1.3 | -0.6 | -0.4 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,MZ | 364.0 | -2.2 | -1.8 | -1.0 | -1.3 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 84.4 | 6.6 | 3.9 | 95.6 | 95.6 | G, Q, N(1) | Nc | 262.5 | 1.5 | 0.6 | -0.3 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,NMYMZ | 258.6 | 1.8 | 1.0 | -0.5 | -0.8 |  |
|  |  | Pie | 84.6 | 4.4 | 3.2 | 92.2 | 92.2 | G, Q, N(1) | Nc | 263.3 | -0.9 | -0.4 | -0.3 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,NMYMZ | 259.4 | -1.2 | -0.8 | -0.5 | -0.8 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.78. B-28

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 2.6 | 10.6 | 10.6 | G, V(2) | Q | 93.8 | 0.1 | 0.9 | -1.1 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 115.3 | -0.1 | 0.5 | -0.4 | 0.3 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 2.6 | 10.6 | 10.6 | G, V(2) | Q | 94.4 | 0.0 | 0.6 | -1.1 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 115.9 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 2.6 | 10.6 | 10.6 | G, V(2) | Q | 94.4 | 0.0 | 0.6 | -1.1 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 115.9 | 0.0 | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 1.7 | 7.1 | 7.1 | G, Q, V(4) | Q | 70.0 | 0.1 | 0.3 | -0.7 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 78.2 | 0.1 | 0.2 | -0.4 | 0.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 2.1 | 5.4 | 5.4 | G, V(2) | Q | 45.9 | 0.0 | -0.5 | -0.8 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 59.6 | 0.0 | -0.4 | -0.7 | -0.2 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.3 | 5.4 | 5.4 | G, V, N(6) | Q | 47.0 | 0.0 | -0.5 | -0.8 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 59.6 | 0.0 | -0.4 | -0.7 | -0.2 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.79. B-28a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 57.7 | 7.5 | 5.0 | 62.9 | 62.9 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 270.5 | -1.4 | 0.3 | -0.2 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 234.2 | -2.6 | -1.1 | 0.6 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 250.8 | -0.2 | 1.7 | -0.9 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 57.9 | 5.4 | 5.0 | 60.7 | 60.7 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 271.7 | 0.7 | -0.3 | -0.2 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 235.3 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 251.9 | -0.5 | -1.8 | -0.9 | -0.1 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 75.9 | 6.3 | 3.4 | 82.8 | 82.8 | G, N(1) | Nc | 178.9 | -0.9 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,NMYMZ | 172.5 | -1.3 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 178.0 | -0.5 | 0.7 | -0.4 | 0.1 |  |
|  |  | Pie | 76.3 | 4.0 | 3.4 | 80.8 | 80.8 | G, N(1) | Nc | 179.7 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 173.3 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 178.8 | 0.0 | -0.7 | -0.4 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | NMYMZ | 178.8 | 0.1 | -0.7 | -0.4 | 0.2 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (4) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.80. B-29

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 18.3 | 17.3 | 18.3 | G, Q, V, N(2) | Q | 178.4 | 0.8 | 1.0 | -8.9 | -5.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 189.0 | 0.7 | 0.6 | -6.5 | -4.9 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 14.8 | 12.4 | 14.8 | G, Q, V, N(4) | Q | 132.1 | 0.7 | 0.2 | -4.6 | -6.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 135.6 | 0.6 | 0.1 | -4.2 | -5.4 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 8.0 | 7.5 | 8.0 | G, Q, V, N(6) | Q | 82.7 | -0.1 | -0.2 | -2.6 | -2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 82.9 | -0.1 | -0.2 | -2.5 | -2.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 2.2 | 5.3 | 5.3 | G, V, N(8) | Q | 52.5 | -0.2 | -0.1 | -0.8 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | N,M | 58.0 | -0.2 | -0.1 | -0.7 | -0.4 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.4 | 5.3 | 5.3 | G, V, N(8) | Q | 52.5 | -0.2 | -0.1 | -0.8 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | N,M | 58.0 | -0.2 | -0.1 | -0.7 | -0.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.81. B-29a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 64.0 | 7.7 | 4.3 | 73.8 | 73.8 | G, Q, V, N(1) | Nc | 491.6 | 5.4 | 3.7 | -2.2 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,MZ,NMYMZ | 480.3 | 5.7 | 5.6 | -3.2 | -2.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 65.2 | 7.6 | 3.4 | 74.4 | 74.4 | G, Q, V, N(1) | Nc | 493.3 | -3.9 | -3.7 | -2.2 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,MZ,NMYMZ | 482.0 | -4.4 | -5.5 | -3.2 | -2.9 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 60.9 | 3.9 | 3.4 | 68.1 | 68.1 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,NMYMZ | 343.5 | 3.5 | 2.2 | -1.3 | -1.8 | Cumple |
|  |  | Pie | 61.3 | 3.8 | 2.4 | 67.2 | 67.2 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,NMYMZ | 344.8 | -2.5 | -2.2 | -1.3 | -1.8 | Cumple |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.82. B-30

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.5 | 30.3 | 30.3 | G, V, N(2) | Q | 276.7 | 9.9 | 0.4 | -0.4 | -9.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 295.7 | 9.4 | 0.7 | -0.7 | -9.4 |  |
|  |  | -0.923 m | Cumple | Cumple | 14.4 | 28.7 | 28.7 | G, V, N(2) | Q | 277.7 | 4.7 | 0.2 | -0.4 | -9.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 296.8 | 4.5 | 0.3 | -0.7 | -9.4 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 14.4 | 27.4 | 27.4 | G, V, N(2) | Q | 278.3 | 2.1 | 0.1 | -0.4 | -9.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 297.3 | 2.0 | 0.2 | -0.7 | -9.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 14.4 | 27.2 | 27.2 | G, V, N(2) | Q | 279.9 | -5.6 | -0.2 | -0.4 | -9.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 299.0 | -5.4 | -0.4 | -0.7 | -9.4 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 4.0 | 27.2 | 27.2 | G, V, N(4) | Q | 284.4 | -5.7 | -0.4 | -0.8 | -9.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 299.0 | -5.4 | -0.4 | -0.7 | -9.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.83. B-30a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.77 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 43.2 | 8.5 | 7.0 | 51.4 | 51.4 | G, V, N(1) | Nc | 262.8 | -8.3 | -2.2 | 1.3 | 3.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 231.2 | -7.6 | 6.1 | -3.5 | 3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 243.2 | -9.2 | 1.6 | -0.9 | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | NMYMZ | 268.0 | -7.4 | -4.3 | 2.5 | 3.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 37.9 | 8.3 | 3.4 | 45.1 | 45.1 | G, V, N(4) | Nc,NMYMZ | 269.7 | 4.4 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 232.9 | 2.9 | -6.0 | -3.5 | 3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(1) | MZ | 264.5 | 4.5 | 2.2 | 1.3 | 3.7 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.77 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 60.3 | 6.0 | 8.4 | 1.2 | 69.8 | 1.2 | 69.8 | G, N(1) | Nc | 174.6 | -6.1 | 0.7 | -0.4 | 2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 170.2 | -5.7 | 2.4 | -1.4 | 2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ,VY,MtVY | 171.6 | -6.1 | 1.1 | -0.6 | 2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | NMYMZ | 170.2 | -5.7 | 2.4 | -1.4 | 2.4 |  |
|  |  | Pie | 50.2 | 5.9 | 4.1 | 1.2 | 56.2 | 1.2 | 56.2 | G, V(5) | Nc,MZ,NMYMZ | 183.7 | 3.0 | 1.1 | 0.6 | 2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 171.4 | 2.5 | -2.3 | -1.4 | 2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | VY,MtVY | 172.8 | 2.9 | -1.0 | -0.6 | 2.6 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(-Xexc.-) (4) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (5) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.84. B-31

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 10.8 | 17.5 | 17.5 | G, Q, V, N(2) | Q | 178.3 | 2.2 | -1.0 | 5.5 | -2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 178.9 | 2.9 | -0.6 | 3.9 | -3.5 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 10.7 | 16.9 | 16.9 | G, Q, V, N(2) | Q | 178.8 | 1.5 | 0.5 | 5.5 | -2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 182.8 | 1.6 | 0.5 | 4.4 | -2.6 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 7.8 | 11.8 | 11.8 | G, Q, V, N(5) | Q | 127.9 | 0.7 | 0.3 | 2.8 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 129.4 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | -2.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 4.8 | 7.5 | 7.5 | G, Q, V(6) | Q | 78.0 | -1.3 | 0.0 | 0.1 | -2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 82.4 | -1.0 | -0.1 | -0.1 | -1.7 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.9 | 7.5 | 7.5 | G, Q, V(6) | Q | 78.0 | -1.3 | 0.0 | 0.1 | -2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 82.4 | -1.0 | -0.1 | -0.1 | -1.7 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.85. B-31a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 68.2 | 7.4 | 3.2 | 75.9 | 75.9 | G, Q, V, N(1) | Nc | 535.6 | 4.0 | 2.4 | -1.4 | -2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 507.7 | 3.9 | 5.3 | -3.1 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 523.1 | 4.2 | 3.6 | -2.1 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 523.0 | 4.1 | 5.3 | -3.1 | -2.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 69.1 | 7.4 | 2.7 | 76.6 | 76.6 | G, Q, V, N(1) | Nc | 537.3 | -3.1 | -2.4 | -1.4 | -2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 509.4 | -3.3 | -5.4 | -3.1 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 524.8 | -3.5 | -3.6 | -2.1 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 524.7 | -3.4 | -5.4 | -3.1 | -2.2 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 65.2 | 3.6 | 2.4 | 70.9 | 70.9 | G, Q, V(1) | Nc,MZ | 373.3 | 2.5 | 1.5 | -0.9 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,NMYMZ | 373.3 | 2.5 | 2.0 | -1.2 | -1.3 |  |
|  |  | Pie | 65.7 | 3.6 | 1.9 | 70.8 | 70.8 | G, Q, V(1) | Nc,MZ | 374.6 | -1.9 | -1.5 | -0.9 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,NMYMZ | 374.6 | -1.9 | -2.1 | -1.2 | -1.3 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.86. B-32

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 7.0 | 28.3 | 28.3 | G, V, N(2) | Q,N,M | 288.5 | 4.8 | 0.4 | -0.4 | -4.8 | Cumple |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 6.9 | 28.0 | 28.0 | G, V, N(2) | Q | 289.0 | 3.6 | 0.3 | -0.4 | -4.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 305.2 | 1.7 | 0.3 | -0.4 | -2.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.9 | 28.0 | 28.0 | G, V, N(2) | Q | 291.7 | -2.8 | -0.2 | -0.4 | -4.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 307.9 | -1.3 | -0.4 | -0.7 | -2.2 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.9 | 28.0 | 28.0 | G, V, N(2) | Q | 291.7 | -2.8 | -0.2 | -0.4 | -4.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 307.9 | -1.3 | -0.4 | -0.7 | -2.2 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.87. B-32a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.77 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 42.8 | 8.1 | 6.4 | 51.2 | 51.2 | G, Q, V, N(1) | Nc | 267.8 | -7.8 | -1.3 | 0.7 | 3.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 228.3 | -6.7 | 5.9 | -3.4 | 2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 247.7 | -8.4 | 1.6 | -0.9 | 3.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 272.8 | -7.0 | -4.5 | 2.6 | 3.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 38.8 | 8.1 | 3.6 | 46.0 | 46.0 | G, Q, V, N(5) | Nc | 274.5 | 4.7 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 230.0 | 3.1 | -5.9 | -3.4 | 2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | MZ | 269.6 | 4.8 | 1.2 | 0.7 | 3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 274.5 | 4.6 | 4.4 | 2.6 | 3.4 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.77 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 59.3 | 5.6 | 7.7 | 1.1 | 67.7 | 1.1 | 67.7 | G, Q, V(1) | Nc | 185.2 | -5.2 | -0.6 | 0.3 | 2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,NMYMZ | 172.6 | -5.2 | 2.2 | -1.3 | 2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,MtVY | 174.0 | -5.6 | 1.0 | -0.6 | 2.5 |  |
|  |  | Pie | 51.4 | 5.6 | 4.3 | 1.1 | 57.6 | 1.1 | 57.6 | G, Q, V(1) | Nc,MZ | 186.5 | 3.1 | 0.5 | 0.3 | 2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 173.9 | 2.7 | -2.3 | -1.3 | 2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VY,MtVY | 175.2 | 3.1 | -1.0 | -0.6 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | NMYMZ | 186.4 | 3.1 | 1.2 | 0.7 | 2.4 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.88. B-33

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 1.4 | 8.0 | 8.0 | G, V, N(2) | Q | 78.2 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 88.3 | 0.0 | -0.2 | 0.1 | 0.4 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 1.4 | 8.1 | 8.1 | G, V, N(2) | Q | 78.7 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 88.8 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.4 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 1.4 | 8.1 | 8.1 | G, V, N(2) | Q | 78.7 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 88.8 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.4 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 0.7 | 5.9 | 5.9 | G, V, N(2) | Q | 55.1 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 65.3 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 1.6 | 4.5 | 4.5 | G, Q, V, N(4) | Q | 48.8 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 48.9 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.6 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.3 | 4.5 | 4.5 | G, Q, V, N(4) | Q | 48.8 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 48.9 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.89. B-33a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 44.2 | 7.4 | 50.4 | 50.4 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 207.2 | 1.9 | 0.2 | -0.1 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 191.5 | 2.6 | 0.3 | -0.1 | -1.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 44.4 | 5.3 | 47.9 | 47.9 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 208.3 | -1.1 | -0.1 | -0.1 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 192.7 | -1.9 | -0.2 | -0.1 | -1.2 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 58.8 | 7.3 | 67.7 | 67.7 | G, Q, N(1) | Nc | 138.4 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,NMYMZ | 136.7 | 1.5 | 0.1 | -0.1 | -0.7 |  |
|  |  | Pie | 59.1 | 4.8 | 64.7 | 64.7 | G, Q, N(1) | Nc | 139.3 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,NMYMZ | 137.5 | -1.0 | -0.1 | -0.1 | -0.7 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.90. B-34

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 5.3 | 11.3 | 11.3 | G, V, N(2) | Q | 110.5 | -0.4 | -0.3 | 0.4 | 2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 123.6 | -0.3 | -0.3 | 0.4 | 2.4 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 5.3 | 11.3 | 11.3 | G, V, N(2) | Q | 111.1 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 124.2 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 2.0 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 5.3 | 11.3 | 11.3 | G, V, N(2) | Q | 111.1 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 124.2 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 2.0 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 5.3 | 8.6 | 8.6 | G, Q, V, N(5) | Q | 93.7 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 94.6 | 0.4 | -0.1 | 0.2 | 2.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 0.6 | 6.0 | 6.0 | G, V, N(6) | Q | 55.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 66.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.1 | 6.0 | 6.0 | G, Q, V, N(7) | Q | 64.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 66.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+1.5·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.91. B-34a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 75.6 | 3.9 | 1.8 | 78.3 | 78.3 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 354.8 | 0.5 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 326.0 | 1.4 | 0.5 | -0.2 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 326.1 | 1.3 | 0.6 | -0.3 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 75.9 | 3.4 | 1.4 | 77.4 | 77.4 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 355.9 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 327.1 | -1.2 | -0.4 | -0.2 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 327.2 | -1.1 | -0.5 | -0.3 | -0.6 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 75.8 | 2.5 | 1.2 | 78.9 | 78.9 | G, N(1) | Nc | 235.8 | 0.4 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 232.5 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 232.5 | 0.6 | 0.3 | -0.1 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | 76.1 | 2.0 | 0.8 | 78.2 | 78.2 | G, N(1) | Nc | 236.7 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 233.3 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 233.4 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | -0.3 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.92. B-35

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 7.9 | 14.4 | 14.4 | G, Q, V, N(2) | Q | 152.6 | 0.7 | -0.5 | -1.0 | -4.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 157.6 | 0.7 | -0.5 | -0.9 | -3.9 |  |
|  |  | -1.185 m | Cumple | Cumple | 12.6 | 9.3 | 12.6 | G, Q, V(4) | Q | 98.8 | 0.6 | -0.3 | 1.0 | 5.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 101.3 | 0.6 | -0.3 | 1.1 | 5.8 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 12.6 | 9.3 | 12.6 | G, Q, V(4) | Q | 98.8 | 0.6 | -0.3 | 1.0 | 5.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 101.3 | 0.6 | -0.3 | 1.1 | 5.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.1 | 7.9 | 7.9 | G, Q, V, N(5) | Q,N,M | 85.4 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 3.0 | Cumple |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.3 | 7.9 | 7.9 | G, Q, V, N(5) | Q,N,M | 85.4 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 3.0 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.93. B-35a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 76.2 | 2.9 | 2.2 | 77.4 | 77.4 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 357.6 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 328.2 | 1.0 | 0.6 | -0.3 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 328.2 | 1.0 | 0.8 | -0.4 | -0.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 76.5 | 2.9 | 1.8 | 77.2 | 77.2 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 358.7 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 329.3 | -1.0 | -0.4 | -0.3 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 316.7 | -0.9 | -0.6 | -0.4 | -0.5 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 76.2 | 1.6 | 1.3 | 78.2 | 78.2 | G, N(1) | Nc | 237.1 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 233.7 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 233.7 | 0.4 | 0.3 | -0.2 | -0.2 |  |
|  |  | Pie | 76.5 | 1.6 | 0.9 | 78.1 | 78.1 | G, N(1) | Nc | 237.9 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 234.6 | -0.4 | -0.2 | -0.1 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 234.6 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.2 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.94. B-36

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 4.0 | 13.7 | 13.7 | G, Q, V, N(2) | Q | 146.3 | -0.2 | -0.7 | 0.7 | 2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 151.1 | -0.2 | -0.7 | 0.5 | 1.8 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 3.7 | 10.4 | 10.4 | G, V, N(4) | Q | 103.4 | -0.1 | -0.6 | 0.7 | 1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 113.8 | -0.1 | -0.5 | 0.6 | 1.6 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 1.8 | 7.3 | 7.3 | G, Q, V, N(2) | Q | 77.7 | 0.0 | -0.2 | 0.6 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 80.8 | 0.0 | -0.2 | 0.6 | 0.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 1.8 | 5.8 | 5.8 | G, V(6) | Q | 51.6 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 63.5 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.3 | 5.8 | 5.8 | G, V, N(4) | Q | 53.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 63.5 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.95. B-36a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 71.6 | 3.3 | 5.1 | 76.0 | 76.0 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 336.0 | -0.2 | 1.1 | -0.4 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 308.7 | -1.2 | 0.6 | -0.2 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 308.8 | 0.6 | 1.8 | -0.8 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 71.9 | 3.0 | 3.8 | 74.1 | 74.1 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 337.1 | 0.0 | -0.6 | -0.4 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 309.8 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 309.9 | -0.8 | -1.3 | -0.8 | -0.4 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 71.7 | 1.7 | 3.8 | 76.1 | 76.1 | G, Q, N(1) | Nc | 223.2 | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 220.0 | -0.4 | 0.6 | -0.2 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 220.0 | 0.2 | 1.0 | -0.4 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | 72.0 | 1.4 | 2.5 | 75.0 | 75.0 | G, Q, N(1) | Nc | 224.0 | 0.0 | -0.4 | -0.3 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 220.9 | 0.4 | -0.2 | -0.2 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 220.9 | -0.3 | -0.7 | -0.4 | -0.1 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.96. B-37

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.5 | 14.5 | 14.5 | G, Q, V, N(2) | Q | 157.9 | -0.6 | -0.9 | 1.3 | 7.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 159.2 | -0.5 | -0.8 | 1.3 | 6.7 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 1.8 | 8.8 | 8.8 | G, V(4) | Q | 83.1 | 0.0 | -0.5 | 0.8 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 96.8 | 0.0 | -0.5 | 0.7 | 0.1 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 2.3 | 7.2 | 7.2 | G, Q, V, N(6) | Q | 75.4 | 0.1 | -0.2 | 0.7 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 78.7 | 0.1 | -0.2 | 0.7 | 0.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 1.9 | 5.6 | 5.6 | G, V(4) | Q | 49.4 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 61.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.3 | 5.6 | 5.6 | G, Q, V(8) | Q | 56.8 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 61.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.97. B-37a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 66.4 | 3.5 | 3.5 | 68.3 | 68.3 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 311.5 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 286.9 | 1.2 | 0.9 | -0.4 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 276.4 | 1.1 | 1.2 | -0.6 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 66.6 | 3.2 | 3.2 | 67.9 | 67.9 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 312.6 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 288.0 | -1.1 | -0.8 | -0.4 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 277.5 | -1.0 | -1.1 | -0.6 | -0.6 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 88.1 | 2.7 | 2.6 | 92.8 | 92.8 | G, N(1) | Nc | 207.5 | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 204.7 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 204.7 | 0.5 | 0.5 | -0.3 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | 88.4 | 2.3 | 2.2 | 92.2 | 92.2 | G, N(1) | Nc | 208.3 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 205.5 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 205.5 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.3 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.98. B-38

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 12.5 | 16.7 | 16.7 | G, Q, V, N(2) | Q | 176.8 | 0.4 | -0.7 | 0.6 | -7.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(3) | N,M | 183.0 | 0.2 | -0.9 | 1.2 | -5.9 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 10.6 | 13.1 | 13.1 | G, V, N(4) | Q | 132.4 | 0.1 | -0.6 | 0.7 | -5.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 144.5 | 0.1 | -0.6 | 0.8 | -5.4 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 2.1 | 9.0 | 9.0 | G, V, N(6) | Q | 88.5 | 0.0 | -0.2 | 0.9 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 99.4 | 0.1 | -0.2 | 0.7 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 2.1 | 6.8 | 6.8 | G, V(8) | Q | 61.6 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | N,M | 74.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.4 | 6.8 | 6.8 | G, Q, V, N(10) | Q | 70.8 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | N,M | 74.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.3 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.99. B-38a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 90.3 | 6.8 | 7.5 | 98.4 | 98.4 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 423.4 | 1.7 | 1.6 | -0.7 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 389.1 | 2.4 | 2.2 | -1.0 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 389.1 | 2.3 | 2.6 | -1.2 | -1.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 90.5 | 5.0 | 5.6 | 96.2 | 96.2 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 424.5 | -1.0 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 390.2 | -1.7 | -1.5 | -1.0 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 390.3 | -1.7 | -2.0 | -1.2 | -1.0 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 78.3 | 4.5 | 4.8 | 87.2 | 87.2 | G, N(1) | Nc | 281.4 | 1.1 | 1.1 | -0.4 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 277.4 | 1.4 | 1.3 | -0.6 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 277.4 | 1.4 | 1.5 | -0.6 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | 78.5 | 3.0 | 3.2 | 84.2 | 84.2 | G, N(1) | Nc | 282.3 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 278.3 | -0.9 | -0.8 | -0.6 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 278.3 | -0.9 | -1.0 | -0.6 | -0.6 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.100. B-39

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 4.3 | 13.5 | 13.5 | G, Q, V(2) | Q | 139.5 | -0.3 | -1.0 | 1.3 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 147.8 | -0.3 | -0.9 | 1.1 | 1.7 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 4.2 | 13.5 | 13.5 | G, Q, V(2) | Q | 140.0 | 0.2 | -0.7 | 1.3 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 148.4 | 0.2 | -0.6 | 1.1 | 1.7 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 4.2 | 13.5 | 13.5 | G, Q, V(2) | Q | 140.0 | 0.2 | -0.7 | 1.3 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 148.4 | 0.2 | -0.6 | 1.1 | 1.7 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 3.5 | 9.3 | 9.3 | G, Q, V, N(4) | Q | 99.3 | 0.2 | -0.3 | 0.7 | 1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 102.2 | 0.2 | -0.3 | 0.6 | 1.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 1.8 | 6.4 | 6.4 | G, V(6) | Q | 58.2 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 70.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.3 | 6.4 | 6.4 | G, Q, V, N(4) | Q | 67.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 70.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.3 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.101. B-39a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | Cumple | 82.0 | 9.2 | 5.5 | 91.6 | 91.6 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 384.9 | -2.2 | 0.6 | -0.3 | 0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 346.4 | -3.2 | -0.3 | 0.2 | 1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 354.7 | -1.2 | 1.9 | -1.0 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | 82.3 | 6.2 | 5.0 | 87.4 | 87.4 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 386.0 | 1.1 | -0.4 | -0.3 | 0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 347.6 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 355.8 | 0.2 | -1.8 | -1.0 | 0.4 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | O-155x6 | Cabeza | 82.0 | 6.9 | 3.3 | 91.1 | 91.1 | G, Q, N(1) | Nc | 255.3 | -1.5 | 0.4 | -0.2 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 249.8 | -1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 252.5 | -1.2 | 0.9 | -0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(4) | NMYMZ | 255.2 | -1.5 | 0.4 | -0.2 | 0.6 |  |
|  |  | Pie | 82.3 | 4.2 | 2.8 | 87.1 | 87.1 | G, Q, N(1) | Nc | 256.1 | 0.7 | -0.3 | -0.2 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 250.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 253.4 | 0.5 | -0.7 | -0.4 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(4) | NMYMZ | 256.1 | 0.8 | -0.3 | -0.2 | 0.6 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (4) PP+CM+0.2·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.102. B-40

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.8 | 23.8 | 23.8 | G, Q, V, N(2) | Q | 255.0 | 1.1 | -0.9 | 8.9 | 3.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 260.6 | 1.1 | -0.7 | 7.7 | 3.6 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 10.8 | 17.3 | 17.3 | G, Q, V, N(2) | Q | 181.4 | 1.9 | -0.4 | 6.2 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 185.0 | 1.9 | -0.3 | 5.9 | -0.4 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 8.6 | 11.7 | 11.7 | G, Q, V(4) | Q | 118.5 | 1.2 | 0.3 | 3.1 | -2.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 126.6 | 1.0 | 0.2 | 2.7 | -2.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.9 | 8.9 | 8.9 | G, Q, V(4) | Q | 92.5 | -1.9 | 0.1 | 1.2 | -3.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 97.3 | -1.9 | 0.1 | 1.0 | -3.3 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.5 | 8.9 | 8.9 | G, Q, V(4) | Q | 92.5 | -1.9 | 0.1 | 1.2 | -3.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 97.3 | -1.9 | 0.1 | 1.0 | -3.3 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.103. B-40a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 70.7 | 7.6 | 2.6 | 77.3 | 77.3 | G, Q, V, N(1) | Nc | 560.6 | 3.3 | 2.6 | -1.5 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,NMYMZ | 547.5 | 3.2 | 5.5 | -3.2 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 547.6 | 3.5 | 3.7 | -2.2 | -1.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 71.2 | 7.5 | 2.3 | 77.6 | 77.6 | G, Q, V, N(1) | Nc | 562.3 | -2.6 | -2.5 | -1.5 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,NMYMZ | 549.2 | -2.7 | -5.4 | -3.2 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 549.3 | -3.0 | -3.7 | -2.2 | -1.9 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 67.9 | 3.7 | 2.0 | 73.0 | 73.0 | G, Q, V(1) | Nc,MZ | 391.2 | 2.1 | 1.6 | -0.9 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,NMYMZ | 391.1 | 2.0 | 2.1 | -1.2 | -1.0 |  |
|  |  | Pie | 68.4 | 3.7 | 1.6 | 72.9 | 72.9 | G, Q, V(1) | Nc,MZ | 392.4 | -1.6 | -1.5 | -0.9 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,NMYMZ | 392.4 | -1.6 | -2.1 | -1.2 | -1.0 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.104. B-41

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.5 | 30.8 | 30.8 | G, V, N(2) | Q | 284.0 | 10.0 | 0.1 | -0.1 | -10.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 302.7 | 9.5 | 0.3 | -0.3 | -9.5 |  |
|  |  | -0.923 m | Cumple | Cumple | 14.5 | 29.3 | 29.3 | G, V, N(2) | Q | 285.1 | 4.8 | 0.1 | -0.1 | -10.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 303.7 | 4.5 | 0.1 | -0.3 | -9.5 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 14.5 | 28.0 | 28.0 | G, V, N(2) | Q | 285.6 | 2.1 | 0.0 | -0.1 | -10.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 304.3 | 2.0 | 0.1 | -0.3 | -9.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 14.4 | 27.8 | 27.8 | G, V, N(2) | Q | 287.3 | -5.7 | -0.1 | -0.1 | -10.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 306.0 | -5.3 | -0.4 | -0.6 | -9.4 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 4.0 | 27.8 | 27.8 | G, V, N(2) | Q | 287.3 | -5.7 | -0.1 | -0.1 | -10.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 306.0 | -5.3 | -0.4 | -0.6 | -9.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.105. B-41a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.77 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 44.2 | 8.7 | 7.0 | 52.8 | 52.8 | G, V, N(1) | Nc | 271.4 | -8.3 | -0.8 | 0.5 | 3.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 240.5 | -8.0 | 6.3 | -3.6 | 3.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 252.5 | -9.1 | 2.0 | -1.1 | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | NMYMZ | 240.6 | -8.1 | 6.3 | -3.6 | 3.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 37.8 | 8.4 | 3.5 | 44.4 | 44.4 | G, V, N(5) | Nc | 277.7 | 4.3 | 2.3 | 1.3 | 3.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 242.2 | 3.5 | -6.1 | -3.6 | 3.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 254.2 | 4.5 | -1.9 | -1.1 | 4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(6) | NMYMZ | 277.6 | 4.1 | 4.2 | 2.4 | 3.3 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Xexc.+)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.77 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 61.6 | 6.3 | 8.4 | 1.2 | 72.3 | 1.2 | 72.3 | G, N(1) | Nc | 181.1 | -6.0 | 0.8 | -0.4 | 2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 176.7 | -5.8 | 2.5 | -1.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ,VY,MtVY | 178.0 | -6.1 | 1.3 | -0.7 | 2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | NMYMZ | 176.7 | -5.8 | 2.5 | -1.4 | 2.5 |  |
|  |  | Pie | 51.4 | 6.0 | 4.1 | 1.2 | 57.0 | 1.2 | 57.0 | G, V(5) | Nc | 189.8 | 2.9 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 178.0 | 2.7 | -2.4 | -1.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ,VY,MtVY | 179.3 | 3.0 | -1.2 | -0.7 | 2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | NMYMZ | 178.0 | 2.7 | -2.4 | -1.4 | 2.5 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(-Xexc.+) (4) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (5) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.106. B-42

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 7.5 | 5.9 | 7.5 | G, V, N(2) | Q | 60.3 | -0.1 | 0.4 | -0.7 | 3.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 63.7 | 0.0 | 0.4 | -1.1 | 2.7 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 9.5 | 5.3 | 9.5 | G, Q(4) | Q | 56.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 4.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 58.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.5 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 9.5 | 5.3 | 9.5 | G, Q(4) | Q | 56.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 4.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 58.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 3.5 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 6.3 | 4.6 | 6.3 | G, Q(4) | Q | 46.5 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 49.9 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 1.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 2.9 | 4.6 | 4.6 | G, Q, V(6) | Q | 49.1 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 50.2 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -1.1 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.5 | 4.6 | 4.6 | G, Q, V(6) | Q | 49.1 | -0.2 | 0.0 | -0.2 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 50.2 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | -1.1 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.107. B-42a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 120([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 28.1 | 3.4 | 3.1 | 32.7 | 32.7 | G, Q, V, N(1) | Nc,MZ | 89.1 | 2.4 | -1.0 | 0.4 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 87.1 | 1.3 | -1.3 | 0.5 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | NMYMZ | 91.9 | 2.3 | -1.1 | 0.4 | -0.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 27.4 | 2.0 | 2.0 | 30.6 | 30.6 | G, Q, V, N(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 90.5 | -1.6 | 0.5 | 0.4 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | MY | 89.4 | -1.0 | 0.8 | 0.5 | -0.8 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 120([]) | Cabeza | 55.2 | 5.0 | 4.3 | 63.8 | 63.8 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 63.2 | 1.5 | -0.8 | 0.3 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 62.6 | 1.1 | -0.8 | 0.3 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | 48.3 | 2.8 | 2.6 | 53.1 | 53.1 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 64.2 | -0.9 | 0.4 | 0.3 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MY | 63.9 | -0.7 | 0.5 | 0.3 | -0.5 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(+Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.108. B-43

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 1.9 | 6.5 | 6.5 | G, Q, V(2) | Q | 53.2 | 0.0 | -0.3 | 0.8 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 71.8 | 0.1 | -0.2 | 0.6 | -0.1 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 1.9 | 6.6 | 6.6 | G, Q, V(2) | Q | 53.6 | 0.0 | -0.1 | 0.8 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 72.4 | 0.1 | -0.1 | 0.6 | -0.1 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 1.9 | 6.6 | 6.6 | G, Q, V(2) | Q | 53.6 | 0.0 | -0.1 | 0.8 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 72.4 | 0.1 | -0.1 | 0.6 | -0.1 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 2.4 | 5.0 | 5.0 | G, Q, V, N(4) | Q | 54.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 54.7 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 2.2 | 3.7 | 3.7 | G, Q, V, N(6) | Q | 40.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 41.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.4 | 3.7 | 3.7 | G, Q, V, N(6) | Q | 40.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 41.0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.109. B-43a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 32.3 | 5.9 | 1.1 | 36.8 | 36.8 | G, V, N(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 220.7 | -1.5 | -4.0 | 1.7 | 0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 220.8 | -1.3 | -4.2 | 1.8 | 0.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 32.3 | 3.6 | 1.1 | 35.4 | 35.4 | G, V, N(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 222.6 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 222.7 | 1.1 | 2.6 | 1.8 | 0.6 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 48.0 | 6.9 | 53.4 | 53.4 | G, V(1) | Nc,NMYMZ | 157.5 | -0.6 | -2.7 | 1.1 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 157.5 | -0.5 | -2.8 | 1.1 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | 47.9 | 4.0 | 51.3 | 51.3 | G, V(1) | Nc,NMYMZ | 158.9 | 0.5 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 158.9 | 0.4 | 1.6 | 1.1 | 0.2 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.110. B-44

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 8.1 | 9.7 | 9.7 | G, V, N(2) | Q | 90.0 | -0.3 | 1.8 | -3.7 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 100.8 | -0.3 | 1.4 | -3.5 | 0.6 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 8.1 | 9.3 | 9.3 | G, V, N(2) | Q | 90.5 | -0.1 | 0.8 | -3.7 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 101.7 | -0.2 | 0.4 | -3.1 | 1.2 |  |
|  |  | -1.447 m | Cumple | Cumple | 8.2 | 6.3 | 8.2 | G, Q, V, N(5) | Q | 69.0 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -3.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 69.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -3.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 5.1 | 6.2 | 6.2 | G, Q, V, N(5) | Q | 67.7 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | -2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 67.8 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | -2.2 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.9 | 6.2 | 6.2 | G, Q, V, N(5) | Q | 67.7 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | -2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 67.8 | -0.3 | 0.0 | 0.1 | -2.2 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.111. B-44a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 25.6 | 5.6 | 1.6 | 30.2 | 30.2 | G, V, N(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 158.3 | -2.1 | -3.6 | 1.5 | 1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 158.3 | -1.8 | -4.0 | 1.7 | 0.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 24.9 | 3.5 | 1.3 | 28.0 | 28.0 | G, V, N(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 160.2 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 160.2 | 1.4 | 2.5 | 1.7 | 0.8 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 70.5 | 11.1 | 2.4 | 82.2 | 82.2 | G, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 112.8 | -1.0 | -2.4 | 0.9 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 112.8 | -0.9 | -2.5 | 1.0 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | 70.9 | 6.3 | 1.7 | 77.8 | 77.8 | G, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 114.2 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 114.2 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.112. B-45

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 12.3 | 11.9 | 12.3 | G, Q, V, N(2) | Q | 129.9 | -0.2 | -0.1 | -1.9 | 5.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 130.5 | -0.1 | 0.3 | -2.7 | 4.8 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 14.6 | 8.4 | 14.6 | G, Q, V, N(2) | Q | 91.8 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | 6.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 91.9 | 0.3 | -0.4 | 0.4 | 6.6 |  |
|  |  | -1.185 m | Cumple | Cumple | 17.7 | 8.1 | 17.7 | G, Q, V, N(2) | Q | 88.1 | 0.7 | -0.3 | 0.6 | 8.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 88.1 | 0.7 | -0.3 | 0.6 | 8.1 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 17.7 | 8.1 | 17.7 | G, Q, V, N(2) | Q | 88.1 | 0.7 | -0.3 | 0.6 | 8.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 88.1 | 0.7 | -0.3 | 0.6 | 8.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.0 | 7.1 | 7.1 | G, Q, V, N(5) | Q,N,M | 77.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 3.0 | Cumple |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.3 | 7.1 | 7.1 | G, Q, V, N(5) | Q,N,M | 77.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 3.0 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.113. B-45a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 38.2 | 5.5 | 2.4 | 42.7 | 42.7 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 253.0 | 2.2 | -2.9 | 1.2 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 231.9 | 1.1 | -3.9 | 1.7 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 231.9 | 3.1 | -1.9 | 0.7 | -1.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 36.1 | 3.7 | 1.7 | 38.6 | 38.6 | G, Q(1) | Nc | 255.0 | -1.2 | 1.5 | 1.2 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 233.8 | -0.1 | 2.7 | 1.7 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 233.8 | -2.2 | 0.6 | 0.7 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 242.8 | -1.9 | 1.0 | 0.9 | -1.2 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 50.5 | 5.9 | 2.5 | 56.9 | 56.9 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 165.1 | 1.8 | -1.7 | 0.6 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 165.1 | 1.2 | -2.4 | 1.0 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | 51.5 | 3.6 | 1.7 | 55.1 | 55.1 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 166.5 | -1.2 | 0.8 | 0.6 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 166.5 | -0.5 | 1.4 | 1.0 | -0.4 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.114. B-46

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 6.1 | 13.5 | 13.5 | G, Q, V(2) | Q | 138.8 | 0.1 | 0.5 | -3.0 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 148.2 | 0.1 | 0.4 | -2.6 | -0.5 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 1.8 | 10.1 | 10.1 | G, V, N(4) | Q | 101.1 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 111.4 | 0.0 | -0.4 | 0.1 | 0.7 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 1.7 | 7.2 | 7.2 | G, Q, V(6) | Q | 77.0 | 0.0 | -0.2 | 0.6 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 79.0 | 0.0 | -0.2 | 0.6 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 1.8 | 5.8 | 5.8 | G, Q, V(6) | Q | 62.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 63.3 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.3 | 5.8 | 5.8 | G, Q, V(6) | Q | 62.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 63.3 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.2 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.115. B-46a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 43.0 | 5.7 | 1.6 | 47.5 | 47.5 | G, Q(1) | Nc | 314.9 | -0.9 | -2.7 | 1.0 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 288.3 | -1.9 | -4.1 | 1.8 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 288.5 | -2.1 | -3.5 | 1.5 | 1.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 42.2 | 4.1 | 1.3 | 45.4 | 45.4 | G, Q(1) | Nc | 316.8 | 0.4 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY | 290.3 | 1.4 | 3.0 | 1.9 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 290.4 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 1.0 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 62.7 | 5.8 | 1.4 | 68.6 | 68.6 | G, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 205.5 | -1.0 | -2.1 | 0.9 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 205.5 | -0.9 | -2.3 | 1.0 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | 62.9 | 3.7 | 1.0 | 66.6 | 66.6 | G, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 207.0 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY | 206.9 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 0.4 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.116. B-47

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 8.8 | 16.1 | 16.1 | G, Q, V(2) | Q | 164.9 | 0.4 | 0.2 | -2.7 | -4.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 176.6 | 0.2 | -0.7 | 0.7 | -2.7 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 2.8 | 12.8 | 12.8 | G, V, N(4) | Q | 96.5 | 0.1 | 0.0 | -1.0 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 141.1 | 0.2 | -0.6 | 0.8 | -0.3 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 2.0 | 8.0 | 8.0 | G, Q, V(5) | Q | 85.5 | 0.1 | -0.2 | 0.8 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 87.8 | 0.1 | -0.2 | 0.7 | 0.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 2.2 | 6.3 | 6.3 | G, Q, V(5) | Q | 66.7 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 68.2 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.3 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.4 | 6.3 | 6.3 | G, Q, V(5) | Q | 66.7 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 68.2 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.3 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (4) PP+CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.117. B-47a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 51.0 | 5.8 | 2.2 | 55.0 | 55.0 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 355.1 | 2.0 | -2.2 | 0.9 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 324.9 | 0.9 | -4.2 | 1.9 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 325.8 | 2.9 | -0.7 | 0.1 | -1.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 49.1 | 4.5 | 1.6 | 51.2 | 51.2 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 357.0 | -1.1 | 1.1 | 0.9 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 326.8 | 0.0 | 3.2 | 1.9 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 327.8 | -2.2 | -0.3 | 0.1 | -1.3 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 69.7 | 5.5 | 2.3 | 75.5 | 75.5 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 231.9 | 1.7 | -1.1 | 0.3 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 231.6 | 1.0 | -2.2 | 1.0 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | 70.7 | 3.7 | 1.6 | 73.9 | 73.9 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 233.3 | -1.1 | 0.3 | 0.3 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 233.0 | -0.4 | 1.5 | 1.0 | -0.4 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.118. B-48

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 7.2 | 15.7 | 15.7 | G, Q, V(2) | Q | 160.9 | 0.1 | 0.9 | -3.9 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 171.9 | 0.1 | 0.6 | -3.1 | -0.2 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 2.6 | 11.7 | 11.7 | G, V, N(4) | Q | 117.9 | 0.0 | 0.2 | -1.2 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 128.5 | 0.0 | -0.2 | -0.6 | 0.6 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 1.5 | 8.1 | 8.1 | G, Q, V(6) | Q | 86.7 | 0.0 | -0.2 | 0.6 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 89.1 | 0.0 | -0.2 | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 1.7 | 6.4 | 6.4 | G, Q, V(6) | Q | 68.3 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | N,M | 69.9 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.3 | 6.4 | 6.4 | G, Q, V(6) | Q | 68.3 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | N,M | 69.9 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.1 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.119. B-48a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 52.2 | 7.9 | 1.9 | 57.7 | 57.7 | G, Q(1) | Nc | 375.6 | -1.4 | -3.2 | 1.2 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 345.4 | -2.3 | -5.7 | 2.6 | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 345.6 | -2.5 | -4.7 | 2.0 | 1.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 50.7 | 5.8 | 1.5 | 54.5 | 54.5 | G, Q(1) | Nc | 377.6 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY | 347.3 | 1.6 | 4.2 | 2.6 | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 347.6 | 1.9 | 3.1 | 2.0 | 1.2 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 73.8 | 7.6 | 1.8 | 81.9 | 81.9 | G, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 245.7 | -1.3 | -2.7 | 1.1 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 245.6 | -1.2 | -3.0 | 1.3 | 0.5 |  |
|  |  | Pie | 74.9 | 4.8 | 1.2 | 79.8 | 79.8 | G, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 247.1 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY | 247.0 | 0.8 | 1.9 | 1.3 | 0.5 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.120. B-49

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 9.0 | 11.6 | 11.6 | G, V(2) | Q | 108.5 | -0.3 | 1.9 | -3.9 | 1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 122.2 | -0.4 | 1.5 | -3.4 | 2.3 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 9.0 | 11.3 | 11.3 | G, V(2) | Q | 109.0 | 0.2 | 0.9 | -3.9 | 1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 124.4 | 0.2 | 0.3 | -2.3 | 2.8 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 4.7 | 8.0 | 8.0 | G, V, N(5) | Q | 76.4 | 0.3 | 0.0 | -1.1 | 1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 87.8 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | 2.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 1.6 | 5.6 | 5.6 | G, Q, V(7) | Q | 60.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 61.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.3 | 5.6 | 5.6 | G, Q, V, N(6) | Q,N,M | 61.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.121. B-49a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 35.2 | 6.7 | 1.3 | 39.6 | 39.6 | G, Q(1) | Nc | 267.0 | -0.2 | -2.1 | 0.8 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 237.7 | -1.4 | -4.8 | 2.2 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 237.9 | -1.7 | -3.7 | 1.7 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | NMYMZ | 237.7 | -1.5 | -4.8 | 2.2 | 0.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 35.1 | 5.2 | 1.2 | 38.4 | 38.4 | G, Q(1) | Nc | 268.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 239.6 | 1.2 | 3.8 | 2.2 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 239.8 | 1.5 | 2.6 | 1.7 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | NMYMZ | 239.6 | 1.3 | 3.8 | 2.2 | 0.7 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 52.6 | 5.9 | 57.1 | 57.1 | G, V(1) | Nc,NMYMZ | 172.1 | -0.6 | -2.0 | 0.8 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 172.0 | -0.5 | -2.4 | 1.0 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | 52.4 | 3.9 | 55.3 | 55.3 | G, V(1) | Nc,NMYMZ | 173.5 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 173.4 | 0.4 | 1.5 | 1.0 | 0.2 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.122. B-50

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 8.1 | 15.2 | 15.2 | G, Q, V(2) | Q | 110.0 | 1.3 | 0.5 | -3.7 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 165.1 | 1.3 | -0.3 | 1.0 | 2.0 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 3.4 | 11.7 | 11.7 | G, Q, V(4) | Q | 108.9 | 1.8 | 0.1 | -1.1 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 118.6 | 2.1 | -0.1 | 0.2 | -1.3 |  |
|  |  | -1.708 m | Cumple | Cumple | 7.5 | 5.5 | 7.5 | G, Q, V(6) | Q | 57.9 | -0.9 | 0.0 | -0.3 | -3.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 60.4 | -0.8 | 0.1 | -0.5 | -3.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.5 | 5.9 | 7.5 | G, Q, V(6) | Q | 58.4 | -1.7 | 0.0 | -0.3 | -3.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 60.7 | -1.7 | -0.1 | -0.4 | -3.1 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.3 | 5.9 | 5.9 | G, Q, V(8) | Q | 59.4 | -1.7 | -0.1 | -0.4 | -3.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 60.7 | -1.7 | -0.1 | -0.4 | -3.1 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.123. B-50a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 45.0 | 7.5 | 1.5 | 48.4 | 48.4 | G, Q, V, N(1) | Nc | 353.8 | 1.8 | 1.0 | -0.8 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 328.0 | 1.7 | -5.4 | 3.0 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 344.9 | 2.0 | 2.2 | -1.5 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 345.7 | 1.6 | 3.9 | -2.5 | -0.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 45.5 | 6.7 | 1.5 | 49.6 | 49.6 | G, Q, V, N(1) | Nc | 355.5 | -1.6 | -1.6 | -0.8 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 329.7 | -0.7 | 4.9 | 3.0 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 346.6 | -1.9 | -2.8 | -1.5 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 347.4 | -1.5 | -4.5 | -2.5 | -0.9 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 64.0 | 5.2 | 1.5 | 67.9 | 67.9 | G, Q, V(1) | Nc,MZ | 245.9 | 1.1 | 0.5 | -0.4 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 240.2 | 1.0 | -2.1 | 1.1 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | NMYMZ | 240.2 | 1.0 | -2.1 | 1.1 | -0.5 |  |
|  |  | Pie | 64.9 | 4.2 | 1.3 | 68.6 | 68.6 | G, Q, V(1) | Nc,MZ | 247.1 | -1.0 | -0.9 | -0.4 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 241.5 | -0.5 | 1.7 | 1.1 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | NMYMZ | 247.4 | -0.9 | -1.5 | -0.7 | -0.5 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.124. B-51

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 12.2 | 25.0 | 25.0 | G, V, N(2) | Q | 236.2 | 7.7 | 0.7 | -0.7 | -7.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 251.0 | 7.3 | 0.7 | -0.7 | -7.3 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 12.2 | 25.3 | 25.3 | G, V, N(2) | Q | 236.7 | 5.7 | 0.5 | -0.7 | -7.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 250.8 | 5.0 | 0.3 | -0.4 | -6.7 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 12.2 | 25.3 | 25.3 | G, V, N(2) | Q | 236.7 | 5.7 | 0.5 | -0.7 | -7.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 250.8 | 5.0 | 0.3 | -0.4 | -6.7 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 12.2 | 23.2 | 23.2 | G, V, N(2) | Q | 237.8 | 1.6 | 0.1 | -0.7 | -7.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 252.6 | 1.6 | 0.1 | -0.7 | -7.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 12.2 | 23.1 | 23.1 | G, V, N(2) | Q | 239.4 | -4.4 | -0.4 | -0.7 | -7.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 254.2 | -4.2 | -0.4 | -0.7 | -7.3 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 3.1 | 23.1 | 23.1 | G, V, N(2) | Q | 239.4 | -4.4 | -0.4 | -0.7 | -7.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 254.2 | -4.2 | -0.4 | -0.7 | -7.3 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.125. B-51a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.77 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 33.3 | 8.3 | 4.8 | 42.4 | 42.4 | G, V, N(1) | Nc | 210.5 | -6.0 | -2.8 | 1.4 | 2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY,NMYMZ | 212.6 | -5.2 | -6.0 | 3.3 | 2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 196.4 | -6.3 | 0.1 | -0.2 | 2.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 30.1 | 7.3 | 2.5 | 36.3 | 36.3 | G, V, N(4) | Nc,MZ | 215.3 | 3.3 | 3.4 | 2.2 | 2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY,NMYMZ | 214.4 | 2.9 | 5.3 | 3.3 | 2.4 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Xexc.+)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.77 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 46.1 | 5.7 | 5.8 | 55.2 | 55.2 | G, V(1) | Nc | 145.7 | -4.0 | -1.7 | 0.8 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,NMYMZ | 145.4 | -3.9 | -2.3 | 1.2 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 137.9 | -4.2 | -0.1 | -0.1 | 1.8 |  |
|  |  | Pie | 39.4 | 4.5 | 2.9 | 45.2 | 45.2 | G, V(1) | Nc,MZ | 147.0 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,NMYMZ | 146.7 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 1.7 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(-Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.126. B-52

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 1.8 | 4.9 | 4.9 | G, Q, V(2) | Q | 45.7 | -0.6 | -0.4 | 0.4 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 53.6 | 0.3 | -0.5 | 0.5 | -0.3 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 1.8 | 5.0 | 5.0 | G, Q, V(2) | Q | 46.8 | -0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 54.7 | 0.2 | -0.2 | 0.5 | -0.3 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 1.8 | 5.1 | 5.1 | G, Q, V(2) | Q | 47.9 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 55.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 1.8 | 5.2 | 5.2 | G, Q, V(2) | Q | 49.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 56.9 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | -0.3 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.3 | 5.2 | 5.2 | G, Q, V(2) | Q | 49.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 56.9 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | -0.3 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.127. B-52a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nt (%) | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 120([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 1.6 | 16.3 | 1.0 | 2.8 | 18.3 | 18.3 | G, Q, V, N(1) | Nt,MZ | 34.0 | 2.2 | 0.2 | -0.1 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | Nc,NMYMZ | 36.5 | 2.1 | 0.2 | -0.1 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MY | 38.0 | 1.7 | 0.4 | -0.2 | -0.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 0.3 | 14.5 | 0.7 | 1.8 | 16.5 | 16.5 | G, Q, V(4) | Nt | 19.1 | -1.0 | -0.1 | 0.0 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 35.4 | -1.4 | -0.1 | -0.1 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MY | 39.4 | -0.9 | -0.3 | -0.2 | -0.7 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (4) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nt (%) | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 120([]) | Cabeza | 1.3 | 32.1 | 1.2 | 4.0 | 35.3 | 35.3 | G, Q, V(2) | Nt,Nc,MZ,NMYMZ | 25.3 | 1.4 | 0.1 | -0.1 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY | 26.7 | 1.2 | 0.2 | -0.1 | -0.5 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 25.5 | 0.7 | 2.4 | 27.3 | 27.3 | G, Q, V(2) | Nc,MZ,NMYMZ | 26.3 | -0.8 | -0.1 | -0.1 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY | 27.7 | -0.7 | -0.1 | -0.1 | -0.5 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.128. B-53

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 4.9 | 7.2 | 7.2 | G, Q, V, N(2) | Q | 74.0 | -0.1 | -0.6 | 2.2 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(3) | N,M | 79.5 | 0.0 | -0.4 | 1.8 | -0.1 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 4.9 | 7.3 | 7.3 | G, Q, V, N(2) | Q | 74.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(3) | N,M | 80.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | -0.1 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 4.9 | 7.3 | 7.3 | G, Q, V, N(2) | Q | 74.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(3) | N,M | 80.1 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | -0.1 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 3.6 | 5.9 | 5.9 | G, Q, V, N(4) | Q | 61.4 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(3) | N,M | 65.0 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 2.6 | 3.8 | 3.8 | G, Q, V, N(4) | Q | 39.5 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(3) | N,M | 41.5 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.4 | 3.8 | 3.8 | G, Q, V, N(4) | Q | 39.5 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(3) | N,M | 41.5 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.0 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.129. B-53a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 37.1 | 4.6 | 1.3 | 40.4 | 40.4 | G, V, N(1) | Nc | 263.2 | -1.2 | 2.6 | -1.0 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 251.9 | 0.1 | 3.3 | -1.4 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 253.8 | -1.7 | 2.3 | -0.9 | 0.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 36.7 | 2.9 | 1.1 | 38.7 | 38.7 | G, V, N(1) | Nc | 265.1 | 1.0 | -1.2 | -1.0 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 253.8 | -0.4 | -2.1 | -1.4 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 255.7 | 1.4 | -1.0 | -0.9 | 0.8 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 55.3 | 5.3 | 1.0 | 59.8 | 59.8 | G, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 180.1 | -0.7 | 1.8 | -0.7 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 179.5 | -0.1 | 2.1 | -0.9 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | 54.8 | 3.1 | 0.8 | 57.4 | 57.4 | G, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 181.5 | 0.6 | -0.9 | -0.7 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 180.9 | -0.1 | -1.2 | -0.9 | 0.0 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.130. B-54

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.2 | 12.7 | 13.2 | G, V(2) | Q | 117.7 | -0.3 | -3.1 | 6.3 | 1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 128.6 | -0.3 | -3.7 | 5.6 | 1.6 |  |
|  |  | -1.185 m | Cumple | Cumple | 11.8 | 6.9 | 11.8 | G, Q, V, N(4) | Q | 75.2 | -0.4 | -0.7 | 2.9 | -4.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 75.3 | -0.4 | -0.7 | 2.9 | -4.3 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 11.8 | 6.9 | 11.8 | G, Q, V, N(4) | Q | 75.2 | -0.4 | -0.7 | 2.9 | -4.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 75.3 | -0.4 | -0.7 | 2.9 | -4.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.8 | 6.4 | 8.8 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 65.9 | -0.3 | 1.8 | 3.1 | -2.1 | Cumple |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.5 | 6.4 | 6.4 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 65.9 | -0.3 | 1.8 | 3.1 | -2.1 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.131. B-54a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 32.7 | 6.4 | 2.4 | 37.8 | 37.8 | G, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 209.2 | -2.7 | 3.4 | -1.2 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 200.9 | -1.5 | 4.6 | -1.9 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 201.5 | -3.1 | 3.1 | -1.1 | 1.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 31.7 | 3.8 | 1.7 | 34.4 | 34.4 | G, V, N(3) | Nc,MZ,NMYMZ | 203.4 | 2.2 | -1.1 | -1.1 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 202.8 | 0.5 | -2.7 | -1.9 | 0.5 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 43.8 | 7.3 | 2.4 | 50.9 | 50.9 | G, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 143.4 | -1.8 | 2.4 | -0.9 | 0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 143.2 | -1.2 | 2.9 | -1.2 | 0.5 |  |
|  |  | Pie | 44.6 | 3.9 | 1.5 | 48.3 | 48.3 | G, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 144.9 | 1.1 | -1.0 | -0.9 | 0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 144.6 | 0.6 | -1.6 | -1.2 | 0.5 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.132. B-55

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 11.1 | 10.3 | 11.1 | G, Q, V, N(2) | Q | 109.3 | -0.4 | -1.6 | 0.4 | 5.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 113.0 | -0.2 | -1.2 | -0.8 | 4.5 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 12.7 | 6.7 | 12.7 | G, Q, V, N(4) | Q | 73.8 | 0.2 | -1.2 | 1.7 | 5.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 73.9 | 0.2 | -1.1 | 1.5 | 5.2 |  |
|  |  | -1.185 m | Cumple | Cumple | 14.8 | 6.4 | 14.8 | G, Q, V, N(4) | Q | 69.2 | 0.5 | -0.7 | 2.1 | 6.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 69.2 | 0.5 | -0.7 | 2.0 | 6.0 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 14.8 | 6.4 | 14.8 | G, Q, V, N(4) | Q | 69.2 | 0.5 | -0.7 | 2.1 | 6.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 69.2 | 0.5 | -0.7 | 2.0 | 6.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.2 | 6.0 | 8.2 | G, Q, V, N(6) | Q | 61.2 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 59.6 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 2.4 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.4 | 6.0 | 6.0 | G, Q, V, N(6) | Q | 61.2 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 59.6 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 2.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.133. B-55a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 33.9 | 4.7 | 2.2 | 38.2 | 38.2 | G, Q(1) | Nc | 221.9 | 2.2 | 2.4 | -0.9 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 202.9 | 2.5 | 3.4 | -1.5 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 202.9 | 2.9 | 2.9 | -1.2 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 211.0 | 2.7 | 2.7 | -1.1 | -1.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 31.9 | 3.3 | 1.5 | 34.6 | 34.6 | G, Q(1) | Nc | 223.8 | -1.2 | -1.2 | -0.9 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 204.8 | -1.6 | -2.4 | -1.5 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 204.9 | -2.0 | -1.8 | -1.2 | -1.3 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 84.8 | 8.9 | 4.3 | 99.4 | 99.4 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 144.6 | 1.8 | 1.8 | -0.7 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 144.6 | 1.6 | 2.0 | -0.8 | -0.7 |  |
|  |  | Pie | 87.2 | 5.4 | 2.7 | 95.8 | 95.8 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 146.0 | -1.1 | -1.0 | -0.7 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 146.0 | -0.9 | -1.2 | -0.8 | -0.7 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.134. B-56

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 5.4 | 12.0 | 12.0 | G, Q, V, N(2) | Q | 126.7 | 0.3 | -0.6 | -1.7 | -2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(3) | N,M | 131.8 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | -1.5 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 3.4 | 8.8 | 8.8 | G, Q, V(4) | Q | 90.9 | 0.1 | -1.3 | 1.6 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 97.1 | 0.1 | -1.1 | 0.8 | -0.3 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 4.0 | 6.2 | 6.2 | G, Q, V(6) | Q | 66.0 | 0.0 | -0.6 | 1.7 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 68.0 | 0.0 | -0.6 | 1.5 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 5.0 | 5.4 | 5.4 | G, Q, V(6) | Q | 52.4 | 0.0 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | N,M | 53.6 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 0.2 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.8 | 5.4 | 5.4 | G, Q, V, N(9) | Q | 53.6 | 0.0 | 1.1 | 2.1 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | N,M | 53.6 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 0.2 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.135. B-56a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 40.0 | 4.1 | 1.6 | 42.2 | 42.2 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 287.2 | -1.1 | 1.4 | -0.5 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 262.6 | -0.5 | 2.9 | -1.4 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 263.6 | -2.1 | 0.3 | 0.0 | 1.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 38.9 | 3.3 | 1.3 | 40.3 | 40.3 | G, Q(1) | Nc | 289.1 | 0.6 | -0.7 | -0.5 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 264.6 | 0.0 | -2.4 | -1.4 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 265.6 | 1.7 | 0.4 | 0.0 | 1.0 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 56.7 | 3.8 | 1.5 | 60.1 | 60.1 | G, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 187.5 | -1.1 | 0.6 | -0.2 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 187.2 | -0.6 | 1.5 | -0.7 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | 57.6 | 2.7 | 1.0 | 59.4 | 59.4 | G, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 189.0 | 0.7 | -0.2 | -0.2 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 188.6 | 0.2 | -1.1 | -0.7 | 0.2 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.136. B-57

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 7.5 | 10.8 | 10.8 | G, Q, V, N(2) | Q | 113.0 | -0.4 | -2.5 | 2.8 | 2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 115.6 | -0.4 | -2.7 | 2.9 | 2.3 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 7.5 | 10.7 | 10.7 | G, Q, V, N(2) | Q | 113.6 | 0.2 | -1.7 | 2.8 | 2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 117.5 | 0.2 | -1.4 | 1.9 | 2.1 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 6.4 | 8.0 | 8.0 | G, Q, V, N(3) | Q | 86.9 | 0.3 | -0.8 | 2.1 | 2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 87.4 | 0.3 | -0.7 | 1.5 | 2.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 4.7 | 6.0 | 6.0 | G, Q, V(5) | Q | 58.2 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 59.7 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 0.3 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.8 | 6.0 | 6.0 | G, Q, V, N(3) | Q | 59.6 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 59.7 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 0.3 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.137. B-57a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 49.0 | 6.1 | 2.4 | 53.5 | 53.5 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 337.1 | 2.4 | 2.5 | -1.0 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 308.2 | 2.7 | 4.4 | -2.0 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 308.5 | 3.1 | 3.6 | -1.6 | -1.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 47.2 | 4.7 | 1.6 | 49.8 | 49.8 | G, Q(1) | Nc | 339.0 | -1.3 | -1.3 | -1.0 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 310.1 | -1.7 | -3.4 | -2.0 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 310.4 | -2.1 | -2.5 | -1.6 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 322.6 | -1.8 | -2.0 | -1.3 | -1.2 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 65.5 | 5.9 | 2.6 | 73.4 | 73.4 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 219.8 | 1.9 | 2.1 | -0.9 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 219.7 | 1.8 | 2.4 | -1.0 | -0.7 |  |
|  |  | Pie | 66.4 | 4.0 | 1.6 | 71.3 | 71.3 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 221.2 | -1.2 | -1.3 | -0.9 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 221.1 | -1.0 | -1.6 | -1.0 | -0.7 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.138. B-58

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 5.7 | 13.8 | 13.8 | G, V(2) | Q | 100.0 | 0.0 | -1.4 | 2.7 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(3) | N,M | 152.3 | 0.0 | -1.0 | 0.8 | 0.0 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 4.4 | 10.2 | 10.2 | G, Q, V(4) | Q | 104.1 | 0.0 | -1.5 | 2.0 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 111.8 | 0.0 | -1.1 | 0.7 | 0.5 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 4.2 | 6.9 | 6.9 | G, Q, V(6) | Q | 73.5 | 0.0 | -0.5 | 1.8 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 76.3 | 0.0 | -0.4 | 1.3 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 5.2 | 5.9 | 5.9 | G, Q, V(6) | Q | 57.3 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 58.7 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 0.1 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.9 | 5.9 | 5.9 | G, Q, V, N(7) | Q,N,M | 58.7 | 0.0 | 1.2 | 2.2 | 0.1 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.139. B-58a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 47.6 | 7.1 | 2.2 | 51.9 | 51.9 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 335.3 | -2.0 | 2.7 | -1.1 | 0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 306.2 | -1.4 | 5.2 | -2.4 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 308.8 | -2.9 | 0.9 | -0.2 | 1.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 46.3 | 5.7 | 1.6 | 48.6 | 48.6 | G, Q(1) | Nc,NMYMZ | 337.2 | 1.0 | -1.5 | -1.1 | 0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 308.1 | 0.5 | -4.1 | -2.4 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 310.7 | 2.1 | 0.3 | -0.2 | 1.3 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 65.3 | 6.8 | 2.3 | 71.3 | 71.3 | G, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 219.2 | -1.7 | 1.3 | -0.5 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 218.3 | -1.1 | 2.7 | -1.2 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | 66.3 | 4.8 | 1.5 | 69.5 | 69.5 | G, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 220.6 | 1.1 | -0.5 | -0.5 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 219.7 | 0.5 | -1.9 | -1.2 | 0.4 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.140. B-59

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 10.5 | 11.1 | 11.1 | G, Q, V(2) | Q | 105.9 | -0.5 | -3.3 | 4.3 | 2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 110.6 | -0.5 | -3.2 | 3.8 | 2.7 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 10.5 | 10.2 | 10.5 | G, Q, V(2) | Q | 106.4 | 0.2 | -2.2 | 4.3 | 2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 112.1 | 0.2 | -2.0 | 3.5 | 2.7 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 6.6 | 7.0 | 7.0 | G, Q, V(2) | Q | 73.0 | 0.3 | -0.8 | 2.3 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 76.7 | 0.3 | -0.9 | 2.2 | 1.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 5.3 | 5.1 | 5.3 | G, Q, V(6) | Q | 51.8 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 52.8 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 0.6 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.9 | 5.1 | 5.1 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 52.8 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 0.6 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.141. B-59a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 32.9 | 6.5 | 1.0 | 36.6 | 36.6 | G, Q(1) | Nc | 245.8 | 0.4 | 1.8 | -0.7 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 225.6 | 0.9 | 4.7 | -2.3 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 217.7 | 1.3 | 3.6 | -1.7 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 226.0 | 1.3 | 3.6 | -1.7 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 32.8 | 5.5 | 0.9 | 35.7 | 35.7 | G, Q(1) | Nc | 247.7 | -0.2 | -1.0 | -0.7 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 227.6 | -0.7 | -4.0 | -2.3 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 219.6 | -1.2 | -2.8 | -1.7 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 228.0 | -1.2 | -2.8 | -1.7 | -0.6 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 49.2 | 5.7 | 53.5 | 53.5 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 160.9 | 0.6 | 1.9 | -0.8 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 160.8 | 0.5 | 2.3 | -1.0 | -0.2 |  |
|  |  | Pie | 49.0 | 4.3 | 52.0 | 52.0 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 162.4 | -0.5 | -1.3 | -0.8 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 162.2 | -0.3 | -1.7 | -1.0 | -0.2 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.142. B-60

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 5.7 | 11.9 | 11.9 | G, Q, V(2) | Q | 125.9 | 0.3 | -0.6 | 2.0 | -2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 131.0 | 0.3 | -0.4 | 1.5 | -2.0 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 5.7 | 12.0 | 12.0 | G, Q, V(2) | Q | 126.4 | -0.2 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 131.5 | -0.2 | 0.0 | 1.5 | -2.0 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 5.7 | 12.0 | 12.0 | G, Q, V(2) | Q | 126.4 | -0.2 | 0.0 | 2.0 | -2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 131.5 | -0.2 | 0.0 | 1.5 | -2.0 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 5.9 | 7.4 | 7.4 | G, Q, V, N(4) | Q | 80.4 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | -2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 81.1 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | -2.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 1.6 | 4.6 | 4.6 | G, Q, V, N(5) | Q | 47.5 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 50.7 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.3 | 4.6 | 4.6 | G, Q, V, N(5) | Q | 47.5 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 50.7 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.143. B-60a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 75.0 | 13.0 | 2.6 | 1.4 | 85.3 | 1.4 | 85.3 | G, Q, V, N(1) | Nc | 583.5 | 3.2 | 6.5 | -3.3 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 572.0 | 3.0 | 9.4 | -5.0 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 573.5 | 3.5 | 7.7 | -4.0 | -1.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 74.2 | 10.8 | 2.0 | 1.4 | 82.1 | 1.4 | 82.1 | G, Q, V, N(1) | Nc | 585.2 | -2.3 | -4.9 | -3.3 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 573.7 | -2.1 | -7.8 | -5.0 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 575.2 | -2.6 | -6.1 | -4.0 | -1.8 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 72.0 | 8.8 | 2.0 | 80.4 | 80.4 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 412.4 | 2.1 | 4.4 | -2.2 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 411.8 | 1.9 | 5.0 | -2.6 | -0.9 |  |
|  |  | Pie | 72.2 | 6.7 | 1.4 | 78.3 | 78.3 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 413.6 | -1.4 | -3.2 | -2.2 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 413.1 | -1.3 | -3.8 | -2.6 | -0.9 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.144. B-61

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 25x25 | Cabeza | Cumple | Cumple | 36.1 | 13.7 | 36.1 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 143.1 | 2.0 | -0.6 | 0.9 | -18.8 | Cumple |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 24.2 | 11.4 | 24.2 | G, Q, V, N(2) | Q | 124.3 | 0.2 | -0.3 | 0.5 | -12.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 125.4 | 0.2 | -0.5 | 0.7 | -11.9 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 15.6 | 9.0 | 15.6 | G, Q, V, N(4) | Q | 97.7 | -0.6 | -0.1 | 0.7 | -7.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 98.4 | -0.6 | -0.1 | 0.7 | -7.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.7 | 6.6 | 6.7 | G, Q, V, N(5) | Q | 68.4 | -0.4 | 0.8 | 1.6 | -2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 72.0 | -0.4 | 0.3 | 0.7 | -2.6 |  |
| Cimentación | 25x25 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.2 | 6.6 | 6.6 | G, Q, V, N(5) | Q | 68.4 | -0.4 | 0.8 | 1.6 | -2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 72.0 | -0.4 | 0.3 | 0.7 | -2.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.145. B-61a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 25.8 | 8.0 | 4.1 | 33.1 | 33.1 | G, V, N(1) | Nc,MZ | 147.9 | -5.4 | -2.7 | 1.6 | 2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 133.3 | -3.4 | 5.8 | -3.4 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | NMYMZ | 147.9 | -5.0 | -4.6 | 2.7 | 2.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 24.8 | 8.0 | 2.9 | 30.0 | 30.0 | G, V, N(1) | Nc,MZ | 149.6 | 3.8 | 2.7 | 1.6 | 2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 135.0 | 1.7 | -5.8 | -3.4 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | NMYMZ | 149.6 | 3.3 | 4.6 | 2.7 | 2.4 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 66.0 | 9.7 | 8.4 | 1.1 | 1.3 | 77.3 | 1.1 | 1.3 | 77.3 | G, V(1) | Nc,MZ,VY,MtVY | 103.3 | -3.4 | -0.6 | 0.4 | 1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 99.8 | -2.8 | 2.2 | -1.3 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | NMYMZ | 103.3 | -3.3 | -1.3 | 0.8 | 1.5 |  |
|  |  | Pie | 57.5 | 9.6 | 5.4 | 1.1 | 1.3 | 66.8 | 1.1 | 1.3 | 66.8 | G, V(1) | Nc,MZ,VY,MtVY | 104.6 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 101.1 | 1.5 | -2.2 | -1.3 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | NMYMZ | 104.6 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 1.5 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.146. B-62

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 30x30 | Cabeza | Cumple | Cumple | 17.6 | 7.8 | 17.6 | G, Q, V, N(2) | Q | 92.7 | 2.2 | -2.7 | 4.2 | -9.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 91.3 | 2.1 | -3.0 | 4.6 | -9.5 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 17.6 | 7.2 | 17.6 | G, Q, V, N(2) | Q | 93.5 | -0.3 | -1.6 | 4.2 | -9.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 101.7 | -0.3 | -0.8 | 3.2 | -10.1 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 12.6 | 5.8 | 12.6 | G, Q, V, N(4) | Q | 81.1 | -1.2 | 0.1 | -1.2 | -7.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 81.3 | -1.2 | 0.2 | -1.3 | -7.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 5.0 | 4.3 | 5.0 | G, V, N(6) | Q | 58.2 | -0.3 | -0.9 | -1.5 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 60.1 | -0.3 | -0.6 | -0.8 | -2.4 |  |
| Cimentación | 30x30 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.7 | 4.3 | 4.3 | G, V, N(6) | Q | 58.2 | -0.3 | -0.9 | -1.5 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 60.1 | -0.3 | -0.6 | -0.8 | -2.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.147. B-62a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 28.9 | 7.7 | 2.9 | 35.9 | 35.9 | G, V, N(1) | Nc,MZ | 151.0 | -3.9 | 2.8 | -1.3 | 1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 144.6 | -3.8 | 5.6 | -2.8 | 1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | NMYMZ | 146.2 | -3.8 | 5.5 | -2.8 | 1.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 25.1 | 7.2 | 1.6 | 29.2 | 29.2 | G, V, N(4) | Nc | 171.0 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 146.5 | 1.8 | -5.2 | -2.8 | 1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(1) | MZ | 153.0 | 2.1 | -2.3 | -1.3 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | NMYMZ | 148.1 | 1.8 | -5.2 | -2.8 | 1.5 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 71.6 | 11.2 | 6.2 | 1.1 | 89.7 | 1.1 | 89.7 | G, V(1) | Nc,MZ | 112.1 | -2.5 | 1.6 | -0.7 | 1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 110.5 | -2.5 | 2.5 | -1.2 | 1.0 |  |
|  |  | Pie | 67.7 | 9.8 | 3.3 | 1.1 | 78.2 | 1.1 | 78.2 | G, V(3) | Nc | 121.9 | 0.9 | 0.1 | -0.1 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 111.9 | 1.3 | -2.2 | -1.2 | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(1) | MZ | 113.5 | 1.3 | -1.2 | -0.7 | 1.0 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(-Xexc.+) (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.148. CA10p

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nt (%) | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 220 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 1.8 | 2.1 | 2.9 | 6.4 | 6.4 | G, V, N(3) | Nc,MZ,NMYMZ | 31.3 | -3.0 | 4.1 | -2.3 | 2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | MY | 30.4 | -2.9 | 4.2 | -2.4 | 2.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 2.0 | 2.0 | 4.8 | 8.0 | 8.0 | G, V, N(3) | Nc,NMYMZ | 34.5 | 4.9 | -3.8 | -2.3 | 2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | MY | 33.6 | 4.7 | -3.9 | -2.4 | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | MZ | 31.6 | 4.9 | -3.1 | -1.9 | 2.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 220 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 5.5 | N.P.(2) | 1.9 | 1.8 | 8.4 | 8.4 | G, Q, V, N(6) | Nt | -132.2 | -1.3 | 3.4 | -2.4 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MY | -127.9 | -1.0 | 3.8 | -2.6 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | -123.9 | -1.9 | 1.5 | -1.2 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | NMYMZ | -130.7 | -1.4 | 3.4 | -2.4 | -0.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 5.4 | N.P.(2) | 2.6 | 6.8 | 13.5 | 13.5 | G, Q, V, N(6) | Nt | -129.0 | -4.9 | -4.8 | -2.4 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MY | -124.7 | -5.8 | -5.1 | -2.6 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(9) | MZ,NMYMZ | -121.3 | -7.0 | -3.6 | -1.8 | -1.8 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+) (5) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nt (%) | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 220 B | Cabeza | N.P.(1) | 3.4 | 4.0 | 5.2 | 11.9 | 11.9 | G, V(3) | Nc,MY,MZ,NMYMZ | 18.6 | -2.0 | 2.3 | -1.3 | 1.6 | Cumple |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 3.8 | 3.6 | 8.5 | 15.0 | 15.0 | G, V(3) | Nc,MY,MZ,NMYMZ | 20.9 | 3.3 | -2.2 | -1.3 | 1.6 | Cumple |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 220 B | Cabeza | 10.4 | N.P.(2) | 3.8 | 3.0 | 15.6 | 15.6 | G, Q, V(4) | Nt,NMYMZ | -93.2 | -1.1 | 2.0 | -1.5 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MY | -90.7 | -0.9 | 2.3 | -1.6 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | -90.0 | -1.2 | 1.4 | -1.1 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | 10.1 | N.P.(2) | 5.3 | 10.1 | 23.5 | 23.5 | G, Q, V(4) | Nt | -90.8 | -3.3 | -3.0 | -1.5 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MY,NMYMZ | -88.3 | -3.8 | -3.1 | -1.6 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(6) | MZ | -86.4 | -4.0 | -2.6 | -1.3 | -0.9 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. (3) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (6) PP+CM+0.2·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.149. CA-01

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 30.9 | 18.2 | 30.9 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 362.2 | 4.6 | -2.7 | 23.4 | -24.9 | Cumple |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 24.8 | 14.4 | 24.8 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 290.9 | 1.9 | -1.8 | 17.9 | -17.6 | Cumple |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 16.3 | 10.2 | 16.3 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 207.1 | -0.1 | 0.5 | 11.1 | -9.8 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.4 | 7.0 | 10.4 | G, Q, V, N(3) | Q | 34.4 | -1.6 | 0.1 | -0.4 | -7.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | N,M | 142.7 | -0.3 | 0.7 | 4.4 | -2.3 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.4 | 7.0 | 7.0 | G, Q, V, N(4) | Q | 41.9 | -1.6 | 0.2 | 0.1 | -7.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | N,M | 142.7 | -0.3 | 0.7 | 4.4 | -2.3 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.150. CA-01a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 6.8 | 3.3 | 2.7 | 12.3 | 12.3 | G, Q, V, N(1) | Nc | 140.6 | -3.4 | 7.3 | -4.1 | 2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(2) | MY | 120.6 | -2.9 | 8.0 | -4.1 | 1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 140.1 | -3.4 | 7.4 | -3.9 | 1.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.0 | 2.9 | 3.1 | 12.1 | 12.1 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 144.4 | 3.4 | -6.6 | -4.1 | 2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY | 119.3 | 3.7 | -7.0 | -4.2 | 1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 95.9 | 3.9 | -6.5 | -4.1 | 1.9 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 18.8 | 2.7 | 2.6 | 23.4 | 23.4 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 385.5 | -3.2 | 5.4 | -3.5 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 259.0 | -1.9 | 6.7 | -4.0 | 2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 380.4 | -3.3 | 5.6 | -3.6 | 1.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 19.0 | 3.0 | 4.2 | 23.8 | 23.8 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 389.3 | 3.0 | -6.5 | -3.5 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 314.9 | 4.2 | -7.3 | -4.1 | 2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 215.9 | 5.3 | -5.9 | -3.5 | 1.9 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 30.8 | 3.1 | 2.1 | 35.7 | 35.7 | G, Q, V, N(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 627.7 | -2.7 | 6.7 | -2.5 | 2.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY | 489.8 | -1.9 | 7.5 | -3.5 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 31.0 | 1.9 | 5.5 | 37.3 | 37.3 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 631.5 | 6.8 | -2.0 | -2.5 | 2.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | MY | 462.2 | -1.2 | -4.6 | -3.4 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MZ | 467.6 | 6.9 | -1.0 | -1.6 | 2.6 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (11) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 11.9 | 6.3 | 4.1 | 1.4 | 21.8 | 1.4 | 21.8 | G, Q, V(1) | Nc | 90.5 | -2.2 | 5.2 | -2.9 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(2) | MY | 83.1 | -2.1 | 5.4 | -2.8 | 1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ,NMYMZ | 90.2 | -2.2 | 5.2 | -2.8 | 1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(4) | VZ,MtVZ | 83.4 | -2.1 | 5.3 | -2.9 | 1.4 |  |
|  |  | Pie | 12.3 | 5.5 | 5.0 | 1.4 | 22.1 | 1.4 | 22.1 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 93.2 | 2.5 | -4.6 | -2.9 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MY | 85.0 | 2.6 | -4.7 | -2.9 | 1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 77.1 | 2.7 | -4.6 | -2.9 | 1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(4) | VZ,MtVZ | 86.2 | 2.6 | -4.7 | -2.9 | 1.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 31.7 | 4.8 | 3.6 | 1.2 | 40.0 | 1.2 | 40.0 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 240.8 | -1.9 | 3.8 | -2.4 | 1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MY,VZ,MtVZ | 215.1 | -1.6 | 4.1 | -2.5 | 1.4 |  |
|  |  | Pie | 32.1 | 5.2 | 6.3 | 1.2 | 42.5 | 1.2 | 42.5 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 243.6 | 2.6 | -4.4 | -2.4 | 1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MY,VZ,MtVZ | 217.9 | 3.1 | -4.5 | -2.5 | 1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 187.5 | 3.4 | -4.2 | -2.4 | 1.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 51.3 | 5.8 | 3.1 | 1.1 | 60.6 | 1.1 | 60.6 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 385.1 | -1.6 | 4.8 | -1.9 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MY | 338.0 | -1.5 | 4.9 | -2.1 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VZ,MtVZ | 328.7 | -1.3 | 4.9 | -2.2 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | 51.7 | 3.2 | 4.2 | 1.1 | 59.1 | 1.1 | 59.1 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 387.9 | 2.2 | -1.9 | -1.9 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY,VZ,MtVZ | 331.5 | -0.4 | -2.7 | -2.2 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(8) | MZ | 248.0 | -2.2 | -2.3 | -1.9 | -0.4 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (2) PP+CM+0.2·Nieve (3) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (5) PP+CM+0.7·Qa(C) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (8) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.151. CA-02

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-0.15 - 2.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 7.2 | 49.5 | 49.5 | G, Q, V, N(2) | Q | 922.8 | 3.3 | 13.7 | -9.3 | -4.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 977.2 | 5.3 | 13.9 | -9.1 | -1.2 |  |
|  |  | 1.65 m | Cumple | Cumple | 7.2 | 49.5 | 49.5 | G, Q, V, N(2) | Q | 922.8 | 3.3 | 13.7 | -9.3 | -4.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 977.2 | 5.3 | 13.9 | -9.1 | -1.2 |  |
|  |  | 0.45 m | Cumple | Cumple | 7.2 | 49.5 | 49.5 | G, Q, V, N(2) | Q | 922.8 | 3.3 | 13.7 | -9.3 | -4.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 977.2 | 5.3 | 13.9 | -9.1 | -1.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.2 | 49.2 | 49.2 | G, Q, V, N(2) | Q | 932.1 | -6.7 | -7.8 | -9.3 | -4.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 986.2 | 10.2 | -4.7 | -7.9 | 1.2 |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | -0.15 m | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.6 | 49.2 | 49.2 | G, Q, V, N(2) | Q | 932.1 | -6.7 | -7.8 | -9.3 | -4.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 986.2 | 10.2 | -4.7 | -7.9 | 1.2 |  |
|  |  | Cabeza | Cumple | Cumple | 8.6 | 20.0 | 20.0 | G, Q, V(5) | Q | 376.8 | -2.9 | -1.5 | 6.8 | 6.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 405.3 | 2.1 | -1.1 | 5.1 | -0.9 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 8.5 | 20.0 | 20.0 | G, Q, V(5) | Q | 377.8 | -1.1 | 0.3 | 6.8 | 6.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 406.4 | 1.8 | 0.2 | 5.1 | -0.9 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 3.4 | 14.2 | 14.2 | G, Q, V, N(2) | Q | 270.8 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 287.0 | 1.5 | 0.0 | 1.8 | -1.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.2 | 9.4 | 9.4 | G, V(7) | Q | 151.4 | -2.5 | -0.2 | -1.3 | -6.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 190.7 | -2.2 | -0.2 | -1.0 | -5.6 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.3 | 9.4 | 9.4 | G, V, N(8) | Q | 153.8 | -2.5 | -0.2 | -1.3 | -6.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 190.7 | -2.2 | -0.2 | -1.0 | -5.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.152. CA-02a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 9.4 | 3.4 | 5.5 | 0.8 | 17.8 | 0.8 | 17.8 | G, Q, V, N(1) | Nc | 248.7 | -6.6 | -7.9 | -0.8 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(2) | MY | 246.7 | -5.5 | -9.1 | 1.9 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 238.3 | -6.9 | -7.3 | -1.5 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 135.4 | -2.3 | -1.5 | -3.7 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | NMYMZ | 247.3 | -6.6 | -8.9 | 0.9 | -1.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.4 | 3.5 | 6.6 | 0.8 | 18.9 | 0.8 | 18.9 | G, Q, V, N(1) | Nc | 250.0 | -7.7 | -8.8 | -0.8 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY | 239.3 | -6.8 | -9.3 | -1.6 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(7) | MZ | 238.1 | -8.3 | -8.1 | 0.2 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 136.1 | -2.6 | -5.6 | -3.7 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | NMYMZ | 239.6 | -8.3 | -9.0 | -1.5 | -1.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 11.6 | 2.6 | 4.3 | 0.7 | 17.2 | 0.7 | 17.2 | G, Q, V, N(8) | Nc | 274.5 | 3.6 | 6.1 | 0.6 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(9) | MY | 262.2 | 3.5 | 6.9 | -1.8 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | MZ,NMYMZ | 264.2 | 5.4 | 6.1 | 0.6 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | VZ,MtVZ | 251.2 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 11.7 | 4.5 | 3.2 | 0.7 | 18.3 | 0.7 | 18.3 | G, Q, V, N(8) | Nc | 277.0 | 3.0 | 7.6 | 0.6 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY,VZ,MtVZ | 253.8 | 3.3 | 11.9 | 3.5 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 266.9 | 4.1 | 9.7 | 2.2 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | NMYMZ | 266.0 | 4.1 | 11.2 | 2.9 | 0.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 22.6 | 12.1 | 6.4 | 4.9 | 40.5 | 4.9 | 40.5 | G, Q, V, N(13) | Nc | 599.2 | -7.4 | -31.5 | 23.0 | 1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(14) | MY | 586.5 | -7.6 | -32.1 | 23.7 | 1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 572.5 | -8.1 | -28.1 | 19.6 | 1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(15) | VZ,MtVZ | 582.4 | -5.9 | -31.6 | 23.7 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | NMYMZ | 599.2 | -7.7 | -31.8 | 23.2 | 1.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 22.6 | 2.4 | 5.2 | 4.9 | 29.1 | 4.9 | 29.1 | G, Q, V, N(13) | Nc | 600.4 | -5.6 | -5.6 | 23.0 | 1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY | 572.3 | -5.0 | -6.3 | 18.8 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 573.8 | -6.6 | -6.0 | 19.6 | 1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(15) | VZ,MtVZ | 583.6 | -3.9 | -4.9 | 23.7 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | NMYMZ | 600.4 | -5.7 | -5.6 | 23.2 | 1.8 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 26.3 | 1.7 | 5.8 | 2.1 | 31.3 | 2.1 | 31.3 | G, Q, V, N(16) | Nc | 620.0 | 4.3 | 2.8 | 8.4 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(9) | MY | 525.9 | 5.6 | 4.4 | 3.3 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(17) | MZ | 524.5 | 7.2 | 4.2 | 3.4 | -3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | VZ,MtVZ | 605.5 | 3.7 | 1.1 | 10.3 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | NMYMZ | 593.2 | 6.7 | 3.6 | 6.5 | -2.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 26.4 | 9.3 | 5.6 | 2.1 | 40.1 | 2.1 | 40.1 | G, Q, V, N(16) | Nc | 622.6 | 4.6 | 22.2 | 8.4 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY,VZ,MtVZ | 608.1 | 4.6 | 24.7 | 10.3 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(18) | MZ | 583.3 | 7.1 | 22.4 | 9.2 | 1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | NMYMZ | 622.3 | 6.5 | 24.5 | 10.0 | 1.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 47.0 | 8.5 | 1.8 | 1.6 | 57.0 | 1.6 | 57.0 | G, Q, V, N(16) | Nc | 952.3 | -1.9 | -19.9 | 7.5 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY,VZ,MtVZ | 937.0 | -2.1 | -20.9 | 8.0 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(19) | MZ | 950.9 | -2.2 | -20.1 | 7.6 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(20) | NMYMZ | 950.7 | -2.1 | -20.7 | 7.9 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 47.2 | 2.8 | 3.2 | 1.6 | 52.7 | 1.6 | 52.7 | G, Q, V, N(16) | Nc | 956.1 | -2.8 | 6.3 | 7.5 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(15) | MY | 935.8 | -2.0 | 6.9 | 7.9 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(17) | MZ | 766.7 | -4.1 | 3.5 | 4.4 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | VZ,MtVZ | 940.9 | -2.3 | 6.8 | 8.0 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(19) | NMYMZ | 954.8 | -3.3 | 6.6 | 7.6 | -0.3 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+) (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) (16) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (17) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (18) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (19) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (20) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 15.4 | 5.0 | 7.9 | 0.7 | 27.4 | 0.7 | 27.4 | G, Q, N(1) | Nc | 169.6 | -3.8 | -5.1 | -0.5 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(2) | MY | 168.8 | -3.8 | -5.7 | 0.4 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 167.3 | -4.2 | -5.0 | -0.9 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 167.1 | -3.5 | -4.3 | -1.4 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | NMYMZ | 166.5 | -4.2 | -5.5 | 0.1 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | 15.5 | 5.4 | 9.0 | 0.7 | 29.1 | 0.7 | 29.1 | G, Q, N(1) | Nc | 170.5 | -4.1 | -5.7 | -0.5 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 168.1 | -4.3 | -6.1 | -0.9 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MZ | 167.4 | -4.8 | -5.4 | 0.1 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 168.0 | -3.8 | -5.8 | -1.4 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | NMYMZ | 168.2 | -4.8 | -6.0 | -0.9 | -0.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 19.9 | 4.3 | 5.0 | 0.8 | 28.3 | 0.8 | 28.3 | G, Q, N(1) | Nc | 186.2 | 1.8 | 3.4 | 1.3 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MY | 183.3 | 1.9 | 4.1 | -0.4 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ,NMYMZ | 184.6 | 2.7 | 3.8 | 0.9 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | VZ,MtVZ | 184.5 | 2.2 | 3.1 | 1.6 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | 20.1 | 6.9 | 4.8 | 0.8 | 31.0 | 0.8 | 31.0 | G, Q, N(1) | Nc | 188.1 | 2.3 | 6.3 | 1.3 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,VZ,MtVZ | 186.4 | 2.1 | 6.7 | 1.6 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 186.5 | 2.6 | 6.5 | 1.4 | 0.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 36.9 | 17.4 | 8.2 | 6.9 | 60.3 | 6.9 | 60.3 | G, Q(8) | Nc,MY,VZ,MtVZ | 404.5 | -3.6 | -19.7 | 14.3 | 0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 400.3 | -4.4 | -19.1 | 13.4 | 0.8 |  |
|  |  | Pie | 37.0 | 3.5 | 6.5 | 6.9 | 45.3 | 6.9 | 45.3 | G, Q(8) | Nc,VZ,MtVZ | 405.4 | -2.6 | -3.6 | 14.3 | 0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 400.7 | -3.0 | -4.0 | 13.2 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 401.2 | -3.5 | -3.9 | 13.4 | 0.8 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 44.7 | 2.4 | 7.3 | 2.9 | 53.1 | 2.9 | 53.1 | G, Q(8) | Nc | 418.1 | 2.5 | 1.3 | 6.0 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MY | 375.6 | 3.3 | 2.3 | 3.3 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(9) | MZ | 375.2 | 3.9 | 2.2 | 3.4 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | VZ,MtVZ | 414.2 | 2.9 | 1.1 | 6.0 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | NMYMZ | 414.4 | 3.6 | 1.9 | 5.1 | -0.9 |  |
|  |  | Pie | 44.9 | 15.6 | 6.9 | 2.9 | 66.6 | 2.9 | 66.6 | G, Q(8) | Nc,MY | 420.0 | 2.8 | 15.1 | 6.0 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 416.6 | 3.7 | 15.0 | 6.0 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | VZ,MtVZ | 416.1 | 2.6 | 15.0 | 6.0 | -0.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 54.8 | 10.0 | 1.6 | 1.6 | 66.2 | 1.6 | 66.2 | G, Q(8) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 637.8 | -1.2 | -13.1 | 5.0 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 628.0 | -1.3 | -12.3 | 4.7 | -0.2 |  |
|  |  | Pie | 55.0 | 3.3 | 2.7 | 1.6 | 60.5 | 1.6 | 60.5 | G, Q(8) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 640.7 | -1.5 | 4.3 | 5.0 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(9) | MZ | 554.2 | -2.2 | 2.8 | 3.4 | -0.4 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.2·Nieve (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (5) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (7) PP+CM+0.5·V(-Xexc.+) (8) PP+CM+0.7·Qa(C) (9) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.153. CA-03

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-0.15 - 2.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 6.5 | 42.5 | 42.5 | G, V, N(2) | Q | 733.1 | 11.4 | 1.8 | -2.1 | -9.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 838.5 | 12.3 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |  |
|  |  | 1.65 m | Cumple | Cumple | 6.5 | 43.3 | 43.3 | G, V, N(2) | Q | 742.5 | -9.4 | -2.9 | -2.1 | -9.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 847.8 | 13.9 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |  |
|  |  | 0.45 m | Cumple | Cumple | 6.5 | 43.3 | 43.3 | G, V, N(2) | Q | 742.5 | -9.4 | -2.9 | -2.1 | -9.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 847.8 | 13.9 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.5 | 43.3 | 43.3 | G, V, N(2) | Q | 742.5 | -9.4 | -2.9 | -2.1 | -9.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 847.8 | 13.9 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | -0.15 m | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.5 | 43.3 | 43.3 | G, V, N(4) | Q | 560.6 | -10.2 | -2.6 | -1.8 | -8.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 847.8 | 13.9 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |  |
|  |  | Cabeza | Cumple | Cumple | 8.5 | 19.3 | 19.3 | G, Q, V(5) | Q | 284.4 | 6.1 | 0.1 | -1.0 | -8.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 384.6 | 4.6 | 0.0 | -0.4 | -5.4 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 8.5 | 19.1 | 19.1 | G, Q, V(5) | Q | 285.2 | 3.9 | -0.1 | -1.0 | -8.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 385.6 | 3.2 | -0.1 | -0.4 | -5.4 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 4.4 | 12.3 | 12.3 | G, Q, V(5) | Q | 183.7 | 1.6 | -0.2 | -0.8 | -3.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 248.4 | 1.8 | -0.2 | -0.5 | -2.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.6 | 8.2 | 9.6 | G, V(6) | Q | 143.2 | -3.0 | -0.1 | -0.8 | -7.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 167.4 | -3.0 | 0.0 | -0.7 | -7.5 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.5 | 8.2 | 8.2 | G, Q, V, N(7) | Q | 162.3 | -3.1 | -0.1 | -0.9 | -8.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 167.4 | -3.0 | 0.0 | -0.7 | -7.5 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.154. CA-03a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 8.7 | 2.3 | 7.4 | 1.7 | 17.8 | 1.7 | 17.8 | G, Q, V, N(1) | Nc | 230.2 | -9.0 | -5.3 | 7.7 | -5.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 222.8 | -8.2 | -6.1 | 8.3 | -5.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 223.0 | -9.3 | -5.6 | 8.0 | -6.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.7 | 1.4 | 12.9 | 1.7 | 22.5 | 1.7 | 22.5 | G, Q, V, N(1) | Nc | 231.4 | -15.4 | 3.2 | 7.7 | -5.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 217.8 | -12.6 | 3.6 | 7.2 | -4.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 224.2 | -16.2 | 3.3 | 8.0 | -6.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,MtVZ | 224.0 | -14.2 | 3.1 | 8.3 | -5.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 12.5 | 0.7 | 8.5 | 0.4 | 20.0 | 0.4 | 20.0 | G, Q, V, N(1) | Nc | 294.7 | 7.5 | -0.4 | 0.7 | -2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | MY,VZ,MtVZ | 276.1 | 8.0 | -1.9 | 2.1 | -3.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ,NMYMZ | 287.4 | 10.7 | 0.9 | -0.5 | -4.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 12.6 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 14.4 | 0.4 | 14.4 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 297.2 | 2.0 | 1.2 | 0.7 | -2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | MY,VZ,MtVZ | 278.6 | 0.7 | 3.0 | 2.1 | -3.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(7) | MZ | 276.5 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | -0.9 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 19.9 | 1.8 | 5.2 | 1.3 | 26.2 | 1.3 | 26.2 | G, Q, V, N(8) | Nc,NMYMZ | 527.6 | -6.2 | -4.0 | 5.0 | -5.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(9) | MY,VZ,MtVZ | 468.8 | -5.5 | -4.8 | 6.1 | -6.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 513.5 | -6.6 | -4.6 | 5.7 | -6.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 19.9 | 0.8 | 10.8 | 1.3 | 30.7 | 1.3 | 30.7 | G, Q, V, N(8) | Nc | 528.8 | -12.4 | 1.7 | 5.0 | -5.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(9) | MY,VZ,MtVZ | 470.0 | -12.4 | 2.2 | 6.1 | -6.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 514.7 | -13.5 | 1.9 | 5.7 | -6.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 24.7 | 1.1 | 9.8 | 0.7 | 32.7 | 0.7 | 32.7 | G, Q, V, N(8) | Nc | 583.8 | 8.0 | -2.1 | 2.4 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY,VZ,MtVZ | 556.5 | 9.4 | -2.8 | 3.2 | -3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(11) | MZ | 521.9 | 12.4 | 0.2 | 0.1 | -6.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | NMYMZ | 569.8 | 11.6 | -0.6 | 0.9 | -5.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 24.8 | 1.7 | 4.4 | 0.7 | 29.7 | 0.7 | 29.7 | G, Q, V, N(8) | Nc | 586.4 | 4.9 | 3.5 | 2.4 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 573.0 | 2.5 | 4.5 | 3.2 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(13) | MZ | 559.7 | 5.6 | 4.1 | 2.9 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | VZ,MtVZ | 559.0 | 2.6 | 4.5 | 3.2 | -3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | NMYMZ | 573.7 | 5.5 | 4.1 | 2.8 | -1.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 38.9 | 0.6 | 2.5 | 0.2 | 41.0 | 0.2 | 41.0 | G, Q, V, N(8) | Nc | 788.1 | -0.4 | -0.7 | 0.4 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | MY,VZ,MtVZ | 685.6 | -1.5 | -1.4 | 0.9 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 761.6 | -3.2 | 0.4 | -0.1 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | NMYMZ | 787.0 | -2.4 | 0.2 | 0.0 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 39.1 | 0.6 | 4.9 | 0.2 | 44.3 | 0.2 | 44.3 | G, Q, V, N(8) | Nc,NMYMZ | 792.0 | -5.6 | 0.8 | 0.4 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | MY,VZ,MtVZ | 689.5 | -4.7 | 1.5 | 0.9 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 767.4 | -6.2 | 1.2 | 0.6 | -1.8 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 14.3 | 3.4 | 10.8 | 2.7 | 27.9 | 2.7 | 27.9 | G, Q, N(1) | Nc | 157.6 | -5.3 | -3.5 | 5.2 | -3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 156.3 | -5.4 | -3.9 | 5.5 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 156.4 | -5.8 | -3.7 | 5.4 | -3.6 |  |
|  |  | Pie | 14.4 | 2.1 | 18.3 | 2.7 | 34.1 | 2.7 | 34.1 | G, Q, N(1) | Nc | 158.5 | -8.7 | 2.3 | 5.2 | -3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 157.2 | -9.1 | 2.4 | 5.0 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 157.3 | -9.8 | 2.3 | 5.4 | -3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 157.2 | -9.1 | 2.3 | 5.5 | -3.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 21.3 | 0.8 | 10.7 | 0.5 | 31.7 | 0.5 | 31.7 | G, Q, V(3) | Nc | 199.5 | 4.7 | -0.2 | 0.4 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 192.7 | 4.6 | -0.8 | 0.9 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ,NMYMZ | 199.2 | 5.7 | 0.3 | 0.0 | -2.2 |  |
|  |  | Pie | 21.5 | 1.4 | 2.8 | 0.5 | 24.9 | 0.5 | 24.9 | G, Q, V(3) | Nc,NMYMZ | 201.4 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 194.6 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(7) | MZ | 199.1 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | -1.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 32.7 | 2.6 | 7.0 | 1.9 | 41.1 | 1.9 | 41.1 | G, Q(7) | Nc | 358.6 | -3.2 | -2.4 | 3.2 | -3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(8) | MY,VZ,MtVZ | 333.1 | -3.2 | -3.0 | 4.0 | -3.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 358.6 | -3.8 | -2.9 | 3.7 | -3.6 |  |
|  |  | Pie | 32.8 | 1.3 | 14.6 | 1.9 | 47.4 | 1.9 | 47.4 | G, Q(7) | Nc | 359.6 | -6.6 | 1.2 | 3.2 | -3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(8) | MY,VZ,MtVZ | 334.0 | -7.2 | 1.5 | 4.0 | -3.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 359.5 | -7.8 | 1.3 | 3.7 | -3.6 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 42.4 | 1.5 | 13.1 | 0.8 | 55.8 | 0.8 | 55.8 | G, Q, V(3) | Nc | 396.7 | 5.6 | -1.3 | 1.6 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 396.4 | 6.1 | -1.4 | 1.7 | -1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(9) | MZ | 368.9 | 7.0 | -0.4 | 0.6 | -3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | NMYMZ | 396.2 | 6.6 | -0.7 | 0.9 | -2.5 |  |
|  |  | Pie | 42.6 | 2.5 | 5.2 | 0.8 | 50.3 | 0.8 | 50.3 | G, Q, V(3) | Nc,MZ,NMYMZ | 398.6 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 398.3 | 1.8 | 2.4 | 1.7 | -1.9 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 71.7 | 0.8 | 2.8 | 0.2 | 75.8 | 0.2 | 75.8 | G, Q(7) | Nc | 533.4 | -0.9 | -0.2 | 0.2 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 488.8 | -1.0 | -0.7 | 0.4 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ,NMYMZ | 532.5 | -1.5 | 0.0 | 0.1 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | 72.1 | 1.0 | 6.7 | 0.2 | 82.7 | 0.2 | 82.7 | G, Q(7) | Nc | 536.3 | -3.0 | 0.4 | 0.2 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 491.7 | -3.0 | 0.8 | 0.4 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 536.0 | -3.6 | 0.6 | 0.3 | -0.9 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (5) PP+CM+0.5·V(+Xexc.+) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (7) PP+CM+0.7·Qa(C) (8) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (9) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (10) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.155. CA-04

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-0.15 - 2.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 6.0 | 55.7 | 55.7 | G, Q, V, N(2) | Q | 1090.4 | 6.4 | -13.3 | 8.5 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1127.8 | 6.9 | -13.4 | 8.2 | 0.9 |  |
|  |  | 1.65 m | Cumple | Cumple | 6.0 | 56.4 | 56.4 | G, Q, V, N(2) | Q | 1099.8 | 5.4 | 6.2 | 8.5 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1137.1 | 9.0 | 5.4 | 8.2 | 0.9 |  |
|  |  | 0.45 m | Cumple | Cumple | 6.0 | 56.4 | 56.4 | G, Q, V, N(2) | Q | 1099.8 | 5.4 | 6.2 | 8.5 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1137.1 | 9.0 | 5.4 | 8.2 | 0.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.0 | 56.4 | 56.4 | G, Q, V, N(2) | Q | 1099.8 | 5.4 | 6.2 | 8.5 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1137.1 | 9.0 | 5.4 | 8.2 | 0.9 |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | -0.15 m | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.3 | 56.4 | 56.4 | G, Q, V, N(2) | Q | 1099.8 | 5.4 | 6.2 | 8.5 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1137.1 | 9.0 | 5.4 | 8.2 | 0.9 |  |
|  |  | Cabeza | Cumple | Cumple | 11.2 | 28.9 | 28.9 | G, Q, V, N(4) | Q | 568.0 | 4.0 | 0.8 | -13.0 | -8.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 587.3 | 2.7 | 0.8 | -12.9 | -4.7 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 9.6 | 21.8 | 21.8 | G, Q, V, N(4) | Q | 429.0 | 2.2 | 0.4 | -10.8 | -3.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 443.8 | 1.6 | 0.4 | -10.7 | -2.1 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 3.6 | 14.6 | 14.6 | G, Q, V, N(5) | Q | 285.7 | 1.2 | -0.1 | -3.3 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 295.8 | 1.0 | -0.1 | -2.9 | -1.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 4.7 | 10.5 | 10.5 | G, V, N(6) | Q | 184.0 | -1.4 | 0.0 | -0.1 | -4.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 213.0 | -1.4 | 0.0 | 0.2 | -3.8 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.8 | 10.5 | 10.5 | G, V, N(6) | Q | 184.0 | -1.4 | 0.0 | -0.1 | -4.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 213.0 | -1.4 | 0.0 | 0.2 | -3.8 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.156. CA-04a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 11.2 | 13.9 | 7.5 | 10.2 | 31.6 | 10.2 | 31.6 | G, Q, V, N(1) | Nc | 298.1 | -9.2 | 34.7 | -47.1 | -6.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 295.3 | -8.1 | 37.0 | -49.5 | -5.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 290.4 | -9.4 | 34.1 | -46.5 | -6.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 295.4 | -8.7 | 36.2 | -48.9 | -5.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 11.3 | 6.8 | 13.4 | 10.2 | 30.8 | 10.2 | 30.8 | G, Q, V, N(1) | Nc | 299.3 | -16.0 | -17.6 | -47.1 | -6.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 296.5 | -14.2 | -18.2 | -48.5 | -5.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 291.6 | -16.8 | -17.4 | -46.5 | -6.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,MtVZ | 296.5 | -14.1 | -18.0 | -49.5 | -5.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 16.3 | 4.6 | 9.2 | 3.0 | 28.4 | 3.0 | 28.4 | G, Q, V, N(1) | Nc | 384.2 | 8.3 | 10.4 | -12.5 | -2.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 381.5 | 9.4 | 12.3 | -14.4 | -3.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ,NMYMZ | 376.2 | 11.6 | 11.5 | -13.6 | -5.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 16.4 | 7.9 | 1.5 | 3.0 | 24.7 | 3.0 | 24.7 | G, Q, V, N(1) | Nc | 386.7 | 1.6 | -18.4 | -12.5 | -2.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 384.1 | 0.8 | -20.9 | -14.4 | -3.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(7) | MZ | 354.0 | 1.9 | -15.9 | -10.8 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 384.3 | 1.6 | -19.6 | -13.4 | -3.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 26.3 | 13.8 | 5.5 | 10.3 | 45.0 | 10.3 | 45.0 | G, Q, V, N(8) | Nc | 698.2 | -6.7 | 35.3 | -48.9 | -5.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MY,VZ,MtVZ | 697.3 | -6.4 | 36.6 | -50.1 | -4.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 677.0 | -6.9 | 33.3 | -46.2 | -6.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | NMYMZ | 697.6 | -6.5 | 36.4 | -49.8 | -4.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 26.3 | 7.6 | 11.2 | 10.3 | 44.0 | 10.3 | 44.0 | G, Q, V, N(8) | Nc,NMYMZ | 699.4 | -13.0 | -20.0 | -48.9 | -5.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | MY | 699.0 | -12.1 | -20.1 | -49.2 | -4.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 678.3 | -14.1 | -19.0 | -46.2 | -6.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | VZ,MtVZ | 698.5 | -11.1 | -20.0 | -50.1 | -4.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 33.3 | 6.3 | 10.2 | 4.5 | 47.6 | 4.5 | 47.6 | G, Q, V, N(8) | Nc | 785.3 | 9.8 | 15.1 | -20.2 | -3.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 784.6 | 10.6 | 16.8 | -21.9 | -4.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(11) | MZ | 691.9 | 12.8 | 14.7 | -18.9 | -6.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 762.5 | 12.7 | 16.4 | -21.4 | -6.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 33.4 | 12.6 | 2.1 | 4.5 | 46.7 | 4.5 | 46.7 | G, Q, V, N(8) | Nc | 787.8 | 2.3 | -31.4 | -20.2 | -3.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 787.1 | 1.2 | -33.6 | -21.9 | -4.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | MZ | 750.1 | 2.6 | -28.9 | -18.5 | -3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 787.7 | 2.2 | -31.8 | -20.6 | -3.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 54.5 | 10.9 | 2.9 | 2.1 | 67.9 | 2.1 | 67.9 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1104.5 | -2.2 | 25.6 | -9.7 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 1102.7 | -3.3 | 26.6 | -10.2 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 1064.2 | -3.7 | 25.7 | -9.9 | 0.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 54.7 | 3.7 | 2.1 | 2.1 | 60.3 | 2.1 | 60.3 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1108.3 | -1.7 | -8.1 | -9.7 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 1106.5 | -2.3 | -9.0 | -10.2 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 1068.0 | -2.6 | -8.6 | -9.9 | 0.3 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 18.6 | 21.9 | 11.0 | 16.2 | 50.4 | 16.2 | 50.4 | G, Q, N(1) | Nc | 204.7 | -5.4 | 24.3 | -32.9 | -3.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 203.6 | -5.5 | 24.8 | -33.3 | -3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 203.6 | -5.9 | 24.2 | -32.8 | -3.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | NMYMZ | 203.6 | -5.9 | 24.3 | -32.9 | -3.9 |  |
|  |  | Pie | 18.7 | 10.9 | 19.1 | 16.2 | 47.9 | 16.2 | 47.9 | G, Q, N(1) | Nc | 205.6 | -9.1 | -12.2 | -32.9 | -3.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MY | 204.6 | -8.9 | -12.3 | -33.2 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 204.5 | -10.2 | -12.2 | -32.8 | -3.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 204.5 | -9.5 | -12.2 | -33.3 | -3.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 28.0 | 8.3 | 11.8 | 4.6 | 47.2 | 4.6 | 47.2 | G, Q, V(3) | Nc | 261.8 | 5.3 | 7.3 | -8.8 | -1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 261.7 | 5.8 | 8.0 | -9.5 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ,NMYMZ | 261.6 | 6.3 | 7.8 | -9.2 | -2.6 |  |
|  |  | Pie | 28.2 | 14.2 | 2.2 | 4.6 | 43.5 | 4.6 | 43.5 | G, Q, V(3) | Nc | 263.7 | 1.2 | -12.9 | -8.8 | -1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 263.6 | 0.7 | -13.8 | -9.5 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ,NMYMZ | 263.7 | 1.2 | -13.1 | -8.9 | -1.8 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 43.2 | 21.5 | 7.7 | 16.2 | 70.5 | 16.2 | 70.5 | G, Q(5) | Nc | 474.2 | -3.6 | 24.2 | -33.3 | -3.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,VZ,MtVZ | 472.9 | -3.9 | 24.3 | -33.3 | -2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 473.4 | -4.1 | 23.6 | -32.7 | -3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | NMYMZ | 473.1 | -4.0 | 24.2 | -33.2 | -3.3 |  |
|  |  | Pie | 43.3 | 11.9 | 15.6 | 16.2 | 69.0 | 16.2 | 69.0 | G, Q(5) | Nc,MY | 475.1 | -7.2 | -13.4 | -33.3 | -3.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 474.3 | -8.3 | -13.3 | -32.7 | -3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | VZ,MtVZ | 473.8 | -7.3 | -13.3 | -33.3 | -2.9 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 57.0 | 11.5 | 14.2 | 7.1 | 83.0 | 7.1 | 83.0 | G, Q, V(3) | Nc | 532.3 | 6.7 | 10.2 | -13.7 | -2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 531.9 | 7.2 | 11.2 | -14.6 | -2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MZ | 491.3 | 7.6 | 10.1 | -13.1 | -3.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | NMYMZ | 531.6 | 7.5 | 11.1 | -14.5 | -3.3 |  |
|  |  | Pie | 57.2 | 23.1 | 2.2 | 7.1 | 80.6 | 7.1 | 80.6 | G, Q, V(3) | Nc,MZ | 534.1 | 1.2 | -21.2 | -13.7 | -2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 533.8 | 0.6 | -22.4 | -14.6 | -2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | NMYMZ | 534.1 | 1.1 | -21.4 | -13.8 | -2.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 64.2 | 13.5 | 2.6 | 2.2 | 80.2 | 2.2 | 80.2 | G, Q(5) | Nc | 747.7 | -1.7 | 17.7 | -6.8 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 745.1 | -2.1 | 17.8 | -6.8 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | 64.4 | 4.5 | 1.8 | 2.2 | 70.9 | 2.2 | 70.9 | G, Q(5) | Nc | 750.5 | -1.1 | -5.8 | -6.8 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 748.0 | -1.5 | -5.9 | -6.8 | 0.2 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (5) PP+CM+0.7·Qa(C) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (7) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.157. CA-05

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 4.9 | 30.5 | 30.5 | G, Q, V(2) | Q | 587.3 | -2.0 | -2.0 | 6.1 | 3.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 621.6 | -0.2 | -1.7 | 4.5 | 0.6 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 4.9 | 30.6 | 30.6 | G, Q, V(2) | Q | 588.4 | -1.2 | -0.4 | 6.1 | 3.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 622.7 | -0.1 | -0.6 | 4.5 | 0.6 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 4.9 | 30.6 | 30.6 | G, Q, V(2) | Q | 588.4 | -1.2 | -0.4 | 6.1 | 3.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 622.7 | -0.1 | -0.6 | 4.5 | 0.6 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 4.4 | 19.5 | 19.5 | G, Q, V, N(4) | Q | 380.9 | -0.4 | 1.0 | 4.9 | 0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 396.3 | 0.1 | 0.8 | 3.9 | 0.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 0.7 | 13.0 | 13.0 | G, V(6) | Q | 167.3 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 264.7 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | 0.3 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.1 | 13.0 | 13.0 | G, V(7) | Q | 223.8 | 0.4 | -0.1 | -0.6 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 264.7 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | 0.3 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (6) PP+CM+1.5·V(+Yexc.+) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.158. CA-05a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.0 | 0.8 | 9.6 | 23.5 | 23.5 | G, Q, V, N(1) | Nc | 373.4 | -11.6 | 0.5 | -0.7 | -3.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 341.1 | -9.9 | 2.2 | -2.3 | -4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 365.4 | -12.1 | 0.3 | -0.6 | -4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 365.4 | -12.0 | 0.8 | -1.0 | -4.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 14.1 | 0.3 | 13.1 | 26.9 | 26.9 | G, Q, V, N(1) | Nc | 374.6 | -15.8 | -0.3 | -0.7 | -3.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | MY | 342.4 | -14.4 | -0.8 | -0.8 | -4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 366.6 | -16.5 | -0.3 | -0.6 | -4.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 20.5 | 0.8 | 10.3 | 29.8 | 29.8 | G, Q, V, N(6) | Nc | 483.1 | 9.9 | 0.3 | -0.4 | -3.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 460.8 | 11.1 | 2.2 | -2.2 | -4.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ,NMYMZ | 473.5 | 13.0 | 1.4 | -1.4 | -6.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 20.6 | 1.1 | 2.0 | 22.2 | 22.2 | G, Q, V, N(6) | Nc | 485.7 | 1.7 | -0.5 | -0.4 | -3.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 463.4 | 0.0 | -2.8 | -2.2 | -4.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(9) | MZ | 273.6 | -2.5 | -0.7 | -0.5 | -4.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | NMYMZ | 476.0 | -1.9 | -1.7 | -1.4 | -6.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 33.2 | 0.7 | 7.0 | 40.0 | 40.0 | G, Q, V, N(6) | Nc | 881.4 | -8.7 | 0.3 | -0.9 | -4.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY | 834.0 | -7.5 | 1.8 | -2.1 | -3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 854.1 | -8.8 | 0.0 | -0.6 | -5.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 881.4 | -8.6 | 0.6 | -1.1 | -4.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 33.2 | 0.3 | 11.6 | 44.1 | 44.1 | G, Q, V, N(6) | Nc,NMYMZ | 882.7 | -13.7 | -0.6 | -0.9 | -4.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MY | 853.8 | -13.3 | -0.9 | -1.0 | -4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 855.3 | -14.6 | -0.6 | -0.6 | -5.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 42.3 | 0.6 | 10.8 | 51.5 | 51.5 | G, Q, V, N(6) | Nc | 999.1 | 11.3 | -0.9 | 0.8 | -5.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(13) | MY | 949.5 | 12.1 | -1.5 | 1.4 | -5.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(14) | MZ | 874.9 | 13.6 | 1.3 | -1.2 | -7.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | NMYMZ | 997.0 | 12.2 | 0.5 | -0.5 | -5.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 42.4 | 0.7 | 2.4 | 43.3 | 43.3 | G, Q, V, N(6) | Nc | 1001.6 | -0.2 | 1.0 | 0.8 | -5.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(13) | MY | 952.0 | -1.3 | 1.8 | 1.4 | -5.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(16) | MZ | 877.6 | -3.0 | -0.8 | -0.7 | -7.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | NMYMZ | 999.5 | -1.0 | -0.7 | -0.5 | -5.8 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 70.5 | 1.5 | 4.7 | 76.3 | 76.3 | G, Q, V, N(6) | Nc | 1428.0 | -5.4 | 1.0 | -0.2 | 2.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(17) | MY | 1376.4 | -4.5 | 3.6 | -1.8 | 1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 1379.6 | -5.9 | 0.5 | 0.2 | 3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 1427.9 | -5.3 | 1.3 | -0.4 | 2.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 70.7 | 1.1 | 5.2 | 75.6 | 75.6 | G, Q, V, N(6) | Nc,NMYMZ | 1431.8 | 4.8 | 0.5 | -0.2 | 2.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(17) | MY | 1380.2 | 1.8 | -2.8 | -1.8 | 1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 1383.4 | 6.5 | 1.2 | 0.2 | 3.6 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (9) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (16) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (17) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 23.4 | 1.0 | 13.9 | 36.9 | 36.9 | G, Q, N(1) | Nc | 257.0 | -6.7 | 0.6 | -0.6 | -2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 242.6 | -6.6 | 1.1 | -1.2 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 256.3 | -7.4 | 0.4 | -0.6 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | NMYMZ | 256.3 | -7.4 | 0.6 | -0.7 | -2.4 |  |
|  |  | Pie | 23.5 | 0.4 | 18.8 | 41.6 | 41.6 | G, Q, N(1) | Nc | 257.9 | -9.0 | -0.1 | -0.6 | -2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY | 243.5 | -9.3 | -0.4 | -0.7 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 257.2 | -10.0 | -0.2 | -0.6 | -2.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 35.4 | 0.9 | 13.7 | 49.6 | 49.6 | G, Q, V(3) | Nc | 330.6 | 6.3 | 0.2 | -0.2 | -2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 330.3 | 6.8 | 0.9 | -0.9 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ,NMYMZ | 330.1 | 7.3 | 0.7 | -0.7 | -3.3 |  |
|  |  | Pie | 35.6 | 1.3 | 2.2 | 38.3 | 38.3 | G, Q, V(3) | Nc | 332.5 | 1.2 | -0.3 | -0.2 | -2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 332.2 | 0.5 | -1.2 | -0.9 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ,NMYMZ | 332.5 | 1.2 | -0.5 | -0.4 | -2.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 54.6 | 0.8 | 10.0 | 62.9 | 62.9 | G, Q(8) | Nc | 598.7 | -4.9 | 0.5 | -0.8 | -2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 596.6 | -5.0 | 0.9 | -1.1 | -2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 597.6 | -5.4 | 0.3 | -0.6 | -3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | NMYMZ | 597.6 | -5.3 | 0.4 | -0.7 | -3.1 |  |
|  |  | Pie | 54.7 | 0.4 | 16.5 | 69.5 | 69.5 | G, Q(8) | Nc | 599.6 | -7.7 | -0.3 | -0.8 | -2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MY | 598.1 | -8.4 | -0.5 | -0.7 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 598.6 | -8.8 | -0.4 | -0.6 | -3.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 72.5 | 0.6 | 15.5 | 90.2 | 90.2 | G, Q, V(3) | Nc | 677.2 | 7.7 | -0.5 | 0.4 | -3.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY | 676.6 | 8.0 | -0.6 | 0.5 | -3.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MZ | 623.2 | 8.3 | 0.4 | -0.4 | -4.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | NMYMZ | 676.0 | 8.2 | 0.3 | -0.3 | -4.0 |  |
|  |  | Pie | 72.7 | 0.7 | 2.7 | 74.8 | 74.8 | G, Q, V(3) | Nc | 679.1 | -0.4 | 0.5 | 0.4 | -3.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY | 678.5 | -0.7 | 0.6 | 0.5 | -3.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(12) | MZ | 625.1 | -1.4 | -0.2 | -0.2 | -4.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | NMYMZ | 677.9 | -0.9 | -0.4 | -0.3 | -4.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 83.1 | 1.5 | 4.3 | 90.0 | 90.0 | G, Q(8) | Nc | 967.3 | -2.9 | 1.3 | -0.5 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 964.2 | -3.0 | 1.9 | -0.9 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 965.3 | -3.4 | 0.9 | -0.2 | 1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | NMYMZ | 965.2 | -3.4 | 1.1 | -0.3 | 1.7 |  |
|  |  | Pie | 83.3 | 0.9 | 3.5 | 88.6 | 88.6 | G, Q(8) | Nc | 970.2 | 1.3 | -0.4 | -0.5 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 967.0 | 1.2 | -1.2 | -0.9 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 968.1 | 2.8 | 0.2 | -0.2 | 1.8 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(-Xexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (5) PP+CM+0.5·V(+Xexc.+) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (8) PP+CM+0.7·Qa(C) (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (10) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (11) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (12) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.159. CA-06

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 3.1 | 24.5 | 24.5 | G, Q, V(2) | Q | 470.9 | 0.2 | 1.3 | -3.8 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 497.8 | -0.4 | 1.2 | -3.3 | 0.8 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 3.1 | 24.5 | 24.5 | G, Q, V(2) | Q | 471.9 | 0.2 | 0.3 | -3.8 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 499.1 | -0.6 | 0.4 | -2.1 | 1.6 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 3.1 | 24.5 | 24.5 | G, Q, V(2) | Q | 471.9 | 0.2 | 0.3 | -3.8 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 499.1 | -0.6 | 0.4 | -2.1 | 1.6 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 1.7 | 17.5 | 17.5 | G, Q, V, N(5) | Q | 341.8 | -0.4 | 0.0 | 1.6 | 0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 355.6 | -0.1 | -0.2 | 0.7 | 0.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 1.3 | 11.2 | 11.2 | G, Q, V(6) | Q | 216.2 | 0.6 | -0.2 | -1.1 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 228.5 | 0.4 | -0.2 | -1.0 | 0.3 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.2 | 11.2 | 11.2 | G, Q, V(6) | Q | 216.2 | 0.6 | -0.2 | -1.1 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 228.5 | 0.4 | -0.2 | -1.0 | 0.3 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.160. CA-06a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 12.0 | 18.5 | 11.1 | 13.7 | 40.9 | 13.7 | 40.9 | G, Q, V, N(1) | Nc | 319.7 | -13.0 | -46.4 | 63.2 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 315.5 | -12.4 | -49.2 | 66.1 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 310.9 | -14.0 | -47.4 | 64.0 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 315.7 | -13.2 | -49.0 | 66.2 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | NMYMZ | 319.4 | -13.9 | -47.8 | 64.4 | -0.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 12.1 | 9.2 | 12.4 | 13.7 | 32.9 | 13.7 | 32.9 | G, Q, V, N(1) | Nc | 320.9 | -13.9 | 23.7 | 63.2 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,VZ,MtVZ | 316.9 | -14.2 | 24.4 | 66.2 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 312.1 | -15.5 | 23.6 | 64.0 | -1.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 17.2 | 4.9 | 7.6 | 3.2 | 27.7 | 3.2 | 27.7 | G, Q, V, N(1) | Nc | 405.6 | 7.5 | -10.7 | 13.2 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY,VZ,MtVZ | 396.9 | 8.1 | -13.1 | 15.5 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MZ,NMYMZ | 397.3 | 9.5 | -11.3 | 13.8 | -3.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 17.3 | 8.5 | 4.3 | 3.2 | 28.9 | 3.2 | 28.9 | G, Q, V, N(1) | Nc | 408.2 | 3.7 | 19.7 | 13.2 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY,VZ,MtVZ | 399.4 | 3.4 | 22.7 | 15.5 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 399.9 | 5.4 | 21.0 | 14.2 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 404.4 | 5.2 | 21.7 | 14.7 | -0.7 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 28.4 | 15.6 | 7.6 | 11.5 | 51.3 | 11.5 | 51.3 | G, Q, V, N(8) | Nc | 753.9 | -9.4 | -40.1 | 54.6 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 753.4 | -9.5 | -41.4 | 55.8 | -2.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 28.4 | 8.1 | 10.8 | 11.5 | 46.5 | 11.5 | 46.5 | G, Q, V, N(8) | Nc | 755.1 | -12.0 | 21.6 | 54.6 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 754.7 | -12.7 | 21.6 | 55.8 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MZ | 731.0 | -13.6 | 21.1 | 54.9 | -4.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 35.8 | 6.2 | 8.3 | 4.2 | 47.9 | 4.2 | 47.9 | G, Q, V, N(8) | Nc | 846.5 | 8.4 | -14.4 | 18.7 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY,VZ,MtVZ | 821.7 | 9.4 | -16.3 | 20.5 | -3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(10) | MZ | 745.4 | 10.5 | -12.3 | 16.2 | -4.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | NMYMZ | 845.6 | 8.4 | -16.2 | 20.5 | -2.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 36.0 | 11.6 | 2.2 | 4.2 | 49.0 | 4.2 | 49.0 | G, Q, V, N(8) | Nc | 849.1 | 2.1 | 28.7 | 18.7 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 848.1 | 2.0 | 30.9 | 20.5 | -2.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(11) | MZ | 816.4 | 2.7 | 28.9 | 19.0 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | VZ,MtVZ | 824.2 | 1.1 | 30.8 | 20.5 | -3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 848.6 | 2.4 | 30.7 | 20.3 | -2.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 60.4 | 9.9 | 4.6 | 2.3 | 75.2 | 2.3 | 75.2 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1223.2 | -5.4 | -22.0 | 9.6 | 2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY,VZ,MtVZ | 1178.3 | -5.3 | -24.3 | 11.2 | 2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MZ | 1179.5 | -5.8 | -24.1 | 11.1 | 3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 1222.6 | -5.8 | -24.1 | 10.9 | 3.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 60.6 | 6.0 | 4.6 | 2.3 | 70.4 | 2.3 | 70.4 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1227.1 | 2.6 | 11.5 | 9.6 | 2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY,VZ,MtVZ | 1182.1 | 2.9 | 14.7 | 11.2 | 2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MZ | 1183.3 | 5.8 | 14.4 | 11.1 | 3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 1226.4 | 4.6 | 14.0 | 10.9 | 3.0 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 20.0 | 29.7 | 16.8 | 21.9 | 65.6 | 21.9 | 65.6 | G, Q, N(1) | Nc | 219.5 | -8.5 | -32.9 | 44.6 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 218.0 | -8.5 | -33.5 | 45.1 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 218.2 | -9.0 | -33.3 | 45.0 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,NMYMZ,MtVZ | 218.1 | -9.0 | -33.4 | 45.1 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | 20.0 | 14.8 | 17.7 | 21.9 | 51.7 | 21.9 | 51.7 | G, Q, N(1) | Nc | 220.4 | -8.5 | 16.5 | 44.6 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MY | 219.1 | -8.3 | 16.7 | 44.9 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 219.1 | -9.5 | 16.6 | 45.0 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 219.0 | -9.5 | 16.6 | 45.1 | -0.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 29.6 | 8.9 | 9.5 | 5.0 | 46.9 | 5.0 | 46.9 | G, Q, V(6) | Nc | 276.3 | 4.6 | -7.6 | 9.4 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 276.1 | 4.6 | -8.6 | 10.4 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ,NMYMZ | 276.2 | 5.1 | -8.0 | 9.8 | -1.3 |  |
|  |  | Pie | 29.8 | 15.7 | 6.3 | 5.0 | 50.9 | 5.0 | 50.9 | G, Q, V(6) | Nc | 278.2 | 2.7 | 13.9 | 9.4 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 278.0 | 2.7 | 15.3 | 10.4 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 278.1 | 3.4 | 14.7 | 10.0 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | NMYMZ | 278.1 | 3.4 | 14.9 | 10.1 | -0.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 46.7 | 25.1 | 10.8 | 18.6 | 80.9 | 18.6 | 80.9 | G, Q(5) | Nc | 512.0 | -5.5 | -28.0 | 37.9 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 510.7 | -5.8 | -28.4 | 38.3 | -2.2 |  |
|  |  | Pie | 46.8 | 13.2 | 15.4 | 18.6 | 73.6 | 18.6 | 73.6 | G, Q(5) | Nc | 512.9 | -7.2 | 14.8 | 37.9 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 511.6 | -8.2 | 14.9 | 38.3 | -2.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 61.4 | 11.3 | 11.5 | 6.8 | 83.8 | 6.8 | 83.8 | G, Q, V(6) | Nc | 573.5 | 5.7 | -10.0 | 13.0 | -2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 573.0 | 5.7 | -11.0 | 13.9 | -2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(8) | MZ | 529.2 | 6.2 | -9.3 | 12.1 | -2.7 |  |
|  |  | Pie | 61.6 | 21.7 | 2.7 | 6.8 | 84.7 | 6.8 | 84.7 | G, Q, V(6) | Nc | 575.4 | 1.1 | 19.8 | 13.0 | -2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 574.9 | 1.0 | 21.0 | 13.9 | -2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MZ | 574.6 | 1.4 | 20.4 | 13.4 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | NMYMZ | 575.1 | 1.2 | 21.0 | 13.8 | -1.9 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 71.1 | 12.5 | 4.5 | 2.4 | 88.8 | 2.4 | 88.8 | G, Q(5) | Nc | 828.2 | -3.4 | -15.8 | 7.1 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 825.1 | -3.5 | -16.4 | 7.5 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ,NMYMZ | 825.4 | -3.6 | -16.3 | 7.4 | 1.8 |  |
|  |  | Pie | 71.4 | 7.3 | 3.5 | 2.4 | 82.7 | 2.4 | 82.7 | G, Q(5) | Nc | 831.0 | 1.7 | 8.8 | 7.1 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 827.9 | 1.8 | 9.6 | 7.5 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ,NMYMZ | 828.3 | 2.8 | 9.5 | 7.4 | 1.8 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (5) PP+CM+0.7·Qa(C) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (8) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.161. CA-07

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 11.0 | 29.0 | 29.0 | G, V(2) | Q | 493.0 | -0.5 | -1.6 | 13.9 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 590.7 | 0.7 | -1.6 | 11.1 | -2.0 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 3.9 | 17.8 | 17.8 | G, V(4) | Q | 298.6 | -0.3 | -0.7 | 4.0 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 363.1 | 0.3 | -0.3 | 1.6 | -0.4 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 2.5 | 13.5 | 13.5 | G, V(4) | Q | 224.3 | -0.3 | 0.2 | 2.3 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 274.9 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 1.1 | 9.9 | 9.9 | G, Q, V, N(5) | Q | 149.7 | 0.5 | -0.1 | -0.9 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 201.7 | 0.2 | -0.1 | -0.7 | 0.0 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.2 | 9.9 | 9.9 | G, Q, V, N(5) | Q | 149.7 | 0.5 | -0.1 | -0.9 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 201.7 | 0.2 | -0.1 | -0.7 | 0.0 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+) (5) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.162. CA-07a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 10.8 | 13.5 | 4.2 | 5.5 | 27.8 | 5.5 | 27.8 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 286.6 | -4.9 | 35.1 | -26.2 | -2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 278.5 | -3.9 | 35.9 | -26.6 | -2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 270.4 | -5.3 | 32.3 | -24.4 | -2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(4) | VZ,MtVZ | 277.7 | -3.7 | 35.3 | -26.7 | -2.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.8 | 2.5 | 6.5 | 5.5 | 19.2 | 5.5 | 19.2 | G, Q, V, N(1) | Nc | 287.8 | -7.7 | 6.0 | -26.2 | -2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 276.6 | -6.8 | 6.5 | -26.1 | -2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 271.6 | -8.2 | 5.2 | -24.4 | -2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(4) | VZ,MtVZ | 278.9 | -5.9 | 5.6 | -26.7 | -2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 280.2 | -8.1 | 6.0 | -25.6 | -2.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.3 | 3.1 | 3.0 | 1.0 | 17.7 | 1.0 | 17.7 | G, Q, V, N(1) | Nc | 313.0 | 1.6 | -6.9 | -3.2 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MY | 302.6 | 2.7 | -8.1 | -1.8 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ,NMYMZ | 298.9 | 3.8 | -6.6 | -3.4 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VZ,MtVZ | 291.3 | 2.5 | -5.2 | -4.8 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.4 | 6.2 | 2.6 | 1.0 | 20.7 | 1.0 | 20.7 | G, Q, V, N(1) | Nc | 315.6 | 2.8 | -14.3 | -3.2 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY | 296.5 | 1.8 | -16.5 | -4.8 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 308.3 | 3.3 | -14.1 | -3.1 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VZ,MtVZ | 293.8 | 1.6 | -16.2 | -4.8 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 309.3 | 2.8 | -15.2 | -3.7 | 0.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 24.8 | 15.4 | 2.4 | 6.2 | 42.3 | 6.2 | 42.3 | G, Q, V, N(12) | Nc | 659.9 | -2.8 | 39.5 | -28.6 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MY,NMYMZ | 656.4 | -3.0 | 40.8 | -29.7 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ | 633.3 | -3.0 | 38.7 | -27.8 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(14) | VZ,MtVZ | 644.5 | -3.0 | 40.7 | -29.9 | -1.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 24.9 | 2.9 | 4.7 | 6.2 | 31.7 | 6.2 | 31.7 | G, Q, V, N(12) | Nc,NMYMZ | 661.1 | -5.4 | 7.1 | -28.6 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 636.6 | -5.1 | 7.6 | -27.7 | -2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | MZ | 640.2 | -5.9 | 7.2 | -26.3 | -2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(14) | VZ,MtVZ | 645.7 | -4.3 | 7.0 | -29.9 | -1.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 29.1 | 3.3 | 3.5 | 1.2 | 34.4 | 1.2 | 34.4 | G, Q, V, N(12) | Nc | 688.1 | 2.9 | -7.9 | -4.5 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MY | 665.6 | 3.7 | -8.7 | -3.3 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(16) | MZ | 602.9 | 4.4 | -6.3 | -4.4 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | VZ,MtVZ | 672.7 | 2.9 | -6.4 | -6.0 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(17) | NMYMZ | 686.7 | 3.2 | -8.2 | -4.3 | -1.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 29.2 | 7.6 | 1.0 | 1.2 | 37.3 | 1.2 | 37.3 | G, Q, V, N(12) | Nc | 690.6 | 1.1 | -18.3 | -4.5 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY,VZ,MtVZ | 675.2 | 1.1 | -20.2 | -6.0 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(18) | MZ | 677.7 | 1.2 | -18.8 | -4.9 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | NMYMZ | 688.0 | 1.0 | -20.1 | -5.9 | -0.9 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 52.5 | 10.7 | 1.9 | 2.4 | 64.6 | 2.4 | 64.6 | G, Q, V, N(12) | Nc | 1063.9 | -2.3 | 24.0 | -10.4 | 1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 1061.1 | -2.2 | 26.0 | -11.7 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | MZ | 1023.9 | -2.4 | 22.2 | -9.5 | 1.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 52.7 | 6.1 | 2.8 | 2.4 | 59.9 | 2.4 | 59.9 | G, Q, V, N(12) | Nc | 1067.8 | 2.3 | -12.3 | -10.4 | 1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 1023.1 | 0.9 | -14.9 | -11.6 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 1027.4 | 3.5 | -11.5 | -9.8 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,MtVZ | 1064.9 | 0.9 | -14.7 | -11.7 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 1067.5 | 2.4 | -12.7 | -10.6 | 1.4 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (16) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (17) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (18) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 17.9 | 22.1 | 5.9 | 9.2 | 44.9 | 9.3 | 44.9 | G, Q, N(1) | Nc | 196.9 | -2.7 | 24.8 | -19.0 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 194.8 | -2.7 | 25.0 | -18.9 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 191.1 | -3.1 | 23.5 | -18.1 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | VZ,MtVZ | 195.2 | -2.6 | 24.8 | -19.0 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | NMYMZ | 196.0 | -3.1 | 24.6 | -18.7 | -1.5 |  |
|  |  | Pie | 18.0 | 3.6 | 9.1 | 9.2 | 29.8 | 9.3 | 29.8 | G, Q, N(1) | Nc | 197.8 | -4.2 | 3.7 | -19.0 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 195.8 | -4.4 | 4.0 | -18.9 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 192.0 | -4.9 | 3.4 | -18.1 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | VZ,MtVZ | 196.1 | -4.1 | 3.7 | -19.0 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | NMYMZ | 196.9 | -4.8 | 3.9 | -18.7 | -1.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 22.9 | 5.1 | 3.2 | 1.5 | 30.1 | 1.5 | 30.1 | G, Q, N(1) | Nc | 213.8 | 1.0 | -4.3 | -2.7 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,NMYMZ | 212.7 | 1.4 | -4.9 | -2.1 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 211.5 | 1.7 | -4.4 | -2.7 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 212.4 | 1.3 | -4.0 | -3.1 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | 23.1 | 11.4 | 3.5 | 1.5 | 36.9 | 1.5 | 36.9 | G, Q, N(1) | Nc | 215.7 | 1.4 | -10.6 | -2.7 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 214.3 | 1.3 | -11.1 | -3.1 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ,NMYMZ | 215.6 | 1.8 | -10.4 | -2.5 | 0.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 41.4 | 24.7 | 3.4 | 10.0 | 67.6 | 10.1 | 67.6 | G, Q(4) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 453.6 | -1.6 | 27.9 | -20.7 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 449.2 | -1.8 | 27.6 | -20.2 | -1.0 |  |
|  |  | Pie | 41.4 | 4.3 | 6.3 | 10.0 | 50.3 | 10.1 | 50.3 | G, Q(4) | Nc,VZ,MtVZ | 454.5 | -2.8 | 4.5 | -20.7 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 450.8 | -3.1 | 4.9 | -20.2 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ,NMYMZ | 452.0 | -3.4 | 4.7 | -19.7 | -1.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 50.5 | 5.5 | 4.6 | 1.9 | 59.8 | 1.9 | 59.8 | G, Q(4) | Nc | 471.7 | 1.8 | -4.7 | -3.8 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,NMYMZ | 469.5 | 2.2 | -5.3 | -3.1 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(9) | MZ | 434.6 | 2.5 | -4.4 | -3.3 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 468.8 | 2.2 | -4.5 | -4.0 | -0.7 |  |
|  |  | Pie | 50.7 | 14.1 | 1.2 | 1.9 | 65.4 | 1.9 | 65.4 | G, Q(4) | Nc,MZ,NMYMZ | 473.6 | 0.7 | -13.5 | -3.8 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 470.7 | 0.5 | -13.7 | -4.0 | -0.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 62.7 | 13.5 | 1.9 | 2.6 | 77.4 | 2.6 | 77.4 | G, Q(4) | Nc,NMYMZ | 729.8 | -1.4 | 17.4 | -7.7 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 722.7 | -1.5 | 17.7 | -7.9 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 724.3 | -1.5 | 16.6 | -7.2 | 0.8 |  |
|  |  | Pie | 62.9 | 7.5 | 1.8 | 2.6 | 71.1 | 2.6 | 71.1 | G, Q(4) | Nc | 732.7 | 0.5 | -9.3 | -7.7 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 725.6 | 0.6 | -9.9 | -7.9 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ,NMYMZ | 727.0 | 1.4 | -8.8 | -7.3 | 0.9 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (3) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (4) PP+CM+0.7·Qa(C) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (9) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.163. CA-08

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 8.0 | 22.0 | 22.0 | G, Q, V(2) | Q | 438.5 | -2.8 | 2.1 | -8.7 | 4.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 446.0 | -2.7 | 1.7 | -7.4 | 4.0 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 8.0 | 22.0 | 22.0 | G, Q, V(2) | Q | 439.5 | -1.7 | -0.2 | -8.7 | 4.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 447.0 | -1.6 | -0.2 | -7.4 | 4.0 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 4.4 | 16.8 | 16.8 | G, Q, V(4) | Q | 337.5 | -0.1 | -0.7 | -4.2 | 2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 342.6 | -0.3 | -0.6 | -3.7 | 2.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 2.4 | 11.1 | 11.1 | G, Q, V(5) | Q | 208.2 | 1.1 | -0.2 | -1.9 | 1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 224.8 | 1.0 | -0.2 | -1.8 | 1.3 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 0.4 | 11.1 | 11.1 | G, Q, V, N(7) | Q | 211.0 | 1.1 | -0.2 | -1.9 | 1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 224.8 | 1.0 | -0.2 | -1.8 | 1.3 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.164. CA-08a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 11.5 | 17.0 | 8.1 | 10.2 | 35.7 | 10.2 | 35.7 | G, Q, V, N(1) | Nc | 307.2 | -8.9 | -42.0 | 45.9 | -2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 305.1 | -8.4 | -45.2 | 49.2 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 299.1 | -10.2 | -42.7 | 47.0 | -2.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 305.2 | -9.3 | -45.0 | 49.4 | -2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | NMYMZ | 305.4 | -9.4 | -44.7 | 49.1 | -2.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 11.6 | 3.7 | 10.5 | 10.2 | 25.3 | 10.2 | 25.3 | G, Q, V, N(1) | Nc | 308.4 | -11.6 | 8.9 | 45.9 | -2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 297.8 | -11.2 | 9.8 | 48.8 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(7) | MZ | 282.5 | -13.2 | 8.5 | 42.2 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 306.4 | -11.8 | 9.8 | 49.4 | -2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | NMYMZ | 300.3 | -13.2 | 9.4 | 47.0 | -2.7 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 16.1 | 8.9 | 5.8 | 5.5 | 29.2 | 5.5 | 29.2 | G, Q, V, N(1) | Nc | 380.9 | 5.3 | -21.4 | 24.1 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 378.3 | 5.6 | -23.7 | 26.6 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ,NMYMZ | 373.9 | 7.4 | -22.0 | 24.6 | -3.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 16.2 | 14.1 | 3.0 | 5.5 | 32.0 | 5.5 | 32.0 | G, Q, V, N(1) | Nc | 383.4 | 1.7 | 33.9 | 24.1 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 380.8 | 1.8 | 37.4 | 26.6 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 375.8 | 3.8 | 34.2 | 24.3 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 381.0 | 3.1 | 36.5 | 25.9 | -0.7 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 27.0 | 10.9 | 5.8 | 7.3 | 43.1 | 7.3 | 43.1 | G, Q, V, N(9) | Nc | 717.7 | -7.1 | -27.7 | 34.5 | -3.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,VZ,MtVZ | 716.1 | -6.9 | -28.9 | 35.5 | -4.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | MZ | 696.3 | -7.3 | -25.5 | 32.8 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | NMYMZ | 715.6 | -7.0 | -28.7 | 35.2 | -3.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 27.1 | 4.5 | 9.8 | 7.3 | 40.2 | 7.3 | 40.2 | G, Q, V, N(9) | Nc | 719.0 | -10.9 | 11.2 | 34.5 | -3.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY | 698.2 | -11.3 | 11.8 | 33.3 | -3.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 696.3 | -12.3 | 11.7 | 34.4 | -4.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 717.4 | -11.5 | 11.2 | 35.5 | -4.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 31.9 | 13.3 | 10.1 | 7.2 | 52.4 | 7.2 | 52.4 | G, Q, V, N(9) | Nc | 752.7 | 10.4 | -33.2 | 33.1 | -4.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 750.4 | 10.4 | -35.2 | 34.9 | -4.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(12) | MZ | 658.5 | 12.7 | -29.5 | 28.7 | -7.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 32.0 | 17.0 | 2.8 | 7.2 | 48.8 | 7.2 | 48.8 | G, Q, V, N(9) | Nc | 755.2 | -0.4 | 42.8 | 33.1 | -4.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 752.9 | -0.3 | 45.1 | 34.9 | -4.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(12) | MZ | 661.1 | -3.5 | 36.6 | 28.7 | -7.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 55.6 | 9.8 | 4.8 | 2.3 | 70.3 | 2.3 | 70.3 | G, Q, V, N(9) | Nc | 1126.4 | -5.9 | -21.8 | 9.5 | 2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 1123.0 | -5.8 | -24.0 | 10.9 | 2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 1082.3 | -6.1 | -22.4 | 10.2 | 3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 1123.8 | -6.0 | -23.8 | 10.8 | 3.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 55.8 | 5.8 | 4.3 | 2.3 | 65.2 | 2.3 | 65.2 | G, Q, V, N(9) | Nc | 1130.2 | 3.4 | 11.3 | 9.5 | 2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MY | 1083.5 | 3.1 | 14.1 | 10.8 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 1086.1 | 5.4 | 13.1 | 10.2 | 3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,MtVZ | 1126.8 | 3.2 | 14.0 | 10.9 | 2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | NMYMZ | 1128.4 | 4.6 | 13.3 | 10.6 | 3.1 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 19.3 | 27.7 | 11.8 | 16.7 | 57.6 | 16.7 | 57.6 | G, Q, N(1) | Nc | 211.9 | -5.7 | -30.9 | 33.9 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(2) | MY,VZ,MtVZ | 211.3 | -5.6 | -31.2 | 34.3 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 210.7 | -6.3 | -30.7 | 33.8 | -1.5 |  |
|  |  | Pie | 19.4 | 6.0 | 15.0 | 16.7 | 39.5 | 16.7 | 39.5 | G, Q, N(1) | Nc | 212.8 | -7.1 | 6.7 | 33.9 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(2) | MY,VZ,MtVZ | 212.2 | -6.9 | 6.8 | 34.3 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | MZ | 201.4 | -8.0 | 6.2 | 31.1 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | NMYMZ | 211.6 | -8.0 | 6.8 | 33.8 | -1.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 27.9 | 16.7 | 7.2 | 8.8 | 50.7 | 8.8 | 50.7 | G, Q, V(5) | Nc | 260.6 | 3.4 | -15.2 | 17.2 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,VZ,MtVZ | 259.9 | 3.4 | -16.2 | 18.1 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ,NMYMZ | 260.4 | 3.8 | -15.7 | 17.7 | -1.5 |  |
|  |  | Pie | 28.1 | 26.3 | 3.9 | 8.8 | 57.0 | 8.8 | 57.0 | G, Q, V(5) | Nc | 262.5 | 1.3 | 24.2 | 17.2 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,VZ,MtVZ | 261.8 | 1.3 | 25.5 | 18.1 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 262.0 | 2.1 | 24.8 | 17.6 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | NMYMZ | 261.9 | 2.0 | 25.0 | 17.8 | -0.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 44.5 | 17.7 | 8.3 | 11.7 | 68.3 | 11.8 | 68.3 | G, Q(2) | Nc,MY | 488.0 | -4.1 | -20.0 | 23.8 | -2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 487.4 | -4.5 | -19.0 | 23.5 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 486.7 | -4.3 | -19.8 | 24.2 | -2.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | NMYMZ | 486.5 | -4.3 | -19.7 | 24.0 | -2.4 |  |
|  |  | Pie | 44.6 | 6.7 | 13.9 | 11.7 | 63.4 | 11.8 | 63.4 | G, Q(2) | Nc | 488.9 | -6.5 | 7.0 | 23.8 | -2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY | 488.5 | -7.0 | 7.6 | 23.7 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 487.9 | -7.4 | 7.5 | 24.0 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 487.7 | -7.3 | 7.6 | 24.2 | -2.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 54.9 | 24.7 | 13.9 | 11.6 | 92.5 | 11.6 | 92.5 | G, Q(2) | Nc | 513.1 | 6.0 | -23.5 | 23.6 | -2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 510.4 | 7.0 | -24.0 | 23.8 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MZ | 471.7 | 7.4 | -21.5 | 21.2 | -3.9 |  |
|  |  | Pie | 55.1 | 31.8 | 2.8 | 11.6 | 86.3 | 11.6 | 86.3 | G, Q(2) | Nc | 515.0 | 0.0 | 30.8 | 23.6 | -2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 512.3 | -0.5 | 30.8 | 23.8 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MZ | 473.6 | -1.5 | 27.4 | 21.2 | -3.9 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 65.8 | 12.4 | 4.8 | 2.4 | 83.4 | 2.4 | 83.4 | G, Q(2) | Nc,NMYMZ | 766.6 | -3.6 | -16.1 | 7.2 | 1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,VZ,MtVZ | 760.9 | -3.7 | -16.3 | 7.4 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 761.8 | -3.9 | -16.0 | 7.2 | 1.9 |  |
|  |  | Pie | 66.1 | 7.2 | 3.5 | 2.4 | 77.0 | 2.4 | 77.0 | G, Q(2) | Nc | 769.5 | 2.0 | 8.9 | 7.2 | 1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,VZ,MtVZ | 763.7 | 2.1 | 9.4 | 7.4 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 764.6 | 2.8 | 9.1 | 7.2 | 1.9 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.7·Qa(C) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (4) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (10) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (11) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.165. CA-09

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 15.2 | 23.4 | 23.4 | G, Q, V(2) | Q | 401.8 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | -17.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 471.6 | 4.0 | 0.4 | -3.0 | -15.0 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 11.8 | 17.8 | 17.8 | G, Q, V(2) | Q | 306.9 | -1.0 | 0.1 | 2.9 | -11.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 361.5 | 0.9 | -0.1 | 1.4 | -9.0 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 9.7 | 10.5 | 10.5 | G, Q, V, N(4) | Q | 174.2 | -0.9 | 0.2 | 2.0 | -8.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 214.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | -3.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.2 | 7.7 | 9.2 | G, Q, V, N(4) | Q | 110.3 | -1.8 | 0.2 | 1.5 | -7.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 156.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.4 | 7.7 | 7.7 | G, Q, V, N(4) | Q | 110.3 | -1.8 | 0.2 | 1.5 | -7.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 156.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.166. CA-09a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 6.7 | 1.7 | 9.2 | 2.6 | 17.3 | 2.6 | 17.3 | G, Q, V, N(1) | Nc | 177.4 | -11.0 | 3.6 | -11.8 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 167.8 | -11.0 | 4.6 | -12.7 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 174.4 | -11.5 | 4.3 | -12.5 | 0.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.7 | 3.7 | 8.6 | 2.6 | 18.8 | 2.6 | 18.8 | G, Q, V, N(1) | Nc | 178.6 | -10.1 | -9.4 | -11.8 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY | 173.4 | -9.7 | -9.8 | -12.4 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 175.6 | -10.8 | -9.5 | -12.5 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 169.1 | -10.3 | -9.5 | -12.7 | 0.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 9.6 | 5.5 | 4.2 | 2.7 | 18.0 | 2.7 | 18.0 | G, Q, V, N(1) | Nc | 226.9 | 2.5 | -13.0 | 11.5 | 0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY,VZ,MtVZ | 220.6 | 4.0 | -14.6 | 13.1 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ,NMYMZ | 211.3 | 5.3 | -14.4 | 13.1 | -2.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.7 | 5.9 | 4.1 | 2.7 | 18.0 | 2.7 | 18.0 | G, Q, V, N(1) | Nc | 229.4 | 4.5 | 13.4 | 11.5 | 0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY | 213.8 | 0.5 | 15.8 | 13.1 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 227.9 | 5.2 | 12.6 | 10.9 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | VZ,MtVZ | 223.1 | 2.8 | 15.6 | 13.1 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | NMYMZ | 227.5 | 4.9 | 13.5 | 11.5 | 1.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 21.6 | 3.5 | 4.4 | 1.2 | 28.8 | 1.2 | 28.8 | G, Q, V, N(4) | Nc,NMYMZ | 440.4 | -5.5 | -7.3 | 5.0 | 3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY,VZ,MtVZ | 427.7 | -4.5 | -8.5 | 5.7 | 2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 430.7 | -5.6 | -7.0 | 4.8 | 3.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 21.8 | 4.5 | 3.9 | 1.2 | 29.4 | 1.2 | 29.4 | G, Q, V, N(4) | Nc,NMYMZ | 444.2 | 4.7 | 9.8 | 5.0 | 3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY,VZ,MtVZ | 431.5 | 3.5 | 10.9 | 5.7 | 2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 434.5 | 4.9 | 9.5 | 4.8 | 3.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 47.2 | 3.7 | 2.3 | 0.9 | 52.7 | 0.9 | 52.7 | G, Q, V, N(4) | Nc,NMYMZ | 956.3 | -2.7 | -7.8 | 3.6 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY,VZ,MtVZ | 903.5 | -1.3 | -9.1 | 4.5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 941.9 | -3.0 | -7.5 | 3.5 | 1.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 47.4 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 51.9 | 0.9 | 51.9 | G, Q, V, N(4) | Nc | 960.1 | 2.3 | 4.9 | 3.6 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY,VZ,MtVZ | 907.4 | 0.3 | 6.5 | 4.5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MZ | 944.2 | 3.0 | 5.0 | 3.6 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | NMYMZ | 958.7 | 2.9 | 5.1 | 3.7 | 1.5 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 10.9 | 2.6 | 13.1 | 4.3 | 26.3 | 4.3 | 26.3 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 120.1 | -7.0 | 2.9 | -8.8 | 0.5 | Cumple |
|  |  | Pie | 11.0 | 6.0 | 12.0 | 4.3 | 28.7 | 4.3 | 28.7 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 121.1 | -6.4 | -6.8 | -8.8 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(2) | MY | 118.4 | -5.4 | -6.8 | -8.5 | 0.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 16.4 | 10.0 | 4.7 | 4.2 | 30.0 | 4.2 | 30.0 | G, Q, V(1) | Nc | 153.1 | 1.6 | -9.0 | 7.9 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY,VZ,MtVZ | 151.5 | 2.1 | -9.7 | 8.6 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ,NMYMZ | 148.4 | 2.5 | -9.6 | 8.6 | -0.5 |  |
|  |  | Pie | 16.6 | 10.5 | 5.6 | 4.2 | 31.1 | 4.2 | 31.1 | G, Q, V(1) | Nc,MZ | 155.0 | 3.0 | 9.2 | 7.9 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 150.3 | 1.4 | 10.2 | 8.6 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 153.4 | 2.2 | 10.2 | 8.6 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | NMYMZ | 154.9 | 2.9 | 9.4 | 8.1 | 0.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 39.9 | 6.1 | 6.1 | 1.7 | 52.4 | 1.7 | 52.4 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 300.0 | -3.2 | -4.7 | 3.2 | 1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY,VZ,MtVZ | 296.8 | -3.0 | -5.2 | 3.5 | 1.6 |  |
|  |  | Pie | 40.3 | 8.1 | 5.1 | 1.7 | 53.5 | 1.7 | 53.5 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 302.8 | 2.7 | 6.4 | 3.2 | 1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY,VZ,MtVZ | 299.6 | 2.4 | 6.9 | 3.5 | 1.6 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 88.2 | 6.4 | 2.8 | 1.3 | 98.0 | 1.3 | 98.0 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 655.6 | -1.5 | -4.9 | 2.3 | 0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY,VZ,MtVZ | 638.5 | -1.1 | -5.4 | 2.6 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | 88.6 | 4.2 | 2.4 | 1.3 | 95.7 | 1.3 | 95.7 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 658.4 | 1.3 | 3.1 | 2.3 | 0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY,VZ,MtVZ | 641.3 | 0.4 | 3.6 | 2.6 | 0.4 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (2) PP+CM+0.7·Qa(C) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.167. CA-11

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 23.0 | 15.7 | 23.0 | G, V(2) | Q | 266.5 | -4.6 | -1.7 | 10.9 | 19.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 316.4 | -4.7 | -2.2 | 13.4 | 19.9 |  |
|  |  | -1.185 m | Cumple | Cumple | 14.2 | 8.0 | 14.2 | G, V(4) | Q | 44.1 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 9.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 163.0 | -1.2 | 0.1 | 4.5 | -9.1 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 14.2 | 8.0 | 14.2 | G, V(4) | Q | 44.1 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 9.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 163.0 | -1.2 | 0.1 | 4.5 | -9.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.3 | 5.7 | 10.3 | G, V(4) | Q | 36.2 | 1.1 | 0.0 | -0.2 | 7.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 116.7 | -1.1 | 0.3 | 1.4 | -6.3 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.4 | 5.7 | 5.7 | G, V(4) | Q | 36.2 | 1.1 | 0.0 | -0.2 | 7.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 116.7 | -1.1 | 0.3 | 1.4 | -6.3 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.168. CA-11a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 8.5 | 6.2 | 10.5 | 1.6 | 23.1 | 1.6 | 23.1 | G, V, N(1) | Nc | 175.3 | 10.1 | 12.9 | -6.0 | -5.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 163.9 | 15.1 | 11.2 | -5.3 | -7.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 157.2 | -5.0 | 13.2 | -6.1 | 2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | NMYMZ | 172.5 | 15.0 | 12.0 | -5.6 | -7.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.7 | 4.7 | 7.3 | 1.6 | 19.1 | 1.6 | 19.1 | G, V, N(1) | Nc | 179.0 | -7.5 | -7.4 | -6.0 | -5.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 166.4 | -11.5 | -8.1 | -5.6 | -7.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 150.5 | 2.3 | -9.2 | -6.2 | 2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | VZ,MtVZ | 167.7 | -11.2 | -6.7 | -5.3 | -7.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | NMYMZ | 175.0 | -11.3 | -8.4 | -5.9 | -7.7 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 20.6 | 11.1 | 5.0 | 3.1 | 34.7 | 3.1 | 34.7 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 422.4 | 27.1 | 4.2 | -3.1 | -14.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 414.3 | 27.2 | 4.5 | -3.2 | -14.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 338.1 | 5.9 | 6.2 | -4.1 | -3.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 20.8 | 9.5 | 6.2 | 3.1 | 34.8 | 3.1 | 34.8 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 426.2 | -23.2 | -6.2 | -3.1 | -14.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 418.0 | -23.2 | -6.3 | -3.2 | -14.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 378.5 | -12.7 | -7.8 | -4.1 | -7.8 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 33.9 | 12.0 | 6.0 | 3.9 | 50.9 | 3.9 | 50.9 | G, Q, V, N(10) | Nc | 690.8 | 24.1 | 7.5 | -3.3 | -14.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 690.6 | 29.3 | 6.5 | -2.9 | -19.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 548.2 | 6.7 | 7.6 | -3.5 | -0.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 34.1 | 14.8 | 3.5 | 3.9 | 51.3 | 3.9 | 51.3 | G, Q, V, N(10) | Nc | 694.6 | -26.8 | -4.0 | -3.3 | -14.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 694.4 | -36.2 | -3.4 | -2.9 | -19.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MZ | 628.9 | -13.7 | -4.4 | -3.5 | -8.9 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 15.2 | 7.3 | 16.3 | 1.6 | 37.7 | 1.6 | 37.7 | G, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 115.5 | 6.2 | 8.4 | -3.9 | -3.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(2) | MZ | 113.0 | 2.2 | 8.7 | -4.1 | -1.3 |  |
|  |  | Pie | 15.6 | 5.9 | 11.1 | 1.6 | 31.9 | 1.6 | 31.9 | G, V(1) | Nc,VZ,MtVZ | 118.3 | -4.9 | -5.0 | -3.9 | -3.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY,NMYMZ | 117.5 | -5.1 | -5.8 | -4.1 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | MZ | 112.6 | -2.3 | -5.9 | -4.2 | -1.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 36.0 | 16.9 | 5.8 | 3.9 | 58.1 | 3.9 | 58.1 | G, Q, V(3) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 273.0 | 14.5 | 2.7 | -2.0 | -8.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | MZ | 258.0 | 10.2 | 3.1 | -2.2 | -5.7 |  |
|  |  | Pie | 36.4 | 14.7 | 8.2 | 3.9 | 59.2 | 3.9 | 59.2 | G, Q, V(3) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 275.8 | -12.6 | -4.1 | -2.0 | -8.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | MZ | 260.7 | -9.1 | -4.4 | -2.2 | -5.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 58.7 | 18.5 | 8.7 | 4.6 | 87.3 | 4.6 | 87.3 | G, Q, V(3) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 440.6 | 15.8 | 4.4 | -2.0 | -9.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | MZ | 412.5 | 11.3 | 4.7 | -2.1 | -5.8 |  |
|  |  | Pie | 59.1 | 19.6 | 4.9 | 4.6 | 83.4 | 4.6 | 83.4 | G, Q, V(3) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 443.4 | -16.7 | -2.4 | -2.0 | -9.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | MZ | 415.3 | -8.6 | -2.6 | -2.1 | -5.8 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (2) PP+CM+0.2·Nieve (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (4) PP+CM+0.7·Qa(C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.169. CA-12

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 28.7 | 39.1 | 39.1 | G, Q, V, N(2) | Q | 901.8 | -10.9 | 0.0 | -7.6 | 39.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 996.2 | 8.2 | -0.4 | -6.0 | 0.9 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 8.9 | 27.2 | 27.2 | G, V(4) | Q | 352.2 | 7.0 | -0.2 | 0.3 | -9.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 693.8 | 7.0 | -0.1 | -0.7 | -6.5 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 8.6 | 22.0 | 22.0 | G, Q, V(5) | Q | 402.8 | 3.2 | 0.1 | -1.8 | -9.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 560.5 | 3.0 | 0.2 | -2.6 | -7.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.9 | 16.6 | 16.6 | G, Q, V(6) | Q | 379.5 | -5.7 | -0.1 | -0.4 | -9.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 423.8 | -5.2 | -0.1 | -0.3 | -8.4 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.9 | 16.6 | 16.6 | G, Q, V(6) | Q | 379.5 | -5.7 | -0.1 | -0.4 | -9.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 423.8 | -5.2 | -0.1 | -0.3 | -8.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.5·V(+Yexc.-) (5) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.170. CA-12a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 25.0 | 0.7 | 2.0 | 26.9 | 26.9 | G, V, N(1) | Nc | 512.6 | -0.8 | -1.6 | 0.4 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 460.9 | -1.6 | -2.0 | 1.0 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 457.7 | -0.3 | -2.6 | 1.4 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 511.7 | -0.9 | -2.0 | 1.0 | 0.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 25.2 | 1.2 | 2.0 | 27.3 | 27.3 | G, V, N(1) | Nc | 516.3 | 1.4 | -0.2 | 0.4 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | MY | 485.4 | 2.8 | -0.1 | 0.4 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 272.7 | 1.2 | 2.5 | 1.3 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | NMYMZ | 513.5 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 0.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 49.6 | 1.9 | 2.5 | 53.0 | 53.0 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1012.6 | 0.8 | -1.7 | 0.8 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MY | 938.7 | 4.6 | -1.4 | 0.6 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 675.5 | 2.8 | -3.2 | 1.6 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 1008.8 | 3.7 | -2.4 | 1.1 | 0.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 49.8 | 2.1 | 2.0 | 52.6 | 52.6 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1016.4 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MY | 942.5 | 5.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(12) | MZ | 787.8 | -0.9 | -2.5 | -1.4 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 1012.6 | 4.2 | 1.5 | 1.1 | 0.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 45.8 | 0.8 | 2.6 | 42.6 | 45.8 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1532.1 | 1.4 | 2.1 | -0.9 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MY | 1393.4 | 3.0 | 4.3 | -2.1 | -3.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(12) | MZ | 1080.5 | 0.6 | 8.3 | -3.8 | 5.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | NMYMZ | 1529.2 | 2.7 | 2.0 | -0.9 | -3.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 46.0 | 7.8 | 1.6 | 47.1 | 47.1 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1538.1 | 7.5 | -1.1 | -0.9 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MY | 1394.3 | -29.0 | 0.9 | 0.0 | -9.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(15) | MZ | 1081.9 | -8.3 | -5.1 | -3.8 | -3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 1532.2 | -20.5 | 1.1 | 0.3 | -6.6 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+1.5·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (10) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 45.9 | 0.8 | 2.9 | 49.2 | 49.2 | G, N(1) | Nc | 346.5 | -0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 340.2 | -0.7 | -1.4 | 0.6 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 339.1 | -0.2 | -1.6 | 0.8 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(4) | NMYMZ | 346.0 | -0.2 | -1.4 | 0.6 | 0.5 |  |
|  |  | Pie | 46.3 | 2.0 | 1.9 | 49.7 | 49.7 | G, N(1) | Nc | 349.3 | 1.4 | -0.1 | 0.3 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY | 341.4 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 341.9 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(4) | NMYMZ | 348.8 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 88.6 | 2.8 | 2.9 | 91.8 | 91.8 | G, Q(6) | Nc,NMYMZ | 666.1 | 1.7 | -0.5 | 0.2 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 649.8 | 2.4 | -0.4 | 0.1 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(8) | MZ | 559.9 | 0.8 | 1.5 | -0.9 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | 89.0 | 3.1 | 3.0 | 91.1 | 91.1 | G, Q(6) | Nc,NMYMZ | 668.9 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 652.6 | 2.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(8) | MZ | 562.7 | 0.6 | -1.6 | -0.9 | -0.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 72.7 | 1.2 | 3.7 | 65.5 | 72.7 | G, Q(6) | Nc,NMYMZ | 988.6 | 1.4 | 2.3 | -0.9 | -1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MY | 958.7 | 1.8 | 3.2 | -1.4 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(8) | MZ | 778.7 | 0.9 | 5.4 | -2.4 | 0.9 |  |
|  |  | Pie | 73.0 | 8.4 | 2.0 | 69.4 | 73.0 | G, Q(6) | Nc | 993.1 | -4.9 | -0.8 | -0.9 | -1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY,NMYMZ | 961.4 | -12.2 | -0.4 | -0.7 | -4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | MZ | 781.6 | -5.1 | -2.9 | -2.4 | -1.9 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (5) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (6) PP+CM+0.7·Qa(C) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (8) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (10) PP+CM+0.5·V(-Xexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.171. CA-13

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 21.2 | 37.3 | 37.3 | G, V(2) | Q | 501.1 | -10.0 | -0.6 | 0.5 | 25.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 949.1 | -0.4 | -2.4 | 7.4 | 12.8 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 8.9 | 28.3 | 28.3 | G, V(4) | Q | 379.3 | 6.9 | -0.6 | 3.5 | -8.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 720.6 | 3.0 | -1.1 | 7.2 | 0.8 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 7.3 | 20.8 | 20.8 | G, Q, V(5) | Q | 380.5 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | -7.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 530.5 | 0.9 | 0.2 | 2.2 | -1.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.5 | 16.0 | 16.0 | G, Q, V(7) | Q | 368.1 | -5.1 | 0.0 | 0.3 | -9.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 408.1 | -1.9 | 0.1 | 0.6 | -2.9 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.8 | 16.0 | 16.0 | G, Q, V(7) | Q | 368.1 | -5.1 | 0.0 | 0.3 | -9.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 408.1 | -1.9 | 0.1 | 0.6 | -2.9 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.5·V(+Yexc.-) (5) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.172. CA-13a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 24.5 | 1.1 | 7.5 | 32.5 | 32.5 | G, Q, V, N(1) | Nc | 502.1 | 2.3 | 8.7 | -4.9 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 474.8 | 2.7 | 7.5 | -3.9 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 475.5 | 1.7 | 9.4 | -5.4 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 501.8 | 1.8 | 9.3 | -5.2 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 24.7 | 0.5 | 7.2 | 31.6 | 31.6 | G, Q, V, N(1) | Nc | 505.8 | 1.0 | -7.9 | -4.9 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 478.6 | 1.3 | -5.9 | -3.9 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 479.3 | 0.5 | -9.1 | -5.4 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 505.6 | 0.5 | -8.4 | -5.2 | -0.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 48.2 | 1.6 | 5.3 | 55.0 | 55.0 | G, Q, V, N(5) | Nc | 984.6 | 3.2 | 6.1 | -3.3 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY | 924.5 | 3.8 | 4.8 | -2.6 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 957.4 | 2.1 | 6.7 | -3.6 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | NMYMZ | 984.2 | 2.1 | 6.6 | -3.6 | 0.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 48.4 | 1.6 | 4.5 | 54.4 | 54.4 | G, Q, V, N(5) | Nc | 988.4 | 3.1 | -5.1 | -3.3 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY | 928.3 | 3.9 | -4.0 | -2.6 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 961.2 | 2.3 | -5.6 | -3.6 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | NMYMZ | 988.0 | 2.5 | -5.6 | -3.6 | 0.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 44.7 | 0.8 | 3.6 | 44.5 | 44.7 | G, Q, V, N(5) | Nc | 1495.6 | 2.7 | 9.6 | -4.0 | -5.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MY | 1375.3 | 3.0 | 10.5 | -4.8 | -3.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 1468.1 | 2.7 | 11.4 | -5.2 | -3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | NMYMZ | 1495.0 | 2.8 | 11.4 | -5.1 | -3.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 44.9 | 6.8 | 2.1 | 46.6 | 46.6 | G, Q, V, N(5) | Nc,NMYMZ | 1501.6 | -17.9 | -4.3 | -4.0 | -5.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY | 1382.2 | -25.3 | -2.7 | -2.9 | -8.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 1474.1 | -7.6 | -6.5 | -5.2 | -3.0 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 44.9 | 1.7 | 11.7 | 60.2 | 60.2 | G, Q, N(1) | Nc,NMYMZ | 339.0 | 1.2 | 6.1 | -3.4 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 331.6 | 1.5 | 5.4 | -2.9 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 332.0 | 1.2 | 6.2 | -3.5 | -0.2 |  |
|  |  | Pie | 45.3 | 0.8 | 10.5 | 58.3 | 58.3 | G, Q, N(1) | Nc,NMYMZ | 341.8 | 0.4 | -5.5 | -3.4 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 334.4 | 0.7 | -4.3 | -2.9 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 334.8 | 0.4 | -5.6 | -3.5 | -0.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 86.9 | 2.4 | 6.8 | 99.3 | 99.3 | G, Q(4) | Nc,MZ,NMYMZ | 653.5 | 1.4 | 3.7 | -2.0 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 640.4 | 2.0 | 3.3 | -1.8 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | 87.3 | 2.3 | 5.7 | 97.8 | 97.8 | G, Q(4) | Nc,MZ,NMYMZ | 656.3 | 1.3 | -3.1 | -2.0 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 643.2 | 2.0 | -2.8 | -1.8 | 0.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 71.9 | 1.3 | 4.5 | 67.9 | 71.9 | G, Q(4) | Nc,NMYMZ | 977.4 | 1.6 | 6.2 | -2.6 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 951.0 | 1.9 | 6.4 | -2.8 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 951.0 | 1.8 | 6.5 | -2.9 | -2.0 |  |
|  |  | Pie | 72.2 | 7.4 | 2.4 | 69.5 | 72.2 | G, Q(4) | Nc | 981.9 | -4.5 | -3.0 | -2.6 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,NMYMZ | 955.8 | -10.8 | -2.3 | -2.2 | -3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 955.5 | -5.1 | -3.5 | -2.9 | -2.0 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (4) PP+CM+0.7·Qa(C) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.173. CA-14

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 21.2 | 40.4 | 40.4 | G, Q, V, N(2) | Q | 947.8 | -7.6 | 0.3 | -7.0 | 29.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1030.0 | 0.3 | -0.2 | -4.3 | 13.8 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 9.5 | 32.8 | 32.8 | G, V(4) | Q | 443.1 | -2.5 | 0.0 | -4.5 | 9.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 836.0 | 0.9 | 0.0 | -6.9 | 7.1 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 6.5 | 22.6 | 22.6 | G, Q, V(6) | Q | 412.9 | 2.7 | 0.1 | -1.5 | -7.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 575.4 | 1.8 | 0.2 | -2.2 | -4.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.6 | 17.2 | 17.2 | G, Q, V(8) | Q | 396.5 | -4.7 | 0.1 | 0.3 | -8.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | N,M | 439.0 | -4.3 | 0.1 | 0.4 | -7.3 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.7 | 17.2 | 17.2 | G, Q, V(8) | Q | 396.5 | -4.7 | 0.1 | 0.3 | -8.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | N,M | 439.0 | -4.3 | 0.1 | 0.4 | -7.3 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.5·V(-Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.174. CA-14a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 26.6 | 1.1 | 0.9 | 28.0 | 28.0 | G, Q(1) | Nc | 544.7 | 1.8 | 0.4 | -0.3 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 515.6 | 2.6 | 0.3 | -0.2 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 515.7 | 1.7 | 1.1 | -0.7 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | NMYMZ | 543.8 | 1.9 | 0.8 | -0.5 | -0.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 26.8 | 0.2 | 1.0 | 27.6 | 27.6 | G, Q(1) | Nc | 548.5 | 0.2 | -0.6 | -0.3 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY | 491.1 | 0.6 | -0.4 | -0.2 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 519.5 | 0.2 | -1.3 | -0.7 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | NMYMZ | 547.6 | 0.2 | -1.0 | -0.5 | -0.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 51.9 | 1.2 | 0.6 | 53.0 | 53.0 | G, Q, V, N(6) | Nc | 1058.6 | 2.5 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 966.5 | 3.1 | -0.3 | 0.1 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ | 994.7 | 1.7 | 0.7 | -0.4 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 1058.5 | 1.7 | 0.5 | -0.3 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 52.1 | 1.2 | 0.5 | 53.2 | 53.2 | G, Q, V, N(6) | Nc | 1062.4 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | MY | 998.7 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ | 998.5 | 2.0 | -0.7 | -0.4 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 1062.3 | 1.9 | -0.5 | -0.3 | 0.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 47.7 | 0.7 | 1.1 | 44.6 | 47.7 | G, Q, V, N(6) | Nc | 1597.3 | 2.2 | 0.9 | -0.1 | -5.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MY | 1470.8 | 2.6 | 3.3 | -1.6 | -2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ | 1470.8 | 2.4 | 3.4 | -1.7 | -2.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 1597.1 | 2.4 | 2.7 | -1.3 | -2.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 47.9 | 5.8 | 0.8 | 47.5 | 47.9 | G, Q, V, N(6) | Nc,NMYMZ | 1603.3 | -15.4 | 0.6 | -0.1 | -5.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | MY | 1477.2 | -21.5 | 1.4 | 0.3 | -6.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ | 1476.8 | -6.9 | -2.5 | -1.7 | -2.7 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 48.8 | 1.8 | 1.0 | 50.8 | 50.8 | G, N(1) | Nc,NMYMZ | 368.3 | 1.2 | 0.3 | -0.2 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 360.8 | 1.5 | 0.2 | -0.2 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 360.9 | 1.2 | 0.5 | -0.3 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | 49.1 | 0.3 | 1.2 | 50.2 | 50.2 | G, N(1) | Nc,NMYMZ | 371.1 | 0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 363.6 | 0.3 | -0.4 | -0.2 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 363.6 | 0.1 | -0.6 | -0.3 | -0.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 93.6 | 1.9 | 0.5 | 95.1 | 95.1 | G, Q(4) | Nc,NMYMZ | 704.0 | 1.2 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 690.1 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 690.1 | 1.2 | 0.3 | -0.2 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | 94.0 | 1.7 | 0.5 | 95.3 | 95.3 | G, Q(4) | Nc,NMYMZ | 706.8 | 0.9 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 692.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 692.9 | 1.2 | -0.3 | -0.2 | 0.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 76.9 | 1.1 | 1.2 | 68.2 | 76.9 | G, Q(4) | Nc,NMYMZ | 1045.5 | 1.4 | 1.2 | -0.4 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 1017.7 | 1.6 | 1.7 | -0.7 | -1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 1017.7 | 1.6 | 1.7 | -0.7 | -1.7 |  |
|  |  | Pie | 77.2 | 6.3 | 0.6 | 71.3 | 77.2 | G, Q(4) | Nc | 1050.0 | -3.9 | -0.2 | -0.4 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,NMYMZ | 1022.3 | -9.2 | 0.4 | -0.1 | -3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 1022.2 | -4.4 | -0.9 | -0.7 | -1.7 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(-Xexc.-) (4) PP+CM+0.7·Qa(C) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.175. CA-15

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 9.0 | 29.9 | 29.9 | G, V(2) | Q | 388.2 | -5.2 | 1.8 | -4.8 | 8.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 759.7 | 6.7 | 2.9 | -7.3 | -3.2 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 9.0 | 29.9 | 29.9 | G, V(2) | Q | 389.1 | -3.0 | 0.6 | -4.8 | 8.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 761.0 | 6.1 | 1.0 | -7.0 | -3.7 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 6.0 | 23.2 | 23.2 | G, Q, V(5) | Q | 424.4 | 3.2 | 0.1 | 1.1 | -6.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 590.5 | 3.3 | 0.2 | 1.4 | -5.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.8 | 16.4 | 16.4 | G, Q, V(6) | Q | 376.6 | -4.8 | -0.1 | -1.4 | -8.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 419.2 | -4.5 | -0.1 | -1.5 | -7.5 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.7 | 16.4 | 16.4 | G, Q, V(6) | Q | 376.6 | -4.8 | -0.1 | -1.4 | -8.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 419.2 | -4.5 | -0.1 | -1.5 | -7.5 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.176. CA-15a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 25.1 | 2.5 | 12.5 | 0.7 | 38.0 | 0.7 | 38.0 | G, Q, V, N(1) | Nc | 513.3 | 1.4 | -13.1 | 7.8 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 462.3 | 6.1 | -14.9 | 8.1 | -2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ,VY,MtVY | 487.9 | 3.4 | -15.8 | 8.5 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | NMYMZ | 487.8 | 5.2 | -15.5 | 8.3 | -2.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 25.3 | 0.8 | 11.1 | 0.7 | 36.6 | 0.7 | 36.6 | G, Q, V, N(1) | Nc | 517.1 | -0.3 | 13.4 | 7.8 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 491.3 | -2.0 | 13.2 | 7.6 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ,NMYMZ | 516.9 | -1.0 | 13.9 | 8.1 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | VY,MtVY | 491.7 | -0.9 | 13.2 | 8.5 | -1.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 49.0 | 1.5 | 12.8 | 0.7 | 64.7 | 0.7 | 64.7 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1000.6 | 0.9 | -15.5 | 8.7 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 904.4 | 3.8 | -14.3 | 8.1 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ,VY,MtVY | 974.3 | 2.1 | -16.2 | 9.1 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | NMYMZ | 999.9 | 3.2 | -16.1 | 9.0 | -1.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 49.2 | 0.7 | 11.9 | 0.7 | 63.2 | 0.7 | 63.2 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1004.4 | -0.2 | 14.5 | 8.7 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY | 908.2 | -1.8 | 13.2 | 8.0 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ,VY,MtVY | 978.1 | -1.0 | 15.0 | 9.1 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | NMYMZ | 1003.7 | -1.4 | 15.0 | 9.0 | -1.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 44.7 | 2.3 | 10.2 | 1.1 | 51.8 | 1.1 | 51.8 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1496.6 | 1.9 | -30.1 | 13.7 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MY | 1364.6 | 8.7 | -29.1 | 13.6 | -8.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MZ,VY,MtVY | 1494.4 | 4.5 | -32.1 | 15.0 | -3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | NMYMZ | 1492.6 | 7.3 | -32.0 | 14.9 | -6.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 44.9 | 5.8 | 6.3 | 1.1 | 50.6 | 1.1 | 50.6 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1502.6 | 3.5 | 17.6 | 13.7 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MY | 1370.6 | -21.5 | 18.4 | 13.6 | -8.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MZ,VY,MtVY | 1500.4 | -6.1 | 20.0 | 15.0 | -3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | NMYMZ | 1498.6 | -16.0 | 19.7 | 14.9 | -6.7 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 45.6 | 3.8 | 20.0 | 1.1 | 70.6 | 1.1 | 70.6 | G, Q, N(1) | Nc | 344.7 | 2.2 | -9.4 | 5.5 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 323.5 | 3.2 | -10.5 | 5.7 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ,VY,MtVY | 323.6 | 2.3 | -10.7 | 5.8 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(4) | NMYMZ | 330.3 | 2.4 | -10.6 | 5.8 | -0.9 |  |
|  |  | Pie | 46.0 | 1.2 | 18.0 | 1.1 | 68.7 | 1.1 | 68.7 | G, Q, N(1) | Nc,NMYMZ | 347.4 | -0.7 | 9.5 | 5.5 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 340.7 | -1.0 | 9.4 | 5.5 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 340.8 | -0.6 | 9.6 | 5.6 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | VY,MtVY | 326.4 | -0.6 | 9.2 | 5.8 | -0.8 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 55.9 | 1.5 | 12.3 | 0.7 | 72.7 | 0.7 | 72.7 | G, Q(7) | Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 657.5 | 1.4 | -9.9 | 5.6 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 642.2 | 1.9 | -9.6 | 5.5 | -0.8 |  |
|  |  | Pie | 56.1 | 0.6 | 11.6 | 0.7 | 71.4 | 0.7 | 71.4 | G, Q(7) | Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 660.3 | -0.4 | 9.3 | 5.6 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 645.0 | -0.8 | 9.0 | 5.4 | -0.8 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 71.4 | 3.2 | 13.7 | 1.4 | 78.9 | 1.4 | 78.9 | G, Q(7) | Nc,MZ,NMYMZ | 970.9 | 3.3 | -19.7 | 9.1 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 942.0 | 4.6 | -19.5 | 9.1 | -4.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | VY,MtVY | 943.0 | 3.1 | -19.6 | 9.1 | -2.1 |  |
|  |  | Pie | 71.7 | 6.6 | 8.5 | 1.4 | 75.6 | 1.4 | 75.6 | G, Q(7) | Nc | 975.3 | -4.7 | 12.0 | 9.1 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY,NMYMZ | 946.5 | -9.6 | 12.1 | 9.1 | -4.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ,VY,MtVY | 947.5 | -4.1 | 12.2 | 9.1 | -2.1 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(+Xexc.-) (4) PP+CM+0.2·Nieve (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (7) PP+CM+0.7·Qa(C) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.177. CA-16

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.3 | 31.3 | 31.3 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 795.5 | 7.5 | -3.5 | 18.2 | -4.2 | Cumple |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 13.3 | 31.3 | 31.3 | G, Q, V, N(2) | Q | 796.7 | 6.4 | 1.2 | 18.2 | -4.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 796.7 | 6.3 | 1.2 | 17.9 | -4.0 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 9.8 | 23.3 | 23.3 | G, Q, V, N(4) | Q | 545.0 | 3.7 | 0.9 | 10.0 | -6.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 594.8 | 3.5 | 1.0 | 11.0 | -5.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.9 | 16.6 | 16.6 | G, Q, V(5) | Q | 381.6 | -4.4 | -0.1 | 0.1 | -7.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 424.2 | -4.4 | -0.1 | 0.1 | -7.1 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.5 | 16.6 | 16.6 | G, Q, V(5) | Q | 381.6 | -4.4 | -0.1 | 0.1 | -7.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 424.2 | -4.4 | -0.1 | 0.1 | -7.1 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.178. CA-16a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 26.5 | 1.2 | 12.7 | 38.7 | 38.7 | G, Q, V, N(1) | Nc | 543.4 | -0.4 | 13.8 | -7.8 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 468.9 | 3.0 | 14.0 | -7.3 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 524.9 | 1.1 | 16.0 | -8.3 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | NMYMZ | 524.6 | 2.1 | 15.5 | -8.0 | -0.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 26.7 | 0.6 | 10.5 | 37.3 | 37.3 | G, Q, V, N(1) | Nc | 547.2 | 0.9 | -12.9 | -7.8 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 327.2 | 1.3 | -7.9 | -4.5 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 526.6 | 0.3 | -13.3 | -7.6 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | NMYMZ | 547.2 | 0.8 | -12.9 | -7.9 | 0.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 51.3 | 0.6 | 8.9 | 61.5 | 61.5 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1046.6 | -0.3 | 10.9 | -5.8 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(9) | MY | 815.4 | 1.6 | 4.8 | -2.6 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 1017.8 | 0.3 | 11.3 | -6.0 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 1045.8 | 0.3 | 11.2 | -5.9 | 0.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 51.5 | 0.6 | 7.4 | 60.4 | 60.4 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1050.4 | 1.2 | -8.9 | -5.8 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY | 1021.6 | 1.5 | -9.3 | -6.0 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 1021.6 | 1.4 | -9.3 | -6.0 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | NMYMZ | 1049.6 | 1.5 | -9.2 | -5.9 | 0.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 45.9 | 0.5 | 5.4 | 46.8 | 46.8 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1535.5 | 0.0 | 15.9 | -7.1 | 0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(9) | MY | 1116.2 | 1.9 | 7.6 | -2.9 | -4.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 1506.8 | 0.8 | 17.1 | -7.7 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 1534.9 | 0.8 | 17.1 | -7.7 | -1.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 46.1 | 4.0 | 3.1 | 46.8 | 46.8 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1541.5 | 3.1 | -8.7 | -7.1 | 0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MY | 1415.5 | -15.0 | -5.8 | -5.4 | -4.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 1512.8 | -4.7 | -9.8 | -7.7 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | NMYMZ | 1540.7 | -10.6 | -8.0 | -6.8 | -3.3 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (5) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+) (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 48.3 | 1.7 | 20.1 | 1.1 | 72.8 | 1.1 | 72.8 | G, Q, N(1) | Nc | 365.1 | 0.7 | 9.7 | -5.4 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 347.4 | 1.4 | 10.4 | -5.5 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ,VY,MtVY | 347.5 | 0.8 | 10.7 | -5.7 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(4) | NMYMZ | 354.8 | 0.8 | 10.7 | -5.6 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | 48.7 | 0.5 | 16.9 | 1.1 | 69.8 | 1.1 | 69.8 | G, Q, N(1) | Nc,NMYMZ | 367.9 | 0.1 | -8.9 | -5.4 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 360.9 | 0.5 | -8.8 | -5.4 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 360.6 | 0.1 | -9.0 | -5.5 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | VY,MtVY | 350.3 | -0.1 | -8.5 | -5.7 | -0.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 58.7 | 0.5 | 8.1 | 0.4 | 69.5 | 0.4 | 69.5 | G, Q(7) | Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 690.5 | 0.3 | 6.5 | -3.5 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 583.2 | 0.7 | 3.7 | -2.0 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | 58.9 | 0.7 | 6.6 | 0.4 | 68.2 | 0.4 | 68.2 | G, Q(7) | Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 693.3 | 0.8 | -5.3 | -3.5 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 678.3 | 0.9 | -5.2 | -3.4 | 0.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 73.6 | 0.7 | 6.9 | 0.7 | 71.4 | 0.7 | 73.6 | G, Q(7) | Nc,NMYMZ | 1000.9 | 0.6 | 9.7 | -4.2 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 805.6 | 1.1 | 5.9 | -2.4 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ,VY,MtVY | 973.3 | 0.7 | 9.9 | -4.4 | -1.1 |  |
|  |  | Pie | 73.9 | 4.5 | 3.8 | 0.7 | 69.7 | 0.7 | 73.9 | G, Q(7) | Nc | 1005.3 | -3.0 | -5.0 | -4.2 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MY | 977.7 | -6.5 | -4.3 | -3.8 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ,VY,MtVY | 977.7 | -3.1 | -5.5 | -4.4 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | NMYMZ | 977.6 | -6.4 | -4.5 | -3.9 | -2.1 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(-Xexc.-) (4) PP+CM+0.2·Nieve (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (7) PP+CM+0.7·Qa(C) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (10) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.179. CA-17

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 4.5 | 28.8 | 28.8 | G, Q, V(2) | Q | 526.9 | 4.6 | 0.8 | -2.3 | 5.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 735.1 | 8.5 | 0.9 | -2.3 | 4.7 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 4.5 | 28.9 | 28.9 | G, Q, V(2) | Q | 527.8 | 5.9 | 0.3 | -2.3 | 5.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 736.3 | 9.7 | 0.3 | -2.3 | 4.7 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 4.5 | 28.9 | 28.9 | G, Q, V(2) | Q | 527.8 | 5.9 | 0.3 | -2.3 | 5.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 736.3 | 9.7 | 0.3 | -2.3 | 4.7 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 9.3 | 22.2 | 22.2 | G, Q, V(4) | Q | 457.8 | 6.7 | -0.9 | -4.3 | -9.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 566.7 | 6.2 | -1.1 | -5.2 | -8.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 14.5 | 16.5 | 16.5 | G, Q, V(4) | Q | 332.3 | -9.2 | -0.1 | -0.9 | -14.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 408.9 | -9.7 | -0.1 | -1.0 | -15.6 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 3.1 | 16.5 | 16.5 | G, Q, V(7) | Q | 402.8 | -9.7 | -0.1 | -1.0 | -15.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 408.9 | -9.7 | -0.1 | -1.0 | -15.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.180. CA-17a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 23.1 | 2.5 | 12.6 | 37.1 | 37.1 | G, Q, V, N(1) | Nc | 472.3 | 2.5 | -14.7 | 8.5 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 442.0 | 6.1 | -12.7 | 7.0 | -3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 450.1 | 3.7 | -15.8 | 9.3 | -1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 472.0 | 5.3 | -15.3 | 8.8 | -2.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 23.3 | 1.9 | 12.7 | 36.3 | 36.3 | G, Q, V, N(1) | Nc | 476.0 | -1.6 | 14.2 | 8.5 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 451.4 | -4.7 | 14.5 | 8.6 | -3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 453.9 | -2.9 | 16.0 | 9.3 | -1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 475.8 | -4.0 | 14.7 | 8.8 | -2.7 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 45.3 | 0.4 | 11.1 | 57.8 | 57.8 | G, Q, V, N(6) | Nc | 924.2 | 0.5 | -13.1 | 6.7 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 899.4 | 0.9 | -13.8 | 7.1 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 899.4 | 0.8 | -13.9 | 7.2 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 923.9 | 0.7 | -13.9 | 7.2 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 45.5 | 0.5 | 8.5 | 55.1 | 55.1 | G, Q, V, N(6) | Nc | 928.0 | 0.1 | 10.0 | 6.7 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | MY | 708.4 | -1.2 | 6.6 | 4.3 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 903.2 | -0.6 | 10.7 | 7.2 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 927.7 | -0.6 | 10.7 | 7.2 | -0.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 40.4 | 0.4 | 4.5 | 40.9 | 40.9 | G, Q, V, N(11) | Nc | 1352.3 | 0.4 | -13.9 | 6.6 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MY | 1242.7 | 1.4 | -9.0 | 4.1 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MZ | 1352.2 | 0.5 | -14.1 | 6.7 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | NMYMZ | 1351.9 | 1.0 | -13.9 | 6.7 | -1.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 40.6 | 2.7 | 3.0 | 41.7 | 41.7 | G, Q, V, N(11) | Nc,NMYMZ | 1358.3 | -8.9 | 9.1 | 6.6 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 1251.2 | -10.2 | 8.8 | 6.2 | -2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 1357.9 | -5.6 | 9.4 | 6.7 | -1.9 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 42.2 | 4.0 | 19.0 | 1.1 | 68.0 | 1.1 | 68.0 | G, Q, N(1) | Nc,NMYMZ | 319.0 | 2.7 | -10.1 | 5.8 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 309.3 | 3.4 | -8.8 | 4.9 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 312.6 | 2.6 | -10.1 | 5.9 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | VY,MtVY | 313.1 | 2.6 | -10.1 | 5.9 | -1.4 |  |
|  |  | Pie | 42.6 | 3.0 | 18.7 | 1.1 | 66.9 | 1.1 | 66.9 | G, Q, N(1) | Nc,NMYMZ | 321.8 | -2.0 | 9.8 | 5.8 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 315.3 | -2.6 | 9.8 | 5.8 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | MZ,VY,MtVY | 315.8 | -2.0 | 10.0 | 5.9 | -1.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 52.1 | 0.3 | 10.5 | 0.5 | 65.5 | 0.5 | 65.5 | G, Q(4) | Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 612.6 | 0.4 | -8.4 | 4.3 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 599.7 | 0.5 | -8.2 | 4.2 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | 52.3 | 0.4 | 8.0 | 0.5 | 62.5 | 0.5 | 62.5 | G, Q(4) | Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 615.4 | -0.2 | 6.5 | 4.3 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | MY | 524.6 | -0.6 | 4.6 | 3.1 | -0.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 65.0 | 0.5 | 5.8 | 0.6 | 62.5 | 0.6 | 65.0 | G, Q(4) | Nc,NMYMZ | 884.1 | 0.6 | -8.0 | 3.8 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 860.0 | 0.8 | -6.9 | 3.2 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ,VY,MtVY | 860.7 | 0.3 | -8.3 | 4.0 | -1.3 |  |
|  |  | Pie | 65.3 | 3.3 | 3.9 | 0.6 | 62.3 | 0.6 | 65.3 | G, Q(4) | Nc,NMYMZ | 888.6 | -3.0 | 5.1 | 3.8 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 865.2 | -4.7 | 5.5 | 3.9 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 865.0 | -2.9 | 5.7 | 4.0 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VY,MtVY | 865.2 | -4.2 | 5.6 | 4.0 | -1.3 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (4) PP+CM+0.7·Qa(C) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (6) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.181. CA-18

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 11.8 | 22.9 | 22.9 | G, Q, V, N(2) | Q | 443.5 | 0.8 | 0.0 | 12.9 | 6.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 466.1 | -0.2 | 0.0 | 13.5 | 4.0 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 9.2 | 18.7 | 18.7 | G, Q, V(4) | Q | 357.4 | -0.3 | 0.9 | 8.7 | -5.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 379.4 | 0.1 | 0.9 | 9.4 | -3.7 |  |
|  |  | -1.447 m | Cumple | Cumple | 17.7 | 9.9 | 17.7 | G, Q, V(5) | Q | 150.2 | -0.3 | -0.2 | 6.1 | -13.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 201.0 | -0.3 | -0.3 | 8.1 | -10.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.8 | 9.0 | 13.8 | G, Q, V(6) | Q | 172.6 | -1.1 | 0.3 | 6.6 | -9.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 182.1 | -0.8 | 0.4 | 7.4 | -7.5 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.3 | 9.0 | 9.0 | G, Q, V, N(7) | Q | 174.2 | -1.1 | 0.3 | 6.7 | -9.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 182.1 | -0.8 | 0.4 | 7.4 | -7.5 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (5) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.182. CA-18a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 10.2 | 4.3 | 5.2 | 1.1 | 18.7 | 1.1 | 18.7 | G, V, N(1) | Nc | 210.2 | 10.2 | 5.9 | -3.5 | -4.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 200.7 | 10.4 | 6.6 | -3.9 | -5.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 191.2 | 9.9 | 6.6 | -3.9 | -5.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.4 | 3.0 | 5.4 | 1.1 | 17.8 | 1.1 | 17.8 | G, V, N(1) | Nc | 213.9 | -6.0 | -6.1 | -3.5 | -4.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 204.4 | -7.3 | -6.8 | -3.9 | -5.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 21.7 | 1.0 | 6.3 | 0.5 | 28.5 | 0.5 | 28.5 | G, Q, V, N(4) | Nc,NMYMZ | 445.9 | 2.2 | 7.7 | -5.1 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 436.3 | 2.4 | 7.7 | -5.1 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MZ | 428.1 | 1.7 | 7.9 | -5.2 | -2.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 21.9 | 2.3 | 7.9 | 0.5 | 31.7 | 0.5 | 31.7 | G, Q, V, N(4) | Nc,NMYMZ | 449.6 | -5.6 | -9.7 | -5.1 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 439.3 | -5.7 | -9.5 | -5.0 | -2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MZ | 431.8 | -5.4 | -9.9 | -5.2 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VZ,MtVZ | 440.0 | -5.7 | -9.7 | -5.1 | -2.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 49.7 | 2.3 | 7.4 | 0.6 | 59.8 | 0.6 | 59.8 | G, Q, V, N(4) | Nc,MZ,NMYMZ | 1011.9 | 4.6 | 9.3 | -4.2 | -2.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MY | 950.8 | 5.6 | 8.6 | -4.0 | -1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,MtVZ | 984.0 | 3.9 | 9.3 | -4.2 | -3.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 49.8 | 2.6 | 4.3 | 0.6 | 56.7 | 0.6 | 56.7 | G, Q, V, N(4) | Nc,NMYMZ | 1015.7 | -5.4 | -5.2 | -4.2 | -2.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 987.8 | -6.3 | -5.2 | -4.2 | -3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ | 939.3 | -2.8 | -5.4 | -4.2 | -2.2 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 18.9 | 7.6 | 8.1 | 1.5 | 34.2 | 1.5 | 34.2 | G, N(1) | Nc | 143.3 | 6.0 | 3.8 | -2.3 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 141.0 | 6.5 | 4.3 | -2.6 | -3.2 |  |
|  |  | Pie | 19.3 | 4.9 | 8.4 | 1.5 | 32.2 | 1.5 | 32.2 | G, N(1) | Nc | 146.1 | -3.2 | -4.0 | -2.3 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 143.7 | -4.2 | -4.5 | -2.6 | -3.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 39.9 | 1.2 | 10.2 | 0.6 | 52.6 | 0.6 | 52.6 | G, Q(3) | Nc,MY | 302.7 | 1.0 | 5.2 | -3.5 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 300.1 | 1.0 | 5.4 | -3.6 | -1.3 |  |
|  |  | Pie | 40.3 | 4.0 | 12.8 | 0.6 | 58.9 | 0.6 | 58.9 | G, Q(3) | Nc | 305.5 | -3.2 | -6.6 | -3.5 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 302.4 | -3.4 | -6.8 | -3.6 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 302.8 | -3.4 | -6.9 | -3.6 | -1.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 58.1 | 2.8 | 8.2 | 0.6 | 71.0 | 0.6 | 71.0 | G, Q, V(2) | Nc,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 682.5 | 3.1 | 6.6 | -3.0 | -1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 648.6 | 3.7 | 6.2 | -2.8 | -1.3 |  |
|  |  | Pie | 58.4 | 2.5 | 4.7 | 0.6 | 66.8 | 0.6 | 66.8 | G, Q, V(2) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 685.3 | -3.3 | -3.7 | -3.0 | -1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 669.2 | -2.1 | -3.8 | -3.0 | -1.6 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (3) PP+CM+0.7·Qa(C) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.183. CA-19

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nt (%) | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 3.6 | 11.8 | 2.7 | 4.0 | 17.7 | 4.0 | 17.7 | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 74.3 | 28.9 | 3.4 | -1.9 | -19.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 72.3 | 28.4 | 3.4 | -2.0 | -19.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 3.8 | 14.9 | 2.6 | 4.0 | 20.9 | 4.0 | 20.9 | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 78.0 | -36.6 | -3.2 | -1.9 | -19.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MZ | 75.4 | -35.5 | -3.3 | -2.0 | -18.8 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 4.0 | N.P.(2) | 12.3 | 1.6 | 2.8 | 16.6 | 2.8 | 16.6 | G, Q, V(4) | Nt,NMYMZ | -107.0 | 29.8 | 1.8 | -1.0 | -13.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,VZ,MtVZ | -106.8 | 30.2 | 1.3 | -0.7 | -13.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(7) | MZ | -100.5 | 28.2 | 2.1 | -1.2 | -12.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 3.9 | N.P.(2) | 6.8 | 1.5 | 2.8 | 11.1 | 2.8 | 11.1 | G, Q, V(4) | Nt | -103.3 | -15.8 | -1.6 | -1.0 | -13.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | -93.1 | -16.6 | 0.1 | 0.0 | -13.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(7) | MZ | -96.8 | -14.4 | -1.9 | -1.2 | -12.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | VZ,MtVZ | -103.1 | -16.4 | -1.1 | -0.7 | -13.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | NMYMZ | -103.3 | -15.8 | -1.6 | -1.0 | -13.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nt (%) | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | N.P.(1) | 6.4 | 22.7 | 3.8 | 6.4 | 32.5 | 6.4 | 32.5 | G, Q, V(3) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 48.7 | 19.6 | 2.0 | -1.2 | -13.2 | Cumple |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 6.8 | 29.3 | 3.7 | 6.4 | 39.2 | 6.4 | 39.2 | G, Q, V(3) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 51.5 | -25.2 | -1.9 | -1.2 | -13.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | MZ | 51.1 | -24.7 | -2.0 | -1.2 | -13.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 6.6 | N.P.(2) | 25.1 | 2.2 | 4.8 | 27.6 | 4.8 | 27.6 | G, Q, V(3) | Nt,MY,NMYMZ | -75.1 | 21.6 | 1.0 | -0.5 | -9.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | MZ | -71.4 | 20.7 | 1.2 | -0.6 | -9.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | VZ,MtVZ | -73.3 | 21.5 | 0.7 | -0.4 | -9.8 |  |
|  |  | Pie | 6.4 | N.P.(2) | 13.6 | 1.9 | 4.8 | 18.2 | 4.8 | 18.2 | G, Q, V(3) | Nt,NMYMZ | -72.4 | -11.5 | -0.9 | -0.5 | -9.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MY,VZ,MtVZ | -70.5 | -11.7 | -0.5 | -0.4 | -9.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | MZ | -68.7 | -10.8 | -1.0 | -0.6 | -9.3 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (4) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) (5) PP+CM+0.7·Qa(C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.184. CA-20

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.2 | 26.1 | 26.1 | G, Q, V, N(2) | Q | 428.1 | -3.3 | -3.6 | 12.7 | 9.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 529.2 | 1.8 | -4.6 | 15.7 | -2.0 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 13.2 | 26.1 | 26.1 | G, Q, V, N(2) | Q | 429.1 | -1.0 | -0.3 | 12.7 | 9.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 530.3 | 1.3 | -0.5 | 15.7 | -2.0 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 13.2 | 26.1 | 26.1 | G, Q, V, N(2) | Q | 429.1 | -1.0 | -0.3 | 12.7 | 9.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 530.3 | 1.3 | -0.5 | 15.7 | -2.0 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 13.7 | 16.2 | 16.2 | G, Q, V, N(4) | Q | 324.7 | 1.5 | 1.5 | 11.9 | 8.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 328.6 | 0.9 | 1.5 | 11.9 | 6.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.9 | 9.7 | 9.7 | G, V, N(5) | Q | 173.2 | 1.0 | 1.0 | 4.7 | 6.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 197.1 | 0.6 | 1.0 | 4.7 | 3.4 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.5 | 9.7 | 9.7 | G, Q, V, N(4) | Q | 194.1 | 1.0 | 1.0 | 4.8 | 6.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 197.1 | 0.6 | 1.0 | 4.7 | 3.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.185. CA-20a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 15.4 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 25.6 | 21.3 | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 46.3 | 3.7 | 1.3 | 46.3 | G, Q, V, N(1) | Nc | 199.5 | -14.2 | 4.2 | -5.3 | 12.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 198.9 | -15.4 | 4.0 | -5.2 | 13.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 189.8 | -11.8 | 4.4 | -5.5 | 11.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | VY,MtVY | 191.8 | -12.1 | 4.3 | -5.5 | 11.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | NMYMZ | 199.5 | -15.3 | 4.1 | -5.2 | 13.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 33.9 | 25.6 | 7.2 | 3.7 | 1.3 | 61.4 | 3.7 | 1.3 | 61.4 | G, V, N(6) | Nc | 200.1 | 17.7 | -9.1 | -5.3 | 12.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 200.2 | 18.5 | -8.9 | -5.2 | 13.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | MZ,VY,MtVY | 193.1 | 16.4 | -9.4 | -5.5 | 11.4 |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 29.9 | 30.2 | 12.9 | 8.3 | 0.7 | 72.0 | 8.3 | 0.7 | 72.0 | G, Q, V, N(5) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 613.6 | -73.9 | 15.8 | -8.3 | 40.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | MZ | 601.9 | -62.5 | 16.2 | -8.0 | 33.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | VY,MtVY | 587.3 | -63.7 | 15.9 | -8.6 | 35.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 30.1 | 25.2 | 10.6 | 8.3 | 0.7 | 64.5 | 8.3 | 0.7 | 64.5 | G, Q, V, N(5) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 617.3 | 61.6 | -12.2 | -8.3 | 40.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ | 573.0 | 50.9 | -13.3 | -8.6 | 31.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | VY,MtVY | 591.1 | 55.7 | -13.2 | -8.6 | 35.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 49.4 | 20.9 | 7.8 | 6.6 | 0.5 | 77.2 | 6.6 | 0.5 | 77.2 | G, Q, V, N(9) | Nc,NMYMZ | 1015.1 | -48.8 | 9.7 | -6.2 | 30.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY,VZ,MtVZ | 1007.9 | -51.2 | 8.1 | -5.2 | 31.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ,VY,MtVY | 925.1 | -32.4 | 9.8 | -6.3 | 22.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 49.6 | 23.1 | 9.3 | 6.6 | 0.5 | 81.3 | 6.6 | 0.5 | 81.3 | G, Q, V, N(9) | Nc,NMYMZ | 1018.8 | 55.3 | -11.2 | -6.2 | 30.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY,VZ,MtVZ | 1011.6 | 56.7 | -9.6 | -5.2 | 31.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ,VY,MtVY | 928.8 | 42.3 | -11.6 | -6.3 | 22.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 68.8 | 19.6 | 7.8 | 5.4 | 0.4 | 95.4 | 5.4 | 0.4 | 95.4 | G, Q, V, N(9) | Nc,VY,NMYMZ,MtVY | 1401.5 | -43.9 | 9.8 | -4.5 | 22.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY,VZ,MtVZ | 1369.7 | -48.0 | 9.0 | -4.2 | 26.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MZ | 1338.8 | -34.0 | 9.8 | -4.5 | 14.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 69.0 | 17.0 | 4.6 | 5.4 | 0.4 | 89.4 | 5.4 | 0.4 | 89.4 | G, Q, V, N(9) | Nc,MZ,VY,MtVY | 1405.3 | 31.9 | -5.8 | -4.5 | 22.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY,VZ,MtVZ | 1373.5 | 41.5 | -5.5 | -4.2 | 26.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | NMYMZ | 1383.5 | 41.5 | -5.6 | -4.2 | 26.0 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 15.4 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 34.2 | 23.8 | 4.2 | 4.3 | 1.7 | 59.2 | 4.3 | 1.7 | 59.2 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 137.0 | -9.5 | 3.0 | -3.8 | 8.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 136.7 | -9.5 | 2.9 | -3.8 | 8.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 131.7 | -8.1 | 3.1 | -3.9 | 7.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | VY,MtVY | 131.3 | -8.2 | 3.0 | -3.9 | 7.8 |  |
|  |  | Pie | 45.8 | 30.8 | 9.1 | 4.3 | 1.7 | 81.1 | 4.3 | 1.7 | 81.1 | G, V(2) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 137.7 | 12.3 | -6.5 | -3.8 | 8.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | MZ,VY,MtVY | 132.3 | 11.3 | -6.6 | -3.9 | 7.8 |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 36.6 | 37.5 | 14.3 | 8.7 | 0.8 | 88.9 | 8.7 | 0.8 | 88.9 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 434.2 | -49.8 | 11.5 | -6.0 | 26.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 424.9 | -46.2 | 11.5 | -6.0 | 25.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(6) | VY,MtVY | 424.8 | -46.2 | 11.5 | -6.0 | 25.2 |  |
|  |  | Pie | 36.8 | 31.2 | 11.2 | 8.7 | 0.8 | 79.3 | 8.7 | 0.8 | 79.3 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 437.0 | 41.4 | -8.8 | -6.0 | 26.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(6) | MZ,VY,MtVY | 427.5 | 39.1 | -9.0 | -6.0 | 25.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 58.8 | 23.3 | 7.2 | 6.4 | 0.5 | 89.5 | 6.4 | 0.5 | 89.5 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 697.4 | -30.9 | 5.4 | -3.6 | 19.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(6) | MZ,VY,MtVY | 682.2 | -27.0 | 5.8 | -3.8 | 17.8 |  |
|  |  | Pie | 59.0 | 27.3 | 8.9 | 6.4 | 0.5 | 95.7 | 6.4 | 0.5 | 95.7 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 700.2 | 36.3 | -6.7 | -3.6 | 19.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(6) | MZ,VY,MtVY | 685.0 | 33.3 | -7.2 | -3.8 | 17.8 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 60.8 | 16.6 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 84.3 | 3.5 | 0.3 | 84.3 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 948.3 | -28.9 | 6.3 | -2.9 | 14.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(6) | MZ,VY,MtVY | 928.2 | -24.4 | 6.5 | -2.9 | 10.4 |  |
|  |  | Pie | 61.0 | 11.4 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 76.2 | 3.5 | 0.3 | 76.2 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 951.1 | 19.7 | -3.7 | -2.9 | 14.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(6) | VY,MtVY | 931.0 | 11.2 | -3.6 | -2.9 | 10.4 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (4) PP+CM+0.5·V(-Xexc.+) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (6) PP+CM+0.7·Qa(C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.186. CA-21

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.1 | 38.3 | 38.3 | G, Q, V(2) | Q | 883.1 | -18.8 | 4.2 | -11.7 | 16.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 973.6 | -2.0 | 3.2 | -8.1 | -5.7 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 14.1 | 38.2 | 38.2 | G, Q, V(2) | Q | 884.3 | -14.6 | 1.1 | -11.7 | 16.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 974.8 | -3.5 | 1.1 | -8.1 | -5.7 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 9.9 | 29.2 | 29.2 | G, Q, V(4) | Q | 533.2 | -5.4 | -0.5 | 0.5 | 12.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 744.9 | -3.6 | -0.5 | 2.4 | 3.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 12.4 | 21.2 | 21.2 | G, Q, V(2) | Q | 490.5 | 9.0 | -0.4 | -3.6 | 14.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 541.1 | 4.8 | -0.5 | -3.6 | 7.5 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 3.0 | 21.2 | 21.2 | G, Q, V(2) | Q | 490.5 | 9.0 | -0.4 | -3.6 | 14.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 541.1 | 4.8 | -0.5 | -3.6 | 7.5 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.187. CA-21a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 34.7 | 2.7 | 34.0 | 1.8 | 71.8 | 1.8 | 71.8 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 711.3 | -5.7 | -41.8 | 22.1 | 3.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 682.0 | -6.6 | -39.8 | 20.4 | 3.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,VY,MtVY | 684.2 | -5.2 | -42.7 | 23.0 | 2.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 34.9 | 2.0 | 28.4 | 1.8 | 65.0 | 1.8 | 65.0 | G, Q, V, N(1) | Nc | 715.1 | 4.7 | 33.7 | 22.1 | 3.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY | 706.4 | 4.8 | 33.4 | 21.8 | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 684.2 | 4.7 | 35.7 | 22.9 | 2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | VY,MtVY | 688.0 | 4.7 | 35.6 | 23.0 | 2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 714.3 | 4.8 | 33.8 | 22.2 | 3.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 63.5 | 2.1 | 20.2 | 1.2 | 88.7 | 1.2 | 88.7 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1295.4 | -1.1 | -24.1 | 13.7 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(8) | MY | 1045.7 | 5.0 | -17.0 | 9.8 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ,VY,MtVY | 1258.9 | 3.1 | -25.4 | 14.4 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | NMYMZ | 1286.9 | 3.2 | -25.4 | 14.4 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 63.7 | 1.7 | 19.1 | 1.2 | 87.6 | 1.2 | 87.6 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1299.2 | 3.0 | 23.0 | 13.7 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY | 1223.7 | 4.1 | 20.7 | 12.3 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ,VY,MtVY | 1262.7 | 3.1 | 24.0 | 14.4 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | NMYMZ | 1290.7 | 3.1 | 24.0 | 14.4 | 0.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 56.4 | 1.8 | 17.4 | 1.8 | 68.4 | 1.8 | 68.4 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1888.4 | -4.3 | -51.0 | 23.1 | 5.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | MY | 1725.7 | -6.8 | -44.9 | 20.1 | 9.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 1881.1 | 3.1 | -54.9 | 25.6 | -5.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 56.6 | 7.1 | 10.8 | 1.8 | 65.7 | 1.8 | 65.7 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1894.4 | 14.4 | 29.4 | 23.1 | 5.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(8) | MY | 1427.7 | -26.5 | 26.6 | 19.2 | -9.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 1887.1 | -16.3 | 34.2 | 25.6 | -5.6 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 41.4 | 2.8 | 37.8 | 2.0 | 87.7 | 2.0 | 87.7 | G, Q, N(1) | Nc | 488.8 | -2.9 | -30.1 | 15.9 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 481.4 | -3.7 | -29.1 | 14.9 | 2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 483.3 | -3.5 | -30.4 | 16.0 | 2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | VY,MtVY | 481.7 | -2.8 | -30.3 | 16.1 | 1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | NMYMZ | 483.8 | -3.7 | -30.4 | 16.0 | 2.0 |  |
|  |  | Pie | 41.6 | 2.5 | 30.5 | 2.0 | 79.2 | 2.0 | 79.2 | G, Q, N(1) | Nc,NMYMZ | 491.6 | 3.3 | 24.1 | 15.9 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 481.7 | 3.3 | 24.1 | 15.8 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | MZ,VY,MtVY | 484.5 | 3.3 | 24.5 | 16.1 | 1.8 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 55.7 | 1.3 | 15.3 | 0.9 | 75.4 | 0.9 | 75.4 | G, Q(4) | Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 870.3 | 0.8 | -15.9 | 9.1 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MY | 756.7 | 2.2 | -12.2 | 7.0 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | 55.9 | 1.4 | 14.7 | 0.9 | 75.5 | 0.9 | 75.5 | G, Q(4) | Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 873.1 | 2.1 | 15.3 | 9.1 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 857.3 | 2.5 | 14.6 | 8.7 | 0.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 46.8 | 0.8 | 12.9 | 1.4 | 54.1 | 1.4 | 54.1 | G, Q(4) | Nc,NMYMZ | 1250.2 | -0.2 | -34.8 | 16.0 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 1221.7 | -2.4 | -32.7 | 14.9 | 2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ,VY,MtVY | 1217.6 | 1.8 | -34.8 | 16.3 | -3.2 |  |
|  |  | Pie | 47.0 | 3.4 | 8.1 | 1.4 | 51.5 | 1.4 | 51.5 | G, Q(4) | Nc | 1254.6 | -1.3 | 21.0 | 16.0 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MY | 1039.3 | -9.6 | 18.0 | 13.4 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 1222.1 | -9.5 | 21.7 | 16.3 | -3.2 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (4) PP+CM+0.7·Qa(C) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (7) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.188. CA-22

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 24.9 | 40.6 | 40.6 | G, Q, V, N(2) | Q | 947.6 | 5.1 | -5.3 | 23.3 | -26.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1031.3 | -11.1 | -4.8 | 20.3 | 3.0 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 11.8 | 30.7 | 30.7 | G, Q, V, N(4) | Q | 720.7 | -12.0 | -1.5 | 10.7 | 12.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 783.3 | -10.7 | -1.7 | 12.7 | 9.8 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 10.6 | 22.6 | 22.6 | G, Q, V(6) | Q | 520.1 | -4.6 | 0.3 | 4.0 | 12.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 576.2 | -4.3 | 0.3 | 4.8 | 11.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 12.4 | 17.4 | 17.4 | G, Q, V(6) | Q | 400.2 | 7.7 | 0.2 | 1.3 | 13.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 443.2 | 7.4 | 0.2 | 1.5 | 12.8 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.7 | 17.4 | 17.4 | G, Q, V, N(4) | Q | 407.6 | 7.7 | 0.2 | 1.3 | 13.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 443.2 | 7.4 | 0.2 | 1.5 | 12.8 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.189. CA-22a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 26.9 | 1.5 | 19.0 | 1.1 | 47.1 | 1.1 | 47.1 | G, Q, V, N(1) | Nc | 549.7 | -2.1 | 23.0 | -12.8 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 517.2 | -3.6 | 21.7 | -11.5 | 1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 517.7 | -3.1 | 23.9 | -13.6 | 1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VY,MtVY | 518.4 | -2.5 | 23.9 | -13.6 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | NMYMZ | 548.3 | -3.3 | 23.8 | -13.2 | 1.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 27.0 | 1.7 | 17.9 | 1.1 | 45.4 | 1.1 | 45.4 | G, Q, V, N(1) | Nc | 553.4 | 3.9 | -20.6 | -12.8 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY | 523.2 | 4.1 | -20.0 | -12.3 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MZ,VY,MtVY | 522.1 | 3.4 | -22.5 | -13.6 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | NMYMZ | 552.7 | 3.5 | -21.4 | -13.2 | 1.8 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 53.0 | 1.3 | 14.5 | 0.8 | 69.7 | 0.8 | 69.7 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1080.7 | 2.1 | 17.0 | -9.6 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(9) | MY | 862.6 | 3.1 | 8.7 | -5.0 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ,VY,MtVY | 1048.8 | -0.2 | 18.2 | -10.3 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 1079.9 | 1.1 | 17.9 | -10.1 | 0.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 53.1 | 1.8 | 13.5 | 0.8 | 69.7 | 0.8 | 69.7 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1084.5 | 3.7 | -16.0 | -9.6 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY | 1019.3 | 4.5 | -13.5 | -8.1 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ,VY,MtVY | 1052.6 | 0.9 | -17.0 | -10.3 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 1083.7 | 3.2 | -16.8 | -10.1 | 0.6 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 48.5 | 0.2 | 12.2 | 1.3 | 55.6 | 1.3 | 55.6 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1624.2 | 0.3 | 34.6 | -15.0 | -3.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(12) | MY | 1197.1 | 0.9 | 23.7 | -10.7 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 1622.1 | -0.5 | 38.6 | -17.6 | 3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | VY,MtVY | 1591.6 | -0.5 | 38.6 | -17.6 | 3.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 48.7 | 5.7 | 7.2 | 1.3 | 53.7 | 1.3 | 53.7 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1630.2 | -13.2 | -17.7 | -15.0 | -3.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(9) | MY | 1205.1 | -21.1 | -7.8 | -7.7 | -6.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ,VY,MtVY | 1597.7 | 11.0 | -22.6 | -17.6 | 3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | NMYMZ | 1628.1 | 11.0 | -22.6 | -17.6 | 3.3 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 48.9 | 2.5 | 30.4 | 1.7 | 89.2 | 1.7 | 89.2 | G, Q, N(1) | Nc,NMYMZ | 369.6 | -1.8 | 16.2 | -9.0 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 361.0 | -2.1 | 15.2 | -8.1 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 361.0 | -2.1 | 16.2 | -9.0 | 1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | VY,MtVY | 361.4 | -1.8 | 16.2 | -9.0 | 1.2 |  |
|  |  | Pie | 49.3 | 3.1 | 27.4 | 1.7 | 86.2 | 1.7 | 86.2 | G, Q, N(1) | Nc,NMYMZ | 372.4 | 2.4 | -14.4 | -9.0 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 364.5 | 2.6 | -14.1 | -8.8 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | MZ,VY,MtVY | 364.2 | 2.4 | -14.7 | -9.0 | 1.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 61.0 | 1.1 | 13.5 | 0.8 | 79.5 | 0.8 | 79.5 | G, Q(4) | Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 717.7 | 0.8 | 10.9 | -6.2 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | MY | 616.1 | 1.5 | 6.9 | -4.0 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | 61.2 | 1.8 | 12.8 | 0.8 | 79.4 | 0.8 | 79.4 | G, Q(4) | Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 720.5 | 1.7 | -10.3 | -6.2 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 706.2 | 2.4 | -9.5 | -5.7 | 0.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 78.2 | 0.2 | 16.3 | 1.7 | 85.6 | 1.7 | 85.6 | G, Q(4) | Nc,NMYMZ | 1063.3 | 0.0 | 23.2 | -10.3 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MY | 864.5 | 0.3 | 17.0 | -7.6 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,MtVY | 1034.2 | -0.3 | 23.4 | -10.6 | 1.7 |  |
|  |  | Pie | 78.5 | 5.3 | 9.4 | 1.7 | 80.2 | 1.7 | 80.2 | G, Q(4) | Nc | 1067.8 | -1.3 | -12.7 | -10.3 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | MY | 869.6 | -7.8 | -7.5 | -6.6 | -2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 1038.7 | 5.7 | -13.5 | -10.6 | 1.7 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.7·Qa(C) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (6) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (7) PP+CM+0.5·V(-Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.190. CA-23

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 20.0 | 46.2 | 46.2 | G, Q, V, N(2) | Q | 1083.8 | 3.6 | 0.1 | -6.3 | -27.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1177.2 | -11.0 | 1.3 | -14.4 | 1.1 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 11.3 | 37.5 | 37.5 | G, Q, V, N(4) | Q | 880.2 | -11.1 | 0.2 | -11.6 | 10.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 955.8 | -10.1 | 0.2 | -11.3 | 7.5 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 9.0 | 25.8 | 25.8 | G, Q, V(5) | Q | 593.5 | -4.2 | 0.2 | -3.5 | 11.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 657.1 | -4.0 | 0.2 | -3.5 | 10.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.6 | 19.6 | 19.6 | G, Q, V(5) | Q | 452.1 | 7.1 | 0.1 | 0.3 | 12.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 500.4 | 7.0 | 0.1 | 0.4 | 11.8 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.5 | 19.6 | 19.6 | G, Q, V, N(4) | Q | 460.4 | 7.1 | 0.1 | 0.3 | 12.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 500.4 | 7.0 | 0.1 | 0.4 | 11.8 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.191. CA-23a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 30.9 | 1.5 | 3.2 | 34.8 | 34.8 | G, Q(1) | Nc | 633.3 | -2.8 | -2.4 | 1.2 | 1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 598.1 | -3.6 | -1.9 | 0.9 | 1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 592.6 | -2.6 | -4.0 | 2.1 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 627.8 | -2.8 | -3.7 | 2.0 | 1.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 31.1 | 1.4 | 2.6 | 34.5 | 34.5 | G, Q(1) | Nc | 637.0 | 3.0 | 1.8 | 1.2 | 1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 597.9 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 596.4 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 631.5 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 59.8 | 1.0 | 2.8 | 63.6 | 63.6 | G, Q, N(6) | Nc | 1220.3 | 0.6 | -2.8 | 1.6 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(7) | MY | 977.8 | 2.3 | -2.9 | 1.6 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 1114.0 | 2.0 | -3.5 | 2.0 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 1220.1 | 1.4 | -3.4 | 1.9 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 60.0 | 1.4 | 2.6 | 64.2 | 64.2 | G, Q, N(6) | Nc | 1224.1 | 2.0 | 2.7 | 1.6 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY,MZ | 1151.1 | 3.5 | 3.3 | 2.0 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 1223.9 | 3.0 | 3.2 | 1.9 | 0.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 54.6 | 0.3 | 2.8 | 51.9 | 54.6 | G, Q, N(6) | Nc | 1827.9 | -0.4 | -6.1 | 3.0 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY | 1651.1 | -1.0 | -2.3 | 0.7 | 5.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 1685.0 | 0.0 | -8.7 | 4.8 | -4.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 1827.8 | -0.2 | -8.0 | 4.2 | -3.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 54.8 | 4.7 | 2.6 | 54.4 | 54.8 | G, Q, N(6) | Nc | 1833.9 | -0.9 | 4.4 | 3.0 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY | 1117.3 | 17.5 | -1.3 | -0.2 | 5.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 1691.1 | -17.1 | 8.0 | 4.8 | -4.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 1833.8 | -10.6 | 6.8 | 4.2 | -3.0 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (11) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 56.6 | 2.5 | 4.5 | 63.8 | 63.8 | G, N(1) | Nc | 427.3 | -1.9 | -1.7 | 0.9 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 418.3 | -2.2 | -1.5 | 0.8 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 416.1 | -1.9 | -2.4 | 1.3 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(4) | NMYMZ | 425.1 | -1.9 | -2.2 | 1.2 | 1.2 |  |
|  |  | Pie | 56.9 | 2.7 | 3.6 | 63.4 | 63.4 | G, N(1) | Nc | 430.1 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 418.9 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 418.9 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(4) | NMYMZ | 427.9 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 1.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 69.1 | 0.8 | 2.6 | 72.6 | 72.6 | G, Q(6) | Nc,NMYMZ | 812.9 | 0.5 | -1.8 | 1.1 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MY | 699.8 | 1.1 | -1.8 | 1.0 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 796.6 | 1.0 | -2.1 | 1.2 | 0.3 |  |
|  |  | Pie | 69.3 | 1.4 | 2.5 | 73.5 | 73.5 | G, Q(6) | Nc,NMYMZ | 815.7 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,MZ | 799.4 | 1.9 | 2.0 | 1.2 | 0.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 88.1 | 0.3 | 3.4 | 79.5 | 88.1 | G, Q(6) | Nc,NMYMZ | 1199.0 | -0.3 | -4.0 | 2.0 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 1167.0 | -0.4 | -2.8 | 1.2 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 1167.3 | -0.1 | -4.9 | 2.6 | -1.7 |  |
|  |  | Pie | 88.5 | 4.3 | 2.9 | 81.8 | 88.5 | G, Q(6) | Nc | 1203.5 | -0.8 | 2.9 | 2.0 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MY | 981.5 | -6.2 | 3.8 | 2.3 | -1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ,NMYMZ | 1171.7 | -6.1 | 4.2 | 2.6 | -1.7 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (6) PP+CM+0.7·Qa(C) (7) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.192. CA-24

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 7.5 | 35.4 | 35.4 | G, V(2) | Q | 464.1 | 3.4 | -0.7 | 4.8 | -7.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 903.4 | -11.0 | 0.2 | 3.6 | 6.3 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 7.5 | 35.5 | 35.5 | G, V(2) | Q | 465.0 | 1.5 | 0.5 | 4.8 | -7.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 904.6 | -9.3 | 1.1 | 3.6 | 6.3 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 7.5 | 35.5 | 35.5 | G, V(2) | Q | 465.0 | 1.5 | 0.5 | 4.8 | -7.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 904.6 | -9.3 | 1.1 | 3.6 | 6.3 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 8.1 | 27.5 | 27.5 | G, Q, V(4) | Q | 629.6 | -4.9 | 0.6 | 4.9 | 9.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 700.7 | -4.8 | 0.7 | 6.0 | 8.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.1 | 19.4 | 19.4 | G, Q, V(4) | Q | 445.0 | 6.9 | 0.0 | -0.5 | 11.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 494.9 | 6.8 | 0.0 | -0.5 | 11.2 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.3 | 19.4 | 19.4 | G, Q, V(4) | Q | 445.0 | 6.9 | 0.0 | -0.5 | 11.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 494.9 | 6.8 | 0.0 | -0.5 | 11.2 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.193. CA-24a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 30.7 | 3.7 | 4.3 | 36.3 | 36.3 | G, Q, V, N(1) | Nc | 628.3 | -4.6 | -0.9 | 1.0 | 2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 564.4 | -9.2 | -4.4 | 2.4 | 4.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 565.4 | -6.2 | -5.5 | 3.0 | 3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | NMYMZ | 597.6 | -8.2 | -4.8 | 2.6 | 3.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 30.9 | 2.3 | 3.8 | 34.9 | 34.9 | G, Q, V, N(1) | Nc | 632.1 | 4.1 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 597.7 | 5.7 | 2.1 | 0.8 | 4.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 569.2 | 4.3 | 4.8 | 3.0 | 3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(6) | NMYMZ | 602.0 | 4.4 | 4.6 | 2.9 | 3.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 58.9 | 1.0 | 4.3 | 64.3 | 64.3 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 1203.1 | 0.4 | -5.4 | 2.7 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 721.0 | -2.5 | -2.0 | 1.0 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MZ | 1120.7 | 1.4 | -5.4 | 2.8 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 59.1 | 1.6 | 3.2 | 63.9 | 63.9 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 1206.9 | 2.7 | 3.9 | 2.7 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY | 1089.3 | 3.9 | 2.8 | 1.9 | 1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MZ | 1124.5 | 2.0 | 4.0 | 2.8 | 0.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 53.6 | 2.3 | 2.1 | 50.7 | 53.6 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1793.9 | -1.7 | -4.9 | 2.9 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY | 1636.3 | -8.4 | 0.0 | -0.3 | 7.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(12) | MZ | 1292.8 | 1.2 | -6.6 | 3.9 | -4.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | NMYMZ | 1791.4 | -4.4 | -3.8 | 2.2 | 2.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 53.8 | 5.0 | 2.2 | 52.1 | 53.8 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 1799.9 | -7.2 | 5.0 | 2.9 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY | 1642.3 | 18.8 | -1.1 | -0.3 | 7.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(12) | MZ | 1298.9 | -14.1 | 7.0 | 3.9 | -4.4 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 55.7 | 6.2 | 7.0 | 1.2 | 66.8 | 1.2 | 66.8 | G, Q, N(1) | Nc | 420.5 | -4.2 | -1.1 | 0.9 | 2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 394.5 | -5.3 | -3.4 | 1.9 | 2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 394.8 | -4.3 | -3.7 | 2.1 | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 411.4 | -5.2 | -1.0 | 0.8 | 2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(5) | NMYMZ | 403.6 | -4.4 | -3.5 | 1.9 | 2.2 |  |
|  |  | Pie | 56.0 | 4.2 | 6.1 | 1.2 | 64.6 | 1.2 | 64.6 | G, Q, N(1) | Nc | 423.3 | 3.2 | 1.9 | 0.9 | 2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 414.1 | 3.6 | 1.9 | 0.9 | 2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 397.6 | 3.1 | 3.3 | 2.1 | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 414.1 | 3.6 | 1.8 | 0.8 | 2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(5) | NMYMZ | 406.4 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 2.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 67.3 | 0.7 | 4.3 | 0.3 | 72.9 | 0.3 | 72.9 | G, Q(7) | Nc,NMYMZ | 791.3 | -0.3 | -3.2 | 1.6 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,MtVZ | 772.2 | -0.9 | -2.8 | 1.4 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 773.2 | 0.4 | -3.4 | 1.8 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | 67.5 | 1.8 | 3.2 | 0.3 | 73.0 | 0.3 | 73.0 | G, Q(7) | Nc,NMYMZ | 794.1 | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 775.0 | 2.4 | 2.1 | 1.5 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 776.0 | 1.8 | 2.6 | 1.8 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 775.0 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 0.9 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 85.7 | 2.8 | 2.5 | 0.6 | 77.6 | 0.6 | 85.7 | G, Q(7) | Nc,NMYMZ | 1165.9 | -2.6 | -2.3 | 1.3 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,MtVZ | 1130.7 | -4.1 | -1.3 | 0.6 | 3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(9) | MZ | 932.6 | -0.7 | -3.6 | 2.1 | -1.0 |  |
|  |  | Pie | 86.0 | 4.6 | 2.5 | 0.6 | 77.6 | 0.6 | 86.0 | G, Q(7) | Nc | 1170.4 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,MtVZ | 1135.2 | 6.8 | 0.8 | 0.6 | 3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(9) | MZ | 937.0 | -4.3 | 3.6 | 2.1 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | NMYMZ | 1137.9 | -4.0 | 3.4 | 2.0 | -0.8 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(+Xexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (5) PP+CM+0.2·Nieve (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (7) PP+CM+0.7·Qa(C) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (9) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.194. CA-25

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.9 | 43.2 | 43.2 | G, Q, V, N(2) | Q | 1016.2 | 1.1 | 2.7 | -9.5 | -17.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1099.1 | -1.7 | 3.4 | -12.4 | -13.4 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 8.1 | 32.9 | 32.9 | G, Q, V, N(4) | Q | 769.1 | -8.4 | 1.3 | -8.5 | 7.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 838.0 | -4.8 | 1.1 | -7.4 | 1.1 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 7.3 | 24.1 | 24.1 | G, Q, V(5) | Q | 555.7 | -3.3 | -0.2 | -2.3 | 8.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 615.4 | -2.1 | -0.3 | -2.2 | 5.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.2 | 18.4 | 18.4 | G, Q, V(5) | Q | 423.8 | 5.1 | -0.1 | 0.1 | 9.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 470.3 | 4.5 | -0.1 | -0.3 | 7.1 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.8 | 18.4 | 18.4 | G, Q, V, N(6) | Q | 467.2 | 5.3 | -0.1 | 0.0 | 9.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 470.3 | 4.5 | -0.1 | -0.3 | 7.1 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.195. CA-25a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 31.5 | 0.7 | 5.3 | 0.3 | 36.9 | 0.3 | 36.9 | G, Q, V, N(1) | Nc | 644.6 | -1.5 | -5.4 | 3.5 | 0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 622.9 | -1.7 | -3.7 | 2.7 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 637.1 | -0.7 | -6.7 | 4.1 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VY,MtVY | 617.9 | -0.7 | -6.3 | 4.1 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | NMYMZ | 640.5 | -1.1 | -6.4 | 4.0 | 0.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 31.7 | 0.6 | 6.0 | 0.3 | 37.7 | 0.3 | 37.7 | G, Q, V, N(1) | Nc | 648.4 | 1.4 | 6.4 | 3.5 | 0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 626.7 | 1.5 | 5.5 | 2.7 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MZ,VY,MtVY | 621.6 | 1.0 | 7.6 | 4.1 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | NMYMZ | 644.2 | 1.2 | 7.1 | 4.0 | 0.7 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 39.3 | 0.3 | 11.0 | 1.3 | 46.3 | 1.3 | 46.3 | G, Q, V, N(6) | Nc | 1177.9 | 0.3 | -27.0 | 15.6 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MY | 1098.8 | 1.0 | -25.9 | 14.9 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ,VY,MtVY | 1146.4 | 0.9 | -29.1 | 16.7 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 1170.7 | 0.9 | -28.9 | 16.6 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 39.5 | 0.4 | 10.7 | 1.3 | 46.2 | 1.3 | 46.2 | G, Q, V, N(6) | Nc | 1183.3 | 0.1 | 26.5 | 15.6 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(9) | MY | 941.9 | 1.2 | 16.2 | 9.7 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ,VY,MtVY | 1151.7 | 0.9 | 28.3 | 16.7 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 1176.1 | 0.9 | 28.2 | 16.6 | 0.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 51.9 | 0.2 | 7.9 | 0.9 | 54.5 | 0.9 | 54.5 | G, Q, V, N(6) | Nc | 1737.2 | -0.4 | -22.0 | 10.0 | 2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY | 1572.4 | -0.7 | -21.6 | 10.5 | -2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 1730.7 | -0.6 | -25.1 | 12.0 | -1.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 52.1 | 3.1 | 5.3 | 0.9 | 53.5 | 0.9 | 53.5 | G, Q, V, N(6) | Nc | 1743.2 | 6.8 | 12.8 | 10.0 | 2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY | 1069.0 | 11.6 | 5.3 | 4.9 | 3.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 1736.7 | -5.8 | 16.6 | 12.0 | -1.5 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (11) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 58.7 | 1.1 | 4.5 | 0.3 | 65.5 | 0.3 | 65.5 | G, Q, N(1) | Nc,NMYMZ | 442.9 | -0.7 | -2.4 | 1.8 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 438.7 | -0.9 | -1.7 | 1.5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,MtVY | 434.4 | -0.5 | -2.4 | 1.8 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | 59.0 | 1.1 | 6.9 | 0.3 | 69.0 | 0.3 | 69.0 | G, Q, N(1) | Nc,NMYMZ | 445.7 | 0.8 | 3.6 | 1.8 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 441.4 | 0.9 | 3.2 | 1.5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | MZ | 440.4 | 0.8 | 3.7 | 1.7 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VY,MtVY | 437.2 | 0.7 | 3.7 | 1.8 | 0.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B¦I¦ | Cabeza | 67.9 | 0.4 | 14.9 | 1.8 | 76.4 | 1.8 | 76.4 | G, Q(4) | Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 788.3 | 0.3 | -17.2 | 9.9 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY | 770.8 | 0.5 | -17.1 | 9.8 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | 68.2 | 0.6 | 14.4 | 1.8 | 76.3 | 1.8 | 76.3 | G, Q(4) | Nc,MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 792.2 | 0.5 | 16.7 | 9.9 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY | 682.1 | 0.7 | 11.3 | 6.8 | 0.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 84.3 | 0.3 | 9.9 | 1.1 | 84.1 | 1.1 | 84.3 | G, Q(4) | Nc,NMYMZ | 1146.3 | -0.3 | -14.0 | 6.5 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 1115.1 | -0.4 | -13.8 | 6.6 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,MtVY | 1115.2 | -0.3 | -14.2 | 6.8 | -0.8 |  |
|  |  | Pie | 84.6 | 2.6 | 6.7 | 1.1 | 80.8 | 1.1 | 84.6 | G, Q(4) | Nc | 1150.8 | -0.1 | 8.7 | 6.5 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 1123.2 | 3.8 | 7.0 | 5.5 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 1119.6 | -3.3 | 9.6 | 6.8 | -0.8 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (4) PP+CM+0.7·Qa(C) (5) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.196. CA-26

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 44.0 | 44.3 | 44.3 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 1128.3 | 6.8 | -3.5 | 20.8 | -58.6 | Cumple |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 22.1 | 28.5 | 28.5 | G, Q, V, N(3) | Q | 683.1 | 6.1 | -0.8 | 3.1 | -30.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | N,M | 725.4 | 6.9 | -0.9 | 3.9 | -30.5 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 17.7 | 21.8 | 21.8 | G, Q, V, N(4) | Q | 465.4 | -1.9 | -0.1 | 0.0 | -20.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | N,M | 556.1 | -1.2 | -0.1 | 0.7 | -18.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 16.6 | 15.3 | 16.6 | G, Q, V, N(4) | Q | 307.4 | -3.5 | -0.1 | -0.9 | -16.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | N,M | 391.4 | -1.8 | -0.1 | -0.8 | -10.7 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 3.3 | 15.3 | 15.3 | G, Q, V, N(4) | Q | 307.4 | -3.5 | -0.1 | -0.9 | -16.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | N,M | 391.4 | -1.8 | -0.1 | -0.8 | -10.7 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.197. CA-26a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nt (%) | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 15.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 3.0 | 16.2 | 9.4 | 4.3 | 1.2 | 0.8 | 26.3 | 1.2 | 0.8 | 26.3 | G, V(2) | Nt,Nc,MZ,VY,MtVY | 55.7 | -2.4 | -4.4 | 2.8 | 2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MY,VZ,MtVZ | 64.8 | -5.1 | -3.6 | 2.1 | 3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | NMYMZ | 64.8 | -5.0 | -3.8 | 2.4 | 3.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 0.1 | 13.2 | 7.9 | 2.5 | 1.2 | 0.8 | 20.3 | 1.2 | 0.8 | 20.3 | G, V(5) | Nt | 33.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | Nc | 65.3 | 4.2 | 2.1 | 2.4 | 3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MY,VZ,MtVZ | 65.9 | 4.3 | 1.7 | 2.1 | 3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ,VY,MtVY | 56.8 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | NMYMZ | 65.9 | 4.2 | 2.1 | 2.4 | 3.7 |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 34.6 | 3.4 | 12.0 | 0.9 | 0.8 | 50.2 | 0.9 | 0.8 | 50.2 | G, Q, V, N(7) | Nc | 708.9 | -8.2 | 14.6 | -8.9 | 4.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MY | 683.4 | -8.4 | 14.3 | -9.1 | 4.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MZ | 696.4 | -8.2 | 15.1 | -9.2 | 4.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | VZ,MtVZ | 695.6 | -8.3 | 14.5 | -9.3 | 4.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | VY,MtVY | 683.1 | -8.3 | 15.0 | -9.6 | 4.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | NMYMZ | 708.1 | -8.2 | 14.8 | -9.0 | 4.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 34.8 | 2.6 | 14.0 | 0.9 | 0.8 | 51.0 | 0.9 | 0.8 | 51.0 | G, Q, V, N(7) | Nc | 712.6 | 6.0 | -15.6 | -8.9 | 4.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | MY,VZ,MtVZ | 699.3 | 6.3 | -17.1 | -9.3 | 4.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MZ,VY,MtVY | 686.8 | 6.0 | -17.6 | -9.6 | 4.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | NMYMZ | 698.5 | 6.3 | -17.3 | -9.4 | 4.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 65.7 | 1.7 | 15.4 | 0.6 | 0.9 | 86.0 | 0.6 | 0.9 | 86.0 | G, Q, V, N(10) | Nc | 1340.9 | -4.2 | 18.9 | -10.7 | 3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(14) | MY,VZ,MtVZ | 1322.0 | -4.2 | 19.0 | -10.8 | 3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(15) | MZ,VY,MtVY | 1320.1 | -4.2 | 19.3 | -10.9 | 3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | NMYMZ | 1338.9 | -4.2 | 19.2 | -10.9 | 3.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 65.9 | 2.5 | 14.4 | 0.6 | 0.9 | 85.8 | 0.6 | 0.9 | 85.8 | G, Q, V, N(10) | Nc | 1344.7 | 6.0 | -17.8 | -10.7 | 3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY | 1317.3 | 6.2 | -17.8 | -10.7 | 2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(15) | MZ,VY,MtVY | 1323.8 | 6.0 | -18.2 | -10.9 | 3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(14) | VZ,MtVZ | 1325.8 | 6.0 | -17.9 | -10.8 | 3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | NMYMZ | 1342.7 | 6.0 | -18.1 | -10.9 | 3.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 66.3 | 2.1 | 12.3 | 0.4 | 1.2 | 75.2 | 0.4 | 1.2 | 75.2 | G, Q, V, N(10) | Nc | 1981.9 | -6.4 | 32.0 | -14.5 | 3.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(16) | MY | 1891.3 | -6.5 | 29.7 | -13.1 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 1979.1 | -6.4 | 32.6 | -14.9 | 3.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(17) | VZ,MtVZ | 1826.3 | -5.9 | 26.8 | -12.3 | 4.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 66.5 | 3.1 | 7.3 | 0.4 | 1.2 | 70.1 | 0.4 | 1.2 | 70.1 | G, Q, V, N(10) | Nc | 1987.3 | 6.2 | -18.6 | -14.5 | 3.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(17) | MY,VZ,MtVZ | 1831.8 | 9.3 | -16.0 | -12.3 | 4.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(15) | MZ | 1965.8 | 5.9 | -19.3 | -14.9 | 3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | VY,NMYMZ,MtVY | 1984.6 | 5.9 | -19.3 | -14.9 | 3.5 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.+) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+) (5) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·V(+Xexc.+) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+) (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (16) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+) (17) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nt (%) | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 15.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | 6.6 | 48.9 | 18.8 | 11.0 | 2.6 | 1.9 | 73.9 | 2.6 | 1.9 | 73.9 | G, V(2) | Nt,Nc,MZ,VY,MtVY | 41.2 | -1.8 | -3.0 | 1.9 | 1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 44.2 | -2.7 | -2.8 | 1.7 | 2.1 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 36.4 | 18.1 | 6.1 | 2.6 | 1.9 | 57.6 | 2.6 | 1.9 | 57.6 | G, V(4) | Nc | 44.8 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 45.0 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | 2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ,VY,MtVY | 42.0 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.6 |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | N.P.(1) | 65.2 | 7.1 | 15.7 | 1.5 | 1.0 | 93.4 | 1.5 | 1.0 | 93.4 | G, Q, V(5) | Nc | 492.1 | -6.0 | 7.9 | -5.0 | 3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 485.3 | -6.1 | 7.8 | -5.0 | 3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(7) | MZ,NMYMZ | 490.2 | -6.0 | 8.4 | -5.3 | 3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(8) | VZ,VY,MtVZ,MtVY | 486.4 | -6.0 | 8.3 | -5.3 | 3.0 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 65.5 | 4.9 | 18.5 | 1.5 | 1.0 | 95.1 | 1.5 | 1.0 | 95.1 | G, Q, V(5) | Nc,MY | 494.9 | 4.2 | -9.3 | -5.0 | 3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(8) | MZ,VZ,VY,NMYMZ,MtVZ,MtVY | 489.2 | 4.2 | -9.9 | -5.3 | 3.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | N.P.(1) | 74.8 | 1.8 | 13.2 | 0.6 | 0.8 | 95.4 | 0.6 | 0.8 | 95.4 | G, Q(8) | Nc,MZ,VZ,VY,NMYMZ,MtVZ,MtVY | 880.2 | -2.3 | 10.6 | -6.0 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 876.2 | -2.4 | 10.1 | -5.7 | 1.8 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 75.1 | 3.0 | 12.4 | 0.6 | 0.8 | 95.6 | 0.6 | 0.8 | 95.6 | G, Q(8) | Nc,MY,MZ,VZ,VY,NMYMZ,MtVZ,MtVY | 883.0 | 4.0 | -10.0 | -6.0 | 1.8 | Cumple |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B¦I¦ | Cabeza | N.P.(1) | 54.7 | 1.9 | 7.9 | 0.3 | 0.7 | 58.8 | 0.3 | 0.7 | 58.8 | G, Q(8) | Nc,MY,MZ,NMYMZ | 1277.5 | -4.2 | 17.4 | -7.8 | 1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VZ,MtVZ | 1262.7 | -4.1 | 16.7 | -7.6 | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VY,MtVY | 1261.2 | -4.1 | 17.1 | -7.8 | 2.2 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 54.8 | 1.6 | 4.5 | 0.3 | 0.7 | 54.5 | 0.3 | 0.7 | 54.8 | G, Q(8) | Nc | 1281.5 | 0.9 | -9.6 | -7.8 | 1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 1266.7 | 3.6 | -9.6 | -7.6 | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 1265.2 | 3.4 | -10.0 | -7.8 | 2.2 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) PP+CM+0.5·V(+Xexc.+) (3) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (4) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (8) PP+CM+0.7·Qa(C) (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.198. CA-27

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 10.4 | 38.6 | 38.6 | G, V(2) | Q | 674.8 | -0.2 | -2.8 | 13.6 | -4.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 983.4 | -10.0 | -0.8 | 8.1 | -0.7 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 10.3 | 38.6 | 38.6 | G, V(2) | Q | 676.0 | -1.4 | 0.7 | 13.6 | -4.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 984.6 | -10.2 | 1.3 | 8.1 | -0.7 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 10.3 | 38.6 | 38.6 | G, V(2) | Q | 676.0 | -1.4 | 0.7 | 13.6 | -4.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 984.6 | -10.2 | 1.3 | 8.1 | -0.7 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 9.5 | 28.4 | 28.4 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 725.0 | -7.1 | 0.4 | 8.1 | 10.7 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.7 | 20.6 | 20.6 | G, Q, V(4) | Q | 516.5 | 9.8 | 0.0 | -0.7 | 16.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 524.5 | 9.8 | 0.0 | -0.7 | 16.7 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 3.3 | 20.6 | 20.6 | G, Q, V(4) | Q | 516.5 | 9.8 | 0.0 | -0.7 | 16.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 524.5 | 9.8 | 0.0 | -0.7 | 16.7 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.199. CA-27a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 30.6 | 3.2 | 7.5 | 39.3 | 39.3 | G, Q, V, N(1) | Nc | 627.0 | -4.2 | -7.8 | 4.0 | 1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 572.9 | -7.8 | -2.3 | 0.8 | 3.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 602.4 | -4.1 | -9.5 | 5.1 | 2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 625.1 | -7.1 | -7.3 | 3.7 | 3.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 30.8 | 2.3 | 6.2 | 37.3 | 37.3 | G, Q, V, N(1) | Nc | 630.8 | 2.4 | 5.8 | 4.0 | 1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 595.5 | 5.7 | 5.0 | 3.5 | 3.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ,NMYMZ | 605.4 | 3.6 | 7.8 | 5.1 | 2.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 60.4 | 0.7 | 4.9 | 66.1 | 66.1 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1240.5 | -1.3 | -5.2 | 2.6 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 1205.0 | -1.8 | -4.4 | 2.2 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 830.9 | -1.2 | -6.1 | 3.3 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | NMYMZ | 1240.3 | -1.5 | -5.4 | 2.7 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 60.6 | 0.3 | 3.9 | 64.3 | 64.3 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1244.2 | -0.1 | 3.7 | 2.6 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | MY | 926.3 | 0.9 | -3.0 | -1.6 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 833.1 | -0.3 | 4.9 | 3.3 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | NMYMZ | 1244.0 | -0.1 | 3.9 | 2.7 | 0.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 55.8 | 0.7 | 3.9 | 52.5 | 55.8 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1871.2 | -2.3 | -4.2 | 2.5 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY | 1714.9 | -2.5 | -1.6 | 1.4 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(12) | MZ | 1308.9 | -0.7 | 12.3 | -6.0 | 2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | NMYMZ | 1871.0 | -2.2 | -4.9 | 2.9 | 0.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 55.9 | 2.8 | 2.6 | 52.9 | 55.9 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1877.1 | -0.2 | 4.4 | 2.5 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 1714.0 | 10.4 | -2.0 | -1.5 | 3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(12) | MZ | 1314.9 | 7.4 | -8.2 | -6.0 | 2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | NMYMZ | 1873.0 | 7.9 | 1.1 | 0.8 | 2.7 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+) (9) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-) (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 55.8 | 5.3 | 8.8 | 1.1 | 70.6 | 1.1 | 70.6 | G, Q, N(1) | Nc,NMYMZ | 421.1 | -3.7 | -4.4 | 2.2 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 401.0 | -4.5 | -1.6 | 0.5 | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(3) | MZ | 414.2 | -3.6 | -4.7 | 2.4 | 1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 411.8 | -4.5 | -4.1 | 2.1 | 2.2 |  |
|  |  | Pie | 56.1 | 3.6 | 6.5 | 1.1 | 66.4 | 1.1 | 66.4 | G, Q, N(1) | Nc | 423.8 | 2.4 | 3.1 | 2.2 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,MtVZ | 414.5 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(3) | MZ,NMYMZ | 417.0 | 2.4 | 3.5 | 2.4 | 1.8 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 68.9 | 0.8 | 2.2 | 0.1 | 72.5 | 0.1 | 72.5 | G, Q(3) | Nc,MZ,NMYMZ | 817.0 | -1.0 | -1.7 | 0.8 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,MtVZ | 797.2 | -1.0 | -1.1 | 0.4 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | 69.1 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | 70.9 | 0.1 | 70.9 | G, Q(3) | Nc,NMYMZ | 819.7 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 687.5 | 0.5 | -2.0 | -1.0 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MZ | 687.6 | 0.4 | -2.1 | -1.1 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 799.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 89.1 | 1.0 | 5.4 | 0.3 | 78.6 | 0.3 | 89.1 | G, Q(3) | Nc,NMYMZ | 1217.2 | -1.2 | 1.1 | -0.3 | 0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 1183.1 | -1.4 | 1.1 | -0.2 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MZ | 971.1 | -0.8 | 7.7 | -3.5 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 1180.8 | -0.9 | 2.7 | -1.1 | 1.5 |  |
|  |  | Pie | 89.5 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 78.7 | 0.3 | 89.5 | G, Q(3) | Nc | 1221.6 | 1.9 | 0.1 | -0.3 | 0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,MtVZ | 1185.3 | 4.3 | -1.2 | -1.1 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MZ | 975.5 | 3.0 | -4.4 | -3.5 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | NMYMZ | 1185.4 | 3.8 | -1.7 | -1.4 | 1.4 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (3) PP+CM+0.7·Qa(C) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (5) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.200. CA-28

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 7.7 | 12.0 | 12.0 | G, Q, V, N(2) | Q | 238.4 | -0.3 | 2.0 | -6.8 | 2.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 241.8 | -0.1 | 2.1 | -6.9 | 2.2 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 13.7 | 6.4 | 13.7 | G, Q, V(4) | Q | 99.3 | 0.8 | 0.0 | -1.6 | 10.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 130.0 | 0.5 | 0.0 | -1.9 | 7.0 |  |
|  |  | -1.447 m | Cumple | Cumple | 13.7 | 6.4 | 13.7 | G, Q, V(4) | Q | 99.3 | 0.8 | 0.0 | -1.6 | 10.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 130.0 | 0.5 | 0.0 | -1.9 | 7.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 12.0 | 5.4 | 12.0 | G, V, N(5) | Q | 72.1 | 1.4 | -0.7 | -2.7 | 8.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 109.4 | 0.9 | -0.7 | -2.3 | 5.4 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.7 | 5.4 | 5.4 | G, V, N(6) | Q | 94.4 | 1.4 | -0.9 | -3.4 | 8.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 109.4 | 0.9 | -0.7 | -2.3 | 5.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (5) PP+CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.201. CA-28a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 9.2 | 1.1 | 12.0 | 21.0 | 21.0 | G, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 188.0 | -2.6 | -15.0 | 7.4 | 1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 174.6 | -2.7 | -15.0 | 7.3 | 1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(3) | MZ | 181.0 | -2.7 | -15.1 | 7.4 | 1.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.3 | 1.3 | 8.7 | 18.1 | 18.1 | G, V, N(1) | Nc | 191.8 | 2.6 | 9.9 | 7.4 | 1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 177.8 | 3.1 | 10.3 | 7.0 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 180.0 | 2.8 | 10.9 | 7.3 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 189.9 | 2.7 | 10.8 | 7.5 | 1.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 21.2 | 1.9 | 7.8 | 29.8 | 29.8 | G, Q, V, N(7) | Nc | 438.5 | -3.2 | -8.3 | 5.7 | 2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MY | 376.2 | -4.7 | -8.6 | 5.7 | 2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 392.3 | -4.4 | -9.8 | 6.4 | 2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | NMYMZ | 436.9 | -3.5 | -9.4 | 6.3 | 2.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 21.4 | 1.5 | 9.4 | 31.6 | 31.6 | G, Q, V, N(7) | Nc | 442.2 | 3.4 | 10.8 | 5.7 | 2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY | 395.7 | 3.7 | 10.7 | 5.8 | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | MZ | 427.7 | 3.5 | 11.8 | 6.4 | 2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | NMYMZ | 440.6 | 3.3 | 11.7 | 6.3 | 2.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 34.2 | 1.8 | 8.3 | 44.0 | 44.0 | G, Q, V, N(10) | Nc,NMYMZ | 702.0 | -2.9 | -10.3 | 4.9 | 2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MY | 591.1 | -4.4 | -9.8 | 4.8 | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | MZ | 648.2 | -4.0 | -10.4 | 5.1 | 1.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 34.4 | 2.3 | 5.4 | 41.1 | 41.1 | G, Q, V, N(10) | Nc,NMYMZ | 705.7 | 3.9 | 6.2 | 4.9 | 2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(15) | MY | 635.0 | 5.7 | 4.9 | 3.9 | 2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | MZ | 651.9 | 1.1 | 6.8 | 5.1 | 1.5 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 16.7 | 2.2 | 19.3 | 37.6 | 37.6 | G, V(1) | Nc | 126.9 | -1.9 | -10.1 | 5.0 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 119.5 | -1.9 | -10.1 | 5.0 | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(3) | MZ,NMYMZ | 124.3 | -1.9 | -10.3 | 5.1 | 1.0 |  |
|  |  | Pie | 17.1 | 2.3 | 14.0 | 32.9 | 32.9 | G, V(1) | Nc | 129.7 | 1.8 | 6.9 | 5.0 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 127.6 | 2.0 | 7.5 | 5.1 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MZ | 123.9 | 1.7 | 7.5 | 5.1 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | NMYMZ | 128.6 | 1.9 | 7.4 | 5.1 | 1.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 39.0 | 3.6 | 11.7 | 54.9 | 54.9 | G, Q, V(6) | Nc,NMYMZ | 298.1 | -2.6 | -6.0 | 4.1 | 1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 277.3 | -3.1 | -6.1 | 4.1 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MZ | 288.3 | -2.8 | -6.2 | 4.2 | 1.5 |  |
|  |  | Pie | 39.3 | 2.9 | 14.6 | 58.7 | 58.7 | G, Q, V(6) | Nc,NMYMZ | 300.8 | 2.4 | 7.6 | 4.1 | 1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 287.8 | 2.5 | 7.6 | 4.0 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MZ | 291.0 | 2.3 | 7.8 | 4.2 | 1.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 62.9 | 3.2 | 13.3 | 83.1 | 83.1 | G, Q, V(6) | Nc,NMYMZ | 476.2 | -2.2 | -6.9 | 3.3 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MY | 440.9 | -2.8 | -7.0 | 3.4 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MZ | 463.1 | -2.5 | -7.1 | 3.4 | 1.1 |  |
|  |  | Pie | 63.3 | 3.0 | 8.5 | 76.9 | 76.9 | G, Q, V(6) | Nc,NMYMZ | 478.9 | 2.5 | 4.2 | 3.3 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(1) | MY | 441.4 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 449.0 | 1.0 | 4.6 | 3.4 | 1.1 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.2·Nieve (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (5) PP+CM+0.7·Qa(C) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.202. CA-29

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-0.15 - 1.21 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 62.6 | 40.0 | 62.6 | G, V(2) | Q | 330.6 | -28.2 | 0.2 | 0.4 | 66.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 768.9 | 21.8 | -1.6 | 4.5 | -61.8 |  |
|  |  | 0.71 m | Cumple | Cumple | 62.6 | 40.0 | 62.6 | G, V(2) | Q | 330.6 | -28.2 | 0.2 | 0.4 | 66.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 768.9 | 21.8 | -1.6 | 4.5 | -61.8 |  |
|  |  | 0.45 m | Cumple | Cumple | 62.6 | 40.0 | 62.6 | G, V(2) | Q | 330.6 | -28.2 | 0.2 | 0.4 | 66.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 768.9 | 21.8 | -1.6 | 4.5 | -61.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 62.3 | 58.5 | 62.3 | G, V(2) | Q | 334.7 | 62.5 | 0.8 | 0.4 | 66.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 774.4 | -62.3 | 4.5 | 4.5 | -61.8 |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 71.2 | 30.3 | 71.2 | G, V(4) | Q | 434.5 | -16.0 | -2.5 | 22.4 | 82.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 573.2 | -17.3 | -3.3 | 30.5 | 90.4 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 43.5 | 21.5 | 43.5 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 436.0 | -5.6 | -2.5 | 26.9 | 44.8 | Cumple |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 24.6 | 14.5 | 24.6 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 294.3 | 0.4 | 0.7 | 16.9 | 18.6 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.7 | 9.1 | 10.7 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 183.5 | 1.1 | 1.3 | 7.3 | 5.9 | Cumple |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.8 | 9.1 | 9.1 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 183.5 | 1.1 | 1.3 | 7.3 | 5.9 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.203. CA-29a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (13.4 - 15.4 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 17.0 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 19.6 | 0.3 | 19.6 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 196.8 | 1.6 | -0.8 | 0.5 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MZ | 195.6 | 1.6 | -0.8 | 0.5 | -1.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 16.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 17.0 | 0.3 | 17.0 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 197.3 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MZ | 196.1 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | -1.1 |  |
| Forjado Casetón (12.4 - 13.4 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 16.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 17.1 | 0.1 | 17.1 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 199.8 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 193.6 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 51.2 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 16.5 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 17.5 | 0.1 | 17.5 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 200.3 | 0.8 | -0.2 | 0.0 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MZ | 198.8 | 0.8 | -0.2 | 0.0 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 51.7 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.3 |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 12.4 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 16.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 18.0 | 0.6 | 18.0 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 210.5 | 0.8 | -0.1 | -0.6 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 53.0 | 0.0 | 0.2 | -0.8 | -1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | VZ,MtVZ | 122.3 | 0.4 | 0.1 | -0.7 | -2.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 17.3 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 17.9 | 0.6 | 17.9 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 210.8 | 0.2 | -0.4 | -0.6 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MY | 46.8 | -0.9 | -0.2 | -0.8 | -1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MZ | 209.1 | 0.2 | -0.4 | -0.6 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | VZ,MtVZ | 122.6 | -0.6 | -0.2 | -0.7 | -2.0 |  |
| Forjado Cubierta (10.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 15.0 | 2.9 | 0.4 | 2.2 | 18.3 | 2.2 | 18.3 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 402.3 | 7.7 | -0.4 | 0.7 | -8.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MZ | 399.4 | 7.7 | -0.5 | 0.7 | -8.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 127.9 | 5.3 | 0.0 | 0.5 | -10.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 15.1 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 16.5 | 2.2 | 16.5 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 402.8 | 3.7 | -0.1 | 0.7 | -8.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 134.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | -10.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 128.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | -10.7 |  |
| Forjado Cubierta (9.9 - 10.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.9 | 1.4 | 0.3 | < 0.1 | 15.4 | < 0.1 | 15.4 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 371.2 | 3.7 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(8) | MZ | 146.6 | 1.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 103.0 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -0.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.9 | 1.4 | 0.3 | < 0.1 | 15.4 | < 0.1 | 15.4 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 372.3 | 3.6 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | MZ | 238.2 | 1.8 | -0.3 | 0.0 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 104.1 | -0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.2 |  |
| Forjado Cubierta (9.6 - 9.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.5 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 16.0 | 1.8 | 16.0 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 387.9 | 3.6 | -0.2 | 0.1 | 7.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(9) | MZ | 252.1 | 1.8 | -0.5 | 1.9 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | VZ,MtVZ | 100.6 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | -8.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 14.5 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 16.9 | 1.8 | 16.9 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 388.2 | 6.0 | -0.2 | 0.1 | 7.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | MZ | 142.3 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | VZ,MtVZ | 100.9 | -2.7 | 0.1 | 0.3 | -8.6 |  |
| Forjado Cubierta (8.9 - 9.6 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.7 | 1.9 | 0.4 | 0.9 | 16.7 | 0.9 | 16.7 | G, Q, V, N(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 393.8 | 5.0 | 0.2 | -1.0 | -4.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 392.6 | 5.0 | 0.2 | -1.0 | -4.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MZ | 246.1 | 1.6 | 0.6 | -1.8 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 14.7 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 16.1 | 0.9 | 16.1 | G, Q, V, N(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 394.3 | 3.0 | -0.3 | -1.0 | -4.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 393.1 | 3.1 | -0.3 | -1.0 | -4.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MZ | 259.8 | 1.6 | -0.4 | -1.6 | -0.3 |  |
| Forjado Cubierta (8.4 - 8.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.9 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 15.1 | 0.5 | 15.1 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 371.7 | 3.0 | -0.1 | -0.4 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 371.2 | 3.1 | -0.1 | -0.4 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MZ | 339.3 | 2.6 | -0.2 | -0.4 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 91.5 | -0.2 | -0.1 | -0.6 | -2.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.9 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 15.3 | 0.5 | 15.3 | G, Q, V, N(1) | Nc | 372.3 | 3.0 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY,NMYMZ | 371.7 | 3.1 | -0.3 | -0.4 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | MZ | 224.0 | 0.7 | -0.5 | -0.8 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 92.0 | -1.3 | -0.4 | -0.6 | -2.2 |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 8.4 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.7 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 15.1 | 1.5 | 15.1 | G, V, N(2) | Nc,MY,NMYMZ | 367.3 | 3.1 | -0.3 | -0.4 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | MZ | 217.7 | 0.7 | -0.4 | -1.4 | -4.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 91.1 | -1.3 | -0.4 | -1.4 | -7.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.8 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 15.3 | 1.5 | 15.3 | G, V, N(2) | Nc,NMYMZ | 367.9 | 3.2 | -0.4 | -0.4 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,MtVZ | 91.7 | -5.0 | -1.1 | -1.4 | -7.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | MZ | 218.2 | -1.5 | -1.1 | -1.4 | -4.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 21.0 | 4.1 | 0.8 | 3.1 | 25.7 | 3.1 | 25.7 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 562.4 | 10.9 | -0.7 | 0.2 | -14.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | MZ | 365.5 | 7.9 | -1.1 | 1.6 | -12.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 21.0 | 1.4 | 0.5 | 3.1 | 22.9 | 3.1 | 22.9 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 562.9 | 3.7 | -0.7 | 0.2 | -14.9 | Cumple |
| Forjado Suelo P2 (5.9 - 6.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 17.2 | 1.4 | 0.5 | 0.2 | 19.1 | 0.2 | 19.1 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 459.5 | 3.7 | -0.6 | -0.3 | -0.7 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 17.2 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 19.1 | 0.2 | 19.1 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 460.6 | 2.9 | -1.0 | -0.3 | -0.7 | Cumple |
| Forjado Suelo P2 (5.55 - 5.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 16.0 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 18.0 | 1.4 | 18.0 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,MZ,NMYMZ | 428.1 | 2.9 | -1.1 | -0.5 | 6.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | VZ,MtVZ | 243.6 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | -7.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 16.0 | 1.9 | 1.0 | 1.4 | 18.9 | 1.4 | 18.9 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,MZ,NMYMZ | 428.5 | 5.1 | -1.3 | -0.5 | 6.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | VZ,MtVZ | 244.0 | -1.5 | 0.5 | 0.2 | -7.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.9 - 5.55 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 16.2 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 18.4 | 1.2 | 18.4 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 433.6 | 3.7 | -1.0 | -0.9 | -5.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MZ | 415.6 | 3.7 | -1.0 | -0.8 | -5.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 16.2 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 17.8 | 1.2 | 17.8 | G, Q, V, N(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 434.1 | 1.4 | -1.4 | -0.9 | -5.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | MY | 375.7 | 2.0 | -0.5 | -1.3 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MZ | 416.0 | 1.4 | -1.4 | -0.8 | -5.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.4 - 4.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 15.5 | 0.3 | 15.5 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 376.2 | 1.4 | -1.2 | -0.5 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | MY | 352.2 | 2.0 | -0.2 | 0.0 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MZ | 360.4 | 1.4 | -1.2 | -0.5 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(16) | VZ,MtVZ | 298.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | -1.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 14.1 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 15.5 | 0.3 | 15.5 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 376.8 | 0.8 | -1.4 | -0.5 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(17) | MY | 337.0 | 1.5 | -0.2 | 0.0 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 356.8 | 0.8 | -1.4 | -0.5 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(16) | VZ,MtVZ | 298.7 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | -1.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 4.4 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.1 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 14.6 | 1.9 | 14.6 | G, Q, V, N(15) | Nc | 350.4 | 1.4 | 0.0 | -0.1 | -5.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(17) | MY | 335.7 | 1.5 | 0.0 | -0.1 | -4.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 330.7 | 0.8 | -1.6 | -1.0 | -8.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | VZ,NMYMZ,MtVZ | 349.6 | 0.8 | -1.5 | -1.0 | -9.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 16.2 | 1.9 | 16.2 | G, Q, V, N(15) | Nc | 351.0 | -1.4 | 0.0 | -0.1 | -5.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(18) | MY,MZ | 346.0 | -3.9 | -2.0 | -1.0 | -9.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | VZ,NMYMZ,MtVZ | 350.1 | -3.9 | -2.0 | -1.0 | -9.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (2.9 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 21.8 | 3.3 | 0.7 | 2.4 | 25.3 | 2.4 | 25.3 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 584.2 | 7.5 | -0.8 | 4.1 | -8.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(19) | MY | 551.3 | 8.9 | 0.0 | 0.1 | -11.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(18) | MZ | 579.7 | 7.5 | -0.8 | 4.1 | -8.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(20) | VZ,MtVZ | 476.6 | 8.7 | 0.4 | -1.8 | -11.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 21.9 | 1.3 | 1.0 | 2.4 | 24.0 | 2.4 | 24.0 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 584.8 | 3.2 | 1.2 | 4.1 | -8.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | MY | 549.7 | 3.3 | 0.0 | -0.1 | -11.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 542.6 | 3.0 | 1.2 | 4.1 | -7.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(20) | VZ,MtVZ | 477.2 | 3.0 | -0.5 | -1.8 | -11.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.9 - 2.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 20.7 | 1.3 | 1.0 | 1.7 | 22.9 | 1.7 | 22.9 | G, Q, V, N(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 554.2 | 3.2 | 1.2 | 1.9 | -8.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | MY | 512.9 | 3.3 | 0.1 | -0.3 | -3.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 515.2 | 3.0 | 1.2 | 2.0 | -8.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 20.8 | 2.8 | 2.6 | 1.7 | 25.2 | 1.7 | 25.2 | G, Q, V, N(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 555.3 | -5.3 | 3.1 | 1.9 | -8.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 419.8 | 7.4 | -3.0 | -2.2 | 4.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 516.3 | -5.3 | 3.2 | 2.0 | -8.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.4 - 1.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 24.7 | 8.5 | 4.2 | 12.3 | 37.3 | 12.3 | 37.3 | G, Q, V, N(1) | Nc,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 660.0 | -22.5 | 5.3 | -0.2 | -59.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(18) | MY | 655.4 | -22.5 | 5.3 | -0.3 | -59.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 24.7 | 13.2 | 4.2 | 12.3 | 42.0 | 12.3 | 42.0 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 660.3 | -35.0 | 5.2 | -0.2 | -59.5 | Cumple |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 1.4 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 17.7 | 13.2 | 2.0 | 9.4 | 32.1 | 9.4 | 32.1 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 453.2 | -35.0 | 2.5 | -2.7 | 45.7 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 17.8 | 13.5 | 1.3 | 9.4 | 31.8 | 9.4 | 31.8 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 454.9 | 35.9 | -1.6 | -2.7 | 45.7 | Cumple |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-) (8) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (10) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (16) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (17) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (18) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (19) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (20) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (13.4 - 15.4 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 33.8 | 3.5 | 1.2 | 0.4 | 37.2 | 0.4 | 37.2 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 117.4 | 0.8 | -0.5 | 0.3 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ | 116.7 | 0.8 | -0.5 | 0.3 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | 32.5 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 33.7 | 0.4 | 33.7 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 117.8 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ | 117.1 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | -0.4 |  |
| Forjado Casetón (12.4 - 13.4 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 31.8 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 32.8 | 0.1 | 32.8 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 116.0 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ | 115.1 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 68.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | 31.9 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 33.2 | 0.1 | 33.2 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 116.4 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ | 115.5 | 0.4 | -0.1 | 0.0 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 68.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.1 |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 12.4 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 31.1 | 1.9 | 0.2 | 1.1 | 33.0 | 1.1 | 33.0 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 121.2 | 0.4 | 0.0 | -0.5 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 68.7 | 0.2 | 0.1 | -0.5 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | VZ,MtVZ | 93.0 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | -1.3 |  |
|  |  | Pie | 32.2 | 2.0 | 0.6 | 1.1 | 33.0 | 1.1 | 33.0 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 121.4 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY | 67.9 | -0.5 | -0.2 | -0.5 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ | 120.4 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | VZ,MtVZ | 93.1 | -0.3 | -0.2 | -0.5 | -1.3 |  |
| Forjado Cubierta (10.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 21.1 | 4.6 | 0.5 | 3.6 | 26.1 | 3.6 | 26.1 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 240.0 | 5.2 | -0.2 | 0.5 | -6.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ | 238.3 | 5.2 | -0.2 | 0.5 | -6.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 150.6 | 4.4 | -0.1 | 0.4 | -7.4 |  |
|  |  | Pie | 21.1 | 1.8 | 0.2 | 3.6 | 22.9 | 3.6 | 22.9 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 240.4 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | -6.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VZ,MtVZ | 151.0 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | -7.4 |  |
| Forjado Cubierta (9.9 - 10.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 19.6 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 21.1 | 0.1 | 21.1 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 218.5 | 2.0 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | MZ | 175.2 | 1.4 | -0.1 | 0.0 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 130.9 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | 19.7 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 21.2 | 0.1 | 21.2 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 219.3 | 1.9 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | MZ | 176.0 | 1.3 | -0.1 | 0.0 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 131.7 | 0.7 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |  |
| Forjado Cubierta (9.6 - 9.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 19.9 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 21.8 | 1.5 | 21.8 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 225.8 | 1.9 | -0.1 | 0.1 | 2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | MZ | 180.2 | 1.3 | -0.2 | 0.7 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 130.0 | 0.7 | -0.1 | 0.2 | -3.0 |  |
|  |  | Pie | 19.9 | 2.4 | 0.2 | 1.5 | 22.4 | 1.5 | 22.4 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 226.0 | 2.7 | -0.1 | 0.1 | 2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 176.8 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 130.2 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | -3.0 |  |
| Forjado Cubierta (8.9 - 9.6 m) | HE 240 B | Cabeza | 20.2 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 22.6 | 0.8 | 22.6 | G, Q, V(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 230.1 | 2.3 | 0.2 | -0.8 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 229.4 | 2.3 | 0.2 | -0.8 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 180.9 | 1.2 | 0.3 | -1.0 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | 20.3 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 22.0 | 0.8 | 22.0 | G, Q, V(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 230.5 | 1.6 | -0.2 | -0.8 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 229.8 | 1.6 | -0.2 | -0.8 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 185.7 | 1.1 | -0.2 | -1.0 | -0.2 |  |
| Forjado Cubierta (8.4 - 8.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 19.0 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 20.6 | 0.6 | 20.6 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 216.5 | 1.6 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 216.2 | 1.6 | -0.1 | -0.3 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 205.7 | 1.4 | -0.1 | -0.3 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 124.9 | 0.5 | -0.1 | -0.4 | -1.2 |  |
|  |  | Pie | 19.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 20.7 | 0.6 | 20.7 | G, Q, V(1) | Nc | 216.9 | 1.3 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,NMYMZ | 216.6 | 1.4 | -0.2 | -0.3 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 167.5 | 0.6 | -0.3 | -0.5 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 125.3 | -0.1 | -0.3 | -0.4 | -1.2 |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 8.4 m) | HE 240 B | Cabeza | 18.8 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 20.5 | 1.9 | 20.5 | G, V(2) | Nc,MY,NMYMZ | 214.2 | 1.4 | -0.2 | -0.5 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 164.2 | 0.6 | -0.3 | -0.8 | -2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 123.8 | -0.1 | -0.3 | -0.8 | -3.9 |  |
|  |  | Pie | 18.9 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 20.4 | 1.9 | 20.4 | G, V(2) | Nc,NMYMZ | 214.6 | 0.8 | -0.4 | -0.5 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY,VZ,MtVZ | 124.2 | -2.0 | -0.7 | -0.8 | -3.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 164.6 | -0.9 | -0.7 | -0.8 | -2.9 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 29.8 | 6.0 | 1.2 | 4.7 | 36.9 | 4.7 | 36.9 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 338.7 | 6.8 | -0.6 | 0.5 | -9.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 273.1 | 5.8 | -0.7 | 0.9 | -8.9 |  |
|  |  | Pie | 29.8 | 1.8 | 0.6 | 4.7 | 32.3 | 4.7 | 32.3 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 339.1 | 2.1 | -0.3 | 0.5 | -9.7 | Cumple |
| Forjado Suelo P2 (5.9 - 6.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 25.6 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 27.5 | 0.1 | 27.5 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 284.6 | 2.1 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | Cumple |
|  |  | Pie | 25.6 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 27.5 | 0.1 | 27.5 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 285.4 | 1.7 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | Cumple |
| Forjado Suelo P2 (5.55 - 5.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 24.2 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 26.7 | 1.2 | 26.7 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,NMYMZ | 275.1 | 1.7 | -0.5 | -0.2 | 1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 213.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -2.5 |  |
|  |  | Pie | 24.2 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 27.4 | 1.2 | 27.4 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,NMYMZ | 275.4 | 2.4 | -0.6 | -0.2 | 1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 213.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -2.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.9 - 5.55 m) | HE 240 B | Cabeza | 24.5 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 26.8 | 1.0 | 26.8 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 279.0 | 1.9 | -0.3 | -0.5 | -2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ | 268.7 | 1.9 | -0.4 | -0.4 | -2.0 |  |
|  |  | Pie | 24.6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 26.5 | 1.0 | 26.5 | G, Q, V(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 279.3 | 1.1 | -0.5 | -0.5 | -2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY | 259.9 | 1.3 | -0.3 | -0.6 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ | 269.0 | 1.1 | -0.5 | -0.4 | -2.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.4 - 4.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 22.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 23.9 | 0.5 | 23.9 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 250.9 | 1.1 | -0.4 | -0.2 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY | 242.9 | 1.3 | -0.1 | 0.0 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ | 241.9 | 1.1 | -0.4 | -0.2 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | VZ,MtVZ | 215.8 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | -1.0 |  |
|  |  | Pie | 22.1 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 23.6 | 0.5 | 23.6 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 251.3 | 0.6 | -0.5 | -0.2 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | MY | 234.3 | 0.8 | -0.1 | 0.0 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ | 242.3 | 0.6 | -0.5 | -0.2 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | VZ,MtVZ | 216.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | -1.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 4.4 m) | HE 240 B | Cabeza | 21.2 | 0.7 | 1.1 | 2.8 | 22.8 | 2.8 | 22.8 | G, Q, V(11) | Nc | 241.3 | 0.8 | -0.1 | -0.1 | -4.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | MY | 232.9 | 0.8 | -0.1 | -0.1 | -4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ | 232.6 | 0.6 | -0.6 | -0.4 | -5.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | VZ,NMYMZ,MtVZ | 241.0 | 0.6 | -0.6 | -0.4 | -5.7 |  |
|  |  | Pie | 21.3 | 2.0 | 1.4 | 2.8 | 24.7 | 2.8 | 24.7 | G, Q, V(11) | Nc | 241.7 | -1.4 | -0.1 | -0.1 | -4.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 241.5 | -2.3 | -0.8 | -0.4 | -5.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (2.9 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 34.7 | 5.3 | 0.6 | 3.8 | 40.2 | 3.8 | 40.2 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 394.5 | 5.6 | -0.3 | 1.6 | -6.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY | 382.8 | 6.0 | 0.0 | 0.2 | -7.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 343.8 | 5.9 | 0.2 | -0.9 | -7.8 |  |
|  |  | Pie | 34.7 | 2.0 | 0.9 | 3.8 | 37.6 | 3.8 | 37.6 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 394.9 | 2.2 | 0.5 | 1.6 | -6.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY | 383.2 | 2.3 | 0.1 | 0.2 | -7.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ | 373.4 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | -6.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 344.2 | 2.1 | -0.2 | -0.9 | -7.8 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.9 - 2.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 33.7 | 2.0 | 0.9 | 1.8 | 36.0 | 1.8 | 36.0 | G, Q, V(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 375.7 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | -3.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY | 361.9 | 2.3 | 0.1 | -0.1 | -1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ | 355.8 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | -3.6 |  |
|  |  | Pie | 33.8 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 36.4 | 1.8 | 36.4 | G, Q, V(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 376.5 | -1.4 | 1.1 | 0.6 | -3.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY | 331.3 | 2.8 | -1.0 | -0.8 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ | 356.6 | -1.5 | 1.1 | 0.7 | -3.6 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.4 - 1.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 39.0 | 8.0 | 4.8 | 12.7 | 51.8 | 12.7 | 51.8 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 443.6 | -9.0 | 2.6 | 1.6 | -26.2 | Cumple |
|  |  | Pie | 39.0 | 12.9 | 5.4 | 12.7 | 57.3 | 12.7 | 57.3 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 443.8 | -14.5 | 2.9 | 1.6 | -26.2 | Cumple |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 1.4 m) | HE 240 B | Cabeza | 29.2 | 12.9 | 2.2 | 8.9 | 43.5 | 8.9 | 43.5 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 304.4 | -14.5 | 1.2 | -1.3 | 18.4 | Cumple |
|  |  | Pie | 29.3 | 12.4 | 1.6 | 8.9 | 42.7 | 8.9 | 42.7 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 305.7 | 14.0 | -0.9 | -1.3 | 18.4 | Cumple |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.5·V(-Xexc.+) (5) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (6) PP+CM+0.5·V(-Xexc.-) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (10) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (11) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (12) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.204. CA-30

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-0.15 - 1.21 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 40.0 | 42.7 | 42.7 | G, V(2) | Q | 540.3 | -22.6 | -0.5 | 0.0 | 53.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 806.5 | -25.2 | -1.4 | 0.9 | 56.8 |  |
|  |  | 0.71 m | Cumple | Cumple | 39.9 | 54.1 | 54.1 | G, V(2) | Q | 544.4 | 50.0 | -0.4 | 0.0 | 53.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 812.0 | 52.0 | -0.2 | 0.9 | 56.8 |  |
|  |  | 0.45 m | Cumple | Cumple | 39.9 | 54.1 | 54.1 | G, V(2) | Q | 544.4 | 50.0 | -0.4 | 0.0 | 53.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 812.0 | 52.0 | -0.2 | 0.9 | 56.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 39.9 | 54.1 | 54.1 | G, V(2) | Q | 544.4 | 50.0 | -0.4 | 0.0 | 53.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 812.0 | 52.0 | -0.2 | 0.9 | 56.8 |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | -0.15 m | N.P.(1) | N.P.(1) | 8.7 | 54.1 | 54.1 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 812.0 | 52.0 | -0.2 | 0.9 | 56.8 | Cumple |
|  |  | Cabeza | Cumple | Cumple | 45.9 | 25.2 | 45.9 | G, V(2) | Q | 271.7 | 9.1 | -0.1 | -0.2 | -45.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 513.5 | -9.8 | -0.1 | -1.5 | 41.5 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 17.5 | 18.2 | 18.2 | G, V(5) | Q | 254.6 | -2.7 | -0.1 | 0.0 | 17.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 371.1 | -2.0 | -0.1 | -0.2 | 13.5 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 6.3 | 11.7 | 11.7 | G, Q, V, N(7) | Q | 224.3 | -0.3 | -0.1 | -1.3 | 5.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 239.1 | -0.5 | -0.1 | -1.3 | 5.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.4 | 8.1 | 8.4 | G, Q, V, N(8) | Q | 139.2 | 1.8 | -0.3 | -2.4 | 6.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 163.9 | 1.1 | -0.3 | -2.7 | 4.8 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.3 | 8.1 | 8.1 | G, Q, V, N(8) | Q | 139.2 | 1.8 | -0.3 | -2.4 | 6.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 163.9 | 1.1 | -0.3 | -2.7 | 4.8 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) PP+CM+1.5·V(-Yexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.205. CA-30a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (13.4 - 15.4 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 35.1 | 9.3 | 2.7 | 1.8 | 47.1 | 1.8 | 47.1 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 375.2 | 6.7 | -3.6 | 3.8 | -6.8 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 30.6 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 30.8 | 1.8 | 30.8 | G, Q, V, N(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 375.7 | -0.1 | 0.2 | 3.8 | -6.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 309.7 | -0.2 | 0.1 | 3.1 | -5.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 364.8 | -0.1 | 0.2 | 3.7 | -6.6 |  |
| Forjado Casetón (12.4 - 13.4 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 31.0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 31.1 | 0.5 | 31.1 | G, Q, V, N(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 383.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 304.8 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MZ | 324.6 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 31.1 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 33.1 | 0.5 | 33.1 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 383.7 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 254.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.1 |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 12.4 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 32.4 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 34.7 | 0.6 | 34.7 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 406.0 | 1.7 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 264.2 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | VZ,MtVZ | 347.0 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 2.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 32.4 | 3.6 | 0.2 | 0.6 | 36.1 | 0.6 | 36.1 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 406.2 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 264.5 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | VZ,MtVZ | 347.2 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 2.2 |  |
| Forjado Cubierta (10.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 25.9 | 4.2 | 1.6 | 3.1 | 31.0 | 3.1 | 31.0 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 691.8 | 11.3 | 1.2 | -2.7 | -12.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ,VZ,MtVZ | 482.9 | 9.1 | 2.0 | -3.6 | -15.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 25.9 | 2.3 | 0.4 | 3.1 | 28.2 | 3.1 | 28.2 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 692.2 | 6.1 | 0.0 | -2.7 | -12.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ,VZ,MtVZ | 483.3 | 2.9 | 0.6 | -3.6 | -15.1 |  |
| Forjado Cubierta (9.9 - 10.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 20.7 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 23.3 | 0.3 | 23.3 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 554.8 | 6.3 | 0.2 | -0.3 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MZ | 439.2 | 4.5 | 0.8 | -0.5 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | VZ,MtVZ | 511.7 | 5.6 | 0.4 | -0.5 | -1.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 20.8 | 1.9 | 0.2 | 0.3 | 22.8 | 0.3 | 22.8 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 555.9 | 5.0 | -0.1 | -0.3 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 251.8 | 1.8 | 0.3 | -0.4 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | VZ,MtVZ | 512.8 | 4.2 | 0.0 | -0.5 | -1.4 |  |
| Forjado Cubierta (9.6 - 9.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 18.8 | 1.9 | 0.3 | 2.1 | 20.8 | 2.1 | 20.8 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 502.2 | 5.1 | -0.1 | -0.4 | 4.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 217.2 | 1.9 | 0.4 | -2.1 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | VZ,MtVZ | 292.8 | 2.3 | 0.0 | -0.8 | -10.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 18.8 | 2.5 | 0.5 | 2.1 | 21.4 | 2.1 | 21.4 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 502.5 | 6.5 | -0.3 | -0.4 | 4.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MY | 477.4 | 6.6 | -0.2 | -0.5 | 6.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(12) | MZ | 392.0 | 3.1 | -0.7 | -1.6 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | VZ,MtVZ | 293.1 | -0.7 | -0.2 | -0.8 | -10.0 |  |
| Forjado Cubierta (8.9 - 9.6 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 19.0 | 2.0 | 0.7 | 1.2 | 21.6 | 1.2 | 21.6 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 508.1 | 5.4 | -0.7 | 0.7 | -4.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MZ | 401.8 | 2.7 | -0.9 | 1.3 | -1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | VZ,MtVZ | 482.9 | 5.2 | -0.7 | 0.7 | -5.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 19.0 | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 20.5 | 1.2 | 20.5 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 508.6 | 3.1 | -0.3 | 0.7 | -4.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(13) | MY | 504.4 | 3.2 | -0.3 | 0.8 | -4.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,VZ,MtVZ | 483.4 | 2.6 | -0.3 | 0.7 | -5.7 |  |
| Forjado Cubierta (8.4 - 8.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 16.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 17.7 | 0.6 | 17.7 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 431.0 | 3.2 | -0.4 | 0.1 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(13) | MY | 429.2 | 3.3 | -0.4 | 0.1 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MZ | 325.8 | 2.0 | -0.5 | 0.2 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | VZ,MtVZ | 201.2 | 0.3 | -0.4 | -0.2 | -2.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 16.1 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 17.4 | 0.6 | 17.4 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 431.6 | 2.6 | -0.4 | 0.1 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(13) | MY | 429.7 | 2.8 | -0.4 | 0.1 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MZ | 308.7 | 0.6 | -0.6 | -0.3 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | VZ,MtVZ | 201.8 | -1.1 | -0.5 | -0.2 | -2.9 |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 8.4 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.7 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 16.2 | 2.4 | 16.2 | G, V, N(13) | Nc,MY,NMYMZ | 394.4 | 2.8 | -0.5 | 0.3 | -6.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MZ | 270.2 | 0.6 | -0.9 | -0.4 | -9.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | VZ,MtVZ | 161.1 | -1.1 | -0.7 | -1.1 | -11.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 14.8 | 2.6 | 0.9 | 2.4 | 15.4 | 2.4 | 15.4 | G, V, N(13) | Nc | 395.0 | -0.4 | -0.3 | 0.3 | -6.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY,MZ,VZ,MtVZ | 161.6 | -6.9 | -1.2 | -1.1 | -11.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | NMYMZ | 394.8 | -0.9 | -0.4 | 0.2 | -7.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 21.1 | 2.6 | 0.4 | 1.7 | 24.0 | 1.7 | 24.0 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 563.9 | 7.0 | -0.3 | -1.1 | -8.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(14) | MZ | 400.9 | 3.6 | -0.5 | 0.3 | -4.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(15) | VZ,MtVZ | 522.3 | 6.5 | -0.3 | -0.8 | -8.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 21.1 | 1.3 | 0.6 | 1.7 | 23.1 | 1.7 | 23.1 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,MZ,NMYMZ | 564.3 | 3.5 | -0.8 | -1.1 | -8.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(15) | VZ,MtVZ | 522.7 | 2.9 | -0.6 | -0.8 | -8.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (5.9 - 6.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 18.6 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 20.3 | 0.1 | 20.3 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 497.1 | 3.6 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 18.6 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 20.5 | 0.1 | 20.5 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 498.2 | 3.2 | -0.9 | -0.4 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(13) | MZ | 473.5 | 3.1 | -0.9 | -0.4 | -0.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (5.55 - 5.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 19.0 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 21.0 | 1.5 | 21.0 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 509.2 | 3.2 | -1.0 | -0.1 | 5.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(13) | MZ | 485.9 | 3.0 | -1.0 | -0.2 | 5.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(16) | VZ,MtVZ | 465.2 | 2.7 | -0.8 | -0.1 | 7.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 19.0 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | 21.8 | 1.5 | 21.8 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 509.6 | 5.1 | -1.1 | -0.1 | 5.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MY | 488.9 | 5.3 | -0.8 | 0.0 | 7.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(13) | MZ | 486.3 | 5.0 | -1.1 | -0.2 | 5.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(16) | VZ,MtVZ | 465.5 | 5.2 | -0.8 | -0.1 | 7.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.9 - 5.55 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 19.2 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 22.1 | 1.0 | 22.1 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,MZ,NMYMZ | 514.8 | 4.2 | -1.5 | 0.3 | -3.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(17) | VZ,MtVZ | 333.1 | -0.5 | 0.2 | 0.7 | 4.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 19.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 21.4 | 1.0 | 21.4 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,MZ,NMYMZ | 515.3 | 2.7 | -1.4 | 0.3 | -3.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(17) | VZ,MtVZ | 333.5 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 4.8 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.4 - 4.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 18.3 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 20.3 | 0.2 | 20.3 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,MZ,NMYMZ | 489.7 | 2.7 | -1.3 | -0.3 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(18) | VZ,MtVZ | 354.5 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | -1.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 18.3 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 20.4 | 0.2 | 20.4 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 490.3 | 2.6 | -1.4 | -0.3 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(13) | MY | 467.8 | 2.6 | -1.4 | -0.3 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(19) | MZ | 461.8 | 2.6 | -1.4 | -0.3 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(18) | VZ,MtVZ | 355.0 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | -1.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 4.4 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 18.2 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 20.5 | 1.1 | 20.5 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 487.6 | 2.6 | -1.6 | -0.8 | -2.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(13) | MY | 466.2 | 2.6 | -1.6 | -0.8 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(19) | MZ | 460.1 | 2.6 | -1.6 | -0.8 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 395.9 | 1.1 | -0.4 | 0.1 | -5.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 18.2 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 20.3 | 1.1 | 20.3 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 488.1 | 1.1 | -2.0 | -0.8 | -2.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(20) | MY | 193.9 | -2.1 | 1.6 | 0.8 | -3.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(19) | MZ | 460.7 | 1.6 | -2.0 | -0.8 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 396.5 | -1.6 | -0.4 | 0.1 | -5.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (2.9 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 26.1 | 3.1 | 0.7 | 2.1 | 29.5 | 2.1 | 29.5 | G, Q, V, N(21) | Nc,MY,NMYMZ | 698.6 | 8.2 | -0.4 | 2.7 | -10.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(22) | MZ | 547.2 | 5.1 | 0.9 | -3.8 | -5.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(23) | VZ,MtVZ | 684.1 | 8.2 | 0.1 | 0.1 | -10.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 26.1 | 1.5 | 1.0 | 2.1 | 28.3 | 2.1 | 28.3 | G, Q, V, N(21) | Nc | 699.0 | 3.9 | 0.8 | 2.7 | -10.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | MY,NMYMZ | 692.6 | 4.0 | 1.2 | 4.3 | -9.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(19) | MZ | 632.0 | 3.6 | 1.2 | 4.2 | -7.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(23) | VZ,MtVZ | 684.5 | 3.8 | 0.2 | 0.1 | -10.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.9 - 2.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 23.9 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 25.9 | 1.8 | 25.9 | G, Q, V, N(21) | Nc,NMYMZ | 639.8 | 4.0 | 0.6 | 1.9 | -6.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | MY,VZ,MtVZ | 624.9 | 4.0 | 1.0 | 2.8 | -8.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(19) | MZ | 569.4 | 3.7 | 1.1 | 2.7 | -8.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 24.0 | 2.8 | 3.0 | 1.8 | 28.1 | 1.8 | 28.1 | G, Q, V, N(21) | Nc | 640.9 | -2.2 | 2.6 | 1.9 | -6.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 592.0 | 7.6 | -2.2 | -1.5 | 4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(13) | MZ | 577.1 | -4.7 | 3.8 | 2.7 | -8.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | VZ,NMYMZ,MtVZ | 626.0 | -4.6 | 3.8 | 2.8 | -8.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.4 - 1.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 27.7 | 8.4 | 3.2 | 12.6 | 37.1 | 12.6 | 37.1 | G, Q, V, N(21) | Nc | 740.7 | -15.3 | 0.9 | -7.7 | -44.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 719.7 | -22.4 | 2.3 | -9.4 | -61.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 702.3 | 15.5 | -4.1 | -0.3 | 27.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 27.7 | 13.3 | 3.3 | 12.6 | 40.4 | 12.6 | 40.4 | G, Q, V, N(21) | Nc | 740.9 | -24.6 | -0.7 | -7.7 | -44.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 719.9 | -35.3 | 0.3 | -9.4 | -61.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 702.5 | 21.3 | -4.1 | -0.3 | 27.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 1.4 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 20.0 | 13.2 | 2.0 | 7.7 | 33.7 | 7.7 | 33.7 | G, Q, V, N(21) | Nc | 510.9 | -24.4 | 1.8 | -1.0 | 25.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 495.0 | -35.0 | 2.5 | -1.7 | 37.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(13) | MZ | 456.4 | -34.4 | 2.6 | -1.8 | 36.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 20.1 | 9.0 | 1.0 | 7.7 | 28.2 | 7.7 | 28.2 | G, Q, V, N(21) | Nc | 512.6 | 14.4 | 0.2 | -1.0 | 25.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(24) | MY | 270.3 | -23.9 | 0.9 | 1.5 | -31.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(25) | MZ | 487.5 | -23.2 | 1.3 | 1.5 | -28.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | VZ,MtVZ | 496.7 | 23.1 | -0.1 | -1.7 | 37.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | NMYMZ | 492.8 | -23.2 | 1.3 | 1.5 | -28.9 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (9) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (10) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (16) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (17) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (18) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (19) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (20) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (21) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (22) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (23) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+) (24) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (25) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (13.4 - 15.4 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 42.8 | 11.0 | 3.3 | 2.2 | 1.1 | 56.2 | 2.2 | 1.1 | 56.2 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,VZ,VY,NMYMZ,MtVZ,MtVY | 248.6 | 4.4 | -2.4 | 2.5 | -4.5 | Cumple |
|  |  | Pie | 37.5 | 0.3 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 37.8 | 2.2 | 1.1 | 37.8 | G, Q, V(1) | Nc,VZ,VY,NMYMZ,MtVZ,MtVY | 248.9 | -0.1 | 0.1 | 2.5 | -4.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 229.8 | -0.1 | 0.1 | 2.3 | -4.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 245.3 | -0.1 | 0.1 | 2.5 | -4.4 |  |
| Forjado Casetón (12.4 - 13.4 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 68.0 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 68.2 | 1.0 | 0.1 | 68.2 | G, Q, V(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 251.3 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 228.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 231.7 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VY,MtVY | 208.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.9 |  |
|  |  | Pie | 68.3 | 4.8 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 71.0 | 1.0 | 0.1 | 71.0 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 251.6 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ,VY,MtVY | 208.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.9 |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 12.4 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | 68.1 | 4.7 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 72.9 | 1.2 | 0.1 | 72.9 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 265.2 | 1.1 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 218.0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | VZ,MtVZ | 245.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VY,MtVY | 260.3 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 |  |
|  |  | Pie | 68.5 | 7.5 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 76.3 | 1.2 | 0.1 | 76.3 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 265.4 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 218.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | VZ,MtVZ | 245.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VY,MtVY | 260.5 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 1.2 |  |
| Forjado Cubierta (10.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 40.4 | 6.9 | 2.4 | 5.1 | 0.4 | 49.2 | 5.1 | 0.4 | 49.2 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 459.7 | 7.8 | 1.0 | -2.1 | -9.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ,VZ,VY,MtVZ,MtVY | 390.1 | 7.1 | 1.3 | -2.4 | -10.6 |  |
|  |  | Pie | 40.5 | 3.4 | 0.6 | 5.1 | 0.4 | 44.1 | 5.1 | 0.4 | 44.1 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 460.1 | 3.8 | 0.1 | -2.1 | -9.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ,VZ,VY,MtVZ,MtVY | 390.4 | 2.7 | 0.3 | -2.4 | -10.6 |  |
| Forjado Cubierta (9.9 - 10.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 32.4 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 35.7 | 0.5 | 0.1 | 35.7 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 361.0 | 3.9 | 0.2 | -0.3 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MZ | 322.5 | 3.3 | 0.4 | -0.4 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 353.9 | 3.8 | 0.3 | -0.3 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VY,MtVY | 291.5 | 2.9 | 0.4 | -0.4 | -1.0 |  |
|  |  | Pie | 32.5 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 34.7 | 0.5 | 0.1 | 34.7 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 361.8 | 3.0 | 0.0 | -0.3 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MZ | 328.2 | 2.5 | -0.1 | -0.4 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 354.7 | 2.9 | 0.0 | -0.3 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VY,MtVY | 292.3 | 1.9 | 0.0 | -0.4 | -1.0 |  |
| Forjado Cubierta (9.6 - 9.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 28.0 | 2.7 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 30.8 | 1.9 | 0.2 | 30.8 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 318.3 | 3.0 | -0.1 | -0.3 | 1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 277.1 | 2.5 | 0.1 | -1.0 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VZ,MtVZ | 248.5 | 2.1 | 0.0 | -0.5 | -4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VY,MtVY | 275.9 | 2.4 | 0.1 | -1.0 | -1.3 |  |
|  |  | Pie | 28.0 | 3.0 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 31.3 | 1.9 | 0.2 | 31.3 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 318.5 | 3.3 | -0.2 | -0.3 | 1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY | 310.1 | 3.3 | -0.2 | -0.4 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | MZ | 280.7 | 2.2 | -0.3 | -0.7 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VZ,MtVZ | 248.7 | 0.9 | -0.1 | -0.5 | -4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VY,MtVY | 276.2 | 2.1 | -0.2 | -1.0 | -1.3 |  |
| Forjado Cubierta (8.9 - 9.6 m) | HE 240 B | Cabeza | 28.4 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 31.7 | 1.2 | 0.1 | 31.7 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 322.6 | 2.8 | -0.5 | 0.5 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 287.2 | 1.9 | -0.6 | 0.7 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 314.2 | 2.7 | -0.5 | 0.5 | -2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | VY,MtVY | 285.9 | 1.9 | -0.6 | 0.7 | -1.2 |  |
|  |  | Pie | 28.4 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | 30.4 | 1.2 | 0.1 | 30.4 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 323.0 | 1.7 | -0.2 | 0.5 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MY | 320.6 | 1.7 | -0.2 | 0.5 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VZ,MtVZ | 314.6 | 1.5 | -0.2 | 0.5 | -2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | VY,MtVY | 286.3 | 1.3 | -0.2 | 0.7 | -1.2 |  |
| Forjado Cubierta (8.4 - 8.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 23.6 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | < 0.1 | 25.8 | 0.9 | < 0.1 | 25.8 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 268.0 | 1.8 | -0.3 | 0.0 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MY | 267.0 | 1.8 | -0.3 | 0.0 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 233.0 | 1.4 | -0.3 | 0.0 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VZ,MtVZ | 191.4 | 0.8 | -0.3 | -0.1 | -1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VY,MtVY | 227.1 | 1.3 | -0.3 | -0.1 | -1.5 |  |
|  |  | Pie | 23.6 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | < 0.1 | 25.3 | 0.9 | < 0.1 | 25.3 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 268.4 | 1.2 | -0.3 | 0.0 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MY | 267.4 | 1.3 | -0.3 | 0.0 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MZ,VY,MtVY | 227.5 | 0.5 | -0.4 | -0.1 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VZ,MtVZ | 191.8 | -0.1 | -0.4 | -0.1 | -1.8 |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 8.4 m) | HE 240 B | Cabeza | 21.2 | 1.2 | 1.0 | 3.6 | 0.1 | 23.1 | 3.6 | 0.1 | 23.1 | G, V(11) | Nc,MY,NMYMZ | 241.2 | 1.3 | -0.4 | 0.0 | -5.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MZ | 199.7 | 0.5 | -0.5 | -0.3 | -6.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VZ,VY,MtVZ,MtVY | 163.3 | 0.0 | -0.4 | -0.5 | -7.5 |  |
|  |  | Pie | 21.2 | 3.3 | 1.3 | 3.6 | 0.1 | 23.6 | 3.6 | 0.1 | 23.6 | G, V(11) | Nc | 241.6 | -1.5 | -0.4 | 0.0 | -5.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,MZ,VZ,VY,MtVZ,MtVY | 163.7 | -3.7 | -0.7 | -0.5 | -7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | NMYMZ | 241.5 | -1.8 | -0.4 | -0.1 | -6.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 31.6 | 3.6 | 0.5 | 2.5 | 0.1 | 35.6 | 2.5 | 0.1 | 35.6 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,VY,NMYMZ,MtVZ,MtVY | 359.1 | 4.1 | -0.2 | -0.5 | -5.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(12) | MZ | 297.7 | 2.7 | -0.3 | 0.0 | -3.5 |  |
|  |  | Pie | 31.6 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 0.1 | 34.1 | 2.5 | 0.1 | 34.1 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,VZ,VY,NMYMZ,MtVZ,MtVY | 359.5 | 1.9 | -0.4 | -0.5 | -5.1 | Cumple |
| Forjado Suelo P2 (5.9 - 6.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 28.8 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | < 0.1 | 30.5 | 0.1 | < 0.1 | 30.5 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 320.4 | 2.0 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VY,MtVY | 253.8 | 0.9 | -0.1 | 0.2 | 0.1 |  |
|  |  | Pie | 28.9 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | < 0.1 | 30.7 | 0.1 | < 0.1 | 30.7 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 321.2 | 1.8 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MZ | 307.1 | 1.7 | -0.4 | -0.1 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VY,MtVY | 254.6 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (5.55 - 5.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 29.4 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 31.8 | 1.2 | 0.1 | 31.8 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 334.3 | 1.8 | -0.4 | 0.1 | 1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MZ | 320.9 | 1.7 | -0.4 | 0.0 | 2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | VZ,MtVZ | 314.0 | 1.6 | -0.4 | 0.1 | 2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(14) | VY,MtVY | 287.3 | 1.2 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  |
|  |  | Pie | 29.4 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 32.4 | 1.2 | 0.1 | 32.4 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 334.6 | 2.5 | -0.4 | 0.1 | 1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY | 327.7 | 2.5 | -0.3 | 0.1 | 2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MZ | 321.2 | 2.4 | -0.4 | 0.0 | 2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | VZ,MtVZ | 314.3 | 2.5 | -0.4 | 0.1 | 2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(14) | VY,MtVY | 287.6 | 1.3 | -0.2 | -0.3 | 0.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.9 - 5.55 m) | HE 240 B | Cabeza | 29.7 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 33.0 | 0.8 | 0.1 | 33.0 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,NMYMZ | 338.2 | 2.2 | -0.7 | 0.3 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(15) | VZ,MtVZ | 271.7 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VY,MtVY | 302.1 | 1.3 | -0.4 | 0.7 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | 29.8 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 32.3 | 0.8 | 0.1 | 32.3 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,NMYMZ | 338.5 | 1.7 | -0.6 | 0.3 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(15) | VZ,MtVZ | 272.0 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VY,MtVY | 302.5 | 1.3 | -0.1 | 0.7 | 0.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.4 - 4.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 28.7 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 31.2 | 0.3 | 0.1 | 31.2 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,NMYMZ | 326.4 | 1.7 | -0.5 | 0.0 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VZ,MtVZ | 283.3 | 1.3 | 0.0 | 0.2 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VY,MtVY | 277.3 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | -0.5 |  |
|  |  | Pie | 28.7 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 31.2 | 0.3 | 0.1 | 31.2 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 326.8 | 1.5 | -0.6 | 0.0 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MY,MZ | 313.9 | 1.6 | -0.6 | -0.1 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VZ,MtVZ | 283.7 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VY,MtVY | 277.7 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | -0.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 4.4 m) | HE 240 B | Cabeza | 29.0 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 31.6 | 1.5 | 0.1 | 31.6 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 329.8 | 1.5 | -0.6 | -0.3 | -2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MY,MZ,VY,MtVY | 317.6 | 1.6 | -0.6 | -0.3 | -1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 301.3 | 1.1 | -0.2 | 0.0 | -3.2 |  |
|  |  | Pie | 29.0 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 30.8 | 1.5 | 0.1 | 30.8 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 330.2 | 0.4 | -0.8 | -0.3 | -2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 289.0 | -0.7 | 0.4 | 0.3 | -3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MZ,VY,MtVY | 318.0 | 0.6 | -0.8 | -0.3 | -1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 301.7 | -0.5 | -0.2 | 0.0 | -3.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (2.9 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 42.4 | 4.8 | 0.7 | 3.1 | 0.3 | 47.5 | 3.1 | 0.3 | 47.5 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VY,NMYMZ,MtVY | 481.6 | 5.4 | -0.2 | 1.5 | -6.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(16) | MZ | 420.6 | 4.2 | 0.4 | -1.2 | -4.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | VZ,MtVZ | 477.5 | 5.4 | 0.1 | 0.1 | -6.4 |  |
|  |  | Pie | 42.4 | 2.4 | 1.0 | 3.1 | 0.3 | 45.7 | 3.1 | 0.3 | 45.7 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VY,NMYMZ,MtVY | 481.9 | 2.7 | 0.5 | 1.5 | -6.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MZ | 451.4 | 2.5 | 0.5 | 1.5 | -5.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | VZ,MtVZ | 477.8 | 2.7 | 0.2 | 0.1 | -6.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.9 - 2.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 39.8 | 2.4 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 42.3 | 1.9 | 0.2 | 42.3 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,VY,NMYMZ,MtVZ,MtVY | 443.6 | 2.7 | 0.4 | 1.2 | -3.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MZ | 415.7 | 2.6 | 0.4 | 1.2 | -3.7 |  |
|  |  | Pie | 39.9 | 2.6 | 3.0 | 1.9 | 0.2 | 43.0 | 1.9 | 0.2 | 43.0 | G, Q, V(1) | Nc,VZ,VY,NMYMZ,MtVZ,MtVY | 444.4 | -1.1 | 1.6 | 1.2 | -3.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 433.1 | 3.0 | -0.4 | -0.3 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MZ | 416.5 | -1.1 | 1.6 | 1.2 | -3.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.4 - 1.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 45.5 | 8.1 | 3.2 | 13.4 | 0.9 | 54.2 | 13.4 | 0.9 | 54.2 | G, Q(17) | Nc | 517.7 | -3.1 | -0.6 | -3.5 | -13.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | MY,VZ,VY,NMYMZ,MtVZ,MtVY | 514.9 | -9.1 | 0.4 | -5.0 | -27.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 509.1 | 3.5 | -1.7 | -2.0 | 2.0 |  |
|  |  | Pie | 45.5 | 13.2 | 3.9 | 13.4 | 0.9 | 59.7 | 13.4 | 0.9 | 59.7 | G, Q(17) | Nc | 517.8 | -5.9 | -1.4 | -3.5 | -13.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | MY,VZ,VY,NMYMZ,MtVZ,MtVY | 515.0 | -14.9 | -0.6 | -5.0 | -27.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 509.2 | 3.9 | -2.1 | -2.0 | 2.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 1.4 m) | HE 240 B | Cabeza | 34.4 | 13.0 | 2.1 | 7.1 | 0.1 | 48.5 | 7.1 | 0.1 | 48.5 | G, Q(17) | Nc | 358.7 | -5.7 | 0.5 | -0.1 | 4.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 355.6 | -14.7 | 1.1 | -0.6 | 14.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MZ,VY,MtVY | 333.5 | -14.4 | 1.1 | -0.7 | 14.4 |  |
|  |  | Pie | 34.5 | 7.2 | 1.2 | 7.1 | 0.1 | 41.4 | 7.1 | 0.1 | 41.4 | G, Q(17) | Nc | 360.0 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | 4.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | MY,VZ,MtVZ | 356.8 | 8.1 | 0.2 | -0.6 | 14.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ,NMYMZ | 355.5 | -7.4 | 0.6 | 0.5 | -7.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | VY,MtVY | 334.8 | 7.9 | 0.1 | -0.7 | 14.4 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (7) PP+CM+0.5·V(-Xexc.+) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (10) PP+CM+0.5·V(-Xexc.-) (11) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (12) PP+CM+0.5·V(+Xexc.+) (13) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) (14) PP+CM+0.5·V(+Xexc.-) (15) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (16) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (17) PP+CM+0.7·Qa(C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.206. CA-31

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 11.9 | 18.4 | 18.4 | G, Q, V(2) | Q | 345.2 | 2.1 | -2.7 | 11.6 | -5.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 373.0 | -1.1 | -1.3 | 5.9 | -0.9 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 11.8 | 18.4 | 18.4 | G, Q, V(2) | Q | 346.2 | 0.6 | 0.3 | 11.6 | -5.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 374.1 | -1.4 | 0.3 | 5.9 | -0.9 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 11.8 | 18.4 | 18.4 | G, Q, V(2) | Q | 346.2 | 0.6 | 0.3 | 11.6 | -5.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 374.1 | -1.4 | 0.3 | 5.9 | -0.9 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 5.7 | 13.1 | 13.1 | G, Q, V, N(4) | Q | 250.2 | -1.0 | 0.6 | 5.2 | -1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 266.6 | -1.7 | 0.3 | 3.4 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.8 | 8.9 | 8.9 | G, V(5) | Q | 148.5 | 2.0 | 0.3 | 2.3 | 5.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 178.9 | 1.9 | 0.3 | 2.7 | 4.9 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.1 | 8.9 | 8.9 | G, Q, V, N(6) | Q | 170.8 | 1.9 | 0.3 | 2.6 | 5.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 178.9 | 1.9 | 0.3 | 2.7 | 4.9 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.207. CA-31a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 12.5 | 13.2 | 4.9 | 4.0 | 29.0 | 4.0 | 29.0 | G, Q(1) | Nc | 255.2 | 5.7 | 27.7 | -16.1 | -2.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 239.4 | 4.5 | 32.3 | -19.3 | -2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 255.0 | 6.2 | 25.4 | -15.0 | -3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 251.9 | 5.2 | 31.9 | -19.0 | -2.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 12.7 | 13.8 | 4.2 | 4.0 | 29.0 | 4.0 | 29.0 | G, Q(1) | Nc | 259.0 | -3.8 | -27.3 | -16.1 | -2.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY,NMYMZ | 243.9 | -4.6 | -33.9 | -19.2 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 246.5 | -5.2 | -30.4 | -16.9 | -3.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,MtVZ | 243.1 | -4.0 | -33.3 | -19.3 | -2.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 27.5 | 14.1 | 6.6 | 4.2 | 45.6 | 4.2 | 45.6 | G, Q, V, N(6) | Nc | 562.1 | 8.1 | 27.9 | -16.6 | -4.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY,VZ,MtVZ | 545.1 | 5.5 | 34.5 | -20.3 | -3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 530.6 | 8.3 | 23.2 | -13.9 | -3.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 559.3 | 6.8 | 31.7 | -18.8 | -3.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 27.7 | 14.4 | 4.5 | 4.2 | 45.5 | 4.2 | 45.5 | G, Q, V, N(6) | Nc | 565.9 | -5.6 | -29.1 | -16.6 | -4.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY,NMYMZ | 560.4 | -5.0 | -35.2 | -20.3 | -3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 554.4 | -5.7 | -29.1 | -16.6 | -4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VZ,MtVZ | 548.8 | -5.0 | -35.2 | -20.3 | -3.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 43.8 | 11.3 | 4.8 | 2.7 | 57.4 | 2.7 | 57.4 | G, Q, V, N(6) | Nc | 887.8 | 5.8 | 19.5 | -7.7 | -3.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 832.5 | 2.5 | 27.5 | -12.9 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MZ | 847.2 | 6.1 | 15.4 | -5.4 | -4.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 883.4 | 5.0 | 23.6 | -10.2 | -2.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 44.0 | 7.2 | 7.8 | 2.7 | 53.6 | 2.7 | 53.6 | G, Q, V, N(6) | Nc,NMYMZ | 891.7 | -7.6 | -7.3 | -7.7 | -3.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 836.3 | 3.3 | -17.5 | -12.9 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MZ | 851.1 | -9.9 | -3.5 | -5.4 | -4.6 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 23.0 | 24.8 | 7.5 | 6.2 | 53.5 | 6.2 | 53.5 | G, N(1) | Nc | 173.9 | 3.8 | 19.1 | -11.3 | -1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 169.7 | 3.5 | 21.2 | -12.8 | -1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 171.5 | 4.0 | 17.6 | -10.5 | -2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(4) | NMYMZ | 173.6 | 3.8 | 20.3 | -12.3 | -2.1 |  |
|  |  | Pie | 23.4 | 26.1 | 6.2 | 6.2 | 54.2 | 6.2 | 54.2 | G, N(1) | Nc | 176.6 | -2.7 | -19.4 | -11.3 | -1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 172.5 | -3.0 | -22.4 | -12.8 | -1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 174.0 | -3.3 | -20.5 | -11.5 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(4) | NMYMZ | 176.4 | -3.2 | -21.6 | -12.3 | -2.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 51.3 | 25.8 | 9.1 | 6.3 | 84.7 | 6.3 | 84.7 | G, Q(6) | Nc,NMYMZ | 385.9 | 4.3 | 20.8 | -12.3 | -2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 379.5 | 3.4 | 22.1 | -13.0 | -1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 382.6 | 4.9 | 18.4 | -11.0 | -2.4 |  |
|  |  | Pie | 51.7 | 26.5 | 6.3 | 6.3 | 83.5 | 6.3 | 83.5 | G, Q(6) | Nc,NMYMZ | 388.7 | -3.3 | -21.5 | -12.3 | -2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 382.3 | -3.0 | -22.6 | -13.0 | -1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 385.4 | -3.4 | -19.3 | -11.0 | -2.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 52.1 | 13.1 | 4.5 | 2.5 | 68.2 | 2.5 | 68.2 | G, Q(6) | Nc,NMYMZ | 606.2 | 3.2 | 15.6 | -6.7 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 594.1 | 2.4 | 17.2 | -7.7 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 599.0 | 3.6 | 13.2 | -5.2 | -2.4 |  |
|  |  | Pie | 52.3 | 7.4 | 5.7 | 2.5 | 62.6 | 2.5 | 62.6 | G, Q(6) | Nc | 609.1 | -2.6 | -7.6 | -6.7 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 596.9 | -0.2 | -9.7 | -7.7 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ,NMYMZ | 601.8 | -4.6 | -5.1 | -5.2 | -2.4 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (6) PP+CM+0.7·Qa(C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.208. CA-32

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 7.0 | 28.5 | 28.5 | G, Q, V(2) | Q | 419.2 | 1.6 | -1.8 | 7.0 | -4.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 579.7 | -1.6 | -0.5 | 2.1 | -0.1 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 7.0 | 28.5 | 28.5 | G, Q, V(2) | Q | 420.0 | 0.4 | 0.1 | 7.0 | -4.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 580.7 | -1.6 | 0.1 | 2.1 | -0.1 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 7.0 | 28.5 | 28.5 | G, Q, V(2) | Q | 420.0 | 0.4 | 0.1 | 7.0 | -4.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 580.7 | -1.6 | 0.1 | 2.1 | -0.1 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 3.1 | 18.0 | 18.0 | G, Q, V(4) | Q | 343.3 | -1.2 | 0.6 | 3.2 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 367.0 | -1.8 | 0.4 | 1.5 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.7 | 11.9 | 11.9 | G, V(5) | Q | 195.6 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 238.3 | 2.4 | 0.0 | 0.5 | 5.6 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.1 | 11.9 | 11.9 | G, V, N(7) | Q | 198.4 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 238.3 | 2.4 | 0.0 | 0.5 | 5.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.209. CA-32a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 18.2 | 10.2 | 4.5 | 3.0 | 31.9 | 3.0 | 31.9 | G, Q(1) | Nc | 372.4 | 5.3 | 22.4 | -12.5 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 353.2 | 4.3 | 24.9 | -14.4 | -2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 370.4 | 5.7 | 20.9 | -11.8 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 353.1 | 4.6 | 24.6 | -14.5 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | NMYMZ | 370.4 | 5.3 | 24.4 | -14.2 | -2.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 18.4 | 10.1 | 2.3 | 3.0 | 30.1 | 3.0 | 30.1 | G, Q(1) | Nc | 376.2 | -2.5 | -20.4 | -12.5 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,VZ,MtVZ | 356.9 | -2.9 | -24.8 | -14.5 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 356.9 | -2.9 | -23.6 | -13.7 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | NMYMZ | 374.2 | -2.8 | -24.0 | -14.3 | -2.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 40.0 | 9.4 | 2.6 | 2.8 | 51.0 | 2.8 | 51.0 | G, Q, V, N(8) | Nc | 817.2 | 3.2 | 17.5 | -10.6 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MY,VZ,MtVZ | 799.5 | 2.3 | 23.0 | -13.6 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 800.0 | 3.3 | 17.6 | -10.6 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 816.8 | 2.2 | 22.9 | -13.6 | -1.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 40.2 | 9.6 | 2.1 | 2.8 | 51.8 | 2.8 | 51.8 | G, Q, V, N(8) | Nc | 821.0 | -1.9 | -18.7 | -10.6 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MY,MZ,VZ,MtVZ | 803.3 | -2.7 | -23.6 | -13.6 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 820.6 | -2.7 | -23.6 | -13.6 | -1.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 63.6 | 7.9 | 3.0 | 1.9 | 73.3 | 1.9 | 73.3 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1288.0 | 3.7 | 12.0 | -4.4 | -2.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 1221.7 | 2.2 | 19.2 | -9.3 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MZ | 1223.6 | 3.8 | 8.7 | -2.5 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 1286.9 | 2.8 | 18.3 | -8.4 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 63.8 | 5.3 | 6.1 | 1.9 | 70.7 | 1.9 | 70.7 | G, Q, V, N(8) | Nc,NMYMZ | 1291.9 | -5.9 | -3.2 | -4.4 | -2.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | MY | 1208.2 | 3.1 | -13.0 | -9.3 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MZ | 1227.4 | -7.7 | 0.1 | -2.5 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,MtVZ | 1225.5 | 3.1 | -13.0 | -9.3 | 0.3 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 33.6 | 19.5 | 6.9 | 4.7 | 59.3 | 4.7 | 59.3 | G, N(1) | Nc | 253.4 | 3.6 | 15.5 | -8.8 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 248.8 | 3.2 | 16.7 | -9.7 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 248.8 | 3.7 | 14.5 | -8.3 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(4) | NMYMZ | 253.4 | 3.5 | 16.2 | -9.5 | -1.6 |  |
|  |  | Pie | 33.9 | 19.2 | 3.6 | 4.7 | 56.1 | 4.7 | 56.1 | G, N(1) | Nc | 256.2 | -1.7 | -14.5 | -8.8 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 251.6 | -1.9 | -16.5 | -9.7 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MZ | 251.6 | -1.9 | -16.3 | -9.5 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(4) | NMYMZ | 256.2 | -1.9 | -16.1 | -9.5 | -1.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 74.8 | 16.9 | 3.5 | 4.2 | 93.9 | 4.2 | 93.9 | G, Q(5) | Nc,NMYMZ | 562.4 | 1.7 | 13.4 | -8.0 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 555.0 | 1.3 | 14.5 | -8.6 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 555.3 | 1.9 | 11.5 | -6.9 | -0.9 |  |
|  |  | Pie | 75.2 | 17.5 | 2.8 | 4.2 | 94.5 | 4.2 | 94.5 | G, Q(5) | Nc | 565.2 | -1.4 | -14.0 | -8.0 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 557.8 | -1.5 | -15.0 | -8.6 | -0.8 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 75.7 | 8.8 | 2.9 | 1.7 | 86.8 | 1.7 | 86.8 | G, Q(5) | Nc,NMYMZ | 881.7 | 2.2 | 10.1 | -4.3 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 866.9 | 1.8 | 11.6 | -5.3 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 867.6 | 2.4 | 8.1 | -3.0 | -1.7 |  |
|  |  | Pie | 76.0 | 5.1 | 4.4 | 1.7 | 82.7 | 1.7 | 82.7 | G, Q(5) | Nc | 884.5 | -1.9 | -4.7 | -4.3 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 869.8 | 0.1 | -6.7 | -5.3 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ,NMYMZ | 870.4 | -3.5 | -2.4 | -3.0 | -1.7 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (5) PP+CM+0.7·Qa(C) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.210. CA-33

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 11.1 | 35.9 | 35.9 | G, Q, V, N(2) | Q | 694.7 | -2.0 | 1.2 | -15.8 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 731.6 | -1.3 | 0.8 | -13.8 | -0.3 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 9.6 | 27.1 | 27.1 | G, Q, V, N(2) | Q | 524.6 | -1.7 | 0.6 | -12.6 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 552.4 | -1.4 | 0.6 | -11.9 | -0.5 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 3.0 | 18.0 | 18.0 | G, Q, V, N(4) | Q | 347.6 | -1.7 | -0.1 | -3.1 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 366.2 | -1.6 | 0.0 | -2.8 | 1.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.9 | 12.9 | 12.9 | G, V(5) | Q | 213.3 | 2.0 | -0.1 | -0.3 | 6.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 260.0 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 6.0 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.2 | 12.9 | 12.9 | G, V, N(7) | Q | 216.4 | 2.0 | -0.1 | -0.3 | 6.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 260.0 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 6.0 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.211. CA-33a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 20.1 | 1.7 | 4.7 | 25.3 | 25.3 | G, Q(1) | Nc | 410.9 | 5.5 | 1.9 | -1.2 | -2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 389.2 | 4.5 | 4.2 | -2.4 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 408.5 | 5.9 | 0.7 | -0.6 | -2.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 408.3 | 5.5 | 2.9 | -1.8 | -2.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 20.3 | 1.6 | 2.6 | 23.9 | 23.9 | G, Q(1) | Nc | 414.6 | -2.8 | -2.3 | -1.2 | -2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 392.9 | -2.9 | -4.0 | -2.4 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 393.1 | -3.3 | -2.3 | -1.2 | -2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 412.0 | -3.1 | -3.5 | -2.0 | -2.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 44.0 | 2.4 | 2.5 | 48.1 | 48.1 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 897.3 | 3.0 | -3.7 | 1.9 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(8) | MY | 777.4 | 1.9 | -5.9 | 3.1 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 878.3 | 3.1 | -3.7 | 1.9 | -1.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 44.1 | 2.0 | 2.2 | 47.3 | 47.3 | G, Q, V, N(7) | Nc | 901.1 | -2.3 | 2.8 | 1.9 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(8) | MY | 781.2 | -0.9 | 4.8 | 3.1 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 881.7 | -2.8 | -1.9 | -1.0 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 900.6 | -2.8 | -1.9 | -1.0 | -1.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 69.7 | 2.4 | 2.9 | 74.7 | 74.7 | G, Q, V, N(7) | Nc,MZ,NMYMZ | 1411.2 | 3.6 | -3.7 | 2.6 | -2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(8) | MY | 1174.4 | 2.9 | -6.0 | 4.0 | -2.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 69.8 | 3.3 | 5.3 | 77.1 | 77.1 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 1415.1 | -5.2 | 5.3 | 2.6 | -2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(8) | MY | 1178.3 | -6.2 | 8.0 | 4.0 | -2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MZ | 1344.2 | -6.7 | 7.9 | 4.0 | -2.9 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 37.0 | 2.4 | 7.2 | 46.6 | 46.6 | G, N(1) | Nc | 279.6 | 3.7 | 1.3 | -0.8 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 274.4 | 3.4 | 2.1 | -1.3 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 274.5 | 3.8 | 0.6 | -0.5 | -1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(4) | NMYMZ | 279.5 | 3.7 | 1.4 | -0.9 | -1.7 |  |
|  |  | Pie | 37.4 | 2.6 | 4.0 | 44.0 | 44.0 | G, N(1) | Nc | 282.4 | -1.9 | -1.6 | -0.8 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 277.2 | -2.1 | -2.2 | -1.3 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 277.3 | -2.2 | -1.6 | -0.8 | -1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(4) | NMYMZ | 282.3 | -2.1 | -1.7 | -0.9 | -1.7 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 82.1 | 3.0 | 3.3 | 88.7 | 88.7 | G, Q(6) | Nc | 617.6 | 1.6 | -0.9 | 0.4 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MY | 561.7 | 1.2 | -2.5 | 1.3 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 609.7 | 1.8 | -2.4 | 1.2 | -0.9 |  |
|  |  | Pie | 82.5 | 2.3 | 3.0 | 87.5 | 87.5 | G, Q(6) | Nc,NMYMZ | 620.4 | -1.5 | 0.5 | 0.4 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MY | 564.5 | -0.8 | 2.0 | 1.3 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MZ | 612.2 | -1.6 | -0.8 | -0.4 | -0.9 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 83.0 | 1.8 | 2.8 | 87.4 | 87.4 | G, Q(6) | Nc | 966.1 | 2.1 | -0.5 | 0.5 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MY | 855.7 | 1.9 | -2.3 | 1.6 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 950.5 | 2.3 | -2.3 | 1.6 | -1.6 |  |
|  |  | Pie | 83.2 | 2.5 | 3.9 | 90.0 | 90.0 | G, Q(6) | Nc | 969.0 | -1.8 | 1.1 | 0.5 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MY | 858.5 | -2.9 | 3.3 | 1.6 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 953.3 | -3.1 | 3.2 | 1.6 | -1.6 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (6) PP+CM+0.7·Qa(C) (7) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.212. CA-34

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 6.4 | 26.6 | 26.6 | G, Q, V(2) | Q | 506.7 | -1.1 | 1.7 | -8.3 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 541.9 | -0.5 | 1.1 | -6.3 | -2.0 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 6.4 | 26.7 | 26.7 | G, Q, V(2) | Q | 507.7 | -1.4 | -0.5 | -8.3 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 542.9 | -1.0 | -0.5 | -6.3 | -2.0 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 6.4 | 26.7 | 26.7 | G, Q, V(2) | Q | 507.7 | -1.4 | -0.5 | -8.3 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 542.9 | -1.0 | -0.5 | -6.3 | -2.0 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 2.0 | 17.0 | 17.0 | G, V, N(4) | Q | 214.3 | -0.5 | 0.4 | 1.7 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 346.8 | -1.0 | 0.4 | 1.2 | -0.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.9 | 11.6 | 11.6 | G, V(6) | Q | 190.9 | 1.9 | 0.0 | -0.4 | 6.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 233.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.2 | 11.6 | 11.6 | G, V, N(7) | Q | 193.6 | 1.9 | 0.0 | -0.4 | 6.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 233.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.213. CA-34a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 17.5 | 11.6 | 8.6 | 3.4 | 37.0 | 3.4 | 37.0 | G, Q(1) | Nc | 358.9 | 9.6 | -26.7 | 14.9 | -4.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,MZ,VZ,MtVZ | 341.2 | 10.8 | -28.4 | 16.5 | -5.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | NMYMZ | 357.7 | 10.8 | -28.4 | 16.4 | -5.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 17.7 | 11.6 | 5.6 | 3.4 | 34.0 | 3.4 | 34.0 | G, Q(1) | Nc | 362.6 | -5.6 | 24.1 | 14.9 | -4.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY | 345.2 | -7.1 | 28.3 | 16.4 | -5.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 345.1 | -7.1 | 26.6 | 15.6 | -5.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,MtVZ | 345.0 | -7.1 | 28.0 | 16.5 | -5.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | NMYMZ | 361.5 | -6.9 | 27.7 | 16.4 | -5.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 38.5 | 15.0 | 3.9 | 4.5 | 57.0 | 4.5 | 57.0 | G, Q, V, N(6) | Nc | 786.6 | 4.7 | -35.4 | 20.8 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY,MZ,VZ,MtVZ | 769.7 | 4.9 | -36.7 | 21.6 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 786.3 | 4.7 | -36.6 | 21.5 | -2.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 38.7 | 15.3 | 3.7 | 4.5 | 57.4 | 4.5 | 57.4 | G, Q, V, N(6) | Nc | 790.4 | -4.6 | 36.1 | 20.8 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY,VZ,MtVZ | 773.5 | -4.7 | 37.3 | 21.6 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 773.8 | -4.7 | 36.2 | 20.9 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 790.1 | -4.6 | 37.3 | 21.5 | -2.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 61.0 | 12.6 | 4.0 | 3.1 | 77.6 | 3.1 | 77.6 | G, Q, V, N(6) | Nc | 1235.6 | 4.9 | -29.2 | 13.7 | -2.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,MZ,VZ,MtVZ | 1172.4 | 5.0 | -30.8 | 15.1 | -3.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 1235.2 | 5.0 | -30.3 | 14.4 | -3.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 61.2 | 8.9 | 5.3 | 3.1 | 74.2 | 3.1 | 74.2 | G, Q, V, N(6) | Nc | 1239.5 | -5.2 | 18.5 | 13.7 | -2.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,MZ,VZ,MtVZ | 1176.3 | -6.7 | 21.7 | 15.1 | -3.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 1239.0 | -5.5 | 19.9 | 14.4 | -3.0 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 32.4 | 22.5 | 13.0 | 5.5 | 68.1 | 5.5 | 68.1 | G, Q, N(1) | Nc | 244.6 | 6.6 | -18.7 | 11.0 | -3.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 240.2 | 7.0 | -19.3 | 11.3 | -3.4 |  |
|  |  | Pie | 32.8 | 22.4 | 8.5 | 5.5 | 63.4 | 5.5 | 63.4 | G, Q, N(1) | Nc | 247.4 | -4.3 | 18.7 | 11.0 | -3.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 243.0 | -4.6 | 19.2 | 11.3 | -3.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 243.1 | -4.6 | 18.8 | 11.0 | -3.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 46.0 | 18.2 | 3.4 | 4.6 | 66.8 | 4.6 | 66.8 | G, Q(4) | Nc | 540.9 | 2.6 | -23.0 | 13.6 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 533.9 | 2.7 | -24.1 | 14.2 | -1.6 |  |
|  |  | Pie | 46.2 | 18.7 | 3.4 | 4.6 | 67.5 | 4.6 | 67.5 | G, Q(4) | Nc | 543.7 | -2.7 | 23.7 | 13.6 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 536.7 | -2.7 | 24.7 | 14.2 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 536.8 | -2.7 | 24.0 | 13.8 | -1.6 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 72.6 | 15.2 | 3.9 | 3.1 | 91.0 | 3.1 | 91.0 | G, Q(4) | Nc | 845.5 | 2.9 | -18.5 | 8.5 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 831.5 | 3.1 | -20.0 | 9.5 | -1.9 |  |
|  |  | Pie | 72.8 | 9.9 | 4.1 | 3.1 | 86.7 | 3.1 | 86.7 | G, Q(4) | Nc | 848.3 | -2.1 | 11.0 | 8.5 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 834.3 | -3.3 | 13.0 | 9.5 | -1.9 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (4) PP+CM+0.7·Qa(C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.214. CA-35

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 5.8 | 17.9 | 17.9 | G, V(2) | Q | 219.3 | -1.1 | 1.5 | -5.3 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 363.4 | -0.6 | 1.4 | -4.6 | -1.7 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 5.8 | 17.9 | 17.9 | G, V(2) | Q | 220.0 | -1.2 | 0.1 | -5.3 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 364.5 | -1.1 | 0.2 | -4.6 | -1.7 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 5.8 | 17.9 | 17.9 | G, V(2) | Q | 220.0 | -1.2 | 0.1 | -5.3 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 364.5 | -1.1 | 0.2 | -4.6 | -1.7 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 2.3 | 13.8 | 13.8 | G, V, N(4) | Q | 172.0 | -0.7 | 0.3 | 1.9 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 280.8 | -1.7 | 0.0 | -0.3 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.9 | 9.3 | 9.3 | G, V(5) | Q | 150.4 | 1.9 | -0.2 | -1.2 | 5.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 183.7 | 2.5 | -0.1 | -0.6 | 5.6 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.1 | 9.3 | 9.3 | G, V, N(7) | Q | 152.5 | 1.9 | -0.2 | -1.2 | 5.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 183.7 | 2.5 | -0.1 | -0.6 | 5.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.215. CA-35a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.1 | 5.8 | 11.6 | 1.7 | 29.3 | 1.7 | 29.3 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 269.1 | 14.6 | -13.6 | 7.7 | -7.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 256.8 | 14.3 | -14.1 | 8.1 | -7.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 269.0 | 14.6 | -12.5 | 7.2 | -7.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.3 | 5.5 | 7.9 | 1.7 | 25.6 | 1.7 | 25.6 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 272.8 | -9.7 | 12.9 | 7.7 | -7.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 260.6 | -9.6 | 13.4 | 8.1 | -7.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MZ | 261.0 | -9.9 | 12.5 | 7.3 | -7.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 29.2 | 8.2 | 4.9 | 2.4 | 41.7 | 2.4 | 41.7 | G, Q, V, N(5) | Nc,NMYMZ | 596.0 | 5.9 | -19.3 | 11.0 | -3.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 571.6 | 5.2 | -20.2 | 11.5 | -3.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 583.5 | 6.2 | -19.2 | 10.9 | -3.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 29.4 | 7.8 | 5.2 | 2.4 | 41.9 | 2.4 | 41.9 | G, Q, V, N(5) | Nc,NMYMZ | 599.8 | -6.4 | 18.3 | 11.0 | -3.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 575.4 | -5.7 | 19.1 | 11.5 | -3.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 587.0 | -6.5 | 17.1 | 10.2 | -3.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 46.1 | 6.8 | 4.9 | 1.8 | 57.6 | 1.8 | 57.6 | G, Q, V, N(5) | Nc,MZ,NMYMZ | 934.5 | 6.2 | -15.0 | 7.6 | -3.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 887.2 | 5.9 | -16.5 | 8.7 | -3.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 46.3 | 5.6 | 5.2 | 1.8 | 55.9 | 1.8 | 55.9 | G, Q, V, N(5) | Nc,NMYMZ | 938.4 | -5.7 | 11.5 | 7.6 | -3.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,MZ,VZ,MtVZ | 891.1 | -6.6 | 13.8 | 8.7 | -3.6 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 24.3 | 10.5 | 17.6 | 2.5 | 52.6 | 2.5 | 52.6 | G, Q, N(1) | Nc | 183.6 | 9.2 | -8.3 | 4.8 | -4.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 180.5 | 9.4 | -9.0 | 5.2 | -4.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 180.4 | 9.4 | -8.4 | 4.9 | -4.6 |  |
|  |  | Pie | 24.7 | 10.2 | 11.9 | 2.5 | 46.8 | 2.5 | 46.8 | G, Q, N(1) | Nc | 186.4 | -6.2 | 8.2 | 4.8 | -4.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 183.2 | -6.4 | 8.8 | 5.2 | -4.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 183.2 | -6.4 | 8.3 | 4.9 | -4.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 54.4 | 14.6 | 6.4 | 3.5 | 75.8 | 3.5 | 75.8 | G, Q(4) | Nc,MZ | 408.9 | 3.4 | -11.1 | 6.4 | -2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 403.8 | 3.4 | -12.5 | 7.1 | -2.1 |  |
|  |  | Pie | 54.8 | 13.9 | 7.3 | 3.5 | 76.5 | 3.5 | 76.5 | G, Q(4) | Nc,MZ | 411.7 | -3.9 | 10.6 | 6.4 | -2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 406.6 | -3.8 | 11.9 | 7.1 | -2.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 54.8 | 7.3 | 4.8 | 1.6 | 67.0 | 1.6 | 67.0 | G, Q(4) | Nc | 638.1 | 3.8 | -7.9 | 3.7 | -1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 628.1 | 3.9 | -9.6 | 4.9 | -2.1 |  |
|  |  | Pie | 55.0 | 5.5 | 4.3 | 1.6 | 65.0 | 1.6 | 65.0 | G, Q(4) | Nc | 640.9 | -2.6 | 5.1 | 3.7 | -1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 630.9 | -3.5 | 7.3 | 4.9 | -2.1 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (4) PP+CM+0.7·Qa(C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.216. CA-36

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-0.15 - 1.21 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 29.7 | 37.6 | 37.6 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 718.4 | -20.8 | 2.2 | -1.9 | 42.4 | Cumple |
|  |  | 0.71 m | Cumple | Cumple | 29.7 | 43.8 | 43.8 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 724.0 | 36.8 | -0.4 | -1.9 | 42.4 | Cumple |
|  |  | 0.45 m | Cumple | Cumple | 29.7 | 43.8 | 43.8 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 724.0 | 36.8 | -0.4 | -1.9 | 42.4 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 29.7 | 43.8 | 43.8 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 724.0 | 36.8 | -0.4 | -1.9 | 42.4 | Cumple |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | -0.15 m | N.P.(1) | N.P.(1) | 6.9 | 43.8 | 43.8 | G, V, N(3) | Q | 668.3 | 36.3 | -0.3 | -1.5 | 41.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | N,M | 724.0 | 36.8 | -0.4 | -1.9 | 42.4 |  |
|  |  | Cabeza | Cumple | Cumple | 30.3 | 21.6 | 30.3 | G, V(4) | Q | 271.8 | 5.5 | -0.1 | 2.7 | -29.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 440.0 | -0.8 | 0.0 | 1.8 | -2.9 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 8.4 | 16.1 | 16.1 | G, V(4) | Q | 207.5 | 1.1 | 0.0 | 3.1 | -6.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 327.9 | -0.8 | -0.1 | 3.6 | 1.9 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 7.9 | 10.3 | 10.3 | G, V, N(6) | Q | 176.8 | 0.3 | 0.3 | 2.6 | 6.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 209.0 | -0.5 | 0.2 | 1.9 | 2.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.2 | 7.3 | 9.2 | G, V, N(6) | Q | 110.2 | 2.0 | 0.2 | 1.3 | 7.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 147.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2.6 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.4 | 7.3 | 7.3 | G, V, N(6) | Q | 110.2 | 2.0 | 0.2 | 1.3 | 7.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 147.4 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 2.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.5·V(+Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.217. CA-36a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (13.4 - 15.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.1 | 2.7 | 0.2 | 0.5 | 16.6 | 0.5 | 16.6 | G, Q, V, N(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 141.8 | 1.4 | 0.2 | -0.2 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 140.3 | 1.4 | 0.2 | -0.2 | -1.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 13.9 | 0.5 | 13.9 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 142.3 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 71.9 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 140.7 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -1.4 |  |
| Forjado Casetón (12.4 - 13.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 13.6 | 0.1 | 13.6 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 139.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 60.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 137.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.7 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 14.2 | 0.1 | 14.2 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 139.7 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MZ | 62.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 138.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 12.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 14.9 | 0.3 | 14.9 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 145.8 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 101.1 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | VZ,MtVZ | 54.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | -1.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 14.7 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 16.1 | 0.3 | 16.1 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 146.0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 101.4 | 0.0 | 0.7 | 0.8 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | VZ,MtVZ | 54.6 | -0.4 | 0.5 | 0.6 | -1.0 |  |
| Forjado Cubierta (10.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.4 | 2.7 | 1.8 | 2.7 | 17.9 | 2.7 | 17.9 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY | 359.5 | 7.3 | -2.0 | 4.6 | -12.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(7) | MZ | 348.5 | 7.0 | -2.3 | 5.0 | -11.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | VZ,MtVZ | 274.4 | 6.6 | -1.7 | 4.5 | -12.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 358.0 | 7.3 | -2.2 | 4.9 | -12.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.5 | 0.8 | 0.3 | 2.7 | 14.4 | 2.7 | 14.4 | G, Q, V, N(1) | Nc | 360.0 | 2.2 | -0.1 | 4.6 | -12.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MY,NMYMZ | 358.5 | 2.2 | -0.2 | 4.9 | -12.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | MZ | 282.9 | 1.5 | -0.3 | 4.0 | -12.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | VZ,MtVZ | 274.8 | 1.3 | 0.1 | 4.5 | -12.9 |  |
| Forjado Cubierta (9.9 - 10.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 10.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 11.5 | 0.2 | 11.5 | G, Q, V, N(9) | Nc,NMYMZ | 274.0 | 2.3 | -0.5 | 0.3 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | MY,VZ,MtVZ | 274.0 | 2.3 | -0.4 | 0.3 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(11) | MZ | 226.8 | 1.6 | -0.8 | 0.2 | -0.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 11.0 | 0.2 | 11.0 | G, Q, V, N(9) | Nc,MY,NMYMZ | 275.1 | 1.4 | -0.2 | 0.3 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(12) | MZ | 229.0 | 0.9 | -0.6 | 0.2 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | VZ,MtVZ | 275.1 | 1.4 | -0.2 | 0.3 | -1.0 |  |
| Forjado Cubierta (8.9 - 9.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 8.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 9.1 | 0.2 | 9.1 | G, Q, V, N(9) | Nc,MY,NMYMZ | 225.0 | 1.5 | -0.2 | 0.2 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(12) | MZ | 195.7 | 0.9 | -0.6 | 0.5 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | VZ,MtVZ | 223.5 | 1.5 | -0.2 | 0.1 | -0.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 8.7 | 0.2 | 8.7 | G, Q, V, N(9) | Nc,MY,NMYMZ | 226.1 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(12) | MZ | 196.8 | 0.4 | -0.2 | 0.5 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | VZ,MtVZ | 224.6 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | -0.9 |  |
| Forjado Cubierta (8.4 - 8.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 7.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 7.5 | 0.2 | 7.5 | G, Q, V, N(9) | Nc,MY,NMYMZ | 193.1 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(12) | MZ | 175.7 | 0.4 | -0.1 | 0.9 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | VZ,MtVZ | 190.6 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | -1.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 7.4 | 0.2 | 7.4 | G, Q, V, N(9) | Nc,NMYMZ | 193.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY | 152.3 | -0.3 | 0.1 | 0.3 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(13) | MZ | 175.6 | -0.1 | 0.3 | 0.9 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | VZ,MtVZ | 191.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | -1.2 |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 8.4 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 6.4 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 6.7 | 1.0 | 6.7 | G, Q, V, N(9) | Nc,NMYMZ | 172.4 | 0.1 | 0.2 | 1.9 | -4.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY | 142.5 | -0.3 | 0.1 | 0.9 | -3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(13) | MZ | 162.0 | 0.0 | 0.6 | 1.9 | -4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | VZ,MtVZ | 169.1 | 0.0 | 0.1 | 1.7 | -5.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.5 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 8.3 | 1.0 | 8.3 | G, Q, V, N(9) | Nc,NMYMZ | 173.0 | -2.3 | 1.2 | 1.9 | -4.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | MY,VZ,MtVZ | 169.6 | -2.5 | 1.0 | 1.7 | -5.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(13) | MZ | 162.5 | -2.0 | 1.5 | 1.9 | -4.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 10.6 | 0.3 | 3.1 | 0.2 | 13.9 | 0.2 | 13.9 | G, Q, V, N(14) | Nc,NMYMZ | 282.3 | 0.8 | -3.8 | 7.2 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(15) | MY | 276.9 | 0.9 | -3.5 | 7.1 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(16) | MZ | 279.7 | 0.7 | -3.9 | 7.4 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(17) | VZ,MtVZ | 267.9 | 0.8 | -3.7 | 7.9 | -1.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.6 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 11.4 | 0.2 | 11.4 | G, Q, V, N(14) | Nc | 282.7 | 0.4 | -0.7 | 7.2 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(18) | MY | 276.8 | 0.5 | -0.4 | 6.1 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MZ,NMYMZ | 280.8 | 0.5 | -0.9 | 6.3 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(17) | VZ,MtVZ | 268.4 | 0.4 | -0.3 | 7.9 | -1.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (5.9 - 6.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 9.4 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 10.6 | 0.1 | 10.6 | G, Q, V, N(19) | Nc | 252.6 | 0.5 | -1.1 | 0.9 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MY,MZ | 250.2 | 0.5 | -1.3 | 0.5 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(20) | VZ,MtVZ | 225.3 | 0.3 | -0.6 | 1.1 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | NMYMZ | 252.4 | 0.5 | -1.2 | 0.8 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.5 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 10.1 | 0.1 | 10.1 | G, Q, V, N(19) | Nc | 253.7 | 0.6 | -0.2 | 0.9 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY | 236.5 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(7) | MZ | 241.1 | 0.3 | -0.8 | 0.3 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(20) | VZ,MtVZ | 226.4 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 251.3 | 0.4 | -0.8 | 0.5 | -0.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (5.55 - 5.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 10.2 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 10.9 | 1.5 | 10.9 | G, Q, V, N(19) | Nc | 272.7 | 0.6 | -0.5 | 3.8 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY | 260.9 | 0.7 | 0.5 | 3.1 | -7.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(7) | MZ,VZ,MtVZ | 255.8 | 0.3 | -1.1 | 1.6 | 7.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(18) | NMYMZ | 271.4 | 0.6 | -0.6 | 3.8 | 0.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.2 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 11.7 | 1.5 | 11.7 | G, Q, V, N(19) | Nc | 273.1 | 0.6 | 0.8 | 3.8 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(7) | MY,VZ,MtVZ | 256.2 | 2.9 | -0.5 | 1.6 | 7.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 258.1 | -1.8 | 1.6 | 3.1 | -7.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 261.2 | -1.8 | 1.6 | 3.1 | -7.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.9 - 5.55 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 10.4 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | 11.6 | 1.0 | 11.6 | G, Q, V, N(19) | Nc | 279.0 | 0.6 | 0.8 | -2.6 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(7) | MY | 260.1 | 1.8 | -0.5 | -1.7 | -4.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 263.4 | -0.7 | 1.8 | -1.6 | 4.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(20) | VZ,MtVZ | 256.8 | -0.6 | 1.4 | -0.9 | 4.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 266.6 | -0.7 | 1.7 | -1.6 | 4.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.4 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 11.3 | 1.0 | 11.3 | G, Q, V, N(19) | Nc | 279.5 | 0.6 | -0.2 | -2.6 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(20) | MY,VZ,MtVZ | 257.2 | 1.3 | 1.1 | -0.9 | 4.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(7) | MZ | 260.6 | -0.1 | -1.2 | -1.7 | -4.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 267.0 | 1.3 | 1.1 | -1.6 | 4.7 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.4 - 4.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 10.3 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 11.5 | 0.2 | 11.5 | G, Q, V, N(19) | Nc | 274.4 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(20) | MY | 262.6 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VZ,MtVZ | 267.2 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 270.4 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | -1.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.3 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 11.4 | 0.2 | 11.4 | G, Q, V, N(19) | Nc | 275.0 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(20) | MY | 263.1 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MZ,NMYMZ | 271.0 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 267.7 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | -1.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 4.4 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 10.7 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 12.1 | 1.2 | 12.1 | G, Q, V, N(4) | Nc,MZ,NMYMZ | 286.1 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | -4.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(20) | MY | 279.6 | 0.8 | 1.5 | 1.1 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(21) | VZ,MtVZ | 255.7 | -0.3 | -1.3 | -0.1 | -5.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.7 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 12.8 | 1.2 | 12.8 | G, Q, V, N(4) | Nc,NMYMZ | 286.6 | -1.4 | 2.0 | 0.9 | -4.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(21) | MY,VZ,MtVZ | 256.2 | -3.1 | -1.3 | -0.1 | -5.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(20) | MZ | 280.1 | -0.8 | 2.0 | 1.1 | -3.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (2.9 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 20.6 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 24.9 | 1.7 | 24.9 | G, Q, V, N(8) | Nc,MY | 551.4 | 6.5 | -2.3 | 4.2 | -8.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(21) | MZ | 497.6 | 5.1 | -3.1 | 9.5 | -6.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(22) | VZ,MtVZ | 547.2 | 6.5 | -2.3 | 4.2 | -8.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(23) | NMYMZ | 550.1 | 6.4 | -2.4 | 5.0 | -8.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 20.6 | 1.1 | 0.9 | 1.7 | 22.2 | 1.7 | 22.2 | G, Q, V, N(8) | Nc,NMYMZ | 551.9 | 3.0 | -0.5 | 4.2 | -8.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY | 539.6 | 3.0 | -0.9 | 2.5 | -7.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(24) | MZ | 455.3 | 2.1 | 1.1 | 8.6 | -4.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(22) | VZ,MtVZ | 547.7 | 3.0 | -0.5 | 4.2 | -8.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.9 - 2.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 19.9 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 21.8 | 0.8 | 21.8 | G, Q, V, N(8) | Nc,NMYMZ | 531.1 | 3.0 | -1.0 | 0.1 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY | 520.1 | 3.0 | -1.3 | -0.7 | 1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 516.1 | 3.0 | -1.3 | -0.7 | 1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | VZ,MtVZ | 488.8 | 2.4 | 0.3 | 2.5 | -3.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 19.9 | 1.7 | 3.1 | 0.8 | 22.8 | 0.8 | 22.8 | G, Q, V, N(8) | Nc | 532.2 | 3.1 | -0.9 | 0.1 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(25) | MY | 519.2 | 4.4 | -1.0 | 0.0 | 1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(24) | MZ | 444.1 | -1.3 | 3.9 | 3.1 | -3.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | VZ,MtVZ | 489.9 | -1.3 | 2.8 | 2.5 | -3.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 521.2 | 4.4 | -2.1 | -0.7 | 1.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.4 - 1.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 23.3 | 3.9 | 4.4 | 6.3 | 30.0 | 6.3 | 30.0 | G, Q, V, N(8) | Nc | 623.4 | 2.7 | 0.8 | 4.8 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | MY,VZ,MtVZ | 584.5 | -10.3 | 4.5 | -1.7 | -30.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MZ,NMYMZ | 582.8 | -10.2 | 5.6 | -3.5 | -30.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 23.3 | 6.3 | 3.8 | 6.3 | 31.8 | 6.3 | 31.8 | G, Q, V, N(8) | Nc | 623.7 | 2.5 | 1.8 | 4.8 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | MY,VZ,MtVZ | 584.7 | -16.7 | 4.1 | -1.7 | -30.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MZ,NMYMZ | 583.0 | -16.5 | 4.8 | -3.5 | -30.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 1.4 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 15.8 | 6.2 | 2.2 | 3.2 | 22.4 | 3.2 | 22.4 | G, Q, V, N(8) | Nc | 404.8 | 2.8 | -0.1 | -0.5 | -7.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | MY | 378.4 | -16.5 | 2.1 | -2.5 | 15.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MZ,NMYMZ | 376.9 | -16.3 | 2.8 | -3.1 | 15.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(26) | VZ,MtVZ | 222.3 | 10.9 | -1.3 | 1.0 | -15.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 15.9 | 5.3 | 1.6 | 3.2 | 20.5 | 3.2 | 20.5 | G, Q, V, N(8) | Nc | 406.5 | -9.0 | -0.8 | -0.5 | -7.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(20) | MY | 368.3 | -14.1 | -0.2 | 0.5 | -15.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MZ | 378.6 | 7.8 | -2.1 | -3.1 | 15.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(26) | VZ,MtVZ | 223.3 | -13.3 | 0.2 | 1.0 | -15.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 397.7 | -13.9 | -0.4 | 0.3 | -14.4 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+) (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+) (16) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (17) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+) (18) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (19) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (20) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (21) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (22) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (23) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (24) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (25) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (26) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (13.4 - 15.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | 34.9 | 6.1 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 39.8 | 1.0 | 0.1 | 39.8 | G, Q, V(1) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 90.0 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | VY,MtVY | 87.8 | 0.9 | 0.2 | -0.1 | -0.8 |  |
|  |  | Pie | 34.3 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 34.6 | 1.0 | 0.1 | 34.6 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 90.3 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 67.4 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | VY,MtVY | 88.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.8 |  |
| Forjado Casetón (12.4 - 13.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | 32.8 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 33.2 | 0.2 | 0.1 | 33.2 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 86.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 60.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VY,MtVY | 74.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | 33.3 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 34.5 | 0.2 | 0.1 | 34.5 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 86.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 60.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VY,MtVY | 74.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 12.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | 32.5 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 34.6 | 0.6 | 0.5 | 34.6 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 89.7 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 74.8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | VZ,MtVZ | 58.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VY,MtVY | 77.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -0.2 |  |
|  |  | Pie | 34.3 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 36.9 | 0.6 | 0.5 | 36.9 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 89.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 75.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | VZ,MtVZ | 58.9 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VY,MtVY | 78.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | -0.2 |  |
| Forjado Cubierta (10.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 21.0 | 4.5 | 2.9 | 4.5 | 0.7 | 28.3 | 4.5 | 0.7 | 28.3 | G, Q, V(1) | Nc,MY | 239.2 | 5.1 | -1.4 | 3.3 | -9.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ,VY,MtVY | 233.3 | 5.0 | -1.5 | 3.4 | -8.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 201.5 | 4.8 | -1.3 | 3.2 | -9.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | NMYMZ | 238.7 | 5.1 | -1.5 | 3.4 | -9.1 |  |
|  |  | Pie | 21.1 | 1.2 | 0.3 | 4.5 | 0.7 | 22.4 | 4.5 | 0.7 | 22.4 | G, Q, V(1) | Nc | 239.5 | 1.4 | -0.1 | 3.3 | -9.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY,NMYMZ | 239.0 | 1.4 | -0.1 | 3.4 | -9.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(8) | MZ | 213.3 | 1.1 | -0.2 | 3.2 | -9.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 201.8 | 1.0 | 0.0 | 3.2 | -9.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | VY,MtVY | 233.6 | 1.3 | -0.1 | 3.4 | -8.9 |  |
| Forjado Cubierta (9.9 - 10.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 16.5 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | < 0.1 | 18.1 | 0.3 | < 0.1 | 18.1 | G, Q, V(7) | Nc,NMYMZ | 184.2 | 1.5 | -0.3 | 0.2 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | MY,VZ,MtVZ | 184.2 | 1.5 | -0.3 | 0.2 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(8) | MZ | 167.0 | 1.2 | -0.4 | 0.2 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | VY,MtVY | 180.6 | 1.4 | -0.4 | 0.2 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | 16.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | < 0.1 | 17.4 | 0.3 | < 0.1 | 17.4 | G, Q, V(7) | Nc,MY,NMYMZ | 185.0 | 0.9 | -0.1 | 0.2 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(9) | MZ | 168.2 | 0.7 | -0.3 | 0.2 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | VZ,MtVZ | 185.0 | 0.8 | -0.1 | 0.2 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | VY,MtVY | 181.4 | 0.8 | -0.2 | 0.2 | -0.6 |  |
| Forjado Cubierta (8.9 - 9.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 13.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | < 0.1 | 14.6 | 0.3 | < 0.1 | 14.6 | G, Q, V(7) | Nc,MY,NMYMZ | 153.3 | 0.9 | -0.1 | 0.1 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(9) | MZ | 142.6 | 0.7 | -0.3 | 0.2 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | VZ,MtVZ | 152.8 | 0.9 | -0.1 | 0.1 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(8) | VY,MtVY | 142.4 | 0.7 | -0.3 | 0.2 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | 13.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | < 0.1 | 14.1 | 0.3 | < 0.1 | 14.1 | G, Q, V(7) | Nc,MY,NMYMZ | 154.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(9) | MZ | 143.4 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | VZ,MtVZ | 153.6 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(8) | VY,MtVY | 143.3 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | -0.4 |  |
| Forjado Cubierta (8.4 - 8.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 11.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 12.1 | 0.4 | 0.1 | 12.1 | G, Q, V(7) | Nc,MY,NMYMZ | 133.4 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(9) | MZ | 127.1 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | VZ,MtVZ | 132.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | VY,MtVY | 128.3 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | -0.7 |  |
|  |  | Pie | 11.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 12.0 | 0.4 | 0.1 | 12.0 | G, Q, V(7) | Nc,NMYMZ | 133.8 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY | 120.9 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ,VY,MtVY | 128.7 | -0.1 | 0.2 | 0.5 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | VZ,MtVZ | 132.9 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | -0.8 |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 8.4 m) | HE 240 B | Cabeza | 10.6 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 10.9 | 1.6 | 0.2 | 10.9 | G, Q, V(7) | Nc | 120.6 | 0.0 | 0.1 | 1.2 | -3.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY | 111.5 | -0.1 | 0.1 | 0.9 | -2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 118.0 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | -3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | VZ,MtVZ | 119.5 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | -3.4 |  |
|  |  | Pie | 10.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 13.5 | 1.6 | 0.2 | 13.5 | G, Q, V(7) | Nc,NMYMZ | 121.0 | -1.7 | 0.7 | 1.2 | -3.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | MY,VZ,MtVZ | 119.9 | -1.7 | 0.7 | 1.1 | -3.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ,VY,MtVY | 118.4 | -1.6 | 0.9 | 1.2 | -3.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 17.5 | 0.5 | 4.8 | 0.3 | 1.0 | 22.7 | 0.3 | 1.0 | 22.7 | G, Q, V(7) | Nc,NMYMZ | 198.9 | 0.5 | -2.5 | 4.8 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY | 197.6 | 0.5 | -2.3 | 4.7 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(11) | MZ | 196.9 | 0.5 | -2.6 | 5.2 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | VZ,MtVZ | 192.6 | 0.5 | -2.5 | 5.2 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VY,MtVY | 191.2 | 0.5 | -2.5 | 5.3 | -0.5 |  |
|  |  | Pie | 17.5 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 18.7 | 0.3 | 1.0 | 18.7 | G, Q, V(7) | Nc,MZ,NMYMZ | 199.3 | 0.3 | -0.5 | 4.8 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY | 198.0 | 0.3 | -0.3 | 4.7 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | VZ,MtVZ | 193.0 | 0.3 | -0.2 | 5.2 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VY,MtVY | 191.5 | 0.3 | -0.2 | 5.3 | -0.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (5.9 - 6.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 16.1 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.2 | 17.6 | 0.1 | 0.2 | 17.6 | G, Q, V(10) | Nc | 179.5 | 0.3 | -0.7 | 0.6 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY,MZ,NMYMZ | 179.4 | 0.3 | -0.8 | 0.5 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | VZ,MtVZ | 168.6 | 0.3 | -0.5 | 0.7 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VY,MtVY | 174.5 | 0.3 | -0.6 | 0.8 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | 16.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 16.8 | 0.1 | 0.2 | 16.8 | G, Q, V(10) | Nc | 180.3 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY,VY,MtVY | 175.3 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ | 174.4 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | VZ,MtVZ | 169.5 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | NMYMZ | 180.2 | 0.4 | -0.3 | 0.5 | 0.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (5.55 - 5.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 17.1 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 18.1 | 1.2 | 0.4 | 18.1 | G, Q, V(10) | Nc,NMYMZ | 194.9 | 0.4 | -0.3 | 2.3 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY | 191.4 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ,VZ,MtVZ | 187.7 | 0.3 | -0.5 | 1.3 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VY,MtVY | 194.8 | 0.4 | -0.3 | 2.3 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | 17.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 18.6 | 1.2 | 0.4 | 18.6 | G, Q, V(10) | Nc | 195.2 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 188.0 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 191.7 | -0.4 | 0.8 | 2.0 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VY,MtVY | 195.1 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 0.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.9 - 5.55 m) | HE 240 B | Cabeza | 17.5 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 18.9 | 0.8 | 0.3 | 18.9 | G, Q, V(10) | Nc,VY,MtVY | 198.9 | 0.5 | 0.5 | -1.5 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 190.9 | 0.8 | 0.0 | -1.1 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 195.4 | 0.0 | 0.8 | -1.2 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | VZ,MtVZ | 189.8 | 0.0 | 0.7 | -0.8 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | NMYMZ | 198.8 | 0.5 | 0.5 | -1.5 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | 17.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 18.5 | 0.8 | 0.3 | 18.5 | G, Q, V(10) | Nc,VY,MtVY | 199.2 | 0.5 | -0.1 | -1.5 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | MY,VZ,MtVZ | 190.1 | 0.7 | 0.3 | -0.8 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ | 191.2 | 0.2 | -0.4 | -1.1 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | NMYMZ | 195.7 | 0.7 | 0.3 | -1.2 | 1.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.4 - 4.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 17.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | < 0.1 | 18.6 | 0.3 | < 0.1 | 18.6 | G, Q, V(10) | Nc | 196.4 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | MY | 191.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 195.5 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VY,MtVY | 191.4 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | 17.3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | < 0.1 | 18.4 | 0.3 | < 0.1 | 18.4 | G, Q, V(10) | Nc | 196.8 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | MY | 191.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 195.9 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VY,MtVY | 191.8 | 0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 4.4 m) | HE 240 B | Cabeza | 18.0 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 0.1 | 19.3 | 1.8 | 0.1 | 19.3 | G, Q, V(3) | Nc,MZ,NMYMZ | 204.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | -3.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | MY,VY,MtVY | 200.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | -2.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VZ,MtVZ | 195.4 | 0.1 | -0.4 | 0.2 | -3.7 |  |
|  |  | Pie | 18.0 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 20.6 | 1.8 | 0.1 | 20.6 | G, Q, V(3) | Nc,NMYMZ | 204.8 | -1.2 | 0.8 | 0.5 | -3.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY,VZ,MtVZ | 195.8 | -1.8 | -0.3 | 0.2 | -3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | MZ,VY,MtVY | 201.0 | -0.9 | 0.8 | 0.6 | -2.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (2.9 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 33.7 | 3.8 | 3.7 | 2.5 | 1.0 | 40.7 | 2.5 | 1.0 | 40.7 | G, Q, V(3) | Nc,MY | 382.9 | 4.3 | -1.6 | 3.1 | -5.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ,VY,MtVY | 370.4 | 3.9 | -2.0 | 5.5 | -4.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(11) | VZ,NMYMZ,MtVZ | 381.9 | 4.2 | -1.8 | 4.4 | -5.2 |  |
|  |  | Pie | 33.7 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | 1.0 | 36.0 | 2.5 | 1.0 | 36.0 | G, Q, V(3) | Nc,MY,NMYMZ | 383.3 | 2.1 | -0.2 | 3.1 | -5.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ | 346.4 | 1.7 | 0.4 | 5.0 | -3.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(11) | VZ,MtVZ | 382.3 | 2.0 | 0.1 | 4.4 | -5.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VY,MtVY | 370.8 | 1.8 | 0.4 | 5.5 | -4.8 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.9 - 2.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 33.2 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 35.4 | 0.9 | 0.3 | 35.4 | G, Q, V(3) | Nc,MY,MZ,NMYMZ | 369.4 | 2.1 | -0.6 | 0.2 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | VZ,MtVZ | 358.9 | 1.9 | 0.0 | 1.3 | -1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VY,MtVY | 358.3 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | -1.8 |  |
|  |  | Pie | 33.3 | 1.7 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | 35.0 | 0.9 | 0.3 | 35.0 | G, Q, V(3) | Nc,NMYMZ | 370.2 | 2.0 | -0.3 | 0.2 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | MY | 369.5 | 2.0 | 0.1 | 0.5 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MZ | 336.4 | 0.1 | 1.7 | 1.5 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | VZ,MtVZ | 359.8 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | -1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VY,MtVY | 359.1 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | -1.8 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.4 - 1.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 38.3 | 3.9 | 5.4 | 7.4 | 0.5 | 46.7 | 7.4 | 0.5 | 46.7 | G, Q(11) | Nc | 435.0 | -1.9 | 1.9 | 1.0 | -9.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | MY,VZ,MtVZ | 426.6 | -4.4 | 2.5 | -0.1 | -15.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ,NMYMZ | 426.0 | -4.4 | 2.9 | -0.7 | -15.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VY,MtVY | 434.7 | 1.2 | 0.9 | 2.7 | -2.4 |  |
|  |  | Pie | 38.3 | 6.7 | 5.1 | 7.4 | 0.5 | 49.2 | 7.4 | 0.5 | 49.2 | G, Q(11) | Nc | 435.1 | -3.9 | 2.1 | 1.0 | -9.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | MY,VZ,MtVZ | 426.8 | -7.6 | 2.5 | -0.1 | -15.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ,NMYMZ | 426.2 | -7.5 | 2.7 | -0.7 | -15.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VY,MtVY | 434.8 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | -2.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 1.4 m) | HE 240 B | Cabeza | 27.1 | 6.6 | 2.4 | 2.9 | 0.3 | 34.9 | 2.9 | 0.3 | 34.9 | G, Q, V(3) | Nc | 282.3 | 0.9 | 0.1 | -0.4 | -4.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | MY | 276.4 | -7.4 | 1.1 | -1.4 | 5.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ,VZ,VY,NMYMZ,MtVZ,MtVY | 275.9 | -7.3 | 1.3 | -1.6 | 5.9 |  |
|  |  | Pie | 27.2 | 4.9 | 2.2 | 2.9 | 0.3 | 32.8 | 2.9 | 0.3 | 32.8 | G, Q, V(3) | Nc,NMYMZ | 283.5 | -5.4 | -0.6 | -0.4 | -4.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | MY | 266.8 | -5.6 | -0.5 | -0.3 | -4.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ,VZ,VY,MtVZ,MtVY | 277.2 | 1.8 | -1.2 | -1.6 | 5.9 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (6) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (8) PP+CM+0.5·V(-Xexc.+) (9) PP+CM+0.5·V(-Xexc.-) (10) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (11) PP+CM+0.7·Qa(C) (12) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (13) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.218. CA-37

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-0.15 - 1.21 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 33.0 | 54.7 | 54.7 | G, Q, V, N(2) | Q | 939.4 | -24.5 | -1.7 | 1.1 | 47.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1112.5 | -16.9 | -3.0 | 3.1 | 24.2 |  |
|  |  | 0.71 m | Cumple | Cumple | 33.0 | 56.6 | 56.6 | G, Q, V, N(2) | Q | 945.0 | 39.5 | -0.2 | 1.1 | 47.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1118.1 | 16.0 | 1.2 | 3.1 | 24.2 |  |
|  |  | 0.45 m | Cumple | Cumple | 33.0 | 56.6 | 56.6 | G, Q, V, N(2) | Q | 945.0 | 39.5 | -0.2 | 1.1 | 47.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1118.1 | 16.0 | 1.2 | 3.1 | 24.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 33.0 | 56.6 | 56.6 | G, Q, V, N(2) | Q | 945.0 | 39.5 | -0.2 | 1.1 | 47.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1118.1 | 16.0 | 1.2 | 3.1 | 24.2 |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | -0.15 m | N.P.(1) | N.P.(1) | 7.2 | 56.6 | 56.6 | G, Q, V, N(2) | Q | 945.0 | 39.5 | -0.2 | 1.1 | 47.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1118.1 | 16.0 | 1.2 | 3.1 | 24.2 |  |
|  |  | Cabeza | Cumple | Cumple | 26.6 | 30.7 | 30.7 | G, V(4) | Q | 290.0 | 5.9 | 0.0 | -0.4 | -26.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 624.7 | -0.5 | 0.1 | -3.4 | -4.5 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 9.0 | 23.3 | 23.3 | G, V(4) | Q | 226.2 | 2.2 | 0.0 | -0.8 | -8.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 473.9 | 0.0 | -0.1 | -3.2 | 1.2 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 6.8 | 14.2 | 14.2 | G, Q, V, N(6) | Q | 230.8 | 0.6 | -0.2 | -1.7 | 6.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 289.8 | -0.1 | -0.2 | -2.4 | 5.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.7 | 9.8 | 10.7 | G, Q, V, N(2) | Q | 146.6 | 2.1 | 0.0 | -0.5 | 8.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 198.5 | 0.8 | -0.1 | -1.1 | 4.4 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.7 | 9.8 | 9.8 | G, Q, V, N(2) | Q | 146.6 | 2.1 | 0.0 | -0.5 | 8.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 198.5 | 0.8 | -0.1 | -1.1 | 4.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.5·V(+Yexc.+) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.219. CA-37a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (13.4 - 15.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 11.9 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 13.5 | 0.3 | 0.1 | 13.5 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,VZ,VY,NMYMZ,MtVZ,MtVY | 120.7 | 1.0 | -0.1 | 0.2 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MZ | 117.7 | 0.9 | -0.1 | 0.2 | -0.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 11.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 12.0 | 0.3 | 0.1 | 12.0 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,VZ,VY,NMYMZ,MtVZ,MtVY | 121.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 54.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |  |
| Forjado Casetón (12.4 - 13.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 11.7 | 0.3 | 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 11.9 | < 0.1 | < 0.1 | 11.9 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 119.6 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 84.7 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VZ,MtVZ | 118.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(6) | VY,MtVY | 81.6 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 11.6 | 0.5 | 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | 11.8 | < 0.1 | < 0.1 | 11.8 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 120.0 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(7) | MZ | 76.6 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VZ,MtVZ | 118.6 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(6) | VY,MtVY | 82.0 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.0 |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 12.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 11.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 12.5 | 0.3 | 0.3 | 12.5 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 124.4 | 0.2 | -0.1 | -0.9 | 0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(7) | MZ,VY,MtVY | 76.5 | 0.1 | -0.2 | -1.0 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 12.7 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 14.5 | 0.3 | 0.3 | 14.5 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 124.6 | 0.6 | -0.6 | -0.9 | 0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(7) | MZ,VY,MtVY | 76.7 | 0.1 | -0.8 | -1.0 | -0.1 |  |
| Forjado Cubierta (10.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 15.7 | 2.8 | 5.8 | 2.9 | 1.2 | 23.9 | 2.9 | 1.2 | 23.9 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 420.5 | 7.6 | 6.7 | -14.5 | -13.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ,VY,MtVY | 332.4 | 6.9 | 7.3 | -15.4 | -13.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | VZ,MtVZ | 326.2 | 6.9 | 7.0 | -14.8 | -13.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 15.7 | 0.8 | 0.9 | 2.9 | 1.2 | 17.1 | 2.9 | 1.2 | 17.1 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,NMYMZ | 420.9 | 2.1 | 0.8 | -14.5 | -13.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | MZ | 352.7 | 1.5 | 1.1 | -14.0 | -13.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | VZ,MtVZ | 326.7 | 1.2 | 0.9 | -14.8 | -13.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | VY,MtVY | 332.9 | 1.3 | 1.0 | -15.4 | -13.7 |  |
| Forjado Cubierta (9.9 - 10.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 11.5 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 13.8 | 0.2 | 0.1 | 13.8 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 308.5 | 2.2 | 1.8 | -1.6 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | MZ | 266.1 | 1.6 | 2.2 | -1.5 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | VY,MtVY | 253.3 | 1.4 | 2.1 | -1.8 | -0.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 11.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 12.2 | 0.2 | 0.1 | 12.2 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 309.6 | 1.2 | 0.2 | -1.6 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(7) | MZ | 261.9 | 0.8 | 0.7 | -1.4 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | VY,MtVY | 254.4 | 0.7 | 0.3 | -1.8 | -0.7 |  |
| Forjado Cubierta (8.9 - 9.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 9.0 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 9.7 | 0.2 | 0.1 | 9.7 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 241.2 | 1.3 | 0.2 | -1.2 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(7) | MZ | 216.7 | 0.9 | 0.8 | -1.4 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | VY,MtVY | 218.3 | 0.9 | 0.7 | -1.5 | -0.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.1 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 9.9 | 0.2 | 0.1 | 9.9 | G, Q, V, N(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 242.3 | 0.1 | -1.0 | -1.2 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(11) | MY | 240.5 | 0.2 | -0.8 | -1.1 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MZ | 234.6 | 0.1 | -1.1 | -1.3 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | VY,MtVY | 219.4 | 0.0 | -0.8 | -1.5 | -0.8 |  |
| Forjado Cubierta (8.4 - 8.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 7.4 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 8.2 | 0.3 | 0.2 | 8.2 | G, V, N(13) | Nc | 198.0 | 0.2 | -0.8 | -1.7 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(11) | MY | 197.4 | 0.2 | -0.8 | -1.6 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MZ | 191.2 | 0.1 | -1.1 | -1.9 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | VZ,MtVZ | 195.8 | 0.2 | -1.0 | -1.8 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | VY,MtVY | 186.8 | 0.1 | -0.9 | -2.4 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | NMYMZ | 196.4 | 0.1 | -1.0 | -1.9 | -1.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.4 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 9.2 | 0.3 | 0.2 | 9.2 | G, V, N(13) | Nc | 198.6 | -0.5 | -1.7 | -1.7 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MY | 191.8 | -0.6 | -2.1 | -1.9 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | MZ | 186.4 | -0.6 | -2.2 | -2.3 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | VZ,MtVZ | 196.4 | -0.6 | -1.9 | -1.8 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | VY,MtVY | 187.4 | -0.5 | -2.1 | -2.4 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | NMYMZ | 197.0 | -0.6 | -2.0 | -1.9 | -1.4 |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 8.4 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 6.5 | 0.2 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 8.4 | 1.3 | 0.5 | 8.4 | G, Q(16) | Nc | 174.6 | -0.4 | -1.9 | -4.5 | -5.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MY | 160.4 | -0.6 | -2.4 | -5.5 | -5.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | MZ | 164.5 | -0.5 | -2.6 | -5.8 | -5.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | VZ,MtVZ | 163.1 | -0.6 | -2.2 | -5.0 | -6.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(17) | VY,MtVY | 157.1 | -0.5 | -2.4 | -6.0 | -4.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(18) | NMYMZ | 167.7 | -0.5 | -2.5 | -5.7 | -5.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.5 | 1.4 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 11.7 | 1.3 | 0.5 | 11.7 | G, Q(16) | Nc | 175.1 | -3.1 | -4.1 | -4.5 | -5.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | MY,VZ,MtVZ | 163.7 | -3.7 | -4.7 | -5.0 | -6.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | MZ | 161.7 | -3.1 | -5.6 | -6.0 | -5.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(17) | VY,MtVY | 157.7 | -2.9 | -5.4 | -6.0 | -4.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(18) | NMYMZ | 168.2 | -3.1 | -5.4 | -5.7 | -5.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 16.0 | 0.5 | 5.6 | 0.4 | 1.4 | 21.9 | 0.4 | 1.4 | 21.9 | G, Q, V, N(12) | Nc | 429.1 | 0.9 | 6.9 | -17.2 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(19) | MY,MZ | 399.6 | 1.3 | 7.1 | -16.8 | -2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(20) | VZ,MtVZ | 399.9 | 1.2 | 7.1 | -16.5 | -2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(21) | VY,MtVY | 423.8 | 0.9 | 7.0 | -17.6 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(22) | NMYMZ | 428.8 | 0.9 | 6.9 | -17.5 | -1.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 16.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 16.3 | 0.4 | 1.4 | 16.3 | G, Q, V, N(12) | Nc,NMYMZ | 429.5 | 0.4 | 0.1 | -17.2 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(19) | MY | 400.1 | 0.5 | 0.5 | -16.8 | -2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 371.6 | 0.4 | 0.7 | -14.4 | -1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(20) | VZ,MtVZ | 400.4 | 0.5 | 0.6 | -16.5 | -2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(21) | VY,MtVY | 424.2 | 0.4 | 0.1 | -17.6 | -1.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (5.9 - 6.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.7 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 15.0 | 0.1 | 0.2 | 15.0 | G, Q, V, N(22) | Nc,NMYMZ | 366.9 | 0.5 | 1.4 | -2.1 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(19) | MY | 345.5 | 0.6 | 1.7 | -1.7 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(20) | MZ | 345.0 | 0.5 | 1.8 | -1.6 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(23) | VZ,MtVZ | 295.6 | 0.4 | 1.1 | -0.9 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(21) | VY,MtVY | 362.1 | 0.5 | 1.4 | -2.1 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.8 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 14.5 | 0.1 | 0.2 | 14.5 | G, Q, V, N(22) | Nc,NMYMZ | 368.0 | 0.5 | -0.7 | -2.1 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(24) | MY | 330.5 | 1.0 | 0.2 | -1.4 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(25) | MZ | 324.4 | 0.3 | -1.0 | -1.5 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(23) | VZ,MtVZ | 296.7 | 1.0 | 0.2 | -0.9 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(21) | VY,MtVY | 363.3 | 0.5 | -0.7 | -2.1 | 0.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (5.55 - 5.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.2 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 0.3 | 14.8 | 1.5 | 0.3 | 14.8 | G, Q, V, N(22) | Nc,NMYMZ | 380.3 | 0.5 | -0.5 | -3.9 | 3.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(24) | MY | 352.9 | 1.0 | 0.4 | -2.9 | -7.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(25) | MZ | 340.8 | 0.3 | -1.0 | -2.5 | 6.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(26) | VZ,MtVZ | 213.7 | 0.7 | 0.5 | -2.1 | -7.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(27) | VY,MtVY | 371.8 | 0.7 | 0.1 | -4.3 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 14.2 | 1.0 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 16.5 | 1.5 | 0.3 | 16.5 | G, Q, V, N(22) | Nc | 380.7 | 1.7 | -1.9 | -3.9 | 3.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | MY | 368.0 | 2.8 | -1.9 | -3.4 | 7.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(28) | MZ | 365.4 | 2.4 | -2.1 | -3.6 | 5.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(26) | VZ,MtVZ | 213.9 | -1.8 | -0.2 | -2.1 | -7.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(27) | VY,MtVY | 372.2 | 0.6 | -1.4 | -4.3 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | NMYMZ | 370.8 | 2.4 | -2.1 | -3.6 | 5.9 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.9 - 5.55 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.5 | 0.6 | 1.9 | 1.0 | 0.2 | 16.6 | 1.0 | 0.2 | 16.6 | G, Q, V, N(22) | Nc,NMYMZ | 386.7 | 1.1 | -2.1 | 1.6 | -2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(11) | MY | 342.3 | 1.6 | -1.8 | 0.8 | -4.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(28) | MZ | 370.7 | 1.4 | -2.4 | 1.2 | -3.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(29) | VZ,MtVZ | 232.4 | 1.4 | -1.7 | 0.9 | -4.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(30) | VY,MtVY | 378.1 | 0.6 | -1.5 | 2.1 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 14.5 | 0.6 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 15.7 | 1.0 | 0.2 | 15.7 | G, Q, V, N(22) | Nc,NMYMZ | 387.1 | 0.1 | -1.5 | 1.6 | -2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(23) | MY | 328.1 | 1.5 | 0.1 | 1.2 | 4.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MZ | 376.6 | -0.1 | -1.9 | 1.2 | -3.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(29) | VZ,MtVZ | 232.7 | -0.6 | -1.3 | 0.9 | -4.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(30) | VY,MtVY | 378.5 | 0.6 | -0.6 | 2.1 | -0.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.4 - 4.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.8 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 15.1 | 0.2 | 0.1 | 15.1 | G, Q, V, N(31) | Nc | 369.7 | 0.6 | -1.0 | -0.7 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(23) | MY | 329.1 | 1.5 | 0.0 | -0.2 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(28) | MZ,VY,MtVY | 353.0 | -0.1 | -1.9 | -1.0 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(32) | VZ,MtVZ | 349.6 | 1.5 | -0.2 | -0.4 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(22) | NMYMZ | 369.3 | 0.2 | -1.6 | -0.9 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.8 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 15.5 | 0.2 | 0.1 | 15.5 | G, Q, V, N(31) | Nc | 370.2 | 0.2 | -1.3 | -0.7 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(23) | MY | 329.7 | 1.1 | -0.1 | -0.2 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(28) | MZ,VY,MtVY | 353.6 | -0.3 | -2.4 | -1.0 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(32) | VZ,MtVZ | 350.2 | 0.9 | -0.4 | -0.4 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(22) | NMYMZ | 369.9 | -0.1 | -2.0 | -0.9 | -0.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 4.4 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.1 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 15.8 | 1.7 | 0.3 | 15.8 | G, Q, V, N(9) | Nc | 377.0 | 0.6 | -0.9 | -3.2 | -5.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(23) | MY | 345.8 | 1.1 | -0.2 | -2.0 | -3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(28) | MZ | 354.3 | -0.3 | -2.7 | -3.6 | -8.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | VZ,MtVZ | 353.8 | -0.5 | -2.3 | -3.3 | -8.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(21) | VY,MtVY | 366.0 | -0.1 | -2.3 | -3.7 | -7.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(22) | NMYMZ | 371.8 | -0.1 | -2.3 | -3.7 | -7.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 14.1 | 1.8 | 3.6 | 1.7 | 0.3 | 18.7 | 1.7 | 0.3 | 18.7 | G, Q, V, N(9) | Nc | 377.6 | -2.2 | -2.5 | -3.2 | -5.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 348.5 | -4.7 | -3.9 | -3.3 | -8.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(28) | MZ | 354.8 | -4.3 | -4.5 | -3.6 | -8.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | VZ,MtVZ | 354.3 | -4.7 | -3.9 | -3.3 | -8.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(21) | VY,MtVY | 366.5 | -4.1 | -4.1 | -3.7 | -7.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(22) | NMYMZ | 372.4 | -4.1 | -4.1 | -3.7 | -7.9 |  |
| Forjado Suelo P1 (2.9 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 30.1 | 2.4 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 37.8 | 1.5 | 1.6 | 37.8 | G, Q, V, N(22) | Nc | 805.9 | 5.8 | 7.0 | -15.2 | -5.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MY | 781.6 | 6.5 | 7.4 | -18.5 | -7.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(17) | MZ,VY,MtVY | 778.3 | 6.4 | 7.5 | -19.3 | -6.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(32) | VZ,MtVZ | 723.7 | 6.3 | 6.9 | -17.7 | -7.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(33) | NMYMZ | 795.1 | 6.1 | 7.3 | -17.6 | -6.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 30.1 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 32.4 | 1.5 | 1.6 | 32.4 | G, Q, V, N(22) | Nc,NMYMZ | 806.3 | 3.7 | 1.1 | -15.2 | -5.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MY | 782.1 | 3.8 | 0.2 | -18.5 | -7.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MZ | 771.7 | 3.6 | 1.4 | -12.2 | -4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(32) | VZ,MtVZ | 724.1 | 3.6 | 0.0 | -17.7 | -7.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(17) | VY,MtVY | 778.7 | 3.7 | 0.0 | -19.3 | -6.8 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.9 - 2.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 29.1 | 1.4 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 32.3 | 0.7 | 0.3 | 32.3 | G, Q, V, N(22) | Nc,NMYMZ | 778.2 | 3.8 | 2.2 | -1.4 | -2.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MY | 740.2 | 3.8 | 1.3 | -3.4 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(28) | MZ | 744.0 | 3.6 | 2.5 | -0.4 | -3.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | VZ,MtVZ | 747.9 | 3.5 | 2.1 | -1.1 | -3.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(34) | VY,MtVY | 684.6 | 3.5 | 0.6 | -4.3 | 0.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 29.1 | 1.7 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 31.1 | 0.7 | 0.3 | 31.1 | G, Q, V, N(22) | Nc | 779.3 | 1.0 | 0.8 | -1.4 | -2.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(24) | MY | 688.7 | 4.5 | -2.6 | -3.6 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(34) | MZ,VY,MtVY | 685.7 | 4.4 | -3.7 | -4.3 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | VZ,MtVZ | 749.0 | 0.0 | 1.0 | -1.1 | -3.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(17) | NMYMZ | 739.5 | 3.5 | -2.7 | -3.8 | -0.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.4 - 1.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 34.8 | 3.6 | 4.3 | 6.7 | 0.6 | 38.8 | 6.7 | 0.6 | 38.8 | G, Q, V, N(22) | Nc | 931.3 | -6.8 | -1.0 | -4.3 | -26.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | MY,VZ,MtVZ | 902.3 | -9.7 | -0.7 | -4.6 | -32.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(34) | MZ | 805.2 | 5.4 | -5.4 | 3.6 | 3.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(25) | VY,MtVY | 796.0 | -8.8 | 1.0 | -6.9 | -29.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | NMYMZ | 930.7 | -7.1 | -1.7 | -3.2 | -26.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 34.8 | 6.2 | 3.7 | 6.7 | 0.6 | 41.4 | 6.7 | 0.6 | 41.4 | G, Q, V, N(22) | Nc | 931.5 | -12.3 | -1.9 | -4.3 | -26.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | MY,VZ,MtVZ | 902.5 | -16.5 | -1.7 | -4.6 | -32.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(34) | MZ | 805.4 | 6.2 | -4.6 | 3.6 | 3.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(25) | VY,MtVY | 796.2 | -15.1 | -0.4 | -6.9 | -29.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | NMYMZ | 930.9 | -12.7 | -2.3 | -3.2 | -26.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 1.4 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 23.9 | 6.1 | 2.0 | 3.0 | 0.2 | 30.2 | 3.0 | 0.2 | 30.2 | G, Q, V, N(22) | Nc | 611.9 | -11.9 | 1.8 | -1.0 | 8.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(1) | MY | 594.0 | -16.1 | 1.9 | -1.2 | 13.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(25) | MZ,VY,MtVY | 524.2 | -14.7 | 2.6 | -1.9 | 12.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(35) | VZ,MtVZ | 257.2 | 9.9 | -0.8 | 1.1 | -14.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | NMYMZ | 594.5 | -15.5 | 2.6 | -1.8 | 12.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 24.0 | 5.3 | 1.1 | 3.0 | 0.2 | 26.2 | 3.0 | 0.2 | 26.2 | G, Q, V, N(22) | Nc | 613.6 | 1.6 | 0.2 | -1.0 | 8.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(23) | MY | 457.2 | -14.0 | 1.0 | 1.0 | -14.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 521.6 | -12.9 | 1.4 | 1.7 | -12.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(35) | VZ,MtVZ | 258.2 | -12.8 | 0.8 | 1.1 | -14.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(25) | VY,MtVY | 525.9 | 4.3 | -0.3 | -1.9 | 12.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 572.4 | -9.4 | 1.0 | 0.7 | -7.2 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (16) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (17) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (18) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+1.5·Nieve (19) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+) (20) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (21) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (22) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (23) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (24) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (25) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (26) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (27) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-) (28) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (29) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (30) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+) (31) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (32) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (33) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (34) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (35) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (13.4 - 15.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | 28.5 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 31.1 | 0.5 | 0.2 | 31.1 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,VY,NMYMZ,MtVZ,MtVY | 74.3 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MZ | 73.3 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | 28.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 29.1 | 0.5 | 0.2 | 29.1 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,VY,NMYMZ,MtVZ,MtVY | 74.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 52.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 |  |
| Forjado Casetón (12.4 - 13.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | 27.6 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 28.2 | 0.1 | 0.1 | 28.2 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 72.4 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 61.2 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | VY,MtVY | 58.6 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | 27.5 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 28.0 | 0.1 | 0.1 | 28.0 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 72.7 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | MZ | 57.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | VY,MtVY | 58.9 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 12.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | 27.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 28.4 | 0.4 | 0.7 | 28.4 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 75.4 | 0.1 | -0.1 | -0.6 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | MZ,VY,MtVY | 58.3 | 0.1 | -0.1 | -0.7 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | 29.4 | 2.1 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 33.0 | 0.4 | 0.7 | 33.0 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 75.5 | 0.3 | -0.4 | -0.6 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | MZ,VY,MtVY | 58.4 | 0.1 | -0.5 | -0.7 | 0.0 |  |
| Forjado Cubierta (10.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 24.6 | 4.7 | 9.2 | 4.8 | 2.0 | 38.3 | 4.8 | 2.0 | 38.3 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 280.1 | 5.3 | 4.8 | -10.3 | -9.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 239.9 | 5.0 | 4.9 | -10.4 | -10.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VZ,MtVZ | 238.1 | 5.0 | 4.8 | -10.3 | -10.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(8) | VY,MtVY | 262.7 | 5.2 | 4.9 | -10.4 | -9.9 |  |
|  |  | Pie | 24.7 | 1.2 | 1.3 | 4.8 | 2.0 | 26.9 | 4.8 | 2.0 | 26.9 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 280.5 | 1.3 | 0.6 | -10.3 | -9.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 257.7 | 1.1 | 0.7 | -10.1 | -9.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VZ,MtVZ | 238.4 | 0.9 | 0.6 | -10.3 | -10.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(8) | VY,MtVY | 263.0 | 1.2 | 0.6 | -10.4 | -9.9 |  |
| Forjado Cubierta (9.9 - 10.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 18.7 | 1.2 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 22.0 | 0.3 | 0.2 | 22.0 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 208.1 | 1.4 | 1.3 | -1.2 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 194.0 | 1.2 | 1.4 | -1.1 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VY,MtVY | 182.4 | 1.0 | 1.4 | -1.2 | -0.5 |  |
|  |  | Pie | 18.8 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 19.5 | 0.3 | 0.2 | 19.5 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 208.9 | 0.8 | 0.1 | -1.2 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | MZ | 191.6 | 0.6 | 0.3 | -1.0 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VY,MtVY | 183.2 | 0.5 | 0.2 | -1.2 | -0.5 |  |
| Forjado Cubierta (8.9 - 9.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 14.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 15.7 | 0.4 | 0.2 | 15.7 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 166.0 | 0.8 | 0.1 | -0.9 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | MZ | 157.4 | 0.7 | 0.4 | -0.9 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VY,MtVY | 158.4 | 0.7 | 0.3 | -1.0 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | 15.0 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 16.1 | 0.4 | 0.2 | 16.1 | G, Q, V(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 166.8 | 0.1 | -0.7 | -0.9 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | MY | 165.8 | 0.1 | -0.6 | -0.8 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(11) | MZ | 160.0 | 0.0 | -0.7 | -0.9 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VY,MtVY | 159.2 | 0.0 | -0.6 | -1.0 | -0.6 |  |
| Forjado Cubierta (8.4 - 8.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 12.2 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 13.6 | 0.5 | 0.3 | 13.6 | G, V(10) | Nc,MY | 138.9 | 0.1 | -0.6 | -1.1 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(11) | MZ | 134.5 | 0.1 | -0.7 | -1.3 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | VZ,NMYMZ,MtVZ | 138.0 | 0.1 | -0.7 | -1.3 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VY,MtVY | 135.0 | 0.1 | -0.7 | -1.5 | -0.9 |  |
|  |  | Pie | 12.2 | 0.4 | 2.7 | 0.5 | 0.3 | 15.1 | 0.5 | 0.3 | 15.1 | G, V(10) | Nc | 139.3 | -0.3 | -1.2 | -1.1 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 138.4 | -0.4 | -1.4 | -1.3 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ,VY,MtVY | 135.4 | -0.4 | -1.4 | -1.5 | -0.9 |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 8.4 m) | HE 240 B | Cabeza | 10.7 | 0.3 | 3.2 | 2.0 | 0.7 | 13.9 | 2.0 | 0.7 | 13.9 | G, N(12) | Nc | 121.6 | -0.3 | -1.3 | -3.2 | -3.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | MY,VZ,MtVZ | 118.0 | -0.4 | -1.6 | -3.6 | -4.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ,NMYMZ | 118.4 | -0.4 | -1.7 | -3.9 | -3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VY,MtVY | 116.2 | -0.4 | -1.6 | -3.9 | -3.5 |  |
|  |  | Pie | 10.7 | 2.2 | 6.8 | 2.0 | 0.7 | 19.2 | 2.0 | 0.7 | 19.2 | G, N(12) | Nc | 122.0 | -2.2 | -2.9 | -3.2 | -3.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | MY,VZ,MtVZ | 118.4 | -2.4 | -3.3 | -3.6 | -4.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ,NMYMZ | 118.8 | -2.2 | -3.6 | -3.9 | -3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VY,MtVY | 116.6 | -2.1 | -3.5 | -3.9 | -3.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 25.5 | 0.6 | 8.3 | 0.5 | 2.1 | 34.3 | 0.5 | 2.1 | 34.3 | G, Q, V(1) | Nc | 289.9 | 0.5 | 4.2 | -10.7 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 276.3 | 0.7 | 4.3 | -10.4 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(11) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 288.4 | 0.6 | 4.5 | -11.0 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 276.5 | 0.7 | 4.3 | -10.3 | -1.0 |  |
|  |  | Pie | 25.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | 26.0 | 0.5 | 2.1 | 26.0 | G, Q, V(1) | Nc | 290.2 | 0.2 | 0.1 | -10.7 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 276.6 | 0.3 | 0.3 | -10.4 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VZ,MtVZ | 276.8 | 0.3 | 0.3 | -10.3 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(11) | VY,NMYMZ,MtVY | 288.8 | 0.3 | 0.2 | -11.0 | -0.9 |  |
| Forjado Suelo P2 (5.9 - 6.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 22.5 | 0.3 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 24.1 | 0.1 | 0.2 | 24.1 | G, Q, V(2) | Nc,VY,MtVY | 250.5 | 0.3 | 0.8 | -1.3 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 241.3 | 0.4 | 1.0 | -1.1 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 241.0 | 0.3 | 1.0 | -1.0 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | VZ,MtVZ | 222.0 | 0.3 | 0.7 | -0.8 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(11) | NMYMZ | 249.9 | 0.3 | 1.0 | -1.2 | 0.1 |  |
|  |  | Pie | 22.6 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 23.4 | 0.1 | 0.2 | 23.4 | G, Q, V(2) | Nc,VY,NMYMZ,MtVY | 251.4 | 0.4 | -0.4 | -1.3 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 242.1 | 0.6 | 0.0 | -1.1 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(14) | MZ | 232.1 | 0.3 | -0.5 | -1.0 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | VZ,MtVZ | 222.8 | 0.6 | -0.1 | -0.8 | 0.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (5.55 - 5.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 23.1 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 24.0 | 1.2 | 0.5 | 24.0 | G, Q(11) | Nc | 263.0 | 0.5 | -0.1 | -2.3 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 256.7 | 0.6 | 0.1 | -2.1 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(14) | MZ | 245.6 | 0.3 | -0.4 | -1.8 | 2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | VZ,MtVZ | 244.7 | 0.3 | -0.3 | -1.7 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(15) | VY,MtVY | 260.8 | 0.5 | 0.0 | -2.6 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | NMYMZ | 262.5 | 0.4 | -0.3 | -2.4 | 2.0 |  |
|  |  | Pie | 23.2 | 1.0 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 26.2 | 1.2 | 0.5 | 26.2 | G, Q(11) | Nc | 263.3 | 0.4 | -0.9 | -2.3 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | MY | 261.9 | 1.2 | -1.1 | -2.3 | 2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MZ,NMYMZ | 262.8 | 1.0 | -1.2 | -2.4 | 2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | VZ,MtVZ | 245.0 | 1.2 | -0.9 | -1.7 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(15) | VY,MtVY | 261.1 | 0.5 | -0.9 | -2.6 | 0.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.9 - 5.55 m) | HE 240 B | Cabeza | 23.5 | 0.7 | 2.5 | 0.8 | 0.2 | 26.6 | 0.8 | 0.2 | 26.6 | G, Q(11) | Nc | 267.2 | 0.4 | -1.0 | 1.1 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | MY | 247.9 | 0.8 | -1.0 | 0.7 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MZ,NMYMZ | 266.5 | 0.7 | -1.3 | 1.0 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | VZ,MtVZ | 243.0 | 0.1 | -0.6 | 0.8 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VY,MtVY | 264.8 | 0.4 | -1.0 | 1.3 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | 23.5 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 25.4 | 0.8 | 0.2 | 25.4 | G, Q(11) | Nc | 267.5 | 0.4 | -0.6 | 1.1 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | MY,VZ,MtVZ | 243.3 | 0.8 | -0.2 | 0.8 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MZ,NMYMZ | 266.9 | 0.2 | -0.9 | 1.0 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VY,MtVY | 265.1 | 0.4 | -0.5 | 1.3 | 0.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.4 - 4.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 22.8 | 0.7 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 24.6 | 0.3 | 0.1 | 24.6 | G, Q(11) | Nc | 259.0 | 0.4 | -0.7 | -0.4 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | MY | 240.8 | 0.8 | -0.3 | -0.2 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 256.8 | 0.2 | -1.0 | -0.5 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VZ,MtVZ | 255.6 | 0.7 | -0.4 | -0.3 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | 22.8 | 0.5 | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 25.0 | 0.3 | 0.1 | 25.0 | G, Q(11) | Nc | 259.4 | 0.2 | -0.9 | -0.4 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | MY | 241.2 | 0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 257.2 | 0.0 | -1.3 | -0.5 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VZ,MtVZ | 256.0 | 0.4 | -0.6 | -0.3 | -0.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 4.4 m) | HE 240 B | Cabeza | 23.2 | 0.5 | 2.7 | 2.5 | 0.4 | 25.6 | 2.5 | 0.4 | 25.6 | G, Q(11) | Nc | 264.1 | 0.2 | -1.0 | -2.2 | -4.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | MY | 250.1 | 0.5 | -0.5 | -1.6 | -3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 260.4 | 0.0 | -1.4 | -2.3 | -5.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | VZ,MtVZ | 258.3 | 0.0 | -1.3 | -2.2 | -5.1 |  |
|  |  | Pie | 23.3 | 2.3 | 4.8 | 2.5 | 0.4 | 29.9 | 2.5 | 0.4 | 29.9 | G, Q(11) | Nc | 264.5 | -2.1 | -2.1 | -2.2 | -4.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | MY,VZ,MtVZ | 258.7 | -2.6 | -2.4 | -2.2 | -5.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 260.8 | -2.5 | -2.6 | -2.3 | -5.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (2.9 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 48.0 | 3.8 | 8.9 | 2.1 | 2.3 | 60.6 | 2.1 | 2.3 | 60.6 | G, Q(11) | Nc,NMYMZ | 545.7 | 4.1 | 4.8 | -11.3 | -4.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY,VZ,MtVZ | 528.9 | 4.3 | 4.7 | -11.6 | -4.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,MtVY | 527.1 | 4.2 | 4.8 | -12.0 | -4.3 |  |
|  |  | Pie | 48.0 | 2.3 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 51.2 | 2.1 | 2.3 | 51.2 | G, Q(11) | Nc,MY | 546.1 | 2.6 | 0.4 | -11.3 | -4.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MZ,NMYMZ | 542.7 | 2.5 | 0.7 | -9.8 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VZ,MtVZ | 529.2 | 2.6 | 0.2 | -11.6 | -4.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VY,MtVY | 527.4 | 2.5 | 0.1 | -12.0 | -4.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.9 - 2.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 47.1 | 2.3 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 51.0 | 0.9 | 0.4 | 51.0 | G, Q, V(2) | Nc,MZ,NMYMZ | 523.8 | 2.6 | 1.4 | -1.0 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(11) | MY | 522.7 | 2.6 | 1.1 | -1.7 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | VZ,MtVZ | 522.8 | 2.5 | 1.3 | -1.2 | -1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VY,MtVY | 501.7 | 2.5 | 0.8 | -2.3 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | 47.1 | 2.0 | 2.7 | 0.9 | 0.4 | 48.9 | 0.9 | 0.4 | 48.9 | G, Q, V(2) | Nc | 524.6 | 0.8 | 0.5 | -1.0 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 503.5 | 2.3 | -1.1 | -2.0 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 502.5 | 2.2 | -1.5 | -2.3 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | VZ,MtVZ | 523.6 | 0.8 | 0.1 | -1.2 | -1.8 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.4 - 1.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 55.1 | 3.7 | 5.1 | 8.2 | 0.6 | 60.9 | 8.2 | 0.6 | 60.9 | G, Q, V(2) | Nc | 626.5 | -4.1 | -0.8 | -2.8 | -16.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 626.2 | -4.2 | -1.1 | -2.2 | -16.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 593.8 | 0.8 | -2.7 | 0.6 | -4.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(14) | VY,MtVY | 565.2 | -3.9 | -0.4 | -3.0 | -15.3 |  |
|  |  | Pie | 55.1 | 6.9 | 4.8 | 8.2 | 0.6 | 64.9 | 8.2 | 0.6 | 64.9 | G, Q, V(2) | Nc | 626.7 | -7.6 | -1.3 | -2.8 | -16.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 626.4 | -7.8 | -1.6 | -2.2 | -16.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 594.0 | -0.2 | -2.6 | 0.6 | -4.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(14) | VY,MtVY | 565.4 | -7.1 | -1.1 | -3.0 | -15.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 1.4 m) | HE 240 B | Cabeza | 39.5 | 6.6 | 2.1 | 2.5 | 0.1 | 47.5 | 2.5 | 0.1 | 47.5 | G, Q, V(2) | Nc,NMYMZ | 411.5 | -7.3 | 1.1 | -0.6 | 4.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | MY,VZ,MtVZ | 411.3 | -7.5 | 0.9 | -0.4 | 5.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(14) | MZ,VY,MtVY | 371.3 | -6.8 | 1.1 | -0.7 | 4.5 |  |
|  |  | Pie | 39.6 | 5.2 | 1.3 | 2.5 | 0.1 | 43.3 | 2.5 | 0.1 | 43.3 | G, Q, V(2) | Nc | 412.7 | 0.3 | 0.2 | -0.6 | 4.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | MY | 349.6 | -5.9 | 0.5 | 0.3 | -4.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 389.6 | -5.5 | 0.7 | 0.5 | -3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(1) | VZ,MtVZ | 412.6 | 0.6 | 0.3 | -0.4 | 5.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(14) | VY,MtVY | 372.5 | 0.2 | 0.1 | -0.7 | 4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | NMYMZ | 389.8 | -5.8 | 0.6 | 0.3 | -3.9 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (5) PP+CM+0.5·V(-Xexc.+) (6) PP+CM+0.5·V(+Xexc.-) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (10) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) (11) PP+CM+0.7·Qa(C) (12) PP+CM+0.2·Nieve (13) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (14) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (15) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.220. CA-38

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 5.6 | 33.1 | 33.1 | G, Q, V(2) | Q | 486.0 | -0.4 | 2.6 | -6.9 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 671.9 | 0.3 | 2.7 | -6.2 | -3.2 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 5.6 | 33.1 | 33.1 | G, Q, V(2) | Q | 486.8 | -0.8 | 0.8 | -6.9 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 673.0 | -0.7 | 1.1 | -5.4 | -2.9 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 5.4 | 23.5 | 23.5 | G, V, N(5) | Q | 379.5 | -1.1 | 0.7 | 6.1 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 478.0 | -1.2 | 0.6 | 5.4 | -1.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.5 | 15.4 | 15.4 | G, V(7) | Q | 242.0 | 2.1 | -0.2 | -1.2 | 6.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 311.4 | 2.3 | -0.2 | -1.0 | 5.4 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.2 | 15.4 | 15.4 | G, V, N(8) | Q | 245.5 | 2.1 | -0.2 | -1.2 | 6.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 311.4 | 2.3 | -0.2 | -1.0 | 5.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.221. CA-38a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 23.0 | 15.0 | 8.7 | 4.5 | 46.0 | 4.5 | 46.0 | G, Q, V, N(1) | Nc,MZ | 470.4 | 10.9 | -35.7 | 20.6 | -5.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 450.0 | 10.3 | -36.7 | 22.0 | -5.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | NMYMZ | 470.4 | 10.8 | -36.5 | 21.1 | -5.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 23.2 | 15.6 | 6.8 | 4.5 | 44.0 | 4.5 | 44.0 | G, Q, V, N(1) | Nc | 474.2 | -8.3 | 34.6 | 20.6 | -5.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 453.8 | -8.4 | 38.2 | 22.0 | -5.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MZ | 452.7 | -8.5 | 34.0 | 20.1 | -5.7 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 51.5 | 19.3 | 3.9 | 5.7 | 74.1 | 5.7 | 74.1 | G, Q, V, N(5) | Nc | 1056.6 | 4.7 | -46.1 | 27.1 | -2.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,VZ,MtVZ | 1034.9 | 4.8 | -47.3 | 27.7 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 1035.0 | 4.9 | -46.2 | 27.2 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | NMYMZ | 1056.5 | 4.6 | -47.1 | 27.7 | -2.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 51.6 | 19.1 | 3.8 | 5.7 | 74.1 | 5.7 | 74.1 | G, Q, V, N(5) | Nc | 1060.3 | -4.7 | 45.7 | 27.1 | -2.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,VZ,MtVZ | 1038.6 | -4.7 | 46.8 | 27.7 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 1038.7 | -4.7 | 45.8 | 27.2 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | NMYMZ | 1060.2 | -4.6 | 46.7 | 27.7 | -2.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 55.6 | 14.8 | 2.8 | 2.2 | 67.8 | 2.2 | 67.8 | G, Q, V, N(5) | Nc | 1664.7 | 7.3 | -43.9 | 21.0 | -4.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 1664.5 | 7.3 | -45.1 | 21.9 | -4.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ | 1664.4 | 7.4 | -41.8 | 19.6 | -3.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 55.8 | 9.9 | 3.2 | 2.2 | 63.0 | 2.2 | 63.0 | G, Q, V, N(5) | Nc | 1670.1 | -7.5 | 28.5 | 21.0 | -4.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MY | 1574.9 | -7.4 | 30.3 | 21.1 | -4.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MZ | 1575.2 | -8.6 | 27.5 | 19.7 | -4.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,NMYMZ,MtVZ | 1669.9 | -6.8 | 30.1 | 21.9 | -4.1 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 42.6 | 28.5 | 13.3 | 6.9 | 84.9 | 6.9 | 84.9 | G, Q, N(1) | Nc,NMYMZ | 321.6 | 6.8 | -24.2 | 14.0 | -3.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 315.9 | 7.0 | -24.4 | 14.1 | -3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 315.9 | 7.1 | -24.0 | 13.9 | -3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | VZ,MtVZ | 316.1 | 6.7 | -24.1 | 14.2 | -3.5 |  |
|  |  | Pie | 43.0 | 28.1 | 10.2 | 6.9 | 80.9 | 6.9 | 80.9 | G, Q, N(1) | Nc | 324.4 | -5.2 | 23.5 | 14.0 | -3.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | MY,VZ,MtVZ | 318.9 | -5.2 | 24.1 | 14.2 | -3.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 318.7 | -5.5 | 23.4 | 13.9 | -3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | NMYMZ | 318.7 | -5.4 | 23.8 | 14.1 | -3.7 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 60.8 | 21.0 | 3.4 | 5.3 | 85.0 | 5.3 | 85.0 | G, Q(4) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 721.3 | 2.7 | -27.9 | 16.5 | -1.6 | Cumple |
|  |  | Pie | 61.1 | 21.1 | 3.4 | 5.3 | 85.4 | 5.3 | 85.4 | G, Q(4) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 724.1 | -2.7 | 28.0 | 16.5 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 713.3 | -2.8 | 27.3 | 16.1 | -1.6 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B¦I¦ | Cabeza | 48.2 | 12.0 | 2.1 | 1.6 | 56.5 | 1.6 | 56.5 | G, Q(4) | Nc,MZ,NMYMZ | 1130.1 | 4.7 | -26.3 | 12.4 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 1109.0 | 4.6 | -27.1 | 13.2 | -2.5 |  |
|  |  | Pie | 48.4 | 8.1 | 2.0 | 1.6 | 52.0 | 1.6 | 52.0 | G, Q(4) | Nc | 1134.1 | -3.2 | 16.3 | 12.4 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 1113.0 | -4.0 | 18.2 | 13.2 | -2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 1113.1 | -4.4 | 17.3 | 12.7 | -2.6 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (4) PP+CM+0.7·Qa(C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.222. CA-39

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 23.0 | 16.6 | 23.0 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 328.5 | -4.8 | 4.6 | -19.9 | 14.1 | Cumple |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 22.9 | 16.2 | 22.9 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 329.6 | -1.1 | -0.6 | -19.9 | 14.1 | Cumple |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 17.3 | 11.4 | 17.3 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 231.7 | 0.2 | -1.9 | -14.8 | 6.5 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 11.0 | 7.0 | 11.0 | G, Q, V, N(3) | Q | 72.1 | 2.0 | -0.5 | -1.2 | 8.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | N,M | 141.8 | 0.1 | -1.0 | -5.5 | 1.1 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.5 | 7.0 | 7.0 | G, Q, V, N(3) | Q | 72.1 | 2.0 | -0.5 | -1.2 | 8.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | N,M | 141.8 | 0.1 | -1.0 | -5.5 | 1.1 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.223. CA-39a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 8.2 | 5.2 | 2.0 | 1.3 | 15.2 | 1.3 | 15.2 | G, Q, V, N(1) | Nc | 169.2 | 2.5 | -12.7 | 6.1 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(2) | MY | 162.4 | 2.5 | -12.8 | 6.0 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 154.7 | 2.6 | -12.6 | 6.1 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 155.6 | 2.6 | -12.5 | 6.3 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | NMYMZ | 168.3 | 2.5 | -12.8 | 5.9 | -1.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.4 | 3.6 | 2.5 | 1.3 | 13.8 | 1.3 | 13.8 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 172.9 | -3.1 | 7.9 | 6.1 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY | 153.5 | -2.7 | 8.8 | 6.1 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MZ | 168.7 | -3.2 | 7.3 | 5.8 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 159.3 | -2.8 | 8.7 | 6.3 | -1.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 19.9 | 4.0 | 2.8 | 1.2 | 26.1 | 1.2 | 26.1 | G, Q, V, N(8) | Nc | 410.7 | 3.0 | -9.1 | 5.2 | -2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MY | 398.2 | 3.1 | -9.9 | 5.7 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 340.6 | 3.5 | -7.8 | 5.4 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | VZ,MtVZ | 365.4 | 3.5 | -8.9 | 5.8 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | NMYMZ | 409.9 | 3.2 | -9.6 | 5.6 | -2.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 20.1 | 4.3 | 3.4 | 1.2 | 26.9 | 1.2 | 26.9 | G, Q, V, N(8) | Nc | 414.4 | -4.1 | 8.4 | 5.2 | -2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY,VZ,MtVZ | 369.1 | -3.9 | 10.4 | 5.8 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(13) | MZ | 399.1 | -4.2 | 8.2 | 5.3 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | NMYMZ | 413.6 | -4.1 | 9.3 | 5.6 | -2.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 31.4 | 3.5 | 2.4 | 1.1 | 37.0 | 1.1 | 37.0 | G, Q, V, N(12) | Nc,NMYMZ | 644.6 | 2.6 | -8.6 | 4.6 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | MY | 635.6 | 2.6 | -8.6 | 4.8 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | MZ | 532.7 | 3.0 | -7.7 | 3.1 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | VZ,MtVZ | 625.8 | 2.4 | -8.3 | 5.1 | -1.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 31.6 | 3.7 | 2.0 | 1.1 | 36.6 | 1.1 | 36.6 | G, Q, V, N(12) | Nc | 648.4 | -2.2 | 6.9 | 4.6 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MY,VZ,MtVZ | 629.6 | -1.9 | 9.0 | 5.1 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ,NMYMZ | 644.8 | -2.6 | 7.7 | 4.7 | -1.5 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (3) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 15.1 | 10.2 | 3.4 | 2.1 | 28.2 | 2.1 | 28.2 | G, Q, V(1) | Nc | 114.7 | 1.8 | -8.5 | 4.2 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(2) | MY | 111.9 | 1.8 | -8.7 | 4.2 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 106.6 | 1.8 | -8.5 | 4.2 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 107.1 | 1.8 | -8.5 | 4.3 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | NMYMZ | 114.2 | 1.8 | -8.6 | 4.0 | -1.2 |  |
|  |  | Pie | 15.5 | 6.9 | 4.1 | 2.1 | 25.8 | 2.1 | 25.8 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 117.4 | -2.2 | 5.5 | 4.2 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,MtVZ | 109.9 | -2.0 | 6.0 | 4.3 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 116.5 | -2.2 | 5.5 | 4.1 | -1.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 36.7 | 7.4 | 4.6 | 1.9 | 48.7 | 1.9 | 48.7 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 280.9 | 2.3 | -6.3 | 3.8 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 277.9 | 2.3 | -6.4 | 3.8 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 259.7 | 2.5 | -5.8 | 3.8 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(7) | VZ,MtVZ | 272.6 | 2.4 | -6.3 | 3.9 | -1.6 |  |
|  |  | Pie | 37.1 | 8.0 | 5.6 | 1.9 | 50.5 | 1.9 | 50.5 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 283.7 | -2.9 | 6.3 | 3.8 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 262.4 | -2.8 | 6.9 | 3.8 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 280.7 | -3.0 | 6.3 | 3.8 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(7) | VZ,MtVZ | 275.3 | -2.9 | 6.7 | 3.9 | -1.6 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 58.3 | 6.8 | 4.0 | 1.5 | 69.4 | 1.5 | 69.4 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 440.9 | 1.9 | -5.8 | 3.1 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,VZ,MtVZ | 435.9 | 1.9 | -5.8 | 3.2 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 404.8 | 2.1 | -5.6 | 2.5 | -0.8 |  |
|  |  | Pie | 58.6 | 5.9 | 2.8 | 1.5 | 67.4 | 1.5 | 67.4 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 443.7 | -1.5 | 4.6 | 3.1 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,VZ,MtVZ | 438.6 | -1.3 | 5.0 | 3.2 | -0.9 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (2) PP+CM+0.2·Nieve (3) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (5) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (7) PP+CM+0.7·Qa(C) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.224. CAP-1

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nt (%) | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 15.4 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 0.1 | 12.0 | 8.5 | 2.4 | 2.6 | 1.1 | 21.2 | 2.6 | 1.1 | 21.2 | G, Q, V(1) | Nt | 19.3 | 1.4 | -1.1 | 2.0 | 2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | Nc,MY,NMYMZ | 72.2 | -6.1 | -3.1 | 4.4 | 9.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ,VY,MtVY | 70.5 | -5.1 | -3.1 | 4.4 | 8.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 70.3 | -6.1 | -3.1 | 4.4 | 9.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.8 | 20.2 | 24.3 | 6.0 | 2.6 | 1.1 | 47.7 | 2.6 | 1.1 | 47.7 | G, Q, V(5) | Nt | 55.2 | 15.7 | 7.6 | 4.0 | 7.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | Nc | 73.4 | 17.2 | 7.9 | 4.4 | 9.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 71.5 | 17.6 | 7.9 | 4.4 | 9.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 69.9 | 17.1 | 7.9 | 4.4 | 8.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | VY,MtVY | 71.8 | 16.7 | 7.9 | 4.4 | 8.7 |  |
| Notas: (1) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nt (%) | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 15.4 m) | 2xUPN 160([]) | Cabeza | N.P.(1) | 14.8 | 7.8 | 2.8 | 3.0 | 1.3 | 23.2 | 3.0 | 1.3 | 23.2 | G, V(2) | Nc,MY,MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 45.7 | -3.1 | -2.0 | 3.0 | 6.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 44.6 | -3.1 | -2.0 | 3.0 | 6.1 |  |
|  |  | Pie | 8.7 | 26.4 | 30.3 | 7.6 | 3.0 | 1.3 | 59.1 | 3.0 | 1.3 | 59.1 | G, Q, V(4) | Nt | 41.2 | 11.6 | 5.5 | 3.0 | 5.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | Nc,VY,MtVY | 46.6 | 11.9 | 5.5 | 3.0 | 6.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 45.5 | 12.1 | 5.6 | 3.0 | 6.1 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.225. CAP-2

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 15.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 9.8 | 4.5 | 2.3 | 13.9 | 13.9 | G, V, N(1) | Nc,MZ | 38.9 | 0.0 | -2.4 | 0.6 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 30.0 | 2.4 | -1.7 | 0.1 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | NMYMZ | 48.0 | -2.3 | -1.7 | 0.0 | 2.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.6 | 5.6 | 2.2 | 15.4 | 15.4 | G, Q, V(4) | Nc,MY,NMYMZ | 48.1 | 3.0 | -1.8 | -0.1 | 2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 38.9 | 1.8 | -2.3 | -0.5 | 0.6 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 15.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | 28.4 | 6.0 | 5.6 | 1.2 | 35.1 | 1.2 | 35.1 | G, V(1) | Nc,MZ | 28.4 | 0.0 | -1.5 | 0.2 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 25.3 | 0.9 | -1.2 | 0.0 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 31.1 | -0.7 | -1.2 | 0.0 | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | NMYMZ | 31.4 | -0.7 | -1.3 | 0.0 | 1.0 |  |
|  |  | Pie | 27.7 | 12.1 | 5.2 | 1.2 | 42.0 | 1.2 | 42.0 | G, Q, V(3) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 31.9 | 1.7 | -1.3 | 0.0 | 1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 28.9 | 1.3 | -1.4 | -0.2 | 0.5 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(+Xexc.+) (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (4) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.226. CB-01

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 28.8 | 16.7 | 28.8 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 333.4 | 4.1 | -2.4 | 20.4 | -23.0 | Cumple |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 23.3 | 13.3 | 23.3 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 268.3 | 1.7 | -1.6 | 15.7 | -16.7 | Cumple |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 15.5 | 9.4 | 15.5 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 190.9 | -0.2 | 0.4 | 9.6 | -9.8 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.6 | 6.4 | 9.6 | G, Q, V, N(3) | Q | 30.7 | -1.5 | 0.6 | 1.8 | -6.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | N,M | 130.4 | -0.5 | 0.6 | 3.6 | -3.0 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.2 | 6.4 | 6.4 | G, Q, V, N(3) | Q | 30.7 | -1.5 | 0.6 | 1.8 | -6.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | N,M | 130.4 | -0.5 | 0.6 | 3.6 | -3.0 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.227. CB-01a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 6.4 | 3.6 | 2.6 | 0.8 | 12.0 | 0.8 | 12.0 | G, Q, V, N(1) | Nc | 131.1 | -3.2 | 8.1 | -3.5 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 115.9 | -3.0 | 8.7 | -3.4 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 127.3 | -3.3 | 8.6 | -3.5 | 1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 115.8 | -3.0 | 8.4 | -3.9 | 1.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.6 | 2.1 | 2.6 | 0.8 | 10.2 | 0.8 | 10.2 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 134.8 | 2.9 | -3.8 | -3.5 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 115.1 | 3.1 | -5.2 | -3.8 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 103.8 | 3.2 | -4.7 | -3.8 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 119.6 | 3.1 | -4.8 | -3.9 | 1.8 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 17.3 | 3.7 | 2.7 | 1.1 | 23.0 | 1.1 | 23.0 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 355.2 | -3.4 | 7.8 | -4.8 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 296.3 | -2.8 | 9.1 | -5.2 | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 350.6 | -3.4 | 7.9 | -4.8 | 1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VZ,MtVZ | 337.1 | -3.4 | 8.7 | -5.2 | 2.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 17.5 | 3.7 | 4.7 | 1.1 | 23.2 | 1.1 | 23.2 | G, Q, V, N(1) | Nc | 358.9 | 2.7 | -8.3 | -4.8 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY | 300.2 | 4.5 | -9.1 | -5.0 | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MZ | 218.7 | 5.9 | -7.4 | -4.4 | 2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VZ,MtVZ | 340.8 | 3.6 | -9.1 | -5.2 | 2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | NMYMZ | 345.4 | 3.6 | -9.1 | -5.2 | 2.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 28.6 | 2.6 | 2.3 | 0.7 | 33.1 | 0.7 | 33.1 | G, Q, V, N(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 582.5 | -2.9 | 5.4 | -1.9 | 2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY | 402.4 | -1.5 | 6.4 | -2.6 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | VZ,MtVZ | 452.5 | -1.9 | 5.7 | -3.4 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 28.8 | 2.5 | 5.3 | 0.7 | 34.0 | 0.7 | 34.0 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 586.3 | 5.9 | -1.2 | -1.9 | 2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MY,VZ,MtVZ | 456.3 | -0.6 | -6.2 | -3.4 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(14) | MZ | 261.7 | -6.6 | -2.6 | -2.2 | -1.7 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 11.3 | 6.8 | 3.9 | 1.3 | 21.6 | 1.3 | 21.6 | G, Q, V(1) | Nc | 85.7 | -2.1 | 5.7 | -2.5 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(2) | MY | 80.1 | -2.0 | 5.9 | -2.5 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ,NMYMZ | 85.5 | -2.1 | 5.8 | -2.4 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 79.1 | -2.0 | 5.6 | -2.6 | 1.2 |  |
|  |  | Pie | 11.7 | 3.8 | 4.1 | 1.3 | 18.6 | 1.3 | 18.6 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 88.5 | 2.1 | -2.8 | -2.5 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,MtVZ | 81.9 | 2.2 | -3.2 | -2.6 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 75.5 | 2.2 | -3.0 | -2.6 | 1.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 29.8 | 6.6 | 4.0 | 1.6 | 40.2 | 1.6 | 40.2 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 226.0 | -2.1 | 5.4 | -3.3 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 203.4 | -1.8 | 5.6 | -3.2 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(7) | VZ,MtVZ | 206.2 | -1.9 | 5.5 | -3.3 | 1.5 |  |
|  |  | Pie | 30.2 | 6.6 | 6.7 | 1.6 | 41.8 | 1.6 | 41.8 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 228.8 | 2.6 | -5.6 | -3.3 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(7) | MY,VZ,MtVZ | 208.9 | 3.1 | -5.7 | -3.3 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 183.6 | 3.6 | -5.3 | -3.1 | 1.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 48.5 | 4.8 | 3.2 | 1.0 | 56.9 | 1.0 | 56.9 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 364.2 | -1.7 | 3.9 | -1.5 | 1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 278.4 | -1.1 | 4.1 | -1.7 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | VZ,MtVZ | 320.9 | -1.4 | 4.0 | -2.0 | 0.3 |  |
|  |  | Pie | 48.9 | 3.3 | 4.5 | 1.0 | 54.5 | 1.0 | 54.5 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 367.0 | 1.8 | -1.2 | -1.5 | 1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,VZ,MtVZ | 323.7 | -0.4 | -2.8 | -2.0 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(8) | MZ | 245.5 | -2.4 | -1.6 | -1.5 | -0.4 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (2) PP+CM+0.2·Nieve (3) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (7) PP+CM+0.7·Qa(C) (8) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.228. CB-02

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-0.15 - 2.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 5.7 | 48.9 | 48.9 | G, Q, V, N(2) | Q | 928.0 | 5.8 | 11.4 | -8.0 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 976.9 | 5.2 | 11.0 | -6.5 | -0.8 |  |
|  |  | 1.65 m | Cumple | Cumple | 5.7 | 49.0 | 49.0 | G, Q, V, N(2) | Q | 937.4 | 3.1 | -6.9 | -8.0 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 983.2 | 10.2 | 0.5 | -4.1 | 1.4 |  |
|  |  | 0.45 m | Cumple | Cumple | 5.7 | 49.0 | 49.0 | G, Q, V, N(2) | Q | 937.4 | 3.1 | -6.9 | -8.0 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 983.2 | 10.2 | 0.5 | -4.1 | 1.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 5.7 | 49.0 | 49.0 | G, Q, V, N(2) | Q | 937.4 | 3.1 | -6.9 | -8.0 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 983.2 | 10.2 | 0.5 | -4.1 | 1.4 |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | -0.15 m | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.2 | 49.0 | 49.0 | G, Q, V, N(2) | Q | 937.4 | 3.1 | -6.9 | -8.0 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 983.2 | 10.2 | 0.5 | -4.1 | 1.4 |  |
|  |  | Cabeza | Cumple | Cumple | 6.2 | 18.7 | 18.7 | G, Q, V(5) | Q | 348.3 | 0.3 | 1.4 | -6.6 | 1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 378.7 | 1.8 | 0.3 | -3.6 | -0.4 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 6.2 | 18.7 | 18.7 | G, Q, V(5) | Q | 349.3 | 0.8 | -0.3 | -6.6 | 1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 379.8 | 1.7 | -0.6 | -3.6 | -0.4 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 6.6 | 14.4 | 14.4 | G, V, N(7) | Q | 234.5 | 1.8 | -1.0 | -5.5 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 291.4 | 1.2 | -0.3 | -2.6 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.6 | 9.5 | 9.5 | G, V(8) | Q | 154.1 | -2.5 | -0.4 | -2.8 | -6.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 193.5 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | -5.7 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.4 | 9.5 | 9.5 | G, V, N(9) | Q | 156.5 | -2.5 | -0.4 | -2.8 | -6.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 193.5 | -2.2 | 0.0 | 0.0 | -5.7 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.229. CB-02a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 9.5 | 8.1 | 10.1 | 2.5 | 26.8 | 2.5 | 26.8 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 253.3 | -12.3 | -20.0 | 10.1 | 1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 252.8 | -10.8 | -21.5 | 11.8 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 243.0 | -12.7 | -19.0 | 9.1 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | VZ,MtVZ | 252.3 | -10.4 | -20.4 | 12.0 | 2.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.6 | 3.7 | 8.6 | 2.5 | 21.1 | 2.5 | 21.1 | G, Q, V, N(1) | Nc | 254.5 | -10.1 | -8.8 | 10.1 | 1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 243.8 | -8.8 | -9.9 | 10.0 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 244.2 | -10.8 | -8.9 | 9.1 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | VZ,MtVZ | 253.5 | -7.8 | -7.1 | 12.0 | 2.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 11.6 | 1.4 | 2.9 | 2.5 | 13.8 | 2.5 | 13.8 | G, Q, V, N(6) | Nc | 275.1 | 1.1 | 0.7 | 7.5 | 1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 252.2 | 1.5 | -3.8 | 11.8 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ | 163.4 | 3.6 | 0.1 | 5.4 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | VZ,MtVZ | 262.9 | 1.2 | -3.2 | 12.0 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | NMYMZ | 264.2 | 3.3 | -0.9 | 8.8 | -0.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 11.8 | 9.2 | 4.4 | 2.5 | 23.6 | 2.5 | 23.6 | G, Q, V, N(6) | Nc | 277.6 | 4.4 | 18.0 | 7.5 | 1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MY,VZ,MtVZ | 265.4 | 4.7 | 24.4 | 12.0 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 267.6 | 5.6 | 20.9 | 9.7 | 2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 266.0 | 5.5 | 22.8 | 10.7 | 2.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 22.6 | 14.1 | 5.0 | 5.9 | 40.4 | 5.9 | 40.4 | G, Q, V, N(12) | Nc | 600.0 | -5.2 | -31.0 | 24.2 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(13) | MY,VZ,MtVZ | 584.9 | -5.2 | -37.3 | 28.6 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 573.2 | -6.2 | -29.5 | 22.0 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 597.3 | -5.2 | -37.0 | 28.2 | 0.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 22.6 | 2.2 | 5.1 | 5.9 | 28.5 | 5.9 | 28.5 | G, Q, V, N(12) | Nc | 601.2 | -4.7 | -3.6 | 24.2 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 570.8 | -4.8 | -5.9 | 25.3 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 574.4 | -6.4 | -4.7 | 22.0 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(13) | VZ,MtVZ | 586.2 | -4.4 | -5.0 | 28.6 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 600.8 | -5.6 | -4.4 | 26.3 | 0.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 26.3 | 3.0 | 5.9 | 3.1 | 31.8 | 3.1 | 31.8 | G, Q, V, N(12) | Nc | 620.2 | 4.7 | 4.1 | 7.2 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(14) | MY | 528.8 | 6.0 | 8.0 | -0.5 | -2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(15) | MZ | 523.2 | 7.4 | 3.1 | 5.1 | -3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VZ,MtVZ | 574.9 | 4.8 | -3.5 | 14.9 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(16) | NMYMZ | 596.4 | 5.5 | 6.9 | 3.2 | -1.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 26.4 | 11.6 | 4.6 | 3.1 | 40.4 | 3.1 | 40.4 | G, Q, V, N(12) | Nc | 622.8 | 3.9 | 20.8 | 7.2 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(13) | MY | 604.6 | 4.1 | 30.9 | 14.4 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(17) | MZ | 583.0 | 5.7 | 22.9 | 9.3 | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VZ,MtVZ | 577.4 | 3.3 | 30.9 | 14.9 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 617.7 | 4.0 | 30.7 | 14.2 | -0.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 47.1 | 9.3 | 2.0 | 1.7 | 57.7 | 1.7 | 57.7 | G, Q, V, N(12) | Nc | 953.3 | -2.4 | -20.4 | 7.3 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(13) | MY,VZ,MtVZ | 932.3 | -2.4 | -22.8 | 8.4 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MZ | 951.1 | -2.5 | -21.7 | 7.8 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 945.7 | -2.4 | -22.7 | 8.3 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 47.2 | 2.6 | 3.0 | 1.7 | 52.0 | 1.7 | 52.0 | G, Q, V, N(12) | Nc | 957.1 | -2.4 | 5.1 | 7.3 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(13) | MY,VZ,MtVZ | 936.2 | -2.2 | 6.3 | 8.4 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(15) | MZ | 764.7 | -3.8 | 2.5 | 4.3 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(18) | NMYMZ | 951.7 | -3.0 | 5.7 | 7.8 | -0.2 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Xexc.+)+1.5·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+1.5·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (8) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+) (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (16) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (17) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (18) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 15.7 | 12.4 | 14.7 | 3.6 | 41.3 | 3.6 | 41.3 | G, Q, N(1) | Nc | 173.0 | -7.2 | -13.3 | 6.8 | 1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 170.4 | -7.0 | -14.0 | 7.4 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 170.7 | -7.9 | -13.1 | 6.5 | 1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(4) | VZ,MtVZ | 172.8 | -7.1 | -13.5 | 7.5 | 1.4 |  |
|  |  | Pie | 15.8 | 5.5 | 11.9 | 3.6 | 32.3 | 3.6 | 32.3 | G, Q, N(1) | Nc | 173.9 | -5.5 | -5.7 | 6.8 | 1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 171.5 | -5.7 | -6.2 | 6.8 | 1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 171.6 | -6.4 | -5.9 | 6.5 | 1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(4) | VZ,MtVZ | 173.7 | -5.5 | -5.2 | 7.5 | 1.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 20.0 | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 22.6 | 3.6 | 22.6 | G, Q, N(1) | Nc | 186.9 | 0.1 | -1.0 | 6.6 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 185.1 | 0.5 | -1.7 | 7.3 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 185.1 | 1.2 | -0.6 | 6.1 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | NMYMZ | 185.1 | 1.1 | -0.8 | 6.3 | 0.6 |  |
|  |  | Pie | 20.2 | 15.6 | 6.6 | 3.6 | 40.7 | 3.6 | 40.7 | G, Q, N(1) | Nc | 188.8 | 3.3 | 14.2 | 6.6 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 187.0 | 3.1 | 15.1 | 7.3 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 187.3 | 3.5 | 14.3 | 6.6 | 1.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 36.9 | 19.5 | 6.4 | 8.0 | 60.1 | 8.0 | 60.1 | G, Q(8) | Nc,VZ,MtVZ | 405.0 | -2.8 | -21.5 | 16.5 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,NMYMZ | 399.7 | -2.9 | -22.1 | 16.5 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 400.9 | -3.4 | -20.4 | 15.4 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | 37.0 | 3.1 | 6.4 | 8.0 | 44.4 | 8.0 | 44.4 | G, Q(8) | Nc,VZ,MtVZ | 405.9 | -2.6 | -2.8 | 16.5 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 400.6 | -2.9 | -3.4 | 16.5 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 401.9 | -3.4 | -3.0 | 15.4 | 0.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 44.7 | 3.6 | 7.6 | 4.0 | 53.6 | 4.0 | 53.6 | G, Q(8) | Nc | 417.5 | 2.8 | 0.8 | 6.8 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(9) | MY | 376.7 | 3.6 | 3.5 | 2.3 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | MZ | 374.9 | 4.1 | 1.8 | 4.2 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VZ,MtVZ | 412.6 | 3.2 | -0.6 | 8.3 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | NMYMZ | 415.4 | 3.3 | 2.8 | 4.4 | -0.5 |  |
|  |  | Pie | 44.9 | 19.0 | 5.6 | 4.0 | 67.0 | 4.0 | 67.0 | G, Q(8) | Nc | 419.4 | 2.4 | 16.5 | 6.8 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 414.4 | 2.2 | 18.5 | 8.3 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 416.3 | 3.0 | 15.8 | 6.4 | 0.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 54.7 | 10.6 | 1.8 | 1.6 | 67.0 | 1.6 | 67.0 | G, Q(8) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 637.2 | -1.5 | -13.9 | 5.0 | 0.0 | Cumple |
|  |  | Pie | 55.0 | 2.8 | 2.5 | 1.6 | 59.9 | 1.6 | 59.9 | G, Q(8) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 640.0 | -1.4 | 3.7 | 5.0 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | MZ | 553.8 | -2.0 | 2.1 | 3.4 | -0.3 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Xexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.2·Nieve (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (8) PP+CM+0.7·Qa(C) (9) PP+CM+0.5·V(-Xexc.+) (10) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (11) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.230. CB-03

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-0.15 - 2.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 7.1 | 41.8 | 41.8 | G, V, N(2) | Q | 718.9 | 10.6 | -3.6 | 4.1 | -9.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 821.9 | 12.5 | -3.9 | 4.3 | 0.9 |  |
|  |  | 1.65 m | Cumple | Cumple | 7.1 | 42.7 | 42.7 | G, V, N(2) | Q | 728.2 | -10.5 | 5.9 | 4.1 | -9.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 831.2 | 14.5 | 6.1 | 4.3 | 0.9 |  |
|  |  | 0.45 m | Cumple | Cumple | 7.1 | 42.7 | 42.7 | G, V, N(2) | Q | 728.2 | -10.5 | 5.9 | 4.1 | -9.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 831.2 | 14.5 | 6.1 | 4.3 | 0.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.1 | 42.7 | 42.7 | G, V, N(2) | Q | 728.2 | -10.5 | 5.9 | 4.1 | -9.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 831.2 | 14.5 | 6.1 | 4.3 | 0.9 |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | -0.15 m | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.6 | 42.7 | 42.7 | G, V, N(2) | Q | 728.2 | -10.5 | 5.9 | 4.1 | -9.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 831.2 | 14.5 | 6.1 | 4.3 | 0.9 |  |
|  |  | Cabeza | Cumple | Cumple | 16.8 | 21.7 | 21.7 | G, Q, V(4) | Q | 321.9 | 6.8 | 0.7 | -9.6 | -14.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 434.4 | 4.9 | 1.0 | -10.4 | -9.4 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 10.7 | 16.3 | 16.3 | G, Q, V, N(5) | Q | 249.1 | 3.5 | 0.2 | -7.6 | -6.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 329.1 | 2.9 | 0.5 | -7.7 | -4.2 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 5.8 | 11.0 | 11.0 | G, V(6) | Q | 142.5 | 1.7 | -0.4 | -3.7 | -2.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 222.5 | 1.7 | -0.1 | -2.1 | -2.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.7 | 8.1 | 9.7 | G, V(7) | Q | 141.0 | -3.0 | -0.2 | -1.5 | -7.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 164.7 | -2.9 | -0.1 | -0.4 | -7.4 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.5 | 8.1 | 8.1 | G, Q, V, N(8) | Q | 159.8 | -3.0 | -0.2 | -1.3 | -8.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 164.7 | -2.9 | -0.1 | -0.4 | -7.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (5) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (6) PP+CM+1.5·V(+Yexc.+) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.231. CB-03a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 8.5 | 2.2 | 7.2 | 0.9 | 16.8 | 0.9 | 16.8 | G, Q, V, N(1) | Nc | 225.6 | -8.8 | -3.4 | 2.1 | -5.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,NMYMZ | 218.4 | -8.0 | -6.0 | 4.3 | -5.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 218.5 | -9.0 | -3.6 | 2.4 | -6.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 210.1 | -7.6 | -5.9 | 4.4 | -5.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.5 | 0.6 | 12.7 | 0.9 | 21.3 | 0.9 | 21.3 | G, Q, V, N(1) | Nc | 226.8 | -15.3 | -1.0 | 2.1 | -5.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | MY | 219.2 | -13.9 | -1.5 | 2.7 | -5.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 219.7 | -16.0 | -0.9 | 2.4 | -6.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 211.3 | -13.2 | -1.0 | 4.4 | -5.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 12.2 | 3.5 | 8.2 | 1.9 | 21.4 | 1.9 | 21.4 | G, Q, V, N(1) | Nc | 288.9 | 6.9 | -6.2 | 6.5 | -2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(6) | MY,VZ,MtVZ | 271.1 | 7.6 | -9.2 | 9.1 | -3.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MZ | 281.8 | 10.3 | -4.7 | 4.9 | -4.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | NMYMZ | 282.3 | 8.7 | -9.0 | 9.0 | -3.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 12.3 | 4.4 | 1.4 | 1.9 | 16.8 | 1.9 | 16.8 | G, Q, V, N(1) | Nc | 291.5 | 1.3 | 8.7 | 6.5 | -2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(6) | MY,VZ,MtVZ | 273.6 | 0.2 | 11.8 | 9.1 | -3.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(8) | MZ | 271.4 | 1.8 | 8.2 | 6.2 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 291.4 | 0.8 | 10.6 | 8.0 | -3.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 19.5 | 3.3 | 5.5 | 1.9 | 26.9 | 1.9 | 26.9 | G, Q, V, N(10) | Nc | 517.0 | -6.5 | 3.7 | -4.4 | -4.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY,NMYMZ | 502.3 | -6.1 | 8.8 | -9.0 | -4.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MZ | 503.2 | -6.9 | 4.5 | -4.8 | -5.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(13) | VZ,MtVZ | 490.4 | -6.0 | 8.7 | -9.0 | -4.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 19.5 | 0.6 | 10.4 | 1.9 | 29.6 | 1.9 | 29.6 | G, Q, V, N(10) | Nc | 518.2 | -11.9 | -1.2 | -4.4 | -4.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(14) | MY | 505.7 | -10.2 | -1.6 | -7.5 | -3.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 504.5 | -13.0 | -0.9 | -3.8 | -5.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(13) | VZ,MtVZ | 491.6 | -10.5 | -1.4 | -9.0 | -4.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | NMYMZ | 504.4 | -13.0 | -1.0 | -4.8 | -5.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 24.2 | 2.7 | 9.8 | 1.5 | 33.4 | 1.5 | 33.4 | G, Q, V, N(10) | Nc | 572.2 | 8.0 | -0.4 | 0.4 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(15) | MY,VZ,MtVZ | 512.0 | 10.5 | 7.1 | -7.2 | -4.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(16) | MZ | 511.9 | 12.4 | 0.7 | -0.5 | -6.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | NMYMZ | 559.7 | 10.2 | -6.4 | 6.8 | -3.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 24.3 | 3.6 | 3.9 | 1.5 | 28.8 | 1.5 | 28.8 | G, Q, V, N(10) | Nc | 574.7 | 4.4 | 0.5 | 0.4 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(15) | MY,VZ,MtVZ | 514.5 | 1.0 | -9.5 | -7.2 | -4.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(17) | MZ | 548.7 | 5.0 | 0.3 | 0.2 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | NMYMZ | 562.3 | 2.2 | 9.2 | 6.8 | -3.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 38.1 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | 41.2 | 0.5 | 41.2 | G, Q, V, N(10) | Nc | 771.9 | -0.8 | 2.2 | -1.3 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY,VZ,MtVZ | 746.2 | -1.7 | 4.7 | -2.5 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MZ | 746.1 | -3.1 | 2.8 | -1.6 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(18) | NMYMZ | 770.8 | -2.5 | 2.7 | -1.6 | -0.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 38.3 | 1.7 | 4.7 | 0.5 | 44.0 | 0.5 | 44.0 | G, Q, V, N(10) | Nc | 775.8 | -5.4 | -2.4 | -1.3 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY,VZ,MtVZ | 750.1 | -5.0 | -4.0 | -2.5 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 751.8 | -6.0 | -2.1 | -1.2 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(19) | NMYMZ | 775.6 | -5.4 | -2.8 | -1.6 | -1.3 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (5) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+1.5·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+) (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+) (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (16) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (17) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (18) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (19) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 14.0 | 2.7 | 10.6 | 1.0 | 26.1 | 1.0 | 26.1 | G, Q, N(1) | Nc | 154.4 | -5.2 | -2.0 | 1.2 | -3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 153.2 | -5.3 | -3.0 | 2.1 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 153.2 | -5.6 | -2.3 | 1.4 | -3.6 |  |
|  |  | Pie | 14.1 | 0.8 | 18.1 | 1.0 | 32.2 | 1.0 | 32.2 | G, Q, N(1) | Nc | 155.3 | -8.6 | -0.7 | 1.2 | -3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | MY | 149.8 | -8.9 | -0.9 | 1.7 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 154.1 | -9.7 | -0.6 | 1.4 | -3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 154.1 | -9.0 | -0.7 | 2.1 | -3.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 20.9 | 5.3 | 10.3 | 2.5 | 34.7 | 2.5 | 34.7 | G, Q, V(3) | Nc | 195.6 | 4.4 | -4.0 | 4.2 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 189.1 | 4.3 | -5.1 | 5.2 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 195.4 | 5.5 | -3.6 | 3.7 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | NMYMZ | 195.6 | 5.0 | -5.0 | 5.1 | -1.8 |  |
|  |  | Pie | 21.1 | 7.0 | 2.1 | 2.5 | 29.2 | 2.5 | 29.2 | G, Q, V(3) | Nc | 197.5 | 1.0 | 5.7 | 4.2 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 191.0 | 0.6 | 6.8 | 5.2 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(7) | MZ | 195.3 | 1.1 | 5.4 | 4.0 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | NMYMZ | 197.4 | 0.7 | 6.7 | 5.1 | -1.8 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 32.0 | 3.7 | 7.4 | 2.1 | 41.5 | 2.1 | 41.5 | G, Q, V(3) | Nc | 351.5 | -3.9 | 2.4 | -2.6 | -3.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 351.2 | -3.7 | 4.2 | -4.4 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 351.5 | -3.9 | 2.7 | -3.0 | -3.1 |  |
|  |  | Pie | 32.1 | 0.7 | 14.0 | 2.1 | 45.6 | 2.1 | 45.6 | G, Q, V(3) | Nc,MZ | 352.4 | -7.5 | -0.6 | -2.6 | -3.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY,VZ,MtVZ | 352.1 | -6.8 | -0.8 | -4.4 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | NMYMZ | 352.4 | -7.5 | -0.7 | -3.0 | -3.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 41.6 | 2.6 | 13.1 | 1.2 | 55.5 | 1.2 | 55.5 | G, Q, V(3) | Nc | 388.9 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | MY,VZ,MtVZ | 361.8 | 6.4 | 2.5 | -2.5 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MZ | 361.8 | 7.0 | 0.4 | -0.3 | -3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | NMYMZ | 388.8 | 6.2 | -2.1 | 2.3 | -2.0 |  |
|  |  | Pie | 41.8 | 3.4 | 4.6 | 1.2 | 47.9 | 1.2 | 47.9 | G, Q, V(3) | Nc,MZ | 390.8 | 2.5 | 0.1 | 0.0 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | MY,VZ,MtVZ | 363.7 | 0.9 | -3.3 | -2.5 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | NMYMZ | 390.7 | 1.6 | 3.1 | 2.3 | -2.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 70.3 | 2.9 | 2.9 | 0.6 | 76.4 | 0.6 | 76.4 | G, Q(7) | Nc | 522.5 | -1.1 | 1.6 | -1.0 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY,VZ,MtVZ | 521.7 | -1.1 | 2.4 | -1.3 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ,NMYMZ | 521.6 | -1.6 | 1.8 | -1.0 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | 70.7 | 2.6 | 6.4 | 0.6 | 82.0 | 0.6 | 82.0 | G, Q(7) | Nc | 525.4 | -2.9 | -1.7 | -1.0 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY,VZ,MtVZ | 524.5 | -3.1 | -2.2 | -1.3 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 525.1 | -3.4 | -1.6 | -0.9 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | NMYMZ | 525.0 | -3.4 | -1.8 | -1.1 | -0.8 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.5·V(+Xexc.-) (5) PP+CM+0.5·V(+Xexc.+) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (7) PP+CM+0.7·Qa(C) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (10) PP+CM+0.5·V(-Xexc.+) (11) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.232. CB-04

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-0.15 - 2.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 6.4 | 43.0 | 43.0 | G, Q, V, N(2) | Q | 815.3 | 10.2 | -4.6 | 5.2 | -7.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 842.2 | 13.5 | -2.8 | 3.0 | 0.9 |  |
|  |  | 1.65 m | Cumple | Cumple | 6.4 | 43.9 | 43.9 | G, Q, V, N(2) | Q | 824.6 | -7.2 | 7.3 | 5.2 | -7.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 851.5 | 15.5 | 4.0 | 3.0 | 0.9 |  |
|  |  | 0.45 m | Cumple | Cumple | 6.4 | 43.9 | 43.9 | G, Q, V, N(2) | Q | 824.6 | -7.2 | 7.3 | 5.2 | -7.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 851.5 | 15.5 | 4.0 | 3.0 | 0.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.4 | 43.9 | 43.9 | G, Q, V, N(2) | Q | 824.6 | -7.2 | 7.3 | 5.2 | -7.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 851.5 | 15.5 | 4.0 | 3.0 | 0.9 |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | -0.15 m | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.5 | 43.9 | 43.9 | G, V, N(4) | Q | 744.0 | -8.4 | 5.9 | 4.2 | -8.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 851.5 | 15.5 | 4.0 | 3.0 | 0.9 |  |
|  |  | Cabeza | Cumple | Cumple | 17.5 | 22.5 | 22.5 | G, Q, V, N(5) | Q | 341.2 | 6.9 | 0.5 | -10.5 | -15.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 449.7 | 5.3 | 0.5 | -10.3 | -10.7 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 11.5 | 17.3 | 17.3 | G, Q, V, N(5) | Q | 263.8 | 3.5 | 0.0 | -8.3 | -7.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | N,M | 348.6 | 3.0 | 0.2 | -8.8 | -5.0 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 6.1 | 11.3 | 11.3 | G, V, N(7) | Q | 149.5 | 1.7 | -0.4 | -4.0 | -3.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 227.7 | 1.8 | -0.1 | -2.7 | -2.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.5 | 8.3 | 9.5 | G, V(8) | Q | 144.0 | -2.8 | -0.2 | -1.8 | -7.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 168.7 | -2.8 | 0.0 | -0.5 | -7.2 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.5 | 8.3 | 8.3 | G, Q, V, N(9) | Q | 163.5 | -2.9 | -0.2 | -1.6 | -7.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 168.7 | -2.8 | 0.0 | -0.5 | -7.2 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (5) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (7) PP+CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.233. CB-04a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 8.7 | 3.8 | 7.0 | 1.9 | 18.5 | 1.9 | 18.5 | G, Q, V, N(1) | Nc | 232.4 | -8.6 | -7.3 | 7.1 | -5.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 225.0 | -7.9 | -10.1 | 9.4 | -5.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 225.1 | -8.8 | -7.1 | 7.0 | -5.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 232.3 | -8.1 | -9.1 | 8.5 | -4.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.8 | 0.4 | 12.1 | 1.9 | 20.8 | 1.9 | 20.8 | G, Q, V, N(1) | Nc | 233.6 | -14.5 | 0.6 | 7.1 | -5.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 217.7 | -12.7 | 1.0 | 4.3 | -4.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 226.4 | -15.2 | 0.6 | 7.0 | -5.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,MtVZ | 226.2 | -13.4 | 0.4 | 9.4 | -5.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 12.5 | 3.8 | 8.8 | 2.1 | 22.7 | 2.1 | 22.7 | G, Q, V, N(1) | Nc | 296.2 | 8.0 | -6.8 | 7.4 | -3.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(6) | MY | 276.6 | 8.6 | -10.1 | 10.2 | -4.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MZ | 289.1 | 11.1 | -6.5 | 6.9 | -5.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,NMYMZ,MtVZ | 289.3 | 9.6 | -10.0 | 10.3 | -4.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 12.7 | 5.1 | 1.1 | 2.1 | 17.9 | 2.1 | 17.9 | G, Q, V, N(1) | Nc | 298.7 | -0.1 | 10.1 | 7.4 | -3.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 291.9 | -0.7 | 13.6 | 10.3 | -4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(8) | MZ | 173.5 | -1.4 | 4.7 | 3.4 | -4.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 20.0 | 2.2 | 6.2 | 1.4 | 26.9 | 1.4 | 26.9 | G, Q, V, N(9) | Nc | 531.4 | -7.2 | 0.3 | 0.3 | -3.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(6) | MY,VZ,MtVZ | 469.9 | -5.8 | -6.0 | 6.9 | -3.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 516.6 | -7.8 | 0.7 | 0.3 | -4.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | NMYMZ | 516.1 | -6.8 | -5.8 | 6.3 | -3.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 20.1 | 0.7 | 10.0 | 1.4 | 29.8 | 1.4 | 29.8 | G, Q, V, N(9) | Nc | 532.6 | -11.4 | 0.7 | 0.3 | -3.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(6) | MY,VZ,MtVZ | 471.1 | -9.8 | 1.8 | 6.9 | -3.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 517.8 | -12.6 | 1.0 | 0.3 | -4.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 24.8 | 2.7 | 10.3 | 1.6 | 34.7 | 1.6 | 34.7 | G, Q, V, N(9) | Nc | 586.6 | 8.7 | -0.3 | 0.6 | -2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY,VZ,MtVZ | 558.8 | 10.3 | -7.1 | 7.8 | -3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(11) | MZ | 523.1 | 12.9 | -1.1 | 1.6 | -6.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | NMYMZ | 572.8 | 10.9 | -7.0 | 7.7 | -3.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 24.9 | 4.1 | 3.7 | 1.6 | 29.8 | 1.6 | 29.8 | G, Q, V, N(9) | Nc | 589.2 | 4.0 | 1.1 | 0.6 | -2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY,VZ,MtVZ | 561.3 | 2.1 | 10.8 | 7.8 | -3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | MZ | 561.9 | 4.6 | 0.2 | -0.1 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | NMYMZ | 575.3 | 2.0 | 10.8 | 7.7 | -3.9 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 39.1 | 1.2 | 2.5 | 0.4 | 41.7 | 0.4 | 41.7 | G, Q, V, N(9) | Nc | 792.6 | -1.2 | 1.1 | -0.8 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MY,VZ,MtVZ | 766.5 | -1.9 | 3.0 | -1.7 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MZ | 765.7 | -3.2 | 0.0 | -0.3 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | NMYMZ | 791.7 | -2.7 | 1.0 | -0.8 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 39.3 | 1.2 | 4.8 | 0.4 | 44.6 | 0.4 | 44.6 | G, Q, V, N(9) | Nc,NMYMZ | 796.5 | -5.4 | -1.6 | -0.8 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MY,VZ,MtVZ | 770.4 | -5.3 | -2.9 | -1.7 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | MZ | 771.1 | -6.0 | -1.0 | -0.4 | -1.5 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 14.5 | 5.3 | 10.3 | 2.8 | 28.9 | 2.8 | 28.9 | G, Q, N(1) | Nc | 159.1 | -5.1 | -5.0 | 4.9 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 157.7 | -5.2 | -6.0 | 5.7 | -3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 157.8 | -5.5 | -5.0 | 4.9 | -3.3 |  |
|  |  | Pie | 14.6 | 0.5 | 17.1 | 2.8 | 31.5 | 2.8 | 31.5 | G, Q, N(1) | Nc | 160.0 | -8.1 | 0.4 | 4.9 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 158.6 | -8.5 | 0.5 | 4.1 | -3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 158.7 | -9.1 | 0.5 | 4.9 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 158.6 | -8.5 | 0.4 | 5.7 | -3.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 21.4 | 5.9 | 11.4 | 2.9 | 37.0 | 2.9 | 37.0 | G, Q, V(3) | Nc | 200.4 | 5.1 | -4.5 | 4.9 | -2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY | 193.1 | 5.0 | -5.7 | 5.9 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 200.2 | 6.1 | -4.5 | 4.9 | -2.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,NMYMZ,MtVZ | 200.3 | 5.6 | -5.7 | 6.0 | -2.4 |  |
|  |  | Pie | 21.6 | 8.3 | 0.8 | 2.9 | 29.8 | 2.9 | 29.8 | G, Q, V(3) | Nc | 202.3 | 0.1 | 6.7 | 4.9 | -2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 202.2 | 0.0 | 8.1 | 6.0 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(7) | MZ | 200.2 | 0.4 | 6.7 | 4.9 | -1.9 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 32.9 | 1.9 | 8.3 | 1.4 | 41.3 | 1.4 | 41.3 | G, Q(7) | Nc | 360.9 | -3.7 | -0.2 | 0.8 | -2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 334.2 | -3.6 | -2.2 | 2.9 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 360.7 | -4.5 | 0.1 | 0.6 | -2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | NMYMZ | 360.6 | -4.1 | -2.1 | 2.6 | -2.2 |  |
|  |  | Pie | 33.0 | 1.0 | 13.5 | 1.4 | 46.0 | 1.4 | 46.0 | G, Q(7) | Nc | 361.9 | -6.0 | 0.6 | 0.8 | -2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 335.1 | -6.1 | 1.1 | 2.9 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 361.6 | -7.2 | 0.7 | 0.6 | -2.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 42.6 | 2.6 | 13.8 | 1.4 | 57.8 | 1.4 | 57.8 | G, Q, V(3) | Nc | 398.1 | 6.0 | 0.0 | 0.3 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 398.0 | 6.6 | -2.5 | 2.9 | -2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(8) | MZ | 369.7 | 7.4 | -0.4 | 0.7 | -3.2 |  |
|  |  | Pie | 42.8 | 4.3 | 4.3 | 1.4 | 49.7 | 1.4 | 49.7 | G, Q, V(3) | Nc,MZ | 400.0 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 399.8 | 1.4 | 4.2 | 2.9 | -2.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 72.1 | 1.5 | 3.2 | 0.4 | 77.3 | 0.4 | 77.3 | G, Q(7) | Nc | 536.2 | -1.2 | 0.5 | -0.4 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,MtVZ | 535.4 | -1.3 | 1.2 | -0.8 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 535.2 | -1.7 | 0.3 | -0.3 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | NMYMZ | 535.2 | -1.7 | 0.6 | -0.5 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | 72.5 | 1.7 | 6.5 | 0.4 | 83.2 | 0.4 | 83.2 | G, Q(7) | Nc | 539.1 | -2.9 | -1.0 | -0.4 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,MtVZ | 538.3 | -3.3 | -1.5 | -0.8 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 538.5 | -3.5 | -0.8 | -0.3 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | NMYMZ | 538.5 | -3.5 | -1.1 | -0.5 | -0.8 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (5) PP+CM+0.5·V(+Xexc.+) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (7) PP+CM+0.7·Qa(C) (8) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (10) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.234. CB-05

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-0.15 - 2.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 8.3 | 45.0 | 45.0 | G, V, N(2) | Q | 775.0 | 13.2 | -2.9 | 3.4 | -11.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 883.3 | 14.0 | -3.2 | 3.4 | 2.3 |  |
|  |  | 1.65 m | Cumple | Cumple | 8.3 | 46.5 | 46.5 | G, V, N(2) | Q | 784.3 | -12.8 | 4.9 | 3.4 | -11.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 892.5 | 17.8 | 6.1 | 4.4 | 1.7 |  |
|  |  | 0.45 m | Cumple | Cumple | 8.3 | 46.5 | 46.5 | G, V, N(2) | Q | 784.3 | -12.8 | 4.9 | 3.4 | -11.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 892.5 | 17.8 | 6.1 | 4.4 | 1.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.3 | 46.5 | 46.5 | G, V, N(2) | Q | 784.3 | -12.8 | 4.9 | 3.4 | -11.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 892.5 | 17.8 | 6.1 | 4.4 | 1.7 |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | -0.15 m | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.9 | 46.5 | 46.5 | G, V, N(5) | Q | 592.1 | -14.1 | 4.0 | 2.8 | -10.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 892.5 | 17.8 | 6.1 | 4.4 | 1.7 |  |
|  |  | Cabeza | Cumple | Cumple | 21.7 | 24.1 | 24.1 | G, Q, V(6) | Q | 352.5 | 8.8 | 0.0 | -10.2 | -21.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 475.7 | 6.7 | 0.4 | -12.5 | -15.0 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 14.2 | 18.8 | 18.8 | G, Q, V, N(7) | Q | 285.2 | 4.3 | -0.4 | -9.0 | -11.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 377.2 | 3.5 | -0.2 | -10.1 | -7.6 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 6.9 | 11.8 | 11.8 | G, Q, V(6) | Q | 176.3 | 2.0 | -0.3 | -4.4 | -4.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 238.9 | 1.9 | 0.0 | -3.2 | -3.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.1 | 8.7 | 10.1 | G, V(8) | Q | 151.3 | -3.1 | -0.2 | -1.8 | -8.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 176.6 | -3.1 | -0.1 | -0.5 | -7.8 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.6 | 8.7 | 8.7 | G, Q, V, N(9) | Q | 171.2 | -3.2 | -0.2 | -1.6 | -8.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 176.6 | -3.1 | -0.1 | -0.5 | -7.8 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) PP+CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (7) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.235. CB-05a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 9.0 | 1.2 | 7.5 | 1.0 | 16.6 | 1.0 | 16.6 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 239.5 | -8.7 | -2.1 | -0.5 | -6.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 145.8 | -5.6 | -3.3 | 1.6 | -4.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 231.7 | -9.5 | -0.4 | -1.6 | -7.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | VZ,MtVZ | 223.1 | -8.3 | 3.1 | -4.9 | -6.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.0 | 1.2 | 13.7 | 1.0 | 23.2 | 1.0 | 23.2 | G, Q, V, N(1) | Nc | 240.7 | -15.4 | -2.6 | -0.5 | -6.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | MY | 232.2 | -15.2 | -3.1 | -1.4 | -6.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 232.9 | -17.3 | -2.2 | -1.6 | -7.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | VZ,MtVZ | 224.3 | -15.1 | -2.4 | -4.9 | -6.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 12.9 | 3.2 | 9.7 | 1.6 | 23.3 | 1.6 | 23.3 | G, Q, V, N(1) | Nc | 305.1 | 9.9 | -7.3 | 6.7 | -4.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(6) | MY,VZ,MtVZ | 286.0 | 9.4 | -8.6 | 7.8 | -4.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MZ | 298.3 | 12.2 | -4.8 | 4.2 | -5.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | NMYMZ | 298.4 | 10.8 | -8.4 | 7.6 | -4.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.0 | 3.5 | 1.1 | 1.6 | 16.6 | 1.6 | 16.6 | G, Q, V, N(1) | Nc | 307.7 | -0.1 | 8.0 | 6.7 | -4.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(6) | MY,VZ,MtVZ | 288.5 | -0.6 | 9.3 | 7.8 | -4.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(9) | MZ | 285.9 | 1.3 | 5.8 | 4.9 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | NMYMZ | 301.0 | -0.6 | 9.2 | 7.6 | -4.9 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 21.0 | 5.8 | 7.3 | 3.4 | 32.3 | 3.4 | 32.3 | G, Q, V, N(10) | Nc | 559.1 | -7.6 | 13.3 | -14.6 | -4.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 544.0 | -7.8 | 15.4 | -16.3 | -4.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 543.7 | -9.2 | 10.8 | -12.0 | -5.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 21.0 | 1.0 | 12.1 | 3.4 | 33.3 | 3.4 | 33.3 | G, Q, V, N(10) | Nc | 560.3 | -12.5 | -2.5 | -14.6 | -4.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | MY | 547.7 | -12.0 | -2.6 | -14.5 | -4.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 544.9 | -15.3 | -2.2 | -12.0 | -5.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | VZ,MtVZ | 545.2 | -12.9 | -2.4 | -16.3 | -4.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 26.1 | 2.7 | 11.3 | 1.7 | 36.3 | 1.7 | 36.3 | G, Q, V, N(10) | Nc | 615.8 | 10.5 | 3.6 | -4.6 | -3.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | MY,VZ,MtVZ | 552.3 | 12.0 | 7.3 | -8.2 | -4.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(13) | MZ | 552.3 | 14.2 | -0.2 | -0.3 | -7.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 602.1 | 11.7 | 6.5 | -7.7 | -4.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 26.2 | 4.4 | 4.5 | 1.7 | 31.1 | 1.7 | 31.1 | G, Q, V, N(10) | Nc | 618.3 | 2.6 | -7.1 | -4.6 | -3.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | MY,VZ,MtVZ | 554.8 | 0.7 | -11.6 | -8.2 | -4.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(14) | MZ | 590.1 | 5.6 | -3.3 | -2.0 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 604.7 | 2.0 | -11.1 | -7.7 | -4.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 40.9 | 2.7 | 3.2 | 0.7 | 45.3 | 0.7 | 45.3 | G, Q, V, N(15) | Nc | 833.3 | -2.1 | 5.7 | -2.9 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY,VZ,MtVZ | 807.5 | -2.2 | 6.6 | -3.4 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MZ | 806.6 | -4.0 | 3.2 | -1.7 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(16) | NMYMZ | 832.9 | -3.1 | 4.4 | -2.3 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 41.1 | 2.0 | 5.8 | 0.7 | 48.1 | 0.7 | 48.1 | G, Q, V, N(15) | Nc | 837.1 | -5.3 | -4.4 | -2.9 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY,VZ,MtVZ | 811.3 | -5.5 | -4.9 | -3.4 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 810.8 | -7.3 | -4.0 | -2.6 | -2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(17) | NMYMZ | 836.8 | -6.4 | -3.8 | -2.5 | -1.6 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+1.5·Nieve (2) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Xexc.+)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+) (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (16) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (17) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 14.9 | 1.0 | 11.1 | 1.3 | 25.7 | 1.3 | 25.7 | G, Q, N(1) | Nc | 164.1 | -5.5 | -0.1 | -1.5 | -3.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 157.8 | -5.5 | 1.2 | -2.7 | -3.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 162.7 | -5.9 | -0.1 | -1.4 | -4.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | NMYMZ | 162.9 | -5.6 | -1.0 | -0.7 | -3.8 |  |
|  |  | Pie | 15.0 | 1.8 | 19.7 | 1.3 | 35.5 | 1.3 | 35.5 | G, Q, N(1) | Nc | 165.0 | -9.5 | -1.7 | -1.5 | -3.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY | 158.9 | -9.8 | -2.1 | -1.2 | -3.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 163.7 | -10.5 | -1.7 | -1.4 | -4.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | VZ,MtVZ | 158.8 | -9.8 | -1.8 | -2.7 | -3.8 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 22.1 | 4.8 | 12.5 | 2.0 | 37.6 | 2.0 | 37.6 | G, Q, V(4) | Nc,NMYMZ | 206.9 | 6.2 | -4.6 | 4.1 | -2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 199.8 | 5.4 | -4.7 | 4.2 | -2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 206.8 | 6.7 | -3.4 | 3.0 | -2.9 |  |
|  |  | Pie | 22.3 | 5.1 | 1.2 | 2.0 | 27.6 | 2.0 | 27.6 | G, Q, V(4) | Nc,NMYMZ | 208.8 | 0.2 | 4.9 | 4.1 | -2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 201.7 | 0.2 | 5.0 | 4.2 | -2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(7) | MZ | 206.6 | 0.6 | 3.5 | 3.0 | -2.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 34.6 | 7.8 | 9.7 | 4.6 | 50.1 | 4.6 | 50.1 | G, Q(7) | Nc | 380.9 | -4.3 | 6.9 | -7.8 | -2.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 380.6 | -4.7 | 8.8 | -9.5 | -3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 380.5 | -5.2 | 7.3 | -8.0 | -3.3 |  |
|  |  | Pie | 34.6 | 1.4 | 16.5 | 4.6 | 51.4 | 4.6 | 51.4 | G, Q(7) | Nc | 381.7 | -7.4 | -1.6 | -7.8 | -2.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY,VZ,MtVZ | 381.5 | -8.1 | -1.6 | -9.5 | -3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 381.4 | -8.8 | -1.5 | -8.0 | -3.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 44.8 | 2.8 | 15.0 | 1.6 | 60.9 | 1.6 | 60.9 | G, Q, V(9) | Nc | 419.0 | 7.1 | 2.3 | -2.9 | -2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 390.5 | 7.3 | 2.7 | -3.3 | -2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | MZ | 390.5 | 8.0 | 0.3 | -0.6 | -3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | NMYMZ | 419.0 | 7.1 | 2.3 | -3.0 | -2.5 |  |
|  |  | Pie | 45.0 | 4.9 | 4.9 | 1.6 | 52.3 | 1.6 | 52.3 | G, Q, V(9) | Nc | 420.9 | 1.4 | -4.4 | -2.9 | -2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 392.4 | 0.7 | -4.8 | -3.3 | -2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 420.9 | 2.6 | -1.9 | -1.1 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | NMYMZ | 420.9 | 1.4 | -4.5 | -3.0 | -2.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 75.3 | 4.4 | 3.8 | 0.9 | 84.0 | 0.9 | 84.0 | G, Q(7) | Nc | 565.1 | -1.3 | 3.0 | -1.5 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY,VZ,MtVZ | 564.6 | -1.4 | 3.8 | -1.9 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 564.3 | -2.0 | 2.6 | -1.4 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | NMYMZ | 564.3 | -2.0 | 3.0 | -1.6 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | 75.7 | 3.3 | 7.5 | 0.9 | 89.6 | 0.9 | 89.6 | G, Q(7) | Nc | 567.9 | -3.1 | -2.3 | -1.5 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY,VZ,MtVZ | 567.4 | -3.4 | -2.9 | -1.9 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 567.2 | -4.0 | -2.6 | -1.7 | -0.9 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(-Xexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (5) PP+CM+0.5·V(+Xexc.+) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (7) PP+CM+0.7·Qa(C) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (10) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) (11) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.236. CB-06

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 31.7 | 16.9 | 31.7 | G, Q, V, N(2) | Q | 327.3 | 2.2 | -0.8 | -33.6 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 341.8 | 2.8 | -1.3 | -32.8 | -2.3 |  |
|  |  | -0.923 m | Cumple | Cumple | 23.2 | 12.2 | 23.2 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 240.4 | 2.2 | 3.6 | -21.9 | -2.7 | Cumple |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 23.2 | 11.9 | 23.2 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 241.4 | 1.5 | -2.1 | -21.9 | -2.7 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.7 | 9.3 | 9.7 | G, V, N(4) | Q | 174.0 | -1.1 | -0.8 | -7.7 | -3.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 188.0 | -1.1 | -0.8 | -7.8 | -3.4 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.6 | 9.3 | 9.3 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 188.0 | -1.1 | -0.8 | -7.8 | -3.4 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.237. CB-06a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 5.8 | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 9.5 | 1.0 | 9.5 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 119.6 | -1.3 | -6.9 | 4.8 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 97.1 | -1.1 | -7.5 | 4.8 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 114.2 | -1.3 | -6.6 | 4.5 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 104.7 | -1.1 | -7.1 | 5.0 | 0.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.0 | 4.0 | 1.8 | 1.0 | 10.1 | 1.0 | 10.1 | G, Q, V, N(1) | Nc | 123.3 | 0.1 | 9.2 | 4.8 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,VZ,MtVZ | 108.5 | 1.2 | 9.8 | 5.0 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 92.4 | 2.2 | 8.4 | 4.7 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 110.6 | 1.2 | 9.6 | 5.0 | 0.7 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.7 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 16.6 | 0.4 | 16.6 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 300.9 | -1.3 | -2.4 | 1.6 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 230.1 | -0.1 | -3.9 | 1.9 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 295.6 | -1.3 | -2.5 | 1.6 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VZ,MtVZ | 176.1 | 0.8 | -3.0 | 2.0 | 0.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 14.8 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 17.0 | 0.4 | 17.0 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 304.6 | -1.3 | 2.9 | 1.6 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | MY | 185.1 | 1.8 | 3.7 | 2.0 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MZ | 169.0 | 2.2 | 3.0 | 1.8 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VZ,MtVZ | 179.8 | 1.8 | 3.7 | 2.0 | 0.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 20.9 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 22.2 | 0.5 | 22.2 | G, Q, V, N(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 425.1 | -1.1 | -1.1 | 0.4 | 2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 187.9 | -0.2 | -3.4 | 2.1 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | VZ,MtVZ | 311.1 | -0.5 | -2.5 | 2.6 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 21.0 | 2.6 | 5.5 | 0.5 | 26.5 | 0.5 | 26.5 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 428.9 | 6.9 | 0.2 | 0.4 | 2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MY,VZ,MtVZ | 314.9 | 0.1 | 6.4 | 2.6 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 401.4 | 7.0 | -0.5 | 0.1 | 2.3 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+1.5·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 10.3 | 5.9 | 1.6 | 1.6 | 17.4 | 1.6 | 17.4 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 77.8 | -0.9 | -4.9 | 3.3 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 67.5 | -0.7 | -5.1 | 3.3 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 74.8 | -0.9 | -4.7 | 3.1 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 72.9 | -0.8 | -5.0 | 3.4 | 0.5 |  |
|  |  | Pie | 10.6 | 7.6 | 2.2 | 1.6 | 18.9 | 1.6 | 18.9 | G, Q, V(1) | Nc | 80.6 | 0.5 | 6.3 | 3.3 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,MtVZ | 75.7 | 0.8 | 6.5 | 3.4 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MZ | 70.3 | 1.2 | 6.0 | 3.3 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | NMYMZ | 75.7 | 0.8 | 6.5 | 3.4 | 0.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 24.6 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 27.6 | 0.6 | 27.6 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 186.6 | -0.5 | -1.8 | 1.1 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 164.8 | -0.1 | -2.3 | 1.3 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VZ,MtVZ | 146.8 | 0.2 | -2.0 | 1.3 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | 25.0 | 2.7 | 1.7 | 0.6 | 27.8 | 0.6 | 27.8 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 189.4 | -0.3 | 2.0 | 1.1 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY,VZ,MtVZ | 149.6 | 0.8 | 2.3 | 1.3 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MZ | 145.9 | 0.9 | 2.1 | 1.2 | 0.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 33.8 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 36.4 | 0.6 | 36.4 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 253.6 | -0.6 | -1.1 | 0.5 | 0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 174.5 | -0.3 | -1.9 | 1.1 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | VZ,MtVZ | 215.6 | -0.4 | -1.6 | 1.3 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | 34.2 | 3.3 | 4.6 | 0.6 | 40.3 | 0.6 | 40.3 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 256.4 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,VZ,MtVZ | 218.4 | 0.2 | 2.8 | 1.3 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 240.7 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (3) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.238. CB-07

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 23.9 | 15.0 | 23.9 | G, V(2) | Q | 257.1 | -4.7 | -1.5 | 10.5 | 20.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 303.3 | -4.7 | -1.9 | 12.6 | 20.9 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 8.8 | 11.7 | 11.7 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 238.0 | -1.4 | -1.0 | 8.2 | 1.6 | Cumple |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 11.1 | 7.7 | 11.1 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 156.1 | -1.1 | 0.2 | 4.5 | -8.2 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.2 | 5.4 | 8.2 | G, V, N(4) | Q | 93.4 | -1.0 | 0.5 | 2.0 | -5.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 109.5 | -0.7 | 0.4 | 1.4 | -3.9 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.2 | 5.4 | 5.4 | G, Q, V, N(3) | Q | 109.2 | -1.0 | 0.5 | 1.8 | -6.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 109.5 | -0.7 | 0.4 | 1.4 | -3.9 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.239. CB-07a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 8.7 | 7.4 | 10.5 | 2.0 | 24.6 | 2.0 | 24.6 | G, V, N(1) | Nc | 178.3 | 14.2 | 13.0 | -5.7 | -7.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 175.3 | 18.0 | 12.2 | -5.4 | -9.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 163.3 | 2.1 | 13.2 | -5.7 | -1.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.9 | 6.0 | 6.5 | 2.0 | 19.7 | 2.0 | 19.7 | G, V, N(1) | Nc | 182.0 | -11.9 | -6.2 | -5.7 | -7.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,NMYMZ | 176.8 | -14.6 | -7.3 | -5.7 | -9.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 163.2 | -7.8 | -8.1 | -5.9 | -4.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | VZ,MtVZ | 179.0 | -14.6 | -5.9 | -5.4 | -9.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 20.6 | 10.0 | 5.3 | 2.8 | 33.9 | 2.8 | 33.9 | G, Q, V, N(6) | Nc | 423.2 | 20.4 | 6.3 | -4.1 | -11.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY,VZ,MtVZ | 413.4 | 24.4 | 4.9 | -3.3 | -13.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 385.3 | 13.9 | 6.7 | -4.3 | -8.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 421.1 | 24.4 | 4.7 | -3.2 | -13.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 20.8 | 8.6 | 6.3 | 2.8 | 34.0 | 2.8 | 34.0 | G, Q, V, N(6) | Nc,NMYMZ | 426.9 | -18.2 | -7.7 | -4.1 | -11.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY,VZ,MtVZ | 417.1 | -21.1 | -6.2 | -3.3 | -13.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 357.7 | -8.7 | -7.9 | -4.3 | -4.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 33.2 | 12.4 | 5.1 | 4.0 | 49.6 | 4.0 | 49.6 | G, Q, V, N(6) | Nc | 676.7 | 25.1 | 6.3 | -2.7 | -15.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 672.7 | 30.3 | 5.5 | -2.4 | -19.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | MZ | 566.8 | 9.7 | 6.4 | -2.8 | -3.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 33.4 | 14.9 | 3.2 | 4.0 | 49.9 | 4.0 | 49.9 | G, Q, V, N(6) | Nc | 680.5 | -27.5 | -3.0 | -2.7 | -15.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 676.5 | -36.5 | -2.6 | -2.4 | -19.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MZ | 581.1 | -13.9 | -4.0 | -2.8 | -9.0 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 15.7 | 10.7 | 16.5 | 2.5 | 42.0 | 2.5 | 42.0 | G, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 119.0 | 9.2 | 8.6 | -3.8 | -5.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(2) | MZ | 117.1 | 6.0 | 8.8 | -3.9 | -3.5 |  |
|  |  | Pie | 16.1 | 9.3 | 9.6 | 2.5 | 34.3 | 2.5 | 34.3 | G, V(1) | Nc,VZ,MtVZ | 121.8 | -8.0 | -4.2 | -3.8 | -5.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY,NMYMZ | 120.5 | -8.0 | -5.0 | -3.9 | -5.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | MZ | 116.2 | -5.8 | -5.1 | -4.0 | -3.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 36.5 | 15.8 | 6.4 | 3.7 | 58.2 | 3.7 | 58.2 | G, Q, V(3) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 277.0 | 13.6 | 3.0 | -2.1 | -7.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | MZ | 265.1 | 10.1 | 3.4 | -2.3 | -5.9 |  |
|  |  | Pie | 36.9 | 14.4 | 8.4 | 3.7 | 59.6 | 3.7 | 59.6 | G, Q, V(3) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 279.7 | -12.4 | -4.1 | -2.1 | -7.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | MZ | 267.9 | -9.8 | -4.5 | -2.3 | -5.9 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 58.1 | 19.4 | 7.2 | 4.8 | 85.6 | 4.8 | 85.6 | G, Q, V(3) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 435.7 | 16.6 | 3.7 | -1.6 | -9.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | MZ | 412.6 | 12.1 | 3.8 | -1.6 | -6.3 |  |
|  |  | Pie | 58.4 | 20.3 | 4.1 | 4.8 | 81.9 | 4.8 | 81.9 | G, Q, V(3) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 438.5 | -17.4 | -1.7 | -1.6 | -9.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 406.7 | -9.8 | -2.2 | -1.7 | -6.4 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (2) PP+CM+0.2·Nieve (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (4) PP+CM+0.7·Qa(C) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.240. CB-08

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 17.2 | 29.2 | 29.2 | G, V(2) | Q | 369.2 | -11.1 | -0.9 | 6.4 | 17.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 744.2 | 9.1 | -0.7 | 7.7 | -5.7 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 17.2 | 29.2 | 29.2 | G, V(2) | Q | 370.1 | -6.6 | 0.7 | 6.4 | 17.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 745.4 | 7.6 | 1.3 | 7.7 | -5.7 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 17.2 | 29.2 | 29.2 | G, V(2) | Q | 370.1 | -6.6 | 0.7 | 6.4 | 17.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 745.4 | 7.6 | 1.3 | 7.7 | -5.7 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 9.4 | 22.2 | 22.2 | G, Q, V(4) | Q | 406.1 | 3.9 | -0.1 | 3.3 | -9.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 565.1 | 3.7 | -0.1 | 5.2 | -7.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.8 | 16.0 | 16.0 | G, Q, V(5) | Q | 365.1 | -6.7 | 0.0 | -2.8 | -9.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 408.5 | -5.9 | 0.0 | -2.8 | -8.6 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.1 | 16.0 | 16.0 | G, Q, V, N(6) | Q | 371.3 | -6.7 | 0.0 | -2.8 | -9.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 408.5 | -5.9 | 0.0 | -2.8 | -8.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.241. CB-08a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 22.6 | 2.2 | 3.1 | 0.4 | 26.1 | 0.4 | 26.1 | G, V, N(1) | Nc | 462.2 | 1.6 | -1.6 | 0.7 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 435.9 | 5.3 | -1.4 | 0.6 | -1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 435.6 | 2.7 | -3.9 | 2.3 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 434.7 | 5.1 | -2.0 | 1.2 | -1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | NMYMZ | 460.0 | 2.9 | -3.2 | 1.9 | -1.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 22.8 | 0.5 | 3.0 | 0.4 | 25.6 | 0.4 | 25.6 | G, V, N(1) | Nc | 465.9 | -0.9 | 0.7 | 0.7 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY | 438.4 | -1.3 | 2.6 | 1.4 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 439.4 | -1.1 | 3.8 | 2.3 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 438.5 | -1.3 | 2.0 | 1.2 | -1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | NMYMZ | 463.8 | -1.2 | 3.1 | 1.9 | -1.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 44.8 | 2.8 | 5.0 | 0.3 | 47.5 | 0.3 | 47.5 | G, Q, V, N(7) | Nc | 913.4 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY,VZ,MtVZ | 822.7 | 6.7 | 1.0 | -0.6 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(9) | MZ | 703.1 | 1.9 | 6.3 | -3.5 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | NMYMZ | 912.5 | 3.0 | 1.8 | -1.1 | -0.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 44.9 | 0.5 | 4.6 | 0.3 | 46.6 | 0.3 | 46.6 | G, Q, V, N(7) | Nc | 917.2 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 703.9 | 1.3 | -3.1 | -1.9 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(9) | MZ | 706.9 | 0.6 | -5.8 | -3.5 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 826.4 | 1.0 | -1.1 | -0.6 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 916.3 | 0.1 | -1.8 | -1.1 | -0.8 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 41.5 | 3.9 | 4.2 | 1.4 | 40.6 | 1.4 | 41.5 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1387.7 | 1.4 | -0.9 | 1.2 | 1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,VZ,MtVZ | 1253.4 | 14.6 | 1.7 | -0.2 | -14.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(12) | MZ | 969.9 | 5.4 | 13.3 | -7.0 | -4.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | NMYMZ | 1380.8 | 11.0 | -1.2 | 1.4 | -10.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 41.6 | 9.8 | 3.6 | 1.4 | 45.2 | 1.4 | 45.2 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1393.7 | 5.8 | 3.2 | 1.2 | 1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,VZ,MtVZ | 1259.4 | -36.3 | 1.0 | -0.2 | -14.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | MZ | 877.1 | -5.4 | 11.4 | 5.7 | -2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 1386.4 | -26.3 | 2.7 | 0.9 | -10.9 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (14) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 41.3 | 3.3 | 3.8 | 0.5 | 47.0 | 0.5 | 47.0 | G, N(1) | Nc | 312.1 | 2.1 | -1.1 | 0.4 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 305.3 | 2.8 | -1.0 | 0.4 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 304.9 | 1.9 | -2.0 | 1.1 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 304.6 | 2.7 | -1.4 | 0.8 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | NMYMZ | 304.9 | 1.9 | -2.0 | 1.1 | -0.8 |  |
|  |  | Pie | 41.7 | 1.0 | 3.4 | 0.5 | 45.6 | 0.5 | 45.6 | G, N(1) | Nc | 314.9 | -0.7 | 0.4 | 0.4 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,MtVZ | 307.4 | -0.8 | 1.2 | 0.8 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 307.7 | -0.8 | 1.8 | 1.1 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | NMYMZ | 307.6 | -0.8 | 1.8 | 1.1 | -0.8 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 79.8 | 3.8 | 6.5 | 0.4 | 86.1 | 0.4 | 86.1 | G, Q(6) | Nc | 599.9 | 1.9 | 1.0 | -0.6 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,MtVZ | 585.3 | 3.2 | 1.2 | -0.7 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MZ | 502.3 | 1.5 | 3.5 | -2.0 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | NMYMZ | 586.2 | 1.9 | 2.1 | -1.2 | -0.5 |  |
|  |  | Pie | 80.2 | 0.7 | 6.1 | 0.4 | 84.5 | 0.4 | 84.5 | G, Q(6) | Nc | 602.7 | 0.1 | -1.0 | -0.6 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 504.1 | 0.6 | -2.4 | -1.4 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MZ | 505.1 | 0.4 | -3.3 | -2.0 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 588.1 | 0.4 | -1.2 | -0.7 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | NMYMZ | 589.0 | 0.2 | -2.1 | -1.2 | -0.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 65.6 | 4.9 | 4.8 | 1.3 | 61.0 | 1.3 | 65.6 | G, Q(6) | Nc | 892.9 | 4.4 | 1.3 | -0.1 | -3.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,MtVZ | 863.3 | 7.2 | 1.9 | -0.4 | -6.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | MZ | 699.4 | 3.9 | 6.9 | -3.3 | -2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | NMYMZ | 865.9 | 4.4 | 4.2 | -1.9 | -3.3 |  |
|  |  | Pie | 66.0 | 10.9 | 3.1 | 1.3 | 65.8 | 1.3 | 66.0 | G, Q(6) | Nc | 897.3 | -7.1 | 0.8 | -0.1 | -3.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 867.7 | -15.8 | 0.4 | -0.4 | -6.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | MZ | 703.9 | -6.3 | -4.5 | -3.3 | -2.9 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (6) PP+CM+0.7·Qa(C) (7) PP+CM+0.5·V(-Xexc.-) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (10) PP+CM+0.5·V(-Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.242. CB-09

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 26.4 | 37.8 | 37.8 | G, V(2) | Q | 510.6 | -11.6 | -0.3 | 2.7 | 31.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 964.2 | 0.4 | -2.0 | 11.4 | 13.4 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 12.2 | 30.6 | 30.6 | G, V(2) | Q | 412.7 | -4.2 | 0.2 | 0.2 | 13.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 780.9 | 3.2 | 0.2 | -3.1 | 2.0 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 7.7 | 21.2 | 21.2 | G, V(5) | Q | 284.4 | 2.5 | 0.1 | -0.5 | -7.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 539.9 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | -3.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.7 | 16.2 | 16.2 | G, Q, V(6) | Q | 372.0 | -5.3 | 0.2 | 1.2 | -9.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 412.4 | -3.1 | 0.3 | 1.9 | -5.0 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.9 | 16.2 | 16.2 | G, Q, V, N(8) | Q | 378.7 | -5.3 | 0.2 | 1.2 | -9.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 412.4 | -3.1 | 0.3 | 1.9 | -5.0 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (5) PP+CM+1.5·V(+Yexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.243. CB-09a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 24.7 | 1.1 | 6.2 | 31.1 | 31.1 | G, Q(1) | Nc | 505.1 | 1.9 | 6.2 | -3.1 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 478.2 | 2.7 | 5.8 | -3.0 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 475.0 | 1.7 | 7.8 | -4.6 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | NMYMZ | 504.7 | 1.8 | 7.2 | -3.7 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 24.9 | 0.6 | 6.2 | 30.3 | 30.3 | G, Q(1) | Nc | 508.9 | -0.3 | -4.5 | -3.1 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | MY | 481.6 | -1.4 | -4.3 | -3.0 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 478.7 | -0.2 | -7.7 | -4.6 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 505.5 | -0.2 | -7.1 | -4.2 | -0.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 48.2 | 1.6 | 9.2 | 59.1 | 59.1 | G, Q, V, N(7) | Nc | 984.5 | 2.9 | 9.7 | -5.4 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 898.4 | 3.8 | 8.2 | -4.6 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 957.0 | 1.5 | 11.6 | -6.5 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | NMYMZ | 983.9 | 1.4 | 11.6 | -6.4 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 48.4 | 2.3 | 8.4 | 58.4 | 58.4 | G, Q, V, N(7) | Nc | 988.3 | 4.0 | -8.8 | -5.4 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY | 929.1 | 5.6 | -7.4 | -4.6 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 960.8 | 1.6 | -10.5 | -6.5 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | NMYMZ | 987.7 | 1.6 | -10.5 | -6.4 | 0.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 44.6 | 1.1 | 6.9 | 47.1 | 47.1 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1491.3 | 3.3 | 16.5 | -6.8 | -6.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY | 1373.2 | 4.0 | 14.3 | -5.9 | -9.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | MZ | 1344.4 | 2.0 | 21.6 | -10.7 | -2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | NMYMZ | 1490.2 | 2.1 | 20.9 | -9.7 | -2.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 44.7 | 7.7 | 4.9 | 47.9 | 47.9 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 1497.3 | -19.9 | -7.3 | -6.8 | -6.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 1352.2 | -28.6 | -6.4 | -6.0 | -9.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | MZ | 1350.4 | -5.9 | -15.4 | -10.7 | -2.3 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Xexc.+)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+1.5·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+) (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 45.2 | 1.8 | 9.1 | 56.7 | 56.7 | G, N(1) | Nc | 341.1 | 1.2 | 4.3 | -2.2 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 334.2 | 1.5 | 4.2 | -2.2 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 332.4 | 1.2 | 4.9 | -2.8 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | NMYMZ | 334.0 | 1.2 | 4.9 | -2.5 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | 45.5 | 0.6 | 8.8 | 55.4 | 55.4 | G, N(1) | Nc | 343.9 | -0.2 | -3.2 | -2.2 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY | 336.8 | -0.5 | -3.2 | -2.2 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 335.1 | -0.1 | -4.7 | -2.8 | -0.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 55.6 | 1.3 | 8.2 | 65.7 | 65.7 | G, Q(6) | Nc,NMYMZ | 654.3 | 1.0 | 5.9 | -3.3 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 641.4 | 1.8 | 5.5 | -3.1 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 641.1 | 1.0 | 6.6 | -3.7 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | 55.9 | 1.9 | 7.5 | 65.3 | 65.3 | G, Q(6) | Nc,NMYMZ | 657.1 | 1.1 | -5.4 | -3.3 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 644.2 | 2.5 | -5.1 | -3.1 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 643.9 | 1.1 | -6.0 | -3.7 | 0.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 71.7 | 1.4 | 8.3 | 70.5 | 71.7 | G, Q(6) | Nc,NMYMZ | 975.2 | 1.5 | 9.9 | -4.1 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 949.4 | 2.1 | 9.5 | -3.9 | -4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 948.8 | 1.5 | 12.0 | -5.5 | -1.7 |  |
|  |  | Pie | 72.0 | 8.1 | 5.0 | 71.5 | 72.0 | G, Q(6) | Nc | 979.6 | -4.4 | -4.3 | -4.1 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY,NMYMZ | 953.9 | -11.9 | -4.2 | -3.9 | -4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 953.3 | -4.3 | -7.2 | -5.5 | -1.7 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (4) PP+CM+0.5·V(-Xexc.+) (5) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (6) PP+CM+0.7·Qa(C) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.244. CB-10

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 28.3 | 41.1 | 41.1 | G, Q, V, N(2) | Q | 954.7 | -10.6 | 1.5 | -14.2 | 37.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1047.9 | 1.3 | 2.4 | -22.2 | 12.8 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 9.0 | 28.6 | 28.6 | G, V(4) | Q | 369.9 | 7.3 | 0.3 | -1.7 | -9.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 729.4 | 3.4 | 1.1 | -4.4 | -1.4 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 8.3 | 22.9 | 22.9 | G, V(4) | Q | 296.2 | 2.8 | 0.0 | -2.1 | -7.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 584.0 | 0.6 | 0.4 | -2.3 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.9 | 17.4 | 17.4 | G, Q, V(6) | Q | 396.1 | -5.6 | 0.1 | 0.5 | -9.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 442.5 | -3.6 | 0.2 | 1.4 | -5.6 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.9 | 17.4 | 17.4 | G, Q, V, N(8) | Q | 403.0 | -5.6 | 0.1 | 0.5 | -9.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 442.5 | -3.6 | 0.2 | 1.4 | -5.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.5·V(+Yexc.+) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.245. CB-10a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 27.3 | 1.1 | 9.0 | 34.8 | 34.8 | G, Q, V, N(1) | Nc | 558.1 | 1.7 | -4.4 | 2.9 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 492.8 | 2.7 | -9.3 | 5.1 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 492.8 | 1.7 | -11.3 | 6.2 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | NMYMZ | 520.0 | 1.8 | -10.9 | 6.0 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 27.4 | 0.7 | 7.8 | 33.6 | 33.6 | G, Q, V, N(1) | Nc | 561.8 | -0.1 | 5.6 | 2.9 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | MY | 496.6 | -1.8 | 8.1 | 5.2 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 496.5 | -0.2 | 9.9 | 6.2 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 561.8 | -0.2 | 7.7 | 4.2 | -0.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 52.9 | 1.7 | 6.0 | 59.8 | 59.8 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1078.8 | 3.1 | -5.2 | 2.8 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 971.5 | 4.2 | -4.6 | 2.5 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 971.2 | 1.3 | -7.6 | 4.2 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | NMYMZ | 1078.6 | 1.4 | -7.0 | 3.8 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 53.0 | 2.0 | 5.3 | 59.0 | 59.0 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1082.6 | 3.2 | 4.5 | 2.8 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY | 1002.8 | 4.8 | 3.9 | 2.5 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 974.9 | 1.0 | 6.7 | 4.2 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | NMYMZ | 1082.3 | 0.9 | 6.1 | 3.8 | -0.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 48.1 | 0.9 | 5.4 | 48.5 | 48.5 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1609.4 | 2.7 | -11.1 | 5.8 | -6.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY | 1466.9 | 3.4 | -10.4 | 5.5 | -8.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MZ | 1466.1 | 1.7 | -17.1 | 9.8 | -1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | NMYMZ | 1608.9 | 1.7 | -15.1 | 8.4 | -1.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 48.3 | 7.4 | 5.4 | 51.3 | 51.3 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 1615.4 | -18.6 | 9.1 | 5.8 | -6.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 1445.3 | -27.6 | 8.6 | 5.5 | -8.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MZ | 1472.1 | -4.6 | 17.0 | 9.8 | -1.8 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Xexc.+)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 49.5 | 1.8 | 13.6 | 63.8 | 63.8 | G, Q, N(1) | Nc | 373.6 | 1.1 | -4.3 | 2.7 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 344.7 | 1.5 | -6.6 | 3.6 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ,NMYMZ | 344.7 | 1.2 | -7.3 | 4.0 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | 49.8 | 0.8 | 11.9 | 61.7 | 61.7 | G, Q, N(1) | Nc | 376.4 | -0.1 | 4.8 | 2.7 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | MY | 347.5 | -0.7 | 5.8 | 3.6 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 347.4 | -0.1 | 6.4 | 4.0 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | NMYMZ | 369.2 | -0.1 | 5.4 | 3.0 | -0.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 59.9 | 1.4 | 5.1 | 65.9 | 65.9 | G, Q(6) | Nc,NMYMZ | 705.1 | 0.9 | -3.3 | 1.8 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 687.6 | 1.9 | -3.1 | 1.7 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 687.5 | 0.9 | -4.1 | 2.3 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | 60.2 | 1.4 | 4.5 | 65.3 | 65.3 | G, Q(6) | Nc,NMYMZ | 707.9 | 0.6 | 2.9 | 1.8 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 690.4 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 690.3 | 0.6 | 3.6 | 2.3 | -0.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 76.5 | 1.2 | 6.4 | 72.2 | 76.5 | G, Q(6) | Nc,NMYMZ | 1040.4 | 1.1 | -6.9 | 3.6 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 1009.1 | 1.7 | -7.0 | 3.6 | -3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 1008.8 | 1.2 | -9.2 | 5.1 | -1.3 |  |
|  |  | Pie | 76.8 | 7.5 | 5.9 | 75.9 | 76.8 | G, Q(6) | Nc | 1044.8 | -3.3 | 5.5 | 3.6 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY,NMYMZ | 1013.5 | -10.9 | 5.7 | 3.6 | -3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 1013.3 | -3.3 | 8.5 | 5.1 | -1.3 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) (3) PP+CM+0.5·V(+Xexc.+) (4) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (6) PP+CM+0.7·Qa(C) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.246. CB-11

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 19.7 | 38.6 | 38.6 | G, Q, V, N(2) | Q | 893.4 | 4.0 | -8.3 | 27.7 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 974.0 | 4.1 | -8.3 | 27.4 | -0.6 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 19.7 | 38.3 | 38.3 | G, Q, V, N(2) | Q | 894.6 | 3.8 | -1.1 | 27.7 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 976.1 | 3.7 | -0.9 | 19.4 | 0.0 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 10.1 | 26.7 | 26.7 | G, Q, V(5) | Q | 612.3 | 4.1 | 1.6 | 8.6 | -10.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 679.5 | 2.1 | 1.9 | 9.3 | -4.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.5 | 19.0 | 19.0 | G, Q, V(5) | Q | 435.9 | -6.0 | 0.2 | 2.2 | -10.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 483.3 | -3.9 | 0.3 | 3.0 | -6.5 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.2 | 19.0 | 19.0 | G, Q, V, N(6) | Q | 443.5 | -6.0 | 0.2 | 2.2 | -10.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 483.3 | -3.9 | 0.3 | 3.0 | -6.5 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.247. CB-11a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 29.2 | 1.1 | 16.4 | 0.9 | 45.9 | 0.9 | 45.9 | G, Q, V, N(1) | Nc | 598.7 | 1.7 | 15.9 | -9.3 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 555.9 | 2.7 | 18.8 | -10.1 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 586.0 | 1.8 | 20.6 | -11.0 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | VY,MtVY | 555.8 | 1.7 | 20.6 | -11.0 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | NMYMZ | 586.0 | 1.8 | 20.6 | -11.0 | -0.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 29.4 | 0.9 | 14.3 | 0.9 | 43.8 | 0.9 | 43.8 | G, Q, V, N(1) | Nc | 602.4 | -0.2 | -15.7 | -9.3 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(6) | MY | 560.0 | -2.2 | -15.4 | -10.0 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MZ | 572.0 | 0.0 | -18.0 | -10.6 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | VY,MtVY | 559.6 | 0.0 | -17.1 | -11.0 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | NMYMZ | 602.2 | -0.1 | -17.7 | -10.5 | -0.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 56.9 | 1.9 | 18.4 | 1.1 | 78.8 | 1.1 | 78.8 | G, Q, V, N(9) | Nc | 1169.0 | 1.3 | 19.5 | -11.2 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY | 1063.7 | 4.7 | 19.0 | -10.9 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MZ,VY,MtVY | 1137.8 | 1.4 | 23.1 | -13.2 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | NMYMZ | 1168.2 | 1.4 | 23.0 | -13.1 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 57.1 | 1.7 | 17.1 | 1.1 | 77.1 | 1.1 | 77.1 | G, Q, V, N(9) | Nc | 1172.7 | 0.3 | -18.4 | -11.2 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MY | 1097.7 | 4.1 | -17.8 | -10.8 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MZ,VY,MtVY | 1141.6 | -0.1 | -21.5 | -13.2 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | NMYMZ | 1171.9 | -0.2 | -21.5 | -13.1 | -0.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 52.7 | 0.7 | 14.5 | 1.5 | 61.6 | 1.5 | 61.6 | G, Q, V, N(15) | Nc | 1767.4 | 1.4 | 37.4 | -15.6 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MY | 1623.1 | 2.7 | 36.6 | -16.0 | -8.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(16) | MZ,VY,MtVY | 1734.9 | 1.0 | 45.7 | -21.2 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | NMYMZ | 1765.3 | 1.0 | 45.7 | -21.2 | -1.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 52.9 | 7.4 | 9.0 | 1.5 | 58.9 | 1.5 | 58.9 | G, Q, V, N(15) | Nc | 1773.3 | -3.8 | -16.2 | -15.6 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY | 1598.6 | -27.5 | -18.6 | -16.0 | -8.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(17) | MZ | 1596.7 | -1.9 | -28.5 | -21.1 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(16) | VY,MtVY | 1740.9 | -2.7 | -27.2 | -21.2 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(18) | NMYMZ | 1772.5 | -18.0 | -21.2 | -18.1 | -5.9 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Xexc.+)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+1.5·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-) (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (16) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+) (17) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+) (18) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 53.6 | 1.8 | 26.2 | 1.4 | 86.9 | 1.4 | 86.9 | G, Q, N(1) | Nc | 404.5 | 1.2 | 12.1 | -7.0 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 389.3 | 1.5 | 13.4 | -7.2 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ,VY,MtVY | 389.3 | 1.2 | 14.0 | -7.6 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(4) | NMYMZ | 397.4 | 1.2 | 13.6 | -7.3 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | 53.9 | 0.9 | 23.0 | 1.4 | 82.9 | 1.4 | 82.9 | G, Q, N(1) | Nc,NMYMZ | 407.2 | -0.1 | -11.8 | -7.0 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY | 392.2 | -0.8 | -11.2 | -7.2 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 399.2 | -0.1 | -12.3 | -7.3 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | VY,MtVY | 392.1 | -0.1 | -11.7 | -7.6 | -0.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 65.3 | 1.5 | 17.4 | 1.0 | 88.7 | 1.0 | 88.7 | G, Q(7) | Nc,NMYMZ | 774.5 | 0.9 | 13.6 | -7.8 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 758.1 | 2.0 | 13.0 | -7.5 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ,VY,MtVY | 757.9 | 0.9 | 14.0 | -8.0 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | 65.5 | 1.1 | 16.3 | 1.0 | 87.1 | 1.0 | 87.1 | G, Q(7) | Nc,NMYMZ | 777.3 | 0.1 | -12.8 | -7.8 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 760.8 | 1.4 | -12.3 | -7.5 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ,VY,MtVY | 760.6 | -0.1 | -13.1 | -8.0 | -0.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 84.5 | 0.9 | 19.6 | 2.0 | 94.7 | 2.0 | 94.7 | G, Q(7) | Nc,NMYMZ | 1154.0 | 0.8 | 26.8 | -11.9 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 1122.4 | 1.3 | 25.6 | -11.3 | -3.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ,VY,MtVY | 1121.8 | 0.7 | 28.2 | -13.0 | -0.7 |  |
|  |  | Pie | 84.8 | 7.1 | 11.5 | 2.0 | 88.4 | 2.0 | 88.4 | G, Q(7) | Nc | 1158.4 | -2.3 | -14.0 | -11.9 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY,NMYMZ | 1126.8 | -10.4 | -13.2 | -11.3 | -3.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ,VY,MtVY | 1126.2 | -1.8 | -16.5 | -13.0 | -0.7 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) (3) PP+CM+0.5·V(-Xexc.+) (4) PP+CM+0.2·Nieve (5) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (7) PP+CM+0.7·Qa(C) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.248. CB-12

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 26.1 | 25.9 | 26.1 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 519.3 | -1.9 | 5.4 | -34.1 | 2.2 | Cumple |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 26.7 | 21.3 | 26.7 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 428.4 | -0.6 | 4.2 | -31.8 | 0.1 | Cumple |
|  |  | -0.923 m | Cumple | Cumple | 26.7 | 21.3 | 26.7 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 428.4 | -0.6 | 4.2 | -31.8 | 0.1 | Cumple |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 26.7 | 21.1 | 26.7 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 429.4 | -0.6 | -4.2 | -31.8 | 0.1 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.0 | 16.4 | 16.4 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 333.8 | -1.0 | -1.5 | -13.8 | 1.1 | Cumple |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.7 | 16.4 | 16.4 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 333.8 | -1.0 | -1.5 | -13.8 | 1.1 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.249. CB-12a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 11.3 | 0.5 | 15.3 | 0.2 | 25.5 | 0.2 | 25.5 | G, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 231.6 | 1.0 | -19.1 | 9.2 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 225.4 | 1.2 | -17.7 | 9.1 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(3) | MZ | 223.4 | 0.7 | -19.2 | 9.3 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | VZ,MtVZ | 184.1 | 0.1 | -17.3 | 8.4 | -0.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 11.5 | 1.6 | 11.3 | 0.2 | 22.4 | 0.2 | 22.4 | G, V, N(1) | Nc | 235.4 | 2.5 | 12.2 | 9.2 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 229.2 | 3.9 | 13.2 | 9.1 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 212.4 | 0.7 | 14.2 | 9.4 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | VZ,MtVZ | 187.8 | -2.7 | 11.4 | 8.4 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 233.6 | 2.6 | 13.7 | 9.6 | 0.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 23.1 | 1.8 | 6.7 | 0.1 | 30.5 | 0.1 | 30.5 | G, Q, V, N(2) | Nc,MY | 474.8 | 4.3 | -6.2 | 4.4 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 425.1 | 0.9 | -8.5 | 5.6 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(8) | VZ,MtVZ | 286.4 | -2.5 | -2.2 | 2.3 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 474.3 | 3.0 | -7.9 | 5.4 | -0.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 23.3 | 1.9 | 8.5 | 0.1 | 32.3 | 0.1 | 32.3 | G, Q, V, N(2) | Nc | 478.6 | 3.8 | 8.9 | 4.4 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(8) | MY,VZ,MtVZ | 290.2 | -4.7 | 5.6 | 2.3 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 427.8 | -0.7 | 10.8 | 5.5 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 478.1 | 2.2 | 10.4 | 5.4 | -0.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 36.4 | 0.4 | 8.6 | 1.1 | 45.6 | 1.1 | 45.6 | G, Q, V, N(2) | Nc | 742.5 | 1.0 | -9.9 | 4.7 | -5.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MY | 617.4 | 1.0 | -7.5 | 3.6 | -5.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MZ,NMYMZ | 739.7 | 0.6 | -10.8 | 5.2 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | VZ,MtVZ | 732.4 | 1.0 | -9.8 | 4.7 | -5.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 36.6 | 7.2 | 6.2 | 1.1 | 49.0 | 1.1 | 49.0 | G, Q, V, N(2) | Nc,NMYMZ | 746.3 | -17.6 | 6.4 | 4.7 | -5.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | MY,VZ,MtVZ | 736.2 | -17.7 | 6.4 | 4.7 | -5.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MZ | 666.4 | -1.0 | 7.8 | 5.4 | -0.4 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+) (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 20.3 | 0.7 | 24.2 | 1.2 | 45.2 | 1.2 | 45.2 | G, V(1) | Nc | 154.0 | 0.6 | -12.7 | 6.2 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 153.0 | 0.6 | -12.5 | 6.4 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(3) | MZ,NMYMZ | 151.6 | 0.5 | -13.0 | 6.3 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(4) | VY,MtVY | 150.6 | 0.5 | -12.8 | 6.5 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | 20.7 | 1.7 | 17.6 | 1.2 | 39.9 | 1.2 | 39.9 | G, V(1) | Nc | 156.7 | 1.5 | 8.4 | 6.2 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,NMYMZ | 155.8 | 1.5 | 9.2 | 6.4 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MZ | 150.4 | 0.4 | 9.4 | 6.4 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(4) | VY,MtVY | 153.4 | 0.4 | 9.4 | 6.5 | 0.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 40.6 | 2.1 | 8.5 | 0.6 | 51.9 | 0.6 | 51.9 | G, Q, V(2) | Nc,MY,NMYMZ | 308.4 | 1.8 | -4.2 | 3.0 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MZ,VY,MtVY | 292.7 | 0.6 | -4.5 | 3.3 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | 41.0 | 2.0 | 12.1 | 0.6 | 55.9 | 0.6 | 55.9 | G, Q, V(2) | Nc,NMYMZ | 311.1 | 1.1 | 6.1 | 3.0 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | MY | 234.5 | -1.8 | 4.2 | 1.8 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MZ,VY,MtVY | 295.5 | -0.3 | 6.5 | 3.3 | -0.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 62.6 | 0.4 | 13.1 | 0.6 | 80.7 | 0.6 | 80.7 | G, Q, V(2) | Nc,NMYMZ | 470.0 | 0.3 | -6.8 | 3.3 | -1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(1) | MY | 404.2 | 0.4 | -5.5 | 2.6 | -1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MZ | 437.5 | 0.0 | -7.0 | 3.3 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VY,MtVY | 427.1 | 0.2 | -6.8 | 3.4 | -0.2 |  |
|  |  | Pie | 63.0 | 7.1 | 9.0 | 0.6 | 81.1 | 0.6 | 81.1 | G, Q, V(2) | Nc,MY,NMYMZ | 472.8 | -6.0 | 4.4 | 3.3 | -1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ,VY,MtVY | 430.0 | -0.6 | 4.8 | 3.4 | -0.2 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (3) PP+CM+0.2·Nieve (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (5) PP+CM+0.7·Qa(C) (6) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.250. CB-13

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.1 | 19.1 | 19.1 | G, Q, V(2) | Q | 378.8 | 3.4 | -2.9 | 10.8 | -10.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 386.4 | 2.1 | -3.0 | 11.1 | -6.8 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 13.1 | 19.0 | 19.0 | G, Q, V(2) | Q | 379.9 | 0.7 | -0.1 | 10.8 | -10.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 387.4 | 0.3 | -0.1 | 11.1 | -6.8 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 9.1 | 12.8 | 12.8 | G, Q, V, N(4) | Q | 251.2 | 0.9 | 1.0 | 8.5 | 2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 259.8 | 0.4 | 1.0 | 8.6 | 0.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.7 | 7.6 | 7.7 | G, V, N(5) | Q | 105.1 | -0.9 | 0.5 | 2.2 | -5.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 153.6 | 0.3 | 0.8 | 3.4 | 1.9 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.1 | 7.6 | 7.6 | G, Q, V, N(6) | Q | 125.4 | -0.9 | 0.5 | 2.4 | -5.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 153.6 | 0.3 | 0.8 | 3.4 | 1.9 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.251. CB-13a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nt (%) | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 15.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 6.8 | 22.2 | 15.6 | 6.6 | 2.4 | 1.5 | 38.9 | 2.4 | 1.5 | 38.9 | G, Q, V(2) | Nt | 56.0 | -3.8 | 6.4 | -5.1 | 4.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | Nc,MZ,VY,MtVY | 61.6 | -5.4 | 6.7 | -5.3 | 5.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,VZ,MtVZ | 71.1 | -8.4 | 5.8 | -4.7 | 7.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | NMYMZ | 70.9 | -8.4 | 5.8 | -4.7 | 7.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.7 | 22.0 | 18.6 | 6.4 | 2.4 | 1.5 | 42.1 | 2.4 | 1.5 | 42.1 | G, Q, V(2) | Nt | 57.0 | 6.8 | -6.4 | -5.1 | 4.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | Nc | 67.9 | 9.2 | -6.3 | -5.0 | 6.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 72.2 | 10.0 | -5.8 | -4.7 | 7.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,MtVY | 62.7 | 8.0 | -6.5 | -5.3 | 5.3 |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 19.5 | 23.5 | 11.2 | 6.1 | 0.6 | 52.6 | 6.1 | 0.6 | 52.6 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 400.5 | -55.9 | 14.0 | -6.9 | 28.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 392.6 | -57.5 | 13.1 | -6.4 | 29.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ,VY,MtVY | 388.2 | -50.9 | 14.0 | -7.0 | 26.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 19.7 | 17.1 | 7.6 | 6.1 | 0.6 | 43.3 | 6.1 | 0.6 | 43.3 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 404.2 | 41.1 | -9.3 | -6.9 | 28.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 396.3 | 42.0 | -8.5 | -6.4 | 29.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ,VY,MtVY | 391.9 | 37.6 | -9.6 | -7.0 | 26.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 34.5 | 14.2 | 6.1 | 4.9 | 0.4 | 53.3 | 4.9 | 0.4 | 53.3 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 708.5 | -32.0 | 7.3 | -5.0 | 22.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,VZ,MtVZ | 692.5 | -34.7 | 6.3 | -4.4 | 23.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 675.7 | -25.5 | 7.7 | -5.1 | 19.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VY,MtVY | 649.8 | -20.3 | 7.6 | -5.1 | 16.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 34.7 | 18.6 | 7.8 | 4.9 | 0.4 | 60.4 | 4.9 | 0.4 | 60.4 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 712.3 | 44.5 | -9.7 | -5.0 | 22.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,VZ,MtVZ | 696.2 | 45.5 | -8.5 | -4.4 | 23.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ,VY,MtVY | 653.6 | 36.2 | -9.9 | -5.1 | 16.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 51.7 | 19.2 | 6.6 | 5.1 | 0.3 | 76.0 | 5.1 | 0.3 | 76.0 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 1052.8 | -43.1 | 8.2 | -3.5 | 21.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 1022.2 | -46.8 | 7.4 | -3.2 | 24.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | MZ | 959.8 | -26.9 | 8.3 | -3.6 | 8.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | VY,MtVY | 1006.5 | -34.6 | 8.2 | -3.8 | 14.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 51.8 | 15.5 | 3.9 | 5.1 | 0.3 | 68.5 | 5.1 | 0.3 | 68.5 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1056.6 | 29.3 | -3.9 | -3.5 | 21.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 1026.0 | 37.9 | -3.5 | -3.2 | 24.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | MZ | 948.8 | 13.6 | -4.9 | -3.6 | 13.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | VY,MtVY | 1010.3 | 14.8 | -4.8 | -3.8 | 14.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 1028.2 | 37.9 | -3.5 | -3.2 | 24.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nt (%) | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 15.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | 8.5 | 33.8 | 18.5 | 8.9 | 3.0 | 2.0 | 55.7 | 3.0 | 2.0 | 55.7 | G, Q, V(2) | Nt | 42.0 | -3.0 | 4.3 | -3.5 | 3.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | Nc,MZ,VY,MtVY | 45.2 | -3.9 | 4.5 | -3.6 | 3.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 48.4 | -4.9 | 4.2 | -3.4 | 4.5 |  |
|  |  | Pie | 8.5 | 33.8 | 24.1 | 8.8 | 3.0 | 2.0 | 61.6 | 3.0 | 2.0 | 61.6 | G, Q, V(2) | Nt | 42.8 | 5.0 | -4.4 | -3.5 | 3.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | Nc | 48.7 | 6.3 | -4.3 | -3.4 | 4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 49.1 | 6.4 | -4.3 | -3.4 | 4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,MtVY | 45.9 | 5.7 | -4.4 | -3.6 | 3.8 |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | N.P.(1) | 36.5 | 44.6 | 17.9 | 9.5 | 0.9 | 99.7 | 9.5 | 0.9 | 99.7 | G, Q, V(4) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 276.6 | -38.4 | 9.4 | -4.5 | 19.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(6) | MZ,VY,MtVY | 272.8 | -35.9 | 9.5 | -4.6 | 18.3 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 36.8 | 32.4 | 11.5 | 9.5 | 0.9 | 80.9 | 9.5 | 0.9 | 80.9 | G, Q, V(4) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 279.4 | 27.9 | -6.0 | -4.5 | 19.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(6) | MZ,VY,MtVY | 275.6 | 26.2 | -6.1 | -4.6 | 18.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | N.P.(1) | 40.1 | 15.6 | 5.7 | 4.8 | 0.4 | 61.3 | 4.8 | 0.4 | 61.3 | G, Q, V(4) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 475.6 | -20.7 | 4.3 | -3.0 | 14.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(6) | MZ,VY,MtVY | 466.4 | -17.5 | 4.6 | -3.2 | 13.3 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 40.3 | 22.4 | 7.7 | 4.8 | 0.4 | 70.3 | 4.8 | 0.4 | 70.3 | G, Q, V(4) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 478.3 | 29.7 | -5.9 | -3.0 | 14.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(6) | MZ,VY,MtVY | 469.1 | 27.6 | -6.2 | -3.2 | 13.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | N.P.(1) | 59.7 | 21.5 | 6.7 | 4.4 | 0.3 | 88.4 | 4.4 | 0.3 | 88.4 | G, Q, V(4) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 701.3 | -28.4 | 5.2 | -2.2 | 13.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(6) | MZ | 688.4 | -24.2 | 5.4 | -2.3 | 10.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VY,MtVY | 675.6 | -23.7 | 5.2 | -2.4 | 9.8 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 60.0 | 13.7 | 3.7 | 4.4 | 0.3 | 77.0 | 4.4 | 0.3 | 77.0 | G, Q, V(4) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 704.1 | 18.1 | -2.5 | -2.2 | 13.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,MtVY | 678.4 | 10.0 | -3.0 | -2.4 | 9.8 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (6) PP+CM+0.7·Qa(C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.252. CB-14

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.4 | 40.9 | 40.9 | G, V(2) | Q | 556.2 | -15.4 | -0.1 | -1.8 | 18.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1043.6 | -7.7 | -1.6 | 2.3 | 3.1 |  |
|  |  | -0.662 m | Cumple | Cumple | 14.4 | 41.0 | 41.0 | G, V(2) | Q | 557.1 | -10.7 | -0.6 | -1.8 | 18.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1044.9 | -6.9 | -1.0 | 2.3 | 3.1 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 14.4 | 41.0 | 41.0 | G, V(2) | Q | 557.1 | -10.7 | -0.6 | -1.8 | 18.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1044.9 | -6.9 | -1.0 | 2.3 | 3.1 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 11.3 | 29.0 | 29.0 | G, V(2) | Q | 392.1 | -3.4 | -0.4 | -1.3 | 12.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 738.7 | -2.8 | -0.3 | -0.1 | 7.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 11.2 | 20.8 | 20.8 | G, Q, V(4) | Q | 478.0 | 7.5 | -0.3 | -3.8 | 12.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 529.6 | 3.1 | -0.1 | -2.6 | 5.2 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.6 | 20.8 | 20.8 | G, Q, V(4) | Q | 478.0 | 7.5 | -0.3 | -3.8 | 12.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 529.6 | 3.1 | -0.1 | -2.6 | 5.2 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·V(-Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.253. CB-14a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 33.3 | 3.6 | 10.3 | 0.9 | 45.4 | 0.9 | 45.4 | G, Q, V, N(1) | Nc | 682.2 | -8.3 | -9.3 | 4.5 | 4.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 661.1 | -8.9 | -10.6 | 5.0 | 4.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 646.7 | -6.3 | -13.0 | 6.2 | 3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 673.9 | -8.0 | -11.2 | 5.3 | 4.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 33.5 | 2.6 | 6.7 | 0.9 | 41.8 | 0.9 | 41.8 | G, Q, V, N(1) | Nc | 685.9 | 6.3 | 5.9 | 4.5 | 4.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY | 677.7 | 6.5 | 6.8 | 5.3 | 4.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 635.2 | 6.0 | 8.5 | 6.3 | 3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,MtVZ | 664.8 | 6.2 | 6.5 | 5.0 | 4.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 674.1 | 6.4 | 7.7 | 5.8 | 3.8 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 62.1 | 2.8 | 3.3 | 0.7 | 66.4 | 0.7 | 66.4 | G, Q, V, N(4) | Nc | 1268.4 | -5.5 | 1.5 | -0.6 | 3.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY,VZ,MtVZ | 1164.0 | -6.8 | 1.3 | -0.5 | 3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 1160.2 | -2.8 | 4.1 | -2.0 | 2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 1266.1 | -3.2 | 3.2 | -1.5 | 3.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 62.3 | 3.2 | 2.5 | 0.7 | 66.9 | 0.7 | 66.9 | G, Q, V, N(4) | Nc | 1272.2 | 6.4 | -0.5 | -0.6 | 3.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY | 1243.5 | 7.7 | -0.4 | -0.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(11) | MZ | 994.3 | 5.1 | 3.2 | 1.6 | 1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VZ,MtVZ | 1167.8 | 5.5 | -0.2 | -0.5 | 3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 1269.8 | 7.1 | -2.0 | -1.5 | 3.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 55.6 | 3.5 | 4.4 | 1.0 | 54.8 | 1.0 | 55.6 | G, Q, V, N(12) | Nc | 1859.2 | -5.1 | -2.1 | 1.0 | 1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 1710.5 | -12.9 | -6.7 | 3.8 | 11.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | MZ | 1343.5 | -3.8 | -13.9 | 8.3 | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 1857.8 | -10.2 | -6.4 | 3.8 | 7.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 55.7 | 7.4 | 4.9 | 1.0 | 56.6 | 1.0 | 56.6 | G, Q, V, N(12) | Nc | 1865.2 | -0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(14) | MY | 1351.8 | -27.6 | 6.1 | 3.7 | -9.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | MZ | 1715.9 | 0.2 | 15.4 | 8.3 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,MtVZ | 1716.5 | 26.5 | 6.7 | 3.8 | 11.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(16) | NMYMZ | 1864.8 | -16.0 | 6.7 | 3.7 | -4.5 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.+) (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (16) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 61.9 | 6.3 | 15.6 | 1.4 | 87.5 | 1.4 | 87.5 | G, Q, N(1) | Nc | 467.7 | -4.7 | -7.4 | 3.5 | 2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 463.5 | -5.4 | -7.9 | 3.8 | 2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 461.5 | -4.6 | -8.4 | 4.0 | 2.6 |  |
|  |  | Pie | 62.3 | 5.1 | 10.1 | 1.4 | 79.9 | 1.4 | 79.9 | G, Q, N(1) | Nc | 470.5 | 4.3 | 4.6 | 3.5 | 2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(4) | MY | 467.6 | 4.3 | 4.9 | 3.7 | 2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 464.3 | 4.3 | 5.4 | 4.0 | 2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 466.3 | 4.3 | 4.9 | 3.8 | 2.8 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 71.8 | 2.4 | 2.2 | 0.7 | 74.7 | 0.7 | 74.7 | G, Q(4) | Nc,NMYMZ | 844.9 | -2.0 | 0.9 | -0.3 | 2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 828.0 | -3.2 | 0.8 | -0.3 | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 826.7 | -1.9 | 1.8 | -0.8 | 1.9 |  |
|  |  | Pie | 72.1 | 3.7 | 1.5 | 0.7 | 75.5 | 0.7 | 75.5 | G, Q(4) | Nc,NMYMZ | 847.7 | 4.7 | -0.1 | -0.3 | 2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 827.9 | 5.0 | 0.0 | -0.2 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MZ | 719.2 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 830.8 | 4.3 | 0.0 | -0.3 | 2.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 90.1 | 4.1 | 5.2 | 0.8 | 83.9 | 0.8 | 90.1 | G, Q(4) | Nc,NMYMZ | 1225.0 | -3.4 | -4.8 | 2.8 | 0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 1192.0 | -6.0 | -4.9 | 2.8 | 4.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(8) | MZ | 995.9 | -2.6 | -7.4 | 4.3 | 0.6 |  |
|  |  | Pie | 90.4 | 6.6 | 5.4 | 0.8 | 85.9 | 0.8 | 90.4 | G, Q(4) | Nc | 1229.4 | -0.4 | 4.8 | 2.8 | 0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(9) | MY | 1001.1 | -9.7 | 4.5 | 2.8 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 1196.2 | -0.3 | 7.7 | 4.3 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 1196.4 | 8.5 | 4.8 | 2.8 | 4.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | NMYMZ | 1197.0 | -9.3 | 4.8 | 2.7 | -2.5 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (4) PP+CM+0.7·Qa(C) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (7) PP+CM+0.5·V(+Xexc.-) (8) PP+CM+0.5·V(+Xexc.+) (9) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.254. CB-15

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 22.8 | 44.2 | 44.2 | G, Q, V, N(2) | Q | 1035.2 | 5.9 | -0.4 | 1.2 | -32.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1125.9 | -13.3 | -0.6 | 1.0 | 6.2 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 12.0 | 35.7 | 35.7 | G, V(4) | Q | 483.4 | -9.9 | 0.0 | -2.4 | 13.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 910.4 | -7.7 | 0.3 | -5.5 | 2.7 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 10.3 | 24.6 | 24.6 | G, Q, V(6) | Q | 567.0 | -4.7 | 0.3 | -0.5 | 13.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 628.2 | -4.3 | 0.4 | -0.3 | 11.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 12.1 | 18.8 | 18.8 | G, Q, V(6) | Q | 432.1 | 7.9 | 0.2 | 1.2 | 13.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 478.4 | 7.4 | 0.3 | 1.6 | 12.6 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.7 | 18.8 | 18.8 | G, Q, V(6) | Q | 432.1 | 7.9 | 0.2 | 1.2 | 13.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 478.4 | 7.4 | 0.3 | 1.6 | 12.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.5·V(-Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.255. CB-15a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 29.2 | 1.5 | 6.1 | 36.0 | 36.0 | G, V, N(1) | Nc | 598.5 | -2.2 | 5.7 | -2.7 | 1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 564.8 | -3.6 | 6.1 | -2.9 | 1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 565.3 | -2.6 | 7.7 | -3.9 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | NMYMZ | 598.1 | -2.8 | 7.0 | -3.4 | 1.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 29.4 | 1.6 | 5.3 | 35.1 | 35.1 | G, V, N(1) | Nc | 602.3 | 3.2 | -3.5 | -2.7 | 1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 566.0 | 3.9 | -4.9 | -3.0 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 532.8 | 2.6 | -6.7 | -4.1 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | NMYMZ | 598.1 | 2.8 | -5.9 | -3.7 | 1.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 56.9 | 1.2 | 7.5 | 65.9 | 65.9 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1161.7 | 1.8 | 7.6 | -4.3 | 0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(9) | MY | 930.6 | 3.1 | 3.5 | -2.0 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 1128.8 | 0.3 | 9.5 | -5.4 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 1161.2 | 0.4 | 9.5 | -5.3 | 0.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 57.1 | 2.5 | 7.1 | 66.3 | 66.3 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1165.5 | 4.7 | -7.2 | -4.3 | 0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | MY | 1063.8 | 6.2 | -6.1 | -3.6 | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 1132.5 | 2.3 | -8.9 | -5.4 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 1165.0 | 2.2 | -8.9 | -5.3 | 0.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 52.1 | 0.6 | 5.9 | 52.4 | 52.4 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1744.0 | 0.9 | 13.0 | -5.1 | -4.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MY | 1605.5 | -2.1 | 11.1 | -4.3 | 6.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(14) | MZ | 1573.5 | -0.2 | 18.5 | -9.0 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 1743.1 | -0.3 | 17.3 | -7.9 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 52.3 | 6.6 | 4.1 | 52.7 | 52.7 | G, Q, V, N(8) | Nc,NMYMZ | 1750.0 | -15.2 | -4.6 | -5.1 | -4.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(15) | MY | 1261.6 | -24.4 | -2.1 | -2.7 | -7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 1579.5 | -1.5 | -12.9 | -9.0 | -0.4 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+) (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 53.4 | 2.5 | 9.2 | 66.1 | 66.1 | G, N(1) | Nc | 403.5 | -1.9 | 4.3 | -2.1 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 394.5 | -2.1 | 4.4 | -2.1 | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ,NMYMZ | 394.7 | -1.8 | 4.9 | -2.4 | 1.1 |  |
|  |  | Pie | 53.8 | 2.7 | 7.6 | 64.2 | 64.2 | G, N(1) | Nc | 406.3 | 1.8 | -2.8 | -2.1 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 395.6 | 2.3 | -3.5 | -2.2 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ,NMYMZ | 395.4 | 1.9 | -4.1 | -2.6 | 1.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 65.7 | 0.9 | 6.6 | 73.7 | 73.7 | G, Q(6) | Nc,NMYMZ | 773.0 | 0.3 | 4.6 | -2.6 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MY | 665.2 | 1.2 | 2.6 | -1.5 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 757.4 | 0.3 | 5.3 | -3.0 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | 65.9 | 2.2 | 6.3 | 74.5 | 74.5 | G, Q(6) | Nc,NMYMZ | 775.8 | 1.6 | -4.4 | -2.6 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 760.5 | 2.9 | -4.1 | -2.5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 760.2 | 1.5 | -5.1 | -3.0 | 0.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 84.0 | 0.5 | 7.0 | 79.0 | 84.0 | G, Q(6) | Nc,NMYMZ | 1142.6 | -0.1 | 8.0 | -3.1 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MY | 1111.7 | -0.8 | 7.6 | -2.9 | 2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 1111.9 | -0.1 | 10.0 | -4.5 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | 84.3 | 6.1 | 3.9 | 78.7 | 84.3 | G, Q(6) | Nc | 1147.1 | -1.3 | -2.8 | -3.1 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MY | 934.3 | -8.9 | -1.6 | -2.0 | -2.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 1116.3 | -1.2 | -5.6 | -4.5 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | NMYMZ | 1116.8 | -8.8 | -2.6 | -2.9 | -2.7 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(-Xexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (6) PP+CM+0.7·Qa(C) (7) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (10) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.256. CB-16

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 28.1 | 46.5 | 46.5 | G, Q, V, N(2) | Q | 1083.8 | 6.8 | 1.4 | -16.2 | -36.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1184.3 | -5.8 | 2.5 | -24.6 | -11.1 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 10.1 | 32.3 | 32.3 | G, V(4) | Q | 427.1 | -9.1 | 0.4 | -2.2 | 11.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 823.9 | -10.3 | 0.8 | -3.6 | 9.9 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 10.3 | 25.8 | 25.8 | G, Q, V(6) | Q | 592.0 | -4.9 | 0.2 | -3.7 | 12.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 659.0 | -4.4 | 0.2 | -3.9 | 11.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 11.7 | 19.5 | 19.5 | G, Q, V(6) | Q | 448.1 | 7.6 | 0.1 | 0.6 | 13.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 498.5 | 7.2 | 0.2 | 0.9 | 12.4 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.7 | 19.5 | 19.5 | G, Q, V(6) | Q | 448.1 | 7.6 | 0.1 | 0.6 | 13.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 498.5 | 7.2 | 0.2 | 0.9 | 12.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.5·V(-Yexc.+) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.257. CB-16a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 31.1 | 1.4 | 9.5 | 40.3 | 40.3 | G, Q, N(1) | Nc | 637.5 | -2.4 | -6.4 | 4.0 | 1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 576.8 | -3.5 | -10.1 | 5.5 | 1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 576.8 | -2.6 | -12.0 | 6.5 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | NMYMZ | 609.2 | -2.7 | -11.6 | 6.3 | 1.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 31.3 | 1.7 | 8.2 | 39.1 | 39.1 | G, Q, N(1) | Nc | 641.2 | 2.6 | 7.2 | 4.0 | 1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 608.7 | 4.3 | 6.9 | 3.7 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 580.5 | 2.4 | 10.3 | 6.5 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 641.1 | 2.6 | 8.3 | 4.6 | 1.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 60.1 | 1.4 | 6.1 | 66.9 | 66.9 | G, Q, N(7) | Nc | 1226.3 | 0.2 | -5.3 | 2.9 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(8) | MY | 945.7 | 3.4 | -2.7 | 1.5 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 1109.4 | 0.2 | -7.7 | 4.2 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | NMYMZ | 1226.1 | 0.2 | -7.2 | 3.9 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 60.3 | 2.2 | 5.4 | 66.8 | 66.8 | G, Q, N(7) | Nc | 1230.1 | 1.5 | 4.5 | 2.9 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY | 1113.4 | 5.4 | 3.7 | 2.4 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 1113.2 | 1.6 | 6.8 | 4.2 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | NMYMZ | 1229.8 | 1.6 | 6.2 | 3.9 | 0.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 54.4 | 0.7 | 5.7 | 54.2 | 54.4 | G, Q, N(7) | Nc | 1820.9 | -0.7 | -11.6 | 6.1 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MY | 1667.3 | -2.5 | -10.8 | 5.7 | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MZ | 1667.4 | -0.5 | -17.9 | 10.3 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | NMYMZ | 1820.5 | -0.6 | -16.0 | 8.9 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 54.6 | 6.4 | 5.6 | 56.0 | 56.0 | G, Q, N(7) | Nc | 1826.9 | 0.0 | 9.6 | 6.1 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | MY | 1149.7 | 23.7 | 6.2 | 3.9 | 7.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | MZ | 1673.4 | -0.1 | 17.8 | 10.3 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(16) | NMYMZ | 1826.5 | 14.2 | 9.7 | 6.1 | 4.6 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (14) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (16) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 56.7 | 2.5 | 14.5 | 74.2 | 74.2 | G, Q, N(1) | Nc | 428.1 | -1.7 | -4.9 | 3.0 | 1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 403.3 | -2.1 | -7.1 | 3.9 | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 403.3 | -1.8 | -7.7 | 4.2 | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(4) | NMYMZ | 412.0 | -1.8 | -7.2 | 3.9 | 1.1 |  |
|  |  | Pie | 57.1 | 2.8 | 12.4 | 72.1 | 72.1 | G, Q, N(1) | Nc | 430.9 | 1.8 | 5.2 | 3.0 | 1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 422.2 | 2.4 | 5.1 | 2.9 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 406.1 | 1.7 | 6.6 | 4.2 | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | NMYMZ | 422.2 | 1.8 | 5.7 | 3.3 | 1.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 68.6 | 1.0 | 5.2 | 74.5 | 74.5 | G, Q(7) | Nc,NMYMZ | 807.6 | 0.2 | -3.3 | 1.8 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(8) | MY | 676.6 | 1.3 | -2.2 | 1.2 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 788.7 | 0.2 | -4.2 | 2.3 | 0.3 |  |
|  |  | Pie | 68.9 | 1.8 | 4.6 | 74.6 | 74.6 | G, Q(7) | Nc,NMYMZ | 810.4 | 1.0 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 791.6 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 791.5 | 1.1 | 3.7 | 2.3 | 0.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 87.1 | 0.7 | 6.9 | 81.8 | 87.1 | G, Q(7) | Nc,NMYMZ | 1185.2 | -0.5 | -7.7 | 4.0 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MY | 1151.0 | -1.1 | -7.5 | 3.9 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 1151.1 | -0.4 | -9.9 | 5.5 | 0.1 |  |
|  |  | Pie | 87.5 | 5.4 | 6.4 | 83.4 | 87.5 | G, Q(7) | Nc | 1189.7 | -0.1 | 6.4 | 4.0 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(8) | MY | 951.9 | -7.9 | 5.1 | 3.2 | -2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 1155.5 | -0.1 | 9.2 | 5.5 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | NMYMZ | 1155.7 | -7.8 | 6.1 | 3.9 | -2.3 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (3) PP+CM+0.5·V(+Xexc.-) (4) PP+CM+0.2·Nieve (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (7) PP+CM+0.7·Qa(C) (8) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (10) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.258. CB-17

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 20.8 | 44.3 | 44.3 | G, Q, V, N(2) | Q | 1031.2 | -6.1 | -8.9 | 29.2 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1121.2 | -7.0 | -8.9 | 29.2 | 1.6 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 20.8 | 44.1 | 44.1 | G, Q, V, N(2) | Q | 1032.4 | -5.8 | -1.2 | 29.2 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 1123.6 | -10.9 | -1.3 | 25.2 | 10.4 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 11.2 | 30.7 | 30.7 | G, Q, V, N(5) | Q | 718.8 | -5.5 | 1.9 | 9.6 | 12.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 781.2 | -5.0 | 2.1 | 10.8 | 10.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 11.6 | 21.7 | 21.7 | G, Q, V(6) | Q | 501.2 | 7.5 | 0.2 | 2.4 | 13.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 554.6 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 12.9 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.8 | 21.7 | 21.7 | G, Q, V(6) | Q | 501.2 | 7.5 | 0.2 | 2.4 | 13.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 554.6 | 7.2 | 0.3 | 2.9 | 12.9 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.259. CB-17a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 34.4 | 1.5 | 19.7 | 1.1 | 55.5 | 1.1 | 55.5 | G, Q, V, N(1) | Nc | 704.8 | -2.2 | 21.6 | -12.4 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 658.2 | -3.6 | 22.7 | -12.1 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 694.9 | -2.7 | 24.7 | -13.1 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | VY,MtVY | 658.2 | -2.6 | 24.5 | -13.1 | 1.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 34.6 | 2.0 | 17.5 | 1.1 | 53.9 | 1.1 | 53.9 | G, Q, V, N(1) | Nc | 708.6 | 4.0 | -20.7 | -12.4 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 672.2 | 5.0 | -20.4 | -12.1 | 1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 675.9 | 3.0 | -22.1 | -12.6 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | VY,MtVY | 662.0 | 2.7 | -20.3 | -13.1 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | NMYMZ | 708.3 | 3.0 | -21.7 | -13.0 | 1.7 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 66.4 | 1.6 | 20.8 | 1.2 | 91.7 | 1.2 | 91.7 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1363.7 | 0.1 | 22.6 | -12.9 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(9) | MY | 1083.7 | 3.9 | 15.4 | -8.9 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ,VY,MtVY | 1326.4 | 0.1 | 26.1 | -14.8 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 1362.7 | 0.2 | 26.0 | -14.8 | 0.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 66.6 | 1.9 | 19.2 | 1.2 | 90.2 | 1.2 | 90.2 | G, Q, V, N(8) | Nc | 1367.4 | 1.0 | -21.0 | -12.9 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY | 1247.1 | 4.7 | -20.5 | -12.5 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ,VY,MtVY | 1330.1 | 0.6 | -24.1 | -14.8 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 1366.5 | 0.5 | -24.1 | -14.8 | 0.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 60.7 | 0.8 | 15.6 | 1.6 | 70.4 | 1.6 | 70.4 | G, Q, V, N(12) | Nc | 2038.1 | -1.1 | 41.4 | -17.3 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MY | 1875.8 | -2.8 | 40.8 | -17.9 | 8.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(14) | MZ,VY,MtVY | 1999.6 | -1.5 | 49.3 | -22.7 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | NMYMZ | 2035.9 | -1.5 | 49.3 | -22.6 | 1.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 60.9 | 7.2 | 9.4 | 1.6 | 66.5 | 1.6 | 66.5 | G, Q, V, N(12) | Nc | 2044.1 | 1.4 | -18.1 | -17.3 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MY | 1881.7 | 26.7 | -20.9 | -17.9 | 8.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(16) | MZ | 1844.5 | 2.6 | -29.7 | -22.4 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(14) | VY,MtVY | 2005.5 | 2.5 | -28.6 | -22.7 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(17) | NMYMZ | 2042.4 | 16.8 | -23.3 | -20.0 | 5.5 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+) (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (16) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-) (17) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 40.3 | 1.6 | 20.9 | 1.1 | 64.9 | 1.1 | 64.9 | G, Q, N(1) | Nc | 476.1 | -1.8 | 15.3 | -8.8 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 460.7 | -2.1 | 16.2 | -8.7 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ,VY,MtVY | 460.7 | -1.8 | 16.8 | -9.1 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(4) | NMYMZ | 470.6 | -1.8 | 16.5 | -8.8 | 1.1 |  |
|  |  | Pie | 40.5 | 2.0 | 18.7 | 1.1 | 63.1 | 1.1 | 63.1 | G, Q, N(1) | Nc,NMYMZ | 478.9 | 2.0 | -14.6 | -8.8 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 469.2 | 2.7 | -14.5 | -8.7 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 469.0 | 2.0 | -15.0 | -9.0 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | VY,MtVY | 463.5 | 1.9 | -14.1 | -9.1 | 1.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 57.6 | 0.8 | 15.3 | 0.9 | 76.6 | 0.9 | 76.6 | G, Q(7) | Nc,NMYMZ | 906.3 | 0.1 | 15.6 | -8.9 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(8) | MY | 775.7 | 1.4 | 11.4 | -6.6 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ,VY,MtVY | 887.2 | 0.2 | 15.9 | -9.1 | 0.1 |  |
|  |  | Pie | 57.8 | 1.1 | 14.3 | 0.9 | 75.7 | 0.9 | 75.7 | G, Q(7) | Nc,NMYMZ | 909.0 | 0.5 | -14.5 | -8.9 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 890.5 | 1.8 | -14.1 | -8.6 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ,VY,MtVY | 890.0 | 0.4 | -14.8 | -9.1 | 0.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 49.9 | 0.5 | 11.4 | 1.2 | 55.1 | 1.2 | 55.1 | G, Q(7) | Nc,NMYMZ | 1335.9 | -0.9 | 29.5 | -13.0 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MY | 1299.9 | -1.4 | 28.5 | -12.5 | 3.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ,VY,MtVY | 1299.6 | -1.0 | 30.7 | -14.0 | 0.7 |  |
|  |  | Pie | 50.0 | 3.3 | 6.5 | 1.2 | 51.5 | 1.2 | 51.5 | G, Q(7) | Nc | 1340.3 | 1.1 | -15.2 | -13.0 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MY,NMYMZ | 1304.3 | 9.5 | -14.6 | -12.5 | 3.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 1304.0 | 1.4 | -17.5 | -14.0 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | VY,MtVY | 1304.0 | 1.6 | -17.5 | -14.0 | 0.7 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (3) PP+CM+0.5·V(-Xexc.-) (4) PP+CM+0.2·Nieve (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (7) PP+CM+0.7·Qa(C) (8) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (10) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.260. CB-18

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 27.1 | 28.0 | 28.0 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 561.4 | 1.5 | 5.8 | -36.8 | -2.7 | Cumple |
|  |  | -0.923 m | Cumple | Cumple | 27.9 | 23.0 | 27.9 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 462.5 | 0.0 | 4.5 | -34.5 | 0.2 | Cumple |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 27.9 | 22.8 | 27.9 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 463.6 | 0.1 | -4.5 | -34.5 | 0.2 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.8 | 17.7 | 17.7 | G, Q, V, N(2) | Q | 359.1 | 1.0 | -1.6 | -15.2 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 359.8 | 1.6 | -1.6 | -14.9 | 0.9 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.9 | 17.7 | 17.7 | G, Q, V, N(2) | Q | 359.1 | 1.0 | -1.6 | -15.2 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 359.8 | 1.6 | -1.6 | -14.9 | 0.9 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.261. CB-18a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 12.8 | 0.4 | 16.8 | 0.3 | 28.5 | 0.3 | 28.5 | G, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 261.9 | -0.9 | -21.0 | 10.1 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 255.7 | -1.1 | -19.9 | 9.7 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(3) | MZ | 253.9 | -0.6 | -21.2 | 10.2 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 226.3 | -0.1 | -19.7 | 10.2 | 1.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 12.9 | 2.0 | 12.3 | 0.3 | 24.5 | 0.3 | 24.5 | G, V, N(1) | Nc | 265.6 | -0.5 | 13.3 | 10.1 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,VZ,MtVZ | 230.1 | 4.8 | 14.8 | 10.2 | 1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 242.7 | 1.6 | 15.5 | 10.3 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 247.3 | 3.5 | 15.2 | 10.6 | 1.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 25.9 | 1.6 | 7.4 | 0.1 | 33.5 | 0.1 | 33.5 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 532.3 | -1.5 | -8.8 | 6.0 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY | 418.0 | 4.0 | -6.9 | 4.9 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 487.4 | 0.5 | -9.4 | 6.2 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | VZ,MtVZ | 528.5 | -2.8 | -7.0 | 5.0 | -0.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 26.1 | 1.8 | 9.3 | 0.1 | 36.3 | 0.1 | 36.3 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 536.0 | -2.7 | 11.5 | 6.0 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 470.3 | -4.5 | 6.2 | 2.6 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 523.9 | -2.7 | 11.7 | 6.2 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | VZ,MtVZ | 532.2 | -4.5 | 10.0 | 5.0 | -0.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 40.1 | 0.7 | 9.5 | 1.2 | 50.7 | 1.2 | 50.7 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 817.5 | -1.3 | -11.7 | 5.6 | 3.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MY,VZ,MtVZ | 810.8 | -1.7 | -10.7 | 5.1 | 6.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MZ | 683.5 | -0.2 | -11.9 | 5.7 | -2.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 40.3 | 7.7 | 6.8 | 1.2 | 53.4 | 1.2 | 53.4 | G, Q, V, N(7) | Nc | 821.2 | 11.9 | 7.7 | 5.6 | 3.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 814.6 | 18.9 | 7.0 | 5.1 | 6.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MZ | 753.4 | 0.8 | 8.5 | 5.9 | 0.4 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 23.0 | 0.7 | 26.8 | 0.3 | 1.4 | 51.2 | 0.3 | 1.4 | 51.2 | G, V(1) | Nc,MY | 174.7 | -0.6 | -14.0 | 6.9 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(2) | MZ,NMYMZ | 173.1 | -0.4 | -14.3 | 7.0 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 164.5 | -0.2 | -13.9 | 7.1 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(4) | VY,MtVY | 172.1 | -0.4 | -14.1 | 7.2 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | 23.4 | 2.5 | 19.4 | 0.3 | 1.4 | 44.4 | 0.3 | 1.4 | 44.4 | G, V(1) | Nc | 177.5 | -0.1 | 9.2 | 6.9 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY,VZ,MtVZ | 167.3 | 2.2 | 10.3 | 7.1 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MZ | 171.5 | 1.1 | 10.4 | 7.1 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(4) | VY,NMYMZ,MtVY | 174.9 | 1.1 | 10.3 | 7.2 | 0.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 46.0 | 1.8 | 9.5 | 0.1 | 0.7 | 57.7 | 0.1 | 0.7 | 57.7 | G, Q, V(6) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 348.9 | -0.8 | -4.7 | 3.4 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY | 312.0 | 1.5 | -4.7 | 3.4 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MZ,VY,MtVY | 335.8 | 0.4 | -5.1 | 3.6 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | 46.4 | 1.8 | 13.3 | 0.1 | 0.7 | 63.9 | 0.1 | 0.7 | 63.9 | G, Q, V(6) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 351.6 | -1.6 | 6.8 | 3.4 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(1) | MY | 316.2 | -1.6 | 4.7 | 2.1 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MZ,VY,MtVY | 338.6 | -0.1 | 7.1 | 3.6 | -0.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 69.9 | 1.0 | 14.5 | 1.1 | 0.7 | 91.1 | 1.1 | 0.7 | 91.1 | G, Q, V(6) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 524.3 | -0.8 | -7.5 | 3.6 | 2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MZ | 497.9 | -0.5 | -7.7 | 3.7 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VY,MtVY | 486.6 | -0.4 | -7.5 | 3.7 | 0.3 |  |
|  |  | Pie | 70.3 | 7.9 | 10.0 | 1.1 | 0.7 | 90.8 | 1.1 | 0.7 | 90.8 | G, Q, V(6) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 527.1 | 6.7 | 4.9 | 3.6 | 2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ,VY,MtVY | 489.4 | 0.6 | 5.4 | 3.7 | 0.3 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (2) PP+CM+0.2·Nieve (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (5) PP+CM+0.7·Qa(C) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.262. CB-19

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-0.15 - 1.21 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 59.9 | 36.8 | 59.9 | G, V(2) | Q | 272.7 | -25.2 | -0.7 | 1.8 | 59.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 656.6 | 25.8 | -1.3 | 4.1 | -69.8 |  |
|  |  | 0.71 m | Cumple | Cumple | 59.9 | 36.8 | 59.9 | G, V(2) | Q | 272.7 | -25.2 | -0.7 | 1.8 | 59.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 656.6 | 25.8 | -1.3 | 4.1 | -69.8 |  |
|  |  | 0.45 m | Cumple | Cumple | 59.9 | 36.8 | 59.9 | G, V(2) | Q | 272.7 | -25.2 | -0.7 | 1.8 | 59.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 656.6 | 25.8 | -1.3 | 4.1 | -69.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 59.6 | 59.4 | 59.6 | G, V(2) | Q | 276.7 | 55.5 | 1.7 | 1.8 | 59.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 662.1 | -69.1 | 4.2 | 4.1 | -69.8 |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 77.0 | 28.3 | 77.0 | G, Q, V(4) | Q | 425.3 | -17.2 | -2.6 | 20.5 | 89.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 517.3 | -18.3 | -3.1 | 25.6 | 95.4 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 44.7 | 19.2 | 44.7 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 389.7 | -5.8 | -2.3 | 22.8 | 45.7 | Cumple |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 23.2 | 12.9 | 23.2 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 262.7 | 0.4 | 0.5 | 13.8 | 18.0 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.1 | 8.3 | 9.1 | G, Q, V, N(3) | Q | 167.3 | 1.1 | 0.9 | 5.3 | 5.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 167.7 | 1.0 | 0.8 | 5.0 | 5.3 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.5 | 8.3 | 8.3 | G, Q, V, N(3) | Q | 167.3 | 1.1 | 0.9 | 5.3 | 5.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 167.7 | 1.0 | 0.8 | 5.0 | 5.3 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.263. CB-19a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nt (%) | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (13.4 - 15.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 0.4 | 12.8 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | 15.6 | 0.2 | 15.6 | G, V(2) | Nt | 3.2 | -0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | Nc,MZ,NMYMZ | 109.0 | 0.8 | -1.3 | 0.8 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | MY,VZ,MtVZ | 107.9 | 0.8 | -1.3 | 0.8 | -0.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 0.2 | 11.5 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 12.1 | 0.2 | 12.1 | G, V(2) | Nt | 3.5 | 0.0 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | Nc,NMYMZ | 109.4 | 0.1 | -0.6 | 0.8 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 71.2 | 0.1 | -0.6 | 0.5 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 73.9 | 0.1 | -0.6 | 0.6 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | VZ,MtVZ | 108.3 | 0.1 | -0.6 | 0.8 | -0.7 |  |
| Forjado Casetón (12.4 - 13.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 1.1 | 12.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 12.9 | 0.1 | 12.9 | G, V(2) | Nt | -5.1 | 0.0 | -0.4 | 0.4 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 111.4 | 0.1 | -0.8 | 0.7 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 70.5 | 0.1 | -0.8 | 0.7 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 71.5 | 0.1 | -0.8 | 0.7 | 0.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 0.5 | 11.0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 11.5 | 0.1 | 11.5 | G, V(2) | Nt | -4.8 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 111.8 | 0.4 | -0.1 | 0.7 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(7) | MZ | 69.0 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.1 |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 12.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 1.0 | 11.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 12.9 | 0.5 | 12.9 | G, V(2) | Nt | -6.1 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,NMYMZ | 121.6 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ | 69.6 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VZ,MtVZ | 67.7 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | -1.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 1.6 | 13.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 14.5 | 0.5 | 14.5 | G, V(2) | Nt | -6.0 | -0.5 | 0.5 | 0.6 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | Nc,NMYMZ | 121.8 | -0.2 | 1.0 | 1.3 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY | 25.8 | -0.7 | 0.9 | 1.1 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ | 69.8 | -0.6 | 1.2 | 1.4 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VZ,MtVZ | 67.9 | -0.6 | 1.2 | 1.4 | -1.5 |  |
| Forjado Cubierta (10.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 11.3 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 16.8 | 2.6 | 16.8 | G, Q, V, N(3) | Nc,NMYMZ | 301.8 | 7.8 | 3.3 | -2.7 | -10.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY | 299.9 | 7.8 | 3.1 | -2.6 | -10.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ | 205.3 | 6.9 | 3.7 | -3.6 | -11.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | VZ,MtVZ | 162.6 | 6.8 | 3.3 | -2.8 | -12.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 11.3 | 1.0 | 1.7 | 2.6 | 13.8 | 2.6 | 13.8 | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,NMYMZ | 302.4 | 2.6 | 1.9 | -2.7 | -10.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MZ | 259.8 | 1.9 | 2.1 | -3.0 | -11.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | VZ,MtVZ | 163.2 | 0.6 | 2.0 | -2.8 | -12.7 |  |
| Forjado Cubierta (9.9 - 10.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 10.3 | 1.0 | 1.9 | 0.1 | 13.0 | 0.1 | 13.0 | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,NMYMZ | 276.0 | 2.6 | 2.2 | -0.7 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MZ | 232.7 | 1.9 | 2.4 | -0.8 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | VZ,MtVZ | 95.8 | 0.1 | 2.3 | -0.8 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 10.4 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 12.4 | 0.1 | 12.4 | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,NMYMZ | 277.1 | 2.3 | 1.5 | -0.7 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MZ | 233.8 | 1.7 | 1.6 | -0.8 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | VZ,MtVZ | 96.9 | -0.3 | 1.5 | -0.8 | -0.3 |  |
| Forjado Cubierta (8.9 - 9.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | < 0.1 | 10.3 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 12.4 | 0.1 | 12.4 | G, V(2) | Nt | -1.1 | -0.7 | 0.8 | -0.3 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,NMYMZ | 274.8 | 2.3 | 1.6 | -0.5 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MZ | 226.8 | 1.7 | 1.7 | -0.5 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | VZ,MtVZ | 78.0 | -0.3 | 1.5 | -0.6 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | < 0.1 | 10.3 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 12.0 | 0.1 | 12.0 | G, V(2) | Nt | -0.5 | -1.1 | 0.5 | -0.3 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,NMYMZ | 275.9 | 2.3 | 1.1 | -0.5 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | MZ | 258.4 | 2.1 | 1.1 | -0.5 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | VZ,MtVZ | 79.1 | -0.7 | 0.9 | -0.6 | -0.4 |  |
| Forjado Cubierta (8.4 - 8.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 0.4 | 10.3 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 12.2 | 0.3 | 12.2 | G, V(2) | Nt | -9.6 | -1.1 | 0.5 | -0.5 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,NMYMZ | 276.9 | 2.3 | 1.2 | -0.8 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MZ | 225.3 | 1.6 | 1.3 | -0.9 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | VZ,MtVZ | 67.1 | -0.7 | 1.1 | -0.9 | -1.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 0.3 | 10.4 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 11.9 | 0.3 | 11.9 | G, V(2) | Nt | -9.3 | -1.6 | 0.3 | -0.5 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,NMYMZ | 277.4 | 2.2 | 0.8 | -0.8 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(16) | MZ | 164.5 | 0.4 | 1.0 | -0.4 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | VZ,MtVZ | 67.7 | -1.4 | 0.6 | -0.9 | -1.3 |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 8.4 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 0.6 | 10.5 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 12.2 | 1.2 | 12.2 | G, V(2) | Nt | -14.8 | -1.6 | 0.4 | -0.6 | -4.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,NMYMZ | 280.7 | 2.2 | 1.1 | -0.9 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(17) | MZ | 175.9 | 0.5 | 1.5 | -0.7 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | VZ,MtVZ | 61.1 | -1.4 | 0.8 | -1.1 | -5.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 0.5 | 10.5 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 11.8 | 1.2 | 11.8 | G, V(2) | Nt | -14.4 | -3.8 | 0.1 | -0.6 | -4.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | Nc,NMYMZ | 281.3 | 2.2 | 0.6 | -0.9 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | MY,VZ,MtVZ | 61.7 | -4.2 | 0.3 | -1.1 | -5.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(18) | MZ | 167.5 | -0.9 | 1.2 | -0.7 | -2.7 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 0.4 | 15.1 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 17.8 | 1.5 | 17.8 | G, V(2) | Nt | -11.5 | -0.3 | 0.0 | -0.4 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,NMYMZ | 404.0 | 6.1 | 0.5 | -1.4 | -7.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(16) | MZ | 243.6 | 3.4 | 1.0 | -1.9 | -4.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | VZ,MtVZ | 402.3 | 6.1 | 0.5 | -1.3 | -7.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 0.4 | 15.1 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 16.3 | 1.5 | 16.3 | G, V(2) | Nt | -11.2 | -0.8 | -0.2 | -0.4 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,NMYMZ | 404.6 | 2.6 | -0.2 | -1.4 | -7.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(19) | MZ | 247.7 | 1.1 | -0.6 | -1.3 | -5.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | VZ,MtVZ | 402.9 | 2.6 | -0.2 | -1.3 | -7.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (5.9 - 6.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 13.1 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 14.2 | 0.1 | 14.2 | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,NMYMZ | 349.3 | 2.6 | -0.2 | -1.2 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(19) | MZ | 223.2 | 1.1 | -0.5 | -1.2 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(20) | VZ,MtVZ | 100.2 | -0.4 | -0.3 | -1.0 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 13.1 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 15.0 | 0.1 | 15.0 | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,NMYMZ | 350.4 | 2.3 | -1.3 | -1.2 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(19) | MZ | 224.4 | 1.1 | -1.8 | -1.2 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(20) | VZ,MtVZ | 101.3 | 0.0 | -1.3 | -1.0 | 0.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (5.55 - 5.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 13.0 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 14.7 | 1.5 | 14.7 | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,NMYMZ | 347.5 | 2.3 | -1.1 | -5.9 | 6.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(19) | MZ | 234.8 | 1.1 | -1.6 | -5.3 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | VZ,MtVZ | 140.3 | 0.1 | -1.1 | -5.7 | -7.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 13.0 | 1.8 | 2.8 | 1.5 | 17.3 | 1.5 | 17.3 | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,NMYMZ | 347.9 | 4.7 | -3.1 | -5.9 | 6.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 241.2 | 1.1 | -3.5 | -6.0 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | VZ,MtVZ | 140.6 | -2.4 | -3.1 | -5.7 | -7.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.9 - 5.55 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 13.2 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 16.1 | 1.0 | 16.1 | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,NMYMZ | 353.1 | 3.5 | -2.0 | 2.6 | -5.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(7) | MZ | 228.8 | 0.9 | -2.5 | 2.4 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | VZ,MtVZ | 351.2 | 3.5 | -1.9 | 2.3 | -5.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 13.2 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 14.5 | 1.0 | 14.5 | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,NMYMZ | 353.5 | 1.5 | -0.9 | 2.6 | -5.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(19) | MZ | 240.8 | 0.9 | -1.7 | 2.0 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | VZ,MtVZ | 351.6 | 1.5 | -0.9 | 2.3 | -5.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.4 - 4.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 12.0 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 13.5 | 0.3 | 13.5 | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,NMYMZ | 322.3 | 1.5 | -1.1 | 0.7 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(19) | MZ | 231.4 | 0.9 | -1.7 | 0.5 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | VZ,MtVZ | 161.2 | 0.7 | -1.0 | 1.0 | -1.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 12.1 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 13.1 | 0.3 | 13.1 | G, Q, V, N(3) | Nc,NMYMZ | 322.8 | 1.1 | -0.7 | 0.7 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | MY | 313.0 | 1.2 | -0.5 | 0.9 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(21) | MZ | 230.1 | 0.3 | -1.5 | 0.4 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | VZ,MtVZ | 161.7 | -0.1 | -0.5 | 1.0 | -1.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 4.4 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 11.6 | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 12.7 | 1.2 | 12.7 | G, Q, V, N(3) | Nc,NMYMZ | 311.3 | 1.1 | -0.8 | 0.5 | -5.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | MY | 302.4 | 1.2 | -0.6 | 0.8 | -5.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(21) | MZ | 232.5 | 0.3 | -1.7 | 0.2 | -5.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(22) | VZ,MtVZ | 287.4 | 0.8 | -0.9 | 0.4 | -5.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 11.7 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 12.8 | 1.2 | 12.8 | G, Q, V, N(3) | Nc | 311.8 | -1.7 | -0.6 | 0.5 | -5.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(23) | MY | 215.4 | -2.6 | -0.5 | 0.8 | -5.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(24) | MZ | 136.6 | -1.8 | -1.7 | -0.3 | -3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(22) | VZ,MtVZ | 288.0 | -2.1 | -0.7 | 0.4 | -5.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | NMYMZ | 309.8 | -1.8 | -0.7 | 0.4 | -5.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (2.9 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 20.0 | 3.2 | 0.7 | 2.4 | 23.3 | 2.4 | 23.3 | G, Q, V, N(3) | Nc,NMYMZ | 535.9 | 8.5 | -0.1 | 1.5 | -10.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(25) | MY | 508.7 | 8.6 | -0.1 | 1.6 | -11.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(16) | MZ | 419.1 | 7.2 | 0.9 | -2.9 | -9.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(26) | VZ,MtVZ | 458.1 | 8.5 | 0.3 | -0.6 | -11.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 20.1 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 21.8 | 2.4 | 21.8 | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,NMYMZ | 536.4 | 3.2 | 0.7 | 1.5 | -10.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(19) | MZ | 420.0 | 2.4 | 1.5 | 3.7 | -10.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(26) | VZ,MtVZ | 458.6 | 2.8 | 0.0 | -0.6 | -11.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.9 - 2.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 18.5 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 20.2 | 1.7 | 20.2 | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 493.8 | 3.2 | 0.7 | 0.9 | -8.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(19) | MZ | 399.8 | 2.4 | 1.5 | 2.4 | -2.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 18.5 | 2.2 | 3.2 | 1.7 | 21.6 | 1.7 | 21.6 | G, Q, V, N(3) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 494.9 | -5.0 | 1.6 | 0.9 | -8.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | MY | 333.1 | 5.7 | 1.0 | 0.4 | 3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(21) | MZ | 398.8 | 0.4 | 4.0 | 2.5 | -2.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.4 - 1.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 21.4 | 8.2 | 4.8 | 11.9 | 32.5 | 11.9 | 32.5 | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 573.7 | -21.7 | 3.7 | 1.8 | -57.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(19) | MZ | 466.2 | -3.9 | 6.1 | -2.2 | -14.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 21.5 | 12.7 | 4.5 | 11.9 | 37.4 | 11.9 | 37.4 | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 574.0 | -33.8 | 4.1 | 1.8 | -57.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(19) | MZ | 466.4 | -7.1 | 5.6 | -2.2 | -14.9 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 1.4 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 15.2 | 12.7 | 3.1 | 9.5 | 28.9 | 9.6 | 28.9 | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 388.4 | -33.8 | 2.1 | -2.2 | 46.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(19) | MZ | 315.2 | -7.1 | 3.9 | -3.9 | 9.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 15.3 | 14.3 | 1.6 | 9.5 | 29.9 | 9.6 | 29.9 | G, Q, V, N(3) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 390.1 | 37.9 | -1.4 | -2.2 | 46.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(19) | MZ | 316.9 | 6.9 | -2.1 | -3.9 | 9.0 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (16) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (17) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (18) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (19) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (20) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (21) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-) (22) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (23) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+) (24) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-) (25) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (26) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (13.4 - 15.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | 29.9 | 2.8 | 3.2 | 0.4 | 34.7 | 0.4 | 34.7 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 64.5 | 0.4 | -0.9 | 0.5 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 63.9 | 0.4 | -0.9 | 0.5 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | 26.8 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 28.3 | 0.4 | 28.3 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 64.9 | 0.1 | -0.4 | 0.5 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY | 52.1 | 0.1 | -0.4 | 0.4 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 52.3 | 0.1 | -0.4 | 0.4 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | VZ,MtVZ | 64.2 | 0.1 | -0.4 | 0.5 | -0.3 |  |
| Forjado Casetón (12.4 - 13.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | 27.4 | 0.5 | 2.0 | 0.2 | 29.3 | 0.2 | 29.3 | G, Q, V(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 64.0 | 0.1 | -0.5 | 0.5 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY | 50.4 | 0.1 | -0.5 | 0.5 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 50.4 | 0.1 | -0.5 | 0.5 | 0.1 |  |
|  |  | Pie | 24.7 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 25.6 | 0.2 | 25.6 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 64.3 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MZ | 49.5 | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 12.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | 26.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 28.4 | 1.2 | 28.4 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 69.7 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 52.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VZ,MtVZ | 52.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | -1.0 |  |
|  |  | Pie | 29.3 | 2.7 | 2.8 | 1.2 | 33.6 | 1.2 | 33.6 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 69.9 | -0.2 | 0.7 | 0.9 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 38.4 | -0.4 | 0.7 | 0.8 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 52.6 | -0.4 | 0.8 | 0.9 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VZ,MtVZ | 52.4 | -0.4 | 0.8 | 0.9 | -1.0 |  |
| Forjado Cubierta (10.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 16.2 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 25.3 | 4.3 | 25.3 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 184.0 | 5.3 | 2.3 | -2.0 | -8.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 151.8 | 5.0 | 2.5 | -2.3 | -8.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 124.1 | 4.8 | 2.4 | -2.0 | -8.8 |  |
|  |  | Pie | 16.2 | 1.2 | 2.7 | 4.3 | 20.0 | 4.3 | 20.0 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 184.4 | 1.4 | 1.4 | -2.0 | -8.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(9) | MZ | 155.6 | 1.0 | 1.4 | -2.0 | -8.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 124.5 | 0.5 | 1.4 | -2.0 | -8.8 |  |
| Forjado Cubierta (9.9 - 10.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 14.8 | 1.2 | 3.0 | 0.1 | 18.7 | 0.1 | 18.7 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 165.1 | 1.4 | 1.6 | -0.5 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(9) | MZ | 135.9 | 1.0 | 1.6 | -0.5 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 105.0 | 0.5 | 1.6 | -0.5 | -0.2 |  |
|  |  | Pie | 14.9 | 1.1 | 2.0 | 0.1 | 17.6 | 0.1 | 17.6 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 165.9 | 1.2 | 1.1 | -0.5 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 160.6 | 1.1 | 1.1 | -0.5 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 105.8 | 0.3 | 1.1 | -0.5 | -0.2 |  |
| Forjado Cubierta (8.9 - 9.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 14.4 | 1.1 | 2.1 | 0.1 | 17.3 | 0.1 | 17.3 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 160.9 | 1.2 | 1.1 | -0.4 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 155.0 | 1.1 | 1.1 | -0.4 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 95.3 | 0.3 | 1.1 | -0.4 | -0.2 |  |
|  |  | Pie | 14.5 | 1.0 | 1.4 | 0.1 | 16.5 | 0.1 | 16.5 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 161.7 | 1.1 | 0.7 | -0.4 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 155.8 | 1.0 | 0.7 | -0.4 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 96.1 | 0.1 | 0.7 | -0.4 | -0.2 |  |
| Forjado Cubierta (8.4 - 8.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 14.1 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 16.6 | 0.4 | 16.6 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 159.8 | 1.1 | 0.8 | -0.6 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 153.5 | 1.0 | 0.8 | -0.6 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 89.9 | 0.1 | 0.8 | -0.6 | -0.7 |  |
|  |  | Pie | 14.1 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 15.9 | 0.4 | 15.9 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 160.2 | 0.9 | 0.5 | -0.6 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MZ | 120.3 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 90.3 | -0.3 | 0.5 | -0.6 | -0.7 |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 8.4 m) | HE 240 B | Cabeza | 14.1 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 16.3 | 1.5 | 16.3 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 160.6 | 0.9 | 0.7 | -0.7 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 125.7 | 0.3 | 0.9 | -0.6 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 87.4 | -0.3 | 0.6 | -0.7 | -3.1 |  |
|  |  | Pie | 14.2 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 15.1 | 1.5 | 15.1 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 161.0 | 0.3 | 0.4 | -0.7 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY,VZ,MtVZ | 87.8 | -1.8 | 0.3 | -0.7 | -3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(12) | MZ | 121.0 | -0.7 | 0.6 | -0.6 | -2.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 20.6 | 3.1 | 0.9 | 2.2 | 24.2 | 2.2 | 24.2 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 234.1 | 3.5 | 0.3 | -0.9 | -4.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MZ | 177.2 | 2.5 | 0.5 | -1.1 | -3.5 |  |
|  |  | Pie | 20.6 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 22.1 | 2.2 | 22.1 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 234.5 | 1.3 | -0.2 | -0.9 | -4.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 182.2 | 0.8 | -0.3 | -0.9 | -3.9 |  |
| Forjado Suelo P2 (5.9 - 6.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 18.6 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 19.8 | 0.1 | 19.8 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 207.3 | 1.3 | -0.2 | -0.8 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 165.3 | 0.8 | -0.3 | -0.8 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | VZ,MtVZ | 121.6 | 0.3 | -0.2 | -0.7 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | 18.7 | 1.1 | 2.0 | 0.1 | 21.2 | 0.1 | 21.2 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 208.1 | 1.2 | -1.0 | -0.8 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 166.1 | 0.8 | -1.1 | -0.8 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | VZ,MtVZ | 122.4 | 0.4 | -0.9 | -0.7 | 0.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (5.55 - 5.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 18.7 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 21.2 | 1.2 | 21.2 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 212.5 | 1.2 | -0.8 | -4.1 | 2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 175.0 | 0.8 | -0.9 | -4.0 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 144.1 | 0.5 | -0.8 | -4.2 | -2.4 |  |
|  |  | Pie | 18.7 | 1.8 | 4.4 | 1.2 | 24.7 | 1.2 | 24.7 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 212.8 | 2.0 | -2.2 | -4.1 | 2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 175.3 | 0.8 | -2.3 | -4.0 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 144.4 | -0.3 | -2.2 | -4.2 | -2.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.9 - 5.55 m) | HE 240 B | Cabeza | 19.0 | 1.4 | 2.9 | 0.8 | 23.1 | 0.8 | 23.1 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 216.4 | 1.6 | -1.4 | 1.9 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MZ | 172.3 | 0.7 | -1.6 | 1.9 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | 19.1 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 21.0 | 0.8 | 21.0 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 216.8 | 0.9 | -0.6 | 1.9 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 179.2 | 0.7 | -0.9 | 1.7 | -0.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.4 - 4.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 17.9 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 20.1 | 0.5 | 20.1 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 203.3 | 0.9 | -0.8 | 0.6 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 173.0 | 0.7 | -1.0 | 0.5 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 150.2 | 0.6 | -0.7 | 0.7 | -1.0 |  |
|  |  | Pie | 17.9 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 19.3 | 0.5 | 19.3 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 203.7 | 0.6 | -0.5 | 0.6 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 198.1 | 0.6 | -0.3 | 0.7 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 173.4 | 0.3 | -0.7 | 0.5 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 150.6 | 0.2 | -0.4 | 0.7 | -1.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 4.4 m) | HE 240 B | Cabeza | 17.7 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 19.2 | 1.9 | 19.2 | G, Q, V(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 201.5 | 0.6 | -0.5 | 0.5 | -3.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 196.4 | 0.6 | -0.4 | 0.7 | -3.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 175.9 | 0.3 | -0.8 | 0.4 | -3.9 |  |
|  |  | Pie | 17.8 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 19.5 | 1.9 | 19.5 | G, Q, V(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 201.9 | -1.4 | -0.3 | 0.5 | -3.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(14) | MY | 161.5 | -1.7 | -0.2 | 0.7 | -3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 176.3 | -1.6 | -0.6 | 0.4 | -3.9 |  |
| Forjado Suelo P1 (2.9 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 30.7 | 5.2 | 0.7 | 3.8 | 35.9 | 3.8 | 35.9 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 349.1 | 5.9 | 0.0 | 0.9 | -7.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MZ | 302.9 | 5.2 | 0.4 | -0.8 | -6.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(15) | VZ,MtVZ | 318.5 | 5.8 | 0.0 | 0.7 | -7.9 |  |
|  |  | Pie | 30.7 | 1.9 | 1.3 | 3.8 | 33.4 | 3.8 | 33.4 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 349.5 | 2.1 | 0.4 | 0.9 | -7.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 310.7 | 1.8 | 0.7 | 1.6 | -7.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(15) | VZ,MtVZ | 318.9 | 1.9 | 0.4 | 0.7 | -7.9 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.9 - 2.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 29.4 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 31.5 | 1.8 | 31.5 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 326.9 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | -3.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 295.6 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | -1.6 |  |
|  |  | Pie | 29.4 | 1.8 | 3.3 | 1.8 | 32.0 | 1.8 | 32.0 | G, Q, V(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 327.7 | -1.6 | 1.0 | 0.5 | -3.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 273.8 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 296.4 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | -1.6 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.4 - 1.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 33.5 | 8.0 | 6.1 | 12.5 | 46.0 | 12.6 | 46.0 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 380.5 | -9.0 | 2.4 | 1.4 | -25.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 344.6 | -3.1 | 3.2 | 0.0 | -11.6 |  |
|  |  | Pie | 33.5 | 12.8 | 6.1 | 12.5 | 51.4 | 12.6 | 51.4 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 380.6 | -14.5 | 2.7 | 1.4 | -25.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 344.8 | -5.6 | 3.3 | 0.0 | -11.6 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 1.4 m) | HE 240 B | Cabeza | 24.8 | 12.8 | 3.8 | 9.4 | 39.4 | 9.4 | 39.4 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 258.2 | -14.5 | 1.4 | -1.5 | 19.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 233.8 | -5.6 | 2.0 | -2.1 | 6.9 |  |
|  |  | Pie | 24.9 | 13.7 | 2.2 | 9.4 | 39.6 | 9.4 | 39.6 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 259.4 | 15.5 | -0.9 | -1.5 | 19.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 235.0 | 5.2 | -1.2 | -2.1 | 6.9 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (5) PP+CM+0.5·V(+Xexc.-) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (10) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (11) PP+CM+0.5·V(-Xexc.-) (12) PP+CM+0.5·V(-Xexc.+) (13) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (14) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (15) PP+CM+0.7·Qa(C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.264. CB-20

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-0.15 - 1.21 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 48.4 | 54.1 | 54.1 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 1022.1 | -31.9 | -2.4 | 2.6 | 68.9 | Cumple |
|  |  | 0.71 m | Cumple | Cumple | 48.4 | 66.6 | 66.6 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 1027.6 | 61.8 | 1.1 | 2.6 | 68.9 | Cumple |
|  |  | 0.45 m | Cumple | Cumple | 48.4 | 66.6 | 66.6 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 1027.6 | 61.8 | 1.1 | 2.6 | 68.9 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 48.4 | 66.6 | 66.6 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 1027.6 | 61.8 | 1.1 | 2.6 | 68.9 | Cumple |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | -0.15 m | N.P.(1) | N.P.(1) | 10.5 | 66.6 | 66.6 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 1027.6 | 61.8 | 1.1 | 2.6 | 68.9 | Cumple |
|  |  | Cabeza | Cumple | Cumple | 49.6 | 31.2 | 49.6 | G, V(3) | Q | 344.5 | 10.5 | 0.2 | 2.5 | -53.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 635.8 | -7.4 | -0.1 | -2.4 | 29.0 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 20.3 | 22.5 | 22.5 | G, V(5) | Q | 302.1 | -3.2 | -0.3 | -2.4 | 20.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 458.4 | -2.4 | -0.3 | -1.1 | 16.0 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 8.5 | 14.3 | 14.3 | G, Q, V, N(6) | Q | 284.1 | -0.4 | -0.3 | -2.9 | 8.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 291.8 | -0.3 | -0.2 | -1.8 | 7.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.7 | 9.1 | 9.1 | G, V, N(7) | Q | 144.8 | 1.3 | 0.2 | 2.7 | 5.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 183.9 | 1.1 | 0.0 | -1.2 | 5.6 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.2 | 9.1 | 9.1 | G, Q, V, N(8) | Q | 163.1 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 6.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 183.9 | 1.1 | 0.0 | -1.2 | 5.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) PP+CM+1.5·V(+Yexc.-) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) PP+CM+1.5·V(-Yexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.265. CB-20a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nt (%) | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | Mt (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (13.4 - 15.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 14.6 | 3.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 18.6 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 18.6 | G, Q, V, N(2) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 139.6 | 1.9 | -0.7 | -0.2 | -2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | VY,MtVY | 63.0 | 0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | Mt | 106.3 | 1.2 | -0.5 | -0.3 | -1.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 14.9 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 15.7 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 15.7 | G, Q, V, N(2) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 140.0 | -0.1 | -0.8 | -0.2 | -2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 138.4 | -0.1 | -0.8 | -0.1 | -2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 106.3 | -0.1 | -0.9 | -0.3 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | VY,MtVY | 63.5 | 0.0 | -0.8 | -0.5 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | Mt | 106.7 | -0.1 | -0.9 | -0.3 | -1.3 |  |
| Forjado Casetón (12.4 - 13.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 0.4 | 14.3 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 15.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 15.4 | G, V, N(7) | Nt | 9.0 | 0.0 | -0.7 | -0.7 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | Nc,NMYMZ | 128.8 | -0.1 | -1.1 | -1.2 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 127.8 | -0.1 | -1.0 | -1.1 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ,Mt | 88.4 | -0.1 | -1.2 | -1.2 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | VY,MtVY | 91.7 | -0.1 | -1.1 | -1.3 | 0.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 1.7 | 16.5 | 0.8 | 2.4 | 0.2 | 0.3 | 19.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 19.4 | G, V, N(7) | Nt | 9.2 | -0.1 | -1.4 | -0.7 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | Nc,NMYMZ | 129.2 | 0.4 | -2.3 | -1.2 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 128.2 | 0.4 | -2.2 | -1.1 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ,Mt | 88.9 | 0.2 | -2.4 | -1.2 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | VY,MtVY | 92.1 | 0.2 | -2.4 | -1.3 | 0.3 |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 12.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 2.8 | 17.3 | 0.8 | 2.9 | 0.4 | 4.1 | 20.9 | 0.5 | 0.4 | 4.1 | 20.9 | G, V, N(7) | Nt | 2.7 | -0.1 | -1.6 | -8.5 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | Nc,NMYMZ | 129.4 | 0.4 | -2.8 | -14.1 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY | 128.5 | 0.4 | -2.6 | -13.4 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 83.3 | 0.2 | -2.9 | -14.7 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VZ,MtVZ | 77.0 | 0.2 | -2.7 | -13.3 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VY,MtVY | 90.5 | 0.2 | -2.9 | -15.0 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | Mt | 82.2 | 0.2 | -2.9 | -14.7 | -1.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 14.8 | 30.6 | 0.8 | 10.2 | 0.4 | 4.1 | 40.6 | 0.5 | 0.4 | 4.1 | 40.6 | G, V, N(3) | Nt | 35.7 | -0.3 | -9.7 | -13.9 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | Nc,NMYMZ | 129.6 | -0.2 | -9.8 | -14.1 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MY,VZ,MtVZ | 77.3 | -0.4 | -9.3 | -13.3 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MZ,VY,MtVY | 90.7 | -0.2 | -10.4 | -15.0 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | Mt | 82.4 | -0.3 | -10.3 | -14.7 | -1.2 |  |
| Forjado Cubierta (10.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 17.6 | 3.6 | 54.9 | 3.6 | 11.7 | 74.3 | 2.9 | 3.7 | 11.9 | 74.3 | G, Q, V, N(2) | Nc,MY | 471.3 | 9.6 | 64.3 | -136.6 | -15.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ,VY,Mt,MtVY | 411.6 | 8.9 | 69.0 | -146.1 | -16.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | VZ,MtVZ | 361.3 | 8.5 | 66.2 | -140.1 | -17.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | NMYMZ | 445.5 | 9.3 | 68.1 | -144.3 | -16.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 17.6 | 1.2 | 7.3 | 3.6 | 11.7 | 25.5 | 2.9 | 3.7 | 11.9 | 25.5 | G, Q, V, N(2) | Nc,MY,NMYMZ | 471.8 | 3.2 | 8.3 | -136.6 | -15.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ,VY,Mt,MtVY | 412.1 | 2.0 | 9.1 | -146.1 | -16.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | VZ,MtVZ | 361.7 | 1.3 | 8.8 | -140.1 | -17.6 |  |
| Forjado Cubierta (9.9 - 10.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 14.8 | 1.2 | 15.9 | 0.2 | 1.0 | 30.7 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 30.7 | G, Q, V, N(2) | Nc,MY,NMYMZ | 396.0 | 3.3 | 18.5 | -11.7 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ,VY,MtVY | 326.4 | 2.1 | 20.0 | -12.5 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | VZ,MtVZ | 274.3 | 1.4 | 19.1 | -12.1 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | Mt | 320.0 | 2.0 | 19.5 | -12.1 | -0.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 14.8 | 1.0 | 5.9 | 0.2 | 1.0 | 21.3 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 21.3 | G, Q, V, N(2) | Nc,MY,NMYMZ | 397.1 | 2.6 | 6.8 | -11.7 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ,VY,MtVY | 327.5 | 1.4 | 7.4 | -12.5 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | VZ,MtVZ | 275.4 | 0.6 | 7.0 | -12.1 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | Mt | 321.1 | 1.3 | 7.3 | -12.1 | -0.7 |  |
| Forjado Cubierta (8.9 - 9.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 13.9 | 1.0 | 6.3 | 0.2 | 0.6 | 20.7 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 20.7 | G, Q, V, N(2) | Nc,MY,NMYMZ | 370.8 | 2.6 | 7.3 | -7.2 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MZ | 285.5 | 1.4 | 7.9 | -7.8 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | VZ,MtVZ | 184.1 | 0.1 | 7.5 | -7.5 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | VY,MtVY | 227.8 | 0.6 | 7.8 | -7.8 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | Mt | 234.6 | 0.7 | 7.7 | -7.8 | -0.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 13.9 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 14.9 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 14.9 | G, Q, V, N(2) | Nc,MY,NMYMZ | 371.9 | 2.3 | 0.1 | -7.2 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(16) | MZ | 270.2 | 0.7 | 0.3 | -7.3 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | VZ,MtVZ | 185.2 | -0.9 | 0.0 | -7.5 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | VY,MtVY | 228.9 | -0.2 | 0.0 | -7.8 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | Mt | 235.7 | -0.1 | 0.0 | -7.8 | -0.8 |  |
| Forjado Cubierta (8.4 - 8.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 13.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 14.6 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 14.6 | G, Q, V, N(2) | Nc,MY,NMYMZ | 357.9 | 2.3 | 0.5 | -10.2 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(16) | MZ | 246.6 | 0.8 | 0.6 | -10.2 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | VZ,MtVZ | 150.3 | -0.8 | 0.3 | -10.6 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | VY,MtVY | 258.5 | 0.7 | 0.4 | -11.0 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | Mt | 261.3 | 0.8 | 0.5 | -11.0 | -1.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 13.4 | 0.8 | 4.1 | 0.3 | 0.9 | 17.9 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 17.9 | G, Q, V, N(2) | Nc,NMYMZ | 358.4 | 2.2 | -4.6 | -10.2 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(17) | MY | 350.0 | 2.2 | -4.4 | -9.9 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | MZ,VY,MtVY | 259.0 | 0.3 | -5.1 | -11.0 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | VZ,MtVZ | 150.9 | -1.6 | -5.0 | -10.6 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | Mt | 261.9 | 0.3 | -4.9 | -11.0 | -1.0 |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 8.4 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 13.2 | 0.8 | 4.1 | 1.5 | 1.8 | 17.6 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 17.6 | G, Q, V, N(2) | Nc,NMYMZ | 352.5 | 2.2 | -4.5 | -20.6 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(17) | MY | 346.5 | 2.2 | -4.2 | -19.7 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(18) | MZ | 238.7 | 0.3 | -5.2 | -20.8 | -4.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | VZ,MtVZ | 126.6 | -1.6 | -4.9 | -21.3 | -7.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | VY,MtVY | 244.9 | 0.3 | -4.9 | -22.1 | -4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(19) | Mt | 140.3 | 0.1 | -3.3 | -12.2 | -2.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 13.2 | 1.9 | 12.7 | 1.5 | 1.8 | 25.5 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 25.5 | G, Q, V, N(2) | Nc,NMYMZ | 353.1 | 1.4 | -14.8 | -20.6 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MY,VZ,MtVZ | 127.2 | -5.1 | -15.6 | -21.3 | -7.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | MZ | 245.1 | -1.9 | -16.0 | -21.7 | -4.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | VY,MtVY | 245.4 | -1.9 | -15.9 | -22.1 | -4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(19) | Mt | 140.6 | -1.1 | -9.4 | -12.2 | -2.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 22.5 | 1.6 | 3.8 | 0.7 | 0.3 | 26.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 26.2 | G, Q, V, N(2) | Nc,NMYMZ | 600.9 | 4.3 | -2.6 | 0.0 | -3.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 594.5 | 4.3 | -2.2 | -0.8 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(20) | MZ | 436.6 | 1.5 | -4.8 | 4.0 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(21) | VY,MtVY | 359.4 | 0.1 | -4.7 | 4.1 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(22) | Mt | 258.9 | 0.9 | -3.1 | 2.4 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 22.5 | 1.1 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 25.7 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 25.7 | G, Q, V, N(2) | Nc,MY,NMYMZ | 601.3 | 3.0 | -2.6 | 0.0 | -3.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(23) | MZ | 432.0 | 1.2 | -3.3 | 3.4 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VZ,MtVZ | 595.0 | 3.0 | -2.5 | -0.8 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(21) | VY,MtVY | 359.9 | 0.1 | -3.1 | 4.1 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(22) | Mt | 259.1 | 0.7 | -2.2 | 2.4 | -0.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (5.9 - 6.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 19.9 | 1.2 | 2.1 | 0.1 | 0.2 | 22.6 | < 0.1 | 0.1 | 0.2 | 22.6 | G, Q, V, N(2) | Nc,MY,NMYMZ | 532.3 | 3.1 | -2.0 | 1.1 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(24) | MZ | 336.8 | 0.3 | -2.7 | 1.8 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(25) | VZ,MtVZ | 292.6 | -0.3 | -2.6 | 1.6 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(26) | VY,MtVY | 393.2 | 1.2 | -2.5 | 1.9 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(16) | Mt | 386.6 | 1.2 | -2.2 | 1.8 | 0.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 19.9 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 21.8 | < 0.1 | 0.1 | 0.2 | 21.8 | G, Q, V, N(2) | Nc,MY,NMYMZ | 533.4 | 3.2 | -0.8 | 1.1 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(27) | MZ | 425.3 | 1.7 | -1.1 | 1.2 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(25) | VZ,MtVZ | 293.7 | 0.3 | -1.0 | 1.6 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(26) | VY,MtVY | 394.3 | 1.5 | -0.6 | 1.9 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(16) | Mt | 387.7 | 1.5 | -0.4 | 1.8 | 0.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (5.55 - 5.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 20.7 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 23.0 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 23.0 | G, Q, V, N(2) | Nc,MY,NMYMZ | 554.2 | 3.1 | -1.3 | 5.9 | 5.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(27) | MZ | 452.1 | 1.7 | -1.6 | 4.6 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(28) | VZ,MtVZ | 506.4 | 2.7 | -1.1 | 6.5 | 7.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(21) | VY,MtVY | 360.7 | 0.6 | -1.4 | 7.2 | -3.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(29) | Mt | 446.8 | 1.6 | -0.9 | 5.8 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 20.7 | 2.0 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 23.3 | 0.4 | 1.5 | 0.6 | 23.3 | G, Q, V, N(2) | Nc,NMYMZ | 554.6 | 5.2 | 0.7 | 5.9 | 5.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(30) | MY | 539.4 | 5.4 | 1.0 | 6.1 | 7.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(16) | MZ | 414.5 | 1.6 | 1.4 | 6.3 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(28) | VZ,MtVZ | 506.8 | 5.3 | 1.2 | 6.5 | 7.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(21) | VY,MtVY | 361.1 | -0.5 | 1.1 | 7.2 | -3.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(29) | Mt | 447.1 | 1.7 | 1.2 | 5.8 | 0.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.9 - 5.55 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 20.9 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 22.9 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 22.9 | G, Q, V, N(2) | Nc,NMYMZ | 559.8 | 4.4 | -0.4 | -2.6 | -3.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(30) | MY | 544.6 | 4.4 | -0.2 | -2.5 | -4.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(31) | MZ | 451.0 | 1.8 | -1.1 | -2.1 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(25) | VZ,MtVZ | 331.6 | -1.0 | -0.3 | -2.8 | 4.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(24) | VY,MtVY | 374.0 | 0.1 | -0.1 | -3.0 | 3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(32) | Mt | 282.3 | 1.1 | -1.1 | -1.0 | 0.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 20.9 | 1.1 | 1.6 | 1.0 | 0.2 | 23.2 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 23.2 | G, Q, V, N(2) | Nc,MY,NMYMZ | 560.2 | 2.9 | -1.5 | -2.6 | -3.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(27) | MZ | 458.2 | 1.9 | -2.0 | -2.2 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(25) | VZ,MtVZ | 332.0 | 1.0 | -1.4 | -2.8 | 4.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(24) | VY,MtVY | 374.4 | 1.3 | -1.3 | -3.0 | 3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(32) | Mt | 282.5 | 1.1 | -1.5 | -1.0 | 0.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.4 - 4.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 20.1 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 21.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 21.9 | G, Q, V, N(2) | Nc,MY,NMYMZ | 538.4 | 2.9 | -0.9 | -1.3 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(31) | MZ | 442.8 | 1.9 | -1.5 | -1.5 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(33) | VZ,MtVZ | 363.1 | 1.1 | -1.0 | -1.3 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(27) | VY,MtVY | 449.5 | 1.9 | -1.5 | -1.5 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(34) | Mt | 369.8 | 1.1 | -1.0 | -1.3 | -0.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 20.1 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 22.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 22.5 | G, Q, V, N(2) | Nc,MY,NMYMZ | 538.9 | 3.1 | -1.6 | -1.3 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(31) | MZ | 443.3 | 1.7 | -2.3 | -1.5 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(33) | VZ,MtVZ | 363.6 | 0.6 | -1.7 | -1.3 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(27) | VY,MtVY | 450.1 | 1.7 | -2.2 | -1.5 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(34) | Mt | 370.4 | 0.7 | -1.6 | -1.3 | -0.9 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 4.4 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 20.2 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 22.6 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 22.6 | G, Q, V, N(2) | Nc,MY,NMYMZ | 540.0 | 3.1 | -1.5 | -4.6 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(31) | MZ | 453.7 | 1.7 | -2.6 | -4.5 | -3.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | VZ,MtVZ | 374.3 | 0.3 | -1.3 | -3.7 | -5.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(35) | VY,MtVY | 512.4 | 2.5 | -1.7 | -4.7 | -2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(32) | Mt | 282.5 | 1.0 | -2.2 | -3.1 | -2.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 20.2 | 1.1 | 3.9 | 1.2 | 0.4 | 24.2 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | 24.2 | G, Q, V, N(2) | Nc,NMYMZ | 540.6 | 2.6 | -3.8 | -4.6 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(17) | MY | 510.9 | 2.9 | -3.1 | -3.9 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(31) | MZ | 454.3 | -0.1 | -4.9 | -4.5 | -3.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | VZ,MtVZ | 374.8 | -2.6 | -3.1 | -3.7 | -5.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(35) | VY,MtVY | 513.0 | 1.3 | -4.0 | -4.7 | -2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(32) | Mt | 282.9 | -0.2 | -3.7 | -3.1 | -2.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (2.9 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 34.0 | 3.2 | 5.3 | 2.0 | 1.3 | 42.3 | 0.4 | 2.0 | 1.3 | 42.3 | G, Q, V, N(36) | Nc,NMYMZ | 909.7 | 8.5 | 6.4 | -13.6 | -9.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 900.7 | 8.6 | 6.0 | -12.6 | -9.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(37) | MZ | 864.5 | 7.7 | 6.6 | -15.7 | -8.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VZ,MtVZ | 892.1 | 8.6 | 6.0 | -12.5 | -9.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(29) | VY,Mt,MtVY | 825.3 | 7.2 | 6.4 | -16.1 | -7.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 34.0 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.3 | 36.7 | 0.4 | 2.0 | 1.3 | 36.7 | G, Q, V, N(36) | Nc,NMYMZ | 910.2 | 4.8 | 1.1 | -13.6 | -9.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 901.1 | 4.9 | 1.1 | -12.6 | -9.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(27) | MZ | 837.0 | 4.4 | 2.1 | -9.9 | -7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VZ,MtVZ | 892.5 | 4.8 | 1.1 | -12.5 | -9.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(29) | VY,Mt,MtVY | 825.7 | 4.2 | 0.1 | -16.1 | -7.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.9 - 2.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 30.6 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 34.1 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 34.1 | G, Q, V, N(36) | Nc,NMYMZ | 818.9 | 4.9 | 2.0 | -1.4 | -6.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 797.0 | 5.0 | 1.9 | -1.2 | -9.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(27) | MZ | 775.6 | 4.4 | 2.8 | 0.3 | -2.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(29) | VY,Mt,MtVY | 761.2 | 4.2 | 1.0 | -3.3 | -2.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 30.7 | 2.7 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 32.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 32.5 | G, Q, V, N(36) | Nc | 820.0 | -1.7 | 0.6 | -1.4 | -6.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MY | 741.1 | 7.2 | 0.2 | -1.7 | 3.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(27) | MZ | 776.7 | 1.8 | 3.1 | 0.3 | -2.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,MtVZ | 798.1 | -4.0 | 0.7 | -1.2 | -9.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(29) | VY,Mt,MtVY | 762.3 | 1.5 | -2.3 | -3.3 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(38) | NMYMZ | 807.1 | 1.7 | 2.1 | -0.5 | -2.9 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.4 - 1.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 35.4 | 8.5 | 3.2 | 13.0 | 0.6 | 43.2 | 0.1 | 13.0 | 0.6 | 43.2 | G, Q, V, N(36) | Nc | 945.8 | -15.7 | -0.9 | -3.5 | -47.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 913.6 | -22.5 | -0.8 | -3.4 | -63.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(16) | MZ | 799.0 | -4.6 | -4.0 | 1.2 | -19.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(27) | VY,MtVY | 907.3 | -4.8 | 1.7 | -7.4 | -22.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(30) | Mt | 908.3 | -20.2 | -1.8 | -1.5 | -57.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 35.4 | 13.4 | 3.1 | 13.0 | 0.6 | 48.8 | 0.1 | 13.0 | 0.6 | 48.8 | G, Q, V, N(36) | Nc | 946.0 | -25.7 | -1.7 | -3.5 | -47.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 913.8 | -35.7 | -1.5 | -3.4 | -63.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(29) | MZ | 889.0 | -9.6 | -3.9 | 0.8 | -21.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(27) | VY,MtVY | 907.5 | -9.4 | 0.2 | -7.4 | -22.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(30) | Mt | 908.5 | -32.3 | -2.2 | -1.5 | -57.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 1.4 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 25.7 | 13.3 | 2.9 | 8.1 | 0.2 | 38.4 | 0.1 | 8.1 | 0.2 | 38.4 | G, Q, V, N(38) | Nc | 656.4 | -9.6 | 3.1 | -2.2 | 5.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,NMYMZ | 628.0 | -35.4 | 2.0 | -1.2 | 39.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(27) | MZ,VY,MtVY | 633.0 | -9.1 | 3.7 | -2.8 | 5.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VZ,MtVZ | 621.3 | -35.3 | 2.0 | -1.2 | 39.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | Mt | 621.5 | 17.0 | 1.7 | -1.0 | -27.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | N.P.(1) | 25.8 | 9.7 | 0.7 | 8.1 | 0.2 | 33.3 | 0.1 | 8.1 | 0.2 | 33.3 | G, Q, V, N(38) | Nc | 658.1 | -0.4 | -0.3 | -2.2 | 5.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(7) | MY | 333.9 | -25.7 | 0.1 | -0.4 | -30.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(39) | MZ | 611.2 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 6.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VZ,MtVZ | 623.0 | 25.7 | 0.2 | -1.2 | 39.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(27) | VY,MtVY | 634.8 | -1.1 | -0.6 | -2.8 | 5.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | NMYMZ | 629.8 | 25.6 | 0.2 | -1.2 | 39.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | Mt | 623.2 | -25.4 | 0.1 | -1.0 | -27.3 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (7) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+1.5·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (16) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (17) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (18) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (19) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (20) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Xexc.+)+1.5·Nieve (21) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (22) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (23) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (24) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (25) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (26) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (27) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (28) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (29) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (30) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (31) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-) (32) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-) (33) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (34) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (35) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (36) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (37) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (38) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (39) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nt (%) | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | Mt (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (13.4 - 15.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | N.P.(1) | 35.5 | 7.8 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 43.1 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 43.1 | G, Q, V(2) | Nc,MY,MZ,VZ,NMYMZ,MtVZ | 87.2 | 1.1 | -0.4 | -0.2 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | VY,MtVY | 60.4 | 0.6 | -0.3 | -0.3 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | Mt | 75.6 | 0.9 | -0.4 | -0.2 | -0.9 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 36.6 | 0.5 | 2.2 | 1.5 | 0.3 | 38.6 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 38.6 | G, Q, V(2) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 87.6 | -0.1 | -0.6 | -0.2 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 75.7 | -0.1 | -0.6 | -0.2 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | VY,MtVY | 60.7 | 0.0 | -0.6 | -0.3 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | Mt | 75.9 | -0.1 | -0.6 | -0.2 | -0.9 |  |
| Forjado Casetón (12.4 - 13.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | N.P.(1) | 34.1 | 0.4 | 2.9 | 0.4 | 0.9 | 36.4 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 36.4 | G, Q, V(2) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 77.8 | -0.1 | -0.8 | -0.8 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ,Mt | 63.5 | 0.0 | -0.8 | -0.8 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(6) | VY,MtVY | 65.1 | 0.0 | -0.8 | -0.8 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 40.3 | 1.7 | 6.0 | 0.4 | 0.9 | 46.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 46.2 | G, Q, V(2) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 78.1 | 0.2 | -1.6 | -0.8 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(6) | MZ,VY,MtVY | 65.4 | 0.2 | -1.6 | -0.8 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | Mt | 63.8 | 0.2 | -1.6 | -0.8 | 0.2 |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 12.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | N.P.(1) | 21.9 | 0.9 | 3.9 | 0.5 | 5.6 | 26.6 | 0.7 | 0.5 | 5.6 | 26.6 | G, Q, V(2) | Nc,MY,NMYMZ | 76.7 | 0.2 | -1.9 | -9.9 | -0.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(6) | MZ,VY,MtVY | 62.6 | 0.2 | -2.0 | -10.1 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VZ,Mt,MtVZ | 59.6 | 0.2 | -1.9 | -9.9 | -0.8 |  |
|  |  | Pie | 17.4 | 40.7 | 0.9 | 13.9 | 0.5 | 5.6 | 55.0 | 0.7 | 0.5 | 5.6 | 55.0 | G, V(3) | Nt | 44.4 | -0.2 | -6.8 | -9.8 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | Nc,NMYMZ | 76.9 | -0.2 | -6.9 | -9.9 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY,VZ,Mt,MtVZ | 59.8 | -0.2 | -6.9 | -9.9 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(6) | MZ,VY,MtVY | 62.8 | -0.2 | -7.0 | -10.1 | -0.7 |  |
| Forjado Cubierta (10.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | N.P.(1) | 18.1 | 3.9 | 58.0 | 3.9 | 12.4 | 78.6 | 3.1 | 4.0 | 12.6 | 78.6 | G, Q, V(2) | Nc,MY | 309.5 | 6.6 | 45.5 | -96.5 | -11.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(6) | MZ,VY,Mt,MtVY | 287.7 | 6.3 | 46.6 | -98.7 | -11.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 259.8 | 6.0 | 46.0 | -97.4 | -12.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | NMYMZ | 306.3 | 6.5 | 45.7 | -96.8 | -11.7 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 18.1 | 1.1 | 7.6 | 3.9 | 12.4 | 26.6 | 3.1 | 4.0 | 12.6 | 26.6 | G, Q, V(2) | Nc,MY,NMYMZ | 309.8 | 1.8 | 5.9 | -96.5 | -11.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(6) | MZ,VY,Mt,MtVY | 288.0 | 1.4 | 6.1 | -98.7 | -11.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 260.2 | 1.0 | 6.1 | -97.4 | -12.2 |  |
| Forjado Cubierta (9.9 - 10.9 m) | HE 240 B | Cabeza | N.P.(1) | 22.8 | 1.7 | 25.1 | 0.3 | 1.6 | 48.4 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 48.4 | G, Q, V(2) | Nc,MY,NMYMZ | 253.4 | 1.9 | 13.1 | -8.3 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(6) | MZ,VY,Mt,MtVY | 228.9 | 1.5 | 13.4 | -8.5 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 199.9 | 1.1 | 13.3 | -8.4 | -0.5 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 22.8 | 1.2 | 9.3 | 0.3 | 1.6 | 32.6 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 32.6 | G, Q, V(2) | Nc,MY,NMYMZ | 254.2 | 1.4 | 4.8 | -8.3 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(6) | MZ,VY,Mt,MtVY | 229.7 | 1.0 | 4.9 | -8.5 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 200.7 | 0.5 | 4.9 | -8.4 | -0.5 |  |
| Forjado Cubierta (8.9 - 9.9 m) | HE 240 B | Cabeza | N.P.(1) | 20.7 | 1.2 | 9.9 | 0.3 | 1.0 | 31.2 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 31.2 | G, Q, V(2) | Nc,MY,NMYMZ | 230.3 | 1.4 | 5.2 | -5.1 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(6) | MZ,VY,Mt,MtVY | 201.0 | 1.0 | 5.3 | -5.3 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 168.1 | 0.6 | 5.2 | -5.2 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 20.8 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 21.5 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 21.5 | G, Q, V(2) | Nc,MY,NMYMZ | 231.1 | 1.1 | 0.0 | -5.1 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | MZ | 194.6 | 0.5 | 0.1 | -5.1 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 168.9 | 0.0 | 0.0 | -5.2 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(6) | VY,Mt,MtVY | 201.9 | 0.5 | 0.0 | -5.3 | -0.5 |  |
| Forjado Cubierta (8.4 - 8.9 m) | HE 240 B | Cabeza | N.P.(1) | 19.1 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 20.6 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 20.6 | G, Q, V(2) | Nc,MY,NMYMZ | 217.2 | 1.1 | 0.3 | -7.2 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | MZ | 178.0 | 0.5 | 0.4 | -7.2 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 148.0 | 0.0 | 0.2 | -7.4 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(6) | VY,Mt,MtVY | 184.1 | 0.6 | 0.3 | -7.4 | -0.7 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 19.1 | 0.8 | 6.5 | 0.4 | 1.4 | 26.1 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 26.1 | G, Q, V(2) | Nc,NMYMZ | 217.6 | 0.9 | -3.3 | -7.2 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MY | 212.7 | 0.9 | -3.2 | -7.1 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 182.2 | 0.2 | -3.5 | -7.4 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 148.4 | -0.4 | -3.5 | -7.4 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(6) | VY,Mt,MtVY | 184.5 | 0.2 | -3.4 | -7.4 | -0.7 |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 8.4 m) | HE 240 B | Cabeza | N.P.(1) | 18.5 | 0.8 | 6.5 | 2.0 | 2.8 | 25.4 | 0.1 | 2.0 | 2.8 | 25.4 | G, Q, V(2) | Nc,NMYMZ | 209.9 | 0.9 | -3.3 | -14.6 | -2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MY | 206.5 | 0.9 | -3.1 | -14.1 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 171.9 | 0.2 | -3.5 | -14.7 | -3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 134.6 | -0.4 | -3.4 | -14.9 | -4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(6) | VY,MtVY | 173.7 | 0.2 | -3.4 | -15.0 | -3.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(12) | Mt | 202.0 | 0.8 | -3.1 | -14.2 | -2.2 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 18.5 | 2.1 | 20.3 | 2.0 | 2.8 | 38.5 | 0.1 | 2.0 | 2.8 | 38.5 | G, Q, V(2) | Nc,NMYMZ | 210.3 | -0.2 | -10.6 | -14.6 | -2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY,VZ,MtVZ | 135.0 | -2.4 | -10.8 | -14.9 | -4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(6) | MZ,VY,MtVY | 174.1 | -1.4 | -10.9 | -15.0 | -3.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(12) | Mt | 202.4 | -0.3 | -10.2 | -14.2 | -2.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | N.P.(1) | 33.5 | 1.9 | 5.3 | 0.8 | 0.4 | 39.0 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 39.0 | G, Q, V(2) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 380.7 | 2.2 | -1.9 | 0.1 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(13) | MZ | 314.0 | 1.2 | -2.8 | 1.8 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(14) | VY,MtVY | 315.6 | 1.1 | -2.8 | 1.9 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | Mt | 375.6 | 2.1 | -1.9 | 0.2 | -1.7 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 33.5 | 1.3 | 4.0 | 0.8 | 0.4 | 38.4 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 38.4 | G, Q, V(2) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 381.1 | 1.5 | -1.9 | 0.1 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(15) | MZ | 314.7 | 0.9 | -2.1 | 1.8 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(14) | VY,MtVY | 315.9 | 0.9 | -2.0 | 1.9 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | Mt | 375.9 | 1.4 | -1.9 | 0.2 | -1.7 |  |
| Forjado Suelo P2 (5.9 - 6.9 m) | HE 240 B | Cabeza | N.P.(1) | 30.5 | 1.4 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 33.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 33.9 | G, Q, V(2) | Nc,MY,NMYMZ | 339.3 | 1.6 | -1.4 | 0.8 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(16) | MZ,VZ,MtVZ | 251.2 | 0.4 | -1.7 | 1.1 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | VY,Mt,MtVY | 282.6 | 0.9 | -1.6 | 1.1 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 30.5 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 32.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 32.6 | G, Q, V(2) | Nc,MY,NMYMZ | 340.1 | 1.7 | -0.6 | 0.8 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 304.0 | 1.2 | -0.7 | 0.8 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(16) | VZ,MtVZ | 252.1 | 0.7 | -0.6 | 1.1 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | VY,Mt,MtVY | 283.4 | 1.1 | -0.4 | 1.1 | 0.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (5.55 - 5.9 m) | HE 240 B | Cabeza | N.P.(1) | 31.4 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 34.7 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 34.7 | G, Q, V(2) | Nc,MY,NMYMZ | 357.3 | 1.7 | -0.9 | 4.2 | 2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 323.3 | 1.2 | -1.0 | 3.8 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(12) | VZ,MtVZ | 333.6 | 1.5 | -0.8 | 4.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(14) | VY,MtVY | 305.5 | 1.1 | -0.9 | 4.6 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(17) | Mt | 321.5 | 1.2 | -0.8 | 4.2 | 0.1 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 31.4 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 34.6 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 34.6 | G, Q, V(2) | Nc,NMYMZ | 357.6 | 2.4 | 0.5 | 4.2 | 2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MY | 352.6 | 2.5 | 0.6 | 4.3 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | MZ | 303.2 | 1.2 | 0.8 | 4.4 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(12) | VZ,MtVZ | 333.9 | 2.4 | 0.7 | 4.5 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(14) | VY,MtVY | 305.8 | 1.2 | 0.7 | 4.6 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(17) | Mt | 321.8 | 1.2 | 0.7 | 4.2 | 0.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.9 - 5.55 m) | HE 240 B | Cabeza | N.P.(1) | 31.8 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 34.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 34.2 | G, Q, V(2) | Nc,NMYMZ | 361.2 | 2.1 | -0.3 | -1.8 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MY | 356.2 | 2.1 | -0.2 | -1.8 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 327.2 | 1.3 | -0.5 | -1.7 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(16) | VZ,MtVZ | 277.1 | 0.3 | -0.2 | -1.9 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(14) | VY,MtVY | 308.6 | 1.2 | -0.1 | -2.0 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | Mt | 306.0 | 1.2 | 0.1 | -1.7 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 31.8 | 1.5 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 35.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 35.2 | G, Q, V(2) | Nc,MY,NMYMZ | 361.5 | 1.7 | -1.0 | -1.8 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 327.5 | 1.3 | -1.2 | -1.7 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(16) | VZ,MtVZ | 277.4 | 1.0 | -0.9 | -1.9 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(14) | VY,MtVY | 309.0 | 1.3 | -0.9 | -2.0 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | Mt | 306.3 | 1.3 | -0.6 | -1.7 | 0.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (4.4 - 4.9 m) | HE 240 B | Cabeza | N.P.(1) | 30.9 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 33.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 33.5 | G, Q, V(2) | Nc,MY,NMYMZ | 351.0 | 1.7 | -0.6 | -0.9 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ,VY,MtVY | 321.4 | 1.3 | -0.8 | -1.0 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(18) | VZ,Mt,MtVZ | 294.8 | 1.1 | -0.7 | -0.9 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 30.9 | 1.5 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 34.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 34.4 | G, Q, V(2) | Nc,MY,NMYMZ | 351.4 | 1.7 | -1.1 | -0.9 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ,VY,MtVY | 321.8 | 1.2 | -1.3 | -1.0 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(18) | VZ,Mt,MtVZ | 295.2 | 0.9 | -1.1 | -0.9 | -0.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 4.4 m) | HE 240 B | Cabeza | N.P.(1) | 31.3 | 1.5 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 34.7 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 34.7 | G, Q, V(2) | Nc,MY,VY,NMYMZ,MtVY | 355.9 | 1.7 | -1.0 | -3.1 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ,Mt | 329.5 | 1.2 | -1.4 | -3.1 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 300.7 | 0.8 | -1.0 | -2.8 | -3.2 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 31.3 | 1.0 | 5.5 | 1.6 | 0.6 | 37.0 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 37.0 | G, Q, V(2) | Nc,VY,NMYMZ,MtVY | 356.3 | 0.9 | -2.6 | -3.1 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MY | 339.4 | 1.1 | -2.2 | -2.7 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ,Mt | 329.9 | 0.0 | -2.9 | -3.1 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 301.1 | -0.8 | -2.4 | -2.8 | -3.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (2.9 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | N.P.(1) | 54.3 | 5.0 | 8.3 | 2.9 | 2.0 | 67.4 | 0.5 | 2.9 | 2.0 | 67.4 | G, Q, V(2) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 617.8 | 5.6 | 4.3 | -9.2 | -6.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(19) | MZ | 602.7 | 5.2 | 4.5 | -9.6 | -5.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(17) | VY,Mt,MtVY | 592.6 | 5.1 | 4.5 | -10.4 | -5.4 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 54.4 | 2.9 | 2.0 | 2.9 | 2.0 | 58.6 | 0.5 | 2.9 | 2.0 | 58.6 | G, Q, V(2) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 618.1 | 3.3 | 0.7 | -9.2 | -6.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 596.7 | 3.1 | 1.1 | -8.3 | -5.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(17) | VY,Mt,MtVY | 592.9 | 3.0 | 0.4 | -10.4 | -5.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.9 - 2.9 m) | HE 240 B | Cabeza | N.P.(1) | 50.2 | 2.9 | 3.1 | 2.0 | 0.3 | 54.7 | 0.2 | 2.0 | 0.3 | 54.7 | G, Q, V(2) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 559.4 | 3.3 | 1.4 | -1.0 | -4.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 552.3 | 3.1 | 1.7 | -0.5 | -2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(17) | VY,Mt,MtVY | 547.5 | 3.1 | 1.1 | -1.7 | -2.0 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 50.3 | 2.6 | 2.2 | 2.0 | 0.3 | 52.1 | 0.2 | 2.0 | 0.3 | 52.1 | G, Q, V(2) | Nc,VZ,MtVZ | 560.2 | -0.8 | 0.4 | -1.0 | -4.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 541.2 | 3.0 | 0.2 | -1.2 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ,NMYMZ | 553.1 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | -2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(17) | VY,Mt,MtVY | 548.3 | 1.1 | -0.6 | -1.7 | -2.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (1.4 - 1.9 m) | HE 240 B | Cabeza | N.P.(1) | 57.3 | 8.4 | 3.4 | 14.4 | 0.7 | 66.7 | 0.1 | 14.5 | 0.7 | 66.7 | G, Q(19) | Nc | 651.3 | -3.8 | -0.8 | -2.4 | -16.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 648.0 | -9.5 | -0.7 | -2.4 | -29.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | MZ | 588.4 | -3.4 | -1.8 | -0.8 | -14.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VY,MtVY | 645.9 | -3.6 | 0.1 | -3.7 | -16.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | Mt | 646.2 | -8.7 | -1.1 | -1.8 | -27.9 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 57.3 | 13.9 | 3.8 | 14.4 | 0.7 | 73.2 | 0.1 | 14.5 | 0.7 | 73.2 | G, Q(19) | Nc | 651.5 | -7.2 | -1.4 | -2.4 | -16.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 648.1 | -15.7 | -1.2 | -2.4 | -29.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(17) | MZ | 639.9 | -7.0 | -2.0 | -1.0 | -16.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VY,MtVY | 646.0 | -7.0 | -0.7 | -3.7 | -16.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | Mt | 646.4 | -14.6 | -1.4 | -1.8 | -27.9 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 1.4 m) | HE 240 B | Cabeza | N.P.(1) | 43.4 | 13.7 | 3.6 | 7.6 | 0.2 | 58.4 | 0.1 | 7.6 | 0.2 | 58.4 | G, Q(19) | Nc | 453.0 | -7.0 | 1.3 | -0.8 | 4.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 448.2 | -15.5 | 1.3 | -0.8 | 15.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ,VY,MtVY | 449.9 | -6.7 | 1.9 | -1.3 | 4.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | Mt | 446.0 | 2.0 | 1.2 | -0.7 | -6.6 |  |
|  |  | Pie | N.P.(1) | 43.6 | 7.7 | 0.7 | 7.6 | 0.2 | 50.7 | 0.1 | 7.6 | 0.2 | 50.7 | G, Q(19) | Nc | 454.3 | 0.3 | 0.1 | -0.8 | 4.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 449.5 | 8.7 | 0.1 | -0.8 | 15.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(17) | MZ | 445.6 | 0.6 | 0.4 | -0.2 | 4.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VY,MtVY | 451.2 | -0.2 | -0.1 | -1.3 | 4.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | Mt | 447.3 | -8.3 | 0.1 | -0.7 | -6.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (10) PP+CM+0.5·V(-Xexc.-) (11) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (12) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) (13) PP+CM+0.5·V(+Xexc.+) (14) PP+CM+0.2·Nieve (15) PP+CM+0.5·V(+Xexc.-) (16) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (17) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (18) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (19) PP+CM+0.7·Qa(C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.266. CB-21

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 27.2 | 40.8 | 40.8 | G, Q, V, N(2) | Q | 825.7 | -0.5 | 4.6 | -38.7 | -2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 827.7 | -1.9 | 3.8 | -36.6 | 1.2 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 17.3 | 30.6 | 30.6 | G, Q, V(4) | Q | 581.3 | -2.1 | 1.0 | -24.0 | 1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 621.6 | -1.1 | 1.3 | -20.6 | -1.2 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 8.2 | 20.2 | 20.2 | G, Q, V(6) | Q | 384.8 | -1.9 | -0.6 | -9.2 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 411.1 | -1.4 | -0.1 | -5.4 | 0.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.5 | 14.4 | 14.4 | G, V(8) | Q | 237.6 | 1.9 | -0.4 | -3.1 | 6.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 290.8 | 2.2 | -0.1 | -0.6 | 6.0 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.4 | 14.4 | 14.4 | G, Q, V(6) | Q | 272.7 | 1.9 | -0.5 | -3.3 | 6.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 290.8 | 2.2 | -0.1 | -0.6 | 6.0 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.267. CB-21a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 21.3 | 17.4 | 4.6 | 5.6 | 42.4 | 5.6 | 42.4 | G, Q(1) | Nc | 436.4 | 5.4 | -37.1 | 23.0 | -2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 415.0 | 5.1 | -42.5 | 26.8 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 434.3 | 5.8 | -38.1 | 23.6 | -2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 415.3 | 5.1 | -42.0 | 27.0 | -2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | NMYMZ | 435.1 | 5.4 | -42.3 | 26.7 | -2.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 21.5 | 20.5 | 2.8 | 5.6 | 43.6 | 5.6 | 43.6 | G, Q(1) | Nc | 440.2 | -3.0 | 41.2 | 23.0 | -2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,VZ,MtVZ | 419.0 | -3.4 | 50.2 | 27.0 | -2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 418.6 | -3.5 | 48.3 | 25.8 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | NMYMZ | 438.9 | -3.4 | 48.7 | 26.7 | -2.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 48.9 | 23.9 | 3.0 | 7.2 | 74.3 | 7.2 | 74.3 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1003.5 | 3.0 | -51.2 | 30.8 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY,VZ,MtVZ | 982.1 | 3.0 | -58.5 | 35.0 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 983.0 | 3.7 | -55.1 | 33.0 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 1002.2 | 2.9 | -58.3 | 35.0 | -1.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 49.1 | 24.6 | 2.7 | 7.2 | 75.0 | 7.2 | 75.0 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1007.3 | -2.7 | 53.2 | 30.8 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY,VZ,MtVZ | 985.8 | -2.8 | 60.3 | 35.0 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 986.1 | -3.4 | 56.6 | 32.8 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 1005.9 | -2.7 | 60.2 | 35.0 | -1.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 78.5 | 20.4 | 3.6 | 5.0 | 96.0 | 5.0 | 96.0 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1599.2 | 3.5 | -44.1 | 20.2 | -1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 1596.1 | 3.5 | -49.8 | 24.0 | -1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MZ | 1516.0 | 4.5 | -44.3 | 20.9 | -3.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 78.7 | 13.6 | 7.1 | 5.0 | 96.7 | 5.0 | 96.7 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1603.0 | -2.9 | 25.2 | 20.2 | -1.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 1516.4 | -2.7 | 33.3 | 23.8 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MZ | 1519.8 | -8.9 | 27.6 | 20.9 | -3.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 1599.9 | -2.9 | 32.7 | 24.0 | -1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | NMYMZ | 1601.9 | -6.6 | 29.3 | 22.3 | -3.2 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 39.4 | 32.9 | 7.0 | 8.8 | 78.0 | 8.8 | 78.0 | G, Q, N(1) | Nc | 297.5 | 3.6 | -27.2 | 17.6 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 292.2 | 3.6 | -28.2 | 18.1 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 291.7 | 3.8 | -25.9 | 16.3 | -1.7 |  |
|  |  | Pie | 39.8 | 39.0 | 4.3 | 8.8 | 81.4 | 8.8 | 81.4 | G, Q, N(1) | Nc | 300.3 | -2.3 | 32.7 | 17.6 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 295.0 | -2.3 | 33.4 | 18.1 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 294.8 | -2.3 | 32.4 | 17.4 | -1.7 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 58.1 | 28.7 | 2.6 | 7.4 | 87.3 | 7.4 | 87.3 | G, Q(5) | Nc,NMYMZ | 689.4 | 1.8 | -37.0 | 22.2 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 679.7 | 1.7 | -38.1 | 22.9 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 680.2 | 2.1 | -36.2 | 21.8 | -1.0 |  |
|  |  | Pie | 58.4 | 29.8 | 2.4 | 7.4 | 88.3 | 7.4 | 88.3 | G, Q(5) | Nc,NMYMZ | 692.2 | -1.7 | 38.4 | 22.2 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 682.5 | -1.6 | 39.5 | 22.9 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 682.7 | -1.9 | 37.5 | 21.7 | -1.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 70.1 | 18.8 | 2.6 | 3.9 | 90.2 | 3.9 | 90.2 | G, Q(5) | Nc,NMYMZ | 1093.2 | 2.3 | -31.8 | 15.0 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 1074.0 | 2.2 | -32.7 | 15.7 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 1075.2 | 2.7 | -31.3 | 14.7 | -1.9 |  |
|  |  | Pie | 70.3 | 12.2 | 3.8 | 3.9 | 84.7 | 3.9 | 84.7 | G, Q(5) | Nc | 1096.0 | -2.0 | 19.6 | 15.0 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 1076.8 | -1.9 | 21.3 | 15.7 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ,NMYMZ | 1078.0 | -4.0 | 19.4 | 14.7 | -1.9 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (5) PP+CM+0.7·Qa(C) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.268. CB-22

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.7 | 34.7 | 34.7 | G, Q, V, N(2) | Q | 668.6 | -0.4 | 1.5 | -19.4 | -2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 706.2 | -1.8 | 0.4 | -15.1 | 1.0 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 11.1 | 26.7 | 26.7 | G, Q, V, N(4) | Q | 515.2 | -2.1 | 0.0 | -14.4 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 543.6 | -0.4 | 0.6 | -10.1 | -3.2 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 5.9 | 17.2 | 17.2 | G, V(6) | Q | 284.7 | -2.0 | -0.4 | -5.8 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 349.5 | -1.1 | 0.4 | -0.2 | 0.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.0 | 12.5 | 12.5 | G, V(6) | Q | 205.0 | 1.7 | -0.3 | -2.2 | 6.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 250.9 | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 5.5 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.2 | 12.5 | 12.5 | G, V(6) | Q | 205.0 | 1.7 | -0.3 | -2.2 | 6.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 250.9 | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 5.5 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.269. CB-22a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 19.0 | 5.9 | 4.6 | 1.6 | 28.3 | 1.6 | 28.3 | G, Q, V, N(1) | Nc | 389.3 | 5.5 | -7.2 | 3.9 | -2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 367.2 | 5.1 | -14.3 | 7.7 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 385.1 | 5.8 | -10.7 | 5.8 | -2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | NMYMZ | 385.0 | 5.5 | -13.2 | 7.1 | -2.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 19.2 | 4.9 | 2.9 | 1.6 | 25.9 | 1.6 | 25.9 | G, Q, V, N(1) | Nc | 393.1 | -3.4 | 6.2 | 3.9 | -2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 370.9 | -2.9 | 11.9 | 7.7 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 377.0 | -3.7 | 7.5 | 4.7 | -2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 392.9 | -3.4 | 10.2 | 6.5 | -2.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 41.7 | 3.0 | 3.1 | 0.9 | 46.1 | 0.9 | 46.1 | G, Q, V, N(7) | Nc | 857.0 | 3.8 | 1.6 | -0.9 | -1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(8) | MY | 737.5 | 1.4 | 7.4 | -4.2 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 803.3 | 3.9 | 2.6 | -1.5 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | VZ,MtVZ | 719.6 | 1.5 | 7.4 | -4.2 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 856.9 | 3.0 | 4.4 | -2.6 | -1.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 41.9 | 2.9 | 2.9 | 0.9 | 46.2 | 0.9 | 46.2 | G, Q, V, N(7) | Nc | 860.7 | -2.4 | -1.5 | -0.9 | -1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(12) | MY | 446.4 | -0.9 | 7.0 | 4.1 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(13) | MZ | 842.6 | -3.6 | 1.3 | 0.7 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | VZ,MtVZ | 723.3 | -1.7 | -6.9 | -4.2 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 860.6 | -3.1 | -4.2 | -2.6 | -1.8 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 65.8 | 3.8 | 3.4 | 1.3 | 71.9 | 1.3 | 71.9 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1341.1 | 4.1 | -3.1 | 2.1 | -3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | MY,VZ,MtVZ | 1272.0 | 3.1 | -9.3 | 6.1 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | MZ | 1272.6 | 4.3 | -2.3 | 1.6 | -3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(16) | NMYMZ | 1340.7 | 3.4 | -7.3 | 4.8 | -1.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 66.0 | 4.8 | 6.8 | 1.3 | 74.2 | 1.3 | 74.2 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1344.9 | -6.3 | 4.3 | 2.1 | -3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | MY,VZ,MtVZ | 1275.8 | -2.3 | 11.7 | 6.1 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | MZ | 1276.4 | -8.6 | 3.2 | 1.6 | -3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(17) | NMYMZ | 1344.8 | -6.1 | 5.7 | 2.9 | -3.0 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (12) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+) (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (16) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (17) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 35.2 | 10.0 | 7.1 | 2.2 | 51.6 | 2.2 | 51.6 | G, Q, N(1) | Nc | 266.1 | 3.7 | -6.6 | 3.6 | -1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 258.9 | 3.6 | -8.6 | 4.6 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 259.0 | 3.8 | -7.2 | 3.9 | -1.7 |  |
|  |  | Pie | 35.6 | 8.2 | 4.5 | 2.2 | 47.3 | 2.2 | 47.3 | G, Q, N(1) | Nc | 268.9 | -2.3 | 5.6 | 3.6 | -1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 261.7 | -2.1 | 7.1 | 4.6 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 264.1 | -2.4 | 5.6 | 3.6 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | NMYMZ | 264.1 | -2.3 | 6.6 | 4.2 | -1.7 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 77.6 | 3.1 | 4.1 | 0.7 | 84.2 | 0.7 | 84.2 | G, Q(6) | Nc | 588.7 | 1.8 | 0.3 | -0.1 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MY,VZ,MtVZ | 533.0 | 1.1 | 2.7 | -1.5 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 580.8 | 2.2 | 1.0 | -0.6 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | NMYMZ | 580.8 | 1.7 | 2.6 | -1.5 | -1.0 |  |
|  |  | Pie | 78.0 | 2.8 | 4.0 | 0.7 | 84.5 | 0.7 | 84.5 | G, Q(6) | Nc | 591.5 | -1.9 | -0.1 | -0.1 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MY,NMYMZ | 583.6 | -1.8 | -2.4 | -1.5 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 583.5 | -2.1 | 0.7 | 0.4 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | VZ,MtVZ | 535.8 | -1.3 | -2.4 | -1.5 | -0.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 78.1 | 3.4 | 3.2 | 1.0 | 84.0 | 1.0 | 84.0 | G, Q(6) | Nc,NMYMZ | 917.2 | 2.2 | -2.6 | 1.8 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 901.9 | 2.1 | -4.5 | 3.0 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 902.1 | 2.5 | -2.1 | 1.5 | -1.8 |  |
|  |  | Pie | 78.4 | 4.4 | 4.6 | 1.0 | 86.2 | 1.0 | 86.2 | G, Q(6) | Nc | 920.0 | -1.7 | 3.6 | 1.8 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 904.7 | -1.6 | 5.7 | 3.0 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 904.9 | -3.7 | 2.9 | 1.5 | -1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | NMYMZ | 904.9 | -3.6 | 3.7 | 1.9 | -1.8 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Xexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (6) PP+CM+0.7·Qa(C) (7) PP+CM+0.5·V(-Xexc.-) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (10) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.270. CB-23

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 6.6 | 41.5 | 41.5 | G, Q, V(2) | Q | 788.3 | 2.3 | -1.1 | 0.6 | -9.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 844.5 | -1.7 | -2.0 | -2.9 | 0.7 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 7.0 | 32.6 | 32.6 | G, Q, V, N(4) | Q | 631.5 | -1.0 | -0.2 | -9.8 | -1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 664.1 | -1.0 | -0.2 | -8.8 | -1.9 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 4.8 | 20.3 | 20.3 | G, V(6) | Q | 250.2 | -1.7 | -0.3 | -4.5 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 413.0 | -1.4 | 0.4 | -1.7 | 0.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.8 | 14.6 | 14.6 | G, V(7) | Q | 241.5 | 2.6 | 0.5 | 3.6 | 5.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | N,M | 294.1 | 2.3 | 0.4 | 2.8 | 5.4 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.2 | 14.6 | 14.6 | G, Q, V, N(9) | Q | 279.4 | 2.6 | 0.6 | 3.8 | 5.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | N,M | 294.1 | 2.3 | 0.4 | 2.8 | 5.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (6) PP+CM+1.5·V(-Yexc.+) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.271. CB-23a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 22.6 | 15.3 | 4.6 | 4.2 | 41.6 | 4.2 | 41.6 | G, Q(1) | Nc | 462.6 | 5.4 | 35.5 | -18.5 | -2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 438.7 | 5.1 | 37.4 | -19.7 | -2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 461.5 | 5.8 | 35.2 | -19.1 | -2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 439.8 | 5.1 | 37.1 | -20.4 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | NMYMZ | 459.9 | 5.4 | 37.3 | -19.4 | -2.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 22.8 | 13.3 | 3.0 | 4.2 | 38.0 | 4.2 | 38.0 | G, Q(1) | Nc | 466.3 | -3.0 | -27.7 | -18.5 | -2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY | 444.2 | -3.4 | -32.5 | -20.0 | -2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MZ | 443.9 | -3.8 | -29.6 | -18.4 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 443.6 | -3.2 | -32.3 | -20.4 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | NMYMZ | 464.8 | -3.3 | -31.7 | -20.1 | -2.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 49.5 | 16.2 | 3.2 | 4.9 | 67.4 | 4.9 | 67.4 | G, Q, V, N(9) | Nc | 1016.0 | 2.9 | 32.1 | -19.5 | -1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY,VZ,MtVZ | 992.9 | 3.0 | 39.6 | -23.8 | -1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MZ | 953.5 | 4.0 | 35.6 | -21.5 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 1013.9 | 2.9 | 39.4 | -23.7 | -1.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 49.7 | 16.8 | 3.0 | 4.9 | 68.6 | 4.9 | 68.6 | G, Q, V, N(9) | Nc | 1019.8 | -3.1 | -34.0 | -19.5 | -1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY,VZ,MtVZ | 996.6 | -3.3 | -41.2 | -23.8 | -1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | MZ | 997.6 | -3.8 | -36.4 | -20.9 | -1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 1017.7 | -3.3 | -41.1 | -23.7 | -1.8 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 78.3 | 11.6 | 3.3 | 2.7 | 92.1 | 2.7 | 92.1 | G, Q, V, N(9) | Nc | 1595.7 | 3.2 | 22.2 | -8.4 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(13) | MY,VZ,MtVZ | 1490.3 | 2.7 | 28.3 | -13.0 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | MZ | 1514.6 | 4.1 | 24.9 | -10.6 | -3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | NMYMZ | 1593.9 | 3.9 | 25.8 | -10.9 | -2.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 78.5 | 6.7 | 6.7 | 2.7 | 89.1 | 2.7 | 89.1 | G, Q, V, N(9) | Nc | 1599.5 | -2.1 | -6.8 | -8.4 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(13) | MY,VZ,MtVZ | 1494.0 | -1.6 | -16.3 | -13.0 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MZ | 1497.3 | -8.4 | -11.7 | -10.6 | -3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | NMYMZ | 1597.7 | -6.0 | -11.6 | -10.9 | -2.9 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+) (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-) (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 41.8 | 29.7 | 7.0 | 6.8 | 77.4 | 6.8 | 77.4 | G, Q, N(1) | Nc | 316.0 | 3.6 | 24.5 | -13.5 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 309.6 | 3.6 | 25.5 | -13.5 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 310.4 | 3.8 | 24.3 | -13.4 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 310.2 | 3.6 | 25.3 | -13.9 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(5) | NMYMZ | 315.3 | 3.6 | 24.7 | -13.1 | -1.7 |  |
|  |  | Pie | 42.2 | 25.9 | 4.5 | 6.8 | 71.2 | 6.8 | 71.2 | G, Q, N(1) | Nc,NMYMZ | 318.8 | -2.3 | -21.4 | -13.5 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,MtVZ | 313.0 | -2.2 | -22.2 | -13.9 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 313.1 | -2.4 | -21.3 | -13.3 | -1.7 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 59.0 | 19.4 | 2.7 | 5.0 | 79.1 | 5.0 | 79.1 | G, Q(7) | Nc | 699.1 | 1.8 | 24.3 | -14.7 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 689.6 | 1.7 | 25.7 | -15.6 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 690.2 | 2.2 | 24.5 | -14.8 | -1.1 |  |
|  |  | Pie | 59.2 | 20.3 | 2.8 | 5.0 | 80.7 | 5.0 | 80.7 | G, Q(7) | Nc | 701.9 | -2.0 | -25.6 | -14.7 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 692.3 | -2.0 | -27.0 | -15.6 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 692.9 | -2.3 | -24.3 | -13.9 | -1.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 70.1 | 10.6 | 2.3 | 2.0 | 82.0 | 2.0 | 82.0 | G, Q(7) | Nc,NMYMZ | 1092.5 | 2.0 | 17.2 | -7.2 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,MtVZ | 1073.8 | 1.9 | 18.5 | -8.1 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 1074.9 | 2.4 | 17.3 | -7.3 | -1.7 |  |
|  |  | Pie | 70.2 | 5.4 | 3.4 | 2.0 | 77.8 | 2.0 | 77.8 | G, Q(7) | Nc | 1095.3 | -1.3 | -7.4 | -7.2 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,MtVZ | 1076.6 | -1.2 | -9.3 | -8.1 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 1077.7 | -3.5 | -7.8 | -7.3 | -1.7 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(-Xexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (5) PP+CM+0.2·Nieve (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (7) PP+CM+0.7·Qa(C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.272. CB-24

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 32.5 | 22.4 | 32.5 | G, Q, V, N(2) | Q | 428.8 | -2.1 | 6.7 | -38.6 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 441.1 | -2.6 | 6.5 | -38.8 | 1.1 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 32.4 | 21.8 | 32.4 | G, Q, V, N(2) | Q | 429.8 | -2.0 | -3.4 | -38.6 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 442.2 | -2.3 | -3.6 | -38.8 | 1.1 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 31.2 | 17.1 | 31.2 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 346.3 | -1.8 | -4.8 | -33.7 | 1.9 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 15.8 | 12.0 | 15.8 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 244.2 | 0.8 | -1.7 | -14.5 | 4.0 | Cumple |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.9 | 12.0 | 12.0 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 244.2 | 0.8 | -1.7 | -14.5 | 4.0 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.273. CB-24a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 9.2 | 6.1 | 1.3 | 1.7 | 16.3 | 1.7 | 16.3 | G, Q, V, N(1) | Nc | 188.8 | 1.6 | -14.5 | 8.4 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 180.0 | 1.5 | -14.9 | 7.9 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 186.8 | 1.6 | -14.0 | 7.9 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 179.9 | 1.5 | -14.5 | 8.4 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | NMYMZ | 188.7 | 1.6 | -14.7 | 8.2 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.4 | 5.8 | 1.3 | 1.7 | 15.3 | 1.7 | 15.3 | G, Q, V, N(1) | Nc | 192.5 | 0.1 | 13.9 | 8.4 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY | 175.9 | -0.5 | 14.2 | 8.2 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MZ | 161.5 | -1.6 | 12.4 | 7.8 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 183.7 | -0.5 | 14.1 | 8.4 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | NMYMZ | 190.7 | 0.5 | 13.9 | 8.2 | -0.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 21.2 | 3.4 | 1.6 | 1.1 | 25.1 | 1.1 | 25.1 | G, Q, V, N(8) | Nc,NMYMZ | 434.8 | 2.0 | -6.0 | 4.1 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MY,VZ,MtVZ | 386.9 | 0.9 | -8.4 | 5.1 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 427.6 | 2.0 | -6.3 | 4.3 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 21.4 | 3.8 | 2.1 | 1.1 | 25.2 | 1.1 | 25.2 | G, Q, V, N(8) | Nc,NMYMZ | 438.6 | 0.8 | 8.1 | 4.1 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY | 356.2 | -2.0 | 9.2 | 5.1 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MZ | 325.4 | -2.7 | 8.5 | 4.6 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VZ,MtVZ | 390.6 | -0.9 | 9.0 | 5.1 | -0.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 34.4 | 4.8 | 0.9 | 1.3 | 39.7 | 1.3 | 39.7 | G, Q, V, N(8) | Nc,MZ,NMYMZ | 700.4 | 1.2 | -11.1 | 5.4 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MY | 616.1 | 0.7 | -11.6 | 5.4 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | VZ,MtVZ | 589.5 | 0.8 | -10.4 | 6.5 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 34.6 | 4.8 | 5.3 | 1.3 | 43.1 | 1.3 | 43.1 | G, Q, V, N(8) | Nc,NMYMZ | 704.2 | -6.7 | 7.5 | 5.4 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MY,VZ,MtVZ | 593.3 | -0.4 | 11.8 | 6.5 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 697.1 | -6.7 | 7.5 | 5.4 | -2.3 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+) (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 16.8 | 11.8 | 2.0 | 2.8 | 30.1 | 2.8 | 30.1 | G, Q, V(1) | Nc | 127.3 | 1.1 | -9.8 | 5.7 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(2) | MY | 124.5 | 1.0 | -10.1 | 5.6 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ,NMYMZ | 127.2 | 1.1 | -9.9 | 5.6 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 122.4 | 1.0 | -9.8 | 5.7 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | 17.1 | 11.2 | 1.4 | 2.8 | 28.3 | 2.8 | 28.3 | G, Q, V(1) | Nc | 130.0 | -0.1 | 9.5 | 5.7 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,MtVZ | 125.1 | -0.4 | 9.6 | 5.7 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 120.3 | -0.8 | 9.0 | 5.6 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(6) | NMYMZ | 127.4 | -0.4 | 9.4 | 5.7 | -0.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 38.0 | 5.9 | 1.8 | 1.6 | 45.2 | 1.6 | 45.2 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 288.6 | 1.0 | -4.6 | 3.1 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 270.0 | 0.6 | -5.1 | 3.2 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(8) | VZ,MtVZ | 273.6 | 0.6 | -5.0 | 3.3 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | 38.4 | 7.1 | 2.3 | 1.6 | 45.1 | 1.6 | 45.1 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 291.4 | -0.1 | 5.9 | 3.1 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(8) | MY,VZ,MtVZ | 276.4 | -0.7 | 6.1 | 3.3 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 253.6 | -1.2 | 6.0 | 3.2 | -0.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 60.9 | 9.2 | 1.2 | 2.1 | 71.1 | 2.1 | 71.1 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 457.2 | 0.6 | -7.8 | 3.9 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(8) | MY | 426.8 | 0.5 | -7.8 | 4.0 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VZ,MtVZ | 420.2 | 0.5 | -7.6 | 4.3 | -0.2 |  |
|  |  | Pie | 61.3 | 8.3 | 4.4 | 2.1 | 73.5 | 2.1 | 73.5 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 460.0 | -2.3 | 5.7 | 3.9 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY,VZ,MtVZ | 423.0 | -0.3 | 7.1 | 4.3 | -0.2 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (2) PP+CM+0.2·Nieve (3) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (8) PP+CM+0.7·Qa(C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.274. CBP-1

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nt (%) | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 15.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | Cumple | Cumple | 0.5 | 7.6 | 8.0 | 1.3 | 1.5 | 12.9 | 1.5 | 12.9 | G, Q, V(1) | Nt | 19.6 | -1.0 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | Nc,MZ | 34.9 | -1.8 | 1.4 | 1.0 | 3.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MY | 47.1 | -4.3 | 0.0 | 1.9 | 4.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 44.5 | -4.1 | 0.3 | 1.9 | 4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | NMYMZ | 44.1 | -4.1 | 0.4 | 1.8 | 4.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.0 | 16.7 | 13.2 | 5.4 | 1.5 | 32.0 | 1.5 | 32.0 | G, Q, V, N(6) | Nt,Nc,MZ | 36.8 | 6.1 | 5.5 | 2.3 | 3.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 45.5 | 7.1 | 5.1 | 1.9 | 4.5 |  |
| Notas: (1) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nt (%) | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Casetón (11.9 - 15.4 m) | 2xUPN 140([]) | Cabeza | N.P.(1) | 21.3 | 15.0 | 2.4 | 3.4 | 1.5 | 31.3 | 3.4 | 1.5 | 31.3 | G, Q, V(2) | Nc,MZ | 26.3 | -1.3 | 0.6 | 1.0 | 2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MY | 30.8 | -2.2 | 0.1 | 1.3 | 2.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,NMYMZ,MtVZ | 29.4 | -2.1 | 0.3 | 1.3 | 2.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VY,MtVY | 26.4 | -1.2 | 0.1 | 1.4 | 2.3 |  |
|  |  | Pie | 16.4 | 48.9 | 33.4 | 13.5 | 3.4 | 1.5 | 90.3 | 3.4 | 1.5 | 90.3 | G, Q, V(5) | Nt,Nc,MZ,VY,MtVY | 27.2 | 4.5 | 3.7 | 1.4 | 2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 30.2 | 4.8 | 3.5 | 1.3 | 2.7 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (3) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.275. CC-01

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 23.3 | 12.5 | 23.3 | G, V, N(2) | Q | 185.9 | 1.7 | -2.5 | 16.2 | -12.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 247.5 | 3.5 | 0.1 | 5.8 | -20.9 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 17.5 | 10.2 | 17.5 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 207.0 | 1.5 | -0.5 | 6.9 | -14.3 | Cumple |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 12.5 | 7.5 | 12.5 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 152.8 | -0.2 | 0.2 | 5.5 | -8.9 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.5 | 5.2 | 8.5 | G, Q, V, N(4) | Q | 22.2 | -1.2 | 0.0 | -1.2 | -5.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 106.6 | -0.6 | 0.2 | 1.5 | -3.6 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.1 | 5.2 | 5.2 | G, Q, V, N(4) | Q | 22.2 | -1.2 | 0.0 | -1.2 | -5.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 106.6 | -0.6 | 0.2 | 1.5 | -3.6 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.276. CC-01a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 4.2 | 1.9 | 1.8 | 7.4 | 7.4 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 86.2 | -2.3 | 3.9 | -2.1 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 76.1 | -2.2 | 4.6 | -1.9 | 1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 85.1 | -2.3 | 3.9 | -1.9 | 1.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 4.4 | 1.8 | 2.7 | 7.2 | 7.2 | G, Q, V, N(1) | Nc | 89.9 | 1.5 | -3.1 | -2.1 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY | 74.0 | 2.5 | -4.5 | -2.5 | 1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 64.2 | 3.3 | -3.3 | -2.3 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 74.4 | 2.5 | -4.5 | -2.4 | 1.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 11.8 | 1.9 | 3.1 | 15.6 | 15.6 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 243.2 | -3.9 | 2.1 | -1.6 | 1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 200.4 | -2.9 | 4.7 | -1.4 | 1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 240.0 | -4.0 | 2.1 | -1.6 | 1.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 12.0 | 2.3 | 3.9 | 14.1 | 14.1 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 246.9 | 1.0 | -3.2 | -1.6 | 1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 179.7 | 2.9 | -5.6 | -1.8 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 136.9 | 4.9 | -2.5 | -1.7 | 2.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 19.4 | 2.0 | 2.5 | 22.2 | 22.2 | G, Q, V, N(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 394.7 | -3.2 | 1.0 | 1.3 | 3.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 322.6 | -2.4 | 4.8 | -3.9 | 1.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 19.6 | 6.1 | 6.4 | 27.9 | 27.9 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 398.5 | 8.0 | 5.5 | 1.3 | 3.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 251.5 | 1.2 | 15.0 | 4.6 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 385.1 | 8.1 | 4.3 | 1.0 | 3.3 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 7.4 | 3.5 | 3.0 | 13.4 | 13.4 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 56.0 | -1.6 | 2.8 | -1.5 | 0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 52.6 | -1.6 | 3.0 | -1.4 | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 55.4 | -1.6 | 2.8 | -1.4 | 0.9 |  |
|  |  | Pie | 7.8 | 3.0 | 3.9 | 13.1 | 13.1 | G, Q, V(1) | Nc | 58.8 | 1.4 | -2.2 | -1.5 | 0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 53.5 | 1.8 | -2.6 | -1.6 | 1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 50.2 | 2.1 | -2.2 | -1.5 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | NMYMZ | 53.6 | 1.8 | -2.6 | -1.6 | 1.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 20.1 | 3.0 | 4.6 | 26.8 | 26.8 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 152.5 | -2.5 | 1.7 | -1.1 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 138.2 | -2.1 | 2.5 | -1.1 | 1.3 |  |
|  |  | Pie | 20.5 | 3.4 | 5.4 | 25.9 | 25.9 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 155.3 | 1.6 | -2.1 | -1.1 | 1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 133.9 | 2.2 | -2.9 | -1.2 | 1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 119.6 | 2.9 | -1.9 | -1.2 | 1.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 32.1 | 2.7 | 3.9 | 37.6 | 37.6 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 240.6 | -2.1 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 216.5 | -1.8 | 2.3 | -1.2 | 0.8 |  |
|  |  | Pie | 32.4 | 7.1 | 6.1 | 42.5 | 42.5 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 243.4 | 3.2 | 2.9 | 0.5 | 1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 195.6 | 1.0 | 6.1 | 1.6 | 0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 235.7 | 3.3 | 2.2 | 0.4 | 1.5 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (3) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.277. CC-02

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-0.15 - 2.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 10.6 | 40.1 | 40.1 | G, Q, V, N(2) | Q | 764.2 | 12.3 | -9.5 | 14.9 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 787.5 | 12.4 | -1.8 | 4.5 | 2.0 |  |
|  |  | 1.65 m | Cumple | Cumple | 10.6 | 41.6 | 41.6 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 773.6 | 7.0 | 24.8 | 14.9 | -2.3 | Cumple |
|  |  | 0.45 m | Cumple | Cumple | 10.6 | 41.6 | 41.6 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 773.6 | 7.0 | 24.8 | 14.9 | -2.3 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.6 | 41.6 | 41.6 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 773.6 | 7.0 | 24.8 | 14.9 | -2.3 | Cumple |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | -0.15 m | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.5 | 41.6 | 41.6 | G, Q, V(4) | Q | 589.2 | 5.4 | 23.8 | 14.4 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | N,M | 773.6 | 7.0 | 24.8 | 14.9 | -2.3 |  |
|  |  | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.1 | 15.7 | 15.7 | G, Q, V(4) | Q | 229.8 | 0.9 | 3.6 | -13.2 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 301.6 | 5.9 | 1.3 | -5.2 | -6.6 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 14.0 | 15.5 | 15.5 | G, Q, V(4) | Q | 230.6 | 1.0 | 0.1 | -13.2 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 311.9 | 3.0 | 0.0 | -4.8 | -3.7 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 5.3 | 11.8 | 11.8 | G, V, N(6) | Q | 156.4 | 1.6 | -0.1 | -1.3 | -4.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 238.7 | 1.7 | 0.0 | -1.1 | -3.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.2 | 7.9 | 10.2 | G, V(7) | Q | 137.1 | -3.4 | 0.0 | 0.2 | -8.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 160.7 | -3.2 | 0.1 | 0.4 | -7.7 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.6 | 7.9 | 7.9 | G, V, N(8) | Q | 139.6 | -3.5 | 0.0 | 0.2 | -8.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 160.7 | -3.2 | 0.1 | 0.4 | -7.7 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (6) PP+CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.278. CC-02a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 7.9 | 8.5 | 7.5 | 6.1 | 22.8 | 6.1 | 22.8 | G, Q, V, N(1) | Nc | 209.8 | -9.3 | 15.9 | -23.6 | -3.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 199.3 | -8.6 | 22.5 | -29.5 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 202.4 | -9.4 | 15.2 | -22.7 | -4.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.9 | 4.1 | 11.1 | 6.1 | 22.5 | 6.1 | 22.5 | G, Q, V, N(1) | Nc | 211.0 | -13.3 | -10.3 | -23.6 | -3.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY | 202.1 | -10.6 | -10.9 | -25.9 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 203.7 | -14.0 | -10.0 | -22.7 | -4.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,MtVZ | 200.5 | -12.3 | -10.2 | -29.5 | -3.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 11.0 | 3.3 | 7.0 | 1.7 | 18.6 | 1.7 | 18.6 | G, Q, V, N(1) | Nc | 259.4 | 5.6 | 1.2 | -1.4 | -2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | MY,VZ,MtVZ | 242.5 | 6.3 | 8.7 | -8.4 | -2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 248.7 | 8.8 | 2.8 | -2.9 | -3.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | NMYMZ | 249.0 | 7.2 | 8.2 | -8.0 | -2.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 11.1 | 4.0 | 1.3 | 1.7 | 14.8 | 1.7 | 14.8 | G, Q, V, N(1) | Nc | 261.9 | 1.0 | -2.0 | -1.4 | -2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | MY,VZ,MtVZ | 245.1 | 0.3 | -10.6 | -8.4 | -2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(7) | MZ | 237.4 | 1.7 | -2.3 | -1.6 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | NMYMZ | 251.5 | 0.5 | -10.1 | -8.0 | -2.9 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 18.3 | 7.4 | 6.5 | 4.8 | 30.3 | 4.8 | 30.3 | G, Q, V, N(8) | Nc | 486.0 | -7.7 | 7.7 | -12.3 | -2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | MY | 424.5 | -5.9 | 19.8 | -23.0 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 473.2 | -8.1 | 7.3 | -11.6 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,NMYMZ,MtVZ | 466.7 | -7.1 | 19.3 | -23.2 | -2.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 18.4 | 2.6 | 9.4 | 4.8 | 29.4 | 4.8 | 29.4 | G, Q, V, N(8) | Nc | 487.3 | -10.6 | -6.3 | -12.3 | -2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | MY | 483.4 | -9.3 | -6.9 | -19.3 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 474.4 | -11.9 | -5.9 | -11.6 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,MtVZ | 468.0 | -9.8 | -6.9 | -23.2 | -2.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 22.4 | 5.1 | 8.9 | 2.7 | 32.6 | 2.7 | 32.6 | G, Q, V, N(8) | Nc | 529.9 | 6.4 | -1.2 | 2.2 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | MY,VZ,MtVZ | 468.5 | 9.0 | 13.4 | -13.3 | -3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(10) | MZ | 467.6 | 11.2 | 3.2 | -2.6 | -5.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 518.5 | 8.8 | -11.6 | 13.0 | -2.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 22.5 | 6.9 | 4.5 | 2.7 | 30.7 | 2.7 | 30.7 | G, Q, V, N(8) | Nc | 532.4 | 5.0 | 3.8 | 2.2 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | MY | 326.9 | 1.9 | 18.3 | 13.3 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(13) | MZ | 509.1 | 5.6 | 4.0 | 2.3 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | VZ,MtVZ | 471.0 | 1.9 | -17.2 | -13.3 | -3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 521.0 | 2.6 | 18.2 | 13.0 | -2.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 36.7 | 4.1 | 3.1 | 1.0 | 41.5 | 1.0 | 41.5 | G, Q, V, N(8) | Nc | 742.8 | -1.9 | 2.3 | -1.2 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | MY,VZ,MtVZ | 635.0 | -2.1 | 10.1 | -4.7 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 709.2 | -3.9 | 5.0 | -2.4 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 737.7 | -2.6 | 7.2 | -3.4 | -0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 36.9 | 2.6 | 4.0 | 1.0 | 41.8 | 1.0 | 41.8 | G, Q, V, N(8) | Nc | 746.7 | -4.4 | -1.7 | -1.2 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(5) | MY,VZ,MtVZ | 638.8 | -4.1 | -6.3 | -4.7 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 723.0 | -5.1 | -1.4 | -0.9 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 741.6 | -3.9 | -4.6 | -3.4 | -0.4 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (12) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 13.0 | 12.0 | 11.3 | 9.1 | 35.1 | 9.1 | 35.1 | G, Q, N(1) | Nc | 143.0 | -5.6 | 11.5 | -16.9 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 140.6 | -5.7 | 13.6 | -18.7 | -1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 141.7 | -6.0 | 11.1 | -16.4 | -2.1 |  |
|  |  | Pie | 13.1 | 6.5 | 15.7 | 9.1 | 34.5 | 9.1 | 34.5 | G, Q, N(1) | Nc | 143.9 | -7.4 | -7.2 | -16.9 | -1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 141.5 | -7.2 | -7.3 | -17.5 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 142.6 | -8.4 | -7.1 | -16.4 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 141.5 | -7.8 | -7.2 | -18.7 | -1.9 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 18.7 | 3.9 | 8.5 | 1.8 | 28.9 | 1.8 | 28.9 | G, Q, V(3) | Nc | 174.4 | 3.5 | 1.0 | -1.1 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 169.3 | 3.5 | 3.8 | -3.7 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 172.9 | 4.5 | 1.7 | -1.8 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | NMYMZ | 173.0 | 4.0 | 3.5 | -3.5 | -1.4 |  |
|  |  | Pie | 18.9 | 4.9 | 2.2 | 1.8 | 24.6 | 1.8 | 24.6 | G, Q, V(3) | Nc | 176.3 | 0.9 | -1.6 | -1.1 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 171.2 | 0.7 | -4.7 | -3.7 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(6) | MZ | 173.4 | 1.2 | -1.9 | -1.4 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | NMYMZ | 174.9 | 0.8 | -4.5 | -3.5 | -1.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 30.1 | 8.9 | 8.8 | 6.2 | 45.6 | 6.2 | 45.6 | G, Q, V(3) | Nc,MZ | 329.7 | -4.7 | 5.8 | -8.9 | -1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY | 303.4 | -3.7 | 10.1 | -12.7 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,NMYMZ,MtVZ | 327.6 | -4.3 | 9.8 | -12.8 | -1.5 |  |
|  |  | Pie | 30.1 | 4.1 | 12.6 | 6.2 | 45.5 | 6.2 | 45.5 | G, Q, V(3) | Nc,MZ,NMYMZ | 330.6 | -6.7 | -4.3 | -8.9 | -1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 328.5 | -6.0 | -4.6 | -12.8 | -1.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 38.5 | 5.2 | 11.5 | 2.3 | 52.3 | 2.3 | 52.3 | G, Q, V(3) | Nc | 359.4 | 4.5 | -0.2 | 0.8 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 332.1 | 5.4 | 5.0 | -4.7 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MZ | 331.8 | 6.1 | 1.6 | -1.1 | -2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | NMYMZ | 357.0 | 5.2 | 4.4 | -3.9 | -1.3 |  |
|  |  | Pie | 38.7 | 6.7 | 5.5 | 2.3 | 48.8 | 2.3 | 48.8 | G, Q, V(3) | Nc,MZ | 361.3 | 2.9 | 1.7 | 0.8 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY,NMYMZ | 361.0 | 1.9 | 6.5 | 4.4 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | VZ,MtVZ | 334.0 | 1.4 | -5.8 | -4.7 | -1.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 67.4 | 5.5 | 4.1 | 1.1 | 76.5 | 1.1 | 76.5 | G, Q, V(3) | Nc | 501.2 | -1.3 | 1.8 | -0.9 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 455.1 | -1.5 | 4.6 | -2.2 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 497.8 | -2.2 | 2.9 | -1.4 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | NMYMZ | 498.3 | -1.7 | 4.5 | -2.2 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | 67.8 | 3.5 | 5.3 | 1.1 | 77.6 | 1.1 | 77.6 | G, Q, V(3) | Nc,MZ | 504.0 | -2.9 | -1.3 | -0.9 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY,VZ,MtVZ | 457.9 | -2.5 | -3.0 | -2.2 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | NMYMZ | 501.2 | -2.6 | -3.0 | -2.2 | -0.3 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (5) PP+CM+0.5·V(-Xexc.+) (6) PP+CM+0.7·Qa(C) (7) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.279. CC-03

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-0.15 - 2.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 11.8 | 44.1 | 44.1 | G, Q, V, N(2) | Q | 837.2 | 13.8 | -11.8 | 16.5 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 863.0 | 14.0 | -4.5 | 6.4 | 0.6 |  |
|  |  | 1.65 m | Cumple | Cumple | 11.8 | 45.2 | 45.2 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 846.5 | 7.5 | 26.2 | 16.5 | -2.7 | Cumple |
|  |  | 0.45 m | Cumple | Cumple | 11.8 | 45.2 | 45.2 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 846.5 | 7.5 | 26.2 | 16.5 | -2.7 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 11.8 | 45.2 | 45.2 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 846.5 | 7.5 | 26.2 | 16.5 | -2.7 | Cumple |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | -0.15 m | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.6 | 45.2 | 45.2 | G, Q, V(4) | Q | 642.9 | 5.9 | 24.9 | 15.7 | -2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | N,M | 846.5 | 7.5 | 26.2 | 16.5 | -2.7 |  |
|  |  | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.1 | 17.0 | 17.0 | G, V(5) | Q | 215.5 | 1.3 | -2.6 | 12.0 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 339.7 | 3.5 | 0.8 | -0.1 | -3.1 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 13.1 | 16.9 | 16.9 | G, V(5) | Q | 216.3 | 1.2 | 0.5 | 12.0 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 340.8 | 2.7 | 0.8 | -0.1 | -3.1 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 8.6 | 12.8 | 12.8 | G, Q, V, N(6) | Q | 251.0 | 1.4 | 1.2 | 8.1 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 258.8 | 1.7 | 0.7 | 4.2 | -2.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.5 | 8.6 | 9.5 | G, V(8) | Q | 148.9 | -3.2 | 0.0 | -0.1 | -7.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | N,M | 174.9 | -2.8 | 0.1 | 1.1 | -6.7 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.5 | 8.6 | 8.6 | G, V, N(10) | Q | 151.8 | -3.2 | 0.0 | -0.1 | -7.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | N,M | 174.9 | -2.8 | 0.1 | 1.1 | -6.7 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (5) PP+CM+1.5·V(-Xexc.+) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.280. CC-03a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 9.1 | 6.8 | 6.9 | 4.1 | 21.8 | 4.1 | 21.8 | G, Q, V, N(1) | Nc | 240.9 | -8.5 | -13.4 | 15.8 | -4.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 233.0 | -7.9 | -18.1 | 19.6 | -4.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 233.2 | -8.7 | -13.2 | 15.5 | -5.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.1 | 1.7 | 11.4 | 4.1 | 21.7 | 4.1 | 21.7 | G, Q, V, N(1) | Nc | 242.1 | -13.6 | 4.1 | 15.8 | -4.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY | 234.3 | -12.7 | 4.6 | 11.0 | -4.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 234.4 | -14.3 | 4.0 | 15.5 | -5.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,MtVZ | 234.3 | -12.7 | 3.7 | 19.6 | -4.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 12.9 | 4.5 | 9.2 | 2.5 | 24.1 | 2.5 | 24.1 | G, Q, V, N(1) | Nc | 304.8 | 8.6 | -6.2 | 6.8 | -4.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 297.5 | 10.2 | -11.9 | 12.0 | -5.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 297.3 | 11.6 | -4.9 | 5.6 | -5.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.0 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 19.8 | 2.5 | 19.8 | G, Q, V, N(1) | Nc | 307.3 | -1.2 | 9.4 | 6.8 | -4.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 300.0 | -1.6 | 15.8 | 12.0 | -5.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(6) | MZ | 287.7 | -1.9 | 7.1 | 5.0 | -5.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 20.6 | 7.4 | 6.9 | 4.4 | 33.3 | 4.4 | 33.3 | G, Q, V, N(7) | Nc | 546.6 | -8.2 | -11.5 | 14.0 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 530.9 | -7.7 | -19.6 | 21.2 | -2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 531.3 | -8.7 | -11.1 | 13.5 | -3.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 20.6 | 1.7 | 9.9 | 4.4 | 31.3 | 4.4 | 31.3 | G, Q, V, N(7) | Nc | 547.8 | -11.2 | 4.3 | 14.0 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | MY | 547.5 | -10.1 | 4.5 | 18.6 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 532.6 | -12.4 | 4.1 | 13.5 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,MtVZ | 532.1 | -10.6 | 4.4 | 21.2 | -2.6 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 25.5 | 6.4 | 9.9 | 3.9 | 38.8 | 3.9 | 38.8 | G, Q, V, N(7) | Nc | 602.3 | 8.5 | -6.9 | 8.2 | -2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 588.1 | 10.6 | -17.0 | 18.7 | -3.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(9) | MZ | 537.5 | 12.5 | -1.9 | 2.9 | -6.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 25.6 | 9.8 | 3.3 | 3.9 | 35.9 | 3.9 | 35.9 | G, Q, V, N(7) | Nc | 604.9 | 3.6 | 11.9 | 8.2 | -2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 590.6 | 1.8 | 25.9 | 18.7 | -3.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 576.6 | 4.1 | 11.4 | 7.9 | -1.8 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 40.1 | 3.7 | 2.6 | 0.8 | 44.8 | 0.8 | 44.8 | G, Q, V, N(7) | Nc | 812.9 | -1.7 | -3.8 | 1.7 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 785.9 | -2.3 | -8.9 | 4.1 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 785.3 | -3.3 | -1.6 | 0.7 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 812.4 | -2.4 | -6.8 | 3.1 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 40.3 | 2.1 | 4.3 | 0.8 | 45.8 | 0.8 | 45.8 | G, Q, V, N(7) | Nc | 816.7 | -4.9 | 2.3 | 1.7 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | MY | 774.6 | -4.6 | 5.2 | 4.1 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 790.5 | -5.4 | 2.3 | 1.8 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,MtVZ | 789.8 | -4.8 | 5.2 | 4.1 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 816.3 | -4.5 | 4.0 | 3.1 | -0.6 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 15.0 | 9.4 | 10.2 | 5.9 | 33.5 | 5.9 | 33.5 | G, Q, N(1) | Nc | 164.9 | -5.1 | -8.9 | 10.7 | -2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 163.4 | -5.2 | -10.6 | 12.1 | -2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 163.5 | -5.5 | -9.0 | 10.7 | -2.8 |  |
|  |  | Pie | 15.1 | 2.7 | 16.0 | 5.9 | 33.0 | 5.9 | 33.0 | G, Q, N(1) | Nc | 165.8 | -7.5 | 2.9 | 10.7 | -2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 164.4 | -8.0 | 3.1 | 9.2 | -2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 164.4 | -8.6 | 2.9 | 10.7 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 164.3 | -8.0 | 2.8 | 12.1 | -2.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 22.1 | 6.1 | 12.1 | 3.0 | 38.6 | 3.0 | 38.6 | G, Q, V(3) | Nc | 206.2 | 5.5 | -4.1 | 4.5 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 206.1 | 6.0 | -5.9 | 6.2 | -2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 206.1 | 6.5 | -3.6 | 4.1 | -3.1 |  |
|  |  | Pie | 22.3 | 8.6 | 1.5 | 3.0 | 32.0 | 3.0 | 32.0 | G, Q, V(3) | Nc | 208.1 | -0.7 | 6.2 | 4.5 | -2.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 208.0 | -0.7 | 8.4 | 6.2 | -2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | MZ | 201.0 | -0.8 | 5.1 | 3.6 | -2.9 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 33.9 | 8.9 | 9.6 | 5.6 | 50.5 | 5.6 | 50.5 | G, Q(7) | Nc | 371.4 | -4.4 | -7.0 | 8.8 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 371.0 | -4.8 | -10.1 | 11.5 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 371.1 | -5.1 | -7.2 | 8.9 | -1.8 |  |
|  |  | Pie | 33.9 | 2.6 | 13.4 | 5.6 | 48.6 | 5.6 | 48.6 | G, Q(7) | Nc | 372.4 | -5.9 | 2.9 | 8.8 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 371.9 | -6.5 | 3.0 | 11.5 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 372.0 | -7.2 | 2.9 | 8.9 | -1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 371.9 | -6.5 | 3.0 | 11.5 | -1.6 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 43.8 | 7.7 | 13.3 | 4.1 | 63.6 | 4.1 | 63.6 | G, Q, V(3) | Nc | 408.9 | 5.9 | -4.0 | 4.9 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 408.7 | 6.4 | -7.5 | 8.4 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(9) | MZ | 379.9 | 7.1 | -2.0 | 2.7 | -3.1 |  |
|  |  | Pie | 44.0 | 12.3 | 3.9 | 4.1 | 58.4 | 4.1 | 58.4 | G, Q, V(3) | Nc,MZ | 410.7 | 2.1 | 7.1 | 4.9 | -1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 410.6 | 1.3 | 12.0 | 8.4 | -2.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 74.0 | 4.6 | 3.5 | 0.9 | 82.4 | 0.9 | 82.4 | G, Q(7) | Nc | 550.0 | -1.5 | -2.0 | 0.9 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 549.0 | -1.5 | -4.0 | 1.8 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 548.8 | -1.9 | -1.5 | 0.7 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | 74.4 | 2.7 | 5.9 | 0.9 | 85.1 | 0.9 | 85.1 | G, Q(7) | Nc | 552.9 | -2.7 | 1.2 | 0.9 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 551.9 | -3.0 | 2.3 | 1.8 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 552.1 | -3.2 | 1.4 | 1.0 | -0.6 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (6) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) (7) PP+CM+0.7·Qa(C) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (9) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.281. CC-04

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-0.15 - 2.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 12.0 | 44.2 | 44.2 | G, Q, V, N(2) | Q | 836.9 | 15.3 | -12.2 | 16.8 | -3.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 862.7 | 14.4 | -5.1 | 6.9 | 0.8 |  |
|  |  | 1.65 m | Cumple | Cumple | 12.0 | 45.3 | 45.3 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 846.2 | 8.1 | 26.6 | 16.8 | -3.1 | Cumple |
|  |  | 0.45 m | Cumple | Cumple | 12.0 | 45.3 | 45.3 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 846.2 | 8.1 | 26.6 | 16.8 | -3.1 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 12.0 | 45.3 | 45.3 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 846.2 | 8.1 | 26.6 | 16.8 | -3.1 | Cumple |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | -0.15 m | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.7 | 45.3 | 45.3 | G, Q, V(4) | Q | 642.4 | 6.5 | 25.2 | 16.0 | -2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | N,M | 846.2 | 8.1 | 26.6 | 16.8 | -3.1 |  |
|  |  | Cabeza | Cumple | Cumple | 24.4 | 24.5 | 24.5 | G, Q, V(4) | Q | 358.8 | 2.2 | 3.2 | -26.6 | -4.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 488.0 | 6.1 | 1.0 | -11.7 | -15.1 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 7.0 | 15.0 | 15.0 | G, V, N(6) | Q | 199.3 | 1.3 | -1.0 | 6.2 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 301.7 | 3.1 | -0.1 | 0.7 | -3.4 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 4.2 | 11.5 | 11.5 | G, Q, V(7) | Q | 221.0 | 2.1 | 0.1 | -0.6 | -3.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 232.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | -3.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.9 | 8.4 | 9.9 | G, V(8) | Q | 146.2 | -3.2 | -0.1 | -0.3 | -8.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | N,M | 171.0 | -2.9 | 0.1 | 1.1 | -7.0 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.6 | 8.4 | 8.4 | G, Q, V, N(10) | Q | 165.7 | -3.3 | 0.0 | -0.1 | -8.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | N,M | 171.0 | -2.9 | 0.1 | 1.1 | -7.0 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (6) PP+CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.282. CC-04a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 8.8 | 4.0 | 7.1 | 2.0 | 19.0 | 2.0 | 19.0 | G, Q, V, N(1) | Nc | 233.6 | -8.4 | -8.6 | 8.1 | -5.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 226.4 | -8.2 | -10.5 | 9.6 | -5.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 225.9 | -8.9 | -5.6 | 5.7 | -6.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.8 | 0.6 | 12.9 | 2.0 | 21.7 | 2.0 | 21.7 | G, Q, V, N(1) | Nc | 234.8 | -14.8 | 0.4 | 8.1 | -5.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY | 226.8 | -14.8 | 1.5 | 1.8 | -5.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 227.1 | -16.2 | 0.8 | 5.7 | -6.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,MtVZ | 227.6 | -14.8 | 0.2 | 9.6 | -5.9 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 12.6 | 4.0 | 9.4 | 2.0 | 23.7 | 2.0 | 23.7 | G, Q, V, N(1) | Nc | 297.5 | 9.8 | -8.3 | 7.6 | -4.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 290.9 | 10.6 | -10.6 | 9.8 | -5.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 290.5 | 11.9 | -4.2 | 3.8 | -5.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 12.7 | 4.5 | 1.4 | 2.0 | 18.0 | 2.0 | 18.0 | G, Q, V, N(1) | Nc | 300.0 | -1.1 | 9.3 | 7.6 | -4.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 293.5 | -1.6 | 11.9 | 9.8 | -5.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 187.0 | -1.8 | 3.1 | 2.6 | -4.9 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 20.5 | 4.2 | 7.2 | 2.3 | 30.4 | 2.3 | 30.4 | G, Q, V, N(7) | Nc | 545.4 | -7.9 | 5.1 | -3.9 | -3.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 330.5 | -5.9 | -11.2 | 11.2 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 530.1 | -9.1 | -0.7 | 1.5 | -4.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VZ,MtVZ | 517.3 | -7.9 | -11.0 | 11.4 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | NMYMZ | 529.8 | -8.2 | -10.9 | 11.3 | -3.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 20.5 | 0.5 | 11.0 | 2.3 | 31.2 | 2.3 | 31.2 | G, Q, V, N(7) | Nc | 546.6 | -11.6 | 0.8 | -3.9 | -3.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 531.0 | -12.0 | 1.5 | 11.3 | -3.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 531.3 | -13.8 | 1.0 | 1.5 | -4.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VZ,MtVZ | 518.5 | -11.5 | 1.4 | 11.4 | -3.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 25.4 | 6.2 | 10.8 | 3.6 | 39.2 | 3.6 | 39.2 | G, Q, V, N(7) | Nc | 600.3 | 10.2 | 1.7 | -1.8 | -3.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 586.3 | 11.4 | -16.5 | 17.3 | -4.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(10) | MZ | 537.0 | 13.6 | -2.4 | 2.5 | -6.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 25.5 | 8.7 | 3.6 | 3.6 | 34.9 | 3.6 | 34.9 | G, Q, V, N(7) | Nc | 602.8 | 2.5 | -2.5 | -1.8 | -3.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 588.9 | 1.9 | 23.2 | 17.3 | -4.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MZ | 574.8 | 4.5 | 6.9 | 5.2 | -2.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 39.9 | 3.0 | 2.8 | 0.7 | 43.4 | 0.7 | 43.4 | G, Q, V, N(12) | Nc,NMYMZ | 813.8 | -2.2 | 4.0 | -1.8 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(13) | MY,VZ,MtVZ | 708.8 | -2.2 | 7.3 | -3.3 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 787.1 | -3.6 | 0.4 | -0.1 | -0.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 40.1 | 1.6 | 5.3 | 0.7 | 45.4 | 0.7 | 45.4 | G, Q, V, N(12) | Nc | 817.6 | -5.2 | -2.1 | -1.8 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(13) | MY,VZ,MtVZ | 712.6 | -4.9 | -4.0 | -3.3 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 791.0 | -6.7 | 0.0 | 0.0 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | NMYMZ | 816.0 | -5.2 | 2.4 | 1.8 | -0.9 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (8) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (10.2 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 14.5 | 4.8 | 10.6 | 2.5 | 28.9 | 2.5 | 28.9 | G, Q, N(1) | Nc | 159.8 | -5.3 | -3.8 | 3.9 | -3.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 158.7 | -5.4 | -5.4 | 5.2 | -3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 158.5 | -5.7 | -3.8 | 3.9 | -3.9 |  |
|  |  | Pie | 14.6 | 0.7 | 18.6 | 2.5 | 33.1 | 2.5 | 33.1 | G, Q, N(1) | Nc | 160.8 | -9.0 | 0.5 | 3.9 | -3.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 159.3 | -9.5 | 0.8 | 2.6 | -3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 159.4 | -10.0 | 0.5 | 3.9 | -3.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 159.6 | -9.5 | 0.3 | 5.2 | -3.7 |  |
| Forjado Suelo P2 (7.9 - 10.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 21.5 | 5.2 | 12.2 | 2.3 | 37.4 | 2.3 | 37.4 | G, Q, V(2) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 201.3 | 6.1 | -5.1 | 4.6 | -2.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 201.2 | 6.5 | -2.9 | 2.6 | -3.1 |  |
|  |  | Pie | 21.7 | 5.8 | 1.1 | 2.3 | 28.3 | 2.3 | 28.3 | G, Q, V(2) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 203.2 | -0.5 | 5.6 | 4.6 | -2.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 203.0 | -0.6 | 3.2 | 2.6 | -3.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (6.2 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 33.7 | 3.4 | 9.9 | 2.0 | 45.2 | 2.0 | 45.2 | G, Q(6) | Nc | 370.8 | -4.5 | -0.4 | 1.0 | -2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MY | 343.9 | -4.2 | 3.9 | -3.1 | -2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 370.4 | -5.3 | -0.3 | 0.9 | -2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,NMYMZ,MtVZ | 370.4 | -5.0 | -3.7 | 4.2 | -2.3 |  |
|  |  | Pie | 33.7 | 0.7 | 15.1 | 2.0 | 48.4 | 2.0 | 48.4 | G, Q(6) | Nc | 371.7 | -6.9 | 0.7 | 1.0 | -2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 371.2 | -7.5 | 0.8 | 4.2 | -2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,NMYMZ | 371.3 | -8.1 | 0.7 | 0.9 | -2.6 |  |
| Forjado Suelo P1 (3.9 - 6.2 m) | HE 240 B | Cabeza | 43.6 | 7.3 | 14.4 | 3.6 | 63.9 | 3.6 | 63.9 | G, Q, V(8) | Nc | 407.8 | 6.9 | 0.8 | -0.9 | -2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 407.6 | 6.9 | -7.1 | 7.4 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(9) | MZ | 379.4 | 7.7 | -1.9 | 2.0 | -3.4 |  |
|  |  | Pie | 43.8 | 10.2 | 4.2 | 3.6 | 56.4 | 3.6 | 56.4 | G, Q, V(8) | Nc | 409.6 | 1.4 | -1.2 | -0.9 | -2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 409.5 | 1.4 | 9.9 | 7.4 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 409.6 | 2.2 | 4.5 | 3.4 | -1.8 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 73.4 | 3.1 | 3.6 | 0.6 | 80.1 | 0.6 | 80.1 | G, Q(6) | Nc | 550.7 | -1.4 | 0.2 | 0.0 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MY,VZ,MtVZ | 504.9 | -1.4 | 2.7 | -1.2 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 550.0 | -1.9 | 0.3 | -0.1 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | NMYMZ | 550.5 | -1.5 | 2.4 | -1.1 | -0.5 |  |
|  |  | Pie | 73.8 | 1.6 | 7.1 | 0.6 | 84.4 | 0.6 | 84.4 | G, Q(6) | Nc | 553.5 | -3.1 | 0.0 | 0.0 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MY,VZ,MtVZ | 507.7 | -3.1 | -1.4 | -1.2 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 552.8 | -3.8 | 0.0 | -0.1 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | NMYMZ | 553.3 | -3.4 | -1.2 | -1.1 | -0.5 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (6) PP+CM+0.7·Qa(C) (7) PP+CM+0.5·V(-Xexc.+) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (9) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.283. CC-05

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 47.7 | 15.5 | 47.7 | G, Q, V, N(2) | Q | 273.4 | 0.1 | 2.8 | -47.3 | 0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 313.3 | 2.1 | 0.1 | -37.0 | -1.8 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 25.3 | 12.7 | 25.3 | G, Q, V, N(2) | Q | 217.1 | 0.7 | 3.0 | -23.2 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 254.0 | 1.8 | 2.6 | -22.2 | -1.3 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 20.5 | 10.7 | 20.5 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 217.8 | 1.2 | -1.4 | -18.7 | -2.7 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.0 | 8.7 | 8.7 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 176.7 | -1.5 | -0.5 | -5.8 | -3.8 | Cumple |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.3 | 8.7 | 8.7 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 176.7 | -1.5 | -0.5 | -5.8 | -3.8 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.284. CC-05a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 5.0 | 2.9 | 1.0 | 0.9 | 8.7 | 0.9 | 8.7 | G, Q, V, N(1) | Nc | 103.5 | -1.3 | -6.8 | 3.7 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 91.0 | -1.2 | -7.2 | 4.0 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 97.2 | -1.3 | -6.6 | 3.6 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 94.7 | -1.2 | -6.9 | 4.3 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | NMYMZ | 101.9 | -1.3 | -7.0 | 3.8 | 0.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 5.2 | 3.1 | 1.1 | 0.9 | 8.5 | 0.9 | 8.5 | G, Q, V, N(1) | Nc | 107.3 | 0.1 | 5.8 | 3.7 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY,NMYMZ | 98.8 | 0.9 | 7.6 | 4.3 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | MZ | 89.1 | 1.4 | 6.2 | 3.9 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 98.4 | 0.9 | 7.6 | 4.3 | 0.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 12.2 | 2.4 | 1.0 | 0.6 | 14.7 | 0.6 | 14.7 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 251.2 | -1.2 | -3.9 | 2.3 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 210.6 | -0.5 | -5.8 | 2.0 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 246.4 | -1.2 | -4.0 | 2.2 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | VZ,MtVZ | 212.4 | -0.4 | -2.3 | 2.8 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 12.4 | 2.9 | 1.5 | 0.6 | 14.5 | 0.6 | 14.5 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 254.9 | -0.8 | 3.7 | 2.3 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY,VZ,MtVZ | 216.2 | 0.5 | 7.0 | 2.8 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 175.6 | 1.9 | 4.4 | 2.5 | 0.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 18.9 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 21.0 | 1.4 | 21.0 | G, Q, V, N(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 386.1 | -1.2 | -2.8 | 2.5 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY,VZ,MtVZ | 330.3 | -0.6 | -5.6 | 6.7 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 19.1 | 7.1 | 4.0 | 1.4 | 25.4 | 1.4 | 25.4 | G, Q, V, N(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 389.9 | 5.1 | 5.8 | 2.5 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY,VZ,MtVZ | 334.1 | 0.7 | 17.4 | 6.7 | 0.4 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 9.1 | 5.7 | 1.6 | 1.4 | 16.1 | 1.4 | 16.1 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 69.0 | -0.9 | -4.8 | 2.6 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 62.9 | -0.8 | -4.9 | 2.7 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 66.3 | -0.9 | -4.6 | 2.5 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 66.0 | -0.8 | -4.8 | 2.8 | 0.4 |  |
|  |  | Pie | 9.5 | 5.5 | 1.5 | 1.4 | 15.5 | 1.4 | 15.5 | G, Q, V(1) | Nc | 71.7 | 0.3 | 4.1 | 2.6 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,NMYMZ | 68.9 | 0.6 | 4.7 | 2.8 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MZ | 65.7 | 0.8 | 4.3 | 2.7 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 68.8 | 0.6 | 4.7 | 2.8 | 0.4 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 21.3 | 4.0 | 1.1 | 0.9 | 25.6 | 0.9 | 25.6 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 161.7 | -0.6 | -2.8 | 1.6 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 149.8 | -0.3 | -3.4 | 1.6 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | VZ | 148.8 | -0.3 | -2.2 | 1.8 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MtVZ | 148.3 | -0.3 | -2.3 | 1.8 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | 21.7 | 4.4 | 1.6 | 0.9 | 25.0 | 0.9 | 25.0 | G, Q, V(1) | Nc | 164.5 | -0.1 | 2.7 | 1.6 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MY,VZ,NMYMZ | 151.6 | 0.4 | 3.8 | 1.8 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MZ | 139.6 | 0.8 | 2.9 | 1.7 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MtVZ | 151.1 | 0.4 | 3.8 | 1.8 | 0.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 32.1 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 35.8 | 1.5 | 35.8 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 241.1 | -0.6 | -2.0 | 1.7 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,VZ,MtVZ | 222.5 | -0.5 | -3.0 | 3.1 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | 32.5 | 9.1 | 3.5 | 1.5 | 40.9 | 1.5 | 40.9 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 243.9 | 1.9 | 3.9 | 1.7 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,VZ,MtVZ | 225.3 | 0.4 | 7.8 | 3.1 | 0.2 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (3) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.285. CC-06

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 28.0 | 17.0 | 28.0 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 332.2 | -8.0 | -3.6 | 15.6 | 25.5 | Cumple |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 28.0 | 16.4 | 28.0 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 333.3 | -1.3 | 0.5 | 15.6 | 25.5 | Cumple |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 18.4 | 11.3 | 18.4 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 226.9 | 0.7 | 2.0 | 14.2 | 9.6 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.3 | 6.7 | 8.3 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 134.1 | 0.3 | 1.2 | 6.2 | 2.6 | Cumple |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.3 | 6.7 | 6.7 | G, Q, V, N(2) | Q,N,M | 134.1 | 0.3 | 1.2 | 6.2 | 2.6 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.286. CC-06a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 7.1 | 1.1 | 8.1 | 0.4 | 15.1 | 0.4 | 15.1 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY | 145.3 | 2.7 | 9.4 | -4.9 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(2) | MZ | 136.8 | 2.2 | 10.1 | -5.0 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | VZ,MtVZ | 114.0 | 1.8 | 9.6 | -4.7 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | NMYMZ | 144.5 | 2.5 | 10.0 | -4.9 | -0.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 7.3 | 2.1 | 6.2 | 0.4 | 13.1 | 0.4 | 13.1 | G, Q, V, N(1) | Nc | 149.1 | 0.6 | -7.3 | -4.9 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MY,VZ,MtVZ | 117.7 | -5.2 | -6.5 | -4.7 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 134.5 | -2.0 | -7.8 | -5.0 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 129.5 | -4.0 | -7.4 | -5.1 | -1.8 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 18.2 | 2.5 | 5.3 | 0.5 | 24.9 | 0.5 | 24.9 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 374.5 | 6.1 | 5.5 | -3.7 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 369.6 | 6.1 | 5.7 | -3.7 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ | 316.1 | 2.8 | 6.7 | -4.0 | -1.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VZ,MtVZ | 246.2 | -0.3 | 5.7 | -3.8 | -2.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 18.4 | 3.4 | 6.8 | 0.5 | 24.2 | 0.5 | 24.2 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 378.2 | 1.3 | -7.0 | -3.7 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | MY | 254.8 | -8.4 | -7.1 | -3.8 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MZ | 325.0 | -3.7 | -8.6 | -4.3 | -2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VZ,MtVZ | 249.9 | -8.4 | -7.2 | -3.8 | -2.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 30.4 | 1.5 | 5.6 | 1.3 | 37.1 | 1.3 | 37.1 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 620.3 | 3.6 | 6.4 | -2.5 | -6.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(12) | MY | 574.3 | 3.7 | 5.7 | -2.3 | -6.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MZ | 511.4 | 2.3 | 7.1 | -3.4 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | VZ,MtVZ | 615.6 | 3.6 | 6.4 | -2.4 | -6.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 30.6 | 7.7 | 5.1 | 1.3 | 39.7 | 1.3 | 39.7 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 624.1 | -18.7 | -2.1 | -2.5 | -6.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY,VZ,MtVZ | 619.4 | -18.7 | -2.0 | -2.4 | -6.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(14) | MZ | 441.6 | 0.6 | -6.4 | -3.7 | -0.5 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+) (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 12.9 | 2.0 | 12.9 | 0.6 | 27.0 | 0.6 | 27.0 | G, Q, V(1) | Nc,MY | 97.8 | 1.8 | 6.7 | -3.5 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(2) | MZ | 94.1 | 1.6 | 6.9 | -3.4 | -1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | VZ,MtVZ | 87.3 | 1.5 | 6.8 | -3.4 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | NMYMZ | 97.7 | 1.7 | 6.7 | -3.4 | -0.7 |  |
|  |  | Pie | 13.3 | 3.1 | 9.8 | 0.6 | 24.0 | 0.6 | 24.0 | G, Q, V(1) | Nc | 100.5 | -0.7 | -5.1 | -3.5 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MY,VZ,MtVZ | 90.1 | -2.7 | -4.7 | -3.4 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 95.8 | -1.6 | -5.3 | -3.5 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(6) | NMYMZ | 96.9 | -1.7 | -5.2 | -3.5 | -1.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 32.3 | 3.7 | 7.8 | 0.8 | 44.2 | 0.8 | 44.2 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 245.3 | 3.2 | 4.0 | -2.6 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 222.9 | 2.0 | 4.2 | -2.6 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 204.1 | 1.1 | 4.0 | -2.7 | -1.6 |  |
|  |  | Pie | 32.7 | 4.9 | 10.2 | 0.8 | 44.4 | 0.8 | 44.4 | G, Q, V(1) | Nc | 248.0 | -1.0 | -5.0 | -2.6 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY,VZ,MtVZ | 206.9 | -4.2 | -5.1 | -2.7 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ,NMYMZ | 228.6 | -2.7 | -5.5 | -2.7 | -1.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 53.0 | 2.5 | 8.9 | 1.2 | 66.4 | 1.2 | 66.4 | G, Q, V(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 397.9 | 2.1 | 4.6 | -1.8 | -2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(4) | MY | 371.6 | 2.1 | 4.1 | -1.6 | -2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 353.9 | 1.7 | 4.7 | -2.2 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | 53.4 | 7.8 | 5.6 | 1.2 | 64.5 | 1.2 | 64.5 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 400.7 | -6.7 | -1.5 | -1.8 | -2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(11) | MZ | 328.9 | -0.2 | -3.0 | -2.1 | -0.5 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (2) PP+CM+0.2·Nieve (3) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (4) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (10) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (11) PP+CM+0.5·V(-Xexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.287. CC-07

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 15.9 | 27.1 | 27.1 | G, V(2) | Q | 337.7 | 5.8 | 0.4 | 1.0 | -17.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 548.8 | 3.2 | 0.9 | -0.2 | -11.4 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 9.4 | 20.0 | 20.0 | G, V, N(4) | Q | 254.1 | 1.8 | -0.2 | 4.1 | -8.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 407.1 | -1.0 | -0.4 | 7.3 | -1.3 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 4.3 | 13.4 | 13.4 | G, V, N(6) | Q | 230.8 | -1.9 | 0.2 | 2.4 | 3.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 273.6 | -1.3 | 0.2 | 2.7 | 0.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.0 | 9.9 | 9.9 | G, V(7) | Q | 164.9 | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 7.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | N,M | 197.5 | 2.5 | 0.2 | 0.9 | 6.8 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.5 | 9.9 | 9.9 | G, V(7) | Q | 164.9 | 2.9 | 0.1 | 0.8 | 7.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | N,M | 197.5 | 2.5 | 0.2 | 0.9 | 6.8 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) PP+CM+1.5·V(+Yexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.288. CC-07a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 14.6 | 4.5 | 15.3 | 1.0 | 0.9 | 32.2 | 1.0 | 0.9 | 32.2 | G, Q(1) | Nc | 298.6 | 10.0 | -14.8 | 8.3 | -4.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 284.0 | 11.0 | -16.2 | 9.5 | -4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,VY,MtVY | 282.8 | 9.7 | -19.3 | 11.2 | -4.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 296.5 | 9.2 | -15.8 | 9.2 | -4.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | NMYMZ | 296.5 | 10.2 | -18.3 | 10.6 | -4.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 14.8 | 3.2 | 15.0 | 1.0 | 0.9 | 30.5 | 1.0 | 0.9 | 30.5 | G, Q(1) | Nc | 302.4 | -5.9 | 13.5 | 8.3 | -4.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MY | 286.7 | -7.9 | 14.9 | 8.8 | -4.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,VY,MtVY | 286.6 | -6.0 | 18.8 | 11.2 | -4.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 300.3 | -7.5 | 15.5 | 9.2 | -4.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | NMYMZ | 300.3 | -6.3 | 17.8 | 10.6 | -4.8 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 32.8 | 2.8 | 17.3 | 0.5 | 1.0 | 51.5 | 0.5 | 1.0 | 51.5 | G, Q, V, N(7) | Nc | 669.8 | 3.4 | -13.5 | 8.0 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 631.0 | 6.9 | -16.1 | 9.5 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ,VY,MtVY | 627.3 | 3.4 | -21.8 | 12.8 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | VZ,MtVZ | 655.7 | 6.0 | -17.6 | 10.4 | -2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 666.8 | 3.7 | -21.0 | 12.4 | -2.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 33.0 | 2.8 | 17.5 | 0.5 | 1.0 | 52.4 | 0.5 | 1.0 | 52.4 | G, Q, V, N(7) | Nc | 673.6 | -4.5 | 14.1 | 8.0 | -2.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | MY | 632.2 | -6.9 | 15.2 | 8.8 | -1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 644.5 | -4.2 | 22.0 | 12.8 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | VZ,MtVZ | 659.5 | -3.0 | 18.1 | 10.4 | -2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VY,MtVY | 631.1 | -4.2 | 22.0 | 12.8 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 670.6 | -4.7 | 21.4 | 12.4 | -2.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 51.8 | 2.5 | 15.6 | 1.4 | 0.8 | 69.2 | 1.4 | 0.8 | 69.2 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1050.2 | 3.4 | -8.6 | 3.8 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 1001.8 | 6.1 | -12.1 | 6.0 | -6.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ,VY,MtVY | 981.4 | 3.1 | -19.6 | 10.5 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 1044.8 | 3.4 | -17.8 | 9.3 | -1.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 52.0 | 7.3 | 13.5 | 1.4 | 0.8 | 66.0 | 1.4 | 0.8 | 66.0 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1054.0 | -1.3 | 4.6 | 3.8 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 992.2 | -17.8 | 8.8 | 6.0 | -6.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 998.6 | -2.1 | 17.0 | 10.5 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | VZ,MtVZ | 1005.6 | -17.8 | 8.8 | 6.0 | -6.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | VY,MtVY | 985.2 | -2.1 | 17.0 | 10.5 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 1048.6 | -2.1 | 14.6 | 9.3 | -1.6 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 27.0 | 8.4 | 22.6 | 1.6 | 1.3 | 58.4 | 1.6 | 1.3 | 58.4 | G, Q, N(1) | Nc,VZ,MtVZ | 203.6 | 6.8 | -11.0 | 6.4 | -3.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 200.2 | 7.2 | -11.1 | 6.5 | -3.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 199.8 | 6.7 | -12.1 | 7.0 | -3.2 |  |
|  |  | Pie | 27.3 | 5.7 | 22.3 | 1.6 | 1.3 | 55.7 | 1.6 | 1.3 | 55.7 | G, Q, N(1) | Nc,VZ,MtVZ | 206.4 | -4.4 | 10.9 | 6.4 | -3.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 202.6 | -4.9 | 10.6 | 6.2 | -3.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 202.6 | -4.3 | 11.9 | 7.0 | -3.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 61.5 | 3.8 | 24.0 | 0.7 | 1.4 | 95.7 | 0.7 | 1.4 | 95.7 | G, Q(5) | Nc | 462.1 | 2.1 | -11.1 | 6.6 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 456.9 | 3.3 | -10.9 | 6.5 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 455.7 | 2.1 | -12.8 | 7.6 | -1.4 |  |
|  |  | Pie | 61.8 | 4.4 | 24.5 | 0.7 | 1.4 | 97.7 | 0.7 | 1.4 | 97.7 | G, Q(5) | Nc | 464.9 | -2.9 | 11.5 | 6.6 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 458.9 | -3.8 | 10.9 | 6.2 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 458.5 | -2.9 | 13.1 | 7.6 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | VZ,MtVZ | 459.7 | -1.9 | 11.3 | 6.5 | -1.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 62.0 | 2.4 | 13.5 | 0.9 | 0.7 | 80.5 | 0.9 | 0.7 | 80.5 | G, Q(5) | Nc | 721.9 | 2.2 | -8.6 | 4.2 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 712.0 | 3.1 | -8.4 | 4.1 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 709.7 | 2.1 | -10.8 | 5.6 | -1.0 |  |
|  |  | Pie | 62.2 | 4.9 | 10.9 | 0.9 | 0.7 | 76.7 | 0.9 | 0.7 | 76.7 | G, Q(5) | Nc | 724.7 | -1.0 | 6.2 | 4.2 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,MtVZ | 714.9 | -6.4 | 6.1 | 4.1 | -2.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 712.5 | -1.2 | 8.8 | 5.6 | -1.0 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (5) PP+CM+0.7·Qa(C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.289. CC-08

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 27.2 | 27.5 | 27.5 | G, Q, V, N(2) | Q | 523.0 | 7.3 | 0.2 | -4.3 | -35.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 550.1 | 6.4 | 0.2 | -4.1 | -33.0 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 19.9 | 19.7 | 19.9 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 399.9 | 2.1 | 0.1 | -3.6 | -22.7 | Cumple |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 17.0 | 12.6 | 17.0 | G, Q, V, N(4) | Q | 224.2 | -1.3 | 0.0 | -1.8 | -15.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 256.8 | -0.8 | -0.1 | -2.6 | -13.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.1 | 8.5 | 10.1 | G, Q, V, N(4) | Q | 140.2 | -1.8 | 0.1 | -0.1 | -8.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 174.0 | -0.7 | 0.0 | -0.7 | -4.2 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.6 | 8.5 | 8.5 | G, Q, V, N(4) | Q | 140.2 | -1.8 | 0.1 | -0.1 | -8.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 174.0 | -0.7 | 0.0 | -0.7 | -4.2 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.290. CC-08a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 17.9 | 1.4 | 13.1 | 0.3 | 30.8 | 0.3 | 30.8 | G, Q, V, N(1) | Nc | 367.6 | 2.8 | 11.2 | -6.1 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 348.8 | 3.3 | 11.1 | -5.4 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 349.3 | 2.5 | 16.5 | -9.2 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 349.7 | 1.7 | 13.0 | -7.2 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | NMYMZ | 367.1 | 2.7 | 15.7 | -8.7 | -1.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 18.1 | 1.2 | 11.8 | 0.3 | 28.9 | 0.3 | 28.9 | G, Q, V, N(1) | Nc | 371.4 | -1.1 | -9.5 | -6.1 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,VZ,MtVZ | 353.4 | -3.0 | -11.5 | -7.2 | -1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 353.6 | -1.2 | -14.8 | -8.9 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | NMYMZ | 370.8 | -1.2 | -13.6 | -8.7 | -1.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 38.0 | 1.6 | 13.1 | 0.1 | 51.9 | 0.1 | 51.9 | G, Q, V, N(7) | Nc | 780.9 | -0.2 | 8.2 | -4.9 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(8) | MY | 645.5 | -4.0 | 3.3 | -2.1 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 760.8 | -0.3 | 16.5 | -9.8 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | VZ,MtVZ | 646.2 | 1.8 | 2.4 | -1.5 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 778.8 | -0.3 | 16.4 | -9.8 | 0.0 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 38.2 | 1.6 | 13.4 | 0.1 | 52.4 | 0.1 | 52.4 | G, Q, V, N(7) | Nc | 784.6 | -0.2 | -8.6 | -4.9 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 650.0 | 3.8 | -2.7 | -1.5 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 764.6 | -0.2 | -16.8 | -9.8 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 782.5 | -0.2 | -16.8 | -9.8 | 0.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 59.2 | 0.9 | 12.5 | 1.0 | 72.7 | 1.0 | 72.7 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1206.7 | 0.2 | 4.0 | -0.7 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(10) | MY | 925.9 | -2.1 | 2.9 | -1.1 | 4.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 1125.8 | 0.1 | 15.8 | -8.0 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | VZ,MtVZ | 733.0 | 2.0 | 6.0 | -2.4 | -5.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | NMYMZ | 1204.7 | 0.3 | 14.2 | -6.8 | -0.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 59.4 | 6.2 | 9.4 | 1.0 | 68.1 | 1.0 | 68.1 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1210.5 | -0.8 | 1.7 | -0.7 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(13) | MY | 1114.1 | -15.2 | -2.6 | -2.8 | -5.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ | 1129.6 | 0.0 | -11.8 | -8.0 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | VZ,MtVZ | 735.2 | -15.1 | -2.4 | -2.4 | -5.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | NMYMZ | 1208.4 | -0.5 | -9.1 | -6.8 | -0.2 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-) (11) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 33.0 | 2.3 | 18.5 | 1.0 | 55.1 | 1.0 | 55.1 | G, Q, N(1) | Nc | 250.4 | 1.8 | 8.8 | -4.8 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 245.2 | 2.0 | 7.8 | -3.8 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 245.6 | 1.7 | 9.9 | -5.4 | -0.7 |  |
|  |  | Pie | 33.4 | 1.6 | 16.0 | 1.0 | 51.5 | 1.0 | 51.5 | G, Q, N(1) | Nc | 253.2 | -0.7 | -7.5 | -4.8 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 248.5 | -1.4 | -7.5 | -4.8 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 248.3 | -0.7 | -8.5 | -5.4 | -0.7 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 69.5 | 2.0 | 15.4 | 0.9 | 90.7 | 0.9 | 90.7 | G, Q(5) | Nc | 527.5 | -0.4 | 6.6 | -4.0 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | MY | 464.9 | -1.8 | 2.3 | -1.4 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 518.0 | -0.5 | 8.2 | -4.9 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | 69.9 | 1.7 | 15.9 | 0.9 | 91.4 | 0.9 | 91.4 | G, Q(5) | Nc | 530.2 | 0.0 | -6.8 | -4.0 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 467.9 | 1.5 | -2.3 | -1.3 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 520.8 | 0.1 | -8.5 | -4.9 | 0.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 68.8 | 0.6 | 9.2 | 0.4 | 80.0 | 0.4 | 80.0 | G, Q(5) | Nc | 807.9 | 0.0 | 5.0 | -2.0 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | MY | 686.0 | -0.8 | 2.1 | -0.7 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,MtVY | 790.1 | 0.0 | 7.4 | -3.5 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | NMYMZ | 790.1 | 0.0 | 7.4 | -3.5 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | 69.1 | 4.0 | 5.8 | 0.4 | 75.7 | 0.4 | 75.7 | G, Q(5) | Nc | 810.7 | -0.4 | -1.9 | -2.0 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 793.8 | -5.2 | -1.6 | -1.8 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,MtVY | 792.9 | -0.2 | -4.7 | -3.5 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | NMYMZ | 792.9 | -0.2 | -4.7 | -3.5 | -0.1 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (5) PP+CM+0.7·Qa(C) (6) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.291. CC-09

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 23.7 | 37.7 | 37.7 | G, Q, V, N(2) | Q | 873.4 | 4.2 | -9.6 | 33.4 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 951.9 | 4.7 | -8.1 | 27.8 | -0.8 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 23.7 | 37.4 | 37.4 | G, Q, V, N(2) | Q | 874.7 | 4.0 | -0.9 | 33.4 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 954.9 | 4.6 | -0.3 | 6.2 | -1.1 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 11.8 | 26.6 | 26.6 | G, Q, V(5) | Q | 609.6 | 2.1 | 2.4 | 14.8 | -4.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 676.2 | 2.3 | 2.5 | 13.9 | -4.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.2 | 19.2 | 19.2 | G, Q, V(6) | Q | 440.1 | -6.1 | 0.4 | 2.8 | -10.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 488.3 | -4.3 | 0.4 | 2.8 | -6.8 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.1 | 19.2 | 19.2 | G, Q, V, N(7) | Q | 448.1 | -6.1 | 0.4 | 2.8 | -10.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 488.3 | -4.3 | 0.4 | 2.8 | -6.8 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.292. CC-09a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 28.6 | 1.0 | 18.6 | 1.1 | 47.7 | 1.1 | 47.7 | G, Q(1) | Nc | 585.5 | 1.9 | 20.0 | -10.7 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 553.8 | 2.4 | 18.9 | -10.1 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,VY,MtVY | 553.4 | 1.7 | 23.3 | -13.3 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 584.3 | 1.8 | 22.9 | -12.9 | -0.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 28.8 | 1.1 | 17.4 | 1.1 | 46.2 | 1.1 | 46.2 | G, Q(1) | Nc | 589.2 | -1.3 | -16.3 | -10.7 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 557.8 | -2.8 | -18.8 | -11.4 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,VY,MtVY | 557.2 | -1.1 | -21.9 | -13.3 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 588.1 | -1.1 | -21.1 | -12.9 | -0.9 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 55.6 | 1.3 | 17.6 | 1.0 | 76.0 | 1.0 | 76.0 | G, Q, V, N(6) | Nc | 1140.9 | 0.4 | 15.4 | -8.9 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 1039.0 | 3.1 | 16.5 | -9.4 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ,VY,MtVY | 1108.3 | 0.5 | 22.1 | -12.5 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 1139.2 | 0.5 | 22.0 | -12.4 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 55.8 | 1.6 | 16.0 | 1.0 | 74.4 | 1.0 | 74.4 | G, Q, V, N(6) | Nc | 1144.6 | -0.6 | -14.9 | -8.9 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY | 1042.6 | -4.0 | -15.6 | -9.5 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ,VY,MtVY | 1112.0 | -0.5 | -20.2 | -12.5 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 1143.0 | -0.5 | -20.1 | -12.4 | -0.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 51.4 | 0.6 | 16.6 | 1.9 | 61.3 | 1.9 | 61.3 | G, Q, V, N(6) | Nc | 1725.9 | 0.8 | 26.3 | -7.9 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY | 1585.6 | 2.3 | 33.6 | -13.8 | -6.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,VY,MtVY | 1582.4 | 0.7 | 52.4 | -26.4 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 1722.4 | 0.8 | 48.9 | -23.0 | -0.8 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 51.6 | 5.4 | 12.2 | 1.9 | 56.2 | 1.9 | 56.2 | G, Q, V, N(6) | Nc | 1731.9 | -1.3 | -0.9 | -7.9 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 1560.5 | -20.2 | -14.0 | -13.8 | -6.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,VY,MtVY | 1588.4 | -1.7 | -38.6 | -26.4 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(9) | NMYMZ | 1728.4 | -1.9 | -30.3 | -23.0 | -0.8 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 52.4 | 1.7 | 28.1 | 1.6 | 88.7 | 1.6 | 88.7 | G, Q, N(1) | Nc | 395.4 | 1.2 | 14.1 | -8.0 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 387.3 | 1.5 | 13.4 | -7.2 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 387.2 | 1.2 | 15.0 | -8.5 | -0.6 |  |
|  |  | Pie | 52.7 | 1.6 | 26.4 | 1.6 | 86.4 | 1.6 | 86.4 | G, Q, N(1) | Nc | 398.2 | -0.9 | -13.1 | -8.0 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 390.1 | -1.4 | -13.1 | -7.9 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 389.9 | -0.8 | -14.1 | -8.5 | -0.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 63.8 | 0.9 | 16.5 | 0.9 | 84.5 | 0.9 | 84.5 | G, Q(5) | Nc | 756.8 | 0.3 | 11.9 | -6.8 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 741.4 | 1.1 | 11.3 | -6.5 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 740.9 | 0.3 | 13.2 | -7.5 | -0.2 |  |
|  |  | Pie | 64.0 | 1.1 | 15.1 | 0.9 | 83.0 | 0.9 | 83.0 | G, Q(5) | Nc | 759.6 | -0.4 | -11.1 | -6.8 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 744.1 | -1.5 | -10.7 | -6.5 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 743.7 | -0.3 | -12.1 | -7.5 | -0.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 82.5 | 0.7 | 20.6 | 2.2 | 92.6 | 2.2 | 92.6 | G, Q(5) | Nc | 1126.4 | 0.5 | 24.2 | -10.0 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 1095.9 | 1.1 | 23.3 | -9.6 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 1094.9 | 0.5 | 29.6 | -13.8 | -0.5 |  |
|  |  | Pie | 82.8 | 5.0 | 12.5 | 2.2 | 84.3 | 2.2 | 84.3 | G, Q(5) | Nc | 1130.8 | -1.2 | -10.1 | -10.0 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 1100.3 | -7.3 | -9.8 | -9.6 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 1099.3 | -1.2 | -18.0 | -13.8 | -0.5 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (5) PP+CM+0.7·Qa(C) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.293. CC-10

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 22.0 | 22.3 | 22.3 | G, Q, V, N(2) | Q | 377.3 | 2.8 | 5.8 | -24.6 | -2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 443.8 | 0.9 | 5.4 | -24.4 | -0.9 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 22.0 | 21.9 | 22.0 | G, Q, V, N(2) | Q | 378.3 | 2.2 | -0.7 | -24.6 | -2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 444.9 | 0.7 | -1.0 | -24.4 | -0.9 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 21.1 | 19.2 | 21.1 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 391.0 | 0.8 | -3.8 | -24.0 | -2.0 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 12.4 | 15.0 | 15.0 | G, Q, V, N(4) | Q | 299.4 | -1.0 | -1.5 | -12.7 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 304.5 | -1.5 | -1.4 | -12.6 | -1.0 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.4 | 15.0 | 15.0 | G, Q, V, N(4) | Q | 299.4 | -1.0 | -1.5 | -12.7 | 0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 304.5 | -1.5 | -1.4 | -12.6 | -1.0 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.294. CC-10a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 10.9 | 0.3 | 14.8 | 24.6 | 24.6 | G, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 224.0 | 0.7 | -18.5 | 8.7 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 216.8 | 0.8 | -17.3 | 8.7 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(3) | MZ | 219.4 | 0.5 | -18.7 | 8.8 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 11.1 | 1.0 | 10.4 | 20.5 | 20.5 | G, V, N(1) | Nc | 227.8 | 0.8 | 11.0 | 8.7 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(4) | MY | 201.0 | -2.4 | 10.7 | 8.4 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 211.0 | -0.2 | 13.1 | 8.9 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 227.3 | 0.8 | 12.5 | 9.1 | 0.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 22.1 | 1.0 | 7.1 | 29.1 | 29.1 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 454.1 | 1.5 | -8.3 | 5.6 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 434.5 | 2.4 | -6.8 | 4.7 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 416.7 | 0.0 | -9.0 | 5.6 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 22.3 | 1.5 | 9.2 | 31.2 | 31.2 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 457.9 | 1.7 | 10.6 | 5.6 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(10) | MY | 366.4 | -3.8 | 9.0 | 4.6 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MZ | 424.2 | -0.4 | 11.5 | 5.8 | -0.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 34.3 | 0.5 | 8.3 | 43.1 | 43.1 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 699.3 | 0.9 | -10.0 | 5.1 | -2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY | 684.0 | 1.3 | -9.1 | 4.6 | -4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MZ | 645.7 | 0.4 | -10.5 | 6.0 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 34.5 | 5.1 | 8.8 | 44.3 | 44.3 | G, Q, V, N(7) | Nc | 703.1 | -7.6 | 7.6 | 5.1 | -2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 677.5 | -12.3 | 6.7 | 4.6 | -4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MZ | 595.2 | 0.8 | 11.1 | 6.1 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | NMYMZ | 687.8 | -12.3 | 6.8 | 4.6 | -4.0 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.+) (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.+)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 19.7 | 0.5 | 23.5 | 1.2 | 43.8 | 1.2 | 43.8 | G, V(1) | Nc | 149.1 | 0.5 | -12.3 | 5.9 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY | 148.8 | 0.5 | -12.2 | 6.1 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(3) | MZ,NMYMZ | 148.7 | 0.4 | -12.6 | 6.0 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(4) | VY,MtVY | 148.4 | 0.4 | -12.4 | 6.2 | -0.2 |  |
|  |  | Pie | 20.0 | 1.1 | 16.1 | 1.2 | 36.5 | 1.2 | 36.5 | G, V(1) | Nc | 151.8 | 0.4 | 7.6 | 5.9 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(5) | MY | 145.2 | -1.0 | 7.6 | 5.9 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 148.5 | -0.2 | 8.6 | 6.1 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(4) | VY,NMYMZ,MtVY | 151.2 | -0.3 | 8.5 | 6.2 | -0.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 39.0 | 1.0 | 8.9 | 0.6 | 49.5 | 0.6 | 49.5 | G, Q, V(2) | Nc,MY,NMYMZ | 295.5 | 0.8 | -4.4 | 3.1 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(7) | MZ,VY,MtVY | 287.7 | 0.1 | -4.8 | 3.3 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | 39.3 | 1.6 | 12.4 | 0.6 | 54.0 | 0.6 | 54.0 | G, Q, V(2) | Nc,NMYMZ | 298.3 | 0.9 | 6.2 | 3.1 | 0.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 270.8 | -1.4 | 6.2 | 3.1 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 285.3 | -0.3 | 6.6 | 3.2 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(7) | VY,MtVY | 290.5 | -0.2 | 6.5 | 3.3 | -0.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 59.3 | 0.6 | 12.2 | 0.7 | 75.9 | 0.7 | 75.9 | G, Q, V(2) | Nc,MY,NMYMZ | 445.1 | 0.5 | -6.3 | 3.2 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ,VY,MtVY | 415.3 | 0.2 | -6.5 | 3.7 | -0.1 |  |
|  |  | Pie | 59.7 | 4.9 | 11.5 | 0.7 | 76.3 | 0.7 | 76.3 | G, Q, V(2) | Nc,MY,NMYMZ | 447.9 | -4.2 | 4.7 | 3.2 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MZ | 417.0 | 0.2 | 6.1 | 3.7 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | VY,MtVY | 418.1 | 0.0 | 6.1 | 3.7 | -0.1 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (3) PP+CM+0.2·Nieve (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (5) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (7) PP+CM+0.7·Qa(C) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (9) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.+) (10) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.+) (11) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.295. CC-11

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 23.4 | 10.6 | 23.4 | G, V, N(2) | Q,N,M | 199.4 | 5.9 | -2.0 | 9.0 | -19.0 | Cumple |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 23.4 | 9.9 | 23.4 | G, V, N(2) | Q | 200.4 | 0.9 | 0.4 | 9.0 | -19.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 200.8 | 0.8 | 0.4 | 8.7 | -19.0 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 13.2 | 6.7 | 13.2 | G, V, N(2) | Q | 134.8 | -0.5 | 1.2 | 8.4 | -6.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 135.3 | -0.5 | 1.2 | 8.1 | -6.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.1 | 4.2 | 8.1 | G, Q, V, N(4) | Q | 25.5 | -1.0 | -0.3 | -2.5 | -4.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 84.7 | -0.3 | 0.3 | 1.4 | -2.4 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.0 | 4.2 | 4.2 | G, Q, V, N(4) | Q | 25.5 | -1.0 | -0.3 | -2.5 | -4.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 84.7 | -0.3 | 0.3 | 1.4 | -2.4 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.296. CC-11a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 2.8 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 4.7 | 0.5 | 4.7 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 57.1 | -2.9 | 1.1 | -0.7 | 0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 55.5 | -2.9 | 0.9 | -0.6 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 47.3 | -2.5 | 1.3 | -0.6 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 34.9 | -2.1 | 1.1 | -0.8 | 2.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 3.0 | 2.2 | 1.4 | 0.5 | 5.1 | 0.5 | 5.1 | G, Q, V, N(1) | Nc | 60.9 | 0.3 | -1.1 | -0.7 | 0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 38.6 | 5.3 | -1.5 | -0.8 | 2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 47.7 | 3.0 | -1.7 | -0.8 | 1.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 9.6 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 13.6 | 0.5 | 13.6 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 198.5 | -6.1 | 2.1 | -1.3 | 1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 197.6 | -6.1 | 2.1 | -1.2 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(7) | MZ | 157.7 | -3.4 | 3.0 | -1.2 | 2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VZ,MtVZ | 108.7 | -0.6 | 1.8 | -1.2 | 2.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.8 | 3.1 | 2.7 | 0.5 | 11.6 | 0.5 | 11.6 | G, Q, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 202.1 | -0.8 | -2.1 | -1.3 | 1.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY,VZ,MtVZ | 112.4 | 7.6 | -2.1 | -1.2 | 2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(9) | MZ | 148.8 | 3.3 | -3.4 | -1.4 | 1.9 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 17.0 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 19.7 | 1.3 | 19.7 | G, Q, V, N(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 347.9 | -4.2 | 1.4 | -0.3 | 6.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(7) | MZ | 265.8 | -2.9 | 2.1 | -1.9 | 1.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 17.2 | 7.0 | 4.1 | 1.3 | 24.3 | 1.3 | 24.3 | G, Q, V, N(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 351.7 | 17.0 | 0.4 | -0.3 | 6.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 348.7 | 17.1 | -0.2 | -0.5 | 6.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 248.2 | 1.2 | 5.2 | 1.3 | 1.3 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-) (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 4.9 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 8.4 | 0.7 | 8.4 | G, Q, V(1) | Nc,NMYMZ | 37.0 | -1.9 | 0.8 | -0.5 | 0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 36.1 | -2.0 | 0.7 | -0.5 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ | 33.9 | -1.8 | 0.8 | -0.5 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 29.6 | -1.7 | 0.8 | -0.5 | 1.3 |  |
|  |  | Pie | 5.2 | 3.3 | 2.0 | 0.7 | 9.3 | 0.7 | 9.3 | G, Q, V(1) | Nc | 39.8 | 1.2 | -0.9 | -0.5 | 0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 32.4 | 2.9 | -1.0 | -0.5 | 1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 35.5 | 2.1 | -1.1 | -0.5 | 1.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 16.6 | 4.0 | 3.5 | 0.8 | 23.3 | 0.8 | 23.3 | G, Q, V(1) | Nc,MY,NMYMZ | 127.2 | -3.4 | 1.5 | -0.9 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | MZ | 113.0 | -2.5 | 1.9 | -0.9 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 97.5 | -1.6 | 1.4 | -0.9 | 1.6 |  |
|  |  | Pie | 17.0 | 4.5 | 3.7 | 0.8 | 21.2 | 0.8 | 21.2 | G, Q, V(1) | Nc | 129.9 | 1.1 | -1.5 | -0.9 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,MtVZ | 100.3 | 3.9 | -1.5 | -0.9 | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MZ | 111.5 | 2.5 | -2.0 | -1.0 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | NMYMZ | 113.0 | 2.5 | -2.0 | -0.9 | 1.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 28.9 | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 34.0 | 1.3 | 34.0 | G, Q, V(1) | Nc,MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 218.5 | -2.7 | 1.0 | -0.2 | 2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | MZ | 190.4 | -2.2 | 1.3 | -0.8 | 1.1 |  |
|  |  | Pie | 29.2 | 7.4 | 3.7 | 1.3 | 37.1 | 1.3 | 37.1 | G, Q, V(1) | Nc,VZ,NMYMZ,MtVZ | 221.2 | 6.3 | 0.4 | -0.2 | 2.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 219.5 | 6.3 | 0.0 | -0.3 | 2.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 187.1 | 1.1 | 2.0 | 0.3 | 1.0 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (6) PP+CM+0.5·V(-Xexc.-) (7) PP+CM+0.5·V(+Xexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.297. CC-12

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 26.2 | 30.2 | 30.2 | G, Q, V, N(2) | Q | 582.0 | -8.0 | -0.2 | -4.6 | 36.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 614.7 | -7.2 | -0.4 | -4.1 | 33.8 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 19.9 | 21.8 | 21.8 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 443.8 | -2.6 | 0.1 | -5.4 | 23.4 | Cumple |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 15.9 | 14.1 | 15.9 | G, Q, V, N(4) | Q | 251.7 | 1.0 | 0.1 | -1.6 | 15.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 286.6 | 0.5 | -0.1 | -3.1 | 13.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 8.8 | 9.7 | 9.7 | G, Q, V, N(4) | Q | 163.1 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 7.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 197.7 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 3.0 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.4 | 9.7 | 9.7 | G, Q, V, N(4) | Q | 163.1 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 7.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 197.7 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 3.0 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.298. CC-12a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 20.9 | 2.6 | 24.7 | 0.6 | 1.4 | 46.7 | 0.6 | 1.4 | 46.7 | G, Q(1) | Nc | 429.1 | -5.9 | 26.1 | -14.1 | 2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 428.1 | -6.4 | 26.3 | -14.2 | 2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,VY,MtVY | 404.3 | -5.5 | 31.1 | -17.9 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 403.4 | -4.7 | 26.5 | -15.3 | 2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | NMYMZ | 425.9 | -5.8 | 30.7 | -17.5 | 2.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 21.1 | 2.1 | 24.0 | 0.6 | 1.4 | 44.3 | 0.6 | 1.4 | 44.3 | G, Q(1) | Nc | 432.8 | 2.6 | -21.6 | -14.1 | 2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY,VZ,MtVZ | 407.1 | 5.1 | -25.4 | -15.3 | 2.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 407.2 | 3.2 | -30.2 | -17.9 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | VY,MtVY | 408.0 | 3.0 | -29.6 | -17.9 | 2.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | NMYMZ | 429.6 | 3.1 | -28.8 | -17.5 | 2.6 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 42.1 | 1.4 | 25.4 | 0.1 | 1.5 | 69.9 | 0.1 | 1.5 | 69.9 | G, Q, V, N(7) | Nc | 863.9 | -2.5 | 28.1 | -16.5 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 516.1 | -3.5 | 18.6 | -10.9 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ,VY,MtVY | 841.5 | -0.9 | 31.9 | -18.7 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | VZ,MtVZ | 558.5 | 0.8 | 20.5 | -12.0 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 862.8 | -0.8 | 31.9 | -18.7 | 0.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 42.3 | 1.7 | 25.0 | 0.1 | 1.5 | 69.8 | 0.1 | 1.5 | 69.8 | G, Q, V, N(7) | Nc | 867.6 | -1.0 | -27.7 | -16.5 | 0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY | 799.2 | 4.1 | -22.4 | -13.4 | 0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ,VY,MtVY | 845.2 | 1.1 | -31.4 | -18.7 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | VZ,MtVZ | 560.8 | 3.1 | -20.1 | -12.0 | 0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 866.5 | 1.0 | -31.4 | -18.7 | 0.5 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 64.4 | 1.5 | 19.9 | 1.2 | 1.0 | 88.3 | 1.2 | 1.0 | 88.3 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1313.3 | -3.3 | 18.9 | -8.3 | 4.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MY,VZ,MtVZ | 1226.6 | -3.8 | 17.0 | -7.6 | 6.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,VY,MtVY | 1225.6 | -1.9 | 25.1 | -12.4 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 1312.7 | -2.2 | 23.8 | -11.2 | 1.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 64.6 | 6.9 | 13.9 | 1.2 | 1.0 | 79.9 | 1.2 | 1.0 | 79.9 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1317.1 | 10.9 | -9.8 | -8.3 | 4.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MY,VZ,MtVZ | 1230.4 | 16.8 | -9.1 | -7.6 | 6.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,VY,MtVY | 1229.4 | 2.3 | -17.4 | -12.4 | 1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 1316.4 | 2.2 | -14.8 | -11.2 | 1.3 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.-)+1.5·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 0.8·PP+0.8·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-) (10) 0.8·PP+0.8·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 38.3 | 4.7 | 37.6 | 2.2 | 85.4 | 2.2 | 85.4 | G, N(1) | Nc | 290.6 | -3.9 | 17.8 | -9.7 | 1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 285.0 | -4.1 | 17.6 | -9.7 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 283.8 | -3.8 | 20.1 | -11.6 | 1.7 |  |
|  |  | Pie | 38.7 | 3.2 | 35.7 | 2.2 | 81.6 | 2.2 | 81.6 | G, N(1) | Nc | 293.3 | 1.8 | -15.2 | -9.7 | 1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 286.2 | 2.7 | -17.6 | -10.7 | 1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 286.5 | 2.0 | -19.1 | -11.6 | 1.7 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 49.1 | 0.9 | 23.3 | 1.4 | 76.9 | 1.4 | 76.9 | G, Q(5) | Nc | 582.7 | -0.3 | 17.1 | -10.0 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(6) | MY | 512.7 | 1.2 | 11.2 | -6.5 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 572.6 | -0.3 | 18.7 | -11.0 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | 49.4 | 1.2 | 23.0 | 1.4 | 76.9 | 1.4 | 76.9 | G, Q(5) | Nc | 585.5 | 0.5 | -16.8 | -10.0 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 575.0 | 1.5 | -15.7 | -9.3 | 0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 575.4 | 0.4 | -18.5 | -11.0 | 0.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 74.7 | 1.4 | 17.4 | 0.8 | 98.7 | 0.8 | 98.7 | G, Q(5) | Nc | 876.5 | -1.3 | 11.5 | -5.0 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 857.7 | -1.9 | 11.3 | -5.0 | 2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 857.3 | -1.3 | 14.0 | -6.6 | 0.8 |  |
|  |  | Pie | 74.9 | 4.7 | 10.7 | 0.8 | 89.5 | 0.8 | 89.5 | G, Q(5) | Nc | 879.3 | 1.2 | -5.8 | -5.0 | 0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MY | 860.5 | 6.2 | -5.8 | -5.0 | 2.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 860.1 | 1.4 | -8.6 | -6.6 | 0.8 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.-) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (5) PP+CM+0.7·Qa(C) (6) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.299. CC-13

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 40x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 42.5 | 48.9 | 48.9 | G, Q, V, N(2) | Q | 1139.0 | -5.8 | -10.2 | 59.8 | -2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1238.3 | -6.4 | -8.8 | 52.9 | -2.4 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 22.2 | 39.6 | 39.6 | G, Q, V, N(2) | Q | 927.0 | -6.3 | -3.5 | 31.1 | 3.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1007.3 | -6.9 | -3.1 | 28.1 | 3.9 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 10.0 | 29.2 | 29.2 | G, Q, V(4) | Q | 670.8 | -2.6 | 0.7 | 11.6 | 7.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 744.4 | -2.9 | 0.7 | 6.5 | 7.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.0 | 22.3 | 22.3 | G, Q, V(6) | Q | 513.5 | 6.9 | 0.2 | 2.8 | 11.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 568.2 | 5.3 | 0.2 | 3.2 | 8.8 |  |
| Cimentación | 40x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.4 | 22.3 | 22.3 | G, Q, V(6) | Q | 513.5 | 6.9 | 0.2 | 2.8 | 11.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 568.2 | 5.3 | 0.2 | 3.2 | 8.8 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.300. CC-13a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 34.5 | 1.5 | 22.0 | 1.3 | 58.3 | 1.3 | 58.3 | G, Q(1) | Nc | 705.4 | -3.1 | 24.4 | -13.0 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 665.9 | -3.6 | 23.4 | -12.6 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | MZ,VY,MtVY | 664.8 | -2.9 | 27.7 | -15.8 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 702.5 | -3.0 | 27.4 | -15.5 | 1.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 34.6 | 1.5 | 20.9 | 1.3 | 56.5 | 1.3 | 56.5 | G, Q(1) | Nc | 709.1 | 1.8 | -20.0 | -13.0 | 1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 669.7 | 3.7 | -22.7 | -13.7 | 1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 668.5 | 2.2 | -26.3 | -15.5 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | VY,MtVY | 668.6 | 2.1 | -26.1 | -15.8 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 706.3 | 2.1 | -25.4 | -15.5 | 1.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 66.2 | 1.4 | 20.9 | 1.2 | 91.8 | 1.2 | 91.8 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1359.8 | -1.0 | 19.5 | -11.2 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 1239.3 | -3.5 | 20.5 | -11.7 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ,VY,MtVY | 1320.1 | -0.9 | 26.3 | -14.8 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 1357.3 | -0.8 | 26.2 | -14.7 | 0.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 66.4 | 1.5 | 18.9 | 1.2 | 89.5 | 1.2 | 89.5 | G, Q, V, N(7) | Nc | 1363.5 | 0.3 | -18.5 | -11.2 | 0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY | 1244.7 | 3.7 | -18.5 | -11.4 | 0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ,VY,MtVY | 1323.9 | 0.3 | -23.8 | -14.8 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 1361.1 | 0.3 | -23.7 | -14.7 | 0.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | Cumple | Cumple | 60.7 | 0.9 | 18.7 | 2.1 | 72.5 | 2.1 | 72.5 | G, Q, V, N(7) | Nc | 2037.0 | -1.9 | 33.5 | -11.1 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY | 1874.3 | -3.3 | 40.6 | -17.1 | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | MZ,VY,MtVY | 1834.3 | -1.8 | 59.0 | -29.6 | 1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 2032.0 | -1.9 | 56.1 | -26.4 | 1.6 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 60.9 | 6.1 | 13.5 | 2.1 | 66.5 | 2.1 | 66.5 | G, Q, V, N(7) | Nc | 2042.9 | 4.1 | -4.7 | -11.1 | 1.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY | 1880.3 | 22.6 | -18.3 | -17.1 | 7.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | MZ,VY,MtVY | 1840.3 | 3.2 | -42.7 | -29.6 | 1.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 2038.0 | 3.6 | -34.7 | -26.4 | 1.6 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 40.3 | 1.7 | 22.5 | 1.3 | 66.8 | 1.3 | 66.8 | G, N(1) | Nc | 476.0 | -2.1 | 16.6 | -9.0 | 1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 465.8 | -2.3 | 16.4 | -8.9 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 465.2 | -2.0 | 18.1 | -10.3 | 1.0 |  |
|  |  | Pie | 40.5 | 1.5 | 21.2 | 1.3 | 65.2 | 1.3 | 65.2 | G, N(1) | Nc | 478.8 | 1.3 | -14.1 | -9.0 | 1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 468.4 | 2.0 | -15.9 | -9.6 | 1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 468.0 | 1.4 | -17.0 | -10.3 | 1.0 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 57.5 | 0.8 | 15.2 | 0.9 | 75.6 | 0.9 | 75.6 | G, Q(5) | Nc | 904.8 | -0.6 | 14.6 | -8.3 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 886.4 | -1.5 | 14.0 | -8.0 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 886.0 | -0.5 | 15.8 | -8.9 | 0.2 |  |
|  |  | Pie | 57.7 | 0.8 | 13.9 | 0.9 | 74.2 | 0.9 | 74.2 | G, Q(5) | Nc,NMYMZ | 907.6 | 0.2 | -13.5 | -8.3 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 889.7 | 1.3 | -12.9 | -7.9 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,MtVY | 888.8 | 0.2 | -14.4 | -8.9 | 0.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B¦I¦ | Cabeza | 49.8 | 0.6 | 12.7 | 1.3 | 55.6 | 1.3 | 55.6 | G, Q(5) | Nc | 1334.8 | -1.3 | 28.9 | -12.1 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 1298.9 | -1.8 | 28.0 | -11.8 | 3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 1298.0 | -1.3 | 34.1 | -15.9 | 1.0 |  |
|  |  | Pie | 50.0 | 3.1 | 7.7 | 1.3 | 51.2 | 1.3 | 51.2 | G, Q(5) | Nc | 1339.2 | 2.4 | -12.8 | -12.1 | 1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 1303.3 | 8.8 | -12.6 | -11.8 | 3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MZ,VY,NMYMZ,MtVY | 1302.4 | 2.3 | -20.7 | -15.9 | 1.0 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (5) PP+CM+0.7·Qa(C) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.301. CC-14

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 23.8 | 25.8 | 25.8 | G, Q, V, N(2) | Q | 460.2 | -3.1 | 6.7 | -29.2 | 2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 514.7 | -1.7 | 6.2 | -28.1 | 1.3 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 23.8 | 25.4 | 25.4 | G, Q, V, N(2) | Q | 461.3 | -2.5 | -0.9 | -29.2 | 2.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 515.8 | -1.4 | -1.2 | -28.1 | 1.3 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 22.9 | 22.3 | 22.9 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 453.0 | -1.6 | -4.5 | -27.8 | 2.9 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.6 | 17.4 | 17.4 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 351.8 | 1.9 | -1.7 | -14.8 | 1.6 | Cumple |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.8 | 17.4 | 17.4 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 351.8 | 1.9 | -1.7 | -14.8 | 1.6 | Cumple |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.302. CC-14a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | NMYMZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 13.0 | 0.4 | 17.7 | 29.6 | 29.6 | G, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 266.5 | -0.9 | -22.1 | 10.4 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 257.1 | -1.0 | -20.9 | 9.9 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(3) | MZ | 262.3 | -0.8 | -22.3 | 10.5 | 0.3 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 13.2 | 1.0 | 12.3 | 24.4 | 24.4 | G, V, N(1) | Nc | 270.2 | -0.8 | 13.2 | 10.4 | 0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | MY | 243.4 | 2.6 | 14.5 | 10.4 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 250.8 | 0.7 | 15.5 | 10.6 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | NMYMZ | 269.8 | -0.7 | 15.0 | 10.9 | 0.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 26.1 | 1.0 | 8.4 | 34.4 | 34.4 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 536.0 | -1.7 | -9.7 | 6.5 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 507.9 | -2.5 | -8.1 | 5.5 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 505.2 | -0.5 | -10.5 | 6.6 | 0.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 26.3 | 1.4 | 10.6 | 36.9 | 36.9 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 539.7 | -2.1 | 12.4 | 6.5 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 455.9 | -3.5 | 6.5 | 2.8 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MZ | 502.9 | 0.0 | 13.3 | 6.8 | 0.0 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 40.0 | 0.7 | 9.6 | 50.5 | 50.5 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 815.6 | -1.3 | -11.6 | 5.8 | 3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY | 788.2 | -1.7 | -10.6 | 5.3 | 4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(12) | MZ | 778.8 | -0.6 | -12.0 | 6.7 | 0.9 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 40.2 | 5.7 | 9.6 | 51.1 | 51.1 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 819.4 | 9.1 | 8.5 | 5.8 | 3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MY | 792.0 | 13.9 | 7.6 | 5.3 | 4.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | MZ | 730.8 | 2.7 | 12.1 | 6.8 | 0.9 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+1.5·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VY (%) | NMYMZ (%) | MtVY (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 23.4 | 0.7 | 28.1 | 1.4 | 53.4 | 1.4 | 53.4 | G, N(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 177.7 | -0.5 | -15.0 | 7.1 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 177.2 | -0.6 | -14.7 | 7.0 | 0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(3) | VY,MtVY | 177.5 | -0.5 | -14.8 | 7.4 | 0.3 |  |
|  |  | Pie | 23.8 | 1.2 | 19.2 | 1.4 | 44.2 | 1.4 | 44.2 | G, N(1) | Nc | 180.5 | 0.3 | 9.2 | 7.1 | 0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY | 174.1 | 1.0 | 10.1 | 7.3 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MZ | 176.7 | 0.4 | 10.2 | 7.3 | 0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, N(3) | VY,NMYMZ,MtVY | 180.2 | 0.4 | 10.2 | 7.4 | 0.3 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 46.1 | 1.1 | 10.6 | 0.7 | 59.2 | 0.7 | 59.2 | G, Q, V(6) | Nc,MY,NMYMZ | 350.0 | -1.0 | -5.2 | 3.7 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MZ,VY,MtVY | 344.6 | -0.2 | -5.7 | 3.9 | 0.1 |  |
|  |  | Pie | 46.5 | 1.4 | 14.4 | 0.7 | 64.6 | 0.7 | 64.6 | G, Q, V(6) | Nc,NMYMZ | 352.8 | -1.2 | 7.3 | 3.7 | -0.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(2) | MY | 313.5 | -1.2 | 4.9 | 2.2 | -0.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 339.5 | 0.0 | 7.7 | 3.7 | 0.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | VY,MtVY | 347.4 | 0.0 | 7.7 | 3.9 | 0.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 69.5 | 0.9 | 14.1 | 0.8 | 90.2 | 0.8 | 90.2 | G, Q, V(6) | Nc,MY,NMYMZ | 521.7 | -0.8 | -7.3 | 3.7 | 1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q(5) | MZ | 509.7 | -0.4 | -7.6 | 3.8 | 0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | VY,MtVY | 501.3 | -0.4 | -7.5 | 4.2 | 0.5 |  |
|  |  | Pie | 69.9 | 6.1 | 12.7 | 0.8 | 89.8 | 0.8 | 89.8 | G, Q, V(6) | Nc,MY,NMYMZ | 524.5 | 5.2 | 5.3 | 3.7 | 1.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MZ,VY,MtVY | 504.1 | 1.5 | 6.8 | 4.2 | 0.5 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.5·V(+Yexc.+) (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (5) PP+CM+0.7·Qa(C) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (7) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (8) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.303. CC-15

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 37.1 | 23.0 | 37.1 | G, Q, V, N(2) | Q | 404.0 | -3.7 | -5.1 | 36.7 | 22.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 465.2 | -5.6 | -2.6 | 27.6 | 29.6 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 29.1 | 18.5 | 29.1 | G, Q, V, N(2) | Q | 320.9 | -1.5 | -2.6 | 24.7 | 18.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 373.6 | -2.3 | -2.3 | 24.4 | 21.0 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 20.2 | 13.0 | 20.2 | G, Q, V, N(3) | Q,N,M | 264.5 | 0.1 | 0.6 | 15.2 | 12.6 | Cumple |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 11.6 | 8.6 | 11.6 | G, Q, V, N(4) | Q | 94.4 | 1.7 | 1.1 | 4.7 | 7.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 173.0 | 0.6 | 1.2 | 6.8 | 4.0 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.7 | 8.6 | 8.6 | G, Q, V, N(4) | Q | 94.4 | 1.7 | 1.1 | 4.7 | 7.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 173.0 | 0.6 | 1.2 | 6.8 | 4.0 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.304. CC-15a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 10.5 | 6.9 | 2.1 | 1.8 | 19.1 | 1.8 | 19.1 | G, V, N(1) | Nc,NMYMZ | 214.9 | 2.6 | 16.6 | -8.1 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 208.1 | 2.6 | 16.8 | -7.8 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 210.7 | 2.6 | 15.7 | -7.9 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 208.2 | 2.6 | 16.2 | -8.6 | -1.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 10.7 | 5.5 | 2.8 | 1.8 | 17.5 | 1.8 | 17.5 | G, V, N(1) | Nc | 218.7 | -2.2 | -10.9 | -8.1 | -1.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 203.2 | -2.6 | -13.3 | -8.5 | -1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 191.8 | -3.5 | -10.9 | -7.9 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,NMYMZ,MtVZ | 211.9 | -2.7 | -12.9 | -8.6 | -1.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 25.0 | 4.7 | 3.5 | 1.5 | 32.0 | 1.5 | 32.0 | G, Q, V, N(7) | Nc | 515.2 | 4.4 | 8.4 | -6.2 | -2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 479.8 | 3.5 | 11.6 | -6.6 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 507.0 | 4.4 | 8.5 | -6.3 | -2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | VZ,MtVZ | 480.7 | 3.5 | 9.0 | -7.1 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 515.0 | 4.0 | 9.6 | -6.8 | -2.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 25.1 | 6.3 | 4.4 | 1.5 | 32.9 | 1.5 | 32.9 | G, Q, V, N(7) | Nc | 518.9 | -2.2 | -12.3 | -6.2 | -2.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | MY | 467.3 | -3.9 | -15.3 | -6.7 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(13) | MZ | 422.3 | -5.5 | -11.1 | -6.3 | -2.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | VZ,MtVZ | 484.4 | -3.9 | -15.0 | -7.1 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | NMYMZ | 492.7 | -3.9 | -14.8 | -7.1 | -2.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 40.7 | 4.9 | 2.7 | 1.5 | 47.8 | 1.5 | 47.8 | G, Q, V, N(7) | Nc,MZ | 833.5 | 3.3 | 10.7 | -2.3 | -3.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | MY | 776.7 | 2.9 | 12.1 | -5.9 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(16) | VZ,MtVZ | 742.8 | 2.9 | 11.9 | -7.5 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | NMYMZ | 831.1 | 3.2 | 11.4 | -2.9 | -2.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 40.8 | 5.8 | 5.6 | 1.5 | 48.0 | 1.5 | 48.0 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 837.2 | -7.1 | 2.8 | -2.3 | -3.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(17) | MY | 670.6 | -1.1 | -14.1 | -7.2 | -1.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 829.2 | -7.1 | 2.9 | -2.3 | -3.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(16) | VZ,MtVZ | 746.5 | -1.2 | -13.4 | -7.5 | -1.2 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Yexc.-)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-) (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.-) (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (16) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (17) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 19.2 | 13.2 | 3.5 | 2.8 | 35.4 | 2.8 | 35.4 | G, V(1) | Nc,MZ | 145.4 | 1.9 | 11.1 | -5.5 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(2) | MY,NMYMZ | 144.1 | 1.8 | 11.4 | -5.6 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 141.7 | 1.8 | 10.9 | -5.8 | -1.1 |  |
|  |  | Pie | 19.5 | 10.2 | 4.2 | 2.8 | 32.7 | 2.8 | 32.7 | G, V(1) | Nc | 148.2 | -1.7 | -7.6 | -5.5 | -1.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 144.4 | -1.9 | -8.8 | -5.8 | -1.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 140.6 | -2.2 | -7.9 | -5.6 | -1.2 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 45.9 | 8.4 | 5.3 | 2.2 | 59.3 | 2.2 | 59.3 | G, Q, V(5) | Nc,MZ,NMYMZ | 351.6 | 2.8 | 6.3 | -4.4 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 336.6 | 2.5 | 7.2 | -4.3 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | VZ,MtVZ | 337.1 | 2.5 | 5.8 | -4.6 | -1.6 |  |
|  |  | Pie | 46.3 | 11.0 | 6.3 | 2.2 | 61.3 | 2.2 | 61.3 | G, Q, V(5) | Nc | 354.3 | -2.3 | -8.5 | -4.4 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(3) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 339.8 | -2.8 | -9.5 | -4.6 | -1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 324.8 | -3.4 | -8.1 | -4.4 | -1.7 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 74.4 | 9.4 | 4.2 | 1.8 | 88.8 | 1.8 | 88.8 | G, Q, V(5) | Nc,MZ,NMYMZ | 563.0 | 2.3 | 7.6 | -2.1 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,VZ,MtVZ | 532.8 | 2.1 | 8.0 | -3.8 | -0.9 |  |
|  |  | Pie | 74.7 | 6.2 | 5.6 | 1.8 | 83.5 | 1.8 | 83.5 | G, Q, V(5) | Nc,MZ,NMYMZ | 565.8 | -3.0 | 0.5 | -2.1 | -1.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(7) | MY | 492.1 | -1.0 | -5.3 | -3.7 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | VZ,MtVZ | 535.5 | -1.0 | -4.9 | -3.8 | -0.9 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.5·V(-Yexc.-) (2) PP+CM+0.2·Nieve (3) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.-) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.-) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (7) PP+CM+0.5·V(-Xexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.305. CC-16

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 20.4 | 50.0 | 50.0 | G, Q, V(2) | Q | 950.5 | -0.2 | 4.7 | -28.9 | -2.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 1015.1 | -0.2 | 3.5 | -21.5 | -2.8 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 7.4 | 36.0 | 36.0 | G, V(4) | Q | 445.1 | -0.8 | -1.0 | 8.9 | -0.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | N,M | 732.0 | -1.0 | -0.6 | 4.8 | -1.3 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 2.9 | 24.2 | 24.2 | G, Q, V(6) | Q | 356.5 | -1.4 | -0.1 | -2.9 | 1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 492.0 | -1.6 | 0.0 | -1.9 | 1.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 6.2 | 17.4 | 17.4 | G, V(8) | Q | 289.3 | 2.0 | -0.2 | -1.5 | 6.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 352.6 | 2.0 | -0.1 | -0.9 | 5.8 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 1.2 | 17.4 | 17.4 | G, V(8) | Q | 289.3 | 2.0 | -0.2 | -1.5 | 6.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(7) | N,M | 352.6 | 2.0 | -0.1 | -0.9 | 5.8 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-) (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (4) PP+CM+1.5·V(-Xexc.-) (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (6) PP+CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-) (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.306. CC-16a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 260 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 24.1 | 8.4 | 4.3 | 2.5 | 35.3 | 2.5 | 35.3 | G, Q(1) | Nc | 572.7 | 6.2 | -16.5 | 9.3 | -3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 543.2 | 5.8 | -25.3 | 13.9 | -3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ | 569.6 | 6.5 | -16.9 | 9.5 | -3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 569.6 | 6.2 | -22.8 | 12.7 | -3.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 24.3 | 7.3 | 3.2 | 2.5 | 33.5 | 2.5 | 33.5 | G, Q(1) | Nc | 576.9 | -3.9 | 15.1 | 9.3 | -3.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 547.4 | -4.2 | 21.9 | 13.9 | -3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MZ | 547.2 | -4.8 | 16.0 | 9.7 | -3.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | NMYMZ | 573.8 | -4.4 | 20.2 | 12.7 | -3.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 260 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 52.7 | 10.1 | 2.8 | 3.2 | 63.3 | 3.2 | 63.3 | G, Q, V, N(6) | Nc | 1259.8 | 4.0 | -18.4 | 11.2 | -2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 1208.6 | 2.6 | -30.5 | 17.7 | -1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 1182.8 | 4.2 | -17.2 | 10.5 | -2.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | NMYMZ | 1259.5 | 3.1 | -26.4 | 15.5 | -2.1 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 52.9 | 9.5 | 3.2 | 3.2 | 64.0 | 3.2 | 64.0 | G, Q, V, N(6) | Nc | 1263.9 | -3.4 | 19.3 | 11.2 | -2.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(2) | MY,VZ,MtVZ | 1212.7 | -3.5 | 28.8 | 17.7 | -1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 1237.0 | -4.9 | 17.7 | 10.3 | -2.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | NMYMZ | 1263.6 | -4.1 | 25.6 | 15.5 | -2.1 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 83.4 | 10.3 | 2.9 | 3.7 | 94.0 | 3.7 | 94.0 | G, Q, V, N(6) | Nc | 1980.1 | 4.2 | -15.1 | 9.1 | -2.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY,VZ,MtVZ | 1854.0 | 3.1 | -31.1 | 20.5 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(11) | MZ | 1881.4 | 4.4 | -14.1 | 8.5 | -3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | NMYMZ | 1979.5 | 3.4 | -25.3 | 16.3 | -1.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 83.5 | 12.8 | 5.4 | 3.7 | 94.3 | 3.7 | 94.3 | G, Q, V, N(6) | Nc | 1984.3 | -5.8 | 15.8 | 9.1 | -2.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | MY,VZ,MtVZ | 1858.2 | -1.4 | 38.6 | 20.5 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(7) | MZ | 1859.2 | -8.2 | 14.8 | 8.5 | -3.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(8) | NMYMZ | 1983.7 | -1.7 | 30.1 | 16.3 | -1.5 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(G1) (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Yexc.+) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 260 B | Cabeza | 41.5 | 13.2 | 6.3 | 3.4 | 60.4 | 3.4 | 60.4 | G, Q, N(1) | Nc | 389.9 | 4.2 | -12.5 | 7.2 | -2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 382.8 | 4.1 | -14.9 | 8.4 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 382.8 | 4.2 | -11.6 | 6.6 | -2.0 |  |
|  |  | Pie | 41.8 | 11.9 | 4.6 | 3.4 | 57.5 | 3.4 | 57.5 | G, Q, N(1) | Nc | 393.0 | -3.0 | 11.8 | 7.2 | -2.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 385.9 | -2.9 | 13.4 | 8.4 | -2.1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 385.9 | -3.1 | 11.5 | 6.9 | -2.1 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 260 B | Cabeza | 59.3 | 9.2 | 2.3 | 2.6 | 69.5 | 2.6 | 69.5 | G, Q(5) | Nc | 867.0 | 1.9 | -11.5 | 7.1 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 855.7 | 1.8 | -16.0 | 9.5 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 855.9 | 2.3 | -11.6 | 7.1 | -1.3 |  |
|  |  | Pie | 59.5 | 9.1 | 2.8 | 2.6 | 70.4 | 2.6 | 70.4 | G, Q(5) | Nc | 870.1 | -2.6 | 12.2 | 7.1 | -1.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 858.7 | -2.4 | 15.8 | 9.5 | -1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MZ | 858.6 | -2.9 | 11.4 | 6.6 | -1.2 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 260 B | Cabeza | 72.4 | 6.9 | 2.0 | 2.1 | 79.8 | 2.1 | 79.8 | G, Q(5) | Nc | 1356.4 | 2.2 | -9.5 | 5.6 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 1334.3 | 2.2 | -15.2 | 9.7 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 1334.6 | 2.6 | -9.5 | 5.7 | -1.7 |  |
|  |  | Pie | 72.6 | 8.0 | 2.6 | 2.1 | 79.9 | 2.1 | 79.9 | G, Q(5) | Nc | 1359.5 | -1.2 | 9.6 | 5.6 | -1.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(2) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 1337.4 | -1.1 | 17.7 | 9.7 | -0.9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MZ | 1337.7 | -3.3 | 9.7 | 5.7 | -1.7 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.2·Nieve (2) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) (3) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (5) PP+CM+0.7·Qa(C) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.307. CC-17

| Sección de hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Disp. | Arm. | Q (%) | N,M (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Suelo PBaja (-1.97 - -0.15 m) | 35x35 | Cabeza | Cumple | Cumple | 33.1 | 20.0 | 33.1 | G, Q, V, N(2) | Q | 354.8 | -0.3 | 9.0 | -36.3 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 390.0 | -1.2 | 6.8 | -29.9 | 0.3 |  |
|  |  | -0.9 m | Cumple | Cumple | 33.1 | 19.2 | 33.1 | G, Q, V, N(2) | Q | 355.9 | -0.4 | -0.5 | -36.3 | -0.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | N,M | 391.1 | -1.6 | -1.1 | -29.7 | 0.7 |  |
|  |  | -1.37 m | Cumple | Cumple | 24.6 | 16.3 | 24.6 | G, Q, V, N(5) | Q | 324.4 | -1.1 | -4.3 | -25.9 | 2.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 331.5 | -1.0 | -4.3 | -25.8 | 2.4 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 14.5 | 11.8 | 14.5 | G, Q, V, N(4) | Q | 237.1 | 1.2 | -1.5 | -13.2 | 3.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 239.5 | 1.2 | -1.4 | -12.7 | 3.3 |  |
| Cimentación | 35x35 | Arranque | N.P.(1) | N.P.(1) | 2.6 | 11.8 | 11.8 | G, Q, V, N(4) | Q | 237.1 | 1.2 | -1.5 | -13.2 | 3.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(3) | N,M | 239.5 | 1.2 | -1.4 | -12.7 | 3.3 |  |
| Notas: (1) La comprobación no procede (2) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.308. CC-17a

| Sección de acero laminado - Temperatura ambiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | `l | lw | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 9.3 | 6.4 | 1.2 | 1.7 | 16.6 | 1.7 | 16.6 | G, Q, V, N(1) | Nc | 191.5 | 1.5 | -15.4 | 7.9 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(2) | MY | 185.2 | 1.4 | -15.7 | 7.5 | -0.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V, N(3) | MZ,NMYMZ | 190.9 | 1.5 | -15.5 | 7.8 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,MtVZ | 186.3 | 1.4 | -15.2 | 8.2 | -0.7 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 9.5 | 5.3 | 1.3 | 1.7 | 15.0 | 1.7 | 15.0 | G, Q, V, N(1) | Nc | 195.2 | -0.5 | 11.5 | 7.9 | -0.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(5) | MY | 182.1 | -0.8 | 13.1 | 8.1 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(6) | MZ | 172.4 | -1.6 | 11.5 | 7.7 | -0.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(4) | VZ,NMYMZ,MtVZ | 190.1 | -0.9 | 12.7 | 8.2 | -0.7 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 21.0 | 4.6 | 1.0 | 1.4 | 25.6 | 1.4 | 25.6 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 432.9 | 1.0 | -9.7 | 6.3 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(8) | MY | 402.0 | 0.5 | -11.2 | 6.2 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 422.5 | 1.3 | -8.9 | 5.9 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | VZ,MtVZ | 404.6 | 0.6 | -8.6 | 6.6 | -0.5 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 21.1 | 5.8 | 1.8 | 1.4 | 26.3 | 1.4 | 26.3 | G, Q, V, N(7) | Nc | 436.6 | -0.1 | 11.5 | 6.3 | -0.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(11) | MY | 392.3 | -0.8 | 14.3 | 6.2 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(12) | MZ | 354.1 | -2.3 | 10.7 | 5.8 | -0.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(10) | VZ,MtVZ | 408.3 | -0.9 | 13.7 | 6.6 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(13) | NMYMZ | 416.3 | -0.9 | 13.6 | 6.6 | -0.4 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | Cumple | Cumple | 33.5 | 4.3 | 0.9 | 2.0 | 38.3 | 2.0 | 38.3 | G, Q, V, N(7) | Nc,NMYMZ | 687.2 | 1.0 | -9.8 | 6.0 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(14) | MY | 640.7 | 0.8 | -10.6 | 8.3 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | MZ | 684.5 | 1.2 | -9.3 | 5.6 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(16) | VZ,MtVZ | 607.0 | 0.7 | -10.6 | 9.5 | -0.2 |  |
|  |  | Pie | Cumple | Cumple | 33.7 | 8.9 | 3.7 | 2.0 | 41.4 | 2.0 | 41.4 | G, Q, V, N(7) | Nc | 690.9 | -2.9 | 10.5 | 6.0 | -1.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(16) | MY,VZ,MtVZ | 610.8 | 0.2 | 21.7 | 9.5 | -0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(9) | MZ | 680.4 | -4.7 | 9.8 | 5.6 | -1.7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V, N(15) | NMYMZ | 688.3 | -4.7 | 9.8 | 5.6 | -1.7 |  |
| Notas: (1) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (2) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(+Xexc.-)+1.5·Nieve (3) 1.35·PP+1.35·CM+0.9·V(-Yexc.+)+1.5·Nieve (4) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+1.5·Nieve (5) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (6) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+)+0.75·Nieve (7) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (8) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-) (9) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+) (10) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-) (11) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Xexc.-) (12) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Yexc.+) (13) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(-Xexc.-)+0.75·Nieve (14) 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa(C)+0.9·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve (15) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(-Yexc.+)+0.75·Nieve (16) 1.35·PP+1.35·CM+1.05·Qa(C)+1.5·V(+Xexc.-)+0.75·Nieve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Sección de acero laminado - Situación de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Sección | Posición | Comprobaciones |  |  |  |  |  |  | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  |  | Estado |
|  |  |  | Nc (%) | MY (%) | MZ (%) | VZ (%) | NMYMZ (%) | MtVZ (%) | Aprov. (%) | Naturaleza | Comp. | N (kN) | Mxx (kN·m) | Myy (kN·m) | Qx (kN) | Qy (kN) |  |
| Forjado Cubierta (7.9 - 11.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 17.0 | 12.3 | 1.9 | 2.7 | 30.8 | 2.7 | 30.8 | G, Q, V(1) | Nc | 128.9 | 1.0 | -10.4 | 5.4 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, N(2) | MY,NMYMZ | 127.8 | 1.0 | -10.6 | 5.4 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, V(3) | MZ | 128.6 | 1.0 | -10.4 | 5.3 | -0.4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 126.0 | 1.0 | -10.2 | 5.6 | -0.5 |  |
|  |  | Pie | 17.4 | 10.0 | 1.7 | 2.7 | 28.0 | 2.7 | 28.0 | G, Q, V(1) | Nc | 131.7 | -0.4 | 8.0 | 5.4 | -0.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 128.8 | -0.6 | 8.6 | 5.6 | -0.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 125.6 | -0.9 | 8.1 | 5.4 | -0.5 |  |
| Forjado Suelo P2 (3.9 - 7.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 38.2 | 7.9 | 1.1 | 2.0 | 46.3 | 2.0 | 46.3 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 292.3 | 0.6 | -6.1 | 4.1 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY | 279.6 | 0.3 | -6.8 | 3.9 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | VZ,MtVZ | 281.0 | 0.4 | -5.3 | 4.2 | -0.3 |  |
|  |  | Pie | 38.6 | 10.2 | 2.0 | 2.0 | 48.1 | 2.0 | 48.1 | G, Q, V(1) | Nc | 295.0 | -0.1 | 7.6 | 4.1 | -0.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(4) | MY,VZ,NMYMZ,MtVZ | 283.7 | -0.6 | 8.8 | 4.2 | -0.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(5) | MZ | 271.0 | -1.1 | 7.6 | 4.1 | -0.3 |  |
| Forjado Suelo P1 (-0.15 - 3.9 m) | HE 240 B | Cabeza | 60.7 | 8.3 | 1.2 | 2.5 | 69.6 | 2.5 | 69.6 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 459.4 | 0.7 | -6.7 | 3.9 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,VZ,MtVZ | 433.6 | 0.5 | -7.1 | 5.2 | -0.2 |  |
|  |  | Pie | 61.1 | 12.4 | 3.1 | 2.5 | 72.5 | 2.5 | 72.5 | G, Q, V(1) | Nc,MZ,NMYMZ | 462.2 | -1.6 | 6.7 | 3.9 | -0.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | G, Q, V(6) | MY,VZ,MtVZ | 436.4 | 0.0 | 10.6 | 5.2 | -0.2 |  |
| Notas: (1) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Yexc.+) (2) PP+CM+0.2·Nieve (3) PP+CM+0.5·V(-Yexc.+) (4) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(-Xexc.-) (5) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Yexc.+) (6) PP+CM+0.6·Qa(C)+0.5·V(+Xexc.-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. VIGAS

3.1. Forjado Suelo PBaja

(Vigas auxiliares para modelizar. No aparecen en los planos)

| Comprobaciones de flecha |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigas | Sobrecarga (Característica) fi,Q £ fi,Q,lim fi,Q,lim= L/350 | A plazo infinito (Cuasipermanente) fT,max £ fT,lim fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) | Activa (Característica) fA,max £ fA,lim fA,lim= L/400 | Estado |
| B37 - ASC | fi,Q: 0.03 mm fi,Q,lim: 6.11 mm | fT,max: 0.10 mm fT,lim: 7.13 mm | fA,max: 0.09 mm fA,lim: 5.35 mm | CUMPLE |
| ASC - ASC | fi,Q: 0.02 mm fi,Q,lim: 4.71 mm | fT,max: 0.03 mm fT,lim: 5.50 mm | fA,max: 0.05 mm fA,lim: 4.13 mm | CUMPLE |
| ASC - B38 | fi,Q: 0.15 mm fi,Q,lim: 8.33 mm | fT,max: 0.36 mm fT,lim: 9.72 mm | fA,max: 0.33 mm fA,lim: 7.29 mm | CUMPLE |

3.2. Forjado Suelo P1

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | N,M | Tc | Tst | Tsl | TNMx | TVx | TVy | TVXst | TVYst | T,Geom. | T,Disp.sl | T,Disp.st | - |  |
| B0 - B-42a | Cumple | '0.000 m' Cumple | '10.512 m' h = 39.4 | '10.675 m' h = 98.5 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | CUMPLE h = 98.5 |
| B2 - B-13a | Cumple | '0.297 m' Cumple | '7.993 m' h = 33.6 | '2.297 m' h = 50.1 | '7.922 m' h = 5.6 | '7.922 m' h = 6.6 | '7.922 m' h = 2.8 | '7.993 m' Cumple | N.P.(1) | '8.156 m' h = 7.6 | N.P.(1) | '7.993 m' Cumple | '7.922 m' Cumple | '7.922 m' Cumple | '7.922 m' Cumple | N.P.(3) | CUMPLE h = 50.1 |
| B0 - B1 | Cumple | Cumple | '0.230 m' h = 13.6 | 'B1' h = 51.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | CUMPLE h = 51.0 |
| B117 - B135 | Cumple | Cumple | '0.240 m' h = 35.5 | '0.331 m' h = 41.8 | '0.172 m' h = 40.9 | '0.172 m' h = 35.9 | '0.240 m' h = 21.5 | '0.240 m' Cumple | N.P.(1) | '0.240 m' h = 33.5 | N.P.(1) | '0.240 m' Cumple | '0.172 m' Cumple | '0.172 m' Cumple | '0.172 m' Cumple | N.P.(3) | CUMPLE |
| B128 - B-00a | Cumple | Cumple | '0.027 m' h = 22.1 | '0.027 m' h = 40.6 | '0.172 m' h = 24.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | '0.190 m' h = 20.9 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | CUMPLE h = 40.6 |
| B2 - B117 | Cumple | '1.743 m' Cumple | '8.493 m' h = 2.4 | '3.868 m' h = 30.2 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.2 |
| B3 - B118 | Cumple | '0.073 m' Cumple | '0.573 m' h = 8.2 | '2.323 m' h = 31.3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | CUMPLE h = 31.3 |

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | N,M | Tc | Tst | Tsl | TNMx | TVx | TVy | TVXst | TVYst | T,Geom. | T,Disp.sl | T,Disp.st |  |
| B-42a - B-52a | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.163 m' h = 35.7 | 'B-42a' h = 97.9 | '3.452 m' h = 5.7 | '3.452 m' h = 6.7 | '3.452 m' h = 6.8 | '0.202 m' Cumple | N.P.(1) | '0.202 m' h = 6.1 | N.P.(1) | '0.202 m' Cumple | '0.202 m' Cumple | '0.202 m' Cumple | '0.202 m' Cumple | CUMPLE h = 97.9 |
| B-52a - B3 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '3.000 m' h = 36.3 | 'B-52a' h = 51.7 | '0.000 m' h = 8.0 | '2.622 m' h = 8.4 | '2.622 m' h = 8.5 | '2.872 m' Cumple | N.P.(4) | '2.872 m' h = 6.2 | N.P.(1) | '2.872 m' Cumple | '0.622 m' Cumple | '0.622 m' Cumple | '0.622 m' Cumple | CUMPLE h = 51.7 |
| B-13a - B1 | Cumple | Cumple | '0.163 m' h = 40.1 | '5.629 m' h = 59.5 | '0.000 m' h = 14.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(4) | '0.000 m' h = 14.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE h = 59.5 |
| CA-18a - CA-09a | Cumple | '0.122 m' Cumple | '5.747 m' h = 25.7 | '2.868 m' h = 73.5 | '5.493 m' h = 21.2 | '5.493 m' h = 27.9 | '5.493 m' h = 13.9 | '4.493 m' Cumple | N.P.(1) | '5.743 m' h = 11.2 | N.P.(1) | '5.493 m' Cumple | '0.243 m' Cumple | '0.243 m' Cumple | '0.243 m' Cumple | CUMPLE h = 73.5 |
| CA10p - B113 | Cumple | Cumple | '0.000 m' h = 74.9 | 'CA10p' h = 95.9 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE h = 95.9 |
| B135 - B-09a | Cumple | Cumple | '1.360 m' h = 30.5 | '1.206 m' h = 73.6 | '1.584 m' h = 7.2 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | '1.733 m' h = 13.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE h = 73.6 |
| B-09a - B-11a | Cumple | Cumple | '0.583 m' h = 33.1 | 'B-09a' h = 51.2 | '1.942 m' h = 15.8 | '1.942 m' h = 45.2 | '1.942 m' h = 11.0 | '1.942 m' Cumple | N.P.(4) | '2.192 m' h = 10.2 | N.P.(1) | '1.942 m' Cumple | '1.692 m' Cumple | '1.692 m' Cumple | '1.692 m' Cumple | CUMPLE h = 51.2 |
| B-11a - B-20a | Cumple | Cumple | '0.583 m' h = 71.5 | '0.554 m' h = 52.1 | '4.429 m' h = 30.5 | '0.929 m' h = 36.8 | '0.929 m' h = 10.2 | '0.583 m' Cumple | N.P.(4) | '4.453 m' h = 28.6 | N.P.(4) | '0.929 m' Cumple | '0.583 m' Cumple | '0.583 m' Cumple | '0.583 m' Cumple | CUMPLE |
| B-20a - B-29a | Cumple | Cumple | '0.583 m' h = 62.9 | '0.566 m' h = 52.6 | '0.000 m' h = 19.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(4) | '0.000 m' h = 19.3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE h = 62.9 |
| B-29a - B-31a | Cumple | Cumple | '3.870 m' h = 63.2 | '0.583 m' h = 49.3 | '0.000 m' h = 11.3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(4) | '0.000 m' h = 12.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE h = 63.2 |
| B-31a - B-40a | Cumple | Cumple | '3.870 m' h = 62.6 | '3.870 m' h = 48.8 | '0.000 m' h = 18.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(4) | '0.000 m' h = 16.5 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE h = 62.6 |
| B-40a - B-50a | Cumple | Cumple | '0.583 m' h = 65.5 | '0.583 m' h = 48.7 | '4.227 m' h = 17.4 | '4.227 m' h = 49.7 | '4.328 m' h = 14.1 | '2.477 m' Cumple | N.P.(4) | '4.453 m' h = 14.3 | N.P.(1) | '4.328 m' Cumple | '2.477 m' Cumple | '2.477 m' Cumple | '2.477 m' Cumple | CUMPLE |
| B-50a - B-60a | Cumple | Cumple | '1.999 m' h = 38.1 | '2.114 m' h = 71.5 | '2.364 m' h = 11.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(4) | '2.582 m' h = 10.9 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE h = 71.5 |
| B-60a - B137 | Cumple | Cumple | '0.373 m' h = 32.6 | '0.502 m' h = 95.3 | '0.123 m' h = 10.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(4) | '0.000 m' h = 17.3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE h = 95.3 |
| B137 - B118 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.360 m' h = 27.9 | '0.437 m' h = 36.0 | '0.360 m' h = 46.9 | '0.360 m' h = 41.2 | '0.360 m' h = 24.7 | '0.360 m' Cumple | N.P.(1) | '0.360 m' h = 37.7 | N.P.(1) | '0.360 m' Cumple | '0.122 m' Cumple | '0.122 m' Cumple | '0.122 m' Cumple | CUMPLE |
| B-09a - B-10a | Cumple | Cumple | '0.583 m' h = 45.1 | '4.935 m' h = 42.4 | '0.000 m' h = 10.4 | '4.121 m' h = 16.6 | '3.871 m' h = 3.0 | '3.371 m' Cumple | N.P.(4) | '0.000 m' h = 8.8 | N.P.(1) | '4.352 m' Cumple | '3.371 m' Cumple | '3.371 m' Cumple | '3.371 m' Cumple | CUMPLE h = 45.1 |
| B-60a - B-61a | Cumple | Cumple | '0.621 m' h = 43.1 | '4.935 m' h = 40.9 | '0.000 m' h = 8.4 | '4.121 m' h = 16.0 | '3.871 m' h = 2.9 | '3.621 m' Cumple | N.P.(4) | '0.121 m' h = 6.4 | N.P.(1) | '4.121 m' Cumple | '3.621 m' Cumple | '3.621 m' Cumple | '3.621 m' Cumple | CUMPLE h = 43.1 |
| B-00a - B-10a | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.163 m' h = 50.1 | 'B-10a' h = 51.9 | '0.000 m' h = 17.4 | '0.163 m' h = 8.9 | '1.572 m' h = 5.5 | '0.322 m' Cumple | N.P.(4) | '0.000 m' h = 19.6 | N.P.(4) | '0.163 m' Cumple | Cumple | Cumple | Cumple | CUMPLE h = 51.9 |
| B-10a - B-12a | Cumple | Cumple | '1.900 m' h = 28.5 | '1.900 m' h = 32.4 | '2.192 m' h = 9.0 | '1.692 m' h = 13.9 | '1.692 m' h = 4.3 | '1.900 m' Cumple | N.P.(1) | '2.353 m' h = 6.3 | N.P.(1) | '1.692 m' Cumple | '1.692 m' Cumple | '1.692 m' Cumple | '1.692 m' Cumple | CUMPLE h = 32.4 |
| B-12a - B-21a | Cumple | Cumple | '4.000 m' h = 55.3 | 'B-21a' h = 36.5 | '4.429 m' h = 27.8 | '3.929 m' h = 20.4 | '4.000 m' h = 4.7 | '2.929 m' Cumple | N.P.(4) | '4.453 m' h = 24.1 | N.P.(1) | '4.000 m' Cumple | '2.929 m' Cumple | '2.929 m' Cumple | '2.929 m' Cumple | CUMPLE h = 55.3 |
| B-21a - B-30a | Cumple | Cumple | '4.000 m' h = 46.7 | 'B-21a' h = 36.8 | '0.000 m' h = 26.3 | '3.816 m' h = 18.3 | '4.000 m' h = 4.0 | '4.000 m' Cumple | N.P.(4) | '0.000 m' h = 21.5 | N.P.(4) | '4.000 m' Cumple | '0.453 m' Cumple | '0.453 m' Cumple | '0.453 m' Cumple | CUMPLE h = 46.7 |
| B-30a - B-32a | Cumple | Cumple | '0.453 m' h = 54.0 | 'B-30a' h = 35.3 | '0.000 m' h = 15.9 | '0.453 m' h = 16.8 | '0.453 m' h = 3.9 | '0.453 m' Cumple | N.P.(4) | '0.000 m' h = 11.0 | N.P.(4) | '0.453 m' Cumple | '0.453 m' Cumple | '0.453 m' Cumple | '0.453 m' Cumple | CUMPLE h = 54.0 |
| B-32a - B-41a | Cumple | Cumple | '0.453 m' h = 49.3 | 'B-32a' h = 35.3 | '0.000 m' h = 22.5 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(4) | '0.000 m' h = 18.2 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE h = 49.3 |
| B-41a - B-51a | Cumple | Cumple | '0.453 m' h = 51.8 | 'B-41a' h = 35.0 | '4.227 m' h = 12.8 | '3.977 m' h = 16.9 | '4.000 m' h = 3.3 | '0.453 m' Cumple | N.P.(4) | '4.453 m' h = 10.0 | N.P.(4) | '0.453 m' Cumple | '0.453 m' Cumple | '0.453 m' Cumple | '0.453 m' Cumple | CUMPLE h = 51.8 |
| B-51a - B-61a | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.453 m' h = 33.8 | 'B-51a' h = 26.0 | '0.000 m' h = 10.6 | '0.453 m' h = 18.4 | '0.864 m' h = 4.4 | '0.453 m' Cumple | N.P.(4) | '0.000 m' h = 8.2 | N.P.(4) | '0.453 m' Cumple | '0.453 m' Cumple | '0.453 m' Cumple | '0.453 m' Cumple | CUMPLE h = 33.8 |
| B-61a - B-62a | Cumple | Cumple | '1.587 m' h = 49.2 | '1.622 m' h = 41.7 | '1.622 m' h = 22.7 | '1.372 m' h = 11.3 | '1.372 m' h = 7.0 | '1.587 m' Cumple | N.P.(4) | '1.750 m' h = 25.2 | N.P.(1) | '1.587 m' Cumple | '0.872 m' Cumple | '0.872 m' Cumple | '0.872 m' Cumple | CUMPLE h = 49.2 |
| B-62a - B129 | Cumple | Cumple | '0.163 m' h = 57.4 | '0.163 m' h = 51.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE h = 57.4 |
| B117 - B128 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '4.261 m' h = 23.6 | '2.511 m' h = 44.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE h = 44.0 |
| B118 - B129 | Cumple | Cumple | '4.655 m' h = 26.3 | 'B129' h = 53.0 | '0.000 m' h = 38.4 | '0.000 m' h = 28.1 | '0.000 m' h = 21.4 | '4.386 m' Cumple | N.P.(4) | '0.000 m' h = 48.7 | N.P.(4) | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.000 m' Cumple | CUMPLE |

Notación: Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras Arm.: Armadura mínima y máxima Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. -: - x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. (2) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. (3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (4) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sc | Wk,C,sup. | Wk,C,Lat.Der. | Wk,C,inf. | Wk,C,Lat.Izq. | ssr | Vfis |  |
| B0 - B-42a | x: 10.675 m Cumple | x: 10.675 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 10.675 m Cumple | Cumple | CUMPLE |
| B-42a - B-52a | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B-52a - B3 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B-13a - B1 | x: 5.754 m Cumple | x: 5.754 m Cumple | N.P.(2) | N.P.(2) | N.P.(2) | x: 5.754 m Cumple | Cumple | CUMPLE |
| B0 - B1 | x: 0.23 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| CA-18a - CA-09a | x: 2.993 m Cumple | N.P.(3) | N.P.(3) | x: 2.993 m Cumple | N.P.(3) | x: 0.993 m Cumple | Cumple | CUMPLE |
| CA10p - B113 | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | N.P.(2) | N.P.(2) | N.P.(2) | x: 0 m Cumple | Cumple | CUMPLE |
| B117 - B135 | x: 0.24 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B135 - B-09a | x: 1.733 m Cumple | x: 1.733 m Cumple | x: 1.733 m Cumple | N.P.(1) | x: 1.733 m Cumple | x: 0.954 m Cumple | Cumple | CUMPLE |
| B-09a - B-11a | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | N.P.(2) | x: 0 m Cumple | x: 2.3 m Cumple | Cumple | CUMPLE |
| B-11a - B-20a | x: 4.453 m Cumple | x: 4.453 m Cumple | x: 4.453 m Cumple | x: 2.179 m Cumple | x: 4.453 m Cumple | x: 1.804 m Cumple | Cumple | CUMPLE |
| B-20a - B-29a | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | N.P.(2) | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | Cumple | CUMPLE |
| B-29a - B-31a | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | N.P.(2) | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | Cumple | CUMPLE |
| B-31a - B-40a | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | N.P.(2) | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | Cumple | CUMPLE |
| B-40a - B-50a | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | N.P.(2) | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | Cumple | CUMPLE |
| B-50a - B-60a | x: 2.582 m Cumple | x: 2.582 m Cumple | x: 2.582 m Cumple | N.P.(1) | x: 2.582 m Cumple | x: 1.999 m Cumple | Cumple | CUMPLE |
| B-60a - B137 | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | N.P.(2) | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | Cumple | CUMPLE |
| B137 - B118 | x: 0.36 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B-09a - B-10a | x: 2.621 m Cumple | N.P.(1) | x: 2.621 m Cumple | x: 2.621 m Cumple | x: 2.621 m Cumple | x: 1.496 m Cumple | Cumple | CUMPLE |
| B-60a - B-61a | x: 2.621 m Cumple | N.P.(1) | x: 2.621 m Cumple | x: 2.621 m Cumple | x: 2.621 m Cumple | x: 1.746 m Cumple | Cumple | CUMPLE |
| B128 - B-00a | x: 0.19 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B-00a - B-10a | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B-10a - B-12a | x: 2.353 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B-12a - B-21a | x: 4.453 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B-21a - B-30a | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | N.P.(2) | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | Cumple | CUMPLE |
| B-30a - B-32a | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B-32a - B-41a | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B-41a - B-51a | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B-51a - B-61a | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B-61a - B-62a | x: 1.75 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B-62a - B129 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B117 - B128 | x: 2.636 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B118 - B129 | x: 4.511 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| CA-09a - B112 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sc | Wk,C,sup. | Wk,C,Lat.Der. | Wk,C,inf. | Wk,C,Lat.Izq. | ssr | Vfis | - |  |
| B2 - B-13a | x: 8.156 m Cumple | x: 8.156 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 8.156 m Cumple | Cumple | N.P.(3) | CUMPLE |
| B2 - B117 | x: 3.993 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 1.618 m Cumple | N.P.(3) | CUMPLE |
| B3 - B118 | x: 2.448 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | x: 0 m Cumple | N.P.(3) | CUMPLE |

Notación: sc: Fisuración por compresión Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda ssr: Área mínima de armadura Vfis: Fisuración por cortante x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede -: -

Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. (2) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada. (3) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

| Comprobaciones de flecha |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigas | Sobrecarga (Característica) fi,Q £ fi,Q,lim fi,Q,lim= L/350 | A plazo infinito (Cuasipermanente) fT,max £ fT,lim fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) | Activa (Característica) fA,max £ fA,lim fA,lim= L/400 | Estado |
| B0 - B-42a | fi,Q: 0.26 mm fi,Q,lim: 30.50 mm | fT,max: 4.21 mm fT,lim: 31.35 mm | fA,max: 2.99 mm fA,lim: 26.69 mm | CUMPLE |
| B-42a - B-52a | fi,Q: 0.01 mm fi,Q,lim: 3.53 mm | fT,max: 0.17 mm fT,lim: 4.68 mm | fA,max: 0.14 mm fA,lim: 3.94 mm | CUMPLE |
| B-52a - B3 | fi,Q: 0.02 mm fi,Q,lim: 9.57 mm | fT,max: 0.50 mm fT,lim: 11.17 mm | fA,max: 0.33 mm fA,lim: 8.38 mm | CUMPLE |
| B2 - B-13a | fi,Q: 0.39 mm fi,Q,lim: 23.30 mm | fT,max: 6.37 mm fT,lim: 26.31 mm | fA,max: 4.04 mm fA,lim: 20.39 mm | CUMPLE |
| B-13a - B1 | fi,Q: 0.25 mm fi,Q,lim: 14.45 mm | fT,max: 4.37 mm fT,lim: 16.76 mm | fA,max: 3.02 mm fA,lim: 12.51 mm | CUMPLE |
| B0 - B1 | fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 0.66 mm | fT,max: 0.01 mm fT,lim: 1.53 mm | fA,max: 0.01 mm fA,lim: 0.58 mm | CUMPLE |
| CA-18a - CA-09a | fi,Q: 7.08 mm fi,Q,lim: 17.00 mm | fT,max: 18.86 mm fT,lim: 19.83 mm | fA,max: 13.84 mm fA,lim: 14.87 mm | CUMPLE |
| CA10p - B113 | fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 0.40 mm | fT,max: 0.00 mm fT,lim: 0.47 mm | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 0.35 mm | CUMPLE |
| B117 - B135 | fi,Q: 0.21 mm fi,Q,lim: 13.33 mm | fT,max: 5.89 mm fT,lim: 15.55 mm | fA,max: 5.15 mm fA,lim: 11.66 mm | CUMPLE |
| B135 - B-09a | fi,Q: 0.15 mm fi,Q,lim: 13.33 mm | fT,max: 4.20 mm fT,lim: 15.55 mm | fA,max: 3.67 mm fA,lim: 11.66 mm | CUMPLE |
| B-09a - B-11a | fi,Q: 0.02 mm fi,Q,lim: 6.72 mm | fT,max: 0.54 mm fT,lim: 7.84 mm | fA,max: 0.40 mm fA,lim: 5.88 mm | CUMPLE |
| B-11a - B-20a | fi,Q: 0.08 mm fi,Q,lim: 12.72 mm | fT,max: 1.27 mm fT,lim: 14.84 mm | fA,max: 0.99 mm fA,lim: 11.13 mm | CUMPLE |
| B-20a - B-29a | fi,Q: 0.03 mm fi,Q,lim: 12.51 mm | fT,max: 0.73 mm fT,lim: 14.84 mm | fA,max: 0.61 mm fA,lim: 11.13 mm | CUMPLE |
| B-29a - B-31a | fi,Q: 0.05 mm fi,Q,lim: 12.72 mm | fT,max: 0.91 mm fT,lim: 14.84 mm | fA,max: 0.74 mm fA,lim: 11.13 mm | CUMPLE |
| B-31a - B-40a | fi,Q: 0.04 mm fi,Q,lim: 12.72 mm | fT,max: 0.83 mm fT,lim: 14.84 mm | fA,max: 0.67 mm fA,lim: 11.13 mm | CUMPLE |
| B-40a - B-50a | fi,Q: 0.04 mm fi,Q,lim: 12.72 mm | fT,max: 0.98 mm fT,lim: 14.84 mm | fA,max: 0.76 mm fA,lim: 11.13 mm | CUMPLE |
| B-50a - B-60a | fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 7.38 mm | fT,max: 0.42 mm fT,lim: 8.61 mm | fA,max: 0.31 mm fA,lim: 6.46 mm | CUMPLE |
| B-60a - B137 | fi,Q: 0.01 mm fi,Q,lim: 6.04 mm | fT,max: 0.62 mm fT,lim: 7.05 mm | fA,max: 0.52 mm fA,lim: 5.29 mm | CUMPLE |
| B137 - B118 | fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 6.04 mm | fT,max: 0.37 mm fT,lim: 7.05 mm | fA,max: 0.32 mm fA,lim: 5.29 mm | CUMPLE |
| B-09a - B-10a | fi,Q: 0.32 mm fi,Q,lim: 14.10 mm | fT,max: 4.10 mm fT,lim: 16.45 mm | fA,max: 3.49 mm fA,lim: 12.34 mm | CUMPLE |
| B-60a - B-61a | fi,Q: 0.30 mm fi,Q,lim: 14.10 mm | fT,max: 3.50 mm fT,lim: 16.45 mm | fA,max: 2.99 mm fA,lim: 12.34 mm | CUMPLE |
| B128 - B-00a | fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 0.54 mm | fT,max: 0.01 mm fT,lim: 1.27 mm | fA,max: 0.02 mm fA,lim: 0.95 mm | CUMPLE |
| B-00a - B-10a | fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 5.63 mm | fT,max: 0.09 mm fT,lim: 5.85 mm | fA,max: 0.11 mm fA,lim: 4.82 mm | CUMPLE |
| B-10a - B-12a | fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 6.72 mm | fT,max: 0.09 mm fT,lim: 7.84 mm | fA,max: 0.07 mm fA,lim: 5.88 mm | CUMPLE |
| B-12a - B-21a | fi,Q: 0.03 mm fi,Q,lim: 12.72 mm | fT,max: 1.10 mm fT,lim: 14.84 mm | fA,max: 0.89 mm fA,lim: 11.13 mm | CUMPLE |
| B-21a - B-30a | fi,Q: 0.02 mm fi,Q,lim: 11.75 mm | fT,max: 0.80 mm fT,lim: 14.84 mm | fA,max: 0.69 mm fA,lim: 11.05 mm | CUMPLE |
| B-30a - B-32a | fi,Q: 0.04 mm fi,Q,lim: 12.72 mm | fT,max: 0.90 mm fT,lim: 14.84 mm | fA,max: 0.72 mm fA,lim: 11.13 mm | CUMPLE |
| B-32a - B-41a | fi,Q: 0.02 mm fi,Q,lim: 12.56 mm | fT,max: 0.75 mm fT,lim: 14.84 mm | fA,max: 0.64 mm fA,lim: 11.13 mm | CUMPLE |
| B-41a - B-51a | fi,Q: 0.03 mm fi,Q,lim: 12.72 mm | fT,max: 1.06 mm fT,lim: 14.84 mm | fA,max: 0.87 mm fA,lim: 11.13 mm | CUMPLE |
| B-51a - B-61a | fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 7.38 mm | fT,max: 0.07 mm fT,lim: 8.61 mm | fA,max: 0.06 mm fA,lim: 6.46 mm | CUMPLE |
| B-61a - B-62a | fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 5.00 mm | fT,max: 0.01 mm fT,lim: 1.10 mm | fA,max: 0.01 mm fA,lim: 0.93 mm | CUMPLE |
| B-62a - B129 | fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 0.54 mm | fT,max: 0.05 mm fT,lim: 1.27 mm | fA,max: 0.05 mm fA,lim: 0.95 mm | CUMPLE |
| B2 - B117 | fi,Q: 0.40 mm fi,Q,lim: 98.23 mm | fT,max: 6.98 mm fT,lim: 52.61 mm | fA,max: 0.37 mm fA,lim: 0.94 mm | CUMPLE |
| B117 - B128 | fi,Q: 0.06 mm fi,Q,lim: 13.30 mm | fT,max: 4.62 mm fT,lim: 15.52 mm | fA,max: 3.96 mm fA,lim: 11.64 mm | CUMPLE |
| B3 - B118 | fi,Q: 0.48 mm fi,Q,lim: 99.89 mm | fT,max: 9.70 mm fT,lim: 63.27 mm | fA,max: 2.73 mm fA,lim: 18.44 mm | CUMPLE |
| B118 - B129 | fi,Q: 0.05 mm fi,Q,lim: 13.30 mm | fT,max: 4.45 mm fT,lim: 15.52 mm | fA,max: 3.91 mm fA,lim: 11.64 mm | CUMPLE |
| CA-18a - B76 | fi,Q: 0.03 mm fi,Q,lim: 6.03 mm | fT,max: 0.46 mm fT,lim: 7.04 mm | fA,max: 0.38 mm fA,lim: 5.28 mm | CUMPLE |
| CA-09a - B77 | fi,Q: 0.01 mm fi,Q,lim: 4.69 mm | fT,max: 0.23 mm fT,lim: 5.22 mm | fA,max: 0.20 mm fA,lim: 3.94 mm | CUMPLE |
| CA-09a - B112 | fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 0.37 mm | fT,max: 0.00 mm fT,lim: 0.43 mm | fA,max: 0.00 mm fA,lim: 0.33 mm | CUMPLE |

| Tramos | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | `l | lw | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| CC-15a - CC-16a | N.P.(1) | x: 0.075 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 8.536 m h = 96.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 8.536 m h = 34.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.075 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 8.195 m h = 13.4 | x: 8.536 m h = 36.2 | N.P.(9) | CUMPLE h = 96.1 |
| CC-16a - CC-17a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 93.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 33.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 18.3 | x: 0 m h = 36.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 93.7 |
| CB-19a - CB-20a | N.P.(1) | x: 0.302 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.812 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.302 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 1.2 |
| CB-20a - CB-21a | N.P.(1) | x: 0.104 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.927 m h = 88.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.927 m h = 36.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.104 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.699 m h = 16.6 | x: 7.927 m h = 38.7 | N.P.(9) | CUMPLE h = 88.7 |
| CB-21a - CB-22a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 66.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 28.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.023 m h = 16.8 | x: 0 m h = 29.9 | N.P.(9) | CUMPLE h = 66.0 |
| CB-22a - CB-23a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 64.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 28.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.015 m h = 16.3 | x: 7.26 m h = 30.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 64.6 |
| CB-23a - CB-24a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 75.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 34.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 13.8 | x: 0 m h = 36.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 75.8 |
| CA-29a - CA-30a | N.P.(1) | x: 0.302 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.812 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.302 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 1.2 |
| CA-30a - CA-31a | N.P.(1) | x: 0.102 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.218 m h = 19.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.218 m h = 17.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.199 m h = 61.2 | x: 2.218 m h = 24.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 61.2 |
| CA-31a - CA-32a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.012 m h = 51.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.012 m h = 27.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 22.7 | x: 6.012 m h = 29.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 51.8 |
| CA-32a - CA-33a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 70.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 32.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.052 m h = 16.9 | x: 7.26 m h = 35.3 | N.P.(9) | CUMPLE h = 70.3 |
| CA-33a - CA-34a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 69.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 32.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.131 m h = 22.2 | x: 7.26 m h = 35.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 69.9 |
| CA-34a - CA-35a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 43.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 26.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 46.2 | x: 0 m h = 33.2 | N.P.(9) | CUMPLE h = 46.2 |
| CA-35a - CA-36a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 21.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 20.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 52.3 | x: 0 m h = 26.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 52.3 |
| CA-36a - CA-37a | N.P.(1) | x: 0.312 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.87 m h = 1.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.312 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 1.3 |
| CA-37a - CA-38a | N.P.(1) | x: 0.095 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.257 m h = 83.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.257 m h = 36.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.095 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.122 m h = 21.3 | x: 7.257 m h = 40.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 83.0 |
| CA-38a - CA-39a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 62.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 31.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 53.5 | x: 0 m h = 40.9 | N.P.(9) | CUMPLE h = 62.7 |
| B84 - B86 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.753 m h = 23.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 12.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0.584 m h = 0.5 | x: 0.195 m h = 11.3 | N.P.(9) | CUMPLE h = 23.5 |
| B82 - B83 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.74 m h = 26.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 3.6 m h = 13.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0.194 m h = 1.0 | x: 0.194 m h = 12.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 26.7 |
| B88 - B87 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.792 m h = 21.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 10.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 3.141 m h = 0.4 | x: 3.527 m h = 10.2 | N.P.(9) | CUMPLE h = 21.5 |
| B99 - B102 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.542 m h = 10.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.445 m h = 9.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0.181 m h = 1.1 | x: 1.264 m h = 5.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 10.5 |
| CC-11a - CC-12a | N.P.(1) | x: 0.075 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.633 m h = 31.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.633 m h = 19.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.075 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.3 m h = 19.9 | x: 2.633 m h = 21.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 31.4 |
| CC-12a - CC-13a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.709 m h = 89.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.709 m h = 39.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 16.9 | x: 6.709 m h = 40.8 | N.P.(9) | CUMPLE h = 89.4 |
| CC-13a - CC-14a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 86.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 39.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 7.8 | x: 0 m h = 40.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 86.5 |
| CB-13a - CB-14a | N.P.(1) | x: 0.102 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.975 m h = 60.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 4.975 m h = 40.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 4.861 m h = 17.7 | x: 4.975 m h = 43.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 60.5 |
| CB-14a - CB-15a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.517 m h = 69.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.517 m h = 35.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 6.309 m h = 10.0 | x: 6.517 m h = 37.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 69.8 |
| CB-15a - CB-16a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.22 m h = 80.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.22 m h = 38.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.003 m h = 9.7 | x: 7.22 m h = 39.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 80.7 |
| CB-16a - CB-17a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.22 m h = 89.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.22 m h = 39.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 6.995 m h = 10.1 | x: 7.22 m h = 40.2 | N.P.(9) | CUMPLE h = 89.8 |
| CB-17a - CB-18a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 85.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 39.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 8.9 | x: 0 m h = 40.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 85.7 |
| CA-20a - CA-21a | N.P.(1) | x: 0.102 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.173 m h = 78.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.173 m h = 42.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 6.064 m h = 14.0 | x: 6.173 m h = 44.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 78.3 |
| CA-21a - CA-22a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 59.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 31.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 5.594 m h = 7.4 | x: 5.862 m h = 31.7 | N.P.(9) | CUMPLE h = 59.6 |
| CA-22a - CA-23a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.22 m h = 82.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.22 m h = 39.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.032 m h = 9.8 | x: 7.22 m h = 40.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 82.4 |
| CA-23a - CA-24a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 80.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.22 m h = 39.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.111 m h = 12.8 | x: 7.22 m h = 40.8 | N.P.(9) | CUMPLE h = 80.2 |
| CA-24a - CA-25a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 78.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.446 m h = 34.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.19 m h = 4.4 | x: 0 m h = 35.3 | N.P.(9) | CUMPLE h = 78.4 |
| CA-25a - CA-26a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.24 m h = 57.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 5.24 m h = 35.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 5.046 m h = 25.6 | x: 5.24 m h = 39.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 57.3 |
| CA-26a - CA-27a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.227 m h = 86.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.227 m h = 40.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.112 m h = 11.6 | x: 7.227 m h = 42.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 86.9 |
| CA-27a - CA-28a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 65.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 33.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 4.5 | x: 0 m h = 33.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 65.4 |
| CC-06a - CC-07a | N.P.(1) | x: 0.081 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.293 m h = 39.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 5.293 m h = 27.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.081 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 5.251 m h = 43.3 | x: 5.293 m h = 33.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 43.3 |
| CC-07a - CC-08a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.191 m h = 37.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 21.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 25.6 | x: 0 m h = 24.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 37.8 |
| CC-08a - CC-09a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.709 m h = 76.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.709 m h = 34.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 10.8 | x: 6.709 m h = 35.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 76.6 |
| CC-09a - CC-10a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 74.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 33.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 5.5 | x: 0 m h = 34.2 | N.P.(9) | CUMPLE h = 74.0 |
| CB-07a - CB-08a | N.P.(1) | x: 0.102 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.975 m h = 47.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 4.975 m h = 31.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 4.861 m h = 16.4 | x: 4.975 m h = 33.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 47.0 |
| CB-08a - CB-09a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.517 m h = 59.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.517 m h = 30.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 6.309 m h = 9.6 | x: 6.517 m h = 31.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 59.6 |
| CB-09a - CB-10a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.22 m h = 71.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.22 m h = 34.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.003 m h = 9.1 | x: 7.22 m h = 35.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 71.9 |
| CB-10a - CB-11a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.22 m h = 79.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.22 m h = 34.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 6.995 m h = 9.0 | x: 7.22 m h = 35.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 79.7 |
| CB-11a - CB-12a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 76.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 34.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 7.6 | x: 0 m h = 35.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 76.4 |
| CA-11a - CA-12a | N.P.(1) | x: 0.102 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.043 m h = 53.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 5.043 m h = 35.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 4.867 m h = 8.5 | x: 5.043 m h = 36.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 53.1 |
| CA-12a - CA-13a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.992 m h = 63.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.992 m h = 30.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 6.724 m h = 7.5 | x: 6.992 m h = 31.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 63.3 |
| CA-13a - CA-14a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.22 m h = 71.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.22 m h = 34.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.032 m h = 8.9 | x: 7.22 m h = 35.2 | N.P.(9) | CUMPLE h = 71.8 |
| CA-14a - CA-15a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 72.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.22 m h = 34.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.111 m h = 11.8 | x: 7.22 m h = 35.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 72.2 |
| CA-15a - CA-16a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 49.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 5.681 m h = 31.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 5.594 m h = 8.0 | x: 5.681 m h = 32.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 49.9 |
| CA-16a - ASC | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 56.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 32.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 17.4 | x: 0 m h = 33.8 | N.P.(9) | CUMPLE h = 56.7 |
| ASC - ASC | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 25.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 5.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 1.485 m h = 18.9 | x: 0 m h = 5.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 25.0 |
| ASC - CA-17a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.357 m h = 41.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 5.357 m h = 28.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 5.242 m h = 9.0 | x: 5.357 m h = 29.8 | N.P.(9) | CUMPLE h = 41.4 |
| CA-17a - CA-18a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 34.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 24.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 3.896 m h = 5.5 | x: 0 m h = 24.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 34.3 |
| B97 - B98 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.85 m h = 12.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.7 m h = 7.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 1.19 m h = 0.8 | x: 1.529 m h = 5.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 12.7 |
| CA-01a - CA-02a | N.P.(1) | x: 0.102 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.885 m h = 33.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 4.885 m h = 27.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 4.867 m h = 37.5 | x: 4.885 m h = 32.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 37.5 |
| CA-02a - CA-03a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 27.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 16.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 4.88 m h = 20.9 | x: 0 m h = 17.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 27.7 |
| CA-03a - CA-04a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 29.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 16.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.265 m h = 13.8 | x: 7.26 m h = 16.9 | N.P.(9) | CUMPLE h = 29.5 |
| CA-04a - CA-05a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 57.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 28.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.131 m h = 13.9 | x: 7.26 m h = 29.7 | N.P.(9) | CUMPLE h = 57.9 |
| CA-05a - CA-06a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 59.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 28.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.609 m h = 35.2 | x: 0 m h = 32.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 59.3 |
| CA-06a - CA-07a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.1 m h = 36.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 22.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 24.2 | x: 0 m h = 25.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 36.0 |
| CA-07a - CA-08a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.257 m h = 50.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.257 m h = 26.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.122 m h = 11.8 | x: 7.257 m h = 28.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 50.4 |
| CA-08a - CA-09a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 30.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 22.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 36.1 | x: 0 m h = 26.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 36.1 |
| CB-01a - CB-02a | N.P.(1) | x: 0.102 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.885 m h = 33.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 4.885 m h = 27.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 4.861 m h = 37.4 | x: 4.885 m h = 33.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 37.4 |
| CB-02a - CB-03a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 27.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 16.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 4.467 m h = 24.8 | x: 0 m h = 16.8 | N.P.(9) | CUMPLE h = 27.0 |
| CB-03a - CB-04a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 16.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 12.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.292 m h = 16.8 | x: 7.26 m h = 13.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 16.8 |
| CB-04a - CB-05a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 17.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 13.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.283 m h = 15.7 | x: 7.26 m h = 13.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 17.8 |
| CB-05a - CB-06a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 15.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 11.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 4.88 m h = 23.4 | x: 0 m h = 12.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 23.4 |
| CC-01a - CC-02a | N.P.(1) | x: 0.052 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.693 m h = 11.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.693 m h = 14.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.052 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0.12 m h = 22.5 | x: 2.693 m h = 15.2 | N.P.(9) | CUMPLE h = 22.5 |
| CC-02a - CC-03a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 19.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 13.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.318 m h = 15.8 | x: 7.26 m h = 14.3 | N.P.(9) | CUMPLE h = 19.1 |
| CC-03a - CC-04a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 19.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 13.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.281 m h = 13.8 | x: 7.26 m h = 14.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 19.4 |
| CC-04a - CC-05a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 15.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.139 m h = 13.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.32 m h = 18.3 | x: 7.139 m h = 14.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 18.3 |
| CC-06a - CC-01a | N.P.(1) | x: 0.331 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.975 m h = 67.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 5.95 m h = 9.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.331 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 67.7 |
| CC-15a - CC-11a | N.P.(1) | x: 0.348 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.475 m h = 84.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 9.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 84.9 |
| CC-12a - CC-08a | N.P.(1) | x: 0.33 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.65 m h = 13.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 3.3 m h = 5.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.33 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 13.2 |
| CC-17a - CC-14a | N.P.(1) | x: 0.348 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.475 m h = 27.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 2.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 27.6 |
| CC-14a - CC-10a | N.P.(1) | x: 0.33 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.65 m h = 3.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.33 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 3.0 |
| CC-10a - CC-05a | N.P.(1) | x: 0.331 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.975 m h = 16.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 5.95 m h = 2.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.331 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 16.9 |
| CB-19a - CB-13a | N.P.(1) | x: 0.349 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.843 m h = 64.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 25.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 64.0 |
| CB-13a - CB-07a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 28.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 8.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 28.4 |
| CB-07a - CB-01a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.306 m h = 51.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 10.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 51.1 |
| CB-20a - B81 | N.P.(1) | x: 0.349 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.192 m h = 62.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 20.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 62.1 |
| CB-24a - CB-18a | N.P.(1) | x: 0.348 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.475 m h = 28.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.95 m h = 3.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 28.2 |
| CB-18a - CB-12a | N.P.(1) | x: 0.33 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.65 m h = 3.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.33 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 3.6 |
| CB-12a - CB-06a | N.P.(1) | x: 0.331 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.975 m h = 15.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 2.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.331 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 15.3 |
| CA-29a - CA-20a | N.P.(1) | x: 0.349 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.192 m h = 67.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 25.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 67.0 |
| CA-20a - CA-11a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 28.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 8.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 28.1 |
| CA-11a - CA-01a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.306 m h = 52.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 10.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 52.8 |
| CA-30a - B80 | N.P.(1) | x: 0.349 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.192 m h = 69.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 21.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 69.4 |
| CA-36a - B89 | N.P.(1) | x: 0.349 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.192 m h = 60.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 20.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 60.6 |
| CA-37a - CA-26a | N.P.(1) | x: 0.349 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.192 m h = 61.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 20.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 61.4 |
| B101 - B100 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.038 m h = 47.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.89 m h = 14.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 47.4 |
| ASC - B94 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.582 m h = 11.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 8.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 11.4 |
| B78 - CA-18a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.56 m h = 19.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 3.27 m h = 7.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 19.6 |
| CA-39a - CA-28a | N.P.(1) | x: 0.348 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.475 m h = 83.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 9.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 83.4 |
| B149 - B150 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.808 m h = 10.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 8.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 1.131 m h = 0.7 | x: 0.162 m h = 5.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 10.0 |
| B155 - B156 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.605 m h = 5.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 5.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0.756 m h = 0.6 | x: 0.151 m h = 3.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 5.6 |
| B153 - B154 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.673 m h = 32.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 10.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 32.9 |
| B151 - B152 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.336 m h = 28.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 9.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 28.1 |
| B146 - B145 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.258 m h = 46.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.89 m h = 12.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 46.4 |
| B148 - B147 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.258 m h = 51.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.89 m h = 13.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 51.1 |
| ASC - CA-07a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.775 m h = 10.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 8.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 10.9 |
| Notación: `l: Limitación de esbeltez lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida Nt: Resistencia a tracción Nc: Resistencia a compresión MY: Resistencia a flexión eje Y MZ: Resistencia a flexión eje Z VZ: Resistencia a corte Z VY: Resistencia a corte Y MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados Mt: Resistencia a torsión MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. (4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. (5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (9) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tramos | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| CC-15a - CC-16a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 8.536 m h = 96.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 8.536 m h = 22.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.075 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 8.195 m h = 7.9 | x: 8.536 m h = 23.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 96.2 |
| CC-16a - CC-17a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 88.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 22.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 10.8 | x: 0 m h = 23.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 88.6 |
| CB-19a - CB-20a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.812 m h = 2.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 1.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.302 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 2.6 |
| CB-20a - CB-21a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.927 m h = 98.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.927 m h = 29.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.104 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.699 m h = 11.8 | x: 7.927 m h = 30.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 98.3 |
| CB-21a - CB-22a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 71.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 23.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.023 m h = 12.1 | x: 0 m h = 23.8 | N.P.(8) | CUMPLE h = 71.1 |
| CB-22a - CB-23a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 69.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 23.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.015 m h = 11.5 | x: 7.26 m h = 24.2 | N.P.(8) | CUMPLE h = 69.7 |
| CB-23a - CB-24a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 82.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 27.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 9.8 | x: 0 m h = 28.8 | N.P.(8) | CUMPLE h = 82.4 |
| CA-29a - CA-30a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.812 m h = 2.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 1.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.302 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 2.6 |
| CA-30a - CA-31a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.218 m h = 30.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.218 m h = 24.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.199 m h = 77.9 | x: 2.218 m h = 39.1 | N.P.(8) | CUMPLE h = 77.9 |
| CA-31a - CA-32a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 6.012 m h = 98.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.012 m h = 39.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 27.8 | x: 6.012 m h = 42.1 | N.P.(8) | CUMPLE h = 98.9 |
| CA-32a - CA-33a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 82.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 28.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.052 m h = 13.3 | x: 7.26 m h = 30.2 | N.P.(8) | CUMPLE h = 82.2 |
| CA-33a - CA-34a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 81.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 28.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.131 m h = 17.5 | x: 7.26 m h = 29.9 | N.P.(8) | CUMPLE h = 81.6 |
| CA-34a - CA-35a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 78.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 37.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 58.9 | x: 0 m h = 50.3 | N.P.(8) | CUMPLE h = 78.8 |
| CA-35a - CA-36a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 34.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 29.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 66.8 | x: 0 m h = 42.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 66.8 |
| CA-36a - CA-37a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.87 m h = 2.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 1.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.312 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 2.8 |
| CA-37a - CA-38a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.257 m h = 88.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.257 m h = 29.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.095 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.122 m h = 15.6 | x: 7.257 m h = 31.3 | N.P.(8) | CUMPLE h = 88.0 |
| CA-38a - CA-39a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 64.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 25.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 39.2 | x: 0 m h = 30.3 | N.P.(8) | CUMPLE h = 64.7 |
| B84 - B86 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.753 m h = 52.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 21.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0.584 m h = 1.0 | x: 0.195 m h = 20.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 52.6 |
| B82 - B83 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.74 m h = 59.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.6 m h = 24.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0.194 m h = 1.9 | x: 0.194 m h = 22.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 59.7 |
| B88 - B87 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.792 m h = 49.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 19.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 3.141 m h = 0.9 | x: 3.527 m h = 18.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 49.3 |
| B99 - B102 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.542 m h = 29.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.445 m h = 24.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0.181 m h = 2.3 | x: 1.264 m h = 13.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 29.8 |
| CC-11a - CC-12a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.633 m h = 47.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.633 m h = 27.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.075 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.3 m h = 26.2 | x: 2.633 m h = 30.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 47.6 |
| CC-12a - CC-13a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 6.709 m h = 94.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.709 m h = 32.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 12.5 | x: 6.709 m h = 33.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 94.7 |
| CC-13a - CC-14a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 86.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 30.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 5.1 | x: 0 m h = 30.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 86.9 |
| CB-13a - CB-14a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.975 m h = 61.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.975 m h = 33.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 4.861 m h = 12.0 | x: 4.975 m h = 34.9 | N.P.(8) | CUMPLE h = 61.2 |
| CB-14a - CB-15a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 6.517 m h = 74.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.517 m h = 29.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 6.309 m h = 6.3 | x: 6.517 m h = 29.9 | N.P.(8) | CUMPLE h = 74.5 |
| CB-15a - CB-16a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.22 m h = 88.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.22 m h = 31.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.003 m h = 6.2 | x: 7.22 m h = 31.9 | N.P.(8) | CUMPLE h = 88.3 |
| CB-16a - CB-17a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.22 m h = 98.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.22 m h = 32.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 6.995 m h = 6.4 | x: 7.22 m h = 32.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 98.5 |
| CB-17a - CB-18a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 87.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 30.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 5.2 | x: 0 m h = 30.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 87.4 |
| CA-20a - CA-21a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 6.173 m h = 83.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.173 m h = 35.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 6.064 m h = 8.0 | x: 6.173 m h = 36.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 83.9 |
| CA-21a - CA-22a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 62.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 25.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 5.594 m h = 4.6 | x: 5.862 m h = 25.9 | N.P.(8) | CUMPLE h = 62.6 |
| CA-22a - CA-23a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.22 m h = 90.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.22 m h = 32.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.032 m h = 6.5 | x: 7.22 m h = 32.9 | N.P.(8) | CUMPLE h = 90.9 |
| CA-23a - CA-24a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 88.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.22 m h = 32.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.111 m h = 8.7 | x: 7.22 m h = 32.9 | N.P.(8) | CUMPLE h = 88.3 |
| CA-24a - CA-25a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 86.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.446 m h = 28.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 3.0 | x: 0 m h = 28.8 | N.P.(8) | CUMPLE h = 86.7 |
| CA-25a - CA-26a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.24 m h = 97.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.24 m h = 47.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 5.046 m h = 34.4 | x: 5.24 m h = 55.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 97.8 |
| CA-26a - CA-27a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.227 m h = 94.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.227 m h = 33.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.112 m h = 8.7 | x: 7.227 m h = 34.1 | N.P.(8) | CUMPLE h = 94.6 |
| CA-27a - CA-28a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 64.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 25.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 3.2 | x: 0 m h = 25.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 64.4 |
| CC-06a - CC-07a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.293 m h = 72.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.293 m h = 39.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.081 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 5.251 m h = 52.7 | x: 5.293 m h = 50.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 72.1 |
| CC-07a - CC-08a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.191 m h = 65.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 31.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 31.6 | x: 0 m h = 35.3 | N.P.(8) | CUMPLE h = 65.5 |
| CC-08a - CC-09a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 6.709 m h = 80.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.709 m h = 27.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 6.9 | x: 6.709 m h = 28.3 | N.P.(8) | CUMPLE h = 80.3 |
| CC-09a - CC-10a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 73.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 25.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 3.2 | x: 0 m h = 25.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 73.6 |
| CB-07a - CB-08a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.975 m h = 76.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.975 m h = 40.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 4.861 m h = 17.3 | x: 4.975 m h = 42.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 76.9 |
| CB-08a - CB-09a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 6.517 m h = 63.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.517 m h = 25.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 6.309 m h = 6.2 | x: 6.517 m h = 25.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 63.3 |
| CB-09a - CB-10a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.22 m h = 78.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.22 m h = 27.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.003 m h = 5.7 | x: 7.22 m h = 28.2 | N.P.(8) | CUMPLE h = 78.1 |
| CB-10a - CB-11a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.22 m h = 86.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.22 m h = 28.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 6.995 m h = 5.5 | x: 7.22 m h = 28.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 86.9 |
| CB-11a - CB-12a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 77.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 26.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 4.2 | x: 0 m h = 26.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 77.4 |
| CA-11a - CA-12a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.043 m h = 88.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.043 m h = 45.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 4.867 m h = 6.9 | x: 5.043 m h = 45.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 88.4 |
| CA-12a - CA-13a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 6.992 m h = 69.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.992 m h = 25.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 6.724 m h = 4.9 | x: 6.992 m h = 25.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 69.2 |
| CA-13a - CA-14a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.22 m h = 79.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.22 m h = 28.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.032 m h = 5.9 | x: 7.22 m h = 28.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 79.0 |
| CA-14a - CA-15a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 79.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.22 m h = 27.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.111 m h = 8.2 | x: 7.22 m h = 28.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 79.3 |
| CA-15a - CA-16a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 88.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.681 m h = 42.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 5.594 m h = 5.7 | x: 5.681 m h = 42.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 88.4 |
| CA-16a - ASC | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 61.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 26.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 10.4 | x: 0 m h = 27.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 61.6 |
| ASC - ASC | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 32.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 6.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 1.485 m h = 23.1 | x: 0 m h = 6.9 | N.P.(8) | CUMPLE h = 32.4 |
| ASC - CA-17a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.357 m h = 71.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.357 m h = 38.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 5.242 m h = 10.9 | x: 5.357 m h = 39.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 71.5 |
| CA-17a - CA-18a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 56.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 32.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 3.896 m h = 7.6 | x: 0 m h = 32.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 56.1 |
| B97 - B98 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.85 m h = 26.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.7 m h = 13.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 1.19 m h = 1.5 | x: 1.529 m h = 8.9 | N.P.(8) | CUMPLE h = 26.5 |
| CA-01a - CA-02a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.885 m h = 58.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.885 m h = 37.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 4.867 m h = 43.0 | x: 4.885 m h = 44.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 58.2 |
| CA-02a - CA-03a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 54.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 23.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 4.88 m h = 22.9 | x: 0 m h = 24.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 54.8 |
| CA-03a - CA-04a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 60.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 23.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.265 m h = 15.6 | x: 7.26 m h = 24.1 | N.P.(8) | CUMPLE h = 60.1 |
| CA-04a - CA-05a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 68.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 24.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.131 m h = 10.4 | x: 7.26 m h = 25.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 68.0 |
| CA-05a - CA-06a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 70.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 24.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.609 m h = 27.2 | x: 0 m h = 27.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 70.7 |
| CA-06a - CA-07a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.1 m h = 66.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 32.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 30.5 | x: 0 m h = 36.8 | N.P.(8) | CUMPLE h = 66.3 |
| CA-07a - CA-08a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.257 m h = 59.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.257 m h = 23.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.122 m h = 9.0 | x: 7.257 m h = 24.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 59.8 |
| CA-08a - CA-09a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 53.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 31.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 45.2 | x: 0 m h = 39.2 | N.P.(8) | CUMPLE h = 53.7 |
| CB-01a - CB-02a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.885 m h = 58.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.885 m h = 37.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 4.861 m h = 42.8 | x: 4.885 m h = 45.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 58.1 |
| CB-02a - CB-03a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 51.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 22.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 4.467 m h = 26.6 | x: 0 m h = 23.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 51.3 |
| CB-03a - CB-04a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 33.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 18.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.292 m h = 18.8 | x: 7.26 m h = 18.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 33.0 |
| CB-04a - CB-05a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 35.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 18.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.283 m h = 17.1 | x: 7.26 m h = 19.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 35.8 |
| CB-05a - CB-06a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 27.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 14.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 4.88 m h = 24.6 | x: 0 m h = 14.9 | N.P.(8) | CUMPLE h = 27.7 |
| CC-01a - CC-02a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.693 m h = 18.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.693 m h = 19.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.052 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0.12 m h = 24.8 | x: 2.693 m h = 21.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 24.8 |
| CC-02a - CC-03a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 37.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 19.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.318 m h = 15.6 | x: 7.26 m h = 20.1 | N.P.(8) | CUMPLE h = 37.7 |
| CC-03a - CC-04a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 38.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 19.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.281 m h = 15.5 | x: 7.26 m h = 19.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 38.5 |
| CC-04a - CC-05a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 25.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.139 m h = 17.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.32 m h = 19.1 | x: 7.139 m h = 17.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 25.5 |
| CC-06a - CC-01a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.975 m h = 89.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.95 m h = 9.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.331 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 89.6 |
| CC-15a - CC-11a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.475 m h = 92.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 7.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 92.9 |
| CC-12a - CC-08a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.65 m h = 57.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.3 m h = 16.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.33 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 57.0 |
| CC-17a - CC-14a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.475 m h = 69.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 4.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 69.4 |
| CC-14a - CC-10a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.65 m h = 12.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 3.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.33 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 12.5 |
| CC-10a - CC-05a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.975 m h = 78.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.95 m h = 6.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.331 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 78.5 |
| CB-19a - CB-13a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.843 m h = 99.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 27.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 99.5 |
| CB-13a - CB-07a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 97.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 21.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 97.7 |
| CB-07a - CB-01a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.306 m h = 88.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 13.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 88.8 |
| CB-20a - B81 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.192 m h = 93.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 21.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 93.4 |
| CB-24a - CB-18a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.475 m h = 70.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.95 m h = 4.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 70.2 |
| CB-18a - CB-12a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.65 m h = 13.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 3.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.33 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 13.9 |
| CB-12a - CB-06a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.975 m h = 73.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 6.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.331 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 73.0 |
| CA-29a - CA-20a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.843 m h = 73.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 20.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 73.4 |
| CA-20a - CA-11a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 93.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 21.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 93.5 |
| CA-11a - CA-01a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.306 m h = 90.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 13.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 90.8 |
| CA-30a - B80 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.192 m h = 73.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 16.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 73.7 |
| CA-36a - B89 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.192 m h = 91.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 21.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 91.5 |
| CA-37a - CA-26a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.192 m h = 91.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 21.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 91.7 |
| B101 - B100 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.038 m h = 97.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.89 m h = 19.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 97.4 |
| ASC - B94 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.582 m h = 42.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 22.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 42.9 |
| B78 - CA-18a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.56 m h = 84.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.27 m h = 22.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 84.3 |
| CA-39a - CA-28a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.475 m h = 99.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 8.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 99.9 |
| B149 - B150 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.808 m h = 30.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 22.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 1.131 m h = 1.5 | x: 1.454 m h = 14.2 | N.P.(8) | CUMPLE h = 30.5 |
| B155 - B156 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.605 m h = 13.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.21 m h = 14.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0.756 m h = 1.2 | x: 0.151 m h = 8.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 14.5 |
| B153 - B154 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.673 m h = 68.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 14.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 68.0 |
| B151 - B152 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.336 m h = 58.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 13.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 58.3 |
| B146 - B145 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.258 m h = 99.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.89 m h = 17.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 99.8 |
| B148 - B147 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.258 m h = 69.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.89 m h = 12.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 69.3 |
| ASC - CA-07a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.775 m h = 41.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 21.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 41.1 |
| Notación: Nt: Resistencia a tracción Nc: Resistencia a compresión MY: Resistencia a flexión eje Y MZ: Resistencia a flexión eje Z VZ: Resistencia a corte Z VY: Resistencia a corte Y MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados Mt: Resistencia a torsión MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. (3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. (4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (6) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (7) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (8) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.3. Forjado Suelo P2

| Tramos | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | `l | lw | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| CC-15a - CC-16a | N.P.(1) | x: 0.075 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 8.536 m h = 100.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 8.536 m h = 34.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.075 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 8.195 m h = 13.4 | x: 8.536 m h = 36.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 100.0 |
| CC-16a - CC-17a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 92.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 33.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 18.8 | x: 0 m h = 36.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 92.0 |
| CB-19a - CB-20a | N.P.(1) | x: 0.302 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.812 m h = 1.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.302 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 1.9 |
| CB-20a - CB-21a | N.P.(1) | x: 0.104 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.927 m h = 87.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.927 m h = 35.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.104 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.699 m h = 15.4 | x: 7.927 m h = 38.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 87.9 |
| CB-21a - CB-22a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 64.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 28.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.023 m h = 16.0 | x: 0 m h = 29.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 64.1 |
| CB-22a - CB-23a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 62.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 28.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.015 m h = 15.3 | x: 7.26 m h = 30.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 62.8 |
| CB-23a - CB-24a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 75.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 34.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 13.1 | x: 0 m h = 35.9 | N.P.(9) | CUMPLE h = 75.9 |
| CA-29a - CA-30a | N.P.(1) | x: 0.302 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.812 m h = 1.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.302 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 1.9 |
| CA-30a - CA-31a | N.P.(1) | x: 0.105 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.218 m h = 17.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.218 m h = 16.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.105 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.204 m h = 75.5 | x: 2.218 m h = 26.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 75.5 |
| CA-31a - CA-32a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.012 m h = 49.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.012 m h = 27.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 19.2 | x: 6.012 m h = 28.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 49.6 |
| CA-32a - CA-33a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 68.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 32.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.054 m h = 16.9 | x: 7.26 m h = 34.8 | N.P.(9) | CUMPLE h = 68.8 |
| CA-33a - CA-34a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 68.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 31.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.132 m h = 23.7 | x: 7.26 m h = 35.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 68.9 |
| CA-34a - CA-35a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 42.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 26.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 56.8 | x: 0 m h = 35.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 56.8 |
| CA-35a - CA-36a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 20.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 20.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 66.2 | x: 0 m h = 29.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 66.2 |
| CA-36a - CA-37a | N.P.(1) | x: 0.312 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.87 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.312 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 2.1 |
| CA-37a - CA-38a | N.P.(1) | x: 0.095 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.257 m h = 82.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.257 m h = 37.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.095 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.225 m h = 51.3 | x: 7.257 m h = 48.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 82.3 |
| CA-38a - CA-39a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 62.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 30.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 24.8 | x: 0 m h = 33.9 | N.P.(9) | CUMPLE h = 62.3 |
| B84 - B86 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.142 m h = 15.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 3.605 m h = 9.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.921 m h = 0.8 | x: 3.31 m h = 8.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 15.7 |
| B82 - B83 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.934 m h = 26.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 3.605 m h = 13.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0.194 m h = 1.3 | x: 0.194 m h = 11.9 | N.P.(9) | CUMPLE h = 26.0 |
| B88 - B87 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.37 m h = 11.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 3.72 m h = 7.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 1.984 m h = 1.2 | x: 3.527 m h = 7.2 | N.P.(9) | CUMPLE h = 11.4 |
| B97 - B100 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.542 m h = 10.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.445 m h = 10.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0.181 m h = 0.5 | x: 1.264 m h = 5.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 10.7 |
| CC-11a - CC-12a | N.P.(1) | x: 0.075 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.633 m h = 30.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.633 m h = 19.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.075 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.3 m h = 20.6 | x: 2.633 m h = 21.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 30.2 |
| CC-12a - CC-13a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.729 m h = 93.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.729 m h = 40.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 15.3 | x: 6.729 m h = 42.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 93.1 |
| CC-13a - CC-14a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 85.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 40.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 6.2 | x: 0 m h = 41.2 | N.P.(9) | CUMPLE h = 85.6 |
| CB-13a - CB-14a | N.P.(1) | x: 0.102 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.995 m h = 60.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 4.995 m h = 39.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 4.861 m h = 16.2 | x: 4.995 m h = 42.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 60.6 |
| CB-14a - CB-15a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.557 m h = 74.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 38.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 74.9 | x: 0 m h = 57.9 | N.P.(9) | CUMPLE h = 74.9 |
| CB-15a - CB-16a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 82.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 39.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.023 m h = 7.9 | x: 7.26 m h = 40.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 82.3 |
| CB-16a - CB-17a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 94.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 40.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.015 m h = 7.9 | x: 7.26 m h = 41.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 94.6 |
| CB-17a - CB-18a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 85.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 40.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 7.1 | x: 0 m h = 41.3 | N.P.(9) | CUMPLE h = 85.0 |
| CA-20a - CA-21a | N.P.(1) | x: 0.102 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.193 m h = 78.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.193 m h = 43.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 6.068 m h = 13.9 | x: 6.193 m h = 45.2 | N.P.(9) | CUMPLE h = 78.7 |
| CA-21a - CA-22a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 64.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 37.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 34.5 | x: 0 m h = 42.3 | N.P.(9) | CUMPLE h = 64.3 |
| CA-22a - CA-23a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 85.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 40.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.054 m h = 9.5 | x: 7.26 m h = 42.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 85.9 |
| CA-23a - CA-24a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 84.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 39.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.132 m h = 13.4 | x: 7.26 m h = 42.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 84.4 |
| CA-24a - CA-25a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 79.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 38.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 41.4 | x: 0 m h = 45.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 79.3 |
| CA-25a - CA-26a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.26 m h = 60.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 5.26 m h = 37.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 5.056 m h = 19.7 | x: 5.26 m h = 40.7 | N.P.(9) | CUMPLE h = 60.7 |
| CA-26a - CA-27a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.257 m h = 88.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.257 m h = 42.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.225 m h = 32.3 | x: 7.257 m h = 48.9 | N.P.(9) | CUMPLE h = 88.0 |
| CA-27a - CA-28a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 65.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 35.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 12.9 | x: 0 m h = 36.9 | N.P.(9) | CUMPLE h = 65.6 |
| CC-06a - CC-07a | N.P.(1) | x: 0.081 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.293 m h = 39.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 5.293 m h = 27.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.081 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 5.251 m h = 49.9 | x: 5.293 m h = 36.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 49.9 |
| CC-07a - CC-08a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.191 m h = 37.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 22.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 27.6 | x: 0 m h = 24.7 | N.P.(9) | CUMPLE h = 37.6 |
| CC-08a - CC-09a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.729 m h = 77.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.729 m h = 34.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 9.3 | x: 6.729 m h = 35.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 77.9 |
| CC-09a - CC-10a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 71.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 33.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 3.9 | x: 0 m h = 34.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 71.6 |
| CB-07a - CB-08a | N.P.(1) | x: 0.102 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.995 m h = 47.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 4.995 m h = 32.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 4.861 m h = 10.8 | x: 4.995 m h = 33.8 | N.P.(9) | CUMPLE h = 47.7 |
| CB-08a - CB-09a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.557 m h = 61.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.557 m h = 30.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 43.8 | x: 0 m h = 35.7 | N.P.(9) | CUMPLE h = 61.4 |
| CB-09a - CB-10a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 71.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 34.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.023 m h = 5.9 | x: 7.26 m h = 34.8 | N.P.(9) | CUMPLE h = 71.8 |
| CB-10a - CB-11a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 82.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 35.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.015 m h = 6.0 | x: 7.26 m h = 35.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 82.0 |
| CB-11a - CB-12a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 73.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 34.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 4.9 | x: 0 m h = 34.8 | N.P.(9) | CUMPLE h = 73.7 |
| CA-11a - CA-12a | N.P.(1) | x: 0.102 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.063 m h = 53.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 5.063 m h = 37.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 4.872 m h = 8.7 | x: 5.063 m h = 38.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 53.7 |
| CA-12a - CA-13a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.032 m h = 63.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.032 m h = 30.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 6.748 m h = 5.4 | x: 7.032 m h = 30.9 | N.P.(9) | CUMPLE h = 63.6 |
| CA-13a - CA-14a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 74.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 34.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.054 m h = 6.6 | x: 7.26 m h = 35.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 74.1 |
| CA-14a - CA-15a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 74.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 34.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.132 m h = 10.1 | x: 7.26 m h = 35.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 74.0 |
| CA-15a - CA-16a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.721 m h = 54.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 5.721 m h = 34.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 29.9 | x: 0 m h = 35.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 54.5 |
| CA-16a - ASC | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 63.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 34.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 11.9 | x: 0 m h = 35.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 63.6 |
| ASC - ASC | N.P.(1) | x: 0.172 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.725 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.65 m h = 3.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.172 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0.725 m h = 1.7 | x: 1.485 m h = 2.2 | N.P.(9) | CUMPLE h = 3.6 |
| ASC - CA-17a | N.P.(1) | x: 0.087 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.377 m h = 49.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 5.377 m h = 34.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.087 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 5.345 m h = 26.2 | x: 5.377 m h = 37.7 | N.P.(9) | CUMPLE h = 49.2 |
| CA-17a - CA-18a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 41.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 28.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 8.9 | x: 0 m h = 29.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 41.5 |
| CA-18a - CA-19 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 4.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 8.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 1.489 m h = 9.6 | x: 0 m h = 9.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 9.6 |
| B95 - B96 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.85 m h = 9.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.7 m h = 7.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 1.19 m h = 0.8 | x: 1.529 m h = 4.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 9.6 |
| CB-01a - CB-02a | N.P.(1) | x: 0.102 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.885 m h = 36.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 4.885 m h = 27.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 4.861 m h = 56.5 | x: 4.885 m h = 37.7 | N.P.(9) | CUMPLE h = 56.5 |
| CB-02a - CB-03a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 25.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 16.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 4.467 m h = 27.8 | x: 0 m h = 17.3 | N.P.(9) | CUMPLE h = 27.8 |
| CB-03a - CB-04a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 23.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 15.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.292 m h = 19.3 | x: 7.26 m h = 15.9 | N.P.(9) | CUMPLE h = 23.8 |
| CB-04a - CB-05a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 25.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 15.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.283 m h = 16.6 | x: 7.26 m h = 16.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 25.3 |
| CB-05a - CB-06a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 22.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 14.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 4.88 m h = 26.6 | x: 0 m h = 14.8 | N.P.(9) | CUMPLE h = 26.6 |
| CC-01a - CC-02a | N.P.(1) | x: 0.053 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.693 m h = 12.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.693 m h = 14.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.053 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0.106 m h = 21.9 | x: 2.693 m h = 16.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 21.9 |
| CC-02a - CC-03a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 26.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 16.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.318 m h = 13.8 | x: 7.26 m h = 17.3 | N.P.(9) | CUMPLE h = 26.8 |
| CC-03a - CC-04a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 26.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 16.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.281 m h = 13.8 | x: 7.26 m h = 16.7 | N.P.(9) | CUMPLE h = 26.9 |
| CC-04a - CC-05a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 20.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 13.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.32 m h = 21.6 | x: 0 m h = 13.8 | N.P.(9) | CUMPLE h = 21.6 |
| CC-06a - CC-01a | N.P.(1) | x: 0.331 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.975 m h = 69.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 9.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.331 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 69.5 |
| CC-15a - CC-11a | N.P.(1) | x: 0.348 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.475 m h = 83.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 9.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 83.8 |
| CC-12a - CC-08a | N.P.(1) | x: 0.33 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.65 m h = 13.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 3.3 m h = 5.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.33 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 13.4 |
| CC-17a - CC-14a | N.P.(1) | x: 0.348 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.475 m h = 26.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.95 m h = 2.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 26.3 |
| CC-14a - CC-10a | N.P.(1) | x: 0.33 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.65 m h = 3.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.33 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 3.3 |
| CC-10a - CC-05a | N.P.(1) | x: 0.331 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.975 m h = 16.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 2.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.331 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 16.5 |
| CB-19a - CB-13a | N.P.(1) | x: 0.349 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.494 m h = 42.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.95 m h = 17.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 42.7 |
| CB-13a - CB-07a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.3 m h = 17.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 3.3 m h = 7.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 17.1 |
| CB-07a - CB-01a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.306 m h = 51.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 10.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 51.7 |
| CB-20a - B89 | N.P.(1) | x: 0.349 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.192 m h = 50.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.92 m h = 9.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 50.8 |
| CB-24a - CB-18a | N.P.(1) | x: 0.348 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.475 m h = 26.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.95 m h = 2.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 26.2 |
| CB-18a - CB-12a | N.P.(1) | x: 0.33 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.65 m h = 3.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.33 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 3.5 |
| CB-12a - CB-06a | N.P.(1) | x: 0.331 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.975 m h = 16.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 2.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.331 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 16.3 |
| CA-29a - CA-20a | N.P.(1) | x: 0.349 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.843 m h = 64.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 25.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 64.6 |
| CA-20a - CA-11a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.3 m h = 21.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 3.3 m h = 7.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | h < 0.1 | x: 3.3 m h = 7.7 | N.P.(9) | CUMPLE h = 21.3 |
| CA-11a - CA-01a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.306 m h = 53.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 11.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 53.1 |
| CA-30a - B80 | N.P.(1) | x: 0.349 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.192 m h = 69.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 21.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 69.4 |
| CA-36a - B79 | N.P.(1) | x: 0.349 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.192 m h = 25.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.92 m h = 5.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 25.3 |
| CA-37a - CA-26a | N.P.(1) | x: 0.349 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.192 m h = 47.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.95 m h = 15.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 47.9 |
| B99 - B98 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.038 m h = 44.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.89 m h = 14.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 44.7 |
| ASC - B94 | N.P.(1) | x: 0.195 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.59 m h = 10.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 8.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 10.9 |
| B78 - CA-18a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.56 m h = 14.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 3.27 m h = 5.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 14.6 |
| CA-39a - CA-28a | N.P.(1) | x: 0.348 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.475 m h = 84.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 9.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 84.0 |
| CA-19 - CA10p | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 58.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 11.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 58.0 |
| B109 - B110 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.823 m h = 10.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.645 m h = 8.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 1.152 m h = 0.2 | x: 1.481 m h = 5.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 10.5 |
| B115 - B116 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.756 m h = 5.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.21 m h = 5.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0.151 m h = 0.4 | x: 0.151 m h = 3.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 5.8 |
| CA-01a - CA-02a | N.P.(1) | x: 0.102 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.885 m h = 34.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 4.885 m h = 27.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 4.872 m h = 60.6 | x: 4.885 m h = 37.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 60.6 |
| CA-02a - CA-03a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 27.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 17.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 4.88 m h = 23.0 | x: 0 m h = 18.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 27.9 |
| CA-03a - CA-04a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 26.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 15.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.268 m h = 16.7 | x: 7.26 m h = 16.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 26.8 |
| CA-04a - CA-05a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 51.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 25.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.346 m h = 23.8 | x: 7.26 m h = 27.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 51.7 |
| CA-05a - CA-06a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 53.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 26.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.609 m h = 47.8 | x: 7.656 m h = 33.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 53.1 |
| CA-06a - CA-07a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.1 m h = 30.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 5.1 m h = 19.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 31.4 | x: 0 m h = 22.8 | N.P.(9) | CUMPLE h = 31.4 |
| CA-07a - CA-08a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 48.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.257 m h = 25.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.225 m h = 33.3 | x: 7.257 m h = 29.8 | N.P.(9) | CUMPLE h = 48.6 |
| CA-08a - CA-09a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 25.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 18.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.113 m h = 18.4 | x: 0 m h = 19.9 | N.P.(9) | CUMPLE h = 25.1 |
| CA-09a - CA10p | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 10.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 11.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 1.489 m h = 18.2 | x: 0 m h = 11.8 | N.P.(9) | CUMPLE h = 18.2 |
| B113 - B114 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.336 m h = 29.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 9.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 29.0 |
| B111 - B112 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.336 m h = 26.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 9.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 26.1 |
| B106 - B105 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.597 m h = 44.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.89 m h = 12.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 44.1 |
| B108 - B107 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.258 m h = 46.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.89 m h = 12.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 46.6 |
| ASC - CA-07a | N.P.(1) | x: 0.195 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.434 m h = 10.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 8.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 10.4 |
| Notación: `l: Limitación de esbeltez lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida Nt: Resistencia a tracción Nc: Resistencia a compresión MY: Resistencia a flexión eje Y MZ: Resistencia a flexión eje Z VZ: Resistencia a corte Z VY: Resistencia a corte Y MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados Mt: Resistencia a torsión MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. (4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. (5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (9) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tramos | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| CC-15a - CC-16a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 8.536 m h = 95.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 8.536 m h = 22.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.075 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 8.195 m h = 8.0 | x: 8.536 m h = 23.2 | N.P.(8) | CUMPLE h = 95.1 |
| CC-16a - CC-17a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 99.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 26.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 13.2 | x: 0 m h = 27.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 99.2 |
| CB-19a - CB-20a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.812 m h = 3.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 1.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.302 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 3.6 |
| CB-20a - CB-21a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.927 m h = 97.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.927 m h = 28.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.104 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.699 m h = 11.3 | x: 7.927 m h = 30.2 | N.P.(8) | CUMPLE h = 97.1 |
| CB-21a - CB-22a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 68.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 22.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.023 m h = 11.7 | x: 0 m h = 23.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 68.7 |
| CB-22a - CB-23a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 67.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 22.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.015 m h = 11.2 | x: 7.26 m h = 23.8 | N.P.(8) | CUMPLE h = 67.4 |
| CB-23a - CB-24a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 82.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 27.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 9.6 | x: 0 m h = 28.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 82.3 |
| CA-29a - CA-30a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.812 m h = 3.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 1.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.302 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 3.6 |
| CA-30a - CA-31a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.218 m h = 26.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.218 m h = 23.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.105 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.204 m h = 96.9 | x: 2.218 m h = 48.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 96.9 |
| CA-31a - CA-32a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 6.012 m h = 94.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.012 m h = 38.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 24.4 | x: 6.012 m h = 40.8 | N.P.(8) | CUMPLE h = 94.5 |
| CA-32a - CA-33a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 80.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 28.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.054 m h = 13.3 | x: 7.26 m h = 29.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 80.3 |
| CA-33a - CA-34a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 80.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 27.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.132 m h = 18.8 | x: 7.26 m h = 29.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 80.4 |
| CA-34a - CA-35a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 76.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 37.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 73.1 | x: 0 m h = 56.1 | N.P.(8) | CUMPLE h = 76.7 |
| CA-35a - CA-36a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 33.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 28.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 85.3 | x: 0 m h = 50.2 | N.P.(8) | CUMPLE h = 85.3 |
| CA-36a - CA-37a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.87 m h = 3.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 1.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.312 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 3.9 |
| CA-37a - CA-38a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.257 m h = 87.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.257 m h = 29.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.095 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.225 m h = 37.8 | x: 7.257 m h = 35.1 | N.P.(8) | CUMPLE h = 87.1 |
| CA-38a - CA-39a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 63.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 24.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 18.4 | x: 0 m h = 26.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 63.9 |
| B84 - B86 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.142 m h = 33.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.605 m h = 16.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.921 m h = 1.3 | x: 3.31 m h = 14.8 | N.P.(8) | CUMPLE h = 33.9 |
| B82 - B83 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.934 m h = 57.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.605 m h = 24.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0.194 m h = 2.4 | x: 0.194 m h = 21.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 57.0 |
| B88 - B87 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.37 m h = 25.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.72 m h = 13.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 1.984 m h = 2.0 | x: 3.527 m h = 13.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 25.4 |
| B97 - B100 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.542 m h = 30.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.445 m h = 24.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0.181 m h = 1.1 | x: 1.264 m h = 13.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 30.2 |
| CC-11a - CC-12a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.633 m h = 45.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.633 m h = 26.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.075 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.3 m h = 27.1 | x: 2.633 m h = 30.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 45.4 |
| CC-12a - CC-13a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 6.729 m h = 99.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.729 m h = 33.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 12.3 | x: 6.729 m h = 34.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 99.6 |
| CC-13a - CC-14a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 86.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 30.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 4.5 | x: 0 m h = 31.1 | N.P.(8) | CUMPLE h = 86.8 |
| CB-13a - CB-14a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.995 m h = 61.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.995 m h = 32.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 4.861 m h = 12.4 | x: 4.995 m h = 34.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 61.2 |
| CB-14a - CB-15a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 6.557 m h = 79.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 31.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 57.0 | x: 0 m h = 41.1 | N.P.(8) | CUMPLE h = 79.1 |
| CB-15a - CB-16a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 90.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 32.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.023 m h = 5.7 | x: 7.26 m h = 32.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 90.3 |
| CB-16a - CB-17a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 85.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 27.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.015 m h = 4.7 | x: 7.26 m h = 27.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 85.9 |
| CB-17a - CB-18a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 86.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 30.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 4.7 | x: 0 m h = 31.2 | N.P.(8) | CUMPLE h = 86.9 |
| CA-20a - CA-21a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 6.193 m h = 84.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.193 m h = 35.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 6.068 m h = 9.4 | x: 6.193 m h = 36.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 84.3 |
| CA-21a - CA-22a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 67.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 30.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 22.4 | x: 0 m h = 32.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 67.2 |
| CA-22a - CA-23a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 94.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 33.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.054 m h = 7.0 | x: 7.26 m h = 34.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 94.4 |
| CA-23a - CA-24a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 92.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 32.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.132 m h = 9.8 | x: 7.26 m h = 33.8 | N.P.(8) | CUMPLE h = 92.8 |
| CA-24a - CA-25a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 87.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 31.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 29.5 | x: 0 m h = 34.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 87.6 |
| CA-25a - CA-26a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.26 m h = 60.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.26 m h = 30.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 5.056 m h = 16.1 | x: 5.26 m h = 32.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 60.2 |
| CA-26a - CA-27a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.257 m h = 95.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.257 m h = 34.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.225 m h = 23.5 | x: 7.257 m h = 37.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 95.8 |
| CA-27a - CA-28a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 64.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 26.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 9.1 | x: 0 m h = 27.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 64.1 |
| CC-06a - CC-07a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.293 m h = 73.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.293 m h = 39.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.081 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 5.251 m h = 64.7 | x: 5.293 m h = 55.8 | N.P.(8) | CUMPLE h = 73.5 |
| CC-07a - CC-08a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.191 m h = 65.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 31.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 35.9 | x: 0 m h = 36.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 65.1 |
| CC-08a - CC-09a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 6.729 m h = 82.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.729 m h = 28.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 6.9 | x: 6.729 m h = 28.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 82.7 |
| CC-09a - CC-10a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 72.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 25.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 25.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 72.0 |
| CB-07a - CB-08a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.995 m h = 78.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.995 m h = 41.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 4.861 m h = 11.6 | x: 4.995 m h = 42.9 | N.P.(8) | CUMPLE h = 78.8 |
| CB-08a - CB-09a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 6.557 m h = 65.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.557 m h = 25.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 28.6 | x: 0 m h = 26.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 65.5 |
| CB-09a - CB-10a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 78.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 27.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.023 m h = 3.9 | x: 7.26 m h = 28.2 | N.P.(8) | CUMPLE h = 78.5 |
| CB-10a - CB-11a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 89.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 28.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.015 m h = 4.0 | x: 7.26 m h = 28.8 | N.P.(8) | CUMPLE h = 89.7 |
| CB-11a - CB-12a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 74.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 26.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 3.0 | x: 0 m h = 26.3 | N.P.(8) | CUMPLE h = 74.9 |
| CA-11a - CA-12a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.063 m h = 89.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.063 m h = 47.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 4.872 m h = 9.1 | x: 5.063 m h = 48.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 89.6 |
| CA-12a - CA-13a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.032 m h = 69.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.032 m h = 24.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 6.748 m h = 3.6 | x: 7.032 m h = 25.1 | N.P.(8) | CUMPLE h = 69.4 |
| CA-13a - CA-14a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 81.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 28.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.054 m h = 4.4 | x: 7.26 m h = 28.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 81.2 |
| CA-14a - CA-15a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 81.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 27.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.132 m h = 7.0 | x: 7.26 m h = 28.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 81.1 |
| CA-15a - CA-16a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.721 m h = 96.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.721 m h = 45.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 32.0 | x: 0 m h = 46.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 96.3 |
| CA-16a - ASC | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 69.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 27.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 7.0 | x: 0 m h = 28.2 | N.P.(8) | CUMPLE h = 69.4 |
| ASC - ASC | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.725 m h = 2.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.65 m h = 4.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.172 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0.725 m h = 2.1 | x: 1.485 m h = 2.9 | N.P.(8) | CUMPLE h = 4.7 |
| ASC - CA-17a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.377 m h = 85.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.377 m h = 45.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.087 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 5.345 m h = 30.4 | x: 5.377 m h = 49.9 | N.P.(8) | CUMPLE h = 85.1 |
| CA-17a - CA-18a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 67.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 37.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 10.5 | x: 0 m h = 38.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 67.2 |
| CA-18a - CA-19 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 5.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 12.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 1.489 m h = 11.3 | x: 0 m h = 13.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 13.0 |
| B95 - B96 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.85 m h = 16.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.7 m h = 10.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 1.19 m h = 1.3 | x: 1.529 m h = 6.8 | N.P.(8) | CUMPLE h = 16.6 |
| CB-01a - CB-02a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.885 m h = 62.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.885 m h = 38.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 4.861 m h = 68.0 | x: 4.885 m h = 54.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 68.0 |
| CB-02a - CB-03a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 48.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 22.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 4.467 m h = 35.1 | x: 0 m h = 24.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 48.6 |
| CB-03a - CB-04a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 48.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 21.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.292 m h = 23.9 | x: 7.26 m h = 22.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 48.1 |
| CB-04a - CB-05a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 51.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 22.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.283 m h = 20.5 | x: 7.26 m h = 23.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 51.3 |
| CB-05a - CB-06a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 39.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 17.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 4.88 m h = 28.8 | x: 0 m h = 18.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 39.8 |
| CC-01a - CC-02a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.693 m h = 19.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.693 m h = 20.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.053 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0.106 m h = 28.1 | x: 2.693 m h = 22.8 | N.P.(8) | CUMPLE h = 28.1 |
| CC-02a - CC-03a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 53.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 23.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.318 m h = 16.7 | x: 7.26 m h = 24.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 53.6 |
| CC-03a - CC-04a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 53.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 22.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.281 m h = 16.9 | x: 7.26 m h = 23.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 53.9 |
| CC-04a - CC-05a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 36.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 16.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.32 m h = 23.8 | x: 0 m h = 17.2 | N.P.(8) | CUMPLE h = 36.2 |
| CC-06a - CC-01a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.975 m h = 91.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 9.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.331 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 91.2 |
| CC-15a - CC-11a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.475 m h = 92.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 7.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 92.1 |
| CC-12a - CC-08a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.65 m h = 57.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.3 m h = 16.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.33 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 57.6 |
| CC-17a - CC-14a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.475 m h = 67.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.95 m h = 4.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 67.0 |
| CC-14a - CC-10a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.65 m h = 13.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 3.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.33 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 13.3 |
| CC-10a - CC-05a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.975 m h = 77.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 6.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.331 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 77.3 |
| CB-19a - CB-13a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.144 m h = 66.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.95 m h = 19.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 66.7 |
| CB-13a - CB-07a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.3 m h = 55.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.3 m h = 18.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 55.4 |
| CB-07a - CB-01a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.306 m h = 90.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 13.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 90.1 |
| CB-20a - B89 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.192 m h = 75.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.92 m h = 10.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 75.2 |
| CB-24a - CB-18a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.475 m h = 66.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.95 m h = 4.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 66.8 |
| CB-18a - CB-12a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.65 m h = 13.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 3.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.33 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 13.8 |
| CB-12a - CB-06a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.975 m h = 76.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 6.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.331 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 76.3 |
| CA-29a - CA-20a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.843 m h = 98.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 27.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 98.7 |
| CA-20a - CA-11a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.3 m h = 68.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.3 m h = 19.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | h = 0.1 | x: 3.3 m h = 19.3 | N.P.(8) | CUMPLE h = 68.7 |
| CA-11a - CA-01a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.306 m h = 91.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 13.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 91.8 |
| CA-30a - B80 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.192 m h = 72.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 16.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 72.7 |
| CA-36a - B79 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.192 m h = 71.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.92 m h = 10.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 71.1 |
| CA-37a - CA-26a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.192 m h = 70.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.95 m h = 15.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 70.3 |
| B99 - B98 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.038 m h = 93.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.89 m h = 19.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 93.3 |
| ASC - B94 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.59 m h = 41.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 21.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 41.8 |
| B78 - CA-18a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.56 m h = 62.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.27 m h = 16.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 62.4 |
| CA-39a - CA-28a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.475 m h = 92.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 7.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 92.2 |
| CA-19 - CA10p | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 99.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 14.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 99.6 |
| B109 - B110 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.823 m h = 32.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.645 m h = 23.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 1.152 m h = 0.6 | x: 1.481 m h = 14.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 32.0 |
| B115 - B116 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.756 m h = 13.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.21 m h = 14.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0.151 m h = 1.0 | x: 0.151 m h = 8.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 14.9 |
| CA-01a - CA-02a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.885 m h = 60.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.885 m h = 36.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 4.872 m h = 72.4 | x: 4.885 m h = 54.9 | N.P.(8) | CUMPLE h = 72.4 |
| CA-02a - CA-03a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 55.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 24.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 4.88 m h = 29.0 | x: 0 m h = 26.2 | N.P.(8) | CUMPLE h = 55.3 |
| CA-03a - CA-04a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 54.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 22.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.268 m h = 20.9 | x: 7.26 m h = 23.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 54.5 |
| CA-04a - CA-05a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 60.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 22.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.346 m h = 17.8 | x: 7.26 m h = 23.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 60.8 |
| CA-05a - CA-06a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 63.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 23.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.609 m h = 37.4 | x: 7.656 m h = 27.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 63.3 |
| CA-06a - CA-07a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.1 m h = 55.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.1 m h = 28.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 39.8 | x: 0 m h = 33.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 55.5 |
| CA-07a - CA-08a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 57.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.257 m h = 22.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.225 m h = 26.3 | x: 7.257 m h = 25.1 | N.P.(8) | CUMPLE h = 57.8 |
| CA-08a - CA-09a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 43.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 26.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.113 m h = 22.7 | x: 0 m h = 28.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 43.5 |
| CA-09a - CA10p | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 14.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 16.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 1.489 m h = 22.8 | x: 0 m h = 17.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 22.8 |
| B113 - B114 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.336 m h = 62.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 13.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 62.2 |
| B111 - B112 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.336 m h = 55.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 12.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 55.3 |
| B106 - B105 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.258 m h = 96.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.89 m h = 17.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 96.4 |
| B108 - B107 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.258 m h = 64.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.89 m h = 12.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 64.7 |
| ASC - CA-07a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.434 m h = 39.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 21.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 39.9 |
| Notación: Nt: Resistencia a tracción Nc: Resistencia a compresión MY: Resistencia a flexión eje Y MZ: Resistencia a flexión eje Z VZ: Resistencia a corte Z VY: Resistencia a corte Y MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados Mt: Resistencia a torsión MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. (3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. (4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (6) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (7) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (8) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4. Forjado Cubierta

| Tramos | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | `l | lw | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| CC-15a - CC-16a | N.P.(1) | x: 0.072 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 8.536 m h = 93.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 8.536 m h = 31.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.072 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 8.195 m h = 12.2 | x: 8.536 m h = 32.8 | N.P.(9) | CUMPLE h = 93.2 |
| CC-16a - CC-17a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 87.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 31.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 17.9 | x: 0 m h = 33.7 | N.P.(9) | CUMPLE h = 87.8 |
| CB-20a - CB-21a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.927 m h = 64.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.927 m h = 27.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 18.3 | x: 7.927 m h = 29.2 | N.P.(9) | CUMPLE h = 64.9 |
| CB-21a - CB-22a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 52.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 23.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.031 m h = 15.0 | x: 0 m h = 24.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 52.4 |
| CB-22a - CB-23a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 58.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 24.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.016 m h = 14.1 | x: 7.26 m h = 26.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 58.1 |
| CB-23a - CB-24a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 66.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 29.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 11.9 | x: 0 m h = 30.9 | N.P.(9) | CUMPLE h = 66.3 |
| B103 - B104 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.753 m h = 26.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 13.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0.195 m h = 0.9 | x: 0.195 m h = 11.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 26.5 |
| B106 - B105 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.954 m h = 22.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 3.68 m h = 11.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0.421 m h = 0.7 | x: 3.488 m h = 9.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 22.2 |
| B82 - B83 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.32 m h = 18.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 3.585 m h = 11.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0.194 m h = 2.0 | x: 3.287 m h = 9.3 | N.P.(9) | CUMPLE h = 18.1 |
| B96 - B99 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.534 m h = 9.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.425 m h = 8.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0.89 m h = 0.2 | x: 1.246 m h = 4.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 9.0 |
| CC-11a - CC-12a | N.P.(1) | x: 0.072 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.633 m h = 28.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.633 m h = 16.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.072 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.3 m h = 22.1 | x: 2.633 m h = 18.2 | N.P.(9) | CUMPLE h = 28.7 |
| CC-12a - CC-13a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.729 m h = 89.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.729 m h = 38.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 15.4 | x: 6.729 m h = 40.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 89.1 |
| CC-13a - CC-14a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 96.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 43.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 6.1 | x: 0 m h = 44.9 | N.P.(9) | CUMPLE h = 96.3 |
| CB-13a - CBP-1 | N.P.(1) | x: 0.102 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.152 m h = 34.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 24.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 3.32 m h = 4.0 | x: 0.205 m h = 20.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 34.0 |
| CBP-1 - CB-14a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.19 m h = 53.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.19 m h = 46.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 1.075 m h = 18.6 | x: 1.19 m h = 49.7 | N.P.(9) | CUMPLE h = 53.9 |
| CB-14a - CB-15a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.557 m h = 66.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 37.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 46.2 | x: 0 m h = 46.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 66.8 |
| CB-15a - CB-16a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 76.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 37.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.031 m h = 8.9 | x: 7.26 m h = 38.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 76.7 |
| CB-16a - CB-17a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 91.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 39.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.016 m h = 8.5 | x: 7.26 m h = 40.3 | N.P.(9) | CUMPLE h = 91.3 |
| CB-17a - CB-18a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 96.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 43.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 7.0 | x: 0 m h = 44.9 | N.P.(9) | CUMPLE h = 96.0 |
| CA-20a - CAP-1 | N.P.(1) | x: 0.102 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.297 m h = 57.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 31.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 3.591 m h = 25.0 | x: 0.204 m h = 26.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 57.1 |
| CAP-1 - CA-21a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.383 m h = 68.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.383 m h = 50.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 2.383 m h = 68.9 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.276 m h = 19.1 | x: 2.383 m h = 53.9 | N.P.(9) | CUMPLE h = 68.9 |
| CA-21a - CA-22a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 72.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 36.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 28.8 | x: 0 m h = 41.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 72.7 |
| CA-22a - CA-23a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 78.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 37.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.055 m h = 10.9 | x: 7.26 m h = 39.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 78.4 |
| CA-23a - CA-24a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 77.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 37.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.124 m h = 13.2 | x: 7.26 m h = 39.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 77.7 |
| CA-24a - CA-25a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 75.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 39.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 52.4 | x: 0 m h = 49.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 75.0 |
| CA-25a - CAP-2 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 51.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 42.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 1.06 m h = 5.7 | x: 0 m h = 42.3 | N.P.(9) | CUMPLE h = 51.7 |
| CAP-2 - CA-26a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.8 m h = 52.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 3.8 m h = 35.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 18.1 | x: 3.8 m h = 36.3 | N.P.(9) | CUMPLE h = 52.8 |
| CA-26a - CA-27a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.257 m h = 74.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.257 m h = 39.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.234 m h = 44.0 | x: 7.257 m h = 48.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 74.8 |
| CA-27a - CA-28a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 69.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 36.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 12.8 | x: 0 m h = 38.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 69.9 |
| CC-06a - CC-07a | N.P.(1) | x: 0.081 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.293 m h = 26.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 5.293 m h = 20.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.081 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 5.251 m h = 49.5 | x: 5.293 m h = 26.3 | N.P.(9) | CUMPLE h = 49.5 |
| CC-07a - CC-08a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.191 m h = 30.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 5.191 m h = 16.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 27.8 | x: 0 m h = 17.7 | N.P.(9) | CUMPLE h = 30.8 |
| CC-08a - CC-09a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.729 m h = 73.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.729 m h = 32.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 9.0 | x: 6.729 m h = 33.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 73.4 |
| CC-09a - CC-10a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 79.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 36.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 36.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 79.4 |
| CB-07a - CB-08a | N.P.(1) | x: 0.102 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.995 m h = 42.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 4.995 m h = 28.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 4.88 m h = 9.4 | x: 4.995 m h = 29.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 42.1 |
| CB-08a - CB-09a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.557 m h = 56.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.557 m h = 28.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 26.6 | x: 0 m h = 30.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 56.1 |
| CB-09a - CB-10a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 66.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 32.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.031 m h = 5.7 | x: 7.26 m h = 33.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 66.5 |
| CB-10a - CB-11a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 78.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 33.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.016 m h = 5.6 | x: 7.26 m h = 34.2 | N.P.(9) | CUMPLE h = 78.5 |
| CB-11a - CB-12a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 82.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 36.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 37.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 82.3 |
| CA-11a - CA-12a | N.P.(1) | x: 0.102 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.063 m h = 46.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 5.063 m h = 33.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 4.891 m h = 12.9 | x: 5.063 m h = 35.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 46.3 |
| CA-12a - CA-13a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.032 m h = 57.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.032 m h = 27.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 6.758 m h = 5.5 | x: 7.032 m h = 28.3 | N.P.(9) | CUMPLE h = 57.3 |
| CA-13a - CA-14a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 67.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 32.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.055 m h = 6.6 | x: 7.26 m h = 33.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 67.1 |
| CA-14a - CA-15a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 67.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 31.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.124 m h = 9.2 | x: 7.26 m h = 32.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 67.1 |
| CA-15a - CA-16a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.721 m h = 53.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 5.721 m h = 33.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 32.7 | x: 0 m h = 35.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 53.6 |
| CA-16a - ASC | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 60.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 33.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 17.1 | x: 0 m h = 34.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 60.5 |
| ASC - ASC | N.P.(1) | x: 0.165 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.715 m h = 1.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.65 m h = 3.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.165 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0.715 m h = 1.4 | x: 1.483 m h = 1.9 | N.P.(9) | CUMPLE h = 3.0 |
| ASC - CA-17a | N.P.(1) | x: 0.097 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.377 m h = 42.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 5.377 m h = 31.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.097 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 5.354 m h = 34.9 | x: 5.377 m h = 36.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 42.7 |
| CA-17a - CA-18a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 38.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 26.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 9.4 | x: 0 m h = 27.2 | N.P.(9) | CUMPLE h = 38.1 |
| CA-18a - CA-19 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.117 m h = 2.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 6.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 1.489 m h = 13.5 | x: 0 m h = 6.3 | N.P.(9) | CUMPLE h = 13.5 |
| CB-01a - CB-02a | N.P.(1) | x: 0.102 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.885 m h = 22.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 4.885 m h = 15.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 4.486 m h = 5.0 | x: 4.885 m h = 16.2 | N.P.(9) | CUMPLE h = 22.2 |
| CB-02a - CB-03a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.667 m h = 21.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 12.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 11.7 | x: 0 m h = 13.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 21.1 |
| CB-03a - CB-04a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 23.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 13.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.303 m h = 13.5 | x: 7.26 m h = 14.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 23.7 |
| CB-04a - CB-05a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 24.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 13.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.289 m h = 12.1 | x: 7.26 m h = 14.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 24.4 |
| CB-05a - CB-06a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 24.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 13.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 4.88 m h = 22.4 | x: 0 m h = 14.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 24.3 |
| CC-01a - CC-02a | N.P.(1) | x: 0.052 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.693 m h = 9.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.693 m h = 11.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.052 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.51 m h = 17.6 | x: 2.693 m h = 12.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 17.6 |
| CC-02a - CC-03a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 25.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 14.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.017 m h = 11.3 | x: 7.26 m h = 15.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 25.7 |
| CC-03a - CC-04a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 24.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 13.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.281 m h = 9.1 | x: 7.26 m h = 14.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 24.6 |
| CC-04a - CC-05a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 22.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 12.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.32 m h = 17.1 | x: 0 m h = 13.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 22.6 |
| CC-06a - CC-01a | N.P.(1) | x: 0.331 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.975 m h = 33.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 4.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.331 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 33.2 |
| CC-15a - CC-11a | N.P.(1) | x: 0.348 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.475 m h = 52.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 5.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 52.2 |
| CC-12a - CC-08a | N.P.(1) | x: 0.33 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.65 m h = 6.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 2.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.33 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 6.3 |
| CC-17a - CC-14a | N.P.(1) | x: 0.348 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.475 m h = 27.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 2.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 27.5 |
| CC-14a - CC-10a | N.P.(1) | x: 0.33 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.65 m h = 3.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.33 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 3.3 |
| CC-10a - CC-05a | N.P.(1) | x: 0.331 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.975 m h = 17.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 2.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.331 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 17.3 |
| CB-19a - CB-13a | N.P.(1) | x: 0.251 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.184 m h = 60.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 21.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.251 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 60.8 |
| CB-13a - CB-07a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 18.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 4.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | h = 0.1 | x: 0 m h = 4.4 | N.P.(9) | CUMPLE h = 18.3 |
| CB-07a - CB-01a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.306 m h = 23.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 4.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 23.9 |
| CB-20a - CBP-1 | N.P.(1) | x: 0.251 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.878 m h = 52.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 19.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.251 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 52.5 |
| CB-24a - CB-18a | N.P.(1) | x: 0.348 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.475 m h = 27.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 2.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 27.4 |
| CB-18a - CB-12a | N.P.(1) | x: 0.33 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.65 m h = 3.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.33 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 3.2 |
| CB-12a - CB-06a | N.P.(1) | x: 0.331 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.975 m h = 17.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 2.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.331 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 17.1 |
| CA-29a - CA-20a | N.P.(1) | x: 0.349 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.144 m h = 61.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.95 m h = 24.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 61.4 |
| CA-20a - CA-11a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 17.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 4.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | h < 0.1 | x: 0 m h = 4.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 17.6 |
| CA-11a - CA-01a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.306 m h = 24.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 4.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 24.5 |
| CA-30a - CAP-1 | N.P.(1) | x: 0.349 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.192 m h = 75.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.99 m h = 21.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 75.5 |
| CA-36a - CAP-2 | N.P.(1) | x: 0.251 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.878 m h = 46.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 17.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.251 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 46.2 |
| CA-37a - CA-26a | N.P.(1) | x: 0.251 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.082 m h = 49.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 18.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.251 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 49.4 |
| B98 - B97 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.55 m h = 45.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.89 m h = 12.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 45.6 |
| B78 - CA-18a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.56 m h = 6.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 3.27 m h = 2.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 6.7 |
| CA-39a - CA-28a | N.P.(1) | x: 0.348 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.475 m h = 52.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 5.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 52.4 |
| CA-19 - CA10p | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 30.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 5.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 30.7 |
| CA-29a - CA-30a | N.P.(1) | x: 0.302 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.812 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.302 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 2.1 |
| CA-30a - CA-31a | N.P.(1) | x: 0.115 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.218 m h = 14.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.218 m h = 11.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.115 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 1.823 m h = 12.1 | x: 2.218 m h = 11.8 | N.P.(9) | CUMPLE h = 14.3 |
| CA-31a - CA-32a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.012 m h = 36.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.012 m h = 20.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 19.2 | x: 6.012 m h = 21.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 36.7 |
| CA-32a - CA-33a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 50.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 24.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.055 m h = 16.5 | x: 7.26 m h = 25.9 | N.P.(9) | CUMPLE h = 50.1 |
| CA-33a - CA-34a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 50.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 23.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.124 m h = 20.3 | x: 7.26 m h = 25.2 | N.P.(9) | CUMPLE h = 50.5 |
| CA-34a - CA-35a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 32.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 20.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 57.7 | x: 0 m h = 27.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 57.7 |
| CA-35a - CA-36a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 15.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 15.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 71.1 | x: 0 m h = 23.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 71.1 |
| CA-37a - CA-38a | N.P.(1) | x: 0.104 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.257 m h = 67.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.257 m h = 30.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.104 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.234 m h = 58.0 | x: 7.257 m h = 42.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 67.0 |
| CA-38a - CA-39a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 55.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 26.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 22.2 | x: 0 m h = 29.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 55.7 |
| B111 - B112 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.808 m h = 11.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.615 m h = 9.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0.162 m h = 0.4 | x: 1.454 m h = 5.9 | N.P.(9) | CUMPLE h = 11.0 |
| B117 - B118 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.756 m h = 5.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 6.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0.151 m h = 0.5 | x: 0.151 m h = 3.3 | N.P.(9) | CUMPLE h = 6.2 |
| CA-01a - CA-02a | N.P.(1) | x: 0.102 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.885 m h = 21.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 4.885 m h = 14.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 4.493 m h = 5.6 | x: 4.885 m h = 15.1 | N.P.(9) | CUMPLE h = 21.1 |
| CA-02a - CA-03a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.21 m h = 22.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 13.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 18.0 | x: 0 m h = 14.8 | N.P.(9) | CUMPLE h = 22.9 |
| CA-03a - CA-04a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 27.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 14.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.275 m h = 12.4 | x: 7.26 m h = 14.7 | N.P.(9) | CUMPLE h = 27.2 |
| CA-04a - CA-05a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 47.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.26 m h = 22.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 2.343 m h = 15.9 | x: 7.26 m h = 23.8 | N.P.(9) | CUMPLE h = 47.5 |
| CA-05a - CA-06a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 48.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 22.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 39.6 | x: 0 m h = 27.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 48.5 |
| CA-06a - CA-07a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.1 m h = 24.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 16.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 36.2 | x: 0 m h = 19.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 36.2 |
| CA-07a - CA-08a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.257 m h = 39.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 7.257 m h = 22.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 7.234 m h = 35.3 | x: 7.257 m h = 26.0 | N.P.(9) | CUMPLE h = 39.0 |
| CA-08a - CA-09a | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 22.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 15.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 0 m h = 12.6 | x: 0 m h = 15.9 | N.P.(9) | CUMPLE h = 22.7 |
| CA-09a - CA10p | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 10.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 9.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 1.489 m h = 19.4 | x: 0 m h = 9.5 | N.P.(9) | CUMPLE h = 19.4 |
| B115 - B116 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.336 m h = 31.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 10.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 31.7 |
| B113 - B114 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.336 m h = 28.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 9.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 28.0 |
| B108 - B107 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.258 m h = 47.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.89 m h = 13.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 47.1 |
| B110 - B109 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.258 m h = 50.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 6.89 m h = 13.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 50.6 |
| B133 - B134 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0.83 m h = 10.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.66 m h = 7.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | x: 1.162 m h = 0.7 | x: 1.493 m h = 4.6 | N.P.(9) | CUMPLE h = 10.3 |
| ASC - CA-07a | N.P.(1) | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 13.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 8.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 13.1 |
| ASC - B132 | N.P.(1) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(2) | NEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 19.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 9.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | h < 0.1 | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(10) | N.P.(9) | N.P.(9) | CUMPLE h = 19.4 |
| Notación: `l: Limitación de esbeltez lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida Nt: Resistencia a tracción Nc: Resistencia a compresión MY: Resistencia a flexión eje Y MZ: Resistencia a flexión eje Z VZ: Resistencia a corte Z VY: Resistencia a corte Y MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados Mt: Resistencia a torsión MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. (4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. (5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (9) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (10) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Tramos | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| CC-15a - CC-16a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 8.536 m h = 91.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 8.536 m h = 21.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.072 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 8.195 m h = 8.0 | x: 8.536 m h = 22.2 | N.P.(8) | CUMPLE h = 91.9 |
| CC-16a - CC-17a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 98.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 25.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 14.0 | x: 0 m h = 27.1 | N.P.(8) | CUMPLE h = 98.9 |
| CB-20a - CB-21a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.927 m h = 74.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.927 m h = 23.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 15.2 | x: 7.927 m h = 24.3 | N.P.(8) | CUMPLE h = 74.6 |
| CB-21a - CB-22a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 58.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 19.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.031 m h = 12.1 | x: 0 m h = 20.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 58.9 |
| CB-22a - CB-23a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 65.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 20.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.016 m h = 11.3 | x: 7.26 m h = 21.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 65.4 |
| CB-23a - CB-24a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 75.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 25.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 9.6 | x: 0 m h = 26.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 75.1 |
| B103 - B104 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.753 m h = 61.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 25.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0.195 m h = 1.5 | x: 0.195 m h = 20.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 61.5 |
| B106 - B105 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.954 m h = 53.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.68 m h = 21.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 3.104 m h = 0.8 | x: 3.488 m h = 17.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 53.7 |
| B82 - B83 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.32 m h = 42.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.585 m h = 21.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0.194 m h = 3.9 | x: 3.287 m h = 17.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 42.2 |
| B96 - B99 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.534 m h = 27.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.425 m h = 23.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0.178 m h = 0.2 | x: 1.246 m h = 12.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 27.8 |
| CC-11a - CC-12a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.633 m h = 44.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.633 m h = 22.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.072 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.3 m h = 28.7 | x: 2.633 m h = 25.2 | N.P.(8) | CUMPLE h = 44.0 |
| CC-12a - CC-13a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 6.729 m h = 97.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.729 m h = 32.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 12.3 | x: 6.729 m h = 33.3 | N.P.(8) | CUMPLE h = 97.7 |
| CC-13a - CC-14a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 91.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 30.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 4.0 | x: 0 m h = 31.1 | N.P.(8) | CUMPLE h = 91.9 |
| CB-13a - CBP-1 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.152 m h = 46.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 33.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 3.32 m h = 3.9 | x: 0.205 m h = 27.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 46.0 |
| CBP-1 - CB-14a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.19 m h = 73.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.19 m h = 62.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.19 m h = 74.3 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 1.075 m h = 22.5 | x: 1.19 m h = 69.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 74.3 |
| CB-14a - CB-15a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 6.557 m h = 72.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 31.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 34.9 | x: 0 m h = 36.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 72.5 |
| CB-15a - CB-16a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 85.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 31.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.031 m h = 6.6 | x: 7.26 m h = 31.9 | N.P.(8) | CUMPLE h = 85.4 |
| CB-16a - CB-17a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 86.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 27.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.016 m h = 5.3 | x: 7.26 m h = 27.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 86.9 |
| CB-17a - CB-18a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 91.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 30.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 4.4 | x: 0 m h = 31.1 | N.P.(8) | CUMPLE h = 91.7 |
| CA-20a - CAP-1 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.297 m h = 79.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 43.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 3.591 m h = 30.7 | x: 0.204 m h = 36.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 79.8 |
| CAP-1 - CA-21a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.383 m h = 59.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.383 m h = 42.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.276 m h = 14.0 | x: 2.383 m h = 45.2 | N.P.(8) | CUMPLE h = 59.2 |
| CA-21a - CA-22a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 79.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 31.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 19.9 | x: 0 m h = 33.3 | N.P.(8) | CUMPLE h = 79.3 |
| CA-22a - CA-23a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 87.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 31.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.055 m h = 8.0 | x: 7.26 m h = 32.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 87.8 |
| CA-23a - CA-24a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 86.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 31.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.124 m h = 9.7 | x: 7.26 m h = 32.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 86.9 |
| CA-24a - CA-25a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 83.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 32.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 37.5 | x: 0 m h = 37.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 83.6 |
| CA-25a - CAP-2 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 70.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 57.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 70.6 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 1.06 m h = 6.7 | x: 0 m h = 58.1 | N.P.(8) | CUMPLE h = 70.6 |
| CAP-2 - CA-26a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.8 m h = 85.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.8 m h = 48.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 22.8 | x: 3.8 m h = 50.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 85.7 |
| CA-26a - CA-27a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.257 m h = 83.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.257 m h = 33.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.234 m h = 31.1 | x: 7.257 m h = 37.2 | N.P.(8) | CUMPLE h = 83.1 |
| CA-27a - CA-28a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 75.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 30.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 9.5 | x: 0 m h = 31.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 75.0 |
| CC-06a - CC-07a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.293 m h = 45.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.293 m h = 27.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.081 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 5.251 m h = 63.9 | x: 5.293 m h = 38.8 | N.P.(8) | CUMPLE h = 63.9 |
| CC-07a - CC-08a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.191 m h = 53.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.191 m h = 21.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 35.9 | x: 0 m h = 24.8 | N.P.(8) | CUMPLE h = 53.0 |
| CC-08a - CC-09a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 6.729 m h = 80.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.729 m h = 27.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 6.9 | x: 6.729 m h = 27.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 80.4 |
| CC-09a - CC-10a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 88.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 30.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 2.7 | x: 0 m h = 30.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 88.8 |
| CB-07a - CB-08a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.995 m h = 71.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.995 m h = 38.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 4.88 m h = 9.3 | x: 4.995 m h = 39.2 | N.P.(8) | CUMPLE h = 71.7 |
| CB-08a - CB-09a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 6.557 m h = 61.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.557 m h = 24.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 17.9 | x: 0 m h = 24.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 61.1 |
| CB-09a - CB-10a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 73.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 27.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.031 m h = 4.0 | x: 7.26 m h = 27.3 | N.P.(8) | CUMPLE h = 73.9 |
| CB-10a - CB-11a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 87.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 27.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.016 m h = 3.9 | x: 7.26 m h = 28.3 | N.P.(8) | CUMPLE h = 87.5 |
| CB-11a - CB-12a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 92.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 30.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 2.8 | x: 0 m h = 31.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 92.0 |
| CA-11a - CA-12a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.063 m h = 79.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.063 m h = 44.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 4.891 m h = 15.2 | x: 5.063 m h = 47.1 | N.P.(8) | CUMPLE h = 79.2 |
| CA-12a - CA-13a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.032 m h = 63.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.032 m h = 23.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 6.758 m h = 3.7 | x: 7.032 m h = 23.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 63.5 |
| CA-13a - CA-14a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 75.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 27.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.055 m h = 4.3 | x: 7.26 m h = 27.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 75.2 |
| CA-14a - CA-15a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 75.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 26.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.124 m h = 6.4 | x: 7.26 m h = 26.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 75.2 |
| CA-15a - CA-16a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.721 m h = 94.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.721 m h = 44.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 33.6 | x: 0 m h = 47.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 94.7 |
| CA-16a - ASC | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 67.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 27.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 10.9 | x: 0 m h = 28.2 | N.P.(8) | CUMPLE h = 67.0 |
| ASC - ASC | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.715 m h = 2.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.65 m h = 4.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.165 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0.715 m h = 1.7 | x: 1.483 m h = 2.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 4.0 |
| ASC - CA-17a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.377 m h = 74.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 5.377 m h = 41.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.097 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 5.354 m h = 38.5 | x: 5.377 m h = 48.9 | N.P.(8) | CUMPLE h = 74.0 |
| CA-17a - CA-18a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 62.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 35.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 10.8 | x: 0 m h = 36.3 | N.P.(8) | CUMPLE h = 62.0 |
| CA-18a - CA-19 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.117 m h = 3.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 8.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 1.489 m h = 17.6 | x: 0 m h = 8.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 17.6 |
| CB-01a - CB-02a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.885 m h = 37.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.885 m h = 21.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 4.486 m h = 6.2 | x: 4.885 m h = 21.9 | N.P.(8) | CUMPLE h = 37.6 |
| CB-02a - CB-03a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 6.667 m h = 39.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.667 m h = 17.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 14.5 | x: 0 m h = 18.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 39.7 |
| CB-03a - CB-04a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 45.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 18.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.303 m h = 17.6 | x: 7.26 m h = 19.2 | N.P.(8) | CUMPLE h = 45.7 |
| CB-04a - CB-05a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 47.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 18.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.289 m h = 15.4 | x: 7.26 m h = 19.1 | N.P.(8) | CUMPLE h = 47.0 |
| CB-05a - CB-06a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 47.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 18.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 4.88 m h = 29.1 | x: 0 m h = 19.1 | N.P.(8) | CUMPLE h = 47.0 |
| CC-01a - CC-02a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.693 m h = 15.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.693 m h = 14.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.052 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.51 m h = 22.8 | x: 2.693 m h = 16.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 22.8 |
| CC-02a - CC-03a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 49.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 19.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.017 m h = 14.5 | x: 7.26 m h = 20.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 49.3 |
| CC-03a - CC-04a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 47.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 18.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.281 m h = 11.9 | x: 7.26 m h = 19.2 | N.P.(8) | CUMPLE h = 47.3 |
| CC-04a - CC-05a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 43.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 17.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.32 m h = 22.2 | x: 0 m h = 17.9 | N.P.(8) | CUMPLE h = 43.5 |
| CC-06a - CC-01a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.975 m h = 87.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 8.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.331 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 87.4 |
| CC-15a - CC-11a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.475 m h = 92.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 6.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 92.0 |
| CC-12a - CC-08a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.65 m h = 26.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 7.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.33 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 26.9 |
| CC-17a - CC-14a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.475 m h = 71.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 4.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 71.3 |
| CC-14a - CC-10a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.65 m h = 13.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 3.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.33 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 13.6 |
| CC-10a - CC-05a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.975 m h = 82.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 6.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.331 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 82.2 |
| CB-19a - CB-13a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.184 m h = 96.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 23.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.251 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 96.7 |
| CB-13a - CB-07a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 66.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 11.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | h = 0.1 | x: 0 m h = 11.1 | N.P.(8) | CUMPLE h = 66.8 |
| CB-07a - CB-01a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.306 m h = 62.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 8.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 62.6 |
| CB-20a - CBP-1 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.878 m h = 69.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 19.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.251 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 69.5 |
| CB-24a - CB-18a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.475 m h = 71.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 4.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 71.1 |
| CB-18a - CB-12a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.65 m h = 13.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 3.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.33 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 13.5 |
| CB-12a - CB-06a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.975 m h = 81.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 6.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.331 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 81.4 |
| CA-29a - CA-20a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.144 m h = 71.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.95 m h = 20.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 71.8 |
| CA-20a - CA-11a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 61.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 9.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | h = 0.1 | x: 0 m h = 9.9 | N.P.(8) | CUMPLE h = 61.6 |
| CA-11a - CA-01a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.306 m h = 63.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 8.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 63.8 |
| CA-30a - CAP-1 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.192 m h = 79.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.99 m h = 17.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.349 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 79.7 |
| CA-36a - CAP-2 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.878 m h = 63.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 17.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.251 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 63.2 |
| CA-37a - CA-26a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.082 m h = 67.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 18.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.251 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 67.0 |
| B98 - B97 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.55 m h = 64.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.89 m h = 11.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 64.1 |
| B78 - CA-18a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.56 m h = 28.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 3.27 m h = 7.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 28.7 |
| CA-39a - CA-28a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 3.475 m h = 92.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 6.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.348 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 92.4 |
| CA-19 - CA10p | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 75.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 9.7 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 75.8 |
| CA-29a - CA-30a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 1.812 m h = 4.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 1.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.302 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 4.1 |
| CA-30a - CA-31a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.218 m h = 21.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 2.218 m h = 15.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.115 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 1.823 m h = 15.7 | x: 2.218 m h = 16.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 21.1 |
| CA-31a - CA-32a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 6.012 m h = 66.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.012 m h = 27.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 23.6 | x: 6.012 m h = 28.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 66.4 |
| CA-32a - CA-33a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 96.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 32.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.055 m h = 20.9 | x: 7.26 m h = 35.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 96.4 |
| CA-33a - CA-34a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 97.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 31.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.124 m h = 25.9 | x: 7.26 m h = 34.8 | N.P.(8) | CUMPLE h = 97.1 |
| CA-34a - CA-35a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 56.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 27.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 73.0 | x: 0 m h = 41.7 | N.P.(8) | CUMPLE h = 73.0 |
| CA-35a - CA-36a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 24.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 20.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 90.5 | x: 0 m h = 39.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 90.5 |
| CA-37a - CA-38a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.257 m h = 75.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.257 m h = 26.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.104 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.234 m h = 46.6 | x: 7.257 m h = 32.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 75.8 |
| CA-38a - CA-39a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 60.4 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 22.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 17.9 | x: 0 m h = 24.1 | N.P.(8) | CUMPLE h = 60.4 |
| B111 - B112 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.808 m h = 34.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.615 m h = 25.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0.162 m h = 0.7 | x: 1.454 m h = 16.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 34.9 |
| B117 - B118 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.756 m h = 15.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 16.8 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0.151 m h = 1.2 | x: 0.151 m h = 9.0 | N.P.(8) | CUMPLE h = 16.8 |
| CA-01a - CA-02a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.885 m h = 35.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 4.885 m h = 19.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.102 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 4.493 m h = 6.5 | x: 4.885 m h = 20.3 | N.P.(8) | CUMPLE h = 35.9 |
| CA-02a - CA-03a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.21 m h = 44.2 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 18.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 22.3 | x: 0 m h = 20.3 | N.P.(8) | CUMPLE h = 44.2 |
| CA-03a - CA-04a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 52.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 19.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.275 m h = 15.8 | x: 7.26 m h = 20.1 | N.P.(8) | CUMPLE h = 52.5 |
| CA-04a - CA-05a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.26 m h = 91.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.26 m h = 30.5 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 2.343 m h = 20.2 | x: 7.26 m h = 32.8 | N.P.(8) | CUMPLE h = 91.3 |
| CA-05a - CA-06a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 94.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 31.1 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.591 m h = 49.8 | x: 0 m h = 39.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 94.9 |
| CA-06a - CA-07a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 5.1 m h = 43.3 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 22.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 46.8 | x: 0 m h = 27.9 | N.P.(8) | CUMPLE h = 46.8 |
| CA-07a - CA-08a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 7.257 m h = 76.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 7.257 m h = 30.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 7.234 m h = 43.4 | x: 7.257 m h = 37.4 | N.P.(8) | CUMPLE h = 76.1 |
| CA-08a - CA-09a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 37.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 20.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 0 m h = 15.8 | x: 0 m h = 21.6 | N.P.(8) | CUMPLE h = 37.5 |
| CA-09a - CA10p | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 13.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 12.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 1.489 m h = 25.3 | x: 0 m h = 12.9 | N.P.(8) | CUMPLE h = 25.3 |
| B115 - B116 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.336 m h = 67.5 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 15.0 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 67.5 |
| B113 - B114 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 2.336 m h = 60.0 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 13.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 60.0 |
| B108 - B107 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.258 m h = 66.1 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.89 m h = 12.6 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 66.1 |
| B110 - B109 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 4.258 m h = 70.9 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 6.89 m h = 13.2 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 70.9 |
| B133 - B134 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0.83 m h = 18.8 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 1.66 m h = 11.9 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | x: 1.162 m h = 1.2 | x: 1.493 m h = 7.5 | N.P.(8) | CUMPLE h = 18.8 |
| ASC - CA-07a | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 29.6 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 16.4 | VEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 29.6 |
| ASC - B132 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 46.7 | MEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 18.3 | VEd = 0.00 N.P.(4) | h < 0.1 | N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(7) | MEd = 0.00 N.P.(9) | N.P.(8) | N.P.(8) | CUMPLE h = 46.7 |
| Notación: Nt: Resistencia a tracción Nc: Resistencia a compresión MY: Resistencia a flexión eje Y MZ: Resistencia a flexión eje Z VZ: Resistencia a corte Z VY: Resistencia a corte Y MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados Mt: Resistencia a torsión MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. (3) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. (4) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (5) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (6) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (7) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (8) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.5. Forjado Casetón

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | N,M | Tc | Tst | Tsl | TNMx | TVx | TVy | TVXst | TVYst | T,Geom. | T,Disp.sl | T,Disp.st | - |  |
| B13 - B12 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '3.366 m' h = 95.8 | 'B12' h = 40.6 | '3.300 m' h = 5.1 | '3.300 m' h = 11.4 | '3.300 m' h = 5.0 | '3.300 m' Cumple | N.P.(1) | '3.366 m' h = 5.3 | N.P.(1) | '3.300 m' Cumple | '3.300 m' Cumple | '3.300 m' Cumple | '3.300 m' Cumple | N.P.(2) | CUMPLE h = 95.8 |
| B8 - B9 | Cumple | '0.000 m' Cumple | 'B8' h = 15.6 | 'B9' h = 3.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | CUMPLE h = 15.6 |
| B0 - B1 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '3.366 m' h = 21.0 | 'B1' h = 15.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | CUMPLE h = 21.0 |
| B2 - B3 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.050 m' h = 16.9 | '1.675 m' h = 21.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | CUMPLE h = 21.8 |

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | N,M | Tc | Tst | Tsl | TNMx | TVx | TVy | TVXst | TVYst | T,Geom. | T,Disp.sl | T,Disp.st |  |
| B10 - B11 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '3.550 m' h = 15.2 | '1.675 m' h = 21.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE h = 21.8 |
| CB-13a - CBP-1 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.953 m' h = 9.1 | 'CBP-1' h = 5.1 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE h = 9.1 |
| CA-20a - CAP-1 | Cumple | '0.060 m' Cumple | '0.953 m' h = 12.4 | '0.935 m' h = 15.3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE h = 15.3 |
| CAP-2 - CA-26a | Cumple | '0.000 m' Cumple | '2.907 m' h = 7.7 | 'CAP-2' h = 6.9 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE h = 7.7 |
| CB-19a - CB-13a | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.953 m' h = 19.4 | 'CB-19a' h = 22.1 | '0.000 m' h = 9.9 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | N.P.(4) | '0.000 m' h = 7.3 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE h = 22.1 |
| CB-20a - CBP-1 | Cumple | Cumple | '0.953 m' h = 26.0 | 'CB-20a' h = 44.3 | '0.000 m' h = 6.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | N.P.(4) | '0.000 m' h = 5.7 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE h = 44.3 |
| CA-29a - CA-20a | Cumple | '0.000 m' Cumple | '6.077 m' h = 26.9 | '2.150 m' h = 57.2 | '6.275 m' h = 7.0 | '6.025 m' h = 15.4 | '6.025 m' h = 6.8 | '4.275 m' Cumple | N.P.(1) | '6.275 m' h = 7.4 | N.P.(1) | '6.077 m' Cumple | '4.275 m' Cumple | '4.275 m' Cumple | '4.275 m' Cumple | CUMPLE h = 57.2 |
| CA-30a - CAP-1 | Cumple | '0.000 m' Cumple | '0.953 m' h = 44.2 | 'CA-30a' h = 79.8 | '0.000 m' h = 9.0 | '0.953 m' h = 12.1 | '0.953 m' h = 3.4 | '0.953 m' Cumple | N.P.(4) | '0.000 m' h = 15.5 | N.P.(4) | '0.953 m' Cumple | '0.953 m' Cumple | '0.953 m' Cumple | '0.953 m' Cumple | CUMPLE h = 79.8 |
| CA-36a - CAP-2 | Cumple | Cumple | '0.953 m' h = 25.2 | 'CA-36a' h = 42.5 | '0.000 m' h = 8.0 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | N.P.(4) | '0.000 m' h = 6.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE h = 42.5 |
| CA-37a - CA-26a | Cumple | Cumple | '0.953 m' h = 20.8 | 'CA-37a' h = 26.9 | '0.000 m' h = 9.2 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(3) | N.P.(4) | '0.000 m' h = 6.9 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE h = 26.9 |

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | N,M | Tc | TVx | TVy | - |  |
| B0 - CB-19a | Cumple | Cumple | '0.880 m' h = 10.8 | 'B0' h = 22.5 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | CUMPLE h = 22.5 |
| B1 - CB-20a | Cumple | Cumple | '0.880 m' h = 15.9 | 'B1' h = 41.8 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | CUMPLE h = 41.8 |
| B13 - CA-29a | Cumple | Cumple | '0.870 m' h = 12.1 | 'B13' h = 37.2 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | CUMPLE h = 37.2 |
| B8 - CA-36a | Cumple | Cumple | '0.880 m' h = 15.9 | 'B8' h = 40.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | CUMPLE h = 40.6 |
| B9 - CA-37a | Cumple | Cumple | '0.880 m' h = 12.5 | 'B9' h = 27.4 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(2) | CUMPLE h = 27.4 |

| Vigas | COMPROBACIONES DE RESISTENCIA (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Disp. | Arm. | Q | N,M | Tc | TVx | TVy |  |
| B12 - CA-30a | Cumple | Cumple | '0.870 m' h = 26.6 | 'B12' h = 92.6 | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | CUMPLE h = 92.6 |

Notación: Disp.: Disposiciones relativas a las armaduras Arm.: Armadura mínima y máxima Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) Tc: Estado límite de agotamiento por torsión. Compresión oblicua. Tst: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en el alma. Tsl: Estado límite de agotamiento por torsión. Tracción en las armaduras longitudinales. TNMx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y esfuerzos normales. Flexión alrededor del eje X. TVx: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Compresión oblicua TVy: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Compresión oblicua TVXst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje X. Tracción en el alma. TVYst: Estado límite de agotamiento por torsión. Interacción entre torsión y cortante en el eje Y. Tracción en el alma. T,Geom.: Estado límite de agotamiento por torsión. Relación entre las dimensiones de la sección. T,Disp.sl: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura longitudinal. T,Disp.st: Estado límite de agotamiento por torsión. Separación entre las barras de la armadura transversal. -: - x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación del estado límite de agotamiento por torsión no procede, ya que no hay momento torsor. (2) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (3) La comprobación no procede, ya que no hay interacción entre torsión y esfuerzos normales. (4) No hay interacción entre torsión y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sc | Wk,C,sup. | Wk,C,Lat.Der. | Wk,C,inf. | Wk,C,Lat.Izq. | ssr | Vfis |  |
| B13 - B12 | x: 3.366 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B10 - B11 | x: 1.8 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B2 - B3 | x: 1.8 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| CA-20a - CAP-1 | x: 1.81 m Cumple | N.P.(2) | N.P.(2) | N.P.(2) | N.P.(2) | N.P.(2) | Cumple | CUMPLE |
| B13 - CA-29a | x: 0.87 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| CA-29a - CA-20a | x: 3.525 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B12 - CA-30a | x: 0.87 m Cumple | x: 0.87 m Cumple | x: 0.87 m Cumple | N.P.(1) | x: 0.87 m Cumple | x: 0.68 m Cumple | Cumple | CUMPLE |
| CA-30a - CAP-1 | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | N.P.(3) | x: 0 m Cumple | x: 0 m Cumple | Cumple | CUMPLE |

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sc | Wk,C,sup. | Wk,C,Lat.Der. | Wk,C,inf. | Wk,C,Lat.Ala Izq | Wk,C,Sup.Ala Izq. | Wk,C,Lat.Izq.Alma | ssr | Vfis |  |
| B8 - B9 | x: 3.25 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B0 - B1 | x: 3.366 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B1 - CB-20a | x: 0.88 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| CB-20a - CBP-1 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B9 - CA-37a | x: 0.88 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| CA-37a - CA-26a | x: 3.302 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |

| Vigas | COMPROBACIONES DE FISURACIÓN (INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08) |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sc | Wk,C,sup. | Wk,C,Lat.Der.Alma | Wk,C,Sup.Ala Der. | Wk,C,Lat.Ala Der | Wk,C,inf. | Wk,C,Lat.Izq. | ssr | Vfis |  |
| CB-13a - CBP-1 | x: 2.19 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| CAP-2 - CA-26a | x: 1.805 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B0 - CB-19a | x: 0.88 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| CB-19a - CB-13a | x: 2.962 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| B8 - CA-36a | x: 0.88 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |
| CA-36a - CAP-2 | x: 0 m Cumple | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | N.P.(1) | Cumple | CUMPLE |

Notación: sc: Fisuración por compresión Wk,C,sup.: Fisuración por tracción: Cara superior Wk,C,Lat.Der.: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha Wk,C,inf.: Fisuración por tracción: Cara inferior Wk,C,Lat.Izq.: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda ssr: Área mínima de armadura Vfis: Fisuración por cortante x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede Wk,C,Lat.Ala Izq: Fisuración por tracción: Cara lateral del ala izquierda Wk,C,Sup.Ala Izq.: Fisuración por tracción: Cara superior del ala izquierda Wk,C,Lat.Izq.Alma: Fisuración por tracción: Cara lateral izquierda del alma Wk,C,Lat.Der.Alma: Fisuración por tracción: Cara lateral derecha del alma Wk,C,Sup.Ala Der.: Fisuración por tracción: Cara superior del ala derecha Wk,C,Lat.Ala Der: Fisuración por tracción: Cara lateral del ala derecha

Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que la tensión de tracción máxima en el hormigón no supera la resistencia a tracción del mismo. (2) No hay esfuerzos que produzcan tensiones normales para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (3) La comprobación no procede, ya que no hay ninguna armadura traccionada.

| Comprobaciones de flecha |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigas | Sobrecarga (Característica) fi,Q £ fi,Q,lim fi,Q,lim= L/350 | A plazo infinito (Cuasipermanente) fT,max £ fT,lim fT,lim= Mín.(L/300, L/500+10.00) | Activa (Característica) fA,max £ fA,lim fA,lim= L/400 | Estado |
| B13 - B12 | fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 10.29 mm | fT,max: 0.07 mm fT,lim: 12.00 mm | fA,max: 0.06 mm fA,lim: 9.00 mm | CUMPLE |
| B8 - B9 | fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 10.29 mm | fT,max: 0.03 mm fT,lim: 12.00 mm | fA,max: 0.02 mm fA,lim: 9.00 mm | CUMPLE |
| B0 - B1 | fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 10.29 mm | fT,max: 0.04 mm fT,lim: 12.00 mm | fA,max: 0.03 mm fA,lim: 9.00 mm | CUMPLE |
| B10 - B11 | fi,Q: 0.04 mm fi,Q,lim: 10.29 mm | fT,max: 0.95 mm fT,lim: 12.00 mm | fA,max: 0.62 mm fA,lim: 9.00 mm | CUMPLE |
| B2 - B3 | fi,Q: 0.04 mm fi,Q,lim: 10.29 mm | fT,max: 0.97 mm fT,lim: 12.00 mm | fA,max: 0.63 mm fA,lim: 9.00 mm | CUMPLE |
| CB-13a - CBP-1 | fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 10.70 mm | fT,max: 0.06 mm fT,lim: 12.48 mm | fA,max: 0.03 mm fA,lim: 9.36 mm | CUMPLE |
| CA-20a - CAP-1 | fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 10.67 mm | fT,max: 0.20 mm fT,lim: 12.45 mm | fA,max: 0.11 mm fA,lim: 9.34 mm | CUMPLE |
| CAP-2 - CA-26a | fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 11.03 mm | fT,max: 0.10 mm fT,lim: 12.87 mm | fA,max: 0.05 mm fA,lim: 9.65 mm | CUMPLE |
| B0 - CB-19a | fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 2.51 mm | fT,max: 0.05 mm fT,lim: 5.87 mm | fA,max: 0.07 mm fA,lim: 4.40 mm | CUMPLE |
| CB-19a - CB-13a | fi,Q: 0.02 mm fi,Q,lim: 20.14 mm | fT,max: 0.88 mm fT,lim: 23.50 mm | fA,max: 0.83 mm fA,lim: 17.62 mm | CUMPLE |
| B1 - CB-20a | fi,Q: 0.01 mm fi,Q,lim: 5.03 mm | fT,max: 0.13 mm fT,lim: 5.87 mm | fA,max: 0.13 mm fA,lim: 4.40 mm | CUMPLE |
| CB-20a - CBP-1 | fi,Q: 0.08 mm fi,Q,lim: 20.14 mm | fT,max: 0.08 mm fT,lim: 4.08 mm | fA,max: 0.35 mm fA,lim: 6.56 mm | CUMPLE |
| B13 - CA-29a | fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 2.49 mm | fT,max: 0.08 mm fT,lim: 5.80 mm | fA,max: 0.09 mm fA,lim: 4.35 mm | CUMPLE |
| CA-29a - CA-20a | fi,Q: 0.15 mm fi,Q,lim: 20.09 mm | fT,max: 2.03 mm fT,lim: 23.43 mm | fA,max: 1.69 mm fA,lim: 17.58 mm | CUMPLE |
| B12 - CA-30a | fi,Q: 0.31 mm fi,Q,lim: 4.97 mm | fT,max: 4.97 mm fT,lim: 5.80 mm | fA,max: 4.21 mm fA,lim: 4.35 mm | CUMPLE |
| CA-30a - CAP-1 | fi,Q: 0.04 mm fi,Q,lim: 20.09 mm | fT,max: 0.54 mm fT,lim: 9.46 mm | fA,max: 0.97 mm fA,lim: 9.75 mm | CUMPLE |
| B8 - CA-36a | fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 2.51 mm | fT,max: 0.13 mm fT,lim: 5.87 mm | fA,max: 0.13 mm fA,lim: 4.40 mm | CUMPLE |
| CA-36a - CAP-2 | fi,Q: 0.03 mm fi,Q,lim: 20.14 mm | fT,max: 0.08 mm fT,lim: 4.08 mm | fA,max: 0.43 mm fA,lim: 8.25 mm | CUMPLE |
| B9 - CA-37a | fi,Q: 0.00 mm fi,Q,lim: 2.51 mm | fT,max: 0.08 mm fT,lim: 5.87 mm | fA,max: 0.08 mm fA,lim: 4.40 mm | CUMPLE |
| CA-37a - CA-26a | fi,Q: 0.04 mm fi,Q,lim: 20.14 mm | fT,max: 0.75 mm fT,lim: 23.50 mm | fA,max: 0.75 mm fA,lim: 17.63 mm | CUMPLE |

4. VIGAS INCLINADAS

| Tramos | COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | `l | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| Forjado Suelo PBaja (CA-26, CA-37) - Forjado Suelo P1 (CA-37a, CA-26a) | `l < 2.0 Cumple | h = 10.9 | h = 18.6 | h = 7.6 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 25.6 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 25.6 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-26a, CA-37a) | `l < 2.0 Cumple | h = 17.3 | h = 22.8 | h = 6.5 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 29.0 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 29.0 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-26a, CA-37a) | `l < 2.0 Cumple | h = 19.8 | h = 23.2 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 29.4 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 29.4 |
| Forjado Suelo PBaja (CB-06, CB-12) - Forjado Suelo P1 (CB-12a, CB-06a) | `l < 2.0 Cumple | h = 36.4 | h = 39.8 | h = 5.0 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 44.5 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 44.5 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-06a, CB-12a) | `l < 2.0 Cumple | h = 34.1 | h = 37.0 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 41.7 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 41.7 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-06a, CB-12a) | `l < 2.0 Cumple | h = 23.2 | h = 24.6 | h = 4.9 | h = 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 29.4 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 29.4 |
| Forjado Suelo PBaja (CA-20, CA-29) - Forjado Suelo P1 (CA-29a, CA-20a) | `l < 2.0 Cumple | h = 36.2 | h = 36.2 | h = 7.5 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 43.6 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 43.6 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-20a, CA-29a) | `l < 2.0 Cumple | h = 33.2 | h = 38.2 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 44.4 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 44.4 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-20a, CA-29a) | `l < 2.0 Cumple | h = 27.9 | h = 30.0 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 36.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 36.1 |
| Forjado Suelo PBaja (CC-05, CC-10) - Forjado Suelo P1 (CC-10a, CC-05a) | `l < 2.0 Cumple | h = 25.0 | h = 28.9 | h = 5.0 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 33.6 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 33.6 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-05a, CC-10a) | `l < 2.0 Cumple | h = 22.7 | h = 25.5 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 30.2 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 30.2 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-05a, CC-10a) | `l < 2.0 Cumple | h = 13.6 | h = 14.9 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 19.7 | h < 0.1 | h = 0.2 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 19.7 |
| Forjado Suelo PBaja (CB-01, CB-07) - Forjado Suelo P1 (CB-07a, CB-01a) | `l < 2.0 Cumple | h = 38.0 | h = 42.5 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 47.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 47.1 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-01a, CB-07a) | `l < 2.0 Cumple | h = 29.1 | h = 31.6 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 36.3 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 36.3 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-01a, CB-07a) | `l < 2.0 Cumple | h = 23.5 | h = 24.8 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 29.5 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 29.5 |
| Forjado Suelo PBaja (CB-13, CB-19) - Forjado Suelo P1 (CB-19a, CB-13a) | `l < 2.0 Cumple | h = 35.9 | h = 33.8 | h = 7.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 43.3 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 43.3 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-13a, CB-19a) | `l < 2.0 Cumple | h = 29.7 | h = 33.4 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 39.6 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 39.6 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-13a, CB-19a) | `l < 2.0 Cumple | h = 18.5 | h = 20.3 | h = 6.3 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 26.5 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 26.5 |
| Forjado Suelo PBaja (CC-14, CC-17) - Forjado Suelo P1 (CC-17a, CC-14a) | `l < 2.0 Cumple | h = 22.7 | h = 26.5 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 32.5 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 32.5 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-14a, CC-17a) | `l < 2.0 Cumple | h = 19.6 | h = 22.0 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 28.2 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 28.2 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-14a, CC-17a) | `l < 2.0 Cumple | h = 10.4 | h = 11.8 | h = 6.3 | h = 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 18.0 | h < 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 18.0 |
| Forjado Suelo PBaja (CC-11, CC-15) - Forjado Suelo P1 (CC-15a, CC-11a) | `l < 2.0 Cumple | h = 28.4 | h = 31.5 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 37.6 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 37.6 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-11a, CC-15a) | `l < 2.0 Cumple | h = 26.0 | h = 28.1 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 34.3 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 34.3 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-11a, CC-15a) | `l < 2.0 Cumple | h = 15.6 | h = 16.5 | h = 6.3 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 22.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 22.7 |
| Forjado Suelo PBaja (CC-01, CC-06) - Forjado Suelo P1 (CC-06a, CC-01a) | `l < 2.0 Cumple | h = 35.1 | h = 37.9 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 42.5 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 42.5 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-01a, CC-06a) | `l < 2.0 Cumple | h = 30.8 | h = 32.6 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 37.3 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 37.3 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-01a, CC-06a) | `l < 2.0 Cumple | h = 16.6 | h = 17.5 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 22.2 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 22.2 |
| Forjado Suelo PBaja (CA-01, CA-11) - Forjado Suelo P1 (CA-11a, CA-01a) | `l < 2.0 Cumple | h = 38.6 | h = 43.1 | h = 5.0 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 47.7 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 47.7 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-01a, CA-11a) | `l < 2.0 Cumple | h = 36.1 | h = 39.1 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 43.8 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 43.8 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-01a, CA-11a) | `l < 2.0 Cumple | h = 36.3 | h = 37.6 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 42.3 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 42.3 |
| Forjado Suelo PBaja (CB-18, CB-24) - Forjado Suelo P1 (CB-24a, CB-18a) | `l < 2.0 Cumple | h = 33.3 | h = 36.6 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 42.7 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 42.7 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-18a, CB-24a) | `l < 2.0 Cumple | h = 30.7 | h = 32.9 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 39.0 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 39.0 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-18a, CB-24a) | `l < 2.0 Cumple | h = 18.9 | h = 20.4 | h = 6.3 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 26.7 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 26.7 |
| Forjado Suelo PBaja (CA-28, CA-39) - Forjado Suelo P1 (CA-39a, CA-28a) | `l < 2.0 Cumple | h = 7.7 | h = 10.9 | h = 6.3 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 16.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 16.9 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-28a, CA-39a) | `l < 2.0 Cumple | h = 12.6 | h = 15.4 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 21.5 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 21.5 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-28a, CA-39a) | `l < 2.0 Cumple | h = 17.7 | h = 18.9 | h = 6.3 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 25.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 25.1 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA10p, CA-19) | `l < 2.0 Cumple | h = 12.7 | h = 11.7 | h = 4.8 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 17.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 17.4 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA10p, CA-19) | `l < 2.0 Cumple | h = 16.1 | h = 16.5 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 21.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 21.3 |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. DIAGONALES DE ARRIOSTRAMIENTO

| Tramos | COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | `l | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| Forjado Suelo PBaja (CA-26, CA-37) - Forjado Suelo P1 (CA-37a, CA-26a) | `l < 2.0 Cumple | h = 10.9 | h = 18.6 | h = 7.6 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 25.6 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 25.6 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-26a, CA-37a) | `l < 2.0 Cumple | h = 17.3 | h = 22.8 | h = 6.5 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 29.0 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 29.0 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-26a, CA-37a) | `l < 2.0 Cumple | h = 19.8 | h = 23.2 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 29.4 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 29.4 |
| Forjado Suelo PBaja (CB-06, CB-12) - Forjado Suelo P1 (CB-12a, CB-06a) | `l < 2.0 Cumple | h = 36.4 | h = 39.8 | h = 5.0 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 44.5 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 44.5 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-06a, CB-12a) | `l < 2.0 Cumple | h = 34.1 | h = 37.0 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 41.7 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 41.7 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-06a, CB-12a) | `l < 2.0 Cumple | h = 23.2 | h = 24.6 | h = 4.9 | h = 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 29.4 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 29.4 |
| Forjado Suelo PBaja (CA-20, CA-29) - Forjado Suelo P1 (CA-29a, CA-20a) | `l < 2.0 Cumple | h = 36.2 | h = 36.2 | h = 7.5 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 43.6 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 43.6 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-20a, CA-29a) | `l < 2.0 Cumple | h = 33.2 | h = 38.2 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 44.4 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 44.4 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-20a, CA-29a) | `l < 2.0 Cumple | h = 27.9 | h = 30.0 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 36.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 36.1 |
| Forjado Suelo PBaja (CC-05, CC-10) - Forjado Suelo P1 (CC-10a, CC-05a) | `l < 2.0 Cumple | h = 25.0 | h = 28.9 | h = 5.0 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 33.6 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 33.6 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-05a, CC-10a) | `l < 2.0 Cumple | h = 22.7 | h = 25.5 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 30.2 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 30.2 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-05a, CC-10a) | `l < 2.0 Cumple | h = 13.6 | h = 14.9 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 19.7 | h < 0.1 | h = 0.2 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 19.7 |
| Forjado Suelo PBaja (CB-01, CB-07) - Forjado Suelo P1 (CB-07a, CB-01a) | `l < 2.0 Cumple | h = 38.0 | h = 42.5 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 47.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 47.1 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-01a, CB-07a) | `l < 2.0 Cumple | h = 29.1 | h = 31.6 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 36.3 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 36.3 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-01a, CB-07a) | `l < 2.0 Cumple | h = 23.5 | h = 24.8 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 29.5 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 29.5 |
| Forjado Suelo PBaja (CB-13, CB-19) - Forjado Suelo P1 (CB-19a, CB-13a) | `l < 2.0 Cumple | h = 35.9 | h = 33.8 | h = 7.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 43.3 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 43.3 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-13a, CB-19a) | `l < 2.0 Cumple | h = 29.7 | h = 33.4 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 39.6 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 39.6 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-13a, CB-19a) | `l < 2.0 Cumple | h = 18.5 | h = 20.3 | h = 6.3 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 26.5 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 26.5 |
| Forjado Suelo PBaja (CC-14, CC-17) - Forjado Suelo P1 (CC-17a, CC-14a) | `l < 2.0 Cumple | h = 22.7 | h = 26.5 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 32.5 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 32.5 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-14a, CC-17a) | `l < 2.0 Cumple | h = 19.6 | h = 22.0 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 28.2 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 28.2 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-14a, CC-17a) | `l < 2.0 Cumple | h = 10.4 | h = 11.8 | h = 6.3 | h = 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 18.0 | h < 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 18.0 |
| Forjado Suelo PBaja (CC-11, CC-15) - Forjado Suelo P1 (CC-15a, CC-11a) | `l < 2.0 Cumple | h = 28.4 | h = 31.5 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 37.6 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 37.6 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-11a, CC-15a) | `l < 2.0 Cumple | h = 26.0 | h = 28.1 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 34.3 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 34.3 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-11a, CC-15a) | `l < 2.0 Cumple | h = 15.6 | h = 16.5 | h = 6.3 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 22.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 22.7 |
| Forjado Suelo PBaja (CC-01, CC-06) - Forjado Suelo P1 (CC-06a, CC-01a) | `l < 2.0 Cumple | h = 35.1 | h = 37.9 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 42.5 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 42.5 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CC-01a, CC-06a) | `l < 2.0 Cumple | h = 30.8 | h = 32.6 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 37.3 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 37.3 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CC-01a, CC-06a) | `l < 2.0 Cumple | h = 16.6 | h = 17.5 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 22.2 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 22.2 |
| Forjado Suelo PBaja (CA-01, CA-11) - Forjado Suelo P1 (CA-11a, CA-01a) | `l < 2.0 Cumple | h = 38.6 | h = 43.1 | h = 5.0 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 47.7 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 47.7 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-01a, CA-11a) | `l < 2.0 Cumple | h = 36.1 | h = 39.1 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 43.8 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 43.8 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-01a, CA-11a) | `l < 2.0 Cumple | h = 36.3 | h = 37.6 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 42.3 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 42.3 |
| Forjado Suelo PBaja (CB-18, CB-24) - Forjado Suelo P1 (CB-24a, CB-18a) | `l < 2.0 Cumple | h = 33.3 | h = 36.6 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 42.7 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 42.7 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CB-18a, CB-24a) | `l < 2.0 Cumple | h = 30.7 | h = 32.9 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 39.0 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 39.0 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CB-18a, CB-24a) | `l < 2.0 Cumple | h = 18.9 | h = 20.4 | h = 6.3 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 26.7 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 26.7 |
| Forjado Suelo PBaja (CA-28, CA-39) - Forjado Suelo P1 (CA-39a, CA-28a) | `l < 2.0 Cumple | h = 7.7 | h = 10.9 | h = 6.3 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 16.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 16.9 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA-28a, CA-39a) | `l < 2.0 Cumple | h = 12.6 | h = 15.4 | h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 21.5 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 21.5 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA-28a, CA-39a) | `l < 2.0 Cumple | h = 17.7 | h = 18.9 | h = 6.3 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 25.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 25.1 |
| Forjado Suelo P1 - Forjado Suelo P2 (CA10p, CA-19) | `l < 2.0 Cumple | h = 12.7 | h = 11.7 | h = 4.8 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 17.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 17.4 |
| Forjado Suelo P2 - Forjado Cubierta (CA10p, CA-19) | `l < 2.0 Cumple | h = 16.1 | h = 16.5 | h = 4.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | N.P.(1) | h = 21.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 21.3 |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |