| ÍNDICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DATOS GENERALES |  |  | ___ |
| 2. | ESCALERA 1 -PBAJA - P1 |  |  | ___ |
| 2.1. |  | Geometría |  | ___ |
| 2.2. |  | Cargas |  | ___ |
| 2.3. |  | Tramo 1 |  | ___ |
| 2.3.1. |  |  | Geometría | ___ |
| 2.3.2. |  |  | Resultados | ___ |
| 2.3.3. |  |  | Medición | ___ |
| 2.3.4. |  |  | Esfuerzos | ___ |
| 3. | ESCALERA 2 -PBAJA - P1 |  |  | ___ |
| 3.1. |  | Geometría |  | ___ |
| 3.2. |  | Cargas |  | ___ |
| 3.3. |  | Tramo 1 |  | ___ |
| 3.3.1. |  |  | Geometría | ___ |
| 3.3.2. |  |  | Resultados | ___ |
| 3.3.3. |  |  | Medición | ___ |
| 3.3.4. |  |  | Esfuerzos | ___ |
| 4. | ESCALERA 3 -PBAJA - P1 |  |  | ___ |
| 4.1. |  | Geometría |  | ___ |
| 4.2. |  | Cargas |  | ___ |
| 4.3. |  | Tramo 1 |  | ___ |
| 4.3.1. |  |  | Geometría | ___ |
| 4.3.2. |  |  | Resultados | ___ |
| 4.3.3. |  |  | Medición | ___ |
| 4.3.4. |  |  | Esfuerzos | ___ |
| 5. | ESCALERA 1 -P1 - P2 |  |  | ___ |
| 5.1. |  | Geometría |  | ___ |
| 5.2. |  | Cargas |  | ___ |
| 5.3. |  | Tramo 1 |  | ___ |
| 5.3.1. |  |  | Geometría | ___ |
| 5.3.2. |  |  | Resultados | ___ |
| 5.3.3. |  |  | Medición | ___ |
| 5.3.4. |  |  | Esfuerzos | ___ |
| 6. | ESCALERA 2 -P1 - CUBIERTA |  |  | ___ |
| 6.1. |  | Geometría |  | ___ |
| 6.2. |  | Cargas |  | ___ |
| 6.3. |  | Tramo 1 |  | ___ |
| 6.3.1. |  |  | Geometría | ___ |
| 6.3.2. |  |  | Resultados | ___ |
| 6.3.3. |  |  | Medición | ___ |
| 6.3.4. |  |  | Esfuerzos | ___ |
| 7. | ESCALERA 3 -P1 - P2 |  |  | ___ |
| 7.1. |  | Geometría |  | ___ |
| 7.2. |  | Cargas |  | ___ |
| 7.3. |  | Tramo 1 |  | ___ |
| 7.3.1. |  |  | Geometría | ___ |
| 7.3.2. |  |  | Resultados | ___ |
| 7.3.3. |  |  | Medición | ___ |
| 7.3.4. |  |  | Esfuerzos | ___ |

1. DATOS GENERALES

- Hormigón: HA-25, Yc=1.5

- Acero: B 500 S, Ys=1.15

- Recubrimiento geométrico: 3.5 cm

Acciones

- CTE

- Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

2. ESCALERA 1 -PBAJA - P1

2.1. Geometría

- Ámbito: 1.750 m

- Huella: 0.300 m

- Contrahuella: 0.168 m

- Peldañeado: Hormigonado con la losa

2.2. Cargas

- Peso propio: 7.36 kN/m²

- Peldañeado: 1.80 kN/m²

- Barandillas: 3.00 kN/m

- Solado: 1.70 kN/m²

- Sobrecarga de uso: 5.00 kN/m²

2.3. Tramo 1

2.3.1. Geometría

- Planta final: Forjado Suelo P1

- Planta inicial: Forjado Suelo PBaja

- Espesor: 0.30 m

- Huella: 0.300 m

- Contrahuella: 0.168 m

- Nº de escalones: 24

- Desnivel que salva: 4.03 m

- Apoyo de las mesetas: Con conectores (Anchura: 0.25 m)

2.3.2. Resultados

| Armadura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sección | Tipo | Superior | Inferior |
| A-A | Longitudinal | Ø16c/15 | Ø16c/15 |
| B-B | Longitudinal | Ø16c/15 | Ø16c/15 |
| C-C | Longitudinal | Ø16c/15 | Ø16c/15 |
| D-D | Transversal | Ø12c/20 | Ø12c/20 |
| E-E | Transversal | Ø12c/20 | Ø12c/20 |

| Reacciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Posición | Peso propio | Cargas muertas | Sobrecarga de uso |
| Cargas superficiales (kN/m²) |  |  |  |
| Recrecido | 5.3 | - | - |
| Cargas lineales (kN/m) |  |  |  |
| Arranque | 11.6 | 6.6 | 6.3 |
| Meseta | 26.7 | 16.0 | 15.8 |
| Meseta | 26.1 | 15.4 | 15.4 |
| Entrega | 11.2 | 7.8 | 7.0 |

2.3.3. Medición

| Medición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Cara | Diámetro | Número | Longitud (m) | Total (m) | Peso (kg) |
| A-A | Superior | Ø16 | 13 | 4.92 | 63.96 | 100.9 |
| A-A | Inferior | Ø16 | 13 | 1.05 | 13.65 | 21.5 |
| A-A | Inferior | Ø16 | 13 | 3.74 | 48.62 | 76.7 |
| A-A | Inferior | Ø16 | 13 | 2.18 | 28.34 | 44.7 |
| A-A | Superior | Ø16 | 13 | 0.91 | 11.83 | 18.7 |
| A-A | Inferior | Ø16 | 13 | 0.91 | 11.83 | 18.7 |
| B-B | Superior | Ø16 | 13 | 3.79 | 49.27 | 77.8 |
| B-B | Inferior | Ø16 | 13 | 3.73 | 48.49 | 76.5 |
| C-C | Superior | Ø16 | 13 | 2.59 | 33.67 | 53.1 |
| C-C | Superior | Ø16 | 13 | 5.13 | 66.69 | 105.3 |
| C-C | Inferior | Ø16 | 13 | 6.76 | 87.88 | 138.7 |
| D-D | Superior | Ø12 | 16 | 1.97 | 31.52 | 28.0 |
| D-D | Inferior | Ø12 | 17 | 1.97 | 33.49 | 29.7 |
| E-E | Superior | Ø12 | 20 | 1.97 | 39.40 | 35.0 |
| E-E | Inferior | Ø12 | 19 | 1.97 | 37.43 | 33.2 |
|  |  |  |  |  | Total + 10 % | 944.5 |

- Volumen de hormigón: 6.23 m³

- Superficie: 19.3 m²

- Cuantía volumétrica: 151.5 kg/m³

- Cuantía superficial: 48.9 kg/m²

2.3.4. Esfuerzos

- N: Axil (kN)

- M: Flector (kN·m)

- V: Cortante (kN·m)

| Hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Hipótesis | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.805 m | 1.610 m | 2.414 m | 3.219 m | 4.024 m | 4.829 m |
| A-A | Peso propio | N | 12.506 | -5.326 | -7.357 | -5.413 | -1.493 | 1.133 | -0.066 |
|  |  | M | -0.219 | -6.662 | -11.760 | -13.589 | -10.464 | -3.008 | -0.388 |
|  |  | V | 8.032 | 6.956 | 4.089 | 0.230 | -0.364 | -1.603 | -0.043 |
|  | Cargas muertas | N | 7.126 | -3.198 | -4.688 | -3.528 | -0.599 | 0.758 | -0.042 |
|  |  | M | -0.157 | -4.965 | -9.447 | -11.528 | -9.211 | -2.531 | -0.246 |
|  |  | V | 5.730 | 5.890 | 3.699 | 1.249 | -3.432 | -2.538 | -0.158 |
|  | Sobrecarga de uso | N | 6.786 | -0.483 | -1.734 | -0.660 | 1.402 | 1.141 | -0.048 |
|  |  | M | -0.083 | -2.987 | -6.640 | -8.343 | -6.469 | -1.884 | -0.248 |
|  |  | V | 2.997 | 5.047 | 3.092 | 0.968 | -0.083 | -0.955 | -0.085 |

| Combinaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Combinación | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.805 m | 1.610 m | 2.414 m | 3.219 m | 4.024 m | 4.829 m |
| A-A | PP+CM | N | 19.632 | -8.524 | -12.045 | -8.941 | -2.092 | 1.891 | -0.109 |
|  |  | M | -0.376 | -11.627 | -21.207 | -25.117 | -19.675 | -5.539 | -0.633 |
|  |  | V | 13.762 | 12.846 | 7.789 | 1.480 | -3.796 | -4.141 | -0.201 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM | N | 26.504 | -11.508 | -16.261 | -12.071 | -2.824 | 2.552 | -0.147 |
|  |  | M | -0.508 | -15.696 | -28.629 | -33.908 | -26.562 | -7.477 | -0.855 |
|  |  | V | 18.579 | 17.342 | 10.515 | 1.998 | -5.124 | -5.591 | -0.271 |
|  | PP+CM+1.5·Qa | N | 29.812 | -9.249 | -14.646 | -9.932 | 0.011 | 3.603 | -0.180 |
|  |  | M | -0.501 | -16.108 | -31.167 | -37.631 | -29.379 | -8.364 | -1.004 |
|  |  | V | 18.258 | 20.416 | 12.427 | 2.932 | -3.920 | -5.574 | -0.328 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa | N | 36.683 | -12.232 | -18.862 | -13.061 | -0.721 | 4.264 | -0.218 |
|  |  | M | -0.632 | -20.177 | -38.589 | -46.422 | -36.266 | -10.302 | -1.226 |
|  |  | V | 23.075 | 24.912 | 15.153 | 3.450 | -5.249 | -7.023 | -0.399 |

| Hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Hipótesis | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.583 m | 1.167 m | 1.750 m | 2.333 m | 2.917 m | 3.500 m |
| B-B | Peso propio | N | -0.778 | 1.188 | 0.716 | -0.711 | -1.441 | -1.374 | -0.364 |
|  |  | M | -0.546 | -5.519 | -7.315 | -8.048 | -6.810 | -4.979 | -0.506 |
|  |  | V | 22.085 | 5.923 | 0.828 | -4.047 | -2.344 | -6.139 | -21.136 |
|  | Cargas muertas | N | -0.407 | 0.712 | 0.244 | -0.690 | -1.012 | -0.890 | -0.177 |
|  |  | M | -0.302 | -3.461 | -4.587 | -4.856 | -3.809 | -2.728 | -0.265 |
|  |  | V | 13.676 | 3.656 | 0.063 | -4.888 | -2.064 | -3.657 | -12.346 |
|  | Sobrecarga de uso | N | -0.441 | 0.472 | 0.004 | -0.349 | -0.272 | -0.456 | -0.127 |
|  |  | M | -0.341 | -3.373 | -4.405 | -4.710 | -3.877 | -2.854 | -0.320 |
|  |  | V | 13.018 | 3.334 | 0.015 | -3.874 | -1.524 | -3.480 | -12.121 |

| Combinaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Combinación | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.583 m | 1.167 m | 1.750 m | 2.333 m | 2.917 m | 3.500 m |
| B-B | PP+CM | N | -1.186 | 1.900 | 0.960 | -1.402 | -2.453 | -2.265 | -0.542 |
|  |  | M | -0.847 | -8.980 | -11.902 | -12.904 | -10.618 | -7.707 | -0.771 |
|  |  | V | 35.760 | 9.579 | 0.891 | -8.936 | -4.408 | -9.796 | -33.482 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM | N | -1.600 | 2.565 | 1.296 | -1.892 | -3.312 | -3.057 | -0.731 |
|  |  | M | -1.144 | -12.123 | -16.068 | -17.420 | -14.335 | -10.405 | -1.041 |
|  |  | V | 48.276 | 12.931 | 1.202 | -12.064 | -5.951 | -13.225 | -45.201 |
|  | PP+CM+1.5·Qa | N | -1.847 | 2.608 | 0.966 | -1.925 | -2.861 | -2.949 | -0.731 |
|  |  | M | -1.359 | -14.040 | -18.510 | -19.969 | -16.434 | -11.988 | -1.251 |
|  |  | V | 55.288 | 14.580 | 0.913 | -14.747 | -6.695 | -15.016 | -51.664 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa | N | -2.262 | 3.273 | 1.302 | -2.416 | -3.720 | -3.742 | -0.921 |
|  |  | M | -1.655 | -17.183 | -22.676 | -24.485 | -20.150 | -14.686 | -1.521 |
|  |  | V | 67.804 | 17.933 | 1.225 | -17.875 | -8.237 | -18.445 | -63.383 |

| Hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Hipótesis | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.922 m | 1.844 m | 2.766 m | 3.688 m | 4.610 m | 5.532 m |
| C-C | Peso propio | N | -0.031 | -0.911 | 3.442 | 11.248 | 9.026 | 5.339 | 0.450 |
|  |  | M | -0.319 | -1.909 | -7.768 | -13.838 | -15.104 | -10.584 | -0.862 |
|  |  | V | 0.332 | 0.677 | -4.157 | -4.617 | 1.701 | 7.353 | 11.413 |
|  | Cargas muertas | N | -0.016 | -0.791 | 2.114 | 8.343 | 6.768 | 4.031 | 0.479 |
|  |  | M | -0.157 | -0.821 | -3.869 | -8.613 | -10.130 | -7.319 | -0.621 |
|  |  | V | 0.312 | 0.637 | -3.166 | -4.148 | 0.854 | 4.921 | 8.068 |
|  | Sobrecarga de uso | N | -0.001 | -1.191 | -0.288 | 4.712 | 3.559 | 1.366 | -1.432 |
|  |  | M | -0.182 | -0.592 | -2.598 | -6.581 | -7.878 | -5.735 | -0.492 |
|  |  | V | 0.268 | 1.438 | -2.761 | -3.422 | 0.604 | 3.821 | 6.367 |

| Combinaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Combinación | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.922 m | 1.844 m | 2.766 m | 3.688 m | 4.610 m | 5.532 m |
| C-C | PP+CM | N | -0.047 | -1.702 | 5.557 | 19.591 | 15.795 | 9.369 | 0.929 |
|  |  | M | -0.475 | -2.729 | -11.638 | -22.450 | -25.234 | -17.903 | -1.484 |
|  |  | V | 0.645 | 1.314 | -7.323 | -8.766 | 2.556 | 12.274 | 19.481 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM | N | -0.063 | -2.298 | 7.502 | 26.448 | 21.323 | 12.648 | 1.254 |
|  |  | M | -0.642 | -3.685 | -15.711 | -30.308 | -34.066 | -24.169 | -2.003 |
|  |  | V | 0.870 | 1.774 | -9.886 | -11.834 | 3.450 | 16.569 | 26.299 |
|  | PP+CM+1.5·Qa | N | -0.049 | -3.489 | 5.126 | 26.659 | 21.133 | 11.419 | -1.219 |
|  |  | M | -0.749 | -3.618 | -15.535 | -32.323 | -37.050 | -26.506 | -2.221 |
|  |  | V | 1.047 | 3.472 | -11.465 | -13.899 | 3.462 | 18.005 | 29.032 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa | N | -0.065 | -4.085 | 7.070 | 33.516 | 26.661 | 14.698 | -0.894 |
|  |  | M | -0.915 | -4.573 | -19.608 | -40.180 | -45.882 | -32.772 | -2.741 |
|  |  | V | 1.272 | 3.932 | -14.028 | -16.967 | 4.356 | 22.301 | 35.850 |

3. ESCALERA 2 -PBAJA - P1

3.1. Geometría

- Ámbito: 1.750 m

- Huella: 0.300 m

- Contrahuella: 0.168 m

- Peldañeado: Hormigonado con la losa

3.2. Cargas

- Peso propio: 7.36 kN/m²

- Peldañeado: 1.80 kN/m²

- Barandillas: 3.00 kN/m

- Solado: 1.70 kN/m²

- Sobrecarga de uso: 5.00 kN/m²

3.3. Tramo 1

3.3.1. Geometría

- Planta final: Forjado Suelo P1

- Planta inicial: Forjado Suelo PBaja

- Espesor: 0.30 m

- Huella: 0.300 m

- Contrahuella: 0.168 m

- Nº de escalones: 24

- Desnivel que salva: 4.03 m

- Apoyo de las mesetas: Con conectores (Anchura: 0.25 m)

3.3.2. Resultados

| Armadura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sección | Tipo | Superior | Inferior |
| A-A | Longitudinal | Ø16c/15 | Ø16c/15 |
| B-B | Longitudinal | Ø16c/15 | Ø16c/15 |
| C-C | Longitudinal | Ø16c/15 | Ø16c/15 |
| D-D | Transversal | Ø12c/20 | Ø12c/20 |
| E-E | Transversal | Ø12c/20 | Ø12c/20 |

| Reacciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Posición | Peso propio | Cargas muertas | Sobrecarga de uso |
| Cargas superficiales (kN/m²) |  |  |  |
| Recrecido | 5.3 | - | - |
| Cargas lineales (kN/m) |  |  |  |
| Arranque | 11.6 | 6.6 | 6.3 |
| Meseta | 26.7 | 16.0 | 15.8 |
| Meseta | 26.1 | 15.4 | 15.4 |
| Entrega | 11.2 | 7.8 | 7.0 |

3.3.3. Medición

| Medición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Cara | Diámetro | Número | Longitud (m) | Total (m) | Peso (kg) |
| A-A | Superior | Ø16 | 13 | 4.92 | 63.96 | 100.9 |
| A-A | Inferior | Ø16 | 13 | 1.05 | 13.65 | 21.5 |
| A-A | Inferior | Ø16 | 13 | 3.74 | 48.62 | 76.7 |
| A-A | Inferior | Ø16 | 13 | 2.18 | 28.34 | 44.7 |
| A-A | Superior | Ø16 | 13 | 0.91 | 11.83 | 18.7 |
| A-A | Inferior | Ø16 | 13 | 0.91 | 11.83 | 18.7 |
| B-B | Superior | Ø16 | 13 | 3.79 | 49.27 | 77.8 |
| B-B | Inferior | Ø16 | 13 | 3.73 | 48.49 | 76.5 |
| C-C | Superior | Ø16 | 13 | 2.59 | 33.67 | 53.1 |
| C-C | Superior | Ø16 | 13 | 5.13 | 66.69 | 105.3 |
| C-C | Inferior | Ø16 | 13 | 6.76 | 87.88 | 138.7 |
| D-D | Superior | Ø12 | 16 | 1.97 | 31.52 | 28.0 |
| D-D | Inferior | Ø12 | 17 | 1.97 | 33.49 | 29.7 |
| E-E | Superior | Ø12 | 20 | 1.97 | 39.40 | 35.0 |
| E-E | Inferior | Ø12 | 19 | 1.97 | 37.43 | 33.2 |
|  |  |  |  |  | Total + 10 % | 944.5 |

- Volumen de hormigón: 6.23 m³

- Superficie: 19.3 m²

- Cuantía volumétrica: 151.5 kg/m³

- Cuantía superficial: 48.9 kg/m²

3.3.4. Esfuerzos

- N: Axil (kN)

- M: Flector (kN·m)

- V: Cortante (kN·m)

| Hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Hipótesis | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.805 m | 1.610 m | 2.414 m | 3.219 m | 4.024 m | 4.829 m |
| A-A | Peso propio | N | 12.506 | -5.326 | -7.357 | -5.413 | -1.493 | 1.133 | -0.066 |
|  |  | M | -0.219 | -6.662 | -11.760 | -13.589 | -10.464 | -3.008 | -0.388 |
|  |  | V | 8.032 | 6.956 | 4.089 | 0.230 | -0.364 | -1.603 | -0.043 |
|  | Cargas muertas | N | 7.126 | -3.198 | -4.688 | -3.528 | -0.599 | 0.758 | -0.042 |
|  |  | M | -0.157 | -4.965 | -9.447 | -11.528 | -9.211 | -2.531 | -0.246 |
|  |  | V | 5.730 | 5.890 | 3.699 | 1.249 | -3.432 | -2.538 | -0.158 |
|  | Sobrecarga de uso | N | 6.786 | -0.483 | -1.734 | -0.660 | 1.402 | 1.141 | -0.048 |
|  |  | M | -0.083 | -2.987 | -6.640 | -8.343 | -6.469 | -1.884 | -0.248 |
|  |  | V | 2.997 | 5.047 | 3.092 | 0.968 | -0.083 | -0.955 | -0.085 |

| Combinaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Combinación | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.805 m | 1.610 m | 2.414 m | 3.219 m | 4.024 m | 4.829 m |
| A-A | PP+CM | N | 19.632 | -8.524 | -12.045 | -8.941 | -2.092 | 1.891 | -0.109 |
|  |  | M | -0.376 | -11.627 | -21.207 | -25.117 | -19.675 | -5.539 | -0.633 |
|  |  | V | 13.762 | 12.846 | 7.789 | 1.480 | -3.796 | -4.141 | -0.201 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM | N | 26.504 | -11.508 | -16.261 | -12.071 | -2.824 | 2.552 | -0.147 |
|  |  | M | -0.508 | -15.696 | -28.629 | -33.908 | -26.562 | -7.477 | -0.855 |
|  |  | V | 18.579 | 17.342 | 10.515 | 1.998 | -5.124 | -5.591 | -0.271 |
|  | PP+CM+1.5·Qa | N | 29.812 | -9.249 | -14.646 | -9.932 | 0.011 | 3.603 | -0.180 |
|  |  | M | -0.501 | -16.108 | -31.167 | -37.631 | -29.379 | -8.364 | -1.004 |
|  |  | V | 18.258 | 20.416 | 12.427 | 2.932 | -3.920 | -5.574 | -0.328 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa | N | 36.683 | -12.232 | -18.862 | -13.061 | -0.721 | 4.264 | -0.218 |
|  |  | M | -0.632 | -20.177 | -38.589 | -46.422 | -36.266 | -10.302 | -1.226 |
|  |  | V | 23.075 | 24.912 | 15.153 | 3.450 | -5.249 | -7.023 | -0.399 |

| Hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Hipótesis | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.583 m | 1.167 m | 1.750 m | 2.333 m | 2.917 m | 3.500 m |
| B-B | Peso propio | N | -0.778 | 1.188 | 0.716 | -0.711 | -1.441 | -1.374 | -0.364 |
|  |  | M | -0.546 | -5.519 | -7.315 | -8.048 | -6.810 | -4.979 | -0.506 |
|  |  | V | 22.085 | 5.923 | 0.828 | -4.047 | -2.344 | -6.139 | -21.136 |
|  | Cargas muertas | N | -0.407 | 0.712 | 0.244 | -0.690 | -1.012 | -0.890 | -0.177 |
|  |  | M | -0.302 | -3.461 | -4.587 | -4.856 | -3.809 | -2.728 | -0.265 |
|  |  | V | 13.676 | 3.656 | 0.063 | -4.888 | -2.064 | -3.657 | -12.346 |
|  | Sobrecarga de uso | N | -0.441 | 0.472 | 0.004 | -0.349 | -0.272 | -0.456 | -0.127 |
|  |  | M | -0.341 | -3.373 | -4.405 | -4.710 | -3.877 | -2.854 | -0.320 |
|  |  | V | 13.018 | 3.334 | 0.015 | -3.874 | -1.524 | -3.480 | -12.121 |

| Combinaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Combinación | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.583 m | 1.167 m | 1.750 m | 2.333 m | 2.917 m | 3.500 m |
| B-B | PP+CM | N | -1.186 | 1.900 | 0.960 | -1.402 | -2.453 | -2.265 | -0.542 |
|  |  | M | -0.847 | -8.980 | -11.902 | -12.904 | -10.618 | -7.707 | -0.771 |
|  |  | V | 35.760 | 9.579 | 0.891 | -8.936 | -4.408 | -9.796 | -33.482 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM | N | -1.600 | 2.565 | 1.296 | -1.892 | -3.312 | -3.057 | -0.731 |
|  |  | M | -1.144 | -12.123 | -16.068 | -17.420 | -14.335 | -10.405 | -1.041 |
|  |  | V | 48.276 | 12.931 | 1.202 | -12.064 | -5.951 | -13.225 | -45.201 |
|  | PP+CM+1.5·Qa | N | -1.847 | 2.608 | 0.966 | -1.925 | -2.861 | -2.949 | -0.731 |
|  |  | M | -1.359 | -14.040 | -18.510 | -19.969 | -16.434 | -11.988 | -1.251 |
|  |  | V | 55.288 | 14.580 | 0.913 | -14.747 | -6.695 | -15.016 | -51.664 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa | N | -2.262 | 3.273 | 1.302 | -2.416 | -3.720 | -3.742 | -0.921 |
|  |  | M | -1.655 | -17.183 | -22.676 | -24.485 | -20.150 | -14.686 | -1.521 |
|  |  | V | 67.804 | 17.933 | 1.225 | -17.875 | -8.237 | -18.445 | -63.383 |

| Hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Hipótesis | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.922 m | 1.844 m | 2.766 m | 3.688 m | 4.610 m | 5.532 m |
| C-C | Peso propio | N | -0.031 | -0.911 | 3.442 | 11.248 | 9.026 | 5.339 | 0.450 |
|  |  | M | -0.319 | -1.909 | -7.768 | -13.838 | -15.104 | -10.584 | -0.862 |
|  |  | V | 0.332 | 0.677 | -4.157 | -4.617 | 1.701 | 7.353 | 11.413 |
|  | Cargas muertas | N | -0.016 | -0.791 | 2.114 | 8.343 | 6.768 | 4.031 | 0.479 |
|  |  | M | -0.157 | -0.821 | -3.869 | -8.613 | -10.130 | -7.319 | -0.621 |
|  |  | V | 0.312 | 0.637 | -3.166 | -4.148 | 0.854 | 4.921 | 8.068 |
|  | Sobrecarga de uso | N | -0.001 | -1.191 | -0.288 | 4.712 | 3.559 | 1.366 | -1.432 |
|  |  | M | -0.182 | -0.592 | -2.598 | -6.581 | -7.878 | -5.735 | -0.492 |
|  |  | V | 0.268 | 1.438 | -2.761 | -3.422 | 0.604 | 3.821 | 6.367 |

| Combinaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Combinación | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.922 m | 1.844 m | 2.766 m | 3.688 m | 4.610 m | 5.532 m |
| C-C | PP+CM | N | -0.047 | -1.702 | 5.557 | 19.591 | 15.795 | 9.369 | 0.929 |
|  |  | M | -0.475 | -2.729 | -11.638 | -22.450 | -25.234 | -17.903 | -1.484 |
|  |  | V | 0.645 | 1.314 | -7.323 | -8.766 | 2.556 | 12.274 | 19.481 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM | N | -0.063 | -2.298 | 7.502 | 26.448 | 21.323 | 12.648 | 1.254 |
|  |  | M | -0.642 | -3.685 | -15.711 | -30.308 | -34.066 | -24.169 | -2.003 |
|  |  | V | 0.870 | 1.774 | -9.886 | -11.834 | 3.450 | 16.569 | 26.299 |
|  | PP+CM+1.5·Qa | N | -0.049 | -3.489 | 5.126 | 26.659 | 21.133 | 11.419 | -1.219 |
|  |  | M | -0.749 | -3.618 | -15.535 | -32.323 | -37.050 | -26.506 | -2.221 |
|  |  | V | 1.047 | 3.472 | -11.465 | -13.899 | 3.462 | 18.005 | 29.032 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa | N | -0.065 | -4.085 | 7.070 | 33.516 | 26.661 | 14.698 | -0.894 |
|  |  | M | -0.915 | -4.573 | -19.608 | -40.180 | -45.882 | -32.772 | -2.741 |
|  |  | V | 1.272 | 3.932 | -14.028 | -16.967 | 4.356 | 22.301 | 35.850 |

4. ESCALERA 3 -PBAJA - P1

4.1. Geometría

- Ámbito: 1.750 m

- Huella: 0.300 m

- Contrahuella: 0.168 m

- Peldañeado: Hormigonado con la losa

4.2. Cargas

- Peso propio: 7.36 kN/m²

- Peldañeado: 1.80 kN/m²

- Barandillas: 3.00 kN/m

- Solado: 1.70 kN/m²

- Sobrecarga de uso: 5.00 kN/m²

4.3. Tramo 1

4.3.1. Geometría

- Planta final: Forjado Suelo P1

- Planta inicial: Forjado Suelo PBaja

- Espesor: 0.30 m

- Huella: 0.300 m

- Contrahuella: 0.168 m

- Nº de escalones: 24

- Desnivel que salva: 4.03 m

- Apoyo de las mesetas: Con conectores (Anchura: 0.25 m)

4.3.2. Resultados

| Armadura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sección | Tipo | Superior | Inferior |
| A-A | Longitudinal | Ø16c/15 | Ø16c/15 |
| B-B | Longitudinal | Ø16c/15 | Ø16c/15 |
| C-C | Longitudinal | Ø16c/15 | Ø16c/15 |
| D-D | Transversal | Ø12c/20 | Ø12c/20 |
| E-E | Transversal | Ø12c/20 | Ø12c/20 |

| Reacciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Posición | Peso propio | Cargas muertas | Sobrecarga de uso |
| Cargas superficiales (kN/m²) |  |  |  |
| Recrecido | 5.3 | - | - |
| Cargas lineales (kN/m) |  |  |  |
| Arranque | 11.6 | 6.6 | 6.3 |
| Meseta | 26.7 | 16.0 | 15.8 |
| Meseta | 26.1 | 15.4 | 15.4 |
| Entrega | 11.2 | 7.8 | 7.0 |

4.3.3. Medición

| Medición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Cara | Diámetro | Número | Longitud (m) | Total (m) | Peso (kg) |
| A-A | Superior | Ø16 | 13 | 4.92 | 63.96 | 100.9 |
| A-A | Inferior | Ø16 | 13 | 1.05 | 13.65 | 21.5 |
| A-A | Inferior | Ø16 | 13 | 3.74 | 48.62 | 76.7 |
| A-A | Inferior | Ø16 | 13 | 2.18 | 28.34 | 44.7 |
| A-A | Superior | Ø16 | 13 | 0.91 | 11.83 | 18.7 |
| A-A | Inferior | Ø16 | 13 | 0.91 | 11.83 | 18.7 |
| B-B | Superior | Ø16 | 13 | 3.79 | 49.27 | 77.8 |
| B-B | Inferior | Ø16 | 13 | 3.73 | 48.49 | 76.5 |
| C-C | Superior | Ø16 | 13 | 2.59 | 33.67 | 53.1 |
| C-C | Superior | Ø16 | 13 | 5.13 | 66.69 | 105.3 |
| C-C | Inferior | Ø16 | 13 | 6.76 | 87.88 | 138.7 |
| D-D | Superior | Ø12 | 16 | 1.97 | 31.52 | 28.0 |
| D-D | Inferior | Ø12 | 17 | 1.97 | 33.49 | 29.7 |
| E-E | Superior | Ø12 | 20 | 1.97 | 39.40 | 35.0 |
| E-E | Inferior | Ø12 | 19 | 1.97 | 37.43 | 33.2 |
|  |  |  |  |  | Total + 10 % | 944.5 |

- Volumen de hormigón: 6.23 m³

- Superficie: 19.3 m²

- Cuantía volumétrica: 151.5 kg/m³

- Cuantía superficial: 48.9 kg/m²

4.3.4. Esfuerzos

- N: Axil (kN)

- M: Flector (kN·m)

- V: Cortante (kN·m)

| Hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Hipótesis | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.805 m | 1.610 m | 2.414 m | 3.219 m | 4.024 m | 4.829 m |
| A-A | Peso propio | N | 12.506 | -5.326 | -7.357 | -5.413 | -1.493 | 1.133 | -0.066 |
|  |  | M | -0.219 | -6.662 | -11.760 | -13.589 | -10.464 | -3.008 | -0.388 |
|  |  | V | 8.032 | 6.956 | 4.089 | 0.230 | -0.364 | -1.603 | -0.043 |
|  | Cargas muertas | N | 7.126 | -3.198 | -4.688 | -3.528 | -0.599 | 0.758 | -0.042 |
|  |  | M | -0.157 | -4.965 | -9.447 | -11.528 | -9.211 | -2.531 | -0.246 |
|  |  | V | 5.730 | 5.890 | 3.699 | 1.249 | -3.432 | -2.538 | -0.158 |
|  | Sobrecarga de uso | N | 6.786 | -0.483 | -1.734 | -0.660 | 1.402 | 1.141 | -0.048 |
|  |  | M | -0.083 | -2.987 | -6.640 | -8.343 | -6.469 | -1.884 | -0.248 |
|  |  | V | 2.997 | 5.047 | 3.092 | 0.968 | -0.083 | -0.955 | -0.085 |

| Combinaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Combinación | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.805 m | 1.610 m | 2.414 m | 3.219 m | 4.024 m | 4.829 m |
| A-A | PP+CM | N | 19.632 | -8.524 | -12.045 | -8.941 | -2.092 | 1.891 | -0.109 |
|  |  | M | -0.376 | -11.627 | -21.207 | -25.117 | -19.675 | -5.539 | -0.633 |
|  |  | V | 13.762 | 12.846 | 7.789 | 1.480 | -3.796 | -4.141 | -0.201 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM | N | 26.504 | -11.508 | -16.261 | -12.071 | -2.824 | 2.552 | -0.147 |
|  |  | M | -0.508 | -15.696 | -28.629 | -33.908 | -26.562 | -7.477 | -0.855 |
|  |  | V | 18.579 | 17.342 | 10.515 | 1.998 | -5.124 | -5.591 | -0.271 |
|  | PP+CM+1.5·Qa | N | 29.812 | -9.249 | -14.646 | -9.932 | 0.011 | 3.603 | -0.180 |
|  |  | M | -0.501 | -16.108 | -31.167 | -37.631 | -29.379 | -8.364 | -1.004 |
|  |  | V | 18.258 | 20.416 | 12.427 | 2.932 | -3.920 | -5.574 | -0.328 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa | N | 36.683 | -12.232 | -18.862 | -13.061 | -0.721 | 4.264 | -0.218 |
|  |  | M | -0.632 | -20.177 | -38.589 | -46.422 | -36.266 | -10.302 | -1.226 |
|  |  | V | 23.075 | 24.912 | 15.153 | 3.450 | -5.249 | -7.023 | -0.399 |

| Hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Hipótesis | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.583 m | 1.167 m | 1.750 m | 2.333 m | 2.917 m | 3.500 m |
| B-B | Peso propio | N | -0.778 | 1.188 | 0.716 | -0.711 | -1.441 | -1.374 | -0.364 |
|  |  | M | -0.546 | -5.519 | -7.315 | -8.048 | -6.810 | -4.979 | -0.506 |
|  |  | V | 22.085 | 5.923 | 0.828 | -4.047 | -2.344 | -6.139 | -21.136 |
|  | Cargas muertas | N | -0.407 | 0.712 | 0.244 | -0.690 | -1.012 | -0.890 | -0.177 |
|  |  | M | -0.302 | -3.461 | -4.587 | -4.856 | -3.809 | -2.728 | -0.265 |
|  |  | V | 13.676 | 3.656 | 0.063 | -4.888 | -2.064 | -3.657 | -12.346 |
|  | Sobrecarga de uso | N | -0.441 | 0.472 | 0.004 | -0.349 | -0.272 | -0.456 | -0.127 |
|  |  | M | -0.341 | -3.373 | -4.405 | -4.710 | -3.877 | -2.854 | -0.320 |
|  |  | V | 13.018 | 3.334 | 0.015 | -3.874 | -1.524 | -3.480 | -12.121 |

| Combinaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Combinación | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.583 m | 1.167 m | 1.750 m | 2.333 m | 2.917 m | 3.500 m |
| B-B | PP+CM | N | -1.186 | 1.900 | 0.960 | -1.402 | -2.453 | -2.265 | -0.542 |
|  |  | M | -0.847 | -8.980 | -11.902 | -12.904 | -10.618 | -7.707 | -0.771 |
|  |  | V | 35.760 | 9.579 | 0.891 | -8.936 | -4.408 | -9.796 | -33.482 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM | N | -1.600 | 2.565 | 1.296 | -1.892 | -3.312 | -3.057 | -0.731 |
|  |  | M | -1.144 | -12.123 | -16.068 | -17.420 | -14.335 | -10.405 | -1.041 |
|  |  | V | 48.276 | 12.931 | 1.202 | -12.064 | -5.951 | -13.225 | -45.201 |
|  | PP+CM+1.5·Qa | N | -1.847 | 2.608 | 0.966 | -1.925 | -2.861 | -2.949 | -0.731 |
|  |  | M | -1.359 | -14.040 | -18.510 | -19.969 | -16.434 | -11.988 | -1.251 |
|  |  | V | 55.288 | 14.580 | 0.913 | -14.747 | -6.695 | -15.016 | -51.664 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa | N | -2.262 | 3.273 | 1.302 | -2.416 | -3.720 | -3.742 | -0.921 |
|  |  | M | -1.655 | -17.183 | -22.676 | -24.485 | -20.150 | -14.686 | -1.521 |
|  |  | V | 67.804 | 17.933 | 1.225 | -17.875 | -8.237 | -18.445 | -63.383 |

| Hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Hipótesis | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.922 m | 1.844 m | 2.766 m | 3.688 m | 4.610 m | 5.532 m |
| C-C | Peso propio | N | -0.031 | -0.911 | 3.442 | 11.248 | 9.026 | 5.339 | 0.450 |
|  |  | M | -0.319 | -1.909 | -7.768 | -13.838 | -15.104 | -10.584 | -0.862 |
|  |  | V | 0.332 | 0.677 | -4.157 | -4.617 | 1.701 | 7.353 | 11.413 |
|  | Cargas muertas | N | -0.016 | -0.791 | 2.114 | 8.343 | 6.768 | 4.031 | 0.479 |
|  |  | M | -0.157 | -0.821 | -3.869 | -8.613 | -10.130 | -7.319 | -0.621 |
|  |  | V | 0.312 | 0.637 | -3.166 | -4.148 | 0.854 | 4.921 | 8.068 |
|  | Sobrecarga de uso | N | -0.001 | -1.191 | -0.288 | 4.712 | 3.559 | 1.366 | -1.432 |
|  |  | M | -0.182 | -0.592 | -2.598 | -6.581 | -7.878 | -5.735 | -0.492 |
|  |  | V | 0.268 | 1.438 | -2.761 | -3.422 | 0.604 | 3.821 | 6.367 |

| Combinaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Combinación | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.922 m | 1.844 m | 2.766 m | 3.688 m | 4.610 m | 5.532 m |
| C-C | PP+CM | N | -0.047 | -1.702 | 5.557 | 19.591 | 15.795 | 9.369 | 0.929 |
|  |  | M | -0.475 | -2.729 | -11.638 | -22.450 | -25.234 | -17.903 | -1.484 |
|  |  | V | 0.645 | 1.314 | -7.323 | -8.766 | 2.556 | 12.274 | 19.481 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM | N | -0.063 | -2.298 | 7.502 | 26.448 | 21.323 | 12.648 | 1.254 |
|  |  | M | -0.642 | -3.685 | -15.711 | -30.308 | -34.066 | -24.169 | -2.003 |
|  |  | V | 0.870 | 1.774 | -9.886 | -11.834 | 3.450 | 16.569 | 26.299 |
|  | PP+CM+1.5·Qa | N | -0.049 | -3.489 | 5.126 | 26.659 | 21.133 | 11.419 | -1.219 |
|  |  | M | -0.749 | -3.618 | -15.535 | -32.323 | -37.050 | -26.506 | -2.221 |
|  |  | V | 1.047 | 3.472 | -11.465 | -13.899 | 3.462 | 18.005 | 29.032 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa | N | -0.065 | -4.085 | 7.070 | 33.516 | 26.661 | 14.698 | -0.894 |
|  |  | M | -0.915 | -4.573 | -19.608 | -40.180 | -45.882 | -32.772 | -2.741 |
|  |  | V | 1.272 | 3.932 | -14.028 | -16.967 | 4.356 | 22.301 | 35.850 |

5. ESCALERA 1 -P1 - P2

5.1. Geometría

- Ámbito: 1.750 m

- Huella: 0.300 m

- Contrahuella: 0.166 m

- Peldañeado: Hormigonado con la losa

5.2. Cargas

- Peso propio: 7.36 kN/m²

- Peldañeado: 1.78 kN/m²

- Barandillas: 3.00 kN/m

- Solado: 1.70 kN/m²

- Sobrecarga de uso: 5.00 kN/m²

5.3. Tramo 1

5.3.1. Geometría

- Planta final: Forjado Suelo P2

- Planta inicial: Forjado Suelo P1

- Espesor: 0.30 m

- Huella: 0.300 m

- Contrahuella: 0.166 m

- Nº de escalones: 24

- Desnivel que salva: 3.98 m

- Apoyo de las mesetas: Con conectores (Anchura: 0.25 m)

5.3.2. Resultados

| Armadura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sección | Tipo | Superior | Inferior |
| A-A | Longitudinal | Ø16c/15 | Ø16c/15 |
| B-B | Longitudinal | Ø16c/15 | Ø16c/15 |
| C-C | Longitudinal | Ø16c/15 | Ø16c/15 |
| D-D | Transversal | Ø12c/20 | Ø12c/20 |
| E-E | Transversal | Ø12c/20 | Ø12c/20 |

| Reacciones (kN/m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Posición | Peso propio | Cargas muertas | Sobrecarga de uso |
| Arranque | 12.1 | 8.1 | 7.5 |
| Meseta | 28.9 | 18.7 | 18.0 |
| Meseta | 28.5 | 18.4 | 17.8 |
| Entrega | 12.3 | 8.3 | 7.6 |

5.3.3. Medición

| Medición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Cara | Diámetro | Número | Longitud (m) | Total (m) | Peso (kg) |
| A-A | Superior | Ø16 | 13 | 6.37 | 82.81 | 130.7 |
| A-A | Inferior | Ø16 | 13 | 5.23 | 67.99 | 107.3 |
| A-A | Inferior | Ø16 | 13 | 2.19 | 28.47 | 44.9 |
| B-B | Superior | Ø16 | 13 | 3.79 | 49.27 | 77.8 |
| B-B | Inferior | Ø16 | 13 | 3.73 | 48.49 | 76.5 |
| C-C | Superior | Ø16 | 13 | 2.59 | 33.67 | 53.1 |
| C-C | Superior | Ø16 | 13 | 5.12 | 66.56 | 105.1 |
| C-C | Inferior | Ø16 | 13 | 6.75 | 87.75 | 138.5 |
| D-D | Superior | Ø12 | 19 | 1.97 | 37.43 | 33.2 |
| D-D | Inferior | Ø12 | 21 | 1.97 | 41.37 | 36.7 |
| E-E | Superior | Ø12 | 20 | 1.97 | 39.40 | 35.0 |
| E-E | Inferior | Ø12 | 19 | 1.97 | 37.43 | 33.2 |
|  |  |  |  |  | Total + 10 % | 959.3 |

- Volumen de hormigón: 6.76 m³

- Superficie: 19.3 m²

- Cuantía volumétrica: 142.0 kg/m³

- Cuantía superficial: 49.6 kg/m²

5.3.4. Esfuerzos

- N: Axil (kN)

- M: Flector (kN·m)

- V: Cortante (kN·m)

| Hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Hipótesis | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.920 m | 1.841 m | 2.761 m | 3.681 m | 4.601 m | 5.522 m |
| A-A | Peso propio | N | -0.115 | -5.065 | -8.609 | -9.881 | -5.481 | 1.138 | -0.040 |
|  |  | M | -0.882 | -11.292 | -16.785 | -16.804 | -11.744 | -3.368 | -0.380 |
|  |  | V | 12.135 | 8.392 | 2.564 | -2.832 | -3.683 | -1.450 | 0.103 |
|  | Cargas muertas | N | -2.083 | -5.791 | -8.401 | -9.425 | -6.341 | 0.189 | -0.015 |
|  |  | M | -0.658 | -8.494 | -12.692 | -12.839 | -9.209 | -2.638 | -0.235 |
|  |  | V | 9.076 | 6.353 | 1.989 | -1.904 | -2.735 | -2.090 | 0.048 |
|  | Sobrecarga de uso | N | 0.545 | -2.386 | -4.497 | -5.229 | -2.559 | 0.877 | -0.028 |
|  |  | M | -0.523 | -6.674 | -9.901 | -9.872 | -6.826 | -1.959 | -0.241 |
|  |  | V | 7.189 | 4.948 | 1.497 | -1.744 | -2.188 | -0.550 | 0.070 |

| Combinaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Combinación | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.920 m | 1.841 m | 2.761 m | 3.681 m | 4.601 m | 5.522 m |
| A-A | PP+CM | N | -2.199 | -10.856 | -17.010 | -19.306 | -11.823 | 1.326 | -0.055 |
|  |  | M | -1.541 | -19.785 | -29.477 | -29.643 | -20.953 | -6.006 | -0.615 |
|  |  | V | 21.210 | 14.745 | 4.553 | -4.736 | -6.418 | -3.539 | 0.152 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM | N | -2.968 | -14.656 | -22.964 | -26.064 | -15.961 | 1.791 | -0.074 |
|  |  | M | -2.080 | -26.710 | -39.794 | -40.018 | -28.286 | -8.108 | -0.830 |
|  |  | V | 28.634 | 19.905 | 6.147 | -6.394 | -8.664 | -4.778 | 0.205 |
|  | PP+CM+1.5·Qa | N | -1.381 | -14.435 | -23.756 | -27.150 | -15.661 | 2.642 | -0.097 |
|  |  | M | -2.326 | -29.797 | -44.328 | -44.451 | -31.192 | -8.944 | -0.976 |
|  |  | V | 31.994 | 22.167 | 6.799 | -7.352 | -9.700 | -4.365 | 0.257 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa | N | -2.151 | -18.235 | -29.709 | -33.907 | -19.799 | 3.107 | -0.116 |
|  |  | M | -2.865 | -36.722 | -54.645 | -54.826 | -38.525 | -11.046 | -1.191 |
|  |  | V | 39.417 | 27.328 | 8.393 | -9.009 | -11.946 | -5.603 | 0.310 |

| Hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Hipótesis | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.583 m | 1.167 m | 1.750 m | 2.333 m | 2.917 m | 3.500 m |
| B-B | Peso propio | N | -0.886 | 1.598 | 1.660 | 0.288 | -1.191 | -1.461 | -0.475 |
|  |  | M | -0.583 | -5.714 | -7.597 | -8.577 | -7.561 | -5.574 | -0.542 |
|  |  | V | 23.831 | 6.494 | 1.608 | -0.697 | -1.809 | -6.602 | -23.131 |
|  | Cargas muertas | N | -0.546 | 1.346 | 1.591 | 0.223 | -1.330 | -1.307 | -0.369 |
|  |  | M | -0.344 | -3.685 | -4.982 | -5.660 | -4.902 | -3.556 | -0.307 |
|  |  | V | 15.678 | 4.447 | 1.280 | -0.444 | -1.425 | -4.409 | -15.136 |
|  | Sobrecarga de uso | N | -0.561 | 0.900 | 0.876 | 0.168 | -0.571 | -0.800 | -0.277 |
|  |  | M | -0.373 | -3.566 | -4.715 | -5.313 | -4.710 | -3.491 | -0.351 |
|  |  | V | 14.776 | 3.973 | 0.929 | -0.437 | -1.050 | -4.074 | -14.368 |

| Combinaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Combinación | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.583 m | 1.167 m | 1.750 m | 2.333 m | 2.917 m | 3.500 m |
| B-B | PP+CM | N | -1.433 | 2.944 | 3.252 | 0.511 | -2.521 | -2.769 | -0.844 |
|  |  | M | -0.927 | -9.399 | -12.579 | -14.238 | -12.463 | -9.130 | -0.849 |
|  |  | V | 39.508 | 10.941 | 2.888 | -1.141 | -3.234 | -11.011 | -38.267 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM | N | -1.934 | 3.974 | 4.390 | 0.690 | -3.403 | -3.738 | -1.139 |
|  |  | M | -1.251 | -12.688 | -16.982 | -19.221 | -16.824 | -12.325 | -1.146 |
|  |  | V | 53.336 | 14.770 | 3.898 | -1.541 | -4.366 | -14.865 | -51.661 |
|  | PP+CM+1.5·Qa | N | -2.274 | 4.294 | 4.566 | 0.763 | -3.378 | -3.969 | -1.259 |
|  |  | M | -1.487 | -14.748 | -19.652 | -22.207 | -19.528 | -14.366 | -1.376 |
|  |  | V | 61.673 | 16.900 | 4.281 | -1.797 | -4.808 | -17.121 | -59.819 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa | N | -2.775 | 5.324 | 5.704 | 0.942 | -4.260 | -4.938 | -1.554 |
|  |  | M | -1.811 | -18.038 | -24.055 | -27.191 | -23.890 | -17.561 | -1.673 |
|  |  | V | 75.501 | 20.730 | 5.291 | -2.196 | -5.940 | -20.975 | -73.212 |

| Hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Hipótesis | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.920 m | 1.841 m | 2.761 m | 3.681 m | 4.601 m | 5.522 m |
| C-C | Peso propio | N | -0.027 | -0.280 | 5.647 | 11.140 | 8.692 | 5.061 | 0.046 |
|  |  | M | -0.363 | -2.949 | -11.586 | -16.994 | -17.185 | -11.624 | -0.900 |
|  |  | V | 0.185 | -0.941 | -3.792 | -3.258 | 2.484 | 8.403 | 12.233 |
|  | Cargas muertas | N | -0.030 | 0.364 | 6.252 | 10.374 | 8.464 | 5.784 | 2.028 |
|  |  | M | -0.220 | -2.299 | -9.213 | -12.998 | -13.009 | -8.749 | -0.672 |
|  |  | V | 0.111 | -1.615 | -2.553 | -2.246 | 1.949 | 6.368 | 9.155 |
|  | Sobrecarga de uso | N | -0.013 | -0.342 | 2.723 | 5.972 | 4.546 | 2.384 | -0.585 |
|  |  | M | -0.231 | -1.719 | -6.695 | -9.979 | -10.133 | -6.869 | -0.534 |
|  |  | V | 0.118 | -0.278 | -2.333 | -1.989 | 1.443 | 4.953 | 7.245 |

| Combinaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Combinación | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.920 m | 1.841 m | 2.761 m | 3.681 m | 4.601 m | 5.522 m |
| C-C | PP+CM | N | -0.057 | 0.084 | 11.899 | 21.514 | 17.155 | 10.845 | 2.074 |
|  |  | M | -0.584 | -5.248 | -20.799 | -29.992 | -30.194 | -20.373 | -1.572 |
|  |  | V | 0.296 | -2.556 | -6.345 | -5.504 | 4.433 | 14.771 | 21.388 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM | N | -0.077 | 0.113 | 16.064 | 29.045 | 23.159 | 14.641 | 2.800 |
|  |  | M | -0.788 | -7.085 | -28.078 | -40.489 | -40.762 | -27.503 | -2.122 |
|  |  | V | 0.399 | -3.451 | -8.565 | -7.431 | 5.984 | 19.941 | 28.874 |
|  | PP+CM+1.5·Qa | N | -0.077 | -0.430 | 15.983 | 30.473 | 23.974 | 14.422 | 1.197 |
|  |  | M | -0.930 | -7.826 | -30.842 | -44.960 | -45.394 | -30.676 | -2.373 |
|  |  | V | 0.472 | -2.973 | -9.845 | -8.487 | 6.598 | 22.200 | 32.256 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa | N | -0.097 | -0.401 | 20.148 | 38.003 | 29.979 | 18.218 | 1.923 |
|  |  | M | -1.134 | -9.663 | -38.121 | -55.457 | -55.962 | -37.806 | -2.923 |
|  |  | V | 0.576 | -3.867 | -12.065 | -10.413 | 8.149 | 27.370 | 39.742 |

6. ESCALERA 2 -P1 - CUBIERTA

6.1. Geometría

- Ámbito: 1.750 m

- Huella: 0.300 m

- Contrahuella: 0.166 m

- Peldañeado: Hormigonado con la losa

6.2. Cargas

- Peso propio: 7.36 kN/m²

- Peldañeado: 1.78 kN/m²

- Barandillas: 3.00 kN/m

- Solado: 1.70 kN/m²

- Sobrecarga de uso: 5.00 kN/m²

6.3. Tramo 1

6.3.1. Geometría

- Planta final: Forjado Cubierta

- Planta inicial: Forjado Suelo P1

- Tramos consecutivos iguales: 2

- Espesor: 0.30 m

- Huella: 0.300 m

- Contrahuella: 0.166 m

- Nº de escalones: 24

- Desnivel que salva: 3.98 m

- Apoyo de las mesetas: Con conectores (Anchura: 0.25 m)

6.3.2. Resultados

| Armadura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sección | Tipo | Superior | Inferior |
| A-A | Longitudinal | Ø16c/15 | Ø16c/15 |
| B-B | Longitudinal | Ø16c/15 | Ø16c/15 |
| C-C | Longitudinal | Ø16c/15 | Ø16c/15 |
| D-D | Transversal | Ø12c/20 | Ø12c/20 |
| E-E | Transversal | Ø12c/20 | Ø12c/20 |

| Reacciones (kN/m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Posición | Peso propio | Cargas muertas | Sobrecarga de uso |
| Arranque | 12.1 | 8.1 | 7.5 |
| Meseta | 28.9 | 18.7 | 18.0 |
| Meseta | 28.5 | 18.4 | 17.8 |
| Entrega | 12.3 | 8.3 | 7.6 |

6.3.3. Medición

| Medición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Cara | Diámetro | Número | Longitud (m) | Total (m) | Peso (kg) |
| A-A | Superior | Ø16 | 13 | 6.37 | 82.81 | 130.7 |
| A-A | Inferior | Ø16 | 13 | 5.23 | 67.99 | 107.3 |
| A-A | Inferior | Ø16 | 13 | 2.19 | 28.47 | 44.9 |
| B-B | Superior | Ø16 | 13 | 3.79 | 49.27 | 77.8 |
| B-B | Inferior | Ø16 | 13 | 3.73 | 48.49 | 76.5 |
| C-C | Superior | Ø16 | 13 | 2.59 | 33.67 | 53.1 |
| C-C | Superior | Ø16 | 13 | 5.12 | 66.56 | 105.1 |
| C-C | Inferior | Ø16 | 13 | 6.75 | 87.75 | 138.5 |
| D-D | Superior | Ø12 | 19 | 1.97 | 37.43 | 33.2 |
| D-D | Inferior | Ø12 | 21 | 1.97 | 41.37 | 36.7 |
| E-E | Superior | Ø12 | 20 | 1.97 | 39.40 | 35.0 |
| E-E | Inferior | Ø12 | 19 | 1.97 | 37.43 | 33.2 |
|  |  |  |  |  | Total + 10 % | 959.3 |

- Volumen de hormigón: 6.76 m³

- Superficie: 19.3 m²

- Cuantía volumétrica: 142.0 kg/m³

- Cuantía superficial: 49.6 kg/m²

6.3.4. Esfuerzos

- N: Axil (kN)

- M: Flector (kN·m)

- V: Cortante (kN·m)

| Hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Hipótesis | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.920 m | 1.841 m | 2.761 m | 3.681 m | 4.601 m | 5.522 m |
| A-A | Peso propio | N | -0.115 | -5.065 | -8.609 | -9.881 | -5.481 | 1.138 | -0.040 |
|  |  | M | -0.882 | -11.292 | -16.785 | -16.804 | -11.744 | -3.368 | -0.380 |
|  |  | V | 12.135 | 8.392 | 2.564 | -2.832 | -3.683 | -1.450 | 0.103 |
|  | Cargas muertas | N | -2.083 | -5.791 | -8.401 | -9.425 | -6.341 | 0.189 | -0.015 |
|  |  | M | -0.658 | -8.494 | -12.692 | -12.839 | -9.209 | -2.638 | -0.235 |
|  |  | V | 9.076 | 6.353 | 1.989 | -1.904 | -2.735 | -2.090 | 0.048 |
|  | Sobrecarga de uso | N | 0.545 | -2.386 | -4.497 | -5.229 | -2.559 | 0.877 | -0.028 |
|  |  | M | -0.523 | -6.674 | -9.901 | -9.872 | -6.826 | -1.959 | -0.241 |
|  |  | V | 7.189 | 4.948 | 1.497 | -1.744 | -2.188 | -0.550 | 0.070 |

| Combinaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Combinación | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.920 m | 1.841 m | 2.761 m | 3.681 m | 4.601 m | 5.522 m |
| A-A | PP+CM | N | -2.199 | -10.856 | -17.010 | -19.306 | -11.823 | 1.326 | -0.055 |
|  |  | M | -1.541 | -19.785 | -29.477 | -29.643 | -20.953 | -6.006 | -0.615 |
|  |  | V | 21.210 | 14.745 | 4.553 | -4.736 | -6.418 | -3.539 | 0.152 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM | N | -2.968 | -14.656 | -22.964 | -26.064 | -15.961 | 1.791 | -0.074 |
|  |  | M | -2.080 | -26.710 | -39.794 | -40.018 | -28.286 | -8.108 | -0.830 |
|  |  | V | 28.634 | 19.905 | 6.147 | -6.394 | -8.664 | -4.778 | 0.205 |
|  | PP+CM+1.5·Qa | N | -1.381 | -14.435 | -23.756 | -27.150 | -15.661 | 2.642 | -0.097 |
|  |  | M | -2.326 | -29.797 | -44.328 | -44.451 | -31.192 | -8.944 | -0.976 |
|  |  | V | 31.994 | 22.167 | 6.799 | -7.352 | -9.700 | -4.365 | 0.257 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa | N | -2.151 | -18.235 | -29.709 | -33.907 | -19.799 | 3.107 | -0.116 |
|  |  | M | -2.865 | -36.722 | -54.645 | -54.826 | -38.525 | -11.046 | -1.191 |
|  |  | V | 39.417 | 27.328 | 8.393 | -9.009 | -11.946 | -5.603 | 0.310 |

| Hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Hipótesis | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.583 m | 1.167 m | 1.750 m | 2.333 m | 2.917 m | 3.500 m |
| B-B | Peso propio | N | -0.886 | 1.598 | 1.660 | 0.288 | -1.191 | -1.461 | -0.475 |
|  |  | M | -0.583 | -5.714 | -7.597 | -8.577 | -7.561 | -5.574 | -0.542 |
|  |  | V | 23.831 | 6.494 | 1.608 | -0.697 | -1.809 | -6.602 | -23.131 |
|  | Cargas muertas | N | -0.546 | 1.346 | 1.591 | 0.223 | -1.330 | -1.307 | -0.369 |
|  |  | M | -0.344 | -3.685 | -4.982 | -5.660 | -4.902 | -3.556 | -0.307 |
|  |  | V | 15.678 | 4.447 | 1.280 | -0.444 | -1.425 | -4.409 | -15.136 |
|  | Sobrecarga de uso | N | -0.561 | 0.900 | 0.876 | 0.168 | -0.571 | -0.800 | -0.277 |
|  |  | M | -0.373 | -3.566 | -4.715 | -5.313 | -4.710 | -3.491 | -0.351 |
|  |  | V | 14.776 | 3.973 | 0.929 | -0.437 | -1.050 | -4.074 | -14.368 |

| Combinaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Combinación | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.583 m | 1.167 m | 1.750 m | 2.333 m | 2.917 m | 3.500 m |
| B-B | PP+CM | N | -1.433 | 2.944 | 3.252 | 0.511 | -2.521 | -2.769 | -0.844 |
|  |  | M | -0.927 | -9.399 | -12.579 | -14.238 | -12.463 | -9.130 | -0.849 |
|  |  | V | 39.508 | 10.941 | 2.888 | -1.141 | -3.234 | -11.011 | -38.267 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM | N | -1.934 | 3.974 | 4.390 | 0.690 | -3.403 | -3.738 | -1.139 |
|  |  | M | -1.251 | -12.688 | -16.982 | -19.221 | -16.824 | -12.325 | -1.146 |
|  |  | V | 53.336 | 14.770 | 3.898 | -1.541 | -4.366 | -14.865 | -51.661 |
|  | PP+CM+1.5·Qa | N | -2.274 | 4.294 | 4.566 | 0.763 | -3.378 | -3.969 | -1.259 |
|  |  | M | -1.487 | -14.748 | -19.652 | -22.207 | -19.528 | -14.366 | -1.376 |
|  |  | V | 61.673 | 16.900 | 4.281 | -1.797 | -4.808 | -17.121 | -59.819 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa | N | -2.775 | 5.324 | 5.704 | 0.942 | -4.260 | -4.938 | -1.554 |
|  |  | M | -1.811 | -18.038 | -24.055 | -27.191 | -23.890 | -17.561 | -1.673 |
|  |  | V | 75.501 | 20.730 | 5.291 | -2.196 | -5.940 | -20.975 | -73.212 |

| Hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Hipótesis | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.920 m | 1.841 m | 2.761 m | 3.681 m | 4.601 m | 5.522 m |
| C-C | Peso propio | N | -0.027 | -0.280 | 5.647 | 11.140 | 8.692 | 5.061 | 0.046 |
|  |  | M | -0.363 | -2.949 | -11.586 | -16.994 | -17.185 | -11.624 | -0.900 |
|  |  | V | 0.185 | -0.941 | -3.792 | -3.258 | 2.484 | 8.403 | 12.233 |
|  | Cargas muertas | N | -0.030 | 0.364 | 6.252 | 10.374 | 8.464 | 5.784 | 2.028 |
|  |  | M | -0.220 | -2.299 | -9.213 | -12.998 | -13.009 | -8.749 | -0.672 |
|  |  | V | 0.111 | -1.615 | -2.553 | -2.246 | 1.949 | 6.368 | 9.155 |
|  | Sobrecarga de uso | N | -0.013 | -0.342 | 2.723 | 5.972 | 4.546 | 2.384 | -0.585 |
|  |  | M | -0.231 | -1.719 | -6.695 | -9.979 | -10.133 | -6.869 | -0.534 |
|  |  | V | 0.118 | -0.278 | -2.333 | -1.989 | 1.443 | 4.953 | 7.245 |

| Combinaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Combinación | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.920 m | 1.841 m | 2.761 m | 3.681 m | 4.601 m | 5.522 m |
| C-C | PP+CM | N | -0.057 | 0.084 | 11.899 | 21.514 | 17.155 | 10.845 | 2.074 |
|  |  | M | -0.584 | -5.248 | -20.799 | -29.992 | -30.194 | -20.373 | -1.572 |
|  |  | V | 0.296 | -2.556 | -6.345 | -5.504 | 4.433 | 14.771 | 21.388 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM | N | -0.077 | 0.113 | 16.064 | 29.045 | 23.159 | 14.641 | 2.800 |
|  |  | M | -0.788 | -7.085 | -28.078 | -40.489 | -40.762 | -27.503 | -2.122 |
|  |  | V | 0.399 | -3.451 | -8.565 | -7.431 | 5.984 | 19.941 | 28.874 |
|  | PP+CM+1.5·Qa | N | -0.077 | -0.430 | 15.983 | 30.473 | 23.974 | 14.422 | 1.197 |
|  |  | M | -0.930 | -7.826 | -30.842 | -44.960 | -45.394 | -30.676 | -2.373 |
|  |  | V | 0.472 | -2.973 | -9.845 | -8.487 | 6.598 | 22.200 | 32.256 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa | N | -0.097 | -0.401 | 20.148 | 38.003 | 29.979 | 18.218 | 1.923 |
|  |  | M | -1.134 | -9.663 | -38.121 | -55.457 | -55.962 | -37.806 | -2.923 |
|  |  | V | 0.576 | -3.867 | -12.065 | -10.413 | 8.149 | 27.370 | 39.742 |

7. ESCALERA 3 -P1 - P2

7.1. Geometría

- Ámbito: 1.750 m

- Huella: 0.300 m

- Contrahuella: 0.166 m

- Peldañeado: Hormigonado con la losa

7.2. Cargas

- Peso propio: 7.36 kN/m²

- Peldañeado: 1.78 kN/m²

- Barandillas: 3.00 kN/m

- Solado: 1.70 kN/m²

- Sobrecarga de uso: 5.00 kN/m²

7.3. Tramo 1

7.3.1. Geometría

- Planta final: Forjado Suelo P2

- Planta inicial: Forjado Suelo P1

- Espesor: 0.30 m

- Huella: 0.300 m

- Contrahuella: 0.166 m

- Nº de escalones: 24

- Desnivel que salva: 3.98 m

- Apoyo de las mesetas: Con conectores (Anchura: 0.25 m)

7.3.2. Resultados

| Armadura |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sección | Tipo | Superior | Inferior |
| A-A | Longitudinal | Ø16c/15 | Ø16c/15 |
| B-B | Longitudinal | Ø16c/15 | Ø16c/15 |
| C-C | Longitudinal | Ø16c/15 | Ø16c/15 |
| D-D | Transversal | Ø12c/20 | Ø12c/20 |
| E-E | Transversal | Ø12c/20 | Ø12c/20 |

| Reacciones (kN/m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Posición | Peso propio | Cargas muertas | Sobrecarga de uso |
| Arranque | 12.1 | 8.1 | 7.5 |
| Meseta | 28.9 | 18.7 | 18.0 |
| Meseta | 28.5 | 18.4 | 17.8 |
| Entrega | 12.3 | 8.3 | 7.6 |

7.3.3. Medición

| Medición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Cara | Diámetro | Número | Longitud (m) | Total (m) | Peso (kg) |
| A-A | Superior | Ø16 | 13 | 6.37 | 82.81 | 130.7 |
| A-A | Inferior | Ø16 | 13 | 5.23 | 67.99 | 107.3 |
| A-A | Inferior | Ø16 | 13 | 2.19 | 28.47 | 44.9 |
| B-B | Superior | Ø16 | 13 | 3.79 | 49.27 | 77.8 |
| B-B | Inferior | Ø16 | 13 | 3.73 | 48.49 | 76.5 |
| C-C | Superior | Ø16 | 13 | 2.59 | 33.67 | 53.1 |
| C-C | Superior | Ø16 | 13 | 5.12 | 66.56 | 105.1 |
| C-C | Inferior | Ø16 | 13 | 6.75 | 87.75 | 138.5 |
| D-D | Superior | Ø12 | 19 | 1.97 | 37.43 | 33.2 |
| D-D | Inferior | Ø12 | 21 | 1.97 | 41.37 | 36.7 |
| E-E | Superior | Ø12 | 20 | 1.97 | 39.40 | 35.0 |
| E-E | Inferior | Ø12 | 19 | 1.97 | 37.43 | 33.2 |
|  |  |  |  |  | Total + 10 % | 959.3 |

- Volumen de hormigón: 6.76 m³

- Superficie: 19.3 m²

- Cuantía volumétrica: 142.0 kg/m³

- Cuantía superficial: 49.6 kg/m²

7.3.4. Esfuerzos

- N: Axil (kN)

- M: Flector (kN·m)

- V: Cortante (kN·m)

| Hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Hipótesis | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.920 m | 1.841 m | 2.761 m | 3.681 m | 4.601 m | 5.522 m |
| A-A | Peso propio | N | -0.115 | -5.065 | -8.609 | -9.881 | -5.481 | 1.138 | -0.040 |
|  |  | M | -0.882 | -11.292 | -16.785 | -16.804 | -11.744 | -3.368 | -0.380 |
|  |  | V | 12.135 | 8.392 | 2.564 | -2.832 | -3.683 | -1.450 | 0.103 |
|  | Cargas muertas | N | -2.083 | -5.791 | -8.401 | -9.425 | -6.341 | 0.189 | -0.015 |
|  |  | M | -0.658 | -8.494 | -12.692 | -12.839 | -9.209 | -2.638 | -0.235 |
|  |  | V | 9.076 | 6.353 | 1.989 | -1.904 | -2.735 | -2.090 | 0.048 |
|  | Sobrecarga de uso | N | 0.545 | -2.386 | -4.497 | -5.229 | -2.559 | 0.877 | -0.028 |
|  |  | M | -0.523 | -6.674 | -9.901 | -9.872 | -6.826 | -1.959 | -0.241 |
|  |  | V | 7.189 | 4.948 | 1.497 | -1.744 | -2.188 | -0.550 | 0.070 |

| Combinaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Combinación | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.920 m | 1.841 m | 2.761 m | 3.681 m | 4.601 m | 5.522 m |
| A-A | PP+CM | N | -2.199 | -10.856 | -17.010 | -19.306 | -11.823 | 1.326 | -0.055 |
|  |  | M | -1.541 | -19.785 | -29.477 | -29.643 | -20.953 | -6.006 | -0.615 |
|  |  | V | 21.210 | 14.745 | 4.553 | -4.736 | -6.418 | -3.539 | 0.152 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM | N | -2.968 | -14.656 | -22.964 | -26.064 | -15.961 | 1.791 | -0.074 |
|  |  | M | -2.080 | -26.710 | -39.794 | -40.018 | -28.286 | -8.108 | -0.830 |
|  |  | V | 28.634 | 19.905 | 6.147 | -6.394 | -8.664 | -4.778 | 0.205 |
|  | PP+CM+1.5·Qa | N | -1.381 | -14.435 | -23.756 | -27.150 | -15.661 | 2.642 | -0.097 |
|  |  | M | -2.326 | -29.797 | -44.328 | -44.451 | -31.192 | -8.944 | -0.976 |
|  |  | V | 31.994 | 22.167 | 6.799 | -7.352 | -9.700 | -4.365 | 0.257 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa | N | -2.151 | -18.235 | -29.709 | -33.907 | -19.799 | 3.107 | -0.116 |
|  |  | M | -2.865 | -36.722 | -54.645 | -54.826 | -38.525 | -11.046 | -1.191 |
|  |  | V | 39.417 | 27.328 | 8.393 | -9.009 | -11.946 | -5.603 | 0.310 |

| Hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Hipótesis | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.583 m | 1.167 m | 1.750 m | 2.333 m | 2.917 m | 3.500 m |
| B-B | Peso propio | N | -0.886 | 1.598 | 1.660 | 0.288 | -1.191 | -1.461 | -0.475 |
|  |  | M | -0.583 | -5.714 | -7.597 | -8.577 | -7.561 | -5.574 | -0.542 |
|  |  | V | 23.831 | 6.494 | 1.608 | -0.697 | -1.809 | -6.602 | -23.131 |
|  | Cargas muertas | N | -0.546 | 1.346 | 1.591 | 0.223 | -1.330 | -1.307 | -0.369 |
|  |  | M | -0.344 | -3.685 | -4.982 | -5.660 | -4.902 | -3.556 | -0.307 |
|  |  | V | 15.678 | 4.447 | 1.280 | -0.444 | -1.425 | -4.409 | -15.136 |
|  | Sobrecarga de uso | N | -0.561 | 0.900 | 0.876 | 0.168 | -0.571 | -0.800 | -0.277 |
|  |  | M | -0.373 | -3.566 | -4.715 | -5.313 | -4.710 | -3.491 | -0.351 |
|  |  | V | 14.776 | 3.973 | 0.929 | -0.437 | -1.050 | -4.074 | -14.368 |

| Combinaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Combinación | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.583 m | 1.167 m | 1.750 m | 2.333 m | 2.917 m | 3.500 m |
| B-B | PP+CM | N | -1.433 | 2.944 | 3.252 | 0.511 | -2.521 | -2.769 | -0.844 |
|  |  | M | -0.927 | -9.399 | -12.579 | -14.238 | -12.463 | -9.130 | -0.849 |
|  |  | V | 39.508 | 10.941 | 2.888 | -1.141 | -3.234 | -11.011 | -38.267 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM | N | -1.934 | 3.974 | 4.390 | 0.690 | -3.403 | -3.738 | -1.139 |
|  |  | M | -1.251 | -12.688 | -16.982 | -19.221 | -16.824 | -12.325 | -1.146 |
|  |  | V | 53.336 | 14.770 | 3.898 | -1.541 | -4.366 | -14.865 | -51.661 |
|  | PP+CM+1.5·Qa | N | -2.274 | 4.294 | 4.566 | 0.763 | -3.378 | -3.969 | -1.259 |
|  |  | M | -1.487 | -14.748 | -19.652 | -22.207 | -19.528 | -14.366 | -1.376 |
|  |  | V | 61.673 | 16.900 | 4.281 | -1.797 | -4.808 | -17.121 | -59.819 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa | N | -2.775 | 5.324 | 5.704 | 0.942 | -4.260 | -4.938 | -1.554 |
|  |  | M | -1.811 | -18.038 | -24.055 | -27.191 | -23.890 | -17.561 | -1.673 |
|  |  | V | 75.501 | 20.730 | 5.291 | -2.196 | -5.940 | -20.975 | -73.212 |

| Hipótesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Hipótesis | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.920 m | 1.841 m | 2.761 m | 3.681 m | 4.601 m | 5.522 m |
| C-C | Peso propio | N | -0.027 | -0.280 | 5.647 | 11.140 | 8.692 | 5.061 | 0.046 |
|  |  | M | -0.363 | -2.949 | -11.586 | -16.994 | -17.185 | -11.624 | -0.900 |
|  |  | V | 0.185 | -0.941 | -3.792 | -3.258 | 2.484 | 8.403 | 12.233 |
|  | Cargas muertas | N | -0.030 | 0.364 | 6.252 | 10.374 | 8.464 | 5.784 | 2.028 |
|  |  | M | -0.220 | -2.299 | -9.213 | -12.998 | -13.009 | -8.749 | -0.672 |
|  |  | V | 0.111 | -1.615 | -2.553 | -2.246 | 1.949 | 6.368 | 9.155 |
|  | Sobrecarga de uso | N | -0.013 | -0.342 | 2.723 | 5.972 | 4.546 | 2.384 | -0.585 |
|  |  | M | -0.231 | -1.719 | -6.695 | -9.979 | -10.133 | -6.869 | -0.534 |
|  |  | V | 0.118 | -0.278 | -2.333 | -1.989 | 1.443 | 4.953 | 7.245 |

| Combinaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sección | Combinación | Esfuerzos | Posiciones |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0.000 m | 0.920 m | 1.841 m | 2.761 m | 3.681 m | 4.601 m | 5.522 m |
| C-C | PP+CM | N | -0.057 | 0.084 | 11.899 | 21.514 | 17.155 | 10.845 | 2.074 |
|  |  | M | -0.584 | -5.248 | -20.799 | -29.992 | -30.194 | -20.373 | -1.572 |
|  |  | V | 0.296 | -2.556 | -6.345 | -5.504 | 4.433 | 14.771 | 21.388 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM | N | -0.077 | 0.113 | 16.064 | 29.045 | 23.159 | 14.641 | 2.800 |
|  |  | M | -0.788 | -7.085 | -28.078 | -40.489 | -40.762 | -27.503 | -2.122 |
|  |  | V | 0.399 | -3.451 | -8.565 | -7.431 | 5.984 | 19.941 | 28.874 |
|  | PP+CM+1.5·Qa | N | -0.077 | -0.430 | 15.983 | 30.473 | 23.974 | 14.422 | 1.197 |
|  |  | M | -0.930 | -7.826 | -30.842 | -44.960 | -45.394 | -30.676 | -2.373 |
|  |  | V | 0.472 | -2.973 | -9.845 | -8.487 | 6.598 | 22.200 | 32.256 |
|  | 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Qa | N | -0.097 | -0.401 | 20.148 | 38.003 | 29.979 | 18.218 | 1.923 |
|  |  | M | -1.134 | -9.663 | -38.121 | -55.457 | -55.962 | -37.806 | -2.923 |
|  |  | V | 0.576 | -3.867 | -12.065 | -10.413 | 8.149 | 27.370 | 39.742 |