| ÍNDICE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DATOS DE OBRA |  |  |  | ___ |
| 1.1. |  | Normas consideradas |  |  | ___ |
| 1.2. |  | Estados límite |  |  | ___ |
| 1.2.1. |  |  | Situaciones de proyecto |  | ___ |
| 2. | VUELOSVENTANASP1 |  |  |  | ___ |
| 2.1. |  | Geometría |  |  | ___ |
| 2.1.1. |  |  | Nudos |  | ___ |
| 2.1.2. |  |  | Barras |  | ___ |
| 2.1.3. |  |  | Láminas |  | ___ |
| 2.2. |  | Cargas |  |  | ___ |
| 2.2.1. |  |  | Barras |  | ___ |
| 2.2.2. |  |  | Láminas |  | ___ |
| 2.3. |  | Resultados |  |  | ___ |
| 2.3.1. |  |  | Barras |  | ___ |
| 3. | VUELOSVENTANASP2 |  |  |  | ___ |
| 3.1. |  | Geometría |  |  | ___ |
| 3.1.1. |  |  | Nudos |  | ___ |
| 3.1.2. |  |  | Barras |  | ___ |
| 3.1.3. |  |  | Láminas |  | ___ |
| 3.2. |  | Cargas |  |  | ___ |
| 3.2.1. |  |  | Barras |  | ___ |
| 3.2.2. |  |  | Láminas |  | ___ |
| 3.3. |  | Resultados |  |  | ___ |
| 3.3.1. |  |  | Barras |  | ___ |
| 4. | VUELOSVENTANASPBAJA |  |  |  | ___ |
| 4.1. |  | Geometría |  |  | ___ |
| 4.1.1. |  |  | Nudos |  | ___ |
| 4.1.2. |  |  | Barras |  | ___ |
| 4.1.3. |  |  | Láminas |  | ___ |
| 4.2. |  | Cargas |  |  | ___ |
| 4.2.1. |  |  | Barras |  | ___ |
| 4.2.2. |  |  | Láminas |  | ___ |
| 4.3. |  | Resultados |  |  | ___ |
| 4.3.1. |  |  | Barras |  | ___ |
| 5. | SALIENTEESCALERA1 |  |  |  | ___ |
| 5.1. |  | Geometría |  |  | ___ |
| 5.1.1. |  |  | Nudos |  | ___ |
| 5.1.2. |  |  | Láminas |  | ___ |
| 5.2. |  | Cargas |  |  | ___ |
| 5.2.1. |  |  | Láminas |  | ___ |
| 5.3. |  | Resultados |  |  | ___ |
| 6. | SALIENTEESCALERA2 |  |  |  | ___ |
| 6.1. |  | Geometría |  |  | ___ |
| 6.1.1. |  |  | Nudos |  | ___ |
| 6.1.2. |  |  | Láminas |  | ___ |
| 6.2. |  | Cargas |  |  | ___ |
| 6.2.1. |  |  | Láminas |  | ___ |
| 6.3. |  | Resultados |  |  | ___ |
| 7. | SALIENTEESCALERA3 |  |  |  | ___ |
| 7.1. |  | Geometría |  |  | ___ |
| 7.1.1. |  |  | Nudos |  | ___ |
| 7.1.2. |  |  | Láminas |  | ___ |
| 7.2. |  | Cargas |  |  | ___ |
| 7.2.1. |  |  | Láminas |  | ___ |
| 7.3. |  | Resultados |  |  | ___ |
| 8. | GIMNASIO |  |  |  | ___ |
| 8.1. |  | Geometría |  |  | ___ |
| 8.1.1. |  |  | Nudos |  | ___ |
| 8.1.2. |  |  | Barras |  | ___ |
| 8.1.3. |  |  | Láminas |  | ___ |
| 8.2. |  | Cargas |  |  | ___ |
| 8.2.1. |  |  | Barras |  | ___ |
| 8.2.2. |  |  | Láminas |  | ___ |
| 8.3. |  | Resultados |  |  | ___ |
| 8.3.1. |  |  | Barras |  | ___ |
| 8.4. |  | Placas de anclaje |  |  | ___ |
| 8.4.1. |  |  | Descripción |  | ___ |
| 8.4.2. |  |  | Medición placas de anclaje |  | ___ |
| 8.4.3. |  |  | Medición pernos placas de anclaje |  | ___ |
| 8.4.4. |  |  | Comprobación de las placas de anclaje |  | ___ |
| 9. | ÁGORA-INSTALACIONES |  |  |  | ___ |
| 9.1. |  | Geometría |  |  | ___ |
| 9.1.1. |  |  | Nudos |  | ___ |
| 9.1.2. |  |  | Barras |  | ___ |
| 9.2. |  | Cargas |  |  | ___ |
| 9.2.1. |  |  | Barras |  | ___ |
| 9.3. |  | Resultados |  |  | ___ |
| 9.3.1. |  |  | Barras |  | ___ |
| 9.4. |  | Placas de anclaje |  |  | ___ |
| 9.4.1. |  |  | Descripción |  | ___ |
| 9.4.2. |  |  | Medición placas de anclaje |  | ___ |
| 9.4.3. |  |  | Medición pernos placas de anclaje |  | ___ |
| 9.4.4. |  |  | Comprobación de las placas de anclaje |  | ___ |

DATOS DE OBRA

1.1. Normas consideradas

Hormigón: EHE-08

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A

Categorías de uso

C. Zonas de acceso al público

G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el resto de acciones variables

1.2. Estados límite

| E.L.U. de rotura. Hormigón E.L.U. de rotura. Acero laminado | CTE Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m |
| --- | --- |
| Desplazamientos | Acciones características |

1.2.1. Situaciones de proyecto

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

-	Con coeficientes de combinación

-	Sin coeficientes de combinación

-	Donde:

| Gk | Acción permanente |
| --- | --- |
| Pk | Acción de pretensado |
| Qk | Acción variable |
| gG | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes |
| gP | Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado |
| gQ,1 | Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal |
| gQ,i | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento |
| yp,1 | Coeficiente de combinación de la acción variable principal |
| ya,i | Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento |

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08

| Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.350 | - | - |
| Sobrecarga (Q - Uso C) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso G1) | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.600 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.500 |

| Persistente o transitoria (G1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.350 | - | - |
| Sobrecarga (Q - Uso C) | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 |
| Sobrecarga (Q - Uso G1) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 |

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

| Persistente o transitoria |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 0.800 | 1.350 | - | - |
| Sobrecarga (Q - Uso C) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.700 |
| Sobrecarga (Q - Uso G1) | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.600 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.500 |

| Persistente o transitoria (G1) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 0.800 | 1.350 | - | - |
| Sobrecarga (Q - Uso C) | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 |
| Sobrecarga (Q - Uso G1) | 0.000 | 1.500 | 1.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.500 | 0.000 | 0.000 |

| Accidental de incendio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q - Uso C) | 0.000 | 1.000 | 0.700 | 0.600 |
| Sobrecarga (Q - Uso G1) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 0.000 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.000 | 0.200 | 0.000 |

Desplazamientos

| Característica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q - Uso C) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q - Uso G1) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Característica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad (g) |  | Coeficientes de combinación (y) |  |
|  | Favorable | Desfavorable | Principal (yp) | Acompañamiento (ya) |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 | - | - |
| Sobrecarga (Q - Uso C) | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sobrecarga (Q - Uso G1) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Viento (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Nieve (Q) | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

2. VUELOSVENTANASP1

2.1. Geometría

2.1.1. Nudos

Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

| Nudos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | Coordenadas |  |  | Vinculación exterior |  |  |  |  |  | Vinculación interior |
|  | X (m) | Y (m) | Z (m) | Dx | Dy | Dz | qx | qy | qz |  |
| N1 (CNX) | 61.047 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N2 (CNX) | 63.547 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N3 (CNX) | 68.547 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N4 (CNX) | 71.047 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N5 (CNX) | 76.047 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N6 (CNX) | 78.547 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N7 (CNX) | 88.830 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N8 (CNX) | 91.133 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N9 (CNX) | 95.935 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N10 (CNX) | 98.435 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N11 (CNX) | 103.435 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N12 (CNX) | 105.935 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N13 (CNX) | 110.935 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N14 (CNX) | 113.435 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N15 (CNX) | 123.915 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N16 (CNX) | 126.415 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N17 (CNX) | 131.365 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N18 (CNX) | 133.865 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N19 (CNX) | 138.865 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N20 (CNX) | 141.365 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N21 (CNX) | 146.497 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N22 (CNX) | 149.129 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N23 (CNX) | 154.371 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N24 (CNX) | 162.059 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N25 (CNX) | 166.851 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N26 | 170.966 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N27 | 169.105 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N28 (CA-08a) | 164.598 | 85.806 | 6.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N29 (CA-07) | 156.981 | 85.806 | 6.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N30 (CA-06a) | 151.761 | 85.806 | 6.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N31 (CA-05a) | 143.865 | 85.806 | 6.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N32 (CA-04a) | 136.365 | 85.806 | 6.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N33 (CA-03a) | 128.865 | 85.806 | 6.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N34 (CA-02a) | 121.415 | 85.806 | 6.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N35 | 115.920 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N36 (CB-05a) | 108.435 | 85.806 | 6.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N37 (CB-04a) | 100.935 | 85.806 | 6.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N38 (CB-03a) | 93.435 | 85.806 | 6.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N39 (CB-02a) | 86.528 | 85.806 | 6.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N40 | 81.032 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N41 (CC-04a) | 73.547 | 85.806 | 6.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N42 (CC-03a) | 66.047 | 85.806 | 6.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N43 (CC-02a) | 58.547 | 85.806 | 6.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N44 | 61.047 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N45 | 63.547 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N46 | 68.547 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N47 | 71.047 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N48 | 76.047 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N49 | 78.547 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N50 | 88.830 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N51 | 91.133 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N52 | 95.935 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N53 | 98.435 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N54 | 103.435 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N55 | 105.935 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N56 | 110.935 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N57 | 113.435 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N58 | 123.915 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N59 | 126.415 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N60 | 131.365 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N61 | 133.865 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N62 | 138.865 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N63 | 141.365 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N64 | 146.497 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N65 | 149.129 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N66 | 166.851 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N67 | 154.371 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N68 | 162.059 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N69 (CNX) | 61.047 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N70 (CNX) | 63.547 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N71 (CNX) | 68.547 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N72 (CNX) | 71.047 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N73 (CNX) | 76.047 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N74 (CNX) | 78.547 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N75 (CNX) | 88.830 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N76 (CNX) | 91.133 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N77 (CNX) | 95.935 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N78 (CNX) | 98.435 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N79 (CNX) | 103.435 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N80 (CNX) | 105.935 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N81 (CNX) | 110.935 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N82 (CNX) | 113.435 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N83 (CNX) | 123.915 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N84 (CNX) | 126.415 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N85 (CNX) | 131.365 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N86 (CNX) | 133.865 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N87 (CNX) | 138.865 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N88 (CNX) | 141.365 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N89 (CNX) | 146.497 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N90 (CNX) | 149.129 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N91 (CNX) | 154.371 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N92 (CNX) | 162.059 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N93 (CNX) | 166.851 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N94 | 162.059 | 86.686 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N95 | 170.966 | 86.686 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N96 | 121.415 | 86.686 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N97 | 156.981 | 86.686 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N98 | 86.528 | 86.686 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N99 | 115.920 | 86.686 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N100 | 55.730 | 86.686 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N101 | 81.032 | 86.686 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N102 | 55.730 | 85.805 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N103 (CNX) | 55.855 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N104 (CNX) | 80.804 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N105 (CNX) | 115.684 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N106 (CNX) | 170.760 | 85.806 | 3.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N107 (CNX) | 55.840 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N108 (CNX) | 80.812 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N109 (CNX) | 115.693 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N110 (CNX) | 170.763 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N111 | 170.760 | 85.805 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N112 | 115.684 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N113 | 115.684 | 85.805 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N114 | 80.812 | 85.806 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N115 | 55.855 | 85.805 | 6.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |

2.1.2. Barras

2.1.2.1. Materiales utilizados

| Materiales utilizados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (MPa) | n | G (MPa) | fy (MPa) | a·t (m/m°C) | g (kN/m³) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | 210000.00 | 0.300 | 81000.00 | 275.00 | 0.000012 | 77.01 |
| Notación: E: Módulo de elasticidad n: Módulo de Poisson G: Módulo de cortadura fy: Límite elástico a·t: Coeficiente de dilatación g: Peso específico |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.2. Descripción

| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Barra (Ni/Nf) | Pieza (Ni/Nf) | Perfil(Serie) | Longitud (m) | bxy | bxz | LbSup. (m) | LbInf. (m) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | N1 (CNX)/N44 | N1 (CNX)/N44 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N44/N69 (CNX) | N44/N69 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N2 (CNX)/N45 | N2 (CNX)/N45 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N45/N70 (CNX) | N45/N70 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N3 (CNX)/N46 | N3 (CNX)/N46 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N46/N71 (CNX) | N46/N71 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N4 (CNX)/N47 | N4 (CNX)/N47 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N47/N72 (CNX) | N47/N72 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N5 (CNX)/N48 | N5 (CNX)/N48 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N48/N73 (CNX) | N48/N73 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N6 (CNX)/N49 | N6 (CNX)/N49 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N49/N74 (CNX) | N49/N74 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N7 (CNX)/N50 | N7 (CNX)/N50 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N50/N75 (CNX) | N50/N75 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N8 (CNX)/N51 | N8 (CNX)/N51 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N51/N76 (CNX) | N51/N76 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N9 (CNX)/N52 | N9 (CNX)/N52 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N52/N77 (CNX) | N52/N77 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N10 (CNX)/N53 | N10 (CNX)/N53 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N53/N78 (CNX) | N53/N78 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N11 (CNX)/N54 | N11 (CNX)/N54 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N54/N79 (CNX) | N54/N79 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N12 (CNX)/N55 | N12 (CNX)/N55 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N55/N80 (CNX) | N55/N80 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N13 (CNX)/N56 | N13 (CNX)/N56 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N56/N81 (CNX) | N56/N81 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N14 (CNX)/N57 | N14 (CNX)/N57 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N57/N82 (CNX) | N57/N82 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N15 (CNX)/N58 | N15 (CNX)/N58 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N58/N83 (CNX) | N58/N83 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N16 (CNX)/N59 | N16 (CNX)/N59 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N59/N84 (CNX) | N59/N84 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N17 (CNX)/N60 | N17 (CNX)/N60 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N60/N85 (CNX) | N60/N85 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N18 (CNX)/N61 | N18 (CNX)/N61 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N61/N86 (CNX) | N61/N86 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N19 (CNX)/N62 | N19 (CNX)/N62 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N62/N87 (CNX) | N62/N87 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N20 (CNX)/N63 | N20 (CNX)/N63 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N63/N88 (CNX) | N63/N88 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N21 (CNX)/N64 | N21 (CNX)/N64 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N64/N89 (CNX) | N64/N89 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N22 (CNX)/N65 | N22 (CNX)/N65 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N65/N90 (CNX) | N65/N90 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N24 (CNX)/N68 | N24 (CNX)/N92 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N68/N92 (CNX) | N24 (CNX)/N92 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N25 (CNX)/N66 | N25 (CNX)/N66 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N66/N93 (CNX) | N66/N93 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N23 (CNX)/N67 | N23 (CNX)/N67 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N67/N91 (CNX) | N67/N91 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N43 (CC-02a)/N44 | N43 (CC-02a)/N42 (CC-03a) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N44/N45 | N43 (CC-02a)/N42 (CC-03a) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N45/N42 (CC-03a) | N43 (CC-02a)/N42 (CC-03a) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N42 (CC-03a)/N46 | N42 (CC-03a)/N41 (CC-04a) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N46/N47 | N42 (CC-03a)/N41 (CC-04a) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N47/N41 (CC-04a) | N42 (CC-03a)/N41 (CC-04a) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N38 (CB-03a)/N52 | N38 (CB-03a)/N37 (CB-04a) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N52/N53 | N38 (CB-03a)/N37 (CB-04a) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N53/N37 (CB-04a) | N38 (CB-03a)/N37 (CB-04a) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N37 (CB-04a)/N54 | N37 (CB-04a)/N36 (CB-05a) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N54/N55 | N37 (CB-04a)/N36 (CB-05a) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N55/N36 (CB-05a) | N37 (CB-04a)/N36 (CB-05a) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N33 (CA-03a)/N60 | N33 (CA-03a)/N32 (CA-04a) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N60/N61 | N33 (CA-03a)/N32 (CA-04a) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N61/N32 (CA-04a) | N33 (CA-03a)/N32 (CA-04a) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N32 (CA-04a)/N62 | N32 (CA-04a)/N31 (CA-05a) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N62/N63 | N32 (CA-04a)/N31 (CA-05a) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N63/N31 (CA-05a) | N32 (CA-04a)/N31 (CA-05a) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N31 (CA-05a)/N64 | N31 (CA-05a)/N30 (CA-06a) | HE 160 B (HEB) | 2.632 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N64/N65 | N31 (CA-05a)/N30 (CA-06a) | HE 160 B (HEB) | 2.632 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N65/N30 (CA-06a) | N31 (CA-05a)/N30 (CA-06a) | HE 160 B (HEB) | 2.632 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N68/N28 (CA-08a) | N68/N28 (CA-08a) | HE 160 B (HEB) | 2.539 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N28 (CA-08a)/N66 | N28 (CA-08a)/N27 | HE 160 B (HEB) | 2.253 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N66/N27 | N28 (CA-08a)/N27 | HE 160 B (HEB) | 2.253 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N27/N26 | N27/N26 | HE 160 B (HEB) | 1.861 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N102/N115 | N102/N43 (CC-02a) | HE 160 B (HEB) | 0.125 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N115/N43 (CC-02a) | N102/N43 (CC-02a) | HE 160 B (HEB) | 2.692 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N30 (CA-06a)/N67 | N30 (CA-06a)/N29 (CA-07) | HE 160 B (HEB) | 2.610 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N67/N29 (CA-07) | N30 (CA-06a)/N29 (CA-07) | HE 160 B (HEB) | 2.610 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N34 (CA-02a)/N58 | N34 (CA-02a)/N58 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N58/N59 | N58/N59 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N59/N33 (CA-03a) | N59/N33 (CA-03a) | HE 160 B (HEB) | 2.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N36 (CB-05a)/N56 | N36 (CB-05a)/N56 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N56/N57 | N56/N57 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N57/N112 | N57/N35 | HE 160 B (HEB) | 2.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N112/N35 | N57/N35 | HE 160 B (HEB) | 0.235 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N39 (CB-02a)/N50 | N39 (CB-02a)/N50 | HE 160 B (HEB) | 2.302 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N50/N51 | N50/N51 | HE 160 B (HEB) | 2.302 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N51/N38 (CB-03a) | N51/N38 (CB-03a) | HE 160 B (HEB) | 2.302 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N41 (CC-04a)/N48 | N41 (CC-04a)/N48 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N48/N49 | N48/N49 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N49/N114 | N49/N40 | HE 160 B (HEB) | 2.265 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N114/N40 | N49/N40 | HE 160 B (HEB) | 0.220 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N106 (CNX)/N111 | N106 (CNX)/N111 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N111/N110 (CNX) | N111/N110 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N105 (CNX)/N112 | N105 (CNX)/N112 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N113/N109 (CNX) | N113/N109 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N104 (CNX)/N114 | N104 (CNX)/N114 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N114/N108 (CNX) | N114/N108 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N103 (CNX)/N115 | N103 (CNX)/N115 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N115/N107 (CNX) | N115/N107 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
| Notación: Ni: Nudo inicial Nf: Nudo final bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.3. Características mecánicas

| Tipos de pieza |  |
| --- | --- |
| Ref. | Piezas |
| 1 | N1 (CNX)/N44, N44/N69 (CNX), N2 (CNX)/N45, N45/N70 (CNX), N3 (CNX)/N46, N46/N71 (CNX), N4 (CNX)/N47, N47/N72 (CNX), N5 (CNX)/N48, N48/N73 (CNX), N6 (CNX)/N49, N49/N74 (CNX), N7 (CNX)/N50, N50/N75 (CNX), N8 (CNX)/N51, N51/N76 (CNX), N9 (CNX)/N52, N52/N77 (CNX), N10 (CNX)/N53, N53/N78 (CNX), N11 (CNX)/N54, N54/N79 (CNX), N12 (CNX)/N55, N55/N80 (CNX), N13 (CNX)/N56, N56/N81 (CNX), N14 (CNX)/N57, N57/N82 (CNX), N15 (CNX)/N58, N58/N83 (CNX), N16 (CNX)/N59, N59/N84 (CNX), N17 (CNX)/N60, N60/N85 (CNX), N18 (CNX)/N61, N61/N86 (CNX), N19 (CNX)/N62, N62/N87 (CNX), N20 (CNX)/N63, N63/N88 (CNX), N21 (CNX)/N64, N64/N89 (CNX), N22 (CNX)/N65, N65/N90 (CNX), N24 (CNX)/N92 (CNX), N25 (CNX)/N66, N66/N93 (CNX), N23 (CNX)/N67, N67/N91 (CNX), N106 (CNX)/N111, N111/N110 (CNX), N105 (CNX)/N112, N113/N109 (CNX), N104 (CNX)/N114, N114/N108 (CNX), N103 (CNX)/N115 y N115/N107 (CNX) |
| 2 | N43 (CC-02a)/N42 (CC-03a), N42 (CC-03a)/N41 (CC-04a), N38 (CB-03a)/N37 (CB-04a), N37 (CB-04a)/N36 (CB-05a), N33 (CA-03a)/N32 (CA-04a), N32 (CA-04a)/N31 (CA-05a), N31 (CA-05a)/N30 (CA-06a), N68/N28 (CA-08a), N28 (CA-08a)/N27, N27/N26, N102/N43 (CC-02a), N30 (CA-06a)/N29 (CA-07), N34 (CA-02a)/N58, N58/N59, N59/N33 (CA-03a), N36 (CB-05a)/N56, N56/N57, N57/N35, N39 (CB-02a)/N50, N50/N51, N51/N38 (CB-03a), N41 (CC-04a)/N48, N48/N49 y N49/N40 |

| Características mecánicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Ref. | Descripción | A (cm²) | Avy (cm²) | Avz (cm²) | Iyy (cm4) | Izz (cm4) | It (cm4) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | 1 | UPN 100, Doble en cajón soldado, (UPN) Cordón discontinuo | 27.00 | 12.75 | 8.96 | 412.00 | 379.97 | 5.62 |
|  |  | 2 | HE 160 B, (HEB) | 54.30 | 31.20 | 9.65 | 2492.00 | 889.20 | 31.27 |
| Notación: Ref.: Referencia A: Área de la sección transversal Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' It: Inercia a torsión Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.4. Tabla de medición

| Tabla de medición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Pieza (Ni/Nf) | Perfil(Serie) | Longitud (m) | Volumen (m³) | Peso (kg) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | N1 (CNX)/N44 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N44/N69 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N2 (CNX)/N45 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N45/N70 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N3 (CNX)/N46 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N46/N71 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N4 (CNX)/N47 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N47/N72 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N5 (CNX)/N48 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N48/N73 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N6 (CNX)/N49 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N49/N74 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N7 (CNX)/N50 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N50/N75 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N8 (CNX)/N51 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N51/N76 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N9 (CNX)/N52 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N52/N77 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N10 (CNX)/N53 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N53/N78 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N11 (CNX)/N54 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N54/N79 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N12 (CNX)/N55 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N55/N80 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N13 (CNX)/N56 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N56/N81 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N14 (CNX)/N57 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N57/N82 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N15 (CNX)/N58 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N58/N83 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N16 (CNX)/N59 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N59/N84 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N17 (CNX)/N60 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N60/N85 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N18 (CNX)/N61 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N61/N86 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N19 (CNX)/N62 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N62/N87 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N20 (CNX)/N63 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N63/N88 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N21 (CNX)/N64 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N64/N89 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N22 (CNX)/N65 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N65/N90 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N24 (CNX)/N92 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 4.000 | 0.011 | 84.78 |
|  |  | N25 (CNX)/N66 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N66/N93 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N23 (CNX)/N67 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N67/N91 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N43 (CC-02a)/N42 (CC-03a) | HE 160 B (HEB) | 7.500 | 0.041 | 319.69 |
|  |  | N42 (CC-03a)/N41 (CC-04a) | HE 160 B (HEB) | 7.500 | 0.041 | 319.69 |
|  |  | N38 (CB-03a)/N37 (CB-04a) | HE 160 B (HEB) | 7.500 | 0.041 | 319.69 |
|  |  | N37 (CB-04a)/N36 (CB-05a) | HE 160 B (HEB) | 7.500 | 0.041 | 319.69 |
|  |  | N33 (CA-03a)/N32 (CA-04a) | HE 160 B (HEB) | 7.500 | 0.041 | 319.69 |
|  |  | N32 (CA-04a)/N31 (CA-05a) | HE 160 B (HEB) | 7.500 | 0.041 | 319.69 |
|  |  | N31 (CA-05a)/N30 (CA-06a) | HE 160 B (HEB) | 7.896 | 0.043 | 336.56 |
|  |  | N68/N28 (CA-08a) | HE 160 B (HEB) | 2.539 | 0.014 | 108.23 |
|  |  | N28 (CA-08a)/N27 | HE 160 B (HEB) | 4.507 | 0.024 | 192.10 |
|  |  | N27/N26 | HE 160 B (HEB) | 1.861 | 0.010 | 79.32 |
|  |  | N102/N43 (CC-02a) | HE 160 B (HEB) | 2.817 | 0.015 | 120.09 |
|  |  | N30 (CA-06a)/N29 (CA-07) | HE 160 B (HEB) | 5.220 | 0.028 | 222.51 |
|  |  | N34 (CA-02a)/N58 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N58/N59 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N59/N33 (CA-03a) | HE 160 B (HEB) | 2.450 | 0.013 | 104.43 |
|  |  | N36 (CB-05a)/N56 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N56/N57 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N57/N35 | HE 160 B (HEB) | 2.485 | 0.013 | 105.92 |
|  |  | N39 (CB-02a)/N50 | HE 160 B (HEB) | 2.302 | 0.013 | 98.14 |
|  |  | N50/N51 | HE 160 B (HEB) | 2.302 | 0.013 | 98.14 |
|  |  | N51/N38 (CB-03a) | HE 160 B (HEB) | 2.302 | 0.013 | 98.14 |
|  |  | N41 (CC-04a)/N48 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N48/N49 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N49/N40 | HE 160 B (HEB) | 2.485 | 0.013 | 105.92 |
|  |  | N106 (CNX)/N111 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 0.006 | 48.75 |
|  |  | N111/N110 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N105 (CNX)/N112 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N113/N109 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N104 (CNX)/N114 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N114/N108 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N103 (CNX)/N115 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N115/N107 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
| Notación: Ni: Nudo inicial Nf: Nudo final |  |  |  |  |  |  |

2.1.2.5. Resumen de medición

| Resumen de medición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Serie | Perfil | Longitud |  |  | Volumen |  |  | Peso |  |  |
| Tipo | Designación |  |  | Perfil (m) | Serie (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Serie (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Serie (kg) | Material (kg) |
|  | S275 | UPN | UPN 100, Doble en cajón soldado | 115.750 |  |  | 0.313 |  |  | 2453.32 |  |  |
|  |  |  |  |  | 115.750 |  |  | 0.313 |  |  | 2453.32 |  |
|  |  | HEB | HE 160 B | 99.167 |  |  | 0.538 |  |  | 4227.03 |  |  |
|  |  |  |  |  | 99.167 |  |  | 0.538 |  |  | 4227.03 |  |
| Acero laminado |  |  |  |  |  | 214.917 |  |  | 0.851 |  |  | 6680.36 |

2.1.2.6. Medición de superficies

| Acero laminado: Medición de las superficies a pintar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serie | Perfil | Superficie unitaria (m²/m) | Longitud (m) | Superficie (m²) |
| UPN | UPN 100, Doble en cajón soldado | 0.400 | 115.750 | 46.300 |
| HEB | HE 160 B | 0.944 | 99.167 | 93.613 |
| Total |  |  |  | 139.913 |

2.1.3. Láminas

2.1.3.1. Materiales utilizados

| Materiales utilizados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (MPa) | n | G (MPa) | a·t (m/m°C) | g (kN/m³) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Hormigón | HA-25, Yc=1.5 | 27264.00 | 0.200 | 11360.00 | 0.000010 | 24.53 |
| Notación: E: Módulo de elasticidad n: Módulo de Poisson G: Módulo de cortadura a·t: Coeficiente de dilatación g: Peso específico |  |  |  |  |  |  |

2.1.3.2. Descripción

| Descripción |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Lámina | Nudos | Espesor (mm) | Área (m²) | Vinc. interior |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Hormigón | HA-25, Yc=1.5 | L1 | N26, N27, N66, N28 (CA-08a), N68, N94 y N95 | 200.0 | 7.838 | Todas empotradas |
|  |  | L2 | N29 (CA-07), N67, N30 (CA-06a), N65, N64, N31 (CA-05a), N63, N62, N32 (CA-04a), N61, N60, N33 (CA-03a), N59, N58, N34 (CA-02a), N96 y N97 | 200.0 | 31.298 | Todas empotradas |
|  |  | L3 | N35, N112, N57, N56, N36 (CB-05a), N55, N54, N37 (CB-04a), N53, N52, N38 (CB-03a), N51, N50, N39 (CB-02a), N98 y N99 | 200.0 | 25.865 | Todas empotradas |
|  |  | L4 | N40, N114, N49, N48, N41 (CC-04a), N47, N46, N42 (CC-03a), N45, N44, N43 (CC-02a), N115, N102, N100 y N101 | 200.0 | 22.268 | Todas empotradas |

2.1.3.3. Tabla de medición

| Tabla de medición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Lámina | Espesor (mm) | Área (m²) | Volumen (m³) | Peso (kg) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Hormigón | HA-25, Yc=1.5 | L1 | 200.0 | 7.838 | 1.568 | 3918.92 |
|  |  | L2 | 200.0 | 31.298 | 6.260 | 15648.88 |
|  |  | L3 | 200.0 | 25.865 | 5.173 | 12932.56 |
|  |  | L4 | 200.0 | 22.268 | 4.454 | 11133.97 |

2.1.3.4. Medición de superficies

| Hormigón: Medición de las superficies de encofrado |  |
| --- | --- |
| Designación | Superficie (m²) |
| HA-25, Yc=1.5 | 215.612 |
| Total | 215.612 |

2.2. Cargas

2.2.1. Barras

Referencias:

'P1', 'P2':

- Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza.

- Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).

- Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.

- Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':

- Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.

- Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga.

Unidades:

- Cargas puntuales: kN

- Momentos puntuales: kN·m.

- Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.

- Incrementos de temperatura: °C.

| Cargas en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Tipo | Valores |  | Posición |  | Dirección |  |  |  |
|  |  |  | P1 | P2 | L1 (m) | L2 (m) | Ejes | X | Y | Z |
| N1 (CNX)/N44 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N44/N69 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N2 (CNX)/N45 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N45/N70 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N3 (CNX)/N46 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N46/N71 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N4 (CNX)/N47 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N47/N72 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5 (CNX)/N48 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N48/N73 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N6 (CNX)/N49 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N49/N74 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N7 (CNX)/N50 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N50/N75 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N8 (CNX)/N51 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N51/N76 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N9 (CNX)/N52 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N52/N77 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N10 (CNX)/N53 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N53/N78 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N11 (CNX)/N54 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N54/N79 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N12 (CNX)/N55 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N55/N80 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N13 (CNX)/N56 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N56/N81 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N14 (CNX)/N57 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N57/N82 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N15 (CNX)/N58 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N58/N83 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N16 (CNX)/N59 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N59/N84 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N17 (CNX)/N60 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N60/N85 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N18 (CNX)/N61 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N61/N86 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N19 (CNX)/N62 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N62/N87 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N20 (CNX)/N63 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N63/N88 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N21 (CNX)/N64 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N64/N89 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N22 (CNX)/N65 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N65/N90 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N24 (CNX)/N68 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N68/N92 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N25 (CNX)/N66 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N66/N93 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N23 (CNX)/N67 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N67/N91 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N43 (CC-02a)/N44 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N44/N45 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N45/N42 (CC-03a) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N42 (CC-03a)/N46 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N46/N47 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N47/N41 (CC-04a) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N38 (CB-03a)/N52 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N52/N53 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N53/N37 (CB-04a) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N37 (CB-04a)/N54 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N54/N55 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N55/N36 (CB-05a) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N33 (CA-03a)/N60 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N60/N61 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N61/N32 (CA-04a) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N32 (CA-04a)/N62 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N62/N63 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N63/N31 (CA-05a) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N31 (CA-05a)/N64 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N64/N65 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N65/N30 (CA-06a) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N68/N28 (CA-08a) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N28 (CA-08a)/N66 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N66/N27 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N27/N26 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N102/N115 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N115/N43 (CC-02a) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N30 (CA-06a)/N67 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N67/N29 (CA-07) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N34 (CA-02a)/N58 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N58/N59 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N59/N33 (CA-03a) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N36 (CB-05a)/N56 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N56/N57 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N57/N112 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N112/N35 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N39 (CB-02a)/N50 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N50/N51 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N51/N38 (CB-03a) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N41 (CC-04a)/N48 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N48/N49 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N49/N114 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N114/N40 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N106 (CNX)/N111 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N111/N110 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N105 (CNX)/N112 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N113/N109 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N104 (CNX)/N114 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N114/N108 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N103 (CNX)/N115 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N115/N107 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |

2.2.2. Láminas

| Cargas en láminas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lámina | Hipótesis | Tipo | Valores |  | Dirección |  |  |  |
|  |  |  | P1 | P2 | Ejes | X | Y | Z |
| L1 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.400 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L1 | Viento +X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L1 | Viento -X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L1 | Viento +Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L1 | Viento -Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L1 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.400 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Viento +X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Viento -X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Viento +Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Viento -Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L3 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.400 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L3 | Viento +X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L3 | Viento -X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L3 | Viento +Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L3 | Viento -Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L3 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L4 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.400 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L4 | Viento +X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L4 | Viento -X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L4 | Viento +Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L4 | Viento -Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L4 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |

2.3. Resultados

2.3.1. Barras

2.3.1.1. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

| Barras | COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | `l | lw | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| N1 (CNX)/N44 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 46.7 | x: 2.55 m h = 6.5 | x: 2.55 m h = 2.7 | h = 0.3 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 54.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.3 |
| N44/N69 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 37.3 | x: 0 m h = 9.5 | x: 1.45 m h = 3.8 | h = 0.9 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 47.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 47.6 |
| N2 (CNX)/N45 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 49.9 | x: 2.55 m h = 6.7 | x: 2.55 m h = 4.6 | h = 0.3 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 60.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 60.7 |
| N45/N70 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 44.3 | x: 0 m h = 9.0 | x: 1.45 m h = 7.9 | h = 0.7 | h = 2.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 57.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 57.1 |
| N3 (CNX)/N46 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 42.6 | x: 2.55 m h = 6.7 | x: 2.55 m h = 2.5 | h = 0.3 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 49.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 49.8 |
| N46/N71 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 34.0 | x: 0 m h = 9.5 | x: 1.45 m h = 3.6 | h = 0.8 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 44.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.6 |
| N4 (CNX)/N47 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 46.5 | x: 2.55 m h = 7.1 | x: 2.55 m h = 4.5 | h = 0.3 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 57.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 57.3 |
| N47/N72 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 41.1 | x: 0 m h = 9.9 | x: 1.45 m h = 7.5 | h = 0.8 | h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 54.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.9 |
| N5 (CNX)/N48 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 48.1 | x: 0 m h = 7.7 | x: 2.55 m h = 2.9 | h = 0.3 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 57.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 57.2 |
| N48/N73 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 38.7 | x: 1.45 m h = 13.9 | x: 1.45 m h = 4.4 | h = 0.7 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 53.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 53.3 |
| N6 (CNX)/N49 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 57.2 | x: 2.55 m h = 8.7 | x: 2.55 m h = 4.6 | h = 0.3 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 70.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 70.2 |
| N49/N74 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 49.0 | x: 1.45 m h = 11.9 | x: 1.45 m h = 7.8 | h = 0.6 | h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 65.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 65.3 |
| N7 (CNX)/N50 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 38.7 | x: 0 m h = 6.5 | x: 0 m h = 1.9 | h = 0.2 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 45.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.4 |
| N50/N75 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 29.8 | x: 0 m h = 8.8 | x: 1.45 m h = 3.2 | h = 0.7 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 38.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.5 |
| N8 (CNX)/N51 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 36.3 | x: 0 m h = 7.0 | x: 2.55 m h = 2.5 | h = 0.3 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 44.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.3 |
| N51/N76 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 31.5 | x: 1.45 m h = 12.5 | x: 1.45 m h = 4.5 | h = 0.8 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 45.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.0 |
| N9 (CNX)/N52 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 43.1 | x: 0 m h = 7.2 | x: 2.55 m h = 2.4 | h = 0.3 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 50.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 50.7 |
| N52/N77 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 35.5 | x: 1.45 m h = 11.2 | x: 1.45 m h = 4.1 | h = 0.6 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 48.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 48.2 |
| N10 (CNX)/N53 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 43.2 | x: 0 m h = 6.7 | x: 2.55 m h = 2.8 | h = 0.3 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 50.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 50.9 |
| N53/N78 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 36.9 | x: 1.45 m h = 9.6 | x: 1.45 m h = 5.2 | h = 0.7 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 48.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 48.6 |
| N11 (CNX)/N54 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 42.5 | x: 2.55 m h = 6.9 | x: 2.55 m h = 2.4 | h = 0.3 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 49.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 49.8 |
| N54/N79 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 35.0 | x: 1.45 m h = 10.2 | x: 1.45 m h = 3.9 | h = 0.8 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 46.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 46.3 |
| N12 (CNX)/N55 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 42.5 | x: 2.55 m h = 7.4 | x: 2.55 m h = 2.8 | h = 0.3 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 50.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 50.6 |
| N55/N80 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 36.5 | x: 0 m h = 10.1 | x: 1.45 m h = 5.2 | h = 0.9 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 48.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 48.5 |
| N13 (CNX)/N56 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 50.2 | x: 0 m h = 8.1 | x: 2.55 m h = 3.0 | h = 0.3 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 60.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 60.1 |
| N56/N81 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 42.2 | x: 1.45 m h = 14.1 | x: 1.45 m h = 5.0 | h = 0.8 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 59.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 59.1 |
| N14 (CNX)/N57 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 55.2 | x: 0 m h = 9.4 | x: 2.55 m h = 3.1 | h = 0.3 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 67.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 67.3 |
| N57/N82 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 46.5 | x: 1.45 m h = 15.3 | x: 1.45 m h = 5.8 | h = 1.1 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 64.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 64.1 |
| N15 (CNX)/N58 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 42.7 | x: 2.55 m h = 7.0 | x: 0 m h = 1.4 | h = 0.3 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 51.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 51.7 |
| N58/N83 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 33.8 | x: 0 m h = 10.3 | x: 1.45 m h = 2.9 | h = 0.9 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 44.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.3 |
| N16 (CNX)/N59 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 40.6 | x: 0 m h = 7.2 | x: 2.55 m h = 2.1 | h = 0.3 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 50.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 50.0 |
| N59/N84 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 36.2 | x: 1.45 m h = 11.9 | x: 1.45 m h = 4.3 | h = 0.7 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 51.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 51.4 |
| N17 (CNX)/N60 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 38.2 | x: 0 m h = 7.0 | x: 2.55 m h = 1.5 | h = 0.3 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 47.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 47.1 |
| N60/N85 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 32.1 | x: 1.45 m h = 10.1 | x: 1.45 m h = 2.8 | h = 0.7 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 43.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 43.9 |
| N18 (CNX)/N61 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 40.4 | x: 0 m h = 6.8 | x: 2.55 m h = 2.0 | h = 0.3 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 49.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 49.3 |
| N61/N86 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 34.7 | x: 1.45 m h = 9.1 | x: 1.45 m h = 3.8 | h = 0.7 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 46.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 46.8 |
| N19 (CNX)/N62 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 16.3 | x: 0 m h = 10.9 | x: 0 m h = 8.3 | x: 0 m h = 6.1 | h = 0.5 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 29.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 29.8 |
| N62/N87 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 19.4 | x: 0 m h = 20.1 | x: 1.45 m h = 11.7 | x: 0 m h = 9.7 | h = 1.1 | h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 39.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.3 |
| N20 (CNX)/N63 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 16.6 | x: 0 m h = 17.7 | x: 0 m h = 7.3 | x: 0 m h = 7.5 | h = 0.4 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 31.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 31.2 |
| N63/N88 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 21.5 | x: 0 m h = 26.2 | x: 1.45 m h = 8.4 | x: 0 m h = 11.7 | h = 0.6 | h = 3.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 42.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 42.5 |
| N21 (CNX)/N64 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 16.8 | x: 0 m h = 16.5 | x: 2.55 m h = 4.7 | x: 0 m h = 7.3 | h = 0.3 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 27.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.4 |
| N64/N89 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 21.2 | x: 0 m h = 24.6 | x: 0 m h = 6.2 | x: 0 m h = 11.3 | h = 0.7 | h = 3.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 38.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.1 |
| N22 (CNX)/N65 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 18.4 | x: 0 m h = 15.6 | x: 2.55 m h = 5.0 | x: 0 m h = 7.5 | h = 0.4 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 27.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.9 |
| N65/N90 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 23.4 | x: 0 m h = 24.8 | x: 0 m h = 7.1 | x: 0 m h = 11.9 | h = 1.0 | h = 3.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 40.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 40.9 |
| N24 (CNX)/N68 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.55 m h = 22.5 | x: 2.55 m h = 22.5 | x: 0 m h = 5.1 | x: 2.55 m h = 9.9 | h = 0.2 | h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 35.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.2 |
| N68/N92 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 25.0 | x: 0 m h = 26.3 | x: 0 m h = 8.6 | x: 0 m h = 12.6 | h = 0.9 | h = 3.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 44.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.0 |
| N25 (CNX)/N66 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.55 m h = 6.1 | x: 2.55 m h = 23.3 | x: 2.55 m h = 14.2 | x: 2.55 m h = 5.8 | h = 0.9 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 42.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 42.5 |
| N66/N93 (CNX) | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 29.8 | x: 0 m h = 22.5 | x: 0 m h = 17.9 | x: 0 m h = 13.0 | h = 1.7 | h = 3.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 59.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 59.9 |
| N23 (CNX)/N67 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 5.7 | x: 0 m h = 10.4 | x: 2.55 m h = 0.4 | h = 0.7 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 14.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 14.5 |
| N67/N91 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 5.7 | x: 1.45 m h = 13.5 | x: 1.45 m h = 0.7 | h = 1.2 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 19.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 19.3 |
| N43 (CC-02a)/N44 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.6 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 9.8 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 10.3 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 10.3 |
| N44/N45 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.5 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.01 m h = 3.5 | x: 0 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 0.7 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.01 m h = 3.9 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 0.5 | x: 2.5 m h = 0.7 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 3.9 |
| N45/N42 (CC-03a) | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.3 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.5 m h = 14.1 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 2.1 | x: 2.277 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.5 m h = 14.3 | h < 0.1 | x: 2.277 m h = 2.3 | x: 2.5 m h = 2.1 | x: 2.277 m h < 0.1 | CUMPLE h = 14.3 |
| N42 (CC-03a)/N46 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.307 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 6.8 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.514 m h = 1.6 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 7.0 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0.514 m h = 1.6 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 7.0 |
| N46/N47 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.286 m h = 0.1 | x: 2.073 m h < 0.1 | x: 0.81 m h = 3.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 2.286 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.164 m h = 3.2 | h < 0.1 | x: 2.286 m h = 0.4 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 2.286 m h < 0.1 | CUMPLE h = 3.2 |
| N47/N41 (CC-04a) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.23 m h = 0.1 | x: 2.23 m h = 0.4 | x: 2.5 m h = 11.7 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 1.3 | x: 2.23 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 11.8 | h < 0.1 | x: 2.23 m h = 2.3 | x: 2.5 m h = 1.3 | x: 2.23 m h < 0.1 | CUMPLE h = 11.8 |
| N38 (CB-03a)/N52 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.285 m h = 0.2 | x: 0 m h = 7.3 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 7.4 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 7.4 |
| N52/N53 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.22 m h = 0.1 | x: 0.918 m h = 0.1 | x: 0.918 m h = 3.3 | x: 2.5 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 2.22 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.918 m h = 3.4 | h < 0.1 | x: 2.22 m h = 0.3 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 2.22 m h < 0.1 | CUMPLE h = 3.4 |
| N53/N37 (CB-04a) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.2 m h < 0.1 | x: 2.2 m h = 0.3 | x: 2.5 m h = 8.4 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 0.8 | x: 2.2 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 8.5 | h < 0.1 | x: 2.2 m h = 1.9 | x: 2.5 m h = 0.9 | x: 2.2 m h < 0.1 | CUMPLE h = 8.5 |
| N37 (CB-04a)/N54 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 7.2 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.639 m h = 0.9 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 7.4 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0.639 m h = 0.9 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 7.4 |
| N54/N55 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.225 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.974 m h = 3.1 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 2.225 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.147 m h = 3.2 | h < 0.1 | x: 2.225 m h = 0.4 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 2.225 m h < 0.1 | CUMPLE h = 3.2 |
| N55/N36 (CB-05a) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.157 m h = 0.1 | x: 2.157 m h = 0.4 | x: 2.5 m h = 7.3 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 0.8 | x: 2.157 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.5 m h = 7.4 | h < 0.1 | x: 2.157 m h = 2.0 | x: 2.5 m h = 0.8 | x: 2.157 m h < 0.1 | CUMPLE h = 7.4 |
| N33 (CA-03a)/N60 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.1 | x: 2.166 m h = 0.3 | x: 0 m h = 5.5 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 5.8 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 5.8 |
| N60/N61 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.273 m h = 0.4 | x: 1.222 m h = 2.9 | x: 2.5 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 0.5 | x: 2.273 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.222 m h = 3.2 | h < 0.1 | x: 2.273 m h = 0.3 | x: 2.5 m h = 0.5 | x: 2.273 m h < 0.1 | CUMPLE h = 3.2 |
| N61/N32 (CA-04a) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.255 m h = 0.9 | x: 2.01 m h = 4.9 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.01 m h = 1.2 | x: 2.255 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.01 m h = 5.4 | h < 0.1 | x: 2.255 m h = 1.9 | x: 2.01 m h = 1.2 | x: 2.255 m h < 0.1 | CUMPLE h = 5.4 |
| N32 (CA-04a)/N62 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.6 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 23.1 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 3.8 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 23.7 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 3.8 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 23.7 |
| N62/N63 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.4 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.775 m h = 9.4 | x: 0.387 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.775 m h = 9.7 | h < 0.1 | x: 2.224 m h = 0.3 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 9.7 |
| N63/N31 (CA-05a) | x: 2.053 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.1 | x: 2.277 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 22.0 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 3.2 | x: 2.277 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.5 m h = 22.1 | h < 0.1 | x: 2.277 m h = 2.4 | x: 2.5 m h = 3.3 | x: 2.277 m h < 0.1 | CUMPLE h = 22.1 |
| N31 (CA-05a)/N64 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.423 m h = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 21.1 | x: 0 m h = 0.1 | x: 2.423 m h = 2.8 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 21.2 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.5 | x: 2.423 m h = 2.8 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 21.2 |
| N64/N65 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.332 m h = 0.5 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.386 m h = 9.5 | x: 2.632 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.5 | x: 2.332 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.386 m h = 10.0 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.5 | x: 2.332 m h < 0.1 | CUMPLE h = 10.0 |
| N65/N30 (CA-06a) | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.327 m h = 0.4 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.632 m h = 26.8 | x: 2.632 m h = 0.1 | x: 2.632 m h = 3.6 | x: 2.327 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.632 m h = 27.2 | h < 0.1 | x: 2.327 m h = 1.4 | x: 2.632 m h = 3.6 | x: 2.327 m h < 0.1 | CUMPLE h = 27.2 |
| N68/N28 (CA-08a) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.248 m h = 0.5 | x: 2.539 m h = 22.0 | x: 2.539 m h = 0.1 | x: 2.539 m h = 2.8 | x: 2.248 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.134 m h < 0.1 | x: 2.539 m h = 22.3 | h < 0.1 | x: 2.248 m h = 2.1 | x: 2.539 m h = 2.8 | x: 2.248 m h < 0.1 | CUMPLE h = 22.3 |
| N28 (CA-08a)/N66 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.5 | x: 2.253 m h = 17.7 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.294 m h = 3.2 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.253 m h = 18.0 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0.294 m h = 3.2 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 18.0 |
| N66/N27 | x: 0.786 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.786 m h < 0.1 | x: 0 m h = 24.4 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 24.5 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.227 m h = 0.7 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 24.5 |
| N27/N26 | N.P.(5) | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 3.4 | MEd = 0.00 N.P.(6) | x: 0 m h = 0.6 | VEd = 0.00 N.P.(7) | h < 0.1 | N.P.(8) | N.P.(9) | N.P.(10) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.6 | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.4 |
| N102/N115 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.062 m h < 0.1 | x: 0.062 m h < 0.1 | x: 0.125 m h = 0.5 | x: 0.125 m h < 0.1 | x: 0.125 m h = 0.4 | x: 0.062 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.031 m h < 0.1 | x: 0.125 m h = 0.5 | h < 0.1 | x: 0.062 m h = 0.7 | x: 0.125 m h = 0.4 | x: 0.062 m h < 0.1 | CUMPLE h = 0.7 |
| N115/N43 (CC-02a) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.762 m h = 0.1 | x: 2.391 m h = 0.3 | x: 2.692 m h = 4.9 | x: 2.692 m h = 0.1 | x: 2.089 m h = 1.4 | x: 2.391 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.692 m h = 5.1 | h < 0.1 | x: 2.391 m h = 1.6 | x: 2.089 m h = 1.4 | x: 2.391 m h < 0.1 | CUMPLE h = 5.1 |
| N30 (CA-06a)/N67 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.5 | x: 2.61 m h = 5.0 | x: 2.61 m h = 0.1 | x: 0.963 m h = 1.1 | x: 2.341 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.61 m h = 6.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0.963 m h = 1.1 | x: 2.341 m h < 0.1 | CUMPLE h = 6.1 |
| N67/N29 (CA-07) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.398 m h = 1.7 | x: 2.61 m h = 7.4 | x: 2.61 m h = 0.3 | x: 2.61 m h = 1.6 | x: 2.398 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.61 m h = 8.8 | h < 0.1 | x: 2.398 m h = 2.0 | x: 2.61 m h = 1.6 | x: 2.398 m h < 0.1 | CUMPLE h = 8.8 |
| N34 (CA-02a)/N58 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.207 m h = 0.1 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h = 5.2 | x: 0.153 m h = 0.1 | x: 0.307 m h = 0.7 | x: 0 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 5.5 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0.307 m h = 0.7 | x: 0 m h = 0.1 | CUMPLE h = 5.5 |
| N58/N59 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.258 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.4 | x: 1.479 m h = 2.8 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.6 | x: 2.258 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.479 m h = 3.0 | h < 0.1 | x: 2.258 m h = 0.4 | x: 0 m h = 0.6 | x: 2.258 m h < 0.1 | CUMPLE h = 3.0 |
| N59/N33 (CA-03a) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.125 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.3 | x: 2.45 m h = 7.9 | x: 2.45 m h = 0.1 | x: 2.45 m h = 1.1 | x: 2.125 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.45 m h = 8.1 | h < 0.1 | x: 2.125 m h = 1.7 | x: 2.45 m h = 1.2 | x: 2.125 m h < 0.1 | CUMPLE h = 8.1 |
| N36 (CB-05a)/N56 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 8.6 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.573 m h = 1.2 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 8.9 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.3 | x: 0.573 m h = 1.2 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 8.9 |
| N56/N57 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.3 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.407 m h = 4.0 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 0.7 | x: 2.259 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.407 m h = 4.1 | h < 0.1 | x: 2.259 m h = 0.5 | x: 2.5 m h = 0.7 | x: 2.259 m h < 0.1 | CUMPLE h = 4.1 |
| N57/N112 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.1 | x: 2.058 m h = 0.1 | x: 0 m h = 5.3 | x: 0 m h = 0.1 | x: 2.25 m h = 1.3 | x: 2.058 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 5.3 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.6 | x: 2.25 m h = 1.3 | x: 2.058 m h < 0.1 | CUMPLE h = 5.3 |
| N112/N35 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h < 0.1 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.235 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0.235 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 0.5 |
| N39 (CB-02a)/N50 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.124 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0 m h = 4.4 | x: 0.431 m h = 0.1 | x: 0.862 m h = 0.8 | x: 2.124 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 4.8 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0.862 m h = 0.8 | x: 2.124 m h < 0.1 | CUMPLE h = 4.8 |
| N50/N51 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.6 | x: 1.386 m h = 2.5 | x: 2.302 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.7 | x: 2.122 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.386 m h = 2.9 | h < 0.1 | x: 2.122 m h = 0.4 | x: 0 m h = 0.7 | x: 2.122 m h < 0.1 | CUMPLE h = 2.9 |
| N51/N38 (CB-03a) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.6 | x: 2.302 m h = 7.9 | x: 2.302 m h = 0.1 | x: 1.856 m h = 0.9 | x: 2.079 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.302 m h = 8.1 | h < 0.1 | x: 2.079 m h = 2.2 | x: 1.856 m h = 0.9 | x: 2.079 m h < 0.1 | CUMPLE h = 8.1 |
| N41 (CC-04a)/N48 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 7.9 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 8.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 8.1 |
| N48/N49 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.209 m h = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.656 m h = 3.8 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.656 m h = 4.0 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.4 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 4.0 |
| N49/N114 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.082 m h = 0.3 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.265 m h = 5.8 | x: 2.265 m h < 0.1 | x: 2.265 m h = 1.8 | x: 2.082 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.265 m h = 6.1 | h < 0.1 | x: 2.082 m h = 0.8 | x: 2.265 m h = 1.8 | x: 2.082 m h < 0.1 | CUMPLE h = 6.1 |
| N114/N40 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.22 m h = 0.8 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 1.2 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0.22 m h = 0.8 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 1.2 |
| N106 (CNX)/N111 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0 m h = 0.5 | x: 1.342 m h = 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 4.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 4.4 |
| N111/N110 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.45 m h = 3.6 | x: 1.45 m h = 2.2 | x: 0 m h = 0.9 | x: 1.45 m h = 1.5 | x: 1.45 m h = 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 5.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.8 |
| N105 (CNX)/N112 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.55 m h = 8.7 | x: 2.55 m h = 20.8 | x: 2.55 m h = 12.6 | x: 2.55 m h = 6.1 | h = 0.8 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 37.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.5 |
| N113/N109 (CNX) | x: 0.181 m `l £ 3.0 Cumple | x: 1.269 m lw £ lw,máx Cumple | x: 1.45 m h = 0.1 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.45 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(6) | x: 1.45 m h < 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(7) | x: 1.269 m h < 0.1 | N.P.(8) | x: 1.45 m h = 0.1 | x: 1.269 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.1 |
| N104 (CNX)/N114 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.55 m h = 4.3 | x: 2.55 m h = 20.1 | x: 0 m h = 15.7 | x: 2.55 m h = 4.6 | x: 0 m h = 1.7 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 39.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.7 |
| N114/N108 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.45 m h = 21.9 | x: 1.45 m h = 31.1 | x: 0 m h = 13.8 | x: 1.45 m h = 12.9 | h = 0.9 | h = 3.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 49.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 49.8 |
| N103 (CNX)/N115 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.55 m h = 2.0 | x: 0 m h = 14.1 | x: 0 m h = 5.4 | x: 0 m h = 2.8 | x: 1.488 m h = 0.2 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 20.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.0 |
| N115/N107 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 5.9 | x: 1.45 m h = 11.9 | x: 1.45 m h = 8.5 | x: 1.45 m h = 3.9 | x: 0 m h = 1.3 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 18.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 18.2 |
| Notación: `l: Limitación de esbeltez lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida Nt: Resistencia a tracción Nc: Resistencia a compresión MY: Resistencia a flexión eje Y MZ: Resistencia a flexión eje Z VZ: Resistencia a corte Z VY: Resistencia a corte Y MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados Mt: Resistencia a torsión MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. (3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (4) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. (5) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. (6) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. (7) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (8) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (9) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (10) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Barras | COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| N1 (CNX)/N44 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 71.5 | x: 2.55 m h = 6.8 | x: 2.55 m h = 2.3 | h = 0.2 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 80.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 80.9 |
| N44/N69 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 66.7 | x: 0 m h = 13.0 | x: 1.45 m h = 4.8 | h = 0.9 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 83.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 83.6 |
| N2 (CNX)/N45 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 73.6 | x: 2.55 m h = 7.0 | x: 2.55 m h = 4.9 | h = 0.2 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 87.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 87.3 |
| N45/N70 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 60.9 | x: 0 m h = 9.4 | x: 1.45 m h = 9.1 | h = 0.5 | h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 76.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 76.2 |
| N3 (CNX)/N46 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 64.8 | x: 2.55 m h = 6.9 | x: 2.55 m h = 2.1 | h = 0.2 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 73.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 73.3 |
| N46/N71 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 60.9 | x: 0 m h = 13.2 | x: 1.45 m h = 4.3 | h = 0.8 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 77.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 77.5 |
| N4 (CNX)/N47 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 68.3 | x: 2.55 m h = 7.4 | x: 2.55 m h = 4.8 | h = 0.3 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 82.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 82.1 |
| N47/N72 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 74.4 | x: 0 m h = 14.0 | x: 1.45 m h = 11.3 | h = 0.9 | h = 3.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 97.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 97.5 |
| N5 (CNX)/N48 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 73.3 | x: 0 m h = 9.1 | x: 2.55 m h = 2.7 | h = 0.2 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 84.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 84.8 |
| N48/N73 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 69.8 | x: 1.45 m h = 21.0 | x: 1.45 m h = 5.8 | h = 1.0 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 97.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 97.6 |
| N6 (CNX)/N49 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 65.3 | x: 2.55 m h = 7.4 | x: 2.55 m h = 4.0 | h = 0.2 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 78.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 78.3 |
| N49/N74 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 67.5 | x: 1.45 m h = 13.7 | x: 1.45 m h = 9.0 | h = 0.4 | h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 89.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 89.1 |
| N7 (CNX)/N50 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 78.8 | x: 0 m h = 9.8 | x: 0 m h = 2.5 | h = 0.2 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 95.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 95.4 |
| N50/N75 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 54.2 | x: 1.45 m h = 12.8 | x: 1.45 m h = 4.6 | h = 0.7 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 69.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 69.8 |
| N8 (CNX)/N51 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 73.4 | x: 0 m h = 11.1 | x: 2.55 m h = 3.5 | h = 0.4 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 92.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 92.2 |
| N51/N76 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 58.2 | x: 1.45 m h = 18.7 | x: 1.45 m h = 6.8 | h = 1.1 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 82.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 82.2 |
| N9 (CNX)/N52 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 64.9 | x: 0 m h = 8.3 | x: 2.55 m h = 2.6 | h = 0.3 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 77.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 77.6 |
| N52/N77 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 65.5 | x: 1.45 m h = 16.8 | x: 1.45 m h = 6.1 | h = 0.8 | h = 1.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 87.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 87.7 |
| N10 (CNX)/N53 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 65.0 | x: 0 m h = 7.7 | x: 2.55 m h = 3.1 | h = 0.2 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 77.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 77.2 |
| N53/N78 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 68.5 | x: 1.45 m h = 14.5 | x: 1.45 m h = 8.1 | h = 0.5 | h = 2.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 89.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 89.1 |
| N11 (CNX)/N54 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 64.0 | x: 0 m h = 7.5 | x: 2.55 m h = 2.5 | h = 0.2 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 75.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 75.3 |
| N54/N79 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 64.2 | x: 1.45 m h = 15.1 | x: 1.45 m h = 5.8 | h = 0.6 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 84.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 84.1 |
| N12 (CNX)/N55 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 63.8 | x: 2.55 m h = 7.6 | x: 2.55 m h = 3.1 | h = 0.2 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 75.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 75.7 |
| N55/N80 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 67.4 | x: 0 m h = 13.9 | x: 1.45 m h = 8.1 | h = 0.9 | h = 2.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 87.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 87.6 |
| N13 (CNX)/N56 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 77.2 | x: 0 m h = 9.7 | x: 2.55 m h = 3.3 | h = 0.2 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 92.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 92.9 |
| N56/N81 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 59.4 | x: 1.45 m h = 16.5 | x: 1.45 m h = 6.0 | h = 0.5 | h = 1.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 81.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 81.6 |
| N14 (CNX)/N57 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 65.1 | x: 0 m h = 8.7 | x: 2.55 m h = 2.8 | h = 0.2 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 78.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 78.6 |
| N57/N82 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 65.5 | x: 1.45 m h = 17.1 | x: 1.45 m h = 7.1 | h = 0.8 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 88.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 88.2 |
| N15 (CNX)/N58 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 66.3 | x: 0 m h = 7.6 | x: 0 m h = 1.7 | h = 0.2 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 79.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 79.2 |
| N58/N83 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 62.6 | x: 0 m h = 14.4 | x: 1.45 m h = 4.8 | h = 0.9 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 80.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 80.8 |
| N16 (CNX)/N59 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 63.4 | x: 0 m h = 8.7 | x: 2.55 m h = 2.7 | h = 0.3 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 77.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 77.1 |
| N59/N84 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 67.7 | x: 1.45 m h = 17.8 | x: 1.45 m h = 7.4 | h = 0.9 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 94.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 94.7 |
| N17 (CNX)/N60 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 80.5 | x: 0 m h = 10.6 | x: 2.55 m h = 2.4 | h = 0.4 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 99.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 99.2 |
| N60/N85 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 59.5 | x: 1.45 m h = 15.2 | x: 1.45 m h = 4.6 | h = 0.6 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 79.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 79.8 |
| N18 (CNX)/N61 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 63.1 | x: 0 m h = 7.9 | x: 2.55 m h = 2.6 | h = 0.3 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 76.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 76.0 |
| N61/N86 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 64.9 | x: 1.45 m h = 13.6 | x: 1.45 m h = 6.6 | h = 0.5 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 86.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 86.2 |
| N19 (CNX)/N62 | x: 0 m h = 41.7 | x: 0 m h = 34.4 | x: 0 m h = 17.4 | x: 0 m h = 15.7 | h = 0.9 | h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 73.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 73.9 |
| N62/N87 (CNX) | x: 0 m h = 49.3 | x: 0 m h = 57.1 | x: 1.45 m h = 26.0 | x: 0 m h = 25.0 | h = 2.3 | h = 7.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 99.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 99.0 |
| N20 (CNX)/N63 | x: 0 m h = 42.7 | x: 0 m h = 58.0 | x: 0 m h = 15.5 | x: 0 m h = 19.3 | h = 0.8 | h = 3.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 92.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 92.0 |
| N63/N88 (CNX) | x: 0 m h = 36.7 | x: 0 m h = 49.1 | x: 1.45 m h = 12.3 | x: 0 m h = 20.2 | h = 0.9 | h = 5.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 74.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 74.6 |
| N21 (CNX)/N64 | x: 0 m h = 43.2 | x: 0 m h = 53.6 | x: 2.55 m h = 8.4 | x: 0 m h = 18.8 | h = 0.5 | h = 3.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 73.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 73.6 |
| N64/N89 (CNX) | x: 0 m h = 36.0 | x: 0 m h = 45.8 | x: 0 m h = 7.5 | x: 0 m h = 19.3 | h = 0.7 | h = 5.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 65.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 65.4 |
| N22 (CNX)/N65 | x: 0 m h = 47.7 | x: 0 m h = 50.4 | x: 2.55 m h = 9.4 | x: 0 m h = 19.6 | h = 0.7 | h = 3.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 72.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 72.1 |
| N65/N90 (CNX) | x: 0 m h = 40.2 | x: 0 m h = 46.7 | x: 0 m h = 9.1 | x: 0 m h = 20.6 | h = 1.2 | h = 6.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 69.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 69.4 |
| N24 (CNX)/N68 | x: 2.55 m h = 59.0 | x: 2.55 m h = 75.7 | x: 0 m h = 10.2 | x: 2.55 m h = 26.2 | h = 0.4 | h = 4.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 99.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 99.9 |
| N68/N92 (CNX) | x: 0 m h = 43.3 | x: 0 m h = 50.1 | x: 0 m h = 11.7 | x: 0 m h = 22.1 | h = 1.0 | h = 6.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 75.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 75.5 |
| N25 (CNX)/N66 | x: 2.55 m h = 8.9 | x: 2.55 m h = 43.2 | x: 2.55 m h = 20.8 | x: 2.55 m h = 8.7 | h = 1.2 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 75.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 75.8 |
| N66/N93 (CNX) | x: 0 m h = 47.1 | x: 0 m h = 39.7 | x: 0 m h = 25.8 | x: 0 m h = 20.9 | h = 2.2 | h = 4.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 92.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 92.9 |
| N23 (CNX)/N67 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 16.9 | x: 0 m h = 23.8 | x: 2.55 m h = 0.7 | h = 1.5 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 40.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 40.2 |
| N67/N91 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 16.1 | x: 1.45 m h = 30.7 | x: 1.45 m h = 1.6 | h = 2.7 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 49.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 49.3 |
| N43 (CC-02a)/N44 | x: 0 m h = 1.2 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 15.8 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 16.8 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 16.8 |
| N44/N45 | x: 0 m h = 1.0 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.01 m h = 6.9 | x: 0 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 1.2 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.236 m h = 7.8 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 0.8 | x: 2.5 m h = 1.2 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 7.8 |
| N45/N42 (CC-03a) | x: 0 m h = 0.6 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.5 m h = 24.2 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 3.6 | x: 2.277 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.5 m h = 24.7 | h < 0.1 | x: 2.277 m h = 4.1 | x: 2.5 m h = 3.7 | x: 2.277 m h < 0.1 | CUMPLE h = 24.7 |
| N42 (CC-03a)/N46 | x: 2.307 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 9.6 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.514 m h = 2.3 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 10.0 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0.514 m h = 2.3 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 10.0 |
| N46/N47 | x: 2.286 m h = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.164 m h = 6.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 1.0 | x: 2.286 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.164 m h = 6.3 | h < 0.1 | x: 2.286 m h = 0.7 | x: 2.5 m h = 1.0 | x: 2.286 m h < 0.1 | CUMPLE h = 6.3 |
| N47/N41 (CC-04a) | x: 1.959 m h < 0.1 | x: 2.23 m h = 0.6 | x: 2.5 m h = 19.7 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 2.2 | x: 2.23 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 19.9 | h < 0.1 | x: 2.23 m h = 4.0 | x: 2.5 m h = 2.2 | x: 2.23 m h < 0.1 | CUMPLE h = 19.9 |
| N38 (CB-03a)/N52 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.285 m h = 0.5 | x: 0 m h = 12.9 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 13.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 13.1 |
| N52/N53 | x: 2.22 m h = 0.1 | x: 0.918 m h = 0.3 | x: 0.918 m h = 6.5 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 1.0 | x: 2.22 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.918 m h = 6.7 | h < 0.1 | x: 2.22 m h = 0.5 | x: 2.5 m h = 1.0 | x: 2.22 m h < 0.1 | CUMPLE h = 6.7 |
| N53/N37 (CB-04a) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.5 | x: 2.5 m h = 14.9 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 1.5 | x: 2.2 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 15.2 | h < 0.1 | x: 2.2 m h = 3.3 | x: 2.5 m h = 1.5 | x: 2.2 m h < 0.1 | CUMPLE h = 15.2 |
| N37 (CB-04a)/N54 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 12.5 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.639 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 12.9 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.2 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 12.9 |
| N54/N55 | x: 2.225 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.974 m h = 6.2 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 1.0 | x: 2.225 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.147 m h = 6.3 | h < 0.1 | x: 2.225 m h = 0.7 | x: 2.5 m h = 1.0 | x: 2.225 m h < 0.1 | CUMPLE h = 6.3 |
| N55/N36 (CB-05a) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.157 m h = 0.8 | x: 2.5 m h = 12.6 | x: 2.5 m h = 0.2 | x: 0.592 m h = 1.4 | x: 2.157 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.5 m h = 13.0 | h < 0.1 | x: 2.157 m h = 3.6 | x: 2.5 m h = 1.4 | x: 2.157 m h < 0.1 | CUMPLE h = 13.0 |
| N33 (CA-03a)/N60 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.166 m h = 0.8 | x: 0 m h = 10.8 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 11.2 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 11.2 |
| N60/N61 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.273 m h = 1.0 | x: 1.084 m h = 5.8 | x: 2.5 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 1.0 | x: 2.273 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.084 m h = 6.4 | h < 0.1 | x: 2.273 m h = 0.4 | x: 2.5 m h = 1.0 | x: 2.273 m h < 0.1 | CUMPLE h = 6.4 |
| N61/N32 (CA-04a) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.255 m h = 2.0 | x: 2.01 m h = 9.7 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.01 m h = 2.0 | x: 2.255 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.01 m h = 10.8 | h < 0.1 | x: 2.255 m h = 3.3 | x: 2.01 m h = 2.0 | x: 2.255 m h < 0.1 | CUMPLE h = 10.8 |
| N32 (CA-04a)/N62 | x: 0 m h = 1.2 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 45.8 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 7.5 | x: 2.25 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 46.9 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 7.6 | x: 2.25 m h < 0.1 | CUMPLE h = 46.9 |
| N62/N63 | x: 0 m h = 0.9 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.775 m h = 18.6 | x: 0.387 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 1.0 | x: 2.224 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.775 m h = 19.4 | h < 0.1 | x: 2.224 m h = 0.4 | x: 2.5 m h = 1.0 | x: 2.224 m h < 0.1 | CUMPLE h = 19.4 |
| N63/N31 (CA-05a) | x: 0.322 m h = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.5 m h = 43.9 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 6.5 | x: 2.277 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.5 m h = 44.1 | h < 0.1 | x: 2.277 m h = 4.3 | x: 2.5 m h = 6.6 | x: 2.277 m h < 0.1 | CUMPLE h = 44.1 |
| N31 (CA-05a)/N64 | x: 2.423 m h = 0.4 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 42.0 | x: 0 m h = 0.1 | x: 2.423 m h = 5.7 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 42.3 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h = 5.7 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 42.3 |
| N64/N65 | x: 2.332 m h = 1.1 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.386 m h = 19.0 | x: 2.632 m h = 0.1 | x: 0.259 m h = 0.8 | x: 2.332 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.386 m h = 20.0 | h < 0.1 | x: 2.332 m h = 0.6 | x: 0.259 m h = 0.8 | x: 2.332 m h < 0.1 | CUMPLE h = 20.0 |
| N65/N30 (CA-06a) | x: 2.327 m h = 0.8 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.632 m h = 53.7 | x: 2.632 m h = 0.1 | x: 2.632 m h = 7.2 | x: 2.327 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.632 m h = 54.5 | h < 0.1 | x: 2.327 m h = 2.5 | x: 2.632 m h = 7.3 | x: 2.327 m h < 0.1 | CUMPLE h = 54.5 |
| N68/N28 (CA-08a) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.248 m h = 1.0 | x: 2.539 m h = 44.5 | x: 2.539 m h = 0.1 | x: 2.539 m h = 5.7 | x: 2.248 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.134 m h < 0.1 | x: 2.539 m h = 45.2 | h < 0.1 | x: 2.248 m h = 3.8 | x: 2.539 m h = 5.8 | x: 2.248 m h < 0.1 | CUMPLE h = 45.2 |
| N28 (CA-08a)/N66 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.0 | x: 2.253 m h = 31.2 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.294 m h = 5.7 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.253 m h = 31.8 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0.294 m h = 5.8 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 31.8 |
| N66/N27 | x: 0 m h = 0.1 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 43.8 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 4.5 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 43.8 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.227 m h = 1.3 | x: 0 m h = 4.5 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 43.8 |
| N27/N26 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 6.0 | MEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h = 1.1 | VEd = 0.00 N.P.(6) | h < 0.1 | N.P.(7) | N.P.(8) | N.P.(9) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.1 | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.0 |
| N102/N115 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0.062 m h < 0.1 | x: 0.125 m h = 0.7 | x: 0.125 m h = 0.1 | x: 0.125 m h = 0.5 | x: 0.062 m h = 0.1 | h < 0.1 | x: 0.031 m h < 0.1 | x: 0.125 m h = 0.8 | h < 0.1 | x: 0.062 m h = 1.1 | x: 0.125 m h = 0.5 | x: 0.062 m h = 0.1 | CUMPLE h = 1.1 |
| N115/N43 (CC-02a) | x: 1.762 m h = 0.1 | x: 2.391 m h = 0.5 | x: 2.692 m h = 5.4 | x: 2.692 m h = 0.1 | x: 2.089 m h = 2.1 | x: 2.391 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.692 m h = 5.7 | h < 0.1 | x: 2.391 m h = 2.8 | x: 2.089 m h = 2.1 | x: 2.391 m h < 0.1 | CUMPLE h = 5.7 |
| N30 (CA-06a)/N67 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 3.7 | x: 2.61 m h = 9.9 | x: 2.61 m h = 0.2 | x: 0.963 m h = 2.1 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.61 m h = 12.5 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0.963 m h = 2.1 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 12.5 |
| N67/N29 (CA-07) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.398 m h = 4.3 | x: 2.61 m h = 14.1 | x: 2.398 m h = 0.5 | x: 2.61 m h = 3.1 | x: 2.398 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.61 m h = 17.5 | h < 0.1 | x: 2.398 m h = 3.3 | x: 2.61 m h = 3.2 | x: 2.398 m h = 0.1 | CUMPLE h = 17.5 |
| N34 (CA-02a)/N58 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 9.6 | x: 0.153 m h = 0.2 | x: 0.307 m h = 1.0 | x: 0 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 10.5 | h < 0.1 | x: 0 m h = 6.1 | x: 0.307 m h = 1.0 | x: 0 m h = 0.1 | CUMPLE h = 10.5 |
| N58/N59 | x: 2.258 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.7 | x: 1.479 m h = 5.6 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 0 m h = 1.2 | x: 2.258 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.479 m h = 6.0 | h < 0.1 | x: 2.258 m h = 0.7 | x: 0 m h = 1.2 | x: 2.258 m h < 0.1 | CUMPLE h = 6.0 |
| N59/N33 (CA-03a) | x: 2.125 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.5 | x: 2.45 m h = 15.6 | x: 2.45 m h = 0.2 | x: 2.45 m h = 2.3 | x: 2.125 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.45 m h = 15.9 | h < 0.1 | x: 2.125 m h = 3.0 | x: 2.45 m h = 2.3 | x: 2.125 m h < 0.1 | CUMPLE h = 15.9 |
| N36 (CB-05a)/N56 | x: 0 m h = 0.8 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 15.6 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.573 m h = 1.7 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 16.3 | h < 0.1 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0.573 m h = 1.7 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 16.3 |
| N56/N57 | x: 0 m h = 0.4 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.407 m h = 7.9 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 1.2 | x: 2.259 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.407 m h = 8.3 | h < 0.1 | x: 2.259 m h = 0.8 | x: 2.5 m h = 1.2 | x: 2.259 m h < 0.1 | CUMPLE h = 8.3 |
| N57/N112 | x: 0 m h = 0.1 | x: 2.058 m h = 0.3 | x: 0 m h = 10.5 | x: 2.25 m h = 0.1 | x: 2.25 m h = 2.6 | x: 2.058 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 10.6 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.0 | x: 2.25 m h = 2.6 | x: 2.058 m h < 0.1 | CUMPLE h = 10.6 |
| N112/N35 | x: 0 m h < 0.1 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.235 m h = 0.4 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0.235 m h = 0.4 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 0.9 |
| N39 (CB-02a)/N50 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 6.4 | x: 0.431 m h = 0.1 | x: 2.302 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 7.3 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.6 | x: 2.302 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 7.3 |
| N50/N51 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.2 | x: 1.386 m h = 4.9 | x: 2.302 m h = 0.1 | x: 0 m h = 1.2 | x: 2.122 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.386 m h = 5.7 | h < 0.1 | x: 2.122 m h = 0.7 | x: 0 m h = 1.2 | x: 2.122 m h < 0.1 | CUMPLE h = 5.7 |
| N51/N38 (CB-03a) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.1 | x: 2.302 m h = 13.6 | x: 2.302 m h = 0.1 | x: 1.463 m h = 1.5 | x: 2.079 m h = 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.302 m h = 14.2 | h < 0.1 | x: 2.079 m h = 3.8 | x: 1.463 m h = 1.5 | x: 2.079 m h = 0.1 | CUMPLE h = 14.2 |
| N41 (CC-04a)/N48 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 12.4 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 12.6 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 12.6 |
| N48/N49 | x: 2.209 m h = 0.5 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.656 m h = 7.5 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 0.9 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.656 m h = 7.9 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.6 | x: 2.5 m h = 1.0 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 7.9 |
| N49/N114 | x: 2.082 m h = 0.5 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.265 m h = 10.7 | x: 2.265 m h = 0.1 | x: 2.265 m h = 3.3 | x: 2.082 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.265 m h = 11.3 | h < 0.1 | x: 2.082 m h = 1.4 | x: 2.265 m h = 3.4 | x: 2.082 m h < 0.1 | CUMPLE h = 11.3 |
| N114/N40 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.22 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 2.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0.22 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 2.1 |
| N106 (CNX)/N111 | x: 0 m h = 4.7 | x: 0 m h = 0.7 | x: 2.3 m h = 4.9 | x: 0 m h = 1.3 | x: 2.3 m h = 0.2 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 9.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 9.8 |
| N111/N110 (CNX) | x: 1.45 m h = 8.7 | x: 1.45 m h = 4.6 | x: 0 m h = 2.1 | x: 1.45 m h = 3.3 | x: 1.45 m h = 0.2 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 13.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 13.2 |
| N105 (CNX)/N112 | x: 2.55 m h = 14.1 | x: 2.55 m h = 41.2 | x: 2.55 m h = 18.6 | x: 2.55 m h = 9.8 | h = 1.0 | h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 70.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 70.1 |
| N113/N109 (CNX) | x: 1.45 m h = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.45 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | x: 1.45 m h < 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(7) | x: 1.45 m h = 0.2 | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.2 |
| N104 (CNX)/N114 | x: 2.55 m h = 4.2 | x: 2.55 m h = 38.3 | x: 0 m h = 24.0 | x: 2.55 m h = 6.6 | x: 0 m h = 2.5 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 72.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 72.6 |
| N114/N108 (CNX) | x: 1.45 m h = 35.6 | x: 1.45 m h = 55.0 | x: 0 m h = 21.2 | x: 1.45 m h = 21.1 | h = 1.3 | h = 5.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 85.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 85.2 |
| N103 (CNX)/N115 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 37.0 | x: 0 m h = 12.7 | x: 0 m h = 4.7 | x: 2.55 m h = 0.4 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 54.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.6 |
| N115/N107 (CNX) | x: 0 m h = 9.9 | x: 1.45 m h = 29.2 | x: 1.45 m h = 15.9 | x: 1.45 m h = 8.5 | x: 0 m h = 2.2 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 45.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.1 |
| Notación: Nt: Resistencia a tracción Nc: Resistencia a compresión MY: Resistencia a flexión eje Y MZ: Resistencia a flexión eje Z VZ: Resistencia a corte Z VY: Resistencia a corte Y MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados Mt: Resistencia a torsión MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. (3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (4) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. (5) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. (6) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (7) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (8) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. VUELOSVENTANASP2

3.1. Geometría

3.1.1. Nudos

Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

| Nudos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | Coordenadas |  |  | Vinculación exterior |  |  |  |  |  | Vinculación interior |
|  | X (m) | Y (m) | Z (m) | Dx | Dy | Dz | qx | qy | qz |  |
| N1 (CNX) | 55.841 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N2 (CNX) | 61.047 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N3 (CNX) | 63.547 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N4 (CNX) | 68.547 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N5 (CNX) | 71.047 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N6 (CNX) | 76.047 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N7 (CNX) | 78.547 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N8 (CNX) | 80.811 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N9 (CNX) | 88.830 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N10 (CNX) | 91.133 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N11 (CNX) | 95.935 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N12 (CNX) | 98.435 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N13 (CNX) | 103.435 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N14 (CNX) | 105.935 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N15 (CNX) | 110.935 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N16 (CNX) | 113.435 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N17 (CNX) | 115.699 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N18 (CNX) | 123.915 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N19 (CNX) | 126.415 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N20 (CNX) | 131.365 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N21 (CNX) | 133.865 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N22 (CNX) | 138.865 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N23 (CNX) | 141.365 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N24 (CNX) | 146.497 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N25 (CNX) | 149.129 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N26 (CNX) | 154.371 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N27 (CNX) | 162.059 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N28 (CNX) | 166.851 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N29 (CNX) | 170.763 | 85.806 | 7.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N30 (P20) | 169.105 | 85.806 | 10.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N31 (P19) | 164.598 | 85.806 | 10.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N32 (P17) | 151.761 | 85.806 | 10.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N33 (P16) | 143.865 | 85.806 | 10.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N34 (P15) | 136.365 | 85.806 | 10.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N35 (P14) | 128.865 | 85.806 | 10.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N36 (P13) | 121.415 | 85.806 | 10.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N37 (P10) | 108.435 | 85.806 | 10.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N38 (P9) | 100.935 | 85.806 | 10.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N39 (P8) | 93.435 | 85.806 | 10.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N40 (P7) | 86.528 | 85.806 | 10.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N41 (P4) | 73.547 | 85.806 | 10.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N42 (P3) | 66.047 | 85.806 | 10.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N43 (P2) | 58.547 | 85.806 | 10.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N44 (CNX) | 55.840 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N45 (CNX) | 61.047 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N46 (CNX) | 63.547 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N47 (CNX) | 68.547 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N48 (CNX) | 71.047 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N49 (CNX) | 76.047 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N50 (CNX) | 78.547 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N51 (CNX) | 80.813 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N52 (CNX) | 88.830 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N53 (CNX) | 91.133 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N54 (CNX) | 95.935 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N55 (CNX) | 98.435 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N56 (CNX) | 103.435 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N57 (CNX) | 105.935 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N58 (CNX) | 110.935 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N59 (CNX) | 113.435 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N60 (CNX) | 115.709 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N61 (CNX) | 123.915 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N62 (CNX) | 126.415 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N63 (CNX) | 131.365 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N64 (CNX) | 133.865 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N65 (CNX) | 138.865 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N66 (CNX) | 141.365 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N67 (CNX) | 146.497 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N68 (CNX) | 149.129 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N69 (CNX) | 154.371 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N70 (CNX) | 162.059 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N71 (CNX) | 166.851 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N72 (CNX) | 170.752 | 85.806 | 11.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N73 | 61.047 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N74 | 63.547 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N75 | 68.547 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N76 | 71.047 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N77 | 76.047 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N78 | 78.547 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N79 | 88.830 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N80 | 91.133 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N81 | 95.935 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N82 | 98.435 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N83 | 103.435 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N84 | 105.935 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N85 | 110.935 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N86 | 113.435 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N87 | 123.915 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N88 | 126.415 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N89 | 131.365 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N90 | 133.865 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N91 | 138.865 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N92 | 141.365 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N93 | 146.497 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N94 | 149.129 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N95 | 166.851 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N96 | 154.371 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N97 | 162.059 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N98 (P81a) | 156.981 | 85.806 | 10.200 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N99 | 55.840 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N100 | 115.699 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N101 | 170.763 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N102 | 80.811 | 85.806 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N103 | 86.528 | 86.686 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N104 | 115.709 | 86.686 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N105 | 121.415 | 86.686 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N106 | 156.981 | 86.686 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N107 | 162.059 | 86.686 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N108 | 170.752 | 86.686 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N109 | 80.813 | 86.686 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N110 | 61.047 | 86.686 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N111 | 63.547 | 86.686 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N112 | 68.547 | 86.686 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N113 | 71.047 | 86.686 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N114 | 76.047 | 86.686 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N115 | 78.547 | 86.686 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N116 | 55.840 | 86.686 | 10.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |

3.1.2. Barras

3.1.2.1. Materiales utilizados

| Materiales utilizados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (MPa) | n | G (MPa) | fy (MPa) | a·t (m/m°C) | g (kN/m³) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | 210000.00 | 0.300 | 81000.00 | 275.00 | 0.000012 | 77.01 |
| Notación: E: Módulo de elasticidad n: Módulo de Poisson G: Módulo de cortadura fy: Límite elástico a·t: Coeficiente de dilatación g: Peso específico |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2.2. Descripción

| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Barra (Ni/Nf) | Pieza (Ni/Nf) | Perfil(Serie) | Longitud (m) | bxy | bxz | LbSup. (m) | LbInf. (m) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | N2 (CNX)/N73 | N2 (CNX)/N73 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N73/N45 (CNX) | N73/N45 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N3 (CNX)/N74 | N3 (CNX)/N74 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N74/N46 (CNX) | N74/N46 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N4 (CNX)/N75 | N4 (CNX)/N75 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N75/N47 (CNX) | N75/N47 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N5 (CNX)/N76 | N5 (CNX)/N76 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N76/N48 (CNX) | N76/N48 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N6 (CNX)/N77 | N6 (CNX)/N77 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N77/N49 (CNX) | N77/N49 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N7 (CNX)/N78 | N7 (CNX)/N78 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N78/N50 (CNX) | N78/N50 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N9 (CNX)/N79 | N9 (CNX)/N79 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N79/N52 (CNX) | N79/N52 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N10 (CNX)/N80 | N10 (CNX)/N80 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N80/N53 (CNX) | N80/N53 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N11 (CNX)/N81 | N11 (CNX)/N81 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N81/N54 (CNX) | N81/N54 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N12 (CNX)/N82 | N12 (CNX)/N82 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N82/N55 (CNX) | N82/N55 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N13 (CNX)/N83 | N13 (CNX)/N83 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N83/N56 (CNX) | N83/N56 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N14 (CNX)/N84 | N14 (CNX)/N84 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N84/N57 (CNX) | N84/N57 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N15 (CNX)/N85 | N15 (CNX)/N85 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N85/N58 (CNX) | N85/N58 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N16 (CNX)/N86 | N16 (CNX)/N86 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N86/N59 (CNX) | N86/N59 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N18 (CNX)/N87 | N18 (CNX)/N87 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N87/N61 (CNX) | N87/N61 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N19 (CNX)/N88 | N19 (CNX)/N88 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N88/N62 (CNX) | N88/N62 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N20 (CNX)/N89 | N20 (CNX)/N89 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N89/N63 (CNX) | N89/N63 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N21 (CNX)/N90 | N21 (CNX)/N90 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N90/N64 (CNX) | N90/N64 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N22 (CNX)/N91 | N22 (CNX)/N91 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N91/N65 (CNX) | N91/N65 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N23 (CNX)/N92 | N23 (CNX)/N92 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N92/N66 (CNX) | N92/N66 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N24 (CNX)/N93 | N24 (CNX)/N93 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N93/N67 (CNX) | N93/N67 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N25 (CNX)/N94 | N25 (CNX)/N94 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N94/N68 (CNX) | N94/N68 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N27 (CNX)/N97 | N27 (CNX)/N70 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N97/N70 (CNX) | N27 (CNX)/N70 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N28 (CNX)/N95 | N28 (CNX)/N95 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N95/N71 (CNX) | N95/N71 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N26 (CNX)/N96 | N26 (CNX)/N96 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N96/N69 (CNX) | N96/N69 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N43 (P2)/N73 | N43 (P2)/N42 (P3) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N73/N74 | N43 (P2)/N42 (P3) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N74/N42 (P3) | N43 (P2)/N42 (P3) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N42 (P3)/N75 | N42 (P3)/N41 (P4) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N75/N76 | N42 (P3)/N41 (P4) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N76/N41 (P4) | N42 (P3)/N41 (P4) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N39 (P8)/N81 | N39 (P8)/N38 (P9) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N81/N82 | N39 (P8)/N38 (P9) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N82/N38 (P9) | N39 (P8)/N38 (P9) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N38 (P9)/N83 | N38 (P9)/N37 (P10) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N83/N84 | N38 (P9)/N37 (P10) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N84/N37 (P10) | N38 (P9)/N37 (P10) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N35 (P14)/N89 | N35 (P14)/N34 (P15) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N89/N90 | N35 (P14)/N34 (P15) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N90/N34 (P15) | N35 (P14)/N34 (P15) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N34 (P15)/N91 | N34 (P15)/N33 (P16) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N91/N92 | N34 (P15)/N33 (P16) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N92/N33 (P16) | N34 (P15)/N33 (P16) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N33 (P16)/N93 | N33 (P16)/N32 (P17) | HE 160 B (HEB) | 2.632 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N93/N94 | N33 (P16)/N32 (P17) | HE 160 B (HEB) | 2.632 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N94/N32 (P17) | N33 (P16)/N32 (P17) | HE 160 B (HEB) | 2.632 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N97/N31 (P19) | N97/N31 (P19) | HE 160 B (HEB) | 2.539 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N31 (P19)/N95 | N31 (P19)/N30 (P20) | HE 160 B (HEB) | 2.253 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N95/N30 (P20) | N31 (P19)/N30 (P20) | HE 160 B (HEB) | 2.253 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N32 (P17)/N96 | N32 (P17)/N98 (P81a) | HE 160 B (HEB) | 2.610 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N96/N98 (P81a) | N32 (P17)/N98 (P81a) | HE 160 B (HEB) | 2.610 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1 (CNX)/N99 | N1 (CNX)/N99 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N99/N44 (CNX) | N99/N44 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N99/N43 (P2) | N99/N43 (P2) | HE 160 B (HEB) | 2.708 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N40 (P7)/N79 | N40 (P7)/N79 | HE 160 B (HEB) | 2.302 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N79/N80 | N79/N80 | HE 160 B (HEB) | 2.302 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N80/N39 (P8) | N80/N39 (P8) | HE 160 B (HEB) | 2.302 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N17 (CNX)/N100 | N17 (CNX)/N100 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N100/N60 (CNX) | N100/N60 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N37 (P10)/N85 | N37 (P10)/N85 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N85/N86 | N85/N86 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N86/N100 | N86/N100 | HE 160 B (HEB) | 2.264 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N36 (P13)/N87 | N36 (P13)/N87 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N87/N88 | N87/N88 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N88/N35 (P14) | N88/N35 (P14) | HE 160 B (HEB) | 2.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N29 (CNX)/N101 | N29 (CNX)/N101 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N101/N72 (CNX) | N101/N72 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N30 (P20)/N101 | N30 (P20)/N101 | HE 160 B (HEB) | 1.658 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N8 (CNX)/N102 | N8 (CNX)/N102 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N102/N51 (CNX) | N102/N51 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N41 (P4)/N77 | N41 (P4)/N77 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N77/N78 | N77/N78 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N78/N102 | N78/N102 | HE 160 B (HEB) | 2.264 | 1.00 | 1.00 | - | - |
| Notación: Ni: Nudo inicial Nf: Nudo final bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2.3. Características mecánicas

| Tipos de pieza |  |
| --- | --- |
| Ref. | Piezas |
| 1 | N2 (CNX)/N73, N73/N45 (CNX), N3 (CNX)/N74, N74/N46 (CNX), N4 (CNX)/N75, N75/N47 (CNX), N5 (CNX)/N76, N76/N48 (CNX), N6 (CNX)/N77, N77/N49 (CNX), N7 (CNX)/N78, N78/N50 (CNX), N9 (CNX)/N79, N79/N52 (CNX), N10 (CNX)/N80, N80/N53 (CNX), N11 (CNX)/N81, N81/N54 (CNX), N12 (CNX)/N82, N82/N55 (CNX), N13 (CNX)/N83, N83/N56 (CNX), N14 (CNX)/N84, N84/N57 (CNX), N15 (CNX)/N85, N85/N58 (CNX), N16 (CNX)/N86, N86/N59 (CNX), N18 (CNX)/N87, N87/N61 (CNX), N19 (CNX)/N88, N88/N62 (CNX), N20 (CNX)/N89, N89/N63 (CNX), N21 (CNX)/N90, N90/N64 (CNX), N22 (CNX)/N91, N91/N65 (CNX), N23 (CNX)/N92, N92/N66 (CNX), N24 (CNX)/N93, N93/N67 (CNX), N25 (CNX)/N94, N94/N68 (CNX), N27 (CNX)/N70 (CNX), N28 (CNX)/N95, N95/N71 (CNX), N26 (CNX)/N96, N96/N69 (CNX), N1 (CNX)/N99, N99/N44 (CNX), N17 (CNX)/N100, N100/N60 (CNX), N29 (CNX)/N101, N101/N72 (CNX), N8 (CNX)/N102 y N102/N51 (CNX) |
| 2 | N43 (P2)/N42 (P3), N42 (P3)/N41 (P4), N39 (P8)/N38 (P9), N38 (P9)/N37 (P10), N35 (P14)/N34 (P15), N34 (P15)/N33 (P16), N33 (P16)/N32 (P17), N97/N31 (P19), N31 (P19)/N30 (P20), N32 (P17)/N98 (P81a), N99/N43 (P2), N40 (P7)/N79, N79/N80, N80/N39 (P8), N37 (P10)/N85, N85/N86, N86/N100, N36 (P13)/N87, N87/N88, N88/N35 (P14), N30 (P20)/N101, N41 (P4)/N77, N77/N78 y N78/N102 |

| Características mecánicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Ref. | Descripción | A (cm²) | Avy (cm²) | Avz (cm²) | Iyy (cm4) | Izz (cm4) | It (cm4) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | 1 | UPN 100, Doble en cajón soldado, (UPN) Cordón discontinuo | 27.00 | 12.75 | 8.96 | 412.00 | 379.97 | 5.62 |
|  |  | 2 | HE 160 B, (HEB) | 54.30 | 31.20 | 9.65 | 2492.00 | 889.20 | 31.27 |
| Notación: Ref.: Referencia A: Área de la sección transversal Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' It: Inercia a torsión Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2.4. Tabla de medición

| Tabla de medición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Pieza (Ni/Nf) | Perfil(Serie) | Longitud (m) | Volumen (m³) | Peso (kg) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | N2 (CNX)/N73 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N73/N45 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N3 (CNX)/N74 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N74/N46 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N4 (CNX)/N75 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N75/N47 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N5 (CNX)/N76 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N76/N48 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N6 (CNX)/N77 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N77/N49 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N7 (CNX)/N78 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N78/N50 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N9 (CNX)/N79 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N79/N52 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N10 (CNX)/N80 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N80/N53 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N11 (CNX)/N81 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N81/N54 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N12 (CNX)/N82 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N82/N55 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N13 (CNX)/N83 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N83/N56 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N14 (CNX)/N84 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N84/N57 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N15 (CNX)/N85 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N85/N58 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N16 (CNX)/N86 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N86/N59 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N18 (CNX)/N87 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N87/N61 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N19 (CNX)/N88 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N88/N62 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N20 (CNX)/N89 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N89/N63 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N21 (CNX)/N90 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N90/N64 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N22 (CNX)/N91 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N91/N65 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N23 (CNX)/N92 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N92/N66 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N24 (CNX)/N93 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N93/N67 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N25 (CNX)/N94 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N94/N68 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N27 (CNX)/N70 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 4.000 | 0.011 | 84.78 |
|  |  | N28 (CNX)/N95 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N95/N71 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N26 (CNX)/N96 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N96/N69 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N43 (P2)/N42 (P3) | HE 160 B (HEB) | 7.500 | 0.041 | 319.69 |
|  |  | N42 (P3)/N41 (P4) | HE 160 B (HEB) | 7.500 | 0.041 | 319.69 |
|  |  | N39 (P8)/N38 (P9) | HE 160 B (HEB) | 7.500 | 0.041 | 319.69 |
|  |  | N38 (P9)/N37 (P10) | HE 160 B (HEB) | 7.500 | 0.041 | 319.69 |
|  |  | N35 (P14)/N34 (P15) | HE 160 B (HEB) | 7.500 | 0.041 | 319.69 |
|  |  | N34 (P15)/N33 (P16) | HE 160 B (HEB) | 7.500 | 0.041 | 319.69 |
|  |  | N33 (P16)/N32 (P17) | HE 160 B (HEB) | 7.896 | 0.043 | 336.56 |
|  |  | N97/N31 (P19) | HE 160 B (HEB) | 2.539 | 0.014 | 108.23 |
|  |  | N31 (P19)/N30 (P20) | HE 160 B (HEB) | 4.507 | 0.024 | 192.10 |
|  |  | N32 (P17)/N98 (P81a) | HE 160 B (HEB) | 5.220 | 0.028 | 222.51 |
|  |  | N1 (CNX)/N99 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N99/N44 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N99/N43 (P2) | HE 160 B (HEB) | 2.708 | 0.015 | 115.42 |
|  |  | N40 (P7)/N79 | HE 160 B (HEB) | 2.302 | 0.013 | 98.14 |
|  |  | N79/N80 | HE 160 B (HEB) | 2.302 | 0.013 | 98.14 |
|  |  | N80/N39 (P8) | HE 160 B (HEB) | 2.302 | 0.013 | 98.14 |
|  |  | N17 (CNX)/N100 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N100/N60 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N37 (P10)/N85 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N85/N86 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N86/N100 | HE 160 B (HEB) | 2.264 | 0.012 | 96.51 |
|  |  | N36 (P13)/N87 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N87/N88 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N88/N35 (P14) | HE 160 B (HEB) | 2.450 | 0.013 | 104.43 |
|  |  | N29 (CNX)/N101 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N101/N72 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N30 (P20)/N101 | HE 160 B (HEB) | 1.658 | 0.009 | 70.69 |
|  |  | N8 (CNX)/N102 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.550 | 0.007 | 54.05 |
|  |  | N102/N51 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.450 | 0.004 | 30.73 |
|  |  | N41 (P4)/N77 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N77/N78 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N78/N102 | HE 160 B (HEB) | 2.264 | 0.012 | 96.51 |
| Notación: Ni: Nudo inicial Nf: Nudo final |  |  |  |  |  |  |

3.1.2.5. Resumen de medición

| Resumen de medición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Serie | Perfil | Longitud |  |  | Volumen |  |  | Peso |  |  |
| Tipo | Designación |  |  | Perfil (m) | Serie (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Serie (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Serie (kg) | Material (kg) |
|  | S275 | UPN | UPN 100, Doble en cajón soldado | 116.000 |  |  | 0.313 |  |  | 2458.62 |  |  |
|  |  |  |  |  | 116.000 |  |  | 0.313 |  |  | 2458.62 |  |
|  |  | HEB | HE 160 B | 98.413 |  |  | 0.534 |  |  | 4194.90 |  |  |
|  |  |  |  |  | 98.413 |  |  | 0.534 |  |  | 4194.90 |  |
| Acero laminado |  |  |  |  |  | 214.413 |  |  | 0.848 |  |  | 6653.53 |

3.1.2.6. Medición de superficies

| Acero laminado: Medición de las superficies a pintar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serie | Perfil | Superficie unitaria (m²/m) | Longitud (m) | Superficie (m²) |
| UPN | UPN 100, Doble en cajón soldado | 0.400 | 116.000 | 46.400 |
| HEB | HE 160 B | 0.944 | 98.413 | 92.902 |
| Total |  |  |  | 139.302 |

3.1.3. Láminas

3.1.3.1. Materiales utilizados

| Materiales utilizados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (MPa) | n | G (MPa) | a·t (m/m°C) | g (kN/m³) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Hormigón | HA-25, Yc=1.5 | 27264.00 | 0.200 | 11360.00 | 0.000010 | 24.53 |
| Notación: E: Módulo de elasticidad n: Módulo de Poisson G: Módulo de cortadura a·t: Coeficiente de dilatación g: Peso específico |  |  |  |  |  |  |

3.1.3.2. Descripción

| Descripción |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Lámina | Nudos | Espesor (mm) | Área (m²) | Vinc. interior |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Hormigón | HA-25, Yc=1.5 | L1 | N40 (P7), N103, N104, N100, N86, N85, N37 (P10), N84, N83, N38 (P9), N82, N81, N39 (P8), N80 y N79 | 200.0 | 25.675 | Todas empotradas |
|  |  | L2 | N36 (P13), N105, N106, N98 (P81a), N96, N32 (P17), N94, N93, N33 (P16), N92, N91, N34 (P15), N90, N89, N35 (P14), N88 y N87 | 200.0 | 31.298 | Todas empotradas |
|  |  | L3 | N97, N107, N108, N101, N30 (P20), N95 y N31 (P19) | 200.0 | 7.655 | Todas empotradas |
|  |  | L4 | N73, N110, N111 y N74 | 200.0 | 2.200 | Todas empotradas |
|  |  | L5 | N74, N111, N112, N75 y N42 (P3) | 200.0 | 4.400 | Todas empotradas |
|  |  | L6 | N75, N112, N113 y N76 | 200.0 | 2.200 | Todas empotradas |
|  |  | L7 | N76, N113, N114, N77 y N41 (P4) | 200.0 | 4.400 | Todas empotradas |
|  |  | L8 | N77, N114, N115 y N78 | 200.0 | 2.200 | Todas empotradas |
|  |  | L9 | N78, N115, N109 y N102 | 200.0 | 1.993 | Todas empotradas |
|  |  | L10 | N99, N116, N110, N73 y N43 (P2) | 200.0 | 4.583 | Todas empotradas |

3.1.3.3. Tabla de medición

| Tabla de medición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Lámina | Espesor (mm) | Área (m²) | Volumen (m³) | Peso (kg) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Hormigón | HA-25, Yc=1.5 | L1 | 200.0 | 25.675 | 5.135 | 12837.67 |
|  |  | L2 | 200.0 | 31.298 | 6.260 | 15648.88 |
|  |  | L3 | 200.0 | 7.655 | 1.531 | 3827.49 |
|  |  | L4 | 200.0 | 2.200 | 0.440 | 1100.00 |
|  |  | L5 | 200.0 | 4.400 | 0.880 | 2200.00 |
|  |  | L6 | 200.0 | 2.200 | 0.440 | 1100.00 |
|  |  | L7 | 200.0 | 4.400 | 0.880 | 2200.00 |
|  |  | L8 | 200.0 | 2.200 | 0.440 | 1100.00 |
|  |  | L9 | 200.0 | 1.993 | 0.399 | 996.53 |
|  |  | L10 | 200.0 | 4.583 | 0.917 | 2291.39 |

3.1.3.4. Medición de superficies

| Hormigón: Medición de las superficies de encofrado |  |
| --- | --- |
| Designación | Superficie (m²) |
| HA-25, Yc=1.5 | 216.093 |
| Total | 216.093 |

3.2. Cargas

3.2.1. Barras

Referencias:

'P1', 'P2':

- Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza.

- Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).

- Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.

- Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':

- Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.

- Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga.

Unidades:

- Cargas puntuales: kN

- Momentos puntuales: kN·m.

- Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.

- Incrementos de temperatura: °C.

| Cargas en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Tipo | Valores |  | Posición |  | Dirección |  |  |  |
|  |  |  | P1 | P2 | L1 (m) | L2 (m) | Ejes | X | Y | Z |
| N2 (CNX)/N73 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N73/N45 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N3 (CNX)/N74 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N74/N46 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N4 (CNX)/N75 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N75/N47 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5 (CNX)/N76 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N76/N48 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N6 (CNX)/N77 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N77/N49 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N7 (CNX)/N78 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N78/N50 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N9 (CNX)/N79 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N79/N52 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N10 (CNX)/N80 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N80/N53 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N11 (CNX)/N81 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N81/N54 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N12 (CNX)/N82 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N82/N55 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N13 (CNX)/N83 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N83/N56 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N14 (CNX)/N84 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N84/N57 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N15 (CNX)/N85 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N85/N58 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N16 (CNX)/N86 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N86/N59 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N18 (CNX)/N87 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N87/N61 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N19 (CNX)/N88 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N88/N62 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N20 (CNX)/N89 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N89/N63 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N21 (CNX)/N90 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N90/N64 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N22 (CNX)/N91 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N91/N65 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N23 (CNX)/N92 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N92/N66 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N24 (CNX)/N93 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N93/N67 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N25 (CNX)/N94 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N94/N68 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N27 (CNX)/N97 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N97/N70 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N28 (CNX)/N95 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N95/N71 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N26 (CNX)/N96 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N96/N69 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N43 (P2)/N73 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N73/N74 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N74/N42 (P3) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N42 (P3)/N75 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N75/N76 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N76/N41 (P4) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N39 (P8)/N81 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N81/N82 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N82/N38 (P9) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N38 (P9)/N83 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N83/N84 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N84/N37 (P10) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N35 (P14)/N89 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N89/N90 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N90/N34 (P15) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N34 (P15)/N91 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N91/N92 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N92/N33 (P16) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N33 (P16)/N93 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N93/N94 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N94/N32 (P17) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N97/N31 (P19) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N31 (P19)/N95 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N95/N30 (P20) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N32 (P17)/N96 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N96/N98 (P81a) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N1 (CNX)/N99 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N44 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N43 (P2) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N40 (P7)/N79 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N79/N80 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N80/N39 (P8) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N17 (CNX)/N100 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N60 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N37 (P10)/N85 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N85/N86 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N86/N100 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N36 (P13)/N87 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N87/N88 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N88/N35 (P14) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N29 (CNX)/N101 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N101/N72 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N30 (P20)/N101 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N8 (CNX)/N102 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N102/N51 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N41 (P4)/N77 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N77/N78 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N78/N102 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |

3.2.2. Láminas

| Cargas en láminas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lámina | Hipótesis | Tipo | Valores |  | Dirección |  |  |  |
|  |  |  | P1 | P2 | Ejes | X | Y | Z |
| L1 | Sobrecarga (Uso C) | Uniforme | 0.400 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L1 | Viento +X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L1 | Viento -X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L1 | Viento +Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L1 | Viento -Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L1 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Sobrecarga (Uso C) | Uniforme | 0.400 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Viento +X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Viento -X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Viento +Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Viento -Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L3 | Sobrecarga (Uso C) | Uniforme | 0.400 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L3 | Viento +X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L3 | Viento -X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L3 | Viento +Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L3 | Viento -Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L3 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L4 | Sobrecarga (Uso C) | Uniforme | 0.400 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L4 | Viento +X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L4 | Viento -X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L4 | Viento +Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L4 | Viento -Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L4 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L5 | Sobrecarga (Uso C) | Uniforme | 0.400 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L5 | Viento +X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L5 | Viento -X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L5 | Viento +Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L5 | Viento -Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L5 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L6 | Sobrecarga (Uso C) | Uniforme | 0.400 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L6 | Viento +X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L6 | Viento -X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L6 | Viento +Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L6 | Viento -Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L6 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L7 | Sobrecarga (Uso C) | Uniforme | 0.400 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L7 | Viento +X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L7 | Viento -X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L7 | Viento +Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L7 | Viento -Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L7 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L8 | Sobrecarga (Uso C) | Uniforme | 0.400 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L8 | Viento +X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L8 | Viento -X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L8 | Viento +Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L8 | Viento -Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L8 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L9 | Sobrecarga (Uso C) | Uniforme | 0.400 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L9 | Viento +X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L9 | Viento -X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L9 | Viento +Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L9 | Viento -Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L9 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L10 | Sobrecarga (Uso C) | Uniforme | 0.400 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L10 | Viento +X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L10 | Viento -X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L10 | Viento +Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L10 | Viento -Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L10 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |

3.3. Resultados

3.3.1. Barras

3.3.1.1. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

| Barras | COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | `l | lw | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| N2 (CNX)/N73 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 23.3 | x: 2.55 m h = 5.4 | x: 2.55 m h = 2.3 | h = 0.3 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 29.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 29.6 |
| N73/N45 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.6 | x: 0 m h = 8.3 | x: 0 m h = 3.2 | h = 0.4 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 28.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 28.9 |
| N3 (CNX)/N74 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.55 m h = 0.9 | x: 0 m h = 27.2 | x: 2.55 m h = 5.3 | x: 2.55 m h = 4.6 | h = 0.2 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 35.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.7 |
| N74/N46 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.45 m h = 4.9 | x: 1.45 m h = 26.3 | x: 1.45 m h = 8.4 | x: 1.45 m h = 7.3 | h = 0.3 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 38.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.9 |
| N4 (CNX)/N75 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 20.3 | x: 2.55 m h = 5.4 | x: 2.55 m h = 2.0 | h = 0.2 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 26.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 26.7 |
| N75/N47 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 16.5 | x: 1.45 m h = 9.1 | x: 1.45 m h = 3.0 | h = 0.4 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 26.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 26.4 |
| N5 (CNX)/N76 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.55 m h = 1.2 | x: 0 m h = 25.2 | x: 2.55 m h = 5.5 | x: 2.55 m h = 4.4 | h = 0.2 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 33.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.7 |
| N76/N48 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.45 m h = 4.9 | x: 1.45 m h = 23.8 | x: 0 m h = 9.1 | x: 1.45 m h = 6.7 | h = 0.3 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 37.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.1 |
| N6 (CNX)/N77 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 24.9 | x: 0 m h = 7.6 | x: 2.55 m h = 2.6 | h = 0.3 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 32.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 32.3 |
| N77/N49 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.45 m h = 0.4 | x: 1.45 m h = 20.8 | x: 1.45 m h = 15.6 | x: 1.45 m h = 4.3 | h = 1.0 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 38.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.5 |
| N7 (CNX)/N78 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 31.3 | x: 0 m h = 6.8 | x: 2.55 m h = 4.7 | h = 0.3 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 41.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 41.8 |
| N78/N50 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.45 m h = 3.4 | x: 1.45 m h = 29.2 | x: 1.45 m h = 13.8 | x: 1.45 m h = 7.4 | h = 0.6 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 47.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 47.4 |
| N9 (CNX)/N79 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 17.5 | x: 0 m h = 5.6 | x: 0 m h = 1.2 | h = 0.2 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 22.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 22.5 |
| N79/N52 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 12.4 | x: 1.45 m h = 9.9 | x: 1.45 m h = 2.1 | h = 0.3 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 22.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 22.0 |
| N10 (CNX)/N80 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.55 m h = 0.7 | x: 0 m h = 20.2 | x: 0 m h = 7.4 | x: 2.55 m h = 3.4 | h = 0.3 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 28.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 28.0 |
| N80/N53 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.45 m h = 3.0 | x: 1.45 m h = 19.1 | x: 1.45 m h = 14.1 | x: 1.45 m h = 5.1 | h = 0.8 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 35.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.7 |
| N11 (CNX)/N81 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 19.5 | x: 0 m h = 6.0 | x: 2.55 m h = 1.8 | h = 0.2 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 25.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 25.1 |
| N81/N54 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 17.0 | x: 1.45 m h = 12.7 | x: 0 m h = 3.3 | h = 0.8 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 30.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.8 |
| N12 (CNX)/N82 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.55 m h = 0.3 | x: 2.55 m h = 23.9 | x: 2.55 m h = 5.1 | x: 2.55 m h = 3.9 | h = 0.2 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 31.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 31.5 |
| N82/N55 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.45 m h = 3.2 | x: 1.45 m h = 22.1 | x: 1.45 m h = 10.9 | x: 1.45 m h = 5.8 | h = 0.6 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 35.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.8 |
| N13 (CNX)/N83 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 18.9 | x: 2.55 m h = 5.4 | x: 2.55 m h = 1.7 | h = 0.2 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 24.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.9 |
| N83/N56 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 16.5 | x: 1.45 m h = 11.9 | x: 1.45 m h = 3.2 | h = 0.6 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 29.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 29.4 |
| N14 (CNX)/N84 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.55 m h = 0.1 | x: 0 m h = 23.6 | x: 2.55 m h = 5.5 | x: 2.55 m h = 3.8 | h = 0.2 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 31.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 31.6 |
| N84/N57 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.45 m h = 3.0 | x: 1.45 m h = 21.8 | x: 1.45 m h = 10.0 | x: 1.45 m h = 5.7 | h = 0.3 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 34.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 34.6 |
| N15 (CNX)/N85 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 24.6 | x: 0 m h = 8.2 | x: 2.55 m h = 2.6 | h = 0.3 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 33.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.3 |
| N85/N58 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.45 m h = 0.1 | x: 0 m h = 23.2 | x: 1.45 m h = 16.9 | x: 1.45 m h = 4.8 | h = 1.1 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 42.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 42.8 |
| N16 (CNX)/N86 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 31.2 | x: 0 m h = 9.8 | x: 2.55 m h = 4.3 | h = 0.4 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 42.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 42.9 |
| N86/N59 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.45 m h = 2.0 | x: 1.45 m h = 28.8 | x: 1.45 m h = 19.3 | x: 1.45 m h = 6.7 | h = 1.2 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 51.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 51.9 |
| N18 (CNX)/N87 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 21.7 | x: 2.55 m h = 5.4 | x: 0 m h = 2.1 | h = 0.2 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 27.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.9 |
| N87/N61 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 16.7 | x: 1.45 m h = 11.9 | x: 1.45 m h = 3.0 | h = 0.6 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 29.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 29.9 |
| N19 (CNX)/N88 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 21.2 | x: 0 m h = 6.7 | x: 2.55 m h = 2.7 | h = 0.3 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 28.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 28.6 |
| N88/N62 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.45 m h = 2.0 | x: 1.45 m h = 20.8 | x: 1.45 m h = 13.9 | x: 1.45 m h = 5.0 | h = 0.8 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 37.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.7 |
| N20 (CNX)/N89 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 18.9 | x: 0 m h = 5.9 | x: 2.55 m h = 2.1 | h = 0.2 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 24.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.8 |
| N89/N63 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 16.5 | x: 1.45 m h = 12.7 | x: 0 m h = 3.1 | h = 0.7 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 30.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.4 |
| N21 (CNX)/N90 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 20.3 | x: 0 m h = 5.3 | x: 2.55 m h = 2.3 | h = 0.2 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 26.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 26.0 |
| N90/N64 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.45 m h = 1.4 | x: 1.45 m h = 18.8 | x: 1.45 m h = 11.4 | x: 1.45 m h = 4.3 | h = 0.6 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 32.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 32.8 |
| N22 (CNX)/N91 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.55 m h = 16.0 | x: 0 m h = 11.1 | x: 0 m h = 6.3 | x: 0 m h = 5.6 | h = 0.3 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 27.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.3 |
| N91/N65 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 18.7 | x: 0 m h = 17.6 | x: 1.45 m h = 13.2 | x: 0 m h = 8.7 | h = 1.1 | h = 2.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 38.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.3 |
| N23 (CNX)/N92 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 16.5 | x: 0 m h = 15.0 | x: 0 m h = 4.4 | x: 0 m h = 6.4 | h = 0.2 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 27.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.1 |
| N92/N66 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 22.0 | x: 0 m h = 22.0 | x: 1.45 m h = 10.5 | x: 0 m h = 10.7 | h = 0.8 | h = 3.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 41.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 41.8 |
| N24 (CNX)/N93 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 16.8 | x: 0 m h = 13.9 | x: 2.55 m h = 4.3 | x: 0 m h = 6.4 | h = 0.3 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 25.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 25.8 |
| N93/N67 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 21.5 | x: 0 m h = 20.4 | x: 0 m h = 7.1 | x: 0 m h = 10.2 | h = 0.6 | h = 3.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 37.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.2 |
| N25 (CNX)/N94 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 17.7 | x: 0 m h = 14.6 | x: 2.55 m h = 4.5 | x: 0 m h = 6.7 | h = 0.3 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 27.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.4 |
| N94/N68 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 22.9 | x: 0 m h = 21.8 | x: 0 m h = 8.7 | x: 0 m h = 10.9 | h = 1.0 | h = 3.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 40.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 40.9 |
| N27 (CNX)/N97 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.55 m h = 24.2 | x: 2.55 m h = 19.3 | x: 0 m h = 7.0 | x: 2.55 m h = 9.1 | h = 0.4 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 37.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.6 |
| N97/N70 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 26.3 | x: 0 m h = 22.9 | x: 1.45 m h = 10.2 | x: 0 m h = 11.5 | h = 0.7 | h = 3.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 40.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 40.2 |
| N28 (CNX)/N95 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.55 m h = 6.7 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 6.7 | x: 2.55 m h = 1.2 | h = 0.4 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 13.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 13.9 |
| N95/N71 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.45 m h = 5.3 | x: 1.45 m h = 2.4 | x: 1.45 m h = 9.5 | x: 1.45 m h = 1.5 | h = 0.5 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 15.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 15.2 |
| N26 (CNX)/N96 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 2.4 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 9.2 | x: 0 m h = 0.5 | h = 0.5 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 11.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 11.7 |
| N96/N69 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.45 m h = 2.4 | x: 1.45 m h = 3.3 | x: 1.45 m h = 18.6 | x: 1.45 m h = 0.6 | h = 1.7 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 21.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.8 |
| N43 (P2)/N73 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.8 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 9.0 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 9.8 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 9.8 |
| N73/N74 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.7 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.876 m h = 4.2 | x: 0 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 0.8 | x: 2.246 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.876 m h = 4.9 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | x: 2.5 m h = 0.8 | x: 2.246 m h < 0.1 | CUMPLE h = 4.9 |
| N74/N42 (P3) | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.5 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.5 m h = 13.2 | x: 2.5 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 1.6 | x: 2.254 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.5 m h = 13.7 | h < 0.1 | x: 2.254 m h = 2.2 | x: 2.5 m h = 1.6 | x: 2.254 m h < 0.1 | CUMPLE h = 13.7 |
| N42 (P3)/N75 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.803 m h = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 6.4 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.9 | x: 2.324 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 6.5 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 0.9 | x: 2.324 m h < 0.1 | CUMPLE h = 6.5 |
| N75/N76 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.246 m h = 0.3 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.875 m h = 3.8 | x: 2.246 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 0.7 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.875 m h = 4.0 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | x: 2.5 m h = 0.7 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 4.0 |
| N76/N41 (P4) | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.254 m h = 0.3 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.5 m h = 11.7 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 1.4 | x: 2.254 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.5 m h = 11.9 | h < 0.1 | x: 2.254 m h = 2.4 | x: 2.5 m h = 1.4 | x: 2.254 m h < 0.1 | CUMPLE h = 11.9 |
| N39 (P8)/N81 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.4 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 6.7 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.659 m h = 0.7 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 7.0 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0.659 m h = 0.7 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 7.0 |
| N81/N82 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.135 m h = 3.9 | x: 0.333 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.135 m h = 4.1 | h < 0.1 | x: 2.204 m h = 0.3 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 4.1 |
| N82/N38 (P9) | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.192 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 10.6 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 1.2 | x: 2.192 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.5 m h = 10.7 | h < 0.1 | x: 2.192 m h = 2.0 | x: 2.5 m h = 1.2 | x: 2.192 m h < 0.1 | CUMPLE h = 10.7 |
| N38 (P9)/N83 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.2 | x: 2.223 m h = 0.1 | x: 0 m h = 5.9 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.632 m h = 0.8 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 5.9 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0.632 m h = 0.8 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 5.9 |
| N83/N84 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.212 m h = 0.2 | x: 1.296 m h < 0.1 | x: 1.125 m h = 3.8 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.125 m h = 3.9 | h < 0.1 | x: 2.212 m h = 0.3 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 3.9 |
| N84/N37 (P10) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.192 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 10.1 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 1.3 | x: 2.192 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 10.2 | h < 0.1 | x: 2.192 m h = 1.9 | x: 2.5 m h = 1.4 | x: 2.192 m h < 0.1 | CUMPLE h = 10.2 |
| N35 (P14)/N89 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.167 m h = 0.4 | x: 0 m h = 7.0 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 7.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 7.1 |
| N89/N90 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.273 m h = 0.5 | x: 0.945 m h = 3.5 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 2.273 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.084 m h = 3.8 | h < 0.1 | x: 2.273 m h = 0.2 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 2.273 m h < 0.1 | CUMPLE h = 3.8 |
| N90/N34 (P15) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.255 m h = 0.7 | x: 2.01 m h = 5.3 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.01 m h = 1.0 | x: 2.255 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.01 m h = 5.8 | h < 0.1 | x: 2.255 m h = 2.0 | x: 2.01 m h = 1.0 | x: 2.255 m h < 0.1 | CUMPLE h = 5.8 |
| N34 (P15)/N91 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.9 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 20.8 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 3.3 | x: 2.25 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 21.8 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 3.4 | x: 2.25 m h < 0.1 | CUMPLE h = 21.8 |
| N91/N92 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.7 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.776 m h = 8.6 | x: 0.388 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 2.224 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.776 m h = 9.3 | h < 0.1 | x: 2.224 m h = 0.2 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 2.224 m h < 0.1 | CUMPLE h = 9.3 |
| N92/N33 (P16) | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.656 m h = 0.4 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.5 m h = 19.9 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 2.9 | x: 2.28 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 20.3 | h < 0.1 | x: 2.28 m h = 2.5 | x: 2.5 m h = 2.9 | x: 2.28 m h < 0.1 | CUMPLE h = 20.3 |
| N33 (P16)/N93 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.424 m h = 0.5 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 19.1 | x: 0 m h = 0.1 | x: 2.216 m h = 2.5 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 19.5 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.5 | x: 2.216 m h = 2.5 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 19.5 |
| N93/N94 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.332 m h = 0.8 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.386 m h = 8.8 | x: 2.632 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.5 | x: 2.332 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.386 m h = 9.6 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.5 | x: 2.332 m h < 0.1 | CUMPLE h = 9.6 |
| N94/N32 (P17) | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.327 m h = 0.7 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.632 m h = 24.8 | x: 2.632 m h = 0.1 | x: 2.632 m h = 3.3 | x: 2.327 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.632 m h = 25.6 | h < 0.1 | x: 2.327 m h = 1.5 | x: 2.632 m h = 3.3 | x: 2.327 m h < 0.1 | CUMPLE h = 25.6 |
| N97/N31 (P19) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.28 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | x: 2.539 m h = 23.0 | x: 2.539 m h = 0.1 | x: 2.539 m h = 3.5 | x: 2.28 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.137 m h < 0.1 | x: 2.539 m h = 23.0 | h < 0.1 | x: 2.28 m h = 1.7 | x: 2.539 m h = 3.6 | x: 2.28 m h < 0.1 | CUMPLE h = 23.0 |
| N31 (P19)/N95 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.3 | x: 0.676 m h = 4.5 | x: 0.338 m h = 0.1 | x: 2.003 m h = 1.0 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.676 m h = 5.4 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.0 | x: 2.003 m h = 1.0 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 5.4 |
| N95/N30 (P20) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.952 m h = 1.3 | x: 2.253 m h = 6.7 | x: 2.253 m h = 0.1 | x: 2.253 m h = 1.2 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.253 m h = 7.7 | h < 0.1 | x: 1.952 m h = 0.9 | x: 2.253 m h = 1.2 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 7.7 |
| N32 (P17)/N96 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.8 | x: 2.61 m h = 3.5 | x: 2.61 m h = 0.2 | x: 0.963 m h = 0.9 | x: 2.341 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.61 m h = 4.8 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0.963 m h = 0.9 | x: 2.341 m h < 0.1 | CUMPLE h = 4.8 |
| N96/N98 (P81a) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.399 m h = 1.7 | x: 2.61 m h = 6.1 | x: 2.61 m h = 0.7 | x: 2.61 m h = 1.1 | x: 2.399 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.61 m h = 7.7 | h < 0.1 | x: 2.399 m h = 2.2 | x: 2.61 m h = 1.1 | x: 2.399 m h = 0.1 | CUMPLE h = 7.7 |
| N1 (CNX)/N99 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 4.0 | x: 0 m h = 9.3 | x: 0 m h = 4.8 | x: 0 m h = 2.7 | x: 0 m h = 0.5 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 14.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 14.9 |
| N99/N44 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.45 m h = 3.7 | x: 1.45 m h = 5.3 | x: 1.45 m h = 9.6 | x: 1.45 m h = 2.1 | h = 0.4 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 15.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 15.0 |
| N99/N43 (P2) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.779 m h < 0.1 | x: 2.473 m h = 0.1 | x: 2.708 m h = 3.1 | x: 2.708 m h = 0.1 | x: 2.238 m h = 0.5 | x: 2.473 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.099 m h < 0.1 | x: 2.708 m h = 3.2 | h < 0.1 | x: 2.473 m h = 1.6 | x: 2.238 m h = 0.5 | x: 2.473 m h < 0.1 | CUMPLE h = 3.2 |
| N40 (P7)/N79 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 3.7 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 3.7 |
| N79/N80 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.089 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.2 | x: 1.29 m h = 3.0 | x: 2.302 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.6 | x: 2.089 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.29 m h = 3.1 | h < 0.1 | x: 2.089 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.6 | x: 2.089 m h < 0.1 | CUMPLE h = 3.1 |
| N80/N39 (P8) | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.944 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.2 | x: 2.302 m h = 9.6 | x: 2.302 m h = 0.1 | x: 2.302 m h = 1.4 | x: 1.944 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.302 m h = 9.8 | h < 0.1 | x: 1.944 m h = 1.4 | x: 2.302 m h = 1.4 | x: 1.944 m h < 0.1 | CUMPLE h = 9.8 |
| N17 (CNX)/N100 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 12.2 | x: 0 m h = 25.0 | x: 2.55 m h = 7.9 | x: 0 m h = 7.7 | h = 0.3 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 36.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 36.1 |
| N100/N60 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 13.4 | x: 0 m h = 13.5 | x: 1.45 m h = 29.5 | x: 0 m h = 6.6 | x: 0 m h = 5.3 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 46.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 46.1 |
| N37 (P10)/N85 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.4 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 8.3 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 8.6 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 8.6 |
| N85/N86 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.432 m h = 5.0 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 0.7 | x: 2.284 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.432 m h = 5.2 | h < 0.1 | x: 2.284 m h = 0.4 | x: 2.5 m h = 0.7 | x: 2.284 m h < 0.1 | CUMPLE h = 5.2 |
| N86/N100 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.066 m h = 0.3 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 7.2 | x: 2.264 m h = 0.1 | x: 2.264 m h = 2.1 | x: 2.066 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 7.3 | h < 0.1 | x: 2.066 m h = 1.1 | x: 2.264 m h = 2.1 | x: 2.066 m h < 0.1 | CUMPLE h = 7.3 |
| N36 (P13)/N87 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.3 | x: 2.152 m h = 0.2 | x: 0 m h = 8.3 | x: 0.196 m h < 0.1 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 8.5 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 8.5 |
| N87/N88 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.2 | x: 1.477 m h = 3.5 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.6 | x: 2.255 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.477 m h = 3.7 | h < 0.1 | x: 2.255 m h = 0.4 | x: 0 m h = 0.6 | x: 2.255 m h < 0.1 | CUMPLE h = 3.7 |
| N88/N35 (P14) | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.08 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.2 | x: 2.45 m h = 9.2 | x: 2.45 m h = 0.1 | x: 2.45 m h = 1.4 | x: 2.08 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.45 m h = 9.4 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 1.6 | x: 2.45 m h = 1.4 | x: 2.08 m h < 0.1 | CUMPLE h = 9.4 |
| N29 (CNX)/N101 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.9 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 5.1 | x: 0 m h = 0.5 | h = 0.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 5.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.7 |
| N101/N72 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.45 m h = 4.5 | x: 1.45 m h = 5.9 | x: 0 m h = 6.6 | x: 1.45 m h = 2.5 | x: 0 m h = 1.2 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 13.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 13.8 |
| N30 (P20)/N101 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.237 m h = 0.1 | x: 0 m h = 3.7 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 3.8 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 3.8 |
| N8 (CNX)/N102 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 11.4 | x: 0 m h = 26.7 | x: 2.55 m h = 7.8 | x: 0 m h = 7.8 | h = 0.3 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 38.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.4 |
| N102/N51 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 12.2 | x: 0 m h = 14.0 | x: 1.45 m h = 30.3 | x: 0 m h = 6.4 | x: 0 m h = 5.4 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 45.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.7 |
| N41 (P4)/N77 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 7.6 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.9 | x: 2.302 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 7.7 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 0.9 | x: 2.302 m h < 0.1 | CUMPLE h = 7.7 |
| N77/N78 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.183 m h = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.447 m h = 4.8 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.447 m h = 5.0 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.4 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 5.0 |
| N78/N102 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.03 m h = 0.3 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 7.2 | x: 2.03 m h < 0.1 | x: 2.264 m h = 2.1 | x: 2.03 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 7.3 | h < 0.1 | x: 2.03 m h = 0.9 | x: 2.264 m h = 2.1 | x: 2.03 m h < 0.1 | CUMPLE h = 7.3 |
| Notación: `l: Limitación de esbeltez lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida Nt: Resistencia a tracción Nc: Resistencia a compresión MY: Resistencia a flexión eje Y MZ: Resistencia a flexión eje Z VZ: Resistencia a corte Z VY: Resistencia a corte Y MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados Mt: Resistencia a torsión MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. (3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (4) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Barras | COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| N2 (CNX)/N73 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 70.1 | x: 2.55 m h = 10.4 | x: 2.55 m h = 4.6 | h = 0.4 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 89.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 89.7 |
| N73/N45 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 50.9 | x: 1.45 m h = 18.8 | x: 0 m h = 7.1 | h = 0.4 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 76.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 76.5 |
| N3 (CNX)/N74 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 54.6 | x: 2.55 m h = 7.0 | x: 2.55 m h = 7.2 | h = 0.2 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 69.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 69.3 |
| N74/N46 (CNX) | x: 1.45 m h = 6.1 | x: 1.45 m h = 48.1 | x: 1.45 m h = 14.0 | x: 1.45 m h = 11.9 | h = 0.4 | h = 3.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 70.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 70.2 |
| N4 (CNX)/N75 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 60.1 | x: 2.55 m h = 10.6 | x: 2.55 m h = 3.9 | h = 0.3 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 78.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 78.7 |
| N75/N47 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 44.3 | x: 1.45 m h = 23.1 | x: 1.45 m h = 6.4 | h = 0.8 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 73.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 73.6 |
| N5 (CNX)/N76 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 50.4 | x: 2.55 m h = 7.2 | x: 2.55 m h = 6.8 | h = 0.2 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 64.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 64.6 |
| N76/N48 (CNX) | x: 1.45 m h = 6.1 | x: 1.45 m h = 43.3 | x: 1.45 m h = 13.2 | x: 1.45 m h = 10.9 | h = 0.2 | h = 3.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 64.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 64.5 |
| N6 (CNX)/N77 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 48.3 | x: 0 m h = 12.2 | x: 2.55 m h = 3.7 | h = 0.4 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 64.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 64.3 |
| N77/N49 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 38.0 | x: 1.45 m h = 26.2 | x: 1.45 m h = 6.8 | h = 1.5 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 70.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 70.3 |
| N7 (CNX)/N78 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 63.4 | x: 0 m h = 10.8 | x: 2.55 m h = 7.3 | h = 0.3 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 83.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 83.3 |
| N78/N50 (CNX) | x: 1.45 m h = 2.1 | x: 1.45 m h = 53.6 | x: 1.45 m h = 23.3 | x: 1.45 m h = 12.0 | h = 0.8 | h = 3.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 87.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 87.4 |
| N9 (CNX)/N79 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 53.9 | x: 0 m h = 13.3 | x: 0 m h = 2.3 | h = 0.4 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 73.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 73.3 |
| N79/N52 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 34.5 | x: 1.45 m h = 24.7 | x: 1.45 m h = 4.6 | h = 0.5 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 61.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 61.8 |
| N10 (CNX)/N80 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 64.5 | x: 0 m h = 17.4 | x: 2.55 m h = 8.2 | h = 0.8 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 93.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 93.1 |
| N80/N53 (CNX) | x: 1.45 m h = 3.6 | x: 1.45 m h = 35.2 | x: 1.45 m h = 23.2 | x: 1.45 m h = 8.5 | h = 1.4 | h = 2.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 64.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 64.7 |
| N11 (CNX)/N81 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 60.3 | x: 0 m h = 14.3 | x: 2.55 m h = 4.0 | h = 0.5 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 81.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 81.4 |
| N81/N54 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 47.8 | x: 1.45 m h = 32.3 | x: 0 m h = 7.9 | h = 1.9 | h = 2.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 87.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 87.5 |
| N12 (CNX)/N82 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 48.9 | x: 0 m h = 8.0 | x: 2.55 m h = 6.3 | h = 0.2 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 62.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 62.4 |
| N82/N55 (CNX) | x: 1.45 m h = 3.8 | x: 1.45 m h = 40.7 | x: 1.45 m h = 18.4 | x: 1.45 m h = 9.7 | h = 0.9 | h = 2.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 65.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 65.6 |
| N13 (CNX)/N83 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 58.1 | x: 0 m h = 12.1 | x: 2.55 m h = 3.7 | h = 0.3 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 76.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 76.3 |
| N83/N56 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 46.1 | x: 1.45 m h = 29.5 | x: 1.45 m h = 7.6 | h = 1.5 | h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 82.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 82.6 |
| N14 (CNX)/N84 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 76.0 | x: 2.55 m h = 11.0 | x: 2.55 m h = 9.3 | h = 0.3 | h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 99.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 99.9 |
| N84/N57 (CNX) | x: 1.45 m h = 5.2 | x: 1.45 m h = 61.4 | x: 1.45 m h = 24.7 | x: 1.45 m h = 14.3 | h = 0.8 | h = 4.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 97.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 97.8 |
| N15 (CNX)/N85 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 50.9 | x: 0 m h = 13.4 | x: 2.55 m h = 4.0 | h = 0.5 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 70.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 70.3 |
| N85/N58 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.1 | x: 1.45 m h = 28.6 | x: 1.45 m h = 8.1 | h = 1.7 | h = 2.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 79.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 79.4 |
| N16 (CNX)/N86 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 64.5 | x: 0 m h = 15.8 | x: 2.55 m h = 7.1 | h = 0.6 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 91.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 91.0 |
| N86/N59 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 53.4 | x: 1.45 m h = 32.4 | x: 1.45 m h = 11.4 | h = 1.9 | h = 3.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 96.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 96.9 |
| N18 (CNX)/N87 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 70.6 | x: 0 m h = 12.2 | x: 0 m h = 5.1 | h = 0.2 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 92.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 92.8 |
| N87/N61 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 47.3 | x: 1.45 m h = 29.4 | x: 1.45 m h = 7.7 | h = 1.2 | h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 84.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 84.6 |
| N19 (CNX)/N88 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 68.4 | x: 0 m h = 15.7 | x: 2.55 m h = 6.8 | h = 0.6 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 96.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 96.0 |
| N88/N62 (CNX) | x: 1.45 m h = 1.2 | x: 1.45 m h = 38.7 | x: 1.45 m h = 22.6 | x: 1.45 m h = 8.6 | h = 1.3 | h = 2.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 69.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 69.2 |
| N20 (CNX)/N89 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.55 m h = 60.4 | x: 0 m h = 14.2 | x: 2.55 m h = 5.2 | h = 0.5 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 82.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 82.3 |
| N89/N63 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 46.3 | x: 1.45 m h = 31.6 | x: 0 m h = 8.0 | h = 1.7 | h = 2.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 85.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 85.6 |
| N21 (CNX)/N90 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 65.4 | x: 0 m h = 12.8 | x: 2.55 m h = 5.8 | h = 0.4 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 86.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 86.8 |
| N90/N64 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.45 m h = 53.4 | x: 1.45 m h = 28.4 | x: 1.45 m h = 11.2 | h = 1.3 | h = 3.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 93.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 93.4 |
| N22 (CNX)/N91 | x: 2.55 m h = 39.7 | x: 0 m h = 33.3 | x: 0 m h = 14.1 | x: 0 m h = 14.4 | h = 0.7 | h = 2.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 67.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 67.9 |
| N91/N65 (CNX) | x: 0 m h = 46.4 | x: 0 m h = 49.5 | x: 1.45 m h = 32.9 | x: 0 m h = 22.6 | h = 2.7 | h = 6.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 98.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 98.5 |
| N23 (CNX)/N92 | x: 0 m h = 41.1 | x: 0 m h = 46.6 | x: 0 m h = 10.2 | x: 0 m h = 16.7 | h = 0.4 | h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 67.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 67.9 |
| N92/N66 (CNX) | x: 0 m h = 36.8 | x: 0 m h = 41.0 | x: 1.45 m h = 17.4 | x: 0 m h = 18.4 | h = 1.2 | h = 5.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 71.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 71.6 |
| N24 (CNX)/N93 | x: 0 m h = 42.1 | x: 0 m h = 42.9 | x: 2.55 m h = 7.6 | x: 0 m h = 16.6 | h = 0.4 | h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 64.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 64.6 |
| N93/N67 (CNX) | x: 0 m h = 54.3 | x: 0 m h = 58.0 | x: 0 m h = 14.6 | x: 0 m h = 26.5 | h = 0.8 | h = 7.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 94.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 94.4 |
| N25 (CNX)/N94 | x: 0 m h = 44.8 | x: 0 m h = 45.6 | x: 2.55 m h = 8.2 | x: 0 m h = 17.6 | h = 0.5 | h = 2.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 69.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 69.1 |
| N94/N68 (CNX) | x: 0 m h = 38.6 | x: 0 m h = 40.7 | x: 0 m h = 12.4 | x: 0 m h = 18.8 | h = 1.3 | h = 5.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 69.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 69.2 |
| N27 (CNX)/N97 | x: 2.55 m h = 61.7 | x: 2.55 m h = 61.8 | x: 0 m h = 15.6 | x: 2.55 m h = 23.9 | h = 0.9 | h = 3.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 94.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 94.4 |
| N97/N70 (CNX) | x: 0 m h = 44.7 | x: 0 m h = 42.3 | x: 1.45 m h = 16.2 | x: 0 m h = 20.3 | h = 1.1 | h = 5.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 69.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 69.1 |
| N28 (CNX)/N95 | x: 2.55 m h = 16.0 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 16.0 | x: 2.55 m h = 3.1 | h = 0.9 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 33.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.5 |
| N95/N71 (CNX) | x: 1.45 m h = 12.2 | x: 1.45 m h = 5.4 | x: 1.45 m h = 22.9 | x: 1.45 m h = 3.8 | h = 1.3 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 37.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.7 |
| N26 (CNX)/N96 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 7.0 | x: 0 m h = 22.1 | x: 0 m h = 0.9 | h = 1.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 26.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 26.2 |
| N96/N69 (CNX) | x: 1.45 m h = 3.3 | x: 1.45 m h = 7.1 | x: 1.45 m h = 46.6 | x: 1.45 m h = 1.4 | h = 4.1 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 54.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.9 |
| N43 (P2)/N73 | x: 0 m h = 1.7 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 16.7 | x: 0.792 m h = 0.1 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 18.4 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 18.4 |
| N73/N74 | x: 0 m h = 1.5 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.876 m h = 8.3 | x: 0 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 1.3 | x: 2.246 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.876 m h = 9.7 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.5 | x: 2.5 m h = 1.3 | x: 2.246 m h < 0.1 | CUMPLE h = 9.7 |
| N74/N42 (P3) | x: 0 m h = 1.0 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.5 m h = 25.0 | x: 0.279 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 3.1 | x: 2.254 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.5 m h = 25.9 | h < 0.1 | x: 2.254 m h = 3.9 | x: 2.5 m h = 3.2 | x: 2.254 m h < 0.1 | CUMPLE h = 25.9 |
| N42 (P3)/N75 | x: 0.803 m h = 0.3 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 11.5 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 1.7 | x: 2.324 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 11.7 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0 m h = 1.7 | x: 2.324 m h < 0.1 | CUMPLE h = 11.7 |
| N75/N76 | x: 2.246 m h = 0.6 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.875 m h = 7.4 | x: 2.246 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 1.2 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.875 m h = 7.9 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.5 | x: 2.5 m h = 1.2 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 7.9 |
| N76/N41 (P4) | x: 2.254 m h = 0.6 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.5 m h = 21.9 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 2.6 | x: 2.254 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.5 m h = 22.4 | h < 0.1 | x: 2.254 m h = 4.3 | x: 2.5 m h = 2.7 | x: 2.254 m h < 0.1 | CUMPLE h = 22.4 |
| N39 (P8)/N81 | x: 0 m h = 0.7 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 12.5 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.659 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 13.3 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.0 | x: 0.659 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 13.3 |
| N81/N82 | x: 0 m h = 0.4 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.135 m h = 7.8 | x: 0.333 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.135 m h = 8.1 | h < 0.1 | x: 2.204 m h = 0.5 | x: 2.5 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 8.1 |
| N82/N38 (P9) | x: 2.192 m h = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.5 m h = 20.7 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 2.5 | x: 2.192 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.5 m h = 21.0 | h < 0.1 | x: 2.192 m h = 3.5 | x: 2.5 m h = 2.5 | x: 2.192 m h < 0.1 | CUMPLE h = 21.0 |
| N38 (P9)/N83 | x: 0 m h = 0.3 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 10.9 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.632 m h = 1.2 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 11.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0.632 m h = 1.2 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 11.1 |
| N83/N84 | x: 2.212 m h = 0.3 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.125 m h = 7.5 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.125 m h = 7.7 | h < 0.1 | x: 2.212 m h = 0.6 | x: 2.5 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 7.7 |
| N84/N37 (P10) | x: 2.192 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 19.7 | x: 2.5 m h = 0.2 | x: 2.5 m h = 2.6 | x: 2.192 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 19.9 | h < 0.1 | x: 2.192 m h = 3.4 | x: 2.5 m h = 2.7 | x: 2.192 m h < 0.1 | CUMPLE h = 19.9 |
| N35 (P14)/N89 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.167 m h = 1.1 | x: 0 m h = 13.7 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 14.2 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 14.2 |
| N89/N90 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.273 m h = 1.1 | x: 0.945 m h = 6.9 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 1.1 | x: 2.273 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.945 m h = 7.7 | h < 0.1 | x: 2.273 m h = 0.4 | x: 2.5 m h = 1.1 | x: 2.273 m h < 0.1 | CUMPLE h = 7.7 |
| N90/N34 (P15) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.255 m h = 1.8 | x: 2.01 m h = 10.6 | x: 2.5 m h = 0.2 | x: 1.798 m h = 1.7 | x: 2.255 m h = 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.01 m h = 11.7 | h < 0.1 | x: 2.255 m h = 3.5 | x: 1.798 m h = 1.7 | x: 2.255 m h = 0.1 | CUMPLE h = 11.7 |
| N34 (P15)/N91 | x: 0 m h = 1.8 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 41.4 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 6.7 | x: 2.25 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 43.3 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h = 6.8 | x: 2.25 m h < 0.1 | CUMPLE h = 43.3 |
| N91/N92 | x: 0 m h = 1.4 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.776 m h = 17.1 | x: 0.388 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 1.1 | x: 2.224 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.776 m h = 18.4 | h < 0.1 | x: 2.224 m h = 0.4 | x: 2.5 m h = 1.1 | x: 2.224 m h < 0.1 | CUMPLE h = 18.4 |
| N92/N33 (P16) | x: 2.28 m h = 0.8 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.5 m h = 39.6 | x: 0 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 5.8 | x: 2.28 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 40.5 | h < 0.1 | x: 2.28 m h = 4.4 | x: 2.5 m h = 5.9 | x: 2.28 m h < 0.1 | CUMPLE h = 40.5 |
| N33 (P16)/N93 | x: 2.216 m h = 1.0 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 38.2 | x: 2.632 m h = 0.1 | x: 0 m h = 5.1 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 39.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.7 | x: 0 m h = 5.1 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 39.1 |
| N93/N94 | x: 2.332 m h = 1.6 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.386 m h = 17.6 | x: 2.632 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.9 | x: 2.332 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.386 m h = 19.2 | h < 0.1 | x: 2.332 m h = 0.6 | x: 0 m h = 0.9 | x: 2.332 m h < 0.1 | CUMPLE h = 19.2 |
| N94/N32 (P17) | x: 2.327 m h = 1.3 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.632 m h = 49.8 | x: 2.632 m h = 0.2 | x: 2.632 m h = 6.7 | x: 2.327 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.632 m h = 51.3 | h < 0.1 | x: 2.327 m h = 2.6 | x: 2.632 m h = 6.8 | x: 2.327 m h = 0.1 | CUMPLE h = 51.3 |
| N97/N31 (P19) | x: 2.28 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.6 | x: 2.539 m h = 46.4 | x: 2.539 m h = 0.1 | x: 2.539 m h = 7.2 | x: 2.28 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.137 m h < 0.1 | x: 2.539 m h = 46.5 | h < 0.1 | x: 2.28 m h = 3.1 | x: 2.539 m h = 7.3 | x: 2.28 m h < 0.1 | CUMPLE h = 46.5 |
| N31 (P19)/N95 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 3.1 | x: 2.253 m h = 8.6 | x: 0.338 m h = 0.2 | x: 2.003 m h = 2.0 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.253 m h = 11.0 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.7 | x: 2.128 m h = 2.0 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 11.0 |
| N95/N30 (P20) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.952 m h = 3.1 | x: 2.253 m h = 12.6 | x: 0 m h = 0.2 | x: 2.253 m h = 2.3 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.253 m h = 15.1 | h < 0.1 | x: 1.952 m h = 1.5 | x: 2.253 m h = 2.3 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 15.1 |
| N32 (P17)/N96 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 4.7 | x: 2.61 m h = 7.0 | x: 2.61 m h = 0.4 | x: 0.963 m h = 1.7 | x: 2.341 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.61 m h = 10.2 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0.963 m h = 1.7 | x: 2.341 m h < 0.1 | CUMPLE h = 10.2 |
| N96/N98 (P81a) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.399 m h = 4.3 | x: 2.61 m h = 11.3 | x: 2.61 m h = 1.3 | x: 2.61 m h = 2.2 | x: 2.399 m h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.61 m h = 15.2 | h < 0.1 | x: 2.399 m h = 3.8 | x: 2.61 m h = 2.2 | x: 2.399 m h = 0.2 | CUMPLE h = 15.2 |
| N1 (CNX)/N99 | x: 0 m h = 9.2 | x: 0 m h = 29.9 | x: 0 m h = 9.3 | x: 0 m h = 6.6 | x: 0 m h = 0.8 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 44.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.4 |
| N99/N44 (CNX) | x: 1.45 m h = 6.8 | x: 1.45 m h = 11.7 | x: 1.45 m h = 24.6 | x: 1.45 m h = 4.2 | h = 0.8 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 38.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.1 |
| N99/N43 (P2) | x: 1.483 m h = 0.1 | x: 2.473 m h = 0.2 | x: 2.708 m h = 3.8 | x: 2.708 m h = 0.2 | x: 2.238 m h = 0.8 | x: 2.473 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.099 m h < 0.1 | x: 2.708 m h = 4.0 | h < 0.1 | x: 2.473 m h = 2.8 | x: 2.238 m h = 0.8 | x: 2.473 m h < 0.1 | CUMPLE h = 4.0 |
| N40 (P7)/N79 | x: 2.115 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 5.9 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 6.2 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 6.2 |
| N79/N80 | x: 2.089 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.2 | x: 1.29 m h = 6.0 | x: 2.302 m h = 0.1 | x: 0 m h = 1.1 | x: 2.089 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.29 m h = 6.2 | h < 0.1 | x: 2.089 m h = 0.5 | x: 0 m h = 1.1 | x: 2.089 m h < 0.1 | CUMPLE h = 6.2 |
| N80/N39 (P8) | x: 1.944 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.3 | x: 2.302 m h = 18.6 | x: 2.302 m h = 0.2 | x: 2.302 m h = 2.7 | x: 1.944 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.302 m h = 19.1 | h < 0.1 | x: 1.944 m h = 2.6 | x: 2.302 m h = 2.7 | x: 1.944 m h < 0.1 | CUMPLE h = 19.1 |
| N17 (CNX)/N100 | x: 0 m h = 20.8 | x: 0 m h = 52.0 | x: 2.55 m h = 10.6 | x: 0 m h = 13.2 | h = 0.2 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 71.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 71.9 |
| N100/N60 (CNX) | x: 0 m h = 21.6 | x: 0 m h = 23.2 | x: 1.45 m h = 51.0 | x: 0 m h = 10.5 | x: 0 m h = 9.1 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 77.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 77.9 |
| N37 (P10)/N85 | x: 0 m h = 0.8 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 16.2 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 16.9 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 16.9 |
| N85/N86 | x: 0 m h = 0.4 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.432 m h = 10.1 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 1.2 | x: 2.284 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.432 m h = 10.5 | h < 0.1 | x: 2.284 m h = 0.6 | x: 2.5 m h = 1.2 | x: 2.284 m h < 0.1 | CUMPLE h = 10.5 |
| N86/N100 | x: 2.066 m h = 0.6 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 14.5 | x: 2.264 m h = 0.1 | x: 2.264 m h = 4.2 | x: 2.066 m h = 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 14.7 | h < 0.1 | x: 2.066 m h = 1.8 | x: 2.264 m h = 4.2 | x: 2.066 m h = 0.1 | CUMPLE h = 14.7 |
| N36 (P13)/N87 | x: 0 m h = 0.3 | x: 2.152 m h = 0.3 | x: 0 m h = 16.3 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 16.6 | h < 0.1 | x: 0 m h = 4.6 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 16.6 |
| N87/N88 | x: 2.255 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.2 | x: 1.477 m h = 7.0 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 0 m h = 1.1 | x: 2.255 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.477 m h = 7.2 | h < 0.1 | x: 2.255 m h = 0.6 | x: 0 m h = 1.1 | x: 2.255 m h < 0.1 | CUMPLE h = 7.2 |
| N88/N35 (P14) | x: 2.08 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.4 | x: 2.45 m h = 18.4 | x: 2.45 m h = 0.1 | x: 2.45 m h = 2.8 | x: 2.08 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.45 m h = 18.8 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 2.9 | x: 2.45 m h = 2.8 | x: 2.08 m h < 0.1 | CUMPLE h = 18.8 |
| N29 (CNX)/N101 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0 m h = 12.7 | x: 0 m h = 0.8 | h = 0.7 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 14.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 14.3 |
| N101/N72 (CNX) | x: 1.45 m h = 11.9 | x: 1.45 m h = 16.9 | x: 0 m h = 17.3 | x: 1.45 m h = 6.6 | x: 0 m h = 3.1 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.45 m h = 37.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.6 |
| N30 (P20)/N101 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.237 m h = 0.2 | x: 0 m h = 7.1 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 7.3 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 7.3 |
| N8 (CNX)/N102 | x: 0 m h = 18.8 | x: 0 m h = 54.1 | x: 2.55 m h = 10.8 | x: 0 m h = 13.0 | h = 0.3 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.55 m h = 72.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 72.7 |
| N102/N51 (CNX) | x: 0 m h = 19.5 | x: 0 m h = 24.1 | x: 1.45 m h = 51.6 | x: 0 m h = 10.2 | x: 0 m h = 9.2 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 79.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 79.9 |
| N41 (P4)/N77 | x: 0 m h = 0.5 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 13.9 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.7 | x: 2.302 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 14.3 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.0 | x: 0 m h = 1.7 | x: 2.302 m h < 0.1 | CUMPLE h = 14.3 |
| N77/N78 | x: 2.183 m h = 0.5 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.447 m h = 9.5 | x: 0 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.447 m h = 9.9 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.7 | x: 2.5 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 9.9 |
| N78/N102 | x: 2.03 m h = 0.6 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 14.3 | x: 2.03 m h = 0.1 | x: 2.264 m h = 4.1 | x: 2.03 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 14.5 | h < 0.1 | x: 2.03 m h = 1.4 | x: 2.264 m h = 4.2 | x: 2.03 m h < 0.1 | CUMPLE h = 14.5 |
| Notación: Nt: Resistencia a tracción Nc: Resistencia a compresión MY: Resistencia a flexión eje Y MZ: Resistencia a flexión eje Z VZ: Resistencia a corte Z VY: Resistencia a corte Y MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados Mt: Resistencia a torsión MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. (3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (4) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. VUELOSVENTANASPBAJA

4.1. Geometría

4.1.1. Nudos

Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

| Nudos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | Coordenadas |  |  | Vinculación exterior |  |  |  |  |  | Vinculación interior |
|  | X (m) | Y (m) | Z (m) | Dx | Dy | Dz | qx | qy | qz |  |
| N1 (CNX) | 61.047 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N2 (CNX) | 63.547 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N3 (CNX) | 68.547 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N4 (CNX) | 71.047 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N5 (CNX) | 76.047 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N6 (CNX) | 78.547 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N7 (CNX) | 55.840 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N8 (CNX) | 80.807 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N9 (CNX) | 88.830 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N10 (CNX) | 91.133 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N11 (CNX) | 95.935 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N12 (CNX) | 98.435 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N13 (CNX) | 103.435 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N14 (CNX) | 105.935 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N15 (CNX) | 110.935 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N16 (CNX) | 113.435 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N17 (CNX) | 115.696 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N18 (CNX) | 123.915 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N19 (CNX) | 126.415 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N20 (CNX) | 131.365 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N21 (CNX) | 133.865 | 85.806 | 3.650 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N22 | 61.047 | 85.806 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N23 | 63.547 | 85.806 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N24 | 68.547 | 85.806 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N25 | 71.047 | 85.806 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N26 | 76.047 | 85.806 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N27 | 78.547 | 85.806 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N28 | 88.830 | 85.806 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N29 | 91.133 | 85.806 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N30 | 95.935 | 85.806 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N31 | 98.435 | 85.806 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N32 | 103.435 | 85.806 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N33 | 105.935 | 85.806 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N34 | 110.935 | 85.806 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N35 | 113.435 | 85.806 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N36 | 123.915 | 85.806 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N37 | 126.415 | 85.806 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N38 | 131.365 | 85.806 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N39 | 133.865 | 85.806 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N40 | 55.840 | 85.806 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N41 | 80.806 | 85.806 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N42 | 115.695 | 85.806 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N43 | 55.840 | 86.686 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N44 | 80.807 | 86.686 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N45 | 86.528 | 86.686 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N46 | 115.695 | 86.686 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N47 | 121.415 | 86.686 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N48 | 136.365 | 86.686 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N49 (CNX) | 61.047 | 85.806 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N50 (CNX) | 63.547 | 85.806 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N51 (CNX) | 68.547 | 85.806 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N52 (CNX) | 71.047 | 85.806 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N53 (CNX) | 76.047 | 85.806 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N54 (CNX) | 78.547 | 85.806 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N55 (CNX) | 55.892 | 85.806 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N56 (CNX) | 80.759 | 85.806 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N57 (CNX) | 88.830 | 85.806 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N58 (CNX) | 91.133 | 85.806 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N59 (CNX) | 95.935 | 85.806 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N60 (CNX) | 98.435 | 85.806 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N61 (CNX) | 103.435 | 85.806 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N62 (CNX) | 105.935 | 85.806 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N63 (CNX) | 110.935 | 85.806 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N64 (CNX) | 113.435 | 85.806 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N65 (CNX) | 115.647 | 85.806 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N66 (CNX) | 123.915 | 85.806 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N67 (CNX) | 126.415 | 85.806 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N68 (CNX) | 131.365 | 85.806 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N69 (CNX) | 133.865 | 85.806 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N70 (CA-04) | 136.365 | 85.806 | 2.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N71 (CA-03) | 128.865 | 85.806 | 2.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N72 (CA-02) | 121.415 | 85.806 | 2.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N73 (CB-05) | 108.435 | 85.806 | 2.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N74 (CB-04) | 100.935 | 85.806 | 2.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N75 (CB-03) | 93.435 | 85.806 | 2.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N76 (CB-02) | 86.528 | 85.806 | 2.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N77 (CC-04) | 73.547 | 85.806 | 2.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N78 (CC-03) | 66.047 | 85.806 | 2.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N79 (CC-02) | 58.547 | 85.806 | 2.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |

4.1.2. Barras

4.1.2.1. Materiales utilizados

| Materiales utilizados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (MPa) | n | G (MPa) | fy (MPa) | a·t (m/m°C) | g (kN/m³) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | 210000.00 | 0.300 | 81000.00 | 275.00 | 0.000012 | 77.01 |
| Notación: E: Módulo de elasticidad n: Módulo de Poisson G: Módulo de cortadura fy: Límite elástico a·t: Coeficiente de dilatación g: Peso específico |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.2.2. Descripción

| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Barra (Ni/Nf) | Pieza (Ni/Nf) | Perfil(Serie) | Longitud (m) | bxy | bxz | LbSup. (m) | LbInf. (m) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | N22/N1 (CNX) | N22/N1 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N23/N2 (CNX) | N23/N2 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N24/N3 (CNX) | N24/N3 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N25/N4 (CNX) | N25/N4 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N26/N5 (CNX) | N26/N5 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N27/N6 (CNX) | N27/N6 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N28/N9 (CNX) | N28/N9 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N29/N10 (CNX) | N29/N10 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N30/N11 (CNX) | N30/N11 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N31/N12 (CNX) | N31/N12 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N32/N13 (CNX) | N32/N13 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N33/N14 (CNX) | N33/N14 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N34/N15 (CNX) | N34/N15 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N35/N16 (CNX) | N35/N16 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N36/N18 (CNX) | N36/N18 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N37/N19 (CNX) | N37/N19 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N38/N20 (CNX) | N38/N20 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N39/N21 (CNX) | N39/N21 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N72 (CA-02)/N36 | N72 (CA-02)/N36 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N36/N37 | N36/N37 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N37/N71 (CA-03) | N37/N71 (CA-03) | HE 160 B (HEB) | 2.450 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N76 (CB-02)/N28 | N76 (CB-02)/N28 | HE 160 B (HEB) | 2.302 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N28/N29 | N28/N29 | HE 160 B (HEB) | 2.302 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N29/N75 (CB-03) | N29/N75 (CB-03) | HE 160 B (HEB) | 2.302 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N40/N7 (CNX) | N40/N7 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N55 (CNX)/N40 | N55 (CNX)/N40 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.301 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N41/N8 (CNX) | N41/N8 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N56 (CNX)/N41 | N56 (CNX)/N41 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N42/N17 (CNX) | N42/N17 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N65 (CNX)/N42 | N65 (CNX)/N42 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N73 (CB-05)/N34 | N73 (CB-05)/N34 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N34/N35 | N34/N35 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N35/N42 | N35/N42 | HE 160 B (HEB) | 2.260 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N77 (CC-04)/N26 | N77 (CC-04)/N26 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N26/N27 | N26/N27 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N27/N41 | N27/N41 | HE 160 B (HEB) | 2.258 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N40/N79 (CC-02) | N40/N79 (CC-02) | HE 160 B (HEB) | 2.708 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N54 (CNX)/N27 | N54 (CNX)/N27 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N52 (CNX)/N25 | N52 (CNX)/N25 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N53 (CNX)/N26 | N53 (CNX)/N26 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N49 (CNX)/N22 | N49 (CNX)/N22 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N50 (CNX)/N23 | N50 (CNX)/N23 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N51 (CNX)/N24 | N51 (CNX)/N24 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N66 (CNX)/N36 | N66 (CNX)/N36 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N67 (CNX)/N37 | N67 (CNX)/N37 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N68 (CNX)/N38 | N68 (CNX)/N38 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N69 (CNX)/N39 | N69 (CNX)/N39 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N59 (CNX)/N30 | N59 (CNX)/N30 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N60 (CNX)/N31 | N60 (CNX)/N31 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N61 (CNX)/N32 | N61 (CNX)/N32 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N62 (CNX)/N33 | N62 (CNX)/N33 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N63 (CNX)/N34 | N63 (CNX)/N34 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N64 (CNX)/N35 | N64 (CNX)/N35 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N57 (CNX)/N28 | N57 (CNX)/N28 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N58 (CNX)/N29 | N58 (CNX)/N29 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N79 (CC-02)/N22 | N79 (CC-02)/N22 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N22/N23 | N22/N23 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N23/N78 (CC-03) | N23/N78 (CC-03) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N78 (CC-03)/N24 | N78 (CC-03)/N24 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N24/N25 | N24/N25 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N25/N77 (CC-04) | N25/N77 (CC-04) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N71 (CA-03)/N38 | N71 (CA-03)/N38 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N38/N39 | N38/N39 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N39/N70 (CA-04) | N39/N70 (CA-04) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N74 (CB-04)/N32 | N74 (CB-04)/N32 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N32/N33 | N32/N33 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N33/N73 (CB-05) | N33/N73 (CB-05) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N75 (CB-03)/N30 | N75 (CB-03)/N30 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N30/N31 | N30/N31 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N31/N74 (CB-04) | N31/N74 (CB-04) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
| Notación: Ni: Nudo inicial Nf: Nudo final bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.2.3. Características mecánicas

| Tipos de pieza |  |
| --- | --- |
| Ref. | Piezas |
| 1 | N22/N1 (CNX), N23/N2 (CNX), N24/N3 (CNX), N25/N4 (CNX), N26/N5 (CNX), N27/N6 (CNX), N28/N9 (CNX), N29/N10 (CNX), N30/N11 (CNX), N31/N12 (CNX), N32/N13 (CNX), N33/N14 (CNX), N34/N15 (CNX), N35/N16 (CNX), N36/N18 (CNX), N37/N19 (CNX), N38/N20 (CNX), N39/N21 (CNX), N40/N7 (CNX), N55 (CNX)/N40, N41/N8 (CNX), N56 (CNX)/N41, N42/N17 (CNX), N65 (CNX)/N42, N54 (CNX)/N27, N52 (CNX)/N25, N53 (CNX)/N26, N49 (CNX)/N22, N50 (CNX)/N23, N51 (CNX)/N24, N66 (CNX)/N36, N67 (CNX)/N37, N68 (CNX)/N38, N69 (CNX)/N39, N59 (CNX)/N30, N60 (CNX)/N31, N61 (CNX)/N32, N62 (CNX)/N33, N63 (CNX)/N34, N64 (CNX)/N35, N57 (CNX)/N28 y N58 (CNX)/N29 |
| 2 | N72 (CA-02)/N36, N36/N37, N37/N71 (CA-03), N76 (CB-02)/N28, N28/N29, N29/N75 (CB-03), N73 (CB-05)/N34, N34/N35, N35/N42, N77 (CC-04)/N26, N26/N27, N27/N41, N40/N79 (CC-02), N79 (CC-02)/N22, N22/N23, N23/N78 (CC-03), N78 (CC-03)/N24, N24/N25, N25/N77 (CC-04), N71 (CA-03)/N38, N38/N39, N39/N70 (CA-04), N74 (CB-04)/N32, N32/N33, N33/N73 (CB-05), N75 (CB-03)/N30, N30/N31 y N31/N74 (CB-04) |

| Características mecánicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Ref. | Descripción | A (cm²) | Avy (cm²) | Avz (cm²) | Iyy (cm4) | Izz (cm4) | It (cm4) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | 1 | UPN 100, Doble en cajón soldado, (UPN) Cordón discontinuo | 27.00 | 12.75 | 8.96 | 412.00 | 379.97 | 5.62 |
|  |  | 2 | HE 160 B, (HEB) | 54.30 | 31.20 | 9.65 | 2492.00 | 889.20 | 31.27 |
| Notación: Ref.: Referencia A: Área de la sección transversal Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' It: Inercia a torsión Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.1.2.4. Tabla de medición

| Tabla de medición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Pieza (Ni/Nf) | Perfil(Serie) | Longitud (m) | Volumen (m³) | Peso (kg) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | N22/N1 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 0.004 | 31.79 |
|  |  | N23/N2 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 0.004 | 31.79 |
|  |  | N24/N3 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 0.004 | 31.79 |
|  |  | N25/N4 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 0.004 | 31.79 |
|  |  | N26/N5 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 0.004 | 31.79 |
|  |  | N27/N6 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 0.004 | 31.79 |
|  |  | N28/N9 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 0.004 | 31.79 |
|  |  | N29/N10 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 0.004 | 31.79 |
|  |  | N30/N11 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 0.004 | 31.79 |
|  |  | N31/N12 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 0.004 | 31.79 |
|  |  | N32/N13 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 0.004 | 31.79 |
|  |  | N33/N14 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 0.004 | 31.79 |
|  |  | N34/N15 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 0.004 | 31.79 |
|  |  | N35/N16 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 0.004 | 31.79 |
|  |  | N36/N18 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 0.004 | 31.79 |
|  |  | N37/N19 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 0.004 | 31.79 |
|  |  | N38/N20 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 0.004 | 31.79 |
|  |  | N39/N21 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 0.004 | 31.79 |
|  |  | N72 (CA-02)/N36 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N36/N37 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N37/N71 (CA-03) | HE 160 B (HEB) | 2.450 | 0.013 | 104.43 |
|  |  | N76 (CB-02)/N28 | HE 160 B (HEB) | 2.302 | 0.013 | 98.14 |
|  |  | N28/N29 | HE 160 B (HEB) | 2.302 | 0.013 | 98.14 |
|  |  | N29/N75 (CB-03) | HE 160 B (HEB) | 2.302 | 0.013 | 98.14 |
|  |  | N40/N7 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 0.004 | 31.79 |
|  |  | N55 (CNX)/N40 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.301 | 0.006 | 48.76 |
|  |  | N41/N8 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 0.004 | 31.79 |
|  |  | N56 (CNX)/N41 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 0.006 | 48.76 |
|  |  | N42/N17 (CNX) | 2xUPN 100([]) (UPN) | 1.500 | 0.004 | 31.79 |
|  |  | N65 (CNX)/N42 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 0.006 | 48.76 |
|  |  | N73 (CB-05)/N34 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N34/N35 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N35/N42 | HE 160 B (HEB) | 2.260 | 0.012 | 96.32 |
|  |  | N77 (CC-04)/N26 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N26/N27 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N27/N41 | HE 160 B (HEB) | 2.258 | 0.012 | 96.27 |
|  |  | N40/N79 (CC-02) | HE 160 B (HEB) | 2.708 | 0.015 | 115.42 |
|  |  | N54 (CNX)/N27 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 0.006 | 48.75 |
|  |  | N52 (CNX)/N25 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 0.006 | 48.75 |
|  |  | N53 (CNX)/N26 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 0.006 | 48.75 |
|  |  | N49 (CNX)/N22 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 0.006 | 48.75 |
|  |  | N50 (CNX)/N23 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 0.006 | 48.75 |
|  |  | N51 (CNX)/N24 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 0.006 | 48.75 |
|  |  | N66 (CNX)/N36 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 0.006 | 48.75 |
|  |  | N67 (CNX)/N37 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 0.006 | 48.75 |
|  |  | N68 (CNX)/N38 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 0.006 | 48.75 |
|  |  | N69 (CNX)/N39 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 0.006 | 48.75 |
|  |  | N59 (CNX)/N30 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 0.006 | 48.75 |
|  |  | N60 (CNX)/N31 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 0.006 | 48.75 |
|  |  | N61 (CNX)/N32 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 0.006 | 48.75 |
|  |  | N62 (CNX)/N33 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 0.006 | 48.75 |
|  |  | N63 (CNX)/N34 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 0.006 | 48.75 |
|  |  | N64 (CNX)/N35 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 0.006 | 48.75 |
|  |  | N57 (CNX)/N28 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 0.006 | 48.75 |
|  |  | N58 (CNX)/N29 | 2xUPN 100([]) (UPN) | 2.300 | 0.006 | 48.75 |
|  |  | N79 (CC-02)/N22 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N22/N23 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N23/N78 (CC-03) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N78 (CC-03)/N24 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N24/N25 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N25/N77 (CC-04) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N71 (CA-03)/N38 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N38/N39 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N39/N70 (CA-04) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N74 (CB-04)/N32 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N32/N33 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N33/N73 (CB-05) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N75 (CB-03)/N30 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N30/N31 | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
|  |  | N31/N74 (CB-04) | HE 160 B (HEB) | 2.500 | 0.014 | 106.56 |
| Notación: Ni: Nudo inicial Nf: Nudo final |  |  |  |  |  |  |

4.1.2.5. Resumen de medición

| Resumen de medición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Serie | Perfil | Longitud |  |  | Volumen |  |  | Peso |  |  |
| Tipo | Designación |  |  | Perfil (m) | Serie (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Serie (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Serie (kg) | Material (kg) |
|  | S275 | UPN | UPN 100, Doble en cajón soldado | 79.802 |  |  | 0.215 |  |  | 1691.39 |  |  |
|  |  |  |  |  | 79.802 |  |  | 0.215 |  |  | 1691.39 |  |
|  |  | HEB | HE 160 B | 69.083 |  |  | 0.375 |  |  | 2944.70 |  |  |
|  |  |  |  |  | 69.083 |  |  | 0.375 |  |  | 2944.70 |  |
| Acero laminado |  |  |  |  |  | 148.885 |  |  | 0.591 |  |  | 4636.09 |

4.1.2.6. Medición de superficies

| Acero laminado: Medición de las superficies a pintar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serie | Perfil | Superficie unitaria (m²/m) | Longitud (m) | Superficie (m²) |
| UPN | UPN 100, Doble en cajón soldado | 0.400 | 79.802 | 31.921 |
| HEB | HE 160 B | 0.944 | 69.083 | 65.214 |
| Total |  |  |  | 97.135 |

4.1.3. Láminas

4.1.3.1. Materiales utilizados

| Materiales utilizados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (MPa) | n | G (MPa) | a·t (m/m°C) | g (kN/m³) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Hormigón | HA-25, Yc=1.5 | 27264.00 | 0.200 | 11360.00 | 0.000010 | 24.53 |
| Notación: E: Módulo de elasticidad n: Módulo de Poisson G: Módulo de cortadura a·t: Coeficiente de dilatación g: Peso específico |  |  |  |  |  |  |

4.1.3.2. Descripción

| Descripción |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Lámina | Nudos | Espesor (mm) | Área (m²) | Vinc. interior |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Hormigón | HA-25, Yc=1.5 | L1 | N40, N43, N44, N41, N27, N26, N77 (CC-04), N25, N24, N78 (CC-03), N23, N22 y N79 (CC-02) | 200.0 | 21.971 | Todas empotradas |
|  |  | L2 | N76 (CB-02), N45, N46, N42, N35, N34, N73 (CB-05), N33, N32, N74 (CB-04), N31, N30, N75 (CB-03), N29 y N28 | 200.0 | 25.667 | Todas empotradas |
|  |  | L3 | N72 (CA-02), N47, N48, N70 (CA-04), N39, N38, N71 (CA-03), N37 y N36 | 200.0 | 13.156 | Todas empotradas |

4.1.3.3. Tabla de medición

| Tabla de medición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Lámina | Espesor (mm) | Área (m²) | Volumen (m³) | Peso (kg) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Hormigón | HA-25, Yc=1.5 | L1 | 200.0 | 21.971 | 4.394 | 10985.33 |
|  |  | L2 | 200.0 | 25.667 | 5.133 | 12833.43 |
|  |  | L3 | 200.0 | 13.156 | 2.631 | 6578.00 |

4.1.3.4. Medición de superficies

| Hormigón: Medición de las superficies de encofrado |  |
| --- | --- |
| Designación | Superficie (m²) |
| HA-25, Yc=1.5 | 150.276 |
| Total | 150.276 |

4.2. Cargas

4.2.1. Barras

Referencias:

'P1', 'P2':

- Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza.

- Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).

- Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.

- Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':

- Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.

- Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga.

Unidades:

- Cargas puntuales: kN

- Momentos puntuales: kN·m.

- Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.

- Incrementos de temperatura: °C.

| Cargas en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Tipo | Valores |  | Posición |  | Dirección |  |  |  |
|  |  |  | P1 | P2 | L1 (m) | L2 (m) | Ejes | X | Y | Z |
| N22/N1 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N23/N2 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N24/N3 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N25/N4 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N26/N5 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N27/N6 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N28/N9 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N29/N10 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N30/N11 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N31/N12 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N32/N13 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N33/N14 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N34/N15 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N35/N16 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N36/N18 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N37/N19 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N38/N20 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N39/N21 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N72 (CA-02)/N36 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N36/N37 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N37/N71 (CA-03) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N76 (CB-02)/N28 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N28/N29 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N29/N75 (CB-03) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N40/N7 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N55 (CNX)/N40 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N41/N8 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N56 (CNX)/N41 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N42/N17 (CNX) | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N65 (CNX)/N42 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N73 (CB-05)/N34 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N34/N35 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N35/N42 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N77 (CC-04)/N26 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N26/N27 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N27/N41 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N40/N79 (CC-02) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N54 (CNX)/N27 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N52 (CNX)/N25 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N53 (CNX)/N26 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N49 (CNX)/N22 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N50 (CNX)/N23 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N51 (CNX)/N24 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N66 (CNX)/N36 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N67 (CNX)/N37 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N68 (CNX)/N38 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N69 (CNX)/N39 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N59 (CNX)/N30 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N60 (CNX)/N31 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N61 (CNX)/N32 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N62 (CNX)/N33 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N63 (CNX)/N34 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N64 (CNX)/N35 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N57 (CNX)/N28 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N58 (CNX)/N29 | Peso propio | Uniforme | 0.208 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N79 (CC-02)/N22 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N22/N23 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N23/N78 (CC-03) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N78 (CC-03)/N24 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N24/N25 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N25/N77 (CC-04) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N71 (CA-03)/N38 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N38/N39 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N39/N70 (CA-04) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N74 (CB-04)/N32 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N32/N33 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N33/N73 (CB-05) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N75 (CB-03)/N30 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N30/N31 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N31/N74 (CB-04) | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |

4.2.2. Láminas

| Cargas en láminas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lámina | Hipótesis | Tipo | Valores |  | Dirección |  |  |  |
|  |  |  | P1 | P2 | Ejes | X | Y | Z |
| L1 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.400 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L1 | Viento +X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L1 | Viento -X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L1 | Viento +Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L1 | Viento -Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L1 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.400 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Viento +X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Viento -X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Viento +Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Viento -Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L3 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.400 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L3 | Viento +X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L3 | Viento -X | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L3 | Viento +Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L3 | Viento -Y | Uniforme | 1.600 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L3 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |

4.3. Resultados

4.3.1. Barras

4.3.1.1. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

| Barras | COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | `l | lw | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| N22/N1 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 64.9 | x: 0 m h = 21.5 | x: 1.5 m h = 5.9 | h = 2.8 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 82.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 82.6 |
| N23/N2 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 69.6 | x: 0 m h = 20.3 | x: 1.5 m h = 9.9 | h = 2.5 | h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 89.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 89.6 |
| N24/N3 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 61.5 | x: 0 m h = 20.1 | x: 1.5 m h = 5.9 | h = 2.4 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 78.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 78.9 |
| N25/N4 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 65.9 | x: 0 m h = 19.1 | x: 1.5 m h = 9.8 | h = 2.3 | h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 85.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 85.9 |
| N26/N5 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 65.3 | x: 0 m h = 17.4 | x: 1.5 m h = 5.9 | h = 1.8 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 82.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 82.2 |
| N27/N6 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 76.6 | x: 0 m h = 15.7 | x: 1.5 m h = 9.8 | h = 1.4 | h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 97.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 97.4 |
| N28/N9 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 47.3 | x: 0 m h = 21.6 | x: 1.5 m h = 4.1 | h = 2.8 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 66.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 66.7 |
| N29/N10 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 48.8 | x: 0 m h = 21.6 | x: 1.5 m h = 4.0 | h = 2.9 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 69.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 69.1 |
| N30/N11 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 56.7 | x: 0 m h = 21.2 | x: 1.5 m h = 4.2 | h = 2.6 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 76.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 76.6 |
| N31/N12 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 56.5 | x: 0 m h = 21.4 | x: 1.5 m h = 4.4 | h = 2.6 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 77.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 77.4 |
| N32/N13 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 56.0 | x: 0 m h = 22.0 | x: 1.5 m h = 4.2 | h = 2.8 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 75.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 75.8 |
| N33/N14 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 55.7 | x: 0 m h = 21.9 | x: 1.5 m h = 4.4 | h = 2.7 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 77.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 77.3 |
| N34/N15 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 64.6 | x: 0 m h = 18.7 | x: 1.5 m h = 4.6 | h = 2.0 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 80.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 80.9 |
| N35/N16 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 68.6 | x: 0 m h = 16.9 | x: 1.5 m h = 4.8 | h = 1.7 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 84.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 84.8 |
| N36/N18 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 52.8 | x: 0 m h = 21.4 | x: 1.5 m h = 2.6 | h = 2.6 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 75.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 75.1 |
| N37/N19 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 54.2 | x: 0 m h = 21.2 | x: 1.5 m h = 3.0 | h = 2.7 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 74.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 74.3 |
| N38/N20 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 52.4 | x: 0 m h = 20.2 | x: 1.5 m h = 2.2 | h = 2.4 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 73.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 73.6 |
| N39/N21 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 49.9 | x: 0 m h = 20.1 | x: 1.5 m h = 3.1 | h = 2.4 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 67.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 67.8 |
| N72 (CA-02)/N36 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.319 m h = 0.2 | x: 2.319 m h = 1.1 | x: 0 m h = 3.1 | x: 0 m h = 0.4 | x: 2.5 m h = 0.7 | x: 0 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.7 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.6 | x: 2.5 m h = 0.7 | x: 0 m h = 0.1 | CUMPLE h = 3.7 |
| N36/N37 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.3 | x: 1.012 m h = 1.1 | x: 1.319 m h = 2.0 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.319 m h = 3.0 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 0.1 | CUMPLE h = 3.0 |
| N37/N71 (CA-03) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.2 | x: 2.45 m h = 4.6 | x: 2.45 m h = 0.4 | x: 2.042 m h = 1.2 | x: 2.246 m h = 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.45 m h = 5.3 | h < 0.1 | x: 2.246 m h = 2.5 | x: 2.042 m h = 1.2 | x: 2.246 m h = 0.1 | CUMPLE h = 5.3 |
| N76 (CB-02)/N28 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.057 m h = 0.3 | x: 2.057 m h = 0.9 | x: 0 m h = 3.1 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0.767 m h = 0.8 | x: 0 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.7 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.7 | x: 2.302 m h = 0.7 | x: 0 m h = 0.1 | CUMPLE h = 3.7 |
| N28/N29 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.4 | x: 0.63 m h = 0.8 | x: 1.27 m h = 1.9 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.27 m h = 2.6 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 2.6 |
| N29/N75 (CB-03) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.8 | x: 2.302 m h = 5.7 | x: 2.302 m h = 0.3 | x: 1.837 m h = 1.1 | x: 2.07 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.302 m h = 6.3 | h < 0.1 | x: 2.07 m h = 2.3 | x: 1.837 m h = 1.0 | x: 2.07 m h = 0.1 | CUMPLE h = 6.3 |
| N40/N7 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.5 m h = 9.4 | x: 0 m h = 22.5 | x: 0 m h = 17.8 | x: 1.5 m h = 6.3 | h = 2.2 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 35.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.9 |
| N55 (CNX)/N40 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.301 m h = 19.3 | x: 0 m h = 3.3 | x: 2.301 m h = 2.4 | x: 2.301 m h = 0.4 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.109 m h = 21.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.9 |
| N41/N8 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 6.6 | x: 0 m h = 21.5 | x: 1.5 m h = 29.5 | x: 0 m h = 6.0 | x: 0 m h = 5.0 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 49.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 49.0 |
| N56 (CNX)/N41 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.3 m h = 1.1 | x: 2.3 m h = 21.5 | x: 2.3 m h = 6.4 | x: 2.3 m h = 3.4 | x: 0 m h = 0.7 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 27.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.6 |
| N42/N17 (CNX) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 7.0 | x: 0 m h = 21.8 | x: 1.5 m h = 18.4 | x: 0 m h = 6.3 | x: 0 m h = 3.1 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 39.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.5 |
| N65 (CNX)/N42 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 2.0 | x: 2.3 m h = 22.0 | x: 2.3 m h = 5.1 | x: 2.3 m h = 3.5 | x: 0 m h = 0.5 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 28.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 28.3 |
| N73 (CB-05)/N34 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 5.2 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 5.3 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 0.1 | CUMPLE h = 5.3 |
| N34/N35 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.4 | x: 1.203 m h = 2.4 | x: 0.284 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.203 m h = 2.6 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.5 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 2.6 |
| N35/N42 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.069 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.26 m h = 2.7 | x: 2.26 m h = 0.1 | x: 2.26 m h = 0.7 | x: 2.069 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.26 m h = 3.0 | h < 0.1 | x: 2.069 m h = 1.3 | x: 2.26 m h = 0.7 | x: 2.069 m h < 0.1 | CUMPLE h = 3.0 |
| N77 (CC-04)/N26 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h = 6.4 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 7.0 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 0.1 | CUMPLE h = 7.0 |
| N26/N27 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.236 m h = 0.4 | x: 0 m h = 0.3 | x: 1.168 m h = 2.3 | x: 0.306 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 0.7 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.89 m h = 2.5 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.6 | x: 2.5 m h = 0.7 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 2.5 |
| N27/N41 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.069 m h = 0.4 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.258 m h = 5.0 | x: 2.258 m h = 0.1 | x: 2.258 m h = 1.2 | x: 2.069 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.258 m h = 5.5 | h < 0.1 | x: 2.069 m h = 1.3 | x: 2.258 m h = 1.2 | x: 2.069 m h < 0.1 | CUMPLE h = 5.5 |
| N40/N79 (CC-02) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.39 m h = 0.4 | x: 2.39 m h = 0.7 | x: 2.708 m h = 6.1 | x: 2.708 m h = 0.3 | x: 2.708 m h = 1.0 | x: 2.39 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.708 m h = 6.4 | h < 0.1 | x: 2.39 m h = 1.5 | x: 2.708 m h = 1.0 | x: 2.39 m h = 0.1 | CUMPLE h = 6.4 |
| N54 (CNX)/N27 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.3 m h = 76.8 | x: 2.3 m h = 9.4 | x: 2.3 m h = 2.4 | h = 0.8 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 87.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 87.3 |
| N52 (CNX)/N25 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.3 m h = 63.5 | x: 2.3 m h = 7.3 | x: 2.3 m h = 2.5 | h = 0.5 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 70.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 70.4 |
| N53 (CNX)/N26 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 71.1 | x: 2.3 m h = 8.3 | x: 2.3 m h = 1.8 | h = 0.6 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 77.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 77.9 |
| N49 (CNX)/N22 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 70.0 | x: 2.3 m h = 7.6 | x: 2.3 m h = 1.7 | h = 0.5 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 74.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 74.5 |
| N50 (CNX)/N23 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.3 m h = 67.8 | x: 2.3 m h = 7.5 | x: 2.3 m h = 2.5 | h = 0.5 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 74.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 74.8 |
| N51 (CNX)/N24 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 65.5 | x: 2.3 m h = 7.5 | x: 2.3 m h = 1.6 | h = 0.5 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 70.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 70.6 |
| N66 (CNX)/N36 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.3 m h = 61.9 | x: 2.3 m h = 7.7 | x: 2.3 m h = 0.7 | h = 0.5 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 69.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 69.5 |
| N67 (CNX)/N37 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.3 m h = 61.9 | x: 2.3 m h = 7.3 | x: 2.3 m h = 0.9 | h = 0.5 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 69.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 69.5 |
| N68 (CNX)/N38 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.3 m h = 60.8 | x: 2.3 m h = 7.3 | x: 2.3 m h = 0.9 | h = 0.5 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 68.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 68.4 |
| N69 (CNX)/N39 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.3 m h = 58.2 | x: 2.3 m h = 8.1 | x: 2.3 m h = 0.5 | h = 0.6 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 66.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 66.0 |
| N59 (CNX)/N30 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.3 m h = 63.6 | x: 2.3 m h = 7.1 | x: 2.3 m h = 1.0 | h = 0.5 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 70.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 70.0 |
| N60 (CNX)/N31 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.3 m h = 64.0 | x: 2.3 m h = 7.2 | x: 2.3 m h = 1.6 | h = 0.5 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 70.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 70.9 |
| N61 (CNX)/N32 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.3 m h = 62.9 | x: 2.3 m h = 7.6 | x: 2.3 m h = 1.0 | h = 0.5 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 69.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 69.8 |
| N62 (CNX)/N33 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.3 m h = 63.0 | x: 2.3 m h = 7.8 | x: 2.3 m h = 1.6 | h = 0.5 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 70.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 70.4 |
| N63 (CNX)/N34 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.3 m h = 72.3 | x: 2.3 m h = 8.4 | x: 2.3 m h = 1.2 | h = 0.6 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 80.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 80.2 |
| N64 (CNX)/N35 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.3 m h = 78.5 | x: 2.3 m h = 9.4 | x: 2.3 m h = 1.5 | h = 0.9 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 88.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 88.0 |
| N57 (CNX)/N28 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 53.6 | x: 2.3 m h = 7.4 | x: 2.3 m h = 0.7 | h = 0.5 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 59.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 59.0 |
| N58 (CNX)/N29 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.3 m h = 55.0 | x: 2.3 m h = 6.9 | x: 2.3 m h = 1.5 | h = 0.5 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 61.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 61.5 |
| N79 (CC-02)/N22 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 6.9 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.1 | x: 2.26 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 7.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 1.1 | x: 2.26 m h < 0.1 | CUMPLE h = 7.1 |
| N22/N23 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.284 m h = 0.3 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.233 m h = 2.3 | x: 0 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 0.7 | x: 2.284 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.712 m h = 2.5 | h < 0.1 | x: 2.284 m h = 0.6 | x: 2.5 m h = 0.7 | x: 2.284 m h < 0.1 | CUMPLE h = 2.5 |
| N23/N78 (CC-03) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.298 m h = 0.2 | x: 2.298 m h = 0.5 | x: 2.5 m h = 10.3 | x: 2.5 m h = 0.3 | x: 2.5 m h = 1.5 | x: 2.298 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.5 m h = 10.6 | h < 0.1 | x: 2.298 m h = 2.5 | x: 2.5 m h = 1.5 | x: 2.298 m h = 0.1 | CUMPLE h = 10.6 |
| N78 (CC-03)/N24 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 5.9 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.569 m h = 1.4 | x: 0 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 6.3 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0.569 m h = 1.4 | x: 0 m h = 0.1 | CUMPLE h = 6.3 |
| N24/N25 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.318 m h = 0.2 | x: 2.318 m h = 0.2 | x: 0.913 m h = 2.4 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 0.8 | x: 2.318 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.913 m h = 2.5 | h < 0.1 | x: 2.318 m h = 0.7 | x: 2.5 m h = 0.8 | x: 2.318 m h < 0.1 | CUMPLE h = 2.5 |
| N25/N77 (CC-04) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.292 m h = 0.4 | x: 2.292 m h = 1.3 | x: 2.5 m h = 9.6 | x: 2.5 m h = 0.3 | x: 2.5 m h = 1.2 | x: 2.292 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.5 m h = 9.9 | h < 0.1 | x: 2.292 m h = 2.4 | x: 2.5 m h = 1.2 | x: 2.292 m h = 0.1 | CUMPLE h = 9.9 |
| N71 (CA-03)/N38 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.18 m h = 0.1 | x: 2.18 m h = 1.0 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0.545 m h = 1.0 | x: 0 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 5.0 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.1 | CUMPLE h = 5.0 |
| N38/N39 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.269 m h = 0.2 | x: 0.738 m h = 1.0 | x: 0.738 m h = 2.0 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 0.7 | x: 2.269 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.738 m h = 2.9 | h < 0.1 | x: 2.269 m h = 0.6 | x: 2.5 m h = 0.8 | x: 2.269 m h < 0.1 | CUMPLE h = 2.9 |
| N39/N70 (CA-04) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.1 | x: 2.297 m h = 1.2 | x: 2.297 m h = 2.2 | x: 2.5 m h = 0.5 | x: 2.094 m h = 0.7 | x: 2.297 m h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.5 m h = 3.2 | h < 0.1 | x: 2.297 m h = 2.8 | x: 2.094 m h = 0.7 | x: 2.297 m h = 0.2 | CUMPLE h = 3.2 |
| N74 (CB-04)/N32 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 4.3 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.701 m h = 0.8 | x: 2.233 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 4.4 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0.701 m h = 0.8 | x: 2.233 m h < 0.1 | CUMPLE h = 4.4 |
| N32/N33 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.164 m h = 0.2 | x: 2.164 m h = 0.4 | x: 1.257 m h = 2.2 | x: 0 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 0.5 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.257 m h = 2.4 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.6 | x: 2.5 m h = 0.5 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 2.4 |
| N33/N73 (CB-05) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.196 m h = 0.7 | x: 2.196 m h = 1.7 | x: 2.5 m h = 5.2 | x: 2.5 m h = 0.3 | x: 1.893 m h = 0.9 | x: 2.196 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 5.8 | h < 0.1 | x: 2.196 m h = 2.0 | x: 2.5 m h = 0.5 | x: 2.196 m h < 0.1 | CUMPLE h = 5.8 |
| N75 (CB-03)/N30 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.218 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 4.2 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.882 m h = 0.5 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 4.6 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 4.6 |
| N30/N31 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.4 | x: 1.142 m h = 2.3 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 2.278 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.142 m h = 2.6 | h < 0.1 | x: 2.278 m h = 0.7 | x: 2.5 m h = 0.6 | x: 2.278 m h < 0.1 | CUMPLE h = 2.6 |
| N31/N74 (CB-04) | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.188 m h = 0.2 | x: 2.188 m h = 0.8 | x: 2.5 m h = 5.8 | x: 2.5 m h = 0.3 | x: 2.5 m h = 0.8 | x: 2.188 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.5 m h = 6.2 | h < 0.1 | x: 2.188 m h = 1.7 | x: 2.5 m h = 0.8 | x: 2.188 m h = 0.1 | CUMPLE h = 6.2 |
| Notación: `l: Limitación de esbeltez lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida Nt: Resistencia a tracción Nc: Resistencia a compresión MY: Resistencia a flexión eje Y MZ: Resistencia a flexión eje Z VZ: Resistencia a corte Z VY: Resistencia a corte Y MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados Mt: Resistencia a torsión MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. (3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (4) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Barras | COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| N22/N1 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 66.9 | x: 0 m h = 16.1 | x: 0 m h = 3.1 | h = 1.9 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 82.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 82.1 |
| N23/N2 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 72.5 | x: 0 m h = 15.4 | x: 1.5 m h = 7.6 | h = 1.6 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 91.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 91.1 |
| N24/N3 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 63.0 | x: 0 m h = 15.4 | x: 1.5 m h = 3.2 | h = 1.6 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 78.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 78.0 |
| N25/N4 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 68.2 | x: 0 m h = 15.0 | x: 1.5 m h = 7.4 | h = 1.6 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 87.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 87.4 |
| N26/N5 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 67.2 | x: 0 m h = 13.9 | x: 1.5 m h = 3.3 | h = 1.1 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 81.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 81.8 |
| N27/N6 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 66.9 | x: 0 m h = 11.6 | x: 1.5 m h = 6.3 | h = 0.9 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 83.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 83.4 |
| N28/N9 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 65.1 | x: 0 m h = 20.7 | x: 1.5 m h = 3.9 | h = 2.4 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 87.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 87.6 |
| N29/N10 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 67.6 | x: 0 m h = 20.4 | x: 1.5 m h = 3.8 | h = 2.3 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 90.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 90.5 |
| N30/N11 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 61.7 | x: 0 m h = 16.3 | x: 1.5 m h = 3.3 | h = 1.8 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 80.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 80.0 |
| N31/N12 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 61.3 | x: 0 m h = 16.5 | x: 1.5 m h = 3.5 | h = 1.8 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 80.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 80.3 |
| N32/N13 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 60.9 | x: 0 m h = 16.8 | x: 1.5 m h = 3.2 | h = 1.8 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 79.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 79.0 |
| N33/N14 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 60.2 | x: 0 m h = 16.9 | x: 1.5 m h = 3.5 | h = 1.9 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 79.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 79.9 |
| N34/N15 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 70.6 | x: 0 m h = 14.6 | x: 1.5 m h = 3.8 | h = 1.2 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 87.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 87.1 |
| N35/N16 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 74.5 | x: 0 m h = 14.0 | x: 1.5 m h = 3.8 | h = 1.0 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 91.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 91.1 |
| N36/N18 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 73.5 | x: 0 m h = 20.6 | x: 1.5 m h = 3.1 | h = 2.2 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 99.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 99.5 |
| N37/N19 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 59.9 | x: 0 m h = 16.3 | x: 1.5 m h = 2.9 | h = 1.8 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 78.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 78.7 |
| N38/N20 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 72.4 | x: 0 m h = 20.1 | x: 1.5 m h = 2.4 | h = 2.1 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 98.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 98.4 |
| N39/N21 (CNX) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.5 m h = 70.0 | x: 0 m h = 20.1 | x: 1.5 m h = 3.7 | h = 2.1 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 92.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 92.8 |
| N72 (CA-02)/N36 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 5.7 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 7.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h = 0.1 | CUMPLE h = 7.1 |
| N36/N37 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.012 m h = 2.0 | x: 1.319 m h = 3.9 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.319 m h = 5.4 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 0.1 | CUMPLE h = 5.4 |
| N37/N71 (CA-03) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.1 | x: 2.45 m h = 8.9 | x: 2.45 m h = 0.5 | x: 2.042 m h = 1.7 | x: 2.246 m h = 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.45 m h = 10.3 | h < 0.1 | x: 2.246 m h = 4.1 | x: 2.042 m h = 1.7 | x: 2.246 m h = 0.1 | CUMPLE h = 10.3 |
| N76 (CB-02)/N28 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 4.5 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0.767 m h = 1.1 | x: 0 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 5.7 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.8 | x: 2.302 m h = 1.1 | x: 0 m h = 0.1 | CUMPLE h = 5.7 |
| N28/N29 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.95 m h = 1.4 | x: 1.27 m h = 3.6 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.27 m h = 4.7 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 4.7 |
| N29/N75 (CB-03) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.07 m h = 1.6 | x: 2.302 m h = 9.8 | x: 2.302 m h = 0.4 | x: 1.837 m h = 1.4 | x: 2.07 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.302 m h = 11.1 | h < 0.1 | x: 2.07 m h = 3.7 | x: 1.837 m h = 1.3 | x: 2.07 m h = 0.1 | CUMPLE h = 11.1 |
| N40/N7 (CNX) | x: 1.5 m h = 1.8 | x: 0 m h = 47.2 | x: 0 m h = 32.3 | x: 1.5 m h = 9.1 | h = 3.4 | h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 78.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 78.1 |
| N55 (CNX)/N40 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.301 m h = 53.5 | x: 0 m h = 5.2 | x: 2.301 m h = 4.4 | x: 2.301 m h = 0.5 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.301 m h = 59.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 59.0 |
| N41/N8 (CNX) | x: 0 m h = 7.4 | x: 0 m h = 37.6 | x: 1.5 m h = 41.1 | x: 0 m h = 9.4 | x: 0 m h = 6.9 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 79.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 79.7 |
| N56 (CNX)/N41 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.3 m h = 62.3 | x: 2.3 m h = 14.0 | x: 2.3 m h = 7.4 | x: 0 m h = 1.5 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 82.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 82.4 |
| N42/N17 (CNX) | x: 0 m h = 7.4 | x: 0 m h = 38.4 | x: 1.5 m h = 27.9 | x: 0 m h = 9.6 | x: 0 m h = 4.6 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 67.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 67.8 |
| N65 (CNX)/N42 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.3 m h = 63.6 | x: 2.3 m h = 12.2 | x: 2.3 m h = 7.4 | x: 0 m h = 1.2 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 84.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 84.4 |
| N73 (CB-05)/N34 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 9.1 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 9.3 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.1 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h = 0.1 | CUMPLE h = 9.3 |
| N34/N35 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 0.3 | x: 1.203 m h = 4.7 | x: 0.284 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.203 m h = 5.0 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.8 | x: 2.5 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 5.0 |
| N35/N42 | x: 2.069 m h = 0.5 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.26 m h = 4.6 | x: 2.26 m h = 0.1 | x: 2.26 m h = 1.2 | x: 2.069 m h = 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.26 m h = 5.3 | h < 0.1 | x: 2.069 m h = 2.3 | x: 2.26 m h = 1.2 | x: 2.069 m h = 0.1 | CUMPLE h = 5.3 |
| N77 (CC-04)/N26 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 9.2 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 9.9 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.0 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 0.1 | CUMPLE h = 9.9 |
| N26/N27 | x: 2.236 m h = 0.6 | x: 0 m h = 0.1 | x: 1.168 m h = 4.4 | x: 0.306 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 1.2 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.168 m h = 4.8 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.9 | x: 2.5 m h = 1.2 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 4.8 |
| N27/N41 | x: 2.069 m h = 0.7 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.258 m h = 7.7 | x: 2.258 m h = 0.1 | x: 2.258 m h = 2.0 | x: 2.069 m h = 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.258 m h = 8.6 | h < 0.1 | x: 2.069 m h = 2.3 | x: 2.258 m h = 2.0 | x: 2.069 m h = 0.1 | CUMPLE h = 8.6 |
| N40/N79 (CC-02) | x: 2.39 m h = 0.3 | x: 2.39 m h = 1.0 | x: 2.708 m h = 8.2 | x: 2.708 m h = 0.3 | x: 2.708 m h = 1.4 | x: 2.39 m h = 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.708 m h = 8.6 | h < 0.1 | x: 2.39 m h = 2.4 | x: 2.708 m h = 1.4 | x: 2.39 m h = 0.1 | CUMPLE h = 8.6 |
| N54 (CNX)/N27 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 74.2 | x: 2.3 m h = 6.9 | x: 2.3 m h = 1.6 | h = 0.6 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 83.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 83.3 |
| N52 (CNX)/N25 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 73.5 | x: 2.3 m h = 5.8 | x: 2.3 m h = 2.0 | h = 0.4 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 81.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 81.7 |
| N53 (CNX)/N26 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 83.1 | x: 2.3 m h = 7.1 | x: 2.3 m h = 1.2 | h = 0.5 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 89.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 89.8 |
| N49 (CNX)/N22 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 82.0 | x: 2.3 m h = 6.0 | x: 2.3 m h = 1.1 | h = 0.4 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 87.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 87.0 |
| N50 (CNX)/N23 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 78.4 | x: 2.3 m h = 6.0 | x: 2.3 m h = 2.1 | h = 0.4 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 87.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 87.0 |
| N51 (CNX)/N24 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 76.6 | x: 2.3 m h = 6.0 | x: 2.3 m h = 1.1 | h = 0.4 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 81.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 81.3 |
| N66 (CNX)/N36 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 72.9 | x: 2.3 m h = 6.1 | x: 2.3 m h = 0.7 | h = 0.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 81.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 81.1 |
| N67 (CNX)/N37 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.3 m h = 72.5 | x: 2.3 m h = 5.8 | x: 2.3 m h = 0.9 | h = 0.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 81.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 81.0 |
| N68 (CNX)/N38 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.3 m h = 71.3 | x: 2.3 m h = 5.8 | x: 2.3 m h = 0.9 | h = 0.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 79.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 79.9 |
| N69 (CNX)/N39 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 88.0 | x: 2.3 m h = 8.3 | x: 2.3 m h = 0.6 | h = 0.6 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 99.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 99.5 |
| N59 (CNX)/N30 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0.767 m h = 74.6 | x: 2.3 m h = 5.6 | x: 2.3 m h = 0.8 | h = 0.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 81.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 81.6 |
| N60 (CNX)/N31 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.3 m h = 73.9 | x: 2.3 m h = 5.6 | x: 2.3 m h = 1.4 | h = 0.4 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 82.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 82.6 |
| N61 (CNX)/N32 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0.767 m h = 73.8 | x: 2.3 m h = 5.9 | x: 2.3 m h = 0.8 | h = 0.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 81.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 81.0 |
| N62 (CNX)/N33 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.3 m h = 72.6 | x: 2.3 m h = 6.1 | x: 2.3 m h = 1.4 | h = 0.4 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 81.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 81.9 |
| N63 (CNX)/N34 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0.767 m h = 85.2 | x: 2.3 m h = 7.0 | x: 2.3 m h = 1.0 | h = 0.5 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 94.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 94.4 |
| N64 (CNX)/N35 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.3 m h = 75.7 | x: 2.3 m h = 6.9 | x: 2.3 m h = 1.2 | h = 0.6 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 85.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 85.2 |
| N57 (CNX)/N28 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 81.6 | x: 2.3 m h = 7.2 | x: 2.3 m h = 0.6 | h = 0.5 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 88.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 88.5 |
| N58 (CNX)/N29 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 81.6 | x: 2.3 m h = 6.7 | x: 2.3 m h = 1.7 | h = 0.5 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.3 m h = 92.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 92.6 |
| N79 (CC-02)/N22 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 10.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 10.2 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.7 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 10.2 |
| N22/N23 | x: 0 m h = 0.5 | NEd = 0.00 N.P.(4) | x: 1.233 m h = 4.4 | x: 0 m h = 0.2 | x: 2.5 m h = 1.2 | x: 2.284 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.233 m h = 4.7 | h < 0.1 | x: 2.284 m h = 0.9 | x: 2.5 m h = 1.2 | x: 2.284 m h < 0.1 | CUMPLE h = 4.7 |
| N23/N78 (CC-03) | x: 0 m h = 0.2 | x: 2.298 m h = 0.8 | x: 2.5 m h = 16.4 | x: 2.5 m h = 0.4 | x: 2.5 m h = 2.4 | x: 2.298 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.5 m h = 16.9 | h < 0.1 | x: 2.298 m h = 4.1 | x: 2.5 m h = 2.4 | x: 2.298 m h = 0.1 | CUMPLE h = 16.9 |
| N78 (CC-03)/N24 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 7.9 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0.569 m h = 2.0 | x: 0 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 8.2 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0.569 m h = 2.0 | x: 0 m h = 0.1 | CUMPLE h = 8.2 |
| N24/N25 | x: 2.318 m h = 0.3 | x: 2.318 m h < 0.1 | x: 0.913 m h = 4.5 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 1.2 | x: 2.318 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.913 m h = 4.8 | h < 0.1 | x: 2.318 m h = 1.1 | x: 2.5 m h = 1.2 | x: 2.318 m h = 0.1 | CUMPLE h = 4.8 |
| N25/N77 (CC-04) | x: 2.292 m h = 0.2 | x: 2.292 m h = 1.8 | x: 2.5 m h = 15.2 | x: 2.5 m h = 0.3 | x: 2.5 m h = 1.9 | x: 2.292 m h = 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 15.8 | h < 0.1 | x: 2.292 m h = 3.9 | x: 2.5 m h = 1.9 | x: 2.292 m h = 0.1 | CUMPLE h = 15.8 |
| N71 (CA-03)/N38 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.18 m h = 2.1 | x: 0 m h = 7.8 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0.545 m h = 1.3 | x: 0 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 9.6 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0.545 m h = 0.8 | x: 0 m h = 0.1 | CUMPLE h = 9.6 |
| N38/N39 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 1.732 m h = 2.0 | x: 0.738 m h = 3.9 | x: 2.5 m h = 0.1 | x: 2.5 m h = 1.3 | x: 2.269 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.738 m h = 5.4 | h < 0.1 | x: 2.269 m h = 0.9 | x: 2.5 m h = 1.3 | x: 2.269 m h < 0.1 | CUMPLE h = 5.4 |
| N39/N70 (CA-04) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 2.297 m h = 2.8 | x: 2.297 m h = 3.7 | x: 2.5 m h = 0.7 | x: 0 m h = 1.1 | x: 2.297 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.5 m h = 6.0 | h < 0.1 | x: 2.297 m h = 4.4 | x: 0 m h = 1.1 | x: 2.297 m h = 0.3 | CUMPLE h = 6.0 |
| N74 (CB-04)/N32 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 7.3 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.701 m h = 1.1 | x: 2.233 m h = 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 7.5 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.8 | x: 0.701 m h = 1.1 | x: 2.233 m h = 0.1 | CUMPLE h = 7.5 |
| N32/N33 | x: 2.164 m h = 0.3 | x: 2.164 m h = 0.4 | x: 1.257 m h = 4.3 | x: 0 m h = 0.2 | x: 2.5 m h = 0.8 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.257 m h = 4.5 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.0 | x: 2.5 m h = 0.8 | x: 0 m h < 0.1 | CUMPLE h = 4.5 |
| N33/N73 (CB-05) | x: 2.196 m h = 0.4 | x: 2.196 m h = 2.3 | x: 2.5 m h = 9.1 | x: 2.5 m h = 0.3 | x: 1.893 m h = 1.3 | x: 2.196 m h = 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.5 m h = 10.1 | h < 0.1 | x: 2.196 m h = 3.3 | x: 1.893 m h = 0.8 | x: 2.196 m h = 0.1 | CUMPLE h = 10.1 |
| N75 (CB-03)/N30 | x: 2.218 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 7.3 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 7.9 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.3 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 0.1 | CUMPLE h = 7.9 |
| N30/N31 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.5 | x: 1.142 m h = 4.4 | x: 2.5 m h = 0.2 | x: 2.5 m h = 1.0 | x: 2.278 m h = 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 1.142 m h = 4.7 | h < 0.1 | x: 2.278 m h = 1.0 | x: 2.5 m h = 1.0 | x: 2.278 m h = 0.1 | CUMPLE h = 4.7 |
| N31/N74 (CB-04) | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.188 m h = 1.2 | x: 2.5 m h = 10.4 | x: 2.5 m h = 0.3 | x: 2.5 m h = 1.5 | x: 2.188 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.5 m h = 11.0 | h < 0.1 | x: 2.188 m h = 2.7 | x: 2.5 m h = 1.5 | x: 2.188 m h = 0.1 | CUMPLE h = 11.0 |
| Notación: Nt: Resistencia a tracción Nc: Resistencia a compresión MY: Resistencia a flexión eje Y MZ: Resistencia a flexión eje Z VZ: Resistencia a corte Z VY: Resistencia a corte Y MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados Mt: Resistencia a torsión MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. (3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (4) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. SALIENTEESCALERA1

5.1. Geometría

5.1.1. Nudos

Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

| Nudos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | Coordenadas |  |  | Vinculación exterior |  |  |  |  |  | Vinculación interior |
|  | X (m) | Y (m) | Z (m) | Dx | Dy | Dz | qx | qy | qz |  |
| N1 | 153.120 | 68.885 | 1.260 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N2 | 157.100 | 68.885 | 1.260 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N3 (CA-36a) | 153.120 | 68.885 | 3.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N4 (CA-37a) | 157.100 | 68.885 | 3.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N5 (CA-36a) | 153.120 | 68.885 | 7.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N6 (CA-37a) | 157.100 | 68.885 | 7.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N7 (CA-36a) | 153.120 | 68.885 | 11.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N8 (CA-37a) | 157.100 | 68.885 | 11.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N9 | 153.120 | 67.786 | 14.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N10 | 153.120 | 67.786 | 1.260 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N11 | 157.100 | 67.786 | 14.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N12 | 157.100 | 67.786 | 1.260 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N13 | 153.120 | 67.786 | 2.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N14 | 157.100 | 67.786 | 2.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N15 | 157.100 | 67.786 | 13.350 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N16 (CA-37a) | 157.100 | 68.885 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N17 (CA-36a) | 153.120 | 68.885 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N18 (CNX) | 153.161 | 67.786 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N19 (CNX) | 157.061 | 67.786 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N20 (CNX) | 156.561 | 67.786 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N21 (CNX) | 156.061 | 67.786 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N22 (CNX) | 155.561 | 67.786 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N23 (CNX) | 155.061 | 67.786 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N24 (CNX) | 154.561 | 67.786 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N25 (CNX) | 154.061 | 67.786 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N26 (CNX) | 153.561 | 67.786 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N27 | 153.120 | 67.786 | 13.350 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N28 (CA-36a) | 153.120 | 68.885 | 13.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N29 (CA-37a) | 157.100 | 68.885 | 13.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N30 (CA-36a) | 153.120 | 68.885 | 12.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N31 (CA-37a) | 157.100 | 68.885 | 12.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N32 (CA-36a) | 153.120 | 68.885 | 10.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N33 (CA-37a) | 157.100 | 68.885 | 10.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N34 (CA-36a) | 153.120 | 68.885 | 9.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N35 (CA-37a) | 157.100 | 68.885 | 9.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N36 (CA-36a) | 153.120 | 68.885 | 8.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N37 (CA-37a) | 157.100 | 68.885 | 8.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N38 (CA-36a) | 153.120 | 68.885 | 8.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N39 (CA-37a) | 157.100 | 68.885 | 8.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N40 (CA-36a) | 153.120 | 68.885 | 6.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N41 (CA-37a) | 157.100 | 68.885 | 6.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N42 (CA-36a) | 153.120 | 68.885 | 5.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N43 (CA-37a) | 157.100 | 68.885 | 5.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N44 (CA-36a) | 153.120 | 68.885 | 4.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N45 (CA-37a) | 157.100 | 68.885 | 4.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N46 (CA-36a) | 153.120 | 68.885 | 4.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N47 (CA-37a) | 157.100 | 68.885 | 4.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N48 (CA-36a) | 153.120 | 68.885 | 2.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N49 (CA-37a) | 157.100 | 68.885 | 2.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N50 (CA-36a) | 153.120 | 68.885 | 1.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N51 (CA-37a) | 157.100 | 68.885 | 1.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N52 (CA-36a) | 153.120 | 68.885 | 1.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N53 (CA-37a) | 157.100 | 68.885 | 1.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N54 (CA-36) | 153.120 | 68.885 | 1.210 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N55 (CA-37) | 157.100 | 68.885 | 1.210 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N56 (CA-36) | 153.120 | 68.885 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N57 (CA-37) | 157.100 | 68.885 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |

5.1.2. Láminas

5.1.2.1. Materiales utilizados

| Materiales utilizados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (MPa) | n | G (MPa) | a·t (m/m°C) | g (kN/m³) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Hormigón | HA-25, Yc=1.5 | 27264.00 | 0.200 | 11360.00 | 0.000010 | 24.53 |
| Notación: E: Módulo de elasticidad n: Módulo de Poisson G: Módulo de cortadura a·t: Coeficiente de dilatación g: Peso específico |  |  |  |  |  |  |

5.1.2.2. Descripción

| Descripción |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Lámina | Nudos | Espesor (mm) | Área (m²) | Vinc. interior |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Hormigón | HA-25, Yc=1.5 | L1 | N2, N55 (CA-37), N57 (CA-37), N56 (CA-36), N54 (CA-36) y N1 | 200.0 | 5.612 | Todas empotradas |
|  |  | L2 | N1, N52 (CA-36a), N50 (CA-36a), N48 (CA-36a), N3 (CA-36a), N46 (CA-36a), N44 (CA-36a), N42 (CA-36a), N40 (CA-36a), N5 (CA-36a), N38 (CA-36a), N36 (CA-36a), N34 (CA-36a), N32 (CA-36a), N7 (CA-36a), N30 (CA-36a), N28 (CA-36a), N17 (CA-36a), N9, N27, N13 y N10 | 250.0 | 14.438 | Todas empotradas |
|  |  | L3 | N2, N53 (CA-37a), N51 (CA-37a), N49 (CA-37a), N4 (CA-37a), N47 (CA-37a), N45 (CA-37a), N43 (CA-37a), N41 (CA-37a), N6 (CA-37a), N39 (CA-37a), N37 (CA-37a), N35 (CA-37a), N33 (CA-37a), N8 (CA-37a), N31 (CA-37a), N29 (CA-37a), N16 (CA-37a), N11, N15, N14 y N12 | 250.0 | 14.438 | Todas empotradas |
|  |  | L4 | N10, N1, N2 y N12 | 250.0 | 4.373 | Todas empotradas |
|  |  | L5 | N10, N13, N14 y N12 | 350.0 | 3.184 | Todas empotradas |
|  |  | L6 | N9, N18 (CNX), N26 (CNX), N25 (CNX), N24 (CNX), N23 (CNX), N22 (CNX), N21 (CNX), N20 (CNX), N19 (CNX), N11, N15 y N27 | 350.0 | 4.179 | Todas empotradas |

5.1.2.3. Tabla de medición

| Tabla de medición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Lámina | Espesor (mm) | Área (m²) | Volumen (m³) | Peso (kg) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Hormigón | HA-25, Yc=1.5 | L1 | 200.0 | 5.612 | 1.122 | 2805.90 |
|  |  | L2 | 250.0 | 14.438 | 3.610 | 9023.99 |
|  |  | L3 | 250.0 | 14.438 | 3.610 | 9023.99 |
|  |  | L4 | 250.0 | 4.373 | 1.093 | 2733.29 |
|  |  | L5 | 350.0 | 3.184 | 1.114 | 2786.00 |
|  |  | L6 | 350.0 | 4.179 | 1.463 | 3656.63 |

5.1.2.4. Medición de superficies

| Hormigón: Medición de las superficies de encofrado |  |
| --- | --- |
| Designación | Superficie (m²) |
| HA-25, Yc=1.5 | 118.251 |
| Total | 118.251 |

5.2. Cargas

5.2.1. Láminas

| Cargas en láminas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lámina | Hipótesis | Tipo | Valores |  | Dirección |  |  |  |
|  |  |  | P1 | P2 | Ejes | X | Y | Z |
| L2 | Viento -X | Uniforme | 1.600 | - | Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| L3 | Viento +X | Uniforme | 1.600 | - | Locales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |

5.3. Resultados

6. SALIENTEESCALERA2

6.1. Geometría

6.1.1. Nudos

Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

| Nudos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | Coordenadas |  |  | Vinculación exterior |  |  |  |  |  | Vinculación interior |
|  | X (m) | Y (m) | Z (m) | Dx | Dy | Dz | qx | qy | qz |  |
| N1 | 116.290 | 68.886 | 1.260 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N2 (CA-29a) | 116.290 | 68.886 | 3.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N3 (CA-29a) | 116.290 | 68.886 | 7.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N4 (CA-29a) | 116.290 | 68.886 | 11.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N5 | 116.290 | 67.787 | 14.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N6 | 116.290 | 67.787 | 1.260 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N7 | 120.155 | 67.787 | 14.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N8 | 120.155 | 67.787 | 1.260 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N9 | 116.290 | 67.787 | 2.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N10 | 120.155 | 67.787 | 2.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N11 | 120.155 | 67.787 | 13.350 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N12 (CA-29a) | 116.290 | 68.886 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N13 (CNX) | 116.331 | 67.787 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N14 (CNX) | 119.731 | 67.787 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N15 (CNX) | 119.231 | 67.787 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N16 (CNX) | 118.731 | 67.787 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N17 (CNX) | 118.231 | 67.787 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N18 (CNX) | 117.731 | 67.787 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N19 (CNX) | 117.231 | 67.787 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N20 (CNX) | 116.731 | 67.787 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N21 | 116.290 | 67.787 | 13.350 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N22 (CA-29a) | 116.290 | 68.886 | 13.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N23 (CA-29a) | 116.290 | 68.886 | 12.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N24 | 120.155 | 68.886 | 12.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N25 (CA-29a) | 116.290 | 68.886 | 10.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N26 (CA-29a) | 116.290 | 68.886 | 9.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N27 (CA-29a) | 116.290 | 68.886 | 8.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N28 (CA-29a) | 116.290 | 68.886 | 8.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N29 | 120.155 | 68.886 | 8.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N30 (CA-29a) | 116.290 | 68.886 | 6.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N31 | 120.155 | 68.886 | 6.900 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N32 (CA-29a) | 116.290 | 68.886 | 5.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N33 (CA-29a) | 116.290 | 68.886 | 4.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N34 | 120.155 | 68.886 | 4.900 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N35 (CA-29a) | 116.290 | 68.886 | 4.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N36 (CA-29a) | 116.290 | 68.886 | 2.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N37 (CA-29a) | 116.290 | 68.886 | 1.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N38 (CA-29a) | 116.290 | 68.886 | 1.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N39 | 120.155 | 68.885 | 1.260 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N40 (CA-30a) | 120.155 | 68.885 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N41 (CA-30a) | 120.155 | 68.885 | 13.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N42 (CA-30a) | 120.155 | 68.885 | 12.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N43 (CA-30a) | 120.155 | 68.885 | 11.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N44 (CA-30a) | 120.155 | 68.885 | 10.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N45 (CA-30a) | 120.155 | 68.885 | 9.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N46 (CA-30a) | 120.155 | 68.885 | 8.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N47 (CA-30a) | 120.155 | 68.885 | 8.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N48 (CA-30a) | 120.155 | 68.885 | 7.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N49 (CA-30a) | 120.155 | 68.885 | 6.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N50 (CA-30a) | 120.155 | 68.885 | 5.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N51 (CA-30a) | 120.155 | 68.885 | 4.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N52 (CA-30a) | 120.155 | 68.885 | 4.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N53 (CA-30a) | 120.155 | 68.885 | 3.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N54 (CA-30a) | 120.155 | 68.885 | 2.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N55 (CA-30a) | 120.155 | 68.885 | 1.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N56 (CA-30a) | 120.155 | 68.885 | 1.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N57 (CA-29) | 116.290 | 68.886 | 1.210 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N58 (CA-30) | 120.155 | 68.885 | 1.210 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N59 (CA-29) | 116.290 | 68.886 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N60 (CA-30) | 120.155 | 68.885 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |

6.1.2. Láminas

6.1.2.1. Materiales utilizados

| Materiales utilizados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (MPa) | n | G (MPa) | a·t (m/m°C) | g (kN/m³) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Hormigón | HA-25, Yc=1.5 | 27264.00 | 0.200 | 11360.00 | 0.000010 | 24.53 |
| Notación: E: Módulo de elasticidad n: Módulo de Poisson G: Módulo de cortadura a·t: Coeficiente de dilatación g: Peso específico |  |  |  |  |  |  |

6.1.2.2. Descripción

| Descripción |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Lámina | Nudos | Espesor (mm) | Área (m²) | Vinc. interior |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Hormigón | HA-25, Yc=1.5 | L1 | N39, N58 (CA-30), N60 (CA-30), N59 (CA-29), N57 (CA-29) y N1 | 200.0 | 5.449 | Todas empotradas |
|  |  | L2 | N1, N38 (CA-29a), N37 (CA-29a), N36 (CA-29a), N2 (CA-29a), N35 (CA-29a), N33 (CA-29a), N32 (CA-29a), N30 (CA-29a), N3 (CA-29a), N28 (CA-29a), N27 (CA-29a), N26 (CA-29a), N25 (CA-29a), N4 (CA-29a), N23 (CA-29a), N22 (CA-29a), N12 (CA-29a), N5, N21, N9 y N6 | 250.0 | 14.438 | Todas empotradas |
|  |  | L3 | N39, N56 (CA-30a), N55 (CA-30a), N54 (CA-30a), N53 (CA-30a), N52 (CA-30a), N34, N50 (CA-30a), N31, N48 (CA-30a), N29, N46 (CA-30a), N45 (CA-30a), N44 (CA-30a), N43 (CA-30a), N24, N41 (CA-30a), N40 (CA-30a), N7, N11, N10 y N8 | 250.0 | 14.426 | Todas empotradas |
|  |  | L4 | N6, N1, N39 y N8 | 250.0 | 4.244 | Todas empotradas |
|  |  | L5 | N6, N9, N10 y N8 | 350.0 | 3.092 | Todas empotradas |
|  |  | L6 | N5, N13 (CNX), N20 (CNX), N19 (CNX), N18 (CNX), N17 (CNX), N16 (CNX), N15 (CNX), N14 (CNX), N7, N11 y N21 | 350.0 | 4.058 | Todas empotradas |

6.1.2.3. Tabla de medición

| Tabla de medición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Lámina | Espesor (mm) | Área (m²) | Volumen (m³) | Peso (kg) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Hormigón | HA-25, Yc=1.5 | L1 | 200.0 | 5.449 | 1.090 | 2724.69 |
|  |  | L2 | 250.0 | 14.438 | 3.610 | 9023.99 |
|  |  | L3 | 250.0 | 14.426 | 3.606 | 9015.97 |
|  |  | L4 | 250.0 | 4.244 | 1.061 | 2652.66 |
|  |  | L5 | 350.0 | 3.092 | 1.082 | 2705.37 |
|  |  | L6 | 350.0 | 4.058 | 1.420 | 3550.80 |

6.1.2.4. Medición de superficies

| Hormigón: Medición de las superficies de encofrado |  |
| --- | --- |
| Designación | Superficie (m²) |
| HA-25, Yc=1.5 | 116.950 |
| Total | 116.950 |

6.2. Cargas

6.2.1. Láminas

| Cargas en láminas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lámina | Hipótesis | Tipo | Valores |  | Dirección |  |  |  |
|  |  |  | P1 | P2 | Ejes | X | Y | Z |
| L2 | Viento -X | Uniforme | 1.600 | - | Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| L3 | Viento +X | Uniforme | 1.600 | - | Locales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |

6.3. Resultados

7. SALIENTEESCALERA3

7.1. Geometría

7.1.1. Nudos

Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

| Nudos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | Coordenadas |  |  | Vinculación exterior |  |  |  |  |  | Vinculación interior |
|  | X (m) | Y (m) | Z (m) | Dx | Dy | Dz | qx | qy | qz |  |
| N1 | 81.403 | 68.886 | 1.260 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N2 (CB-19a) | 81.403 | 68.886 | 3.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N3 (CB-19a) | 81.403 | 68.886 | 7.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N4 (CB-19a) | 81.403 | 68.886 | 11.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N5 | 81.403 | 67.788 | 14.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N6 | 81.403 | 67.788 | 1.260 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N7 | 85.268 | 67.788 | 14.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N8 | 85.268 | 67.788 | 1.260 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N9 | 81.403 | 67.788 | 2.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N10 | 85.268 | 67.788 | 2.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N11 | 85.268 | 67.788 | 13.350 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N12 (CB-19a) | 81.403 | 68.886 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N13 (CNX) | 81.444 | 67.788 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N14 (CNX) | 84.844 | 67.788 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N15 (CNX) | 84.344 | 67.788 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N16 (CNX) | 83.844 | 67.788 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N17 (CNX) | 83.344 | 67.788 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N18 (CNX) | 82.844 | 67.788 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N19 (CNX) | 82.344 | 67.788 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N20 (CNX) | 81.844 | 67.788 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N21 | 81.403 | 67.788 | 13.350 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N22 (CB-19a) | 81.403 | 68.886 | 13.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N23 (CB-19a) | 81.403 | 68.886 | 12.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N24 | 85.268 | 68.886 | 12.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N25 (CB-19a) | 81.403 | 68.886 | 10.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N26 (CB-19a) | 81.403 | 68.886 | 9.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N27 (CB-19a) | 81.403 | 68.886 | 8.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N28 (CB-19a) | 81.403 | 68.886 | 8.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N29 | 85.268 | 68.886 | 8.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N30 (CB-19a) | 81.403 | 68.886 | 6.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N31 | 85.268 | 68.886 | 6.900 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N32 (CB-19a) | 81.403 | 68.886 | 5.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N33 (CB-19a) | 81.403 | 68.886 | 4.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N34 | 85.268 | 68.886 | 4.900 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N35 (CB-19a) | 81.403 | 68.886 | 4.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N36 (CB-19a) | 81.403 | 68.886 | 2.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N37 (CB-19a) | 81.403 | 68.886 | 1.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N38 (CB-19a) | 81.403 | 68.886 | 1.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N39 | 85.268 | 68.885 | 1.260 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N40 (CB-20a) | 85.268 | 68.885 | 14.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N41 (CB-20a) | 85.268 | 68.885 | 13.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N42 (CB-20a) | 85.268 | 68.885 | 12.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N43 (CB-20a) | 85.268 | 68.885 | 11.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N44 (CB-20a) | 85.268 | 68.885 | 10.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N45 (CB-20a) | 85.268 | 68.885 | 9.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N46 (CB-20a) | 85.268 | 68.885 | 8.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N47 (CB-20a) | 85.268 | 68.885 | 8.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N48 (CB-20a) | 85.268 | 68.885 | 7.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N49 (CB-20a) | 85.268 | 68.885 | 6.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N50 (CB-20a) | 85.268 | 68.885 | 5.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N51 (CB-20a) | 85.268 | 68.885 | 4.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N52 (CB-20a) | 85.268 | 68.885 | 4.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N53 (CB-20a) | 85.268 | 68.885 | 3.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N54 (CB-20a) | 85.268 | 68.885 | 2.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N55 (CB-20a) | 85.268 | 68.885 | 1.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N56 (CB-20a) | 85.268 | 68.885 | 1.400 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N57 (CB-19) | 81.403 | 68.886 | 1.210 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N58 (CB-20) | 85.268 | 68.885 | 1.210 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N59 (CB-19) | 81.403 | 68.886 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N60 (CB-20) | 85.268 | 68.885 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |

7.1.2. Láminas

7.1.2.1. Materiales utilizados

| Materiales utilizados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (MPa) | n | G (MPa) | a·t (m/m°C) | g (kN/m³) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Hormigón | HA-25, Yc=1.5 | 27264.00 | 0.200 | 11360.00 | 0.000010 | 24.53 |
| Notación: E: Módulo de elasticidad n: Módulo de Poisson G: Módulo de cortadura a·t: Coeficiente de dilatación g: Peso específico |  |  |  |  |  |  |

7.1.2.2. Descripción

| Descripción |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Lámina | Nudos | Espesor (mm) | Área (m²) | Vinc. interior |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Hormigón | HA-25, Yc=1.5 | L1 | N39, N58 (CB-20), N60 (CB-20), N59 (CB-19), N57 (CB-19) y N1 | 200.0 | 5.449 | Todas empotradas |
|  |  | L2 | N1, N38 (CB-19a), N37 (CB-19a), N36 (CB-19a), N2 (CB-19a), N35 (CB-19a), N33 (CB-19a), N32 (CB-19a), N30 (CB-19a), N3 (CB-19a), N28 (CB-19a), N27 (CB-19a), N26 (CB-19a), N25 (CB-19a), N4 (CB-19a), N23 (CB-19a), N22 (CB-19a), N12 (CB-19a), N5, N21, N9 y N6 | 250.0 | 14.438 | Todas empotradas |
|  |  | L3 | N39, N56 (CB-20a), N55 (CB-20a), N54 (CB-20a), N53 (CB-20a), N52 (CB-20a), N34, N50 (CB-20a), N31, N48 (CB-20a), N29, N46 (CB-20a), N45 (CB-20a), N44 (CB-20a), N43 (CB-20a), N24, N41 (CB-20a), N40 (CB-20a), N7, N11, N10 y N8 | 250.0 | 14.426 | Todas empotradas |
|  |  | L4 | N6, N1, N39 y N8 | 250.0 | 4.244 | Todas empotradas |
|  |  | L5 | N6, N9, N10 y N8 | 350.0 | 3.092 | Todas empotradas |
|  |  | L6 | N5, N13 (CNX), N20 (CNX), N19 (CNX), N18 (CNX), N17 (CNX), N16 (CNX), N15 (CNX), N14 (CNX), N7, N11 y N21 | 350.0 | 4.058 | Todas empotradas |

7.1.2.3. Tabla de medición

| Tabla de medición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Lámina | Espesor (mm) | Área (m²) | Volumen (m³) | Peso (kg) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Hormigón | HA-25, Yc=1.5 | L1 | 200.0 | 5.449 | 1.090 | 2724.69 |
|  |  | L2 | 250.0 | 14.438 | 3.610 | 9023.99 |
|  |  | L3 | 250.0 | 14.426 | 3.606 | 9015.97 |
|  |  | L4 | 250.0 | 4.244 | 1.061 | 2652.66 |
|  |  | L5 | 350.0 | 3.092 | 1.082 | 2705.37 |
|  |  | L6 | 350.0 | 4.058 | 1.420 | 3550.80 |

7.1.2.4. Medición de superficies

| Hormigón: Medición de las superficies de encofrado |  |
| --- | --- |
| Designación | Superficie (m²) |
| HA-25, Yc=1.5 | 116.950 |
| Total | 116.950 |

7.2. Cargas

7.2.1. Láminas

| Cargas en láminas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lámina | Hipótesis | Tipo | Valores |  | Dirección |  |  |  |
|  |  |  | P1 | P2 | Ejes | X | Y | Z |
| L2 | Viento -X | Uniforme | 1.600 | - | Locales | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| L3 | Viento +X | Uniforme | 1.600 | - | Locales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |

7.3. Resultados

8. GIMNASIO

8.1. Geometría

8.1.1. Nudos

Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

| Nudos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | Coordenadas |  |  | Vinculación exterior |  |  |  |  |  | Vinculación interior |
|  | X (m) | Y (m) | Z (m) | Dx | Dy | Dz | qx | qy | qz |  |
| N1 (A-01) | 138.686 | 148.336 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N2 (A-02) | 143.329 | 148.336 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N3 (A-03) | 147.942 | 148.336 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N4 (A-04) | 152.555 | 148.336 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N5 (A-05) | 157.168 | 148.336 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N6 (A-06) | 161.781 | 148.336 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N7 (A-07) | 166.394 | 148.336 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N8 (A-08) | 171.046 | 148.336 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N9 (A-10) | 171.046 | 142.723 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N10 (A-09) | 138.686 | 142.723 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N11 (A-11) | 138.686 | 137.619 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N12 (A-12) | 171.046 | 137.619 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N13 (A-14) | 171.046 | 132.516 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N14 (A-22) | 171.046 | 126.903 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N15 (A-21) | 166.394 | 126.903 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N16 (A-20) | 161.781 | 126.903 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N17 (A-19) | 157.168 | 126.903 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N18 (A-18) | 152.555 | 126.903 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N19 (A-17) | 147.942 | 126.903 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N20 (A-16) | 143.329 | 126.903 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N21 (A-15) | 138.686 | 126.903 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N22 (A-13) | 138.686 | 132.516 | -0.150 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N23 | 166.394 | 148.336 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N24 | 166.394 | 126.903 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N25 | 161.781 | 148.336 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N26 | 161.781 | 126.903 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N27 | 157.168 | 148.336 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N28 | 157.168 | 126.903 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N29 | 152.555 | 148.336 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N30 | 152.555 | 126.903 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N31 | 147.942 | 148.336 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N32 | 147.942 | 126.903 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N33 | 143.329 | 148.336 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N34 | 143.329 | 126.903 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N35 | 138.686 | 148.336 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N36 | 138.686 | 126.903 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N37 | 171.046 | 148.336 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N38 | 171.046 | 142.723 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N39 | 171.046 | 132.516 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N40 | 171.046 | 137.619 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N41 | 171.046 | 126.903 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N42 | 138.686 | 142.723 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N43 | 138.686 | 132.516 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N44 | 138.686 | 137.619 | 9.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N45 | 166.394 | 137.619 | 9.050 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N46 | 166.394 | 137.619 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N47 | 166.394 | 135.477 | 8.950 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N48 | 166.394 | 135.477 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N49 | 166.394 | 133.334 | 8.850 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N50 | 166.394 | 133.334 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N51 | 166.394 | 131.192 | 8.750 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N52 | 166.394 | 131.192 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N53 | 166.394 | 129.049 | 8.650 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N54 | 166.394 | 129.049 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N55 | 166.394 | 139.762 | 8.950 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N56 | 166.394 | 139.762 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N57 | 166.394 | 141.904 | 8.850 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N58 | 166.394 | 141.904 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N59 | 166.394 | 144.047 | 8.750 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N60 | 166.394 | 144.047 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N61 | 166.394 | 146.189 | 8.650 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N62 | 166.394 | 146.189 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N63 | 161.781 | 137.619 | 9.050 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N64 | 161.781 | 137.619 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N65 | 161.781 | 135.477 | 8.950 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N66 | 161.781 | 135.477 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N67 | 161.781 | 133.334 | 8.850 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N68 | 161.781 | 133.334 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N69 | 161.781 | 131.192 | 8.750 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N70 | 161.781 | 131.192 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N71 | 161.781 | 129.049 | 8.650 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N72 | 161.781 | 129.049 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N73 | 161.781 | 139.762 | 8.950 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N74 | 161.781 | 139.762 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N75 | 161.781 | 141.904 | 8.850 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N76 | 161.781 | 141.904 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N77 | 161.781 | 144.047 | 8.750 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N78 | 161.781 | 144.047 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N79 | 161.781 | 146.189 | 8.650 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N80 | 161.781 | 146.189 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N81 | 157.168 | 137.619 | 9.050 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N82 | 157.168 | 137.619 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N83 | 157.168 | 135.477 | 8.950 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N84 | 157.168 | 135.477 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N85 | 157.168 | 133.334 | 8.850 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N86 | 157.168 | 133.334 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N87 | 157.168 | 131.192 | 8.750 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N88 | 157.168 | 131.192 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N89 | 157.168 | 129.049 | 8.650 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N90 | 157.168 | 129.049 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N91 | 157.168 | 139.762 | 8.950 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N92 | 157.168 | 139.762 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N93 | 157.168 | 141.904 | 8.850 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N94 | 157.168 | 141.904 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N95 | 157.168 | 144.047 | 8.750 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N96 | 157.168 | 144.047 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N97 | 157.168 | 146.189 | 8.650 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N98 | 157.168 | 146.189 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N99 | 152.555 | 137.619 | 9.050 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N100 | 152.555 | 137.619 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N101 | 152.555 | 135.477 | 8.950 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N102 | 152.555 | 135.477 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N103 | 152.555 | 133.334 | 8.850 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N104 | 152.555 | 133.334 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N105 | 152.555 | 131.192 | 8.750 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N106 | 152.555 | 131.192 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N107 | 152.555 | 129.049 | 8.650 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N108 | 152.555 | 129.049 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N109 | 152.555 | 139.762 | 8.950 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N110 | 152.555 | 139.762 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N111 | 152.555 | 141.904 | 8.850 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N112 | 152.555 | 141.904 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N113 | 152.555 | 144.047 | 8.750 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N114 | 152.555 | 144.047 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N115 | 152.555 | 146.189 | 8.650 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N116 | 152.555 | 146.189 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N117 | 147.942 | 137.619 | 9.050 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N118 | 147.942 | 137.619 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N119 | 147.942 | 135.477 | 8.950 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N120 | 147.942 | 135.477 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N121 | 147.942 | 133.334 | 8.850 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N122 | 147.942 | 133.334 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N123 | 147.942 | 131.192 | 8.750 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N124 | 147.942 | 131.192 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N125 | 147.942 | 129.049 | 8.650 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N126 | 147.942 | 129.049 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N127 | 147.942 | 139.762 | 8.950 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N128 | 147.942 | 139.762 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N129 | 147.942 | 141.904 | 8.850 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N130 | 147.942 | 141.904 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N131 | 147.942 | 144.047 | 8.750 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N132 | 147.942 | 144.047 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N133 | 147.942 | 146.189 | 8.650 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N134 | 147.942 | 146.189 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N135 | 143.329 | 137.619 | 9.050 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N136 | 143.329 | 137.619 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N137 | 143.329 | 135.477 | 8.950 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N138 | 143.329 | 135.477 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N139 | 143.329 | 133.334 | 8.850 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N140 | 143.329 | 133.334 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N141 | 143.329 | 131.192 | 8.750 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N142 | 143.329 | 131.192 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N143 | 143.329 | 129.049 | 8.650 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N144 | 143.329 | 129.049 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N145 | 143.329 | 139.762 | 8.950 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N146 | 143.329 | 139.762 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N147 | 143.329 | 141.904 | 8.850 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N148 | 143.329 | 141.904 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N149 | 143.329 | 144.047 | 8.750 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N150 | 143.329 | 144.047 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N151 | 143.329 | 146.189 | 8.650 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N152 | 143.329 | 146.189 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N153 | 166.394 | 148.336 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N154 | 166.394 | 126.903 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N155 | 166.394 | 126.903 | 8.550 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N156 | 166.394 | 148.336 | 8.550 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N157 | 161.781 | 148.336 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N158 | 161.781 | 126.903 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N159 | 161.781 | 126.903 | 8.550 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N160 | 161.781 | 148.336 | 8.550 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N161 | 157.168 | 148.336 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N162 | 157.168 | 126.903 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N163 | 157.168 | 126.903 | 8.550 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N164 | 157.168 | 148.336 | 8.550 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N165 | 152.555 | 148.336 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N166 | 152.555 | 126.903 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N167 | 152.555 | 126.903 | 8.550 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N168 | 152.555 | 148.336 | 8.550 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N169 | 147.942 | 148.336 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N170 | 147.942 | 126.903 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N171 | 147.942 | 126.903 | 8.550 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N172 | 147.942 | 148.336 | 8.550 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N173 | 143.329 | 148.336 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N174 | 143.329 | 126.903 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N175 | 143.329 | 126.903 | 8.550 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N176 | 143.329 | 148.336 | 8.550 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N177 | 138.686 | 126.903 | 8.550 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N178 | 138.686 | 137.619 | 9.050 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N179 | 138.686 | 148.336 | 8.550 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N180 | 171.046 | 126.903 | 8.550 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N181 | 171.046 | 137.619 | 9.050 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N182 | 171.046 | 148.336 | 8.550 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N183 | 166.394 | 127.261 | 8.567 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N184 | 166.394 | 147.978 | 8.567 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N185 | 161.781 | 127.261 | 8.567 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N186 | 161.781 | 147.978 | 8.567 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N187 | 157.168 | 127.261 | 8.567 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N188 | 157.168 | 147.978 | 8.567 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N189 | 152.555 | 127.261 | 8.567 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N190 | 152.555 | 147.978 | 8.567 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N191 | 147.942 | 127.261 | 8.567 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N192 | 147.942 | 147.978 | 8.567 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N193 | 143.329 | 127.261 | 8.567 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N194 | 143.329 | 147.978 | 8.567 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N195 | 171.046 | 148.336 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N196 | 166.394 | 148.336 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N197 | 171.046 | 148.336 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N198 | 166.394 | 148.336 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N199 | 171.046 | 148.336 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N200 | 166.394 | 148.336 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N201 | 171.046 | 148.336 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N202 | 166.394 | 148.336 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N203 | 171.046 | 148.336 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N204 | 166.394 | 148.336 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N205 | 161.781 | 148.336 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N206 | 157.168 | 148.336 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N207 | 152.555 | 148.336 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N208 | 147.942 | 148.336 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N209 | 143.329 | 148.336 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N210 | 138.686 | 148.336 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N211 | 138.686 | 142.723 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N212 | 138.686 | 137.619 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N213 | 138.686 | 132.516 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N214 | 138.686 | 126.903 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N215 | 143.329 | 126.903 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N216 | 147.942 | 126.903 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N217 | 152.555 | 126.903 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N218 | 157.168 | 126.903 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N219 | 161.781 | 126.903 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N220 | 166.394 | 126.903 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N221 | 171.046 | 126.903 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N222 | 171.046 | 132.516 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N223 | 171.046 | 137.619 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N224 | 171.046 | 142.723 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N225 | 161.781 | 148.336 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N226 | 157.168 | 148.336 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N227 | 152.555 | 148.336 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N228 | 147.942 | 148.336 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N229 | 143.329 | 148.336 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N230 | 138.686 | 148.336 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N231 | 138.686 | 142.723 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N232 | 138.686 | 137.619 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N233 | 138.686 | 132.516 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N234 | 138.686 | 126.903 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N235 | 143.329 | 126.903 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N236 | 147.942 | 126.903 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N237 | 152.555 | 126.903 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N238 | 157.168 | 126.903 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N239 | 161.781 | 126.903 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N240 | 166.394 | 126.903 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N241 | 171.046 | 126.903 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N242 | 171.046 | 132.516 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N243 | 171.046 | 137.619 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N244 | 171.046 | 142.723 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N245 | 161.781 | 148.336 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N246 | 157.168 | 148.336 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N247 | 152.555 | 148.336 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N248 | 147.942 | 148.336 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N249 | 143.329 | 148.336 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N250 | 138.686 | 148.336 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N251 | 138.686 | 142.723 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N252 | 138.686 | 137.619 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N253 | 138.686 | 132.516 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N254 | 138.686 | 126.903 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N255 | 143.329 | 126.903 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N256 | 147.942 | 126.903 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N257 | 152.555 | 126.903 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N258 | 157.168 | 126.903 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N259 | 161.781 | 126.903 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N260 | 166.394 | 126.903 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N261 | 171.046 | 126.903 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N262 | 171.046 | 132.516 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N263 | 171.046 | 137.619 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N264 | 171.046 | 142.723 | 5.620 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N265 | 161.781 | 148.336 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N266 | 157.168 | 148.336 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N267 | 152.555 | 148.336 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N268 | 147.942 | 148.336 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N269 | 143.329 | 148.336 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N270 | 138.686 | 148.336 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N271 | 138.686 | 142.723 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N272 | 138.686 | 137.619 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N273 | 138.686 | 132.516 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N274 | 138.686 | 126.903 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N275 | 143.329 | 126.903 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N276 | 147.942 | 126.903 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N277 | 152.555 | 126.903 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N278 | 157.168 | 126.903 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N279 | 161.781 | 126.903 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N280 | 166.394 | 126.903 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N281 | 171.046 | 126.903 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N282 | 171.046 | 132.516 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N283 | 171.046 | 137.619 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N284 | 171.046 | 142.723 | 7.010 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N285 | 161.781 | 148.336 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N286 | 157.168 | 148.336 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N287 | 152.555 | 148.336 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N288 | 147.942 | 148.336 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N289 | 143.329 | 148.336 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N290 | 138.686 | 148.336 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N291 | 138.686 | 142.723 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N292 | 138.686 | 137.619 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N293 | 138.686 | 132.516 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N294 | 138.686 | 126.903 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N295 | 143.329 | 126.903 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N296 | 147.942 | 126.903 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N297 | 152.555 | 126.903 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N298 | 157.168 | 126.903 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N299 | 161.781 | 126.903 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N300 | 166.394 | 126.903 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N301 | 171.046 | 126.903 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N302 | 171.046 | 132.516 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N303 | 171.046 | 137.619 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N304 | 171.046 | 142.723 | 9.250 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N305 | 171.046 | 137.511 | 9.045 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N306 | 166.394 | 137.511 | 9.045 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N307 | 161.781 | 137.511 | 9.045 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N308 | 157.168 | 137.511 | 9.045 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N309 | 152.555 | 137.511 | 9.045 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N310 | 147.942 | 137.511 | 9.045 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N311 | 143.329 | 137.511 | 9.045 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N312 | 138.686 | 137.511 | 9.045 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N313 | 143.329 | 136.313 | 8.989 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N314 | 138.686 | 136.313 | 8.989 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N315 | 171.046 | 136.313 | 8.989 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N316 | 166.394 | 136.313 | 8.989 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N317 | 161.781 | 136.313 | 8.989 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N318 | 157.168 | 136.313 | 8.989 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N319 | 152.555 | 136.313 | 8.989 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N320 | 147.942 | 136.313 | 8.989 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N321 | 143.329 | 135.114 | 8.933 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N322 | 138.686 | 135.114 | 8.933 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N323 | 171.046 | 135.114 | 8.933 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N324 | 166.394 | 135.114 | 8.933 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N325 | 161.781 | 135.114 | 8.933 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N326 | 157.168 | 135.114 | 8.933 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N327 | 152.555 | 135.114 | 8.933 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N328 | 147.942 | 135.114 | 8.933 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N329 | 143.329 | 133.915 | 8.877 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N330 | 138.686 | 133.915 | 8.877 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N331 | 171.046 | 133.915 | 8.877 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N332 | 166.394 | 133.915 | 8.877 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N333 | 161.781 | 133.915 | 8.877 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N334 | 157.168 | 133.915 | 8.877 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N335 | 152.555 | 133.915 | 8.877 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N336 | 147.942 | 133.915 | 8.877 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N337 | 143.329 | 132.717 | 8.821 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N338 | 138.686 | 132.717 | 8.821 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N339 | 171.046 | 132.717 | 8.821 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N340 | 166.394 | 132.717 | 8.821 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N341 | 161.781 | 132.717 | 8.821 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N342 | 157.168 | 132.717 | 8.821 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N343 | 152.555 | 132.717 | 8.821 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N344 | 147.942 | 132.717 | 8.821 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N345 | 143.329 | 131.518 | 8.765 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N346 | 138.686 | 131.518 | 8.765 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N347 | 171.046 | 131.518 | 8.765 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N348 | 166.394 | 131.518 | 8.765 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N349 | 161.781 | 131.518 | 8.765 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N350 | 157.168 | 131.518 | 8.765 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N351 | 152.555 | 131.518 | 8.765 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N352 | 147.942 | 131.518 | 8.765 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N353 | 143.329 | 130.319 | 8.709 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N354 | 138.686 | 130.319 | 8.709 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N355 | 171.046 | 130.319 | 8.709 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N356 | 166.394 | 130.319 | 8.709 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N357 | 161.781 | 130.319 | 8.709 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N358 | 157.168 | 130.319 | 8.709 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N359 | 152.555 | 130.319 | 8.709 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N360 | 147.942 | 130.319 | 8.709 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N361 | 143.329 | 129.120 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N362 | 138.686 | 129.120 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N363 | 171.046 | 129.120 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N364 | 166.394 | 129.120 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N365 | 161.781 | 129.120 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N366 | 157.168 | 129.120 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N367 | 152.555 | 129.120 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N368 | 147.942 | 129.120 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N369 | 143.329 | 127.922 | 8.598 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N370 | 138.686 | 127.922 | 8.598 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N371 | 171.046 | 127.922 | 8.598 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N372 | 166.394 | 127.922 | 8.598 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N373 | 161.781 | 127.922 | 8.598 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N374 | 157.168 | 127.922 | 8.598 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N375 | 152.555 | 127.922 | 8.598 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N376 | 147.942 | 127.922 | 8.598 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N377 | 143.329 | 127.115 | 8.560 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N378 | 138.686 | 127.115 | 8.560 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N379 | 171.046 | 127.115 | 8.560 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N380 | 166.394 | 127.115 | 8.560 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N381 | 161.781 | 127.115 | 8.560 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N382 | 157.168 | 127.115 | 8.560 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N383 | 152.555 | 127.115 | 8.560 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N384 | 147.942 | 127.115 | 8.560 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N385 | 171.046 | 137.727 | 9.045 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N386 | 166.394 | 137.727 | 9.045 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N387 | 161.781 | 137.727 | 9.045 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N388 | 157.168 | 137.727 | 9.045 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N389 | 152.555 | 137.727 | 9.045 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N390 | 147.942 | 137.727 | 9.045 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N391 | 143.329 | 137.727 | 9.045 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N392 | 138.686 | 137.727 | 9.045 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N393 | 143.329 | 138.926 | 8.989 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N394 | 138.686 | 138.926 | 8.989 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N395 | 171.046 | 138.926 | 8.989 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N396 | 166.394 | 138.926 | 8.989 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N397 | 161.781 | 138.926 | 8.989 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N398 | 157.168 | 138.926 | 8.989 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N399 | 152.555 | 138.926 | 8.989 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N400 | 147.942 | 138.926 | 8.989 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N401 | 143.329 | 140.125 | 8.933 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N402 | 138.686 | 140.125 | 8.933 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N403 | 171.046 | 140.125 | 8.933 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N404 | 166.394 | 140.125 | 8.933 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N405 | 161.781 | 140.125 | 8.933 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N406 | 157.168 | 140.125 | 8.933 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N407 | 152.555 | 140.125 | 8.933 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N408 | 147.942 | 140.125 | 8.933 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N409 | 143.329 | 141.324 | 8.877 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N410 | 138.686 | 141.324 | 8.877 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N411 | 171.046 | 141.324 | 8.877 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N412 | 166.394 | 141.324 | 8.877 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N413 | 161.781 | 141.324 | 8.877 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N414 | 157.168 | 141.324 | 8.877 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N415 | 152.555 | 141.324 | 8.877 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N416 | 147.942 | 141.324 | 8.877 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N417 | 143.329 | 142.522 | 8.821 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N418 | 138.686 | 142.522 | 8.821 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N419 | 171.046 | 142.522 | 8.821 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N420 | 166.394 | 142.522 | 8.821 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N421 | 161.781 | 142.522 | 8.821 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N422 | 157.168 | 142.522 | 8.821 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N423 | 152.555 | 142.522 | 8.821 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N424 | 147.942 | 142.522 | 8.821 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N425 | 143.329 | 143.721 | 8.765 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N426 | 138.686 | 143.721 | 8.765 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N427 | 171.046 | 143.721 | 8.765 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N428 | 166.394 | 143.721 | 8.765 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N429 | 161.781 | 143.721 | 8.765 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N430 | 157.168 | 143.721 | 8.765 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N431 | 152.555 | 143.721 | 8.765 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N432 | 147.942 | 143.721 | 8.765 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N433 | 143.329 | 144.920 | 8.709 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N434 | 138.686 | 144.920 | 8.709 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N435 | 171.046 | 144.920 | 8.709 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N436 | 166.394 | 144.920 | 8.709 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N437 | 161.781 | 144.920 | 8.709 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N438 | 157.168 | 144.920 | 8.709 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N439 | 152.555 | 144.920 | 8.709 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N440 | 147.942 | 144.920 | 8.709 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N441 | 143.329 | 146.118 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N442 | 138.686 | 146.118 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N443 | 171.046 | 146.118 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N444 | 166.394 | 146.118 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N445 | 161.781 | 146.118 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N446 | 157.168 | 146.118 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N447 | 152.555 | 146.118 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N448 | 147.942 | 146.118 | 8.653 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N449 | 143.329 | 147.317 | 8.598 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N450 | 138.686 | 147.317 | 8.598 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N451 | 171.046 | 147.317 | 8.598 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N452 | 166.394 | 147.317 | 8.598 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N453 | 161.781 | 147.317 | 8.598 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N454 | 157.168 | 147.317 | 8.598 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N455 | 152.555 | 147.317 | 8.598 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N456 | 147.942 | 147.317 | 8.598 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N457 | 143.329 | 148.124 | 8.560 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N458 | 138.686 | 148.124 | 8.560 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N459 | 171.046 | 148.124 | 8.560 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N460 | 166.394 | 148.124 | 8.560 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N461 | 161.781 | 148.124 | 8.560 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N462 | 157.168 | 148.124 | 8.560 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N463 | 152.555 | 148.124 | 8.560 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N464 | 147.942 | 148.124 | 8.560 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N465 | 138.686 | 137.619 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N466 | 141.007 | 137.619 | 9.050 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N467 | 171.046 | 137.619 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N468 | 168.720 | 137.619 | 9.050 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N469 | 164.087 | 137.619 | 9.050 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N470 | 159.474 | 137.619 | 9.050 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N471 | 154.861 | 137.619 | 9.050 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N472 | 150.248 | 137.619 | 9.050 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N473 | 145.635 | 137.619 | 9.050 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N474 | 166.394 | 149.566 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N475 | 161.781 | 149.566 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N476 | 157.168 | 149.566 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N477 | 152.555 | 149.566 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N478 | 147.942 | 149.566 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N479 | 143.329 | 149.566 | 2.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N480 | 138.686 | 131.856 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N481 | 138.176 | 131.856 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N482 | 138.176 | 126.903 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N483 | 171.046 | 131.856 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N484 | 171.556 | 131.856 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N485 | 171.556 | 126.903 | 3.540 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N486 | 138.686 | 142.723 | 8.812 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N487 | 138.686 | 132.516 | 8.812 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N488 | 171.046 | 132.516 | 8.812 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N489 | 171.046 | 142.723 | 8.812 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N490 | 166.394 | 147.978 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N491 | 161.781 | 147.978 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N492 | 157.168 | 147.978 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N493 | 152.555 | 147.978 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N494 | 147.942 | 147.978 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N495 | 143.329 | 147.978 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N496 | 143.329 | 127.261 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N497 | 147.942 | 127.261 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N498 | 152.555 | 127.261 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N499 | 157.168 | 127.261 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N500 | 161.781 | 127.261 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N501 | 166.394 | 127.261 | 7.150 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |

8.1.2. Barras

8.1.2.1. Materiales utilizados

| Materiales utilizados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (MPa) | n | G (MPa) | fy (MPa) | a·t (m/m°C) | g (kN/m³) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | 210000.00 | 0.300 | 81000.00 | 275.00 | 0.000012 | 77.01 |
| Notación: E: Módulo de elasticidad n: Módulo de Poisson G: Módulo de cortadura fy: Límite elástico a·t: Coeficiente de dilatación g: Peso específico |  |  |  |  |  |  |  |

8.1.2.2. Descripción

| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Barra (Ni/Nf) | Pieza (Ni/Nf) | Perfil(Serie) | Longitud (m) | bxy | bxz | LbSup. (m) | LbInf. (m) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | N7 (A-07)/N196 | N7 (A-07)/N23 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N196/N198 | N7 (A-07)/N23 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N198/N200 | N7 (A-07)/N23 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N200/N202 | N7 (A-07)/N23 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N202/N153 | N7 (A-07)/N23 | HE 200 B (HEB) | 0.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N153/N156 | N7 (A-07)/N23 | HE 200 B (HEB) | 1.400 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N156/N204 | N7 (A-07)/N23 | HE 200 B (HEB) | 0.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N204/N23 | N7 (A-07)/N23 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N15 (A-21)/N220 | N15 (A-21)/N24 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N220/N240 | N15 (A-21)/N24 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N240/N260 | N15 (A-21)/N24 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N260/N280 | N15 (A-21)/N24 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N280/N154 | N15 (A-21)/N24 | HE 200 B (HEB) | 0.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N154/N155 | N15 (A-21)/N24 | HE 200 B (HEB) | 1.400 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N155/N300 | N15 (A-21)/N24 | HE 200 B (HEB) | 0.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N300/N24 | N15 (A-21)/N24 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N6 (A-06)/N205 | N6 (A-06)/N25 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N205/N225 | N6 (A-06)/N25 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N225/N245 | N6 (A-06)/N25 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N245/N265 | N6 (A-06)/N25 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N265/N157 | N6 (A-06)/N25 | HE 200 B (HEB) | 0.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N157/N160 | N6 (A-06)/N25 | HE 200 B (HEB) | 1.400 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N160/N285 | N6 (A-06)/N25 | HE 200 B (HEB) | 0.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N285/N25 | N6 (A-06)/N25 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N16 (A-20)/N219 | N16 (A-20)/N26 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N219/N239 | N16 (A-20)/N26 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N239/N259 | N16 (A-20)/N26 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N259/N279 | N16 (A-20)/N26 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N279/N158 | N16 (A-20)/N26 | HE 200 B (HEB) | 0.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N158/N159 | N16 (A-20)/N26 | HE 200 B (HEB) | 1.400 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N159/N299 | N16 (A-20)/N26 | HE 200 B (HEB) | 0.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N299/N26 | N16 (A-20)/N26 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N5 (A-05)/N206 | N5 (A-05)/N27 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N206/N226 | N5 (A-05)/N27 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N226/N246 | N5 (A-05)/N27 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N246/N266 | N5 (A-05)/N27 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N266/N161 | N5 (A-05)/N27 | HE 200 B (HEB) | 0.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N161/N164 | N5 (A-05)/N27 | HE 200 B (HEB) | 1.400 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N164/N286 | N5 (A-05)/N27 | HE 200 B (HEB) | 0.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N286/N27 | N5 (A-05)/N27 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N17 (A-19)/N218 | N17 (A-19)/N28 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N218/N238 | N17 (A-19)/N28 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N238/N258 | N17 (A-19)/N28 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N258/N278 | N17 (A-19)/N28 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N278/N162 | N17 (A-19)/N28 | HE 200 B (HEB) | 0.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N162/N163 | N17 (A-19)/N28 | HE 200 B (HEB) | 1.400 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N163/N298 | N17 (A-19)/N28 | HE 200 B (HEB) | 0.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N298/N28 | N17 (A-19)/N28 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N4 (A-04)/N207 | N4 (A-04)/N29 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N207/N227 | N4 (A-04)/N29 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N227/N247 | N4 (A-04)/N29 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N247/N267 | N4 (A-04)/N29 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N267/N165 | N4 (A-04)/N29 | HE 200 B (HEB) | 0.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N165/N168 | N4 (A-04)/N29 | HE 200 B (HEB) | 1.400 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N168/N287 | N4 (A-04)/N29 | HE 200 B (HEB) | 0.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N287/N29 | N4 (A-04)/N29 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N18 (A-18)/N217 | N18 (A-18)/N30 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N217/N237 | N18 (A-18)/N30 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N237/N257 | N18 (A-18)/N30 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N257/N277 | N18 (A-18)/N30 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N277/N166 | N18 (A-18)/N30 | HE 200 B (HEB) | 0.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N166/N167 | N18 (A-18)/N30 | HE 200 B (HEB) | 1.400 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N167/N297 | N18 (A-18)/N30 | HE 200 B (HEB) | 0.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N297/N30 | N18 (A-18)/N30 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N3 (A-03)/N208 | N3 (A-03)/N31 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N208/N228 | N3 (A-03)/N31 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N228/N248 | N3 (A-03)/N31 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N248/N268 | N3 (A-03)/N31 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N268/N169 | N3 (A-03)/N31 | HE 200 B (HEB) | 0.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N169/N172 | N3 (A-03)/N31 | HE 200 B (HEB) | 1.400 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N172/N288 | N3 (A-03)/N31 | HE 200 B (HEB) | 0.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N288/N31 | N3 (A-03)/N31 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N19 (A-17)/N216 | N19 (A-17)/N32 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N216/N236 | N19 (A-17)/N32 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N236/N256 | N19 (A-17)/N32 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N256/N276 | N19 (A-17)/N32 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N276/N170 | N19 (A-17)/N32 | HE 200 B (HEB) | 0.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N170/N171 | N19 (A-17)/N32 | HE 200 B (HEB) | 1.400 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N171/N296 | N19 (A-17)/N32 | HE 200 B (HEB) | 0.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N296/N32 | N19 (A-17)/N32 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N2 (A-02)/N209 | N2 (A-02)/N33 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N209/N229 | N2 (A-02)/N33 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N229/N249 | N2 (A-02)/N33 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N249/N269 | N2 (A-02)/N33 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N269/N173 | N2 (A-02)/N33 | HE 200 B (HEB) | 0.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N173/N176 | N2 (A-02)/N33 | HE 200 B (HEB) | 1.400 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N176/N289 | N2 (A-02)/N33 | HE 200 B (HEB) | 0.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N289/N33 | N2 (A-02)/N33 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N20 (A-16)/N215 | N20 (A-16)/N34 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N215/N235 | N20 (A-16)/N34 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N235/N255 | N20 (A-16)/N34 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N255/N275 | N20 (A-16)/N34 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N275/N174 | N20 (A-16)/N34 | HE 200 B (HEB) | 0.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N174/N175 | N20 (A-16)/N34 | HE 200 B (HEB) | 1.400 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N175/N295 | N20 (A-16)/N34 | HE 200 B (HEB) | 0.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N295/N34 | N20 (A-16)/N34 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1 (A-01)/N210 | N1 (A-01)/N35 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N210/N230 | N1 (A-01)/N35 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N230/N250 | N1 (A-01)/N35 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N250/N270 | N1 (A-01)/N35 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N270/N179 | N1 (A-01)/N35 | HE 200 B (HEB) | 1.540 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N179/N290 | N1 (A-01)/N35 | HE 200 B (HEB) | 0.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N290/N35 | N1 (A-01)/N35 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N21 (A-15)/N214 | N21 (A-15)/N36 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N214/N234 | N21 (A-15)/N36 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N234/N254 | N21 (A-15)/N36 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N254/N274 | N21 (A-15)/N36 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N274/N177 | N21 (A-15)/N36 | HE 200 B (HEB) | 1.540 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N177/N294 | N21 (A-15)/N36 | HE 200 B (HEB) | 0.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N294/N36 | N21 (A-15)/N36 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N8 (A-08)/N195 | N8 (A-08)/N37 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N195/N197 | N8 (A-08)/N37 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N197/N199 | N8 (A-08)/N37 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N199/N201 | N8 (A-08)/N37 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N201/N182 | N8 (A-08)/N37 | HE 200 B (HEB) | 1.540 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N182/N203 | N8 (A-08)/N37 | HE 200 B (HEB) | 0.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N203/N37 | N8 (A-08)/N37 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N9 (A-10)/N224 | N9 (A-10)/N38 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N224/N244 | N9 (A-10)/N38 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N244/N264 | N9 (A-10)/N38 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N264/N284 | N9 (A-10)/N38 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N284/N489 | N9 (A-10)/N38 | HE 200 B (HEB) | 1.802 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N489/N304 | N9 (A-10)/N38 | HE 200 B (HEB) | 0.438 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N304/N38 | N9 (A-10)/N38 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N13 (A-14)/N222 | N13 (A-14)/N39 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N222/N242 | N13 (A-14)/N39 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N242/N262 | N13 (A-14)/N39 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N262/N282 | N13 (A-14)/N39 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N282/N488 | N13 (A-14)/N39 | HE 200 B (HEB) | 1.802 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N488/N302 | N13 (A-14)/N39 | HE 200 B (HEB) | 0.438 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N302/N39 | N13 (A-14)/N39 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N12 (A-12)/N223 | N12 (A-12)/N40 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N223/N243 | N12 (A-12)/N40 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N243/N263 | N12 (A-12)/N40 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N263/N283 | N12 (A-12)/N40 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N283/N467 | N12 (A-12)/N40 | HE 200 B (HEB) | 0.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N467/N181 | N12 (A-12)/N40 | HE 200 B (HEB) | 1.900 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N181/N303 | N12 (A-12)/N40 | HE 200 B (HEB) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N303/N40 | N12 (A-12)/N40 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N14 (A-22)/N221 | N14 (A-22)/N41 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N221/N241 | N14 (A-22)/N41 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N241/N261 | N14 (A-22)/N41 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N261/N281 | N14 (A-22)/N41 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N281/N180 | N14 (A-22)/N41 | HE 200 B (HEB) | 1.540 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N180/N301 | N14 (A-22)/N41 | HE 200 B (HEB) | 0.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N301/N41 | N14 (A-22)/N41 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N10 (A-09)/N211 | N10 (A-09)/N42 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N211/N231 | N10 (A-09)/N42 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N231/N251 | N10 (A-09)/N42 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N251/N271 | N10 (A-09)/N42 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N271/N486 | N10 (A-09)/N42 | HE 200 B (HEB) | 1.802 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N486/N291 | N10 (A-09)/N42 | HE 200 B (HEB) | 0.438 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N291/N42 | N10 (A-09)/N42 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N22 (A-13)/N213 | N22 (A-13)/N43 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N213/N233 | N22 (A-13)/N43 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N233/N253 | N22 (A-13)/N43 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N253/N273 | N22 (A-13)/N43 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N273/N487 | N22 (A-13)/N43 | HE 200 B (HEB) | 1.802 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N487/N293 | N22 (A-13)/N43 | HE 200 B (HEB) | 0.438 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N293/N43 | N22 (A-13)/N43 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N11 (A-11)/N212 | N11 (A-11)/N44 | HE 200 B (HEB) | 2.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N212/N232 | N11 (A-11)/N44 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N232/N252 | N11 (A-11)/N44 | HE 200 B (HEB) | 2.080 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N252/N272 | N11 (A-11)/N44 | HE 200 B (HEB) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N272/N465 | N11 (A-11)/N44 | HE 200 B (HEB) | 0.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N465/N178 | N11 (A-11)/N44 | HE 200 B (HEB) | 1.900 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N178/N292 | N11 (A-11)/N44 | HE 200 B (HEB) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N292/N44 | N11 (A-11)/N44 | HE 200 B (HEB) | 0.250 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N46/N45 | N46/N45 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.900 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N48/N47 | N48/N47 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N50/N49 | N50/N49 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N52/N51 | N52/N51 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N54/N53 | N54/N53 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N56/N55 | N56/N55 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N58/N57 | N58/N57 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N60/N59 | N60/N59 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N62/N61 | N62/N61 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N64/N63 | N64/N63 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.900 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N66/N65 | N66/N65 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N68/N67 | N68/N67 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N70/N69 | N70/N69 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N72/N71 | N72/N71 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N74/N73 | N74/N73 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N76/N75 | N76/N75 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N78/N77 | N78/N77 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N80/N79 | N80/N79 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N82/N81 | N82/N81 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.900 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N84/N83 | N84/N83 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N86/N85 | N86/N85 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N88/N87 | N88/N87 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N90/N89 | N90/N89 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N92/N91 | N92/N91 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N94/N93 | N94/N93 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N96/N95 | N96/N95 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N98/N97 | N98/N97 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N100/N99 | N100/N99 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.900 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N102/N101 | N102/N101 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N104/N103 | N104/N103 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N106/N105 | N106/N105 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N108/N107 | N108/N107 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N110/N109 | N110/N109 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N112/N111 | N112/N111 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N114/N113 | N114/N113 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N116/N115 | N116/N115 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N118/N117 | N118/N117 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.900 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N120/N119 | N120/N119 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N122/N121 | N122/N121 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N124/N123 | N124/N123 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N126/N125 | N126/N125 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N128/N127 | N128/N127 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N130/N129 | N130/N129 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N132/N131 | N132/N131 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N134/N133 | N134/N133 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N136/N135 | N136/N135 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.900 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N138/N137 | N138/N137 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N140/N139 | N140/N139 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N142/N141 | N142/N141 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N144/N143 | N144/N143 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N146/N145 | N146/N145 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N148/N147 | N148/N147 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N150/N149 | N150/N149 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N152/N151 | N152/N151 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N154/N501 | N154/N153 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.358 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N501/N54 | N154/N153 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N54/N52 | N154/N153 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N52/N50 | N154/N153 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N50/N48 | N154/N153 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N48/N46 | N154/N153 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.142 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N46/N56 | N154/N153 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N56/N58 | N154/N153 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N58/N60 | N154/N153 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N60/N62 | N154/N153 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N62/N490 | N154/N153 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N490/N153 | N154/N153 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.358 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N155/N380 | N155/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N380/N183 | N155/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.146 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N183/N372 | N155/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.662 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N372/N53 | N155/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.129 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N53/N364 | N155/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.071 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N364/N356 | N155/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N356/N51 | N155/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.874 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N51/N348 | N155/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.326 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N348/N340 | N155/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N340/N49 | N155/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.619 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N49/N332 | N155/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.581 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N332/N324 | N155/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N324/N47 | N155/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.363 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N47/N316 | N155/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.837 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N316/N306 | N155/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N306/N45 | N155/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.108 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N156/N460 | N156/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N460/N184 | N156/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.146 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N184/N452 | N156/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.662 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N452/N61 | N156/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.129 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N61/N444 | N156/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.071 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N444/N436 | N156/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N436/N59 | N156/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.874 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N59/N428 | N156/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.326 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N428/N420 | N156/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N420/N57 | N156/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.619 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N57/N412 | N156/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.581 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N412/N404 | N156/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N404/N55 | N156/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.363 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N55/N396 | N156/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.837 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N396/N386 | N156/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N386/N45 | N156/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.108 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N158/N500 | N158/N157 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.358 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N500/N72 | N158/N157 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N72/N70 | N158/N157 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N70/N68 | N158/N157 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N68/N66 | N158/N157 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N66/N64 | N158/N157 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.142 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N64/N74 | N158/N157 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N74/N76 | N158/N157 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N76/N78 | N158/N157 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N78/N80 | N158/N157 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N80/N491 | N158/N157 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N491/N157 | N158/N157 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.358 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N159/N381 | N159/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N381/N185 | N159/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.146 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N185/N373 | N159/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.662 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N373/N71 | N159/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.129 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N71/N365 | N159/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.071 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N365/N357 | N159/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N357/N69 | N159/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.874 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N69/N349 | N159/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.326 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N349/N341 | N159/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N341/N67 | N159/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.619 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N67/N333 | N159/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.581 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N333/N325 | N159/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N325/N65 | N159/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.363 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N65/N317 | N159/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.837 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N317/N307 | N159/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N307/N63 | N159/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.108 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N160/N461 | N160/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N461/N186 | N160/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.146 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N186/N453 | N160/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.662 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N453/N79 | N160/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.129 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N79/N445 | N160/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.071 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N445/N437 | N160/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N437/N77 | N160/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.874 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N77/N429 | N160/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.326 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N429/N421 | N160/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N421/N75 | N160/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.619 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N75/N413 | N160/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.581 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N413/N405 | N160/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N405/N73 | N160/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.363 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N73/N397 | N160/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.837 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N397/N387 | N160/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N387/N63 | N160/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.108 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N162/N499 | N162/N161 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.358 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N499/N90 | N162/N161 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N90/N88 | N162/N161 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N88/N86 | N162/N161 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N86/N84 | N162/N161 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N84/N82 | N162/N161 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.142 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N82/N92 | N162/N161 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N92/N94 | N162/N161 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N94/N96 | N162/N161 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N96/N98 | N162/N161 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N98/N492 | N162/N161 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N492/N161 | N162/N161 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.358 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N163/N382 | N163/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N382/N187 | N163/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.146 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N187/N374 | N163/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.662 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N374/N89 | N163/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.129 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N89/N366 | N163/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.071 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N366/N358 | N163/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N358/N87 | N163/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.874 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N87/N350 | N163/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.326 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N350/N342 | N163/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N342/N85 | N163/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.619 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N85/N334 | N163/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.581 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N334/N326 | N163/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N326/N83 | N163/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.363 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N83/N318 | N163/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.837 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N318/N308 | N163/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N308/N81 | N163/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.108 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N164/N462 | N164/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N462/N188 | N164/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.146 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N188/N454 | N164/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.662 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N454/N97 | N164/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.129 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N97/N446 | N164/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.071 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N446/N438 | N164/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N438/N95 | N164/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.874 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N95/N430 | N164/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.326 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N430/N422 | N164/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N422/N93 | N164/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.619 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N93/N414 | N164/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.581 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N414/N406 | N164/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N406/N91 | N164/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.363 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N91/N398 | N164/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.837 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N398/N388 | N164/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N388/N81 | N164/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.108 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N166/N498 | N166/N165 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.358 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N498/N108 | N166/N165 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N108/N106 | N166/N165 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N106/N104 | N166/N165 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N104/N102 | N166/N165 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N102/N100 | N166/N165 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.142 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N100/N110 | N166/N165 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N110/N112 | N166/N165 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N112/N114 | N166/N165 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N114/N116 | N166/N165 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N116/N493 | N166/N165 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N493/N165 | N166/N165 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.358 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N167/N383 | N167/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N383/N189 | N167/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.146 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N189/N375 | N167/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.662 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N375/N107 | N167/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.129 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N107/N367 | N167/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.071 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N367/N359 | N167/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N359/N105 | N167/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.874 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N105/N351 | N167/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.326 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N351/N343 | N167/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N343/N103 | N167/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.619 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N103/N335 | N167/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.581 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N335/N327 | N167/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N327/N101 | N167/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.363 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N101/N319 | N167/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.837 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N319/N309 | N167/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N309/N99 | N167/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.108 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N168/N463 | N168/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N463/N190 | N168/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.146 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N190/N455 | N168/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.662 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N455/N115 | N168/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.129 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N115/N447 | N168/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.071 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N447/N439 | N168/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N439/N113 | N168/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.874 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N113/N431 | N168/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.326 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N431/N423 | N168/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N423/N111 | N168/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.619 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N111/N415 | N168/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.581 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N415/N407 | N168/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N407/N109 | N168/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.363 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N109/N399 | N168/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.837 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N399/N389 | N168/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N389/N99 | N168/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.108 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N170/N497 | N170/N169 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.358 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N497/N126 | N170/N169 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N126/N124 | N170/N169 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N124/N122 | N170/N169 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N122/N120 | N170/N169 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N120/N118 | N170/N169 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.142 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N118/N128 | N170/N169 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N128/N130 | N170/N169 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N130/N132 | N170/N169 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N132/N134 | N170/N169 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N134/N494 | N170/N169 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N494/N169 | N170/N169 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.358 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N171/N384 | N171/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N384/N191 | N171/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.146 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N191/N376 | N171/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.662 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N376/N125 | N171/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.129 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N125/N368 | N171/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.071 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N368/N360 | N171/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N360/N123 | N171/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.874 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N123/N352 | N171/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.326 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N352/N344 | N171/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N344/N121 | N171/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.619 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N121/N336 | N171/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.581 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N336/N328 | N171/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N328/N119 | N171/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.363 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N119/N320 | N171/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.837 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N320/N310 | N171/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N310/N117 | N171/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.108 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N172/N464 | N172/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N464/N192 | N172/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.146 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N192/N456 | N172/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.662 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N456/N133 | N172/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.129 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N133/N448 | N172/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.071 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N448/N440 | N172/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N440/N131 | N172/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.874 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N131/N432 | N172/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.326 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N432/N424 | N172/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N424/N129 | N172/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.619 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N129/N416 | N172/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.581 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N416/N408 | N172/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N408/N127 | N172/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.363 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N127/N400 | N172/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.837 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N400/N390 | N172/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N390/N117 | N172/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.108 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N174/N496 | N174/N173 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.358 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N496/N144 | N174/N173 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N144/N142 | N174/N173 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N142/N140 | N174/N173 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N140/N138 | N174/N173 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N138/N136 | N174/N173 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.142 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N136/N146 | N174/N173 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N146/N148 | N174/N173 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N148/N150 | N174/N173 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N150/N152 | N174/N173 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.143 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N152/N495 | N174/N173 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.789 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N495/N173 | N174/N173 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.358 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N175/N377 | N175/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N377/N193 | N175/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.146 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N193/N369 | N175/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.662 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N369/N143 | N175/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.129 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N143/N361 | N175/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.071 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N361/N353 | N175/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N353/N141 | N175/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.874 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N141/N345 | N175/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.326 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N345/N337 | N175/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N337/N139 | N175/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.619 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N139/N329 | N175/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.581 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N329/N321 | N175/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N321/N137 | N175/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.363 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N137/N313 | N175/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.837 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N313/N311 | N175/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N311/N135 | N175/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.108 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N176/N457 | N176/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N457/N194 | N176/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.146 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N194/N449 | N176/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.662 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N449/N151 | N176/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.129 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N151/N441 | N176/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.071 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N441/N433 | N176/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N433/N149 | N176/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.874 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N149/N425 | N176/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.326 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N425/N417 | N176/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N417/N147 | N176/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.619 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N147/N409 | N176/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.581 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N409/N401 | N176/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N401/N145 | N176/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.363 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N145/N393 | N176/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.837 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N393/N391 | N176/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N391/N135 | N176/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.108 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N177/N378 | N177/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N378/N370 | N177/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.808 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N370/N362 | N177/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N362/N354 | N177/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N354/N346 | N177/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N346/N487 | N177/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.999 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N487/N338 | N177/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.201 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N338/N330 | N177/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N330/N322 | N177/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N322/N314 | N177/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N314/N312 | N177/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N312/N178 | N177/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.108 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N179/N458 | N179/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N458/N450 | N179/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.808 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N450/N442 | N179/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N442/N434 | N179/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N434/N426 | N179/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N426/N486 | N179/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.999 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N486/N418 | N179/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.201 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N418/N410 | N179/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N410/N402 | N179/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N402/N394 | N179/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N394/N392 | N179/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N392/N178 | N179/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.108 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N180/N379 | N180/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N379/N371 | N180/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.808 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N371/N363 | N180/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N363/N355 | N180/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N355/N347 | N180/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N347/N488 | N180/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.999 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N488/N339 | N180/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.201 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N339/N331 | N180/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N331/N323 | N180/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N323/N315 | N180/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N315/N305 | N180/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N305/N181 | N180/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.108 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N182/N459 | N182/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.212 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N459/N451 | N182/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.808 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N451/N443 | N182/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N443/N435 | N182/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N435/N427 | N182/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N427/N489 | N182/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.999 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N489/N419 | N182/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.201 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N419/N411 | N182/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N411/N403 | N182/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N403/N395 | N182/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N395/N385 | N182/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 1.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N385/N181 | N182/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 0.108 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N46/N47 | N46/N47 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N48/N49 | N48/N49 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N50/N51 | N50/N51 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N52/N53 | N52/N53 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N54/N183 | N54/N183 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N46/N55 | N46/N55 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N56/N57 | N56/N57 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N58/N59 | N58/N59 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N60/N61 | N60/N61 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N62/N184 | N62/N184 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N64/N65 | N64/N65 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N66/N67 | N66/N67 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N68/N69 | N68/N69 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N70/N71 | N70/N71 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N72/N185 | N72/N185 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N64/N73 | N64/N73 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N74/N75 | N74/N75 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N76/N77 | N76/N77 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N78/N79 | N78/N79 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N80/N186 | N80/N186 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N82/N83 | N82/N83 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N84/N85 | N84/N85 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N86/N87 | N86/N87 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N88/N89 | N88/N89 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N90/N187 | N90/N187 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N82/N91 | N82/N91 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N92/N93 | N92/N93 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N94/N95 | N94/N95 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N96/N97 | N96/N97 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N98/N188 | N98/N188 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N100/N101 | N100/N101 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N102/N103 | N102/N103 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N104/N105 | N104/N105 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N106/N107 | N106/N107 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N108/N189 | N108/N189 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N100/N109 | N100/N109 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N110/N111 | N110/N111 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N112/N113 | N112/N113 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N114/N115 | N114/N115 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N116/N190 | N116/N190 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N118/N119 | N118/N119 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N120/N121 | N120/N121 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N122/N123 | N122/N123 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N124/N125 | N124/N125 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N126/N191 | N126/N191 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N118/N127 | N118/N127 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N128/N129 | N128/N129 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N130/N131 | N130/N131 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N132/N133 | N132/N133 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N134/N192 | N134/N192 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N136/N137 | N136/N137 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N138/N139 | N138/N139 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N140/N141 | N140/N141 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N142/N143 | N142/N143 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N144/N193 | N144/N193 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N136/N145 | N136/N145 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N146/N147 | N146/N147 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N148/N149 | N148/N149 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N150/N151 | N150/N151 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N152/N194 | N152/N194 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N196/N195 | N196/N195 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N198/N197 | N198/N197 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N200/N199 | N200/N199 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N202/N201 | N202/N201 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N204/N203 | N204/N203 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N205/N196 | N205/N196 | #120x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N206/N205 | N206/N205 | #120x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N207/N206 | N207/N206 | #120x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N208/N207 | N208/N207 | #120x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N209/N208 | N209/N208 | #120x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N210/N209 | N210/N209 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N211/N210 | N211/N210 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N212/N211 | N212/N211 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N213/N212 | N213/N212 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N214/N215 | N214/N215 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N215/N216 | N215/N216 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N216/N217 | N216/N217 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N217/N218 | N217/N218 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N218/N219 | N218/N219 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N219/N220 | N219/N220 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N220/N221 | N220/N221 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N222/N223 | N222/N223 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N223/N224 | N223/N224 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N224/N195 | N224/N195 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N225/N198 | N225/N198 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N226/N225 | N226/N225 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N227/N226 | N227/N226 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N228/N227 | N228/N227 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N229/N228 | N229/N228 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N230/N229 | N230/N229 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N231/N230 | N231/N230 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N232/N231 | N232/N231 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N233/N232 | N233/N232 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N234/N480 | N234/N233 | HE 160 B (HEB) | 4.953 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N480/N233 | N234/N233 | HE 160 B (HEB) | 0.660 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N234/N235 | N234/N235 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N235/N236 | N235/N236 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N236/N237 | N236/N237 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N237/N238 | N237/N238 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N238/N239 | N238/N239 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N239/N240 | N239/N240 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N240/N241 | N240/N241 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N241/N483 | N241/N242 | HE 160 B (HEB) | 4.953 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N483/N242 | N241/N242 | HE 160 B (HEB) | 0.660 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N242/N243 | N242/N243 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N243/N244 | N243/N244 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N244/N197 | N244/N197 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N245/N200 | N245/N200 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N246/N245 | N246/N245 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N247/N246 | N247/N246 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N248/N247 | N248/N247 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N249/N248 | N249/N248 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N250/N249 | N250/N249 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N251/N250 | N251/N250 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N252/N251 | N252/N251 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N253/N252 | N253/N252 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N254/N253 | N254/N253 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N254/N255 | N254/N255 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N255/N256 | N255/N256 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N256/N257 | N256/N257 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N257/N258 | N257/N258 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N258/N259 | N258/N259 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N259/N260 | N259/N260 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N260/N261 | N260/N261 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N261/N262 | N261/N262 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N262/N263 | N262/N263 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N263/N264 | N263/N264 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N264/N199 | N264/N199 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N265/N202 | N265/N202 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N266/N265 | N266/N265 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N267/N266 | N267/N266 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N268/N267 | N268/N267 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N269/N268 | N269/N268 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N270/N269 | N270/N269 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N271/N270 | N271/N270 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N272/N271 | N272/N271 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N273/N272 | N273/N272 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N274/N273 | N274/N273 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N274/N275 | N274/N275 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N275/N276 | N275/N276 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N276/N277 | N276/N277 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N277/N278 | N277/N278 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N278/N279 | N278/N279 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N279/N280 | N279/N280 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N280/N281 | N280/N281 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N281/N282 | N281/N282 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N282/N283 | N282/N283 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N283/N284 | N283/N284 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N284/N201 | N284/N201 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N285/N204 | N285/N204 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N286/N285 | N286/N285 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N287/N286 | N287/N286 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N288/N287 | N288/N287 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N289/N288 | N289/N288 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N290/N289 | N290/N289 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N291/N290 | N291/N290 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N292/N291 | N292/N291 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N293/N292 | N293/N292 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N294/N293 | N294/N293 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N294/N295 | N294/N295 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N295/N296 | N295/N296 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N296/N297 | N296/N297 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N297/N298 | N297/N298 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N298/N299 | N298/N299 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N299/N300 | N299/N300 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N300/N301 | N300/N301 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N301/N302 | N301/N302 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N302/N303 | N302/N303 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N303/N304 | N303/N304 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N304/N203 | N304/N203 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N306/N305 | N306/N305 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N307/N306 | N307/N306 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N308/N307 | N308/N307 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N309/N308 | N309/N308 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N310/N309 | N310/N309 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N311/N310 | N311/N310 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N312/N311 | N312/N311 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N314/N313 | N314/N313 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N316/N315 | N316/N315 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N317/N316 | N317/N316 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N318/N317 | N318/N317 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N319/N318 | N319/N318 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N320/N319 | N320/N319 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N313/N320 | N313/N320 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N322/N321 | N322/N321 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N324/N323 | N324/N323 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N325/N324 | N325/N324 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N326/N325 | N326/N325 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N327/N326 | N327/N326 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N328/N327 | N328/N327 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N321/N328 | N321/N328 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N330/N329 | N330/N329 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N332/N331 | N332/N331 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N333/N332 | N333/N332 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N334/N333 | N334/N333 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N335/N334 | N335/N334 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N336/N335 | N336/N335 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N329/N336 | N329/N336 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N338/N337 | N338/N337 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N340/N339 | N340/N339 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N341/N340 | N341/N340 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N342/N341 | N342/N341 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N343/N342 | N343/N342 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N344/N343 | N344/N343 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N337/N344 | N337/N344 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N346/N345 | N346/N345 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N348/N347 | N348/N347 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N349/N348 | N349/N348 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N350/N349 | N350/N349 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N351/N350 | N351/N350 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N352/N351 | N352/N351 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N345/N352 | N345/N352 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N354/N353 | N354/N353 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N356/N355 | N356/N355 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N357/N356 | N357/N356 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N358/N357 | N358/N357 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N359/N358 | N359/N358 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N360/N359 | N360/N359 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N353/N360 | N353/N360 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N362/N361 | N362/N361 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N364/N363 | N364/N363 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N365/N364 | N365/N364 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N366/N365 | N366/N365 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N367/N366 | N367/N366 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N368/N367 | N368/N367 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N361/N368 | N361/N368 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N370/N369 | N370/N369 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N372/N371 | N372/N371 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N373/N372 | N373/N372 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N374/N373 | N374/N373 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N375/N374 | N375/N374 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N376/N375 | N376/N375 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N369/N376 | N369/N376 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N378/N377 | N378/N377 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N380/N379 | N380/N379 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N381/N380 | N381/N380 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N382/N381 | N382/N381 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N383/N382 | N383/N382 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N384/N383 | N384/N383 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N377/N384 | N377/N384 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N386/N385 | N386/N385 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N387/N386 | N387/N386 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N388/N387 | N388/N387 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N389/N388 | N389/N388 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N390/N389 | N390/N389 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N391/N390 | N391/N390 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N392/N391 | N392/N391 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N394/N393 | N394/N393 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N396/N395 | N396/N395 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N397/N396 | N397/N396 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N398/N397 | N398/N397 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N399/N398 | N399/N398 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N400/N399 | N400/N399 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N393/N400 | N393/N400 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N402/N401 | N402/N401 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N404/N403 | N404/N403 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N405/N404 | N405/N404 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N406/N405 | N406/N405 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N407/N406 | N407/N406 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N408/N407 | N408/N407 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N401/N408 | N401/N408 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N410/N409 | N410/N409 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N412/N411 | N412/N411 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N413/N412 | N413/N412 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N414/N413 | N414/N413 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N415/N414 | N415/N414 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N416/N415 | N416/N415 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N409/N416 | N409/N416 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N418/N417 | N418/N417 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N420/N419 | N420/N419 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N421/N420 | N421/N420 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N422/N421 | N422/N421 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N423/N422 | N423/N422 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N424/N423 | N424/N423 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N417/N424 | N417/N424 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N426/N425 | N426/N425 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N428/N427 | N428/N427 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N429/N428 | N429/N428 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N430/N429 | N430/N429 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N431/N430 | N431/N430 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N432/N431 | N432/N431 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N425/N432 | N425/N432 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N434/N433 | N434/N433 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N436/N435 | N436/N435 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N437/N436 | N437/N436 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N438/N437 | N438/N437 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N439/N438 | N439/N438 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N440/N439 | N440/N439 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N433/N440 | N433/N440 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N442/N441 | N442/N441 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N444/N443 | N444/N443 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N445/N444 | N445/N444 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N446/N445 | N446/N445 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N447/N446 | N447/N446 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N448/N447 | N448/N447 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N441/N448 | N441/N448 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N450/N449 | N450/N449 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N452/N451 | N452/N451 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N453/N452 | N453/N452 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N454/N453 | N454/N453 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N455/N454 | N455/N454 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N456/N455 | N456/N455 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N449/N456 | N449/N456 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N458/N457 | N458/N457 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N460/N459 | N460/N459 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N461/N460 | N461/N460 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N462/N461 | N462/N461 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N463/N462 | N463/N462 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N464/N463 | N464/N463 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N457/N464 | N457/N464 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N378/N353 | N378/N353 | R 16 (R) | 5.643 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N353/N330 | N353/N330 | R 16 (R) | 5.875 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N330/N311 | N330/N311 | R 16 (R) | 5.875 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N329/N312 | N329/N312 | R 16 (R) | 5.875 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N354/N329 | N354/N329 | R 16 (R) | 5.875 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N377/N354 | N377/N354 | R 16 (R) | 5.643 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N409/N392 | N409/N392 | R 16 (R) | 5.875 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N434/N409 | N434/N409 | R 16 (R) | 5.875 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N457/N434 | N457/N434 | R 16 (R) | 5.643 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N458/N433 | N458/N433 | R 16 (R) | 5.643 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N433/N410 | N433/N410 | R 16 (R) | 5.875 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N410/N391 | N410/N391 | R 16 (R) | 5.875 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N460/N435 | N460/N435 | R 16 (R) | 5.651 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N435/N412 | N435/N412 | R 16 (R) | 5.882 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N412/N385 | N412/N385 | R 16 (R) | 5.882 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N411/N386 | N411/N386 | R 16 (R) | 5.882 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N436/N411 | N436/N411 | R 16 (R) | 5.882 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N459/N436 | N459/N436 | R 16 (R) | 5.651 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N331/N306 | N331/N306 | R 16 (R) | 5.882 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N356/N331 | N356/N331 | R 16 (R) | 5.882 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N379/N356 | N379/N356 | R 16 (R) | 5.651 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N380/N355 | N380/N355 | R 16 (R) | 5.651 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N355/N332 | N355/N332 | R 16 (R) | 5.882 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N332/N305 | N332/N305 | R 16 (R) | 5.882 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N13 (A-14)/N243 | N13 (A-14)/N243 | R 20 (R) | 6.298 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N243/N282 | N243/N282 | R 20 (R) | 6.172 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N243/N284 | N243/N284 | R 20 (R) | 6.172 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N9 (A-10)/N243 | N9 (A-10)/N243 | R 20 (R) | 6.298 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N12 (A-12)/N244 | N12 (A-12)/N244 | R 20 (R) | 6.298 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N244/N283 | N244/N283 | R 20 (R) | 6.172 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N242/N283 | N242/N283 | R 20 (R) | 6.172 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N12 (A-12)/N242 | N12 (A-12)/N242 | R 20 (R) | 6.298 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N8 (A-08)/N198 | N8 (A-08)/N198 | R 20 (R) | 5.938 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N198/N201 | N198/N201 | R 20 (R) | 5.804 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N201/N204 | N201/N204 | R 20 (R) | 5.163 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N202/N203 | N202/N203 | R 20 (R) | 5.163 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N197/N202 | N197/N202 | R 20 (R) | 5.804 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N7 (A-07)/N197 | N7 (A-07)/N197 | R 20 (R) | 5.938 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N269/N290 | N269/N290 | R 20 (R) | 5.155 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N230/N269 | N230/N269 | R 20 (R) | 5.796 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N2 (A-02)/N230 | N2 (A-02)/N230 | R 20 (R) | 5.931 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1 (A-01)/N229 | N1 (A-01)/N229 | R 20 (R) | 5.931 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N229/N270 | N229/N270 | R 20 (R) | 5.796 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N270/N289 | N270/N289 | R 20 (R) | 5.155 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N10 (A-09)/N232 | N10 (A-09)/N232 | R 20 (R) | 6.298 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N232/N271 | N232/N271 | R 20 (R) | 6.172 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N271/N292 | N271/N292 | R 20 (R) | 5.574 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N273/N292 | N273/N292 | R 20 (R) | 5.574 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N232/N273 | N232/N273 | R 20 (R) | 6.172 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N22 (A-13)/N232 | N22 (A-13)/N232 | R 20 (R) | 6.298 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N11 (A-11)/N233 | N11 (A-11)/N233 | R 20 (R) | 6.298 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N233/N272 | N233/N272 | R 20 (R) | 6.172 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N272/N293 | N272/N293 | R 20 (R) | 5.574 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N272/N291 | N272/N291 | R 20 (R) | 5.574 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N231/N272 | N231/N272 | R 20 (R) | 6.172 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N11 (A-11)/N231 | N11 (A-11)/N231 | R 20 (R) | 6.298 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N275/N294 | N275/N294 | R 20 (R) | 5.155 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N274/N295 | N274/N295 | R 20 (R) | 5.155 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N280/N301 | N280/N301 | R 20 (R) | 5.163 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N281/N300 | N281/N300 | R 20 (R) | 5.163 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N19 (A-17)/N237 | N19 (A-17)/N237 | R 22 (R) | 5.907 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N276/N297 | N276/N297 | R 20 (R) | 5.128 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N277/N296 | N277/N296 | R 20 (R) | 5.128 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N18 (A-18)/N236 | N18 (A-18)/N236 | R 22 (R) | 5.907 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N17 (A-19)/N239 | N17 (A-19)/N239 | R 22 (R) | 5.907 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N278/N299 | N278/N299 | R 20 (R) | 5.128 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N279/N298 | N279/N298 | R 20 (R) | 5.128 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N16 (A-20)/N238 | N16 (A-20)/N238 | R 22 (R) | 5.907 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N178/N466 | N178/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.322 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N466/N135 | N178/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.322 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N465/N136 | N465/N136 | #140x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N465/N466 | N465/N466 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 3.000 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N136/N466 | N136/N466 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 3.000 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N135/N473 | N135/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.306 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N473/N117 | N135/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.307 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N117/N472 | N117/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.306 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N472/N99 | N117/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.307 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N99/N471 | N99/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.306 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N471/N81 | N99/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.307 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N81/N470 | N81/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.306 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N470/N63 | N81/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.307 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N63/N469 | N63/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.306 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N469/N45 | N63/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.307 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N45/N468 | N45/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.326 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N468/N181 | N45/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 2.326 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N136/N118 | N136/N118 | #140x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N118/N100 | N118/N100 | #140x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N100/N82 | N100/N82 | #140x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N82/N64 | N82/N64 | #140x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N64/N46 | N64/N46 | #140x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N46/N467 | N46/N467 | #140x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N467/N468 | N467/N468 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 3.003 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N46/N468 | N46/N468 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 3.003 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N46/N469 | N46/N469 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 2.988 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N64/N469 | N64/N469 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 2.988 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N64/N470 | N64/N470 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 2.988 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N82/N470 | N82/N470 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 2.988 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N82/N471 | N82/N471 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 2.988 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N100/N471 | N100/N471 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 2.988 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N100/N472 | N100/N472 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 2.988 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N118/N472 | N118/N472 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 2.988 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N118/N473 | N118/N473 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 2.988 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N136/N473 | N136/N473 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 2.988 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N196/N474 | N196/N474 | HE 140 B (HEB) | 1.230 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N205/N475 | N205/N475 | HE 140 B (HEB) | 1.230 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N206/N476 | N206/N476 | HE 140 B (HEB) | 1.230 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N207/N477 | N207/N477 | HE 140 B (HEB) | 1.230 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N208/N478 | N208/N478 | HE 140 B (HEB) | 1.230 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N209/N479 | N209/N479 | HE 140 B (HEB) | 1.230 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N479/N478 | N479/N478 | UPN 140 (UPN) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N478/N477 | N478/N477 | UPN 140 (UPN) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N477/N476 | N477/N476 | UPN 140 (UPN) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N476/N475 | N476/N475 | UPN 140 (UPN) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N475/N474 | N475/N474 | UPN 140 (UPN) | 4.613 | 0.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N283/N302 | N283/N302 | R 20 (R) | 5.574 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N283/N304 | N283/N304 | R 20 (R) | 5.574 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N284/N303 | N284/N303 | R 20 (R) | 5.574 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N282/N303 | N282/N303 | R 20 (R) | 5.574 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N490/N184 | N490/N184 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N491/N186 | N491/N186 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N492/N188 | N492/N188 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N493/N190 | N493/N190 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N494/N192 | N494/N192 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N495/N194 | N495/N194 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N496/N193 | N496/N193 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N497/N191 | N497/N191 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N498/N189 | N498/N189 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N499/N187 | N499/N187 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N500/N185 | N500/N185 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N501/N183 | N501/N183 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N382/N359 | N382/N359 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.619 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N359/N334 | N359/N334 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.851 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N334/N309 | N334/N309 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.851 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N335/N308 | N335/N308 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.851 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N358/N335 | N358/N335 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.851 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N383/N358 | N383/N358 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.619 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N415/N388 | N415/N388 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.851 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N438/N415 | N438/N415 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.851 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N463/N438 | N463/N438 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.619 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N462/N439 | N462/N439 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.619 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N439/N414 | N439/N414 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.851 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N414/N389 | N414/N389 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.851 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N260/N281 | N260/N281 | R 20 (R) | 4.855 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N261/N280 | N261/N280 | R 20 (R) | 4.855 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N258/N279 | N258/N279 | R 20 (R) | 4.818 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N259/N278 | N259/N278 | R 20 (R) | 4.818 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N256/N277 | N256/N277 | R 20 (R) | 4.818 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N257/N276 | N257/N276 | R 20 (R) | 4.818 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N254/N275 | N254/N275 | R 20 (R) | 4.847 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N255/N274 | N255/N274 | R 20 (R) | 4.847 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Notación: Ni: Nudo inicial Nf: Nudo final bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.1.2.3. Características mecánicas

| Tipos de pieza |  |
| --- | --- |
| Ref. | Piezas |
| 1 | N7 (A-07)/N23, N15 (A-21)/N24, N6 (A-06)/N25, N16 (A-20)/N26, N5 (A-05)/N27, N17 (A-19)/N28, N4 (A-04)/N29, N18 (A-18)/N30, N3 (A-03)/N31, N19 (A-17)/N32, N2 (A-02)/N33, N20 (A-16)/N34, N1 (A-01)/N35, N21 (A-15)/N36, N8 (A-08)/N37, N9 (A-10)/N38, N13 (A-14)/N39, N12 (A-12)/N40, N14 (A-22)/N41, N10 (A-09)/N42, N22 (A-13)/N43 y N11 (A-11)/N44 |
| 2 | N46/N45, N52/N51, N60/N59, N64/N63, N70/N69, N78/N77, N82/N81, N88/N87, N96/N95, N100/N99, N106/N105, N114/N113, N118/N117, N124/N123, N132/N131, N136/N135, N142/N141 y N150/N149 |
| 3 | N48/N47, N50/N49, N56/N55, N58/N57, N66/N65, N68/N67, N74/N73, N76/N75, N84/N83, N86/N85, N92/N91, N94/N93, N102/N101, N104/N103, N110/N109, N112/N111, N120/N119, N122/N121, N128/N127, N130/N129, N138/N137, N140/N139, N146/N145, N148/N147, N46/N47, N48/N49, N50/N51, N46/N55, N56/N57, N58/N59, N64/N65, N66/N67, N68/N69, N64/N73, N74/N75, N76/N77, N82/N83, N84/N85, N86/N87, N82/N91, N92/N93, N94/N95, N100/N101, N102/N103, N104/N105, N100/N109, N110/N111, N112/N113, N118/N119, N120/N121, N122/N123, N118/N127, N128/N129, N130/N131, N136/N137, N138/N139, N140/N141, N136/N145, N146/N147 y N148/N149 |
| 4 | N54/N53, N62/N61, N72/N71, N80/N79, N90/N89, N98/N97, N108/N107, N116/N115, N126/N125, N134/N133, N144/N143, N152/N151, N54/N183, N62/N184, N72/N185, N80/N186, N90/N187, N98/N188, N108/N189, N116/N190, N126/N191, N134/N192, N144/N193, N152/N194, N490/N184, N491/N186, N492/N188, N493/N190, N494/N192, N495/N194, N496/N193, N497/N191, N498/N189, N499/N187, N500/N185, N501/N183, N382/N359, N359/N334, N334/N309, N335/N308, N358/N335, N383/N358, N415/N388, N438/N415, N463/N438, N462/N439, N439/N414 y N414/N389 |
| 5 | N154/N153, N155/N45, N156/N45, N158/N157, N159/N63, N160/N63, N162/N161, N163/N81, N164/N81, N166/N165, N167/N99, N168/N99, N170/N169, N171/N117, N172/N117, N174/N173, N175/N135, N176/N135, N177/N178, N179/N178, N180/N181, N182/N181, N178/N135, N135/N117, N117/N99, N99/N81, N81/N63, N63/N45 y N45/N181 |
| 6 | N52/N53, N60/N61, N70/N71, N78/N79, N88/N89, N96/N97, N106/N107, N114/N115, N124/N125, N132/N133, N142/N143 y N150/N151 |
| 7 | N196/N195, N210/N209, N211/N210, N212/N211, N213/N212, N222/N223, N223/N224, N224/N195, N231/N230, N232/N231, N233/N232, N242/N243, N243/N244, N244/N197, N251/N250, N252/N251, N253/N252, N254/N253, N261/N262, N262/N263, N263/N264, N264/N199, N271/N270, N272/N271, N273/N272, N274/N273, N281/N282, N282/N283, N283/N284, N284/N201, N291/N290, N292/N291, N293/N292, N294/N293, N301/N302, N302/N303, N303/N304 y N304/N203 |
| 8 | N198/N197, N200/N199, N202/N201, N204/N203, N214/N215, N215/N216, N216/N217, N217/N218, N218/N219, N219/N220, N220/N221, N225/N198, N226/N225, N227/N226, N228/N227, N229/N228, N230/N229, N234/N235, N235/N236, N236/N237, N237/N238, N238/N239, N239/N240, N240/N241, N245/N200, N246/N245, N247/N246, N248/N247, N249/N248, N250/N249, N254/N255, N255/N256, N256/N257, N257/N258, N258/N259, N259/N260, N260/N261, N265/N202, N266/N265, N267/N266, N268/N267, N269/N268, N270/N269, N274/N275, N275/N276, N276/N277, N277/N278, N278/N279, N279/N280, N280/N281, N285/N204, N286/N285, N287/N286, N288/N287, N289/N288, N290/N289, N294/N295, N295/N296, N296/N297, N297/N298, N298/N299, N299/N300 y N300/N301 |
| 9 | N205/N196, N206/N205, N207/N206, N208/N207 y N209/N208 |
| 10 | N234/N233 y N241/N242 |
| 11 | N306/N305, N307/N306, N308/N307, N309/N308, N310/N309, N311/N310, N312/N311, N314/N313, N316/N315, N317/N316, N318/N317, N319/N318, N320/N319, N313/N320, N322/N321, N324/N323, N325/N324, N326/N325, N327/N326, N328/N327, N321/N328, N330/N329, N332/N331, N333/N332, N334/N333, N335/N334, N336/N335, N329/N336, N338/N337, N340/N339, N341/N340, N342/N341, N343/N342, N344/N343, N337/N344, N346/N345, N348/N347, N349/N348, N350/N349, N351/N350, N352/N351, N345/N352, N354/N353, N356/N355, N357/N356, N358/N357, N359/N358, N360/N359, N353/N360, N362/N361, N364/N363, N365/N364, N366/N365, N367/N366, N368/N367, N361/N368, N370/N369, N372/N371, N373/N372, N374/N373, N375/N374, N376/N375, N369/N376, N378/N377, N380/N379, N381/N380, N382/N381, N383/N382, N384/N383, N377/N384, N386/N385, N387/N386, N388/N387, N389/N388, N390/N389, N391/N390, N392/N391, N394/N393, N396/N395, N397/N396, N398/N397, N399/N398, N400/N399, N393/N400, N402/N401, N404/N403, N405/N404, N406/N405, N407/N406, N408/N407, N401/N408, N410/N409, N412/N411, N413/N412, N414/N413, N415/N414, N416/N415, N409/N416, N418/N417, N420/N419, N421/N420, N422/N421, N423/N422, N424/N423, N417/N424, N426/N425, N428/N427, N429/N428, N430/N429, N431/N430, N432/N431, N425/N432, N434/N433, N436/N435, N437/N436, N438/N437, N439/N438, N440/N439, N433/N440, N442/N441, N444/N443, N445/N444, N446/N445, N447/N446, N448/N447, N441/N448, N450/N449, N452/N451, N453/N452, N454/N453, N455/N454, N456/N455, N449/N456, N458/N457, N460/N459, N461/N460, N462/N461, N463/N462, N464/N463 y N457/N464 |
| 12 | N378/N353, N353/N330, N330/N311, N329/N312, N354/N329, N377/N354, N409/N392, N434/N409, N457/N434, N458/N433, N433/N410, N410/N391, N460/N435, N435/N412, N412/N385, N411/N386, N436/N411, N459/N436, N331/N306, N356/N331, N379/N356, N380/N355, N355/N332 y N332/N305 |
| 13 | N13 (A-14)/N243, N243/N282, N243/N284, N9 (A-10)/N243, N12 (A-12)/N244, N244/N283, N242/N283, N12 (A-12)/N242, N8 (A-08)/N198, N198/N201, N201/N204, N202/N203, N197/N202, N7 (A-07)/N197, N269/N290, N230/N269, N2 (A-02)/N230, N1 (A-01)/N229, N229/N270, N270/N289, N10 (A-09)/N232, N232/N271, N271/N292, N273/N292, N232/N273, N22 (A-13)/N232, N11 (A-11)/N233, N233/N272, N272/N293, N272/N291, N231/N272, N11 (A-11)/N231, N275/N294, N274/N295, N280/N301, N281/N300, N276/N297, N277/N296, N278/N299, N279/N298, N283/N302, N283/N304, N284/N303, N282/N303, N260/N281, N261/N280, N258/N279, N259/N278, N256/N277, N257/N276, N254/N275 y N255/N274 |
| 14 | N19 (A-17)/N237, N18 (A-18)/N236, N17 (A-19)/N239 y N16 (A-20)/N238 |
| 15 | N465/N136, N136/N118, N118/N100, N100/N82, N82/N64, N64/N46 y N46/N467 |
| 16 | N465/N466, N136/N466, N467/N468, N46/N468, N46/N469, N64/N469, N64/N470, N82/N470, N82/N471, N100/N471, N100/N472, N118/N472, N118/N473 y N136/N473 |
| 17 | N196/N474, N205/N475, N206/N476, N207/N477, N208/N478 y N209/N479 |
| 18 | N479/N478, N478/N477, N477/N476, N476/N475 y N475/N474 |

| Características mecánicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Ref. | Descripción | A (cm²) | Avy (cm²) | Avz (cm²) | Iyy (cm4) | Izz (cm4) | It (cm4) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | 1 | HE 200 B, (HEB) | 78.10 | 45.00 | 13.77 | 5696.00 | 2003.00 | 59.70 |
|  |  | 2 | #90x4, (Huecos cuadrados) | 13.20 | 5.73 | 5.73 | 158.54 | 158.54 | 261.50 |
|  |  | 3 | #70x4, (Huecos cuadrados) | 10.00 | 4.40 | 4.40 | 70.02 | 70.02 | 118.54 |
|  |  | 4 | #120x5, (Huecos cuadrados) | 22.08 | 9.58 | 9.58 | 474.49 | 474.49 | 781.24 |
|  |  | 5 | #200x150x8, (Rectangular conformado) | 51.19 | 18.93 | 25.60 | 2818.09 | 1808.04 | 3660.25 |
|  |  | 6 | #100x5, (Huecos cuadrados) | 18.08 | 7.92 | 7.92 | 263.36 | 263.36 | 441.42 |
|  |  | 7 | #180x140x6, (Rectangular conformado) | 35.69 | 13.40 | 17.40 | 1643.44 | 1117.53 | 2170.99 |
|  |  | 8 | #160x120x6, (Rectangular conformado) | 30.89 | 11.40 | 15.40 | 1097.16 | 704.43 | 1417.32 |
|  |  | 9 | #120x100x6, (Rectangular conformado) | 23.69 | 9.40 | 11.40 | 470.50 | 354.82 | 682.51 |
|  |  | 10 | HE 160 B, (HEB) | 54.30 | 31.20 | 9.65 | 2492.00 | 889.20 | 31.27 |
|  |  | 11 | #180x100x6, (Rectangular conformado) | 30.89 | 9.40 | 17.40 | 1280.13 | 513.86 | 1229.16 |
|  |  | 12 | R 16, (R) | 2.01 | 1.81 | 1.81 | 0.32 | 0.32 | 0.64 |
|  |  | 13 | R 20, (R) | 3.14 | 2.83 | 2.83 | 0.79 | 0.79 | 1.57 |
|  |  | 14 | R 22, (R) | 3.80 | 3.42 | 3.42 | 1.15 | 1.15 | 2.30 |
|  |  | 15 | #140x100x6, (Rectangular conformado) | 26.09 | 9.40 | 13.40 | 686.59 | 407.83 | 859.19 |
|  |  | 16 | #80x5, (Huecos cuadrados) | 14.08 | 6.25 | 6.25 | 126.39 | 126.39 | 217.45 |
|  |  | 17 | HE 140 B, Simple con cartelas, (HEB) | 43.00 | 25.20 | 7.31 | 1509.00 | 549.70 | 20.16 |
|  |  | 18 | UPN 140, (UPN) | 20.40 | 9.00 | 7.56 | 605.00 | 62.70 | 5.68 |
| Notación: Ref.: Referencia A: Área de la sección transversal Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' It: Inercia a torsión Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.1.2.4. Tabla de medición

| Tabla de medición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Pieza (Ni/Nf) | Perfil(Serie) | Longitud (m) | Volumen (m³) | Peso (kg) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | N7 (A-07)/N23 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N15 (A-21)/N24 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N6 (A-06)/N25 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N16 (A-20)/N26 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N5 (A-05)/N27 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N17 (A-19)/N28 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N4 (A-04)/N29 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N18 (A-18)/N30 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N3 (A-03)/N31 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N19 (A-17)/N32 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N2 (A-02)/N33 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N20 (A-16)/N34 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N1 (A-01)/N35 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N21 (A-15)/N36 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N8 (A-08)/N37 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N9 (A-10)/N38 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N13 (A-14)/N39 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N12 (A-12)/N40 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N14 (A-22)/N41 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N10 (A-09)/N42 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N22 (A-13)/N43 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N11 (A-11)/N44 | HE 200 B (HEB) | 9.650 | 0.075 | 591.63 |
|  |  | N46/N45 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.900 | 0.003 | 19.68 |
|  |  | N48/N47 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 0.002 | 14.13 |
|  |  | N50/N49 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 0.002 | 13.34 |
|  |  | N52/N51 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 0.002 | 16.58 |
|  |  | N54/N53 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 0.003 | 26.00 |
|  |  | N56/N55 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 0.002 | 14.13 |
|  |  | N58/N57 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 0.002 | 13.34 |
|  |  | N60/N59 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 0.002 | 16.58 |
|  |  | N62/N61 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 0.003 | 26.00 |
|  |  | N64/N63 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.900 | 0.003 | 19.68 |
|  |  | N66/N65 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 0.002 | 14.13 |
|  |  | N68/N67 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 0.002 | 13.34 |
|  |  | N70/N69 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 0.002 | 16.58 |
|  |  | N72/N71 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 0.003 | 26.00 |
|  |  | N74/N73 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 0.002 | 14.13 |
|  |  | N76/N75 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 0.002 | 13.34 |
|  |  | N78/N77 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 0.002 | 16.58 |
|  |  | N80/N79 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 0.003 | 26.00 |
|  |  | N82/N81 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.900 | 0.003 | 19.68 |
|  |  | N84/N83 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 0.002 | 14.13 |
|  |  | N86/N85 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 0.002 | 13.34 |
|  |  | N88/N87 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 0.002 | 16.58 |
|  |  | N90/N89 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 0.003 | 26.00 |
|  |  | N92/N91 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 0.002 | 14.13 |
|  |  | N94/N93 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 0.002 | 13.34 |
|  |  | N96/N95 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 0.002 | 16.58 |
|  |  | N98/N97 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 0.003 | 26.00 |
|  |  | N100/N99 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.900 | 0.003 | 19.68 |
|  |  | N102/N101 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 0.002 | 14.13 |
|  |  | N104/N103 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 0.002 | 13.34 |
|  |  | N106/N105 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 0.002 | 16.58 |
|  |  | N108/N107 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 0.003 | 26.00 |
|  |  | N110/N109 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 0.002 | 14.13 |
|  |  | N112/N111 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 0.002 | 13.34 |
|  |  | N114/N113 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 0.002 | 16.58 |
|  |  | N116/N115 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 0.003 | 26.00 |
|  |  | N118/N117 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.900 | 0.003 | 19.68 |
|  |  | N120/N119 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 0.002 | 14.13 |
|  |  | N122/N121 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 0.002 | 13.34 |
|  |  | N124/N123 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 0.002 | 16.58 |
|  |  | N126/N125 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 0.003 | 26.00 |
|  |  | N128/N127 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 0.002 | 14.13 |
|  |  | N130/N129 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 0.002 | 13.34 |
|  |  | N132/N131 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 0.002 | 16.58 |
|  |  | N134/N133 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 0.003 | 26.00 |
|  |  | N136/N135 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.900 | 0.003 | 19.68 |
|  |  | N138/N137 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 0.002 | 14.13 |
|  |  | N140/N139 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 0.002 | 13.34 |
|  |  | N142/N141 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 0.002 | 16.58 |
|  |  | N144/N143 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 0.003 | 26.00 |
|  |  | N146/N145 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.800 | 0.002 | 14.13 |
|  |  | N148/N147 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 1.700 | 0.002 | 13.34 |
|  |  | N150/N149 | #90x4 (Huecos cuadrados) | 1.600 | 0.002 | 16.58 |
|  |  | N152/N151 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.500 | 0.003 | 26.00 |
|  |  | N154/N153 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 21.433 | 0.110 | 861.27 |
|  |  | N155/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 10.728 | 0.055 | 431.10 |
|  |  | N156/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 10.728 | 0.055 | 431.10 |
|  |  | N158/N157 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 21.433 | 0.110 | 861.27 |
|  |  | N159/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 10.728 | 0.055 | 431.10 |
|  |  | N160/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 10.728 | 0.055 | 431.10 |
|  |  | N162/N161 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 21.433 | 0.110 | 861.27 |
|  |  | N163/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 10.728 | 0.055 | 431.10 |
|  |  | N164/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 10.728 | 0.055 | 431.10 |
|  |  | N166/N165 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 21.433 | 0.110 | 861.27 |
|  |  | N167/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 10.728 | 0.055 | 431.10 |
|  |  | N168/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 10.728 | 0.055 | 431.10 |
|  |  | N170/N169 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 21.433 | 0.110 | 861.27 |
|  |  | N171/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 10.728 | 0.055 | 431.10 |
|  |  | N172/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 10.728 | 0.055 | 431.10 |
|  |  | N174/N173 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 21.433 | 0.110 | 861.27 |
|  |  | N175/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 10.728 | 0.055 | 431.10 |
|  |  | N176/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 10.728 | 0.055 | 431.10 |
|  |  | N177/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 10.728 | 0.055 | 431.10 |
|  |  | N179/N178 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 10.728 | 0.055 | 431.10 |
|  |  | N180/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 10.728 | 0.055 | 431.10 |
|  |  | N182/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 10.728 | 0.055 | 431.10 |
|  |  | N46/N47 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 0.003 | 21.96 |
|  |  | N48/N49 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 0.003 | 21.47 |
|  |  | N50/N51 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 0.003 | 20.99 |
|  |  | N52/N53 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 0.005 | 37.12 |
|  |  | N54/N183 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 0.005 | 39.55 |
|  |  | N46/N55 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 0.003 | 21.96 |
|  |  | N56/N57 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 0.003 | 21.47 |
|  |  | N58/N59 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 0.003 | 20.99 |
|  |  | N60/N61 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 0.005 | 37.12 |
|  |  | N62/N184 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 0.005 | 39.55 |
|  |  | N64/N65 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 0.003 | 21.96 |
|  |  | N66/N67 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 0.003 | 21.47 |
|  |  | N68/N69 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 0.003 | 20.99 |
|  |  | N70/N71 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 0.005 | 37.12 |
|  |  | N72/N185 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 0.005 | 39.55 |
|  |  | N64/N73 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 0.003 | 21.96 |
|  |  | N74/N75 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 0.003 | 21.47 |
|  |  | N76/N77 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 0.003 | 20.99 |
|  |  | N78/N79 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 0.005 | 37.12 |
|  |  | N80/N186 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 0.005 | 39.55 |
|  |  | N82/N83 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 0.003 | 21.96 |
|  |  | N84/N85 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 0.003 | 21.47 |
|  |  | N86/N87 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 0.003 | 20.99 |
|  |  | N88/N89 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 0.005 | 37.12 |
|  |  | N90/N187 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 0.005 | 39.55 |
|  |  | N82/N91 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 0.003 | 21.96 |
|  |  | N92/N93 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 0.003 | 21.47 |
|  |  | N94/N95 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 0.003 | 20.99 |
|  |  | N96/N97 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 0.005 | 37.12 |
|  |  | N98/N188 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 0.005 | 39.55 |
|  |  | N100/N101 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 0.003 | 21.96 |
|  |  | N102/N103 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 0.003 | 21.47 |
|  |  | N104/N105 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 0.003 | 20.99 |
|  |  | N106/N107 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 0.005 | 37.12 |
|  |  | N108/N189 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 0.005 | 39.55 |
|  |  | N100/N109 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 0.003 | 21.96 |
|  |  | N110/N111 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 0.003 | 21.47 |
|  |  | N112/N113 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 0.003 | 20.99 |
|  |  | N114/N115 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 0.005 | 37.12 |
|  |  | N116/N190 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 0.005 | 39.55 |
|  |  | N118/N119 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 0.003 | 21.96 |
|  |  | N120/N121 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 0.003 | 21.47 |
|  |  | N122/N123 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 0.003 | 20.99 |
|  |  | N124/N125 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 0.005 | 37.12 |
|  |  | N126/N191 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 0.005 | 39.55 |
|  |  | N118/N127 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 0.003 | 21.96 |
|  |  | N128/N129 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 0.003 | 21.47 |
|  |  | N130/N131 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 0.003 | 20.99 |
|  |  | N132/N133 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 0.005 | 37.12 |
|  |  | N134/N192 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 0.005 | 39.55 |
|  |  | N136/N137 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 0.003 | 21.96 |
|  |  | N138/N139 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 0.003 | 21.47 |
|  |  | N140/N141 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 0.003 | 20.99 |
|  |  | N142/N143 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 0.005 | 37.12 |
|  |  | N144/N193 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 0.005 | 39.55 |
|  |  | N136/N145 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.798 | 0.003 | 21.96 |
|  |  | N146/N147 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.735 | 0.003 | 21.47 |
|  |  | N148/N149 | #70x4 (Huecos cuadrados) | 2.674 | 0.003 | 20.99 |
|  |  | N150/N151 | #100x5 (Huecos cuadrados) | 2.615 | 0.005 | 37.12 |
|  |  | N152/N194 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 2.282 | 0.005 | 39.55 |
|  |  | N196/N195 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.017 | 130.35 |
|  |  | N198/N197 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N200/N199 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N202/N201 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N204/N203 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N205/N196 | #120x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.011 | 85.80 |
|  |  | N206/N205 | #120x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.011 | 85.80 |
|  |  | N207/N206 | #120x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.011 | 85.80 |
|  |  | N208/N207 | #120x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.011 | 85.80 |
|  |  | N209/N208 | #120x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.011 | 85.80 |
|  |  | N210/N209 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.017 | 130.10 |
|  |  | N211/N210 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 0.020 | 157.27 |
|  |  | N212/N211 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 0.018 | 143.01 |
|  |  | N213/N212 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 0.018 | 143.01 |
|  |  | N214/N215 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N215/N216 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N216/N217 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N217/N218 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N218/N219 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N219/N220 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N220/N221 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N222/N223 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 0.018 | 143.01 |
|  |  | N223/N224 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 0.018 | 143.01 |
|  |  | N224/N195 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 0.020 | 157.27 |
|  |  | N225/N198 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N226/N225 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N227/N226 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N228/N227 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N229/N228 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N230/N229 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N231/N230 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 0.020 | 157.27 |
|  |  | N232/N231 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 0.018 | 143.01 |
|  |  | N233/N232 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 0.018 | 143.01 |
|  |  | N234/N233 | HE 160 B (HEB) | 5.613 | 0.030 | 239.24 |
|  |  | N234/N235 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N235/N236 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N236/N237 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N237/N238 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N238/N239 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N239/N240 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N240/N241 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N241/N242 | HE 160 B (HEB) | 5.613 | 0.030 | 239.24 |
|  |  | N242/N243 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 0.018 | 143.01 |
|  |  | N243/N244 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 0.018 | 143.01 |
|  |  | N244/N197 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 0.020 | 157.27 |
|  |  | N245/N200 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N246/N245 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N247/N246 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N248/N247 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N249/N248 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N250/N249 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N251/N250 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 0.020 | 157.27 |
|  |  | N252/N251 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 0.018 | 143.01 |
|  |  | N253/N252 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 0.018 | 143.01 |
|  |  | N254/N253 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 0.020 | 157.27 |
|  |  | N254/N255 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N255/N256 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N256/N257 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N257/N258 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N258/N259 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N259/N260 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N260/N261 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N261/N262 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 0.020 | 157.27 |
|  |  | N262/N263 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 0.018 | 143.01 |
|  |  | N263/N264 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 0.018 | 143.01 |
|  |  | N264/N199 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 0.020 | 157.27 |
|  |  | N265/N202 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N266/N265 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N267/N266 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N268/N267 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N269/N268 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N270/N269 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N271/N270 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 0.020 | 157.27 |
|  |  | N272/N271 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 0.018 | 143.01 |
|  |  | N273/N272 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 0.018 | 143.01 |
|  |  | N274/N273 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 0.020 | 157.27 |
|  |  | N274/N275 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N275/N276 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N276/N277 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N277/N278 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N278/N279 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N279/N280 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N280/N281 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N281/N282 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 0.020 | 157.27 |
|  |  | N282/N283 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 0.018 | 143.01 |
|  |  | N283/N284 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 0.018 | 143.01 |
|  |  | N284/N201 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 0.020 | 157.27 |
|  |  | N285/N204 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N286/N285 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N287/N286 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N288/N287 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N289/N288 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N290/N289 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N291/N290 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 0.020 | 157.27 |
|  |  | N292/N291 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 0.018 | 143.01 |
|  |  | N293/N292 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 0.018 | 143.01 |
|  |  | N294/N293 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 0.020 | 157.27 |
|  |  | N294/N295 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N295/N296 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N296/N297 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N297/N298 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N298/N299 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N299/N300 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N300/N301 | #160x120x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N301/N302 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 0.020 | 157.27 |
|  |  | N302/N303 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 0.018 | 143.01 |
|  |  | N303/N304 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.104 | 0.018 | 143.01 |
|  |  | N304/N203 | #180x140x6 (Rectangular conformado) | 5.613 | 0.020 | 157.27 |
|  |  | N306/N305 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N307/N306 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N308/N307 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N309/N308 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N310/N309 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N311/N310 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N312/N311 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N314/N313 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N316/N315 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N317/N316 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N318/N317 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N319/N318 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N320/N319 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N313/N320 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N322/N321 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N324/N323 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N325/N324 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N326/N325 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N327/N326 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N328/N327 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N321/N328 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N330/N329 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N332/N331 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N333/N332 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N334/N333 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N335/N334 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N336/N335 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N329/N336 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N338/N337 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N340/N339 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N341/N340 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N342/N341 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N343/N342 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N344/N343 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N337/N344 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N346/N345 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N348/N347 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N349/N348 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N350/N349 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N351/N350 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N352/N351 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N345/N352 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N354/N353 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N356/N355 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N357/N356 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N358/N357 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N359/N358 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N360/N359 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N353/N360 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N362/N361 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N364/N363 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N365/N364 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N366/N365 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N367/N366 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N368/N367 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N361/N368 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N370/N369 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N372/N371 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N373/N372 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N374/N373 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N375/N374 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N376/N375 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N369/N376 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N378/N377 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N380/N379 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N381/N380 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N382/N381 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N383/N382 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N384/N383 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N377/N384 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N386/N385 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N387/N386 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N388/N387 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N389/N388 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N390/N389 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N391/N390 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N392/N391 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N394/N393 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N396/N395 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N397/N396 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N398/N397 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N399/N398 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N400/N399 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N393/N400 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N402/N401 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N404/N403 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N405/N404 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N406/N405 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N407/N406 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N408/N407 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N401/N408 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N410/N409 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N412/N411 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N413/N412 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N414/N413 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N415/N414 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N416/N415 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N409/N416 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N418/N417 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N420/N419 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N421/N420 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N422/N421 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N423/N422 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N424/N423 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N417/N424 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N426/N425 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N428/N427 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N429/N428 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N430/N429 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N431/N430 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N432/N431 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N425/N432 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N434/N433 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N436/N435 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N437/N436 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N438/N437 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N439/N438 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N440/N439 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N433/N440 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N442/N441 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N444/N443 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N445/N444 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N446/N445 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N447/N446 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N448/N447 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N441/N448 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N450/N449 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N452/N451 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N453/N452 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N454/N453 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N455/N454 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N456/N455 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N449/N456 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N458/N457 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.014 | 112.60 |
|  |  | N460/N459 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.014 | 112.82 |
|  |  | N461/N460 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N462/N461 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N463/N462 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N464/N463 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N457/N464 | #180x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.014 | 111.88 |
|  |  | N378/N353 | R 16 (R) | 5.643 | 0.001 | 8.91 |
|  |  | N353/N330 | R 16 (R) | 5.875 | 0.001 | 9.27 |
|  |  | N330/N311 | R 16 (R) | 5.875 | 0.001 | 9.27 |
|  |  | N329/N312 | R 16 (R) | 5.875 | 0.001 | 9.27 |
|  |  | N354/N329 | R 16 (R) | 5.875 | 0.001 | 9.27 |
|  |  | N377/N354 | R 16 (R) | 5.643 | 0.001 | 8.91 |
|  |  | N409/N392 | R 16 (R) | 5.875 | 0.001 | 9.27 |
|  |  | N434/N409 | R 16 (R) | 5.875 | 0.001 | 9.27 |
|  |  | N457/N434 | R 16 (R) | 5.643 | 0.001 | 8.91 |
|  |  | N458/N433 | R 16 (R) | 5.643 | 0.001 | 8.91 |
|  |  | N433/N410 | R 16 (R) | 5.875 | 0.001 | 9.27 |
|  |  | N410/N391 | R 16 (R) | 5.875 | 0.001 | 9.27 |
|  |  | N460/N435 | R 16 (R) | 5.651 | 0.001 | 8.92 |
|  |  | N435/N412 | R 16 (R) | 5.882 | 0.001 | 9.28 |
|  |  | N412/N385 | R 16 (R) | 5.882 | 0.001 | 9.28 |
|  |  | N411/N386 | R 16 (R) | 5.882 | 0.001 | 9.28 |
|  |  | N436/N411 | R 16 (R) | 5.882 | 0.001 | 9.28 |
|  |  | N459/N436 | R 16 (R) | 5.651 | 0.001 | 8.92 |
|  |  | N331/N306 | R 16 (R) | 5.882 | 0.001 | 9.28 |
|  |  | N356/N331 | R 16 (R) | 5.882 | 0.001 | 9.28 |
|  |  | N379/N356 | R 16 (R) | 5.651 | 0.001 | 8.92 |
|  |  | N380/N355 | R 16 (R) | 5.651 | 0.001 | 8.92 |
|  |  | N355/N332 | R 16 (R) | 5.882 | 0.001 | 9.28 |
|  |  | N332/N305 | R 16 (R) | 5.882 | 0.001 | 9.28 |
|  |  | N13 (A-14)/N243 | R 20 (R) | 6.298 | 0.002 | 15.53 |
|  |  | N243/N282 | R 20 (R) | 6.172 | 0.002 | 15.22 |
|  |  | N243/N284 | R 20 (R) | 6.172 | 0.002 | 15.22 |
|  |  | N9 (A-10)/N243 | R 20 (R) | 6.298 | 0.002 | 15.53 |
|  |  | N12 (A-12)/N244 | R 20 (R) | 6.298 | 0.002 | 15.53 |
|  |  | N244/N283 | R 20 (R) | 6.172 | 0.002 | 15.22 |
|  |  | N242/N283 | R 20 (R) | 6.172 | 0.002 | 15.22 |
|  |  | N12 (A-12)/N242 | R 20 (R) | 6.298 | 0.002 | 15.53 |
|  |  | N8 (A-08)/N198 | R 20 (R) | 5.938 | 0.002 | 14.64 |
|  |  | N198/N201 | R 20 (R) | 5.804 | 0.002 | 14.31 |
|  |  | N201/N204 | R 20 (R) | 5.163 | 0.002 | 12.73 |
|  |  | N202/N203 | R 20 (R) | 5.163 | 0.002 | 12.73 |
|  |  | N197/N202 | R 20 (R) | 5.804 | 0.002 | 14.31 |
|  |  | N7 (A-07)/N197 | R 20 (R) | 5.938 | 0.002 | 14.64 |
|  |  | N269/N290 | R 20 (R) | 5.155 | 0.002 | 12.71 |
|  |  | N230/N269 | R 20 (R) | 5.796 | 0.002 | 14.29 |
|  |  | N2 (A-02)/N230 | R 20 (R) | 5.931 | 0.002 | 14.63 |
|  |  | N1 (A-01)/N229 | R 20 (R) | 5.931 | 0.002 | 14.63 |
|  |  | N229/N270 | R 20 (R) | 5.796 | 0.002 | 14.29 |
|  |  | N270/N289 | R 20 (R) | 5.155 | 0.002 | 12.71 |
|  |  | N10 (A-09)/N232 | R 20 (R) | 6.298 | 0.002 | 15.53 |
|  |  | N232/N271 | R 20 (R) | 6.172 | 0.002 | 15.22 |
|  |  | N271/N292 | R 20 (R) | 5.574 | 0.002 | 13.75 |
|  |  | N273/N292 | R 20 (R) | 5.574 | 0.002 | 13.75 |
|  |  | N232/N273 | R 20 (R) | 6.172 | 0.002 | 15.22 |
|  |  | N22 (A-13)/N232 | R 20 (R) | 6.298 | 0.002 | 15.53 |
|  |  | N11 (A-11)/N233 | R 20 (R) | 6.298 | 0.002 | 15.53 |
|  |  | N233/N272 | R 20 (R) | 6.172 | 0.002 | 15.22 |
|  |  | N272/N293 | R 20 (R) | 5.574 | 0.002 | 13.75 |
|  |  | N272/N291 | R 20 (R) | 5.574 | 0.002 | 13.75 |
|  |  | N231/N272 | R 20 (R) | 6.172 | 0.002 | 15.22 |
|  |  | N11 (A-11)/N231 | R 20 (R) | 6.298 | 0.002 | 15.53 |
|  |  | N275/N294 | R 20 (R) | 5.155 | 0.002 | 12.71 |
|  |  | N274/N295 | R 20 (R) | 5.155 | 0.002 | 12.71 |
|  |  | N280/N301 | R 20 (R) | 5.163 | 0.002 | 12.73 |
|  |  | N281/N300 | R 20 (R) | 5.163 | 0.002 | 12.73 |
|  |  | N19 (A-17)/N237 | R 22 (R) | 5.907 | 0.002 | 17.63 |
|  |  | N276/N297 | R 20 (R) | 5.128 | 0.002 | 12.65 |
|  |  | N277/N296 | R 20 (R) | 5.128 | 0.002 | 12.65 |
|  |  | N18 (A-18)/N236 | R 22 (R) | 5.907 | 0.002 | 17.63 |
|  |  | N17 (A-19)/N239 | R 22 (R) | 5.907 | 0.002 | 17.63 |
|  |  | N278/N299 | R 20 (R) | 5.128 | 0.002 | 12.65 |
|  |  | N279/N298 | R 20 (R) | 5.128 | 0.002 | 12.65 |
|  |  | N16 (A-20)/N238 | R 22 (R) | 5.907 | 0.002 | 17.63 |
|  |  | N178/N135 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.024 | 186.58 |
|  |  | N465/N136 | #140x100x6 (Rectangular conformado) | 4.643 | 0.012 | 95.11 |
|  |  | N465/N466 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 3.000 | 0.004 | 33.15 |
|  |  | N136/N466 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 3.000 | 0.004 | 33.15 |
|  |  | N135/N117 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.024 | 185.37 |
|  |  | N117/N99 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.024 | 185.37 |
|  |  | N99/N81 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.024 | 185.37 |
|  |  | N81/N63 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.024 | 185.37 |
|  |  | N63/N45 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.024 | 185.37 |
|  |  | N45/N181 | #200x150x8 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.024 | 186.94 |
|  |  | N136/N118 | #140x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.012 | 94.49 |
|  |  | N118/N100 | #140x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.012 | 94.49 |
|  |  | N100/N82 | #140x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.012 | 94.49 |
|  |  | N82/N64 | #140x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.012 | 94.49 |
|  |  | N64/N46 | #140x100x6 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.012 | 94.49 |
|  |  | N46/N467 | #140x100x6 (Rectangular conformado) | 4.652 | 0.012 | 95.29 |
|  |  | N467/N468 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 3.003 | 0.004 | 33.19 |
|  |  | N46/N468 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 3.003 | 0.004 | 33.19 |
|  |  | N46/N469 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 2.988 | 0.004 | 33.02 |
|  |  | N64/N469 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 2.988 | 0.004 | 33.02 |
|  |  | N64/N470 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 2.988 | 0.004 | 33.02 |
|  |  | N82/N470 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 2.988 | 0.004 | 33.02 |
|  |  | N82/N471 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 2.988 | 0.004 | 33.02 |
|  |  | N100/N471 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 2.988 | 0.004 | 33.02 |
|  |  | N100/N472 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 2.988 | 0.004 | 33.02 |
|  |  | N118/N472 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 2.988 | 0.004 | 33.02 |
|  |  | N118/N473 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 2.988 | 0.004 | 33.02 |
|  |  | N136/N473 | #80x5 (Huecos cuadrados) | 2.988 | 0.004 | 33.02 |
|  |  | N196/N474 | HE 140 B (HEB) | 1.230 | 0.005 | 41.52 |
|  |  | N205/N475 | HE 140 B (HEB) | 1.230 | 0.005 | 41.52 |
|  |  | N206/N476 | HE 140 B (HEB) | 1.230 | 0.005 | 41.52 |
|  |  | N207/N477 | HE 140 B (HEB) | 1.230 | 0.005 | 41.52 |
|  |  | N208/N478 | HE 140 B (HEB) | 1.230 | 0.005 | 41.52 |
|  |  | N209/N479 | HE 140 B (HEB) | 1.230 | 0.005 | 41.52 |
|  |  | N479/N478 | UPN 140 (UPN) | 4.613 | 0.009 | 73.87 |
|  |  | N478/N477 | UPN 140 (UPN) | 4.613 | 0.009 | 73.87 |
|  |  | N477/N476 | UPN 140 (UPN) | 4.613 | 0.009 | 73.87 |
|  |  | N476/N475 | UPN 140 (UPN) | 4.613 | 0.009 | 73.87 |
|  |  | N475/N474 | UPN 140 (UPN) | 4.613 | 0.009 | 73.87 |
|  |  | N283/N302 | R 20 (R) | 5.574 | 0.002 | 13.75 |
|  |  | N283/N304 | R 20 (R) | 5.574 | 0.002 | 13.75 |
|  |  | N284/N303 | R 20 (R) | 5.574 | 0.002 | 13.75 |
|  |  | N282/N303 | R 20 (R) | 5.574 | 0.002 | 13.75 |
|  |  | N490/N184 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 0.003 | 24.55 |
|  |  | N491/N186 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 0.003 | 24.55 |
|  |  | N492/N188 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 0.003 | 24.55 |
|  |  | N493/N190 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 0.003 | 24.55 |
|  |  | N494/N192 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 0.003 | 24.55 |
|  |  | N495/N194 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 0.003 | 24.55 |
|  |  | N496/N193 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 0.003 | 24.55 |
|  |  | N497/N191 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 0.003 | 24.55 |
|  |  | N498/N189 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 0.003 | 24.55 |
|  |  | N499/N187 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 0.003 | 24.55 |
|  |  | N500/N185 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 0.003 | 24.55 |
|  |  | N501/N183 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 1.417 | 0.003 | 24.55 |
|  |  | N382/N359 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.619 | 0.012 | 97.37 |
|  |  | N359/N334 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.851 | 0.013 | 101.41 |
|  |  | N334/N309 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.851 | 0.013 | 101.41 |
|  |  | N335/N308 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.851 | 0.013 | 101.41 |
|  |  | N358/N335 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.851 | 0.013 | 101.41 |
|  |  | N383/N358 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.619 | 0.012 | 97.37 |
|  |  | N415/N388 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.851 | 0.013 | 101.41 |
|  |  | N438/N415 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.851 | 0.013 | 101.41 |
|  |  | N463/N438 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.619 | 0.012 | 97.37 |
|  |  | N462/N439 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.619 | 0.012 | 97.37 |
|  |  | N439/N414 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.851 | 0.013 | 101.41 |
|  |  | N414/N389 | #120x5 (Huecos cuadrados) | 5.851 | 0.013 | 101.41 |
|  |  | N260/N281 | R 20 (R) | 4.855 | 0.002 | 11.97 |
|  |  | N261/N280 | R 20 (R) | 4.855 | 0.002 | 11.97 |
|  |  | N258/N279 | R 20 (R) | 4.818 | 0.002 | 11.88 |
|  |  | N259/N278 | R 20 (R) | 4.818 | 0.002 | 11.88 |
|  |  | N256/N277 | R 20 (R) | 4.818 | 0.002 | 11.88 |
|  |  | N257/N276 | R 20 (R) | 4.818 | 0.002 | 11.88 |
|  |  | N254/N275 | R 20 (R) | 4.847 | 0.002 | 11.95 |
|  |  | N255/N274 | R 20 (R) | 4.847 | 0.002 | 11.95 |
| Notación: Ni: Nudo inicial Nf: Nudo final |  |  |  |  |  |  |

8.1.2.5. Resumen de medición

| Resumen de medición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Serie | Perfil | Longitud |  |  | Volumen |  |  | Peso |  |  |
| Tipo | Designación |  |  | Perfil (m) | Serie (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Serie (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Serie (kg) | Material (kg) |
|  | S275 | HEB | HE 200 B | 212.300 |  |  | 1.658 |  |  | 13015.79 |  |  |
|  |  |  | HE 160 B | 11.225 |  |  | 0.061 |  |  | 478.48 |  |  |
|  |  |  | HE 140 B, Simple con cartelas | 7.380 |  |  | 0.032 |  |  | 249.11 |  |  |
|  |  |  |  |  | 230.905 |  |  | 1.751 |  |  | 13743.38 |  |
|  |  | Huecos cuadrados | #90x4 | 30.601 |  |  | 0.040 |  |  | 317.04 |  |  |
|  |  |  | #70x4 | 140.490 |  |  | 0.140 |  |  | 1102.60 |  |  |
|  |  |  | #120x5 | 131.670 |  |  | 0.291 |  |  | 2281.96 |  |  |
|  |  |  | #100x5 | 31.386 |  |  | 0.057 |  |  | 445.39 |  |  |
|  |  |  | #80x5 | 41.890 |  |  | 0.059 |  |  | 462.92 |  |  |
|  |  |  |  |  | 376.037 |  |  | 0.587 |  |  | 4609.90 |  |
|  |  | Rectangular conformado | #200x150x8 | 332.604 |  |  | 1.703 |  |  | 13365.64 |  |  |
|  |  |  | #180x140x6 | 201.171 |  |  | 0.718 |  |  | 5636.92 |  |  |
|  |  |  | #160x120x6 | 291.240 |  |  | 0.900 |  |  | 7063.29 |  |  |
|  |  |  | #120x100x6 | 23.065 |  |  | 0.055 |  |  | 429.02 |  |  |
|  |  |  | #180x100x6 | 647.200 |  |  | 2.000 |  |  | 15696.21 |  |  |
|  |  |  | #140x100x6 | 32.360 |  |  | 0.084 |  |  | 662.88 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1527.640 |  |  | 5.459 |  |  | 42853.96 |  |
|  |  | R | R 16 | 139.235 |  |  | 0.028 |  |  | 219.76 |  |  |
|  |  |  | R 20 | 291.744 |  |  | 0.092 |  |  | 719.49 |  |  |
|  |  |  | R 22 | 23.629 |  |  | 0.009 |  |  | 70.51 |  |  |
|  |  |  |  |  | 454.608 |  |  | 0.129 |  |  | 1009.75 |  |
|  |  | UPN | UPN 140 | 23.065 |  |  | 0.047 |  |  | 369.36 |  |  |
|  |  |  |  |  | 23.065 |  |  | 0.047 |  |  | 369.36 |  |
| Acero laminado |  |  |  |  |  | 2612.256 |  |  | 7.973 |  |  | 62586.36 |

8.1.2.6. Medición de superficies

| Acero laminado: Medición de las superficies a pintar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serie | Perfil | Superficie unitaria (m²/m) | Longitud (m) | Superficie (m²) |
| HEB | HE 200 B | 1.182 | 212.300 | 250.939 |
|  | HE 160 B | 0.944 | 11.225 | 10.597 |
|  | HE 140 B, Simple con cartelas | 0.826 | 7.380 | 6.096 |
| Huecos cuadrados | #90x4 | 0.342 | 30.601 | 10.479 |
|  | #70x4 | 0.262 | 140.490 | 36.869 |
|  | #120x5 | 0.457 | 131.670 | 60.192 |
|  | #100x5 | 0.377 | 31.386 | 11.837 |
|  | #80x5 | 0.297 | 41.890 | 12.447 |
| Rectangular conformado | #200x150x8 | 0.665 | 332.604 | 221.134 |
|  | #180x140x6 | 0.614 | 201.171 | 123.450 |
|  | #160x120x6 | 0.534 | 291.240 | 155.422 |
|  | #120x100x6 | 0.414 | 23.065 | 9.541 |
|  | #180x100x6 | 0.534 | 647.200 | 345.382 |
|  | #140x100x6 | 0.454 | 32.360 | 14.680 |
| R | R 16 | 0.050 | 139.235 | 6.999 |
|  | R 20 | 0.063 | 291.744 | 18.331 |
|  | R 22 | 0.069 | 23.629 | 1.633 |
| UPN | UPN 140 | 0.506 | 23.065 | 11.671 |
| Total |  |  |  | 1307.698 |

8.1.3. Láminas

8.1.3.1. Materiales utilizados

| Materiales utilizados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (MPa) | n | G (MPa) | a·t (m/m°C) | g (kN/m³) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Hormigón | HA-25, Yc=1.5 | 27264.00 | 0.200 | 11360.00 | 0.000010 | 24.53 |
| Notación: E: Módulo de elasticidad n: Módulo de Poisson G: Módulo de cortadura a·t: Coeficiente de dilatación g: Peso específico |  |  |  |  |  |  |

8.1.3.2. Descripción

| Descripción |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Lámina | Nudos | Espesor (mm) | Área (m²) | Vinc. interior |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Hormigón | HA-25, Yc=1.5 | L1 | N483, N241, N485 y N484 | 210.0 | 2.526 | Todas empotradas |
|  |  | L2 | N480, N481, N482 y N234 | 210.0 | 2.526 | Todas empotradas |

8.1.3.3. Tabla de medición

| Tabla de medición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Lámina | Espesor (mm) | Área (m²) | Volumen (m³) | Peso (kg) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Hormigón | HA-25, Yc=1.5 | L1 | 210.0 | 2.526 | 0.530 | 1326.05 |
|  |  | L2 | 210.0 | 2.526 | 0.530 | 1326.05 |

8.1.3.4. Medición de superficies

| Hormigón: Medición de las superficies de encofrado |  |
| --- | --- |
| Designación | Superficie (m²) |
| HA-25, Yc=1.5 | 14.692 |
| Total | 14.692 |

8.2. Cargas

8.2.1. Barras

Referencias:

'P1', 'P2':

- Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza.

- Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).

- Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.

- Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':

- Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.

- Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga.

Unidades:

- Cargas puntuales: kN

- Momentos puntuales: kN·m.

- Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.

- Incrementos de temperatura: °C.

| Cargas en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Tipo | Valores |  | Posición |  | Dirección |  |  |  |
|  |  |  | P1 | P2 | L1 (m) | L2 (m) | Ejes | X | Y | Z |
| N7 (A-07)/N196 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N7 (A-07)/N196 | Peso propio | Uniforme | 5.815 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N7 (A-07)/N196 | Viento +Y | Uniforme | 1.038 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N7 (A-07)/N196 | Viento +Y | Uniforme | 1.047 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N7 (A-07)/N196 | Viento -Y | Uniforme | 2.537 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N7 (A-07)/N196 | Viento -Y | Uniforme | 2.559 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N196/N198 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N196/N198 | Peso propio | Uniforme | 5.815 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N196/N198 | Viento +Y | Uniforme | 1.038 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N196/N198 | Viento +Y | Uniforme | 1.047 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N196/N198 | Viento -Y | Uniforme | 2.537 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N196/N198 | Viento -Y | Uniforme | 2.559 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N198/N200 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N198/N200 | Peso propio | Uniforme | 11.581 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N198/N200 | Viento +Y | Uniforme | 2.085 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N198/N200 | Viento -Y | Uniforme | 5.096 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N200/N202 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N200/N202 | Peso propio | Uniforme | 11.581 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N200/N202 | Viento +Y | Uniforme | 2.085 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N200/N202 | Viento -Y | Uniforme | 5.096 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N202/N153 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N202/N153 | Peso propio | Uniforme | 11.581 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N202/N153 | Viento +Y | Uniforme | 2.085 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N202/N153 | Viento -Y | Uniforme | 5.096 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N153/N156 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N153/N156 | Peso propio | Uniforme | 11.581 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N153/N156 | Viento +Y | Uniforme | 2.085 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N153/N156 | Viento -Y | Uniforme | 5.096 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N156/N204 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N156/N204 | Peso propio | Uniforme | 11.581 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N156/N204 | Viento +Y | Uniforme | 2.085 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N156/N204 | Viento -Y | Uniforme | 5.096 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N204/N23 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N204/N23 | Peso propio | Uniforme | 11.581 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N204/N23 | Viento +Y | Uniforme | 2.085 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N204/N23 | Viento -Y | Uniforme | 5.096 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N15 (A-21)/N220 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N220/N240 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N240/N260 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N240/N260 | Peso propio | Uniforme | 11.581 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N240/N260 | Viento +Y | Uniforme | 5.096 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N240/N260 | Viento -Y | Uniforme | 2.085 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N260/N280 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N260/N280 | Peso propio | Uniforme | 11.581 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N260/N280 | Viento +Y | Uniforme | 5.096 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N260/N280 | Viento -Y | Uniforme | 2.085 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N280/N154 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N280/N154 | Peso propio | Uniforme | 11.581 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N280/N154 | Viento +Y | Uniforme | 5.096 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N280/N154 | Viento -Y | Uniforme | 2.085 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N154/N155 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N154/N155 | Peso propio | Uniforme | 11.581 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N154/N155 | Viento +Y | Uniforme | 5.096 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N154/N155 | Viento -Y | Uniforme | 2.085 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N155/N300 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N155/N300 | Peso propio | Uniforme | 11.581 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N155/N300 | Viento +Y | Uniforme | 5.096 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N155/N300 | Viento -Y | Uniforme | 2.085 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N300/N24 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N300/N24 | Peso propio | Faja | 11.581 | - | 0.000 | 0.036 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N300/N24 | Viento +Y | Faja | 5.096 | - | 0.000 | 0.036 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N300/N24 | Viento -Y | Faja | 2.085 | - | 0.000 | 0.036 | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N6 (A-06)/N205 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N6 (A-06)/N205 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N6 (A-06)/N205 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N205/N225 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N205/N225 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N205/N225 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N225/N245 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N225/N245 | Peso propio | Uniforme | 11.532 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N225/N245 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N225/N245 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N245/N265 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N245/N265 | Peso propio | Uniforme | 11.532 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N245/N265 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N245/N265 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N265/N157 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N265/N157 | Peso propio | Uniforme | 11.532 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N265/N157 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N265/N157 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N157/N160 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N157/N160 | Peso propio | Uniforme | 11.532 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N157/N160 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N157/N160 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N160/N285 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N160/N285 | Peso propio | Uniforme | 11.532 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N160/N285 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N160/N285 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N285/N25 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N285/N25 | Peso propio | Uniforme | 11.532 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N285/N25 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N285/N25 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N16 (A-20)/N219 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N219/N239 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N239/N259 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N239/N259 | Peso propio | Uniforme | 11.532 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N239/N259 | Viento +Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N239/N259 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N259/N279 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N259/N279 | Peso propio | Uniforme | 11.532 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N259/N279 | Viento +Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N259/N279 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N279/N158 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N279/N158 | Peso propio | Uniforme | 11.532 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N279/N158 | Viento +Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N279/N158 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N158/N159 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N158/N159 | Peso propio | Uniforme | 11.532 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N158/N159 | Viento +Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N158/N159 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N159/N299 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N159/N299 | Peso propio | Uniforme | 11.532 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N159/N299 | Viento +Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N159/N299 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N299/N26 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N299/N26 | Peso propio | Faja | 11.532 | - | 0.000 | 0.072 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N299/N26 | Viento +Y | Faja | 5.074 | - | 0.000 | 0.072 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N299/N26 | Viento -Y | Faja | 2.076 | - | 0.000 | 0.072 | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N5 (A-05)/N206 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5 (A-05)/N206 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N5 (A-05)/N206 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N206/N226 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N206/N226 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N206/N226 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N226/N246 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N226/N246 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N226/N246 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N226/N246 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N246/N266 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N246/N266 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N246/N266 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N246/N266 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N266/N161 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N266/N161 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N266/N161 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N266/N161 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N161/N164 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N161/N164 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N161/N164 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N161/N164 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N164/N286 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N164/N286 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N164/N286 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N164/N286 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N286/N27 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N286/N27 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N286/N27 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N286/N27 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N17 (A-19)/N218 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N218/N238 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N238/N258 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N238/N258 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N238/N258 | Viento +Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N238/N258 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N258/N278 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N258/N278 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N258/N278 | Viento +Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N258/N278 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N278/N162 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N278/N162 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N278/N162 | Viento +Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N278/N162 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N162/N163 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N162/N163 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N162/N163 | Viento +Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N162/N163 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N163/N298 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N163/N298 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N163/N298 | Viento +Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N163/N298 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N298/N28 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N298/N28 | Peso propio | Faja | 11.533 | - | 0.000 | 0.107 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N298/N28 | Viento +Y | Faja | 5.074 | - | 0.000 | 0.107 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N298/N28 | Viento -Y | Faja | 2.076 | - | 0.000 | 0.107 | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N4 (A-04)/N207 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N4 (A-04)/N207 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N4 (A-04)/N207 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N207/N227 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N207/N227 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N207/N227 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N227/N247 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N227/N247 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N227/N247 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N227/N247 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N247/N267 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N247/N267 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N247/N267 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N247/N267 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N267/N165 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N267/N165 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N267/N165 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N267/N165 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N165/N168 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N165/N168 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N165/N168 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N165/N168 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N168/N287 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N168/N287 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N168/N287 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N168/N287 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N287/N29 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N287/N29 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N287/N29 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N287/N29 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N18 (A-18)/N217 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N217/N237 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N237/N257 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N237/N257 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N237/N257 | Viento +Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N237/N257 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N257/N277 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N257/N277 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N257/N277 | Viento +Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N257/N277 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N277/N166 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N277/N166 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N277/N166 | Viento +Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N277/N166 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N166/N167 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N166/N167 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N166/N167 | Viento +Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N166/N167 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N167/N297 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N167/N297 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N167/N297 | Viento +Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N167/N297 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N297/N30 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N297/N30 | Peso propio | Faja | 11.533 | - | 0.000 | 0.143 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N297/N30 | Viento +Y | Faja | 5.074 | - | 0.000 | 0.143 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N297/N30 | Viento -Y | Faja | 2.076 | - | 0.000 | 0.143 | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N3 (A-03)/N208 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N3 (A-03)/N208 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N3 (A-03)/N208 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N208/N228 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N208/N228 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N208/N228 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N228/N248 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N228/N248 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N228/N248 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N228/N248 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N248/N268 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N248/N268 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N248/N268 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N248/N268 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N268/N169 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N268/N169 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N268/N169 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N268/N169 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N169/N172 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N169/N172 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N169/N172 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N169/N172 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N172/N288 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N172/N288 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N172/N288 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N172/N288 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N288/N31 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N288/N31 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N288/N31 | Viento +Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N288/N31 | Viento -Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N19 (A-17)/N216 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N216/N236 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N236/N256 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N236/N256 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N236/N256 | Viento +Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N236/N256 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N256/N276 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N256/N276 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N256/N276 | Viento +Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N256/N276 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N276/N170 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N276/N170 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N276/N170 | Viento +Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N276/N170 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N170/N171 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N170/N171 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N170/N171 | Viento +Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N170/N171 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N171/N296 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N171/N296 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N171/N296 | Viento +Y | Uniforme | 5.074 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N171/N296 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N296/N32 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N296/N32 | Peso propio | Faja | 11.533 | - | 0.000 | 0.178 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N296/N32 | Viento +Y | Faja | 5.074 | - | 0.000 | 0.178 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N296/N32 | Viento -Y | Faja | 2.076 | - | 0.000 | 0.178 | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N2 (A-02)/N209 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N2 (A-02)/N209 | Peso propio | Uniforme | 5.804 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N2 (A-02)/N209 | Viento +Y | Uniforme | 1.038 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N2 (A-02)/N209 | Viento +Y | Uniforme | 1.045 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N2 (A-02)/N209 | Viento -Y | Uniforme | 2.554 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N2 (A-02)/N209 | Viento -Y | Uniforme | 2.537 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N209/N229 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N209/N229 | Peso propio | Uniforme | 5.804 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N209/N229 | Viento +Y | Uniforme | 1.038 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N209/N229 | Viento +Y | Uniforme | 1.045 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N209/N229 | Viento -Y | Uniforme | 2.554 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N209/N229 | Viento -Y | Uniforme | 2.537 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N229/N249 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N229/N249 | Peso propio | Uniforme | 11.570 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N229/N249 | Viento +Y | Uniforme | 2.083 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N229/N249 | Viento -Y | Uniforme | 5.091 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N249/N269 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N249/N269 | Peso propio | Uniforme | 11.570 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N249/N269 | Viento +Y | Uniforme | 2.083 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N249/N269 | Viento -Y | Uniforme | 5.091 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N269/N173 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N269/N173 | Peso propio | Uniforme | 11.570 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N269/N173 | Viento +Y | Uniforme | 2.083 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N269/N173 | Viento -Y | Uniforme | 5.091 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N173/N176 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N173/N176 | Peso propio | Uniforme | 11.570 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N173/N176 | Viento +Y | Uniforme | 2.083 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N173/N176 | Viento -Y | Uniforme | 5.091 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N176/N289 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N176/N289 | Peso propio | Uniforme | 11.570 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N176/N289 | Viento +Y | Uniforme | 2.083 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N176/N289 | Viento -Y | Uniforme | 5.091 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N289/N33 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N289/N33 | Peso propio | Uniforme | 11.570 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N289/N33 | Viento +Y | Uniforme | 2.083 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N289/N33 | Viento -Y | Uniforme | 5.091 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N20 (A-16)/N215 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N215/N235 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N235/N255 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N235/N255 | Peso propio | Uniforme | 11.570 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N235/N255 | Viento +Y | Uniforme | 5.091 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N235/N255 | Viento -Y | Uniforme | 2.083 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N255/N275 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N255/N275 | Peso propio | Uniforme | 11.570 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N255/N275 | Viento +Y | Uniforme | 5.091 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N255/N275 | Viento -Y | Uniforme | 2.083 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N275/N174 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N275/N174 | Peso propio | Uniforme | 11.570 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N275/N174 | Viento +Y | Uniforme | 5.091 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N275/N174 | Viento -Y | Uniforme | 2.083 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N174/N175 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N174/N175 | Peso propio | Uniforme | 11.570 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N174/N175 | Viento +Y | Uniforme | 5.091 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N174/N175 | Viento -Y | Uniforme | 2.083 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N175/N295 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N175/N295 | Peso propio | Uniforme | 11.570 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N175/N295 | Viento +Y | Uniforme | 5.091 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N175/N295 | Viento -Y | Uniforme | 2.083 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N295/N34 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N295/N34 | Peso propio | Faja | 11.570 | - | 0.000 | 0.214 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N295/N34 | Viento +Y | Faja | 5.091 | - | 0.000 | 0.214 | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N295/N34 | Viento -Y | Faja | 2.083 | - | 0.000 | 0.214 | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N1 (A-01)/N210 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N1 (A-01)/N210 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N1 (A-01)/N210 | Peso propio | Uniforme | 5.804 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N1 (A-01)/N210 | Viento +X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N1 (A-01)/N210 | Viento -X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N1 (A-01)/N210 | Viento +Y | Uniforme | 1.045 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N1 (A-01)/N210 | Viento -Y | Uniforme | 2.554 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N210/N230 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N210/N230 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N210/N230 | Peso propio | Uniforme | 5.804 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N210/N230 | Viento +X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N210/N230 | Viento -X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N210/N230 | Viento +Y | Uniforme | 1.045 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N210/N230 | Viento -Y | Uniforme | 2.554 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N230/N250 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N230/N250 | Peso propio | Uniforme | 5.804 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N230/N250 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N230/N250 | Viento +X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N230/N250 | Viento -X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N230/N250 | Viento +Y | Uniforme | 1.045 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N230/N250 | Viento -Y | Uniforme | 2.554 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N250/N270 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N250/N270 | Peso propio | Uniforme | 5.804 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N250/N270 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N250/N270 | Viento +X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N250/N270 | Viento -X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N250/N270 | Viento +Y | Uniforme | 1.045 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N250/N270 | Viento -Y | Uniforme | 2.554 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N270/N179 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N270/N179 | Peso propio | Uniforme | 5.804 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N270/N179 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N270/N179 | Viento +X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N270/N179 | Viento -X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N270/N179 | Viento +Y | Uniforme | 1.045 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N270/N179 | Viento -Y | Uniforme | 2.554 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N179/N290 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N179/N290 | Peso propio | Faja | 7.016 | - | 0.262 | 0.700 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N179/N290 | Peso propio | Faja | 6.392 | - | 0.215 | 0.262 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N179/N290 | Peso propio | Uniforme | 5.804 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N179/N290 | Peso propio | Faja | 0.132 | - | 0.000 | 0.010 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N179/N290 | Peso propio | Faja | 0.769 | - | 0.010 | 0.048 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N179/N290 | Peso propio | Faja | 2.023 | - | 0.048 | 0.103 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N179/N290 | Peso propio | Faja | 3.521 | - | 0.103 | 0.159 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N179/N290 | Peso propio | Faja | 5.019 | - | 0.159 | 0.215 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N179/N290 | Viento +X | Faja | 2.813 | - | 0.215 | 0.262 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N179/N290 | Viento +X | Faja | 3.087 | - | 0.262 | 0.700 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N179/N290 | Viento +X | Faja | 2.209 | - | 0.159 | 0.215 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N179/N290 | Viento +X | Faja | 1.549 | - | 0.103 | 0.159 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N179/N290 | Viento +X | Faja | 0.890 | - | 0.048 | 0.103 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N179/N290 | Viento +X | Faja | 0.338 | - | 0.010 | 0.048 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N179/N290 | Viento +X | Faja | 0.058 | - | 0.000 | 0.010 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N179/N290 | Viento -X | Faja | 1.151 | - | 0.215 | 0.262 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N179/N290 | Viento -X | Faja | 1.263 | - | 0.262 | 0.700 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N179/N290 | Viento -X | Faja | 0.903 | - | 0.159 | 0.215 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N179/N290 | Viento -X | Faja | 0.634 | - | 0.103 | 0.159 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N179/N290 | Viento -X | Faja | 0.364 | - | 0.048 | 0.103 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N179/N290 | Viento -X | Faja | 0.138 | - | 0.010 | 0.048 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N179/N290 | Viento -X | Faja | 0.024 | - | 0.000 | 0.010 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N179/N290 | Viento +Y | Uniforme | 1.045 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N179/N290 | Viento -Y | Uniforme | 2.554 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N290/N35 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N290/N35 | Peso propio | Uniforme | 5.804 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N290/N35 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N290/N35 | Viento +X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N290/N35 | Viento -X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N290/N35 | Viento +Y | Uniforme | 1.045 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N290/N35 | Viento -Y | Uniforme | 2.554 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N21 (A-15)/N214 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N21 (A-15)/N214 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N21 (A-15)/N214 | Viento +X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N21 (A-15)/N214 | Viento -X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N214/N234 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N214/N234 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N214/N234 | Viento +X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N214/N234 | Viento -X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N234/N254 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N234/N254 | Peso propio | Uniforme | 5.804 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N234/N254 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N234/N254 | Viento +X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N234/N254 | Viento -X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N234/N254 | Viento +Y | Uniforme | 2.554 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N234/N254 | Viento -Y | Uniforme | 1.045 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N254/N274 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N254/N274 | Peso propio | Uniforme | 5.804 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N254/N274 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N254/N274 | Viento +X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N254/N274 | Viento -X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N254/N274 | Viento +Y | Uniforme | 2.554 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N254/N274 | Viento -Y | Uniforme | 1.045 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N274/N177 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N274/N177 | Peso propio | Uniforme | 5.804 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N274/N177 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N274/N177 | Viento +X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N274/N177 | Viento -X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N274/N177 | Viento +Y | Uniforme | 2.554 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N274/N177 | Viento -Y | Uniforme | 1.045 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N177/N294 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N177/N294 | Peso propio | Faja | 7.016 | - | 0.262 | 0.700 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N177/N294 | Peso propio | Faja | 6.392 | - | 0.215 | 0.262 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N177/N294 | Peso propio | Uniforme | 5.804 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N177/N294 | Peso propio | Faja | 0.132 | - | 0.000 | 0.010 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N177/N294 | Peso propio | Faja | 0.769 | - | 0.010 | 0.048 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N177/N294 | Peso propio | Faja | 2.023 | - | 0.048 | 0.103 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N177/N294 | Peso propio | Faja | 3.521 | - | 0.103 | 0.159 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N177/N294 | Peso propio | Faja | 5.019 | - | 0.159 | 0.215 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N177/N294 | Viento +X | Faja | 2.813 | - | 0.215 | 0.262 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N177/N294 | Viento +X | Faja | 3.087 | - | 0.262 | 0.700 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N177/N294 | Viento +X | Faja | 2.208 | - | 0.159 | 0.215 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N177/N294 | Viento +X | Faja | 1.549 | - | 0.103 | 0.159 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N177/N294 | Viento +X | Faja | 0.890 | - | 0.048 | 0.103 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N177/N294 | Viento +X | Faja | 0.338 | - | 0.010 | 0.048 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N177/N294 | Viento +X | Faja | 0.058 | - | 0.000 | 0.010 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N177/N294 | Viento -X | Faja | 1.151 | - | 0.215 | 0.262 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N177/N294 | Viento -X | Faja | 1.263 | - | 0.262 | 0.700 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N177/N294 | Viento -X | Faja | 0.903 | - | 0.159 | 0.215 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N177/N294 | Viento -X | Faja | 0.634 | - | 0.103 | 0.159 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N177/N294 | Viento -X | Faja | 0.364 | - | 0.048 | 0.103 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N177/N294 | Viento -X | Faja | 0.138 | - | 0.010 | 0.048 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N177/N294 | Viento -X | Faja | 0.024 | - | 0.000 | 0.010 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N177/N294 | Viento +Y | Uniforme | 2.554 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N177/N294 | Viento -Y | Uniforme | 1.045 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N294/N36 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N294/N36 | Peso propio | Uniforme | 5.804 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N294/N36 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N294/N36 | Viento +X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N294/N36 | Viento -X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N294/N36 | Viento +Y | Uniforme | 2.554 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N294/N36 | Viento -Y | Uniforme | 1.045 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N8 (A-08)/N195 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N8 (A-08)/N195 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N8 (A-08)/N195 | Peso propio | Uniforme | 5.815 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N8 (A-08)/N195 | Viento +X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N8 (A-08)/N195 | Viento -X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N8 (A-08)/N195 | Viento +Y | Uniforme | 1.047 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N8 (A-08)/N195 | Viento -Y | Uniforme | 2.559 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N195/N197 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N195/N197 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N195/N197 | Peso propio | Uniforme | 5.815 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N195/N197 | Viento +X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N195/N197 | Viento -X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N195/N197 | Viento +Y | Uniforme | 1.047 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N195/N197 | Viento -Y | Uniforme | 2.559 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N197/N199 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N197/N199 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N197/N199 | Peso propio | Uniforme | 5.815 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N197/N199 | Viento +X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N197/N199 | Viento -X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N197/N199 | Viento +Y | Uniforme | 1.047 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N197/N199 | Viento -Y | Uniforme | 2.559 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N199/N201 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N199/N201 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N199/N201 | Peso propio | Uniforme | 5.815 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N199/N201 | Viento +X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N199/N201 | Viento -X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N199/N201 | Viento +Y | Uniforme | 1.047 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N199/N201 | Viento -Y | Uniforme | 2.559 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N201/N182 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N201/N182 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N201/N182 | Peso propio | Uniforme | 5.815 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N201/N182 | Viento +X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N201/N182 | Viento -X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N201/N182 | Viento +Y | Uniforme | 1.047 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N201/N182 | Viento -Y | Uniforme | 2.559 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N182/N203 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N182/N203 | Peso propio | Uniforme | 5.815 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N182/N203 | Peso propio | Faja | 7.016 | - | 0.262 | 0.700 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N182/N203 | Peso propio | Faja | 6.392 | - | 0.215 | 0.262 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N182/N203 | Peso propio | Faja | 5.019 | - | 0.159 | 0.215 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N182/N203 | Peso propio | Faja | 3.521 | - | 0.103 | 0.159 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N182/N203 | Peso propio | Faja | 2.023 | - | 0.048 | 0.103 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N182/N203 | Peso propio | Faja | 0.769 | - | 0.010 | 0.048 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N182/N203 | Peso propio | Faja | 0.132 | - | 0.000 | 0.010 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N182/N203 | Viento +X | Faja | 0.138 | - | 0.010 | 0.048 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N182/N203 | Viento +X | Faja | 0.364 | - | 0.048 | 0.103 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N182/N203 | Viento +X | Faja | 0.634 | - | 0.103 | 0.159 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N182/N203 | Viento +X | Faja | 0.903 | - | 0.159 | 0.215 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N182/N203 | Viento +X | Faja | 1.151 | - | 0.215 | 0.262 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N182/N203 | Viento +X | Faja | 1.263 | - | 0.262 | 0.700 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N182/N203 | Viento +X | Faja | 0.024 | - | 0.000 | 0.010 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N182/N203 | Viento -X | Faja | 3.087 | - | 0.262 | 0.700 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N182/N203 | Viento -X | Faja | 2.813 | - | 0.215 | 0.262 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N182/N203 | Viento -X | Faja | 2.209 | - | 0.159 | 0.215 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N182/N203 | Viento -X | Faja | 1.549 | - | 0.103 | 0.159 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N182/N203 | Viento -X | Faja | 0.890 | - | 0.048 | 0.103 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N182/N203 | Viento -X | Faja | 0.338 | - | 0.010 | 0.048 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N182/N203 | Viento -X | Faja | 0.058 | - | 0.000 | 0.010 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N182/N203 | Viento +Y | Uniforme | 1.047 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N182/N203 | Viento -Y | Uniforme | 2.559 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N203/N37 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N203/N37 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N203/N37 | Peso propio | Uniforme | 5.815 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N203/N37 | Viento +X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N203/N37 | Viento -X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N203/N37 | Viento +Y | Uniforme | 1.047 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | -0.000 |
| N203/N37 | Viento -Y | Uniforme | 2.559 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | 0.000 |
| N9 (A-10)/N224 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N9 (A-10)/N224 | Peso propio | Uniforme | 13.395 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N9 (A-10)/N224 | Viento +X | Uniforme | 2.411 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N9 (A-10)/N224 | Viento -X | Uniforme | 5.894 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N224/N244 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N224/N244 | Peso propio | Uniforme | 13.395 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N224/N244 | Viento +X | Uniforme | 2.411 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N224/N244 | Viento -X | Uniforme | 5.894 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N244/N264 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N244/N264 | Peso propio | Uniforme | 13.395 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N244/N264 | Viento +X | Uniforme | 2.411 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N244/N264 | Viento -X | Uniforme | 5.894 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N264/N284 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N264/N284 | Peso propio | Uniforme | 13.395 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N264/N284 | Viento +X | Uniforme | 2.411 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N264/N284 | Viento -X | Uniforme | 5.894 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N284/N489 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N284/N489 | Peso propio | Faja | 7.003 | - | 1.755 | 1.802 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N284/N489 | Peso propio | Faja | 8.376 | - | 1.699 | 1.755 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N284/N489 | Peso propio | Faja | 9.874 | - | 1.643 | 1.699 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N284/N489 | Peso propio | Faja | 11.373 | - | 1.588 | 1.643 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N284/N489 | Peso propio | Faja | 12.626 | - | 1.550 | 1.588 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N284/N489 | Peso propio | Faja | 13.263 | - | 1.540 | 1.550 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N284/N489 | Peso propio | Faja | 13.395 | - | 0.000 | 1.540 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N284/N489 | Viento +X | Faja | 2.411 | - | 0.000 | 1.540 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N284/N489 | Viento +X | Faja | 2.387 | - | 1.540 | 1.550 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N284/N489 | Viento +X | Faja | 2.273 | - | 1.550 | 1.588 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N284/N489 | Viento +X | Faja | 2.047 | - | 1.588 | 1.643 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N284/N489 | Viento +X | Faja | 1.777 | - | 1.643 | 1.699 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N284/N489 | Viento +X | Faja | 1.508 | - | 1.699 | 1.755 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N284/N489 | Viento +X | Faja | 1.261 | - | 1.755 | 1.802 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N284/N489 | Viento -X | Faja | 3.081 | - | 1.755 | 1.802 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N284/N489 | Viento -X | Faja | 3.685 | - | 1.699 | 1.755 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N284/N489 | Viento -X | Faja | 4.345 | - | 1.643 | 1.699 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N284/N489 | Viento -X | Faja | 5.004 | - | 1.588 | 1.643 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N284/N489 | Viento -X | Faja | 5.556 | - | 1.550 | 1.588 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N284/N489 | Viento -X | Faja | 5.836 | - | 1.540 | 1.550 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N284/N489 | Viento -X | Faja | 5.894 | - | 0.000 | 1.540 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N489/N304 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N489/N304 | Peso propio | Faja | 13.395 | - | 0.238 | 0.438 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N489/N304 | Peso propio | Faja | 13.328 | - | 0.233 | 0.238 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N489/N304 | Peso propio | Faja | 12.511 | - | 0.177 | 0.233 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N489/N304 | Peso propio | Faja | 11.013 | - | 0.121 | 0.177 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N489/N304 | Peso propio | Faja | 9.514 | - | 0.065 | 0.121 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N489/N304 | Peso propio | Faja | 8.016 | - | 0.009 | 0.065 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N489/N304 | Peso propio | Faja | 7.141 | - | 0.000 | 0.009 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N489/N304 | Viento +X | Faja | 1.285 | - | 0.000 | 0.009 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N489/N304 | Viento +X | Faja | 1.443 | - | 0.009 | 0.065 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N489/N304 | Viento +X | Faja | 1.713 | - | 0.065 | 0.121 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N489/N304 | Viento +X | Faja | 1.982 | - | 0.121 | 0.177 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N489/N304 | Viento +X | Faja | 2.252 | - | 0.177 | 0.233 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N489/N304 | Viento +X | Faja | 2.399 | - | 0.233 | 0.238 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N489/N304 | Viento +X | Faja | 2.411 | - | 0.238 | 0.438 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N489/N304 | Viento -X | Faja | 5.894 | - | 0.238 | 0.438 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N489/N304 | Viento -X | Faja | 5.864 | - | 0.233 | 0.238 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N489/N304 | Viento -X | Faja | 5.505 | - | 0.177 | 0.233 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N489/N304 | Viento -X | Faja | 4.846 | - | 0.121 | 0.177 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N489/N304 | Viento -X | Faja | 4.186 | - | 0.065 | 0.121 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N489/N304 | Viento -X | Faja | 3.527 | - | 0.009 | 0.065 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N489/N304 | Viento -X | Faja | 3.142 | - | 0.000 | 0.009 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N304/N38 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N304/N38 | Peso propio | Uniforme | 13.395 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N304/N38 | Viento +X | Uniforme | 2.411 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N304/N38 | Viento -X | Uniforme | 5.894 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N13 (A-14)/N222 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N13 (A-14)/N222 | Peso propio | Uniforme | 13.395 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N13 (A-14)/N222 | Viento +X | Uniforme | 2.411 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N13 (A-14)/N222 | Viento -X | Uniforme | 5.894 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N222/N242 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N222/N242 | Peso propio | Uniforme | 13.395 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N222/N242 | Viento +X | Uniforme | 2.411 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N222/N242 | Viento -X | Uniforme | 5.894 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N242/N262 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N242/N262 | Peso propio | Uniforme | 13.395 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N242/N262 | Viento +X | Uniforme | 2.411 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N242/N262 | Viento -X | Uniforme | 5.894 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N262/N282 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N262/N282 | Peso propio | Uniforme | 13.395 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N262/N282 | Viento +X | Uniforme | 2.411 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N262/N282 | Viento -X | Uniforme | 5.894 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N282/N488 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N282/N488 | Peso propio | Faja | 7.003 | - | 1.755 | 1.802 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N282/N488 | Peso propio | Faja | 8.376 | - | 1.699 | 1.755 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N282/N488 | Peso propio | Faja | 9.874 | - | 1.643 | 1.699 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N282/N488 | Peso propio | Faja | 11.373 | - | 1.588 | 1.643 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N282/N488 | Peso propio | Faja | 12.626 | - | 1.550 | 1.588 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N282/N488 | Peso propio | Faja | 13.263 | - | 1.540 | 1.550 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N282/N488 | Peso propio | Faja | 13.395 | - | 0.000 | 1.540 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N282/N488 | Viento +X | Faja | 2.411 | - | 0.000 | 1.540 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N282/N488 | Viento +X | Faja | 2.387 | - | 1.540 | 1.550 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N282/N488 | Viento +X | Faja | 2.273 | - | 1.550 | 1.588 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N282/N488 | Viento +X | Faja | 2.047 | - | 1.588 | 1.643 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N282/N488 | Viento +X | Faja | 1.777 | - | 1.643 | 1.699 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N282/N488 | Viento +X | Faja | 1.508 | - | 1.699 | 1.755 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N282/N488 | Viento +X | Faja | 1.261 | - | 1.755 | 1.802 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N282/N488 | Viento -X | Faja | 3.081 | - | 1.755 | 1.802 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N282/N488 | Viento -X | Faja | 3.685 | - | 1.699 | 1.755 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N282/N488 | Viento -X | Faja | 4.345 | - | 1.643 | 1.699 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N282/N488 | Viento -X | Faja | 5.004 | - | 1.588 | 1.643 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N282/N488 | Viento -X | Faja | 5.556 | - | 1.550 | 1.588 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N282/N488 | Viento -X | Faja | 5.836 | - | 1.540 | 1.550 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N282/N488 | Viento -X | Faja | 5.894 | - | 0.000 | 1.540 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N488/N302 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N488/N302 | Peso propio | Faja | 13.395 | - | 0.238 | 0.438 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N488/N302 | Peso propio | Faja | 13.328 | - | 0.233 | 0.238 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N488/N302 | Peso propio | Faja | 12.511 | - | 0.177 | 0.233 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N488/N302 | Peso propio | Faja | 11.013 | - | 0.121 | 0.177 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N488/N302 | Peso propio | Faja | 9.514 | - | 0.065 | 0.121 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N488/N302 | Peso propio | Faja | 8.016 | - | 0.009 | 0.065 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N488/N302 | Peso propio | Faja | 7.141 | - | 0.000 | 0.009 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N488/N302 | Viento +X | Faja | 1.285 | - | 0.000 | 0.009 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N488/N302 | Viento +X | Faja | 1.443 | - | 0.009 | 0.065 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N488/N302 | Viento +X | Faja | 1.713 | - | 0.065 | 0.121 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N488/N302 | Viento +X | Faja | 1.982 | - | 0.121 | 0.177 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N488/N302 | Viento +X | Faja | 2.252 | - | 0.177 | 0.233 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N488/N302 | Viento +X | Faja | 2.399 | - | 0.233 | 0.238 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N488/N302 | Viento +X | Faja | 2.411 | - | 0.238 | 0.438 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N488/N302 | Viento -X | Faja | 5.894 | - | 0.238 | 0.438 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N488/N302 | Viento -X | Faja | 5.864 | - | 0.233 | 0.238 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N488/N302 | Viento -X | Faja | 5.505 | - | 0.177 | 0.233 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N488/N302 | Viento -X | Faja | 4.846 | - | 0.121 | 0.177 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N488/N302 | Viento -X | Faja | 4.186 | - | 0.065 | 0.121 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N488/N302 | Viento -X | Faja | 3.527 | - | 0.009 | 0.065 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N488/N302 | Viento -X | Faja | 3.142 | - | 0.000 | 0.009 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N302/N39 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N302/N39 | Peso propio | Uniforme | 13.395 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N302/N39 | Viento +X | Uniforme | 2.411 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N302/N39 | Viento -X | Uniforme | 5.894 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N12 (A-12)/N223 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N12 (A-12)/N223 | Peso propio | Uniforme | 12.759 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N12 (A-12)/N223 | Viento +X | Uniforme | 2.297 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N12 (A-12)/N223 | Viento -X | Uniforme | 5.614 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N223/N243 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N223/N243 | Peso propio | Uniforme | 12.759 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N223/N243 | Viento +X | Uniforme | 2.297 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N223/N243 | Viento -X | Uniforme | 5.614 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N243/N263 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N243/N263 | Peso propio | Uniforme | 12.759 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N243/N263 | Viento +X | Uniforme | 2.297 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N243/N263 | Viento -X | Uniforme | 5.614 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N263/N283 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N263/N283 | Peso propio | Uniforme | 12.759 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N263/N283 | Viento +X | Uniforme | 2.297 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N263/N283 | Viento -X | Uniforme | 5.614 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N283/N467 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N283/N467 | Peso propio | Uniforme | 12.759 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N283/N467 | Viento +X | Uniforme | 2.297 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N283/N467 | Viento -X | Uniforme | 5.614 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N467/N181 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N467/N181 | Peso propio | Faja | 0.135 | - | 1.895 | 1.900 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N467/N181 | Peso propio | Faja | 1.769 | - | 1.839 | 1.895 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N467/N181 | Peso propio | Faja | 4.765 | - | 1.783 | 1.839 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N467/N181 | Peso propio | Faja | 7.762 | - | 1.727 | 1.783 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N467/N181 | Peso propio | Faja | 10.759 | - | 1.671 | 1.727 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N467/N181 | Peso propio | Faja | 12.508 | - | 1.662 | 1.671 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N467/N181 | Peso propio | Faja | 12.759 | - | 0.000 | 1.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N467/N181 | Viento +X | Faja | 2.297 | - | 0.000 | 1.662 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N467/N181 | Viento +X | Faja | 2.251 | - | 1.662 | 1.671 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N467/N181 | Viento +X | Faja | 1.937 | - | 1.671 | 1.727 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N467/N181 | Viento +X | Faja | 1.397 | - | 1.727 | 1.783 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N467/N181 | Viento +X | Faja | 0.858 | - | 1.783 | 1.839 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N467/N181 | Viento +X | Faja | 0.318 | - | 1.839 | 1.895 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N467/N181 | Viento +X | Faja | 0.024 | - | 1.895 | 1.900 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N467/N181 | Viento -X | Faja | 0.059 | - | 1.895 | 1.900 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N467/N181 | Viento -X | Faja | 0.778 | - | 1.839 | 1.895 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N467/N181 | Viento -X | Faja | 2.097 | - | 1.783 | 1.839 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N467/N181 | Viento -X | Faja | 3.415 | - | 1.727 | 1.783 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N467/N181 | Viento -X | Faja | 4.734 | - | 1.671 | 1.727 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N467/N181 | Viento -X | Faja | 5.504 | - | 1.662 | 1.671 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N467/N181 | Viento -X | Faja | 5.614 | - | 0.000 | 1.662 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N181/N303 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N181/N303 | Peso propio | Uniforme | 12.759 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N181/N303 | Viento +X | Uniforme | 2.297 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N181/N303 | Viento -X | Uniforme | 5.614 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N303/N40 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N303/N40 | Peso propio | Uniforme | 12.759 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N303/N40 | Viento +X | Uniforme | 2.297 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N303/N40 | Viento -X | Uniforme | 5.614 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N14 (A-22)/N221 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N14 (A-22)/N221 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N14 (A-22)/N221 | Viento +X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N14 (A-22)/N221 | Viento -X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N221/N241 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N221/N241 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N221/N241 | Viento +X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N221/N241 | Viento -X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N241/N261 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N241/N261 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N241/N261 | Peso propio | Uniforme | 5.815 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N241/N261 | Viento +X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N241/N261 | Viento -X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N241/N261 | Viento +Y | Uniforme | 2.559 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N241/N261 | Viento -Y | Uniforme | 1.047 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N261/N281 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N261/N281 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N261/N281 | Peso propio | Uniforme | 5.815 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N261/N281 | Viento +X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N261/N281 | Viento -X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N261/N281 | Viento +Y | Uniforme | 2.559 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N261/N281 | Viento -Y | Uniforme | 1.047 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N281/N180 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N281/N180 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N281/N180 | Peso propio | Uniforme | 5.815 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N281/N180 | Viento +X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N281/N180 | Viento -X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N281/N180 | Viento +Y | Uniforme | 2.559 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N281/N180 | Viento -Y | Uniforme | 1.047 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N180/N301 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N180/N301 | Peso propio | Uniforme | 5.815 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N180/N301 | Peso propio | Faja | 7.016 | - | 0.262 | 0.700 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N180/N301 | Peso propio | Faja | 6.392 | - | 0.215 | 0.262 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N180/N301 | Peso propio | Faja | 5.019 | - | 0.159 | 0.215 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N180/N301 | Peso propio | Faja | 3.521 | - | 0.103 | 0.159 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N180/N301 | Peso propio | Faja | 2.023 | - | 0.048 | 0.103 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N180/N301 | Peso propio | Faja | 0.769 | - | 0.010 | 0.048 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N180/N301 | Peso propio | Faja | 0.132 | - | 0.000 | 0.010 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N180/N301 | Viento +X | Faja | 0.138 | - | 0.010 | 0.048 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N180/N301 | Viento +X | Faja | 0.364 | - | 0.048 | 0.103 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N180/N301 | Viento +X | Faja | 0.634 | - | 0.103 | 0.159 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N180/N301 | Viento +X | Faja | 0.903 | - | 0.159 | 0.215 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N180/N301 | Viento +X | Faja | 1.151 | - | 0.215 | 0.262 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N180/N301 | Viento +X | Faja | 1.263 | - | 0.262 | 0.700 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N180/N301 | Viento +X | Faja | 0.024 | - | 0.000 | 0.010 | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N180/N301 | Viento -X | Faja | 3.087 | - | 0.262 | 0.700 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N180/N301 | Viento -X | Faja | 2.813 | - | 0.215 | 0.262 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N180/N301 | Viento -X | Faja | 2.208 | - | 0.159 | 0.215 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N180/N301 | Viento -X | Faja | 1.549 | - | 0.103 | 0.159 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N180/N301 | Viento -X | Faja | 0.890 | - | 0.048 | 0.103 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N180/N301 | Viento -X | Faja | 0.338 | - | 0.010 | 0.048 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N180/N301 | Viento -X | Faja | 0.058 | - | 0.000 | 0.010 | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N180/N301 | Viento +Y | Uniforme | 2.559 | - | - | - | Globales | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N180/N301 | Viento -Y | Uniforme | 1.047 | - | - | - | Globales | -0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N301/N41 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N301/N41 | Peso propio | Uniforme | 7.016 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N301/N41 | Viento +X | Uniforme | 1.263 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N301/N41 | Viento -X | Uniforme | 3.087 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N10 (A-09)/N211 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N10 (A-09)/N211 | Peso propio | Uniforme | 13.395 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N10 (A-09)/N211 | Viento +X | Uniforme | 5.894 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N10 (A-09)/N211 | Viento -X | Uniforme | 2.411 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N211/N231 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N211/N231 | Peso propio | Uniforme | 13.395 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N211/N231 | Viento +X | Uniforme | 5.894 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N211/N231 | Viento -X | Uniforme | 2.411 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N231/N251 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N231/N251 | Peso propio | Uniforme | 13.395 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N231/N251 | Viento +X | Uniforme | 5.894 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N231/N251 | Viento -X | Uniforme | 2.411 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N251/N271 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N251/N271 | Peso propio | Uniforme | 13.395 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N251/N271 | Viento +X | Uniforme | 5.894 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N251/N271 | Viento -X | Uniforme | 2.411 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N271/N486 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N271/N486 | Peso propio | Faja | 13.395 | - | 0.000 | 1.540 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N271/N486 | Peso propio | Faja | 13.263 | - | 1.540 | 1.550 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N271/N486 | Peso propio | Faja | 12.626 | - | 1.550 | 1.588 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N271/N486 | Peso propio | Faja | 11.373 | - | 1.588 | 1.643 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N271/N486 | Peso propio | Faja | 9.874 | - | 1.643 | 1.699 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N271/N486 | Peso propio | Faja | 8.376 | - | 1.699 | 1.755 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N271/N486 | Peso propio | Faja | 7.003 | - | 1.755 | 1.802 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N271/N486 | Viento +X | Faja | 3.081 | - | 1.755 | 1.802 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N271/N486 | Viento +X | Faja | 3.685 | - | 1.699 | 1.755 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N271/N486 | Viento +X | Faja | 4.345 | - | 1.643 | 1.699 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N271/N486 | Viento +X | Faja | 5.004 | - | 1.588 | 1.643 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N271/N486 | Viento +X | Faja | 5.556 | - | 1.550 | 1.588 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N271/N486 | Viento +X | Faja | 5.836 | - | 1.540 | 1.550 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N271/N486 | Viento +X | Faja | 5.894 | - | 0.000 | 1.540 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N271/N486 | Viento -X | Faja | 1.261 | - | 1.755 | 1.802 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N271/N486 | Viento -X | Faja | 1.508 | - | 1.699 | 1.755 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N271/N486 | Viento -X | Faja | 1.777 | - | 1.643 | 1.699 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N271/N486 | Viento -X | Faja | 2.047 | - | 1.588 | 1.643 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N271/N486 | Viento -X | Faja | 2.273 | - | 1.550 | 1.588 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N271/N486 | Viento -X | Faja | 2.387 | - | 1.540 | 1.550 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N271/N486 | Viento -X | Faja | 2.411 | - | 0.000 | 1.540 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N486/N291 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N486/N291 | Peso propio | Faja | 7.141 | - | 0.000 | 0.009 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N486/N291 | Peso propio | Faja | 8.016 | - | 0.009 | 0.065 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N486/N291 | Peso propio | Faja | 9.514 | - | 0.065 | 0.121 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N486/N291 | Peso propio | Faja | 11.013 | - | 0.121 | 0.177 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N486/N291 | Peso propio | Faja | 12.511 | - | 0.177 | 0.233 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N486/N291 | Peso propio | Faja | 13.328 | - | 0.233 | 0.238 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N486/N291 | Peso propio | Faja | 13.395 | - | 0.238 | 0.438 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N486/N291 | Viento +X | Faja | 5.894 | - | 0.238 | 0.438 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N486/N291 | Viento +X | Faja | 5.864 | - | 0.233 | 0.238 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N486/N291 | Viento +X | Faja | 5.505 | - | 0.177 | 0.233 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N486/N291 | Viento +X | Faja | 4.846 | - | 0.121 | 0.177 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N486/N291 | Viento +X | Faja | 4.186 | - | 0.065 | 0.121 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N486/N291 | Viento +X | Faja | 3.527 | - | 0.009 | 0.065 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N486/N291 | Viento +X | Faja | 3.142 | - | 0.000 | 0.009 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N486/N291 | Viento -X | Faja | 2.411 | - | 0.238 | 0.438 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N486/N291 | Viento -X | Faja | 2.399 | - | 0.233 | 0.238 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N486/N291 | Viento -X | Faja | 2.252 | - | 0.177 | 0.233 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N486/N291 | Viento -X | Faja | 1.982 | - | 0.121 | 0.177 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N486/N291 | Viento -X | Faja | 1.713 | - | 0.065 | 0.121 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N486/N291 | Viento -X | Faja | 1.443 | - | 0.009 | 0.065 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N486/N291 | Viento -X | Faja | 1.285 | - | 0.000 | 0.009 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N291/N42 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N291/N42 | Peso propio | Uniforme | 13.395 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N291/N42 | Viento +X | Uniforme | 5.894 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N291/N42 | Viento -X | Uniforme | 2.411 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N22 (A-13)/N213 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N22 (A-13)/N213 | Peso propio | Uniforme | 13.395 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N22 (A-13)/N213 | Viento +X | Uniforme | 5.894 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N22 (A-13)/N213 | Viento -X | Uniforme | 2.411 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N213/N233 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N213/N233 | Peso propio | Uniforme | 13.395 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N213/N233 | Viento +X | Uniforme | 5.894 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N213/N233 | Viento -X | Uniforme | 2.411 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N233/N253 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N233/N253 | Peso propio | Uniforme | 13.395 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N233/N253 | Viento +X | Uniforme | 5.894 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N233/N253 | Viento -X | Uniforme | 2.411 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N253/N273 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N253/N273 | Peso propio | Uniforme | 13.395 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N253/N273 | Viento +X | Uniforme | 5.894 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N253/N273 | Viento -X | Uniforme | 2.411 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N273/N487 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N273/N487 | Peso propio | Faja | 13.395 | - | 0.000 | 1.540 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N273/N487 | Peso propio | Faja | 13.263 | - | 1.540 | 1.550 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N273/N487 | Peso propio | Faja | 12.626 | - | 1.550 | 1.588 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N273/N487 | Peso propio | Faja | 11.373 | - | 1.588 | 1.643 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N273/N487 | Peso propio | Faja | 9.874 | - | 1.643 | 1.699 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N273/N487 | Peso propio | Faja | 8.376 | - | 1.699 | 1.755 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N273/N487 | Peso propio | Faja | 7.003 | - | 1.755 | 1.802 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N273/N487 | Viento +X | Faja | 3.081 | - | 1.755 | 1.802 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N273/N487 | Viento +X | Faja | 3.685 | - | 1.699 | 1.755 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N273/N487 | Viento +X | Faja | 4.345 | - | 1.643 | 1.699 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N273/N487 | Viento +X | Faja | 5.004 | - | 1.588 | 1.643 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N273/N487 | Viento +X | Faja | 5.556 | - | 1.550 | 1.588 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N273/N487 | Viento +X | Faja | 5.836 | - | 1.540 | 1.550 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N273/N487 | Viento +X | Faja | 5.894 | - | 0.000 | 1.540 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N273/N487 | Viento -X | Faja | 1.261 | - | 1.755 | 1.802 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N273/N487 | Viento -X | Faja | 1.508 | - | 1.699 | 1.755 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N273/N487 | Viento -X | Faja | 1.777 | - | 1.643 | 1.699 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N273/N487 | Viento -X | Faja | 2.047 | - | 1.588 | 1.643 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N273/N487 | Viento -X | Faja | 2.273 | - | 1.550 | 1.588 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N273/N487 | Viento -X | Faja | 2.387 | - | 1.540 | 1.550 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N273/N487 | Viento -X | Faja | 2.411 | - | 0.000 | 1.540 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N487/N293 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N487/N293 | Peso propio | Faja | 7.141 | - | 0.000 | 0.009 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N487/N293 | Peso propio | Faja | 8.016 | - | 0.009 | 0.065 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N487/N293 | Peso propio | Faja | 9.514 | - | 0.065 | 0.121 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N487/N293 | Peso propio | Faja | 11.013 | - | 0.121 | 0.177 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N487/N293 | Peso propio | Faja | 12.511 | - | 0.177 | 0.233 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N487/N293 | Peso propio | Faja | 13.328 | - | 0.233 | 0.238 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N487/N293 | Peso propio | Faja | 13.395 | - | 0.238 | 0.438 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N487/N293 | Viento +X | Faja | 5.894 | - | 0.238 | 0.438 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N487/N293 | Viento +X | Faja | 5.864 | - | 0.233 | 0.238 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N487/N293 | Viento +X | Faja | 5.505 | - | 0.177 | 0.233 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N487/N293 | Viento +X | Faja | 4.846 | - | 0.121 | 0.177 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N487/N293 | Viento +X | Faja | 4.186 | - | 0.065 | 0.121 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N487/N293 | Viento +X | Faja | 3.527 | - | 0.009 | 0.065 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N487/N293 | Viento +X | Faja | 3.142 | - | 0.000 | 0.009 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N487/N293 | Viento -X | Faja | 2.411 | - | 0.238 | 0.438 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N487/N293 | Viento -X | Faja | 2.399 | - | 0.233 | 0.238 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N487/N293 | Viento -X | Faja | 2.252 | - | 0.177 | 0.233 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N487/N293 | Viento -X | Faja | 1.982 | - | 0.121 | 0.177 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N487/N293 | Viento -X | Faja | 1.713 | - | 0.065 | 0.121 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N487/N293 | Viento -X | Faja | 1.443 | - | 0.009 | 0.065 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N487/N293 | Viento -X | Faja | 1.285 | - | 0.000 | 0.009 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N293/N43 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N293/N43 | Peso propio | Uniforme | 13.395 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N293/N43 | Viento +X | Uniforme | 5.894 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N293/N43 | Viento -X | Uniforme | 2.411 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N11 (A-11)/N212 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N11 (A-11)/N212 | Peso propio | Uniforme | 12.759 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N11 (A-11)/N212 | Viento +X | Uniforme | 5.614 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N11 (A-11)/N212 | Viento -X | Uniforme | 2.297 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N212/N232 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N212/N232 | Peso propio | Uniforme | 12.759 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N212/N232 | Viento +X | Uniforme | 5.614 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N212/N232 | Viento -X | Uniforme | 2.297 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N232/N252 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N232/N252 | Peso propio | Uniforme | 12.759 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N232/N252 | Viento +X | Uniforme | 5.614 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N232/N252 | Viento -X | Uniforme | 2.297 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N252/N272 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N252/N272 | Peso propio | Uniforme | 12.759 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N252/N272 | Viento +X | Uniforme | 5.614 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N252/N272 | Viento -X | Uniforme | 2.297 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N272/N465 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N272/N465 | Peso propio | Uniforme | 12.759 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N272/N465 | Viento +X | Uniforme | 5.614 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N272/N465 | Viento -X | Uniforme | 2.297 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N465/N178 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N465/N178 | Peso propio | Faja | 12.759 | - | 0.000 | 1.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N465/N178 | Peso propio | Faja | 12.508 | - | 1.662 | 1.671 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N465/N178 | Peso propio | Faja | 10.759 | - | 1.671 | 1.727 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N465/N178 | Peso propio | Faja | 7.762 | - | 1.727 | 1.783 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N465/N178 | Peso propio | Faja | 4.765 | - | 1.783 | 1.839 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N465/N178 | Peso propio | Faja | 1.769 | - | 1.839 | 1.895 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N465/N178 | Peso propio | Faja | 0.135 | - | 1.895 | 1.900 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N465/N178 | Viento +X | Faja | 0.059 | - | 1.895 | 1.900 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N465/N178 | Viento +X | Faja | 0.778 | - | 1.839 | 1.895 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N465/N178 | Viento +X | Faja | 2.097 | - | 1.783 | 1.839 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N465/N178 | Viento +X | Faja | 3.415 | - | 1.727 | 1.783 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N465/N178 | Viento +X | Faja | 4.734 | - | 1.671 | 1.727 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N465/N178 | Viento +X | Faja | 5.504 | - | 1.662 | 1.671 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N465/N178 | Viento +X | Faja | 5.614 | - | 0.000 | 1.662 | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N465/N178 | Viento -X | Faja | 0.024 | - | 1.895 | 1.900 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N465/N178 | Viento -X | Faja | 0.318 | - | 1.839 | 1.895 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N465/N178 | Viento -X | Faja | 0.858 | - | 1.783 | 1.839 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N465/N178 | Viento -X | Faja | 1.397 | - | 1.727 | 1.783 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N465/N178 | Viento -X | Faja | 1.937 | - | 1.671 | 1.727 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N465/N178 | Viento -X | Faja | 2.251 | - | 1.662 | 1.671 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N465/N178 | Viento -X | Faja | 2.297 | - | 0.000 | 1.662 | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N178/N292 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N178/N292 | Peso propio | Uniforme | 12.759 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N178/N292 | Viento +X | Uniforme | 5.614 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N178/N292 | Viento -X | Uniforme | 2.297 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N292/N44 | Peso propio | Uniforme | 0.601 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N292/N44 | Peso propio | Uniforme | 12.759 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N292/N44 | Viento +X | Uniforme | 5.614 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N292/N44 | Viento -X | Uniforme | 2.297 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N46/N45 | Peso propio | Uniforme | 0.102 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N48/N47 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N50/N49 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N52/N51 | Peso propio | Uniforme | 0.102 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N54/N53 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N56/N55 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N58/N57 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N60/N59 | Peso propio | Uniforme | 0.102 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N62/N61 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N64/N63 | Peso propio | Uniforme | 0.102 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N66/N65 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N68/N67 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N70/N69 | Peso propio | Uniforme | 0.102 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N72/N71 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N74/N73 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N76/N75 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N78/N77 | Peso propio | Uniforme | 0.102 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N80/N79 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N82/N81 | Peso propio | Uniforme | 0.102 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N84/N83 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N86/N85 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N88/N87 | Peso propio | Uniforme | 0.102 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N90/N89 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N92/N91 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N94/N93 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N96/N95 | Peso propio | Uniforme | 0.102 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N98/N97 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N99 | Peso propio | Uniforme | 0.102 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N102/N101 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N104/N103 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N106/N105 | Peso propio | Uniforme | 0.102 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N108/N107 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N110/N109 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N112/N111 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N114/N113 | Peso propio | Uniforme | 0.102 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N116/N115 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N118/N117 | Peso propio | Uniforme | 0.102 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N120/N119 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N122/N121 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N124/N123 | Peso propio | Uniforme | 0.102 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N126/N125 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N128/N127 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N130/N129 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N132/N131 | Peso propio | Uniforme | 0.102 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N134/N133 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N136/N135 | Peso propio | Uniforme | 0.102 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N138/N137 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N140/N139 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N142/N141 | Peso propio | Uniforme | 0.102 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N144/N143 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N146/N145 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N148/N147 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N150/N149 | Peso propio | Uniforme | 0.102 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N152/N151 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N154/N501 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N154/N501 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N501/N54 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N501/N54 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N54/N52 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N54/N52 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N52/N50 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N52/N50 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N50/N48 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N50/N48 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N48/N46 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N48/N46 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N46/N56 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N46/N56 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N56/N58 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N56/N58 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N58/N60 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N58/N60 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N60/N62 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N60/N62 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N62/N490 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N62/N490 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N490/N153 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N490/N153 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N155/N380 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N380/N183 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N183/N372 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N372/N53 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N53/N364 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N364/N356 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N356/N51 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N51/N348 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N348/N340 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N340/N49 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N49/N332 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N332/N324 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N324/N47 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N47/N316 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N316/N306 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N306/N45 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N156/N460 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N460/N184 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N184/N452 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N452/N61 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N61/N444 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N444/N436 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N436/N59 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N59/N428 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N428/N420 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N420/N57 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N57/N412 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N412/N404 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N404/N55 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N55/N396 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N396/N386 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N386/N45 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N158/N500 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N158/N500 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N500/N72 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N500/N72 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N72/N70 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N72/N70 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N70/N68 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N70/N68 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N68/N66 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N68/N66 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N66/N64 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N66/N64 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N64/N74 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N64/N74 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N74/N76 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N74/N76 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N76/N78 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N76/N78 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N78/N80 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N78/N80 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N80/N491 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N80/N491 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N491/N157 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N491/N157 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N159/N381 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N381/N185 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N185/N373 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N373/N71 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N71/N365 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N365/N357 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N357/N69 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N69/N349 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N349/N341 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N341/N67 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N67/N333 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N333/N325 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N325/N65 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N65/N317 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N317/N307 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N307/N63 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N160/N461 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N461/N186 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N186/N453 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N453/N79 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N79/N445 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N445/N437 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N437/N77 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N77/N429 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N429/N421 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N421/N75 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N75/N413 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N413/N405 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N405/N73 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N73/N397 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N397/N387 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N387/N63 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N162/N499 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N162/N499 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N499/N90 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N499/N90 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N90/N88 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N90/N88 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N88/N86 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N88/N86 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N86/N84 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N86/N84 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N84/N82 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N84/N82 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N82/N92 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N82/N92 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N92/N94 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N92/N94 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N94/N96 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N94/N96 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N96/N98 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N96/N98 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N98/N492 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N98/N492 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N492/N161 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N492/N161 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N163/N382 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N187 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N187/N374 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N374/N89 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N89/N366 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N366/N358 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N87 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N87/N350 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N350/N342 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N342/N85 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N85/N334 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N326 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N326/N83 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N83/N318 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N318/N308 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N308/N81 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N164/N462 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N188 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N188/N454 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N454/N97 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N97/N446 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N446/N438 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N95 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N95/N430 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N430/N422 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N422/N93 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N93/N414 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N406 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N406/N91 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N91/N398 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N398/N388 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N388/N81 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N166/N498 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N166/N498 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N498/N108 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N498/N108 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N108/N106 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N108/N106 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N106/N104 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N106/N104 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N104/N102 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N104/N102 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N102/N100 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N102/N100 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N110 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N110 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N110/N112 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N110/N112 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N112/N114 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N112/N114 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N114/N116 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N114/N116 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N116/N493 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N116/N493 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N493/N165 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N493/N165 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N167/N383 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N189 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N189/N375 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N107 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N107/N367 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N359 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N105 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N105/N351 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N343 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N103 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N103/N335 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N327 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N101 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N101/N319 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N309 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N309/N99 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N168/N463 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N190 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N190/N455 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N115 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N115/N447 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N439 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N113 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N113/N431 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N423 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N111 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N111/N415 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N407 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N109 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N109/N399 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N389 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N389/N99 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N170/N497 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N170/N497 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N497/N126 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N497/N126 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N126/N124 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N126/N124 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N124/N122 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N124/N122 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N122/N120 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N122/N120 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N120/N118 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N120/N118 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N118/N128 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N118/N128 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N128/N130 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N128/N130 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N130/N132 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N130/N132 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N132/N134 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N132/N134 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N134/N494 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N134/N494 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N494/N169 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N494/N169 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N171/N384 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N384/N191 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N191/N376 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N376/N125 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N125/N368 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N368/N360 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N360/N123 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N123/N352 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N352/N344 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N344/N121 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N121/N336 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N336/N328 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N328/N119 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N119/N320 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N320/N310 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N310/N117 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N172/N464 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N464/N192 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N192/N456 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N456/N133 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N133/N448 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N448/N440 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N440/N131 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N131/N432 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N432/N424 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N424/N129 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N129/N416 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N416/N408 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N408/N127 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N127/N400 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N400/N390 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N390/N117 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N174/N496 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N174/N496 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N496/N144 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N496/N144 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N144/N142 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N144/N142 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N142/N140 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N142/N140 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N140/N138 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N140/N138 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N138/N136 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N138/N136 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N136/N146 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N136/N146 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N146/N148 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N146/N148 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N148/N150 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N148/N150 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N150/N152 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N150/N152 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N152/N495 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N152/N495 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N495/N173 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N495/N173 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N175/N377 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N377/N193 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N193/N369 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N369/N143 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N143/N361 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N361/N353 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N353/N141 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N141/N345 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N345/N337 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N337/N139 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N139/N329 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N329/N321 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N321/N137 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N137/N313 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N313/N311 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N311/N135 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N176/N457 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N457/N194 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N194/N449 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N449/N151 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N151/N441 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N441/N433 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N433/N149 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N149/N425 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N425/N417 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N417/N147 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N147/N409 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N409/N401 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N401/N145 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N145/N393 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N393/N391 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N391/N135 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N177/N378 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N177/N378 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N177/N378 | Viento +X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N177/N378 | Viento -X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N378/N370 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N378/N370 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N378/N370 | Viento +X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N378/N370 | Viento -X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N370/N362 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N370/N362 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N370/N362 | Viento +X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N370/N362 | Viento -X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N362/N354 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N362/N354 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N362/N354 | Viento +X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N362/N354 | Viento -X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N354/N346 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N354/N346 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N354/N346 | Viento +X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N354/N346 | Viento -X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N346/N487 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N346/N487 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N346/N487 | Viento +X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N346/N487 | Viento -X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N487/N338 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N487/N338 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N487/N338 | Viento +X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N487/N338 | Viento -X | Uniforme | 0.054 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N338/N330 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N338/N330 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N338/N330 | Viento +X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N338/N330 | Viento -X | Uniforme | 0.054 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N330/N322 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N330/N322 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N330/N322 | Viento +X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N330/N322 | Viento -X | Uniforme | 0.054 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N322/N314 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N322/N314 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N322/N314 | Viento +X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N322/N314 | Viento -X | Uniforme | 0.054 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N314/N312 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N314/N312 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N314/N312 | Viento +X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N314/N312 | Viento -X | Uniforme | 0.054 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N312/N178 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N312/N178 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N312/N178 | Viento +X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N312/N178 | Viento -X | Uniforme | 0.053 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N179/N458 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N179/N458 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N179/N458 | Viento +X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N179/N458 | Viento -X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N458/N450 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N458/N450 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N458/N450 | Viento +X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N458/N450 | Viento -X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N450/N442 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N450/N442 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N450/N442 | Viento +X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N450/N442 | Viento -X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N442/N434 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N442/N434 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N442/N434 | Viento +X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N442/N434 | Viento -X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N434/N426 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N434/N426 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N434/N426 | Viento +X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N434/N426 | Viento -X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N426/N486 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N426/N486 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N426/N486 | Viento +X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N426/N486 | Viento -X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N486/N418 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N486/N418 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N486/N418 | Viento +X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N486/N418 | Viento -X | Uniforme | 0.054 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N418/N410 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N418/N410 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N418/N410 | Viento +X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N418/N410 | Viento -X | Uniforme | 0.054 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N410/N402 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N410/N402 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N410/N402 | Viento +X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N410/N402 | Viento -X | Uniforme | 0.054 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N402/N394 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N402/N394 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N402/N394 | Viento +X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N402/N394 | Viento -X | Uniforme | 0.054 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N394/N392 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N394/N392 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N394/N392 | Viento +X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N394/N392 | Viento -X | Uniforme | 0.054 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N392/N178 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N392/N178 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N392/N178 | Viento +X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N392/N178 | Viento -X | Uniforme | 0.053 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N180/N379 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N180/N379 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N180/N379 | Viento +X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N180/N379 | Viento -X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N379/N371 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N379/N371 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N379/N371 | Viento +X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N379/N371 | Viento -X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N371/N363 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N371/N363 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N371/N363 | Viento +X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N371/N363 | Viento -X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N363/N355 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N363/N355 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N363/N355 | Viento +X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N363/N355 | Viento -X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N355/N347 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N355/N347 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N355/N347 | Viento +X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N355/N347 | Viento -X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N347/N488 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N347/N488 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N347/N488 | Viento +X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N347/N488 | Viento -X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N488/N339 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N488/N339 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N488/N339 | Viento +X | Uniforme | 0.054 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N488/N339 | Viento -X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N339/N331 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N339/N331 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N339/N331 | Viento +X | Uniforme | 0.054 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N339/N331 | Viento -X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N331/N323 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N331/N323 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N331/N323 | Viento +X | Uniforme | 0.054 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N331/N323 | Viento -X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N323/N315 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N323/N315 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N323/N315 | Viento +X | Uniforme | 0.054 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N323/N315 | Viento -X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N315/N305 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N315/N305 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N315/N305 | Viento +X | Uniforme | 0.054 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N315/N305 | Viento -X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N305/N181 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N305/N181 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N305/N181 | Viento +X | Uniforme | 0.053 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N305/N181 | Viento -X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N182/N459 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N182/N459 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N182/N459 | Viento +X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N182/N459 | Viento -X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N459/N451 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N459/N451 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N459/N451 | Viento +X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N459/N451 | Viento -X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N451/N443 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N451/N443 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N451/N443 | Viento +X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N451/N443 | Viento -X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N443/N435 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N443/N435 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N443/N435 | Viento +X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N443/N435 | Viento -X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N435/N427 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N435/N427 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N435/N427 | Viento +X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N435/N427 | Viento -X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N427/N489 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N427/N489 | Peso propio | Uniforme | 0.327 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N427/N489 | Viento +X | Uniforme | 0.059 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N427/N489 | Viento -X | Uniforme | 0.144 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N489/N419 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N489/N419 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N489/N419 | Viento +X | Uniforme | 0.054 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N489/N419 | Viento -X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N419/N411 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N419/N411 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N419/N411 | Viento +X | Uniforme | 0.054 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N419/N411 | Viento -X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N411/N403 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N411/N403 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N411/N403 | Viento +X | Uniforme | 0.054 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N411/N403 | Viento -X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N403/N395 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N403/N395 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N403/N395 | Viento +X | Uniforme | 0.054 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N403/N395 | Viento -X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N395/N385 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N395/N385 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N395/N385 | Viento +X | Uniforme | 0.054 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N395/N385 | Viento -X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N385/N181 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N385/N181 | Peso propio | Uniforme | 0.297 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N385/N181 | Viento +X | Uniforme | 0.053 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N385/N181 | Viento -X | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N46/N47 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N48/N49 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N50/N51 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N52/N53 | Peso propio | Uniforme | 0.139 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N54/N183 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N46/N55 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N56/N57 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N58/N59 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N60/N61 | Peso propio | Uniforme | 0.139 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N62/N184 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N64/N65 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N66/N67 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N68/N69 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N70/N71 | Peso propio | Uniforme | 0.139 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N72/N185 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N64/N73 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N74/N75 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N76/N77 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N78/N79 | Peso propio | Uniforme | 0.139 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N80/N186 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N82/N83 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N84/N85 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N86/N87 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N88/N89 | Peso propio | Uniforme | 0.139 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N90/N187 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N82/N91 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N92/N93 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N94/N95 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N96/N97 | Peso propio | Uniforme | 0.139 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N98/N188 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N101 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N102/N103 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N104/N105 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N106/N107 | Peso propio | Uniforme | 0.139 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N108/N189 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N109 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N110/N111 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N112/N113 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N114/N115 | Peso propio | Uniforme | 0.139 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N116/N190 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N118/N119 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N120/N121 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N122/N123 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N124/N125 | Peso propio | Uniforme | 0.139 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N126/N191 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N118/N127 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N128/N129 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N130/N131 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N132/N133 | Peso propio | Uniforme | 0.139 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N134/N192 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N136/N137 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N138/N139 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N140/N141 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N142/N143 | Peso propio | Uniforme | 0.139 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N144/N193 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N136/N145 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N146/N147 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N148/N149 | Peso propio | Uniforme | 0.077 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N150/N151 | Peso propio | Uniforme | 0.139 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N152/N194 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N196/N195 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N198/N197 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N200/N199 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N202/N201 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N204/N203 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N205/N196 | Peso propio | Uniforme | 0.182 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N206/N205 | Peso propio | Uniforme | 0.182 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N207/N206 | Peso propio | Uniforme | 0.182 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N208/N207 | Peso propio | Uniforme | 0.182 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N209/N208 | Peso propio | Uniforme | 0.182 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N210/N209 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N211/N210 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N212/N211 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N213/N212 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N214/N215 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N215/N216 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N216/N217 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N217/N218 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N218/N219 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N219/N220 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N220/N221 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N222/N223 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N223/N224 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N224/N195 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N225/N198 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N226/N225 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N227/N226 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N228/N227 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N229/N228 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N230/N229 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N231/N230 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N232/N231 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N233/N232 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N234/N480 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N480/N233 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N234/N235 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N235/N236 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N236/N237 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N237/N238 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N238/N239 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N239/N240 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N240/N241 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N241/N483 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N483/N242 | Peso propio | Uniforme | 0.418 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N242/N243 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N243/N244 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N244/N197 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N245/N200 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N246/N245 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N247/N246 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N248/N247 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N249/N248 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N250/N249 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N251/N250 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N252/N251 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N253/N252 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N254/N253 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N254/N255 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N255/N256 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N256/N257 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N257/N258 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N258/N259 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N259/N260 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N260/N261 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N261/N262 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N262/N263 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N263/N264 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N264/N199 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N265/N202 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N266/N265 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N267/N266 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N268/N267 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N269/N268 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N270/N269 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N271/N270 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N272/N271 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N273/N272 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N274/N273 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N274/N275 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N275/N276 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N276/N277 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N277/N278 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N278/N279 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N279/N280 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N280/N281 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N281/N282 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N282/N283 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N283/N284 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N284/N201 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N285/N204 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N286/N285 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N287/N286 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N288/N287 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N289/N288 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N290/N289 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N291/N290 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N292/N291 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N293/N292 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N294/N293 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N294/N295 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N295/N296 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N296/N297 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N297/N298 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N298/N299 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N299/N300 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N300/N301 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N301/N302 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N302/N303 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N303/N304 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N304/N203 | Peso propio | Uniforme | 0.275 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N306/N305 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N306/N305 | Cargas muertas | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N306/N305 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.262 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N306/N305 | Viento +X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N306/N305 | Viento -X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N306/N305 | Viento +Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N306/N305 | Viento -Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N306/N305 | Nieve | Uniforme | 0.392 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N307/N306 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N307/N306 | Cargas muertas | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N307/N306 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.262 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N307/N306 | Viento +X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N307/N306 | Viento -X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N307/N306 | Viento +Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N307/N306 | Viento -Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N307/N306 | Nieve | Uniforme | 0.392 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N308/N307 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N308/N307 | Cargas muertas | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N308/N307 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.262 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N308/N307 | Viento +X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N308/N307 | Viento -X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N308/N307 | Viento +Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N308/N307 | Viento -Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N308/N307 | Nieve | Uniforme | 0.392 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N309/N308 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N309/N308 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.011 | 0.113 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N309/N308 | Cargas muertas | Faja | 0.122 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N309/N308 | Cargas muertas | Faja | 0.131 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N309/N308 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.131 | 0.011 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N309/N308 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.022 | 0.227 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N309/N308 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.244 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N309/N308 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.262 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N309/N308 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.262 | 0.022 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N309/N308 | Viento +X | Trapezoidal | 0.981 | 0.081 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N309/N308 | Viento +X | Faja | 0.981 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N309/N308 | Viento +X | Faja | 0.916 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N309/N308 | Viento +X | Trapezoidal | 0.081 | 0.851 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N309/N308 | Viento -X | Trapezoidal | 0.981 | 0.081 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N309/N308 | Viento -X | Faja | 0.981 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N309/N308 | Viento -X | Faja | 0.916 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N309/N308 | Viento -X | Trapezoidal | 0.081 | 0.851 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N309/N308 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.981 | 0.081 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N309/N308 | Viento +Y | Faja | 0.981 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N309/N308 | Viento +Y | Faja | 0.916 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N309/N308 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.081 | 0.851 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N309/N308 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.981 | 0.081 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N309/N308 | Viento -Y | Faja | 0.981 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N309/N308 | Viento -Y | Faja | 0.916 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N309/N308 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.081 | 0.851 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N309/N308 | Nieve | Trapezoidal | 0.032 | 0.340 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N309/N308 | Nieve | Faja | 0.366 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N309/N308 | Nieve | Faja | 0.392 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N309/N308 | Nieve | Trapezoidal | 0.392 | 0.032 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N310/N309 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N310/N309 | Cargas muertas | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N310/N309 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.262 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N310/N309 | Viento +X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N310/N309 | Viento -X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N310/N309 | Viento +Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N310/N309 | Viento -Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N310/N309 | Nieve | Uniforme | 0.392 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N311/N310 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N311/N310 | Cargas muertas | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N311/N310 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.262 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N311/N310 | Viento +X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N311/N310 | Viento -X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N311/N310 | Viento +Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N311/N310 | Viento -Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N311/N310 | Nieve | Uniforme | 0.392 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N312/N311 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N312/N311 | Cargas muertas | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N312/N311 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.262 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N312/N311 | Viento +X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N312/N311 | Viento -X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N312/N311 | Viento +Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N312/N311 | Viento -Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N312/N311 | Nieve | Uniforme | 0.392 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N314/N313 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N314/N313 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N314/N313 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N314/N313 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N314/N313 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N314/N313 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N314/N313 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N314/N313 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N316/N315 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N316/N315 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N316/N315 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N316/N315 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N316/N315 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N316/N315 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N316/N315 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N316/N315 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N317/N316 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N317/N316 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N317/N316 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N317/N316 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N317/N316 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N317/N316 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N317/N316 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N317/N316 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N318/N317 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N318/N317 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N318/N317 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N318/N317 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N318/N317 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N318/N317 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N318/N317 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N318/N317 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.240 | 0.137 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Cargas muertas | Faja | 0.129 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.120 | 0.141 | 1.538 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Cargas muertas | Faja | 0.151 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Cargas muertas | Faja | 0.170 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.160 | 0.135 | 2.560 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Cargas muertas | Faja | 0.127 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.120 | 0.240 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.480 | 0.275 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.257 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.240 | 0.283 | 1.538 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.302 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.340 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.320 | 0.269 | 2.560 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.255 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.240 | 0.480 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Viento +X | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento +X | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento +X | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento +X | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento +X | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento +X | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento +X | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento -X | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento -X | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento -X | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento -X | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento -X | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento -X | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento -X | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento +Y | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento +Y | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento +Y | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento -Y | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento -Y | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento -Y | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N319/N318 | Nieve | Trapezoidal | 0.720 | 0.412 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Nieve | Faja | 0.386 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Nieve | Trapezoidal | 0.360 | 0.483 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Nieve | Faja | 0.511 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Nieve | Trapezoidal | 0.540 | 0.404 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Nieve | Faja | 0.382 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N319/N318 | Nieve | Trapezoidal | 0.360 | 0.720 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N320/N319 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N320/N319 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N320/N319 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N320/N319 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N320/N319 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N320/N319 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N320/N319 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N320/N319 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N313/N320 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N313/N320 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N313/N320 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N313/N320 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N313/N320 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N313/N320 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N313/N320 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N313/N320 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N322/N321 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N322/N321 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N322/N321 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N322/N321 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N322/N321 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N322/N321 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N322/N321 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N322/N321 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N324/N323 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N324/N323 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N324/N323 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N324/N323 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N324/N323 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N324/N323 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N324/N323 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N324/N323 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N325/N324 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N325/N324 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N325/N324 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N325/N324 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N325/N324 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N325/N324 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N325/N324 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N325/N324 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N326/N325 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N326/N325 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N326/N325 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N326/N325 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N326/N325 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N326/N325 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N326/N325 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N326/N325 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.240 | 0.137 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Cargas muertas | Faja | 0.129 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.120 | 0.141 | 1.538 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Cargas muertas | Faja | 0.151 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Cargas muertas | Faja | 0.170 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.160 | 0.135 | 2.560 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Cargas muertas | Faja | 0.127 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.120 | 0.240 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.480 | 0.275 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.257 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.240 | 0.283 | 1.538 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.302 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.340 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.320 | 0.269 | 2.560 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.255 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.240 | 0.480 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Viento +X | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento +X | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento +X | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento +X | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento +X | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento +X | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento +X | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento -X | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento -X | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento -X | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento -X | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento -X | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento -X | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento -X | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento +Y | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento +Y | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento +Y | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento -Y | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento -Y | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento -Y | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N327/N326 | Nieve | Trapezoidal | 0.720 | 0.412 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Nieve | Faja | 0.386 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Nieve | Trapezoidal | 0.360 | 0.483 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Nieve | Faja | 0.511 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Nieve | Trapezoidal | 0.540 | 0.404 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Nieve | Faja | 0.382 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N327/N326 | Nieve | Trapezoidal | 0.360 | 0.720 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N328/N327 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N328/N327 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N328/N327 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N328/N327 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N328/N327 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N328/N327 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N328/N327 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N328/N327 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N321/N328 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N321/N328 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N321/N328 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N321/N328 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N321/N328 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N321/N328 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N321/N328 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N321/N328 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N330/N329 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N330/N329 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N330/N329 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N330/N329 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N330/N329 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N330/N329 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N330/N329 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N330/N329 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N332/N331 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N332/N331 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N332/N331 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N332/N331 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N332/N331 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N332/N331 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N332/N331 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N332/N331 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N333/N332 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N333/N332 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N333/N332 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N333/N332 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N333/N332 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N333/N332 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N333/N332 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N333/N332 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N333 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N333 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N333 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N333 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N333 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N333 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N333 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N333 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N334 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N334 | Cargas muertas | Triangular Der. | 0.205 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N334 | Cargas muertas | Faja | 0.223 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N334 | Cargas muertas | Faja | 0.240 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N334 | Cargas muertas | Triangular Izq. | 0.240 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N334 | Sobrecarga (Uso G1) | Triangular Der. | 0.411 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N334 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.445 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N334 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.480 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N334 | Sobrecarga (Uso G1) | Triangular Izq. | 0.480 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N334 | Viento +X | Triangular Izq. | 1.800 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N334 | Viento +X | Faja | 1.800 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N334 | Viento +X | Faja | 1.670 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N334 | Viento +X | Triangular Der. | 1.540 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N334 | Viento -X | Triangular Izq. | 1.800 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N334 | Viento -X | Faja | 1.800 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N334 | Viento -X | Faja | 1.670 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N334 | Viento -X | Triangular Der. | 1.540 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N334 | Viento +Y | Triangular Izq. | 1.800 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N334 | Viento +Y | Faja | 1.800 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N334 | Viento +Y | Faja | 1.670 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N334 | Viento +Y | Triangular Der. | 1.540 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N334 | Viento -Y | Triangular Izq. | 1.800 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N334 | Viento -Y | Faja | 1.800 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N334 | Viento -Y | Faja | 1.670 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N334 | Viento -Y | Triangular Der. | 1.540 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N334 | Nieve | Triangular Der. | 0.616 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N334 | Nieve | Faja | 0.668 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N334 | Nieve | Faja | 0.720 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N334 | Nieve | Triangular Izq. | 0.720 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N336/N335 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N336/N335 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N336/N335 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N336/N335 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N336/N335 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N336/N335 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N336/N335 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N336/N335 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N329/N336 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N329/N336 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N329/N336 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N329/N336 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N329/N336 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N329/N336 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N329/N336 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N329/N336 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N338/N337 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N338/N337 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N338/N337 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N338/N337 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N338/N337 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N338/N337 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N338/N337 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N338/N337 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N340/N339 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N340/N339 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N340/N339 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N340/N339 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N340/N339 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N340/N339 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N340/N339 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N340/N339 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N341/N340 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N341/N340 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N341/N340 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N341/N340 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N341/N340 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N341/N340 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N341/N340 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N341/N340 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N342/N341 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N342/N341 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N342/N341 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N342/N341 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N342/N341 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N342/N341 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N342/N341 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N342/N341 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.240 | 0.137 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Cargas muertas | Faja | 0.129 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.120 | 0.141 | 1.538 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Cargas muertas | Faja | 0.151 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Cargas muertas | Faja | 0.170 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.160 | 0.135 | 2.560 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Cargas muertas | Faja | 0.127 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.120 | 0.240 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.480 | 0.275 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.257 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.240 | 0.283 | 1.538 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.302 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.340 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.320 | 0.269 | 2.560 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.255 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.240 | 0.480 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Viento +X | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento +X | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento +X | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento +X | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento +X | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento +X | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento +X | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento -X | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento -X | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento -X | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento -X | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento -X | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento -X | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento -X | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento +Y | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento +Y | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento +Y | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento -Y | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento -Y | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento -Y | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N343/N342 | Nieve | Trapezoidal | 0.720 | 0.412 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Nieve | Faja | 0.386 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Nieve | Trapezoidal | 0.360 | 0.483 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Nieve | Faja | 0.511 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Nieve | Trapezoidal | 0.540 | 0.404 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Nieve | Faja | 0.382 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N343/N342 | Nieve | Trapezoidal | 0.360 | 0.720 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N344/N343 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N344/N343 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N344/N343 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N344/N343 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N344/N343 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N344/N343 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N344/N343 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N344/N343 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N337/N344 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N337/N344 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N337/N344 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N337/N344 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N337/N344 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N337/N344 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N337/N344 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N337/N344 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N346/N345 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N346/N345 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N346/N345 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N346/N345 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N346/N345 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N346/N345 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N346/N345 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N346/N345 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N348/N347 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N348/N347 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N348/N347 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N348/N347 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N348/N347 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N348/N347 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N348/N347 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N348/N347 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N349/N348 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N349/N348 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N349/N348 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N349/N348 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N349/N348 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N349/N348 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N349/N348 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N349/N348 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N350/N349 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N350/N349 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N350/N349 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N350/N349 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N350/N349 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N350/N349 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N350/N349 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N350/N349 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.240 | 0.137 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Cargas muertas | Faja | 0.129 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.120 | 0.141 | 1.538 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Cargas muertas | Faja | 0.151 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Cargas muertas | Faja | 0.170 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.160 | 0.135 | 2.560 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Cargas muertas | Faja | 0.127 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.120 | 0.240 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.480 | 0.275 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.257 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.240 | 0.283 | 1.538 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.302 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.340 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.320 | 0.269 | 2.560 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.255 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.240 | 0.480 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Viento +X | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento +X | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento +X | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento +X | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento +X | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento +X | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento +X | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento -X | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento -X | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento -X | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento -X | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento -X | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento -X | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento -X | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento +Y | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento +Y | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento +Y | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento -Y | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento -Y | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento -Y | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N351/N350 | Nieve | Trapezoidal | 0.720 | 0.412 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Nieve | Faja | 0.386 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Nieve | Trapezoidal | 0.360 | 0.483 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Nieve | Faja | 0.511 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Nieve | Trapezoidal | 0.540 | 0.404 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Nieve | Faja | 0.382 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N351/N350 | Nieve | Trapezoidal | 0.360 | 0.720 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N352/N351 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N352/N351 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N352/N351 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N352/N351 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N352/N351 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N352/N351 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N352/N351 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N352/N351 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N345/N352 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N345/N352 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N345/N352 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N345/N352 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N345/N352 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N345/N352 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N345/N352 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N345/N352 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N354/N353 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N354/N353 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N354/N353 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N354/N353 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N354/N353 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N354/N353 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N354/N353 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N354/N353 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N356/N355 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N356/N355 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N356/N355 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N356/N355 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N356/N355 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N356/N355 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N356/N355 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N356/N355 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N357/N356 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N357/N356 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N357/N356 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N357/N356 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N357/N356 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N357/N356 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N357/N356 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N357/N356 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N357 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N357 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N357 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N357 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N357 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N357 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N357 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N357 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N358 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N358 | Cargas muertas | Triangular Der. | 0.194 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N358 | Cargas muertas | Faja | 0.211 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N358 | Cargas muertas | Faja | 0.233 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N358 | Cargas muertas | Faja | 0.240 | - | 1.726 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N358 | Cargas muertas | Faja | 0.233 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N358 | Cargas muertas | Triangular Izq. | 0.227 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N358 | Sobrecarga (Uso G1) | Triangular Der. | 0.388 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N358 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.421 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N358 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.467 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N358 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.480 | - | 1.726 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N358 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.467 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N358 | Sobrecarga (Uso G1) | Triangular Izq. | 0.454 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N358 | Viento +X | Triangular Izq. | 1.702 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento +X | Faja | 1.751 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento +X | Faja | 1.800 | - | 1.726 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento +X | Faja | 1.751 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento +X | Faja | 1.579 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento +X | Triangular Der. | 1.456 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento -X | Triangular Izq. | 1.702 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento -X | Faja | 1.751 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento -X | Faja | 1.800 | - | 1.726 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento -X | Faja | 1.751 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento -X | Faja | 1.579 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento -X | Triangular Der. | 1.456 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento +Y | Triangular Izq. | 1.702 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento +Y | Faja | 1.751 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento +Y | Faja | 1.800 | - | 1.726 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento +Y | Faja | 1.751 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento +Y | Faja | 1.579 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento +Y | Triangular Der. | 1.456 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento -Y | Triangular Izq. | 1.702 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento -Y | Faja | 1.751 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento -Y | Faja | 1.800 | - | 1.726 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento -Y | Faja | 1.751 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento -Y | Faja | 1.579 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Viento -Y | Triangular Der. | 1.456 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N358 | Nieve | Triangular Der. | 0.582 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N358 | Nieve | Faja | 0.632 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N358 | Nieve | Faja | 0.700 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N358 | Nieve | Faja | 0.720 | - | 1.726 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N358 | Nieve | Faja | 0.700 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N358 | Nieve | Triangular Izq. | 0.681 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N360/N359 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N360/N359 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N360/N359 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N360/N359 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N360/N359 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N360/N359 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N360/N359 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N360/N359 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N353/N360 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N353/N360 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N353/N360 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N353/N360 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N353/N360 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N353/N360 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N353/N360 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N353/N360 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N362/N361 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N362/N361 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N362/N361 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N362/N361 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N362/N361 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N362/N361 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N362/N361 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N362/N361 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N364/N363 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N364/N363 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N364/N363 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N364/N363 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N364/N363 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N364/N363 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N364/N363 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N364/N363 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N365/N364 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N365/N364 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N365/N364 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N365/N364 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N365/N364 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N365/N364 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N365/N364 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N365/N364 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N366/N365 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N366/N365 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N366/N365 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N366/N365 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N366/N365 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N366/N365 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N366/N365 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N366/N365 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.240 | 0.166 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Cargas muertas | Faja | 0.163 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.159 | 0.107 | 1.161 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Cargas muertas | Faja | 0.094 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Cargas muertas | Faja | 0.123 | - | 1.726 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Cargas muertas | Faja | 0.135 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Cargas muertas | Faja | 0.152 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Cargas muertas | Faja | 0.134 | - | 2.560 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Cargas muertas | Faja | 0.123 | - | 2.809 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.081 | 0.139 | 2.887 | 3.307 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Cargas muertas | Faja | 0.149 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.159 | 0.240 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.480 | 0.332 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.325 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.318 | 0.214 | 1.161 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.188 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.246 | - | 1.726 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.269 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.303 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.268 | - | 2.560 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.245 | - | 2.809 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.162 | 0.278 | 2.887 | 3.307 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.298 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.318 | 0.480 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Viento +X | Trapezoidal | 1.194 | 1.800 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento +X | Faja | 1.119 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento +X | Trapezoidal | 0.606 | 1.043 | 2.887 | 3.307 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento +X | Faja | 0.920 | - | 2.809 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento +X | Trapezoidal | 1.203 | 0.941 | 2.306 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento +X | Faja | 1.139 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento +X | Trapezoidal | 0.900 | 1.075 | 1.726 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento +X | Faja | 0.704 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento +X | Trapezoidal | 1.194 | 0.802 | 1.161 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento +X | Faja | 1.219 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento +X | Trapezoidal | 1.800 | 1.244 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -X | Trapezoidal | 1.194 | 1.800 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -X | Faja | 1.119 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -X | Trapezoidal | 0.606 | 1.043 | 2.887 | 3.307 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -X | Faja | 0.920 | - | 2.809 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -X | Trapezoidal | 1.203 | 0.941 | 2.306 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -X | Faja | 1.139 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -X | Trapezoidal | 0.900 | 1.075 | 1.726 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -X | Faja | 0.704 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -X | Trapezoidal | 1.194 | 0.802 | 1.161 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -X | Faja | 1.219 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -X | Trapezoidal | 1.800 | 1.244 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.194 | 1.800 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento +Y | Faja | 1.119 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.606 | 1.043 | 2.887 | 3.307 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento +Y | Faja | 0.920 | - | 2.809 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.203 | 0.941 | 2.306 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento +Y | Faja | 1.139 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.075 | 1.726 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento +Y | Faja | 0.704 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.194 | 0.802 | 1.161 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento +Y | Faja | 1.219 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.800 | 1.244 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.194 | 1.800 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -Y | Faja | 1.119 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.606 | 1.043 | 2.887 | 3.307 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -Y | Faja | 0.920 | - | 2.809 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.203 | 0.941 | 2.306 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -Y | Faja | 1.139 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.075 | 1.726 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -Y | Faja | 0.704 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.194 | 0.802 | 1.161 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -Y | Faja | 1.219 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.800 | 1.244 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N367/N366 | Nieve | Trapezoidal | 0.720 | 0.498 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Nieve | Faja | 0.488 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Nieve | Trapezoidal | 0.478 | 0.321 | 1.161 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Nieve | Faja | 0.282 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Nieve | Faja | 0.369 | - | 1.726 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Nieve | Faja | 0.404 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Nieve | Faja | 0.455 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Nieve | Faja | 0.402 | - | 2.560 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Nieve | Faja | 0.368 | - | 2.809 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Nieve | Trapezoidal | 0.242 | 0.417 | 2.887 | 3.307 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Nieve | Faja | 0.448 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N367/N366 | Nieve | Trapezoidal | 0.478 | 0.720 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N368/N367 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N368/N367 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N368/N367 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N368/N367 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N368/N367 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N368/N367 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N368/N367 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N368/N367 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N361/N368 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N361/N368 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N361/N368 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N361/N368 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N361/N368 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N361/N368 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N361/N368 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N361/N368 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N370/N369 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N370/N369 | Cargas muertas | Uniforme | 0.201 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N370/N369 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.402 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N370/N369 | Viento +X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N370/N369 | Viento -X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N370/N369 | Viento +Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N370/N369 | Viento -Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N370/N369 | Nieve | Uniforme | 0.602 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N372/N371 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N372/N371 | Cargas muertas | Uniforme | 0.201 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N372/N371 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.402 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N372/N371 | Viento +X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N372/N371 | Viento -X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N372/N371 | Viento +Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N372/N371 | Viento -Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N372/N371 | Nieve | Uniforme | 0.602 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N373/N372 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N373/N372 | Cargas muertas | Uniforme | 0.201 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N373/N372 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.402 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N373/N372 | Viento +X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N373/N372 | Viento -X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N373/N372 | Viento +Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N373/N372 | Viento -Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N373/N372 | Nieve | Uniforme | 0.602 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N374/N373 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N374/N373 | Cargas muertas | Uniforme | 0.201 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N374/N373 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.402 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N374/N373 | Viento +X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N374/N373 | Viento -X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N374/N373 | Viento +Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N374/N373 | Viento -Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N374/N373 | Nieve | Uniforme | 0.602 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.201 | 0.127 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Cargas muertas | Faja | 0.123 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.081 | 0.126 | 1.161 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Cargas muertas | Faja | 0.135 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Cargas muertas | Faja | 0.152 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.143 | 0.091 | 2.560 | 3.307 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Cargas muertas | Faja | 0.086 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.120 | 0.201 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.402 | 0.253 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.247 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.162 | 0.252 | 1.161 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.269 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.303 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.286 | 0.182 | 2.560 | 3.307 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.172 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.240 | 0.402 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Viento +X | Trapezoidal | 0.900 | 1.506 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento +X | Faja | 0.643 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento +X | Trapezoidal | 1.203 | 0.681 | 2.306 | 3.307 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento +X | Faja | 1.139 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento +X | Trapezoidal | 0.606 | 1.075 | 1.161 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento +X | Faja | 0.925 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento +X | Trapezoidal | 1.506 | 0.950 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento -X | Trapezoidal | 0.900 | 1.506 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento -X | Faja | 0.643 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento -X | Trapezoidal | 1.203 | 0.681 | 2.306 | 3.307 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento -X | Faja | 1.139 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento -X | Trapezoidal | 0.606 | 1.075 | 1.161 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento -X | Faja | 0.925 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento -X | Trapezoidal | 1.506 | 0.950 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.506 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento +Y | Faja | 0.643 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.203 | 0.681 | 2.306 | 3.307 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento +Y | Faja | 1.139 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.606 | 1.075 | 1.161 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento +Y | Faja | 0.925 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.506 | 0.950 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.506 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento -Y | Faja | 0.643 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.203 | 0.681 | 2.306 | 3.307 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento -Y | Faja | 1.139 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.606 | 1.075 | 1.161 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento -Y | Faja | 0.925 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.506 | 0.950 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N375/N374 | Nieve | Trapezoidal | 0.602 | 0.380 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Nieve | Faja | 0.370 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Nieve | Trapezoidal | 0.242 | 0.378 | 1.161 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Nieve | Faja | 0.404 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Nieve | Faja | 0.455 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Nieve | Trapezoidal | 0.428 | 0.272 | 2.560 | 3.307 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Nieve | Faja | 0.257 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N375/N374 | Nieve | Trapezoidal | 0.360 | 0.602 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N376/N375 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N376/N375 | Cargas muertas | Uniforme | 0.201 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N376/N375 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.402 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N376/N375 | Viento +X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N376/N375 | Viento -X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N376/N375 | Viento +Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N376/N375 | Viento -Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N376/N375 | Nieve | Uniforme | 0.602 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N369/N376 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N369/N376 | Cargas muertas | Uniforme | 0.201 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N369/N376 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.402 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N369/N376 | Viento +X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N369/N376 | Viento -X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N369/N376 | Viento +Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N369/N376 | Viento -Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N369/N376 | Nieve | Uniforme | 0.602 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N378/N377 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N378/N377 | Cargas muertas | Uniforme | 0.123 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N378/N377 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.246 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N378/N377 | Viento +X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N378/N377 | Viento -X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N378/N377 | Viento +Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N378/N377 | Viento -Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N378/N377 | Nieve | Uniforme | 0.370 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N380/N379 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N380/N379 | Cargas muertas | Uniforme | 0.123 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N380/N379 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.246 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N380/N379 | Viento +X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N380/N379 | Viento -X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N380/N379 | Viento +Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N380/N379 | Viento -Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N380/N379 | Nieve | Uniforme | 0.370 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N381/N380 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N381/N380 | Cargas muertas | Uniforme | 0.123 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N381/N380 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.246 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N381/N380 | Viento +X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N381/N380 | Viento -X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N381/N380 | Viento +Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N381/N380 | Viento -Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N381/N380 | Nieve | Uniforme | 0.370 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N381 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N381 | Cargas muertas | Uniforme | 0.123 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N381 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.246 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N381 | Viento +X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N381 | Viento -X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N381 | Viento +Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N381 | Viento -Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N381 | Nieve | Uniforme | 0.370 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N382 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N382 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.042 | 0.117 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N382 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.120 | 0.126 | 1.066 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N382 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.123 | 0.042 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N382 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.085 | 0.233 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N382 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.240 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N382 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.246 | - | 1.161 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N382 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.246 | 0.085 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N382 | Viento +X | Trapezoidal | 0.924 | 0.318 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N382 | Viento +X | Faja | 0.924 | - | 1.161 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N382 | Viento +X | Faja | 0.899 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N382 | Viento +X | Trapezoidal | 0.318 | 0.874 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N382 | Viento -X | Trapezoidal | 0.924 | 0.318 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N382 | Viento -X | Faja | 0.924 | - | 1.161 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N382 | Viento -X | Faja | 0.899 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N382 | Viento -X | Trapezoidal | 0.318 | 0.874 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N382 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.924 | 0.318 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N382 | Viento +Y | Faja | 0.924 | - | 1.161 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N382 | Viento +Y | Faja | 0.899 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N382 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.318 | 0.874 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N382 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.924 | 0.318 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N382 | Viento -Y | Faja | 0.924 | - | 1.161 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N382 | Viento -Y | Faja | 0.899 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N382 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.318 | 0.874 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N382 | Nieve | Trapezoidal | 0.127 | 0.350 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N382 | Nieve | Faja | 0.360 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N382 | Nieve | Faja | 0.370 | - | 1.161 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N382 | Nieve | Trapezoidal | 0.370 | 0.127 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N384/N383 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N384/N383 | Cargas muertas | Uniforme | 0.123 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N384/N383 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.246 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N384/N383 | Viento +X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N384/N383 | Viento -X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N384/N383 | Viento +Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N384/N383 | Viento -Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N384/N383 | Nieve | Uniforme | 0.370 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N377/N384 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N377/N384 | Cargas muertas | Uniforme | 0.123 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N377/N384 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.246 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N377/N384 | Viento +X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N377/N384 | Viento -X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N377/N384 | Viento +Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N377/N384 | Viento -Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N377/N384 | Nieve | Uniforme | 0.370 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N386/N385 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N386/N385 | Cargas muertas | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N386/N385 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.262 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N386/N385 | Viento +X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N386/N385 | Viento -X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N386/N385 | Viento +Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N386/N385 | Viento -Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N386/N385 | Nieve | Uniforme | 0.392 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N387/N386 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N387/N386 | Cargas muertas | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N387/N386 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.262 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N387/N386 | Viento +X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N387/N386 | Viento -X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N387/N386 | Viento +Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N387/N386 | Viento -Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N387/N386 | Nieve | Uniforme | 0.392 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N388/N387 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N388/N387 | Cargas muertas | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N388/N387 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.262 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N388/N387 | Viento +X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N388/N387 | Viento -X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N388/N387 | Viento +Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N388/N387 | Viento -Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N388/N387 | Nieve | Uniforme | 0.392 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N389/N388 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N389/N388 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.011 | 0.113 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N389/N388 | Cargas muertas | Faja | 0.122 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N389/N388 | Cargas muertas | Faja | 0.131 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N389/N388 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.131 | 0.011 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N389/N388 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.022 | 0.227 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N389/N388 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.244 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N389/N388 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.262 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N389/N388 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.262 | 0.022 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N389/N388 | Viento +X | Trapezoidal | 0.981 | 0.081 | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N389/N388 | Viento +X | Faja | 0.981 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N389/N388 | Viento +X | Faja | 0.916 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N389/N388 | Viento +X | Trapezoidal | 0.081 | 0.851 | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N389/N388 | Viento -X | Trapezoidal | 0.981 | 0.081 | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N389/N388 | Viento -X | Faja | 0.981 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N389/N388 | Viento -X | Faja | 0.916 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N389/N388 | Viento -X | Trapezoidal | 0.081 | 0.851 | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N389/N388 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.981 | 0.081 | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N389/N388 | Viento +Y | Faja | 0.981 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N389/N388 | Viento +Y | Faja | 0.916 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N389/N388 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.081 | 0.851 | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N389/N388 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.981 | 0.081 | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N389/N388 | Viento -Y | Faja | 0.981 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N389/N388 | Viento -Y | Faja | 0.916 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N389/N388 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.081 | 0.851 | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N389/N388 | Nieve | Trapezoidal | 0.032 | 0.340 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N389/N388 | Nieve | Faja | 0.366 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N389/N388 | Nieve | Faja | 0.392 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N389/N388 | Nieve | Trapezoidal | 0.392 | 0.032 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N390/N389 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N390/N389 | Cargas muertas | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N390/N389 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.262 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N390/N389 | Viento +X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N390/N389 | Viento -X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N390/N389 | Viento +Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N390/N389 | Viento -Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N390/N389 | Nieve | Uniforme | 0.392 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N391/N390 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N391/N390 | Cargas muertas | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N391/N390 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.262 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N391/N390 | Viento +X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N391/N390 | Viento -X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N391/N390 | Viento +Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N391/N390 | Viento -Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N391/N390 | Nieve | Uniforme | 0.392 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N392/N391 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N392/N391 | Cargas muertas | Uniforme | 0.131 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N392/N391 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.262 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N392/N391 | Viento +X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N392/N391 | Viento -X | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N392/N391 | Viento +Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N392/N391 | Viento -Y | Uniforme | 0.981 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N392/N391 | Nieve | Uniforme | 0.392 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N394/N393 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N394/N393 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N394/N393 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N394/N393 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N394/N393 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N394/N393 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N394/N393 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N394/N393 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N396/N395 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N396/N395 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N396/N395 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N396/N395 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N396/N395 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N396/N395 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N396/N395 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N396/N395 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N397/N396 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N397/N396 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N397/N396 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N397/N396 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N397/N396 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N397/N396 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N397/N396 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N397/N396 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N398/N397 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N398/N397 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N398/N397 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N398/N397 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N398/N397 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N398/N397 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N398/N397 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N398/N397 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.240 | 0.137 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Cargas muertas | Faja | 0.129 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.120 | 0.141 | 1.538 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Cargas muertas | Faja | 0.151 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Cargas muertas | Faja | 0.170 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.160 | 0.135 | 2.560 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Cargas muertas | Faja | 0.127 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.120 | 0.240 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.480 | 0.275 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.257 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.240 | 0.283 | 1.538 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.302 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.340 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.320 | 0.269 | 2.560 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.255 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.240 | 0.480 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Viento +X | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento +X | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento +X | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento +X | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento +X | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento +X | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento +X | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento -X | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento -X | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento -X | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento -X | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento -X | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento -X | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento -X | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento +Y | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento +Y | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento +Y | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento -Y | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento -Y | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento -Y | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N399/N398 | Nieve | Trapezoidal | 0.720 | 0.412 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Nieve | Faja | 0.386 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Nieve | Trapezoidal | 0.360 | 0.483 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Nieve | Faja | 0.511 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Nieve | Trapezoidal | 0.540 | 0.404 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Nieve | Faja | 0.382 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N399/N398 | Nieve | Trapezoidal | 0.360 | 0.720 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N400/N399 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N400/N399 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N400/N399 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N400/N399 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N400/N399 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N400/N399 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N400/N399 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N400/N399 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N393/N400 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N393/N400 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N393/N400 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N393/N400 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N393/N400 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N393/N400 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N393/N400 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N393/N400 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N402/N401 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N402/N401 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N402/N401 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N402/N401 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N402/N401 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N402/N401 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N402/N401 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N402/N401 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N404/N403 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N404/N403 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N404/N403 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N404/N403 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N404/N403 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N404/N403 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N404/N403 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N404/N403 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N405/N404 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N405/N404 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N405/N404 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N405/N404 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N405/N404 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N405/N404 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N405/N404 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N405/N404 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N406/N405 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N406/N405 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N406/N405 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N406/N405 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N406/N405 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N406/N405 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N406/N405 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N406/N405 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.240 | 0.137 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Cargas muertas | Faja | 0.129 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.120 | 0.141 | 1.538 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Cargas muertas | Faja | 0.151 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Cargas muertas | Faja | 0.170 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.160 | 0.135 | 2.560 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Cargas muertas | Faja | 0.127 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.120 | 0.240 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.480 | 0.275 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.257 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.240 | 0.283 | 1.538 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.302 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.340 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.320 | 0.269 | 2.560 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.255 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.240 | 0.480 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Viento +X | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento +X | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento +X | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento +X | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento +X | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento +X | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento +X | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento -X | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento -X | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento -X | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento -X | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento -X | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento -X | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento -X | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento +Y | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento +Y | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento +Y | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento -Y | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento -Y | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento -Y | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N407/N406 | Nieve | Trapezoidal | 0.720 | 0.412 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Nieve | Faja | 0.386 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Nieve | Trapezoidal | 0.360 | 0.483 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Nieve | Faja | 0.511 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Nieve | Trapezoidal | 0.540 | 0.404 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Nieve | Faja | 0.382 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N407/N406 | Nieve | Trapezoidal | 0.360 | 0.720 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N408/N407 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N408/N407 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N408/N407 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N408/N407 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N408/N407 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N408/N407 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N408/N407 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N408/N407 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N401/N408 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N401/N408 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N401/N408 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N401/N408 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N401/N408 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N401/N408 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N401/N408 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N401/N408 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N410/N409 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N410/N409 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N410/N409 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N410/N409 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N410/N409 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N410/N409 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N410/N409 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N410/N409 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N412/N411 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N412/N411 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N412/N411 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N412/N411 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N412/N411 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N412/N411 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N412/N411 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N412/N411 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N413/N412 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N413/N412 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N413/N412 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N413/N412 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N413/N412 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N413/N412 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N413/N412 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N413/N412 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N413 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N413 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N413 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N413 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N413 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N413 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N413 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N413 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N414 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N414 | Cargas muertas | Triangular Der. | 0.205 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N414 | Cargas muertas | Faja | 0.223 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N414 | Cargas muertas | Faja | 0.240 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N414 | Cargas muertas | Triangular Izq. | 0.240 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N414 | Sobrecarga (Uso G1) | Triangular Der. | 0.411 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N414 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.445 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N414 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.480 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N414 | Sobrecarga (Uso G1) | Triangular Izq. | 0.480 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N414 | Viento +X | Triangular Izq. | 1.800 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N414 | Viento +X | Faja | 1.800 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N414 | Viento +X | Faja | 1.670 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N414 | Viento +X | Triangular Der. | 1.540 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N414 | Viento -X | Triangular Izq. | 1.800 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N414 | Viento -X | Faja | 1.800 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N414 | Viento -X | Faja | 1.670 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N414 | Viento -X | Triangular Der. | 1.540 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N414 | Viento +Y | Triangular Izq. | 1.800 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N414 | Viento +Y | Faja | 1.800 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N414 | Viento +Y | Faja | 1.670 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N414 | Viento +Y | Triangular Der. | 1.540 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N414 | Viento -Y | Triangular Izq. | 1.800 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N414 | Viento -Y | Faja | 1.800 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N414 | Viento -Y | Faja | 1.670 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N414 | Viento -Y | Triangular Der. | 1.540 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N414 | Nieve | Triangular Der. | 0.616 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N414 | Nieve | Faja | 0.668 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N414 | Nieve | Faja | 0.720 | - | 1.538 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N414 | Nieve | Triangular Izq. | 0.720 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N416/N415 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N416/N415 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N416/N415 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N416/N415 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N416/N415 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N416/N415 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N416/N415 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N416/N415 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N409/N416 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N409/N416 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N409/N416 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N409/N416 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N409/N416 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N409/N416 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N409/N416 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N409/N416 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N418/N417 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N418/N417 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N418/N417 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N418/N417 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N418/N417 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N418/N417 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N418/N417 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N418/N417 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N420/N419 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N420/N419 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N420/N419 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N420/N419 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N420/N419 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N420/N419 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N420/N419 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N420/N419 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N421/N420 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N421/N420 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N421/N420 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N421/N420 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N421/N420 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N421/N420 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N421/N420 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N421/N420 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N422/N421 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N422/N421 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N422/N421 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N422/N421 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N422/N421 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N422/N421 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N422/N421 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N422/N421 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.240 | 0.137 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Cargas muertas | Faja | 0.129 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.120 | 0.141 | 1.538 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Cargas muertas | Faja | 0.151 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Cargas muertas | Faja | 0.170 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.160 | 0.135 | 2.560 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Cargas muertas | Faja | 0.127 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.120 | 0.240 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.480 | 0.275 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.257 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.240 | 0.283 | 1.538 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.302 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.340 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.320 | 0.269 | 2.560 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.255 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.240 | 0.480 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Viento +X | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento +X | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento +X | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento +X | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento +X | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento +X | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento +X | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento -X | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento -X | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento -X | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento -X | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento -X | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento -X | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento -X | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento +Y | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento +Y | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento +Y | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento -Y | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento -Y | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento -Y | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N423/N422 | Nieve | Trapezoidal | 0.720 | 0.412 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Nieve | Faja | 0.386 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Nieve | Trapezoidal | 0.360 | 0.483 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Nieve | Faja | 0.511 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Nieve | Trapezoidal | 0.540 | 0.404 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Nieve | Faja | 0.382 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N423/N422 | Nieve | Trapezoidal | 0.360 | 0.720 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N424/N423 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N424/N423 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N424/N423 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N424/N423 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N424/N423 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N424/N423 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N424/N423 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N424/N423 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N417/N424 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N417/N424 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N417/N424 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N417/N424 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N417/N424 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N417/N424 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N417/N424 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N417/N424 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N426/N425 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N426/N425 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N426/N425 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N426/N425 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N426/N425 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N426/N425 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N426/N425 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N426/N425 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N428/N427 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N428/N427 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N428/N427 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N428/N427 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N428/N427 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N428/N427 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N428/N427 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N428/N427 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N429/N428 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N429/N428 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N429/N428 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N429/N428 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N429/N428 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N429/N428 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N429/N428 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N429/N428 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N430/N429 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N430/N429 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N430/N429 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N430/N429 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N430/N429 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N430/N429 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N430/N429 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N430/N429 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.240 | 0.137 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Cargas muertas | Faja | 0.129 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.120 | 0.141 | 1.538 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Cargas muertas | Faja | 0.151 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Cargas muertas | Faja | 0.170 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.160 | 0.135 | 2.560 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Cargas muertas | Faja | 0.127 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.120 | 0.240 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.480 | 0.275 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.257 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.240 | 0.283 | 1.538 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.302 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.340 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.320 | 0.269 | 2.560 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.255 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.240 | 0.480 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Viento +X | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento +X | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento +X | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento +X | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento +X | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento +X | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento +X | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento -X | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento -X | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento -X | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento -X | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento -X | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento -X | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento -X | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento +Y | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento +Y | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento +Y | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.800 | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento -Y | Faja | 0.955 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.350 | 1.010 | 2.306 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento -Y | Faja | 1.278 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.207 | 1.538 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento -Y | Faja | 0.965 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.800 | 1.030 | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N431/N430 | Nieve | Trapezoidal | 0.720 | 0.412 | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Nieve | Faja | 0.386 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Nieve | Trapezoidal | 0.360 | 0.483 | 1.538 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Nieve | Faja | 0.511 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Nieve | Trapezoidal | 0.540 | 0.404 | 2.306 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Nieve | Faja | 0.382 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N431/N430 | Nieve | Trapezoidal | 0.360 | 0.720 | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N432/N431 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N432/N431 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N432/N431 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N432/N431 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N432/N431 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N432/N431 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N432/N431 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N432/N431 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N425/N432 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N425/N432 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N425/N432 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N425/N432 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N425/N432 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N425/N432 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N425/N432 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N425/N432 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N434/N433 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N434/N433 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N434/N433 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N434/N433 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N434/N433 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N434/N433 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N434/N433 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N434/N433 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N436/N435 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N436/N435 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N436/N435 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N436/N435 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N436/N435 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N436/N435 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N436/N435 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N436/N435 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N437/N436 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N437/N436 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N437/N436 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N437/N436 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N437/N436 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N437/N436 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N437/N436 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N437/N436 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N437 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N437 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N437 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N437 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N437 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N437 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N437 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N437 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N438 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N438 | Cargas muertas | Triangular Der. | 0.194 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N438 | Cargas muertas | Faja | 0.211 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N438 | Cargas muertas | Faja | 0.233 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N438 | Cargas muertas | Faja | 0.240 | - | 1.726 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N438 | Cargas muertas | Faja | 0.233 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N438 | Cargas muertas | Triangular Izq. | 0.227 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N438 | Sobrecarga (Uso G1) | Triangular Der. | 0.388 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N438 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.421 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N438 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.467 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N438 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.480 | - | 1.726 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N438 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.467 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N438 | Sobrecarga (Uso G1) | Triangular Izq. | 0.454 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N438 | Viento +X | Triangular Izq. | 1.702 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento +X | Faja | 1.751 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento +X | Faja | 1.800 | - | 1.726 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento +X | Faja | 1.751 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento +X | Faja | 1.579 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento +X | Triangular Der. | 1.456 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento -X | Triangular Izq. | 1.702 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento -X | Faja | 1.751 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento -X | Faja | 1.800 | - | 1.726 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento -X | Faja | 1.751 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento -X | Faja | 1.579 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento -X | Triangular Der. | 1.456 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento +Y | Triangular Izq. | 1.702 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento +Y | Faja | 1.751 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento +Y | Faja | 1.800 | - | 1.726 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento +Y | Faja | 1.751 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento +Y | Faja | 1.579 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento +Y | Triangular Der. | 1.456 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento -Y | Triangular Izq. | 1.702 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento -Y | Faja | 1.751 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento -Y | Faja | 1.800 | - | 1.726 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento -Y | Faja | 1.751 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento -Y | Faja | 1.579 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Viento -Y | Triangular Der. | 1.456 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N438 | Nieve | Triangular Der. | 0.582 | - | 0.000 | 1.315 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N438 | Nieve | Faja | 0.632 | - | 1.315 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N438 | Nieve | Faja | 0.700 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N438 | Nieve | Faja | 0.720 | - | 1.726 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N438 | Nieve | Faja | 0.700 | - | 2.887 | 3.075 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N438 | Nieve | Triangular Izq. | 0.681 | - | 3.075 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N440/N439 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N440/N439 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N440/N439 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N440/N439 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N440/N439 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N440/N439 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N440/N439 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N440/N439 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N433/N440 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N433/N440 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N433/N440 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N433/N440 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N433/N440 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N433/N440 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N433/N440 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N433/N440 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N442/N441 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N442/N441 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N442/N441 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N442/N441 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N442/N441 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N442/N441 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N442/N441 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N442/N441 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N444/N443 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N444/N443 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N444/N443 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N444/N443 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N444/N443 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N444/N443 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N444/N443 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N444/N443 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N445/N444 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N445/N444 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N445/N444 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N445/N444 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N445/N444 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N445/N444 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N445/N444 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N445/N444 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N446/N445 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N446/N445 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N446/N445 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N446/N445 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N446/N445 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N446/N445 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N446/N445 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N446/N445 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.240 | 0.166 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Cargas muertas | Faja | 0.163 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.159 | 0.107 | 1.161 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Cargas muertas | Faja | 0.094 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Cargas muertas | Faja | 0.123 | - | 1.726 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Cargas muertas | Faja | 0.135 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Cargas muertas | Faja | 0.152 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Cargas muertas | Faja | 0.134 | - | 2.560 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Cargas muertas | Faja | 0.123 | - | 2.809 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.081 | 0.139 | 2.887 | 3.307 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Cargas muertas | Faja | 0.149 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.159 | 0.240 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.480 | 0.332 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.325 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.318 | 0.214 | 1.161 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.188 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.246 | - | 1.726 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.269 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.303 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.268 | - | 2.560 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.245 | - | 2.809 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.162 | 0.278 | 2.887 | 3.307 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.298 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.318 | 0.480 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Viento +X | Trapezoidal | 1.194 | 1.800 | 3.452 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento +X | Faja | 1.119 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento +X | Trapezoidal | 0.606 | 1.043 | 2.887 | 3.307 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento +X | Faja | 0.920 | - | 2.809 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento +X | Trapezoidal | 1.203 | 0.941 | 2.306 | 2.809 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento +X | Faja | 1.139 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento +X | Trapezoidal | 0.900 | 1.075 | 1.726 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento +X | Faja | 0.704 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento +X | Trapezoidal | 1.194 | 0.802 | 1.161 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento +X | Faja | 1.219 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento +X | Trapezoidal | 1.800 | 1.244 | 0.000 | 1.066 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -X | Trapezoidal | 1.194 | 1.800 | 3.452 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -X | Faja | 1.119 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -X | Trapezoidal | 0.606 | 1.043 | 2.887 | 3.307 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -X | Faja | 0.920 | - | 2.809 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -X | Trapezoidal | 1.203 | 0.941 | 2.306 | 2.809 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -X | Faja | 1.139 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -X | Trapezoidal | 0.900 | 1.075 | 1.726 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -X | Faja | 0.704 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -X | Trapezoidal | 1.194 | 0.802 | 1.161 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -X | Faja | 1.219 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -X | Trapezoidal | 1.800 | 1.244 | 0.000 | 1.066 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.194 | 1.800 | 3.452 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento +Y | Faja | 1.119 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.606 | 1.043 | 2.887 | 3.307 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento +Y | Faja | 0.920 | - | 2.809 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.203 | 0.941 | 2.306 | 2.809 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento +Y | Faja | 1.139 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.075 | 1.726 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento +Y | Faja | 0.704 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.194 | 0.802 | 1.161 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento +Y | Faja | 1.219 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.800 | 1.244 | 0.000 | 1.066 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.194 | 1.800 | 3.452 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -Y | Faja | 1.119 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.606 | 1.043 | 2.887 | 3.307 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -Y | Faja | 0.920 | - | 2.809 | 2.887 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.203 | 0.941 | 2.306 | 2.809 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -Y | Faja | 1.139 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.075 | 1.726 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -Y | Faja | 0.704 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.194 | 0.802 | 1.161 | 1.538 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -Y | Faja | 1.219 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.800 | 1.244 | 0.000 | 1.066 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N447/N446 | Nieve | Trapezoidal | 0.720 | 0.498 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Nieve | Faja | 0.488 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Nieve | Trapezoidal | 0.478 | 0.321 | 1.161 | 1.538 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Nieve | Faja | 0.282 | - | 1.538 | 1.726 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Nieve | Faja | 0.369 | - | 1.726 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Nieve | Faja | 0.404 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Nieve | Faja | 0.455 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Nieve | Faja | 0.402 | - | 2.560 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Nieve | Faja | 0.368 | - | 2.809 | 2.887 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Nieve | Trapezoidal | 0.242 | 0.417 | 2.887 | 3.307 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Nieve | Faja | 0.448 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N447/N446 | Nieve | Trapezoidal | 0.478 | 0.720 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N448/N447 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N448/N447 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N448/N447 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N448/N447 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N448/N447 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N448/N447 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N448/N447 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N448/N447 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N441/N448 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N441/N448 | Cargas muertas | Uniforme | 0.240 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N441/N448 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.480 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N441/N448 | Viento +X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N441/N448 | Viento -X | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N441/N448 | Viento +Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N441/N448 | Viento -Y | Uniforme | 1.800 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N441/N448 | Nieve | Uniforme | 0.720 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N450/N449 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N450/N449 | Cargas muertas | Uniforme | 0.201 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N450/N449 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.402 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N450/N449 | Viento +X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N450/N449 | Viento -X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N450/N449 | Viento +Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N450/N449 | Viento -Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N450/N449 | Nieve | Uniforme | 0.602 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N452/N451 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N452/N451 | Cargas muertas | Uniforme | 0.201 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N452/N451 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.402 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N452/N451 | Viento +X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N452/N451 | Viento -X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N452/N451 | Viento +Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N452/N451 | Viento -Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N452/N451 | Nieve | Uniforme | 0.602 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N453/N452 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N453/N452 | Cargas muertas | Uniforme | 0.201 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N453/N452 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.402 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N453/N452 | Viento +X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N453/N452 | Viento -X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N453/N452 | Viento +Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N453/N452 | Viento -Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N453/N452 | Nieve | Uniforme | 0.602 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N454/N453 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N454/N453 | Cargas muertas | Uniforme | 0.201 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N454/N453 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.402 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N454/N453 | Viento +X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N454/N453 | Viento -X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N454/N453 | Viento +Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N454/N453 | Viento -Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N454/N453 | Nieve | Uniforme | 0.602 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.201 | 0.127 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Cargas muertas | Faja | 0.123 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.081 | 0.126 | 1.161 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Cargas muertas | Faja | 0.135 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Cargas muertas | Faja | 0.152 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.143 | 0.091 | 2.560 | 3.307 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Cargas muertas | Faja | 0.086 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.120 | 0.201 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.402 | 0.253 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.247 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.162 | 0.252 | 1.161 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.269 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.303 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.286 | 0.182 | 2.560 | 3.307 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.172 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.240 | 0.402 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Viento +X | Trapezoidal | 0.900 | 1.506 | 3.452 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento +X | Faja | 0.643 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento +X | Trapezoidal | 1.203 | 0.681 | 2.306 | 3.307 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento +X | Faja | 1.139 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento +X | Trapezoidal | 0.606 | 1.075 | 1.161 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento +X | Faja | 0.925 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento +X | Trapezoidal | 1.506 | 0.950 | 0.000 | 1.066 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento -X | Trapezoidal | 0.900 | 1.506 | 3.452 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento -X | Faja | 0.643 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento -X | Trapezoidal | 1.203 | 0.681 | 2.306 | 3.307 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento -X | Faja | 1.139 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento -X | Trapezoidal | 0.606 | 1.075 | 1.161 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento -X | Faja | 0.925 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento -X | Trapezoidal | 1.506 | 0.950 | 0.000 | 1.066 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.506 | 3.452 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento +Y | Faja | 0.643 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.203 | 0.681 | 2.306 | 3.307 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento +Y | Faja | 1.139 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.606 | 1.075 | 1.161 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento +Y | Faja | 0.925 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento +Y | Trapezoidal | 1.506 | 0.950 | 0.000 | 1.066 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.900 | 1.506 | 3.452 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento -Y | Faja | 0.643 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.203 | 0.681 | 2.306 | 3.307 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento -Y | Faja | 1.139 | - | 2.062 | 2.306 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.606 | 1.075 | 1.161 | 2.062 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento -Y | Faja | 0.925 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Viento -Y | Trapezoidal | 1.506 | 0.950 | 0.000 | 1.066 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N455/N454 | Nieve | Trapezoidal | 0.602 | 0.380 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Nieve | Faja | 0.370 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Nieve | Trapezoidal | 0.242 | 0.378 | 1.161 | 1.813 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Nieve | Faja | 0.404 | - | 1.813 | 2.062 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Nieve | Faja | 0.455 | - | 2.062 | 2.560 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Nieve | Trapezoidal | 0.428 | 0.272 | 2.560 | 3.307 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Nieve | Faja | 0.257 | - | 3.307 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N455/N454 | Nieve | Trapezoidal | 0.360 | 0.602 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N456/N455 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N456/N455 | Cargas muertas | Uniforme | 0.201 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N456/N455 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.402 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N456/N455 | Viento +X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N456/N455 | Viento -X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N456/N455 | Viento +Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N456/N455 | Viento -Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N456/N455 | Nieve | Uniforme | 0.602 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N449/N456 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N449/N456 | Cargas muertas | Uniforme | 0.201 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N449/N456 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.402 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N449/N456 | Viento +X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N449/N456 | Viento -X | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N449/N456 | Viento +Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N449/N456 | Viento -Y | Uniforme | 1.506 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N449/N456 | Nieve | Uniforme | 0.602 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N458/N457 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N458/N457 | Cargas muertas | Uniforme | 0.123 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N458/N457 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.246 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N458/N457 | Viento +X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N458/N457 | Viento -X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N458/N457 | Viento +Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N458/N457 | Viento -Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N458/N457 | Nieve | Uniforme | 0.370 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N460/N459 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N460/N459 | Cargas muertas | Uniforme | 0.123 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N460/N459 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.246 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N460/N459 | Viento +X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N460/N459 | Viento -X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N460/N459 | Viento +Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N460/N459 | Viento -Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N460/N459 | Nieve | Uniforme | 0.370 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N461/N460 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N461/N460 | Cargas muertas | Uniforme | 0.123 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N461/N460 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.246 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N461/N460 | Viento +X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N461/N460 | Viento -X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N461/N460 | Viento +Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N461/N460 | Viento -Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N461/N460 | Nieve | Uniforme | 0.370 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N461 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N461 | Cargas muertas | Uniforme | 0.123 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N461 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.246 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N461 | Viento +X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N461 | Viento -X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N461 | Viento +Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N461 | Viento -Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N461 | Nieve | Uniforme | 0.370 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N462 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N462 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.042 | 0.117 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N462 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.120 | 0.126 | 1.066 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N462 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.123 | 0.042 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N462 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.085 | 0.233 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N462 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.240 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N462 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.246 | - | 1.161 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N462 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.246 | 0.085 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N462 | Viento +X | Trapezoidal | 0.924 | 0.318 | 3.452 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N462 | Viento +X | Faja | 0.924 | - | 1.161 | 3.452 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N462 | Viento +X | Faja | 0.899 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N462 | Viento +X | Trapezoidal | 0.318 | 0.874 | 0.000 | 1.066 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N462 | Viento -X | Trapezoidal | 0.924 | 0.318 | 3.452 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N462 | Viento -X | Faja | 0.924 | - | 1.161 | 3.452 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N462 | Viento -X | Faja | 0.899 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N462 | Viento -X | Trapezoidal | 0.318 | 0.874 | 0.000 | 1.066 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N462 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.924 | 0.318 | 3.452 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N462 | Viento +Y | Faja | 0.924 | - | 1.161 | 3.452 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N462 | Viento +Y | Faja | 0.899 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N462 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.318 | 0.874 | 0.000 | 1.066 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N462 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.924 | 0.318 | 3.452 | 4.613 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N462 | Viento -Y | Faja | 0.924 | - | 1.161 | 3.452 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N462 | Viento -Y | Faja | 0.899 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N462 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.318 | 0.874 | 0.000 | 1.066 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N462 | Nieve | Trapezoidal | 0.127 | 0.350 | 0.000 | 1.066 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N462 | Nieve | Faja | 0.360 | - | 1.066 | 1.161 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N462 | Nieve | Faja | 0.370 | - | 1.161 | 3.452 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N462 | Nieve | Trapezoidal | 0.370 | 0.127 | 3.452 | 4.613 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N464/N463 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N464/N463 | Cargas muertas | Uniforme | 0.123 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N464/N463 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.246 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N464/N463 | Viento +X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N464/N463 | Viento -X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N464/N463 | Viento +Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N464/N463 | Viento -Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N464/N463 | Nieve | Uniforme | 0.370 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N457/N464 | Peso propio | Uniforme | 0.238 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N457/N464 | Cargas muertas | Uniforme | 0.123 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N457/N464 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.246 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N457/N464 | Viento +X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N457/N464 | Viento -X | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N457/N464 | Viento +Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N457/N464 | Viento -Y | Uniforme | 0.924 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N457/N464 | Nieve | Uniforme | 0.370 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N178/N466 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N178/N466 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N178/N466 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N178/N466 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N178/N466 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N178/N466 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N178/N466 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N178/N466 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N178/N466 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N178/N466 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N178/N466 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N178/N466 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N178/N466 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N178/N466 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N178/N466 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N466/N135 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N466/N135 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N466/N135 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N466/N135 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N466/N135 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N466/N135 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N466/N135 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N466/N135 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N466/N135 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N466/N135 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N466/N135 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N466/N135 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N466/N135 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N466/N135 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N466/N135 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N465/N136 | Peso propio | Uniforme | 0.201 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N465/N466 | Peso propio | Uniforme | 0.108 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N136/N466 | Peso propio | Uniforme | 0.108 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N135/N473 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N135/N473 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N135/N473 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N135/N473 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N135/N473 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N135/N473 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N135/N473 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N135/N473 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N135/N473 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N135/N473 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N135/N473 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N135/N473 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N135/N473 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N135/N473 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N135/N473 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N473/N117 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N473/N117 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N473/N117 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N473/N117 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N473/N117 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N473/N117 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N473/N117 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N473/N117 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N473/N117 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N473/N117 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N473/N117 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N473/N117 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N473/N117 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N473/N117 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N473/N117 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N117/N472 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N117/N472 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N117/N472 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N117/N472 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N117/N472 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N117/N472 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N117/N472 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N117/N472 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N117/N472 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N117/N472 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N117/N472 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N117/N472 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N117/N472 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N117/N472 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N117/N472 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N472/N99 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N472/N99 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N472/N99 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N472/N99 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N472/N99 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N472/N99 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N472/N99 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N472/N99 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N472/N99 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N472/N99 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N472/N99 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N472/N99 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N472/N99 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N472/N99 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N472/N99 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N471 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N471 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N471 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N471 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N471 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N471 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N99/N471 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N99/N471 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N99/N471 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N99/N471 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N99/N471 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N99/N471 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N99/N471 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N99/N471 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N471 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N471/N81 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N471/N81 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N471/N81 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N471/N81 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N471/N81 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N471/N81 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N471/N81 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N471/N81 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N471/N81 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N471/N81 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N471/N81 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N471/N81 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N471/N81 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N471/N81 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N471/N81 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N81/N470 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N81/N470 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N81/N470 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N81/N470 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N81/N470 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N81/N470 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N81/N470 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N81/N470 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N81/N470 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N81/N470 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N81/N470 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N81/N470 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N81/N470 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N81/N470 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N81/N470 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N470/N63 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N470/N63 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N470/N63 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N470/N63 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N470/N63 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N470/N63 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N470/N63 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N470/N63 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N470/N63 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N470/N63 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N470/N63 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N470/N63 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N470/N63 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N470/N63 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N470/N63 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N63/N469 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N63/N469 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N63/N469 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N63/N469 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N63/N469 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N63/N469 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N63/N469 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N63/N469 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N63/N469 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N63/N469 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N63/N469 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N63/N469 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N63/N469 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N63/N469 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N63/N469 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N469/N45 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N469/N45 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N469/N45 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N469/N45 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N469/N45 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N469/N45 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N469/N45 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N469/N45 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N469/N45 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N469/N45 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N469/N45 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N469/N45 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N469/N45 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N469/N45 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N469/N45 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N45/N468 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N45/N468 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N45/N468 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N45/N468 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N45/N468 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N45/N468 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N45/N468 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N45/N468 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N45/N468 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N45/N468 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N45/N468 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N45/N468 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N45/N468 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N45/N468 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N45/N468 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N468/N181 | Peso propio | Uniforme | 0.394 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N468/N181 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N468/N181 | Cargas muertas | Uniforme | 0.011 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N468/N181 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N468/N181 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 0.022 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N468/N181 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N468/N181 | Viento +X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N468/N181 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N468/N181 | Viento -X | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N468/N181 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N468/N181 | Viento +Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N468/N181 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N468/N181 | Viento -Y | Uniforme | 0.081 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N468/N181 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N468/N181 | Nieve | Uniforme | 0.032 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N136/N118 | Peso propio | Uniforme | 0.201 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N118/N100 | Peso propio | Uniforme | 0.201 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N82 | Peso propio | Uniforme | 0.201 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N82/N64 | Peso propio | Uniforme | 0.201 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N64/N46 | Peso propio | Uniforme | 0.201 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N46/N467 | Peso propio | Uniforme | 0.201 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N467/N468 | Peso propio | Uniforme | 0.108 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N46/N468 | Peso propio | Uniforme | 0.108 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N46/N469 | Peso propio | Uniforme | 0.108 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N64/N469 | Peso propio | Uniforme | 0.108 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N64/N470 | Peso propio | Uniforme | 0.108 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N82/N470 | Peso propio | Uniforme | 0.108 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N82/N471 | Peso propio | Uniforme | 0.108 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N471 | Peso propio | Uniforme | 0.108 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N472 | Peso propio | Uniforme | 0.108 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N118/N472 | Peso propio | Uniforme | 0.108 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N118/N473 | Peso propio | Uniforme | 0.108 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N136/N473 | Peso propio | Uniforme | 0.108 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N196/N474 | Peso propio | Uniforme | 0.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N196/N474 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N196/N474 | Viento +X | Uniforme | 2.998 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N196/N474 | Viento -X | Uniforme | 2.998 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N196/N474 | Viento +Y | Uniforme | 2.998 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N196/N474 | Viento -Y | Uniforme | 2.998 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N196/N474 | Nieve | Uniforme | 1.384 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N205/N475 | Peso propio | Uniforme | 0.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N205/N475 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N205/N475 | Viento +X | Uniforme | 5.997 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N205/N475 | Viento -X | Uniforme | 5.997 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N205/N475 | Viento +Y | Uniforme | 5.997 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N205/N475 | Viento -Y | Uniforme | 5.997 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N205/N475 | Nieve | Uniforme | 2.768 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N206/N476 | Peso propio | Uniforme | 0.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N206/N476 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N206/N476 | Viento +X | Uniforme | 5.997 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N206/N476 | Viento -X | Uniforme | 5.997 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N206/N476 | Viento +Y | Uniforme | 5.997 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N206/N476 | Viento -Y | Uniforme | 5.997 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N206/N476 | Nieve | Uniforme | 2.768 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N207/N477 | Peso propio | Uniforme | 0.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N207/N477 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N207/N477 | Viento +X | Uniforme | 5.997 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N207/N477 | Viento -X | Uniforme | 5.997 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N207/N477 | Viento +Y | Uniforme | 5.997 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N207/N477 | Viento -Y | Uniforme | 5.997 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N207/N477 | Nieve | Uniforme | 2.768 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N208/N478 | Peso propio | Uniforme | 0.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N208/N478 | Cargas muertas | Uniforme | 0.923 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N208/N478 | Viento +X | Uniforme | 5.997 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N208/N478 | Viento -X | Uniforme | 5.997 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N208/N478 | Viento +Y | Uniforme | 5.997 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N208/N478 | Viento -Y | Uniforme | 5.997 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N208/N478 | Nieve | Uniforme | 2.768 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N209/N479 | Peso propio | Uniforme | 0.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N209/N479 | Cargas muertas | Uniforme | 0.461 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N209/N479 | Viento +X | Uniforme | 2.998 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N209/N479 | Viento -X | Uniforme | 2.998 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N209/N479 | Viento +Y | Uniforme | 2.998 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N209/N479 | Viento -Y | Uniforme | 2.998 | - | - | - | Globales | -0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N209/N479 | Nieve | Uniforme | 1.384 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N479/N478 | Peso propio | Uniforme | 0.157 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N478/N477 | Peso propio | Uniforme | 0.157 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N477/N476 | Peso propio | Uniforme | 0.157 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N476/N475 | Peso propio | Uniforme | 0.157 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N475/N474 | Peso propio | Uniforme | 0.157 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N490/N184 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N491/N186 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N492/N188 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N493/N190 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N494/N192 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N495/N194 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N496/N193 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N497/N191 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N498/N189 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N499/N187 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N500/N185 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N501/N183 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Cargas muertas | Faja | 0.066 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Cargas muertas | Faja | 0.099 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.099 | 0.080 | 2.102 | 2.501 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Cargas muertas | Faja | 0.073 | - | 2.501 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.033 | 0.061 | 2.809 | 3.410 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Cargas muertas | Faja | 0.064 | - | 3.410 | 3.517 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Cargas muertas | Faja | 0.099 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.133 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.197 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.197 | 0.160 | 2.102 | 2.501 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.145 | - | 2.501 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.066 | 0.123 | 2.809 | 3.410 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.128 | - | 3.410 | 3.517 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.197 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Viento +X | Faja | 0.739 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento +X | Faja | 0.479 | - | 3.410 | 3.517 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento +X | Trapezoidal | 0.249 | 0.460 | 2.809 | 3.410 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento +X | Faja | 0.545 | - | 2.501 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento +X | Trapezoidal | 0.739 | 0.599 | 2.102 | 2.501 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento +X | Faja | 0.739 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento +X | Faja | 0.497 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento -X | Faja | 0.739 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento -X | Faja | 0.479 | - | 3.410 | 3.517 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento -X | Trapezoidal | 0.249 | 0.460 | 2.809 | 3.410 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento -X | Faja | 0.545 | - | 2.501 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento -X | Trapezoidal | 0.739 | 0.599 | 2.102 | 2.501 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento -X | Faja | 0.739 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento -X | Faja | 0.497 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento +Y | Faja | 0.739 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento +Y | Faja | 0.479 | - | 3.410 | 3.517 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.249 | 0.460 | 2.809 | 3.410 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento +Y | Faja | 0.545 | - | 2.501 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.739 | 0.599 | 2.102 | 2.501 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento +Y | Faja | 0.739 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento +Y | Faja | 0.497 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento -Y | Faja | 0.739 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento -Y | Faja | 0.479 | - | 3.410 | 3.517 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.249 | 0.460 | 2.809 | 3.410 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento -Y | Faja | 0.545 | - | 2.501 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.739 | 0.599 | 2.102 | 2.501 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento -Y | Faja | 0.739 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Viento -Y | Faja | 0.497 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N382/N359 | Nieve | Faja | 0.199 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Nieve | Faja | 0.296 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Nieve | Trapezoidal | 0.296 | 0.240 | 2.102 | 2.501 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Nieve | Faja | 0.218 | - | 2.501 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Nieve | Trapezoidal | 0.099 | 0.184 | 2.809 | 3.410 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Nieve | Faja | 0.191 | - | 3.410 | 3.517 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N382/N359 | Nieve | Faja | 0.296 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Cargas muertas | Faja | 0.095 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.095 | 0.078 | 1.950 | 2.300 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Cargas muertas | Faja | 0.070 | - | 2.300 | 2.616 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Cargas muertas | Faja | 0.055 | - | 2.616 | 3.247 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.063 | 0.083 | 3.247 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Cargas muertas | Faja | 0.089 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Cargas muertas | Faja | 0.095 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.189 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.189 | 0.155 | 1.950 | 2.300 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.140 | - | 2.300 | 2.616 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.110 | - | 2.616 | 3.247 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.126 | 0.166 | 3.247 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.178 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.189 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Viento +X | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento +X | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento +X | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento +X | Faja | 0.411 | - | 2.616 | 2.926 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento +X | Trapezoidal | 0.710 | 0.468 | 1.950 | 2.616 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento +X | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento -X | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento -X | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento -X | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento -X | Faja | 0.411 | - | 2.616 | 2.926 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento -X | Trapezoidal | 0.710 | 0.468 | 1.950 | 2.616 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento -X | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento +Y | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento +Y | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento +Y | Faja | 0.411 | - | 2.616 | 2.926 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.710 | 0.468 | 1.950 | 2.616 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento +Y | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento -Y | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento -Y | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento -Y | Faja | 0.411 | - | 2.616 | 2.926 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.710 | 0.468 | 1.950 | 2.616 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Viento -Y | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N359/N334 | Nieve | Faja | 0.284 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Nieve | Trapezoidal | 0.284 | 0.233 | 1.950 | 2.300 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Nieve | Faja | 0.210 | - | 2.300 | 2.616 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Nieve | Faja | 0.165 | - | 2.616 | 3.247 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Nieve | Trapezoidal | 0.189 | 0.249 | 3.247 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Nieve | Faja | 0.266 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N359/N334 | Nieve | Faja | 0.284 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Cargas muertas | Faja | 0.095 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.095 | 0.078 | 1.950 | 2.289 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Cargas muertas | Faja | 0.071 | - | 2.289 | 2.604 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Cargas muertas | Faja | 0.055 | - | 2.604 | 3.236 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.062 | 0.083 | 3.236 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Cargas muertas | Faja | 0.089 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Cargas muertas | Faja | 0.095 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.189 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.189 | 0.156 | 1.950 | 2.289 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.141 | - | 2.289 | 2.604 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.110 | - | 2.604 | 3.236 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.125 | 0.166 | 3.236 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.178 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.189 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Viento +X | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento +X | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento +X | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento +X | Faja | 0.413 | - | 2.604 | 2.926 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento +X | Trapezoidal | 0.710 | 0.472 | 1.950 | 2.604 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento +X | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento -X | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento -X | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento -X | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento -X | Faja | 0.413 | - | 2.604 | 2.926 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento -X | Trapezoidal | 0.710 | 0.472 | 1.950 | 2.604 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento -X | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento +Y | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento +Y | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento +Y | Faja | 0.413 | - | 2.604 | 2.926 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.710 | 0.472 | 1.950 | 2.604 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento +Y | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento -Y | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento -Y | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento -Y | Faja | 0.413 | - | 2.604 | 2.926 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.710 | 0.472 | 1.950 | 2.604 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Viento -Y | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N334/N309 | Nieve | Faja | 0.284 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Nieve | Trapezoidal | 0.284 | 0.235 | 1.950 | 2.289 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Nieve | Faja | 0.212 | - | 2.289 | 2.604 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Nieve | Faja | 0.165 | - | 2.604 | 3.236 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Nieve | Trapezoidal | 0.187 | 0.249 | 3.236 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Nieve | Faja | 0.266 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N334/N309 | Nieve | Faja | 0.284 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Cargas muertas | Faja | 0.095 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.095 | 0.078 | 1.950 | 2.300 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Cargas muertas | Faja | 0.070 | - | 2.300 | 2.616 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Cargas muertas | Faja | 0.055 | - | 2.616 | 3.247 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.063 | 0.083 | 3.247 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Cargas muertas | Faja | 0.089 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Cargas muertas | Faja | 0.095 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.189 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.189 | 0.155 | 1.950 | 2.300 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.140 | - | 2.300 | 2.616 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.110 | - | 2.616 | 3.247 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.126 | 0.166 | 3.247 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.178 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.189 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Viento +X | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento +X | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento +X | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento +X | Faja | 0.411 | - | 2.616 | 2.926 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento +X | Trapezoidal | 0.710 | 0.468 | 1.950 | 2.616 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento +X | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento -X | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento -X | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento -X | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento -X | Faja | 0.411 | - | 2.616 | 2.926 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento -X | Trapezoidal | 0.710 | 0.468 | 1.950 | 2.616 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento -X | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento +Y | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento +Y | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento +Y | Faja | 0.411 | - | 2.616 | 2.926 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.710 | 0.468 | 1.950 | 2.616 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento +Y | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento -Y | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento -Y | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento -Y | Faja | 0.411 | - | 2.616 | 2.926 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.710 | 0.468 | 1.950 | 2.616 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Viento -Y | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N335/N308 | Nieve | Faja | 0.284 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Nieve | Trapezoidal | 0.284 | 0.233 | 1.950 | 2.300 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Nieve | Faja | 0.210 | - | 2.300 | 2.616 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Nieve | Faja | 0.165 | - | 2.616 | 3.247 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Nieve | Trapezoidal | 0.189 | 0.249 | 3.247 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Nieve | Faja | 0.266 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N335/N308 | Nieve | Faja | 0.284 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Cargas muertas | Faja | 0.095 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.095 | 0.078 | 1.950 | 2.289 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Cargas muertas | Faja | 0.071 | - | 2.289 | 2.604 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Cargas muertas | Faja | 0.055 | - | 2.604 | 3.236 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.062 | 0.083 | 3.236 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Cargas muertas | Faja | 0.089 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Cargas muertas | Faja | 0.095 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.189 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.189 | 0.156 | 1.950 | 2.289 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.141 | - | 2.289 | 2.604 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.110 | - | 2.604 | 3.236 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.125 | 0.166 | 3.236 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.178 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.189 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Viento +X | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento +X | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento +X | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento +X | Faja | 0.413 | - | 2.604 | 2.926 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento +X | Trapezoidal | 0.710 | 0.472 | 1.950 | 2.604 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento +X | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento -X | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento -X | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento -X | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento -X | Faja | 0.413 | - | 2.604 | 2.926 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento -X | Trapezoidal | 0.710 | 0.472 | 1.950 | 2.604 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento -X | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento +Y | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento +Y | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento +Y | Faja | 0.413 | - | 2.604 | 2.926 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.710 | 0.472 | 1.950 | 2.604 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento +Y | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento -Y | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento -Y | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento -Y | Faja | 0.413 | - | 2.604 | 2.926 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.710 | 0.472 | 1.950 | 2.604 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Viento -Y | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N358/N335 | Nieve | Faja | 0.284 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Nieve | Trapezoidal | 0.284 | 0.235 | 1.950 | 2.289 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Nieve | Faja | 0.212 | - | 2.289 | 2.604 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Nieve | Faja | 0.165 | - | 2.604 | 3.236 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Nieve | Trapezoidal | 0.187 | 0.249 | 3.236 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Nieve | Faja | 0.266 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N358/N335 | Nieve | Faja | 0.284 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Cargas muertas | Faja | 0.066 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Cargas muertas | Faja | 0.099 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.099 | 0.079 | 2.102 | 2.512 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Cargas muertas | Faja | 0.072 | - | 2.512 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.033 | 0.062 | 2.809 | 3.421 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Cargas muertas | Faja | 0.064 | - | 3.421 | 3.517 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Cargas muertas | Faja | 0.099 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.133 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.197 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.197 | 0.159 | 2.102 | 2.512 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.145 | - | 2.512 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.066 | 0.124 | 2.809 | 3.421 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.128 | - | 3.421 | 3.517 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.197 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Viento +X | Faja | 0.739 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento +X | Faja | 0.481 | - | 3.421 | 3.517 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento +X | Trapezoidal | 0.249 | 0.464 | 2.809 | 3.421 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento +X | Faja | 0.543 | - | 2.512 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento +X | Trapezoidal | 0.739 | 0.595 | 2.102 | 2.512 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento +X | Faja | 0.739 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento +X | Faja | 0.497 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento -X | Faja | 0.739 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento -X | Faja | 0.481 | - | 3.421 | 3.517 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento -X | Trapezoidal | 0.249 | 0.464 | 2.809 | 3.421 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento -X | Faja | 0.543 | - | 2.512 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento -X | Trapezoidal | 0.739 | 0.595 | 2.102 | 2.512 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento -X | Faja | 0.739 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento -X | Faja | 0.497 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento +Y | Faja | 0.739 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento +Y | Faja | 0.481 | - | 3.421 | 3.517 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.249 | 0.464 | 2.809 | 3.421 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento +Y | Faja | 0.543 | - | 2.512 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.739 | 0.595 | 2.102 | 2.512 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento +Y | Faja | 0.739 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento +Y | Faja | 0.497 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento -Y | Faja | 0.739 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento -Y | Faja | 0.481 | - | 3.421 | 3.517 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.249 | 0.464 | 2.809 | 3.421 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento -Y | Faja | 0.543 | - | 2.512 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.739 | 0.595 | 2.102 | 2.512 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento -Y | Faja | 0.739 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Viento -Y | Faja | 0.497 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | 0.000 | 0.047 | -0.999 |
| N383/N358 | Nieve | Faja | 0.199 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Nieve | Faja | 0.296 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Nieve | Trapezoidal | 0.296 | 0.238 | 2.102 | 2.512 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Nieve | Faja | 0.217 | - | 2.512 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Nieve | Trapezoidal | 0.099 | 0.185 | 2.809 | 3.421 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Nieve | Faja | 0.192 | - | 3.421 | 3.517 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N383/N358 | Nieve | Faja | 0.296 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Cargas muertas | Faja | 0.095 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.095 | 0.078 | 1.950 | 2.300 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Cargas muertas | Faja | 0.070 | - | 2.300 | 2.616 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Cargas muertas | Faja | 0.055 | - | 2.616 | 3.247 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.063 | 0.083 | 3.247 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Cargas muertas | Faja | 0.089 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Cargas muertas | Faja | 0.095 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.189 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.189 | 0.155 | 1.950 | 2.300 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.140 | - | 2.300 | 2.616 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.110 | - | 2.616 | 3.247 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.126 | 0.166 | 3.247 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.178 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.189 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Viento +X | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento +X | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento +X | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento +X | Faja | 0.411 | - | 2.616 | 2.926 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento +X | Trapezoidal | 0.710 | 0.468 | 1.950 | 2.616 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento +X | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento -X | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento -X | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento -X | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento -X | Faja | 0.411 | - | 2.616 | 2.926 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento -X | Trapezoidal | 0.710 | 0.468 | 1.950 | 2.616 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento -X | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento +Y | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento +Y | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento +Y | Faja | 0.411 | - | 2.616 | 2.926 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.710 | 0.468 | 1.950 | 2.616 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento +Y | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento -Y | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento -Y | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento -Y | Faja | 0.411 | - | 2.616 | 2.926 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.710 | 0.468 | 1.950 | 2.616 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Viento -Y | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N415/N388 | Nieve | Faja | 0.284 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Nieve | Trapezoidal | 0.284 | 0.233 | 1.950 | 2.300 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Nieve | Faja | 0.210 | - | 2.300 | 2.616 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Nieve | Faja | 0.165 | - | 2.616 | 3.247 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Nieve | Trapezoidal | 0.189 | 0.249 | 3.247 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Nieve | Faja | 0.266 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N415/N388 | Nieve | Faja | 0.284 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Cargas muertas | Faja | 0.095 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.095 | 0.078 | 1.950 | 2.289 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Cargas muertas | Faja | 0.071 | - | 2.289 | 2.604 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Cargas muertas | Faja | 0.055 | - | 2.604 | 3.236 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.062 | 0.083 | 3.236 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Cargas muertas | Faja | 0.089 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Cargas muertas | Faja | 0.095 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.189 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.189 | 0.156 | 1.950 | 2.289 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.141 | - | 2.289 | 2.604 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.110 | - | 2.604 | 3.236 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.125 | 0.166 | 3.236 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.178 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.189 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Viento +X | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento +X | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento +X | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento +X | Faja | 0.413 | - | 2.604 | 2.926 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento +X | Trapezoidal | 0.710 | 0.472 | 1.950 | 2.604 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento +X | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento -X | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento -X | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento -X | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento -X | Faja | 0.413 | - | 2.604 | 2.926 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento -X | Trapezoidal | 0.710 | 0.472 | 1.950 | 2.604 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento -X | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento +Y | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento +Y | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento +Y | Faja | 0.413 | - | 2.604 | 2.926 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.710 | 0.472 | 1.950 | 2.604 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento +Y | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento -Y | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento -Y | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento -Y | Faja | 0.413 | - | 2.604 | 2.926 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.710 | 0.472 | 1.950 | 2.604 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Viento -Y | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N438/N415 | Nieve | Faja | 0.284 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Nieve | Trapezoidal | 0.284 | 0.235 | 1.950 | 2.289 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Nieve | Faja | 0.212 | - | 2.289 | 2.604 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Nieve | Faja | 0.165 | - | 2.604 | 3.236 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Nieve | Trapezoidal | 0.187 | 0.249 | 3.236 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Nieve | Faja | 0.266 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N438/N415 | Nieve | Faja | 0.284 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Cargas muertas | Faja | 0.066 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Cargas muertas | Faja | 0.099 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.099 | 0.079 | 2.102 | 2.512 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Cargas muertas | Faja | 0.072 | - | 2.512 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.033 | 0.062 | 2.809 | 3.421 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Cargas muertas | Faja | 0.064 | - | 3.421 | 3.517 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Cargas muertas | Faja | 0.099 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.133 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.197 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.197 | 0.159 | 2.102 | 2.512 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.145 | - | 2.512 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.066 | 0.124 | 2.809 | 3.421 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.128 | - | 3.421 | 3.517 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.197 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Viento +X | Faja | 0.739 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento +X | Faja | 0.481 | - | 3.421 | 3.517 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento +X | Trapezoidal | 0.249 | 0.464 | 2.809 | 3.421 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento +X | Faja | 0.543 | - | 2.512 | 2.809 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento +X | Trapezoidal | 0.739 | 0.595 | 2.102 | 2.512 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento +X | Faja | 0.739 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento +X | Faja | 0.497 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento -X | Faja | 0.739 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento -X | Faja | 0.481 | - | 3.421 | 3.517 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento -X | Trapezoidal | 0.249 | 0.464 | 2.809 | 3.421 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento -X | Faja | 0.543 | - | 2.512 | 2.809 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento -X | Trapezoidal | 0.739 | 0.595 | 2.102 | 2.512 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento -X | Faja | 0.739 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento -X | Faja | 0.497 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento +Y | Faja | 0.739 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento +Y | Faja | 0.481 | - | 3.421 | 3.517 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.249 | 0.464 | 2.809 | 3.421 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento +Y | Faja | 0.543 | - | 2.512 | 2.809 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.739 | 0.595 | 2.102 | 2.512 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento +Y | Faja | 0.739 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento +Y | Faja | 0.497 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento -Y | Faja | 0.739 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento -Y | Faja | 0.481 | - | 3.421 | 3.517 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.249 | 0.464 | 2.809 | 3.421 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento -Y | Faja | 0.543 | - | 2.512 | 2.809 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.739 | 0.595 | 2.102 | 2.512 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento -Y | Faja | 0.739 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Viento -Y | Faja | 0.497 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N463/N438 | Nieve | Faja | 0.199 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Nieve | Faja | 0.296 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Nieve | Trapezoidal | 0.296 | 0.238 | 2.102 | 2.512 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Nieve | Faja | 0.217 | - | 2.512 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Nieve | Trapezoidal | 0.099 | 0.185 | 2.809 | 3.421 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Nieve | Faja | 0.192 | - | 3.421 | 3.517 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N463/N438 | Nieve | Faja | 0.296 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Cargas muertas | Faja | 0.066 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Cargas muertas | Faja | 0.099 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.099 | 0.080 | 2.102 | 2.501 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Cargas muertas | Faja | 0.073 | - | 2.501 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.033 | 0.061 | 2.809 | 3.410 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Cargas muertas | Faja | 0.064 | - | 3.410 | 3.517 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Cargas muertas | Faja | 0.099 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.133 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.197 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.197 | 0.160 | 2.102 | 2.501 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.145 | - | 2.501 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.066 | 0.123 | 2.809 | 3.410 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.128 | - | 3.410 | 3.517 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.197 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Viento +X | Faja | 0.739 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento +X | Faja | 0.479 | - | 3.410 | 3.517 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento +X | Trapezoidal | 0.249 | 0.460 | 2.809 | 3.410 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento +X | Faja | 0.545 | - | 2.501 | 2.809 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento +X | Trapezoidal | 0.739 | 0.599 | 2.102 | 2.501 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento +X | Faja | 0.739 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento +X | Faja | 0.497 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento -X | Faja | 0.739 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento -X | Faja | 0.479 | - | 3.410 | 3.517 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento -X | Trapezoidal | 0.249 | 0.460 | 2.809 | 3.410 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento -X | Faja | 0.545 | - | 2.501 | 2.809 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento -X | Trapezoidal | 0.739 | 0.599 | 2.102 | 2.501 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento -X | Faja | 0.739 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento -X | Faja | 0.497 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento +Y | Faja | 0.739 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento +Y | Faja | 0.479 | - | 3.410 | 3.517 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.249 | 0.460 | 2.809 | 3.410 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento +Y | Faja | 0.545 | - | 2.501 | 2.809 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.739 | 0.599 | 2.102 | 2.501 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento +Y | Faja | 0.739 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento +Y | Faja | 0.497 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento -Y | Faja | 0.739 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento -Y | Faja | 0.479 | - | 3.410 | 3.517 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.249 | 0.460 | 2.809 | 3.410 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento -Y | Faja | 0.545 | - | 2.501 | 2.809 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.739 | 0.599 | 2.102 | 2.501 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento -Y | Faja | 0.739 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Viento -Y | Faja | 0.497 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N462/N439 | Nieve | Faja | 0.199 | - | 0.000 | 1.415 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Nieve | Faja | 0.296 | - | 1.415 | 2.102 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Nieve | Trapezoidal | 0.296 | 0.240 | 2.102 | 2.501 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Nieve | Faja | 0.218 | - | 2.501 | 2.809 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Nieve | Trapezoidal | 0.099 | 0.184 | 2.809 | 3.410 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Nieve | Faja | 0.191 | - | 3.410 | 3.517 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N462/N439 | Nieve | Faja | 0.296 | - | 3.517 | 5.619 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Cargas muertas | Faja | 0.095 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.095 | 0.078 | 1.950 | 2.300 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Cargas muertas | Faja | 0.070 | - | 2.300 | 2.616 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Cargas muertas | Faja | 0.055 | - | 2.616 | 3.247 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.063 | 0.083 | 3.247 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Cargas muertas | Faja | 0.089 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Cargas muertas | Faja | 0.095 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.189 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.189 | 0.155 | 1.950 | 2.300 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.140 | - | 2.300 | 2.616 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.110 | - | 2.616 | 3.247 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.126 | 0.166 | 3.247 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.178 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.189 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Viento +X | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento +X | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento +X | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento +X | Faja | 0.411 | - | 2.616 | 2.926 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento +X | Trapezoidal | 0.710 | 0.468 | 1.950 | 2.616 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento +X | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento -X | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento -X | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento -X | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento -X | Faja | 0.411 | - | 2.616 | 2.926 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento -X | Trapezoidal | 0.710 | 0.468 | 1.950 | 2.616 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento -X | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento +Y | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento +Y | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento +Y | Faja | 0.411 | - | 2.616 | 2.926 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.710 | 0.468 | 1.950 | 2.616 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento +Y | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento -Y | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento -Y | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento -Y | Faja | 0.411 | - | 2.616 | 2.926 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.710 | 0.468 | 1.950 | 2.616 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Viento -Y | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N439/N414 | Nieve | Faja | 0.284 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Nieve | Trapezoidal | 0.284 | 0.233 | 1.950 | 2.300 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Nieve | Faja | 0.210 | - | 2.300 | 2.616 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Nieve | Faja | 0.165 | - | 2.616 | 3.247 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Nieve | Trapezoidal | 0.189 | 0.249 | 3.247 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Nieve | Faja | 0.266 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N439/N414 | Nieve | Faja | 0.284 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Peso propio | Uniforme | 0.170 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Cargas muertas | Faja | 0.095 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.095 | 0.078 | 1.950 | 2.289 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Cargas muertas | Faja | 0.071 | - | 2.289 | 2.604 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Cargas muertas | Faja | 0.055 | - | 2.604 | 3.236 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Cargas muertas | Trapezoidal | 0.062 | 0.083 | 3.236 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Cargas muertas | Faja | 0.089 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Cargas muertas | Faja | 0.095 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.189 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.189 | 0.156 | 1.950 | 2.289 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.141 | - | 2.289 | 2.604 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.110 | - | 2.604 | 3.236 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Sobrecarga (Uso G1) | Trapezoidal | 0.125 | 0.166 | 3.236 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.178 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Sobrecarga (Uso G1) | Faja | 0.189 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Viento +X | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento +X | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento +X | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento +X | Faja | 0.413 | - | 2.604 | 2.926 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento +X | Trapezoidal | 0.710 | 0.472 | 1.950 | 2.604 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento +X | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento -X | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento -X | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento -X | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento -X | Faja | 0.413 | - | 2.604 | 2.926 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento -X | Trapezoidal | 0.710 | 0.472 | 1.950 | 2.604 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento -X | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento +Y | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento +Y | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento +Y | Faja | 0.413 | - | 2.604 | 2.926 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento +Y | Trapezoidal | 0.710 | 0.472 | 1.950 | 2.604 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento +Y | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento -Y | Faja | 0.710 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento -Y | Faja | 0.666 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.355 | 0.623 | 2.926 | 3.662 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento -Y | Faja | 0.413 | - | 2.604 | 2.926 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento -Y | Trapezoidal | 0.710 | 0.472 | 1.950 | 2.604 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Viento -Y | Faja | 0.710 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | -0.000 | -0.047 | -0.999 |
| N414/N389 | Nieve | Faja | 0.284 | - | 0.000 | 1.950 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Nieve | Trapezoidal | 0.284 | 0.235 | 1.950 | 2.289 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Nieve | Faja | 0.212 | - | 2.289 | 2.604 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Nieve | Faja | 0.165 | - | 2.604 | 3.236 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Nieve | Trapezoidal | 0.187 | 0.249 | 3.236 | 3.662 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Nieve | Faja | 0.266 | - | 3.662 | 3.901 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N414/N389 | Nieve | Faja | 0.284 | - | 3.901 | 5.851 | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |

8.2.2. Láminas

| Cargas en láminas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lámina | Hipótesis | Tipo | Valores |  | Dirección |  |  |  |
|  |  |  | P1 | P2 | Ejes | X | Y | Z |
| L1 | Viento +X | Uniforme | 2.000 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L1 | Viento -X | Uniforme | 2.000 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L1 | Viento +Y | Uniforme | 2.000 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L1 | Viento -Y | Uniforme | 2.000 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L1 | Nieve | Uniforme | 1.000 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Viento +X | Uniforme | 2.000 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Viento -X | Uniforme | 2.000 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Viento +Y | Uniforme | 2.000 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Viento -Y | Uniforme | 2.000 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| L2 | Nieve | Uniforme | 1.000 | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |

8.3. Resultados

8.3.1. Barras

8.3.1.1. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

| Barras | COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | `l | lw | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| N7 (A-07)/N196 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 23.8 | x: 0 m h = 30.4 | x: 0 m h = 11.0 | x: 0 m h = 8.7 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 46.6 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 1.1 | h = 0.3 | CUMPLE h = 46.6 |
| N196/N198 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 19.4 | x: 1.39 m h = 8.0 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 4.0 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 22.7 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 0 m h = 4.0 | h = 0.2 | CUMPLE h = 22.7 |
| N198/N200 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.2 | x: 2.08 m h = 16.0 | x: 2.08 m h = 2.5 | x: 2.08 m h = 3.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 28.4 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 2.08 m h = 3.3 | h = 0.1 | CUMPLE h = 28.4 |
| N200/N202 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 14.7 | x: 1.158 m h = 17.1 | x: 1.39 m h = 2.8 | x: 1.39 m h = 6.1 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.232 m h = 28.1 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 1.39 m h = 6.1 | h = 0.3 | CUMPLE h = 28.1 |
| N202/N153 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 10.8 | x: 0 m h = 17.0 | x: 0 m h = 2.8 | x: 0.14 m h = 6.4 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 27.8 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 0.14 m h = 6.4 | h = 0.7 | CUMPLE h = 27.8 |
| N153/N156 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.0 | x: 0 m h = 18.1 | x: 1.4 m h = 10.5 | x: 1.4 m h = 7.2 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 24.9 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 1.4 m h = 7.2 | h = 0.7 | CUMPLE h = 24.9 |
| N156/N204 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 8.4 | x: 0 m h = 1.9 | h = 1.0 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 9.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 9.8 |
| N204/N23 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.5 |
| N15 (A-21)/N220 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 17.1 | x: 0 m h = 23.6 | x: 2.3 m h = 9.7 | h = 3.4 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 38.0 | h < 0.1 | h = 1.2 | h = 3.4 | h = 0.2 | CUMPLE h = 38.0 |
| N220/N240 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 14.9 | x: 0 m h = 6.1 | x: 1.39 m h = 12.2 | h = 3.4 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 29.0 | h < 0.1 | h = 1.2 | h = 3.4 | h = 0.2 | CUMPLE h = 29.0 |
| N240/N260 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 16.2 | x: 2.08 m h = 16.2 | x: 2.08 m h = 20.0 | x: 0 m h = 3.4 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 39.9 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 0 m h = 3.4 | h = 1.4 | CUMPLE h = 39.9 |
| N260/N280 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 12.9 | x: 1.39 m h = 19.5 | x: 0 m h = 20.0 | x: 1.39 m h = 5.1 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 39.8 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 1.39 m h = 5.1 | h = 1.2 | CUMPLE h = 39.8 |
| N280/N154 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 10.3 | x: 0.14 m h = 19.7 | x: 0.14 m h = 3.2 | x: 0.14 m h = 5.4 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 29.8 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 0.14 m h = 5.4 | h = 0.6 | CUMPLE h = 29.8 |
| N154/N155 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 5.6 | x: 0 m h = 21.3 | x: 1.4 m h = 10.4 | x: 1.4 m h = 8.1 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 26.3 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 1.4 m h = 8.1 | h = 0.5 | CUMPLE h = 26.3 |
| N155/N300 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 8.5 | x: 0 m h = 1.5 | h = 1.0 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 9.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 9.5 |
| N300/N24 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.1 |
| N6 (A-06)/N205 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.7 | x: 0 m h = 57.5 | x: 0 m h = 10.8 | x: 0 m h = 11.4 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 75.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 1.5 | h = 0.3 | CUMPLE h = 75.1 |
| N205/N225 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 15.5 | x: 0 m h = 12.2 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 6.8 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 26.6 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 6.8 | h = 0.2 | CUMPLE h = 26.6 |
| N225/N245 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 16.8 | x: 2.08 m h = 30.3 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 5.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 44.0 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 5.6 | h < 0.1 | CUMPLE h = 44.0 |
| N245/N265 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 13.5 | x: 1.39 m h = 40.7 | x: 1.39 m h = 2.0 | x: 0 m h = 3.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 52.7 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 3.9 | h < 0.1 | CUMPLE h = 52.7 |
| N265/N157 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 11.5 | x: 0.14 m h = 41.5 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0.14 m h = 3.7 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.14 m h = 53.2 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0.14 m h = 3.7 | h = 0.2 | CUMPLE h = 53.2 |
| N157/N160 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 5.9 | x: 0 m h = 45.6 | x: 1.4 m h = 4.4 | x: 1.4 m h = 16.6 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 51.3 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 1.4 m h = 16.6 | h = 0.2 | CUMPLE h = 51.3 |
| N160/N285 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 1.9 | h = 0.4 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 4.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 4.5 |
| N285/N25 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.5 |
| N16 (A-20)/N219 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 21.8 | x: 0 m h = 51.1 | x: 2.3 m h = 8.4 | h = 6.6 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 67.3 | h < 0.1 | h = 0.5 | h = 6.6 | h = 0.2 | CUMPLE h = 67.3 |
| N219/N239 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 19.1 | x: 0 m h = 17.0 | x: 1.39 m h = 15.6 | h = 6.6 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 36.7 | h < 0.1 | h = 0.5 | h = 6.6 | h = 0.5 | CUMPLE h = 36.7 |
| N239/N259 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 17.6 | x: 2.08 m h = 30.4 | x: 2.08 m h = 20.1 | x: 0 m h = 6.6 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 44.8 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 6.6 | h = 1.4 | CUMPLE h = 44.8 |
| N259/N279 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 14.2 | x: 1.39 m h = 43.8 | x: 0 m h = 20.1 | x: 0 m h = 4.9 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 56.0 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 4.9 | h = 1.0 | CUMPLE h = 56.0 |
| N279/N158 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 11.5 | x: 0.14 m h = 45.0 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 3.8 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.14 m h = 56.8 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 3.8 | h = 0.1 | CUMPLE h = 56.8 |
| N158/N159 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.1 | x: 0 m h = 49.5 | x: 1.4 m h = 5.0 | x: 1.4 m h = 17.9 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 55.4 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 1.4 m h = 17.9 | h = 0.1 | CUMPLE h = 55.4 |
| N159/N299 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 4.3 | x: 0 m h = 1.6 | h = 0.5 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 5.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.3 |
| N299/N26 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.1 |
| N5 (A-05)/N206 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.7 | x: 0 m h = 79.2 | x: 0 m h = 10.7 | x: 0 m h = 14.0 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 97.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 1.4 | h = 0.3 | CUMPLE h = 97.1 |
| N206/N226 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 15.4 | x: 0 m h = 21.8 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 9.4 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 35.7 | h < 0.1 | h = 2.5 | x: 0 m h = 9.4 | h = 0.2 | CUMPLE h = 35.7 |
| N226/N246 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 16.8 | x: 2.08 m h = 39.8 | x: 2.08 m h = 2.4 | x: 0 m h = 8.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 53.6 | h < 0.1 | h = 2.5 | x: 0 m h = 8.1 | h < 0.1 | CUMPLE h = 53.6 |
| N246/N266 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 13.5 | x: 1.39 m h = 57.7 | x: 1.39 m h = 6.0 | x: 0 m h = 6.4 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 73.7 | h < 0.1 | h = 2.5 | x: 0 m h = 6.4 | h = 0.5 | CUMPLE h = 73.7 |
| N266/N161 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 11.5 | x: 0.14 m h = 59.3 | x: 0 m h = 6.0 | x: 0 m h = 5.2 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.14 m h = 73.8 | h < 0.1 | h = 2.5 | x: 0 m h = 5.2 | h = 1.5 | CUMPLE h = 73.8 |
| N161/N164 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.2 | x: 0 m h = 65.4 | x: 1.4 m h = 20.4 | x: 1.4 m h = 23.4 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 74.2 | h < 0.1 | h = 2.5 | x: 1.4 m h = 23.6 | h = 1.5 | CUMPLE h = 74.2 |
| N164/N286 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 16.4 | x: 0 m h = 1.9 | h = 2.0 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 17.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 17.2 |
| N286/N27 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.5 |
| N17 (A-19)/N218 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 21.2 | x: 0 m h = 72.6 | x: 2.3 m h = 7.7 | h = 9.0 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 89.3 | h < 0.1 | h = 2.6 | h = 9.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 89.3 |
| N218/N238 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.5 | x: 0 m h = 26.2 | x: 1.39 m h = 16.4 | h = 9.0 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 41.3 | h < 0.1 | h = 2.6 | h = 9.1 | h = 0.6 | CUMPLE h = 41.3 |
| N238/N258 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 17.0 | x: 2.08 m h = 39.7 | x: 2.08 m h = 21.7 | x: 0 m h = 9.0 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 53.6 | h < 0.1 | h = 2.6 | x: 0 m h = 9.1 | h = 1.5 | CUMPLE h = 53.6 |
| N258/N278 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 13.7 | x: 1.39 m h = 60.6 | x: 0 m h = 21.7 | x: 0 m h = 7.3 | h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 76.5 | h < 0.1 | h = 2.6 | x: 0 m h = 7.3 | h = 1.6 | CUMPLE h = 76.5 |
| N278/N162 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 11.4 | x: 0.14 m h = 62.5 | x: 0 m h = 5.1 | x: 0 m h = 6.2 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.14 m h = 77.0 | h < 0.1 | h = 2.6 | x: 0 m h = 6.2 | h = 1.4 | CUMPLE h = 77.0 |
| N162/N163 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.1 | x: 0 m h = 69.1 | x: 1.4 m h = 21.3 | x: 1.4 m h = 24.6 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 77.8 | h < 0.1 | h = 2.6 | x: 1.4 m h = 24.7 | h = 1.4 | CUMPLE h = 77.8 |
| N163/N298 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0 m h = 17.2 | x: 0 m h = 1.6 | h = 2.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 17.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 17.9 |
| N298/N28 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.2 |
| N4 (A-04)/N207 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 20.5 | x: 0 m h = 80.0 | x: 0 m h = 10.7 | x: 0 m h = 13.8 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 99.6 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 1.5 | h = 0.3 | CUMPLE h = 99.6 |
| N207/N227 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 17.1 | x: 0 m h = 21.3 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 9.4 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 36.8 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0 m h = 9.4 | h = 0.2 | CUMPLE h = 36.8 |
| N227/N247 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.6 | x: 2.08 m h = 40.8 | x: 2.08 m h = 2.2 | x: 0 m h = 8.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 56.2 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0 m h = 8.2 | h < 0.1 | CUMPLE h = 56.2 |
| N247/N267 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 15.1 | x: 1.39 m h = 59.1 | x: 1.39 m h = 3.8 | x: 0 m h = 6.5 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 74.6 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0 m h = 6.5 | h = 0.4 | CUMPLE h = 74.6 |
| N267/N165 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 13.0 | x: 0.14 m h = 60.8 | x: 0 m h = 3.8 | x: 0 m h = 5.3 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.14 m h = 75.3 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0 m h = 5.3 | h = 1.0 | CUMPLE h = 75.3 |
| N165/N168 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.8 | x: 0 m h = 67.0 | x: 1.4 m h = 14.9 | x: 1.4 m h = 24.0 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 74.8 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 1.4 m h = 24.1 | h = 1.0 | CUMPLE h = 74.8 |
| N168/N287 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 12.0 | x: 0 m h = 1.9 | h = 1.4 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 12.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 12.8 |
| N287/N29 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.5 |
| N18 (A-18)/N217 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 23.1 | x: 0 m h = 73.3 | x: 2.3 m h = 7.7 | h = 9.2 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 91.4 | h < 0.1 | h = 1.8 | h = 9.2 | h = 0.1 | CUMPLE h = 91.4 |
| N217/N237 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 20.2 | x: 0 m h = 26.2 | x: 1.39 m h = 16.3 | h = 9.2 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 42.6 | h < 0.1 | h = 1.8 | h = 9.2 | h = 0.5 | CUMPLE h = 42.6 |
| N237/N257 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.8 | x: 2.08 m h = 40.7 | x: 2.08 m h = 21.4 | x: 0 m h = 9.2 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 56.8 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0 m h = 9.2 | h = 1.5 | CUMPLE h = 56.8 |
| N257/N277 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 15.3 | x: 1.39 m h = 62.1 | x: 0 m h = 21.4 | x: 0 m h = 7.4 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 77.5 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0 m h = 7.5 | h = 1.4 | CUMPLE h = 77.5 |
| N277/N166 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 13.0 | x: 0.14 m h = 64.0 | x: 0.14 m h = 2.7 | x: 0 m h = 6.3 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.14 m h = 78.5 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0 m h = 6.3 | h = 1.0 | CUMPLE h = 78.5 |
| N166/N167 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.7 | x: 0 m h = 70.7 | x: 1.4 m h = 15.8 | x: 1.4 m h = 25.2 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 78.4 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 1.4 m h = 25.3 | h = 1.0 | CUMPLE h = 78.4 |
| N167/N297 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 12.8 | x: 0 m h = 1.7 | h = 1.5 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 13.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 13.5 |
| N297/N30 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.3 |
| N3 (A-03)/N208 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.4 | x: 0 m h = 66.2 | x: 0 m h = 10.8 | x: 0 m h = 12.3 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 83.6 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 12.3 | h = 0.3 | CUMPLE h = 83.6 |
| N208/N228 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 15.2 | x: 0 m h = 15.9 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 7.8 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 30.0 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 7.8 | h = 0.2 | CUMPLE h = 30.0 |
| N228/N248 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 16.6 | x: 2.08 m h = 34.2 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 6.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 47.8 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 6.7 | h < 0.1 | CUMPLE h = 47.8 |
| N248/N268 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 13.3 | x: 1.39 m h = 47.7 | x: 1.39 m h = 2.1 | x: 0 m h = 4.9 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 59.4 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 4.9 | h = 0.1 | CUMPLE h = 59.4 |
| N268/N169 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 11.3 | x: 0.14 m h = 48.9 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 3.8 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.14 m h = 60.1 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 3.8 | h = 0.2 | CUMPLE h = 60.1 |
| N169/N172 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 5.8 | x: 0 m h = 53.8 | x: 1.4 m h = 4.4 | x: 1.4 m h = 19.4 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 59.2 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 1.4 m h = 19.5 | h = 0.2 | CUMPLE h = 59.2 |
| N172/N288 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 1.9 | h = 0.4 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 4.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 4.5 |
| N288/N31 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.5 |
| N19 (A-17)/N216 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 21.6 | x: 0 m h = 59.4 | x: 2.3 m h = 8.4 | h = 7.6 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 75.7 | h < 0.1 | h = 0.5 | h = 7.6 | h = 0.2 | CUMPLE h = 75.7 |
| N216/N236 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.8 | x: 0 m h = 20.5 | x: 1.39 m h = 15.6 | h = 7.6 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 36.5 | h < 0.1 | h = 0.5 | h = 7.6 | h = 0.5 | CUMPLE h = 36.5 |
| N236/N256 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 17.4 | x: 2.08 m h = 34.1 | x: 2.08 m h = 20.1 | x: 0 m h = 7.6 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 48.1 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 7.6 | h = 1.4 | CUMPLE h = 48.1 |
| N256/N276 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 14.0 | x: 1.39 m h = 50.5 | x: 0 m h = 20.1 | x: 0 m h = 5.8 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 62.2 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 5.9 | h = 1.0 | CUMPLE h = 62.2 |
| N276/N170 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 11.3 | x: 0.14 m h = 51.9 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 4.7 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.14 m h = 63.2 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 4.7 | h = 0.1 | CUMPLE h = 63.2 |
| N170/N171 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.0 | x: 0 m h = 57.3 | x: 1.4 m h = 5.0 | x: 1.4 m h = 20.6 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 62.8 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 1.4 m h = 20.6 | h = 0.1 | CUMPLE h = 62.8 |
| N171/N296 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 4.3 | x: 0 m h = 1.8 | h = 0.5 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 5.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.4 |
| N296/N32 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.4 |
| N2 (A-02)/N209 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 23.6 | x: 0 m h = 32.1 | x: 0 m h = 11.0 | x: 0 m h = 8.9 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 47.6 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 8.9 | h = 0.3 | CUMPLE h = 47.6 |
| N209/N229 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 19.2 | x: 1.39 m h = 8.0 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 4.2 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 22.4 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 0 m h = 4.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 22.4 |
| N229/N249 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.0 | x: 2.08 m h = 16.5 | x: 2.08 m h = 2.3 | x: 2.08 m h = 3.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 28.4 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 2.08 m h = 3.1 | h < 0.1 | CUMPLE h = 28.4 |
| N249/N269 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 14.5 | x: 1.158 m h = 18.0 | x: 0 m h = 2.3 | x: 1.39 m h = 5.9 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 29.6 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 1.39 m h = 5.9 | h = 0.2 | CUMPLE h = 29.6 |
| N269/N173 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 10.6 | x: 0 m h = 18.0 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0.14 m h = 6.2 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 29.7 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 0.14 m h = 6.2 | h = 0.6 | CUMPLE h = 29.7 |
| N173/N176 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.0 | x: 0 m h = 19.3 | x: 1.4 m h = 9.8 | x: 1.4 m h = 7.6 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 25.3 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 1.4 m h = 7.6 | h = 0.6 | CUMPLE h = 25.3 |
| N176/N289 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 7.9 | x: 0 m h = 1.9 | h = 1.0 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 8.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.8 |
| N289/N33 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.5 |
| N20 (A-16)/N215 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 17.0 | x: 0 m h = 24.7 | x: 2.3 m h = 9.7 | h = 3.5 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 38.8 | h < 0.1 | h = 1.1 | h = 3.5 | h = 0.2 | CUMPLE h = 38.8 |
| N215/N235 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 14.8 | x: 0 m h = 6.7 | x: 1.39 m h = 12.2 | h = 3.5 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 28.8 | h < 0.1 | h = 1.1 | h = 3.5 | h = 0.2 | CUMPLE h = 28.8 |
| N235/N255 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 16.1 | x: 2.08 m h = 16.4 | x: 2.08 m h = 20.0 | x: 0 m h = 3.5 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 39.4 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 0 m h = 3.5 | h = 1.4 | CUMPLE h = 39.4 |
| N255/N275 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 12.8 | x: 1.39 m h = 20.2 | x: 0 m h = 20.0 | x: 1.39 m h = 4.8 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 39.4 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 1.39 m h = 4.8 | h = 1.2 | CUMPLE h = 39.4 |
| N275/N174 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 10.3 | x: 0.14 m h = 20.3 | x: 0.14 m h = 2.8 | x: 0.14 m h = 5.1 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 32.4 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 0.14 m h = 5.1 | h = 0.5 | CUMPLE h = 32.4 |
| N174/N175 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 5.6 | x: 0 m h = 22.1 | x: 1.4 m h = 9.6 | x: 1.4 m h = 8.5 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 28.5 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 1.4 m h = 8.5 | h = 0.5 | CUMPLE h = 28.5 |
| N175/N295 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 7.9 | x: 0 m h = 1.9 | h = 1.0 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 8.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.7 |
| N295/N34 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.4 |
| N1 (A-01)/N210 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 17.5 | x: 0 m h = 13.4 | x: 0 m h = 14.4 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0 m h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 30.6 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0 m h = 1.0 | CUMPLE h = 30.6 |
| N210/N230 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 13.2 | x: 0 m h = 3.0 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 16.0 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 0.5 | CUMPLE h = 16.0 |
| N230/N250 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 10.5 | x: 1.04 m h = 1.9 | x: 1.248 m h = 3.3 | x: 2.08 m h = 1.1 | x: 0 m h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.624 m h = 12.0 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 2.08 m h = 1.1 | x: 0 m h = 0.6 | CUMPLE h = 12.0 |
| N250/N270 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 7.5 | x: 0 m h = 1.2 | x: 1.39 m h = 2.1 | x: 1.39 m h = 1.2 | x: 1.39 m h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 8.8 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 1.39 m h = 1.2 | x: 1.39 m h = 0.5 | CUMPLE h = 8.8 |
| N270/N179 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 4.0 | x: 1.54 m h = 8.3 | x: 1.54 m h = 8.8 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.54 m h = 16.3 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 0.8 | CUMPLE h = 16.3 |
| N179/N290 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 7.0 | x: 0 m h = 7.3 | x: 0.7 m h = 4.9 | x: 0.7 m h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 12.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 12.7 |
| N290/N35 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.4 |
| N21 (A-15)/N214 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 12.4 | x: 0 m h = 14.4 | x: 2.3 m h = 11.1 | h = 2.8 | x: 2.3 m h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 24.6 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 1.6 | x: 2.3 m h = 0.4 | CUMPLE h = 24.6 |
| N214/N234 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 9.7 | x: 1.39 m h = 8.9 | x: 1.39 m h = 16.7 | h = 2.8 | x: 0 m h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 28.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 1.6 | x: 1.39 m h = 0.6 | CUMPLE h = 28.9 |
| N234/N254 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 8.7 | x: 0 m h = 6.5 | x: 2.08 m h = 18.7 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 28.0 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 1.4 | CUMPLE h = 28.0 |
| N254/N274 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 5.9 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 18.7 | x: 1.39 m h = 1.5 | x: 1.39 m h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 23.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 1.39 m h = 1.5 | x: 1.39 m h = 1.2 | CUMPLE h = 23.9 |
| N274/N177 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 3.8 | x: 1.54 m h = 14.2 | x: 1.54 m h = 8.3 | x: 0 m h = 4.5 | x: 0 m h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.54 m h = 21.3 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 2.8 | x: 0 m h = 0.5 | CUMPLE h = 21.3 |
| N177/N294 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 9.9 | x: 0 m h = 6.5 | x: 0.7 m h = 6.7 | x: 0.7 m h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 12.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 12.5 |
| N294/N36 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.4 |
| N8 (A-08)/N195 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 17.5 | x: 0 m h = 12.8 | x: 0 m h = 14.4 | x: 0 m h = 3.2 | x: 0 m h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 30.5 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 0 m h = 3.2 | x: 0 m h = 1.0 | CUMPLE h = 30.5 |
| N195/N197 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 13.1 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 16.0 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 0.5 | CUMPLE h = 16.0 |
| N197/N199 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 10.5 | x: 1.04 m h = 1.8 | x: 1.248 m h = 3.2 | x: 2.08 m h = 1.2 | x: 0 m h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.832 m h = 12.0 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 2.08 m h = 1.2 | x: 0 m h = 0.6 | CUMPLE h = 12.0 |
| N199/N201 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 7.5 | x: 0 m h = 1.4 | x: 1.39 m h = 2.4 | x: 1.39 m h = 1.2 | x: 1.39 m h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 9.0 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 1.39 m h = 1.2 | x: 1.39 m h = 0.5 | CUMPLE h = 9.0 |
| N201/N182 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 4.0 | x: 1.54 m h = 7.9 | x: 1.54 m h = 7.4 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.54 m h = 13.5 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 0.9 | CUMPLE h = 13.5 |
| N182/N203 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 6.6 | x: 0 m h = 6.2 | x: 0.7 m h = 4.7 | x: 0.7 m h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 10.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 10.5 |
| N203/N37 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.4 |
| N9 (A-10)/N224 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.6 | x: 0 m h = 58.0 | x: 0 m h = 9.1 | x: 0 m h = 13.4 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 71.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 71.0 |
| N224/N244 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 14.0 | x: 1.39 m h = 16.5 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 8.0 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 24.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.8 |
| N244/N264 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 12.0 | x: 2.08 m h = 26.9 | x: 2.08 m h = 1.6 | x: 0 m h = 4.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.872 m h = 33.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.8 |
| N264/N284 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 8.8 | x: 0 m h = 26.9 | x: 0 m h = 1.6 | x: 1.39 m h = 3.5 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 33.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.4 |
| N284/N489 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 5.9 | x: 0 m h = 21.2 | x: 1.802 m h = 4.5 | x: 1.802 m h = 7.5 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 26.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 26.1 |
| N489/N304 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 4.5 | x: 0 m h = 1.5 | h = 0.9 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 5.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.8 |
| N304/N38 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.6 |
| N13 (A-14)/N222 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 19.0 | x: 0 m h = 59.1 | x: 0 m h = 8.9 | x: 0 m h = 13.4 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 72.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 72.6 |
| N222/N242 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 14.5 | x: 1.39 m h = 15.8 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 8.0 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 24.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.9 |
| N242/N262 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 12.0 | x: 2.08 m h = 26.5 | x: 2.08 m h = 1.8 | x: 0 m h = 4.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.872 m h = 33.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.5 |
| N262/N282 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 8.8 | x: 0 m h = 26.5 | x: 0 m h = 1.8 | x: 1.39 m h = 3.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 33.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.3 |
| N282/N488 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 5.9 | x: 0 m h = 21.0 | x: 1.802 m h = 4.6 | x: 1.802 m h = 7.5 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 25.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 25.9 |
| N488/N302 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 4.6 | x: 0 m h = 1.5 | h = 0.9 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 5.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.9 |
| N302/N39 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.6 |
| N12 (A-12)/N223 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.2 | x: 0 m h = 41.6 | x: 0 m h = 9.0 | x: 0 m h = 10.5 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 55.5 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 0 m h = 10.6 | h = 0.3 | CUMPLE h = 55.5 |
| N223/N243 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 13.8 | x: 1.39 m h = 11.2 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 5.4 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 21.5 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 0 m h = 5.4 | h = 0.2 | CUMPLE h = 21.5 |
| N243/N263 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 13.6 | x: 2.08 m h = 16.6 | x: 2.08 m h = 1.8 | x: 0 m h = 3.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 25.5 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 0 m h = 3.2 | h < 0.1 | CUMPLE h = 25.5 |
| N263/N283 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 10.4 | x: 1.39 m h = 18.7 | x: 0 m h = 1.8 | x: 1.39 m h = 5.7 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.695 m h = 25.9 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 1.39 m h = 5.7 | h = 0.1 | CUMPLE h = 25.9 |
| N283/N467 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 7.5 | x: 0.07 m h = 18.7 | x: 0.14 m h = 0.6 | x: 0.14 m h = 6.0 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 25.7 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 0.14 m h = 6.0 | h = 0.1 | CUMPLE h = 25.7 |
| N467/N181 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 15.1 | x: 1.9 m h = 3.4 | x: 1.9 m h = 4.7 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 18.0 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 1.9 m h = 4.7 | h = 0.1 | CUMPLE h = 18.0 |
| N181/N303 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h = 1.0 | h = 0.9 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 3.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.3 |
| N303/N40 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.6 |
| N14 (A-22)/N221 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 12.1 | x: 0 m h = 13.7 | x: 2.3 m h = 11.1 | h = 2.7 | x: 2.3 m h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 23.4 | h < 0.1 | h = 0.7 | h = 2.7 | x: 2.3 m h = 0.7 | CUMPLE h = 23.4 |
| N221/N241 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 9.4 | x: 1.39 m h = 8.6 | x: 1.39 m h = 16.8 | h = 2.7 | x: 0 m h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 28.8 | h < 0.1 | h = 0.7 | h = 2.7 | x: 0 m h = 0.6 | CUMPLE h = 28.8 |
| N241/N261 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 8.4 | x: 0 m h = 6.3 | x: 2.08 m h = 18.6 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 27.6 | h < 0.1 | h = 0.7 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 2.0 | CUMPLE h = 27.6 |
| N261/N281 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 5.6 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 18.6 | x: 1.39 m h = 1.5 | x: 1.39 m h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 23.8 | h < 0.1 | h = 0.7 | x: 1.39 m h = 1.5 | x: 1.39 m h = 1.4 | CUMPLE h = 23.8 |
| N281/N180 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 3.6 | x: 1.54 m h = 7.9 | x: 1.54 m h = 7.4 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0 m h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.54 m h = 13.7 | h < 0.1 | h = 0.7 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0 m h = 0.8 | CUMPLE h = 13.7 |
| N180/N301 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 6.5 | x: 0 m h = 6.5 | x: 0.7 m h = 4.4 | x: 0.7 m h = 1.0 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 10.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 10.7 |
| N301/N41 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h = 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.3 |
| N10 (A-09)/N211 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 19.0 | x: 0 m h = 57.9 | x: 0 m h = 9.5 | x: 0 m h = 13.4 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 70.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 70.9 |
| N211/N231 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 14.4 | x: 1.39 m h = 16.5 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 8.0 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 24.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.9 |
| N231/N251 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 12.2 | x: 2.08 m h = 27.0 | x: 2.08 m h = 1.5 | x: 0 m h = 4.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.872 m h = 33.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.8 |
| N251/N271 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 9.0 | x: 0 m h = 27.0 | x: 0 m h = 1.5 | x: 1.39 m h = 3.5 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 33.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.3 |
| N271/N486 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.0 | x: 0 m h = 21.3 | x: 1.802 m h = 4.4 | x: 1.802 m h = 7.6 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 26.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 26.2 |
| N486/N291 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 4.4 | x: 0 m h = 1.5 | h = 0.8 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 5.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.8 |
| N291/N42 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.6 |
| N22 (A-13)/N213 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.9 | x: 0 m h = 59.0 | x: 0 m h = 9.3 | x: 0 m h = 13.4 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 72.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 72.2 |
| N213/N233 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 14.3 | x: 1.39 m h = 15.9 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 8.0 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 24.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.7 |
| N233/N253 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 11.8 | x: 2.08 m h = 26.6 | x: 2.08 m h = 1.7 | x: 0 m h = 4.7 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.872 m h = 33.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.2 |
| N253/N273 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 8.6 | x: 0 m h = 26.6 | x: 0 m h = 1.7 | x: 1.39 m h = 3.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 33.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.0 |
| N273/N487 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 5.6 | x: 0 m h = 21.0 | x: 1.802 m h = 4.7 | x: 1.802 m h = 7.5 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 26.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 26.2 |
| N487/N293 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 4.7 | x: 0 m h = 1.5 | h = 0.9 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 6.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.0 |
| N293/N43 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.6 |
| N11 (A-11)/N212 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.4 | x: 0 m h = 41.4 | x: 0 m h = 9.4 | x: 0 m h = 10.5 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 55.4 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 0 m h = 6.7 | h = 0.3 | CUMPLE h = 55.4 |
| N212/N232 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 14.0 | x: 1.39 m h = 11.1 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 5.4 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 21.5 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 0 m h = 4.5 | h = 0.2 | CUMPLE h = 21.5 |
| N232/N252 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 13.9 | x: 2.08 m h = 16.9 | x: 2.08 m h = 1.6 | x: 0 m h = 3.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 25.9 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 0 m h = 3.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 25.9 |
| N252/N272 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 10.6 | x: 1.39 m h = 19.2 | x: 0 m h = 1.6 | x: 1.39 m h = 5.7 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.927 m h = 26.5 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 0 m h = 1.4 | h = 0.1 | CUMPLE h = 26.5 |
| N272/N465 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 7.7 | x: 0.07 m h = 19.2 | x: 0.14 m h = 0.5 | x: 0.14 m h = 6.0 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 26.2 | h < 0.1 | h = 1.1 | h = 0.8 | h = 0.2 | CUMPLE h = 26.2 |
| N465/N178 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 3.8 | x: 0 m h = 15.6 | x: 1.9 m h = 5.5 | x: 1.9 m h = 4.8 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 18.6 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 1.9 m h = 4.8 | h = 0.2 | CUMPLE h = 18.6 |
| N178/N292 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 1.0 | h = 1.5 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 4.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 4.6 |
| N292/N44 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.6 |
| N46/N45 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 8.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.5 |
| N48/N47 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | x: 1.8 m h = 1.2 | x: 0 m h = 0.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 1.2 |
| N50/N49 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 21.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.8 |
| N52/N51 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.8 |
| N54/N53 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 32.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 32.9 |
| N56/N55 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | x: 1.8 m h = 1.0 | x: 0 m h = 0.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 1.0 |
| N58/N57 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 21.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.9 |
| N60/N59 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 31.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 31.0 |
| N62/N61 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 33.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.0 |
| N64/N63 | `l £ 3.0 Cumple | N.P.(7) | x: 1.9 m h = 3.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.0 |
| N66/N65 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 24.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.1 |
| N68/N67 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.4 |
| N70/N69 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 43.9 |
| N72/N71 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 39.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.8 |
| N74/N73 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 24.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.0 |
| N76/N75 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.3 |
| N78/N77 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 43.8 |
| N80/N79 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 39.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.7 |
| N82/N81 | `l £ 3.0 Cumple | N.P.(7) | x: 1.9 m h = 7.5 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.5 |
| N84/N83 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 23.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.3 |
| N86/N85 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.2 |
| N88/N87 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 44.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.1 |
| N90/N89 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 39.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.7 |
| N92/N91 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 23.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.2 |
| N94/N93 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.1 |
| N96/N95 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 44.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.1 |
| N98/N97 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 39.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.6 |
| N100/N99 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | x: 1.9 m h = 2.4 | x: 0 m h = 1.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.4 |
| N102/N101 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 18.2 |
| N104/N103 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.2 |
| N106/N105 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 48.1 |
| N108/N107 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.5 |
| N110/N109 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 18.1 |
| N112/N111 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.0 |
| N114/N113 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 48.0 |
| N116/N115 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.4 |
| N118/N117 | `l £ 3.0 Cumple | N.P.(7) | x: 1.9 m h = 5.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.1 |
| N120/N119 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 29.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 29.0 |
| N122/N121 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 48.8 |
| N124/N123 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 44.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.7 |
| N126/N125 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 39.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.4 |
| N128/N127 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 29.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 29.0 |
| N130/N129 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 48.8 |
| N132/N131 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 44.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.7 |
| N134/N133 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 39.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.4 |
| N136/N135 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 8.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.8 |
| N138/N137 | `l £ 3.0 Cumple | N.P.(7) | x: 1.8 m h = 2.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.4 |
| N140/N139 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 19.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 19.8 |
| N142/N141 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 29.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 29.5 |
| N144/N143 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 31.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 31.8 |
| N146/N145 | `l £ 3.0 Cumple | N.P.(7) | x: 1.8 m h = 2.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.4 |
| N148/N147 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 19.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 19.6 |
| N150/N149 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 29.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 29.6 |
| N152/N151 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 32.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 32.1 |
| N154/N501 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.179 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.0 | x: 0.358 m h = 41.9 | x: 0.358 m h = 0.1 | x: 0 m h = 23.7 | h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.358 m h = 44.9 | x: 0.179 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.9 |
| N501/N54 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.2 | x: 0 m h = 41.9 | x: 1.789 m h = 0.4 | x: 1.789 m h = 6.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 45.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.1 |
| N54/N52 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 16.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 11.5 | x: 2.142 m h = 0.8 | x: 2.142 m h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 28.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 28.3 |
| N52/N50 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 26.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 9.1 | x: 2.142 m h = 1.2 | x: 2.142 m h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 36.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 36.1 |
| N50/N48 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 31.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0.214 m h = 8.3 | x: 2.142 m h = 1.6 | x: 2.142 m h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.428 m h = 39.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.8 |
| N48/N46 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 31.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 6.2 | x: 2.142 m h = 2.0 | x: 2.142 m h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 37.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.7 |
| N46/N56 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 31.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.143 m h = 6.2 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.143 m h = 37.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.7 |
| N56/N58 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 31.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.714 m h = 8.3 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.714 m h = 39.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.8 |
| N58/N60 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 27.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.142 m h = 9.1 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 36.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 36.2 |
| N60/N62 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 17.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.142 m h = 11.5 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 28.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 28.5 |
| N62/N490 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.9 | x: 1.789 m h = 42.0 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 6.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.789 m h = 45.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.9 |
| N490/N153 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.6 | x: 0 m h = 42.0 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.358 m h = 23.8 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 45.7 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.7 |
| N155/N380 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.106 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.212 m h = 2.2 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.212 m h = 15.7 | x: 0.212 m h = 4.3 | x: 0 m h = 14.9 | h = 4.5 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 20.5 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.5 |
| N380/N183 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.146 m h = 1.7 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0.146 m h = 24.5 | x: 0 m h = 7.4 | x: 0 m h = 12.1 | h = 2.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 30.9 | h < 0.1 | h = 2.8 | x: 0 m h = 12.4 | h = 2.9 | CUMPLE h = 30.9 |
| N183/N372 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.4 | x: 0 m h = 51.9 | x: 0 m h = 5.5 | x: 0.662 m h = 5.3 | h = 2.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 74.4 | h < 0.1 | h = 2.8 | x: 0.662 m h = 5.4 | h = 2.9 | CUMPLE h = 74.4 |
| N372/N53 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.6 | x: 0 m h = 34.9 | x: 0 m h = 5.4 | x: 1.129 m h = 9.7 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 58.8 | h < 0.1 | h = 2.7 | x: 1.129 m h = 9.9 | h = 1.9 | CUMPLE h = 58.8 |
| N53/N364 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 28.8 | x: 0 m h = 3.2 | x: 0.071 m h = 4.8 | x: 0 m h = 6.5 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 36.2 | h < 0.1 | h = 2.7 | x: 0 m h = 6.6 | h = 1.9 | CUMPLE h = 36.2 |
| N364/N356 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 29.4 | x: 1.2 m h = 7.6 | x: 1.2 m h = 4.9 | x: 0 m h = 1.5 | h = 1.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 39.9 | h < 0.1 | h = 3.3 | x: 0 m h = 1.6 | h = 1.8 | CUMPLE h = 39.9 |
| N356/N51 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 28.0 | x: 0.874 m h = 8.2 | x: 0 m h = 5.2 | x: 0.874 m h = 3.7 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 40.8 | h < 0.1 | h = 4.3 | x: 0.874 m h = 3.8 | h = 2.0 | CUMPLE h = 40.8 |
| N51/N348 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 32.6 | x: 0.326 m h = 7.4 | x: 0.326 m h = 4.8 | x: 0 m h = 5.4 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 44.7 | h < 0.1 | h = 4.3 | x: 0 m h = 5.7 | h = 2.0 | CUMPLE h = 44.7 |
| N348/N340 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 33.2 | x: 1.2 m h = 10.3 | x: 1.2 m h = 4.8 | x: 0 m h = 0.6 | h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 47.4 | h < 0.1 | h = 3.4 | x: 0 m h = 0.7 | h = 1.7 | CUMPLE h = 47.4 |
| N340/N49 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 32.7 | x: 0 m h = 10.4 | x: 0 m h = 5.1 | x: 0.619 m h = 4.4 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 46.9 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0.619 m h = 4.4 | h = 1.9 | CUMPLE h = 46.9 |
| N49/N332 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 32.8 | x: 0.581 m h = 10.4 | x: 0.581 m h = 5.3 | x: 0 m h = 4.7 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 46.6 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0 m h = 4.7 | h = 1.9 | CUMPLE h = 46.6 |
| N332/N324 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 33.1 | x: 0 m h = 10.5 | x: 0 m h = 5.1 | x: 1.2 m h = 0.3 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 47.6 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 1.2 m h = 0.4 | h = 1.7 | CUMPLE h = 47.6 |
| N324/N47 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 32.5 | x: 0 m h = 9.0 | x: 0 m h = 4.6 | x: 0.363 m h = 5.2 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 45.7 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0.363 m h = 5.2 | h = 1.9 | CUMPLE h = 45.7 |
| N47/N316 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 29.7 | x: 0.837 m h = 7.2 | x: 0.837 m h = 6.1 | x: 0 m h = 2.9 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 41.8 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 2.9 | h = 1.9 | CUMPLE h = 41.8 |
| N316/N306 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.2 | x: 0 m h = 7.1 | x: 1.2 m h = 8.7 | x: 1.2 m h = 2.2 | h = 3.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 43.8 | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 1.2 m h = 2.2 | h = 3.1 | CUMPLE h = 43.8 |
| N306/N45 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 29.7 | x: 0.108 m h = 8.4 | x: 0.108 m h = 10.1 | x: 0.108 m h = 4.9 | h = 14.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.108 m h = 45.1 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 0.108 m h = 4.9 | h = 14.8 | CUMPLE h = 45.1 |
| N156/N460 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.106 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.212 m h = 2.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0.212 m h = 15.6 | x: 0.212 m h = 4.7 | x: 0 m h = 14.9 | h = 5.0 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 21.0 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.0 |
| N460/N184 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.146 m h = 1.5 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.146 m h = 24.5 | x: 0 m h = 7.4 | x: 0 m h = 12.1 | h = 2.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 30.6 | h < 0.1 | h = 2.8 | x: 0 m h = 12.4 | h = 2.9 | CUMPLE h = 30.6 |
| N184/N452 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.3 | x: 0 m h = 52.1 | x: 0 m h = 5.5 | x: 0.662 m h = 5.3 | h = 2.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 74.4 | h < 0.1 | h = 2.8 | x: 0.662 m h = 5.5 | h = 2.9 | CUMPLE h = 74.4 |
| N452/N61 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.5 | x: 0 m h = 35.0 | x: 0 m h = 5.4 | x: 1.129 m h = 9.7 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 58.8 | h < 0.1 | h = 2.8 | x: 1.129 m h = 10.0 | h = 2.0 | CUMPLE h = 58.8 |
| N61/N444 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 28.7 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0.071 m h = 4.8 | x: 0 m h = 6.5 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 36.2 | h < 0.1 | h = 2.8 | x: 0 m h = 6.6 | h = 2.0 | CUMPLE h = 36.2 |
| N444/N436 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 29.3 | x: 1.2 m h = 7.6 | x: 1.2 m h = 4.9 | x: 0 m h = 1.5 | h = 1.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 39.8 | h < 0.1 | h = 3.3 | x: 0 m h = 1.6 | h = 1.8 | CUMPLE h = 39.8 |
| N436/N59 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 28.0 | x: 0.874 m h = 8.3 | x: 0 m h = 5.2 | x: 0.874 m h = 3.7 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 40.6 | h < 0.1 | h = 4.3 | x: 0.874 m h = 3.8 | h = 2.0 | CUMPLE h = 40.6 |
| N59/N428 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 32.6 | x: 0.326 m h = 7.4 | x: 0.326 m h = 4.9 | x: 0 m h = 5.4 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 44.7 | h < 0.1 | h = 4.3 | x: 0 m h = 5.7 | h = 2.0 | CUMPLE h = 44.7 |
| N428/N420 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 33.2 | x: 1.2 m h = 10.3 | x: 1.2 m h = 5.0 | x: 0 m h = 0.6 | h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 47.4 | h < 0.1 | h = 3.4 | x: 0 m h = 0.7 | h = 1.7 | CUMPLE h = 47.4 |
| N420/N57 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 32.7 | x: 0 m h = 10.3 | x: 0 m h = 5.0 | x: 0.619 m h = 4.4 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 46.9 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0.619 m h = 4.4 | h = 1.9 | CUMPLE h = 46.9 |
| N57/N412 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 32.8 | x: 0.581 m h = 10.4 | x: 0.581 m h = 5.3 | x: 0 m h = 4.7 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 46.6 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0 m h = 4.7 | h = 1.9 | CUMPLE h = 46.6 |
| N412/N404 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 33.1 | x: 0 m h = 10.4 | x: 0 m h = 5.1 | x: 1.2 m h = 0.4 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 47.5 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 1.2 m h = 0.4 | h = 1.7 | CUMPLE h = 47.5 |
| N404/N55 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 32.6 | x: 0 m h = 8.9 | x: 0 m h = 4.6 | x: 0.363 m h = 5.2 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 45.6 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0.363 m h = 5.2 | h = 1.9 | CUMPLE h = 45.6 |
| N55/N396 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 29.7 | x: 0.837 m h = 7.2 | x: 0.837 m h = 6.1 | x: 0 m h = 2.9 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 41.8 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 2.9 | h = 1.9 | CUMPLE h = 41.8 |
| N396/N386 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.2 | x: 0 m h = 7.1 | x: 1.2 m h = 8.7 | x: 1.2 m h = 2.2 | h = 3.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 43.8 | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 1.2 m h = 2.2 | h = 3.1 | CUMPLE h = 43.8 |
| N386/N45 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 29.7 | x: 0.108 m h = 8.4 | x: 0.108 m h = 10.1 | x: 0.108 m h = 4.8 | h = 14.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.108 m h = 45.1 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 0.108 m h = 4.9 | h = 14.8 | CUMPLE h = 45.1 |
| N158/N500 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.179 m lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 5.7 | x: 0.358 m h = 47.9 | x: 0.358 m h = 0.1 | x: 0 m h = 27.1 | h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.358 m h = 53.6 | x: 0.179 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 53.6 |
| N500/N72 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 6.2 | x: 0 m h = 47.9 | x: 1.789 m h = 0.3 | x: 1.789 m h = 8.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 54.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.0 |
| N72/N70 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 20.5 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 13.1 | x: 2.142 m h = 0.6 | x: 2.142 m h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 33.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.5 |
| N70/N68 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 33.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 10.8 | x: 2.142 m h = 0.9 | x: 2.142 m h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 44.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.7 |
| N68/N66 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 42.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 12.1 | x: 2.142 m h = 1.2 | x: 2.142 m h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 54.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.4 |
| N66/N64 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 46.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 8.9 | x: 2.142 m h = 1.5 | x: 2.142 m h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 55.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 55.4 |
| N64/N74 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 46.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.143 m h = 9.0 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0 m h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.143 m h = 55.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 55.4 |
| N74/N76 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 41.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.142 m h = 12.2 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 54.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.3 |
| N76/N78 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 33.5 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.142 m h = 10.8 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0 m h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 44.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.6 |
| N78/N80 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 20.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.142 m h = 13.1 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 33.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.0 |
| N80/N491 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 5.5 | x: 1.789 m h = 47.8 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 8.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.789 m h = 53.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 53.3 |
| N491/N157 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 5.1 | x: 0 m h = 47.8 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.358 m h = 27.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 52.9 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 52.9 |
| N159/N381 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.106 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.212 m h = 4.9 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0.212 m h = 17.9 | x: 0.212 m h = 1.7 | x: 0 m h = 17.0 | h = 1.8 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 23.5 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.5 |
| N381/N185 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.146 m h = 4.9 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0.146 m h = 28.9 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 14.9 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 34.3 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0 m h = 15.1 | h = 0.3 | CUMPLE h = 34.3 |
| N185/N373 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 22.4 | x: 0 m h = 61.8 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0.662 m h = 7.5 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 81.0 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0.662 m h = 7.6 | h = 0.3 | CUMPLE h = 81.0 |
| N373/N71 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 22.5 | x: 0 m h = 37.5 | x: 0 m h = 1.4 | x: 1.129 m h = 10.7 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 58.5 | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 1.129 m h = 10.8 | h = 0.4 | CUMPLE h = 58.5 |
| N71/N365 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 35.8 | x: 0.071 m h = 1.9 | x: 0.071 m h = 0.7 | x: 0 m h = 4.2 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.071 m h = 38.1 | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 0 m h = 4.2 | h = 0.4 | CUMPLE h = 38.1 |
| N365/N357 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 36.3 | x: 1.2 m h = 4.9 | x: 1.2 m h = 3.0 | x: 0 m h = 0.6 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 41.7 | h < 0.1 | h = 1.7 | x: 0 m h = 0.6 | h = 0.6 | CUMPLE h = 41.7 |
| N357/N69 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 35.6 | x: 0.874 m h = 10.5 | x: 0 m h = 3.0 | x: 0.874 m h = 3.4 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.874 m h = 44.8 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0.874 m h = 3.4 | h = 1.0 | CUMPLE h = 44.8 |
| N69/N349 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.6 | x: 0.326 m h = 8.9 | x: 0.326 m h = 2.3 | x: 0 m h = 3.8 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 53.8 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0 m h = 3.8 | h = 1.0 | CUMPLE h = 53.8 |
| N349/N341 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 44.2 | x: 0 m h = 8.8 | x: 1.2 m h = 4.5 | x: 1.2 m h = 0.2 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 55.6 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 1.2 m h = 0.2 | h = 0.4 | CUMPLE h = 55.6 |
| N341/N67 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.4 | x: 0 m h = 8.5 | x: 0 m h = 4.5 | x: 0.619 m h = 4.0 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 55.5 | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 0.619 m h = 4.0 | h = 1.4 | CUMPLE h = 55.5 |
| N67/N333 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 47.3 | x: 0.581 m h = 12.1 | x: 0.581 m h = 3.1 | x: 0 m h = 3.3 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 62.1 | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 0 m h = 3.3 | h = 1.4 | CUMPLE h = 62.1 |
| N333/N325 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.0 | x: 0 m h = 12.2 | x: 0 m h = 3.1 | x: 1.2 m h = 0.8 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 62.1 | h < 0.1 | h = 1.9 | x: 1.2 m h = 0.8 | h = 0.4 | CUMPLE h = 62.1 |
| N325/N65 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 47.1 | x: 0 m h = 8.4 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0.363 m h = 4.5 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 56.0 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0.363 m h = 4.5 | h = 0.4 | CUMPLE h = 56.0 |
| N65/N317 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 47.8 | x: 0.837 m h = 10.7 | x: 0.837 m h = 1.0 | x: 0 m h = 2.3 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 59.3 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0 m h = 2.3 | h = 0.4 | CUMPLE h = 59.3 |
| N317/N307 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.6 | x: 0 m h = 10.8 | x: 1.2 m h = 1.6 | x: 1.2 m h = 1.8 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 59.3 | h < 0.1 | h = 1.7 | x: 1.2 m h = 1.8 | h = 0.5 | CUMPLE h = 59.3 |
| N307/N63 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 47.7 | x: 0.108 m h = 1.3 | x: 0.108 m h = 2.1 | x: 0.108 m h = 3.9 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 50.5 | h < 0.1 | h = 0.4 | x: 0.108 m h = 3.9 | h = 2.0 | CUMPLE h = 50.5 |
| N160/N461 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.106 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.212 m h = 4.6 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0.212 m h = 17.8 | x: 0.212 m h = 1.7 | x: 0 m h = 17.0 | h = 1.8 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 23.2 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.2 |
| N461/N186 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.146 m h = 4.5 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0.146 m h = 28.8 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 14.9 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 33.9 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0 m h = 15.1 | h = 0.3 | CUMPLE h = 33.9 |
| N186/N453 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 22.3 | x: 0 m h = 61.7 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0.662 m h = 7.5 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 80.8 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0.662 m h = 7.6 | h = 0.3 | CUMPLE h = 80.8 |
| N453/N79 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 22.4 | x: 0 m h = 37.4 | x: 0 m h = 1.3 | x: 1.129 m h = 10.7 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 58.3 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 1.129 m h = 10.8 | h = 0.4 | CUMPLE h = 58.3 |
| N79/N445 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 35.6 | x: 0.071 m h = 1.8 | x: 0.071 m h = 0.7 | x: 0 m h = 4.2 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.071 m h = 37.9 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 0 m h = 4.2 | h = 0.4 | CUMPLE h = 37.9 |
| N445/N437 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 36.1 | x: 1.2 m h = 4.9 | x: 1.2 m h = 2.9 | x: 0 m h = 0.6 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 41.5 | h < 0.1 | h = 1.7 | x: 0 m h = 0.6 | h = 0.5 | CUMPLE h = 41.5 |
| N437/N77 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 35.4 | x: 0.874 m h = 10.5 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0.874 m h = 3.4 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.874 m h = 44.7 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0.874 m h = 3.4 | h = 1.0 | CUMPLE h = 44.7 |
| N77/N429 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.4 | x: 0.326 m h = 8.9 | x: 0.326 m h = 2.3 | x: 0 m h = 3.8 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 53.8 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0 m h = 3.8 | h = 1.0 | CUMPLE h = 53.8 |
| N429/N421 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 44.1 | x: 0 m h = 8.9 | x: 1.2 m h = 4.5 | x: 1.2 m h = 0.2 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 55.5 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 1.2 m h = 0.2 | h = 0.4 | CUMPLE h = 55.5 |
| N421/N75 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.2 | x: 0 m h = 8.4 | x: 0 m h = 4.5 | x: 0.619 m h = 4.0 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 55.4 | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 0.619 m h = 4.0 | h = 1.5 | CUMPLE h = 55.4 |
| N75/N413 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 47.1 | x: 0.581 m h = 12.1 | x: 0.581 m h = 3.1 | x: 0 m h = 3.3 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 62.2 | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 0 m h = 3.3 | h = 1.5 | CUMPLE h = 62.2 |
| N413/N405 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 47.8 | x: 0 m h = 12.2 | x: 0 m h = 3.1 | x: 1.2 m h = 0.8 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 62.1 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 1.2 m h = 0.8 | h = 0.5 | CUMPLE h = 62.1 |
| N405/N73 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 46.9 | x: 0 m h = 8.4 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0.363 m h = 4.5 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 55.9 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 0.363 m h = 4.5 | h = 0.4 | CUMPLE h = 55.9 |
| N73/N397 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 47.8 | x: 0.837 m h = 10.7 | x: 0.837 m h = 1.0 | x: 0 m h = 2.3 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 59.3 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 0 m h = 2.3 | h = 0.4 | CUMPLE h = 59.3 |
| N397/N387 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.6 | x: 0 m h = 10.8 | x: 1.2 m h = 1.6 | x: 1.2 m h = 1.8 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 59.2 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 1.2 m h = 1.8 | h = 0.5 | CUMPLE h = 59.2 |
| N387/N63 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 47.7 | x: 0.108 m h = 1.3 | x: 0.108 m h = 2.1 | x: 0.108 m h = 3.9 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 50.5 | h < 0.1 | h = 0.4 | x: 0.108 m h = 3.9 | h = 1.9 | CUMPLE h = 50.5 |
| N162/N499 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.179 m lw £ lw,máx Cumple | h = 2.9 | h = 8.3 | x: 0.358 m h = 46.6 | x: 0.358 m h < 0.1 | x: 0 m h = 26.4 | h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.358 m h = 54.9 | x: 0.179 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.9 |
| N499/N90 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 2.9 | h = 8.9 | x: 0 m h = 46.6 | x: 1.789 m h = 0.2 | x: 1.789 m h = 8.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 55.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 55.5 |
| N90/N88 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 21.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 13.0 | x: 2.142 m h = 0.5 | x: 2.142 m h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 34.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 34.2 |
| N88/N86 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 34.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 10.6 | x: 2.142 m h = 0.7 | x: 2.142 m h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 44.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.5 |
| N86/N84 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 41.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 11.8 | x: 2.142 m h = 0.9 | x: 2.142 m h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 54.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.1 |
| N84/N82 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 45.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 8.4 | x: 2.142 m h = 1.2 | x: 2.142 m h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 54.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.2 |
| N82/N92 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 45.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.143 m h = 8.4 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.143 m h = 54.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.2 |
| N92/N94 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 41.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.142 m h = 11.9 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0 m h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 54.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.0 |
| N94/N96 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 33.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.142 m h = 10.6 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 44.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.3 |
| N96/N98 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 21.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.142 m h = 13.0 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 33.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.7 |
| N98/N492 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 2.4 | h = 8.3 | x: 1.789 m h = 46.6 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 7.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.789 m h = 54.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.9 |
| N492/N161 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 2.4 | h = 7.7 | x: 0 m h = 46.6 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.358 m h = 26.4 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 54.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.3 |
| N163/N382 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.106 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.212 m h = 6.8 | x: 0 m h = 4.3 | x: 0.212 m h = 19.1 | x: 0.212 m h = 9.5 | x: 0 m h = 18.2 | h = 10.0 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 30.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.1 |
| N382/N187 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.146 m h = 7.6 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0.146 m h = 27.7 | x: 0 m h = 7.9 | x: 0 m h = 15.7 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 38.3 | h < 0.1 | h = 5.5 | x: 0 m h = 16.6 | h = 2.1 | CUMPLE h = 38.3 |
| N187/N374 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 22.0 | x: 0 m h = 60.5 | x: 0 m h = 6.6 | x: 0.662 m h = 7.7 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 81.1 | h < 0.1 | h = 5.5 | x: 0.662 m h = 8.1 | h = 2.1 | CUMPLE h = 81.1 |
| N374/N89 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 22.2 | x: 0 m h = 35.4 | x: 1.129 m h = 1.0 | x: 1.129 m h = 10.5 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 54.3 | h < 0.1 | h = 4.8 | x: 1.129 m h = 11.0 | h = 0.4 | CUMPLE h = 54.3 |
| N89/N366 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 34.4 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0.071 m h = 1.1 | x: 0 m h = 4.6 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.071 m h = 36.5 | h < 0.1 | h = 4.8 | x: 0 m h = 4.7 | h = 0.4 | CUMPLE h = 36.5 |
| N366/N358 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 34.9 | x: 1.2 m h = 8.6 | x: 1.2 m h = 4.6 | x: 0 m h = 1.4 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 44.3 | h < 0.1 | h = 3.7 | x: 0 m h = 1.4 | h = 1.0 | CUMPLE h = 44.3 |
| N358/N87 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 35.1 | x: 0.874 m h = 11.1 | x: 0 m h = 4.9 | x: 0.874 m h = 4.3 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 49.4 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 0.874 m h = 4.3 | h = 1.5 | CUMPLE h = 49.4 |
| N87/N350 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 42.5 | x: 0.326 m h = 7.4 | x: 0.326 m h = 2.8 | x: 0 m h = 3.4 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 52.8 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 0 m h = 3.4 | h = 1.5 | CUMPLE h = 52.8 |
| N350/N342 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.2 | x: 1.2 m h = 8.0 | x: 1.2 m h = 5.0 | x: 0 m h = 0.2 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 55.0 | h < 0.1 | h = 0.6 | x: 0 m h = 0.2 | h = 0.4 | CUMPLE h = 55.0 |
| N342/N85 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 42.5 | x: 0 m h = 8.0 | x: 0 m h = 5.0 | x: 0.619 m h = 3.4 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 54.9 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0.619 m h = 3.4 | h = 2.2 | CUMPLE h = 54.9 |
| N85/N334 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.7 | x: 0.581 m h = 16.1 | x: 0.581 m h = 6.3 | x: 0 m h = 4.4 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 65.5 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0 m h = 4.4 | h = 2.2 | CUMPLE h = 65.5 |
| N334/N326 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 46.3 | x: 0 m h = 12.8 | x: 0 m h = 6.0 | x: 1.2 m h = 0.8 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 64.3 | h < 0.1 | h = 6.4 | x: 1.2 m h = 0.9 | h = 1.3 | CUMPLE h = 64.3 |
| N326/N83 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.5 | x: 0 m h = 8.3 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0.363 m h = 4.0 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 54.6 | h < 0.1 | h = 7.8 | x: 0.363 m h = 4.4 | h = 0.6 | CUMPLE h = 54.6 |
| N83/N318 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.7 | x: 0.837 m h = 9.3 | x: 0.837 m h = 1.2 | x: 0 m h = 1.9 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 55.2 | h < 0.1 | h = 7.8 | x: 0 m h = 2.0 | h = 0.6 | CUMPLE h = 55.2 |
| N318/N308 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 46.5 | x: 0 m h = 9.3 | x: 1.2 m h = 2.2 | x: 1.2 m h = 1.6 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 55.1 | h < 0.1 | h = 7.0 | x: 1.2 m h = 1.7 | h = 0.6 | CUMPLE h = 55.1 |
| N308/N81 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 49.3 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0.108 m h = 11.7 | x: 0.108 m h = 4.4 | h = 20.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.108 m h = 62.0 | h < 0.1 | h = 0.6 | x: 0.108 m h = 4.5 | h = 21.0 | CUMPLE h = 62.0 |
| N164/N462 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.106 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.212 m h = 6.5 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0.212 m h = 19.1 | x: 0.212 m h = 9.3 | x: 0 m h = 18.2 | h = 9.9 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 30.0 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.0 |
| N462/N188 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.146 m h = 7.3 | x: 0 m h = 3.2 | x: 0.146 m h = 27.7 | x: 0 m h = 7.8 | x: 0 m h = 15.8 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 38.1 | h < 0.1 | h = 5.5 | x: 0 m h = 16.7 | h = 2.1 | CUMPLE h = 38.1 |
| N188/N454 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 21.8 | x: 0 m h = 60.4 | x: 0 m h = 6.5 | x: 0.662 m h = 7.7 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 81.0 | h < 0.1 | h = 5.5 | x: 0.662 m h = 8.1 | h = 2.1 | CUMPLE h = 81.0 |
| N454/N97 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 22.0 | x: 0 m h = 35.4 | x: 1.129 m h = 1.0 | x: 1.129 m h = 10.5 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 54.1 | h < 0.1 | h = 4.9 | x: 1.129 m h = 11.0 | h = 0.3 | CUMPLE h = 54.1 |
| N97/N446 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 34.2 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0.071 m h = 1.1 | x: 0 m h = 4.5 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.071 m h = 36.3 | h < 0.1 | h = 4.9 | x: 0 m h = 4.7 | h = 0.3 | CUMPLE h = 36.3 |
| N446/N438 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 34.8 | x: 1.2 m h = 8.5 | x: 1.2 m h = 4.6 | x: 0 m h = 1.4 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 44.1 | h < 0.1 | h = 3.8 | x: 0 m h = 1.4 | h = 1.0 | CUMPLE h = 44.1 |
| N438/N95 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 35.1 | x: 0.874 m h = 11.0 | x: 0 m h = 4.9 | x: 0.874 m h = 4.3 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 49.4 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 0.874 m h = 4.3 | h = 1.5 | CUMPLE h = 49.4 |
| N95/N430 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 42.5 | x: 0.326 m h = 7.4 | x: 0.326 m h = 2.9 | x: 0 m h = 3.4 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 52.8 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 0 m h = 3.4 | h = 1.5 | CUMPLE h = 52.8 |
| N430/N422 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.2 | x: 1.2 m h = 8.0 | x: 1.2 m h = 5.1 | x: 0 m h = 0.2 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 55.0 | h < 0.1 | h = 0.6 | x: 0 m h = 0.2 | h = 0.4 | CUMPLE h = 55.0 |
| N422/N93 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 42.5 | x: 0 m h = 7.9 | x: 0 m h = 5.1 | x: 0.619 m h = 3.4 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 54.9 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0.619 m h = 3.4 | h = 2.2 | CUMPLE h = 54.9 |
| N93/N414 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.7 | x: 0.581 m h = 16.1 | x: 0.581 m h = 6.4 | x: 0 m h = 4.4 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 65.5 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0 m h = 4.4 | h = 2.2 | CUMPLE h = 65.5 |
| N414/N406 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 46.3 | x: 0 m h = 12.8 | x: 0 m h = 6.0 | x: 1.2 m h = 0.8 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 64.4 | h < 0.1 | h = 6.4 | x: 1.2 m h = 0.9 | h = 1.3 | CUMPLE h = 64.4 |
| N406/N91 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.5 | x: 0 m h = 8.3 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0.363 m h = 4.0 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 54.6 | h < 0.1 | h = 7.8 | x: 0.363 m h = 4.4 | h = 0.6 | CUMPLE h = 54.6 |
| N91/N398 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.7 | x: 0.837 m h = 9.4 | x: 0.837 m h = 1.2 | x: 0 m h = 1.9 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 55.1 | h < 0.1 | h = 7.8 | x: 0 m h = 2.0 | h = 0.6 | CUMPLE h = 55.1 |
| N398/N388 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 46.5 | x: 0 m h = 9.3 | x: 1.2 m h = 2.2 | x: 1.2 m h = 1.6 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 55.0 | h < 0.1 | h = 7.0 | x: 1.2 m h = 1.8 | h = 0.6 | CUMPLE h = 55.0 |
| N388/N81 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 49.3 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0.108 m h = 11.7 | x: 0.108 m h = 4.5 | h = 20.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.108 m h = 62.0 | h < 0.1 | h = 0.6 | x: 0.108 m h = 4.5 | h = 20.9 | CUMPLE h = 62.0 |
| N166/N498 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.179 m lw £ lw,máx Cumple | h = 2.7 | h = 8.5 | x: 0.358 m h = 55.2 | x: 0.358 m h < 0.1 | x: 0 m h = 31.2 | h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.358 m h = 63.6 | x: 0.179 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 63.6 |
| N498/N108 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 2.7 | h = 9.1 | x: 0 m h = 55.2 | x: 1.789 m h = 0.2 | x: 1.789 m h = 9.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 64.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 64.4 |
| N108/N106 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 24.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 15.1 | x: 2.142 m h = 0.4 | x: 2.142 m h = 2.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 39.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.2 |
| N106/N104 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 38.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 12.2 | x: 2.142 m h = 0.6 | x: 2.142 m h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 50.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 50.4 |
| N104/N102 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 46.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 12.8 | x: 2.142 m h = 0.8 | x: 2.142 m h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 59.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 59.6 |
| N102/N100 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 49.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 9.0 | x: 2.142 m h = 1.0 | x: 2.142 m h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 58.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 58.4 |
| N100/N110 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 49.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.143 m h = 9.1 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.143 m h = 58.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 58.4 |
| N110/N112 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 46.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.142 m h = 12.8 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 59.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 59.5 |
| N112/N114 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 37.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.142 m h = 12.3 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 50.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 50.3 |
| N114/N116 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 24.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.142 m h = 15.1 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 2.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 38.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.6 |
| N116/N493 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 2.2 | h = 8.5 | x: 1.789 m h = 55.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 9.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.789 m h = 63.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 63.6 |
| N493/N165 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 2.2 | h = 7.9 | x: 0 m h = 55.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.358 m h = 31.2 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 63.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 63.0 |
| N167/N383 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.106 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.212 m h = 7.0 | x: 0 m h = 4.2 | x: 0.212 m h = 21.5 | x: 0.212 m h = 6.9 | x: 0 m h = 20.5 | h = 7.3 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 31.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 31.1 |
| N383/N189 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.146 m h = 7.7 | x: 0 m h = 3.2 | x: 0.146 m h = 33.9 | x: 0 m h = 5.3 | x: 0 m h = 16.8 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 42.4 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 0 m h = 17.1 | h = 2.1 | CUMPLE h = 42.4 |
| N189/N375 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 25.0 | x: 0 m h = 71.6 | x: 0 m h = 4.2 | x: 0.662 m h = 8.8 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 93.0 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 0.662 m h = 9.0 | h = 2.1 | CUMPLE h = 93.0 |
| N375/N107 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 25.2 | x: 0 m h = 42.9 | x: 1.129 m h = 3.3 | x: 1.129 m h = 12.6 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 65.7 | h < 0.1 | h = 0.3 | x: 1.129 m h = 12.6 | h = 1.0 | CUMPLE h = 65.7 |
| N107/N367 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 38.7 | x: 0 m h = 3.2 | x: 0.071 m h = 3.6 | x: 0 m h = 6.4 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 44.2 | h < 0.1 | h = 0.3 | x: 0 m h = 6.4 | h = 1.0 | CUMPLE h = 44.2 |
| N367/N359 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 39.3 | x: 1.2 m h = 12.0 | x: 1.2 m h = 5.4 | x: 0 m h = 2.2 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 50.8 | h < 0.1 | h = 4.0 | x: 0 m h = 2.3 | h = 1.8 | CUMPLE h = 50.8 |
| N359/N105 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 39.4 | x: 0.874 m h = 12.6 | x: 0 m h = 6.6 | x: 0.874 m h = 5.3 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 58.6 | h < 0.1 | h = 4.3 | x: 0.874 m h = 5.6 | h = 2.2 | CUMPLE h = 58.6 |
| N105/N351 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 46.9 | x: 0.326 m h = 8.2 | x: 0.326 m h = 4.5 | x: 0 m h = 4.7 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 59.5 | h < 0.1 | h = 4.3 | x: 0 m h = 4.9 | h = 2.2 | CUMPLE h = 59.5 |
| N351/N343 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 47.7 | x: 1.2 m h = 10.1 | x: 1.2 m h = 5.8 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 62.2 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.8 | CUMPLE h = 62.2 |
| N343/N103 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 46.9 | x: 0 m h = 9.9 | x: 0 m h = 6.7 | x: 0.619 m h = 4.2 | h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 63.1 | h < 0.1 | h = 4.1 | x: 0.619 m h = 4.4 | h = 2.9 | CUMPLE h = 63.1 |
| N103/N335 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 49.1 | x: 0.581 m h = 19.4 | x: 0.581 m h = 8.1 | x: 0 m h = 6.1 | h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 73.9 | h < 0.1 | h = 4.1 | x: 0 m h = 6.4 | h = 2.9 | CUMPLE h = 73.9 |
| N335/N327 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 49.7 | x: 0 m h = 14.8 | x: 0 m h = 7.0 | x: 1.2 m h = 0.9 | h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 70.7 | h < 0.1 | h = 4.7 | x: 1.2 m h = 0.9 | h = 2.3 | CUMPLE h = 70.7 |
| N327/N101 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.9 | x: 0 m h = 9.9 | x: 0 m h = 3.8 | x: 0.363 m h = 5.1 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 60.2 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 0.363 m h = 5.2 | h = 0.9 | CUMPLE h = 60.2 |
| N101/N319 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 47.7 | x: 0.837 m h = 10.0 | x: 0.837 m h = 2.8 | x: 0 m h = 2.6 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 58.1 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 0 m h = 2.7 | h = 0.9 | CUMPLE h = 58.1 |
| N319/N309 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.5 | x: 0 m h = 9.9 | x: 1.2 m h = 3.5 | x: 1.2 m h = 2.0 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 58.1 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 1.2 m h = 2.0 | h = 1.2 | CUMPLE h = 58.1 |
| N309/N99 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 51.2 | x: 0.108 m h = 5.4 | x: 0.108 m h = 5.5 | x: 0.108 m h = 5.8 | h = 13.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.108 m h = 60.5 | h < 0.1 | h = 0.3 | x: 0.108 m h = 5.8 | h = 13.3 | CUMPLE h = 60.5 |
| N168/N463 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.106 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.212 m h = 6.6 | x: 0 m h = 4.0 | x: 0.212 m h = 21.5 | x: 0.212 m h = 6.7 | x: 0 m h = 20.4 | h = 7.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 30.6 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.6 |
| N463/N190 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.146 m h = 7.4 | x: 0 m h = 3.0 | x: 0.146 m h = 33.8 | x: 0 m h = 4.8 | x: 0 m h = 16.8 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 42.1 | h < 0.1 | h = 2.7 | x: 0 m h = 17.1 | h = 2.1 | CUMPLE h = 42.1 |
| N190/N455 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 24.8 | x: 0 m h = 71.4 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0.662 m h = 8.8 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 92.1 | h < 0.1 | h = 2.7 | x: 0.662 m h = 9.0 | h = 2.1 | CUMPLE h = 92.1 |
| N455/N115 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 25.0 | x: 0 m h = 42.9 | x: 1.129 m h = 3.3 | x: 1.129 m h = 12.5 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 65.5 | h < 0.1 | h = 0.3 | x: 1.129 m h = 12.6 | h = 1.0 | CUMPLE h = 65.5 |
| N115/N447 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 38.5 | x: 0 m h = 3.1 | x: 0.071 m h = 3.6 | x: 0 m h = 6.4 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 44.1 | h < 0.1 | h = 0.3 | x: 0 m h = 6.4 | h = 1.0 | CUMPLE h = 44.1 |
| N447/N439 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 39.0 | x: 1.2 m h = 11.9 | x: 1.2 m h = 5.2 | x: 0 m h = 2.2 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 50.5 | h < 0.1 | h = 4.0 | x: 0 m h = 2.3 | h = 1.8 | CUMPLE h = 50.5 |
| N439/N113 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 39.3 | x: 0 m h = 12.5 | x: 0 m h = 6.9 | x: 0.874 m h = 5.3 | h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 58.8 | h < 0.1 | h = 4.3 | x: 0.874 m h = 5.6 | h = 2.3 | CUMPLE h = 58.8 |
| N113/N431 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 46.9 | x: 0.326 m h = 8.2 | x: 0.326 m h = 4.8 | x: 0 m h = 4.7 | h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 59.9 | h < 0.1 | h = 4.3 | x: 0 m h = 4.9 | h = 2.3 | CUMPLE h = 59.9 |
| N431/N423 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 47.6 | x: 1.2 m h = 10.1 | x: 1.2 m h = 6.1 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 62.5 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.8 | CUMPLE h = 62.5 |
| N423/N111 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 46.8 | x: 0 m h = 9.9 | x: 0 m h = 6.4 | x: 0.619 m h = 4.2 | h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 62.7 | h < 0.1 | h = 4.1 | x: 0.619 m h = 4.4 | h = 2.8 | CUMPLE h = 62.7 |
| N111/N415 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 49.1 | x: 0.581 m h = 19.4 | x: 0.581 m h = 7.8 | x: 0 m h = 6.1 | h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 73.6 | h < 0.1 | h = 4.1 | x: 0 m h = 6.4 | h = 2.8 | CUMPLE h = 73.6 |
| N415/N407 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 49.7 | x: 0 m h = 14.8 | x: 0 m h = 7.4 | x: 1.2 m h = 0.9 | h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 71.0 | h < 0.1 | h = 4.7 | x: 1.2 m h = 0.9 | h = 2.3 | CUMPLE h = 71.0 |
| N407/N109 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.8 | x: 0 m h = 9.9 | x: 0 m h = 3.8 | x: 0.363 m h = 5.1 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 59.8 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 0.363 m h = 5.2 | h = 0.9 | CUMPLE h = 59.8 |
| N109/N399 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 47.7 | x: 0.837 m h = 10.0 | x: 0.837 m h = 2.8 | x: 0 m h = 2.6 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 58.5 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 0 m h = 2.7 | h = 0.9 | CUMPLE h = 58.5 |
| N399/N389 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.5 | x: 0 m h = 9.9 | x: 1.2 m h = 3.5 | x: 1.2 m h = 2.0 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 57.8 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 1.2 m h = 2.0 | h = 1.2 | CUMPLE h = 57.8 |
| N389/N99 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 51.2 | x: 0.108 m h = 5.4 | x: 0.108 m h = 5.5 | x: 0.108 m h = 5.8 | h = 13.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.108 m h = 60.5 | h < 0.1 | h = 0.3 | x: 0.108 m h = 5.8 | h = 13.3 | CUMPLE h = 60.5 |
| N170/N497 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.179 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.1 | h = 6.7 | x: 0.358 m h = 47.0 | x: 0.358 m h < 0.1 | x: 0 m h = 26.6 | h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.358 m h = 53.7 | x: 0.179 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 53.7 |
| N497/N126 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 1.1 | h = 7.3 | x: 0 m h = 47.0 | x: 1.789 m h = 0.3 | x: 1.789 m h = 8.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 54.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.3 |
| N126/N124 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 20.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 12.8 | x: 2.142 m h = 0.5 | x: 2.142 m h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 33.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.4 |
| N124/N122 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 33.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 10.6 | x: 2.142 m h = 0.8 | x: 2.142 m h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 44.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.4 |
| N122/N120 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 42.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 12.4 | x: 2.142 m h = 1.1 | x: 2.142 m h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 54.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.5 |
| N120/N118 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 46.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0.214 m h = 9.2 | x: 2.142 m h = 1.3 | x: 2.142 m h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.428 m h = 56.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 56.5 |
| N118/N128 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 46.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.928 m h = 9.2 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.714 m h = 56.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 56.5 |
| N128/N130 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 41.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.142 m h = 12.4 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 54.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.5 |
| N130/N132 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 33.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.142 m h = 10.6 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 43.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 43.9 |
| N132/N134 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 20.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.142 m h = 12.7 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 32.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 32.8 |
| N134/N494 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.6 | h = 6.6 | x: 1.789 m h = 46.9 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 7.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.789 m h = 53.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 53.5 |
| N494/N169 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.6 | h = 6.1 | x: 0 m h = 46.9 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.358 m h = 26.6 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 53.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 53.0 |
| N171/N384 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.106 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.212 m h = 5.7 | x: 0 m h = 3.0 | x: 0.212 m h = 17.5 | x: 0.212 m h = 1.7 | x: 0 m h = 16.7 | h = 1.8 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 24.2 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.2 |
| N384/N191 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.146 m h = 5.7 | x: 0 m h = 3.0 | x: 0.146 m h = 28.4 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 14.9 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 34.7 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0 m h = 15.1 | h = 0.4 | CUMPLE h = 34.7 |
| N191/N376 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 22.5 | x: 0 m h = 61.0 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0.662 m h = 7.6 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 78.9 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0.662 m h = 7.7 | h = 0.4 | CUMPLE h = 78.9 |
| N376/N125 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 22.7 | x: 0 m h = 36.3 | x: 0 m h = 1.4 | x: 1.129 m h = 10.4 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 57.3 | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 1.129 m h = 10.5 | h = 0.4 | CUMPLE h = 57.3 |
| N125/N368 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 35.7 | x: 0.071 m h = 2.3 | x: 0.071 m h = 0.4 | x: 0 m h = 3.5 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.071 m h = 38.1 | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 0 m h = 3.6 | h = 0.4 | CUMPLE h = 38.1 |
| N368/N360 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 36.2 | x: 1.2 m h = 4.0 | x: 1.2 m h = 2.4 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 40.0 | h < 0.1 | h = 1.9 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.4 | CUMPLE h = 40.0 |
| N360/N123 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 35.5 | x: 0.874 m h = 10.6 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0.874 m h = 3.1 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.874 m h = 44.4 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 0.874 m h = 3.2 | h = 0.8 | CUMPLE h = 44.4 |
| N123/N352 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.7 | x: 0.326 m h = 8.7 | x: 0.326 m h = 2.0 | x: 0 m h = 3.2 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 53.2 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 0 m h = 3.2 | h = 0.8 | CUMPLE h = 53.2 |
| N352/N344 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 44.4 | x: 0 m h = 8.7 | x: 1.2 m h = 4.1 | x: 1.2 m h = 0.3 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 54.1 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 1.2 m h = 0.3 | h = 0.4 | CUMPLE h = 54.1 |
| N344/N121 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.6 | x: 0 m h = 7.7 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0.619 m h = 3.7 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 54.1 | h < 0.1 | h = 2.3 | x: 0.619 m h = 3.7 | h = 1.3 | CUMPLE h = 54.1 |
| N121/N336 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.0 | x: 0.581 m h = 11.6 | x: 0.581 m h = 3.0 | x: 0 m h = 2.7 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 62.2 | h < 0.1 | h = 2.3 | x: 0 m h = 2.7 | h = 1.3 | CUMPLE h = 62.2 |
| N336/N328 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.8 | x: 0 m h = 11.7 | x: 0 m h = 3.0 | x: 1.2 m h = 0.8 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 62.1 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 1.2 m h = 0.8 | h = 0.4 | CUMPLE h = 62.1 |
| N328/N119 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 47.9 | x: 0 m h = 7.9 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0.363 m h = 4.0 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 56.1 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0.363 m h = 4.1 | h = 0.3 | CUMPLE h = 56.1 |
| N119/N320 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 49.3 | x: 0.837 m h = 10.9 | x: 0.837 m h = 0.9 | x: 0 m h = 2.0 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 60.9 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0 m h = 2.0 | h = 0.3 | CUMPLE h = 60.9 |
| N320/N310 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 50.1 | x: 0 m h = 11.0 | x: 1.2 m h = 3.1 | x: 1.2 m h = 1.5 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 60.8 | h < 0.1 | h = 1.9 | x: 1.2 m h = 1.6 | h = 0.7 | CUMPLE h = 60.8 |
| N310/N117 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 49.2 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0.108 m h = 3.3 | x: 0.108 m h = 3.3 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 54.8 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 0.108 m h = 3.4 | h = 1.9 | CUMPLE h = 54.8 |
| N172/N464 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.106 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.212 m h = 5.4 | x: 0 m h = 2.8 | x: 0.212 m h = 17.4 | x: 0.212 m h = 1.7 | x: 0 m h = 16.6 | h = 1.8 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 23.7 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.7 |
| N464/N192 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.146 m h = 5.4 | x: 0 m h = 2.7 | x: 0.146 m h = 28.3 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 14.9 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 34.3 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0 m h = 15.0 | h = 0.4 | CUMPLE h = 34.3 |
| N192/N456 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 22.2 | x: 0 m h = 60.8 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0.662 m h = 7.6 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 78.8 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0.662 m h = 7.7 | h = 0.4 | CUMPLE h = 78.8 |
| N456/N133 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 22.4 | x: 0 m h = 36.2 | x: 0 m h = 1.2 | x: 1.129 m h = 10.4 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 56.9 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 1.129 m h = 10.5 | h = 0.3 | CUMPLE h = 56.9 |
| N133/N448 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 35.4 | x: 0.071 m h = 2.3 | x: 0.071 m h = 0.5 | x: 0 m h = 3.5 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.071 m h = 37.7 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 0 m h = 3.5 | h = 0.3 | CUMPLE h = 37.7 |
| N448/N440 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 35.9 | x: 1.2 m h = 3.9 | x: 1.2 m h = 2.4 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 39.6 | h < 0.1 | h = 1.9 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.4 | CUMPLE h = 39.6 |
| N440/N131 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 35.3 | x: 0.874 m h = 10.5 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0.874 m h = 3.1 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.874 m h = 44.1 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 0.874 m h = 3.2 | h = 0.8 | CUMPLE h = 44.1 |
| N131/N432 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.5 | x: 0.326 m h = 8.7 | x: 0.326 m h = 2.0 | x: 0 m h = 3.2 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 53.2 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 0 m h = 3.2 | h = 0.8 | CUMPLE h = 53.2 |
| N432/N424 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 44.1 | x: 0 m h = 8.7 | x: 1.2 m h = 4.2 | x: 1.2 m h = 0.3 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 54.1 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 1.2 m h = 0.3 | h = 0.4 | CUMPLE h = 54.1 |
| N424/N129 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.3 | x: 0 m h = 7.6 | x: 0 m h = 4.2 | x: 0.619 m h = 3.7 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 54.0 | h < 0.1 | h = 2.2 | x: 0.619 m h = 3.7 | h = 1.4 | CUMPLE h = 54.0 |
| N129/N416 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 47.8 | x: 0.581 m h = 11.6 | x: 0.581 m h = 3.0 | x: 0 m h = 2.7 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 62.2 | h < 0.1 | h = 2.2 | x: 0 m h = 2.7 | h = 1.4 | CUMPLE h = 62.2 |
| N416/N408 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.5 | x: 0 m h = 11.8 | x: 0 m h = 3.0 | x: 1.2 m h = 0.8 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 62.1 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 1.2 m h = 0.8 | h = 0.4 | CUMPLE h = 62.1 |
| N408/N127 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 47.6 | x: 0 m h = 7.8 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0.363 m h = 4.0 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 56.1 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0.363 m h = 4.1 | h = 0.3 | CUMPLE h = 56.1 |
| N127/N400 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 49.3 | x: 0.837 m h = 10.9 | x: 0.837 m h = 1.0 | x: 0 m h = 2.0 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 60.8 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0 m h = 2.0 | h = 0.3 | CUMPLE h = 60.8 |
| N400/N390 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 50.1 | x: 0 m h = 11.1 | x: 1.2 m h = 3.1 | x: 1.2 m h = 1.6 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 60.8 | h < 0.1 | h = 1.9 | x: 1.2 m h = 1.6 | h = 0.7 | CUMPLE h = 60.8 |
| N390/N117 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 49.2 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0.108 m h = 3.3 | x: 0.108 m h = 3.3 | h = 1.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 54.9 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 0.108 m h = 3.4 | h = 1.8 | CUMPLE h = 54.9 |
| N174/N496 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.179 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.6 | x: 0.358 m h = 40.7 | x: 0.358 m h = 0.1 | x: 0 m h = 23.1 | h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.358 m h = 43.4 | x: 0.179 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 43.4 |
| N496/N144 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.8 | x: 0 m h = 40.7 | x: 1.789 m h = 0.4 | x: 1.789 m h = 6.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 43.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 43.6 |
| N144/N142 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 16.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 11.1 | x: 2.142 m h = 0.7 | x: 2.142 m h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 27.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.5 |
| N142/N140 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 26.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 8.9 | x: 2.142 m h = 1.1 | x: 2.142 m h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 35.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.0 |
| N140/N138 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 30.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0.643 m h = 8.1 | x: 2.142 m h = 1.5 | x: 2.142 m h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.643 m h = 38.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.4 |
| N138/N136 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 29.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 5.9 | x: 2.142 m h = 1.9 | x: 2.142 m h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 35.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.9 |
| N136/N146 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 29.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.143 m h = 5.9 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.143 m h = 35.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.9 |
| N146/N148 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 30.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.5 m h = 8.0 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0 m h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.5 m h = 38.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.4 |
| N148/N150 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 26.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.142 m h = 8.9 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 35.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.1 |
| N150/N152 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 16.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.142 m h = 11.2 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 27.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.8 |
| N152/N495 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.7 | x: 1.789 m h = 41.1 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 6.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.789 m h = 44.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.7 |
| N495/N173 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.4 | x: 0 m h = 41.1 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.358 m h = 23.2 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 44.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.5 |
| N175/N377 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.106 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.212 m h = 2.4 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0.212 m h = 15.2 | x: 0.212 m h = 3.9 | x: 0 m h = 14.5 | h = 4.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 20.5 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.5 |
| N377/N193 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.146 m h = 1.8 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0.146 m h = 23.8 | x: 0 m h = 9.0 | x: 0 m h = 11.7 | h = 3.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 31.0 | h < 0.1 | h = 4.4 | x: 0 m h = 12.2 | h = 3.5 | CUMPLE h = 31.0 |
| N193/N369 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.2 | x: 0 m h = 50.3 | x: 0 m h = 6.8 | x: 0.662 m h = 5.1 | h = 3.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 75.3 | h < 0.1 | h = 4.4 | x: 0.662 m h = 5.3 | h = 3.5 | CUMPLE h = 75.3 |
| N369/N143 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.5 | x: 0 m h = 34.1 | x: 0 m h = 7.4 | x: 1.129 m h = 9.4 | h = 2.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 59.8 | h < 0.1 | h = 3.2 | x: 1.129 m h = 9.7 | h = 2.5 | CUMPLE h = 59.8 |
| N143/N361 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 28.2 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0.071 m h = 5.5 | x: 0 m h = 6.4 | h = 2.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 36.3 | h < 0.1 | h = 3.2 | x: 0 m h = 6.6 | h = 2.5 | CUMPLE h = 36.3 |
| N361/N353 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 28.8 | x: 1.2 m h = 7.6 | x: 1.2 m h = 5.5 | x: 0 m h = 1.5 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 41.1 | h < 0.1 | h = 3.1 | x: 0 m h = 1.6 | h = 2.1 | CUMPLE h = 41.1 |
| N353/N141 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 27.4 | x: 0.874 m h = 7.9 | x: 0 m h = 5.5 | x: 0.874 m h = 3.6 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 40.6 | h < 0.1 | h = 3.9 | x: 0.874 m h = 3.8 | h = 2.1 | CUMPLE h = 40.6 |
| N141/N345 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 31.6 | x: 0.326 m h = 7.2 | x: 0.326 m h = 5.5 | x: 0 m h = 5.5 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 44.2 | h < 0.1 | h = 3.9 | x: 0 m h = 5.7 | h = 2.1 | CUMPLE h = 44.2 |
| N345/N337 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 32.2 | x: 1.2 m h = 10.4 | x: 1.2 m h = 5.3 | x: 0 m h = 0.7 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 47.1 | h < 0.1 | h = 3.0 | x: 0 m h = 0.7 | h = 2.0 | CUMPLE h = 47.1 |
| N337/N139 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 31.8 | x: 0 m h = 10.5 | x: 0 m h = 5.3 | x: 0.619 m h = 4.4 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 47.6 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 0.619 m h = 4.4 | h = 2.1 | CUMPLE h = 47.6 |
| N139/N329 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 31.5 | x: 0.581 m h = 10.2 | x: 0.581 m h = 5.9 | x: 0 m h = 4.8 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 45.9 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 0 m h = 4.8 | h = 2.1 | CUMPLE h = 45.9 |
| N329/N321 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 31.4 | x: 0 m h = 10.3 | x: 0 m h = 6.0 | x: 1.2 m h = 0.3 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 46.9 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 1.2 m h = 0.3 | h = 2.0 | CUMPLE h = 46.9 |
| N321/N137 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.9 | x: 0 m h = 9.1 | x: 0 m h = 5.9 | x: 0.363 m h = 5.2 | h = 2.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 45.6 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 0.363 m h = 5.3 | h = 2.4 | CUMPLE h = 45.6 |
| N137/N313 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 27.8 | x: 0.837 m h = 6.8 | x: 0.837 m h = 7.9 | x: 0 m h = 2.9 | h = 2.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 41.3 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 0 m h = 3.0 | h = 2.4 | CUMPLE h = 41.3 |
| N313/N311 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 28.2 | x: 0 m h = 6.8 | x: 1.2 m h = 12.5 | x: 1.2 m h = 2.3 | h = 4.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 46.2 | h < 0.1 | h = 3.7 | x: 1.2 m h = 2.3 | h = 4.2 | CUMPLE h = 46.2 |
| N311/N135 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 27.7 | x: 0.108 m h = 9.1 | x: 0.108 m h = 16.0 | x: 0.108 m h = 5.0 | h = 23.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.108 m h = 49.7 | h < 0.1 | h = 1.7 | x: 0.108 m h = 5.0 | h = 23.0 | CUMPLE h = 49.7 |
| N176/N457 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.106 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.212 m h = 2.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.212 m h = 15.3 | x: 0.212 m h = 4.3 | x: 0 m h = 14.5 | h = 4.6 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 20.6 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.6 |
| N457/N194 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.146 m h = 1.5 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0.146 m h = 23.9 | x: 0 m h = 8.7 | x: 0 m h = 11.7 | h = 3.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 30.5 | h < 0.1 | h = 3.9 | x: 0 m h = 12.2 | h = 3.4 | CUMPLE h = 30.5 |
| N194/N449 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.0 | x: 0 m h = 50.7 | x: 0 m h = 6.6 | x: 0.662 m h = 5.1 | h = 3.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 75.2 | h < 0.1 | h = 3.9 | x: 0.662 m h = 5.3 | h = 3.4 | CUMPLE h = 75.2 |
| N449/N151 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.2 | x: 0 m h = 34.3 | x: 0 m h = 7.3 | x: 1.129 m h = 9.5 | h = 2.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 59.7 | h < 0.1 | h = 3.0 | x: 1.129 m h = 9.8 | h = 2.5 | CUMPLE h = 59.7 |
| N151/N441 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 28.0 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0.071 m h = 5.5 | x: 0 m h = 6.5 | h = 2.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 36.2 | h < 0.1 | h = 3.0 | x: 0 m h = 6.7 | h = 2.5 | CUMPLE h = 36.2 |
| N441/N433 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 28.6 | x: 1.2 m h = 7.7 | x: 1.2 m h = 5.4 | x: 0 m h = 1.6 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 40.9 | h < 0.1 | h = 3.4 | x: 0 m h = 1.6 | h = 2.1 | CUMPLE h = 40.9 |
| N433/N149 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 27.2 | x: 0.874 m h = 8.0 | x: 0 m h = 5.5 | x: 0.874 m h = 3.7 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 40.4 | h < 0.1 | h = 4.3 | x: 0.874 m h = 3.8 | h = 2.2 | CUMPLE h = 40.4 |
| N149/N425 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 31.4 | x: 0.326 m h = 7.2 | x: 0.326 m h = 5.6 | x: 0 m h = 5.5 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 44.0 | h < 0.1 | h = 4.3 | x: 0 m h = 5.7 | h = 2.2 | CUMPLE h = 44.0 |
| N425/N417 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 32.0 | x: 1.2 m h = 10.4 | x: 1.2 m h = 5.3 | x: 0 m h = 0.7 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 46.8 | h < 0.1 | h = 3.4 | x: 0 m h = 0.7 | h = 2.0 | CUMPLE h = 46.8 |
| N417/N147 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 31.6 | x: 0 m h = 10.4 | x: 0 m h = 5.4 | x: 0.619 m h = 4.4 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 47.4 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0.619 m h = 4.4 | h = 2.1 | CUMPLE h = 47.4 |
| N147/N409 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 31.3 | x: 0.581 m h = 10.2 | x: 0.581 m h = 5.9 | x: 0 m h = 4.7 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 45.7 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0 m h = 4.8 | h = 2.1 | CUMPLE h = 45.7 |
| N409/N401 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 31.5 | x: 0 m h = 10.3 | x: 0 m h = 6.0 | x: 1.2 m h = 0.3 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 46.7 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 1.2 m h = 0.3 | h = 2.0 | CUMPLE h = 46.7 |
| N401/N145 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.9 | x: 0 m h = 9.0 | x: 0 m h = 5.9 | x: 0.363 m h = 5.2 | h = 2.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 45.4 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 0.363 m h = 5.3 | h = 2.4 | CUMPLE h = 45.4 |
| N145/N393 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 27.8 | x: 0.837 m h = 6.8 | x: 0.837 m h = 7.9 | x: 0 m h = 2.9 | h = 2.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 41.5 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 0 m h = 2.9 | h = 2.4 | CUMPLE h = 41.5 |
| N393/N391 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 28.2 | x: 0 m h = 6.8 | x: 1.2 m h = 12.6 | x: 1.2 m h = 2.3 | h = 4.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 46.1 | h < 0.1 | h = 3.9 | x: 1.2 m h = 2.3 | h = 4.3 | CUMPLE h = 46.1 |
| N391/N135 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 27.7 | x: 0.108 m h = 9.1 | x: 0.108 m h = 16.0 | x: 0.108 m h = 5.0 | h = 22.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.108 m h = 49.7 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 0.108 m h = 5.0 | h = 23.0 | CUMPLE h = 49.7 |
| N177/N378 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.212 m h = 1.9 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 20.7 | x: 0.212 m h = 2.8 | x: 0 m h = 4.4 | x: 0 m h = 2.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 22.3 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 0 m h = 4.5 | x: 0 m h = 2.9 | CUMPLE h = 22.3 |
| N378/N370 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.808 m h = 0.9 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 16.1 | x: 0 m h = 2.8 | x: 0 m h = 3.5 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 19.5 | h < 0.1 | h = 2.7 | x: 0 m h = 3.6 | h = 0.8 | CUMPLE h = 19.5 |
| N370/N362 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.9 | x: 0 m h = 1.6 | x: 1.2 m h = 12.0 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0 m h = 1.9 | x: 1.2 m h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 13.1 | h < 0.1 | h = 3.1 | x: 0 m h = 2.0 | x: 1.2 m h = 0.6 | CUMPLE h = 13.1 |
| N362/N354 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.9 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 12.0 | x: 1.2 m h = 2.9 | x: 1.2 m h = 0.5 | x: 1.2 m h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 13.1 | h < 0.1 | h = 2.6 | x: 1.2 m h = 0.5 | x: 1.2 m h = 0.5 | CUMPLE h = 13.1 |
| N354/N346 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.6 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 9.7 | x: 0 m h = 2.9 | x: 1.2 m h = 2.4 | x: 0 m h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 11.9 | h < 0.1 | h = 1.7 | x: 1.2 m h = 2.4 | x: 0 m h = 0.6 | CUMPLE h = 11.9 |
| N346/N487 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.999 m h = 0.7 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0.999 m h = 24.3 | x: 0.999 m h = 11.0 | x: 0.999 m h = 4.3 | x: 0 m h = 2.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.999 m h = 34.8 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 0.999 m h = 4.3 | x: 0 m h = 2.5 | CUMPLE h = 34.8 |
| N487/N338 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.201 m h = 0.4 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 25.0 | x: 0 m h = 11.0 | x: 0 m h = 5.7 | x: 0.201 m h = 7.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 34.7 | h < 0.1 | h = 4.8 | x: 0 m h = 5.8 | x: 0.201 m h = 8.2 | CUMPLE h = 34.7 |
| N338/N330 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.4 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 19.4 | x: 0 m h = 4.0 | x: 0 m h = 3.9 | x: 1.2 m h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 22.2 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0 m h = 3.9 | x: 1.2 m h = 1.5 | CUMPLE h = 22.2 |
| N330/N322 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.6 | x: 1.2 m h = 15.7 | x: 0 m h = 3.7 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 16.8 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 0.5 | CUMPLE h = 16.8 |
| N322/N314 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 15.7 | x: 1.2 m h = 1.7 | x: 1.2 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.6 m h = 16.9 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 1.2 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.4 | CUMPLE h = 16.9 |
| N314/N312 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h = 14.6 | x: 0 m h = 1.7 | x: 1.2 m h = 2.3 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 16.8 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 1.2 m h = 2.3 | h = 0.4 | CUMPLE h = 16.8 |
| N312/N178 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.108 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0.108 m h = 3.5 | h = 3.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 3.9 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.9 |
| N179/N458 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.106 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.212 m h = 1.7 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0.212 m h = 3.5 | x: 0.212 m h = 3.4 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 8.2 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.2 |
| N458/N450 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.808 m h = 0.7 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0.808 m h = 13.1 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 2.5 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.808 m h = 15.8 | h < 0.1 | h = 2.7 | x: 0 m h = 2.6 | h = 0.9 | CUMPLE h = 15.8 |
| N450/N442 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.7 | x: 0 m h = 1.9 | x: 1.2 m h = 18.1 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0 m h = 1.0 | x: 1.2 m h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 20.4 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 0 m h = 1.0 | x: 1.2 m h = 0.6 | CUMPLE h = 20.4 |
| N442/N434 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.7 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 18.1 | x: 1.2 m h = 2.9 | x: 1.2 m h = 1.1 | x: 1.2 m h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 20.3 | h < 0.1 | h = 2.4 | x: 1.2 m h = 1.1 | x: 1.2 m h = 0.5 | CUMPLE h = 20.3 |
| N434/N426 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.1 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 12.5 | x: 0 m h = 2.9 | x: 1.2 m h = 3.0 | x: 0 m h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 15.9 | h < 0.1 | h = 1.7 | x: 1.2 m h = 3.0 | x: 0 m h = 0.6 | CUMPLE h = 15.9 |
| N426/N486 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.999 m h = 0.1 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0.999 m h = 28.5 | x: 0.999 m h = 11.1 | x: 0.999 m h = 4.9 | x: 0 m h = 2.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.999 m h = 39.3 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 0.999 m h = 4.9 | x: 0 m h = 2.5 | CUMPLE h = 39.3 |
| N486/N418 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.201 m h = 0.3 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 28.2 | x: 0 m h = 11.1 | x: 0 m h = 5.9 | x: 0.201 m h = 7.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 39.3 | h < 0.1 | h = 4.8 | x: 0 m h = 6.0 | x: 0.201 m h = 8.3 | CUMPLE h = 39.3 |
| N418/N410 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.3 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 22.4 | x: 0 m h = 4.0 | x: 0 m h = 4.1 | x: 1.2 m h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 26.5 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0 m h = 4.1 | x: 1.2 m h = 1.5 | CUMPLE h = 26.5 |
| N410/N402 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.1 | x: 1.2 m h = 13.4 | x: 0 m h = 3.7 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 15.2 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 0.5 | CUMPLE h = 15.2 |
| N402/N394 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0.6 m h = 13.6 | x: 1.2 m h = 1.7 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 16.1 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.4 | CUMPLE h = 16.1 |
| N394/N392 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h = 13.4 | x: 0 m h = 1.7 | x: 1.2 m h = 2.1 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 16.1 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 1.2 m h = 2.1 | h = 0.4 | CUMPLE h = 16.1 |
| N392/N178 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.108 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0.108 m h = 3.3 | h = 3.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 4.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 4.2 |
| N180/N379 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.106 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.212 m h = 1.5 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0.212 m h = 3.5 | x: 0.212 m h = 2.5 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 7.3 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.3 |
| N379/N371 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.808 m h = 0.6 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0.808 m h = 13.1 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h = 2.5 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.808 m h = 15.6 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 0 m h = 2.5 | h = 0.8 | CUMPLE h = 15.6 |
| N371/N363 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.6 | x: 0 m h = 1.8 | x: 1.2 m h = 18.1 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 1.0 | x: 1.2 m h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 20.1 | h < 0.1 | h = 2.3 | x: 0 m h = 1.0 | x: 1.2 m h = 0.5 | CUMPLE h = 20.1 |
| N363/N355 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.6 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 18.1 | x: 1.2 m h = 3.2 | x: 1.2 m h = 1.1 | x: 1.2 m h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 20.1 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 1.2 m h = 1.1 | x: 1.2 m h = 0.6 | CUMPLE h = 20.1 |
| N355/N347 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 12.5 | x: 0 m h = 3.2 | x: 1.2 m h = 3.0 | x: 0 m h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 16.2 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 1.2 m h = 3.0 | x: 0 m h = 0.7 | CUMPLE h = 16.2 |
| N347/N488 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.999 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0.999 m h = 28.7 | x: 0.999 m h = 11.3 | x: 0.999 m h = 4.9 | x: 0 m h = 2.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.999 m h = 39.9 | h < 0.1 | h = 0.7 | x: 0.999 m h = 4.9 | x: 0 m h = 2.6 | CUMPLE h = 39.9 |
| N488/N339 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.201 m h = 0.2 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 28.3 | x: 0 m h = 11.3 | x: 0 m h = 5.9 | x: 0.201 m h = 7.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 39.8 | h < 0.1 | h = 4.8 | x: 0 m h = 6.1 | x: 0.201 m h = 8.2 | CUMPLE h = 39.8 |
| N339/N331 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.2 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 22.5 | x: 0 m h = 4.3 | x: 0 m h = 4.1 | x: 1.2 m h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 27.0 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 0 m h = 4.1 | x: 1.2 m h = 1.6 | CUMPLE h = 27.0 |
| N331/N323 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.0 | x: 1.2 m h = 13.6 | x: 0 m h = 3.8 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 15.2 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 0.5 | CUMPLE h = 15.2 |
| N323/N315 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0.6 m h = 13.7 | x: 1.2 m h = 1.4 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 15.8 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.4 | CUMPLE h = 15.8 |
| N315/N305 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h = 13.5 | x: 1.2 m h = 1.4 | x: 1.2 m h = 2.1 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 15.8 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 1.2 m h = 2.1 | h = 0.3 | CUMPLE h = 15.8 |
| N305/N181 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.108 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0.108 m h = 3.3 | h = 3.0 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 3.9 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.9 |
| N182/N459 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.106 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.212 m h = 1.6 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0.212 m h = 3.5 | x: 0.212 m h = 2.8 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 3.0 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 7.2 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.2 |
| N459/N451 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.808 m h = 0.7 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0.808 m h = 13.1 | x: 0 m h = 2.8 | x: 0 m h = 2.5 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.808 m h = 15.4 | h < 0.1 | h = 2.3 | x: 0 m h = 2.5 | h = 0.7 | CUMPLE h = 15.4 |
| N451/N443 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.7 | x: 0 m h = 1.7 | x: 1.2 m h = 18.1 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 1.0 | x: 1.2 m h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 20.0 | h < 0.1 | h = 2.4 | x: 0 m h = 1.0 | x: 1.2 m h = 0.5 | CUMPLE h = 20.0 |
| N443/N435 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.7 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 18.1 | x: 1.2 m h = 3.2 | x: 1.2 m h = 1.1 | x: 1.2 m h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 20.0 | h < 0.1 | h = 1.9 | x: 1.2 m h = 1.1 | x: 1.2 m h = 0.6 | CUMPLE h = 20.0 |
| N435/N427 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h = 12.5 | x: 0 m h = 3.2 | x: 1.2 m h = 3.0 | x: 0 m h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 16.2 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 1.2 m h = 3.0 | x: 0 m h = 0.7 | CUMPLE h = 16.2 |
| N427/N489 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.999 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0.999 m h = 28.7 | x: 0.999 m h = 11.4 | x: 0.999 m h = 4.9 | x: 0 m h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.999 m h = 39.9 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 0.999 m h = 4.9 | x: 0 m h = 2.6 | CUMPLE h = 39.9 |
| N489/N419 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 0.201 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 28.3 | x: 0 m h = 11.4 | x: 0 m h = 5.9 | x: 0.201 m h = 7.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 39.8 | h < 0.1 | h = 5.0 | x: 0 m h = 6.1 | x: 0.201 m h = 8.3 | CUMPLE h = 39.8 |
| N419/N411 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.2 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 22.5 | x: 0 m h = 4.4 | x: 0 m h = 4.1 | x: 1.2 m h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 27.0 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 0 m h = 4.1 | x: 1.2 m h = 1.6 | CUMPLE h = 27.0 |
| N411/N403 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.0 | x: 1.2 m h = 13.6 | x: 0 m h = 3.9 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 15.3 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 0.5 | CUMPLE h = 15.3 |
| N403/N395 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0.6 m h = 13.7 | x: 1.2 m h = 1.4 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 15.8 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.4 | CUMPLE h = 15.8 |
| N395/N385 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.2 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h = 13.5 | x: 1.2 m h = 1.5 | x: 1.2 m h = 2.1 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 15.8 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 1.2 m h = 2.1 | h = 0.3 | CUMPLE h = 15.8 |
| N385/N181 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | x: 0.108 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0.108 m h = 3.3 | h = 3.0 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 4.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 4.0 |
| N46/N47 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.2 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 51.3 | x: 1.399 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 52.9 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 52.9 |
| N48/N49 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.195 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.735 m h = 1.2 | x: 0 m h = 7.0 | x: 1.368 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 7.7 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.7 |
| N50/N51 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.191 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.674 m h = 28.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.337 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 29.8 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 29.8 |
| N52/N53 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.187 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.615 m h = 34.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.308 m h = 0.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 35.7 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.7 |
| N54/N183 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.19 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.282 m h = 55.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.141 m h = 0.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 55.6 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 55.6 |
| N46/N55 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.2 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 50.8 | x: 1.399 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 52.5 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 52.5 |
| N56/N57 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.195 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.735 m h = 1.2 | x: 0 m h = 6.5 | x: 1.368 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 7.2 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.2 |
| N58/N59 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.191 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.674 m h = 28.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.337 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 29.9 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 29.9 |
| N60/N61 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.187 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.615 m h = 35.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.308 m h = 0.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 35.9 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.9 |
| N62/N184 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.19 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.282 m h = 55.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.141 m h = 0.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 55.8 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 55.8 |
| N64/N65 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.2 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.798 m h = 7.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.399 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 8.3 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.3 |
| N66/N67 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.195 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.735 m h = 29.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.368 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 30.9 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.9 |
| N68/N69 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.191 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.674 m h = 56.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.337 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 57.3 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 57.3 |
| N70/N71 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.187 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.615 m h = 49.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.308 m h = 0.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 50.2 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 50.2 |
| N72/N185 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.19 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.282 m h = 66.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.141 m h = 0.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 66.8 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 66.8 |
| N64/N73 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.2 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.798 m h = 7.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.399 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 8.2 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.2 |
| N74/N75 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.195 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.735 m h = 29.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.368 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 30.8 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.8 |
| N76/N77 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.191 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.674 m h = 56.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.337 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 57.1 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 57.1 |
| N78/N79 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.187 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.615 m h = 49.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.308 m h = 0.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 50.1 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 50.1 |
| N80/N186 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.19 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.282 m h = 66.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.141 m h = 0.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 66.6 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 66.6 |
| N82/N83 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.2 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.798 m h = 8.5 | x: 0 m h = 6.7 | x: 1.399 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 9.7 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 9.7 |
| N84/N85 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.195 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.735 m h = 28.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.368 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 29.7 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 29.7 |
| N86/N87 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.191 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.674 m h = 56.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.337 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 57.1 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 57.1 |
| N88/N89 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.187 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.615 m h = 49.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.308 m h = 0.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 50.4 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 50.4 |
| N90/N187 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.19 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.282 m h = 66.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.141 m h = 0.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 66.5 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 66.5 |
| N82/N91 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.2 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.798 m h = 8.4 | x: 0 m h = 6.8 | x: 1.399 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 9.6 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 9.6 |
| N92/N93 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.195 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.735 m h = 28.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.368 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 29.6 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 29.6 |
| N94/N95 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.191 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.674 m h = 55.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.337 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 57.0 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 57.0 |
| N96/N97 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.187 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.615 m h = 49.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.308 m h = 0.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 50.4 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 50.4 |
| N98/N188 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.19 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.282 m h = 66.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.141 m h = 0.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 66.4 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 66.4 |
| N100/N101 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.2 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 26.0 | x: 1.399 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 27.4 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.4 |
| N102/N103 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.195 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.735 m h = 22.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.368 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 23.2 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.2 |
| N104/N105 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.191 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.674 m h = 56.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.337 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 57.5 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 57.5 |
| N106/N107 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.187 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.615 m h = 54.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.308 m h = 0.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 54.8 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.8 |
| N108/N189 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.19 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.282 m h = 75.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.141 m h = 0.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 76.3 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 76.3 |
| N100/N109 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.2 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 26.0 | x: 1.399 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 27.4 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.4 |
| N110/N111 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.195 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.735 m h = 21.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.368 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 23.0 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.0 |
| N112/N113 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.191 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.674 m h = 56.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.337 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 57.4 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 57.4 |
| N114/N115 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.187 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.615 m h = 54.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.308 m h = 0.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 54.7 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.7 |
| N116/N190 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.19 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.282 m h = 75.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.141 m h = 0.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 76.2 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 76.2 |
| N118/N119 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.2 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.798 m h = 13.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.399 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 15.0 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 15.0 |
| N120/N121 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.195 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.735 m h = 35.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.368 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 37.0 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.0 |
| N122/N123 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.191 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.674 m h = 59.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.337 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 61.0 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 61.0 |
| N124/N125 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.187 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.615 m h = 50.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.308 m h = 0.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 51.1 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 51.1 |
| N126/N191 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.19 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.282 m h = 65.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.141 m h = 0.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 66.1 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 66.1 |
| N118/N127 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.2 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.798 m h = 13.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.399 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 15.0 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 15.0 |
| N128/N129 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.195 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.735 m h = 35.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.368 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 36.9 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 36.9 |
| N130/N131 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.191 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.674 m h = 59.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.337 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 61.0 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 61.0 |
| N132/N133 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.187 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.615 m h = 50.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.308 m h = 0.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 51.0 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 51.0 |
| N134/N192 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.19 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.282 m h = 65.5 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.141 m h = 0.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 65.9 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 65.9 |
| N136/N137 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.2 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 56.0 | x: 1.399 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 57.7 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 57.7 |
| N138/N139 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.195 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.735 m h = 0.7 | x: 0 m h = 11.8 | x: 1.368 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 12.5 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 12.5 |
| N140/N141 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.191 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.674 m h = 26.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.337 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 27.6 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.6 |
| N142/N143 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.187 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.615 m h = 33.5 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.308 m h = 0.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 34.3 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 34.3 |
| N144/N193 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.19 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.282 m h = 53.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.141 m h = 0.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 53.9 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 53.9 |
| N136/N145 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.2 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 55.6 | x: 1.399 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 57.3 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 57.3 |
| N146/N147 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.195 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.735 m h = 0.7 | x: 0 m h = 11.6 | x: 1.368 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 12.3 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 12.3 |
| N148/N149 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.191 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.674 m h = 26.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.337 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 27.3 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.3 |
| N150/N151 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.187 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.615 m h = 33.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.308 m h = 0.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 34.3 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 34.3 |
| N152/N194 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.19 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.282 m h = 53.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.141 m h = 0.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 54.3 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.3 |
| N196/N195 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.291 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 1.2 | x: 2.326 m h = 1.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 2.7 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.7 |
| N198/N197 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.291 m lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 15.2 | x: 2.326 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 16.5 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 16.5 |
| N200/N199 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.291 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 1.5 | x: 2.326 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 3.2 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.2 |
| N202/N201 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.291 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.5 | h = 12.3 | x: 2.326 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 13.6 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 13.6 |
| N204/N203 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.291 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 5.8 | x: 2.326 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 7.1 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.1 |
| N205/N196 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.306 m h = 3.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h = 0.4 | N.P.(6) | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 5.0 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.0 |
| N206/N205 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 1.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.306 m h = 3.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h = 0.4 | N.P.(6) | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 4.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 4.3 |
| N207/N206 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 0.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.307 m h = 3.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h = 0.4 | N.P.(6) | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.307 m h = 3.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.6 |
| N208/N207 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 1.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.307 m h = 3.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h = 0.4 | N.P.(6) | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.307 m h = 4.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 4.3 |
| N209/N208 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.307 m h = 3.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h = 0.4 | N.P.(6) | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.307 m h = 5.0 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.0 |
| N210/N209 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 1.2 | x: 2.322 m h = 1.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 2.7 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.7 |
| N211/N210 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.351 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 0.8 | x: 2.806 m h = 2.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 3.2 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.2 |
| N212/N211 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.319 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 0.4 | x: 2.552 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 2.4 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.4 |
| N213/N212 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.319 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 0.2 | x: 2.552 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 2.2 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.2 |
| N214/N215 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 3.3 | x: 2.322 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 4.6 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 4.6 |
| N215/N216 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 3.1 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 4.4 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 4.4 |
| N216/N217 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 3.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.7 |
| N217/N218 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.1 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 2.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.9 |
| N218/N219 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 2.1 | x: 2.306 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 3.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.7 |
| N219/N220 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 3.1 | x: 2.306 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 4.4 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 4.4 |
| N220/N221 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.291 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 3.3 | x: 2.326 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 4.6 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 4.6 |
| N222/N223 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.319 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 0.2 | x: 2.552 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 2.3 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.3 |
| N223/N224 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.319 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 0.4 | x: 2.552 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 2.4 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.4 |
| N224/N195 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.351 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 0.8 | x: 2.806 m h = 2.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 3.2 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.2 |
| N225/N198 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 1.4 | x: 2.306 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 3.0 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.0 |
| N226/N225 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 0.9 | x: 2.306 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 2.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.7 |
| N227/N226 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 0.4 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 2.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.2 |
| N228/N227 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 0.9 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 2.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.6 |
| N229/N228 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 1.3 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 3.0 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.0 |
| N230/N229 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 15.2 | x: 2.322 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 16.5 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 16.5 |
| N231/N230 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.351 m lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 0.6 | x: 2.806 m h = 2.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 3.0 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.0 |
| N232/N231 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.319 m lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 10.7 | x: 2.552 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 12.1 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 12.1 |
| N233/N232 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.319 m lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 10.9 | x: 2.552 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 12.2 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 12.2 |
| N234/N480 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0.107 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.671 m h = 1.1 | x: 0 m h = 14.5 | x: 0.213 m h = 12.1 | x: 0.426 m h = 0.9 | x: 0.213 m h = 9.1 | x: 0.426 m h = 0.2 | x: 0.107 m h < 0.1 | x: 0.107 m h < 0.1 | x: 0.213 m h = 18.3 | x: 0.107 m h < 0.1 | x: 0.213 m h = 1.2 | x: 0.213 m h = 4.9 | x: 0.426 m h = 0.2 | CUMPLE h = 18.3 |
| N480/N233 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 9.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.66 m h = 4.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 9.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 9.4 |
| N234/N235 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h = 2.2 | h = 5.2 | x: 2.322 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 6.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.3 |
| N235/N236 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 3.9 | h = 9.0 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 10.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 10.2 |
| N236/N237 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 13.6 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 14.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 14.8 |
| N237/N238 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 0.4 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 2.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.3 |
| N238/N239 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 13.6 | x: 2.306 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 14.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 14.8 |
| N239/N240 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 3.9 | h = 9.0 | x: 2.306 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 10.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 10.2 |
| N240/N241 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.291 m lw £ lw,máx Cumple | h = 2.2 | h = 5.2 | x: 2.326 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 6.3 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.3 |
| N241/N483 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0.186 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.641 m h = 1.1 | x: 0 m h = 10.5 | x: 0.371 m h = 10.6 | x: 0.371 m h = 0.4 | x: 0.371 m h = 10.0 | x: 0.371 m h = 0.1 | x: 0.186 m h < 0.1 | x: 0.186 m h < 0.1 | x: 0.371 m h = 17.5 | x: 0.186 m h < 0.1 | x: 0.371 m h = 0.5 | x: 0.371 m h = 3.2 | x: 0.371 m h = 0.1 | CUMPLE h = 17.5 |
| N483/N242 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 9.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.66 m h = 4.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 9.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 9.2 |
| N242/N243 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.319 m lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 10.3 | x: 2.552 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 11.6 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 11.6 |
| N243/N244 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.319 m lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 10.0 | x: 2.552 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 11.3 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 11.3 |
| N244/N197 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.351 m lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 2.806 m h = 2.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 3.0 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.0 |
| N245/N200 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 0.7 | x: 2.306 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 2.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.5 |
| N246/N245 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 0.8 | x: 2.306 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 2.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.5 |
| N247/N246 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.1 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 2.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.9 |
| N248/N247 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 2.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.9 |
| N249/N248 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 1.0 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 2.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.8 |
| N250/N249 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 1.5 | x: 2.322 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 3.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.2 |
| N251/N250 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.351 m lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 2.806 m h = 2.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 3.6 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.6 |
| N252/N251 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.319 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.1 | x: 2.552 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 3.0 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.0 |
| N253/N252 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.319 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.0 | x: 2.552 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 2.9 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.9 |
| N254/N253 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.351 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.3 | x: 2.806 m h = 2.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 3.6 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.6 |
| N254/N255 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 7.0 | x: 2.322 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 8.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.1 |
| N255/N256 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.6 | h = 1.0 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 2.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.7 |
| N256/N257 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 6.6 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 7.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.7 |
| N257/N258 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 0.4 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 2.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.2 |
| N258/N259 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 6.3 | x: 2.306 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 7.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.3 |
| N259/N260 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.7 | h = 0.7 | x: 2.306 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 2.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.7 |
| N260/N261 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.291 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 7.0 | x: 2.326 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 8.1 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.1 |
| N261/N262 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.351 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.3 | x: 2.806 m h = 2.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 3.6 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.6 |
| N262/N263 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.319 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.1 | x: 2.552 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 3.0 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.0 |
| N263/N264 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.319 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.1 | x: 2.552 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 3.0 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.0 |
| N264/N199 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.351 m lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 2.806 m h = 2.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 3.6 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.6 |
| N265/N202 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.5 | h = 3.5 | x: 2.306 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 4.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 4.7 |
| N266/N265 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.6 | h = 3.0 | x: 2.306 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 4.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 4.3 |
| N267/N266 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 3.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.8 |
| N268/N267 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.2 | h = 1.7 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 3.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.2 |
| N269/N268 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.1 | h = 2.1 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 3.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.6 |
| N270/N269 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 12.1 | x: 2.322 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 13.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 13.3 |
| N271/N270 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.351 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.6 | h = 4.1 | x: 2.806 m h = 2.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 5.8 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.8 |
| N272/N271 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.319 m lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 10.0 | x: 2.552 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 11.2 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 11.2 |
| N273/N272 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.319 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 10.4 | x: 2.552 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 11.7 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 11.7 |
| N274/N273 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.351 m lw £ lw,máx Cumple | h = 2.2 | h = 3.8 | x: 2.806 m h = 2.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 5.5 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.5 |
| N274/N275 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 8.6 | x: 2.322 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 9.8 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 9.8 |
| N275/N276 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.0 | h = 0.6 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 3.0 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.0 |
| N276/N277 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.8 | h = 8.1 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 9.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 9.2 |
| N277/N278 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 3.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.8 |
| N278/N279 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 9.2 | x: 2.306 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 10.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 10.5 |
| N279/N280 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.5 | h = 1.9 | x: 2.306 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 3.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.5 |
| N280/N281 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.291 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 8.8 | x: 2.326 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 10.0 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 10.0 |
| N281/N282 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.351 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.5 | h = 4.2 | x: 2.806 m h = 2.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 6.0 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.0 |
| N282/N283 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.319 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 9.9 | x: 2.552 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 11.2 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 11.2 |
| N283/N284 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.319 m lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 9.9 | x: 2.552 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 11.2 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 11.2 |
| N284/N201 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.351 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.5 | h = 4.1 | x: 2.806 m h = 2.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 5.8 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.8 |
| N285/N204 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.8 | h = 4.6 | x: 2.306 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 5.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.8 |
| N286/N285 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.6 | h = 3.5 | x: 2.306 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 4.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 4.7 |
| N287/N286 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.7 | h = 0.3 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 3.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.6 |
| N288/N287 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.2 | h = 2.2 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 3.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.7 |
| N289/N288 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.4 | h = 3.2 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 4.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 4.5 |
| N290/N289 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 5.5 | x: 2.322 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 6.7 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.7 |
| N291/N290 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.351 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.8 | h = 4.5 | x: 2.806 m h = 2.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 6.3 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.3 |
| N292/N291 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.319 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 5.7 | x: 2.552 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 7.0 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.0 |
| N293/N292 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.319 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 6.9 | x: 2.552 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 8.2 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.2 |
| N294/N293 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.351 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.9 | h = 6.2 | x: 2.806 m h = 2.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 7.7 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.7 |
| N294/N295 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 2.3 | x: 2.322 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 3.8 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.8 |
| N295/N296 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.8 | h = 1.3 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 2.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 2.9 |
| N296/N297 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.9 | h = 2.6 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 4.0 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 4.0 |
| N297/N298 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.6 | h = 0.2 | x: 2.307 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 3.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.5 |
| N298/N299 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.5 | h = 3.8 | x: 2.306 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 5.0 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.0 |
| N299/N300 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 2.7 | x: 2.306 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 4.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 4.1 |
| N300/N301 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.291 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 2.7 | x: 2.326 m h = 2.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 4.1 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 4.1 |
| N301/N302 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.351 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.7 | h = 3.9 | x: 2.806 m h = 2.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 5.7 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.7 |
| N302/N303 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.319 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 4.8 | x: 2.552 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 6.1 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.1 |
| N303/N304 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.319 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 5.2 | x: 2.552 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 6.5 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.5 |
| N304/N203 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.351 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.7 | h = 4.3 | x: 2.806 m h = 2.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 6.1 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.1 |
| N306/N305 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 2.5 | x: 2.326 m h = 13.0 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.326 m h = 15.9 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 15.9 |
| N307/N306 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 6.4 | x: 4.613 m h = 12.5 | x: 4.613 m h = 18.5 | x: 4.613 m h = 2.1 | x: 4.613 m h = 0.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 34.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 34.3 |
| N308/N307 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 6.4 | x: 2.306 m h = 12.9 | x: 2.306 m h = 0.4 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 20.0 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.0 |
| N309/N308 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 7.2 | x: 0 m h = 9.7 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 17.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 17.6 |
| N310/N309 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 10.3 | x: 4.613 m h = 12.0 | x: 4.613 m h = 9.6 | x: 4.613 m h = 2.1 | x: 4.613 m h = 0.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 27.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.3 |
| N311/N310 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 10.4 | x: 0 m h = 17.3 | x: 0 m h = 22.8 | x: 0 m h = 2.3 | x: 4.613 m h = 1.0 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 46.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 46.3 |
| N312/N311 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 2.0 | x: 2.322 m h = 13.5 | x: 4.643 m h = 2.1 | x: 0 m h = 1.7 | x: 4.643 m h = 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 2.322 m h = 16.0 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 16.0 |
| N314/N313 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 0.4 | x: 2.031 m h = 16.0 | x: 4.643 m h = 3.2 | x: 4.643 m h = 3.5 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 18.0 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 18.0 |
| N316/N315 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 0.3 | x: 2.617 m h = 16.4 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.617 m h = 17.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 17.4 |
| N317/N316 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.2 | x: 4.613 m h = 19.0 | x: 4.613 m h = 18.9 | x: 4.613 m h = 3.6 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 38.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.1 |
| N318/N317 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.5 | x: 2.306 m h = 22.2 | x: 2.306 m h = 0.7 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 24.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.2 |
| N319/N318 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.1 | x: 0 m h = 15.0 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 17.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 17.4 |
| N320/N319 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.1 | x: 4.613 m h = 19.3 | x: 4.613 m h = 10.0 | x: 4.613 m h = 3.6 | x: 4.613 m h = 0.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 29.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 29.6 |
| N313/N320 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.7 | x: 0 m h = 22.0 | x: 0 m h = 23.8 | x: 0 m h = 3.7 | x: 4.613 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 46.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 46.5 |
| N322/N321 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 4.643 m h = 16.8 | x: 4.643 m h = 2.1 | x: 4.643 m h = 3.5 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 18.9 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 18.9 |
| N324/N323 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.617 m h = 16.0 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.617 m h = 17.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 17.3 |
| N325/N324 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 4.613 m h = 17.1 | x: 4.613 m h = 19.0 | x: 4.613 m h = 3.5 | x: 4.613 m h = 0.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 35.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.2 |
| N326/N325 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.306 m h = 22.2 | x: 2.306 m h = 0.7 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 23.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.3 |
| N327/N326 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 13.4 | x: 1.153 m h = 0.8 | x: 0 m h = 2.6 | x: 4.613 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 15.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 15.0 |
| N328/N327 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.5 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 4.613 m h = 19.9 | x: 4.613 m h = 10.6 | x: 4.613 m h = 3.6 | x: 4.613 m h = 0.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 30.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.2 |
| N321/N328 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 19.1 | x: 0 m h = 23.3 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 42.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 42.1 |
| N330/N329 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.8 | x: 2.031 m h = 15.9 | x: 4.643 m h = 2.0 | x: 4.643 m h = 3.5 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 20.6 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.6 |
| N332/N331 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.4 | x: 2.617 m h = 16.6 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.617 m h = 21.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.1 |
| N333/N332 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 1.8 | x: 4.613 m h = 16.5 | x: 4.613 m h = 19.2 | x: 4.613 m h = 3.5 | x: 4.613 m h = 0.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 34.4 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 34.4 |
| N334/N333 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 2.9 | x: 2.306 m h = 22.2 | x: 2.306 m h = 0.7 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 25.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 25.8 |
| N335/N334 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 7.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.537 m h = 14.1 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.537 m h = 21.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.5 |
| N336/N335 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 2.9 | x: 4.613 m h = 23.8 | x: 4.613 m h = 10.0 | x: 4.613 m h = 3.7 | x: 4.613 m h = 0.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 33.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.7 |
| N329/N336 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 1.9 | x: 0 m h = 18.0 | x: 0 m h = 23.5 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 40.9 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 40.9 |
| N338/N337 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.0 | h = 4.1 | x: 2.031 m h = 16.5 | x: 4.643 m h = 2.2 | x: 4.643 m h = 3.4 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 2.031 m h = 20.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.3 |
| N340/N339 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.0 | h = 4.0 | x: 2.617 m h = 17.0 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.617 m h = 20.7 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.7 |
| N341/N340 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.6 | h = 2.6 | x: 2.018 m h = 15.6 | x: 4.613 m h = 19.2 | x: 4.613 m h = 3.5 | x: 4.613 m h = 0.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 33.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.7 |
| N342/N341 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 1.5 | x: 2.306 m h = 22.2 | x: 2.306 m h = 0.7 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 24.0 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.0 |
| N343/N342 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.9 | h = 0.1 | x: 0 m h = 13.1 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 14.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 14.1 |
| N344/N343 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 1.7 | x: 4.613 m h = 19.8 | x: 4.613 m h = 10.0 | x: 4.613 m h = 3.6 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 29.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 29.8 |
| N337/N344 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.5 | h = 2.7 | x: 0 m h = 16.6 | x: 0 m h = 23.5 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 39.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.4 |
| N346/N345 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 1.3 | x: 4.643 m h = 16.0 | x: 4.643 m h = 2.8 | x: 4.643 m h = 3.5 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 19.0 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 19.0 |
| N348/N347 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 1.3 | x: 2.617 m h = 15.9 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 19.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 19.0 |
| N349/N348 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 1.0 | x: 4.613 m h = 16.7 | x: 4.613 m h = 19.0 | x: 4.613 m h = 3.5 | x: 4.613 m h = 0.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 35.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.1 |
| N350/N349 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 0.7 | x: 2.306 m h = 22.2 | x: 2.306 m h = 0.7 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 23.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.1 |
| N351/N350 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.5 | h = 0.1 | x: 0 m h = 13.4 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 14.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 14.5 |
| N352/N351 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 0.8 | x: 4.613 m h = 19.7 | x: 4.613 m h = 10.3 | x: 4.613 m h = 3.6 | x: 4.613 m h = 0.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 29.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 29.5 |
| N345/N352 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 1.1 | x: 0 m h = 17.2 | x: 0 m h = 23.5 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 40.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 40.1 |
| N354/N353 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 3.4 | x: 4.643 m h = 18.4 | x: 4.643 m h = 3.0 | x: 4.643 m h = 3.6 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 24.0 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.0 |
| N356/N355 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.2 | x: 0 m h = 18.9 | x: 0 m h = 3.0 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 24.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.3 |
| N357/N356 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 0.6 | x: 4.613 m h = 18.7 | x: 4.613 m h = 19.1 | x: 4.613 m h = 3.6 | x: 4.613 m h = 0.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 36.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 36.9 |
| N358/N357 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.5 | h = 1.6 | x: 2.306 m h = 22.2 | x: 2.306 m h = 0.7 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 24.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.3 |
| N359/N358 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 4.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.537 m h = 13.5 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.537 m h = 18.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 18.0 |
| N360/N359 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.7 | h = 1.3 | x: 4.613 m h = 23.5 | x: 4.613 m h = 10.0 | x: 4.613 m h = 3.7 | x: 4.613 m h = 0.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 33.0 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.0 |
| N353/N360 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 0.5 | x: 0 m h = 18.6 | x: 0 m h = 23.5 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 41.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 41.5 |
| N362/N361 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 4.643 m h = 20.4 | x: 4.643 m h = 3.1 | x: 4.643 m h = 3.6 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 23.6 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.6 |
| N364/N363 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 21.5 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 3.7 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 24.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.6 |
| N365/N364 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 4.613 m h = 20.2 | x: 4.613 m h = 19.1 | x: 4.613 m h = 3.6 | x: 4.613 m h = 0.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 38.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.6 |
| N366/N365 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.306 m h = 22.2 | x: 2.306 m h = 0.7 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 23.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.2 |
| N367/N366 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 13.5 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 15.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 15.2 |
| N368/N367 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.5 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 4.613 m h = 20.1 | x: 4.613 m h = 9.8 | x: 4.613 m h = 3.6 | x: 4.613 m h = 0.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 29.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 29.7 |
| N361/N368 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 19.9 | x: 0 m h = 23.5 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 43.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 43.0 |
| N370/N369 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 0.7 | x: 4.643 m h = 17.1 | x: 4.643 m h = 2.7 | x: 4.643 m h = 3.1 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 20.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.2 |
| N372/N371 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 0.5 | x: 0 m h = 18.3 | x: 0 m h = 2.7 | x: 0 m h = 3.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 21.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.2 |
| N373/N372 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 0.5 | x: 4.613 m h = 17.7 | x: 4.613 m h = 18.7 | x: 4.613 m h = 3.1 | x: 4.613 m h = 0.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 35.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.8 |
| N374/N373 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 0.7 | x: 2.306 m h = 18.9 | x: 2.306 m h = 0.6 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 19.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 19.9 |
| N375/N374 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 12.9 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 13.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 13.2 |
| N376/N375 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 0.6 | x: 4.613 m h = 17.0 | x: 4.613 m h = 10.2 | x: 4.613 m h = 3.1 | x: 4.613 m h = 0.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 26.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 26.9 |
| N369/N376 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 0.4 | x: 0 m h = 17.7 | x: 0 m h = 23.2 | x: 0 m h = 3.1 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 40.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 40.2 |
| N378/N377 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.4 | x: 4.643 m h = 13.0 | x: 4.643 m h = 2.8 | x: 4.643 m h = 2.1 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 16.4 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 16.4 |
| N380/N379 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.4 | x: 0 m h = 14.3 | x: 0 m h = 3.1 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 17.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 17.6 |
| N381/N380 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.6 | h = 2.1 | x: 4.613 m h = 11.8 | x: 4.613 m h = 17.8 | x: 4.613 m h = 2.0 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 30.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.9 |
| N382/N381 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.6 | h = 3.2 | x: 2.306 m h = 12.3 | x: 2.306 m h = 0.4 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 15.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 15.9 |
| N383/N382 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.8 | h = 2.6 | x: 0 m h = 10.8 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 13.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 13.3 |
| N384/N383 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.5 | h = 5.2 | x: 4.613 m h = 12.8 | x: 4.613 m h = 9.7 | x: 4.613 m h = 2.0 | x: 4.613 m h = 0.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 24.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.6 |
| N377/N384 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.7 | h = 4.0 | x: 0 m h = 12.8 | x: 0 m h = 22.7 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 36.9 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 36.9 |
| N386/N385 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 2.5 | x: 2.326 m h = 13.0 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.326 m h = 15.9 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 15.9 |
| N387/N386 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 6.4 | x: 4.613 m h = 12.5 | x: 4.613 m h = 18.7 | x: 4.613 m h = 2.1 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 34.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 34.3 |
| N388/N387 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 6.4 | x: 2.306 m h = 12.9 | x: 2.306 m h = 0.4 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 20.0 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.0 |
| N389/N388 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 7.2 | x: 0 m h = 9.7 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 17.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 17.4 |
| N390/N389 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 10.3 | x: 4.613 m h = 12.1 | x: 4.613 m h = 9.8 | x: 4.613 m h = 2.1 | x: 4.613 m h = 0.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 27.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.3 |
| N391/N390 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 10.5 | x: 0 m h = 17.3 | x: 0 m h = 23.1 | x: 0 m h = 2.3 | x: 4.613 m h = 1.0 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 46.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 46.4 |
| N392/N391 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 2.2 | x: 2.322 m h = 13.5 | x: 4.643 m h = 2.1 | x: 0 m h = 1.8 | x: 4.643 m h = 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 2.322 m h = 16.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 16.1 |
| N394/N393 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 0.4 | x: 2.031 m h = 16.2 | x: 4.643 m h = 3.2 | x: 4.643 m h = 3.4 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 17.8 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 17.8 |
| N396/N395 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 0.3 | x: 2.617 m h = 16.4 | x: 0 m h = 2.7 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.617 m h = 17.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 17.4 |
| N397/N396 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.2 | x: 4.613 m h = 19.0 | x: 4.613 m h = 19.2 | x: 4.613 m h = 3.6 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 38.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.1 |
| N398/N397 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.5 | x: 2.306 m h = 22.2 | x: 2.306 m h = 0.7 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 24.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.2 |
| N399/N398 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.1 | x: 0 m h = 15.0 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 17.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 17.3 |
| N400/N399 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.0 | x: 4.613 m h = 19.3 | x: 4.613 m h = 10.1 | x: 4.613 m h = 3.6 | x: 4.613 m h = 0.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 29.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 29.6 |
| N393/N400 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.6 | x: 0 m h = 21.8 | x: 0 m h = 24.1 | x: 0 m h = 3.7 | x: 4.613 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 46.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 46.5 |
| N402/N401 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 4.643 m h = 16.3 | x: 4.643 m h = 2.2 | x: 4.643 m h = 3.5 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 18.6 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 18.6 |
| N404/N403 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.617 m h = 16.0 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.617 m h = 17.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 17.2 |
| N405/N404 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 4.613 m h = 17.1 | x: 4.613 m h = 18.9 | x: 4.613 m h = 3.5 | x: 4.613 m h = 0.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 35.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.2 |
| N406/N405 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.306 m h = 22.2 | x: 2.306 m h = 0.7 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 23.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.3 |
| N407/N406 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 13.5 | x: 1.153 m h = 0.8 | x: 0 m h = 2.6 | x: 4.613 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 15.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 15.0 |
| N408/N407 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.5 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 4.613 m h = 20.0 | x: 4.613 m h = 10.7 | x: 4.613 m h = 3.6 | x: 4.613 m h = 0.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 30.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.3 |
| N401/N408 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 18.9 | x: 0 m h = 23.4 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 42.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 42.0 |
| N410/N409 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.8 | x: 2.031 m h = 16.2 | x: 4.643 m h = 2.1 | x: 4.643 m h = 3.4 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 2.031 m h = 20.6 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.6 |
| N412/N411 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.3 | x: 2.617 m h = 16.6 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.617 m h = 21.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.0 |
| N413/N412 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 1.8 | x: 4.613 m h = 16.5 | x: 4.613 m h = 19.1 | x: 4.613 m h = 3.5 | x: 4.613 m h = 0.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 34.4 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 34.4 |
| N414/N413 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 3.0 | x: 2.306 m h = 22.2 | x: 2.306 m h = 0.7 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 25.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 25.9 |
| N415/N414 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 7.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.537 m h = 14.1 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.537 m h = 21.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.4 |
| N416/N415 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 3.0 | x: 4.613 m h = 23.9 | x: 4.613 m h = 10.1 | x: 4.613 m h = 3.7 | x: 4.613 m h = 0.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 33.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.8 |
| N409/N416 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 1.9 | x: 0 m h = 17.8 | x: 0 m h = 23.5 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 40.8 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 40.8 |
| N418/N417 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.0 | h = 4.1 | x: 2.031 m h = 16.6 | x: 4.643 m h = 2.3 | x: 4.643 m h = 3.4 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 2.031 m h = 20.4 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.4 |
| N420/N419 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.0 | h = 4.1 | x: 2.617 m h = 17.0 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.617 m h = 20.8 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.8 |
| N421/N420 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.6 | h = 2.6 | x: 2.018 m h = 15.7 | x: 4.613 m h = 19.2 | x: 4.613 m h = 3.5 | x: 4.613 m h = 0.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 33.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.7 |
| N422/N421 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 1.5 | x: 2.306 m h = 22.2 | x: 2.306 m h = 0.7 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 24.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.1 |
| N423/N422 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.9 | h = 0.1 | x: 0 m h = 13.1 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 14.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 14.1 |
| N424/N423 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 1.7 | x: 4.613 m h = 19.9 | x: 4.613 m h = 9.7 | x: 4.613 m h = 3.6 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 29.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 29.7 |
| N417/N424 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.5 | h = 2.8 | x: 0 m h = 16.6 | x: 0 m h = 23.5 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 39.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.5 |
| N426/N425 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 1.3 | x: 4.643 m h = 16.5 | x: 4.643 m h = 3.0 | x: 4.643 m h = 3.5 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 19.6 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 19.6 |
| N428/N427 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 1.3 | x: 2.617 m h = 15.9 | x: 0 m h = 3.0 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 19.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 19.0 |
| N429/N428 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 1.0 | x: 4.613 m h = 16.7 | x: 4.613 m h = 18.9 | x: 4.613 m h = 3.5 | x: 4.613 m h = 0.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 35.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.1 |
| N430/N429 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 0.7 | x: 2.306 m h = 22.2 | x: 2.306 m h = 0.7 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 23.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.1 |
| N431/N430 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.5 | h = 0.1 | x: 0 m h = 13.3 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 14.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 14.4 |
| N432/N431 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 0.8 | x: 4.613 m h = 19.7 | x: 4.613 m h = 10.5 | x: 4.613 m h = 3.6 | x: 4.613 m h = 0.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 29.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 29.6 |
| N425/N432 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 1.1 | x: 0 m h = 17.6 | x: 0 m h = 23.5 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 40.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 40.5 |
| N434/N433 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.5 | x: 4.643 m h = 19.5 | x: 4.643 m h = 3.1 | x: 4.643 m h = 3.6 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 25.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 25.2 |
| N436/N435 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.3 | x: 0 m h = 18.9 | x: 0 m h = 3.0 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 24.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.4 |
| N437/N436 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 0.6 | x: 4.613 m h = 18.7 | x: 4.613 m h = 19.0 | x: 4.613 m h = 3.6 | x: 4.613 m h = 0.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 37.0 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.0 |
| N438/N437 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.5 | h = 1.6 | x: 2.306 m h = 22.2 | x: 2.306 m h = 0.7 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 24.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.3 |
| N439/N438 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 4.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.537 m h = 13.5 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.537 m h = 17.9 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 17.9 |
| N440/N439 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.7 | h = 1.2 | x: 4.613 m h = 23.5 | x: 4.613 m h = 10.1 | x: 4.613 m h = 3.7 | x: 4.613 m h = 0.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 33.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.1 |
| N433/N440 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 0.5 | x: 0 m h = 19.4 | x: 0 m h = 23.5 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 42.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 42.2 |
| N442/N441 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 4.643 m h = 21.8 | x: 4.643 m h = 3.1 | x: 4.643 m h = 3.7 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 25.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 25.1 |
| N444/N443 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 21.5 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 3.7 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 24.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.6 |
| N445/N444 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 4.613 m h = 20.2 | x: 4.613 m h = 19.1 | x: 4.613 m h = 3.6 | x: 4.613 m h = 0.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 38.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.7 |
| N446/N445 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.306 m h = 22.2 | x: 2.306 m h = 0.7 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 23.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.2 |
| N447/N446 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 13.5 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 15.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 15.1 |
| N448/N447 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.5 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 4.613 m h = 20.1 | x: 4.613 m h = 9.8 | x: 4.613 m h = 3.6 | x: 4.613 m h = 0.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 29.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 29.7 |
| N441/N448 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 20.7 | x: 0 m h = 23.5 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 44.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.0 |
| N450/N449 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 0.7 | x: 4.643 m h = 18.1 | x: 4.643 m h = 2.6 | x: 4.643 m h = 3.1 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 21.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.1 |
| N452/N451 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 0.5 | x: 0 m h = 18.3 | x: 0 m h = 2.7 | x: 0 m h = 3.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 21.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.2 |
| N453/N452 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 0.5 | x: 4.613 m h = 17.7 | x: 4.613 m h = 18.7 | x: 4.613 m h = 3.1 | x: 4.613 m h = 0.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 35.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.9 |
| N454/N453 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 0.7 | x: 2.306 m h = 18.9 | x: 2.306 m h = 0.6 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 19.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 19.9 |
| N455/N454 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 12.8 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 13.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 13.0 |
| N456/N455 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 0.6 | x: 4.613 m h = 17.0 | x: 4.613 m h = 10.3 | x: 4.613 m h = 3.1 | x: 4.613 m h = 0.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 27.0 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.0 |
| N449/N456 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 0.4 | x: 0 m h = 18.4 | x: 0 m h = 23.2 | x: 0 m h = 3.1 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 40.9 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 40.9 |
| N458/N457 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.8 | x: 4.643 m h = 13.0 | x: 4.643 m h = 2.6 | x: 4.643 m h = 2.1 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 16.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 16.2 |
| N460/N459 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.5 | x: 0 m h = 14.2 | x: 0 m h = 3.2 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 17.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 17.6 |
| N461/N460 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.7 | h = 2.2 | x: 4.613 m h = 11.8 | x: 4.613 m h = 18.0 | x: 4.613 m h = 2.0 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 31.0 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 31.0 |
| N462/N461 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.8 | h = 3.4 | x: 2.306 m h = 12.3 | x: 2.306 m h = 0.4 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 16.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 16.1 |
| N463/N462 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.7 | h = 2.8 | x: 0 m h = 10.7 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 13.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 13.5 |
| N464/N463 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.8 | h = 5.4 | x: 4.613 m h = 12.8 | x: 4.613 m h = 9.9 | x: 4.613 m h = 2.1 | x: 4.613 m h = 0.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 24.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.8 |
| N457/N464 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.6 | h = 4.2 | x: 0 m h = 13.1 | x: 0 m h = 22.5 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 37.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.4 |
| N178/N466 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.193 m lw £ lw,máx Cumple | h = 2.0 | h = 1.2 | x: 2.322 m h = 55.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.322 m h = 5.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.193 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 56.0 | x: 0.193 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 56.0 |
| N466/N135 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 17.1 | x: 0 m h = 34.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 3.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 51.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 51.2 |
| N465/N136 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.29 m lw £ lw,máx Cumple | h = 14.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.322 m h = 2.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 16.7 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 16.7 |
| N465/N466 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.214 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 89.5 | x: 1.5 m h = 1.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.214 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.5 m h = 91.6 | x: 0.214 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 91.6 |
| N136/N466 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.214 m lw £ lw,máx Cumple | x: 3 m h = 25.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.5 m h = 1.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.214 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.5 m h = 26.3 | x: 0.214 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 26.3 |
| N135/N473 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.192 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 6.0 | x: 2.306 m h = 54.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 4.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.192 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 60.1 | x: 0.192 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 60.1 |
| N473/N117 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 4.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 42.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.307 m h = 4.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 45.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.1 |
| N117/N472 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.192 m lw £ lw,máx Cumple | h = 3.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.306 m h = 8.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.306 m h = 1.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.192 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 12.2 | x: 0.192 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 12.2 |
| N472/N99 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 1.4 | x: 0 m h = 4.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 4.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 4.3 |
| N99/N471 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.192 m lw £ lw,máx Cumple | h = 5.5 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.306 m h = 11.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.192 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 16.3 | x: 0.192 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 16.3 |
| N471/N81 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 7.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 7.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.307 m h = 0.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 15.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 15.3 |
| N81/N470 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.192 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.1 | x: 2.306 m h = 22.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.306 m h = 2.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.192 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 23.5 | x: 0.192 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.5 |
| N470/N63 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.0 | x: 0 m h = 21.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 2.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 23.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.4 |
| N63/N469 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.192 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.2 | x: 2.306 m h = 56.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 5.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.192 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 60.2 | x: 0.192 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 60.2 |
| N469/N45 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 9.8 | x: 0 m h = 65.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.306 m h = 6.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 75.8 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 75.8 |
| N45/N468 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.194 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 16.7 | x: 2.326 m h = 38.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.326 m h = 3.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.194 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 55.7 | x: 0.194 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 55.7 |
| N468/N181 | `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | h = 1.9 | h = 1.3 | x: 0 m h = 59.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 5.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 60.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 60.3 |
| N136/N118 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 14.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.307 m h = 2.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 16.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 16.7 |
| N118/N100 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 14.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.307 m h = 2.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 16.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 16.7 |
| N100/N82 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 14.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.307 m h = 2.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 16.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 16.7 |
| N82/N64 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 14.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.306 m h = 2.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 16.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 16.7 |
| N64/N46 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.288 m lw £ lw,máx Cumple | h = 14.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.306 m h = 2.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 16.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 16.7 |
| N46/N467 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.291 m lw £ lw,máx Cumple | h = 14.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.326 m h = 2.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 16.7 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 16.7 |
| N467/N468 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.188 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 89.1 | x: 1.502 m h = 1.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.188 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.502 m h = 91.1 | x: 0.188 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 91.1 |
| N46/N468 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.188 m lw £ lw,máx Cumple | x: 3.003 m h = 23.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.502 m h = 1.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.188 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.502 m h = 24.5 | x: 0.188 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.5 |
| N46/N469 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.213 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.988 m h = 23.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.494 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.213 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.494 m h = 24.6 | x: 0.213 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.6 |
| N64/N469 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.213 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 8.8 | x: 1.494 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.213 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.494 m h = 10.0 | x: 0.213 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 10.0 |
| N64/N470 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.213 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 8.8 | x: 1.494 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.213 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.494 m h = 10.0 | x: 0.213 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 10.0 |
| N82/N470 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.213 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 11.5 | x: 1.494 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.213 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.494 m h = 12.7 | x: 0.213 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 12.7 |
| N82/N471 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.213 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 11.4 | x: 1.494 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.213 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.494 m h = 12.7 | x: 0.213 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 12.7 |
| N100/N471 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.213 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.988 m h = 7.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.494 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.213 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.494 m h = 8.5 | x: 0.213 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.5 |
| N100/N472 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.213 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.988 m h = 7.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.494 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.213 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.494 m h = 8.5 | x: 0.213 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.5 |
| N118/N472 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.213 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 21.8 | x: 1.494 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.213 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.494 m h = 23.2 | x: 0.213 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.2 |
| N118/N473 | `l < 2.0 Cumple | x: 0.213 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 21.7 | x: 1.494 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.213 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.494 m h = 23.1 | x: 0.213 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.1 |
| N136/N473 | `l £ 3.0 Cumple | x: 0.213 m lw £ lw,máx Cumple | x: 2.988 m h = 25.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 1.494 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.213 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.494 m h = 26.3 | x: 0.213 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 26.3 |
| N196/N474 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 8.6 | x: 1.23 m h = 1.0 | x: 0 m h = 4.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 8.8 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0 m h = 4.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 8.8 |
| N205/N475 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 17.2 | x: 1.23 m h = 1.8 | x: 0 m h = 8.5 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 17.3 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 0 m h = 8.5 | h = 0.1 | CUMPLE h = 17.3 |
| N206/N476 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 17.4 | x: 1.23 m h = 0.8 | x: 0 m h = 8.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 17.7 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0 m h = 8.6 | h < 0.1 | CUMPLE h = 17.7 |
| N207/N477 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 17.2 | x: 1.23 m h = 0.6 | x: 0 m h = 8.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 17.3 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0 m h = 8.5 | h < 0.1 | CUMPLE h = 17.3 |
| N208/N478 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 17.4 | x: 1.23 m h = 1.8 | x: 0 m h = 8.5 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 17.4 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 0 m h = 8.6 | h = 0.1 | CUMPLE h = 17.4 |
| N209/N479 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 8.8 | x: 1.23 m h = 1.3 | x: 0 m h = 4.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 8.9 | h < 0.1 | h = 1.9 | x: 0 m h = 4.4 | h = 0.1 | CUMPLE h = 8.9 |
| N479/N478 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 0.1 | x: 4.613 m h = 3.0 | x: 0 m h = 5.5 | x: 4.613 m h = 0.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 7.6 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 4.613 m h = 0.4 | h = 0.1 | CUMPLE h = 7.6 |
| N478/N477 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 2.9 | x: 4.613 m h = 2.1 | x: 4.613 m h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 5.0 | h < 0.1 | h = 0.4 | x: 4.613 m h = 0.4 | h < 0.1 | CUMPLE h = 5.0 |
| N477/N476 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 0.3 | x: 4.613 m h = 3.7 | x: 4.613 m h = 0.3 | x: 4.613 m h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 4.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 4.2 |
| N476/N475 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 3.7 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 7.3 | h < 0.1 | h = 0.6 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.1 | CUMPLE h = 7.3 |
| N475/N474 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 2.595 m h = 1.8 | x: 4.613 m h = 4.3 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 5.5 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.1 | CUMPLE h = 5.5 |
| N490/N184 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 25.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 25.1 |
| N491/N186 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 28.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 28.6 |
| N492/N188 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 27.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.9 |
| N493/N190 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 33.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.0 |
| N494/N192 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 28.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 28.1 |
| N495/N194 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 24.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.5 |
| N496/N193 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 24.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.3 |
| N497/N191 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 28.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 28.2 |
| N498/N189 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 33.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.1 |
| N499/N187 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 28.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 28.0 |
| N500/N185 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 28.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 28.6 |
| N501/N183 | `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 25.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 25.0 |
| N382/N359 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 5.619 m h = 4.1 | x: 0 m h = 31.6 | x: 5.619 m h = 22.4 | x: 0 m h = 4.8 | x: 5.619 m h = 3.3 | x: 5.619 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.619 m h = 61.6 | h < 0.1 | h = 0.7 | x: 5.619 m h = 3.3 | x: 5.619 m h = 0.3 | CUMPLE h = 61.6 |
| N359/N334 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 5.851 m h = 1.6 | x: 0 m h = 26.5 | x: 0 m h = 23.1 | x: 5.851 m h = 2.1 | x: 0 m h = 3.3 | x: 5.851 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 55.9 | h < 0.1 | h = 2.5 | x: 0 m h = 3.4 | x: 5.851 m h = 0.2 | CUMPLE h = 55.9 |
| N334/N309 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 40.4 | x: 5.851 m h = 25.7 | x: 5.851 m h = 2.7 | x: 5.851 m h = 3.5 | x: 5.851 m h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.851 m h = 73.2 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 5.851 m h = 3.5 | x: 5.851 m h = 0.2 | CUMPLE h = 73.2 |
| N335/N308 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 41.3 | x: 0 m h = 14.7 | x: 5.851 m h = 2.8 | x: 0 m h = 2.8 | x: 5.851 m h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 61.5 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 2.8 | x: 5.851 m h = 0.2 | CUMPLE h = 61.5 |
| N358/N335 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 5.851 m h = 2.1 | x: 0 m h = 28.0 | x: 5.851 m h = 21.3 | x: 5.851 m h = 2.9 | x: 5.851 m h = 3.2 | x: 5.851 m h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.851 m h = 53.4 | h < 0.1 | h = 2.5 | x: 5.851 m h = 3.3 | x: 5.851 m h = 0.2 | CUMPLE h = 53.4 |
| N383/N358 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 5.619 m h = 3.8 | x: 0 m h = 30.4 | x: 3.652 m h = 18.1 | x: 0 m h = 2.7 | x: 0 m h = 2.8 | x: 5.619 m h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 3.652 m h = 53.0 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 0 m h = 2.8 | x: 5.619 m h = 0.2 | CUMPLE h = 53.0 |
| N415/N388 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 41.5 | x: 0 m h = 14.8 | x: 5.851 m h = 2.9 | x: 0 m h = 2.8 | x: 5.851 m h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 61.7 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 2.8 | x: 5.851 m h = 0.2 | CUMPLE h = 61.7 |
| N438/N415 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 5.851 m h = 2.2 | x: 0 m h = 28.2 | x: 5.851 m h = 21.2 | x: 5.851 m h = 2.9 | x: 5.851 m h = 3.2 | x: 5.851 m h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.851 m h = 53.7 | h < 0.1 | h = 2.5 | x: 5.851 m h = 3.3 | x: 5.851 m h = 0.2 | CUMPLE h = 53.7 |
| N463/N438 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 5.619 m h = 3.9 | x: 0 m h = 30.6 | x: 3.652 m h = 18.1 | x: 5.619 m h = 2.5 | x: 0 m h = 2.8 | x: 5.619 m h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 3.652 m h = 53.2 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 0 m h = 2.8 | x: 5.619 m h = 0.2 | CUMPLE h = 53.2 |
| N462/N439 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 5.619 m h = 4.1 | x: 0 m h = 31.6 | x: 5.619 m h = 22.3 | x: 0 m h = 4.7 | x: 5.619 m h = 3.3 | x: 5.619 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.619 m h = 61.9 | h < 0.1 | h = 0.7 | x: 5.619 m h = 3.3 | x: 5.619 m h = 0.3 | CUMPLE h = 61.9 |
| N439/N414 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 5.851 m h = 1.8 | x: 0 m h = 26.9 | x: 0 m h = 23.1 | x: 5.851 m h = 2.1 | x: 0 m h = 3.3 | x: 5.851 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 56.2 | h < 0.1 | h = 2.5 | x: 0 m h = 3.4 | x: 5.851 m h = 0.2 | CUMPLE h = 56.2 |
| N414/N389 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 40.5 | x: 5.851 m h = 25.6 | x: 5.851 m h = 2.8 | x: 5.851 m h = 3.4 | x: 5.851 m h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.851 m h = 73.2 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 5.851 m h = 3.5 | x: 5.851 m h = 0.2 | CUMPLE h = 73.2 |

| Barras | COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | `l | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| N378/N353 | `l £ 4.0 Cumple | h = 42.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 42.0 |
| N353/N330 | `l £ 4.0 Cumple | h = 41.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 41.0 |
| N330/N311 | `l £ 4.0 Cumple | h = 44.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.4 |
| N329/N312 | `l £ 4.0 Cumple | h = 38.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.2 |
| N354/N329 | `l £ 4.0 Cumple | h = 40.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 40.4 |
| N377/N354 | `l £ 4.0 Cumple | h = 33.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.4 |
| N409/N392 | `l £ 4.0 Cumple | h = 36.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 36.8 |
| N434/N409 | `l £ 4.0 Cumple | h = 41.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 41.3 |
| N457/N434 | `l £ 4.0 Cumple | h = 32.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 32.4 |
| N458/N433 | `l £ 4.0 Cumple | h = 42.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 42.7 |
| N433/N410 | `l £ 4.0 Cumple | h = 40.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 40.2 |
| N410/N391 | `l £ 4.0 Cumple | h = 45.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.4 |
| N460/N435 | `l £ 4.0 Cumple | h = 29.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 29.1 |
| N435/N412 | `l £ 4.0 Cumple | h = 37.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.7 |
| N412/N385 | `l £ 4.0 Cumple | h = 37.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.9 |
| N411/N386 | `l £ 4.0 Cumple | h = 38.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.1 |
| N436/N411 | `l £ 4.0 Cumple | h = 37.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.6 |
| N459/N436 | `l £ 4.0 Cumple | h = 40.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 40.6 |
| N331/N306 | `l £ 4.0 Cumple | h = 36.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 36.8 |
| N356/N331 | `l £ 4.0 Cumple | h = 38.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.7 |
| N379/N356 | `l £ 4.0 Cumple | h = 39.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.7 |
| N380/N355 | `l £ 4.0 Cumple | h = 30.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.4 |
| N355/N332 | `l £ 4.0 Cumple | h = 36.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 36.3 |
| N332/N305 | `l £ 4.0 Cumple | h = 39.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.0 |
| N13 (A-14)/N243 | `l £ 4.0 Cumple | h = 68.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 68.2 |
| N243/N282 | `l £ 4.0 Cumple | h = 72.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 72.8 |
| N243/N284 | `l £ 4.0 Cumple | h = 73.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 73.3 |
| N9 (A-10)/N243 | `l £ 4.0 Cumple | h = 69.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 69.1 |
| N12 (A-12)/N244 | `l £ 4.0 Cumple | h = 68.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 68.9 |
| N244/N283 | `l £ 4.0 Cumple | h = 71.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 71.3 |
| N242/N283 | `l £ 4.0 Cumple | h = 71.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 71.7 |
| N12 (A-12)/N242 | `l £ 4.0 Cumple | h = 69.5 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 69.5 |
| N8 (A-08)/N198 | `l £ 4.0 Cumple | h = 83.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 83.9 |
| N198/N201 | `l £ 4.0 Cumple | h = 88.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 88.2 |
| N201/N204 | `l £ 4.0 Cumple | h = 35.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.8 |
| N202/N203 | `l £ 4.0 Cumple | h = 42.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 42.9 |
| N197/N202 | `l £ 4.0 Cumple | h = 81.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 81.1 |
| N7 (A-07)/N197 | `l £ 4.0 Cumple | h = 85.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 85.7 |
| N269/N290 | `l £ 4.0 Cumple | h = 42.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 42.9 |
| N230/N269 | `l £ 4.0 Cumple | h = 81.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 81.1 |
| N2 (A-02)/N230 | `l £ 4.0 Cumple | h = 85.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 85.7 |
| N1 (A-01)/N229 | `l £ 4.0 Cumple | h = 84.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 84.0 |
| N229/N270 | `l £ 4.0 Cumple | h = 88.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 88.4 |
| N270/N289 | `l £ 4.0 Cumple | h = 35.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.9 |
| N10 (A-09)/N232 | `l £ 4.0 Cumple | h = 72.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 72.7 |
| N232/N271 | `l £ 4.0 Cumple | h = 79.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 79.0 |
| N271/N292 | `l £ 4.0 Cumple | h = 38.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.6 |
| N273/N292 | `l £ 4.0 Cumple | h = 43.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 43.2 |
| N232/N273 | `l £ 4.0 Cumple | h = 77.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 77.2 |
| N22 (A-13)/N232 | `l £ 4.0 Cumple | h = 72.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 72.4 |
| N11 (A-11)/N233 | `l £ 4.0 Cumple | h = 73.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 73.2 |
| N233/N272 | `l £ 4.0 Cumple | h = 77.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 77.0 |
| N272/N293 | `l £ 4.0 Cumple | h = 39.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.7 |
| N272/N291 | `l £ 4.0 Cumple | h = 44.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.8 |
| N231/N272 | `l £ 4.0 Cumple | h = 75.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 75.2 |
| N11 (A-11)/N231 | `l £ 4.0 Cumple | h = 73.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 73.2 |
| N275/N294 | `l £ 4.0 Cumple | h = 23.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.9 |
| N274/N295 | `l £ 4.0 Cumple | h = 18.5 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 18.5 |
| N280/N301 | `l £ 4.0 Cumple | h = 24.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.8 |
| N281/N300 | `l £ 4.0 Cumple | h = 17.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 17.9 |
| N19 (A-17)/N237 | `l £ 4.0 Cumple | h = 92.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 92.4 |
| N276/N297 | `l £ 4.0 Cumple | h = 20.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.2 |
| N277/N296 | `l £ 4.0 Cumple | h = 21.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.0 |
| N18 (A-18)/N236 | `l £ 4.0 Cumple | h = 92.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 92.2 |
| N17 (A-19)/N239 | `l £ 4.0 Cumple | h = 92.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 92.6 |
| N278/N299 | `l £ 4.0 Cumple | h = 20.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.6 |
| N279/N298 | `l £ 4.0 Cumple | h = 20.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.6 |
| N16 (A-20)/N238 | `l £ 4.0 Cumple | h = 92.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 92.2 |
| N283/N302 | `l £ 4.0 Cumple | h = 40.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 40.6 |
| N283/N304 | `l £ 4.0 Cumple | h = 38.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.9 |
| N284/N303 | `l £ 4.0 Cumple | h = 39.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.0 |
| N282/N303 | `l £ 4.0 Cumple | h = 37.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.1 |
| N260/N281 | `l £ 4.0 Cumple | h = 59.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 59.9 |
| N261/N280 | `l £ 4.0 Cumple | h = 56.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 56.0 |
| N258/N279 | `l £ 4.0 Cumple | h = 59.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 59.1 |
| N259/N278 | `l £ 4.0 Cumple | h = 57.5 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 57.5 |
| N256/N277 | `l £ 4.0 Cumple | h = 57.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 57.9 |
| N257/N276 | `l £ 4.0 Cumple | h = 58.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 58.7 |
| N254/N275 | `l £ 4.0 Cumple | h = 56.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 56.1 |
| N255/N274 | `l £ 4.0 Cumple | h = 59.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 59.9 |

Notación: `l: Limitación de esbeltez lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida Nt: Resistencia a tracción Nc: Resistencia a compresión MY: Resistencia a flexión eje Y MZ: Resistencia a flexión eje Z VZ: Resistencia a corte Z VY: Resistencia a corte Y MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados Mt: Resistencia a torsión MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. (3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. (5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (7) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector que comprima un ala, de forma que se pueda desarrollar el fenómeno de abolladura del alma inducida por el ala comprimida. (8) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (10) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.

| Barras | COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| N7 (A-07)/N196 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 40.9 | x: 0 m h = 32.0 | x: 0 m h = 11.1 | x: 0 m h = 8.4 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 62.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 1.4 | h = 0.3 | CUMPLE h = 62.9 |
| N196/N198 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.7 | x: 1.39 m h = 8.8 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 4.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 33.4 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0 m h = 4.1 | h = 0.2 | CUMPLE h = 33.4 |
| N198/N200 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.6 | x: 2.08 m h = 18.2 | x: 2.08 m h = 2.7 | x: 2.08 m h = 3.6 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 38.4 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 2.08 m h = 3.6 | h = 0.1 | CUMPLE h = 38.4 |
| N200/N202 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 22.3 | x: 1.39 m h = 19.9 | x: 1.39 m h = 3.2 | x: 1.39 m h = 6.5 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 36.6 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 1.39 m h = 6.5 | h = 0.3 | CUMPLE h = 36.6 |
| N202/N153 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 15.3 | x: 0 m h = 19.9 | x: 0 m h = 3.2 | x: 0.14 m h = 6.7 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 35.6 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0.14 m h = 6.8 | h = 0.8 | CUMPLE h = 35.6 |
| N153/N156 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 9.9 | x: 0 m h = 21.5 | x: 1.4 m h = 11.2 | x: 1.4 m h = 8.3 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 31.7 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 1.4 m h = 8.3 | h = 0.8 | CUMPLE h = 31.7 |
| N156/N204 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 9.0 | x: 0 m h = 2.0 | h = 1.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 11.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 11.5 |
| N204/N23 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.6 |
| N15 (A-21)/N220 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.5 | x: 0 m h = 25.4 | x: 2.3 m h = 10.2 | h = 3.7 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 51.2 | h < 0.1 | h = 1.3 | h = 3.7 | h = 0.3 | CUMPLE h = 51.2 |
| N220/N240 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 24.9 | x: 0 m h = 6.4 | x: 1.39 m h = 12.6 | h = 3.7 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 40.1 | h < 0.1 | h = 1.3 | h = 3.7 | h = 0.3 | CUMPLE h = 40.1 |
| N240/N260 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 28.2 | x: 2.08 m h = 18.2 | x: 2.08 m h = 20.4 | x: 0 m h = 3.7 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 52.6 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 0 m h = 3.7 | h = 1.4 | CUMPLE h = 52.6 |
| N260/N280 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 20.1 | x: 1.39 m h = 22.4 | x: 0 m h = 20.4 | x: 1.39 m h = 5.4 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 47.9 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 1.39 m h = 5.4 | h = 1.2 | CUMPLE h = 47.9 |
| N280/N154 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 14.6 | x: 0.14 m h = 22.6 | x: 0.14 m h = 3.4 | x: 0.14 m h = 5.7 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 37.2 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 0.14 m h = 5.7 | h = 0.6 | CUMPLE h = 37.2 |
| N154/N155 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 9.2 | x: 0 m h = 24.5 | x: 1.4 m h = 11.3 | x: 1.4 m h = 9.2 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 32.9 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 1.4 m h = 9.2 | h = 0.6 | CUMPLE h = 32.9 |
| N155/N300 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 9.2 | x: 0 m h = 1.5 | h = 1.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 11.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 11.0 |
| N300/N24 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.1 |
| N6 (A-06)/N205 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 33.7 | x: 0 m h = 61.3 | x: 0 m h = 11.0 | x: 0 m h = 10.9 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 92.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 1.9 | h = 0.3 | CUMPLE h = 92.9 |
| N205/N225 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 26.5 | x: 0 m h = 12.6 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 7.3 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 36.6 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 7.3 | h = 0.2 | CUMPLE h = 36.6 |
| N225/N245 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.0 | x: 2.08 m h = 33.9 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 6.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 56.7 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 6.1 | h < 0.1 | CUMPLE h = 56.7 |
| N245/N265 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 21.8 | x: 1.39 m h = 45.6 | x: 1.39 m h = 2.2 | x: 0 m h = 4.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 63.6 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 4.4 | h < 0.1 | CUMPLE h = 63.6 |
| N265/N157 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 16.7 | x: 0.14 m h = 46.6 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0.14 m h = 4.2 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.14 m h = 63.4 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0.14 m h = 4.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 63.4 |
| N157/N160 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 10.1 | x: 0 m h = 51.2 | x: 1.4 m h = 4.8 | x: 1.4 m h = 18.5 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 60.7 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 1.4 m h = 18.5 | h = 0.2 | CUMPLE h = 60.7 |
| N160/N285 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 4.0 | x: 0 m h = 2.0 | h = 0.5 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 5.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.9 |
| N285/N25 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.6 |
| N16 (A-20)/N219 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 37.0 | x: 0 m h = 54.3 | x: 2.3 m h = 8.7 | h = 7.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 83.8 | h < 0.1 | h = 0.5 | h = 7.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 83.8 |
| N219/N239 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.2 | x: 0 m h = 17.6 | x: 1.39 m h = 16.0 | h = 7.1 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 49.1 | h < 0.1 | h = 0.5 | h = 7.2 | h = 0.5 | CUMPLE h = 49.1 |
| N239/N259 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.7 | x: 2.08 m h = 33.7 | x: 2.08 m h = 20.4 | x: 0 m h = 7.1 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 58.5 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 7.2 | h = 1.4 | CUMPLE h = 58.5 |
| N259/N279 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 22.4 | x: 1.39 m h = 48.7 | x: 0 m h = 20.4 | x: 0 m h = 5.4 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 66.5 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 5.4 | h = 1.1 | CUMPLE h = 66.5 |
| N279/N158 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 16.6 | x: 0.14 m h = 50.0 | x: 0 m h = 4.3 | x: 0 m h = 4.2 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.14 m h = 66.8 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 4.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 66.8 |
| N158/N159 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 10.1 | x: 0 m h = 55.0 | x: 1.4 m h = 5.4 | x: 1.4 m h = 19.7 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 64.5 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 1.4 m h = 19.8 | h = 0.2 | CUMPLE h = 64.5 |
| N159/N299 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 4.6 | x: 0 m h = 1.6 | h = 0.6 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 6.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.5 |
| N299/N26 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.2 |
| N5 (A-05)/N206 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 21.1 | x: 0 m h = 53.6 | x: 0 m h = 7.0 | x: 0 m h = 8.7 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 73.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | h = 1.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 73.2 |
| N206/N226 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 26.6 | x: 0 m h = 22.2 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 9.8 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 46.0 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 0 m h = 9.9 | h = 0.2 | CUMPLE h = 46.0 |
| N226/N246 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.2 | x: 2.08 m h = 43.6 | x: 2.08 m h = 2.6 | x: 0 m h = 8.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 67.1 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 0 m h = 8.7 | h < 0.1 | CUMPLE h = 67.1 |
| N246/N266 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 21.9 | x: 1.39 m h = 63.1 | x: 1.39 m h = 7.1 | x: 0 m h = 6.9 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 85.6 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 0 m h = 6.9 | h = 0.6 | CUMPLE h = 85.6 |
| N266/N161 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 16.9 | x: 0.14 m h = 64.8 | x: 0 m h = 7.1 | x: 0 m h = 5.7 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 85.4 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 0 m h = 5.7 | h = 1.7 | CUMPLE h = 85.4 |
| N161/N164 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 10.6 | x: 0 m h = 71.5 | x: 1.4 m h = 23.2 | x: 1.4 m h = 25.5 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 84.6 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 1.4 m h = 25.7 | h = 1.7 | CUMPLE h = 84.6 |
| N164/N286 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 18.6 | x: 0 m h = 2.0 | h = 2.2 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 20.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.4 |
| N286/N27 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.6 |
| N17 (A-19)/N218 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 22.7 | x: 0 m h = 48.9 | x: 2.3 m h = 5.1 | h = 6.2 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 67.5 | h < 0.1 | h = 1.9 | h = 6.2 | h = 0.1 | CUMPLE h = 67.5 |
| N218/N238 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 29.8 | x: 0 m h = 26.9 | x: 1.39 m h = 16.7 | h = 9.6 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 51.7 | h < 0.1 | h = 2.9 | h = 9.6 | h = 0.6 | CUMPLE h = 51.7 |
| N238/N258 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.3 | x: 2.08 m h = 43.3 | x: 2.08 m h = 22.2 | x: 0 m h = 9.6 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 66.4 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 0 m h = 9.6 | h = 1.5 | CUMPLE h = 66.4 |
| N258/N278 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 22.0 | x: 1.39 m h = 65.7 | x: 0 m h = 22.2 | x: 0 m h = 7.8 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 88.1 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 0 m h = 7.9 | h = 1.7 | CUMPLE h = 88.1 |
| N278/N162 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 16.6 | x: 0.14 m h = 67.8 | x: 0 m h = 6.2 | x: 0 m h = 6.7 | h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.14 m h = 88.1 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 0 m h = 6.7 | h = 1.6 | CUMPLE h = 88.1 |
| N162/N163 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 10.3 | x: 0 m h = 75.0 | x: 1.4 m h = 24.0 | x: 1.4 m h = 26.6 | h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 87.9 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 1.4 m h = 26.8 | h = 1.6 | CUMPLE h = 87.9 |
| N163/N298 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0 m h = 19.3 | x: 0 m h = 1.7 | h = 2.3 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 21.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.0 |
| N298/N28 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.2 |
| N4 (A-04)/N207 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 22.6 | x: 0 m h = 54.1 | x: 0 m h = 7.0 | x: 0 m h = 8.5 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 75.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | h = 1.3 | h = 0.2 | CUMPLE h = 75.1 |
| N207/N227 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 28.6 | x: 0 m h = 21.7 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 9.9 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 47.3 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 0 m h = 10.0 | h = 0.2 | CUMPLE h = 47.3 |
| N227/N247 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 32.4 | x: 2.08 m h = 44.7 | x: 2.08 m h = 2.3 | x: 0 m h = 8.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 70.2 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 0 m h = 8.8 | h < 0.1 | CUMPLE h = 70.2 |
| N247/N267 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 23.8 | x: 1.39 m h = 64.7 | x: 1.39 m h = 4.4 | x: 0 m h = 7.0 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 86.4 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 0 m h = 7.0 | h = 0.4 | CUMPLE h = 86.4 |
| N267/N165 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.6 | x: 0.14 m h = 66.5 | x: 0 m h = 4.4 | x: 0 m h = 5.8 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.14 m h = 86.9 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 0 m h = 5.9 | h = 1.2 | CUMPLE h = 86.9 |
| N165/N168 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 11.2 | x: 0 m h = 73.3 | x: 1.4 m h = 16.3 | x: 1.4 m h = 26.1 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 85.1 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 1.4 m h = 26.2 | h = 1.1 | CUMPLE h = 85.1 |
| N168/N287 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 13.1 | x: 0 m h = 2.0 | h = 1.6 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 15.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 15.0 |
| N287/N29 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.6 |
| N18 (A-18)/N217 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 24.2 | x: 0 m h = 49.4 | x: 2.3 m h = 5.0 | h = 6.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 69.1 | h < 0.1 | h = 1.3 | h = 6.3 | h = 0.1 | CUMPLE h = 69.1 |
| N217/N237 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 31.7 | x: 0 m h = 26.9 | x: 1.39 m h = 16.6 | h = 9.7 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 53.3 | h < 0.1 | h = 2.0 | h = 9.8 | h = 0.6 | CUMPLE h = 53.3 |
| N237/N257 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 32.5 | x: 2.08 m h = 44.4 | x: 2.08 m h = 21.8 | x: 0 m h = 9.7 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 70.5 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 0 m h = 9.8 | h = 1.5 | CUMPLE h = 70.5 |
| N257/N277 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 23.9 | x: 1.39 m h = 67.4 | x: 0 m h = 21.8 | x: 0 m h = 8.0 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 89.0 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 0 m h = 8.0 | h = 1.5 | CUMPLE h = 89.0 |
| N277/N166 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.4 | x: 0.14 m h = 69.5 | x: 0.14 m h = 3.2 | x: 0 m h = 6.8 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.14 m h = 89.7 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 0 m h = 6.8 | h = 1.1 | CUMPLE h = 89.7 |
| N166/N167 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 11.0 | x: 0 m h = 76.8 | x: 1.4 m h = 17.3 | x: 1.4 m h = 27.3 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 88.4 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 1.4 m h = 27.4 | h = 1.1 | CUMPLE h = 88.4 |
| N167/N297 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 14.0 | x: 0 m h = 1.7 | h = 1.7 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 15.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 15.7 |
| N297/N30 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.3 |
| N3 (A-03)/N208 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 20.8 | x: 0 m h = 45.0 | x: 0 m h = 7.1 | x: 0 m h = 7.6 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 64.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 7.6 | h = 0.2 | CUMPLE h = 64.1 |
| N208/N228 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 26.2 | x: 0 m h = 16.3 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 8.3 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 40.0 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 8.3 | h = 0.2 | CUMPLE h = 40.0 |
| N228/N248 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 29.7 | x: 2.08 m h = 37.9 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 7.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 60.6 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 7.1 | h < 0.1 | CUMPLE h = 60.6 |
| N248/N268 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 21.5 | x: 1.39 m h = 52.8 | x: 1.39 m h = 2.3 | x: 0 m h = 5.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 70.5 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 5.4 | h = 0.1 | CUMPLE h = 70.5 |
| N268/N169 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 16.5 | x: 0.14 m h = 54.1 | x: 0 m h = 2.3 | x: 0 m h = 4.2 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.14 m h = 70.5 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 4.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 70.5 |
| N169/N172 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 9.9 | x: 0 m h = 59.5 | x: 1.4 m h = 4.9 | x: 1.4 m h = 21.4 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 68.9 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 1.4 m h = 21.4 | h = 0.2 | CUMPLE h = 68.9 |
| N172/N288 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 4.0 | x: 0 m h = 2.0 | h = 0.5 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 5.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.9 |
| N288/N31 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.6 |
| N19 (A-17)/N216 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 36.7 | x: 0 m h = 62.7 | x: 2.3 m h = 8.7 | h = 8.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 92.8 | h < 0.1 | h = 0.5 | h = 8.1 | h = 0.2 | CUMPLE h = 92.8 |
| N216/N236 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.0 | x: 0 m h = 21.1 | x: 1.39 m h = 16.1 | h = 8.1 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 48.8 | h < 0.1 | h = 0.5 | h = 8.1 | h = 0.5 | CUMPLE h = 48.8 |
| N236/N256 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.5 | x: 2.08 m h = 37.5 | x: 2.08 m h = 20.4 | x: 0 m h = 8.1 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 60.7 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 8.1 | h = 1.4 | CUMPLE h = 60.7 |
| N256/N276 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 22.2 | x: 1.39 m h = 55.4 | x: 0 m h = 20.4 | x: 0 m h = 6.3 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 73.1 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 6.4 | h = 1.1 | CUMPLE h = 73.1 |
| N276/N170 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 16.4 | x: 0.14 m h = 57.0 | x: 0 m h = 4.4 | x: 0 m h = 5.2 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.14 m h = 73.4 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 5.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 73.4 |
| N170/N171 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 10.2 | x: 0 m h = 62.9 | x: 1.4 m h = 5.6 | x: 1.4 m h = 22.5 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 72.2 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 1.4 m h = 22.5 | h = 0.2 | CUMPLE h = 72.2 |
| N171/N296 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 4.7 | x: 0 m h = 1.8 | h = 0.6 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 6.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.8 |
| N296/N32 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.4 |
| N2 (A-02)/N209 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 40.6 | x: 0 m h = 33.6 | x: 0 m h = 11.1 | x: 0 m h = 8.6 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 63.8 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 8.6 | h = 0.3 | CUMPLE h = 63.8 |
| N209/N229 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.4 | x: 1.39 m h = 8.6 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 4.2 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 33.1 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 0 m h = 4.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 33.1 |
| N229/N249 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.4 | x: 2.08 m h = 18.7 | x: 2.08 m h = 2.4 | x: 2.08 m h = 3.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 38.4 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 2.08 m h = 3.4 | h < 0.1 | CUMPLE h = 38.4 |
| N249/N269 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 22.1 | x: 1.39 m h = 20.9 | x: 0 m h = 2.4 | x: 1.39 m h = 6.2 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.158 m h = 37.3 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 1.39 m h = 6.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 37.3 |
| N269/N173 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 15.1 | x: 0.14 m h = 20.9 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0.14 m h = 6.5 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 37.2 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 0.14 m h = 6.5 | h = 0.7 | CUMPLE h = 37.2 |
| N173/N176 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 9.9 | x: 0 m h = 22.6 | x: 1.4 m h = 10.2 | x: 1.4 m h = 8.7 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 31.8 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 1.4 m h = 8.7 | h = 0.7 | CUMPLE h = 31.8 |
| N176/N289 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 8.3 | x: 0 m h = 2.0 | h = 1.0 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 10.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 10.2 |
| N289/N33 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.6 |
| N20 (A-16)/N215 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.6 | x: 0 m h = 26.4 | x: 2.3 m h = 10.1 | h = 3.8 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 52.1 | h < 0.1 | h = 1.1 | h = 3.8 | h = 0.3 | CUMPLE h = 52.1 |
| N215/N235 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 24.9 | x: 0 m h = 6.9 | x: 1.39 m h = 12.6 | h = 3.8 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 40.1 | h < 0.1 | h = 1.1 | h = 3.8 | h = 0.3 | CUMPLE h = 40.1 |
| N235/N255 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 28.2 | x: 2.08 m h = 18.4 | x: 2.08 m h = 20.3 | x: 0 m h = 3.8 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 52.1 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 0 m h = 3.8 | h = 1.4 | CUMPLE h = 52.1 |
| N255/N275 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 20.2 | x: 1.39 m h = 22.9 | x: 0 m h = 20.3 | x: 1.39 m h = 5.1 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 47.5 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 1.39 m h = 5.1 | h = 1.2 | CUMPLE h = 47.5 |
| N275/N174 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 14.7 | x: 0.14 m h = 23.2 | x: 0.14 m h = 3.1 | x: 0.14 m h = 5.4 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 39.9 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 0.14 m h = 5.4 | h = 0.5 | CUMPLE h = 39.9 |
| N174/N175 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 9.5 | x: 0 m h = 25.2 | x: 1.4 m h = 10.3 | x: 1.4 m h = 9.6 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 35.0 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 1.4 m h = 9.6 | h = 0.5 | CUMPLE h = 35.0 |
| N175/N295 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 8.5 | x: 0 m h = 1.9 | h = 1.0 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 10.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 10.3 |
| N295/N34 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.5 |
| N1 (A-01)/N210 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 35.3 | x: 0 m h = 13.5 | x: 0 m h = 14.7 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 50.8 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 1.0 | CUMPLE h = 50.8 |
| N210/N230 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 23.8 | x: 0 m h = 3.2 | x: 0 m h = 3.2 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 27.0 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 0.5 | CUMPLE h = 27.0 |
| N230/N250 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 20.8 | x: 1.248 m h = 1.9 | x: 1.248 m h = 3.4 | x: 2.08 m h = 1.2 | x: 0 m h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.208 m h = 21.9 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 2.08 m h = 1.2 | x: 0 m h = 0.6 | CUMPLE h = 21.9 |
| N250/N270 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 13.2 | x: 0 m h = 1.5 | x: 1.39 m h = 2.0 | x: 1.39 m h = 1.2 | x: 1.39 m h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 14.6 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 1.39 m h = 1.2 | x: 1.39 m h = 0.5 | CUMPLE h = 14.6 |
| N270/N179 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 7.7 | x: 1.54 m h = 8.5 | x: 1.54 m h = 9.6 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.54 m h = 18.4 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 0.8 | CUMPLE h = 18.4 |
| N179/N290 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.7 | x: 0 m h = 7.2 | x: 0 m h = 7.9 | x: 0.7 m h = 5.0 | x: 0.7 m h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 14.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 14.5 |
| N290/N35 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.7 |
| N21 (A-15)/N214 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 27.9 | x: 0 m h = 15.8 | x: 2.3 m h = 11.6 | h = 3.4 | x: 2.3 m h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 38.8 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 1.1 | x: 2.3 m h = 0.4 | CUMPLE h = 38.8 |
| N214/N234 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 20.1 | x: 1.39 m h = 12.2 | x: 1.39 m h = 20.5 | h = 3.4 | x: 0 m h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 43.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 1.1 | x: 1.39 m h = 0.8 | CUMPLE h = 43.9 |
| N234/N254 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.8 | x: 0 m h = 10.0 | x: 0 m h = 21.1 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 44.2 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 2.08 m h = 1.8 | x: 0 m h = 1.2 | CUMPLE h = 44.2 |
| N254/N274 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 11.5 | x: 1.39 m h = 1.5 | x: 0 m h = 19.7 | x: 1.39 m h = 1.7 | x: 1.39 m h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 30.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 1.39 m h = 1.7 | x: 1.39 m h = 1.1 | CUMPLE h = 30.1 |
| N274/N177 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 7.6 | x: 1.54 m h = 15.6 | x: 1.54 m h = 8.8 | x: 0 m h = 4.9 | x: 0 m h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.54 m h = 24.5 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 2.3 | x: 0 m h = 0.6 | CUMPLE h = 24.5 |
| N177/N294 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.4 | x: 0 m h = 11.0 | x: 0 m h = 6.6 | x: 0.7 m h = 7.4 | x: 0.7 m h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 14.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 14.7 |
| N294/N36 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.7 |
| N8 (A-08)/N195 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 35.3 | x: 0 m h = 12.9 | x: 0 m h = 14.7 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0 m h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 50.7 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0 m h = 1.0 | CUMPLE h = 50.7 |
| N195/N197 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 23.8 | x: 0 m h = 3.1 | x: 0 m h = 3.2 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 27.0 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 0.5 | CUMPLE h = 27.0 |
| N197/N199 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 20.8 | x: 1.248 m h = 2.0 | x: 1.248 m h = 3.3 | x: 2.08 m h = 1.2 | x: 0 m h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.208 m h = 21.8 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 2.08 m h = 1.2 | x: 0 m h = 0.6 | CUMPLE h = 21.8 |
| N199/N201 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 13.2 | x: 0 m h = 1.8 | x: 1.39 m h = 2.2 | x: 1.39 m h = 1.1 | x: 1.39 m h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 14.9 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 1.39 m h = 1.1 | x: 1.39 m h = 0.5 | CUMPLE h = 14.9 |
| N201/N182 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 7.7 | x: 1.54 m h = 8.1 | x: 1.54 m h = 8.0 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.54 m h = 15.3 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 0.9 | CUMPLE h = 15.3 |
| N182/N203 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.7 | x: 0 m h = 6.8 | x: 0 m h = 6.7 | x: 0.7 m h = 4.8 | x: 0.7 m h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 12.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 12.0 |
| N203/N37 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.7 |
| N9 (A-10)/N224 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 37.7 | x: 0 m h = 58.9 | x: 0 m h = 9.0 | x: 0 m h = 13.6 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 89.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 89.0 |
| N224/N244 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 25.5 | x: 1.39 m h = 16.8 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 8.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 33.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.4 |
| N244/N264 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 23.2 | x: 2.08 m h = 27.4 | x: 2.08 m h = 2.0 | x: 0 m h = 4.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.664 m h = 41.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 41.5 |
| N264/N284 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 15.1 | x: 0 m h = 27.4 | x: 0 m h = 2.0 | x: 1.39 m h = 3.5 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 39.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.5 |
| N284/N489 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 10.6 | x: 0 m h = 21.6 | x: 1.802 m h = 4.8 | x: 1.802 m h = 7.7 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 30.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.6 |
| N489/N304 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 4.8 | x: 0 m h = 1.5 | h = 0.9 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 6.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.9 |
| N304/N38 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.7 |
| N13 (A-14)/N222 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 38.4 | x: 0 m h = 60.0 | x: 0 m h = 8.7 | x: 0 m h = 13.6 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 91.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 91.1 |
| N222/N242 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 26.3 | x: 1.39 m h = 16.1 | x: 1.39 m h = 2.1 | x: 0 m h = 8.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 33.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.9 |
| N242/N262 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 23.1 | x: 2.08 m h = 27.0 | x: 2.08 m h = 2.3 | x: 0 m h = 4.8 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.664 m h = 41.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 41.2 |
| N262/N282 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 15.1 | x: 0 m h = 27.0 | x: 0 m h = 2.3 | x: 1.39 m h = 3.5 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 39.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.4 |
| N282/N488 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 10.6 | x: 0 m h = 21.4 | x: 1.802 m h = 4.8 | x: 1.802 m h = 7.6 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 30.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.3 |
| N488/N302 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 4.8 | x: 0 m h = 1.5 | h = 0.9 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 7.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.0 |
| N302/N39 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.7 |
| N12 (A-12)/N223 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 37.1 | x: 0 m h = 40.2 | x: 0 m h = 8.9 | x: 0 m h = 10.4 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 71.8 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 0 m h = 10.4 | h = 0.3 | CUMPLE h = 71.8 |
| N223/N243 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 25.4 | x: 1.39 m h = 10.8 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 5.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 30.0 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 0 m h = 5.1 | h = 0.2 | CUMPLE h = 30.0 |
| N243/N263 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 25.3 | x: 2.08 m h = 17.9 | x: 2.08 m h = 2.3 | x: 0 m h = 3.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 34.2 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 0 m h = 3.4 | h = 0.1 | CUMPLE h = 34.2 |
| N263/N283 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 17.2 | x: 1.39 m h = 20.5 | x: 0 m h = 2.3 | x: 1.39 m h = 5.9 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.232 m h = 32.7 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 1.39 m h = 5.9 | h = 0.1 | CUMPLE h = 32.7 |
| N283/N467 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 11.4 | x: 0.14 m h = 20.6 | x: 0.14 m h = 0.7 | x: 0.14 m h = 6.2 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 31.5 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 0.14 m h = 6.2 | h = 0.1 | CUMPLE h = 31.5 |
| N467/N181 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 7.3 | x: 0 m h = 16.1 | x: 1.9 m h = 3.4 | x: 1.9 m h = 4.9 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 22.2 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 1.9 m h = 4.9 | h = 0.1 | CUMPLE h = 22.2 |
| N181/N303 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h = 1.0 | h = 0.9 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 3.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.9 |
| N303/N40 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.7 |
| N14 (A-22)/N221 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 27.4 | x: 0 m h = 15.1 | x: 2.3 m h = 11.6 | h = 3.3 | x: 2.3 m h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 37.4 | h < 0.1 | h = 0.7 | h = 3.3 | x: 2.3 m h = 0.7 | CUMPLE h = 37.4 |
| N221/N241 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 19.7 | x: 1.39 m h = 11.8 | x: 1.39 m h = 20.6 | h = 3.3 | x: 0 m h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 43.5 | h < 0.1 | h = 0.7 | h = 3.3 | x: 0 m h = 0.9 | CUMPLE h = 43.5 |
| N241/N261 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.3 | x: 0 m h = 9.7 | x: 0 m h = 21.0 | x: 0 m h = 2.8 | x: 0 m h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 43.4 | h < 0.1 | h = 0.7 | x: 0 m h = 2.8 | x: 0 m h = 2.2 | CUMPLE h = 43.4 |
| N261/N281 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 11.0 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 19.5 | x: 1.39 m h = 1.6 | x: 1.39 m h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 29.4 | h < 0.1 | h = 0.7 | x: 1.39 m h = 1.6 | x: 1.39 m h = 1.5 | CUMPLE h = 29.4 |
| N281/N180 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 7.1 | x: 1.54 m h = 8.1 | x: 1.54 m h = 7.9 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.54 m h = 15.5 | h < 0.1 | h = 0.7 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 0.7 | CUMPLE h = 15.5 |
| N180/N301 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h = 6.6 | x: 0 m h = 6.8 | x: 0.7 m h = 4.5 | x: 0.7 m h = 0.9 | x: 0 m h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 12.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 12.1 |
| N301/N41 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h = 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.5 |
| N10 (A-09)/N211 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 38.1 | x: 0 m h = 58.8 | x: 0 m h = 9.4 | x: 0 m h = 13.6 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 88.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 88.9 |
| N211/N231 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 25.9 | x: 1.39 m h = 16.8 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h = 8.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 33.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.6 |
| N231/N251 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 23.5 | x: 2.08 m h = 27.4 | x: 2.08 m h = 1.8 | x: 0 m h = 4.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.664 m h = 41.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 41.5 |
| N251/N271 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 15.4 | x: 0 m h = 27.4 | x: 0 m h = 1.8 | x: 1.39 m h = 3.5 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 39.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.4 |
| N271/N486 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 10.7 | x: 0 m h = 21.6 | x: 1.802 m h = 4.5 | x: 1.802 m h = 7.7 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 30.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.7 |
| N486/N291 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.3 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 4.5 | x: 0 m h = 1.5 | h = 0.9 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 6.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.8 |
| N291/N42 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.7 |
| N22 (A-13)/N213 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 38.1 | x: 0 m h = 59.9 | x: 0 m h = 9.2 | x: 0 m h = 13.6 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 90.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 90.6 |
| N213/N233 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 26.1 | x: 1.39 m h = 16.1 | x: 1.39 m h = 2.2 | x: 0 m h = 8.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 33.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.6 |
| N233/N253 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 22.8 | x: 2.08 m h = 27.0 | x: 2.08 m h = 2.3 | x: 0 m h = 4.8 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.664 m h = 40.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 40.9 |
| N253/N273 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 14.8 | x: 0 m h = 27.0 | x: 0 m h = 2.3 | x: 1.39 m h = 3.5 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 39.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.1 |
| N273/N487 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 10.2 | x: 0 m h = 21.4 | x: 1.802 m h = 4.9 | x: 1.802 m h = 7.6 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 30.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.5 |
| N487/N293 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 4.9 | x: 0 m h = 1.5 | h = 1.0 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 7.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.1 |
| N293/N43 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.7 |
| N11 (A-11)/N212 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 37.5 | x: 0 m h = 39.9 | x: 0 m h = 9.3 | x: 0 m h = 10.3 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 71.7 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 0 m h = 6.9 | h = 0.3 | CUMPLE h = 71.7 |
| N212/N232 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 25.6 | x: 1.39 m h = 10.7 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 5.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 30.0 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 0 m h = 4.8 | h = 0.2 | CUMPLE h = 30.0 |
| N232/N252 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 25.7 | x: 2.08 m h = 18.3 | x: 2.08 m h = 2.1 | x: 0 m h = 3.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.08 m h = 34.6 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 0 m h = 3.5 | h < 0.1 | CUMPLE h = 34.6 |
| N252/N272 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 17.5 | x: 1.39 m h = 21.0 | x: 0 m h = 2.1 | x: 1.39 m h = 6.0 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.463 m h = 33.3 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 0 m h = 1.5 | h = 0.1 | CUMPLE h = 33.3 |
| N272/N465 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 11.6 | x: 0.14 m h = 21.1 | x: 0.14 m h = 0.6 | x: 0.14 m h = 6.3 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 32.0 | h < 0.1 | h = 1.1 | h = 1.0 | h = 0.2 | CUMPLE h = 32.0 |
| N465/N178 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 7.6 | x: 0 m h = 16.6 | x: 1.9 m h = 6.0 | x: 1.9 m h = 5.0 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 22.9 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 1.9 m h = 5.0 | h = 0.2 | CUMPLE h = 22.9 |
| N178/N292 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 3.8 | x: 0 m h = 1.0 | h = 1.6 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 5.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.5 |
| N292/N44 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 0.7 |
| N46/N45 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 14.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 14.1 |
| N48/N47 | x: 1.8 m h = 1.8 | x: 0 m h = 0.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 1.8 |
| N50/N49 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.1 |
| N52/N51 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 55.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 55.2 |
| N54/N53 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 49.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 49.2 |
| N56/N55 | x: 1.8 m h = 1.6 | x: 0 m h = 0.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 1.6 |
| N58/N57 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.3 |
| N60/N59 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 55.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 55.4 |
| N62/N61 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 49.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 49.3 |
| N64/N63 | x: 1.9 m h = 5.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.9 |
| N66/N65 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 50.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 50.1 |
| N68/N67 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 95.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 95.8 |
| N70/N69 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 81.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 81.0 |
| N72/N71 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 61.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 61.7 |
| N74/N73 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 49.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 49.9 |
| N76/N75 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 95.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 95.6 |
| N78/N77 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 80.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 80.8 |
| N80/N79 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 61.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 61.7 |
| N82/N81 | x: 1.9 m h = 12.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 12.7 |
| N84/N83 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 48.0 |
| N86/N85 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 96.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 96.0 |
| N88/N87 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 82.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 82.3 |
| N90/N89 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 62.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 62.4 |
| N92/N91 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 47.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 47.9 |
| N94/N93 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 95.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 95.9 |
| N96/N95 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 82.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 82.2 |
| N98/N97 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 62.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 62.3 |
| N100/N99 | x: 1.9 m h = 5.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.1 |
| N102/N101 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 38.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.1 |
| N104/N103 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 95.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 95.8 |
| N106/N105 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 88.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 88.7 |
| N108/N107 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 70.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 70.3 |
| N110/N109 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 38.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.0 |
| N112/N111 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 95.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 95.7 |
| N114/N113 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 88.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 88.6 |
| N116/N115 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 70.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 70.2 |
| N118/N117 | x: 1.9 m h = 9.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 9.0 |
| N120/N119 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 59.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 59.6 |
| N122/N121 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 65.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 65.9 |
| N124/N123 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 82.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 82.2 |
| N126/N125 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 61.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 61.2 |
| N128/N127 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 59.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 59.6 |
| N130/N129 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 65.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 65.9 |
| N132/N131 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 82.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 82.2 |
| N134/N133 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 61.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 61.1 |
| N136/N135 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 14.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 14.7 |
| N138/N137 | x: 1.8 m h = 3.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.6 |
| N140/N139 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 41.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 41.4 |
| N142/N141 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 53.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 53.0 |
| N144/N143 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 47.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 47.7 |
| N146/N145 | x: 1.8 m h = 3.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 3.6 |
| N148/N147 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 40.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 40.9 |
| N150/N149 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 53.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 53.1 |
| N152/N151 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 48.0 |
| N154/N501 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 4.5 | x: 0.358 m h = 67.3 | x: 0.358 m h = 0.1 | x: 0 m h = 38.1 | h = 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.358 m h = 71.8 | x: 0.179 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 71.8 |
| N501/N54 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 5.1 | x: 0 m h = 67.3 | x: 1.789 m h = 0.6 | x: 1.789 m h = 11.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 72.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 72.7 |
| N54/N52 | h = 27.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 17.7 | x: 2.142 m h = 1.2 | x: 2.142 m h = 3.5 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 44.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.7 |
| N52/N50 | h = 43.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 14.0 | x: 2.142 m h = 1.8 | x: 2.142 m h = 2.0 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 57.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 57.3 |
| N50/N48 | h = 50.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0.643 m h = 13.4 | x: 2.142 m h = 2.3 | x: 2.142 m h = 1.2 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.857 m h = 64.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 64.3 |
| N48/N46 | h = 51.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 9.4 | x: 2.142 m h = 2.9 | x: 2.142 m h = 2.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 60.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 60.5 |
| N46/N56 | h = 51.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.143 m h = 9.3 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 2.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.143 m h = 60.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 60.5 |
| N56/N58 | h = 50.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.5 m h = 13.4 | x: 0 m h = 2.3 | x: 0 m h = 1.2 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.285 m h = 64.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 64.2 |
| N58/N60 | h = 43.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.142 m h = 13.9 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 2.0 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 57.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 57.4 |
| N60/N62 | h = 27.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.142 m h = 17.7 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 3.5 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 44.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.9 |
| N62/N490 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 6.1 | x: 1.789 m h = 67.5 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 11.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.789 m h = 74.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 74.0 |
| N490/N153 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 5.3 | x: 0 m h = 67.5 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.358 m h = 38.3 | h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 72.9 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 72.9 |
| N155/N380 | x: 0.212 m h = 3.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0.212 m h = 25.1 | x: 0.212 m h = 6.1 | x: 0 m h = 23.9 | h = 6.5 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 32.3 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 32.3 |
| N380/N183 | x: 0.146 m h = 2.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0.146 m h = 39.3 | x: 0 m h = 10.0 | x: 0 m h = 19.6 | h = 3.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 48.4 | h < 0.1 | h = 4.3 | x: 0 m h = 20.4 | h = 3.8 | CUMPLE h = 48.4 |
| N183/N372 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 15.3 | x: 0 m h = 43.7 | x: 0 m h = 4.0 | x: 0.662 m h = 4.6 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 61.7 | h < 0.1 | h = 2.2 | x: 0.662 m h = 4.7 | h = 2.0 | CUMPLE h = 61.7 |
| N372/N53 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.7 | x: 0 m h = 55.2 | x: 0 m h = 7.2 | x: 1.129 m h = 15.3 | h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 91.6 | h < 0.1 | h = 4.5 | x: 1.129 m h = 16.0 | h = 2.7 | CUMPLE h = 91.6 |
| N53/N364 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.9 | x: 0 m h = 4.4 | x: 0.071 m h = 6.5 | x: 0 m h = 9.3 | h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 56.0 | h < 0.1 | h = 4.5 | x: 0 m h = 9.7 | h = 2.7 | CUMPLE h = 56.0 |
| N364/N356 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.7 | x: 1.2 m h = 11.1 | x: 1.2 m h = 6.8 | x: 0 m h = 2.3 | h = 2.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 61.4 | h < 0.1 | h = 5.4 | x: 0 m h = 2.4 | h = 2.5 | CUMPLE h = 61.4 |
| N356/N51 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.4 | x: 0.874 m h = 12.1 | x: 0 m h = 7.3 | x: 0.874 m h = 5.5 | h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 63.1 | h < 0.1 | h = 7.0 | x: 0.874 m h = 5.9 | h = 2.8 | CUMPLE h = 63.1 |
| N51/N348 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 52.4 | x: 0.326 m h = 11.7 | x: 0.326 m h = 6.7 | x: 0 m h = 7.8 | h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 70.6 | h < 0.1 | h = 7.0 | x: 0 m h = 8.4 | h = 2.8 | CUMPLE h = 70.6 |
| N348/N340 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 55.5 | x: 1.2 m h = 15.7 | x: 1.2 m h = 6.6 | x: 0 m h = 1.0 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 74.2 | h < 0.1 | h = 5.5 | x: 0 m h = 1.0 | h = 2.3 | CUMPLE h = 74.2 |
| N340/N49 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 52.5 | x: 0 m h = 15.7 | x: 0 m h = 6.9 | x: 0.619 m h = 6.4 | h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 73.2 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 0.619 m h = 6.6 | h = 2.7 | CUMPLE h = 73.2 |
| N49/N332 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 53.0 | x: 0.581 m h = 16.1 | x: 0.581 m h = 7.5 | x: 0 m h = 6.8 | h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 73.9 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 0 m h = 6.9 | h = 2.7 | CUMPLE h = 73.9 |
| N332/N324 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 55.7 | x: 0 m h = 16.2 | x: 0 m h = 7.1 | x: 1.2 m h = 0.6 | h = 2.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 75.2 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 1.2 m h = 0.6 | h = 2.3 | CUMPLE h = 75.2 |
| N324/N47 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 52.6 | x: 0 m h = 13.9 | x: 0 m h = 6.2 | x: 0.363 m h = 7.5 | h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 72.1 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 0.363 m h = 7.6 | h = 2.7 | CUMPLE h = 72.1 |
| N47/N316 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.8 | x: 0.837 m h = 11.0 | x: 0.837 m h = 8.8 | x: 0 m h = 4.2 | h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 66.6 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 0 m h = 4.2 | h = 2.7 | CUMPLE h = 66.6 |
| N316/N306 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 51.2 | x: 0 m h = 10.9 | x: 1.2 m h = 12.3 | x: 1.2 m h = 3.4 | h = 4.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 69.4 | h < 0.1 | h = 3.3 | x: 1.2 m h = 3.5 | h = 4.4 | CUMPLE h = 69.4 |
| N306/N45 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.4 | x: 0.108 m h = 12.2 | x: 0.108 m h = 15.7 | x: 0.108 m h = 7.4 | h = 22.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.108 m h = 72.2 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 0.108 m h = 7.5 | h = 22.9 | CUMPLE h = 72.2 |
| N156/N460 | x: 0.212 m h = 3.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0.212 m h = 25.1 | x: 0.212 m h = 6.6 | x: 0 m h = 23.9 | h = 7.0 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 33.0 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.0 |
| N460/N184 | x: 0.146 m h = 2.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0.146 m h = 39.4 | x: 0 m h = 10.0 | x: 0 m h = 19.5 | h = 3.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 48.0 | h < 0.1 | h = 4.3 | x: 0 m h = 20.4 | h = 3.9 | CUMPLE h = 48.0 |
| N184/N452 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 15.2 | x: 0 m h = 43.8 | x: 0 m h = 3.9 | x: 0.662 m h = 4.6 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 61.7 | h < 0.1 | h = 2.3 | x: 0.662 m h = 4.7 | h = 2.0 | CUMPLE h = 61.7 |
| N452/N61 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.5 | x: 0 m h = 55.2 | x: 0 m h = 7.3 | x: 1.129 m h = 15.3 | h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 91.6 | h < 0.1 | h = 4.5 | x: 1.129 m h = 16.0 | h = 2.7 | CUMPLE h = 91.6 |
| N61/N444 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.8 | x: 0 m h = 4.4 | x: 0.071 m h = 6.5 | x: 0 m h = 9.3 | h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 55.9 | h < 0.1 | h = 4.5 | x: 0 m h = 9.7 | h = 2.7 | CUMPLE h = 55.9 |
| N444/N436 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.6 | x: 1.2 m h = 11.1 | x: 1.2 m h = 6.7 | x: 0 m h = 2.3 | h = 2.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 61.2 | h < 0.1 | h = 5.5 | x: 0 m h = 2.4 | h = 2.5 | CUMPLE h = 61.2 |
| N436/N59 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.3 | x: 0.874 m h = 12.2 | x: 0 m h = 7.3 | x: 0.874 m h = 5.5 | h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 62.8 | h < 0.1 | h = 7.0 | x: 0.874 m h = 5.9 | h = 2.8 | CUMPLE h = 62.8 |
| N59/N428 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 52.3 | x: 0.326 m h = 11.7 | x: 0.326 m h = 6.7 | x: 0 m h = 7.8 | h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 70.5 | h < 0.1 | h = 7.0 | x: 0 m h = 8.4 | h = 2.8 | CUMPLE h = 70.5 |
| N428/N420 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 55.4 | x: 1.2 m h = 15.7 | x: 1.2 m h = 6.7 | x: 0 m h = 1.0 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 74.0 | h < 0.1 | h = 5.5 | x: 0 m h = 1.0 | h = 2.3 | CUMPLE h = 74.0 |
| N420/N57 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 52.4 | x: 0 m h = 15.6 | x: 0 m h = 6.9 | x: 0.619 m h = 6.4 | h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 73.1 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 0.619 m h = 6.6 | h = 2.7 | CUMPLE h = 73.1 |
| N57/N412 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 53.0 | x: 0.581 m h = 16.1 | x: 0.581 m h = 7.5 | x: 0 m h = 6.8 | h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 74.0 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 0 m h = 6.9 | h = 2.7 | CUMPLE h = 74.0 |
| N412/N404 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 55.7 | x: 0 m h = 16.1 | x: 0 m h = 7.1 | x: 1.2 m h = 0.6 | h = 2.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 75.1 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 1.2 m h = 0.6 | h = 2.3 | CUMPLE h = 75.1 |
| N404/N55 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 52.6 | x: 0 m h = 13.8 | x: 0 m h = 6.2 | x: 0.363 m h = 7.5 | h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 72.0 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 0.363 m h = 7.6 | h = 2.7 | CUMPLE h = 72.0 |
| N55/N396 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.8 | x: 0.837 m h = 11.0 | x: 0.837 m h = 8.8 | x: 0 m h = 4.2 | h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 66.6 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 0 m h = 4.2 | h = 2.7 | CUMPLE h = 66.6 |
| N396/N386 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 51.2 | x: 0 m h = 10.9 | x: 1.2 m h = 12.3 | x: 1.2 m h = 3.4 | h = 4.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 69.4 | h < 0.1 | h = 3.3 | x: 1.2 m h = 3.5 | h = 4.4 | CUMPLE h = 69.4 |
| N386/N45 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.4 | x: 0.108 m h = 12.2 | x: 0.108 m h = 15.7 | x: 0.108 m h = 7.4 | h = 22.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.108 m h = 72.2 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 0.108 m h = 7.5 | h = 22.9 | CUMPLE h = 72.2 |
| N158/N500 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 8.3 | x: 0.358 m h = 80.0 | x: 0.358 m h = 0.1 | x: 0 m h = 45.4 | h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.358 m h = 88.3 | x: 0.179 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 88.3 |
| N500/N72 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 9.6 | x: 0 m h = 80.0 | x: 1.789 m h = 0.4 | x: 1.789 m h = 14.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 90.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 90.3 |
| N72/N70 | h = 34.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 21.0 | x: 2.142 m h = 0.8 | x: 2.142 m h = 5.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 55.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 55.0 |
| N70/N68 | h = 56.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 17.2 | x: 2.142 m h = 1.3 | x: 2.142 m h = 3.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 73.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 73.7 |
| N68/N66 | h = 70.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 19.3 | x: 2.142 m h = 1.7 | x: 2.142 m h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 89.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 89.9 |
| N66/N64 | h = 77.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0.428 m h = 14.4 | x: 2.142 m h = 2.1 | x: 2.142 m h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.428 m h = 92.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 92.4 |
| N64/N74 | h = 77.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.714 m h = 14.4 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.714 m h = 92.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 92.4 |
| N74/N76 | h = 70.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.142 m h = 19.4 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 89.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 89.8 |
| N76/N78 | h = 56.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.142 m h = 17.2 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 3.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 73.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 73.6 |
| N78/N80 | h = 33.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.142 m h = 21.0 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 5.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 54.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.3 |
| N80/N491 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 8.7 | x: 1.789 m h = 80.0 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 14.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.789 m h = 89.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 89.3 |
| N491/N157 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 7.5 | x: 0 m h = 80.0 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.358 m h = 45.4 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 87.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 87.5 |
| N159/N381 | x: 0.212 m h = 7.1 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0.212 m h = 29.9 | x: 0.212 m h = 2.5 | x: 0 m h = 28.5 | h = 2.6 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 38.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.1 |
| N381/N185 | x: 0.146 m h = 7.0 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0.146 m h = 48.3 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h = 25.2 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 56.2 | h < 0.1 | h = 2.6 | x: 0 m h = 25.6 | h = 0.4 | CUMPLE h = 56.2 |
| N185/N373 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 19.2 | x: 0 m h = 54.1 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0.662 m h = 6.7 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 71.2 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0.662 m h = 6.8 | h = 0.2 | CUMPLE h = 71.2 |
| N373/N71 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 38.3 | x: 0 m h = 61.8 | x: 0 m h = 1.9 | x: 1.129 m h = 17.6 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 97.6 | h < 0.1 | h = 3.0 | x: 1.129 m h = 17.9 | h = 0.6 | CUMPLE h = 97.6 |
| N71/N365 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 59.3 | x: 0.071 m h = 3.4 | x: 0.071 m h = 1.1 | x: 0 m h = 6.0 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.071 m h = 63.4 | h < 0.1 | h = 3.0 | x: 0 m h = 6.1 | h = 0.6 | CUMPLE h = 63.4 |
| N365/N357 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 62.6 | x: 1.2 m h = 7.0 | x: 1.2 m h = 4.3 | x: 0 m h = 0.9 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 69.0 | h < 0.1 | h = 2.4 | x: 0 m h = 0.9 | h = 0.8 | CUMPLE h = 69.0 |
| N357/N69 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 59.7 | x: 0.874 m h = 16.1 | x: 0 m h = 4.3 | x: 0.874 m h = 5.2 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.874 m h = 73.4 | h < 0.1 | h = 2.2 | x: 0.874 m h = 5.3 | h = 1.4 | CUMPLE h = 73.4 |
| N69/N349 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 72.6 | x: 0.326 m h = 14.8 | x: 0.326 m h = 3.3 | x: 0 m h = 5.4 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 89.2 | h < 0.1 | h = 2.2 | x: 0 m h = 5.5 | h = 1.4 | CUMPLE h = 89.2 |
| N349/N341 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 76.7 | x: 0 m h = 14.6 | x: 1.2 m h = 6.3 | x: 1.2 m h = 0.5 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1 m h = 91.0 | h < 0.1 | h = 2.3 | x: 1.2 m h = 0.5 | h = 0.6 | CUMPLE h = 91.0 |
| N341/N67 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 72.3 | x: 0 m h = 13.4 | x: 0 m h = 6.3 | x: 0.619 m h = 6.0 | h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 90.8 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 0.619 m h = 6.0 | h = 2.1 | CUMPLE h = 90.8 |
| N67/N333 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 41.4 | x: 0.581 m h = 10.3 | x: 0.581 m h = 2.4 | x: 0 m h = 2.5 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 53.9 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 0 m h = 2.5 | h = 1.1 | CUMPLE h = 53.9 |
| N333/N325 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.3 | x: 0 m h = 10.3 | x: 0 m h = 2.4 | x: 1.2 m h = 0.7 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 53.8 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 1.2 m h = 0.7 | h = 0.4 | CUMPLE h = 53.8 |
| N325/N65 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 78.7 | x: 0 m h = 13.6 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0.363 m h = 6.7 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 92.9 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 0.363 m h = 6.7 | h = 0.6 | CUMPLE h = 92.9 |
| N65/N317 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 80.6 | x: 0.837 m h = 17.0 | x: 0.837 m h = 1.6 | x: 0 m h = 3.3 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 98.4 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 0 m h = 3.3 | h = 0.6 | CUMPLE h = 98.4 |
| N317/N307 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.9 | x: 0 m h = 9.0 | x: 1.2 m h = 1.1 | x: 1.2 m h = 1.4 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 52.0 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 1.2 m h = 1.5 | h = 0.4 | CUMPLE h = 52.0 |
| N307/N63 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 79.9 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0.108 m h = 2.9 | x: 0.108 m h = 6.0 | h = 2.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 84.6 | h < 0.1 | h = 0.6 | x: 0.108 m h = 6.0 | h = 2.9 | CUMPLE h = 84.6 |
| N160/N461 | x: 0.212 m h = 6.7 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0.212 m h = 29.8 | x: 0.212 m h = 2.5 | x: 0 m h = 28.4 | h = 2.6 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 37.7 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.7 |
| N461/N186 | x: 0.146 m h = 6.6 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0.146 m h = 48.2 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h = 25.2 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 55.8 | h < 0.1 | h = 2.6 | x: 0 m h = 25.6 | h = 0.4 | CUMPLE h = 55.8 |
| N186/N453 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 19.1 | x: 0 m h = 54.0 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0.662 m h = 6.7 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 71.1 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0.662 m h = 6.8 | h = 0.2 | CUMPLE h = 71.1 |
| N453/N79 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 38.1 | x: 0 m h = 61.7 | x: 0 m h = 1.8 | x: 1.129 m h = 17.6 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 97.4 | h < 0.1 | h = 3.0 | x: 1.129 m h = 17.8 | h = 0.6 | CUMPLE h = 97.4 |
| N79/N445 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 59.1 | x: 0.071 m h = 3.4 | x: 0.071 m h = 1.1 | x: 0 m h = 6.0 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.071 m h = 63.1 | h < 0.1 | h = 3.0 | x: 0 m h = 6.1 | h = 0.6 | CUMPLE h = 63.1 |
| N445/N437 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 62.4 | x: 1.2 m h = 7.0 | x: 1.2 m h = 4.3 | x: 0 m h = 0.9 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 68.7 | h < 0.1 | h = 2.4 | x: 0 m h = 0.9 | h = 0.8 | CUMPLE h = 68.7 |
| N437/N77 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 59.5 | x: 0.874 m h = 16.0 | x: 0 m h = 4.3 | x: 0.874 m h = 5.2 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.874 m h = 73.3 | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 0.874 m h = 5.3 | h = 1.4 | CUMPLE h = 73.3 |
| N77/N429 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 72.4 | x: 0.326 m h = 14.7 | x: 0.326 m h = 3.3 | x: 0 m h = 5.4 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 89.2 | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 0 m h = 5.5 | h = 1.4 | CUMPLE h = 89.2 |
| N429/N421 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 76.4 | x: 0 m h = 14.6 | x: 1.2 m h = 6.3 | x: 1.2 m h = 0.5 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1 m h = 90.9 | h < 0.1 | h = 2.3 | x: 1.2 m h = 0.5 | h = 0.6 | CUMPLE h = 90.9 |
| N421/N75 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 72.1 | x: 0 m h = 13.3 | x: 0 m h = 6.3 | x: 0.619 m h = 6.0 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 90.7 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 0.619 m h = 6.0 | h = 2.1 | CUMPLE h = 90.7 |
| N75/N413 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 41.3 | x: 0.581 m h = 10.3 | x: 0.581 m h = 2.5 | x: 0 m h = 2.5 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 53.9 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 0 m h = 2.5 | h = 1.1 | CUMPLE h = 53.9 |
| N413/N405 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.2 | x: 0 m h = 10.3 | x: 0 m h = 2.5 | x: 1.2 m h = 0.7 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 53.8 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 1.2 m h = 0.7 | h = 0.4 | CUMPLE h = 53.8 |
| N405/N73 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 78.5 | x: 0 m h = 13.7 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0.363 m h = 6.6 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 92.8 | h < 0.1 | h = 1.9 | x: 0.363 m h = 6.7 | h = 0.6 | CUMPLE h = 92.8 |
| N73/N397 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 80.6 | x: 0.837 m h = 17.0 | x: 0.837 m h = 1.6 | x: 0 m h = 3.3 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 98.3 | h < 0.1 | h = 1.9 | x: 0 m h = 3.3 | h = 0.6 | CUMPLE h = 98.3 |
| N397/N387 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.9 | x: 0 m h = 9.0 | x: 1.2 m h = 1.2 | x: 1.2 m h = 1.4 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 52.0 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 1.2 m h = 1.5 | h = 0.3 | CUMPLE h = 52.0 |
| N387/N63 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 79.9 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0.108 m h = 2.9 | x: 0.108 m h = 6.0 | h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 84.6 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0.108 m h = 6.0 | h = 2.7 | CUMPLE h = 84.6 |
| N162/N499 | h = 2.5 | h = 11.8 | x: 0.358 m h = 78.8 | x: 0.358 m h < 0.1 | x: 0 m h = 44.7 | h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.358 m h = 90.5 | x: 0.179 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 90.5 |
| N499/N90 | h = 2.5 | h = 13.6 | x: 0 m h = 78.8 | x: 1.789 m h = 0.3 | x: 1.789 m h = 14.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 93.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 93.3 |
| N90/N88 | h = 36.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 21.1 | x: 2.142 m h = 0.6 | x: 2.142 m h = 5.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 56.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 56.5 |
| N88/N86 | h = 57.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 17.1 | x: 2.142 m h = 0.9 | x: 2.142 m h = 3.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 74.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 74.3 |
| N86/N84 | h = 70.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 19.1 | x: 2.142 m h = 1.3 | x: 2.142 m h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 90.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 90.5 |
| N84/N82 | h = 77.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0.214 m h = 13.4 | x: 2.142 m h = 1.6 | x: 2.142 m h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.428 m h = 91.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 91.4 |
| N82/N92 | h = 77.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.928 m h = 13.4 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.714 m h = 91.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 91.3 |
| N92/N94 | h = 70.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.142 m h = 19.1 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 90.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 90.4 |
| N94/N96 | h = 56.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.142 m h = 17.2 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0 m h = 3.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 74.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 74.0 |
| N96/N98 | h = 35.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.142 m h = 21.1 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 5.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 55.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 55.8 |
| N98/N492 | h = 1.8 | h = 12.7 | x: 1.789 m h = 78.8 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 14.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.789 m h = 92.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 92.4 |
| N492/N161 | h = 1.8 | h = 11.0 | x: 0 m h = 78.8 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.358 m h = 44.7 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 89.8 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 89.8 |
| N163/N382 | x: 0.212 m h = 9.6 | x: 0 m h = 4.8 | x: 0.212 m h = 32.2 | x: 0.212 m h = 14.1 | x: 0 m h = 30.7 | h = 14.9 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 48.8 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 48.8 |
| N382/N187 | x: 0.146 m h = 11.0 | x: 0 m h = 2.8 | x: 0.146 m h = 46.7 | x: 0 m h = 11.7 | x: 0 m h = 26.8 | h = 3.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 62.7 | h < 0.1 | h = 8.9 | x: 0 m h = 29.4 | h = 3.3 | CUMPLE h = 62.7 |
| N187/N374 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 19.0 | x: 0 m h = 53.5 | x: 0 m h = 5.1 | x: 0.662 m h = 6.9 | h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 72.0 | h < 0.1 | h = 4.7 | x: 0.662 m h = 7.2 | h = 1.6 | CUMPLE h = 72.0 |
| N374/N89 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 37.9 | x: 0 m h = 59.2 | x: 1.129 m h = 1.7 | x: 1.129 m h = 17.5 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 92.4 | h < 0.1 | h = 7.7 | x: 1.129 m h = 18.8 | h = 0.6 | CUMPLE h = 92.4 |
| N89/N366 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 57.7 | x: 0.071 m h = 2.4 | x: 0.071 m h = 1.8 | x: 0 m h = 6.6 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.071 m h = 61.7 | h < 0.1 | h = 7.7 | x: 0 m h = 7.1 | h = 0.6 | CUMPLE h = 61.7 |
| N366/N358 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 61.0 | x: 1.2 m h = 12.6 | x: 1.2 m h = 7.0 | x: 0 m h = 2.0 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 73.0 | h < 0.1 | h = 6.0 | x: 0 m h = 2.1 | h = 1.6 | CUMPLE h = 73.0 |
| N358/N87 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 59.3 | x: 0.874 m h = 17.1 | x: 0 m h = 7.3 | x: 0.874 m h = 6.6 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 79.6 | h < 0.1 | h = 2.4 | x: 0.874 m h = 6.8 | h = 2.2 | CUMPLE h = 79.6 |
| N87/N350 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 71.4 | x: 0.326 m h = 12.7 | x: 0.326 m h = 4.1 | x: 0 m h = 5.0 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 88.1 | h < 0.1 | h = 2.4 | x: 0 m h = 5.1 | h = 2.2 | CUMPLE h = 88.1 |
| N350/N342 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 75.5 | x: 0.8 m h = 13.1 | x: 1.2 m h = 7.3 | x: 1.2 m h = 0.4 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 90.9 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 1.2 m h = 0.4 | h = 0.6 | CUMPLE h = 90.9 |
| N342/N85 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 71.3 | x: 0 m h = 12.9 | x: 0 m h = 7.3 | x: 0.619 m h = 5.2 | h = 3.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 90.7 | h < 0.1 | h = 2.7 | x: 0.619 m h = 5.3 | h = 3.3 | CUMPLE h = 90.7 |
| N85/N334 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 40.4 | x: 0.581 m h = 13.6 | x: 0.581 m h = 5.1 | x: 0 m h = 3.5 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 57.3 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0 m h = 3.5 | h = 1.7 | CUMPLE h = 57.3 |
| N334/N326 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 41.8 | x: 0 m h = 10.7 | x: 0 m h = 4.9 | x: 1.2 m h = 0.7 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 55.5 | h < 0.1 | h = 5.4 | x: 1.2 m h = 0.7 | h = 1.1 | CUMPLE h = 55.5 |
| N326/N83 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 76.2 | x: 0 m h = 13.7 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0.363 m h = 6.0 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 91.3 | h < 0.1 | h = 12.6 | x: 0.363 m h = 6.9 | h = 1.0 | CUMPLE h = 91.3 |
| N83/N318 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 77.4 | x: 0.837 m h = 15.1 | x: 0.837 m h = 1.8 | x: 0 m h = 2.8 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 92.2 | h < 0.1 | h = 12.6 | x: 0 m h = 3.1 | h = 1.0 | CUMPLE h = 92.2 |
| N318/N308 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 81.2 | x: 0 m h = 15.0 | x: 1.2 m h = 3.3 | x: 1.2 m h = 2.7 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 94.1 | h < 0.1 | h = 11.3 | x: 1.2 m h = 3.0 | h = 0.9 | CUMPLE h = 94.1 |
| N308/N81 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.4 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0.108 m h = 9.7 | x: 0.108 m h = 3.7 | h = 17.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.108 m h = 54.4 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0.108 m h = 3.7 | h = 17.7 | CUMPLE h = 54.4 |
| N164/N462 | x: 0.212 m h = 9.2 | x: 0 m h = 4.5 | x: 0.212 m h = 32.2 | x: 0.212 m h = 13.9 | x: 0 m h = 30.7 | h = 14.7 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 48.7 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 48.7 |
| N462/N188 | x: 0.146 m h = 10.7 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0.146 m h = 46.7 | x: 0 m h = 11.6 | x: 0 m h = 26.9 | h = 3.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 62.5 | h < 0.1 | h = 8.8 | x: 0 m h = 29.5 | h = 3.3 | CUMPLE h = 62.5 |
| N188/N454 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.8 | x: 0 m h = 53.4 | x: 0 m h = 5.1 | x: 0.662 m h = 6.9 | h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 71.9 | h < 0.1 | h = 4.6 | x: 0.662 m h = 7.2 | h = 1.7 | CUMPLE h = 71.9 |
| N454/N97 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 37.6 | x: 0 m h = 59.2 | x: 1.129 m h = 1.7 | x: 1.129 m h = 17.4 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 92.1 | h < 0.1 | h = 7.9 | x: 1.129 m h = 18.8 | h = 0.5 | CUMPLE h = 92.1 |
| N97/N446 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 57.4 | x: 0.071 m h = 2.3 | x: 0.071 m h = 1.8 | x: 0 m h = 6.6 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.071 m h = 61.4 | h < 0.1 | h = 7.9 | x: 0 m h = 7.0 | h = 0.5 | CUMPLE h = 61.4 |
| N446/N438 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 60.7 | x: 1.2 m h = 12.4 | x: 1.2 m h = 7.0 | x: 0 m h = 2.0 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 72.6 | h < 0.1 | h = 6.2 | x: 0 m h = 2.1 | h = 1.6 | CUMPLE h = 72.6 |
| N438/N95 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 59.3 | x: 0.874 m h = 17.1 | x: 0 m h = 7.3 | x: 0.874 m h = 6.6 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 79.6 | h < 0.1 | h = 2.4 | x: 0.874 m h = 6.8 | h = 2.2 | CUMPLE h = 79.6 |
| N95/N430 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 71.4 | x: 0.326 m h = 12.7 | x: 0.326 m h = 4.1 | x: 0 m h = 5.0 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 88.2 | h < 0.1 | h = 2.4 | x: 0 m h = 5.1 | h = 2.2 | CUMPLE h = 88.2 |
| N430/N422 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 75.5 | x: 0.8 m h = 13.0 | x: 1.2 m h = 7.3 | x: 1.2 m h = 0.4 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 91.0 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 1.2 m h = 0.4 | h = 0.6 | CUMPLE h = 91.0 |
| N422/N93 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 71.3 | x: 0 m h = 12.8 | x: 0 m h = 7.3 | x: 0.619 m h = 5.2 | h = 3.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 90.7 | h < 0.1 | h = 2.7 | x: 0.619 m h = 5.3 | h = 3.3 | CUMPLE h = 90.7 |
| N93/N414 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 40.4 | x: 0.581 m h = 13.6 | x: 0.581 m h = 5.2 | x: 0 m h = 3.5 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 57.3 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0 m h = 3.5 | h = 1.7 | CUMPLE h = 57.3 |
| N414/N406 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 41.8 | x: 0 m h = 10.7 | x: 0 m h = 4.9 | x: 1.2 m h = 0.7 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 55.6 | h < 0.1 | h = 5.4 | x: 1.2 m h = 0.7 | h = 1.1 | CUMPLE h = 55.6 |
| N406/N91 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 76.2 | x: 0 m h = 13.7 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0.363 m h = 6.0 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 91.4 | h < 0.1 | h = 12.6 | x: 0.363 m h = 6.9 | h = 1.0 | CUMPLE h = 91.4 |
| N91/N398 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 77.3 | x: 0.837 m h = 15.1 | x: 0.837 m h = 1.8 | x: 0 m h = 2.8 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 92.1 | h < 0.1 | h = 12.6 | x: 0 m h = 3.1 | h = 1.0 | CUMPLE h = 92.1 |
| N398/N388 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 81.2 | x: 0 m h = 15.1 | x: 1.2 m h = 3.3 | x: 1.2 m h = 2.7 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 94.0 | h < 0.1 | h = 11.4 | x: 1.2 m h = 3.0 | h = 0.9 | CUMPLE h = 94.0 |
| N388/N81 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.4 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0.108 m h = 9.7 | x: 0.108 m h = 3.7 | h = 17.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.108 m h = 54.4 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0.108 m h = 3.7 | h = 17.7 | CUMPLE h = 54.4 |
| N166/N498 | h = 1.1 | h = 6.3 | x: 0.358 m h = 47.9 | x: 0.358 m h < 0.1 | x: 0 m h = 27.2 | h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.358 m h = 54.3 | x: 0.179 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.3 |
| N498/N108 | h = 1.1 | h = 7.2 | x: 0 m h = 47.9 | x: 1.789 m h = 0.1 | x: 1.789 m h = 8.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 55.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 55.2 |
| N108/N106 | h = 40.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 24.1 | x: 2.142 m h = 0.5 | x: 2.142 m h = 5.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 63.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 63.7 |
| N106/N104 | h = 63.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 19.5 | x: 2.142 m h = 0.8 | x: 2.142 m h = 3.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 82.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 82.9 |
| N104/N102 | h = 77.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 20.5 | x: 2.142 m h = 1.1 | x: 2.142 m h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 98.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 98.4 |
| N102/N100 | h = 82.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 14.1 | x: 2.142 m h = 1.4 | x: 2.142 m h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 96.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 96.9 |
| N100/N110 | h = 82.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.143 m h = 14.2 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.143 m h = 96.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 96.9 |
| N110/N112 | h = 77.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.142 m h = 20.5 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 98.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 98.4 |
| N112/N114 | h = 62.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.142 m h = 19.5 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 3.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 82.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 82.8 |
| N114/N116 | h = 39.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.142 m h = 24.1 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 5.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 62.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 62.9 |
| N116/N493 | h = 0.7 | h = 6.7 | x: 1.789 m h = 47.9 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 8.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.789 m h = 54.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.7 |
| N493/N165 | h = 0.7 | h = 5.9 | x: 0 m h = 47.9 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0.358 m h = 27.2 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 53.8 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 53.8 |
| N167/N383 | x: 0.212 m h = 9.8 | x: 0 m h = 4.6 | x: 0.212 m h = 35.6 | x: 0.212 m h = 9.9 | x: 0 m h = 33.9 | h = 10.5 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 49.7 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 49.7 |
| N383/N189 | x: 0.146 m h = 11.2 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0.146 m h = 56.0 | x: 0 m h = 7.6 | x: 0 m h = 28.2 | h = 2.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 67.9 | h < 0.1 | h = 3.9 | x: 0 m h = 28.9 | h = 3.0 | CUMPLE h = 67.9 |
| N189/N375 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 21.3 | x: 0 m h = 62.1 | x: 0 m h = 3.1 | x: 0.662 m h = 7.8 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 81.0 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 0.662 m h = 7.9 | h = 1.5 | CUMPLE h = 81.0 |
| N375/N107 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 22.0 | x: 0 m h = 36.9 | x: 1.129 m h = 2.5 | x: 1.129 m h = 10.8 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 56.5 | h < 0.1 | h = 0.4 | x: 1.129 m h = 10.8 | h = 0.7 | CUMPLE h = 56.5 |
| N107/N367 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 63.9 | x: 0 m h = 3.9 | x: 0.071 m h = 5.2 | x: 0 m h = 9.3 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 71.4 | h < 0.1 | h = 0.7 | x: 0 m h = 9.3 | h = 1.3 | CUMPLE h = 71.4 |
| N367/N359 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 67.6 | x: 1.2 m h = 17.6 | x: 1.2 m h = 8.3 | x: 0 m h = 3.2 | h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 83.7 | h < 0.1 | h = 6.3 | x: 0 m h = 3.4 | h = 2.7 | CUMPLE h = 83.7 |
| N359/N105 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 65.7 | x: 0.874 m h = 19.3 | x: 0 m h = 9.8 | x: 0.874 m h = 8.2 | h = 3.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 93.2 | h < 0.1 | h = 6.6 | x: 0.874 m h = 8.7 | h = 3.2 | CUMPLE h = 93.2 |
| N105/N351 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 77.8 | x: 0.326 m h = 13.7 | x: 0.326 m h = 6.5 | x: 0 m h = 6.8 | h = 3.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 98.0 | h < 0.1 | h = 6.6 | x: 0 m h = 7.2 | h = 3.2 | CUMPLE h = 98.0 |
| N351/N343 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 42.7 | x: 1.2 m h = 8.3 | x: 1.2 m h = 4.4 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 53.1 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.6 | CUMPLE h = 53.1 |
| N343/N103 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 40.8 | x: 0 m h = 8.2 | x: 0 m h = 5.1 | x: 0.619 m h = 3.3 | h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 53.8 | h < 0.1 | h = 3.4 | x: 0.619 m h = 3.4 | h = 2.2 | CUMPLE h = 53.8 |
| N103/N335 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.0 | x: 0.581 m h = 16.2 | x: 0.581 m h = 6.5 | x: 0 m h = 4.8 | h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 63.8 | h < 0.1 | h = 3.4 | x: 0 m h = 5.0 | h = 2.2 | CUMPLE h = 63.8 |
| N335/N327 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 44.5 | x: 0 m h = 12.2 | x: 0 m h = 5.7 | x: 1.2 m h = 0.8 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 60.4 | h < 0.1 | h = 3.9 | x: 1.2 m h = 0.8 | h = 1.8 | CUMPLE h = 60.4 |
| N327/N101 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 81.0 | x: 0 m h = 15.9 | x: 0 m h = 5.6 | x: 0.363 m h = 7.6 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 99.4 | h < 0.1 | h = 2.7 | x: 0.363 m h = 7.8 | h = 1.3 | CUMPLE h = 99.4 |
| N101/N319 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 80.2 | x: 0.837 m h = 16.0 | x: 0.837 m h = 3.9 | x: 0 m h = 3.8 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 96.3 | h < 0.1 | h = 2.7 | x: 0 m h = 3.9 | h = 1.3 | CUMPLE h = 96.3 |
| N319/N309 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 84.2 | x: 0 m h = 15.9 | x: 1.2 m h = 4.7 | x: 1.2 m h = 3.2 | h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 98.1 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 1.2 m h = 3.2 | h = 1.6 | CUMPLE h = 98.1 |
| N309/N99 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 85.3 | x: 0.108 m h = 6.9 | x: 0.108 m h = 9.2 | x: 0.108 m h = 9.1 | h = 22.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.108 m h = 99.2 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0.108 m h = 9.1 | h = 22.0 | CUMPLE h = 99.2 |
| N168/N463 | x: 0.212 m h = 9.4 | x: 0 m h = 4.2 | x: 0.212 m h = 35.6 | x: 0.212 m h = 9.7 | x: 0 m h = 33.9 | h = 10.3 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 49.0 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 49.0 |
| N463/N190 | x: 0.146 m h = 10.9 | x: 0 m h = 2.3 | x: 0.146 m h = 55.9 | x: 0 m h = 6.8 | x: 0 m h = 28.2 | h = 2.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 67.5 | h < 0.1 | h = 3.6 | x: 0 m h = 29.0 | h = 3.0 | CUMPLE h = 67.5 |
| N190/N455 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 21.1 | x: 0 m h = 62.0 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0.662 m h = 7.7 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 80.4 | h < 0.1 | h = 1.9 | x: 0.662 m h = 7.9 | h = 1.6 | CUMPLE h = 80.4 |
| N455/N115 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 21.9 | x: 0 m h = 36.9 | x: 1.129 m h = 2.5 | x: 1.129 m h = 10.7 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 56.3 | h < 0.1 | h = 0.4 | x: 1.129 m h = 10.8 | h = 0.7 | CUMPLE h = 56.3 |
| N115/N447 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 63.6 | x: 0 m h = 3.8 | x: 0.071 m h = 5.2 | x: 0 m h = 9.3 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 71.2 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 0 m h = 9.3 | h = 1.3 | CUMPLE h = 71.2 |
| N447/N439 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 67.3 | x: 1.2 m h = 17.5 | x: 1.2 m h = 8.1 | x: 0 m h = 3.2 | h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 83.3 | h < 0.1 | h = 6.3 | x: 0 m h = 3.4 | h = 2.7 | CUMPLE h = 83.3 |
| N439/N113 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 65.6 | x: 0.874 m h = 19.2 | x: 0 m h = 10.2 | x: 0.874 m h = 8.2 | h = 3.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 93.4 | h < 0.1 | h = 6.6 | x: 0.874 m h = 8.7 | h = 3.4 | CUMPLE h = 93.4 |
| N113/N431 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 77.8 | x: 0.326 m h = 13.7 | x: 0.326 m h = 6.9 | x: 0 m h = 6.8 | h = 3.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 98.4 | h < 0.1 | h = 6.6 | x: 0 m h = 7.2 | h = 3.4 | CUMPLE h = 98.4 |
| N431/N423 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 42.6 | x: 1.2 m h = 8.3 | x: 1.2 m h = 4.6 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 53.3 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.6 | CUMPLE h = 53.3 |
| N423/N111 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 40.7 | x: 0 m h = 8.2 | x: 0 m h = 4.9 | x: 0.619 m h = 3.3 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 53.5 | h < 0.1 | h = 3.4 | x: 0.619 m h = 3.4 | h = 2.2 | CUMPLE h = 53.5 |
| N111/N415 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.0 | x: 0.581 m h = 16.2 | x: 0.581 m h = 6.3 | x: 0 m h = 4.8 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 63.6 | h < 0.1 | h = 3.4 | x: 0 m h = 4.9 | h = 2.2 | CUMPLE h = 63.6 |
| N415/N407 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 44.5 | x: 0 m h = 12.2 | x: 0 m h = 6.0 | x: 1.2 m h = 0.8 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 60.7 | h < 0.1 | h = 3.9 | x: 1.2 m h = 0.8 | h = 1.8 | CUMPLE h = 60.7 |
| N407/N109 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 81.0 | x: 0 m h = 15.9 | x: 0 m h = 5.6 | x: 0.363 m h = 7.6 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 98.9 | h < 0.1 | h = 2.7 | x: 0.363 m h = 7.8 | h = 1.3 | CUMPLE h = 98.9 |
| N109/N399 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 80.2 | x: 0.837 m h = 16.0 | x: 0.837 m h = 3.9 | x: 0 m h = 3.8 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 96.8 | h < 0.1 | h = 2.7 | x: 0 m h = 3.9 | h = 1.3 | CUMPLE h = 96.8 |
| N399/N389 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 84.2 | x: 0 m h = 15.9 | x: 1.2 m h = 4.7 | x: 1.2 m h = 3.2 | h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 97.9 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 1.2 m h = 3.2 | h = 1.6 | CUMPLE h = 97.9 |
| N389/N99 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 85.3 | x: 0.108 m h = 6.9 | x: 0.108 m h = 9.2 | x: 0.108 m h = 9.1 | h = 22.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.108 m h = 99.2 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0.108 m h = 9.1 | h = 22.1 | CUMPLE h = 99.2 |
| N170/N497 | h = 0.1 | h = 9.7 | x: 0.358 m h = 78.6 | x: 0.358 m h = 0.1 | x: 0 m h = 44.6 | h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.358 m h = 88.3 | x: 0.179 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 88.3 |
| N497/N126 | h = 0.1 | h = 11.2 | x: 0 m h = 78.6 | x: 1.789 m h = 0.4 | x: 1.789 m h = 13.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 90.6 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 90.6 |
| N126/N124 | h = 34.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 20.5 | x: 2.142 m h = 0.7 | x: 2.142 m h = 5.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 54.7 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.7 |
| N124/N122 | h = 56.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 16.8 | x: 2.142 m h = 1.1 | x: 2.142 m h = 3.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 73.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 73.3 |
| N122/N120 | h = 70.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 19.7 | x: 2.142 m h = 1.5 | x: 2.142 m h = 3.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 90.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 90.1 |
| N120/N118 | h = 78.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0.643 m h = 15.2 | x: 2.142 m h = 1.8 | x: 2.142 m h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.643 m h = 94.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 94.3 |
| N118/N128 | h = 78.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.5 m h = 15.2 | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.5 m h = 94.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 94.3 |
| N128/N130 | h = 70.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.142 m h = 19.7 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0 m h = 3.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 90.0 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 90.0 |
| N130/N132 | h = 55.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.142 m h = 16.8 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 3.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 72.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 72.5 |
| N132/N134 | h = 33.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.142 m h = 20.4 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h = 5.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 53.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 53.8 |
| N134/N494 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 10.3 | x: 1.789 m h = 78.5 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 13.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.789 m h = 89.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 89.5 |
| N494/N169 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 8.9 | x: 0 m h = 78.5 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.358 m h = 44.5 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 87.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 87.4 |
| N171/N384 | x: 0.212 m h = 8.1 | x: 0 m h = 3.1 | x: 0.212 m h = 29.2 | x: 0.212 m h = 2.6 | x: 0 m h = 27.9 | h = 2.7 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 38.9 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.9 |
| N384/N191 | x: 0.146 m h = 8.1 | x: 0 m h = 3.0 | x: 0.146 m h = 47.5 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 25.1 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 56.7 | h < 0.1 | h = 2.7 | x: 0 m h = 25.7 | h = 0.7 | CUMPLE h = 56.7 |
| N191/N376 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 19.3 | x: 0 m h = 53.4 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0.662 m h = 6.8 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 69.6 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0.662 m h = 6.9 | h = 0.3 | CUMPLE h = 69.6 |
| N376/N125 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 38.5 | x: 0 m h = 60.0 | x: 0 m h = 2.0 | x: 1.129 m h = 17.2 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 95.5 | h < 0.1 | h = 3.1 | x: 1.129 m h = 17.5 | h = 0.5 | CUMPLE h = 95.5 |
| N125/N368 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 59.1 | x: 0.071 m h = 4.1 | x: 0.071 m h = 0.7 | x: 0 m h = 5.0 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.071 m h = 63.4 | h < 0.1 | h = 3.1 | x: 0 m h = 5.1 | h = 0.5 | CUMPLE h = 63.4 |
| N368/N360 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 62.5 | x: 1.2 m h = 5.7 | x: 1.2 m h = 3.4 | x: 0 m h = 0.5 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 66.8 | h < 0.1 | h = 2.7 | x: 0 m h = 0.5 | h = 0.6 | CUMPLE h = 66.8 |
| N360/N123 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 59.6 | x: 0.874 m h = 16.1 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0.874 m h = 4.8 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.874 m h = 72.7 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 0.874 m h = 4.9 | h = 1.2 | CUMPLE h = 72.7 |
| N123/N352 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 72.8 | x: 0.326 m h = 14.5 | x: 0.326 m h = 2.8 | x: 0 m h = 4.6 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 88.3 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 0 m h = 4.7 | h = 1.2 | CUMPLE h = 88.3 |
| N352/N344 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 76.9 | x: 0 m h = 14.4 | x: 1.2 m h = 5.7 | x: 1.2 m h = 0.7 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.4 m h = 89.6 | h < 0.1 | h = 2.3 | x: 1.2 m h = 0.7 | h = 0.5 | CUMPLE h = 89.6 |
| N344/N121 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 72.5 | x: 0 m h = 12.3 | x: 0 m h = 5.7 | x: 0.619 m h = 5.5 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 88.7 | h < 0.1 | h = 3.2 | x: 0.619 m h = 5.6 | h = 1.9 | CUMPLE h = 88.7 |
| N121/N336 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 42.0 | x: 0.581 m h = 9.9 | x: 0.581 m h = 2.3 | x: 0 m h = 2.1 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 53.9 | h < 0.1 | h = 1.7 | x: 0 m h = 2.1 | h = 1.0 | CUMPLE h = 53.9 |
| N336/N328 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.9 | x: 0 m h = 9.9 | x: 0 m h = 2.3 | x: 1.2 m h = 0.7 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 53.8 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 1.2 m h = 0.7 | h = 0.3 | CUMPLE h = 53.8 |
| N328/N119 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 79.8 | x: 0 m h = 12.9 | x: 0.363 m h = 1.1 | x: 0.363 m h = 6.0 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 93.1 | h < 0.1 | h = 2.2 | x: 0.363 m h = 6.1 | h = 0.4 | CUMPLE h = 93.1 |
| N119/N320 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.1 | x: 0.837 m h = 9.1 | x: 0.837 m h = 0.8 | x: 0 m h = 1.5 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 52.7 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 0 m h = 1.5 | h = 0.2 | CUMPLE h = 52.7 |
| N320/N310 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.1 | x: 0 m h = 9.1 | x: 1.2 m h = 2.3 | x: 1.2 m h = 1.3 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 53.2 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 1.2 m h = 1.3 | h = 0.5 | CUMPLE h = 53.2 |
| N310/N117 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 82.1 | x: 0 m h = 4.4 | x: 0.108 m h = 4.6 | x: 0.108 m h = 5.1 | h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 91.0 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 0.108 m h = 5.2 | h = 2.8 | CUMPLE h = 91.0 |
| N172/N464 | x: 0.212 m h = 7.7 | x: 0 m h = 2.7 | x: 0.212 m h = 29.2 | x: 0.212 m h = 2.5 | x: 0 m h = 27.8 | h = 2.7 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 38.3 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.3 |
| N464/N192 | x: 0.146 m h = 7.7 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0.146 m h = 47.4 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h = 25.1 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 56.1 | h < 0.1 | h = 2.7 | x: 0 m h = 25.6 | h = 0.6 | CUMPLE h = 56.1 |
| N192/N456 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 19.1 | x: 0 m h = 53.3 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0.662 m h = 6.8 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 69.5 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0.662 m h = 6.9 | h = 0.3 | CUMPLE h = 69.5 |
| N456/N133 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 38.0 | x: 0 m h = 59.8 | x: 0 m h = 1.7 | x: 1.129 m h = 17.2 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 94.9 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 1.129 m h = 17.4 | h = 0.5 | CUMPLE h = 94.9 |
| N133/N448 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 58.7 | x: 0.071 m h = 4.1 | x: 0.071 m h = 0.7 | x: 0 m h = 4.9 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.071 m h = 62.9 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 0 m h = 5.0 | h = 0.5 | CUMPLE h = 62.9 |
| N448/N440 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 62.1 | x: 1.2 m h = 5.6 | x: 1.2 m h = 3.4 | x: 0 m h = 0.5 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 66.3 | h < 0.1 | h = 2.7 | x: 0 m h = 0.5 | h = 0.6 | CUMPLE h = 66.3 |
| N440/N131 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 59.2 | x: 0.874 m h = 16.0 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0.874 m h = 4.8 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.874 m h = 72.4 | h < 0.1 | h = 1.9 | x: 0.874 m h = 4.9 | h = 1.2 | CUMPLE h = 72.4 |
| N131/N432 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 72.4 | x: 0.326 m h = 14.4 | x: 0.326 m h = 2.8 | x: 0 m h = 4.6 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 88.3 | h < 0.1 | h = 1.9 | x: 0 m h = 4.6 | h = 1.2 | CUMPLE h = 88.3 |
| N432/N424 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 76.5 | x: 0 m h = 14.4 | x: 1.2 m h = 5.7 | x: 1.2 m h = 0.7 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.4 m h = 89.5 | h < 0.1 | h = 2.3 | x: 1.2 m h = 0.7 | h = 0.5 | CUMPLE h = 89.5 |
| N424/N129 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 72.2 | x: 0 m h = 12.2 | x: 0 m h = 5.7 | x: 0.619 m h = 5.5 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 88.6 | h < 0.1 | h = 3.1 | x: 0.619 m h = 5.6 | h = 1.9 | CUMPLE h = 88.6 |
| N129/N416 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 41.8 | x: 0.581 m h = 9.9 | x: 0.581 m h = 2.3 | x: 0 m h = 2.1 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 53.9 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 0 m h = 2.1 | h = 1.0 | CUMPLE h = 53.9 |
| N416/N408 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.7 | x: 0 m h = 10.0 | x: 0 m h = 2.3 | x: 1.2 m h = 0.7 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 53.8 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 1.2 m h = 0.7 | h = 0.3 | CUMPLE h = 53.8 |
| N408/N127 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 79.5 | x: 0 m h = 12.8 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0.363 m h = 6.0 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 93.1 | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 0.363 m h = 6.1 | h = 0.5 | CUMPLE h = 93.1 |
| N127/N400 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.1 | x: 0.837 m h = 9.1 | x: 0.837 m h = 0.8 | x: 0 m h = 1.5 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 52.7 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 0 m h = 1.5 | h = 0.2 | CUMPLE h = 52.7 |
| N400/N390 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.1 | x: 0 m h = 9.2 | x: 1.2 m h = 2.4 | x: 1.2 m h = 1.3 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 53.2 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 1.2 m h = 1.3 | h = 0.5 | CUMPLE h = 53.2 |
| N390/N117 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 82.1 | x: 0 m h = 4.4 | x: 0.108 m h = 4.6 | x: 0.108 m h = 5.2 | h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 91.0 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 0.108 m h = 5.2 | h = 2.6 | CUMPLE h = 91.0 |
| N174/N496 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 4.0 | x: 0.358 m h = 65.6 | x: 0.358 m h = 0.1 | x: 0 m h = 37.2 | h = 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.179 m h < 0.1 | x: 0.358 m h = 69.6 | x: 0.179 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 69.6 |
| N496/N144 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 4.6 | x: 0 m h = 65.6 | x: 1.789 m h = 0.5 | x: 1.789 m h = 11.0 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 70.4 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 70.4 |
| N144/N142 | h = 26.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 17.2 | x: 2.142 m h = 1.1 | x: 2.142 m h = 3.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 43.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 43.5 |
| N142/N140 | h = 42.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 13.6 | x: 2.142 m h = 1.6 | x: 2.142 m h = 1.9 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 55.5 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 55.5 |
| N140/N138 | h = 48.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0.643 m h = 13.1 | x: 2.142 m h = 2.2 | x: 2.142 m h = 1.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.857 m h = 62.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 62.2 |
| N138/N136 | h = 48.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 9.0 | x: 2.142 m h = 2.7 | x: 2.142 m h = 2.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 58.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 58.3 |
| N136/N146 | h = 48.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.143 m h = 8.9 | x: 0 m h = 2.7 | x: 0 m h = 2.5 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 58.3 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 58.3 |
| N146/N148 | h = 49.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.5 m h = 13.1 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h = 1.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.285 m h = 62.1 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 62.1 |
| N148/N150 | h = 42.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.142 m h = 13.6 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 1.9 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 55.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 55.8 |
| N150/N152 | h = 26.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.142 m h = 17.2 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 3.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.142 m h = 43.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 43.8 |
| N152/N495 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 5.7 | x: 1.789 m h = 66.1 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 11.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.789 m h = 72.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 72.2 |
| N495/N173 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 5.0 | x: 0 m h = 66.1 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.358 m h = 37.5 | h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 71.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 71.1 |
| N175/N377 | x: 0.212 m h = 3.5 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.212 m h = 24.5 | x: 0.212 m h = 5.5 | x: 0 m h = 23.3 | h = 5.8 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 32.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 32.1 |
| N377/N193 | x: 0.146 m h = 2.7 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0.146 m h = 38.2 | x: 0 m h = 12.4 | x: 0 m h = 19.0 | h = 4.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 47.9 | h < 0.1 | h = 7.0 | x: 0 m h = 20.3 | h = 5.0 | CUMPLE h = 47.9 |
| N193/N369 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 15.1 | x: 0 m h = 42.4 | x: 0 m h = 4.9 | x: 0.662 m h = 4.4 | h = 2.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 62.5 | h < 0.1 | h = 3.7 | x: 0.662 m h = 4.6 | h = 2.5 | CUMPLE h = 62.5 |
| N369/N143 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.4 | x: 0 m h = 53.9 | x: 0 m h = 10.0 | x: 1.129 m h = 14.9 | h = 3.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 92.9 | h < 0.1 | h = 5.3 | x: 1.129 m h = 15.7 | h = 3.4 | CUMPLE h = 92.9 |
| N143/N361 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.0 | x: 0 m h = 4.5 | x: 0.071 m h = 7.4 | x: 0 m h = 9.3 | h = 3.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 55.8 | h < 0.1 | h = 5.3 | x: 0 m h = 9.7 | h = 3.4 | CUMPLE h = 55.8 |
| N361/N353 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 47.7 | x: 1.2 m h = 11.1 | x: 1.2 m h = 7.4 | x: 0 m h = 2.3 | h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 62.9 | h < 0.1 | h = 5.2 | x: 0 m h = 2.4 | h = 2.8 | CUMPLE h = 62.9 |
| N353/N141 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 44.4 | x: 0.874 m h = 11.7 | x: 0 m h = 7.6 | x: 0.874 m h = 5.4 | h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 62.6 | h < 0.1 | h = 6.3 | x: 0.874 m h = 5.8 | h = 3.0 | CUMPLE h = 62.6 |
| N141/N345 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 50.9 | x: 0.326 m h = 11.4 | x: 0.326 m h = 7.5 | x: 0 m h = 7.9 | h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 69.6 | h < 0.1 | h = 6.3 | x: 0 m h = 8.4 | h = 3.0 | CUMPLE h = 69.6 |
| N345/N337 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 54.0 | x: 1.2 m h = 15.7 | x: 1.2 m h = 7.0 | x: 0 m h = 1.0 | h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 73.4 | h < 0.1 | h = 4.8 | x: 0 m h = 1.1 | h = 2.7 | CUMPLE h = 73.4 |
| N337/N139 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 51.1 | x: 0 m h = 15.9 | x: 0 m h = 7.1 | x: 0.619 m h = 6.4 | h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 74.0 | h < 0.1 | h = 2.5 | x: 0.619 m h = 6.6 | h = 2.9 | CUMPLE h = 74.0 |
| N139/N329 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 51.0 | x: 0.581 m h = 15.8 | x: 0.581 m h = 8.1 | x: 0 m h = 6.9 | h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 72.2 | h < 0.1 | h = 2.5 | x: 0 m h = 7.0 | h = 2.9 | CUMPLE h = 72.2 |
| N329/N321 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 53.1 | x: 0 m h = 15.9 | x: 0 m h = 8.3 | x: 1.2 m h = 0.6 | h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 74.0 | h < 0.1 | h = 1.7 | x: 1.2 m h = 0.6 | h = 2.8 | CUMPLE h = 74.0 |
| N321/N137 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 50.2 | x: 0 m h = 14.0 | x: 0 m h = 8.0 | x: 0.363 m h = 7.6 | h = 3.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 71.9 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0.363 m h = 7.7 | h = 3.3 | CUMPLE h = 71.9 |
| N137/N313 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.9 | x: 0.837 m h = 10.5 | x: 0.837 m h = 11.3 | x: 0 m h = 4.3 | h = 3.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 65.7 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0 m h = 4.3 | h = 3.3 | CUMPLE h = 65.7 |
| N313/N311 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.2 | x: 0 m h = 10.4 | x: 1.2 m h = 18.0 | x: 1.2 m h = 3.4 | h = 5.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 72.2 | h < 0.1 | h = 5.8 | x: 1.2 m h = 3.6 | h = 6.2 | CUMPLE h = 72.2 |
| N311/N135 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.5 | x: 0.108 m h = 13.2 | x: 0.108 m h = 24.9 | x: 0.108 m h = 7.6 | h = 35.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.108 m h = 79.5 | h < 0.1 | h = 2.5 | x: 0.108 m h = 7.7 | h = 35.7 | CUMPLE h = 79.5 |
| N176/N457 | x: 0.212 m h = 3.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0.212 m h = 24.5 | x: 0.212 m h = 5.9 | x: 0 m h = 23.4 | h = 6.3 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 32.0 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 32.0 |
| N457/N194 | x: 0.146 m h = 2.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0.146 m h = 38.5 | x: 0 m h = 11.8 | x: 0 m h = 19.1 | h = 4.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.146 m h = 47.7 | h < 0.1 | h = 6.0 | x: 0 m h = 20.2 | h = 4.7 | CUMPLE h = 47.7 |
| N194/N449 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 15.0 | x: 0 m h = 42.7 | x: 0 m h = 4.7 | x: 0.662 m h = 4.5 | h = 2.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 62.4 | h < 0.1 | h = 3.1 | x: 0.662 m h = 4.6 | h = 2.4 | CUMPLE h = 62.4 |
| N449/N151 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 30.0 | x: 0 m h = 54.3 | x: 0 m h = 10.0 | x: 1.129 m h = 15.0 | h = 3.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 92.8 | h < 0.1 | h = 4.9 | x: 1.129 m h = 15.8 | h = 3.4 | CUMPLE h = 92.8 |
| N151/N441 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 44.7 | x: 0 m h = 4.7 | x: 0.071 m h = 7.5 | x: 0 m h = 9.4 | h = 3.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 55.8 | h < 0.1 | h = 4.9 | x: 0 m h = 9.8 | h = 3.4 | CUMPLE h = 55.8 |
| N441/N433 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 47.4 | x: 1.2 m h = 11.2 | x: 1.2 m h = 7.4 | x: 0 m h = 2.3 | h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 62.7 | h < 0.1 | h = 5.6 | x: 0 m h = 2.5 | h = 2.9 | CUMPLE h = 62.7 |
| N433/N149 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 44.1 | x: 0.874 m h = 11.8 | x: 0 m h = 7.5 | x: 0.874 m h = 5.5 | h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 62.3 | h < 0.1 | h = 7.0 | x: 0.874 m h = 5.9 | h = 3.0 | CUMPLE h = 62.3 |
| N149/N425 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 50.6 | x: 0.326 m h = 11.4 | x: 0.326 m h = 7.5 | x: 0 m h = 7.9 | h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.326 m h = 69.3 | h < 0.1 | h = 7.0 | x: 0 m h = 8.5 | h = 3.0 | CUMPLE h = 69.3 |
| N425/N417 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 53.7 | x: 1.2 m h = 15.8 | x: 1.2 m h = 7.0 | x: 0 m h = 1.0 | h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 73.0 | h < 0.1 | h = 5.6 | x: 0 m h = 1.1 | h = 2.8 | CUMPLE h = 73.0 |
| N417/N147 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 50.8 | x: 0 m h = 15.8 | x: 0 m h = 7.1 | x: 0.619 m h = 6.4 | h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 73.7 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 0.619 m h = 6.6 | h = 2.9 | CUMPLE h = 73.7 |
| N147/N409 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 50.8 | x: 0.581 m h = 15.8 | x: 0.581 m h = 8.2 | x: 0 m h = 6.9 | h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.581 m h = 72.2 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 0 m h = 7.0 | h = 2.9 | CUMPLE h = 72.2 |
| N409/N401 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 53.2 | x: 0 m h = 15.9 | x: 0 m h = 8.4 | x: 1.2 m h = 0.6 | h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 73.8 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 1.2 m h = 0.6 | h = 2.8 | CUMPLE h = 73.8 |
| N401/N145 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 50.2 | x: 0 m h = 13.9 | x: 0 m h = 8.0 | x: 0.363 m h = 7.5 | h = 3.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 71.6 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 0.363 m h = 7.7 | h = 3.3 | CUMPLE h = 71.6 |
| N145/N393 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.9 | x: 0.837 m h = 10.5 | x: 0.837 m h = 11.4 | x: 0 m h = 4.3 | h = 3.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.837 m h = 66.0 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 0 m h = 4.3 | h = 3.3 | CUMPLE h = 66.0 |
| N393/N391 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 48.2 | x: 0 m h = 10.4 | x: 1.2 m h = 18.1 | x: 1.2 m h = 3.4 | h = 5.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 72.1 | h < 0.1 | h = 6.1 | x: 1.2 m h = 3.7 | h = 6.3 | CUMPLE h = 72.1 |
| N391/N135 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 45.5 | x: 0.108 m h = 13.2 | x: 0.108 m h = 24.9 | x: 0.108 m h = 7.6 | h = 35.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.108 m h = 79.5 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0.108 m h = 7.7 | h = 35.5 | CUMPLE h = 79.5 |
| N177/N378 | x: 0.212 m h = 2.6 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 32.9 | x: 0.212 m h = 3.8 | x: 0 m h = 7.2 | x: 0 m h = 3.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 35.0 | h < 0.1 | h = 3.3 | x: 0 m h = 7.5 | x: 0 m h = 3.9 | CUMPLE h = 35.0 |
| N378/N370 | x: 0.808 m h = 1.3 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 25.4 | x: 0 m h = 3.8 | x: 0 m h = 5.8 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 30.0 | h < 0.1 | h = 4.3 | x: 0 m h = 6.0 | h = 1.1 | CUMPLE h = 30.0 |
| N370/N362 | x: 1.2 m h = 1.3 | x: 0 m h = 2.0 | x: 1.2 m h = 19.0 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0 m h = 3.3 | x: 1.2 m h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 20.4 | h < 0.1 | h = 4.8 | x: 0 m h = 3.4 | x: 1.2 m h = 0.8 | CUMPLE h = 20.4 |
| N362/N354 | x: 1.2 m h = 1.4 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 19.0 | x: 1.2 m h = 4.2 | x: 1.2 m h = 1.0 | x: 1.2 m h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 20.4 | h < 0.1 | h = 4.1 | x: 1.2 m h = 1.0 | x: 1.2 m h = 0.8 | CUMPLE h = 20.4 |
| N354/N346 | x: 1.2 m h = 1.0 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0 m h = 15.5 | x: 0 m h = 4.2 | x: 1.2 m h = 4.0 | x: 0 m h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 18.7 | h < 0.1 | h = 2.6 | x: 1.2 m h = 4.1 | x: 0 m h = 0.9 | CUMPLE h = 18.7 |
| N346/N487 | x: 0.999 m h = 1.0 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0.999 m h = 39.5 | x: 0.999 m h = 14.8 | x: 0.999 m h = 7.1 | x: 0 m h = 3.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.999 m h = 53.5 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0.999 m h = 7.2 | x: 0 m h = 3.4 | CUMPLE h = 53.5 |
| N487/N338 | x: 0.201 m h = 0.6 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 40.3 | x: 0 m h = 14.8 | x: 0 m h = 9.1 | x: 0.201 m h = 10.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 53.4 | h < 0.1 | h = 5.8 | x: 0 m h = 9.5 | x: 0.201 m h = 11.1 | CUMPLE h = 53.4 |
| N338/N330 | x: 1.2 m h = 0.6 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h = 31.4 | x: 0 m h = 5.5 | x: 0 m h = 6.5 | x: 1.2 m h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 35.2 | h < 0.1 | h = 2.2 | x: 0 m h = 6.6 | x: 1.2 m h = 2.1 | CUMPLE h = 35.2 |
| N330/N322 | x: 1.2 m h = 0.7 | x: 0 m h = 0.9 | x: 1.2 m h = 25.1 | x: 0 m h = 5.3 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 26.6 | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 0.7 | CUMPLE h = 26.6 |
| N322/N314 | x: 1.2 m h = 0.7 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0.2 m h = 25.1 | x: 1.2 m h = 2.6 | x: 1.2 m h = 0.6 | x: 0 m h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.6 m h = 27.2 | h < 0.1 | h = 1.7 | x: 1.2 m h = 0.6 | x: 0 m h = 0.5 | CUMPLE h = 27.2 |
| N314/N312 | x: 1.2 m h = 0.7 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 23.5 | x: 0 m h = 2.6 | x: 1.2 m h = 3.8 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 26.7 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 1.2 m h = 3.8 | h = 0.6 | CUMPLE h = 26.7 |
| N312/N178 | x: 0.108 m h = 0.7 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 3.0 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0.108 m h = 5.7 | h = 4.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 5.8 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.8 |
| N179/N458 | x: 0.212 m h = 2.2 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0.212 m h = 5.9 | x: 0.212 m h = 5.0 | x: 0 m h = 5.6 | x: 0 m h = 5.3 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 12.5 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 12.5 |
| N458/N450 | x: 0.808 m h = 0.9 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0.808 m h = 21.6 | x: 0 m h = 5.0 | x: 0 m h = 4.2 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.808 m h = 25.4 | h < 0.1 | h = 4.0 | x: 0 m h = 4.4 | h = 1.3 | CUMPLE h = 25.4 |
| N450/N442 | x: 1.2 m h = 0.9 | x: 0 m h = 2.6 | x: 1.2 m h = 29.7 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 1.8 | x: 1.2 m h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 32.7 | h < 0.1 | h = 4.4 | x: 0 m h = 1.8 | x: 1.2 m h = 0.8 | CUMPLE h = 32.7 |
| N442/N434 | x: 1.2 m h = 0.9 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 29.7 | x: 1.2 m h = 4.2 | x: 1.2 m h = 2.0 | x: 1.2 m h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 32.6 | h < 0.1 | h = 3.6 | x: 1.2 m h = 2.1 | x: 1.2 m h = 0.8 | CUMPLE h = 32.6 |
| N434/N426 | x: 1.2 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 20.3 | x: 0 m h = 4.2 | x: 1.2 m h = 5.1 | x: 0 m h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 25.2 | h < 0.1 | h = 2.3 | x: 1.2 m h = 5.2 | x: 0 m h = 0.9 | CUMPLE h = 25.2 |
| N426/N486 | x: 0.999 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0.999 m h = 46.5 | x: 0.999 m h = 14.9 | x: 0.999 m h = 8.1 | x: 0 m h = 3.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.999 m h = 61.0 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0.999 m h = 8.2 | x: 0 m h = 3.4 | CUMPLE h = 61.0 |
| N486/N418 | x: 0.201 m h = 0.2 | x: 0 m h = 2.8 | x: 0 m h = 45.9 | x: 0 m h = 14.9 | x: 0 m h = 9.4 | x: 0.201 m h = 10.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 60.9 | h < 0.1 | h = 6.1 | x: 0 m h = 9.9 | x: 0.201 m h = 11.2 | CUMPLE h = 60.9 |
| N418/N410 | x: 1.2 m h = 0.3 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 36.7 | x: 0 m h = 5.5 | x: 0 m h = 6.8 | x: 1.2 m h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 42.3 | h < 0.1 | h = 1.9 | x: 0 m h = 6.9 | x: 1.2 m h = 2.1 | CUMPLE h = 42.3 |
| N410/N402 | x: 1.2 m h = 0.1 | x: 0 m h = 1.5 | x: 1.2 m h = 21.4 | x: 0 m h = 5.3 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 24.1 | h < 0.1 | h = 1.9 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 0.7 | CUMPLE h = 24.1 |
| N402/N394 | x: 1.2 m h = 0.1 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0.6 m h = 22.0 | x: 1.2 m h = 2.6 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 25.6 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.6 | CUMPLE h = 25.6 |
| N394/N392 | x: 1.2 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 21.6 | x: 0 m h = 2.6 | x: 1.2 m h = 3.5 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 25.6 | h < 0.1 | h = 1.9 | x: 1.2 m h = 3.5 | h = 0.6 | CUMPLE h = 25.6 |
| N392/N178 | x: 0.108 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0.108 m h = 5.4 | h = 4.7 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 6.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.3 |
| N180/N379 | x: 0.212 m h = 2.0 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0.212 m h = 5.8 | x: 0.212 m h = 3.5 | x: 0 m h = 5.6 | x: 0 m h = 3.7 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 11.0 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 11.0 |
| N379/N371 | x: 0.808 m h = 0.7 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0.808 m h = 21.5 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 4.2 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.808 m h = 24.7 | h < 0.1 | h = 3.1 | x: 0 m h = 4.3 | h = 1.1 | CUMPLE h = 24.7 |
| N371/N363 | x: 1.2 m h = 0.8 | x: 0 m h = 2.5 | x: 1.2 m h = 29.7 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h = 1.8 | x: 1.2 m h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 32.4 | h < 0.1 | h = 3.4 | x: 0 m h = 1.8 | x: 1.2 m h = 0.7 | CUMPLE h = 32.4 |
| N363/N355 | x: 1.2 m h = 0.8 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0 m h = 29.7 | x: 1.2 m h = 4.7 | x: 1.2 m h = 2.0 | x: 1.2 m h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 32.3 | h < 0.1 | h = 2.7 | x: 1.2 m h = 2.0 | x: 1.2 m h = 0.9 | CUMPLE h = 32.3 |
| N355/N347 | x: 1.2 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0 m h = 20.3 | x: 0 m h = 4.7 | x: 1.2 m h = 5.1 | x: 0 m h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 25.6 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 1.2 m h = 5.2 | x: 0 m h = 1.0 | CUMPLE h = 25.6 |
| N347/N488 | x: 0.999 m h = 0.3 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0.999 m h = 46.7 | x: 0.999 m h = 15.3 | x: 0.999 m h = 8.1 | x: 0 m h = 3.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.999 m h = 61.8 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 0.999 m h = 8.2 | x: 0 m h = 3.4 | CUMPLE h = 61.8 |
| N488/N339 | x: 0.201 m h < 0.1 | x: 0 m h = 2.7 | x: 0 m h = 46.1 | x: 0 m h = 15.3 | x: 0 m h = 9.5 | x: 0.201 m h = 10.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 61.6 | h < 0.1 | h = 6.2 | x: 0 m h = 10.0 | x: 0.201 m h = 11.1 | CUMPLE h = 61.6 |
| N339/N331 | x: 1.2 m h = 0.1 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 36.8 | x: 0 m h = 6.0 | x: 0 m h = 6.8 | x: 1.2 m h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 43.1 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 0 m h = 6.9 | x: 1.2 m h = 2.2 | CUMPLE h = 43.1 |
| N331/N323 | x: 1.2 m h = 0.1 | x: 0 m h = 1.5 | x: 1.2 m h = 21.7 | x: 0 m h = 5.5 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 24.1 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 0.7 | CUMPLE h = 24.1 |
| N323/N315 | x: 1.2 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0.6 m h = 22.3 | x: 1.2 m h = 2.2 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 25.3 | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.6 | CUMPLE h = 25.3 |
| N315/N305 | x: 1.2 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0 m h = 21.7 | x: 0 m h = 2.2 | x: 1.2 m h = 3.5 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 25.2 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 1.2 m h = 3.6 | h = 0.4 | CUMPLE h = 25.2 |
| N305/N181 | x: 0.108 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0.108 m h = 5.4 | h = 4.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 6.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.0 |
| N182/N459 | x: 0.212 m h = 2.1 | x: 0 m h = 2.3 | x: 0.212 m h = 5.8 | x: 0.212 m h = 4.0 | x: 0 m h = 5.6 | x: 0 m h = 4.3 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.106 m h < 0.1 | x: 0.212 m h = 10.9 | x: 0.106 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 10.9 |
| N459/N451 | x: 0.808 m h = 0.9 | x: 0 m h = 2.3 | x: 0.808 m h = 21.5 | x: 0 m h = 4.0 | x: 0 m h = 4.2 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.808 m h = 24.5 | h < 0.1 | h = 3.4 | x: 0 m h = 4.3 | h = 1.0 | CUMPLE h = 24.5 |
| N451/N443 | x: 1.2 m h = 0.9 | x: 0 m h = 2.4 | x: 1.2 m h = 29.7 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h = 1.8 | x: 1.2 m h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 32.3 | h < 0.1 | h = 3.6 | x: 0 m h = 1.8 | x: 1.2 m h = 0.7 | CUMPLE h = 32.3 |
| N443/N435 | x: 1.2 m h = 0.9 | x: 0 m h = 2.3 | x: 0 m h = 29.7 | x: 1.2 m h = 4.6 | x: 1.2 m h = 2.0 | x: 1.2 m h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 32.2 | h < 0.1 | h = 2.9 | x: 1.2 m h = 2.1 | x: 1.2 m h = 0.9 | CUMPLE h = 32.2 |
| N435/N427 | x: 1.2 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0 m h = 20.3 | x: 0 m h = 4.6 | x: 1.2 m h = 5.1 | x: 0 m h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 25.6 | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 1.2 m h = 5.2 | x: 0 m h = 1.0 | CUMPLE h = 25.6 |
| N427/N489 | x: 0.999 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0.999 m h = 46.7 | x: 0.999 m h = 15.4 | x: 0.999 m h = 8.2 | x: 0 m h = 3.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.999 m h = 61.9 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 0.999 m h = 8.2 | x: 0 m h = 3.4 | CUMPLE h = 61.9 |
| N489/N419 | x: 0.201 m h = 0.1 | x: 0 m h = 2.7 | x: 0 m h = 46.1 | x: 0 m h = 15.4 | x: 0 m h = 9.5 | x: 0.201 m h = 10.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 61.7 | h < 0.1 | h = 6.4 | x: 0 m h = 10.0 | x: 0.201 m h = 11.2 | CUMPLE h = 61.7 |
| N419/N411 | x: 1.2 m h = 0.1 | x: 0 m h = 2.8 | x: 0 m h = 36.8 | x: 0 m h = 6.0 | x: 0 m h = 6.8 | x: 1.2 m h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 43.1 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 0 m h = 6.9 | x: 1.2 m h = 2.2 | CUMPLE h = 43.1 |
| N411/N403 | x: 1.2 m h = 0.1 | x: 0 m h = 1.5 | x: 1.2 m h = 21.7 | x: 0 m h = 5.5 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 24.1 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 0.7 | CUMPLE h = 24.1 |
| N403/N395 | x: 1.2 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0.6 m h = 22.3 | x: 1.2 m h = 2.2 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.2 m h = 25.3 | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.6 | CUMPLE h = 25.3 |
| N395/N385 | x: 1.2 m h = 0.2 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 21.7 | x: 0 m h = 2.2 | x: 1.2 m h = 3.5 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 25.2 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 1.2 m h = 3.6 | h = 0.4 | CUMPLE h = 25.2 |
| N385/N181 | x: 0.108 m h = 0.3 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0.108 m h = 5.4 | h = 4.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 6.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.0 |
| N46/N47 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 75.0 | x: 1.399 m h = 2.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 78.8 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 78.8 |
| N48/N49 | x: 2.735 m h = 3.5 | x: 0 m h = 4.6 | x: 1.368 m h = 3.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 8.0 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.0 |
| N50/N51 | x: 2.674 m h = 49.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.337 m h = 3.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 52.5 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 52.5 |
| N52/N53 | x: 2.615 m h = 50.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.308 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 52.8 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 52.8 |
| N54/N183 | x: 2.282 m h = 77.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.141 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 79.1 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 79.1 |
| N46/N55 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 74.4 | x: 1.399 m h = 2.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 78.1 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 78.1 |
| N56/N57 | x: 2.735 m h = 3.5 | x: 0 m h = 3.5 | x: 1.368 m h = 3.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 7.1 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.1 |
| N58/N59 | x: 2.674 m h = 49.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.337 m h = 3.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 52.7 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 52.7 |
| N60/N61 | x: 2.615 m h = 51.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.308 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 53.0 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 53.0 |
| N62/N184 | x: 2.282 m h = 78.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.141 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 79.3 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 79.3 |
| N64/N65 | x: 2.798 m h = 12.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.399 m h = 3.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 15.9 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 15.9 |
| N66/N67 | x: 2.735 m h = 51.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.368 m h = 3.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 54.8 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.8 |
| N68/N69 | x: 2.674 m h = 96.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.337 m h = 3.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 100.0 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 100.0 |
| N70/N71 | x: 2.615 m h = 74.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.308 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 76.1 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 76.1 |
| N72/N185 | x: 2.282 m h = 97.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.141 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 98.5 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 98.5 |
| N64/N73 | x: 2.798 m h = 12.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.399 m h = 3.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 15.7 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 15.7 |
| N74/N75 | x: 2.735 m h = 51.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.368 m h = 3.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 54.6 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.6 |
| N76/N77 | x: 2.674 m h = 96.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.337 m h = 3.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 99.8 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 99.8 |
| N78/N79 | x: 2.615 m h = 73.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.308 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 76.0 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 76.0 |
| N80/N186 | x: 2.282 m h = 97.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.141 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 98.4 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 98.4 |
| N82/N83 | x: 2.798 m h = 13.7 | x: 0 m h = 2.8 | x: 1.399 m h = 3.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 17.4 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 17.4 |
| N84/N85 | x: 2.735 m h = 49.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.368 m h = 3.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 52.7 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 52.7 |
| N86/N87 | x: 2.674 m h = 64.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.337 m h = 2.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 67.2 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 67.2 |
| N88/N89 | x: 2.615 m h = 75.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.308 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 77.1 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 77.1 |
| N90/N187 | x: 2.282 m h = 98.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.141 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 99.3 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 99.3 |
| N82/N91 | x: 2.798 m h = 13.7 | x: 0 m h = 2.7 | x: 1.399 m h = 3.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 17.3 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 17.3 |
| N92/N93 | x: 2.735 m h = 49.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.368 m h = 3.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 52.6 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 52.6 |
| N94/N95 | x: 2.674 m h = 64.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.337 m h = 2.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 67.1 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 67.1 |
| N96/N97 | x: 2.615 m h = 75.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.308 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 77.1 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 77.1 |
| N98/N188 | x: 2.282 m h = 98.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.141 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 99.2 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 99.2 |
| N100/N101 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 51.6 | x: 1.399 m h = 3.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 56.6 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 56.6 |
| N102/N103 | x: 2.735 m h = 39.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.368 m h = 3.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 42.8 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 42.8 |
| N104/N105 | x: 2.674 m h = 65.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.337 m h = 2.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 67.6 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 67.6 |
| N106/N107 | x: 2.615 m h = 80.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.308 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 82.8 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 82.8 |
| N108/N189 | x: 2.282 m h = 73.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.141 m h = 0.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 74.2 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 74.2 |
| N100/N109 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 51.4 | x: 1.399 m h = 3.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 56.3 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 56.3 |
| N110/N111 | x: 2.735 m h = 39.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.368 m h = 3.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 42.7 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 42.7 |
| N112/N113 | x: 2.674 m h = 65.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.337 m h = 2.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 67.5 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 67.5 |
| N114/N115 | x: 2.615 m h = 80.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.308 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 82.7 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 82.7 |
| N116/N190 | x: 2.282 m h = 73.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.141 m h = 0.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 74.2 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 74.2 |
| N118/N119 | x: 2.798 m h = 22.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.399 m h = 3.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 25.9 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 25.9 |
| N120/N121 | x: 2.735 m h = 60.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.368 m h = 3.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 63.8 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 63.8 |
| N122/N123 | x: 2.674 m h = 68.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.337 m h = 2.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 70.6 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 70.6 |
| N124/N125 | x: 2.615 m h = 75.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.308 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 77.1 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 77.1 |
| N126/N191 | x: 2.282 m h = 96.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.141 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 97.6 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 97.6 |
| N118/N127 | x: 2.798 m h = 22.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.399 m h = 3.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 25.9 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 25.9 |
| N128/N129 | x: 2.735 m h = 60.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.368 m h = 3.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 63.8 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 63.8 |
| N130/N131 | x: 2.674 m h = 68.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.337 m h = 2.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 70.6 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 70.6 |
| N132/N133 | x: 2.615 m h = 75.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.308 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 77.1 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 77.1 |
| N134/N192 | x: 2.282 m h = 96.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.141 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 97.4 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 97.4 |
| N136/N137 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 81.9 | x: 1.399 m h = 2.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 85.9 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 85.9 |
| N138/N139 | x: 2.735 m h = 2.2 | x: 0 m h = 16.4 | x: 1.368 m h = 3.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 20.2 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.2 |
| N140/N141 | x: 2.674 m h = 45.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.337 m h = 3.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 49.2 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 49.2 |
| N142/N143 | x: 2.615 m h = 48.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.308 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 50.9 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 50.9 |
| N144/N193 | x: 2.282 m h = 75.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.141 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 76.8 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 76.8 |
| N136/N145 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 81.4 | x: 1.399 m h = 2.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.2 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.399 m h = 85.3 | x: 0.2 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 85.3 |
| N146/N147 | x: 2.735 m h = 2.2 | x: 0 m h = 16.0 | x: 1.368 m h = 3.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.195 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.368 m h = 19.8 | x: 0.195 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 19.8 |
| N148/N149 | x: 2.674 m h = 45.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.337 m h = 3.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.191 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.337 m h = 48.8 | x: 0.191 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 48.8 |
| N150/N151 | x: 2.615 m h = 48.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.308 m h = 2.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.187 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.308 m h = 51.0 | x: 0.187 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 51.0 |
| N152/N194 | x: 2.282 m h = 76.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.141 m h = 1.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.19 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.141 m h = 77.4 | x: 0.19 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 77.4 |
| N196/N195 | h = 0.4 | h = 2.0 | x: 2.326 m h = 5.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 6.7 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.7 |
| N198/N197 | h < 0.1 | h = 29.7 | x: 2.326 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 33.8 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.8 |
| N200/N199 | h = 0.3 | h = 2.9 | x: 2.326 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 8.1 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.1 |
| N202/N201 | h = 0.6 | h = 24.1 | x: 2.326 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 28.1 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 28.1 |
| N204/N203 | h = 0.5 | h = 11.4 | x: 2.326 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 15.1 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 15.1 |
| N205/N196 | h = 0.3 | h = 4.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.306 m h = 9.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h = 1.1 | N.P.(6) | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 13.4 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 13.4 |
| N206/N205 | h = 0.2 | h = 2.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.306 m h = 9.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h = 1.1 | N.P.(6) | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 11.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 11.8 |
| N207/N206 | h = 0.2 | h = 1.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.307 m h = 9.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h = 1.1 | N.P.(6) | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.307 m h = 10.4 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 10.4 |
| N208/N207 | h = 0.2 | h = 2.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.307 m h = 9.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h = 1.1 | N.P.(6) | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.307 m h = 11.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 11.8 |
| N209/N208 | h = 0.3 | h = 4.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.307 m h = 9.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h = 1.1 | N.P.(6) | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.307 m h = 13.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 13.3 |
| N210/N209 | h = 0.4 | h = 2.0 | x: 2.322 m h = 5.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 6.7 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.7 |
| N211/N210 | h = 0.2 | h = 1.4 | x: 2.806 m h = 7.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 8.5 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.5 |
| N212/N211 | h = 0.2 | h = 0.6 | x: 2.552 m h = 6.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 6.5 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.5 |
| N213/N212 | h = 0.1 | h = 0.2 | x: 2.552 m h = 6.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 6.2 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.2 |
| N214/N215 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 7.7 | x: 2.322 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 11.7 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 11.7 |
| N215/N216 | h < 0.1 | h = 7.1 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 11.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 11.2 |
| N216/N217 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 5.0 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 9.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 9.6 |
| N217/N218 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.1 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 8.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.1 |
| N218/N219 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 5.0 | x: 2.306 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 9.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 9.6 |
| N219/N220 | h < 0.1 | h = 7.1 | x: 2.306 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 11.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 11.1 |
| N220/N221 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 7.7 | x: 2.326 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 11.7 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 11.7 |
| N222/N223 | h = 0.2 | h = 0.2 | x: 2.552 m h = 6.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 6.2 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.2 |
| N223/N224 | h = 0.2 | h = 0.6 | x: 2.552 m h = 6.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 6.6 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.6 |
| N224/N195 | h = 0.2 | h = 1.5 | x: 2.806 m h = 7.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 8.5 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.5 |
| N225/N198 | h = 0.4 | h = 2.6 | x: 2.306 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 7.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.7 |
| N226/N225 | h = 0.1 | h = 1.7 | x: 2.306 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 7.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.1 |
| N227/N226 | h = 0.2 | h = 0.6 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 6.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.2 |
| N228/N227 | h = 0.1 | h = 1.6 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 7.0 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.0 |
| N229/N228 | h = 0.4 | h = 2.5 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 7.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.7 |
| N230/N229 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 29.6 | x: 2.322 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 33.7 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.7 |
| N231/N230 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.1 | x: 2.806 m h = 7.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 8.2 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.2 |
| N232/N231 | h < 0.1 | h = 20.6 | x: 2.552 m h = 6.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 24.8 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.8 |
| N233/N232 | h = 0.1 | h = 19.9 | x: 2.552 m h = 6.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 24.0 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.0 |
| N234/N480 | x: 2.671 m h = 1.5 | x: 0 m h = 24.3 | x: 0.213 m h = 13.8 | x: 0.426 m h = 1.1 | x: 0.213 m h = 10.4 | x: 0.426 m h = 0.3 | x: 0.107 m h < 0.1 | x: 0.107 m h < 0.1 | x: 0.213 m h = 29.1 | x: 0.107 m h < 0.1 | x: 0.213 m h = 1.6 | x: 0.213 m h = 5.8 | x: 0.426 m h = 0.3 | CUMPLE h = 29.1 |
| N480/N233 | h = 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 12.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.66 m h = 6.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 13.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 13.0 |
| N234/N235 | h = 3.1 | h = 9.4 | x: 2.322 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 13.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 13.1 |
| N235/N236 | h = 5.3 | h = 17.1 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 20.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.9 |
| N236/N237 | h = 0.3 | h = 26.2 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 30.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.2 |
| N237/N238 | h = 0.3 | h = 0.5 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 6.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.1 |
| N238/N239 | h = 0.3 | h = 26.2 | x: 2.306 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 30.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.1 |
| N239/N240 | h = 5.3 | h = 17.1 | x: 2.306 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 20.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.9 |
| N240/N241 | h = 3.1 | h = 9.3 | x: 2.326 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 13.0 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 13.0 |
| N241/N483 | x: 2.641 m h = 1.5 | x: 0 m h = 17.5 | x: 0.371 m h = 12.1 | x: 0.371 m h = 0.6 | x: 0.371 m h = 11.4 | x: 0.371 m h = 0.1 | x: 0.186 m h < 0.1 | x: 0.186 m h < 0.1 | x: 0.371 m h = 26.0 | x: 0.186 m h < 0.1 | x: 0.371 m h = 0.6 | x: 0.371 m h = 3.8 | x: 0.371 m h = 0.1 | CUMPLE h = 26.0 |
| N483/N242 | h = 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 12.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0.66 m h = 6.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 12.9 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 12.9 |
| N242/N243 | h = 0.1 | h = 18.8 | x: 2.552 m h = 6.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 22.9 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 22.9 |
| N243/N244 | h < 0.1 | h = 19.2 | x: 2.552 m h = 6.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 23.3 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.3 |
| N244/N197 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 2.806 m h = 7.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 8.2 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.2 |
| N245/N200 | h = 0.4 | h = 1.0 | x: 2.306 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 6.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.5 |
| N246/N245 | h = 0.4 | h = 1.2 | x: 2.306 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 6.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.7 |
| N247/N246 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.4 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 7.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.6 |
| N248/N247 | h < 0.1 | h = 2.2 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 7.4 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.4 |
| N249/N248 | h = 0.1 | h = 1.9 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 7.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.2 |
| N250/N249 | h = 0.2 | h = 3.0 | x: 2.322 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 8.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.1 |
| N251/N250 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.7 | x: 2.806 m h = 7.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 9.5 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 9.5 |
| N252/N251 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.4 | x: 2.552 m h = 6.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 8.0 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.0 |
| N253/N252 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.5 | x: 2.552 m h = 6.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 8.1 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.1 |
| N254/N253 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.6 | x: 2.806 m h = 7.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 10.2 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 10.2 |
| N254/N255 | h = 0.5 | h = 12.5 | x: 2.322 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 16.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 16.3 |
| N255/N256 | h = 1.0 | h = 0.9 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 6.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.7 |
| N256/N257 | h = 0.5 | h = 11.9 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 15.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 15.6 |
| N257/N258 | h = 0.5 | h < 0.1 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 6.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.2 |
| N258/N259 | h = 0.9 | h = 10.8 | x: 2.306 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 14.4 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 14.4 |
| N259/N260 | h = 1.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.306 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 7.0 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.0 |
| N260/N261 | h = 0.6 | h = 12.6 | x: 2.326 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 16.3 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 16.3 |
| N261/N262 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.6 | x: 2.806 m h = 7.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 10.2 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 10.2 |
| N262/N263 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.7 | x: 2.552 m h = 6.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 8.3 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.3 |
| N263/N264 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.5 | x: 2.552 m h = 6.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 8.1 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.1 |
| N264/N199 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.7 | x: 2.806 m h = 7.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 9.5 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 9.5 |
| N265/N202 | h = 0.4 | h = 7.0 | x: 2.306 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 11.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 11.1 |
| N266/N265 | h = 0.7 | h = 5.9 | x: 2.306 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 10.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 10.2 |
| N267/N266 | h = 2.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 8.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.5 |
| N268/N267 | h = 1.7 | h = 2.3 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 7.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.5 |
| N269/N268 | h = 1.5 | h = 3.5 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 8.4 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.4 |
| N270/N269 | h = 0.1 | h = 23.4 | x: 2.322 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 27.4 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.4 |
| N271/N270 | h = 2.2 | h = 7.6 | x: 2.806 m h = 7.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 13.4 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 13.4 |
| N272/N271 | h = 0.1 | h = 17.8 | x: 2.552 m h = 6.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 21.8 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.8 |
| N273/N272 | h = 0.2 | h = 19.7 | x: 2.552 m h = 6.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 23.8 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.8 |
| N274/N273 | h = 2.9 | h = 6.6 | x: 2.806 m h = 7.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 12.6 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 12.6 |
| N274/N275 | h < 0.1 | h = 16.6 | x: 2.322 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 20.4 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.4 |
| N275/N276 | h = 1.4 | h = 0.5 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 7.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.2 |
| N276/N277 | h = 1.2 | h = 14.8 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 18.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 18.5 |
| N277/N278 | h = 2.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 8.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.5 |
| N278/N279 | h = 0.6 | h = 18.1 | x: 2.306 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 21.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.9 |
| N279/N280 | h = 0.5 | h = 3.9 | x: 2.306 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 8.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.7 |
| N280/N281 | h = 0.5 | h = 16.8 | x: 2.326 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 20.7 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.7 |
| N281/N282 | h = 1.8 | h = 8.4 | x: 2.806 m h = 7.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 14.0 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 14.0 |
| N282/N283 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 19.0 | x: 2.552 m h = 6.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 23.0 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 23.0 |
| N283/N284 | h = 0.1 | h = 18.3 | x: 2.552 m h = 6.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 22.3 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 22.3 |
| N284/N201 | h = 2.0 | h = 7.7 | x: 2.806 m h = 7.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 13.5 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 13.5 |
| N285/N204 | h = 0.9 | h = 9.1 | x: 2.306 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 12.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 12.7 |
| N286/N285 | h = 0.7 | h = 6.8 | x: 2.306 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 11.0 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 11.0 |
| N287/N286 | h = 2.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 8.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.3 |
| N288/N287 | h = 1.8 | h = 3.5 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 8.4 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.4 |
| N289/N288 | h = 1.9 | h = 5.8 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 10.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 10.2 |
| N290/N289 | h = 0.2 | h = 10.6 | x: 2.322 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 14.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 14.3 |
| N291/N290 | h = 2.4 | h = 8.9 | x: 2.806 m h = 7.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 14.4 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 14.4 |
| N292/N291 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 10.7 | x: 2.552 m h = 6.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 14.7 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 14.7 |
| N293/N292 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 13.7 | x: 2.552 m h = 6.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 17.7 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 17.7 |
| N294/N293 | h = 0.5 | h = 13.0 | x: 2.806 m h = 7.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 17.7 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 17.7 |
| N294/N295 | h < 0.1 | h = 4.5 | x: 2.322 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 9.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 9.3 |
| N295/N296 | h = 1.1 | h = 2.1 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 7.4 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 7.4 |
| N296/N297 | h = 1.3 | h = 4.4 | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 9.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 9.1 |
| N297/N298 | h = 2.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.307 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 8.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 8.1 |
| N298/N299 | h = 0.5 | h = 7.4 | x: 2.306 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 11.4 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 11.4 |
| N299/N300 | h = 0.2 | h = 5.5 | x: 2.306 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 10.0 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 10.0 |
| N300/N301 | h = 0.4 | h = 5.0 | x: 2.326 m h = 5.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 9.7 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 9.7 |
| N301/N302 | h = 2.3 | h = 7.6 | x: 2.806 m h = 7.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 13.4 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 13.4 |
| N302/N303 | h = 0.3 | h = 8.8 | x: 2.552 m h = 6.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 13.1 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 13.1 |
| N303/N304 | h = 0.2 | h = 9.6 | x: 2.552 m h = 6.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.9 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.319 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.552 m h = 13.8 | x: 0.319 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 13.8 |
| N304/N203 | h = 2.2 | h = 8.5 | x: 2.806 m h = 7.4 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.351 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.806 m h = 14.1 | x: 0.351 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 14.1 |
| N306/N305 | h = 0.2 | h = 4.7 | x: 2.326 m h = 19.7 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.326 m h = 25.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 25.3 |
| N307/N306 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 13.9 | x: 4.613 m h = 19.4 | x: 4.613 m h = 24.4 | x: 4.613 m h = 3.2 | x: 4.613 m h = 1.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 49.4 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 49.4 |
| N308/N307 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 13.5 | x: 2.306 m h = 19.5 | x: 2.306 m h = 0.7 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 35.4 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.4 |
| N309/N308 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 14.8 | x: 0 m h = 14.4 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 31.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 31.2 |
| N310/N309 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 21.4 | x: 4.613 m h = 18.0 | x: 4.613 m h = 13.0 | x: 4.613 m h = 3.2 | x: 4.613 m h = 0.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 47.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 47.2 |
| N311/N310 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 21.9 | x: 0 m h = 26.6 | x: 0 m h = 30.1 | x: 0 m h = 3.5 | x: 4.613 m h = 1.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 70.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 70.4 |
| N312/N311 | h = 0.4 | h = 3.7 | x: 2.322 m h = 20.6 | x: 4.643 m h = 3.0 | x: 0 m h = 2.6 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 2.322 m h = 25.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 25.1 |
| N314/N313 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 0.8 | x: 2.031 m h = 22.8 | x: 4.643 m h = 4.5 | x: 4.643 m h = 4.8 | x: 4.643 m h = 0.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 24.7 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.7 |
| N316/N315 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 0.6 | x: 2.617 m h = 23.3 | x: 0 m h = 3.7 | x: 0 m h = 4.8 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.617 m h = 24.7 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.7 |
| N317/N316 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.6 | x: 4.613 m h = 26.8 | x: 4.613 m h = 24.9 | x: 4.613 m h = 5.0 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 52.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 52.3 |
| N318/N317 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.2 | x: 2.306 m h = 31.2 | x: 2.306 m h = 1.0 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 35.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.7 |
| N319/N318 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 4.4 | x: 0 m h = 21.0 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h = 3.8 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 26.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 26.2 |
| N320/N319 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 4.3 | x: 4.613 m h = 27.2 | x: 4.613 m h = 13.3 | x: 4.613 m h = 5.0 | x: 4.613 m h = 0.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 41.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 41.2 |
| N313/N320 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.4 | x: 0 m h = 31.3 | x: 0 m h = 31.6 | x: 0 m h = 5.2 | x: 4.613 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 64.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 64.2 |
| N322/N321 | h = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 4.643 m h = 23.3 | x: 4.643 m h = 3.0 | x: 4.643 m h = 4.9 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 26.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 26.2 |
| N324/N323 | h = 0.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.617 m h = 22.6 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h = 4.9 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.617 m h = 24.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.5 |
| N325/N324 | h = 0.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 4.613 m h = 23.9 | x: 4.613 m h = 25.1 | x: 4.613 m h = 4.9 | x: 4.613 m h = 1.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 47.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 47.8 |
| N326/N325 | h = 1.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.306 m h = 31.2 | x: 2.306 m h = 1.0 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 32.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 32.9 |
| N327/N326 | h = 1.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 18.4 | x: 1.384 m h = 1.2 | x: 0 m h = 3.7 | x: 4.613 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 21.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.0 |
| N328/N327 | h = 0.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 4.613 m h = 28.5 | x: 4.613 m h = 14.4 | x: 4.613 m h = 5.1 | x: 4.613 m h = 0.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 42.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 42.5 |
| N321/N328 | h = 0.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 26.9 | x: 0 m h = 30.8 | x: 0 m h = 5.0 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 57.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 57.4 |
| N330/N329 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 6.9 | x: 2.031 m h = 22.6 | x: 4.643 m h = 2.8 | x: 4.643 m h = 4.8 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 2.031 m h = 30.9 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.9 |
| N332/N331 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 6.2 | x: 2.617 m h = 23.6 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0 m h = 4.8 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.617 m h = 31.9 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 31.9 |
| N333/N332 | h < 0.1 | h = 3.4 | x: 4.613 m h = 23.0 | x: 4.613 m h = 25.4 | x: 4.613 m h = 4.9 | x: 4.613 m h = 1.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 46.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 46.7 |
| N334/N333 | h = 0.1 | h = 5.7 | x: 2.306 m h = 31.2 | x: 2.306 m h = 1.0 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 38.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.7 |
| N335/N334 | h = 12.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.537 m h = 20.9 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.537 m h = 33.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.6 |
| N336/N335 | h = 0.1 | h = 5.7 | x: 4.613 m h = 34.7 | x: 4.613 m h = 13.3 | x: 4.613 m h = 5.3 | x: 4.613 m h = 0.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 48.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 48.2 |
| N329/N336 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.6 | x: 0 m h = 25.3 | x: 0 m h = 31.0 | x: 0 m h = 5.0 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 55.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 55.6 |
| N338/N337 | h = 1.3 | h = 7.0 | x: 2.031 m h = 23.4 | x: 4.643 m h = 3.1 | x: 4.643 m h = 4.8 | x: 4.643 m h = 0.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 2.031 m h = 30.9 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.9 |
| N340/N339 | h = 1.4 | h = 6.9 | x: 2.617 m h = 24.2 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 4.8 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.617 m h = 31.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 31.5 |
| N341/N340 | h = 0.9 | h = 4.2 | x: 2.018 m h = 22.1 | x: 4.613 m h = 25.5 | x: 4.613 m h = 4.8 | x: 4.613 m h = 1.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 45.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.6 |
| N342/N341 | h = 0.7 | h = 2.1 | x: 2.306 m h = 31.2 | x: 2.306 m h = 1.0 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 34.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 34.2 |
| N343/N342 | h = 1.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 17.8 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 3.7 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 19.8 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 19.8 |
| N344/N343 | h = 0.5 | h = 2.6 | x: 4.613 m h = 28.5 | x: 4.613 m h = 12.9 | x: 4.613 m h = 5.1 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 41.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 41.9 |
| N337/N344 | h = 0.7 | h = 4.6 | x: 0 m h = 22.9 | x: 0 m h = 31.1 | x: 0 m h = 4.9 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 53.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 53.1 |
| N346/N345 | h = 0.5 | h = 2.2 | x: 2.031 m h = 22.5 | x: 4.643 m h = 4.1 | x: 4.643 m h = 4.9 | x: 4.643 m h = 0.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 26.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 26.2 |
| N348/N347 | h = 0.5 | h = 2.1 | x: 2.617 m h = 22.4 | x: 0 m h = 4.2 | x: 0 m h = 4.9 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 26.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 26.3 |
| N349/N348 | h = 0.5 | h = 1.4 | x: 4.613 m h = 23.1 | x: 4.613 m h = 25.1 | x: 4.613 m h = 4.9 | x: 4.613 m h = 1.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 47.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 47.5 |
| N350/N349 | h = 0.6 | h = 0.7 | x: 2.306 m h = 31.2 | x: 2.306 m h = 1.0 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 32.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 32.6 |
| N351/N350 | h = 0.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 18.3 | x: 0.923 m h = 1.5 | x: 0 m h = 3.7 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 20.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.0 |
| N352/N351 | h = 0.3 | h = 1.2 | x: 4.613 m h = 28.3 | x: 4.613 m h = 13.9 | x: 4.613 m h = 5.1 | x: 4.613 m h = 0.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 41.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 41.6 |
| N345/N352 | h = 0.3 | h = 1.7 | x: 0 m h = 23.8 | x: 0 m h = 31.0 | x: 0 m h = 4.9 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 54.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.1 |
| N354/N353 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 6.1 | x: 4.643 m h = 25.5 | x: 4.643 m h = 4.3 | x: 4.643 m h = 5.0 | x: 4.643 m h = 0.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 35.4 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.4 |
| N356/N355 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 5.8 | x: 0 m h = 26.7 | x: 0 m h = 4.3 | x: 0 m h = 5.0 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 36.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 36.3 |
| N357/N356 | h = 0.3 | h = 1.2 | x: 4.613 m h = 26.2 | x: 4.613 m h = 25.2 | x: 4.613 m h = 5.0 | x: 4.613 m h = 1.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 50.4 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 50.4 |
| N358/N357 | h = 0.4 | h = 3.0 | x: 2.306 m h = 31.2 | x: 2.306 m h = 1.0 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 35.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.5 |
| N359/N358 | h = 7.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.537 m h = 20.0 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.537 m h = 27.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.6 |
| N360/N359 | h = 0.8 | h = 2.4 | x: 4.613 m h = 34.3 | x: 4.613 m h = 13.4 | x: 4.613 m h = 5.3 | x: 4.613 m h = 0.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 47.0 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 47.0 |
| N353/N360 | h = 0.5 | h = 0.9 | x: 0 m h = 26.0 | x: 0 m h = 31.1 | x: 0 m h = 5.0 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 56.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 56.1 |
| N362/N361 | h = 0.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 4.643 m h = 28.5 | x: 4.643 m h = 4.4 | x: 4.643 m h = 5.1 | x: 4.643 m h = 0.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 33.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.2 |
| N364/N363 | h = 0.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 30.7 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 5.2 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 35.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.0 |
| N365/N364 | h = 0.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 4.613 m h = 28.4 | x: 4.613 m h = 25.3 | x: 4.613 m h = 5.1 | x: 4.613 m h = 1.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 52.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 52.9 |
| N366/N365 | h = 0.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.306 m h = 31.2 | x: 2.306 m h = 1.0 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 32.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 32.8 |
| N367/N366 | h = 1.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 18.8 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 3.7 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 21.7 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.7 |
| N368/N367 | h = 0.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 4.613 m h = 28.9 | x: 4.613 m h = 12.8 | x: 4.613 m h = 5.1 | x: 4.613 m h = 0.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 41.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 41.7 |
| N361/N368 | h = 0.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 27.7 | x: 0 m h = 31.0 | x: 0 m h = 5.0 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 58.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 58.4 |
| N370/N369 | h = 0.4 | h = 1.3 | x: 4.643 m h = 24.3 | x: 4.643 m h = 3.9 | x: 4.643 m h = 4.4 | x: 4.643 m h = 0.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 28.8 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 28.8 |
| N372/N371 | h = 0.5 | h = 0.8 | x: 0 m h = 26.5 | x: 0 m h = 3.9 | x: 0 m h = 4.5 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 30.7 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.7 |
| N373/N372 | h = 0.1 | h = 0.9 | x: 4.613 m h = 25.4 | x: 4.613 m h = 24.7 | x: 4.613 m h = 4.4 | x: 4.613 m h = 1.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 49.4 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 49.4 |
| N374/N373 | h = 0.3 | h = 1.3 | x: 2.306 m h = 27.0 | x: 2.306 m h = 0.9 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 28.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 28.9 |
| N375/N374 | h = 0.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 18.5 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 19.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 19.2 |
| N376/N375 | h = 0.4 | h = 1.0 | x: 4.613 m h = 24.8 | x: 4.613 m h = 13.6 | x: 4.613 m h = 4.4 | x: 4.613 m h = 0.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 38.0 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.0 |
| N369/N376 | h = 0.2 | h = 0.7 | x: 0 m h = 25.2 | x: 0 m h = 30.7 | x: 0 m h = 4.4 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 54.9 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.9 |
| N378/N377 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 4.5 | x: 4.643 m h = 19.8 | x: 4.643 m h = 4.1 | x: 4.643 m h = 3.1 | x: 4.643 m h = 0.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 25.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 25.2 |
| N380/N379 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 4.7 | x: 0 m h = 21.9 | x: 0 m h = 4.6 | x: 0 m h = 3.2 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 27.8 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.8 |
| N381/N380 | h = 2.2 | h = 3.6 | x: 4.613 m h = 17.4 | x: 4.613 m h = 23.6 | x: 4.613 m h = 3.0 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 42.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 42.8 |
| N382/N381 | h = 1.9 | h = 5.9 | x: 2.306 m h = 18.6 | x: 2.306 m h = 0.7 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 25.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 25.7 |
| N383/N382 | h = 1.0 | h = 4.4 | x: 0 m h = 16.0 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h = 2.7 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 20.7 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 20.7 |
| N384/N383 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 9.9 | x: 4.613 m h = 19.8 | x: 4.613 m h = 13.1 | x: 4.613 m h = 3.1 | x: 4.613 m h = 0.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 36.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 36.2 |
| N377/N384 | h = 0.3 | h = 7.5 | x: 0 m h = 18.9 | x: 0 m h = 30.0 | x: 0 m h = 3.1 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 50.9 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 50.9 |
| N386/N385 | h = 0.1 | h = 4.6 | x: 2.326 m h = 19.7 | x: 0 m h = 3.0 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.326 m h = 25.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 25.2 |
| N387/N386 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 13.9 | x: 4.613 m h = 19.4 | x: 4.613 m h = 24.5 | x: 4.613 m h = 3.2 | x: 4.613 m h = 1.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 49.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 49.3 |
| N388/N387 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 13.5 | x: 2.306 m h = 19.5 | x: 2.306 m h = 0.7 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 35.4 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.4 |
| N389/N388 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 14.6 | x: 0 m h = 14.5 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 31.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 31.0 |
| N390/N389 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 21.3 | x: 4.613 m h = 18.0 | x: 4.613 m h = 13.1 | x: 4.613 m h = 3.2 | x: 4.613 m h = 0.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 47.4 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 47.4 |
| N391/N390 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 22.0 | x: 0 m h = 26.7 | x: 0 m h = 30.1 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 70.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 70.5 |
| N392/N391 | h = 0.3 | h = 4.0 | x: 2.322 m h = 20.6 | x: 4.643 m h = 3.0 | x: 0 m h = 2.6 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 2.322 m h = 25.5 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 25.5 |
| N394/N393 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 0.8 | x: 2.031 m h = 23.0 | x: 4.643 m h = 4.6 | x: 4.643 m h = 4.8 | x: 4.643 m h = 0.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 24.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.3 |
| N396/N395 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 0.7 | x: 2.617 m h = 23.3 | x: 0 m h = 3.7 | x: 0 m h = 4.8 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.617 m h = 24.7 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.7 |
| N397/N396 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.6 | x: 4.613 m h = 26.8 | x: 4.613 m h = 24.9 | x: 4.613 m h = 5.0 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 52.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 52.2 |
| N398/N397 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.2 | x: 2.306 m h = 31.2 | x: 2.306 m h = 1.0 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 35.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.7 |
| N399/N398 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 4.4 | x: 0 m h = 21.1 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h = 3.8 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 26.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 26.2 |
| N400/N399 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 4.2 | x: 4.613 m h = 27.2 | x: 4.613 m h = 13.4 | x: 4.613 m h = 5.0 | x: 4.613 m h = 0.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 41.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 41.3 |
| N393/N400 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.4 | x: 0 m h = 31.0 | x: 0 m h = 31.5 | x: 0 m h = 5.2 | x: 4.613 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 63.9 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 63.9 |
| N402/N401 | h = 0.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 4.643 m h = 22.5 | x: 4.643 m h = 3.0 | x: 4.643 m h = 4.9 | x: 4.643 m h = 0.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 25.6 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 25.6 |
| N404/N403 | h = 0.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.617 m h = 22.7 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 4.9 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.617 m h = 24.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.4 |
| N405/N404 | h = 0.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 4.613 m h = 23.8 | x: 4.613 m h = 25.2 | x: 4.613 m h = 4.9 | x: 4.613 m h = 1.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 47.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 47.7 |
| N406/N405 | h = 1.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.306 m h = 31.2 | x: 2.306 m h = 1.0 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 32.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 32.9 |
| N407/N406 | h = 1.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 18.5 | x: 1.384 m h = 1.2 | x: 0 m h = 3.7 | x: 4.613 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 21.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.0 |
| N408/N407 | h = 0.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 4.613 m h = 28.5 | x: 4.613 m h = 14.5 | x: 4.613 m h = 5.1 | x: 4.613 m h = 0.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 42.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 42.6 |
| N401/N408 | h = 0.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 26.5 | x: 0 m h = 30.9 | x: 0 m h = 5.0 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 57.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 57.0 |
| N410/N409 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 7.0 | x: 2.031 m h = 23.1 | x: 4.643 m h = 2.8 | x: 4.643 m h = 4.8 | x: 4.643 m h = 0.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 2.031 m h = 31.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 31.2 |
| N412/N411 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 6.0 | x: 2.617 m h = 23.7 | x: 0 m h = 2.4 | x: 0 m h = 4.8 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.617 m h = 31.8 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 31.8 |
| N413/N412 | h < 0.1 | h = 3.4 | x: 4.613 m h = 22.9 | x: 4.613 m h = 25.5 | x: 4.613 m h = 4.9 | x: 4.613 m h = 1.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 46.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 46.7 |
| N414/N413 | h = 0.1 | h = 5.7 | x: 2.306 m h = 31.2 | x: 2.306 m h = 1.0 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 38.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.8 |
| N415/N414 | h = 12.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.537 m h = 20.9 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.537 m h = 33.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.5 |
| N416/N415 | h = 0.1 | h = 5.8 | x: 4.613 m h = 34.7 | x: 4.613 m h = 13.5 | x: 4.613 m h = 5.3 | x: 4.613 m h = 0.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 48.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 48.3 |
| N409/N416 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.7 | x: 0 m h = 24.9 | x: 0 m h = 31.1 | x: 0 m h = 5.0 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 55.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 55.2 |
| N418/N417 | h = 1.3 | h = 7.1 | x: 2.031 m h = 23.7 | x: 4.643 m h = 3.2 | x: 4.643 m h = 4.8 | x: 4.643 m h = 0.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 2.031 m h = 31.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 31.1 |
| N420/N419 | h = 1.4 | h = 7.0 | x: 2.617 m h = 24.2 | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 4.8 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.617 m h = 31.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 31.6 |
| N421/N420 | h = 0.9 | h = 4.3 | x: 2.018 m h = 22.1 | x: 4.613 m h = 25.6 | x: 4.613 m h = 4.8 | x: 4.613 m h = 1.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 45.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.6 |
| N422/N421 | h = 0.7 | h = 2.1 | x: 2.306 m h = 31.2 | x: 2.306 m h = 1.0 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 34.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 34.3 |
| N423/N422 | h = 1.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 17.8 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 3.7 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 19.8 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 19.8 |
| N424/N423 | h = 0.5 | h = 2.6 | x: 4.613 m h = 28.5 | x: 4.613 m h = 12.8 | x: 4.613 m h = 5.1 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 41.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 41.7 |
| N417/N424 | h = 0.7 | h = 4.6 | x: 0 m h = 23.0 | x: 0 m h = 31.3 | x: 0 m h = 4.9 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 53.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 53.0 |
| N426/N425 | h = 0.5 | h = 2.2 | x: 4.643 m h = 22.7 | x: 4.643 m h = 4.2 | x: 4.643 m h = 4.9 | x: 4.643 m h = 0.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 27.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.1 |
| N428/N427 | h = 0.5 | h = 2.1 | x: 2.617 m h = 22.5 | x: 0 m h = 4.3 | x: 0 m h = 4.9 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 26.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 26.3 |
| N429/N428 | h = 0.5 | h = 1.4 | x: 4.613 m h = 23.1 | x: 4.613 m h = 25.2 | x: 4.613 m h = 4.9 | x: 4.613 m h = 1.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 47.4 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 47.4 |
| N430/N429 | h = 0.6 | h = 0.7 | x: 2.306 m h = 31.2 | x: 2.306 m h = 1.0 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 32.5 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 32.5 |
| N431/N430 | h = 0.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 18.2 | x: 0.923 m h = 1.5 | x: 0 m h = 3.7 | x: 4.613 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 19.9 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 19.9 |
| N432/N431 | h = 0.3 | h = 1.2 | x: 4.613 m h = 28.3 | x: 4.613 m h = 14.0 | x: 4.613 m h = 5.1 | x: 4.613 m h = 0.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 41.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 41.7 |
| N425/N432 | h = 0.3 | h = 1.7 | x: 0 m h = 24.4 | x: 0 m h = 31.1 | x: 0 m h = 4.9 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 54.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.6 |
| N434/N433 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 6.2 | x: 4.643 m h = 27.4 | x: 4.643 m h = 4.4 | x: 4.643 m h = 5.1 | x: 4.643 m h = 0.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 37.5 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.5 |
| N436/N435 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 5.9 | x: 0 m h = 26.6 | x: 0 m h = 4.3 | x: 0 m h = 5.0 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 36.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 36.4 |
| N437/N436 | h = 0.3 | h = 1.1 | x: 4.613 m h = 26.2 | x: 4.613 m h = 25.2 | x: 4.613 m h = 5.0 | x: 4.613 m h = 1.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 50.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 50.3 |
| N438/N437 | h = 0.4 | h = 3.0 | x: 2.306 m h = 31.2 | x: 2.306 m h = 1.0 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 35.4 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.4 |
| N439/N438 | h = 7.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.537 m h = 20.0 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 2.537 m h = 27.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.5 |
| N440/N439 | h = 0.8 | h = 2.3 | x: 4.613 m h = 34.3 | x: 4.613 m h = 13.5 | x: 4.613 m h = 5.3 | x: 4.613 m h = 0.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 47.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 47.1 |
| N433/N440 | h = 0.5 | h = 0.8 | x: 0 m h = 27.2 | x: 0 m h = 31.2 | x: 0 m h = 5.0 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 57.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 57.2 |
| N442/N441 | h = 0.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 4.643 m h = 31.0 | x: 4.643 m h = 4.4 | x: 4.643 m h = 5.2 | x: 4.643 m h = 0.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 35.7 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.7 |
| N444/N443 | h = 0.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 30.6 | x: 0 m h = 4.2 | x: 0 m h = 5.2 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 35.1 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 35.1 |
| N445/N444 | h = 0.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 4.613 m h = 28.4 | x: 4.613 m h = 25.3 | x: 4.613 m h = 5.1 | x: 4.613 m h = 1.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 52.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 52.8 |
| N446/N445 | h = 0.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.306 m h = 31.2 | x: 2.306 m h = 1.0 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 32.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 32.8 |
| N447/N446 | h = 1.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 18.8 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 3.7 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 21.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.6 |
| N448/N447 | h = 0.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 4.613 m h = 28.9 | x: 4.613 m h = 12.9 | x: 4.613 m h = 5.1 | x: 4.613 m h = 0.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 41.8 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 41.8 |
| N441/N448 | h = 0.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 29.2 | x: 0 m h = 31.1 | x: 0 m h = 5.1 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 59.9 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 59.9 |
| N450/N449 | h = 0.5 | h = 1.2 | x: 4.643 m h = 26.0 | x: 4.643 m h = 3.7 | x: 4.643 m h = 4.5 | x: 4.643 m h = 0.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 30.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.3 |
| N452/N451 | h = 0.4 | h = 0.9 | x: 0 m h = 26.4 | x: 0 m h = 3.9 | x: 0 m h = 4.5 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 30.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.6 |
| N453/N452 | h = 0.1 | h = 0.9 | x: 4.613 m h = 25.3 | x: 4.613 m h = 24.7 | x: 4.613 m h = 4.4 | x: 4.613 m h = 1.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 49.3 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 49.3 |
| N454/N453 | h = 0.2 | h = 1.2 | x: 2.306 m h = 27.0 | x: 2.306 m h = 0.9 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 28.9 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 28.9 |
| N455/N454 | h = 0.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 18.4 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 18.9 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 18.9 |
| N456/N455 | h = 0.3 | h = 1.0 | x: 4.613 m h = 24.7 | x: 4.613 m h = 13.7 | x: 4.613 m h = 4.4 | x: 4.613 m h = 0.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 38.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.2 |
| N449/N456 | h = 0.2 | h = 0.8 | x: 0 m h = 26.3 | x: 0 m h = 30.7 | x: 0 m h = 4.4 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 56.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 56.0 |
| N458/N457 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 5.4 | x: 4.643 m h = 19.9 | x: 4.643 m h = 3.8 | x: 4.643 m h = 3.1 | x: 4.643 m h = 0.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 0.29 m h < 0.1 | x: 4.643 m h = 26.2 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 26.2 |
| N460/N459 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 4.8 | x: 0 m h = 21.8 | x: 0 m h = 4.7 | x: 0 m h = 3.2 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 27.8 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 27.8 |
| N461/N460 | h = 2.3 | h = 3.9 | x: 4.613 m h = 17.4 | x: 4.613 m h = 23.5 | x: 4.613 m h = 3.0 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 42.7 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 42.7 |
| N462/N461 | h = 2.2 | h = 6.2 | x: 2.306 m h = 18.6 | x: 2.306 m h = 0.7 | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 2.306 m h = 26.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 26.1 |
| N463/N462 | h = 0.9 | h = 4.7 | x: 0 m h = 15.8 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 2.7 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 21.0 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.0 |
| N464/N463 | h = 0.1 | h = 10.4 | x: 4.613 m h = 19.9 | x: 4.613 m h = 13.2 | x: 4.613 m h = 3.1 | x: 4.613 m h = 0.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 0.288 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 36.6 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 36.6 |
| N457/N464 | h = 0.2 | h = 8.0 | x: 0 m h = 19.4 | x: 0 m h = 29.9 | x: 0 m h = 3.1 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 51.7 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 51.7 |
| N378/N353 | h = 50.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 50.8 |
| N353/N330 | h = 48.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 48.4 |
| N330/N311 | h = 53.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 53.6 |
| N329/N312 | h = 42.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 42.9 |
| N354/N329 | h = 47.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 47.7 |
| N377/N354 | h = 36.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 36.9 |
| N409/N392 | h = 41.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 41.5 |
| N434/N409 | h = 48.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 48.5 |
| N457/N434 | h = 36.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 36.1 |
| N458/N433 | h = 51.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 51.5 |
| N433/N410 | h = 47.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 47.7 |
| N410/N391 | h = 54.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 54.8 |
| N460/N435 | h = 31.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 31.6 |
| N435/N412 | h = 44.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.0 |
| N412/N385 | h = 45.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 45.0 |
| N411/N386 | h = 44.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.7 |
| N436/N411 | h = 44.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.8 |
| N459/N436 | h = 49.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 49.5 |
| N331/N306 | h = 43.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 43.5 |
| N356/N331 | h = 46.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 46.0 |
| N379/N356 | h = 48.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 48.5 |
| N380/N355 | h = 32.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 32.6 |
| N355/N332 | h = 42.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 42.8 |
| N332/N305 | h = 46.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 46.1 |
| N13 (A-14)/N243 | h = 74.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 74.2 |
| N243/N282 | h = 75.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 75.4 |
| N243/N284 | h = 79.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 79.4 |
| N9 (A-10)/N243 | h = 70.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 70.9 |
| N12 (A-12)/N244 | h = 75.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 75.0 |
| N244/N283 | h = 73.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 73.5 |
| N242/N283 | h = 77.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 77.8 |
| N12 (A-12)/N242 | h = 71.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 71.6 |
| N8 (A-08)/N198 | h = 89.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 89.0 |
| N198/N201 | h = 94.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 94.2 |
| N201/N204 | h = 37.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.0 |
| N202/N203 | h = 46.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 46.0 |
| N197/N202 | h = 85.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 85.2 |
| N7 (A-07)/N197 | h = 91.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 91.2 |
| N269/N290 | h = 46.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 46.0 |
| N230/N269 | h = 85.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 85.1 |
| N2 (A-02)/N230 | h = 91.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 91.3 |
| N1 (A-01)/N229 | h = 89.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 89.0 |
| N229/N270 | h = 94.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 94.3 |
| N270/N289 | h = 37.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.1 |
| N10 (A-09)/N232 | h = 74.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 74.7 |
| N232/N271 | h = 85.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 85.5 |
| N271/N292 | h = 39.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.3 |
| N273/N292 | h = 46.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 46.8 |
| N232/N273 | h = 80.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 80.0 |
| N22 (A-13)/N232 | h = 78.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 78.6 |
| N11 (A-11)/N233 | h = 75.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 75.6 |
| N233/N272 | h = 83.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 83.4 |
| N272/N293 | h = 40.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 40.6 |
| N272/N291 | h = 48.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 48.4 |
| N231/N272 | h = 77.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 77.5 |
| N11 (A-11)/N231 | h = 79.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 79.6 |
| N275/N294 | h = 25.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 25.4 |
| N274/N295 | h = 19.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 19.2 |
| N280/N301 | h = 26.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 26.5 |
| N281/N300 | h = 18.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 18.2 |
| N19 (A-17)/N237 | h = 79.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 79.2 |
| N276/N297 | h = 21.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.3 |
| N277/N296 | h = 22.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 22.5 |
| N18 (A-18)/N236 | h = 79.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 79.3 |
| N17 (A-19)/N239 | h = 79.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 79.6 |
| N278/N299 | h = 22.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 22.1 |
| N279/N298 | h = 21.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 21.7 |
| N16 (A-20)/N238 | h = 78.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 78.9 |
| N178/N466 | h = 2.8 | h = 1.2 | x: 2.322 m h = 88.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.322 m h = 8.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.193 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 89.6 | x: 0.193 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 89.6 |
| N466/N135 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 28.8 | x: 0 m h = 55.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 5.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 86.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 86.5 |
| N465/N136 | h = 23.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.322 m h = 6.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.29 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.322 m h = 30.3 | x: 0.29 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.3 |
| N465/N466 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 84.2 | x: 1.5 m h = 1.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.214 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.5 m h = 86.9 | x: 0.214 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 86.9 |
| N136/N466 | x: 3 m h = 35.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.5 m h = 3.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.214 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.5 m h = 38.8 | x: 0.214 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.8 |
| N135/N473 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 9.4 | x: 2.306 m h = 85.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 8.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.192 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 96.2 | x: 0.192 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 96.2 |
| N473/N117 | h = 6.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 68.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.307 m h = 6.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 72.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 72.6 |
| N117/N472 | h = 5.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.306 m h = 12.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.306 m h = 1.6 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.192 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 17.0 | x: 0.192 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 17.0 |
| N472/N99 | h = 0.4 | h = 1.7 | x: 0 m h = 5.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 1.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 5.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 5.5 |
| N99/N471 | h = 9.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.306 m h = 16.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 2.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.192 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 25.8 | x: 0.192 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 25.8 |
| N471/N81 | h = 12.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 11.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.307 m h = 1.5 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 24.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 24.3 |
| N81/N470 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 4.8 | x: 2.306 m h = 31.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.306 m h = 3.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.192 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 33.8 | x: 0.192 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.8 |
| N470/N63 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 4.8 | x: 0 m h = 30.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 3.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 33.8 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 33.8 |
| N63/N469 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 4.9 | x: 2.306 m h = 89.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 8.3 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.192 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 94.8 | x: 0.192 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 94.8 |
| N469/N45 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 8.2 | x: 0 m h = 53.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.306 m h = 5.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 62.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 62.2 |
| N45/N468 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 28.2 | x: 2.326 m h = 62.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 2.326 m h = 6.0 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.194 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 93.3 | x: 0.194 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 93.3 |
| N468/N181 | h = 2.8 | h = 1.3 | x: 0 m h = 94.3 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 8.7 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 0 m h = 95.8 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 95.8 |
| N136/N118 | h = 23.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.307 m h = 6.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 30.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.2 |
| N118/N100 | h = 23.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.307 m h = 6.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 30.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.2 |
| N100/N82 | h = 23.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.307 m h = 6.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.307 m h = 30.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.2 |
| N82/N64 | h = 23.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.306 m h = 6.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 30.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.2 |
| N64/N46 | h = 23.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.306 m h = 6.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.288 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.306 m h = 30.2 | x: 0.288 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.2 |
| N46/N467 | h = 23.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.326 m h = 7.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.8 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.291 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 2.326 m h = 30.3 | x: 0.291 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 30.3 |
| N467/N468 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 83.8 | x: 1.502 m h = 1.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.188 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.502 m h = 86.6 | x: 0.188 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 86.6 |
| N46/N468 | x: 3.003 m h = 33.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.502 m h = 3.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.188 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.502 m h = 36.4 | x: 0.188 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 36.4 |
| N46/N469 | x: 2.988 m h = 33.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.494 m h = 3.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.213 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.494 m h = 36.4 | x: 0.213 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 36.4 |
| N64/N469 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.5 | x: 1.494 m h = 3.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.213 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.494 m h = 22.1 | x: 0.213 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 22.1 |
| N64/N470 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 18.6 | x: 1.494 m h = 3.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.213 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.494 m h = 22.2 | x: 0.213 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 22.2 |
| N82/N470 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 24.4 | x: 1.494 m h = 3.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.213 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.494 m h = 28.2 | x: 0.213 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 28.2 |
| N82/N471 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 24.3 | x: 1.494 m h = 3.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.213 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.494 m h = 28.1 | x: 0.213 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 28.1 |
| N100/N471 | x: 2.988 m h = 9.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.494 m h = 3.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.213 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.494 m h = 12.8 | x: 0.213 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 12.8 |
| N100/N472 | x: 2.988 m h = 9.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.494 m h = 3.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.213 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.494 m h = 12.8 | x: 0.213 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 12.8 |
| N118/N472 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 44.8 | x: 1.494 m h = 3.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.213 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.494 m h = 49.1 | x: 0.213 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 49.1 |
| N118/N473 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 44.7 | x: 1.494 m h = 3.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.213 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.494 m h = 49.1 | x: 0.213 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 49.1 |
| N136/N473 | x: 2.988 m h = 35.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 1.494 m h = 3.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(5) | x: 0.213 m h < 0.1 | N.P.(6) | x: 1.494 m h = 38.8 | x: 0.213 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 38.8 |
| N196/N474 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 10.2 | x: 1.23 m h = 1.1 | x: 0 m h = 4.9 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 10.5 | h < 0.1 | h = 2.2 | x: 0 m h = 4.9 | h = 0.1 | CUMPLE h = 10.5 |
| N205/N475 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h < 0.1 | x: 0 m h = 20.5 | x: 1.23 m h = 1.9 | x: 0 m h = 9.5 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 20.6 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 0 m h = 9.5 | h = 0.1 | CUMPLE h = 20.6 |
| N206/N476 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 20.4 | x: 1.23 m h = 0.8 | x: 0 m h = 9.5 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 20.8 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 0 m h = 9.5 | h = 0.1 | CUMPLE h = 20.8 |
| N207/N477 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 20.1 | x: 1.23 m h = 0.6 | x: 0 m h = 9.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 20.3 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0 m h = 9.4 | h < 0.1 | CUMPLE h = 20.3 |
| N208/N478 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 20.7 | x: 1.23 m h = 1.9 | x: 0 m h = 9.5 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 20.7 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 0 m h = 9.6 | h = 0.1 | CUMPLE h = 20.7 |
| N209/N479 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 10.4 | x: 1.23 m h = 1.4 | x: 0 m h = 5.0 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 10.6 | h < 0.1 | h = 2.2 | x: 0 m h = 5.0 | h = 0.1 | CUMPLE h = 10.6 |
| N479/N478 | h = 0.1 | h = 0.1 | x: 4.613 m h = 5.7 | x: 0 m h = 6.6 | x: 4.613 m h = 1.0 | h = 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 4.613 m h = 10.7 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 4.613 m h = 1.0 | h = 0.1 | CUMPLE h = 10.7 |
| N478/N477 | h = 0.2 | h = 0.3 | x: 0 m h = 5.6 | x: 4.613 m h = 2.4 | x: 0 m h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 8.0 | h < 0.1 | h = 0.4 | x: 0 m h = 0.9 | h < 0.1 | CUMPLE h = 8.0 |
| N477/N476 | h = 0.2 | h = 0.4 | x: 4.613 m h = 6.2 | x: 4.613 m h = 0.4 | x: 4.613 m h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 6.9 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 6.9 |
| N476/N475 | h = 0.2 | h = 0.3 | x: 0 m h = 6.2 | x: 0 m h = 4.0 | x: 0 m h = 0.9 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 10.3 | h < 0.1 | h = 0.7 | x: 0 m h = 0.9 | h = 0.1 | CUMPLE h = 10.3 |
| N475/N474 | h = 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 4.0 | x: 4.613 m h = 5.2 | x: 0 m h = 1.0 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 8.9 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 0 m h = 1.0 | h = 0.1 | CUMPLE h = 8.9 |
| N283/N302 | h = 43.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 43.3 |
| N283/N304 | h = 41.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 41.3 |
| N284/N303 | h = 41.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 41.4 |
| N282/N303 | h = 39.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 39.3 |
| N490/N184 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 37.7 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.7 |
| N491/N186 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 44.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.6 |
| N492/N188 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 44.0 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.0 |
| N493/N190 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 51.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 51.1 |
| N494/N192 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.8 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 43.8 |
| N495/N194 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 36.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 36.9 |
| N496/N193 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 36.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 36.6 |
| N497/N191 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 43.9 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 43.9 |
| N498/N189 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 51.2 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 51.2 |
| N499/N187 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 44.1 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.1 |
| N500/N185 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 44.6 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 44.6 |
| N501/N183 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 37.5 | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 37.5 |
| N382/N359 | x: 5.619 m h = 1.5 | x: 0 m h = 39.2 | x: 5.619 m h = 20.2 | x: 0 m h = 4.4 | x: 5.619 m h = 3.0 | x: 5.619 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.619 m h = 67.7 | h < 0.1 | h = 0.7 | x: 5.619 m h = 3.0 | x: 5.619 m h = 0.3 | CUMPLE h = 67.7 |
| N359/N334 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 34.3 | x: 0 m h = 20.8 | x: 5.851 m h = 2.0 | x: 0 m h = 3.0 | x: 5.851 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 62.2 | h < 0.1 | h = 2.3 | x: 0 m h = 3.1 | x: 5.851 m h = 0.1 | CUMPLE h = 62.2 |
| N334/N309 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 56.2 | x: 5.851 m h = 23.3 | x: 5.851 m h = 2.5 | x: 5.851 m h = 3.1 | x: 5.851 m h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.851 m h = 89.2 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 5.851 m h = 3.2 | x: 5.851 m h = 0.2 | CUMPLE h = 89.2 |
| N335/N308 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 57.6 | x: 0 m h = 12.8 | x: 5.851 m h = 2.6 | x: 0 m h = 2.5 | x: 5.851 m h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 77.2 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 2.5 | x: 5.851 m h = 0.2 | CUMPLE h = 77.2 |
| N358/N335 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 58.4 | x: 5.851 m h = 28.5 | x: 5.851 m h = 4.0 | x: 5.851 m h = 4.4 | x: 5.851 m h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.851 m h = 99.8 | h < 0.1 | h = 3.5 | x: 5.851 m h = 4.5 | x: 5.851 m h = 0.3 | CUMPLE h = 99.8 |
| N383/N358 | x: 5.619 m h = 1.9 | x: 0 m h = 61.3 | x: 3.652 m h = 25.4 | x: 0 m h = 3.8 | x: 0 m h = 3.8 | x: 5.619 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 3.652 m h = 99.2 | h < 0.1 | h = 1.7 | x: 0 m h = 3.9 | x: 5.619 m h = 0.3 | CUMPLE h = 99.2 |
| N415/N388 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 57.8 | x: 0 m h = 12.8 | x: 5.851 m h = 2.6 | x: 0 m h = 2.5 | x: 5.851 m h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 77.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 2.5 | x: 5.851 m h = 0.2 | CUMPLE h = 77.4 |
| N438/N415 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 36.2 | x: 5.851 m h = 18.9 | x: 5.851 m h = 2.7 | x: 5.851 m h = 2.9 | x: 5.851 m h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.851 m h = 60.3 | h < 0.1 | h = 2.3 | x: 5.851 m h = 3.0 | x: 5.851 m h = 0.2 | CUMPLE h = 60.3 |
| N463/N438 | x: 5.619 m h = 2.0 | x: 0 m h = 61.7 | x: 3.371 m h = 25.3 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 3.8 | x: 5.619 m h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 3.652 m h = 99.5 | h < 0.1 | h = 1.7 | x: 0 m h = 3.9 | x: 5.619 m h = 0.3 | CUMPLE h = 99.5 |
| N462/N439 | x: 5.619 m h = 1.5 | x: 0 m h = 39.2 | x: 5.619 m h = 20.1 | x: 0 m h = 4.3 | x: 5.619 m h = 3.0 | x: 5.619 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.619 m h = 67.9 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 5.619 m h = 3.0 | x: 5.619 m h = 0.3 | CUMPLE h = 67.9 |
| N439/N414 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 34.7 | x: 0 m h = 20.8 | x: 5.851 m h = 2.0 | x: 0 m h = 3.0 | x: 5.851 m h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 62.6 | h < 0.1 | h = 2.3 | x: 0 m h = 3.1 | x: 5.851 m h = 0.1 | CUMPLE h = 62.6 |
| N414/N389 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 56.3 | x: 5.851 m h = 23.2 | x: 5.851 m h = 2.6 | x: 5.851 m h = 3.1 | x: 5.851 m h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.851 m h = 89.2 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 5.851 m h = 3.2 | x: 5.851 m h = 0.2 | CUMPLE h = 89.2 |
| N260/N281 | h = 63.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 63.5 |
| N261/N280 | h = 59.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 59.6 |
| N258/N279 | h = 63.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 63.1 |
| N259/N278 | h = 60.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 60.8 |
| N256/N277 | h = 61.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 61.4 |
| N257/N276 | h = 62.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 62.5 |
| N254/N275 | h = 59.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 59.6 |
| N255/N274 | h = 63.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(4) | MEd = 0.00 N.P.(4) | VEd = 0.00 N.P.(5) | VEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(2) | N.P.(3) | N.P.(3) | CUMPLE h = 63.5 |
| Notación: Nt: Resistencia a tracción Nc: Resistencia a compresión MY: Resistencia a flexión eje Y MZ: Resistencia a flexión eje Z VZ: Resistencia a corte Z VY: Resistencia a corte Y MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados Mt: Resistencia a torsión MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. (3) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. (5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (9) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.4. Placas de anclaje

8.4.1. Descripción

| Descripción |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | Placa base | Disposición | Rigidizadores | Pernos |
| N1 (A-01), N2 (A-02), N3 (A-03), N4 (A-04), N5 (A-05), N6 (A-06), N7 (A-07), N8 (A-08) | Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm | Posición X: Centrada Posición Y: Por vuelo final 60.0 mm | Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) | 14Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 grados |
| N9 (A-10), N10 (A-09), N11 (A-11), N12 (A-12), N13 (A-14), N22 (A-13) | Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 18 mm | Posición X: Centrada Posición Y: Centrada | Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x30x10.0) | 12Ø16 mm L=45 cm Patilla a 90 grados |
| N14 (A-22), N15 (A-21), N16 (A-20), N17 (A-19), N18 (A-18), N19 (A-17), N20 (A-16), N21 (A-15) | Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm | Posición X: Centrada Posición Y: Por vuelo inicial 60.0 mm | Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) | 14Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 grados |

8.4.2. Medición placas de anclaje

| Pilares | Acero | Peso kp | Totales kp |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 (A-01), N2 (A-02), N3 (A-03), N4 (A-04), N5 (A-05), N6 (A-06), N7 (A-07), N8 (A-08) | S275 | 8 x 30.52 |  |
| N9 (A-10), N10 (A-09), N11 (A-11), N12 (A-12), N13 (A-14), N22 (A-13) | S275 | 6 x 21.98 |  |
| N14 (A-22), N15 (A-21), N16 (A-20), N17 (A-19), N18 (A-18), N19 (A-17), N20 (A-16), N21 (A-15) | S275 | 8 x 30.52 |  |
|  |  |  | 620.15 |
| Totales |  |  | 620.15 |

8.4.3. Medición pernos placas de anclaje

| Pilares | Pernos | Acero | Longitud m | Peso kp | Totales m | Totales kp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 (A-01), N2 (A-02), N3 (A-03), N4 (A-04), N5 (A-05), N6 (A-06), N7 (A-07), N8 (A-08) | 112Ø20 mm L=76 cm | B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) | 112 x 0.76 | 112 x 1.87 |  |  |
| N9 (A-10), N10 (A-09), N11 (A-11), N12 (A-12), N13 (A-14), N22 (A-13) | 72Ø16 mm L=66 cm | B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) | 72 x 0.66 | 72 x 1.04 |  |  |
| N14 (A-22), N15 (A-21), N16 (A-20), N17 (A-19), N18 (A-18), N19 (A-17), N20 (A-16), N21 (A-15) | 112Ø20 mm L=76 cm | B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) | 112 x 0.76 | 112 x 1.87 |  |  |
|  |  |  |  |  | 217.55 | 494.36 |
| Totales |  |  |  |  | 217.55 | 494.36 |

8.4.4. Comprobación de las placas de anclaje

| Referencia: N1 (A-01) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm -Pernos: 14Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Por vuelo final 60.0 mm -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 60 mm. Calculado: 73 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 30 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 15.5. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 22 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 7.13 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 77.78 kN. Calculado: 5.04 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 14.33 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 125.6 kN. Calculado: 7.62 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 35.5472 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 261.9 kN. Calculado: 4.73 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 64.2159 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 97.5323 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 28.1306 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 48.1062 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 2721.53. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1835.05. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 82236.5. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 27413. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 20.6963 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N2 (A-02) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm -Pernos: 14Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Por vuelo final 60.0 mm -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 60 mm. Calculado: 73 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 30 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 15.5. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 22 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 25.56 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 77.78 kN. Calculado: 4.65 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 32.2 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 125.6 kN. Calculado: 24.35 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 78.1433 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 261.9 kN. Calculado: 4.36 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 120.104 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 79.1652 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 57.3678 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 98.0496 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1831.88. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 2986.35. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 40377.2. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 13345.2. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 68.5717 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N3 (A-03) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm -Pernos: 14Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Por vuelo final 60.0 mm -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 60 mm. Calculado: 73 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 30 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 15.5. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 22 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 69.54 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 77.78 kN. Calculado: 3.52 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 74.56 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 125.6 kN. Calculado: 64.71 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 206.674 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 261.9 kN. Calculado: 3.31 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 100.391 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 99.2164 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 94.1124 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 167.265 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 2524.39. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 2500.11. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 24141.4. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 5539.09. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 183.03 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N4 (A-04) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm -Pernos: 14Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Por vuelo final 60.0 mm -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 60 mm. Calculado: 73 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 30 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 15.5. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 22 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 90.91 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 77.78 kN. Calculado: 3.93 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 96.53 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 125.6 kN. Calculado: 82.17 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 262.328 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 261.9 kN. Calculado: 3.7 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 105.83 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 108.556 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 106.577 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 212.488 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 2401.32. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 2280.38. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 18895.2. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 4355.71. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 232.455 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N5 (A-05) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm -Pernos: 14Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Por vuelo final 60.0 mm -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 60 mm. Calculado: 73 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 30 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 15.5. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 22 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 89.94 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 77.78 kN. Calculado: 3.99 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 95.64 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 125.6 kN. Calculado: 81.92 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 261.502 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 261.9 kN. Calculado: 3.75 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 101.818 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 98.217 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 110.849 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 211.886 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 2523.1. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 2456.16. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 18147.9. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 4366.59. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 231.774 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N6 (A-06) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm -Pernos: 14Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Por vuelo final 60.0 mm -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 60 mm. Calculado: 73 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 30 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 15.5. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 22 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 57.48 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 77.78 kN. Calculado: 3.25 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 62.12 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 125.6 kN. Calculado: 53.7 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 171.597 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 261.9 kN. Calculado: 3.06 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 100.239 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 101.995 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 86.5944 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 143.702 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 2394.1. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 2508.84. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 26967.3. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 6691.22. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 151.771 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N7 (A-07) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm -Pernos: 14Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Por vuelo final 60.0 mm -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 60 mm. Calculado: 73 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 30 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 15.5. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 22 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 23.1 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 77.78 kN. Calculado: 4.65 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 29.74 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 125.6 kN. Calculado: 22.03 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 70.7639 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 261.9 kN. Calculado: 4.36 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 80.0397 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 121.045 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 56.3385 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 93.5902 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 2950.04. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1825.74. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 41185.8. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 13999.6. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 61.9851 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N8 (A-08) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm -Pernos: 14Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Por vuelo final 60.0 mm -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 60 mm. Calculado: 73 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 30 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 15.5. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 22 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 6.91 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 77.78 kN. Calculado: 5.04 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 14.11 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 125.6 kN. Calculado: 7.21 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 35.4445 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 261.9 kN. Calculado: 4.73 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 97.4151 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 64.2947 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 26.6245 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 47.5491 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1833.4. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 2726.05. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 87033.4. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 27853.1. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 19.8745 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N9 (A-10) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 18 mm -Pernos: 12Ø16 mm L=45 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x30x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 94 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 35 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 21.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 45 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 80.01 kN. Calculado: 69.82 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 56 kN. Calculado: 4.47 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 80.01 kN. Calculado: 76.21 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 66.48 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 333.185 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 150.86 kN. Calculado: 4.19 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 175.935 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 115.903 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 199.297 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 152.711 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 655.678. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1015.09. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 6548.71. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 8903.64. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 194.409 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N10 (A-09) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 18 mm -Pernos: 12Ø16 mm L=45 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x30x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 94 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 35 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 21.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 45 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 80.01 kN. Calculado: 69.7 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 56 kN. Calculado: 4.47 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 80.01 kN. Calculado: 76.09 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 66.39 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 332.723 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 150.86 kN. Calculado: 4.19 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 181.027 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 116.429 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 152.499 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 199.153 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 640.16. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 1003.63. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 8916.32. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 6553.2. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 194.141 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N11 (A-11) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 18 mm -Pernos: 12Ø16 mm L=45 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x30x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 94 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 35 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 21.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 45 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 80.01 kN. Calculado: 41.48 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 56 kN. Calculado: 4.45 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 80.01 kN. Calculado: 47.84 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 40.39 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 203.421 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 150.86 kN. Calculado: 4.18 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 166.055 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 168.513 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 138.783 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 156.624 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 846.195. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 838.318. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 9299.78. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 8293.97. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 118.121 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N12 (A-12) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 18 mm -Pernos: 12Ø16 mm L=45 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x30x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 94 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 35 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 21.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 45 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 80.01 kN. Calculado: 41.94 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 56 kN. Calculado: 4.23 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 80.01 kN. Calculado: 47.98 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 40.81 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 205.503 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 150.86 kN. Calculado: 3.97 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 162.344 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 164.922 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 156.986 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 137.791 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 870.193. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 844.546. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 8274.33. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 9364.2. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 119.31 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N13 (A-14) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 18 mm -Pernos: 12Ø16 mm L=45 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x30x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 94 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 35 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 21.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 45 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 80.01 kN. Calculado: 71.17 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 56 kN. Calculado: 4.49 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 80.01 kN. Calculado: 77.58 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 67.71 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 339.28 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 150.86 kN. Calculado: 4.21 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 117.411 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 181.312 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 202.45 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 155.479 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1011.4. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 639.369. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 6452.76. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 8741.71. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 197.921 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N14 (A-22) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm -Pernos: 14Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Por vuelo inicial 60.0 mm -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 60 mm. Calculado: 73 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 30 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 15.5. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 22 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 9.38 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 77.78 kN. Calculado: 0.8 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 10.52 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 125.6 kN. Calculado: 9.33 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 29.9853 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 261.9 kN. Calculado: 0.74 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 59.8068 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 56.6601 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 38.479 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 29.1206 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 3204.85. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 3415.91. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 34207.3. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 79247.1. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 26.3638 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N15 (A-21) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm -Pernos: 14Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Por vuelo inicial 60.0 mm -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 60 mm. Calculado: 73 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 30 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 15.5. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 22 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 16.99 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 77.78 kN. Calculado: 0.98 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 18.39 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 125.6 kN. Calculado: 16.24 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 51.9873 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 261.9 kN. Calculado: 0.91 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 68.1474 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 78.3126 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 56.1261 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 46.4693 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 3636.79. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 2888.35. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 22333.6. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 49370.2. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 45.7503 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N16 (A-20) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm -Pernos: 14Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Por vuelo inicial 60.0 mm -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 60 mm. Calculado: 73 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 30 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 15.5. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 22 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 50.03 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 77.78 kN. Calculado: 5.62 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 58.06 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 125.6 kN. Calculado: 46.96 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 149.941 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 261.9 kN. Calculado: 5.27 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 96.844 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 78.3727 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 121.541 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 79.1932 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 2541.58. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 3676.62. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 7614.29. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 29145.5. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 132.954 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N17 (A-19) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm -Pernos: 14Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Por vuelo inicial 60.0 mm -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 60 mm. Calculado: 73 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 30 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 15.5. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 22 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 79.36 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 77.78 kN. Calculado: 5.57 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 87.31 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 125.6 kN. Calculado: 73.71 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 235.196 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 261.9 kN. Calculado: 5.22 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 86.5032 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 95.1992 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 191.191 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 98.6234 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 3774.28. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 2523.56. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 4831.51. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 23354.2. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 209.002 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N18 (A-18) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm -Pernos: 14Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Por vuelo inicial 60.0 mm -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 60 mm. Calculado: 73 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 30 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 15.5. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 22 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 79.55 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 77.78 kN. Calculado: 5.58 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 87.53 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 125.6 kN. Calculado: 73.74 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 235.318 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 261.9 kN. Calculado: 5.23 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 102.193 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 92.4632 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 191.318 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 100.08 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 2271.39. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 3336.66. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 4828.7. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 23656.2. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 209.152 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N19 (A-17) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm -Pernos: 14Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Por vuelo inicial 60.0 mm -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 60 mm. Calculado: 73 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 30 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 15.5. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 22 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 60.7 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 77.78 kN. Calculado: 5.64 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 68.76 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 125.6 kN. Calculado: 56.77 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 181.203 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 261.9 kN. Calculado: 5.29 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 81.097 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 95.2684 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 147.325 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 87.4983 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 3627.07. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 2508.48. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 6275.89. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 26537. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 161.074 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N20 (A-16) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm -Pernos: 14Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Por vuelo inicial 60.0 mm -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 60 mm. Calculado: 73 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 30 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 15.5. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 22 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 18.43 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 77.78 kN. Calculado: 1.04 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 19.91 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 125.6 kN. Calculado: 17.61 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 56.3661 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 261.9 kN. Calculado: 0.96 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 77.983 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 67.6882 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 61.1037 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 47.5438 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 2865.37. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 3736.6. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 20456.4. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 48174.7. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 49.8324 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N21 (A-15) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 25 mm -Pernos: 14Ø20 mm L=50 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Por vuelo inicial 60.0 mm -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x0x15.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 60 mm. Calculado: 73 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 30 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 15.5. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 22 cm. Calculado: 50 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 9.83 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 77.78 kN. Calculado: 0.82 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 111.12 kN. Calculado: 11.01 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 125.6 kN. Calculado: 9.76 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 31.3629 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 261.9 kN. Calculado: 0.76 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 57.9118 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 60.8192 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 40.4048 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 30.5165 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 3351.41. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 3139.91. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 32499.8. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 75609.1. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 27.6172 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N22 (A-13) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 350 mm Espesor: 18 mm -Pernos: 12Ø16 mm L=45 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: - Paralelos Y: 2(100x30x10.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 48 mm. Calculado: 94 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 24 mm. Calculado: 35 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:.. -; Paralelos a Y:... | Máximo: 50. Calculado: 21.7. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 17 cm. Calculado: 45 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 80.01 kN. Calculado: 71.4 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 56 kN. Calculado: 4.49 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 80.01 kN. Calculado: 77.81 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 80.4 kN. Calculado: 67.93 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 340.338 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 150.86 kN. Calculado: 4.21 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 115.897 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 182.345 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 156.013 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 201.943 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 1016.87. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 638.197. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 8710.4. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 6467.08. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 198.593 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

9. ÁGORA-INSTALACIONES

9.1. Geometría

9.1.1. Nudos

Referencias:

Dx, Dy, Dz: Desplazamientos prescritos en ejes globales.

qx, qy, qz: Giros prescritos en ejes globales.

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.

| Nudos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | Coordenadas |  |  | Vinculación exterior |  |  |  |  |  | Vinculación interior |
|  | X (m) | Y (m) | Z (m) | Dx | Dy | Dz | qx | qy | qz |  |
| N1 (CNX) | 138.656 | 121.543 | 3.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N2 (B-09a) | 140.816 | 121.543 | 3.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N3 (B-11a) | 143.329 | 121.543 | 3.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N4 (B-20a) | 147.942 | 121.543 | 3.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N5 (B-29a) | 152.555 | 121.543 | 3.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N6 (B-31a) | 157.168 | 121.543 | 3.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N7 (B-40a) | 161.781 | 121.543 | 3.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N8 (B-50a) | 166.394 | 121.543 | 3.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N9 (B-60a) | 169.136 | 121.543 | 3.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N10 (CNX) | 171.076 | 121.543 | 3.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N11 (B-62a) | 171.076 | 126.608 | 3.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N12 (B-61a) | 169.136 | 126.608 | 3.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N13 (B-10a) | 140.816 | 126.608 | 3.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N14 (B-00a) | 138.656 | 126.608 | 3.900 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N15 | 138.656 | 126.608 | 9.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N16 | 138.656 | 121.543 | 9.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N17 | 140.816 | 126.608 | 9.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N18 | 140.816 | 121.543 | 9.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N19 | 143.329 | 126.608 | 9.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N20 | 143.329 | 121.543 | 9.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N21 | 147.942 | 126.608 | 9.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N22 | 147.942 | 121.543 | 9.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N23 | 152.555 | 126.608 | 9.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N24 | 152.555 | 121.543 | 9.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N25 | 157.168 | 126.608 | 9.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N26 | 157.168 | 121.543 | 9.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N27 | 161.781 | 126.608 | 9.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N28 | 161.781 | 121.543 | 9.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N29 | 166.394 | 126.608 | 9.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N30 | 166.394 | 121.543 | 9.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N31 | 169.136 | 126.608 | 9.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N32 | 169.136 | 121.543 | 9.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N33 | 171.076 | 126.608 | 9.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N34 | 171.076 | 121.543 | 9.400 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N35 | 171.076 | 126.608 | 9.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N36 | 171.076 | 121.543 | 9.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N37 | 169.136 | 121.543 | 9.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N38 | 166.394 | 121.543 | 9.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N39 | 161.781 | 121.543 | 9.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N40 | 157.168 | 121.543 | 9.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N41 | 152.555 | 121.543 | 9.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N42 | 147.942 | 121.543 | 9.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N43 | 143.329 | 121.543 | 9.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N44 | 140.816 | 121.543 | 9.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N45 | 138.656 | 121.543 | 9.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N46 | 138.656 | 126.608 | 9.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N47 | 169.136 | 126.608 | 9.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N48 | 166.394 | 126.608 | 9.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N49 | 161.781 | 126.608 | 9.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N50 | 157.168 | 126.608 | 9.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N51 | 152.555 | 126.608 | 9.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N52 | 147.942 | 126.608 | 9.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N53 | 143.329 | 126.608 | 9.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N54 | 140.816 | 126.608 | 9.200 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N55 | 171.076 | 126.608 | 7.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N56 | 171.076 | 121.543 | 7.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N57 | 169.136 | 121.543 | 7.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N58 | 166.394 | 121.543 | 7.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N59 | 161.781 | 121.543 | 7.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N60 | 157.168 | 121.543 | 7.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N61 | 152.555 | 121.543 | 7.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N62 | 147.942 | 121.543 | 7.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N63 | 143.329 | 121.543 | 7.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N64 | 140.816 | 121.543 | 7.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N65 | 138.656 | 121.543 | 7.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N66 | 138.656 | 126.608 | 7.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N67 | 169.136 | 126.608 | 7.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N68 | 166.394 | 126.608 | 7.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N69 | 161.781 | 126.608 | 7.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N70 | 157.168 | 126.608 | 7.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N71 | 152.555 | 126.608 | 7.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N72 | 147.942 | 126.608 | 7.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N73 | 143.329 | 126.608 | 7.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N74 | 140.816 | 126.608 | 7.060 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N75 | 171.076 | 126.608 | 5.670 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N76 | 171.076 | 121.543 | 5.670 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N77 | 169.136 | 121.543 | 5.670 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N78 | 166.394 | 121.543 | 5.670 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N79 | 161.781 | 121.543 | 5.670 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N80 | 157.168 | 121.543 | 5.670 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N81 | 152.555 | 121.543 | 5.670 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N82 | 147.942 | 121.543 | 5.670 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N83 | 143.329 | 121.543 | 5.670 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N84 | 140.816 | 121.543 | 5.670 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N85 | 138.656 | 121.543 | 5.670 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N86 | 138.656 | 126.608 | 5.670 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N87 | 169.136 | 126.608 | 5.670 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N88 | 166.394 | 126.608 | 5.670 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N89 | 161.781 | 126.608 | 5.670 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N90 | 157.168 | 126.608 | 5.670 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N91 | 152.555 | 126.608 | 5.670 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N92 | 147.942 | 126.608 | 5.670 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N93 | 143.329 | 126.608 | 5.670 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N94 | 140.816 | 126.608 | 5.670 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N95 | 140.816 | 126.608 | 8.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N96 | 140.816 | 121.543 | 8.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N97 | 143.329 | 126.608 | 8.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N98 | 143.329 | 121.543 | 8.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N99 | 140.816 | 126.308 | 8.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N100 | 143.329 | 126.308 | 8.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N101 | 140.816 | 121.843 | 8.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N102 | 143.329 | 121.843 | 8.500 | - | - | - | - | - | - | Empotrado |
| N103 (B-51a) | 166.394 | 126.608 | 3.770 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N104 (B-41a) | 161.781 | 126.608 | 3.770 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N105 (B-32a) | 157.168 | 126.608 | 3.770 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N106 (B-30a) | 152.555 | 126.608 | 3.770 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N107 (B-21a) | 147.942 | 126.608 | 3.770 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |
| N108 (B-12a) | 143.329 | 126.608 | 3.770 | X | X | X | X | X | X | Empotrado |

9.1.2. Barras

9.1.2.1. Materiales utilizados

| Materiales utilizados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | E (MPa) | n | G (MPa) | fy (MPa) | a·t (m/m°C) | g (kN/m³) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | 210000.00 | 0.300 | 81000.00 | 275.00 | 0.000012 | 77.01 |
| Notación: E: Módulo de elasticidad n: Módulo de Poisson G: Módulo de cortadura fy: Límite elástico a·t: Coeficiente de dilatación g: Peso específico |  |  |  |  |  |  |  |

9.1.2.2. Descripción

| Descripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Barra (Ni/Nf) | Pieza (Ni/Nf) | Perfil(Serie) | Longitud (m) | bxy | bxz | LbSup. (m) | LbInf. (m) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | N14 (B-00a)/N86 | N14 (B-00a)/N15 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.770 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N86/N66 | N14 (B-00a)/N15 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N66/N46 | N14 (B-00a)/N15 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N46/N15 | N14 (B-00a)/N15 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N1 (CNX)/N85 | N1 (CNX)/N16 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.770 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N85/N65 | N1 (CNX)/N16 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N65/N45 | N1 (CNX)/N16 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N45/N16 | N1 (CNX)/N16 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N13 (B-10a)/N94 | N13 (B-10a)/N17 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.770 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N94/N74 | N13 (B-10a)/N17 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N74/N95 | N13 (B-10a)/N17 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.440 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N95/N54 | N13 (B-10a)/N17 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N54/N17 | N13 (B-10a)/N17 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N2 (B-09a)/N84 | N2 (B-09a)/N18 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.770 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N84/N64 | N2 (B-09a)/N18 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N64/N96 | N2 (B-09a)/N18 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.440 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N96/N44 | N2 (B-09a)/N18 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N44/N18 | N2 (B-09a)/N18 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N108 (B-12a)/N93 | N108 (B-12a)/N19 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.900 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N93/N73 | N108 (B-12a)/N19 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N73/N97 | N108 (B-12a)/N19 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.440 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N97/N53 | N108 (B-12a)/N19 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N53/N19 | N108 (B-12a)/N19 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N3 (B-11a)/N83 | N3 (B-11a)/N20 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.770 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N83/N63 | N3 (B-11a)/N20 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N63/N98 | N3 (B-11a)/N20 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.440 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N98/N43 | N3 (B-11a)/N20 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.700 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N43/N20 | N3 (B-11a)/N20 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N107 (B-21a)/N92 | N107 (B-21a)/N21 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.900 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N92/N72 | N107 (B-21a)/N21 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N72/N52 | N107 (B-21a)/N21 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N52/N21 | N107 (B-21a)/N21 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N4 (B-20a)/N82 | N4 (B-20a)/N22 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.770 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N82/N62 | N4 (B-20a)/N22 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N62/N42 | N4 (B-20a)/N22 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N42/N22 | N4 (B-20a)/N22 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N106 (B-30a)/N91 | N106 (B-30a)/N23 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.900 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N91/N71 | N106 (B-30a)/N23 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N71/N51 | N106 (B-30a)/N23 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N51/N23 | N106 (B-30a)/N23 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N5 (B-29a)/N81 | N5 (B-29a)/N24 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.770 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N81/N61 | N5 (B-29a)/N24 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N61/N41 | N5 (B-29a)/N24 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N41/N24 | N5 (B-29a)/N24 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N105 (B-32a)/N90 | N105 (B-32a)/N25 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.900 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N90/N70 | N105 (B-32a)/N25 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N70/N50 | N105 (B-32a)/N25 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N50/N25 | N105 (B-32a)/N25 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N6 (B-31a)/N80 | N6 (B-31a)/N26 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.770 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N80/N60 | N6 (B-31a)/N26 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N60/N40 | N6 (B-31a)/N26 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N40/N26 | N6 (B-31a)/N26 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N104 (B-41a)/N89 | N104 (B-41a)/N27 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.900 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N89/N69 | N104 (B-41a)/N27 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N69/N49 | N104 (B-41a)/N27 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N49/N27 | N104 (B-41a)/N27 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N7 (B-40a)/N79 | N7 (B-40a)/N28 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.770 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N79/N59 | N7 (B-40a)/N28 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N59/N39 | N7 (B-40a)/N28 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N39/N28 | N7 (B-40a)/N28 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N103 (B-51a)/N88 | N103 (B-51a)/N29 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.900 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N88/N68 | N103 (B-51a)/N29 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N68/N48 | N103 (B-51a)/N29 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N48/N29 | N103 (B-51a)/N29 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N8 (B-50a)/N78 | N8 (B-50a)/N30 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.770 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N78/N58 | N8 (B-50a)/N30 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N58/N38 | N8 (B-50a)/N30 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N38/N30 | N8 (B-50a)/N30 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N12 (B-61a)/N87 | N12 (B-61a)/N31 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.770 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N87/N67 | N12 (B-61a)/N31 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N67/N47 | N12 (B-61a)/N31 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N47/N31 | N12 (B-61a)/N31 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N9 (B-60a)/N77 | N9 (B-60a)/N32 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.770 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N77/N57 | N9 (B-60a)/N32 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N57/N37 | N9 (B-60a)/N32 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N37/N32 | N9 (B-60a)/N32 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N11 (B-62a)/N75 | N11 (B-62a)/N33 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.770 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N75/N55 | N11 (B-62a)/N33 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N55/N35 | N11 (B-62a)/N33 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N35/N33 | N11 (B-62a)/N33 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N10 (CNX)/N76 | N10 (CNX)/N34 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.770 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N76/N56 | N10 (CNX)/N34 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.390 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N56/N36 | N10 (CNX)/N34 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.140 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N36/N34 | N10 (CNX)/N34 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.200 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N36/N35 | N36/N35 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N37/N36 | N37/N36 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.940 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N38/N37 | N38/N37 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.742 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N39/N38 | N39/N38 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N40/N39 | N40/N39 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N41/N40 | N41/N40 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N42/N41 | N42/N41 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N43/N42 | N43/N42 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N44/N43 | N44/N43 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.513 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N45/N44 | N45/N44 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.160 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N45/N46 | N45/N46 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N47/N35 | N47/N35 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.940 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N48/N47 | N48/N47 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.742 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N49/N48 | N49/N48 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N50/N49 | N50/N49 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N51/N50 | N51/N50 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N52/N51 | N52/N51 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N53/N52 | N53/N52 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N54/N53 | N54/N53 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.513 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N46/N54 | N46/N54 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.160 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N56/N55 | N56/N55 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N57/N56 | N57/N56 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.940 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N58/N57 | N58/N57 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.742 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N59/N58 | N59/N58 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N60/N59 | N60/N59 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N61/N60 | N61/N60 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N62/N61 | N62/N61 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N63/N62 | N63/N62 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N64/N63 | N64/N63 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.513 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N65/N64 | N65/N64 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.160 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N65/N66 | N65/N66 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N67/N55 | N67/N55 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.940 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N68/N67 | N68/N67 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.742 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N69/N68 | N69/N68 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N70/N69 | N70/N69 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N71/N70 | N71/N70 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N72/N71 | N72/N71 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N73/N72 | N73/N72 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N74/N73 | N74/N73 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.513 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N66/N74 | N66/N74 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.160 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N76/N75 | N76/N75 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N77/N76 | N77/N76 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.940 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N78/N77 | N78/N77 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.742 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N79/N78 | N79/N78 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N80/N79 | N80/N79 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N81/N80 | N81/N80 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N82/N81 | N82/N81 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N83/N82 | N83/N82 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N84/N83 | N84/N83 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.513 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N85/N84 | N85/N84 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.160 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N85/N86 | N85/N86 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N87/N75 | N87/N75 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.940 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N88/N87 | N88/N87 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.742 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N89/N88 | N89/N88 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N90/N89 | N90/N89 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N91/N90 | N91/N90 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N92/N91 | N92/N91 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N93/N92 | N93/N92 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N94/N93 | N94/N93 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.513 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N86/N94 | N86/N94 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.160 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N96/N101 | N96/N95 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N101/N99 | N96/N95 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.465 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N99/N95 | N96/N95 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N98/N102 | N98/N97 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N102/N100 | N98/N97 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.465 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N100/N97 | N98/N97 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 0.300 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N99/N100 | N99/N100 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.513 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N101/N102 | N101/N102 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.513 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N43/N53 | N43/N53 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N63/N73 | N63/N73 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N42/N52 | N42/N52 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N62/N72 | N62/N72 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N41/N51 | N41/N51 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N61/N71 | N61/N71 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N40/N50 | N40/N50 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N60/N70 | N60/N70 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N39/N49 | N39/N49 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N59/N69 | N59/N69 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N38/N48 | N38/N48 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N58/N68 | N58/N68 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 1.00 | 1.00 | - | - |
|  |  | N65/N46 | N65/N46 | R 12 (R) | 5.498 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N86/N65 | N86/N65 | R 12 (R) | 5.252 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N66/N45 | N66/N45 | R 12 (R) | 5.498 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N85/N66 | N85/N66 | R 12 (R) | 5.252 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N14 (B-00a)/N85 | N14 (B-00a)/N85 | R 12 (R) | 5.365 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1 (CNX)/N86 | N1 (CNX)/N86 | R 12 (R) | 5.365 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N56/N35 | N56/N35 | R 12 (R) | 5.498 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N75/N56 | N75/N56 | R 12 (R) | 5.252 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N10 (CNX)/N75 | N10 (CNX)/N75 | R 12 (R) | 5.365 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N55/N36 | N55/N36 | R 12 (R) | 5.498 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N76/N55 | N76/N55 | R 12 (R) | 5.252 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N11 (B-62a)/N76 | N11 (B-62a)/N76 | R 12 (R) | 5.365 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N57/N38 | N57/N38 | R 12 (R) | 3.478 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N78/N57 | N78/N57 | R 12 (R) | 3.074 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N9 (B-60a)/N78 | N9 (B-60a)/N78 | R 12 (R) | 3.264 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N8 (B-50a)/N77 | N8 (B-50a)/N77 | R 12 (R) | 3.264 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N77/N58 | N77/N58 | R 12 (R) | 3.074 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N58/N37 | N58/N37 | R 12 (R) | 3.478 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N56/N37 | N56/N37 | R 12 (R) | 2.888 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N77/N56 | N77/N56 | R 12 (R) | 2.387 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N10 (CNX)/N77 | N10 (CNX)/N77 | R 12 (R) | 2.626 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N9 (B-60a)/N76 | N9 (B-60a)/N76 | R 12 (R) | 2.626 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N76/N57 | N76/N57 | R 12 (R) | 2.387 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N57/N36 | N57/N36 | R 12 (R) | 2.888 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N67/N48 | N67/N48 | R 12 (R) | 3.478 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N88/N67 | N88/N67 | R 12 (R) | 3.074 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N87/N68 | N87/N68 | R 12 (R) | 3.074 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N68/N47 | N68/N47 | R 12 (R) | 3.478 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N55/N47 | N55/N47 | R 12 (R) | 2.888 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N87/N55 | N87/N55 | R 12 (R) | 2.387 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N75/N67 | N75/N67 | R 12 (R) | 2.387 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N67/N35 | N67/N35 | R 12 (R) | 2.888 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N63/N53 | N63/N53 | R 16 (R) | 5.498 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N73/N43 | N73/N43 | R 16 (R) | 5.498 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N62/N52 | N62/N52 | R 16 (R) | 5.498 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N72/N42 | N72/N42 | R 16 (R) | 5.498 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N61/N51 | N61/N51 | R 16 (R) | 5.498 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N71/N41 | N71/N41 | R 16 (R) | 5.498 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N60/N50 | N60/N50 | R 16 (R) | 5.498 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N70/N40 | N70/N40 | R 16 (R) | 5.498 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N59/N49 | N59/N49 | R 16 (R) | 5.498 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N69/N39 | N69/N39 | R 16 (R) | 5.498 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N58/N48 | N58/N48 | R 16 (R) | 5.498 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N68/N38 | N68/N38 | R 16 (R) | 5.498 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N64/N45 | N64/N45 | R 12 (R) | 3.041 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N85/N64 | N85/N64 | R 12 (R) | 2.569 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N2 (B-09a)/N85 | N2 (B-09a)/N85 | R 12 (R) | 2.793 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N2 (B-09a)/N83 | N2 (B-09a)/N83 | R 12 (R) | 3.074 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N83/N64 | N83/N64 | R 12 (R) | 2.872 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N64/N43 | N64/N43 | R 12 (R) | 3.301 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N1 (CNX)/N84 | N1 (CNX)/N84 | R 12 (R) | 2.793 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N84/N65 | N84/N65 | R 12 (R) | 2.569 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N65/N44 | N65/N44 | R 12 (R) | 3.041 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N63/N44 | N63/N44 | R 12 (R) | 3.301 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N84/N63 | N84/N63 | R 12 (R) | 2.872 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N3 (B-11a)/N84 | N3 (B-11a)/N84 | R 12 (R) | 3.074 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N74/N46 | N74/N46 | R 12 (R) | 3.041 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N86/N74 | N86/N74 | R 12 (R) | 2.569 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N93/N74 | N93/N74 | R 12 (R) | 2.872 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N74/N53 | N74/N53 | R 12 (R) | 3.301 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N94/N66 | N94/N66 | R 12 (R) | 2.569 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N66/N54 | N66/N54 | R 12 (R) | 3.041 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N73/N54 | N73/N54 | R 12 (R) | 3.301 | 0.00 | 0.00 | - | - |
|  |  | N94/N73 | N94/N73 | R 12 (R) | 2.872 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Notación: Ni: Nudo inicial Nf: Nudo final bxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' bxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.1.2.3. Características mecánicas

| Tipos de pieza |  |
| --- | --- |
| Ref. | Piezas |
| 1 | N14 (B-00a)/N15, N1 (CNX)/N16, N13 (B-10a)/N17, N2 (B-09a)/N18, N108 (B-12a)/N19, N3 (B-11a)/N20, N107 (B-21a)/N21, N4 (B-20a)/N22, N106 (B-30a)/N23, N5 (B-29a)/N24, N105 (B-32a)/N25, N6 (B-31a)/N26, N104 (B-41a)/N27, N7 (B-40a)/N28, N103 (B-51a)/N29, N8 (B-50a)/N30, N12 (B-61a)/N31, N9 (B-60a)/N32, N11 (B-62a)/N33, N10 (CNX)/N34, N36/N35, N37/N36, N38/N37, N39/N38, N40/N39, N41/N40, N42/N41, N43/N42, N44/N43, N45/N44, N45/N46, N47/N35, N48/N47, N49/N48, N50/N49, N51/N50, N52/N51, N53/N52, N54/N53, N46/N54, N56/N55, N57/N56, N58/N57, N59/N58, N60/N59, N61/N60, N62/N61, N63/N62, N64/N63, N65/N64, N65/N66, N67/N55, N68/N67, N69/N68, N70/N69, N71/N70, N72/N71, N73/N72, N74/N73, N66/N74, N76/N75, N77/N76, N78/N77, N79/N78, N80/N79, N81/N80, N82/N81, N83/N82, N84/N83, N85/N84, N85/N86, N87/N75, N88/N87, N89/N88, N90/N89, N91/N90, N92/N91, N93/N92, N94/N93, N86/N94, N96/N95, N98/N97, N99/N100, N101/N102, N43/N53, N63/N73, N42/N52, N62/N72, N41/N51, N61/N71, N40/N50, N60/N70, N39/N49, N59/N69, N38/N48 y N58/N68 |
| 2 | N65/N46, N86/N65, N66/N45, N85/N66, N14 (B-00a)/N85, N1 (CNX)/N86, N56/N35, N75/N56, N10 (CNX)/N75, N55/N36, N76/N55, N11 (B-62a)/N76, N57/N38, N78/N57, N9 (B-60a)/N78, N8 (B-50a)/N77, N77/N58, N58/N37, N56/N37, N77/N56, N10 (CNX)/N77, N9 (B-60a)/N76, N76/N57, N57/N36, N67/N48, N88/N67, N87/N68, N68/N47, N55/N47, N87/N55, N75/N67, N67/N35, N64/N45, N85/N64, N2 (B-09a)/N85, N2 (B-09a)/N83, N83/N64, N64/N43, N1 (CNX)/N84, N84/N65, N65/N44, N63/N44, N84/N63, N3 (B-11a)/N84, N74/N46, N86/N74, N93/N74, N74/N53, N94/N66, N66/N54, N73/N54 y N94/N73 |
| 3 | N63/N53, N73/N43, N62/N52, N72/N42, N61/N51, N71/N41, N60/N50, N70/N40, N59/N49, N69/N39, N58/N48 y N68/N38 |

| Características mecánicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Ref. | Descripción | A (cm²) | Avy (cm²) | Avz (cm²) | Iyy (cm4) | Izz (cm4) | It (cm4) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | 1 | #180x140x8, (Rectangular conformado) | 46.39 | 17.60 | 22.93 | 2063.23 | 1399.16 | 2792.08 |
|  |  | 2 | R 12, (R) | 1.13 | 1.02 | 1.02 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
|  |  | 3 | R 16, (R) | 2.01 | 1.81 | 1.81 | 0.32 | 0.32 | 0.64 |
| Notación: Ref.: Referencia A: Área de la sección transversal Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' It: Inercia a torsión Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.1.2.4. Tabla de medición

| Tabla de medición |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Pieza (Ni/Nf) | Perfil(Serie) | Longitud (m) | Volumen (m³) | Peso (kg) |
| Tipo | Designación |  |  |  |  |  |
| Acero laminado | S275 | N14 (B-00a)/N15 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.500 | 0.026 | 200.29 |
|  |  | N1 (CNX)/N16 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.500 | 0.026 | 200.29 |
|  |  | N13 (B-10a)/N17 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.500 | 0.026 | 200.29 |
|  |  | N2 (B-09a)/N18 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.500 | 0.026 | 200.29 |
|  |  | N108 (B-12a)/N19 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.630 | 0.026 | 205.03 |
|  |  | N3 (B-11a)/N20 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.500 | 0.026 | 200.29 |
|  |  | N107 (B-21a)/N21 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.630 | 0.026 | 205.03 |
|  |  | N4 (B-20a)/N22 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.500 | 0.026 | 200.29 |
|  |  | N106 (B-30a)/N23 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.630 | 0.026 | 205.03 |
|  |  | N5 (B-29a)/N24 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.500 | 0.026 | 200.29 |
|  |  | N105 (B-32a)/N25 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.630 | 0.026 | 205.03 |
|  |  | N6 (B-31a)/N26 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.500 | 0.026 | 200.29 |
|  |  | N104 (B-41a)/N27 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.630 | 0.026 | 205.03 |
|  |  | N7 (B-40a)/N28 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.500 | 0.026 | 200.29 |
|  |  | N103 (B-51a)/N29 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.630 | 0.026 | 205.03 |
|  |  | N8 (B-50a)/N30 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.500 | 0.026 | 200.29 |
|  |  | N12 (B-61a)/N31 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.500 | 0.026 | 200.29 |
|  |  | N9 (B-60a)/N32 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.500 | 0.026 | 200.29 |
|  |  | N11 (B-62a)/N33 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.500 | 0.026 | 200.29 |
|  |  | N10 (CNX)/N34 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.500 | 0.026 | 200.29 |
|  |  | N36/N35 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 0.023 | 184.44 |
|  |  | N37/N36 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.940 | 0.009 | 70.65 |
|  |  | N38/N37 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.742 | 0.013 | 99.86 |
|  |  | N39/N38 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N40/N39 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N41/N40 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N42/N41 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N43/N42 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N44/N43 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.513 | 0.012 | 91.52 |
|  |  | N45/N44 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.160 | 0.010 | 78.66 |
|  |  | N45/N46 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 0.023 | 184.44 |
|  |  | N47/N35 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.940 | 0.009 | 70.65 |
|  |  | N48/N47 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.742 | 0.013 | 99.86 |
|  |  | N49/N48 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N50/N49 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N51/N50 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N52/N51 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N53/N52 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N54/N53 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.513 | 0.012 | 91.52 |
|  |  | N46/N54 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.160 | 0.010 | 78.66 |
|  |  | N56/N55 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 0.023 | 184.44 |
|  |  | N57/N56 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.940 | 0.009 | 70.65 |
|  |  | N58/N57 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.742 | 0.013 | 99.86 |
|  |  | N59/N58 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N60/N59 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N61/N60 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N62/N61 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N63/N62 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N64/N63 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.513 | 0.012 | 91.52 |
|  |  | N65/N64 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.160 | 0.010 | 78.66 |
|  |  | N65/N66 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 0.023 | 184.44 |
|  |  | N67/N55 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.940 | 0.009 | 70.65 |
|  |  | N68/N67 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.742 | 0.013 | 99.86 |
|  |  | N69/N68 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N70/N69 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N71/N70 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N72/N71 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N73/N72 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N74/N73 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.513 | 0.012 | 91.52 |
|  |  | N66/N74 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.160 | 0.010 | 78.66 |
|  |  | N76/N75 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 0.023 | 184.44 |
|  |  | N77/N76 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.940 | 0.009 | 70.65 |
|  |  | N78/N77 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.742 | 0.013 | 99.86 |
|  |  | N79/N78 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N80/N79 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N81/N80 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N82/N81 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N83/N82 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N84/N83 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.513 | 0.012 | 91.52 |
|  |  | N85/N84 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.160 | 0.010 | 78.66 |
|  |  | N85/N86 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 0.023 | 184.44 |
|  |  | N87/N75 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 1.940 | 0.009 | 70.65 |
|  |  | N88/N87 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.742 | 0.013 | 99.86 |
|  |  | N89/N88 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N90/N89 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N91/N90 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N92/N91 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N93/N92 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 4.613 | 0.021 | 167.99 |
|  |  | N94/N93 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.513 | 0.012 | 91.52 |
|  |  | N86/N94 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.160 | 0.010 | 78.66 |
|  |  | N96/N95 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 0.023 | 184.44 |
|  |  | N98/N97 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 0.023 | 184.44 |
|  |  | N99/N100 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.513 | 0.012 | 91.52 |
|  |  | N101/N102 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 2.513 | 0.012 | 91.52 |
|  |  | N43/N53 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 0.023 | 184.44 |
|  |  | N63/N73 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 0.023 | 184.44 |
|  |  | N42/N52 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 0.023 | 184.44 |
|  |  | N62/N72 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 0.023 | 184.44 |
|  |  | N41/N51 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 0.023 | 184.44 |
|  |  | N61/N71 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 0.023 | 184.44 |
|  |  | N40/N50 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 0.023 | 184.44 |
|  |  | N60/N70 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 0.023 | 184.44 |
|  |  | N39/N49 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 0.023 | 184.44 |
|  |  | N59/N69 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 0.023 | 184.44 |
|  |  | N38/N48 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 0.023 | 184.44 |
|  |  | N58/N68 | #180x140x8 (Rectangular conformado) | 5.065 | 0.023 | 184.44 |
|  |  | N65/N46 | R 12 (R) | 5.498 | 0.001 | 4.88 |
|  |  | N86/N65 | R 12 (R) | 5.252 | 0.001 | 4.66 |
|  |  | N66/N45 | R 12 (R) | 5.498 | 0.001 | 4.88 |
|  |  | N85/N66 | R 12 (R) | 5.252 | 0.001 | 4.66 |
|  |  | N14 (B-00a)/N85 | R 12 (R) | 5.365 | 0.001 | 4.76 |
|  |  | N1 (CNX)/N86 | R 12 (R) | 5.365 | 0.001 | 4.76 |
|  |  | N56/N35 | R 12 (R) | 5.498 | 0.001 | 4.88 |
|  |  | N75/N56 | R 12 (R) | 5.252 | 0.001 | 4.66 |
|  |  | N10 (CNX)/N75 | R 12 (R) | 5.365 | 0.001 | 4.76 |
|  |  | N55/N36 | R 12 (R) | 5.498 | 0.001 | 4.88 |
|  |  | N76/N55 | R 12 (R) | 5.252 | 0.001 | 4.66 |
|  |  | N11 (B-62a)/N76 | R 12 (R) | 5.365 | 0.001 | 4.76 |
|  |  | N57/N38 | R 12 (R) | 3.478 | 0.000 | 3.09 |
|  |  | N78/N57 | R 12 (R) | 3.074 | 0.000 | 2.73 |
|  |  | N9 (B-60a)/N78 | R 12 (R) | 3.264 | 0.000 | 2.90 |
|  |  | N8 (B-50a)/N77 | R 12 (R) | 3.264 | 0.000 | 2.90 |
|  |  | N77/N58 | R 12 (R) | 3.074 | 0.000 | 2.73 |
|  |  | N58/N37 | R 12 (R) | 3.478 | 0.000 | 3.09 |
|  |  | N56/N37 | R 12 (R) | 2.888 | 0.000 | 2.56 |
|  |  | N77/N56 | R 12 (R) | 2.387 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N10 (CNX)/N77 | R 12 (R) | 2.626 | 0.000 | 2.33 |
|  |  | N9 (B-60a)/N76 | R 12 (R) | 2.626 | 0.000 | 2.33 |
|  |  | N76/N57 | R 12 (R) | 2.387 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N57/N36 | R 12 (R) | 2.888 | 0.000 | 2.56 |
|  |  | N67/N48 | R 12 (R) | 3.478 | 0.000 | 3.09 |
|  |  | N88/N67 | R 12 (R) | 3.074 | 0.000 | 2.73 |
|  |  | N87/N68 | R 12 (R) | 3.074 | 0.000 | 2.73 |
|  |  | N68/N47 | R 12 (R) | 3.478 | 0.000 | 3.09 |
|  |  | N55/N47 | R 12 (R) | 2.888 | 0.000 | 2.56 |
|  |  | N87/N55 | R 12 (R) | 2.387 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N75/N67 | R 12 (R) | 2.387 | 0.000 | 2.12 |
|  |  | N67/N35 | R 12 (R) | 2.888 | 0.000 | 2.56 |
|  |  | N63/N53 | R 16 (R) | 5.498 | 0.001 | 8.68 |
|  |  | N73/N43 | R 16 (R) | 5.498 | 0.001 | 8.68 |
|  |  | N62/N52 | R 16 (R) | 5.498 | 0.001 | 8.68 |
|  |  | N72/N42 | R 16 (R) | 5.498 | 0.001 | 8.68 |
|  |  | N61/N51 | R 16 (R) | 5.498 | 0.001 | 8.68 |
|  |  | N71/N41 | R 16 (R) | 5.498 | 0.001 | 8.68 |
|  |  | N60/N50 | R 16 (R) | 5.498 | 0.001 | 8.68 |
|  |  | N70/N40 | R 16 (R) | 5.498 | 0.001 | 8.68 |
|  |  | N59/N49 | R 16 (R) | 5.498 | 0.001 | 8.68 |
|  |  | N69/N39 | R 16 (R) | 5.498 | 0.001 | 8.68 |
|  |  | N58/N48 | R 16 (R) | 5.498 | 0.001 | 8.68 |
|  |  | N68/N38 | R 16 (R) | 5.498 | 0.001 | 8.68 |
|  |  | N64/N45 | R 12 (R) | 3.041 | 0.000 | 2.70 |
|  |  | N85/N64 | R 12 (R) | 2.569 | 0.000 | 2.28 |
|  |  | N2 (B-09a)/N85 | R 12 (R) | 2.793 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N2 (B-09a)/N83 | R 12 (R) | 3.074 | 0.000 | 2.73 |
|  |  | N83/N64 | R 12 (R) | 2.872 | 0.000 | 2.55 |
|  |  | N64/N43 | R 12 (R) | 3.301 | 0.000 | 2.93 |
|  |  | N1 (CNX)/N84 | R 12 (R) | 2.793 | 0.000 | 2.48 |
|  |  | N84/N65 | R 12 (R) | 2.569 | 0.000 | 2.28 |
|  |  | N65/N44 | R 12 (R) | 3.041 | 0.000 | 2.70 |
|  |  | N63/N44 | R 12 (R) | 3.301 | 0.000 | 2.93 |
|  |  | N84/N63 | R 12 (R) | 2.872 | 0.000 | 2.55 |
|  |  | N3 (B-11a)/N84 | R 12 (R) | 3.074 | 0.000 | 2.73 |
|  |  | N74/N46 | R 12 (R) | 3.041 | 0.000 | 2.70 |
|  |  | N86/N74 | R 12 (R) | 2.569 | 0.000 | 2.28 |
|  |  | N93/N74 | R 12 (R) | 2.872 | 0.000 | 2.55 |
|  |  | N74/N53 | R 12 (R) | 3.301 | 0.000 | 2.93 |
|  |  | N94/N66 | R 12 (R) | 2.569 | 0.000 | 2.28 |
|  |  | N66/N54 | R 12 (R) | 3.041 | 0.000 | 2.70 |
|  |  | N73/N54 | R 12 (R) | 3.301 | 0.000 | 2.93 |
|  |  | N94/N73 | R 12 (R) | 2.872 | 0.000 | 2.55 |
| Notación: Ni: Nudo inicial Nf: Nudo final |  |  |  |  |  |  |

9.1.2.5. Resumen de medición

| Resumen de medición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Material |  | Serie | Perfil | Longitud |  |  | Volumen |  |  | Peso |  |  |
| Tipo | Designación |  |  | Perfil (m) | Serie (m) | Material (m) | Perfil (m³) | Serie (m³) | Material (m³) | Perfil (kg) | Serie (kg) | Material (kg) |
|  | S275 | Rectangular conformado | #180x140x8 | 411.618 |  |  | 1.910 |  |  | 14989.82 |  |  |
|  |  |  |  |  | 411.618 |  |  | 1.910 |  |  | 14989.82 |  |
|  |  | R | R 12 | 182.409 |  |  | 0.021 |  |  | 161.95 |  |  |
|  |  |  | R 16 | 65.978 |  |  | 0.013 |  |  | 104.14 |  |  |
|  |  |  |  |  | 248.387 |  |  | 0.034 |  |  | 266.08 |  |
| Acero laminado |  |  |  |  |  | 660.004 |  |  | 1.943 |  |  | 15255.90 |

9.1.2.6. Medición de superficies

| Acero laminado: Medición de las superficies a pintar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serie | Perfil | Superficie unitaria (m²/m) | Longitud (m) | Superficie (m²) |
| Rectangular conformado | #180x140x8 | 0.605 | 411.618 | 248.969 |
| R | R 12 | 0.038 | 182.409 | 6.877 |
|  | R 16 | 0.050 | 65.978 | 3.316 |
| Total |  |  |  | 259.162 |

9.2. Cargas

9.2.1. Barras

Referencias:

'P1', 'P2':

- Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no se utiliza.

- Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2).

- Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.

- Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.

'L1', 'L2':

- Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.

- Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la carga.

Unidades:

- Cargas puntuales: kN

- Momentos puntuales: kN·m.

- Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m.

- Incrementos de temperatura: °C.

| Cargas en barras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barra | Hipótesis | Tipo | Valores |  | Posición |  | Dirección |  |  |  |
|  |  |  | P1 | P2 | L1 (m) | L2 (m) | Ejes | X | Y | Z |
| N14 (B-00a)/N86 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N14 (B-00a)/N86 | Peso propio | Uniforme | 6.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N14 (B-00a)/N86 | Viento +X | Uniforme | 4.052 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N14 (B-00a)/N86 | Viento -X | Uniforme | 1.140 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N14 (B-00a)/N86 | Viento +Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N14 (B-00a)/N86 | Viento -Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N86/N66 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N86/N66 | Peso propio | Uniforme | 6.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N86/N66 | Viento +X | Uniforme | 4.052 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N86/N66 | Viento -X | Uniforme | 1.140 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N86/N66 | Viento +Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N86/N66 | Viento -Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N66/N46 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N66/N46 | Peso propio | Uniforme | 6.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N66/N46 | Viento +X | Uniforme | 4.052 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N66/N46 | Viento -X | Uniforme | 1.140 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N66/N46 | Viento +Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N66/N46 | Viento -Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N46/N15 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N46/N15 | Peso propio | Uniforme | 6.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N46/N15 | Viento +X | Uniforme | 4.052 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N46/N15 | Viento -X | Uniforme | 1.140 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N46/N15 | Viento +Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N46/N15 | Viento -Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N1 (CNX)/N85 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N1 (CNX)/N85 | Peso propio | Uniforme | 2.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N1 (CNX)/N85 | Peso propio | Uniforme | 6.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N1 (CNX)/N85 | Viento +X | Uniforme | 4.052 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N1 (CNX)/N85 | Viento +X | Uniforme | 0.270 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N1 (CNX)/N85 | Viento -X | Uniforme | 1.140 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N1 (CNX)/N85 | Viento -X | Uniforme | 0.270 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N1 (CNX)/N85 | Viento +Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N1 (CNX)/N85 | Viento +Y | Uniforme | 1.728 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N1 (CNX)/N85 | Viento -Y | Uniforme | 0.486 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N1 (CNX)/N85 | Viento -Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N85/N65 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N85/N65 | Peso propio | Uniforme | 2.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N85/N65 | Peso propio | Uniforme | 6.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N85/N65 | Viento +X | Uniforme | 4.052 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N85/N65 | Viento +X | Uniforme | 0.270 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N65 | Viento -X | Uniforme | 1.140 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N85/N65 | Viento -X | Uniforme | 0.270 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N85/N65 | Viento +Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N85/N65 | Viento +Y | Uniforme | 1.728 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N85/N65 | Viento -Y | Uniforme | 0.486 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N85/N65 | Viento -Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N65/N45 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N65/N45 | Peso propio | Uniforme | 2.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N65/N45 | Peso propio | Uniforme | 6.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N65/N45 | Viento +X | Uniforme | 4.052 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N65/N45 | Viento +X | Uniforme | 0.270 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N65/N45 | Viento -X | Uniforme | 1.140 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N65/N45 | Viento -X | Uniforme | 0.270 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N65/N45 | Viento +Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N65/N45 | Viento +Y | Uniforme | 1.728 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N65/N45 | Viento -Y | Uniforme | 0.486 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N65/N45 | Viento -Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N45/N16 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N45/N16 | Peso propio | Uniforme | 2.700 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N45/N16 | Peso propio | Uniforme | 6.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N45/N16 | Viento +X | Uniforme | 4.052 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N45/N16 | Viento +X | Uniforme | 0.270 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N45/N16 | Viento -X | Uniforme | 1.140 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N45/N16 | Viento -X | Uniforme | 0.270 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N45/N16 | Viento +Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N45/N16 | Viento +Y | Uniforme | 1.728 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N45/N16 | Viento -Y | Uniforme | 0.486 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N45/N16 | Viento -Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | -1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N13 (B-10a)/N94 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N94/N74 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N74/N95 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N95/N54 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N54/N17 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N2 (B-09a)/N84 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N2 (B-09a)/N84 | Peso propio | Uniforme | 5.841 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N2 (B-09a)/N84 | Viento +X | Uniforme | 0.584 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N2 (B-09a)/N84 | Viento -X | Uniforme | 0.584 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N2 (B-09a)/N84 | Viento +Y | Uniforme | 3.738 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N2 (B-09a)/N84 | Viento -Y | Uniforme | 1.051 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N84/N64 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N84/N64 | Peso propio | Uniforme | 5.841 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N84/N64 | Viento +X | Uniforme | 0.584 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N64 | Viento -X | Uniforme | 0.584 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N84/N64 | Viento +Y | Uniforme | 3.738 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N84/N64 | Viento -Y | Uniforme | 1.051 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N64/N96 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N64/N96 | Peso propio | Uniforme | 5.841 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N64/N96 | Viento +X | Uniforme | 0.584 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N64/N96 | Viento -X | Uniforme | 0.584 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N64/N96 | Viento +Y | Uniforme | 3.738 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N64/N96 | Viento -Y | Uniforme | 1.051 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N96/N44 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N96/N44 | Peso propio | Uniforme | 5.841 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N96/N44 | Viento +X | Uniforme | 0.584 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N96/N44 | Viento -X | Uniforme | 0.584 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N96/N44 | Viento +Y | Uniforme | 3.738 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N96/N44 | Viento -Y | Uniforme | 1.051 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N44/N18 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N44/N18 | Peso propio | Uniforme | 5.841 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N44/N18 | Viento +X | Uniforme | 0.584 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N44/N18 | Viento -X | Uniforme | 0.584 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N44/N18 | Viento +Y | Uniforme | 3.738 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N44/N18 | Viento -Y | Uniforme | 1.051 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N108 (B-12a)/N93 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N93/N73 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N73/N97 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N97/N53 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N53/N19 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N3 (B-11a)/N83 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N3 (B-11a)/N83 | Peso propio | Uniforme | 8.908 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N3 (B-11a)/N83 | Viento +X | Uniforme | 0.891 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N3 (B-11a)/N83 | Viento -X | Uniforme | 0.891 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N3 (B-11a)/N83 | Viento +Y | Uniforme | 5.701 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N3 (B-11a)/N83 | Viento -Y | Uniforme | 1.603 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N83/N63 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N83/N63 | Peso propio | Uniforme | 8.908 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N83/N63 | Viento +X | Uniforme | 0.891 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N83/N63 | Viento -X | Uniforme | 0.891 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N83/N63 | Viento +Y | Uniforme | 5.701 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N83/N63 | Viento -Y | Uniforme | 1.603 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N63/N98 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N63/N98 | Peso propio | Uniforme | 8.908 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N63/N98 | Viento +X | Uniforme | 0.891 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N63/N98 | Viento -X | Uniforme | 0.891 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N63/N98 | Viento +Y | Uniforme | 5.701 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N63/N98 | Viento -Y | Uniforme | 1.603 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N98/N43 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N98/N43 | Peso propio | Uniforme | 8.908 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N98/N43 | Viento +X | Uniforme | 0.891 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N98/N43 | Viento -X | Uniforme | 0.891 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N98/N43 | Viento +Y | Uniforme | 5.701 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N98/N43 | Viento -Y | Uniforme | 1.603 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N43/N20 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N43/N20 | Peso propio | Uniforme | 8.908 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N43/N20 | Viento +X | Uniforme | 0.891 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N43/N20 | Viento -X | Uniforme | 0.891 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N43/N20 | Viento +Y | Uniforme | 5.701 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N43/N20 | Viento -Y | Uniforme | 1.603 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N107 (B-21a)/N92 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N92/N72 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N72/N52 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N52/N21 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N4 (B-20a)/N82 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N4 (B-20a)/N82 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N4 (B-20a)/N82 | Viento +X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N4 (B-20a)/N82 | Viento -X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N4 (B-20a)/N82 | Viento +Y | Uniforme | 7.381 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N4 (B-20a)/N82 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N82/N62 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N82/N62 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N82/N62 | Viento +X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N82/N62 | Viento -X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N82/N62 | Viento +Y | Uniforme | 7.381 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N82/N62 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N62/N42 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N62/N42 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N62/N42 | Viento +X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N62/N42 | Viento -X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N62/N42 | Viento +Y | Uniforme | 7.381 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N62/N42 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N42/N22 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N42/N22 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N42/N22 | Viento +X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N42/N22 | Viento -X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N42/N22 | Viento +Y | Uniforme | 7.381 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N42/N22 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N106 (B-30a)/N91 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N91/N71 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N71/N51 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N51/N23 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5 (B-29a)/N81 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5 (B-29a)/N81 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N5 (B-29a)/N81 | Viento +X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5 (B-29a)/N81 | Viento -X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N5 (B-29a)/N81 | Viento +Y | Uniforme | 7.381 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N5 (B-29a)/N81 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N81/N61 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N81/N61 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N81/N61 | Viento +X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N81/N61 | Viento -X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N81/N61 | Viento +Y | Uniforme | 7.381 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N81/N61 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N61/N41 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N61/N41 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N61/N41 | Viento +X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N61/N41 | Viento -X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N61/N41 | Viento +Y | Uniforme | 7.381 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N61/N41 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N41/N24 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N41/N24 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N41/N24 | Viento +X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N41/N24 | Viento -X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N41/N24 | Viento +Y | Uniforme | 7.381 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N41/N24 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N105 (B-32a)/N90 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N90/N70 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N70/N50 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N50/N25 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N6 (B-31a)/N80 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N6 (B-31a)/N80 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N6 (B-31a)/N80 | Viento +X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N6 (B-31a)/N80 | Viento -X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N6 (B-31a)/N80 | Viento +Y | Uniforme | 7.381 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N6 (B-31a)/N80 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N80/N60 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N80/N60 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N80/N60 | Viento +X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N80/N60 | Viento -X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N80/N60 | Viento +Y | Uniforme | 7.381 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N80/N60 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N60/N40 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N60/N40 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N60/N40 | Viento +X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N60/N40 | Viento -X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N60/N40 | Viento +Y | Uniforme | 7.381 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N60/N40 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N40/N26 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N40/N26 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N40/N26 | Viento +X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N40/N26 | Viento -X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N40/N26 | Viento +Y | Uniforme | 7.381 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N40/N26 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N104 (B-41a)/N89 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N89/N69 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N69/N49 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N49/N27 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N7 (B-40a)/N79 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N7 (B-40a)/N79 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N7 (B-40a)/N79 | Viento +X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N7 (B-40a)/N79 | Viento -X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N7 (B-40a)/N79 | Viento +Y | Uniforme | 7.381 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N7 (B-40a)/N79 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N79/N59 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N79/N59 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N79/N59 | Viento +X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N79/N59 | Viento -X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N79/N59 | Viento +Y | Uniforme | 7.381 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N79/N59 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N59/N39 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N59/N39 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N59/N39 | Viento +X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N59/N39 | Viento -X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N59/N39 | Viento +Y | Uniforme | 7.381 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N59/N39 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N39/N28 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N39/N28 | Peso propio | Uniforme | 11.533 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N39/N28 | Viento +X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N39/N28 | Viento -X | Uniforme | 1.153 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N39/N28 | Viento +Y | Uniforme | 7.381 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N39/N28 | Viento -Y | Uniforme | 2.076 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N103 (B-51a)/N88 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N88/N68 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N68/N48 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N48/N29 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N8 (B-50a)/N78 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N8 (B-50a)/N78 | Peso propio | Uniforme | 9.194 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N8 (B-50a)/N78 | Viento +X | Uniforme | 0.919 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N8 (B-50a)/N78 | Viento -X | Uniforme | 0.919 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N8 (B-50a)/N78 | Viento +Y | Uniforme | 5.884 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N8 (B-50a)/N78 | Viento -Y | Uniforme | 1.655 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N78/N58 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N78/N58 | Peso propio | Uniforme | 9.194 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N78/N58 | Viento +X | Uniforme | 0.919 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N78/N58 | Viento -X | Uniforme | 0.919 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N78/N58 | Viento +Y | Uniforme | 5.884 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N78/N58 | Viento -Y | Uniforme | 1.655 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N58/N38 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N58/N38 | Peso propio | Uniforme | 9.194 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N58/N38 | Viento +X | Uniforme | 0.919 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N58/N38 | Viento -X | Uniforme | 0.919 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N58/N38 | Viento +Y | Uniforme | 5.884 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N58/N38 | Viento -Y | Uniforme | 1.655 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N38/N30 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N38/N30 | Peso propio | Uniforme | 9.194 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N38/N30 | Viento +X | Uniforme | 0.919 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N38/N30 | Viento -X | Uniforme | 0.919 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N38/N30 | Viento +Y | Uniforme | 5.884 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N38/N30 | Viento -Y | Uniforme | 1.655 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N12 (B-61a)/N87 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N87/N67 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N67/N47 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N47/N31 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N9 (B-60a)/N77 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N9 (B-60a)/N77 | Peso propio | Uniforme | 5.853 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N9 (B-60a)/N77 | Viento +X | Uniforme | 0.585 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N9 (B-60a)/N77 | Viento -X | Uniforme | 0.585 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N9 (B-60a)/N77 | Viento +Y | Uniforme | 3.746 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N9 (B-60a)/N77 | Viento -Y | Uniforme | 1.053 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N77/N57 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N77/N57 | Peso propio | Uniforme | 5.853 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N77/N57 | Viento +X | Uniforme | 0.585 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N77/N57 | Viento -X | Uniforme | 0.585 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N77/N57 | Viento +Y | Uniforme | 3.746 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N77/N57 | Viento -Y | Uniforme | 1.053 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N57/N37 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N57/N37 | Peso propio | Uniforme | 5.853 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N57/N37 | Viento +X | Uniforme | 0.585 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N57/N37 | Viento -X | Uniforme | 0.585 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N57/N37 | Viento +Y | Uniforme | 3.746 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N57/N37 | Viento -Y | Uniforme | 1.053 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N37/N32 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N37/N32 | Peso propio | Uniforme | 5.853 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N37/N32 | Viento +X | Uniforme | 0.585 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N37/N32 | Viento -X | Uniforme | 0.585 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N37/N32 | Viento +Y | Uniforme | 3.746 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N37/N32 | Viento -Y | Uniforme | 1.053 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N11 (B-62a)/N75 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N11 (B-62a)/N75 | Peso propio | Uniforme | 6.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N11 (B-62a)/N75 | Viento +X | Uniforme | 4.052 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N11 (B-62a)/N75 | Viento -X | Uniforme | 1.140 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N11 (B-62a)/N75 | Viento +Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N11 (B-62a)/N75 | Viento -Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N75/N55 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N75/N55 | Peso propio | Uniforme | 6.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N75/N55 | Viento +X | Uniforme | 4.052 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N75/N55 | Viento -X | Uniforme | 1.140 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N75/N55 | Viento +Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N75/N55 | Viento -Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N55/N35 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N55/N35 | Peso propio | Uniforme | 6.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N55/N35 | Viento +X | Uniforme | 4.052 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N55/N35 | Viento -X | Uniforme | 1.140 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N55/N35 | Viento +Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N55/N35 | Viento -Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N35/N33 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N35/N33 | Peso propio | Uniforme | 6.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N35/N33 | Viento +X | Uniforme | 4.052 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N35/N33 | Viento -X | Uniforme | 1.140 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N35/N33 | Viento +Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N35/N33 | Viento -Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N10 (CNX)/N76 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N10 (CNX)/N76 | Peso propio | Uniforme | 2.425 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N10 (CNX)/N76 | Peso propio | Uniforme | 6.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N10 (CNX)/N76 | Viento +X | Uniforme | 4.052 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N10 (CNX)/N76 | Viento +X | Uniforme | 0.243 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N10 (CNX)/N76 | Viento -X | Uniforme | 1.140 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N10 (CNX)/N76 | Viento -X | Uniforme | 0.243 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N10 (CNX)/N76 | Viento +Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N10 (CNX)/N76 | Viento +Y | Uniforme | 1.552 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N10 (CNX)/N76 | Viento -Y | Uniforme | 0.437 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N10 (CNX)/N76 | Viento -Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N76/N56 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N76/N56 | Peso propio | Uniforme | 2.425 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N76/N56 | Peso propio | Uniforme | 6.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N76/N56 | Viento +X | Uniforme | 4.052 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N76/N56 | Viento +X | Uniforme | 0.243 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N76/N56 | Viento -X | Uniforme | 1.140 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N76/N56 | Viento -X | Uniforme | 0.243 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N76/N56 | Viento +Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N76/N56 | Viento +Y | Uniforme | 1.552 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N76/N56 | Viento -Y | Uniforme | 0.437 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N76/N56 | Viento -Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N56/N36 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N56/N36 | Peso propio | Uniforme | 2.425 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N56/N36 | Peso propio | Uniforme | 6.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N56/N36 | Viento +X | Uniforme | 4.052 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N56/N36 | Viento +X | Uniforme | 0.243 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N56/N36 | Viento -X | Uniforme | 1.140 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N56/N36 | Viento -X | Uniforme | 0.243 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N56/N36 | Viento +Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N56/N36 | Viento +Y | Uniforme | 1.552 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N56/N36 | Viento -Y | Uniforme | 0.437 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N56/N36 | Viento -Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N36/N34 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N36/N34 | Peso propio | Uniforme | 2.425 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N36/N34 | Peso propio | Uniforme | 6.331 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N36/N34 | Viento +X | Uniforme | 4.052 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N36/N34 | Viento +X | Uniforme | 0.243 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N36/N34 | Viento -X | Uniforme | 1.140 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N36/N34 | Viento -X | Uniforme | 0.243 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N36/N34 | Viento +Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | -1.000 | 0.000 | 0.000 |
| N36/N34 | Viento +Y | Uniforme | 1.552 | - | - | - | Globales | -0.000 | 1.000 | 0.000 |
| N36/N34 | Viento -Y | Uniforme | 0.437 | - | - | - | Globales | 0.000 | -1.000 | -0.000 |
| N36/N34 | Viento -Y | Uniforme | 0.633 | - | - | - | Globales | 1.000 | -0.000 | -0.000 |
| N36/N35 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N37/N36 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N38/N37 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N39/N38 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N40/N39 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N41/N40 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N42/N41 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N43/N42 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N44/N43 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N45/N44 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N45/N46 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N47/N35 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N48/N47 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N49/N48 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N50/N49 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N51/N50 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N52/N51 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N53/N52 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N54/N53 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N46/N54 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N56/N55 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N57/N56 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N58/N57 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N59/N58 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N60/N59 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N61/N60 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N62/N61 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N63/N62 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N64/N63 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N65/N64 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N65/N66 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N67/N55 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N68/N67 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N69/N68 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N70/N69 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N71/N70 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N72/N71 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N73/N72 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N74/N73 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N66/N74 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N76/N75 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N77/N76 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N78/N77 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N79/N78 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N80/N79 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N81/N80 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N82/N81 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N83/N82 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N84/N83 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N85/N84 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N85/N86 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N87/N75 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N88/N87 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N89/N88 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N90/N89 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N91/N90 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N92/N91 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N93/N92 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N94/N93 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N86/N94 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N96/N101 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N96/N101 | Peso propio | Uniforme | 4.021 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N96/N101 | Cargas muertas | Uniforme | 1.885 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N96/N101 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 1.257 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N96/N101 | Viento +X | Uniforme | 2.010 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N96/N101 | Nieve | Uniforme | 0.905 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N101/N99 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N101/N99 | Peso propio | Uniforme | 4.021 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N101/N99 | Cargas muertas | Uniforme | 1.885 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N101/N99 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 1.257 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N101/N99 | Viento +X | Uniforme | 2.010 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N101/N99 | Nieve | Uniforme | 0.905 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N95 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N95 | Peso propio | Uniforme | 4.021 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N95 | Cargas muertas | Uniforme | 1.885 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N95 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 1.257 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N95 | Viento +X | Uniforme | 2.010 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N95 | Nieve | Uniforme | 0.905 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N98/N102 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N98/N102 | Peso propio | Uniforme | 4.021 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N98/N102 | Cargas muertas | Uniforme | 1.885 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N98/N102 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 1.257 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N98/N102 | Viento +X | Uniforme | 2.010 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N98/N102 | Nieve | Uniforme | 0.905 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N102/N100 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N102/N100 | Peso propio | Uniforme | 4.021 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N102/N100 | Cargas muertas | Uniforme | 1.885 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N102/N100 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 1.257 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N102/N100 | Viento +X | Uniforme | 2.010 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N102/N100 | Nieve | Uniforme | 0.905 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N97 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N97 | Peso propio | Uniforme | 4.021 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N97 | Cargas muertas | Uniforme | 1.885 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N97 | Sobrecarga (Uso G1) | Uniforme | 1.257 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N97 | Viento +X | Uniforme | 2.010 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N100/N97 | Nieve | Uniforme | 0.905 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N99/N100 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N101/N102 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N43/N53 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N63/N73 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N42/N52 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N62/N72 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N41/N51 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N61/N71 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N40/N50 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N60/N70 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N39/N49 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N59/N69 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N38/N48 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |
| N58/N68 | Peso propio | Uniforme | 0.357 | - | - | - | Globales | 0.000 | 0.000 | -1.000 |

9.3. Resultados

9.3.1. Barras

9.3.1.1. Comprobaciones E.L.U. (Resumido)

| Barras | COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | `l | lw | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| N14 (B-00a)/N86 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 7.0 | x: 0 m h = 4.5 | x: 0 m h = 17.9 | x: 0 m h = 1.8 | h = 3.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 25.6 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 0 m h = 1.8 | h = 3.2 | CUMPLE h = 25.6 |
| N86/N66 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 4.3 | x: 1.39 m h = 2.1 | x: 1.39 m h = 9.0 | x: 1.39 m h = 1.2 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 12.6 | h < 0.1 | h = 3.0 | x: 1.39 m h = 1.2 | h = 2.2 | CUMPLE h = 12.6 |
| N66/N46 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.7 | x: 0 m h = 3.1 | x: 2.14 m h = 7.6 | x: 0 m h = 1.8 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.14 m h = 8.6 | h < 0.1 | h = 1.7 | x: 0 m h = 1.8 | h = 0.9 | CUMPLE h = 8.6 |
| N46/N15 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.3 |
| N1 (CNX)/N85 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.77 m h = 2.0 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 31.9 | x: 0 m h = 15.2 | x: 0 m h = 6.2 | x: 0 m h = 2.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 45.8 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 0 m h = 6.2 | x: 0 m h = 2.9 | CUMPLE h = 45.8 |
| N85/N65 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.39 m h = 0.9 | x: 0 m h = 1.2 | x: 1.39 m h = 10.9 | x: 1.39 m h = 8.5 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0 m h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 18.8 | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 2.9 | CUMPLE h = 18.8 |
| N65/N45 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.14 m h = 0.5 | x: 0 m h = 2.2 | x: 2.14 m h = 12.9 | x: 2.14 m h = 3.4 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.14 m h = 16.7 | h < 0.1 | h = 2.5 | x: 0 m h = 3.6 | x: 0 m h = 1.4 | CUMPLE h = 16.7 |
| N45/N16 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.4 |
| N13 (B-10a)/N94 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0 m h = 27.2 | h = 0.1 | h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 30.9 | h < 0.1 | h = 3.1 | h = 0.1 | h = 2.9 | CUMPLE h = 30.9 |
| N94/N74 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 3.1 | x: 0 m h = 0.7 | x: 1.39 m h = 10.9 | h = 0.1 | h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 13.8 | h < 0.1 | h = 3.9 | h = 0.1 | h = 2.3 | CUMPLE h = 13.8 |
| N74/N95 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.9 | x: 1.44 m h = 2.3 | x: 1.44 m h = 28.9 | h = 0.5 | h = 3.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.44 m h = 33.5 | h < 0.1 | h = 2.2 | h = 0.5 | h = 3.4 | CUMPLE h = 33.5 |
| N95/N54 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h = 9.5 | h = 0.8 | h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 10.5 | h < 0.1 | h = 5.4 | h = 0.9 | h = 1.6 | CUMPLE h = 10.5 |
| N54/N17 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h < 0.1 |
| N2 (B-09a)/N84 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 14.5 | x: 0 m h = 12.6 | x: 0 m h = 28.9 | h = 2.4 | x: 0 m h = 5.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 47.8 | h < 0.1 | h = 3.8 | h = 2.4 | x: 0 m h = 5.5 | CUMPLE h = 47.8 |
| N84/N64 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 9.8 | x: 1.39 m h = 10.8 | x: 1.158 m h = 8.4 | h = 2.8 | x: 0 m h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 26.1 | h < 0.1 | h = 2.9 | h = 2.9 | x: 0 m h = 2.2 | CUMPLE h = 26.1 |
| N64/N96 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.5 | x: 0 m h = 8.4 | x: 1.44 m h = 20.2 | h = 1.8 | x: 1.44 m h = 3.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.44 m h = 29.5 | h < 0.1 | h = 2.2 | h = 1.8 | x: 1.44 m h = 3.2 | CUMPLE h = 29.5 |
| N96/N44 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.9 | x: 0.7 m h = 10.2 | x: 0 m h = 12.3 | h = 2.0 | x: 0.7 m h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 18.4 | h < 0.1 | h = 5.5 | h = 2.0 | x: 0.7 m h = 2.8 | CUMPLE h = 18.4 |
| N44/N18 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 0.4 | N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.4 |
| N108 (B-12a)/N93 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 3.7 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 39.3 | h = 0.6 | h = 4.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 46.8 | h < 0.1 | h = 2.9 | h = 0.6 | h = 4.2 | CUMPLE h = 46.8 |
| N93/N73 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 3.4 | x: 1.39 m h = 1.3 | x: 1.39 m h = 30.1 | h = 0.3 | h = 4.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 33.8 | h < 0.1 | h = 0.4 | h = 0.3 | h = 4.5 | CUMPLE h = 33.8 |
| N73/N97 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 3.1 | x: 0 m h = 1.0 | x: 1.44 m h = 16.4 | h = 0.2 | h = 2.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.44 m h = 19.5 | h < 0.1 | h = 1.4 | h = 0.2 | h = 2.6 | CUMPLE h = 19.5 |
| N97/N53 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.7 | x: 0.7 m h = 1.2 | x: 0 m h = 24.4 | h = 0.2 | h = 8.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 25.5 | h < 0.1 | h = 2.0 | h = 0.2 | h = 8.7 | CUMPLE h = 25.5 |
| N53/N19 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h < 0.1 |
| N3 (B-11a)/N83 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 9.7 | x: 0 m h = 5.6 | x: 0 m h = 49.4 | h = 0.8 | x: 0 m h = 9.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 59.6 | h < 0.1 | h = 2.8 | h = 0.9 | x: 0 m h = 9.3 | CUMPLE h = 59.6 |
| N83/N63 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 7.2 | x: 1.39 m h = 0.9 | x: 1.39 m h = 22.4 | h = 0.2 | x: 0 m h = 4.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 25.9 | h < 0.1 | h = 0.7 | h = 0.2 | x: 0 m h = 4.3 | CUMPLE h = 25.9 |
| N63/N98 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 5.5 | x: 0 m h = 1.3 | x: 1.44 m h = 15.4 | h = 0.1 | x: 1.44 m h = 4.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.44 m h = 19.6 | h < 0.1 | h = 1.2 | h = 0.1 | x: 1.44 m h = 4.0 | CUMPLE h = 19.6 |
| N98/N43 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.3 | x: 0.7 m h = 2.7 | x: 0 m h = 24.7 | h = 0.5 | x: 0.7 m h = 8.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 26.6 | h < 0.1 | h = 1.5 | h = 0.5 | x: 0.7 m h = 8.7 | CUMPLE h = 26.6 |
| N43/N20 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 0.6 | N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.6 |
| N107 (B-21a)/N92 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.4 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0 m h = 61.1 | h = 0.1 | h = 6.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 63.8 | h < 0.1 | h = 1.1 | h = 0.1 | h = 6.8 | CUMPLE h = 63.8 |
| N92/N72 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 0.5 | x: 1.39 m h = 45.8 | h = 0.1 | h = 6.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 48.0 | h < 0.1 | h = 0.6 | h = 0.1 | h = 6.7 | CUMPLE h = 48.0 |
| N72/N52 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.1 | x: 2.14 m h = 0.2 | x: 0 m h = 15.0 | h < 0.1 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 16.3 | h < 0.1 | h = 0.3 | h < 0.1 | h = 1.3 | CUMPLE h = 16.3 |
| N52/N21 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h < 0.1 |
| N4 (B-20a)/N82 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 9.1 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 69.6 | h = 0.1 | x: 0 m h = 12.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 75.8 | h < 0.1 | h = 1.3 | h = 0.1 | x: 0 m h = 12.5 | CUMPLE h = 75.8 |
| N82/N62 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.1 | x: 0 m h = 0.8 | x: 1.39 m h = 32.2 | h = 0.2 | x: 0 m h = 6.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 33.5 | h < 0.1 | h = 0.6 | h = 0.2 | x: 0 m h = 6.0 | CUMPLE h = 33.5 |
| N62/N42 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 4.1 | x: 2.14 m h = 1.1 | x: 0.856 m h = 11.6 | h = 0.2 | x: 2.14 m h = 4.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.856 m h = 13.9 | h < 0.1 | h = 0.3 | h = 0.2 | x: 2.14 m h = 4.6 | CUMPLE h = 13.9 |
| N42/N22 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.3 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 0.7 | N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.7 |
| N106 (B-30a)/N91 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.5 | x: 0 m h = 0.8 | x: 0 m h = 66.8 | h = 0.1 | h = 7.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 70.2 | h < 0.1 | h = 0.3 | h = 0.1 | h = 7.3 | CUMPLE h = 70.2 |
| N91/N71 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.39 m h < 0.1 | x: 0 m h = 2.1 | x: 1.39 m h = 0.3 | x: 1.39 m h = 50.3 | h = 0.1 | h = 7.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 52.6 | h < 0.1 | h = 0.2 | h = 0.1 | h = 7.3 | CUMPLE h = 52.6 |
| N71/N51 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.2 | x: 2.14 m h = 0.3 | x: 0 m h = 16.4 | h < 0.1 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 17.8 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h = 1.4 | CUMPLE h = 17.8 |
| N51/N23 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h < 0.1 |
| N5 (B-29a)/N81 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 9.3 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 73.5 | h = 0.2 | x: 0 m h = 12.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 78.3 | h < 0.1 | h = 0.3 | h = 0.2 | x: 0 m h = 12.8 | CUMPLE h = 78.3 |
| N81/N61 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.2 | x: 1.39 m h = 0.3 | x: 1.39 m h = 36.0 | h = 0.1 | x: 0 m h = 6.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 37.2 | h < 0.1 | h = 0.2 | h = 0.1 | x: 0 m h = 6.4 | CUMPLE h = 37.2 |
| N61/N41 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 4.1 | x: 2.14 m h = 0.6 | x: 0.856 m h = 12.4 | h = 0.1 | x: 2.14 m h = 4.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.856 m h = 14.6 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | x: 2.14 m h = 4.6 | CUMPLE h = 14.6 |
| N41/N24 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.3 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 0.7 | N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.7 |
| N105 (B-32a)/N90 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 66.2 | h = 0.1 | h = 7.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 69.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h = 0.1 | h = 7.2 | CUMPLE h = 69.4 |
| N90/N70 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.39 m h < 0.1 | x: 0 m h = 2.1 | x: 1.39 m h = 0.2 | x: 1.39 m h = 50.3 | h = 0.1 | h = 7.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 52.6 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | h = 7.2 | CUMPLE h = 52.6 |
| N70/N50 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.2 | x: 2.14 m h = 0.2 | x: 0 m h = 16.3 | h < 0.1 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 17.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | h = 1.4 | CUMPLE h = 17.7 |
| N50/N25 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h < 0.1 |
| N6 (B-31a)/N80 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 9.2 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 74.8 | h = 0.1 | x: 0 m h = 12.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 80.3 | h < 0.1 | h = 0.2 | h = 0.1 | x: 0 m h = 13.0 | CUMPLE h = 80.3 |
| N80/N60 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.2 | x: 0 m h = 0.4 | x: 1.39 m h = 36.5 | h = 0.1 | x: 0 m h = 6.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 37.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 6.5 | CUMPLE h = 37.5 |
| N60/N40 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 4.1 | x: 2.14 m h = 0.6 | x: 0.856 m h = 12.6 | h = 0.1 | x: 2.14 m h = 4.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.856 m h = 14.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 2.14 m h = 4.6 | CUMPLE h = 14.8 |
| N40/N26 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.3 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 0.7 | N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.7 |
| N104 (B-41a)/N89 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.4 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 63.9 | h = 0.2 | h = 7.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 67.4 | h < 0.1 | h = 0.7 | h = 0.2 | h = 7.1 | CUMPLE h = 67.4 |
| N89/N69 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 0.2 | x: 1.39 m h = 47.3 | h < 0.1 | h = 6.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 49.4 | h < 0.1 | h = 0.4 | h < 0.1 | h = 6.9 | CUMPLE h = 49.4 |
| N69/N49 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.2 | x: 2.14 m h = 0.2 | x: 0 m h = 15.3 | h < 0.1 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 16.6 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h = 1.3 | CUMPLE h = 16.6 |
| N49/N27 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h < 0.1 |
| N7 (B-40a)/N79 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 9.1 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h = 71.0 | h = 0.1 | x: 0 m h = 12.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 76.5 | h < 0.1 | h = 1.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 12.7 | CUMPLE h = 76.5 |
| N79/N59 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.1 | x: 0 m h = 0.3 | x: 1.39 m h = 33.5 | h = 0.1 | x: 0 m h = 6.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 34.7 | h < 0.1 | h = 0.6 | h = 0.1 | x: 0 m h = 6.2 | CUMPLE h = 34.7 |
| N59/N39 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 4.1 | x: 2.14 m h = 0.5 | x: 0.856 m h = 11.9 | h = 0.1 | x: 2.14 m h = 4.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.856 m h = 14.2 | h < 0.1 | h = 0.2 | h = 0.1 | x: 2.14 m h = 4.6 | CUMPLE h = 14.2 |
| N39/N28 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.3 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 0.4 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 0.7 | N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.7 |
| N103 (B-51a)/N88 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 44.4 | h = 0.5 | h = 4.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 49.0 | h < 0.1 | h = 3.7 | h = 0.5 | h = 4.9 | CUMPLE h = 49.0 |
| N88/N68 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.39 m h < 0.1 | x: 0 m h = 1.6 | x: 1.39 m h = 0.6 | x: 1.39 m h = 35.3 | h = 0.1 | h = 5.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 37.4 | h < 0.1 | h = 1.3 | h = 0.1 | h = 5.6 | CUMPLE h = 37.4 |
| N68/N48 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.0 | x: 2.14 m h = 0.9 | x: 0 m h = 11.0 | h = 0.1 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 12.5 | h < 0.1 | h = 0.4 | h = 0.1 | h = 1.0 | CUMPLE h = 12.5 |
| N48/N29 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h < 0.1 |
| N8 (B-50a)/N78 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 7.6 | x: 0 m h = 3.2 | x: 0 m h = 52.8 | h = 0.5 | x: 0 m h = 9.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 59.6 | h < 0.1 | h = 2.5 | h = 0.5 | x: 0 m h = 9.8 | CUMPLE h = 59.6 |
| N78/N58 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 5.1 | x: 1.39 m h = 0.2 | x: 1.39 m h = 23.0 | h < 0.1 | x: 0 m h = 4.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 23.8 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 4.5 | CUMPLE h = 23.8 |
| N58/N38 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 3.4 | x: 2.14 m h = 1.3 | x: 0.856 m h = 8.8 | h = 0.2 | x: 2.14 m h = 3.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.856 m h = 10.7 | h < 0.1 | h = 0.4 | h = 0.2 | x: 2.14 m h = 3.5 | CUMPLE h = 10.7 |
| N38/N30 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 0.6 | N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.6 |
| N12 (B-61a)/N87 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h = 23.4 | h = 0.2 | h = 2.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 24.9 | h < 0.1 | h = 3.4 | h = 0.2 | h = 2.6 | CUMPLE h = 24.9 |
| N87/N67 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.8 | x: 1.39 m h = 0.7 | x: 1.39 m h = 7.8 | h = 0.1 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 8.9 | h < 0.1 | h = 4.7 | h = 0.1 | h = 1.2 | CUMPLE h = 8.9 |
| N67/N47 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.5 | x: 2.14 m h = 0.4 | x: 0 m h = 5.2 | h = 0.1 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 5.9 | h < 0.1 | h = 1.2 | h = 0.1 | h = 0.3 | CUMPLE h = 5.9 |
| N47/N31 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | N.P.(7) | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h < 0.1 |
| N9 (B-60a)/N77 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 11.8 | x: 0 m h = 12.0 | x: 0 m h = 29.7 | h = 2.3 | x: 0 m h = 5.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 47.1 | h < 0.1 | h = 4.7 | h = 2.3 | x: 0 m h = 5.5 | CUMPLE h = 47.1 |
| N77/N57 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 7.2 | x: 1.39 m h = 10.3 | x: 1.39 m h = 8.5 | h = 2.7 | x: 0 m h = 2.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 22.5 | h < 0.1 | h = 4.3 | h = 2.7 | x: 0 m h = 2.6 | CUMPLE h = 22.5 |
| N57/N37 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 4.3 | x: 2.14 m h = 9.7 | x: 0.856 m h = 8.0 | h = 1.5 | x: 2.14 m h = 2.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 14.7 | h < 0.1 | h = 1.0 | h = 1.5 | x: 2.14 m h = 2.4 | CUMPLE h = 14.7 |
| N37/N32 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 0.4 | N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.4 |
| N11 (B-62a)/N75 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.4 | x: 0 m h = 6.1 | x: 0 m h = 14.5 | x: 0 m h = 2.0 | h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 24.3 | h < 0.1 | h = 0.4 | x: 0 m h = 2.0 | h = 2.6 | CUMPLE h = 24.3 |
| N75/N55 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 4.0 | x: 1.39 m h = 1.8 | x: 1.39 m h = 9.1 | x: 1.39 m h = 1.1 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 12.1 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 1.39 m h = 1.1 | h = 2.2 | CUMPLE h = 12.1 |
| N55/N35 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 3.6 | x: 2.14 m h = 5.2 | x: 0 m h = 1.9 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.14 m h = 6.8 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 0 m h = 1.9 | h = 0.7 | CUMPLE h = 6.8 |
| N35/N33 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 0.3 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(4) | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.3 |
| N10 (CNX)/N76 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.77 m h = 2.0 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h = 29.2 | x: 0 m h = 13.4 | x: 0 m h = 5.8 | x: 0 m h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 41.1 | h < 0.1 | h = 3.1 | x: 0 m h = 5.9 | x: 0 m h = 2.7 | CUMPLE h = 41.1 |
| N76/N56 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 1.39 m h = 0.8 | x: 0 m h = 1.2 | x: 1.39 m h = 10.2 | x: 1.39 m h = 6.1 | x: 0 m h = 3.2 | x: 0 m h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 15.4 | h < 0.1 | h = 3.1 | x: 0 m h = 3.2 | x: 0 m h = 2.2 | CUMPLE h = 15.4 |
| N56/N36 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | x: 2.14 m h = 0.5 | x: 0 m h = 2.1 | x: 2.14 m h = 12.1 | x: 1.712 m h = 3.8 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.14 m h = 14.6 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 1.3 | CUMPLE h = 14.6 |
| N36/N34 | x: 0 m `l < 2.0 Cumple | x: 0 m lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.4 |
| N36/N35 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.5 | x: 5.065 m h = 5.7 | x: 0 m h = 13.3 | x: 5.065 m h = 0.6 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 16.8 | h < 0.1 | h = 0.7 | x: 5.065 m h = 0.6 | h = 0.9 | CUMPLE h = 16.8 |
| N37/N36 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.8 | h = 0.4 | x: 0 m h = 13.8 | x: 1.94 m h = 14.1 | x: 0 m h = 2.6 | h = 2.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.94 m h = 24.7 | h < 0.1 | h = 0.3 | x: 0 m h = 2.6 | h = 2.4 | CUMPLE h = 24.7 |
| N38/N37 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 2.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.742 m h = 4.1 | x: 2.742 m h = 7.9 | x: 2.742 m h = 0.4 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.742 m h = 12.9 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 2.742 m h = 0.4 | h = 0.4 | CUMPLE h = 12.9 |
| N39/N38 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 2.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 4.613 m h = 1.6 | x: 0 m h = 4.6 | x: 4.613 m h = 0.3 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 7.2 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 4.613 m h = 0.3 | h = 0.4 | CUMPLE h = 7.2 |
| N40/N39 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 2.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 4.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 4.0 |
| N41/N40 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 2.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 4.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 4.2 |
| N42/N41 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 2.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 1.3 | x: 4.613 m h = 1.4 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 3.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | CUMPLE h = 3.9 |
| N43/N42 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 2.5 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 5.4 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 8.5 | h < 0.1 | h = 0.3 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.5 | CUMPLE h = 8.5 |
| N44/N43 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 2.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 5.3 | x: 0 m h = 7.4 | x: 0 m h = 0.6 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 14.0 | h < 0.1 | h = 2.6 | x: 0 m h = 0.6 | h = 0.7 | CUMPLE h = 14.0 |
| N45/N44 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.8 | h = 0.4 | x: 2.16 m h = 15.4 | x: 0 m h = 13.9 | x: 2.16 m h = 2.6 | h = 2.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 25.3 | h < 0.1 | h = 3.6 | x: 2.16 m h = 2.7 | h = 2.5 | CUMPLE h = 25.3 |
| N45/N46 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.6 | x: 5.065 m h = 5.2 | x: 0 m h = 12.0 | x: 5.065 m h = 0.6 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 16.3 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 5.065 m h = 0.6 | h = 0.9 | CUMPLE h = 16.3 |
| N47/N35 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 0.6 | x: 1.94 m h = 1.6 | x: 1.94 m h = 11.1 | x: 0 m h = 0.3 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.94 m h = 11.8 | h < 0.1 | h = 1.7 | x: 0 m h = 0.3 | h = 1.1 | CUMPLE h = 11.8 |
| N48/N47 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 0.7 | x: 2.742 m h = 1.2 | x: 0 m h = 8.2 | x: 2.742 m h = 0.2 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 8.6 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 2.742 m h = 0.2 | h = 0.8 | CUMPLE h = 8.6 |
| N49/N48 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 1.0 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 5.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.2 | CUMPLE h = 5.1 |
| N50/N49 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.5 | h = 1.0 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | CUMPLE h = 3.0 |
| N51/N50 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.5 | h = 1.0 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.2 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 2.2 |
| N52/N51 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.5 | h = 1.0 | x: 0 m h = 1.3 | x: 4.613 m h = 1.5 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 3.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | CUMPLE h = 3.0 |
| N53/N52 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 1.0 | x: 4.613 m h = 1.3 | x: 4.613 m h = 4.8 | x: 4.613 m h = 0.3 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 6.2 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 4.613 m h = 0.3 | h = 0.4 | CUMPLE h = 6.2 |
| N54/N53 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 0.7 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0 m h = 5.5 | x: 0 m h = 0.2 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 6.6 | h < 0.1 | h = 3.6 | x: 0 m h = 0.2 | h = 0.9 | CUMPLE h = 6.6 |
| N46/N54 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 0.7 | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 10.2 | x: 0 m h = 0.3 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 10.5 | h < 0.1 | h = 2.2 | x: 0 m h = 0.3 | h = 1.5 | CUMPLE h = 10.5 |
| N56/N55 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 2.7 | x: 5.065 m h = 11.7 | x: 0 m h = 9.9 | x: 5.065 m h = 1.1 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 20.6 | h < 0.1 | h = 0.4 | x: 5.065 m h = 1.1 | h = 0.7 | CUMPLE h = 20.6 |
| N57/N56 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.0 | x: 0 m h = 20.1 | x: 1.94 m h = 11.8 | x: 0 m h = 3.9 | h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.94 m h = 30.0 | h < 0.1 | h = 3.8 | x: 0 m h = 3.9 | h = 2.0 | CUMPLE h = 30.0 |
| N58/N57 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.9 | h = 0.6 | x: 2.742 m h = 2.0 | x: 0 m h = 5.2 | x: 2.742 m h = 0.2 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 6.1 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 2.742 m h = 0.2 | h = 0.2 | CUMPLE h = 6.1 |
| N59/N58 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 1.1 | h = 0.7 | x: 4.613 m h = 1.9 | x: 0 m h = 4.2 | x: 4.613 m h = 0.3 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 5.5 | h < 0.1 | h = 0.7 | x: 4.613 m h = 0.3 | h = 0.3 | CUMPLE h = 5.5 |
| N60/N59 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 1.1 | h = 0.7 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.8 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.8 |
| N61/N60 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 1.1 | h = 0.7 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.9 |
| N62/N61 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 1.1 | h = 0.7 | x: 0 m h = 1.5 | x: 4.613 m h = 1.3 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 2.9 | h < 0.1 | h = 0.3 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | CUMPLE h = 2.9 |
| N63/N62 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 1.1 | h = 0.7 | x: 0 m h = 2.3 | x: 4.613 m h = 4.2 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 5.0 | h < 0.1 | h = 1.1 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.3 | CUMPLE h = 5.0 |
| N64/N63 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 1.0 | h = 0.6 | x: 0 m h = 3.0 | x: 2.513 m h = 6.4 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.513 m h = 7.8 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.7 | CUMPLE h = 7.8 |
| N65/N64 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.2 | x: 2.16 m h = 21.5 | x: 0 m h = 8.6 | x: 2.16 m h = 3.7 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 27.7 | h < 0.1 | h = 2.6 | x: 2.16 m h = 3.8 | h = 1.2 | CUMPLE h = 27.7 |
| N65/N66 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.4 | h = 2.3 | x: 5.065 m h = 13.0 | x: 0 m h = 8.0 | x: 5.065 m h = 1.2 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 21.9 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 5.065 m h = 1.2 | h = 0.6 | CUMPLE h = 21.9 |
| N67/N55 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 1.1 | x: 0 m h = 1.9 | x: 1.94 m h = 6.7 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.94 m h = 8.2 | h < 0.1 | h = 3.6 | x: 0 m h = 0.5 | h = 0.1 | CUMPLE h = 8.2 |
| N68/N67 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 1.1 | x: 2.742 m h = 1.2 | x: 0 m h = 12.0 | x: 2.742 m h = 0.3 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 12.2 | h < 0.1 | h = 0.6 | x: 2.742 m h = 0.3 | h = 1.6 | CUMPLE h = 12.2 |
| N69/N68 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 1.4 | x: 4.613 m h = 1.2 | x: 0 m h = 2.9 | x: 4.613 m h = 0.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 4.2 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | CUMPLE h = 4.2 |
| N70/N69 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 1.4 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.7 | h < 0.1 | h = 0.3 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | CUMPLE h = 2.7 |
| N71/N70 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 1.4 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.4 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.4 |
| N72/N71 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 1.4 | x: 0 m h = 1.4 | x: 4.613 m h = 1.3 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 2.5 | h < 0.1 | h = 0.4 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | CUMPLE h = 2.5 |
| N73/N72 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 1.4 | x: 0 m h = 1.3 | x: 4.613 m h = 4.3 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 5.4 | h < 0.1 | h = 0.7 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.3 | CUMPLE h = 5.4 |
| N74/N73 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 1.1 | x: 0 m h = 2.1 | x: 2.513 m h = 6.0 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.513 m h = 6.9 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.7 | CUMPLE h = 6.9 |
| N66/N74 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 1.1 | x: 2.16 m h = 0.8 | x: 0 m h = 10.6 | x: 2.16 m h = 0.3 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 10.7 | h < 0.1 | h = 5.1 | x: 2.16 m h = 0.3 | h = 1.6 | CUMPLE h = 10.7 |
| N76/N75 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.0 | x: 5.065 m h = 15.1 | x: 0 m h = 5.0 | x: 5.065 m h = 1.3 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 19.2 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 5.065 m h = 1.3 | h = 0.3 | CUMPLE h = 19.2 |
| N77/N76 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.4 | x: 1.94 m h = 23.2 | x: 1.94 m h = 4.9 | x: 0 m h = 4.5 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.94 m h = 26.2 | h < 0.1 | h = 6.5 | x: 0 m h = 4.5 | h = 0.7 | CUMPLE h = 26.2 |
| N78/N77 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.6 | h = 0.6 | x: 2.742 m h = 2.3 | x: 0 m h = 2.3 | x: 2.742 m h = 0.3 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.742 m h = 4.2 | h < 0.1 | h = 4.3 | x: 2.742 m h = 0.3 | h = 0.2 | CUMPLE h = 4.3 |
| N79/N78 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.6 | h = 0.7 | x: 4.613 m h = 1.9 | x: 0 m h = 1.2 | x: 4.613 m h = 0.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 2.8 | h < 0.1 | h = 2.5 | x: 4.613 m h = 0.3 | h = 0.1 | CUMPLE h = 2.8 |
| N80/N79 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.6 | h = 0.7 | x: 0 m h = 1.5 | x: 4.613 m h = 0.7 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.1 | h < 0.1 | h = 0.7 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.1 |
| N81/N80 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.6 | h = 0.6 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.4 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.4 |
| N82/N81 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.6 | h = 0.6 | x: 4.613 m h = 1.4 | x: 4.613 m h = 0.5 | x: 4.613 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.3 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 4.613 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.3 |
| N83/N82 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.6 | h = 0.7 | x: 0 m h = 2.6 | x: 4.613 m h = 1.1 | x: 0 m h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.2 | h < 0.1 | h = 2.8 | x: 0 m h = 0.4 | h < 0.1 | CUMPLE h = 3.2 |
| N84/N83 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.8 | h = 0.4 | x: 0 m h = 3.3 | x: 2.513 m h = 2.2 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 4.5 | h < 0.1 | h = 4.5 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.2 | CUMPLE h = 4.5 |
| N85/N84 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.6 | x: 0 m h = 24.8 | x: 0 m h = 3.9 | x: 2.16 m h = 4.3 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 27.1 | h < 0.1 | h = 5.3 | x: 2.16 m h = 4.4 | h = 0.4 | CUMPLE h = 27.1 |
| N85/N86 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 3.4 | x: 5.065 m h = 16.8 | x: 0 m h = 3.8 | x: 5.065 m h = 1.4 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 21.8 | h < 0.1 | h = 0.3 | x: 5.065 m h = 1.4 | h = 0.3 | CUMPLE h = 21.8 |
| N87/N75 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 0.7 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 6.5 | x: 0 m h = 0.5 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 8.4 | h < 0.1 | h = 4.8 | x: 0 m h = 0.5 | h = 0.6 | CUMPLE h = 8.4 |
| N88/N87 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 0.8 | x: 2.742 m h = 1.2 | x: 2.742 m h = 5.3 | x: 2.742 m h = 0.3 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.742 m h = 6.5 | h < 0.1 | h = 6.1 | x: 2.742 m h = 0.3 | h = 0.8 | CUMPLE h = 6.5 |
| N89/N88 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 1.2 | x: 4.613 m h = 1.4 | x: 4.613 m h = 2.4 | x: 4.613 m h = 0.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 3.7 | h < 0.1 | h = 2.7 | x: 4.613 m h = 0.3 | h = 0.1 | CUMPLE h = 3.7 |
| N90/N89 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 1.1 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.4 | h < 0.1 | h = 0.7 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.4 |
| N91/N90 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 1.1 | x: 0 m h = 1.5 | x: 4.613 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.2 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.2 |
| N92/N91 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 1.1 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 2.1 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.1 |
| N93/N92 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 1.2 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.5 | h < 0.1 | h = 3.0 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 3.0 |
| N94/N93 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 0.7 | x: 0 m h = 1.8 | x: 2.513 m h = 3.0 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 4.3 | h < 0.1 | h = 4.2 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.5 | CUMPLE h = 4.3 |
| N86/N94 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.3 | h = 0.8 | x: 2.16 m h = 1.1 | x: 2.16 m h = 3.5 | x: 2.16 m h = 0.3 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.16 m h = 3.9 | h < 0.1 | h = 5.9 | x: 2.16 m h = 0.3 | h = 0.3 | CUMPLE h = 5.9 |
| N96/N101 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 0.4 | x: 0 m h = 27.4 | x: 0 m h = 6.6 | x: 0 m h = 7.8 | h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 29.3 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 0 m h = 7.9 | h = 1.6 | CUMPLE h = 29.3 |
| N101/N99 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 1.3 | x: 2.232 m h = 24.7 | x: 0 m h = 10.8 | x: 0 m h = 6.9 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.465 m h = 27.7 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 6.9 | h = 1.0 | CUMPLE h = 27.7 |
| N99/N95 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 1.0 | x: 0.3 m h = 26.2 | x: 0.3 m h = 6.7 | x: 0.3 m h = 7.8 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.3 m h = 32.7 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0.3 m h = 7.8 | h = 1.7 | CUMPLE h = 32.7 |
| N98/N102 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 1.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0 m h = 33.8 | x: 0.3 m h = 1.1 | x: 0 m h = 8.1 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 35.5 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 0 m h = 8.2 | h = 0.5 | CUMPLE h = 35.5 |
| N102/N100 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 1.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 2.232 m h = 21.3 | x: 4.465 m h = 8.5 | x: 0 m h = 6.8 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.465 m h = 26.0 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 6.9 | h = 0.8 | CUMPLE h = 26.0 |
| N100/N97 | `l £ 3.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 1.5 | NEd = 0.00 N.P.(10) | x: 0.3 m h = 33.9 | x: 0.3 m h = 1.1 | x: 0.3 m h = 8.0 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.3 m h = 36.0 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 0.3 m h = 8.0 | h = 0.1 | CUMPLE h = 36.0 |
| N99/N100 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.1 | h = 0.2 | x: 2.513 m h = 0.7 | x: 2.513 m h = 7.4 | x: 2.513 m h = 0.2 | h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.513 m h = 7.7 | h < 0.1 | h = 2.4 | x: 2.513 m h = 0.2 | h = 1.1 | CUMPLE h = 7.7 |
| N101/N102 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.2 | h = 0.2 | x: 2.513 m h = 1.4 | x: 2.513 m h = 8.3 | x: 2.513 m h = 0.3 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.513 m h = 9.8 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 2.513 m h = 0.3 | h = 1.2 | CUMPLE h = 9.8 |
| N43/N53 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 4.8 | x: 0 m h = 1.8 | x: 5.065 m h = 7.5 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 13.5 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.6 | CUMPLE h = 13.5 |
| N63/N73 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h = 0.7 | h = 2.3 | x: 5.065 m h = 19.1 | x: 0 m h = 7.7 | x: 5.065 m h = 1.5 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 27.7 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 5.065 m h = 1.5 | h = 0.6 | CUMPLE h = 27.7 |
| N42/N52 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 2.4 | x: 0 m h = 2.0 | x: 0 m h = 4.9 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 8.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.4 | CUMPLE h = 8.6 |
| N62/N72 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 4.1 | x: 5.065 m h = 25.7 | x: 0 m h = 4.1 | x: 5.065 m h = 2.0 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 32.2 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 5.065 m h = 2.0 | h = 0.3 | CUMPLE h = 32.2 |
| N41/N51 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.6 | x: 0 m h = 1.8 | x: 5.065 m h = 1.0 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 4.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | CUMPLE h = 4.7 |
| N61/N71 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 4.3 | x: 5.065 m h = 28.3 | x: 5.065 m h = 0.9 | x: 5.065 m h = 2.2 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 33.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 2.2 | h = 0.1 | CUMPLE h = 33.0 |
| N40/N50 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.7 | x: 0 m h = 1.8 | x: 5.065 m h = 0.9 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 4.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | CUMPLE h = 4.6 |
| N60/N70 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 4.3 | x: 5.065 m h = 28.5 | x: 5.065 m h = 0.8 | x: 5.065 m h = 2.2 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 33.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 2.2 | h = 0.1 | CUMPLE h = 33.2 |
| N39/N49 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 2.5 | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 7.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.3 | CUMPLE h = 7.8 |
| N59/N69 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 4.1 | x: 5.065 m h = 26.6 | x: 0 m h = 3.5 | x: 5.065 m h = 2.1 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 32.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 2.1 | h = 0.3 | CUMPLE h = 32.5 |
| N38/N48 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.4 | x: 5.065 m h = 1.9 | x: 5.065 m h = 9.2 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 12.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.7 | CUMPLE h = 12.9 |
| N58/N68 | `l < 2.0 Cumple | lw £ lw,máx Cumple | h < 0.1 | h = 3.9 | x: 5.065 m h = 20.6 | x: 5.065 m h = 10.0 | x: 5.065 m h = 1.7 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 32.6 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 5.065 m h = 1.7 | h = 0.7 | CUMPLE h = 32.6 |

| Barras | COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - TEMPERATURA AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | `l | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| N65/N46 | `l £ 4.0 Cumple | h = 40.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 40.3 |
| N86/N65 | `l £ 4.0 Cumple | h = 9.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 9.9 |
| N66/N45 | `l £ 4.0 Cumple | h = 7.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 7.0 |
| N85/N66 | `l £ 4.0 Cumple | h = 47.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 47.9 |
| N14 (B-00a)/N85 | `l £ 4.0 Cumple | h = 11.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 11.8 |
| N1 (CNX)/N86 | `l £ 4.0 Cumple | h = 61.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 61.6 |
| N56/N35 | `l £ 4.0 Cumple | h = 37.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 37.0 |
| N75/N56 | `l £ 4.0 Cumple | h = 10.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 10.3 |
| N10 (CNX)/N75 | `l £ 4.0 Cumple | h = 54.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 54.4 |
| N55/N36 | `l £ 4.0 Cumple | h = 8.5 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 8.5 |
| N76/N55 | `l £ 4.0 Cumple | h = 42.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 42.9 |
| N11 (B-62a)/N76 | `l £ 4.0 Cumple | h = 10.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 10.1 |
| N57/N38 | `l £ 4.0 Cumple | h = 6.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 6.1 |
| N78/N57 | `l £ 4.0 Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE |
| N9 (B-60a)/N78 | `l £ 4.0 Cumple | h = 7.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 7.4 |
| N8 (B-50a)/N77 | `l £ 4.0 Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE |
| N77/N58 | `l £ 4.0 Cumple | h = 6.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 6.1 |
| N58/N37 | `l £ 4.0 Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE |
| N56/N37 | `l £ 4.0 Cumple | h = 63.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 63.3 |
| N77/N56 | `l £ 4.0 Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE |
| N10 (CNX)/N77 | `l £ 4.0 Cumple | h = 70.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 70.1 |
| N9 (B-60a)/N76 | `l £ 4.0 Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE |
| N76/N57 | `l £ 4.0 Cumple | h = 63.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 63.7 |
| N57/N36 | `l £ 4.0 Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE |
| N67/N48 | `l £ 4.0 Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE |
| N88/N67 | `l £ 4.0 Cumple | h = 1.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 1.9 |
| N87/N68 | `l £ 4.0 Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE |
| N68/N47 | `l £ 4.0 Cumple | h = 2.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 2.7 |
| N55/N47 | `l £ 4.0 Cumple | h = 5.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 5.1 |
| N87/N55 | `l £ 4.0 Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE |
| N75/N67 | `l £ 4.0 Cumple | h = 4.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 4.4 |
| N67/N35 | `l £ 4.0 Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE |
| N63/N53 | `l £ 4.0 Cumple | h = 26.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 26.0 |
| N73/N43 | `l £ 4.0 Cumple | h = 11.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 11.0 |
| N62/N52 | `l £ 4.0 Cumple | h = 37.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 37.0 |
| N72/N42 | `l £ 4.0 Cumple | h = 10.8 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 10.8 |
| N61/N51 | `l £ 4.0 Cumple | h = 41.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 41.6 |
| N71/N41 | `l £ 4.0 Cumple | h = 12.6 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 12.6 |
| N60/N50 | `l £ 4.0 Cumple | h = 42.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 42.0 |
| N70/N40 | `l £ 4.0 Cumple | h = 12.5 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 12.5 |
| N59/N49 | `l £ 4.0 Cumple | h = 38.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 38.7 |
| N69/N39 | `l £ 4.0 Cumple | h = 11.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 11.1 |
| N58/N48 | `l £ 4.0 Cumple | h = 33.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 33.1 |
| N68/N38 | `l £ 4.0 Cumple | h = 12.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 12.2 |
| N64/N45 | `l £ 4.0 Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE |
| N85/N64 | `l £ 4.0 Cumple | h = 70.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 70.0 |
| N2 (B-09a)/N85 | `l £ 4.0 Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE |
| N2 (B-09a)/N83 | `l £ 4.0 Cumple | h = 5.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 5.9 |
| N83/N64 | `l £ 4.0 Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE |
| N64/N43 | `l £ 4.0 Cumple | h = 4.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 4.2 |
| N1 (CNX)/N84 | `l £ 4.0 Cumple | h = 78.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 78.7 |
| N84/N65 | `l £ 4.0 Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE |
| N65/N44 | `l £ 4.0 Cumple | h = 71.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 71.1 |
| N63/N44 | `l £ 4.0 Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE |
| N84/N63 | `l £ 4.0 Cumple | h = 6.1 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 6.1 |
| N3 (B-11a)/N84 | `l £ 4.0 Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE |
| N74/N46 | `l £ 4.0 Cumple | h = 1.0 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 1.0 |
| N86/N74 | `l £ 4.0 Cumple | h = 1.4 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 1.4 |
| N93/N74 | `l £ 4.0 Cumple | h = 4.9 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 4.9 |
| N74/N53 | `l £ 4.0 Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE |
| N94/N66 | `l £ 4.0 Cumple | h = 0.7 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.7 |
| N66/N54 | `l £ 4.0 Cumple | h = 1.2 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 1.2 |
| N73/N54 | `l £ 4.0 Cumple | h = 5.3 | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 5.3 |
| N94/N73 | `l £ 4.0 Cumple | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(10) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(8) | N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE |

Notación: `l: Limitación de esbeltez lw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida Nt: Resistencia a tracción Nc: Resistencia a compresión MY: Resistencia a flexión eje Y MZ: Resistencia a flexión eje Z VZ: Resistencia a corte Z VY: Resistencia a corte Y MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados Mt: Resistencia a torsión MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede

Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. (3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (5) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. (6) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (7) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector que comprima un ala, de forma que se pueda desarrollar el fenómeno de abolladura del alma inducida por el ala comprimida. (8) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (9) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (10) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.

| Barras | COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) - SITUACIÓN DE INCENDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nt | Nc | MY | MZ | VZ | VY | MYVZ | MZVY | NMYMZ | NMYMZVYVZ | Mt | MtVZ | MtVY |  |
| N14 (B-00a)/N86 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.5 | x: 0 m h = 3.3 | x: 0 m h = 14.2 | x: 0 m h = 1.0 | h = 2.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 21.9 | h < 0.1 | h = 0.6 | x: 0 m h = 1.0 | h = 2.4 | CUMPLE h = 21.9 |
| N86/N66 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 4.1 | x: 1.39 m h = 0.9 | x: 1.39 m h = 4.5 | x: 1.39 m h = 0.6 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 7.5 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 1.39 m h = 0.6 | h = 0.9 | CUMPLE h = 7.5 |
| N66/N46 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.7 | x: 0 m h = 1.6 | x: 2.14 m h = 5.3 | x: 0 m h = 0.9 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.14 m h = 6.3 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 0 m h = 0.9 | h = 0.7 | CUMPLE h = 6.3 |
| N46/N15 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.2 |
| N1 (CNX)/N85 | x: 1.77 m h = 1.6 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 31.9 | x: 0 m h = 12.7 | x: 0 m h = 5.7 | x: 0 m h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 44.5 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 0 m h = 5.7 | x: 0 m h = 2.0 | CUMPLE h = 44.5 |
| N85/N65 | x: 1.39 m h = 0.6 | x: 0 m h = 1.2 | x: 1.39 m h = 11.0 | x: 1.39 m h = 4.6 | x: 0 m h = 3.0 | x: 0 m h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 15.6 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 0 m h = 3.0 | x: 0 m h = 1.6 | CUMPLE h = 15.6 |
| N65/N45 | x: 2.14 m h = 0.5 | x: 0 m h = 2.4 | x: 2.14 m h = 13.0 | x: 2.14 m h = 2.9 | x: 0 m h = 2.7 | x: 0 m h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.14 m h = 16.3 | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 0 m h = 2.8 | x: 0 m h = 0.5 | CUMPLE h = 16.3 |
| N45/N16 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.3 |
| N13 (B-10a)/N94 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 15.1 | h = 0.1 | h = 1.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 18.6 | h < 0.1 | h = 1.4 | h = 0.1 | h = 1.5 | CUMPLE h = 18.6 |
| N94/N74 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.9 | x: 0 m h = 0.4 | x: 1.39 m h = 6.4 | h = 0.1 | h = 1.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 9.2 | h < 0.1 | h = 2.2 | h = 0.1 | h = 1.4 | CUMPLE h = 9.2 |
| N74/N95 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.6 | x: 1.44 m h = 1.2 | x: 1.44 m h = 21.2 | h = 0.3 | h = 2.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.44 m h = 24.6 | h < 0.1 | h = 1.0 | h = 0.3 | h = 2.5 | CUMPLE h = 24.6 |
| N95/N54 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 8.3 | h = 0.4 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 9.1 | h < 0.1 | h = 3.2 | h = 0.4 | h = 1.3 | CUMPLE h = 9.1 |
| N54/N17 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h < 0.1 |
| N2 (B-09a)/N84 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 15.3 | x: 0 m h = 12.8 | x: 0 m h = 15.4 | h = 2.5 | x: 0 m h = 1.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 41.2 | h < 0.1 | h = 1.9 | h = 2.5 | x: 0 m h = 1.9 | CUMPLE h = 41.2 |
| N84/N64 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 10.1 | x: 1.39 m h = 11.1 | x: 1.39 m h = 5.8 | h = 2.9 | x: 0 m h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 25.1 | h < 0.1 | h = 1.4 | h = 2.9 | x: 0 m h = 1.3 | CUMPLE h = 25.1 |
| N64/N96 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.6 | x: 0 m h = 8.4 | x: 1.44 m h = 18.1 | h = 1.7 | x: 1.44 m h = 2.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.44 m h = 27.3 | h < 0.1 | h = 0.9 | h = 1.7 | x: 1.44 m h = 2.5 | CUMPLE h = 27.3 |
| N96/N44 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 3.0 | x: 0.7 m h = 10.3 | x: 0 m h = 10.6 | h = 1.9 | x: 0.7 m h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 16.9 | h < 0.1 | h = 3.3 | h = 1.9 | x: 0.7 m h = 2.1 | CUMPLE h = 16.9 |
| N44/N18 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.2 |
| N108 (B-12a)/N93 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 3.4 | x: 0 m h = 4.0 | x: 0 m h = 20.7 | h = 0.6 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 27.7 | h < 0.1 | h = 1.0 | h = 0.6 | h = 2.1 | CUMPLE h = 27.7 |
| N93/N73 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 3.0 | x: 1.39 m h = 1.0 | x: 1.39 m h = 13.1 | h = 0.2 | h = 2.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 16.8 | h < 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | h = 2.1 | CUMPLE h = 16.8 |
| N73/N97 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.8 | x: 0 m h = 0.9 | x: 1.44 m h = 13.4 | h = 0.1 | h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.44 m h = 16.2 | h < 0.1 | h = 1.3 | h = 0.1 | h = 2.2 | CUMPLE h = 16.2 |
| N97/N53 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.4 | x: 0.7 m h = 1.0 | x: 0 m h = 21.3 | h = 0.1 | h = 7.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 22.3 | h < 0.1 | h = 1.7 | h = 0.1 | h = 7.6 | CUMPLE h = 22.3 |
| N53/N19 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h < 0.1 |
| N3 (B-11a)/N83 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 10.2 | x: 0 m h = 5.5 | x: 0 m h = 20.8 | h = 0.8 | x: 0 m h = 4.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 34.0 | h < 0.1 | h = 1.4 | h = 0.8 | x: 0 m h = 4.1 | CUMPLE h = 34.0 |
| N83/N63 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 7.4 | x: 1.39 m h = 0.8 | x: 1.39 m h = 9.0 | h = 0.1 | x: 0 m h = 1.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.158 m h = 14.5 | h < 0.1 | h = 0.5 | h = 0.2 | x: 0 m h = 1.8 | CUMPLE h = 14.5 |
| N63/N98 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 5.5 | x: 0 m h = 1.3 | x: 1.44 m h = 13.6 | h = 0.1 | x: 1.44 m h = 2.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.44 m h = 17.7 | h < 0.1 | h = 1.0 | h = 0.1 | x: 1.44 m h = 2.9 | CUMPLE h = 17.7 |
| N98/N43 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.3 | x: 0.7 m h = 2.8 | x: 0 m h = 21.0 | h = 0.5 | x: 0.7 m h = 7.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 23.0 | h < 0.1 | h = 1.2 | h = 0.5 | x: 0.7 m h = 7.4 | CUMPLE h = 23.0 |
| N43/N20 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 0.3 | N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.4 |
| N107 (B-21a)/N92 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.8 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h = 33.9 | h = 0.1 | h = 3.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 36.0 | h < 0.1 | h = 0.6 | h = 0.1 | h = 3.6 | CUMPLE h = 36.0 |
| N92/N72 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 0.4 | x: 1.39 m h = 22.9 | h = 0.1 | h = 3.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 24.5 | h < 0.1 | h = 0.3 | h = 0.1 | h = 3.6 | CUMPLE h = 24.5 |
| N72/N52 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.8 | x: 2.14 m h = 0.1 | x: 0 m h = 7.3 | h < 0.1 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 8.2 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h = 0.6 | CUMPLE h = 8.2 |
| N52/N21 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h < 0.1 |
| N4 (B-20a)/N82 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 9.8 | x: 1.77 m h = 0.5 | x: 0 m h = 28.5 | h = 0.1 | x: 0 m h = 5.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 38.3 | h < 0.1 | h = 0.7 | h = 0.1 | x: 0 m h = 5.5 | CUMPLE h = 38.3 |
| N82/N62 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.4 | x: 0 m h = 0.8 | x: 1.39 m h = 12.5 | h = 0.2 | x: 0 m h = 2.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.158 m h = 16.3 | h < 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | x: 0 m h = 2.4 | CUMPLE h = 16.3 |
| N62/N42 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 4.4 | x: 2.14 m h = 1.1 | x: 0.856 m h = 4.7 | h = 0.2 | x: 2.14 m h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.642 m h = 7.9 | h < 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | x: 2.14 m h = 2.2 | CUMPLE h = 7.9 |
| N42/N22 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.3 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 0.3 | N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.5 |
| N106 (B-30a)/N91 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 37.5 | h = 0.1 | h = 3.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 40.0 | h < 0.1 | h = 0.2 | h = 0.1 | h = 3.9 | CUMPLE h = 40.0 |
| N91/N71 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.5 | x: 1.39 m h = 0.1 | x: 1.39 m h = 25.5 | h < 0.1 | h = 3.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 27.0 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h = 3.9 | CUMPLE h = 27.0 |
| N71/N51 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.9 | x: 2.14 m h = 0.1 | x: 0 m h = 8.2 | h < 0.1 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 9.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | h = 0.7 | CUMPLE h = 9.2 |
| N51/N23 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h < 0.1 |
| N5 (B-29a)/N81 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 9.9 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 28.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 5.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 38.2 | h < 0.1 | h = 0.2 | h = 0.2 | x: 0 m h = 5.4 | CUMPLE h = 38.2 |
| N81/N61 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.5 | x: 1.39 m h = 0.2 | x: 1.39 m h = 13.7 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.158 m h = 17.5 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.4 | CUMPLE h = 17.5 |
| N61/N41 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 4.5 | x: 2.14 m h = 0.5 | x: 0.856 m h = 5.0 | h = 0.1 | x: 2.14 m h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.642 m h = 8.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 2.14 m h = 2.2 | CUMPLE h = 8.1 |
| N41/N24 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.3 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 0.3 | N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.5 |
| N105 (B-32a)/N90 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.9 | x: 1.9 m h = 0.2 | x: 0 m h = 36.3 | h < 0.1 | h = 3.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 38.5 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h = 3.8 | CUMPLE h = 38.5 |
| N90/N70 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.5 | x: 0 m h = 0.2 | x: 1.39 m h = 25.2 | h < 0.1 | h = 3.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 26.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | h = 3.8 | CUMPLE h = 26.8 |
| N70/N50 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.9 | x: 2.14 m h = 0.2 | x: 0 m h = 8.0 | h < 0.1 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 9.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | h = 0.6 | CUMPLE h = 9.0 |
| N50/N25 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h < 0.1 |
| N6 (B-31a)/N80 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 9.9 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 30.3 | h = 0.1 | x: 0 m h = 5.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 40.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 5.7 | CUMPLE h = 40.1 |
| N80/N60 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.5 | x: 0 m h = 0.4 | x: 1.39 m h = 14.5 | h = 0.1 | x: 0 m h = 2.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 18.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 2.6 | CUMPLE h = 18.1 |
| N60/N40 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 4.4 | x: 2.14 m h = 0.5 | x: 0.856 m h = 5.2 | h = 0.1 | x: 2.14 m h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.642 m h = 8.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 2.14 m h = 2.2 | CUMPLE h = 8.3 |
| N40/N26 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.3 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 0.3 | N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.5 |
| N104 (B-41a)/N89 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.9 | x: 0 m h = 1.0 | x: 0 m h = 35.9 | h = 0.1 | h = 3.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 38.5 | h < 0.1 | h = 0.3 | h = 0.1 | h = 3.8 | CUMPLE h = 38.5 |
| N89/N69 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 0.2 | x: 1.39 m h = 23.9 | h < 0.1 | h = 3.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 25.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h = 3.7 | CUMPLE h = 25.4 |
| N69/N49 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.9 | x: 2.14 m h = 0.1 | x: 0 m h = 7.6 | h < 0.1 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 8.5 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h = 0.6 | CUMPLE h = 8.5 |
| N49/N27 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h < 0.1 |
| N7 (B-40a)/N79 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 9.8 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 28.7 | h = 0.1 | x: 0 m h = 5.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 38.4 | h < 0.1 | h = 0.6 | h = 0.1 | x: 0 m h = 5.5 | CUMPLE h = 38.4 |
| N79/N59 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.4 | x: 0 m h = 0.3 | x: 1.39 m h = 13.0 | h = 0.1 | x: 0 m h = 2.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.158 m h = 16.8 | h < 0.1 | h = 0.2 | h = 0.1 | x: 0 m h = 2.4 | CUMPLE h = 16.8 |
| N59/N39 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 4.4 | x: 2.14 m h = 0.3 | x: 0.856 m h = 4.9 | h = 0.1 | x: 2.14 m h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.642 m h = 8.0 | h < 0.1 | h = 0.1 | h = 0.1 | x: 2.14 m h = 2.2 | CUMPLE h = 8.0 |
| N39/N28 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.3 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 0.2 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 0.3 | N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.5 |
| N103 (B-51a)/N88 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 24.2 | h = 0.5 | h = 2.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 28.7 | h < 0.1 | h = 1.7 | h = 0.5 | h = 2.5 | CUMPLE h = 28.7 |
| N88/N68 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.1 | x: 1.39 m h = 0.5 | x: 1.39 m h = 17.4 | h = 0.1 | h = 2.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 18.9 | h < 0.1 | h = 0.8 | h = 0.1 | h = 2.9 | CUMPLE h = 18.9 |
| N68/N48 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.7 | x: 2.14 m h = 0.9 | x: 0 m h = 5.1 | h = 0.1 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 6.4 | h < 0.1 | h = 0.2 | h = 0.1 | h = 0.4 | CUMPLE h = 6.4 |
| N48/N29 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h < 0.1 |
| N8 (B-50a)/N78 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 8.2 | x: 0 m h = 3.2 | x: 0 m h = 21.6 | h = 0.5 | x: 0 m h = 4.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 31.3 | h < 0.1 | h = 1.0 | h = 0.5 | x: 0 m h = 4.2 | CUMPLE h = 31.3 |
| N78/N58 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 5.4 | x: 0 m h = 0.1 | x: 1.158 m h = 8.3 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.927 m h = 11.7 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.6 | CUMPLE h = 11.7 |
| N58/N38 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 3.7 | x: 2.14 m h = 1.3 | x: 0.856 m h = 3.5 | h = 0.2 | x: 2.14 m h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.642 m h = 6.1 | h < 0.1 | h = 0.4 | h = 0.2 | x: 2.14 m h = 1.7 | CUMPLE h = 6.1 |
| N38/N30 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 0.3 | N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.4 |
| N12 (B-61a)/N87 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 1.2 | x: 1.77 m h = 0.5 | x: 0 m h = 12.6 | h = 0.1 | h = 1.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 14.0 | h < 0.1 | h = 1.4 | h = 0.1 | h = 1.3 | CUMPLE h = 14.0 |
| N87/N67 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.8 | x: 1.39 m h = 0.5 | x: 1.39 m h = 3.8 | h = 0.1 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 4.8 | h < 0.1 | h = 2.5 | h = 0.1 | h = 0.6 | CUMPLE h = 4.8 |
| N67/N47 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.5 | x: 2.14 m h = 0.3 | x: 0 m h = 2.5 | h < 0.1 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.1 | h < 0.1 | h = 0.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | CUMPLE h = 3.1 |
| N47/N31 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h < 0.1 |
| N9 (B-60a)/N77 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 12.7 | x: 0 m h = 12.2 | x: 0 m h = 11.4 | h = 2.4 | x: 0 m h = 2.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 34.5 | h < 0.1 | h = 2.4 | h = 2.4 | x: 0 m h = 2.1 | CUMPLE h = 34.5 |
| N77/N57 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 7.7 | x: 1.39 m h = 10.5 | x: 1.158 m h = 3.4 | h = 2.8 | x: 0 m h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 19.2 | h < 0.1 | h = 2.1 | h = 2.8 | x: 0 m h = 1.0 | CUMPLE h = 19.2 |
| N57/N37 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 4.7 | x: 2.14 m h = 10.0 | x: 0.856 m h = 3.4 | h = 1.6 | x: 2.14 m h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 13.5 | h < 0.1 | h = 0.7 | h = 1.6 | x: 2.14 m h = 1.1 | CUMPLE h = 13.5 |
| N37/N32 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h = 0.2 | N.P.(4) | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.2 |
| N11 (B-62a)/N75 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 6.1 | x: 0 m h = 4.6 | x: 0 m h = 10.4 | x: 0 m h = 1.2 | h = 1.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 19.4 | h < 0.1 | h = 0.4 | x: 0 m h = 1.2 | h = 1.9 | CUMPLE h = 19.4 |
| N75/N55 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 3.8 | x: 1.39 m h = 0.7 | x: 1.39 m h = 4.7 | x: 0 m h = 0.5 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 7.5 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 0 m h = 0.5 | h = 1.0 | CUMPLE h = 7.5 |
| N55/N35 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 2.1 | x: 2.14 m h = 3.2 | x: 0 m h = 1.0 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 5.2 | h < 0.1 | h = 0.8 | x: 0 m h = 1.0 | h = 0.4 | CUMPLE h = 5.2 |
| N35/N33 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(2) | x: 0 m h = 0.1 | VEd = 0.00 N.P.(3) | x: 0 m h < 0.1 | N.P.(4) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.2 |
| N10 (CNX)/N76 | x: 1.77 m h = 1.6 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0 m h = 29.2 | x: 0 m h = 11.1 | x: 0 m h = 5.2 | x: 0 m h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 40.0 | h < 0.1 | h = 1.7 | x: 0 m h = 5.3 | x: 0 m h = 1.7 | CUMPLE h = 40.0 |
| N76/N56 | x: 1.39 m h = 0.6 | x: 0 m h = 1.2 | x: 1.39 m h = 10.3 | x: 1.39 m h = 2.9 | x: 0 m h = 2.8 | x: 0 m h = 1.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.39 m h = 13.0 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0 m h = 2.8 | x: 0 m h = 1.1 | CUMPLE h = 13.0 |
| N56/N36 | x: 2.14 m h = 0.5 | x: 0 m h = 2.3 | x: 2.14 m h = 12.3 | x: 2.14 m h = 1.7 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.14 m h = 14.3 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 0 m h = 2.6 | x: 0 m h = 0.5 | CUMPLE h = 14.3 |
| N36/N34 | NEd = 0.00 N.P.(1) | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h = 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 0.3 |
| N36/N35 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.0 | x: 5.065 m h = 3.6 | x: 0 m h = 6.9 | x: 5.065 m h = 0.5 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 9.3 | h < 0.1 | h = 0.7 | x: 5.065 m h = 0.5 | h = 0.5 | CUMPLE h = 9.3 |
| N37/N36 | h = 0.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 14.2 | x: 1.94 m h = 7.3 | x: 0 m h = 2.7 | h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.94 m h = 19.5 | h < 0.1 | h = 0.3 | x: 0 m h = 2.7 | h = 1.2 | CUMPLE h = 19.5 |
| N38/N37 | h = 2.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.742 m h = 4.3 | x: 2.742 m h = 3.5 | x: 2.742 m h = 0.4 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.742 m h = 9.5 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 2.742 m h = 0.4 | h = 0.2 | CUMPLE h = 9.5 |
| N39/N38 | h = 2.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 4.613 m h = 1.6 | x: 0 m h = 2.1 | x: 4.613 m h = 0.3 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 5.3 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 4.613 m h = 0.3 | h = 0.2 | CUMPLE h = 5.3 |
| N40/N39 | h = 2.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 3.8 |
| N41/N40 | h = 2.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 4.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 4.1 |
| N42/N41 | h = 2.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 1.3 | x: 4.613 m h = 0.8 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 3.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 3.9 |
| N43/N42 | h = 2.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 2.1 | x: 0 m h = 3.2 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 7.0 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.3 | CUMPLE h = 7.0 |
| N44/N43 | h = 2.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 5.5 | x: 0 m h = 5.8 | x: 0 m h = 0.6 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 13.3 | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 0 m h = 0.6 | h = 0.6 | CUMPLE h = 13.3 |
| N45/N44 | h = 0.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.16 m h = 15.7 | x: 0 m h = 9.0 | x: 2.16 m h = 2.7 | h = 1.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.16 m h = 23.6 | h < 0.1 | h = 3.2 | x: 2.16 m h = 2.7 | h = 1.7 | CUMPLE h = 23.6 |
| N45/N46 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.3 | x: 5.065 m h = 3.4 | x: 0 m h = 7.3 | x: 5.065 m h = 0.5 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 9.8 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 5.065 m h = 0.5 | h = 0.5 | CUMPLE h = 9.8 |
| N47/N35 | h = 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 1.4 | x: 1.94 m h = 6.0 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.94 m h = 6.5 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.6 | CUMPLE h = 6.5 |
| N48/N47 | h = 0.2 | h = 0.3 | x: 2.742 m h = 1.1 | x: 0 m h = 4.7 | x: 2.742 m h = 0.2 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 5.0 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 2.742 m h = 0.2 | h = 0.5 | CUMPLE h = 5.0 |
| N49/N48 | h = 0.2 | h = 0.5 | x: 0 m h = 1.2 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.0 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | CUMPLE h = 3.0 |
| N50/N49 | h = 0.3 | h = 0.5 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.2 |
| N51/N50 | h = 0.3 | h = 0.5 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.8 | h < 0.1 | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 1.8 |
| N52/N51 | h = 0.3 | h = 0.5 | x: 0 m h = 1.3 | x: 4.613 m h = 0.9 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 2.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | CUMPLE h = 2.4 |
| N53/N52 | h = 0.2 | h = 0.5 | x: 4.613 m h = 1.3 | x: 4.613 m h = 2.1 | x: 4.613 m h = 0.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 3.6 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 4.613 m h = 0.3 | h = 0.1 | CUMPLE h = 3.6 |
| N54/N53 | h = 0.2 | h = 0.3 | x: 0 m h = 0.9 | x: 0 m h = 4.9 | x: 0 m h = 0.2 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 5.8 | h < 0.1 | h = 3.2 | x: 0 m h = 0.2 | h = 0.8 | CUMPLE h = 5.8 |
| N46/N54 | h = 0.1 | h = 0.3 | x: 0 m h = 1.1 | x: 0 m h = 4.7 | x: 2.16 m h = 0.2 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.16 m h = 5.1 | h < 0.1 | h = 1.7 | x: 2.16 m h = 0.2 | h = 0.6 | CUMPLE h = 5.1 |
| N56/N55 | h = 0.1 | h = 1.6 | x: 5.065 m h = 6.6 | x: 0 m h = 5.1 | x: 5.065 m h = 0.7 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 10.4 | h < 0.1 | h = 0.4 | x: 5.065 m h = 0.7 | h = 0.3 | CUMPLE h = 10.4 |
| N57/N56 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.6 | x: 0 m h = 20.7 | x: 1.94 m h = 5.9 | x: 0 m h = 4.0 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.94 m h = 25.8 | h < 0.1 | h = 1.7 | x: 0 m h = 4.0 | h = 1.0 | CUMPLE h = 25.8 |
| N58/N57 | h = 0.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.742 m h = 2.0 | x: 2.742 m h = 2.2 | x: 2.742 m h = 0.3 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.742 m h = 4.7 | h < 0.1 | h = 0.7 | x: 2.742 m h = 0.3 | h = 0.2 | CUMPLE h = 4.7 |
| N59/N58 | h = 1.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 4.613 m h = 1.9 | x: 0 m h = 2.0 | x: 4.613 m h = 0.3 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 4.2 | h < 0.1 | h = 0.3 | x: 4.613 m h = 0.4 | h = 0.2 | CUMPLE h = 4.2 |
| N60/N59 | h = 1.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 1.5 | x: 0 m h = 0.4 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.6 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.6 |
| N61/N60 | h = 1.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.7 |
| N62/N61 | h = 1.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 1.5 | x: 4.613 m h = 0.8 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.7 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.7 |
| N63/N62 | h = 1.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 2.4 | x: 4.613 m h = 1.9 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 4.3 | h < 0.1 | h = 0.6 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.1 | CUMPLE h = 4.3 |
| N64/N63 | h = 0.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 3.0 | x: 2.513 m h = 4.2 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 6.7 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.5 | CUMPLE h = 6.7 |
| N65/N64 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.8 | x: 2.16 m h = 22.1 | x: 2.16 m h = 3.9 | x: 2.16 m h = 3.8 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.16 m h = 27.0 | h < 0.1 | h = 0.9 | x: 2.16 m h = 3.9 | h = 0.7 | CUMPLE h = 27.0 |
| N65/N66 | h = 0.3 | h = 1.0 | x: 5.065 m h = 7.6 | x: 5.065 m h = 4.4 | x: 5.065 m h = 0.8 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 12.4 | h < 0.1 | h = 0.5 | x: 5.065 m h = 0.8 | h = 0.3 | CUMPLE h = 12.4 |
| N67/N55 | h < 0.1 | h = 0.6 | x: 0 m h = 1.7 | x: 1.94 m h = 3.3 | x: 0 m h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 4.7 | h < 0.1 | h = 2.1 | x: 0 m h = 0.4 | h < 0.1 | CUMPLE h = 4.7 |
| N68/N67 | h = 0.1 | h = 0.6 | x: 2.742 m h = 1.1 | x: 0 m h = 5.9 | x: 2.742 m h = 0.3 | h = 0.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 6.0 | h < 0.1 | h = 0.6 | x: 2.742 m h = 0.3 | h = 0.8 | CUMPLE h = 6.0 |
| N69/N68 | h = 0.1 | h = 0.8 | x: 4.613 m h = 1.2 | x: 0 m h = 1.4 | x: 4.613 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.6 | h < 0.1 | h = 0.4 | x: 4.613 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.6 |
| N70/N69 | h = 0.1 | h = 0.8 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 0.6 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.1 |
| N71/N70 | h = 0.1 | h = 0.8 | x: 0 m h = 1.4 | x: 4.613 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 1.9 |
| N72/N71 | h = 0.1 | h = 0.8 | x: 0 m h = 1.4 | x: 4.613 m h = 0.7 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 2.0 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.0 |
| N73/N72 | h = 0.1 | h = 0.8 | x: 0 m h = 1.3 | x: 4.613 m h = 2.3 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 3.5 | h < 0.1 | h = 0.3 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.2 | CUMPLE h = 3.5 |
| N74/N73 | h = 0.1 | h = 0.6 | x: 0 m h = 1.6 | x: 0 m h = 4.1 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 5.5 | h < 0.1 | h = 0.7 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.6 | CUMPLE h = 5.5 |
| N66/N74 | h = 0.1 | h = 0.5 | x: 2.16 m h = 0.8 | x: 0 m h = 6.6 | x: 2.16 m h = 0.2 | h = 1.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 6.6 | h < 0.1 | h = 3.1 | x: 2.16 m h = 0.2 | h = 1.1 | CUMPLE h = 6.6 |
| N76/N75 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.4 | x: 5.065 m h = 8.6 | x: 0 m h = 2.7 | x: 5.065 m h = 0.8 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 11.2 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 5.065 m h = 0.8 | h = 0.2 | CUMPLE h = 11.2 |
| N77/N76 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.1 | x: 1.94 m h = 23.9 | x: 1.94 m h = 3.0 | x: 0 m h = 4.6 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 1.94 m h = 26.3 | h < 0.1 | h = 3.2 | x: 0 m h = 4.6 | h = 0.5 | CUMPLE h = 26.3 |
| N78/N77 | h = 0.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.742 m h = 2.3 | x: 2.742 m h = 1.4 | x: 2.742 m h = 0.3 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.742 m h = 4.2 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 2.742 m h = 0.3 | h = 0.2 | CUMPLE h = 4.2 |
| N79/N78 | h = 0.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 4.613 m h = 1.9 | x: 0 m h = 0.7 | x: 4.613 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 2.8 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 4.613 m h = 0.4 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.8 |
| N80/N79 | h = 0.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 1.6 | x: 4.613 m h = 0.4 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.1 | h < 0.1 | h = 0.4 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.1 |
| N81/N80 | h = 0.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.4 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.4 |
| N82/N81 | h = 0.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 4.613 m h = 1.3 | x: 4.613 m h = 0.4 | x: 4.613 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.2 | h < 0.1 | h = 0.4 | x: 4.613 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.2 |
| N83/N82 | h = 0.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 2.6 | x: 4.613 m h = 0.5 | x: 0 m h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.1 | h < 0.1 | h = 1.3 | x: 0 m h = 0.4 | h < 0.1 | CUMPLE h = 3.1 |
| N84/N83 | h = 0.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 3.3 | x: 2.513 m h = 0.9 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 4.4 | h < 0.1 | h = 2.5 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.1 | CUMPLE h = 4.4 |
| N85/N84 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.2 | x: 0 m h = 25.5 | x: 0 m h = 2.4 | x: 2.16 m h = 4.4 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 27.5 | h < 0.1 | h = 2.0 | x: 2.16 m h = 4.5 | h = 0.3 | CUMPLE h = 27.5 |
| N85/N86 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.8 | x: 5.065 m h = 9.8 | x: 0 m h = 2.0 | x: 5.065 m h = 0.9 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 13.3 | h < 0.1 | h = 0.3 | x: 5.065 m h = 0.9 | h = 0.2 | CUMPLE h = 13.3 |
| N87/N75 | h = 0.2 | h = 0.3 | x: 0 m h = 1.7 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 5.3 | h < 0.1 | h = 2.4 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.4 | CUMPLE h = 5.3 |
| N88/N87 | h = 0.1 | h = 0.3 | x: 2.742 m h = 1.2 | x: 2.742 m h = 2.6 | x: 2.742 m h = 0.3 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.742 m h = 3.8 | h < 0.1 | h = 3.1 | x: 2.742 m h = 0.3 | h = 0.4 | CUMPLE h = 3.8 |
| N89/N88 | h < 0.1 | h = 0.7 | x: 4.613 m h = 1.4 | x: 4.613 m h = 1.3 | x: 4.613 m h = 0.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.613 m h = 2.6 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 4.613 m h = 0.3 | h = 0.1 | CUMPLE h = 2.6 |
| N90/N89 | h = 0.1 | h = 0.6 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.0 | h < 0.1 | h = 0.3 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.0 |
| N91/N90 | h = 0.1 | h = 0.6 | x: 0 m h = 1.4 | x: 4.613 m h = 0.2 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.9 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 1.9 |
| N92/N91 | h = 0.1 | h = 0.6 | x: 0 m h = 1.3 | x: 0 m h = 0.3 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 1.7 | h < 0.1 | h = 0.6 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 1.7 |
| N93/N92 | h = 0.1 | h = 0.7 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0 m h = 0.7 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.3 | h < 0.1 | h = 1.6 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.3 |
| N94/N93 | h = 0.2 | h = 0.3 | x: 0 m h = 1.5 | x: 0 m h = 2.2 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.6 | h < 0.1 | h = 1.8 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.3 | CUMPLE h = 3.6 |
| N86/N94 | h = 0.2 | h = 0.3 | x: 2.16 m h = 1.0 | x: 2.16 m h = 1.6 | x: 2.16 m h = 0.3 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.16 m h = 2.7 | h < 0.1 | h = 3.2 | x: 2.16 m h = 0.3 | h = 0.2 | CUMPLE h = 3.2 |
| N96/N101 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 0.3 | x: 0 m h = 24.1 | x: 0 m h = 3.5 | x: 0 m h = 6.7 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 25.4 | h < 0.1 | h = 1.2 | x: 0 m h = 6.8 | h = 0.6 | CUMPLE h = 25.4 |
| N101/N99 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 0.9 | x: 2.232 m h = 21.2 | x: 0 m h = 6.2 | x: 0 m h = 5.9 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.232 m h = 21.7 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 5.9 | h = 0.6 | CUMPLE h = 21.7 |
| N99/N95 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 0.6 | x: 0.3 m h = 21.9 | x: 0.3 m h = 3.7 | x: 0.3 m h = 6.7 | h = 0.9 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.3 m h = 25.6 | h < 0.1 | h = 0.4 | x: 0.3 m h = 6.7 | h = 0.9 | CUMPLE h = 25.6 |
| N98/N102 | h = 1.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0 m h = 29.2 | x: 0.3 m h = 1.0 | x: 0 m h = 7.0 | h = 0.5 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 30.7 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 0 m h = 7.1 | h = 0.5 | CUMPLE h = 30.7 |
| N102/N100 | h = 1.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 2.232 m h = 18.3 | x: 4.465 m h = 4.7 | x: 0 m h = 5.9 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 4.465 m h = 21.0 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 0 m h = 5.9 | h = 0.4 | CUMPLE h = 21.0 |
| N100/N97 | h = 1.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | x: 0.3 m h = 29.0 | x: 0.3 m h = 0.7 | x: 0.3 m h = 6.8 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0.3 m h = 30.8 | h < 0.1 | h = 1.0 | x: 0.3 m h = 6.9 | h = 0.1 | CUMPLE h = 30.8 |
| N99/N100 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 2.513 m h = 0.6 | x: 2.513 m h = 4.1 | x: 2.513 m h = 0.2 | h = 0.6 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.513 m h = 4.4 | h < 0.1 | h = 2.2 | x: 2.513 m h = 0.2 | h = 0.6 | CUMPLE h = 4.4 |
| N101/N102 | h < 0.1 | h = 0.2 | x: 2.513 m h = 1.2 | x: 2.513 m h = 4.9 | x: 2.513 m h = 0.3 | h = 0.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 2.513 m h = 6.2 | h < 0.1 | h = 1.5 | x: 2.513 m h = 0.3 | h = 0.7 | CUMPLE h = 6.2 |
| N43/N53 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 5.0 | x: 0 m h = 1.8 | x: 5.065 m h = 4.5 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 10.5 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.3 | CUMPLE h = 10.5 |
| N63/N73 | h = 0.6 | h = 0.2 | x: 5.065 m h = 9.4 | x: 0 m h = 4.0 | x: 5.065 m h = 0.8 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 13.1 | h < 0.1 | h = 0.1 | x: 5.065 m h = 0.8 | h = 0.3 | CUMPLE h = 13.1 |
| N42/N52 | h < 0.1 | h = 1.4 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 2.7 | x: 5.065 m h = 0.3 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 5.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 0.3 | h = 0.2 | CUMPLE h = 5.0 |
| N62/N72 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.6 | x: 5.065 m h = 13.1 | x: 5.065 m h = 2.2 | x: 5.065 m h = 1.1 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 16.7 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 1.1 | h = 0.2 | CUMPLE h = 16.7 |
| N41/N51 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.5 | x: 2.532 m h = 1.4 | x: 5.065 m h = 0.7 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 3.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h = 0.1 | CUMPLE h = 3.0 |
| N61/N71 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.8 | x: 5.065 m h = 14.3 | x: 5.065 m h = 0.5 | x: 5.065 m h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 17.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 1.2 | h < 0.1 | CUMPLE h = 17.1 |
| N40/N50 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.5 | x: 2.532 m h = 1.4 | x: 5.065 m h = 0.4 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 2.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.3 | h < 0.1 | CUMPLE h = 2.8 |
| N60/N70 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.7 | x: 5.065 m h = 14.4 | x: 5.065 m h = 0.4 | x: 5.065 m h = 1.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 17.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 1.2 | h < 0.1 | CUMPLE h = 17.0 |
| N39/N49 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.4 | x: 0 m h = 1.4 | x: 0 m h = 2.0 | x: 5.065 m h = 0.3 | h = 0.2 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 4.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 0.3 | h = 0.2 | CUMPLE h = 4.3 |
| N59/N69 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.6 | x: 5.065 m h = 13.6 | x: 0 m h = 1.7 | x: 5.065 m h = 1.2 | h = 0.1 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 16.8 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 1.2 | h = 0.1 | CUMPLE h = 16.8 |
| N38/N48 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 1.4 | x: 0 m h = 1.5 | x: 5.065 m h = 4.8 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.4 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 7.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 0 m h = 0.4 | h = 0.4 | CUMPLE h = 7.0 |
| N58/N68 | NEd = 0.00 N.P.(1) | h = 2.4 | x: 5.065 m h = 10.2 | x: 5.065 m h = 4.8 | x: 5.065 m h = 0.9 | h = 0.3 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 16.0 | h < 0.1 | h < 0.1 | x: 5.065 m h = 0.9 | h = 0.3 | CUMPLE h = 16.0 |
| N65/N46 | h = 52.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 52.0 |
| N86/N65 | h = 3.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 3.5 |
| N66/N45 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N85/N66 | h = 59.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 59.5 |
| N14 (B-00a)/N85 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N1 (CNX)/N86 | h = 79.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 79.4 |
| N56/N35 | h = 44.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 44.5 |
| N75/N56 | h = 7.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 7.7 |
| N10 (CNX)/N75 | h = 69.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 69.6 |
| N55/N36 | h = 5.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 5.7 |
| N76/N55 | h = 51.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 51.0 |
| N11 (B-62a)/N76 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N57/N38 | h = 14.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 14.4 |
| N78/N57 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N9 (B-60a)/N78 | h = 15.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 15.9 |
| N8 (B-50a)/N77 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N77/N58 | h = 14.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 14.3 |
| N58/N37 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N56/N37 | h = 94.4 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 94.4 |
| N77/N56 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N10 (CNX)/N77 | h = 74.0 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 74.0 |
| N9 (B-60a)/N76 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N76/N57 | h = 95.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 95.1 |
| N57/N36 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N67/N48 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N88/N67 | h = 4.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 4.2 |
| N87/N68 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N68/N47 | h = 5.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 5.6 |
| N55/N47 | h = 10.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 10.3 |
| N87/N55 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N75/N67 | h = 8.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 8.9 |
| N67/N35 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N63/N53 | h = 14.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 14.6 |
| N73/N43 | h = 10.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 10.1 |
| N62/N52 | h = 25.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 25.3 |
| N72/N42 | h = 7.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 7.8 |
| N61/N51 | h = 28.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 28.1 |
| N71/N41 | h = 9.3 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 9.3 |
| N60/N50 | h = 28.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 28.6 |
| N70/N40 | h = 9.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 9.1 |
| N59/N49 | h = 26.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 26.6 |
| N69/N39 | h = 7.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 7.8 |
| N58/N48 | h = 20.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 20.2 |
| N68/N38 | h = 10.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 10.5 |
| N64/N45 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N85/N64 | h = 73.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 73.7 |
| N2 (B-09a)/N85 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N2 (B-09a)/N83 | h = 11.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 11.7 |
| N83/N64 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N64/N43 | h = 8.2 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 8.2 |
| N1 (CNX)/N84 | h = 82.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 82.8 |
| N84/N65 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N65/N44 | h = 74.9 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 74.9 |
| N63/N44 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N84/N63 | h = 12.5 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 12.5 |
| N3 (B-11a)/N84 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N74/N46 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N86/N74 | h = 3.1 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 3.1 |
| N93/N74 | h = 8.7 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 8.7 |
| N74/N53 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N94/N66 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| N66/N54 | h = 2.6 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 2.6 |
| N73/N54 | h = 9.8 | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | CUMPLE h = 9.8 |
| N94/N73 | NEd = 0.00 N.P.(1) | NEd = 0.00 N.P.(9) | MEd = 0.00 N.P.(2) | MEd = 0.00 N.P.(2) | VEd = 0.00 N.P.(3) | VEd = 0.00 N.P.(3) | N.P.(4) | N.P.(4) | N.P.(7) | N.P.(8) | MEd = 0.00 N.P.(5) | N.P.(6) | N.P.(6) | NO PROCEDE |
| Notación: Nt: Resistencia a tracción Nc: Resistencia a compresión MY: Resistencia a flexión eje Y MZ: Resistencia a flexión eje Z VZ: Resistencia a corte Z VY: Resistencia a corte Y MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados Mt: Resistencia a torsión MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados x: Distancia al origen de la barra h: Coeficiente de aprovechamiento (%) N.P.: No procede |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comprobaciones que no proceden (N.P.): (1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. (2) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. (3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. (4) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (5) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. (6) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. (9) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.4. Placas de anclaje

Nota: Las placas de anclaje que no están correctamente definidas no se muestran en los listados.

9.4.1. Descripción

| Descripción |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia | Placa base | Disposición | Rigidizadores | Pernos |
| N1 (CNX), N10 (CNX) | Ancho X: 350 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm | Posición X: Centrada Posición Y: Centrada | Paralelos X: 2(100x20x8.0) Paralelos Y: 2(100x20x8.0) | 18Ø12 mm L=18 cm Patilla a 90 grados |

9.4.2. Medición placas de anclaje

| Pilares | Acero | Peso kp | Totales kp |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 (CNX), N10 (CNX) | S275 | 2 x 22.34 |  |
|  |  |  | 44.68 |
| Totales |  |  | 44.68 |

9.4.3. Medición pernos placas de anclaje

| Pilares | Pernos | Acero | Longitud m | Peso kp | Totales m | Totales kp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 (CNX), N10 (CNX) | 36Ø12 mm L=34 cm | B 500 S, Ys = 1.15 (corrugado) | 36 x 0.34 | 36 x 0.31 |  |  |
|  |  |  |  |  | 12.37 | 10.98 |
| Totales |  |  |  |  | 12.37 | 10.98 |

9.4.4. Comprobación de las placas de anclaje

| Referencia: N1 (CNX) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 18Ø12 mm L=18 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x20x8.0) Paralelos Y: 2(100x20x8.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 68 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 31.4. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 32.2. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 18 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 24 kN. Calculado: 15.3 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 16.8 kN. Calculado: 3.1 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 24 kN. Calculado: 19.74 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 13.02 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 120.734 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 2.74 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 51.7132 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 43.6047 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 80.6771 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 90.5619 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 18732.5. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 22543.7. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 10502.4. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 9125.26. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 133.773 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |

| Referencia: N10 (CNX) -Placa base: Ancho X: 350 mm Ancho Y: 400 mm Espesor: 15 mm -Pernos: 18Ø12 mm L=18 cm Patilla a 90 grados -Disposición: Posición X: Centrada Posición Y: Centrada -Rigidizadores: Paralelos X: 2(100x20x8.0) Paralelos Y: 2(100x20x8.0) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Comprobación | Valores | Estado |
| Separación mínima entre pernos:.. 3 diámetros... | Mínimo: 36 mm. Calculado: 68 mm. | Cumple |
| Separación mínima pernos-borde:.. 1.5 diámetros... | Mínimo: 18 mm. Calculado: 30 mm. | Cumple |
| Esbeltez de rigidizadores:. | Máximo: 50. |  |
| -; Paralelos a X:.. | Calculado: 31.4. | Cumple |
| -; Paralelos a Y:.. | Calculado: 32.2. | Cumple |
| Longitud mínima del perno:.. Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.... | Mínimo: 15 cm. Calculado: 18 cm. | Cumple |
| Anclaje perno en hormigón:. |  |  |
| -; Tracción:.. | Máximo: 24 kN. Calculado: 13.86 kN. | Cumple |
| -; Cortante:.. | Máximo: 16.8 kN. Calculado: 3.03 kN. | Cumple |
| -; Tracción + Cortante:.. | Máximo: 24 kN. Calculado: 18.19 kN. | Cumple |
| Tracción en vástago de pernos:. | Máximo: 45.2 kN. Calculado: 11.79 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en vástago de pernos:. | Máximo: 476.19 MPa. Calculado: 108.952 MPa. | Cumple |
| Aplastamiento perno en placa:.. Límite del cortante en un perno actuando contra la placa... | Máximo: 94.29 kN. Calculado: 2.68 kN. | Cumple |
| Tensión de Von Mises en secciones globales:. | Máximo: 261.905 MPa. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 46.6227 MPa. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 41.6043 MPa. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 82.5055 MPa. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 74.3183 MPa. | Cumple |
| Flecha global equivalente:.. Limitación de la deformabilidad de los vuelos.. | Mínimo: 250. |  |
| -; Derecha:.. | Calculado: 20827.5. | Cumple |
| -; Izquierda:.. | Calculado: 23604.8. | Cumple |
| -; Arriba:.. | Calculado: 9955.8. | Cumple |
| -; Abajo:.. | Calculado: 11376.3. | Cumple |
| Tensión de Von Mises local:.. Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo... | Máximo: 261.905 MPa. Calculado: 121.136 MPa. | Cumple |
| Se cumplen todas las comprobaciones |  |  |