AM2-CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

INDICE

1.Certificado de Eficiencia Energética de Edificio

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio

Anexo II. Calificación Energética del edificio

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:. Nombre del edificio; IES El Olivo. Dirección; Calle Felipe II, 11. Municipio; Parla; Código Postal; -. Provincia; Madrid; Comunidad Autónoma; Madrid. Zona climática; D3; Año construcción; 2019. Normativa vigente (construcción / rehabilitación); Libro A Nornmas Urbaníticas. Referencia/s catastral/es; -.

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:. Edificio de nueva construcción.; Edificio Existente.. Vivienda. Unifamiliar. Bloque. Bloque completo. Vivienda individual.; Terciario. Edificio completo. Local..

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:. Nombre; Martín Collantes Sauca; NIF/NIE; 02610650N. Razón social; NIF. Domicilio; Avda. Fuencarral 44. Municipio; Alcobendas; Código Postal; 28108. Provincia; Madrid; Comunidad Autónoma. e-mail; Teléfono. Titulación habilitante según normativa vigente; Arquitecto. Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:; CYPETHERM HE Plus. 2018.m.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]; EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kgCO2/m²·año].

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 31/12/2018

Firma del técnico certificador:

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

| Superficie habitable [m²] | 730.16 |
| --- | --- |

| Imagen del edificio | Plano de situación |
| --- | --- |

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

| Cerramientos opacos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Tipo | Superficie [m²] | Transmitancia [W/m²·K] | Modo de obtención |
| Z01_S01_Aula Secundaria 4_W01 | Fachada | 22.42 | 0.33 | Usuario |
| Z01_S01_Aula Secundaria 4_W02 | Fachada | 26.13 | 0.33 | Usuario |
| Z01_S01_Aula Secundaria 4_F01 | ParticionInteriorHorizontal | 60.79 | 0.24 | Usuario |
| Z01_S01_Aula Secundaria 4_F02 | Cubierta | 60.82 | 0.18 | Usuario |
| Z01_S02_Aula Secundaria 1_W01 | Fachada | 22.42 | 0.33 | Usuario |
| Z01_S02_Aula Secundaria 1_W02 | Fachada | 30.65 | 0.33 | Usuario |
| Z01_S02_Aula Secundaria 1_F01 | ParticionInteriorHorizontal | 60.85 | 0.24 | Usuario |
| Z01_S02_Aula Secundaria 1_F02 | Cubierta | 60.85 | 0.18 | Usuario |
| Z01_S03_Aula Secundaria 2_W01 | Fachada | 26.10 | 0.33 | Usuario |
| Z01_S03_Aula Secundaria 2_W02 | Fachada | 2.56 | 0.20 | Usuario |
| Z01_S03_Aula Secundaria 2_F01 | ParticionInteriorHorizontal | 3.58 | 0.30 | Usuario |
| Z01_S03_Aula Secundaria 2_F02 | ParticionInteriorHorizontal | 25.08 | 0.30 | Usuario |
| Z01_S03_Aula Secundaria 2_F03 | ParticionInteriorHorizontal | 2.61 | 0.32 | Usuario |
| Z01_S03_Aula Secundaria 2_F04 | ParticionInteriorHorizontal | 25.01 | 0.30 | Usuario |
| Z01_S03_Aula Secundaria 2_F05 | Cubierta | 60.72 | 0.18 | Usuario |
| Z01_S04_Aula Secundaria 3_W01 | Fachada | 26.13 | 0.33 | Usuario |
| Z01_S04_Aula Secundaria 3_W02 | Fachada | 22.42 | 0.33 | Usuario |
| Z01_S04_Aula Secundaria 3_F01 | ParticionInteriorHorizontal | 60.31 | 0.24 | Usuario |
| Z01_S04_Aula Secundaria 3_F02 | Cubierta | 60.87 | 0.18 | Usuario |
| Z01_S05_Aula Secundaria 5_W01 | Fachada | 26.06 | 0.33 | Usuario |
| Z01_S05_Aula Secundaria 5_F01 | ParticionInteriorHorizontal | 60.74 | 0.24 | Usuario |
| Z01_S05_Aula Secundaria 5_F02 | Cubierta | 60.74 | 0.18 | Usuario |
| Z01_S06_Aula Secundaria 6_W01 | Fachada | 26.13 | 0.33 | Usuario |
| Z01_S06_Aula Secundaria 6_W02 | Fachada | 22.42 | 0.33 | Usuario |
| Z01_S06_Aula Secundaria 6_F01 | ParticionInteriorHorizontal | 60.87 | 0.24 | Usuario |
| Z01_S06_Aula Secundaria 6_F02 | Cubierta | 60.87 | 0.18 | Usuario |
| Z01_S07_Seminario_W01 | Fachada | 9.78 | 0.33 | Usuario |
| Z01_S07_Seminario_F01 | ParticionInteriorHorizontal | 19.56 | 0.24 | Usuario |
| Z01_S07_Seminario_F02 | Cubierta | 19.56 | 0.18 | Usuario |
| Z01_S08_Aula Desdoble_W01 | Fachada | 10.11 | 0.33 | Usuario |
| Z01_S08_Aula Desdoble_F01 | ParticionInteriorHorizontal | 20.06 | 0.24 | Usuario |
| Z01_S08_Aula Desdoble_F02 | Cubierta | 20.06 | 0.18 | Usuario |
| Z01_S09_Aula Desdoble_W01 | Fachada | 10.11 | 0.33 | Usuario |
| Z01_S09_Aula Desdoble_F01 | ParticionInteriorHorizontal | 20.06 | 0.24 | Usuario |
| Z01_S09_Aula Desdoble_F02 | Cubierta | 20.06 | 0.18 | Usuario |
| Z02_S01_Aseos Masculinos_F01 | ParticionInteriorHorizontal | 15.19 | 0.24 | Usuario |
| Z02_S01_Aseos Masculinos_F02 | Cubierta | 15.19 | 0.18 | Usuario |
| Z02_S02_Aseos Femeninos_F01 | ParticionInteriorHorizontal | 2.49 | 0.24 | Usuario |
| Z02_S02_Aseos Femeninos_F02 | ParticionInteriorHorizontal | 3.98 | 0.32 | Usuario |
| Z02_S02_Aseos Femeninos_F03 | ParticionInteriorHorizontal | 6.27 | 0.30 | Usuario |
| Z02_S02_Aseos Femeninos_F04 | Cubierta | 15.85 | 0.18 | Usuario |
| Z02_S03_Aseo Masculino Adaptado_W01 | Fachada | 9.57 | 0.33 | Usuario |
| Z02_S03_Aseo Masculino Adaptado_F01 | ParticionInteriorHorizontal | 6.35 | 0.24 | Usuario |
| Z02_S03_Aseo Masculino Adaptado_F02 | Cubierta | 6.35 | 0.18 | Usuario |
| Z02_S04_Aseo femenino Adaptado_W01 | Fachada | 10.12 | 0.33 | Usuario |
| Z02_S04_Aseo femenino Adaptado_W03 | Fachada | 3.36 | 0.20 | Usuario |
| Z02_S04_Aseo femenino Adaptado_F01 | ParticionInteriorHorizontal | 1.04 | 0.24 | Usuario |
| Z02_S04_Aseo femenino Adaptado_F02 | ParticionInteriorHorizontal | 4.64 | 0.30 | Usuario |
| Z02_S04_Aseo femenino Adaptado_F03 | Cubierta | 6.62 | 0.18 | Usuario |
| Z02_S05_Aseo Profesores Adaptado_W01 | Fachada | 8.44 | 0.33 | Usuario |
| Z02_S05_Aseo Profesores Adaptado_F01 | ParticionInteriorHorizontal | 5.78 | 0.24 | Usuario |
| Z02_S05_Aseo Profesores Adaptado_F02 | Cubierta | 5.78 | 0.18 | Usuario |
| Z02_S06_Aseo Profesores Femenino_F01 | ParticionInteriorHorizontal | 3.48 | 0.24 | Usuario |
| Z02_S06_Aseo Profesores Femenino_F02 | Cubierta | 3.48 | 0.18 | Usuario |
| Z02_S07_Aseo Profesores Masculino_F01 | ParticionInteriorHorizontal | 3.37 | 0.24 | Usuario |
| Z02_S07_Aseo Profesores Masculino_F02 | Cubierta | 3.37 | 0.18 | Usuario |
| Z02_S08_Distribuidor Aseos_F01 | ParticionInteriorHorizontal | 4.49 | 0.24 | Usuario |
| Z02_S08_Distribuidor Aseos_F02 | Cubierta | 4.49 | 0.18 | Usuario |
| Z02_S09_Distribuidor Planta Baja_W01 | Fachada | 9.08 | 0.33 | Usuario |
| Z02_S09_Distribuidor Planta Baja_W29 | Fachada | 34.51 | 0.20 | Usuario |
| Z02_S09_Distribuidor Planta Baja_F01 | ParticionInteriorHorizontal | 139.63 | 0.24 | Usuario |
| Z02_S09_Distribuidor Planta Baja_F04 | ParticionInteriorHorizontal | 0.71 | 0.30 | Usuario |
| Z02_S09_Distribuidor Planta Baja_F05 | Cubierta | 195.23 | 0.18 | Usuario |
| Z02_S10_Distribuidor Cortavientos_W01 | Fachada | 11.95 | 0.33 | Usuario |
| Z02_S10_Distribuidor Cortavientos_W02 | Fachada | 8.96 | 0.33 | Usuario |
| Z02_S10_Distribuidor Cortavientos_F01 | ParticionInteriorHorizontal | 10.48 | 0.24 | Usuario |
| Z02_S10_Distribuidor Cortavientos_F02 | Cubierta | 10.48 | 0.18 | Usuario |
| Z02_S11_Distribuidor_W01 | ParticionInteriorVertical | 19.93 | 0.23 | Usuario |
| Z02_S11_Distribuidor_W02 | Fachada | 19.78 | 0.32 | Usuario |
| Z02_S11_Distribuidor_W03 | ParticionInteriorVertical | 6.82 | 0.19 | Usuario |
| Z02_S11_Distribuidor_W04 | ParticionInteriorVertical | 19.50 | 0.19 | Usuario |
| Z02_S11_Distribuidor_F01 | Suelo | 34.53 | 0.18 | Usuario |
| Z02_S11_Distribuidor_F02 | ParticionInteriorHorizontal | 3.36 | 0.46 | Usuario |
| Z02_S12_Escaleras_W01 | ParticionInteriorVertical | 14.95 | 0.23 | Usuario |
| Z02_S12_Escaleras_W02 | Fachada | 14.84 | 0.32 | Usuario |
| Z02_S12_Escaleras_W03 | Fachada | 7.40 | 0.20 | Usuario |
| Z02_S12_Escaleras_F01 | Suelo | 25.90 | 0.18 | Usuario |
| Z02_S12_Escaleras_F02 | ParticionInteriorHorizontal | 2.45 | 0.23 | Usuario |

| Huecos y lucernarios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Tipo | Superficie [m²] | Transmitancia [W/m²·K] | Factor solar | Modo de obtención. Transmitancia | Modo de obtención. Factor solar |
| Z01_S01_Aula Secundaria 4_W01_G1 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S01_Aula Secundaria 4_W01_G2 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S01_Aula Secundaria 4_W02_G1 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S01_Aula Secundaria 4_W02_G2 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S01_Aula Secundaria 4_W02_G3 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S01_Aula Secundaria 4_W02_G4 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S02_Aula Secundaria 1_W01_G1 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S02_Aula Secundaria 1_W01_G2 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S02_Aula Secundaria 1_W02_G1 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S02_Aula Secundaria 1_W02_G2 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S03_Aula Secundaria 2_W01_G1 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S03_Aula Secundaria 2_W01_G2 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S03_Aula Secundaria 2_W01_G3 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S03_Aula Secundaria 2_W01_G4 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S04_Aula Secundaria 3_W01_G1 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S04_Aula Secundaria 3_W01_G2 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S04_Aula Secundaria 3_W01_G3 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S04_Aula Secundaria 3_W01_G4 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S04_Aula Secundaria 3_W02_G1 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S04_Aula Secundaria 3_W02_G2 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S05_Aula Secundaria 5_W01_G1 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S05_Aula Secundaria 5_W01_G2 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S05_Aula Secundaria 5_W01_G3 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S05_Aula Secundaria 5_W01_G4 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S06_Aula Secundaria 6_W01_G1 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S06_Aula Secundaria 6_W01_G2 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S06_Aula Secundaria 6_W01_G3 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S06_Aula Secundaria 6_W01_G4 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S06_Aula Secundaria 6_W02_G1 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S06_Aula Secundaria 6_W02_G2 | Hueco | 2.25 | 1.68 | 0.32 | Usuario | Usuario |
| Z01_S07_Seminario_W01_G1 | Hueco | 1.50 | 1.68 | 0.29 | Usuario | Usuario |
| Z01_S07_Seminario_W01_G2 | Hueco | 1.50 | 1.68 | 0.29 | Usuario | Usuario |
| Z01_S08_Aula Desdoble_W01_G1 | Hueco | 3.00 | 1.64 | 0.33 | Usuario | Usuario |
| Z01_S09_Aula Desdoble_W01_G1 | Hueco | 3.00 | 1.64 | 0.33 | Usuario | Usuario |
| Z02_S03_Aseo Masculino Adaptado_W01_G1 | Hueco | 3.00 | 1.64 | 0.33 | Usuario | Usuario |
| Z02_S04_Aseo femenino Adaptado_W01_G1 | Hueco | 3.00 | 1.64 | 0.33 | Usuario | Usuario |
| Z02_S05_Aseo Profesores Adaptado_W01_G1 | Hueco | 3.00 | 1.64 | 0.33 | Usuario | Usuario |
| Z02_S09_Distribuidor Planta Baja_W01_G1 | Hueco | 3.00 | 1.64 | 0.33 | Usuario | Usuario |

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

| Generadores de calefacción |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Tipo | Potencia nominal [kW] | Rendimiento Estacional [%] | Tipo de Energía | Modo de obtención |
| Sistema de sustitución | Sistema de rendimiento estacional constante | - | 70.00 | GasoleoC | PorDefecto |
| TOTALES |  | 0 |  |  |  |

| Generadores de refrigeración |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Tipo | Potencia nominal [kW] | Rendimiento Estacional [%] | Tipo de Energía | Modo de obtención |
| Sistema de sustitución | Sistema de rendimiento estacional constante | - | 170.00 | ElectricidadPeninsular | PorDefecto |
| TOTALES |  | 0 |  |  |  |

| Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria |  |
| --- | --- |
| Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día) | 0 |

| Nombre | Tipo | Potencia nominal [kW] | Rendimiento Estacional [%] | Tipo de Energía | Modo de obtención |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTALES |  | 0 |  |  |  |

| Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración (sólo edificios terciarios) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  |  |  |
| Tipo |  |  |  |
| Zona asociada |  |  |  |
| Potencia calor [kW] | Potencia frío [kW] | Rendimiento estacional calor [%] | Rendimiento estacional frío [%] |
| Enfriamiento gratuito | Enfriamiento evaporativo | Recuperación de energía | Control |

| Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Tipo | Servicio asociado | Consumo de energía [kWh/año] |
| TOTALES |  |  |  |

| Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Tipo | Servicio asociado | Consumo de energía [kWh/año] |
| Ventilación | Ventilador | Climatización | 0 |
| Bomba | Bomba | Climatización | 0 |
| TOTALES |  |  | 0 |

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

| Espacio | Potencia instalada [W/m²] | VEEI [W/m²·100lux] | Iluminancia media [lux] | Modo de obtención |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z01_S01_AulaSecundaria 4 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | Usuario |
| Z01_S02_AulaSecundaria 1 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | Usuario |
| Z01_S03_AulaSecundaria 2 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | Usuario |
| Z01_S04_AulaSecundaria 3 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | Usuario |
| Z01_S05_AulaSecundaria 5 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | Usuario |
| Z01_S06_AulaSecundaria 6 | 5.00 | 5.00 | 100.00 | Usuario |
| Z01_S07_Desdoble | 5.00 | 5.00 | 100.00 | Usuario |
| Z01_S08_Aula Desdoble | 5.00 | 5.00 | 100.00 | Usuario |
| Z01_S09_Aula Desdoble | 5.00 | 5.00 | 100.00 | Usuario |
| Z02_S01_Aseos Masculinos | 4.00 | 5.00 | 80.00 | Usuario |
| Z02_S02_Aseos Femeninos | 4.00 | 5.00 | 80.00 | Usuario |
| Z02_S03_Aseo Masculino Adaptado | 4.00 | 5.00 | 80.00 | Usuario |
| Z02_S04_Aseo femenino Adaptado | 4.00 | 5.00 | 80.00 | Usuario |
| Z02_S05_Aseo Profesores Adaptado | 4.00 | 5.00 | 80.00 | Usuario |
| Z02_S06_Aseo Profesores Femenino | 4.00 | 5.00 | 80.00 | Usuario |
| Z02_S07_Aseo Profesores Masculino | 4.00 | 5.00 | 80.00 | Usuario |
| Z02_S08_Distribuidor Aseos | 4.00 | 5.00 | 80.00 | Usuario |
| Z02_S09_Distribuidor Planta Baja | 5.00 | 6.00 | 83.33 | Usuario |
| Z02_S10_Distribuidor Cortavientos | 5.00 | 6.00 | 83.33 | Usuario |
| Z02_S11_Distribuidor | 5.00 | 6.00 | 83.33 | Usuario |
| Z02_S12_Escaleras | 5.00 | 5.00 | 100.00 | Usuario |
| TOTALES | 4.92 |  |  |  |

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

| Espacio | Superficie [m²] | Perfil de uso |
| --- | --- | --- |
| Z01_S01_Aula Secundaria 4 | 60.82 | noresidencial-8h-baja |
| Z01_S02_Aula Secundaria 1 | 60.85 | noresidencial-8h-baja |
| Z01_S03_Aula Secundaria 2 | 60.72 | noresidencial-8h-baja |
| Z01_S04_Aula Secundaria 3 | 60.87 | noresidencial-8h-baja |
| Z01_S05_Aula Secundaria 5 | 60.75 | noresidencial-8h-baja |
| Z01_S06_Aula Secundaria 6 | 60.87 | noresidencial-8h-baja |
| Z01_S07_Seminario | 19.56 | noresidencial-8h-baja |
| Z01_S08_Aula Desdoble | 20.07 | noresidencial-8h-baja |
| Z01_S09_Aula Desdoble | 20.07 | noresidencial-8h-baja |
| Z02_S01_Aseos Masculinos | 15.19 | noresidencial-24h-baja |
| Z02_S02_Aseos Femeninos | 15.85 | noresidencial-24h-baja |
| Z02_S03_Aseo Masculino Adaptado | 6.35 | noresidencial-24h-baja |
| Z02_S04_Aseo femenino Adaptado | 6.62 | noresidencial-24h-baja |
| Z02_S05_Aseo Profesores Adaptado | 5.78 | noresidencial-24h-baja |
| Z02_S06_Aseo Profesores Femenino | 3.48 | noresidencial-24h-baja |
| Z02_S07_Aseo Profesores Masculino | 3.37 | noresidencial-24h-baja |
| Z02_S08_Distribuidor Aseos | 4.49 | noresidencial-24h-baja |
| Z02_S09_Distribuidor Planta Baja | 173.56 | noresidencial-24h-baja |
| Z02_S10_Distribuidor Cortavientos | 10.48 | noresidencial-24h-baja |
| Z02_S11_Distribuidor | 34.53 | noresidencial-24h-baja |
| Z02_S12_Escaleras | 25.90 | noresidencial-8h-baja |

6. ENERGÍAS

| Térmica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%] |  |  | Demanda de ACS cubierta [%] |
|  | Calefacción | Refrigeración | ACS |  |
| TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Eléctrica |  |
| --- | --- |
| Nombre | Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año] |
| Panel fotovoltaico | 0 |
| TOTAL | 0 |

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

| Zona climática | D3 | Uso | Otros usos |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 1. | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES |
| --- | --- | --- |

| INDICADOR GLOBAL | INDICADORES PARCIALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CALEFACCIÓN |  | ACS |  |
|  | Emisiones calefacción [kgCO2/m²·año] | B | Emisiones ACS [kgCO2/m²·año] | A |
|  | 8.21 |  | 0.00 |  |
|  | REFRIGERACIÓN |  | ILUMINACIÓN |  |
| Emisiones globales[kgCO2/m²·año]1 | Emisiones refrigeración [kgCO2/m²·año] | C | Emisiones iluminación [kgCO2/m²·año] | D |
|  | 2.11 |  | 6.61 |  |

|  | La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo. |
| --- | --- |

|  | kgCO2/m²·año | kgCO2·año |
| --- | --- | --- |
| Emisiones CO2 por consumo eléctrico | 8.72 | 6363.47 |
| Emisiones CO2 por otros combustibles | 8.21 | 5994.79 |

|  | 2. | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE |
| --- | --- | --- |

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

| INDICADOR GLOBAL | INDICADORES PARCIALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CALEFACCIÓN |  | ACS |  |
|  | Energía primaria calefacción [kWh/m²·año] | B | Energía primaria ACS [kWh/m²·año] | A |
|  | 31.12 |  | 0.00 |  |
|  | REFRIGERACIÓN |  | ILUMINACIÓN |  |
| Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año]1 | Energía primaria refrigeración [kWh/m²·año] | C | Energía primaria iluminación [kWh/m²·año] | C |
|  | 12.45 |  | 39.00 |  |

|  | 3. | CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN |
| --- | --- | --- |

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

| DEMANDA DE CALEFACCIÓN | DEMANDA DE REFRIGERACIÓN |
| --- | --- |
| Demanda de calefacción[kWh/m²·año] | Demanda de refrigeración[kWh/m²·año] |

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.